## S3_BL22
Time | Working Mode | V MPPT 1(V) | V MPPT 2(V) | V MPPT 3(V) | V MPPT 4(V) | I MPPT 1(A) | I MPPT 2(A) | I MPPT 3(A) | I MPPT 4(A) | Ua(V) | Ub(V) | Uc(V) | I AC 1(A) | I AC 2(A) | I AC 3(A) | F AC 1(Hz) | F AC 2(Hz) | F AC 3(Hz) | Power(W) | Working Mode | Temperature(℃) | Total Generation(kWh) | H Total(h) | Istr1(A) | Istr2(A) | Istr3(A) | Istr4(A) | Istr5(A) | Istr6(A) | Istr7(A) | Istr8(A) | Istr10(A) | Istr11(A) | RSSI | PF | ReactivePower(kVar) | LeakageCurrent(mA) | ISO(kΩ)
2025-06-20 06:13 | Wait | 484.9 | 489.7 | 486 | 485.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229 | 230.8 | 229.6 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.95 | 59.95 | 0 | 0 | 25.8 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | -0.001 | -0.001
2025-06-20 06:14 | Wait | 494.3 | 498.3 | 494.9 | 494.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229.4 | 230.4 | 229.8 | 0 | 0 | 0 | 59.94 | 59.96 | 59.94 | 0 | 0 | 26.8 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | -0.001 | -0.001
2025-06-20 06:15 | Wait | 504.1 | 506.8 | 504.5 | 504.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230 | 230.8 | 230.2 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.96 | 59.96 | 0 | 0 | 27.6 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | -0.001 | -0.001
2025-06-20 06:15 | Wait | 473 | 479.5 | 475 | 474.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229.4 | 230.8 | 229.6 | 0 | 0 | 0 | 59.95 | 59.93 | 59.94 | 0 | 0 | 25.6 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | -0.001 | -0.001
2025-06-20 06:15 | Wait | 481.2 | 486.8 | 482.3 | 481.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229.4 | 230.6 | 229.6 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.95 | 59.96 | 0 | 0 | 25.9 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | -0.001 | -0.001
2025-06-20 06:16 | Wait | 507.9 | 510 | 508.6 | 508.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229.4 | 230.8 | 230.4 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 0 | 0 | 28.4 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | -0.001 | -0.001
2025-06-20 06:17 | Wait | 515.2 | 516.3 | 515.8 | 515.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229.4 | 231 | 230.4 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 0 | 0 | 29 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | -0.001 | -0.001
2025-06-20 06:18 | Wait | 511.4 | 513.3 | 512.5 | 512.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229.4 | 231.6 | 230.6 | 0 | 0 | 0 | 60 | 59.99 | 60 | 0 | 0 | 28.1 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | -0.001 | -0.001
2025-06-20 06:19 | Wait | 520.6 | 520.7 | 521 | 521 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230.2 | 231 | 230.6 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.02 | 60.02 | 0 | 0 | 27 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | -0.001 | -0.001
2025-06-20 06:20 | Wait | 521.1 | 521.2 | 521.5 | 521.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229.8 | 231.6 | 230.4 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 0 | 0 | 24.8 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | -0.001 | -0.001
2025-06-20 06:21 | Wait | 523.4 | 523.6 | 523.9 | 524 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229.6 | 231.4 | 230.6 | 0 | 0 | 0 | 60.08 | 60.08 | 60.07 | 0 | 0 | 24.7 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | -0.001 | -0.001
2025-06-20 06:22 | Wait | 527.4 | 527.5 | 527.8 | 527.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230.2 | 231.4 | 230.6 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.02 | 60.03 | 0 | 0 | 26.3 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | -0.001 | -0.001
2025-06-20 06:23 | Wait | 530.3 | 530.5 | 530.9 | 531 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230 | 231.6 | 230.6 | 0 | 0 | 0 | 60.07 | 60.07 | 60.07 | 0 | 0 | 27.4 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | -0.001 | -0.001
2025-06-20 06:24 | Wait | 533.8 | 533.9 | 534.3 | 534.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229.6 | 231.6 | 230.6 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60.01 | 60.01 | 0 | 0 | 28.3 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | -0.001 | -0.001
2025-06-20 06:25 | Wait | 537 | 537.2 | 537.4 | 537.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230 | 231.6 | 231.2 | 0 | 0 | 0 | 60 | 59.99 | 60 | 0 | 0 | 29 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | -0.001 | -0.001
2025-06-20 06:26 | Wait | 539 | 539.2 | 539.5 | 539.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230 | 231.8 | 230.8 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 0 | 0 | 29.7 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | -0.001 | -0.001
2025-06-20 06:27 | Wait | 541.5 | 541.6 | 542 | 542 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229.8 | 231.4 | 230.2 | 0 | 0 | 0 | 60 | 59.99 | 59.99 | 0 | 0 | 30.3 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | -0.001 | -0.001
2025-06-20 06:28 | Wait | 544 | 544.2 | 544.5 | 544.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229.6 | 231.6 | 230.6 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.97 | 59.96 | 0 | 0 | 30.8 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | -0.001 | -0.001
2025-06-20 06:29 | Wait | 546.9 | 547 | 547.7 | 547.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229.8 | 231.8 | 230.6 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60 | 60.01 | 0 | 0 | 31.2 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | -0.001 | -0.001
2025-06-20 06:30 | Wait | 551 | 551.1 | 551.6 | 551.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229.8 | 231.4 | 230.2 | 0 | 0 | 0 | 59.94 | 59.95 | 59.94 | 0 | 0 | 31.6 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | -0.001 | -0.001
2025-06-20 06:31 | Wait | 554.4 | 554.5 | 554.9 | 555 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230 | 232 | 230.8 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.96 | 59.97 | 0 | 0 | 31.9 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | -0.001 | -0.001
2025-06-20 06:32 | Wait | 559.2 | 559.3 | 559.8 | 559.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229.4 | 231.8 | 230.4 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.99 | 59.99 | 0 | 0 | 32.2 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | -0.001 | -0.001
2025-06-20 06:33 | Wait | 563.8 | 563.8 | 564.3 | 564.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229.2 | 231.2 | 230.6 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.99 | 59.99 | 0 | 0 | 32.5 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | -0.001 | -0.001
2025-06-20 06:34 | Wait | 566 | 566.1 | 566.7 | 566.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230.2 | 231.8 | 231 | 0 | 0 | 0 | 60.05 | 60.06 | 60.06 | 0 | 0 | 32.7 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | -0.001 | -0.001
2025-06-20 06:35 | Wait | 567.4 | 567.4 | 567.9 | 568 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230.4 | 230.6 | 230.6 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60.01 | 60.01 | 0 | 0 | 32.9 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | -0.001 | -0.001
2025-06-20 06:36 | Wait | 569.8 | 569.7 | 570.3 | 570.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230 | 231.2 | 230.8 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 0 | 0 | 33.1 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | -0.001 | -0.001
2025-06-20 06:37 | Wait | 575.1 | 575 | 575.7 | 575.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229.6 | 231.6 | 230.8 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 0 | 33.3 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | -0.001 | -0.001
2025-06-20 06:38 | Wait | 577.4 | 577.2 | 578.1 | 578 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230.2 | 231.8 | 231.2 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 0 | 0 | 33.4 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | -0.001 | -0.001
2025-06-20 06:39 | Wait | 574.5 | 574.4 | 575 | 574.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230 | 232 | 231.6 | 0 | 0 | 0 | 60.06 | 60.07 | 60.06 | 0 | 0 | 33.6 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | -0.001 | -0.001
2025-06-20 06:40 | Wait | 576.8 | 576.6 | 577.2 | 577.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230 | 231.6 | 231.4 | 0 | 0 | 0 | 60.06 | 60.05 | 60.04 | 0 | 0 | 33.7 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | -0.001 | -0.001
2025-06-20 06:41 | Wait | 580.3 | 579.9 | 580.8 | 580.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230.6 | 232.2 | 231.2 | 0 | 0 | 0 | 60.06 | 60.06 | 60.06 | 0 | 0 | 33.8 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | -0.001 | -0.001
2025-06-20 06:42 | Wait | 584.7 | 584.2 | 585.3 | 585.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230.2 | 232 | 231 | 0 | 0 | 0 | 60.07 | 60.06 | 60.07 | 0 | 0 | 34 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | -0.001 | -0.001
2025-06-20 06:43 | Wait | 587.1 | 586.4 | 587.6 | 587.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230 | 231.4 | 230.8 | 0 | 0 | 0 | 60.06 | 60.07 | 60.07 | 0 | 0 | 34.1 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | -0.001 | -0.001
2025-06-20 06:44 | Wait | 591.8 | 590.8 | 592.5 | 592.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228.8 | 231.4 | 231 | 0 | 0 | 0 | 60.05 | 60.07 | 60.06 | 0 | 0 | 34.1 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | -0.001 | -0.001
2025-06-20 06:45 | Wait | 591.6 | 590.7 | 592.5 | 592.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230.2 | 231.6 | 230.4 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 59.98 | 0 | 0 | 34.3 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | -0.001 | -0.001
2025-06-20 06:46 | Wait | 591 | 590.3 | 591.8 | 591.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230 | 232.2 | 230.8 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.03 | 60.01 | 0 | 0 | 34.3 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | -0.001 | -0.001
2025-06-20 06:47 | Wait | 590 | 589.2 | 590.7 | 590.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230.6 | 231.8 | 231.4 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 60.01 | 0 | 0 | 34.4 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | -0.001 | -0.001
2025-06-20 06:48 | Wait | 593.1 | 592 | 593.9 | 593.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230.8 | 231.4 | 231 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 0 | 0 | 34.5 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | -0.001 | -0.001
2025-06-20 06:49 | Wait | 592.5 | 591.5 | 593.1 | 593.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231 | 231.8 | 231.4 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 0 | 34.6 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | -0.001 | -0.001
2025-06-20 06:50 | Wait | 591.8 | 590.9 | 592.5 | 592.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230.6 | 231.6 | 230.4 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.97 | 59.98 | 0 | 0 | 34.6 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | -0.001 | -0.001
2025-06-20 06:51 | Wait | 593.6 | 592.4 | 594.3 | 594.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230.4 | 231.4 | 231 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 59.98 | 0 | 0 | 34.7 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | -0.001 | -0.001
2025-06-20 06:52 | Wait | 596.2 | 594.8 | 596.7 | 596.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229.8 | 232 | 231.2 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.97 | 59.98 | 0 | 0 | 34.7 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | -0.001 | -0.001
2025-06-20 06:53 | Wait | 594.3 | 593.1 | 594.9 | 594.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229 | 231.6 | 231 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.98 | 59.98 | 0 | 0 | 34.8 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | -0.001 | -0.001
2025-06-20 06:54 | Wait | 593.9 | 592.8 | 594.7 | 594.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230.4 | 232.2 | 231.8 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.97 | 59.96 | 0 | 0 | 34.9 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | -0.001 | -0.001
2025-06-20 06:55 | Wait | 595.6 | 594.5 | 596.3 | 596.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230.2 | 231.4 | 231.2 | 0 | 0 | 0 | 60.05 | 60.05 | 60.04 | 0 | 0 | 34.9 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | -0.001 | -0.001
2025-06-20 06:56 | Wait | 598.1 | 597 | 598.9 | 598.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230 | 231.8 | 230.8 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.99 | 59.99 | 0 | 0 | 34.9 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | -0.001 | -0.001
2025-06-20 06:57 | Wait | 602.2 | 601 | 602.9 | 602.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229.6 | 231.6 | 231 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.02 | 60.02 | 0 | 0 | 35 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | -0.001 | -0.001
2025-06-20 06:58 | Wait | 599.6 | 598.4 | 600.7 | 600.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229.6 | 231.2 | 230.6 | 0 | 0 | 0 | 60.04 | 60.03 | 60.05 | 0 | 0 | 35.1 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | -0.001 | -0.001
2025-06-20 06:59 | Wait | 604.4 | 602.9 | 605.2 | 605.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230.2 | 231.8 | 231.4 | 0 | 0 | 0 | 60.06 | 60.06 | 60.05 | 0 | 0 | 35.1 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | -0.001 | -0.001
2025-06-20 07:00 | Wait | 603.6 | 602.2 | 604.5 | 604.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229.8 | 231.2 | 230.8 | 0 | 0 | 0 | 60.04 | 60.04 | 60.05 | 0 | 0 | 35.1 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | -0.001 | -0.001
2025-06-20 07:01 | Wait | 601.2 | 599.9 | 602.1 | 602.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230 | 231.6 | 230.8 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60.01 | 0 | 0 | 35.1 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | -0.001 | -0.001
2025-06-20 07:02 | Wait | 604.5 | 603 | 605.7 | 605.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230.4 | 231.6 | 231 | 0 | 0 | 0 | 59.91 | 59.91 | 59.91 | 0 | 0 | 35.2 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | -0.001 | -0.001
2025-06-20 07:03 | Wait | 601.4 | 600 | 602.1 | 602.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230.2 | 230.6 | 230.4 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.97 | 59.96 | 0 | 0 | 35.2 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | -0.001 | -0.001
2025-06-20 07:04 | Wait | 605.7 | 604.1 | 606.7 | 606.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229.8 | 231 | 230.2 | 0 | 0 | 0 | 59.93 | 59.96 | 59.95 | 0 | 0 | 35.3 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | -0.001 | -0.001
2025-06-20 07:05 | Wait | 602.9 | 601.5 | 603.5 | 603.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229.6 | 231.2 | 230.4 | 0 | 0 | 0 | 59.88 | 59.88 | 59.88 | 0 | 0 | 35.3 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | -0.001 | -0.001
2025-06-20 07:06 | Wait | 604.9 | 603.5 | 605.8 | 605.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229.4 | 230.8 | 230.2 | 0 | 0 | 0 | 59.9 | 59.9 | 59.9 | 0 | 0 | 35.3 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | -0.001 | -0.001
2025-06-20 07:07 | Wait | 607.8 | 606.5 | 608.5 | 608.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229.6 | 231.2 | 229.8 | 0 | 0 | 0 | 59.95 | 59.96 | 59.96 | 0 | 0 | 35.3 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | -0.001 | -0.001
2025-06-20 07:08 | Wait | 609.4 | 607.7 | 610.1 | 610 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229.8 | 230.8 | 230 | 0 | 0 | 0 | 59.86 | 59.93 | 59.88 | 0 | 0 | 35.4 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | -0.001 | -0.001
2025-06-20 07:09 | Wait | 614.5 | 612.4 | 615.4 | 615.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230 | 231.4 | 230.4 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.97 | 59.99 | 0 | 0 | 35.4 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | -0.001 | -0.001
2025-06-20 07:10 | Wait | 615.6 | 613.5 | 616.5 | 616.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230.6 | 232.4 | 231.4 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.99 | 59.99 | 0 | 0 | 35.4 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | -0.001 | -0.001
2025-06-20 07:11 | Wait | 612.3 | 610.3 | 613.2 | 613.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230 | 231.8 | 230.2 | 0 | 0 | 0 | 60 | 59.98 | 60 | 0 | 0 | 35.5 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | -0.001 | -0.001
2025-06-20 07:12 | Wait | 612.3 | 610.4 | 613.3 | 613.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230.2 | 231.6 | 231.2 | 0 | 0 | 0 | 59.95 | 59.96 | 59.96 | 0 | 0 | 35.5 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | -0.001 | -0.001
2025-06-20 07:13 | Wait | 606.4 | 605 | 607.3 | 607.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229.2 | 231.6 | 230.4 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 0 | 35.5 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | -0.001 | -0.001
2025-06-20 07:14 | Wait | 608.4 | 607.2 | 609.6 | 609.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229.6 | 231.2 | 230.6 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.96 | 59.96 | 0 | 0 | 35.5 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | -0.001 | -0.001
2025-06-20 07:15 | Wait | 605.3 | 604.3 | 606.2 | 606.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230.4 | 232 | 231.6 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.98 | 59.97 | 0 | 0 | 35.6 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | -0.001 | -0.001
2025-06-20 07:16 | Wait | 610.4 | 609.4 | 611.6 | 612.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231.4 | 232.8 | 232 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.97 | 59.96 | 0 | 0 | 35.6 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | -0.001 | -0.001
2025-06-20 07:17 | Wait | 610.6 | 609.1 | 611.6 | 611.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230.8 | 232.2 | 231.8 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 0 | 35.6 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | -0.001 | -0.001
2025-06-20 07:18 | Wait | 612.3 | 610.8 | 613.3 | 613.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231.2 | 233.2 | 231.8 | 0 | 0 | 0 | 59.95 | 59.95 | 59.95 | 0 | 0 | 35.6 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | -0.001 | -0.001
2025-06-20 07:19 | Wait | 615 | 613.3 | 616.1 | 616.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230.8 | 232.8 | 231.8 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.04 | 60.03 | 0 | 0 | 35.7 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | -0.001 | -0.001
2025-06-20 07:20 | Wait | 619.3 | 617.6 | 620.3 | 620.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231 | 231.4 | 230.8 | 0 | 0 | 0 | 59.95 | 59.96 | 59.96 | 0 | 0 | 35.7 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | -0.001 | -0.001
2025-06-20 07:21 | Wait | 619.6 | 617.9 | 620.4 | 620.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230.6 | 232.2 | 230.8 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 0 | 0 | 35.7 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | -0.001 | -0.001
2025-06-20 07:22 | Wait | 618.9 | 617.2 | 620.3 | 620.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230.4 | 232.2 | 231 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.97 | 59.97 | 0 | 0 | 35.8 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | -0.001 | -0.001
2025-06-20 07:23 | Wait | 619.5 | 618 | 620.6 | 621.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231 | 233 | 232 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 60 | 59.99 | 0 | 0 | 35.8 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | -0.001 | -0.001
2025-06-20 07:24 | Wait | 619.6 | 618.3 | 621.2 | 622 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230.8 | 231.8 | 231.2 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 0 | 0 | 35.8 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | -0.001 | -0.001
2025-06-20 07:25 | Wait | 615.3 | 614 | 616.9 | 617.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230.8 | 232.6 | 231.4 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 0 | 0 | 35.8 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | -0.001 | -0.001
2025-06-20 07:26 | Wait | 615.4 | 613.8 | 617 | 617.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230.4 | 232.2 | 231.4 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 0 | 0 | 35.8 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | -0.001 | -0.001
2025-06-20 07:27 | Wait | 614 | 612.5 | 615.2 | 615.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231.2 | 232.6 | 231.8 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 0 | 0 | 35.9 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | -0.001 | -0.001
2025-06-20 07:28 | Wait | 619.1 | 617.6 | 620.8 | 621.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230.6 | 232 | 231.4 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60 | 60 | 0 | 0 | 35.9 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | -0.001 | -0.001
2025-06-20 07:29 | Wait | 620.8 | 619.1 | 622.1 | 622.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230.4 | 232.2 | 231 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.96 | 59.97 | 0 | 0 | 35.9 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | -0.001 | -0.001
2025-06-20 07:30 | Wait | 616.6 | 614.6 | 617.9 | 618 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230.4 | 232.4 | 231.6 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.01 | 60.02 | 0 | 0 | 35.9 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | -0.001 | -0.001
2025-06-20 07:31 | Wait | 621.3 | 619.1 | 622.5 | 622.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230.8 | 232.6 | 231.6 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 60 | 59.99 | 0 | 0 | 36 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | -0.001 | -0.001
2025-06-20 07:32 | Wait | 618.4 | 616.2 | 619.7 | 619.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230.6 | 232 | 231.4 | 0 | 0 | 0 | 60.05 | 60.05 | 60.04 | 0 | 0 | 36 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | -0.001 | -0.001
2025-06-20 07:33 | Wait | 617.4 | 615.5 | 618.5 | 618.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230.6 | 232.2 | 231.4 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60 | 60.02 | 0 | 0 | 36 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | -0.001 | -0.001
2025-06-20 07:34 | Wait | 620.4 | 618.6 | 621.4 | 622.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230.8 | 232 | 231.2 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.02 | 60.03 | 0 | 0 | 36 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | -0.001 | -0.001
2025-06-20 07:35 | Wait | 617.7 | 616 | 618.6 | 619.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230.2 | 231.8 | 231.4 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60 | 60 | 0 | 0 | 36.1 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | -0.001 | -0.001
2025-06-20 07:36 | Wait | 622.2 | 620.4 | 623.3 | 624.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229.8 | 232.4 | 231 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.01 | 60.01 | 0 | 0 | 36.1 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | -0.001 | -0.001
2025-06-20 07:37 | Wait | 622 | 619.9 | 623.1 | 623.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230.2 | 232.6 | 230.4 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60 | 60.01 | 0 | 0 | 36.1 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | -0.001 | -0.001
2025-06-20 07:38 | Wait | 621.4 | 619.3 | 622.6 | 623.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230.8 | 232.6 | 231.6 | 0 | 0 | 0 | 60 | 59.99 | 59.99 | 0 | 0 | 36.2 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | -0.001 | -0.001
2025-06-20 07:39 | Wait | 621.3 | 619.2 | 622.4 | 622.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230.8 | 232.6 | 231.6 | 0 | 0 | 0 | 60.04 | 60.03 | 60.03 | 0 | 0 | 36.2 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | -0.001 | -0.001
2025-06-20 07:40 | Wait | 626.7 | 624.6 | 628.2 | 629 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230.8 | 232 | 231.6 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.03 | 60.02 | 0 | 0 | 36.2 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | -0.001 | -0.001
2025-06-20 07:41 | Wait | 626.2 | 624.1 | 627.7 | 628.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230.6 | 232.2 | 231.4 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.97 | 59.99 | 0 | 0 | 36.2 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | -0.001 | -0.001
2025-06-20 07:42 | Wait | 626.8 | 624.8 | 627.7 | 628.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230.8 | 232.4 | 231.4 | 0 | 0 | 0 | 60.05 | 60.03 | 60.05 | 0 | 0 | 36.3 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | -0.001 | -0.001
2025-06-20 07:43 | Wait | 622.5 | 620.6 | 623.6 | 624.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230.8 | 231.8 | 231.2 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 0 | 36.3 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | -0.001 | -0.001
2025-06-20 07:44 | Wait | 626.6 | 624.6 | 627.4 | 628.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230.4 | 232 | 230.8 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.03 | 60.02 | 0 | 0 | 36.3 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | -0.001 | -0.001
2025-06-20 07:45 | Wait | 624.6 | 622.6 | 625.5 | 626 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230.4 | 231.8 | 231 | 0 | 0 | 0 | 60.07 | 60.04 | 60.05 | 0 | 0 | 36.3 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | -0.001 | -0.001
2025-06-20 07:46 | Wait | 624.1 | 622.3 | 625.1 | 625.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230.8 | 232.2 | 231.4 | 0 | 0 | 0 | 60.06 | 60.05 | 60.05 | 0 | 0 | 36.4 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | -0.001 | -0.001
2025-06-20 07:47 | Wait | 626.9 | 625 | 627.7 | 628.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230.4 | 232 | 231.2 | 0 | 0 | 0 | 60.06 | 60.04 | 60.04 | 0 | 0 | 36.4 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | -0.001 | -0.001
2025-06-20 07:48 | Wait | 626.9 | 624.9 | 627.9 | 628.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230.4 | 231.8 | 231 | 0 | 0 | 0 | 60.09 | 60.09 | 60.08 | 0 | 0 | 36.4 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | -0.001 | -0.001
2025-06-20 07:49 | Wait | 626.4 | 624.7 | 627.4 | 628.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230.8 | 232.2 | 231.2 | 0 | 0 | 0 | 60.07 | 60.06 | 60.05 | 0 | 0 | 36.4 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | -0.001 | -0.001
2025-06-20 07:50 | Wait | 629.2 | 627.3 | 630 | 630.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230.8 | 231.4 | 231 | 0 | 0 | 0 | 60.06 | 60.04 | 60.04 | 0 | 0 | 36.4 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | -0.001 | -0.001
2025-06-20 07:51 | Wait | 632 | 630.4 | 632.8 | 633.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230.6 | 232.2 | 231.4 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.05 | 60.03 | 0 | 0 | 36.5 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | -0.001 | -0.001
2025-06-20 07:52 | Wait | 633.6 | 631.9 | 634.5 | 635.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230.4 | 233 | 231.6 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 0 | 36.5 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | -0.001 | -0.001
2025-06-20 07:53 | Wait | 634 | 632.4 | 635 | 635.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230.6 | 231.4 | 230.6 | 0 | 0 | 0 | 60 | 59.98 | 59.99 | 0 | 0 | 36.5 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | -0.001 | -0.001
2025-06-20 07:54 | Wait | 635.8 | 634 | 636.6 | 637.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230.6 | 232.2 | 231 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60 | 60.01 | 0 | 0 | 36.5 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | -0.001 | -0.001
2025-06-20 07:55 | Wait | 635.4 | 633.6 | 636.2 | 637 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230.2 | 231.6 | 231 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 0 | 0 | 36.5 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | -0.001 | -0.001
2025-06-20 07:56 | Wait | 636.8 | 634.9 | 637.7 | 638.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230.6 | 232 | 231 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 0 | 0 | 36.6 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | -0.001 | -0.001
2025-06-20 07:57 | Wait | 637 | 634.8 | 637.8 | 638.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230.8 | 231.4 | 231.2 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 0 | 0 | 36.6 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | -0.001 | -0.001
2025-06-20 07:58 | Wait | 637.6 | 635.1 | 638.6 | 638.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230.8 | 232.2 | 231.6 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60.01 | 60.01 | 0 | 0 | 36.6 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | -0.001 | -0.001
2025-06-20 07:59 | Wait | 637.2 | 634.7 | 638.3 | 638.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230.6 | 231.6 | 231.4 | 0 | 0 | 0 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 0 | 0 | 36.6 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | -0.001 | -0.001
2025-06-20 08:00 | Wait | 637.1 | 634.8 | 637.8 | 637.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230.2 | 232.2 | 231.6 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 60 | 0 | 0 | 36.7 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | -0.001 | -0.001
2025-06-20 08:01 | Wait | 639.7 | 637.4 | 640.5 | 641 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231 | 232.2 | 231.6 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60 | 60.01 | 0 | 0 | 36.7 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | -0.001 | -0.001
2025-06-20 08:02 | Wait | 639.8 | 637.8 | 640.9 | 641.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230 | 231.4 | 231 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 0 | 0 | 36.7 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | -0.001 | -0.001
2025-06-20 08:03 | Wait | 638.4 | 636.7 | 639.7 | 640.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230 | 231.6 | 231 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 59.98 | 0 | 0 | 36.7 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | -0.001 | -0.001
2025-06-20 08:04 | Wait | 637.6 | 635.9 | 638.6 | 639.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229.2 | 230.8 | 230.8 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 60.01 | 0 | 0 | 36.7 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | -0.001 | -0.001
2025-06-20 08:05 | Wait | 637.6 | 635.8 | 638.8 | 639.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230.2 | 231.4 | 230.4 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 0 | 0 | 36.7 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | -0.001 | -0.001
2025-06-20 08:06 | Wait | 638.6 | 636.7 | 639.5 | 640.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229.2 | 230.4 | 230.2 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.95 | 59.97 | 0 | 0 | 36.7 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | -0.001 | -0.001
2025-06-20 08:07 | Wait | 639.3 | 637.3 | 640.1 | 640.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229.4 | 230.6 | 230 | 0 | 0 | 0 | 59.95 | 59.95 | 59.98 | 0 | 0 | 36.8 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | -0.001 | -0.001
2025-06-20 08:08 | Wait | 637.8 | 636.1 | 639.1 | 639.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229.4 | 231 | 230.2 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 0 | 0 | 36.8 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | -0.001 | -0.001
2025-06-20 08:09 | Wait | 638.8 | 637 | 639.9 | 640.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229.4 | 230 | 229.8 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.99 | 60 | 0 | 0 | 36.8 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | -0.001 | -0.001
2025-06-20 08:10 | Wait | 638 | 636 | 639 | 639.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229 | 230.4 | 230.2 | 0 | 0 | 0 | 59.94 | 59.94 | 59.92 | 0 | 0 | 36.8 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | -0.001 | -0.001
2025-06-20 08:11 | Wait | 637.3 | 635.3 | 638.3 | 638.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229.2 | 230 | 230 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 0 | 0 | 36.9 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | -0.001 | -0.001
2025-06-20 08:12 | Wait | 640.1 | 638 | 641.1 | 641.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229 | 230.2 | 229.8 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.97 | 59.97 | 0 | 0 | 36.8 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | -0.001 | -0.001
2025-06-20 08:13 | Wait | 639.8 | 637.9 | 640.8 | 641.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229.2 | 230 | 230.2 | 0 | 0 | 0 | 59.95 | 59.97 | 59.95 | 0 | 0 | 36.9 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | -0.001 | -0.001
2025-06-20 08:14 | Wait | 640.5 | 638.8 | 641.5 | 641.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229.4 | 230.2 | 230.2 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 0 | 0 | 36.9 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | -0.001 | -0.001
2025-06-20 08:15 | Wait | 641.4 | 639.9 | 642.1 | 642.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229.6 | 230.2 | 229.8 | 0 | 0 | 0 | 59.95 | 59.95 | 59.95 | 0 | 0 | 36.9 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | -0.001 | -0.001
2025-06-20 08:16 | Wait | 642.6 | 641.1 | 643.7 | 644.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229 | 230.8 | 230 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 0 | 0 | 36.9 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | -0.001 | -0.001
2025-06-20 08:17 | Wait | 642.3 | 640.3 | 643.4 | 643.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229.2 | 230.4 | 230.2 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 0 | 0 | 37 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | -0.001 | -0.001
2025-06-20 08:18 | Wait | 640.2 | 638.2 | 641.5 | 641.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229.6 | 230.8 | 229.8 | 0 | 0 | 0 | 59.93 | 59.96 | 59.95 | 0 | 0 | 37 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | -0.001 | -0.001
2025-06-20 08:19 | Wait | 639.6 | 637.6 | 641.1 | 641.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229 | 229.8 | 229.2 | 0 | 0 | 0 | 59.95 | 59.95 | 59.95 | 0 | 0 | 37 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | -0.001 | -0.001
2025-06-20 08:20 | Wait | 638.6 | 636.6 | 640.2 | 640.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228.4 | 230 | 229.4 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.97 | 59.97 | 0 | 0 | 37 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | -0.001 | -0.001
2025-06-20 08:21 | Wait | 638.3 | 636.4 | 639.7 | 640.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228.6 | 229.8 | 229 | 0 | 0 | 0 | 59.95 | 59.95 | 59.96 | 0 | 0 | 37 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | -0.001 | -0.001
2025-06-20 10:11 | Wait | 628.9 | 627.6 | 631.2 | 632.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227.6 | 229 | 228 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 0 | 0 | 30.2 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | -0.001 | -0.001
2025-06-20 15:56 | Wait | 608.8 | 606.3 | 615.2 | 615.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225.6 | 227.2 | 227 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 0 | 0 | 33.2 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | -0.001 | -0.001
2025-06-20 17:18 | Wait | 521.7 | 522 | 522 | 522.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229.4 | 231 | 229.8 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 0 | 0 | 31.4 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2025-06-20 17:18 | Fault | 518.2 | 518.5 | 518.6 | 518.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229.8 | 231 | 230 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 0 | 2 | 31.9 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2025-06-20 17:22 | Wait | 262.2 | 262.5 | 262.3 | 262.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229 | 230.2 | 230 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 0 | 31.6 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | -0.001 | -0.001
2025-06-20 17:22 | Wait | 427.5 | 447.3 | 455.9 | 456 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229.4 | 230.4 | 229.4 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 0 | 0 | 30.1 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001