## S3_BL22
Time | Working Mode | V MPPT 1(V) | V MPPT 2(V) | V MPPT 3(V) | V MPPT 4(V) | I MPPT 1(A) | I MPPT 2(A) | I MPPT 3(A) | I MPPT 4(A) | Ua(V) | Ub(V) | Uc(V) | I AC 1(A) | I AC 2(A) | I AC 3(A) | F AC 1(Hz) | F AC 2(Hz) | F AC 3(Hz) | Power(W) | Working Mode | Temperature(℃) | Total Generation(kWh) | H Total(h) | Istr1(A) | Istr2(A) | Istr3(A) | Istr4(A) | Istr5(A) | Istr6(A) | Istr7(A) | Istr8(A) | Istr10(A) | Istr11(A) | RSSI | PF | ReactivePower(kVar) | LeakageCurrent(mA) | ISO(kΩ)
2025-06-21 06:09 | Wait | 474.7 | 482.4 | 476.9 | 477 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227.8 | 230 | 228.8 | 0 | 0 | 0 | 59.89 | 59.89 | 59.89 | 0 | 0 | 23.8 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-06-21 06:14 | Wait | 505.8 | 508.5 | 506.9 | 507 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227.6 | 229.8 | 228.2 | 0 | 0 | 0 | 59.85 | 59.85 | 59.86 | 0 | 0 | 28.4 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-06-21 06:17 | Wait | 530.9 | 531 | 531.4 | 531.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228.4 | 230.4 | 229.2 | 0 | 0 | 0 | 59.85 | 59.85 | 59.85 | 0 | 0 | 27.5 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | -0.001 | -0.001
2025-06-21 06:18 | Wait | 540.1 | 540.2 | 540.4 | 540.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228 | 229.4 | 228.4 | 0 | 0 | 0 | 59.9 | 59.98 | 59.88 | 0 | 0 | 28.4 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | -0.001 | -0.001
2025-06-21 06:19 | Wait | 546.2 | 546.3 | 546.7 | 546.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228 | 229.6 | 228.6 | 0 | 0 | 0 | 59.89 | 59.89 | 59.89 | 0 | 0 | 29.1 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | -0.001 | -0.001
2025-06-21 06:20 | Wait | 552.9 | 553 | 553.2 | 553.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228.2 | 229.8 | 228.4 | 0 | 0 | 0 | 59.92 | 59.92 | 59.92 | 0 | 0 | 29.6 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | -0.001 | -0.001
2025-06-21 06:21 | Wait | 554.2 | 554.3 | 554.7 | 554.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228.4 | 229.6 | 228.6 | 0 | 0 | 0 | 59.94 | 59.91 | 59.96 | 0 | 0 | 30.1 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | -0.001 | -0.001
2025-06-21 06:22 | Wait | 552.8 | 553 | 553.3 | 553.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228.2 | 230 | 228.8 | 0 | 0 | 0 | 59.92 | 59.93 | 59.92 | 0 | 0 | 30.5 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | -0.001 | -0.001
2025-06-21 06:23 | Wait | 554.4 | 554.5 | 555 | 554.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228.4 | 229.4 | 229.2 | 0 | 0 | 0 | 59.95 | 59.95 | 59.94 | 0 | 0 | 30.9 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | -0.001 | -0.001
2025-06-21 06:24 | Wait | 554.8 | 554.9 | 555.3 | 555.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229 | 229.8 | 228.8 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 0 | 0 | 31.2 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | -0.001 | -0.001
2025-06-21 06:25 | Wait | 553.9 | 554 | 554.5 | 554.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228.8 | 230.2 | 229.2 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.98 | 59.97 | 0 | 0 | 31.5 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | -0.001 | -0.001
2025-06-21 06:26 | Wait | 551.8 | 551.8 | 552.2 | 552.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228.6 | 229.6 | 229 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.97 | 59.96 | 0 | 0 | 31.8 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | -0.001 | -0.001
2025-06-21 06:27 | Wait | 550.7 | 550.8 | 551.2 | 551.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227.6 | 230.4 | 228.8 | 0 | 0 | 0 | 59.94 | 59.96 | 59.95 | 0 | 0 | 32 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | -0.001 | -0.001
2025-06-21 06:28 | Wait | 552.9 | 553 | 553.3 | 553.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228.4 | 230.4 | 229.4 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 0 | 0 | 32.2 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | -0.001 | -0.001
2025-06-21 06:29 | Wait | 555.3 | 555.4 | 555.4 | 555.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229.2 | 230.4 | 229.6 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.98 | 59.99 | 0 | 0 | 32.4 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | -0.001 | -0.001
2025-06-21 06:30 | Wait | 556.6 | 556.7 | 556.9 | 557 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228.8 | 230.6 | 229 | 0 | 0 | 0 | 60 | 59.99 | 59.99 | 0 | 0 | 32.6 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | -0.001 | -0.001
2025-06-21 06:31 | Wait | 558.2 | 558.3 | 558.8 | 558.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227.8 | 229.8 | 229 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 0 | 0 | 32.8 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | -0.001 | -0.001
2025-06-21 06:32 | Wait | 562.2 | 562.3 | 562.6 | 562.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229.4 | 230.4 | 229.6 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 0 | 0 | 32.9 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | -0.001 | -0.001
2025-06-21 06:33 | Wait | 564.1 | 564.1 | 564.7 | 564.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228.6 | 230.2 | 229.2 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.01 | 60.02 | 0 | 0 | 33.1 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | -0.001 | -0.001
2025-06-21 06:34 | Wait | 568 | 568 | 568.5 | 568.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228.2 | 230.2 | 229.4 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.97 | 59.98 | 0 | 0 | 33.2 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | -0.001 | -0.001
2025-06-21 06:35 | Wait | 570.3 | 570.4 | 570.7 | 570.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229 | 230.4 | 229.2 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 0 | 0 | 33.3 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | -0.001 | -0.001
2025-06-21 06:36 | Wait | 568.7 | 568.7 | 569.1 | 569 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228.4 | 230.2 | 229 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 60 | 59.99 | 0 | 0 | 33.4 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | -0.001 | -0.001
2025-06-21 06:37 | Wait | 517.4 | 518.2 | 518.1 | 518.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228.2 | 229.2 | 227.8 | 0 | 0 | 0 | 59.86 | 59.87 | 59.87 | 0 | 0 | 29.2 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | -0.001 | -0.001
2025-06-21 06:37 | Wait | 523.5 | 523.6 | 523.8 | 523.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228.2 | 230.2 | 229.2 | 0 | 0 | 0 | 59.87 | 59.88 | 59.87 | 0 | 0 | 29.3 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | -0.001 | -0.001
2025-06-21 06:37 | Wait | 573.2 | 573.1 | 573.6 | 573.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228.2 | 230.8 | 229.6 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 0 | 0 | 33.5 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | -0.001 | -0.001
2025-06-21 06:38 | Wait | 578.1 | 577.9 | 578.7 | 578.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228.2 | 230.8 | 229.2 | 0 | 0 | 0 | 59.95 | 59.96 | 59.96 | 0 | 0 | 33.6 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | -0.001 | -0.001
2025-06-21 06:39 | Wait | 585.3 | 585 | 585.9 | 585.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228.4 | 230.2 | 229.4 | 0 | 0 | 0 | 59.95 | 59.94 | 59.94 | 0 | 0 | 33.7 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | -0.001 | -0.001
2025-06-21 06:40 | Wait | 589.4 | 588.8 | 590 | 589.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228.8 | 230.2 | 229.6 | 0 | 0 | 0 | 59.95 | 59.95 | 59.95 | 0 | 0 | 33.8 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | -0.001 | -0.001
2025-06-21 06:41 | Wait | 588.5 | 587.6 | 589 | 588.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228.4 | 230.4 | 229.4 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.98 | 59.97 | 0 | 0 | 33.9 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | -0.001 | -0.001
2025-06-21 06:42 | Wait | 591.6 | 590.7 | 592.3 | 592.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228.8 | 230 | 229.8 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 0 | 0 | 34 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | -0.001 | -0.001
2025-06-21 06:43 | Wait | 595.5 | 594.4 | 595.8 | 595.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228.6 | 230 | 229.6 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 60 | 60 | 0 | 0 | 34.1 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | -0.001 | -0.001
2025-06-21 06:44 | Wait | 598.3 | 596.8 | 599 | 599 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228.8 | 230.2 | 229.4 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.03 | 60.02 | 0 | 0 | 34.1 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | -0.001 | -0.001
2025-06-21 06:45 | Wait | 599.8 | 598.4 | 600.7 | 600.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229.2 | 230.4 | 229.8 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60 | 60.01 | 0 | 0 | 34.2 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | -0.001 | -0.001
2025-06-21 06:46 | Wait | 597.6 | 596.2 | 598.2 | 598.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229 | 230.6 | 229 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.99 | 59.99 | 0 | 0 | 34.3 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | -0.001 | -0.001
2025-06-21 06:47 | Wait | 597.6 | 596.3 | 598.3 | 598.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229.2 | 231.2 | 229.8 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60 | 60.01 | 0 | 0 | 34.3 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | -0.001 | -0.001
2025-06-21 06:48 | Wait | 595.5 | 594.2 | 596.3 | 596.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229.2 | 230.8 | 229.6 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.96 | 59.97 | 0 | 0 | 34.4 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | -0.001 | -0.001
2025-06-21 06:49 | Wait | 596.7 | 595.1 | 597.3 | 597.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229 | 230.4 | 229.8 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.98 | 59.99 | 0 | 0 | 34.5 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | -0.001 | -0.001
2025-06-21 06:50 | Wait | 601.7 | 600.1 | 602.2 | 602.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229.2 | 230.6 | 229.6 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 0 | 0 | 34.5 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | -0.001 | -0.001
2025-06-21 06:51 | Wait | 601.5 | 599.9 | 602.5 | 602.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229.2 | 230.8 | 230.2 | 0 | 0 | 0 | 60 | 59.99 | 60.01 | 0 | 0 | 34.6 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | -0.001 | -0.001
2025-06-21 06:52 | Wait | 597.2 | 595.8 | 598.1 | 598.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228.4 | 230.6 | 230 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 0 | 0 | 34.6 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | -0.001 | -0.001
2025-06-21 06:53 | Wait | 599.8 | 598.4 | 600.5 | 600.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228.2 | 229.8 | 229.6 | 0 | 0 | 0 | 59.95 | 59.95 | 59.95 | 0 | 0 | 34.7 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | -0.001 | -0.001
2025-06-21 06:54 | Wait | 600.1 | 598.4 | 601.1 | 601 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228.6 | 230 | 229.4 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60.01 | 0 | 0 | 34.7 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | -0.001 | -0.001
2025-06-21 06:55 | Wait | 593.1 | 591.8 | 593.8 | 593.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228.4 | 229.8 | 228.6 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 60 | 59.98 | 0 | 0 | 34.8 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | -0.001 | -0.001
2025-06-21 06:56 | Wait | 599.9 | 598.4 | 600.6 | 600.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229.2 | 229.8 | 230.6 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60.01 | 60.01 | 0 | 0 | 34.8 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | -0.001 | -0.001
2025-06-21 06:57 | Wait | 604.6 | 602.8 | 605.5 | 605.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228.8 | 229.6 | 229.8 | 0 | 0 | 0 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 0 | 0 | 34.9 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | -0.001 | -0.001
2025-06-21 06:58 | Wait | 605.1 | 603 | 605.9 | 605.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229.2 | 230 | 229 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 0 | 34.9 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | -0.001 | -0.001
2025-06-21 06:59 | Wait | 602.8 | 600.6 | 603.6 | 603.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228.4 | 229.4 | 229.6 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 0 | 0 | 34.9 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | -0.001 | -0.001
2025-06-21 07:00 | Wait | 602.4 | 600.3 | 602.9 | 602.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228.8 | 230.2 | 229 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 60 | 59.98 | 0 | 0 | 35 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | -0.001 | -0.001
2025-06-21 07:01 | Wait | 599.9 | 598 | 600.5 | 600.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229.2 | 230.6 | 229.8 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 0 | 35.1 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | -0.001 | -0.001
2025-06-21 07:02 | Wait | 604.1 | 602.3 | 604.9 | 604.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228.6 | 230.6 | 229 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.97 | 59.97 | 0 | 0 | 35.1 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | -0.001 | -0.001
2025-06-21 07:03 | Wait | 608.9 | 607 | 609.3 | 609.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228 | 230 | 229 | 0 | 0 | 0 | 59.94 | 59.94 | 59.94 | 0 | 0 | 35.1 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | -0.001 | -0.001
2025-06-21 07:04 | Wait | 605.4 | 603.6 | 606 | 606.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228 | 229.4 | 229.6 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.95 | 59.96 | 0 | 0 | 35.2 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | -0.001 | -0.001
2025-06-21 07:05 | Wait | 596.3 | 594.9 | 596.8 | 596.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229 | 230.4 | 229.2 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.94 | 59.95 | 0 | 0 | 35.2 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | -0.001 | -0.001
2025-06-21 07:06 | Wait | 595.4 | 593.9 | 595.9 | 595.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228.6 | 231 | 229.2 | 0 | 0 | 0 | 59.91 | 59.91 | 59.91 | 0 | 0 | 35.2 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | -0.001 | -0.001
2025-06-21 07:07 | Wait | 609.4 | 607.4 | 610.7 | 610.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228.6 | 230.8 | 229.6 | 0 | 0 | 0 | 59.91 | 59.92 | 59.91 | 0 | 0 | 35.3 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | -0.001 | -0.001
2025-06-21 07:08 | Wait | 612.9 | 610.9 | 614.1 | 614.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228.2 | 230.2 | 229 | 0 | 0 | 0 | 59.92 | 59.94 | 59.91 | 0 | 0 | 35.3 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | -0.001 | -0.001
2025-06-21 07:09 | Wait | 618.7 | 616.5 | 619.4 | 619.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229 | 229.8 | 229.4 | 0 | 0 | 0 | 59.93 | 59.88 | 59.93 | 0 | 0 | 35.3 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | -0.001 | -0.001
2025-06-21 07:10 | Wait | 618.9 | 616.8 | 619.8 | 620.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228.6 | 229.4 | 228.4 | 0 | 0 | 0 | 59.92 | 59.92 | 59.92 | 0 | 0 | 35.3 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | -0.001 | -0.001
2025-06-21 07:11 | Wait | 615.8 | 613.5 | 616.7 | 616.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228.6 | 230 | 228.8 | 0 | 0 | 0 | 59.92 | 59.94 | 59.91 | 0 | 0 | 35.4 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | -0.001 | -0.001
2025-06-21 07:12 | Wait | 614.7 | 612.3 | 615.7 | 615.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228.2 | 230.2 | 229.2 | 0 | 0 | 0 | 59.93 | 59.93 | 59.92 | 0 | 0 | 35.4 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | -0.001 | -0.001
2025-06-21 07:13 | Wait | 608.4 | 606.3 | 609 | 608.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228.2 | 229.6 | 229.2 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 0 | 0 | 35.4 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | -0.001 | -0.001
2025-06-21 07:14 | Wait | 604.5 | 602.6 | 605.1 | 605 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229 | 230.2 | 229.6 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 0 | 0 | 35.5 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | -0.001 | -0.001
2025-06-21 07:15 | Wait | 607 | 604.8 | 607.8 | 607.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228.6 | 229.4 | 228.8 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.99 | 59.98 | 0 | 0 | 35.5 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | -0.001 | -0.001
2025-06-21 07:16 | Wait | 609.8 | 607.3 | 610.6 | 610.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228.2 | 230.2 | 229 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.99 | 59.99 | 0 | 0 | 35.5 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | -0.001 | -0.001
2025-06-21 07:17 | Wait | 615.1 | 612.4 | 616.5 | 616.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228.6 | 230.2 | 229 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60.01 | 60.01 | 0 | 0 | 35.6 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | -0.001 | -0.001
2025-06-21 07:18 | Wait | 618.5 | 615.7 | 619.8 | 619.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228.6 | 230.2 | 229.2 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.99 | 59.99 | 0 | 0 | 35.6 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | -0.001 | -0.001
2025-06-21 07:19 | Wait | 615.6 | 613.1 | 617 | 617.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228.8 | 230.8 | 230 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 0 | 0 | 35.6 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | -0.001 | -0.001
2025-06-21 07:20 | Wait | 618.4 | 615.9 | 620.2 | 620.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228.2 | 230 | 229.6 | 0 | 0 | 0 | 60 | 59.99 | 59.99 | 0 | 0 | 35.7 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | -0.001 | -0.001
2025-06-21 07:21 | Wait | 621 | 618.4 | 622 | 622 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228.4 | 230.4 | 229 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.02 | 60.02 | 0 | 0 | 35.7 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | -0.001 | -0.001
2025-06-21 07:22 | Wait | 620.9 | 618.4 | 622 | 622.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228.2 | 230.2 | 229.8 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.04 | 60.04 | 0 | 0 | 35.7 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | -0.001 | -0.001
2025-06-21 07:23 | Wait | 623.7 | 621.2 | 624.7 | 625.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228.8 | 230.6 | 229.4 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60.01 | 60.01 | 0 | 0 | 35.7 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | -0.001 | -0.001
2025-06-21 07:24 | Wait | 623.7 | 621.4 | 624.6 | 625.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228.4 | 230.6 | 230 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 60 | 60.01 | 0 | 0 | 35.7 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | -0.001 | -0.001
2025-06-21 07:25 | Wait | 624.2 | 621.9 | 625.4 | 625.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228.8 | 230.4 | 229 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 0 | 0 | 35.8 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | -0.001 | -0.001
2025-06-21 07:26 | Wait | 624.4 | 621.8 | 625.5 | 625.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228.2 | 230 | 229.2 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 60 | 60.01 | 0 | 0 | 35.8 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | -0.001 | -0.001
2025-06-21 07:27 | Wait | 623.5 | 620.8 | 624.9 | 625.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228.4 | 230 | 228.8 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 0 | 0 | 35.8 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | -0.001 | -0.001
2025-06-21 07:28 | Wait | 627.9 | 624.9 | 629.5 | 629.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228 | 229.6 | 229.4 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60.01 | 0 | 0 | 35.9 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | -0.001 | -0.001
2025-06-21 07:29 | Wait | 628.8 | 625.8 | 629.8 | 629.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229.2 | 230.6 | 229.4 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 0 | 0 | 35.9 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | -0.001 | -0.001
2025-06-21 07:30 | Wait | 620.6 | 617.9 | 621.6 | 621.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228.4 | 230 | 229.2 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 0 | 35.9 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | -0.001 | -0.001
2025-06-21 07:31 | Wait | 618 | 615.5 | 619.2 | 619.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228.2 | 229.8 | 229.6 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.98 | 59.99 | 0 | 0 | 36 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | -0.001 | -0.001
2025-06-21 07:32 | Wait | 616.3 | 613.7 | 617.7 | 617.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228.4 | 230.4 | 230 | 0 | 0 | 0 | 59.95 | 59.95 | 59.95 | 0 | 0 | 36 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | -0.001 | -0.001
2025-06-21 07:33 | Wait | 617.4 | 614.7 | 618.3 | 618.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228.8 | 230.4 | 229.4 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 0 | 0 | 36 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | -0.001 | -0.001
2025-06-21 07:34 | Wait | 619.8 | 617.4 | 620.8 | 620.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228.8 | 230 | 229.4 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60 | 60.01 | 0 | 0 | 36.1 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | -0.001 | -0.001
2025-06-21 07:35 | Wait | 618 | 615.8 | 619.3 | 619.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229.6 | 230.4 | 229.6 | 0 | 0 | 0 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 0 | 0 | 36.1 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | -0.001 | -0.001
2025-06-21 07:36 | Wait | 617.7 | 615.4 | 618.6 | 618.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228.4 | 229.8 | 229.2 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 0 | 0 | 36.1 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | -0.001 | -0.001
2025-06-21 07:37 | Wait | 617.7 | 615.3 | 618.8 | 618.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228.6 | 230.4 | 229.8 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.99 | 59.98 | 0 | 0 | 36.2 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | -0.001 | -0.001
2025-06-21 07:38 | Wait | 615.5 | 613.2 | 616.5 | 616.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228.6 | 229.8 | 229.4 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 0 | 36.2 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | -0.001 | -0.001
2025-06-21 07:39 | Wait | 614.5 | 612.2 | 615.4 | 615.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228.2 | 229.6 | 229 | 0 | 0 | 0 | 59.91 | 59.91 | 59.91 | 0 | 0 | 36.2 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | -0.001 | -0.001
2025-06-21 07:40 | Fault | 616 | 613.5 | 617 | 616.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229.4 | 230.2 | 229.8 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 0 | 2 | 36.2 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | -0.001 | -0.001
2025-06-21 17:18 | Wait | 408.8 | 409.2 | 408.9 | 409.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227 | 228.2 | 227.4 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 0 | 0 | 30.7 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0