## S3_BL22
Time | Working Mode | V MPPT 1(V) | V MPPT 2(V) | V MPPT 3(V) | V MPPT 4(V) | I MPPT 1(A) | I MPPT 2(A) | I MPPT 3(A) | I MPPT 4(A) | Ua(V) | Ub(V) | Uc(V) | I AC 1(A) | I AC 2(A) | I AC 3(A) | F AC 1(Hz) | F AC 2(Hz) | F AC 3(Hz) | Power(W) | Working Mode | Temperature(℃) | Total Generation(kWh) | H Total(h) | Istr1(A) | Istr2(A) | Istr3(A) | Istr4(A) | Istr5(A) | Istr6(A) | Istr7(A) | Istr8(A) | Istr10(A) | Istr11(A) | RSSI | PF | ReactivePower(kVar) | LeakageCurrent(mA) | ISO(kΩ)
2025-06-22 06:08 | Wait | 466.1 | 474.8 | 467.7 | 467.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228.8 | 230.4 | 229.2 | 0 | 0 | 0 | 60.06 | 60.06 | 60.05 | 0 | 0 | 26.9 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-06-22 06:13 | Wait | 418.4 | 418.8 | 418.5 | 418.8 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 229.2 | 230.2 | 229.8 | 0 | 0 | 0 | 60.07 | 60.07 | 60.07 | 0 | 0 | 25.3 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-06-22 07:44 | Wait | 630 | 628.5 | 630.3 | 631.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229.4 | 231 | 230.2 | 0 | 0 | 0 | 59.95 | 59.95 | 59.98 | 0 | 0 | 30.5 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | -0.001 | -0.001
2025-06-22 10:00 | Wait | 630.3 | 627.3 | 633 | 633.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228.6 | 230 | 229.2 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 0 | 0 | 34.3 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | -0.001 | -0.001
2025-06-22 10:00 | Fault | 626.5 | 623.2 | 629.6 | 629.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229.2 | 230.8 | 229.8 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 2 | 34.8 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | -0.001 | -0.001
2025-06-22 10:40 | Wait | 614.6 | 611 | 618.6 | 618.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227.8 | 229.6 | 228.8 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.95 | 59.95 | 0 | 0 | 35.5 | 114718.7 | 6218 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2025-06-22 10:40 | Fault | 616.4 | 612.9 | 620 | 620.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228 | 230.4 | 229.2 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 0 | 2 | 36 | 114718.7 | 6218 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2025-06-22 11:57 | Wait | 620.1 | 616.5 | 622.3 | 622.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228.2 | 230 | 229.4 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 60 | 60.01 | 0 | 0 | 37 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | -0.001 | -0.001
2025-06-22 11:57 | Fault | 617.1 | 613.4 | 619.3 | 619.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229.2 | 230.2 | 230.4 | 0 | 0 | 0 | 60 | 59.99 | 60 | 0 | 2 | 37.5 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | -0.001 | -0.001
2025-06-22 13:22 | Wait | 615.6 | 613.3 | 618.4 | 620.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227.4 | 229 | 228.2 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.04 | 60.02 | 0 | 0 | 37.7 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | -0.001 | -0.001
2025-06-22 14:00 | Fault | 628.5 | 625.3 | 631.2 | 631 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229 | 230.2 | 229.6 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 0 | 2 | 37.8 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | -0.001 | -0.001