## S3_BL22
Time | Working Mode | V MPPT 1(V) | V MPPT 2(V) | V MPPT 3(V) | V MPPT 4(V) | I MPPT 1(A) | I MPPT 2(A) | I MPPT 3(A) | I MPPT 4(A) | Ua(V) | Ub(V) | Uc(V) | I AC 1(A) | I AC 2(A) | I AC 3(A) | F AC 1(Hz) | F AC 2(Hz) | F AC 3(Hz) | Power(W) | Working Mode | Temperature(℃) | Total Generation(kWh) | H Total(h) | Istr1(A) | Istr2(A) | Istr3(A) | Istr4(A) | Istr5(A) | Istr6(A) | Istr7(A) | Istr8(A) | Istr10(A) | Istr11(A) | RSSI | PF | ReactivePower(kVar) | LeakageCurrent(mA) | ISO(kΩ)
2025-06-23 06:30 | Wait | 470.8 | 477.5 | 472.9 | 471.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227.8 | 228.4 | 227.8 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.02 | 60.03 | 0 | 0 | 29.9 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-06-23 06:35 | Wait | 507 | 507.2 | 507.2 | 507.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228.2 | 229 | 228.6 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 0 | 33 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-06-23 06:40 | Wait | 516.4 | 516.6 | 516.6 | 516.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228 | 229.8 | 228.8 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.04 | 60.04 | 0 | 0 | 34.7 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-06-23 06:50 | Wait | 503.9 | 506.9 | 504.8 | 504.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227.6 | 229 | 227.8 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 60 | 0 | 0 | 34.1 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-06-23 07:00 | Wait | 578.4 | 578.3 | 579 | 579.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227.4 | 228.6 | 228.4 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.96 | 59.96 | 0 | 0 | 34.9 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | -0.001 | -0.001
2025-06-23 07:00 | Wait | 579.5 | 579.4 | 580.2 | 580.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228 | 229.2 | 228.4 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.96 | 59.97 | 0 | 0 | 35.1 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | -0.001 | -0.001
2025-06-23 07:00 | Wait | 581.1 | 581 | 581.7 | 582.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228 | 229.2 | 228.2 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.98 | 60 | 0 | 0 | 35.3 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | -0.001 | -0.001
2025-06-23 07:02 | Wait | 583.2 | 583 | 583.5 | 584 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227.6 | 229.4 | 228.6 | 0 | 0 | 0 | 60.06 | 60.06 | 60.05 | 0 | 0 | 35.7 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | -0.001 | -0.001
2025-06-23 07:03 | Wait | 584.5 | 584.2 | 585 | 585.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228 | 229.4 | 228.2 | 0 | 0 | 0 | 59.94 | 59.95 | 59.94 | 0 | 0 | 36 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | -0.001 | -0.001
2025-06-23 07:04 | Wait | 584.1 | 583.9 | 584.3 | 584.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228.2 | 228.8 | 228 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 0 | 0 | 36.3 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | -0.001 | -0.001
2025-06-23 07:05 | Wait | 583.9 | 583.6 | 584.1 | 584.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228 | 229 | 228.2 | 0 | 0 | 0 | 59.93 | 59.93 | 59.91 | 0 | 0 | 36.5 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | -0.001 | -0.001
2025-06-23 07:06 | Wait | 586.3 | 585.9 | 587.4 | 588 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227.2 | 229.2 | 227.8 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.97 | 59.97 | 0 | 0 | 36.6 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | -0.001 | -0.001
2025-06-23 07:07 | Wait | 590.6 | 590.2 | 591.8 | 592.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228.2 | 229.6 | 229.2 | 0 | 0 | 0 | 59.92 | 59.92 | 59.92 | 0 | 0 | 36.8 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | -0.001 | -0.001
2025-06-23 07:08 | Wait | 594.3 | 593.7 | 595.8 | 596.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228.4 | 229.4 | 228.6 | 0 | 0 | 0 | 59.93 | 59.86 | 59.95 | 0 | 0 | 37 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | -0.001 | -0.001
2025-06-23 07:09 | Wait | 597.1 | 596.5 | 598.3 | 598.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227.2 | 228.8 | 228.4 | 0 | 0 | 0 | 59.95 | 59.98 | 59.96 | 0 | 0 | 37.1 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | -0.001 | -0.001
2025-06-23 07:10 | Wait | 599.1 | 598.4 | 600.3 | 600.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227.4 | 229 | 228.8 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.94 | 59.97 | 0 | 0 | 37.2 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | -0.001 | -0.001
2025-06-23 07:11 | Wait | 601.6 | 600.9 | 602.8 | 603.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227 | 229.2 | 228.8 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.96 | 59.97 | 0 | 0 | 37.3 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | -0.001 | -0.001
2025-06-23 07:12 | Wait | 603.4 | 602.6 | 604.5 | 605.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228.2 | 229.8 | 229.8 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 0 | 0 | 37.4 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | -0.001 | -0.001
2025-06-23 07:13 | Wait | 604.8 | 604 | 605.8 | 606.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227.8 | 229.2 | 228.4 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 60 | 0 | 0 | 37.5 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | -0.001 | -0.001
2025-06-23 07:14 | Wait | 606.1 | 605.3 | 607.1 | 607.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227.8 | 229 | 228 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 60 | 0 | 0 | 37.6 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | -0.001 | -0.001
2025-06-23 07:15 | Wait | 607.4 | 606.6 | 608.2 | 609 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227 | 229 | 228 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 0 | 0 | 37.7 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | -0.001 | -0.001
2025-06-23 07:16 | Wait | 608.5 | 607.6 | 609.4 | 610 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227.4 | 228.6 | 227.8 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.99 | 60 | 0 | 0 | 37.8 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | -0.001 | -0.001
2025-06-23 07:17 | Wait | 608.5 | 607.7 | 609.2 | 610 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227.4 | 229 | 227.8 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.97 | 59.98 | 0 | 0 | 37.8 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | -0.001 | -0.001
2025-06-23 07:18 | Wait | 606.5 | 605.6 | 607 | 607.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227.8 | 228.8 | 228.2 | 0 | 0 | 0 | 59.89 | 59.89 | 59.89 | 0 | 0 | 37.9 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | -0.001 | -0.001
2025-06-23 07:19 | Wait | 606 | 605.2 | 606.8 | 607.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227.2 | 229.2 | 228 | 0 | 0 | 0 | 59.94 | 59.93 | 59.95 | 0 | 0 | 37.9 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | -0.001 | -0.001
2025-06-23 07:20 | Wait | 608.4 | 607.6 | 609.1 | 609.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227.4 | 229.4 | 228 | 0 | 0 | 0 | 59.91 | 59.91 | 59.91 | 0 | 0 | 38 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | -0.001 | -0.001
2025-06-23 07:21 | Wait | 607.7 | 606.7 | 608 | 608.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227 | 229.2 | 228.2 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.95 | 59.97 | 0 | 0 | 38 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | -0.001 | -0.001
2025-06-23 07:22 | Wait | 601.9 | 601.3 | 602.1 | 602.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227.4 | 228.8 | 227.8 | 0 | 0 | 0 | 60 | 59.98 | 59.99 | 0 | 0 | 38.1 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | -0.001 | -0.001
2025-06-23 07:23 | Wait | 597.8 | 597.3 | 598 | 598.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227 | 229 | 228 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.98 | 59.99 | 0 | 0 | 38.1 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | -0.001 | -0.001
2025-06-23 07:24 | Wait | 596.7 | 595.9 | 597.6 | 598.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227 | 229.2 | 228.4 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.96 | 59.98 | 0 | 0 | 38.1 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | -0.001 | -0.001
2025-06-23 07:25 | Wait | 602.9 | 602.3 | 604 | 604.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227.4 | 229 | 228.2 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.04 | 60.02 | 0 | 0 | 38.2 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | -0.001 | -0.001
2025-06-23 07:26 | Wait | 603.5 | 602.9 | 604.3 | 605 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227 | 228.8 | 227.4 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 59.99 | 60 | 0 | 0 | 38.2 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | -0.001 | -0.001
2025-06-23 07:27 | Wait | 600.8 | 600.2 | 601.4 | 602.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227.2 | 229 | 227.2 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 0 | 0 | 38.2 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | -0.001 | -0.001
2025-06-23 07:28 | Wait | 599.3 | 598.6 | 599.4 | 600.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228 | 229 | 228.2 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 0 | 0 | 38.3 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | -0.001 | -0.001
2025-06-23 07:29 | Wait | 596.5 | 595.8 | 596.8 | 597.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227 | 228.8 | 227.8 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 60 | 0 | 0 | 38.3 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | -0.001 | -0.001
2025-06-23 07:30 | Wait | 595.7 | 594.9 | 596 | 596.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226.4 | 228.8 | 228 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 60 | 59.99 | 0 | 0 | 38.3 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | -0.001 | -0.001
2025-06-23 07:31 | Wait | 596.7 | 596 | 597.5 | 598 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227.2 | 228.8 | 227.6 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.05 | 60.04 | 0 | 0 | 38.4 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | -0.001 | -0.001
2025-06-23 07:32 | Wait | 602 | 601.2 | 602.9 | 603.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228 | 227.8 | 227 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 60 | 0 | 0 | 38.4 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | -0.001 | -0.001
2025-06-23 07:33 | Wait | 600.2 | 599.4 | 600.6 | 601.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226.4 | 228.8 | 227 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.97 | 59.99 | 0 | 0 | 38.4 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | -0.001 | -0.001
2025-06-23 07:34 | Wait | 597.3 | 596.4 | 597.7 | 598.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226.8 | 229.2 | 226.8 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.97 | 59.99 | 0 | 0 | 38.4 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | -0.001 | -0.001
2025-06-23 07:35 | Wait | 597.7 | 597 | 598.1 | 598.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226.2 | 228 | 226.8 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.01 | 60.03 | 0 | 0 | 38.5 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | -0.001 | -0.001
2025-06-23 07:36 | Wait | 591.9 | 591.5 | 592.1 | 592.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227.6 | 229.2 | 228 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 0 | 0 | 38.5 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | -0.001 | -0.001
2025-06-23 07:37 | Wait | 586.4 | 586.3 | 586.6 | 587.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226.2 | 228.2 | 227.6 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 0 | 38.5 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | -0.001 | -0.001
2025-06-23 07:38 | Wait | 587.4 | 587.1 | 588.2 | 588.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227 | 228.6 | 227.6 | 0 | 0 | 0 | 60.05 | 60.04 | 60.03 | 0 | 0 | 38.5 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | -0.001 | -0.001
2025-06-23 07:39 | Wait | 592.6 | 592.1 | 593.8 | 594.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226.6 | 229 | 227.6 | 0 | 0 | 0 | 60 | 59.98 | 59.99 | 0 | 0 | 38.6 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | -0.001 | -0.001
2025-06-23 07:40 | Wait | 596 | 595.6 | 597 | 597.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227 | 228.6 | 227.4 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 0 | 38.6 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | -0.001 | -0.001
2025-06-23 07:41 | Wait | 600.2 | 599.6 | 601.5 | 602.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227.6 | 229.2 | 227.8 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 0 | 0 | 38.6 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | -0.001 | -0.001
2025-06-23 07:42 | Wait | 598.5 | 597.8 | 599.2 | 599.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227 | 228.8 | 227.2 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.97 | 59.99 | 0 | 0 | 38.6 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | -0.001 | -0.001
2025-06-23 07:43 | Wait | 603.2 | 602.6 | 604.6 | 605.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226.6 | 228.2 | 227.8 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.99 | 59.98 | 0 | 0 | 38.6 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | -0.001 | -0.001
2025-06-23 07:44 | Wait | 610.5 | 610 | 612 | 613.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227.6 | 228.6 | 228 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.96 | 59.97 | 0 | 0 | 38.6 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | -0.001 | -0.001
2025-06-23 07:45 | Wait | 617.4 | 616.5 | 618.9 | 620 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227.2 | 229 | 228 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60 | 60.01 | 0 | 0 | 38.7 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | -0.001 | -0.001
2025-06-23 07:46 | Wait | 618.8 | 617.9 | 620.2 | 621.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227.4 | 228.8 | 228 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.98 | 59.98 | 0 | 0 | 38.7 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | -0.001 | -0.001
2025-06-23 07:47 | Wait | 620.6 | 619.5 | 622.4 | 623.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227.2 | 228.8 | 227.8 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60.01 | 0 | 0 | 38.7 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | -0.001 | -0.001
2025-06-23 07:48 | Wait | 623.2 | 622.2 | 625 | 626.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226.4 | 228.8 | 228 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.99 | 59.98 | 0 | 0 | 38.7 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | -0.001 | -0.001
2025-06-23 07:49 | Wait | 627.1 | 626 | 628.4 | 629.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227.6 | 229.4 | 229 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.03 | 60.03 | 0 | 0 | 38.7 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | -0.001 | -0.001
2025-06-23 10:56 | Fault | 601.4 | 600.8 | 602 | 602.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228.4 | 229.2 | 229 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 0 | 2 | 35.1 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | -0.001 | -0.001
2025-06-23 10:57 | Wait | 609.8 | 609 | 611.1 | 612 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228.4 | 230 | 229.2 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 0 | 0 | 35.6 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | -0.001 | -0.001
2025-06-23 10:58 | Wait | 607.8 | 607 | 608.1 | 609 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227.6 | 229 | 228.6 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.97 | 59.97 | 0 | 0 | 34.5 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | -0.001 | -0.001
2025-06-23 10:58 | Wait | 604.6 | 603.8 | 604.9 | 605.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227.8 | 229.4 | 228.6 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 60 | 60 | 0 | 0 | 34.7 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | -0.001 | -0.001
2025-06-23 10:58 | Wait | 622.7 | 621.6 | 624.3 | 625.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228 | 229.2 | 228.6 | 0 | 0 | 0 | 60.04 | 60.05 | 60.05 | 0 | 0 | 36 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | -0.001 | -0.001
2025-06-23 10:59 | Wait | 632.3 | 630.8 | 633.4 | 634.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228.6 | 229.4 | 229 | 0 | 0 | 0 | 60.09 | 60.11 | 60.09 | 0 | 0 | 36.3 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | -0.001 | -0.001
2025-06-23 11:00 | Fault | 633 | 631.5 | 633.6 | 634.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228.8 | 230.4 | 229.4 | 0 | 0 | 0 | 60.07 | 60.08 | 60.07 | 0 | 2 | 36.6 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | -0.001 | -0.001
2025-06-23 11:01 | Wait | 625.9 | 624.6 | 626.2 | 627.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228.2 | 229.4 | 228.8 | 0 | 0 | 0 | 60.09 | 60.09 | 60.08 | 0 | 0 | 36.8 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | -0.001 | -0.001
2025-06-23 11:02 | Wait | 619.9 | 618.7 | 620.3 | 621.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228 | 229.4 | 229.2 | 0 | 0 | 0 | 60.11 | 60.1 | 60.1 | 0 | 0 | 37 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | -0.001 | -0.001
2025-06-23 11:03 | Fault | 615.8 | 614.9 | 616 | 616.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228.8 | 230.4 | 229.4 | 0 | 0 | 0 | 60.06 | 60.06 | 60.06 | 0 | 2 | 37.2 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | -0.001 | -0.001
2025-06-23 11:04 | Fault | 615.8 | 614.8 | 616 | 616.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229 | 230.6 | 229.6 | 0 | 0 | 0 | 60.06 | 60.05 | 60.05 | 0 | 2 | 37.3 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | -0.001 | -0.001
2025-06-23 11:05 | Wait | 612.8 | 611.9 | 612.8 | 613.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228.6 | 229.8 | 229.6 | 0 | 0 | 0 | 60.09 | 60.07 | 60.08 | 0 | 0 | 37.4 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | -0.001 | -0.001
2025-06-23 11:06 | Wait | 604.9 | 604.4 | 605 | 605.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228.4 | 230.2 | 229.2 | 0 | 0 | 0 | 60.06 | 60.07 | 60.06 | 0 | 0 | 37.4 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | -0.001 | -0.001
2025-06-23 11:07 | Fault | 595.5 | 595.6 | 595.4 | 596.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228.4 | 230.4 | 229.6 | 0 | 0 | 0 | 60.07 | 60.08 | 60.08 | 0 | 2 | 37.5 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | -0.001 | -0.001
2025-06-23 11:08 | Wait | 584.1 | 584.5 | 584.3 | 584.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229 | 230.2 | 229.6 | 0 | 0 | 0 | 60.06 | 60.06 | 60.06 | 0 | 0 | 37.6 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | -0.001 | -0.001
2025-06-23 11:09 | Wait | 587 | 587.3 | 587.1 | 587.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228.8 | 230.4 | 229.4 | 0 | 0 | 0 | 60.04 | 60.07 | 60.05 | 0 | 0 | 37.5 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | -0.001 | -0.001
2025-06-23 11:10 | Wait | 593 | 593.1 | 593 | 593.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228.6 | 230.2 | 229.2 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.01 | 60.03 | 0 | 0 | 37.6 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | -0.001 | -0.001
2025-06-23 11:11 | Fault | 604.2 | 603.4 | 604.6 | 605.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228.8 | 230.6 | 229.4 | 0 | 0 | 0 | 60.06 | 60.06 | 60.06 | 0 | 2 | 37.6 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | -0.001 | -0.001
2025-06-23 11:12 | Wait | 621.1 | 619.8 | 621.8 | 622.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229 | 230.2 | 229.6 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.01 | 60.04 | 0 | 0 | 37.7 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | -0.001 | -0.001
2025-06-23 11:13 | Wait | 626.8 | 625.2 | 627.5 | 628.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228.6 | 230 | 229.6 | 0 | 0 | 0 | 60.08 | 60.06 | 60.06 | 0 | 0 | 37.7 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | -0.001 | -0.001
2025-06-23 11:14 | Fault | 622.9 | 621.5 | 623.2 | 624 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229 | 230.8 | 229.8 | 0 | 0 | 0 | 60.06 | 60.07 | 60.06 | 0 | 2 | 37.7 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | -0.001 | -0.001
2025-06-23 11:15 | Fault | 622.7 | 621.3 | 623.4 | 624.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229.6 | 231 | 230.4 | 0 | 0 | 0 | 60.06 | 60.06 | 60.06 | 0 | 2 | 37.8 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | -0.001 | -0.001
2025-06-23 11:16 | Wait | 624.3 | 623 | 625 | 625.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228.6 | 230.4 | 229.4 | 0 | 0 | 0 | 60.06 | 60.05 | 60.04 | 0 | 0 | 37.8 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | -0.001 | -0.001
2025-06-23 11:17 | Wait | 629.2 | 627.9 | 630.3 | 631.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229 | 230.2 | 229.4 | 0 | 0 | 0 | 60.08 | 60.09 | 60.08 | 0 | 0 | 37.8 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | -0.001 | -0.001
2025-06-23 11:18 | Fault | 634.5 | 632.8 | 635.3 | 636.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229.2 | 231 | 230 | 0 | 0 | 0 | 60.07 | 60.07 | 60.07 | 0 | 2 | 37.8 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | -0.001 | -0.001
2025-06-23 11:19 | Fault | 638.4 | 636.9 | 639.3 | 640.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229.2 | 230.6 | 230.2 | 0 | 0 | 0 | 60.08 | 60.08 | 60.08 | 0 | 2 | 37.8 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | -0.001 | -0.001
2025-06-23 11:20 | Wait | 638 | 636.2 | 639.2 | 640.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229.2 | 230.4 | 229.6 | 0 | 0 | 0 | 60.06 | 60.05 | 60.04 | 0 | 0 | 37.9 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | -0.001 | -0.001
2025-06-23 11:21 | Wait | 634.7 | 632.8 | 635.6 | 636.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229.4 | 230.2 | 229.8 | 0 | 0 | 0 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 0 | 0 | 37.9 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | -0.001 | -0.001
2025-06-23 11:22 | Fault | 639.3 | 637.3 | 640.2 | 641 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229.6 | 230.8 | 230 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 0 | 2 | 37.9 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | -0.001 | -0.001
2025-06-23 11:23 | Wait | 639.5 | 637.8 | 640.3 | 641.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229 | 231 | 230.4 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 0 | 0 | 37.9 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | -0.001 | -0.001
2025-06-23 11:24 | Wait | 639.8 | 638 | 640.5 | 641.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228.6 | 230.6 | 230 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 60 | 60.01 | 0 | 0 | 37.9 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | -0.001 | -0.001
2025-06-23 11:25 | Wait | 626.8 | 625.1 | 628 | 628.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229.4 | 230.8 | 229.8 | 0 | 0 | 0 | 60.05 | 60.06 | 60.06 | 0 | 0 | 37.9 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | -0.001 | -0.001
2025-06-23 11:26 | Fault | 629.3 | 627.9 | 630.2 | 631.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229.8 | 231.4 | 230.8 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.01 | 60.01 | 0 | 2 | 37.9 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | -0.001 | -0.001
2025-06-23 11:27 | Wait | 642.4 | 641.3 | 643.8 | 645.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229.2 | 230.4 | 230.4 | 0 | 0 | 0 | 60.06 | 60.05 | 60.04 | 0 | 0 | 37.9 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | -0.001 | -0.001
2025-06-23 11:28 | Wait | 651.3 | 649.6 | 652.6 | 654.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229.2 | 230.2 | 230.2 | 0 | 0 | 0 | 60.05 | 60.05 | 60.04 | 0 | 0 | 37.9 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | -0.001 | -0.001
2025-06-23 11:29 | Fault | 648.1 | 646.2 | 648.6 | 649.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229.6 | 230.6 | 230.4 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60 | 60.01 | 0 | 2 | 37.8 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | -0.001 | -0.001
2025-06-23 11:30 | Fault | 640.4 | 639.1 | 641 | 642.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230.2 | 231.6 | 230.8 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 0 | 2 | 37.9 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | -0.001 | -0.001
2025-06-23 11:31 | Wait | 640.6 | 638.9 | 641 | 642.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230 | 231.4 | 230.4 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.96 | 59.98 | 0 | 0 | 37.9 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | -0.001 | -0.001
2025-06-23 11:32 | Wait | 641.2 | 639.4 | 641.7 | 642.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228.8 | 230.8 | 230.8 | 0 | 0 | 0 | 60 | 59.99 | 60 | 0 | 0 | 37.9 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | -0.001 | -0.001
2025-06-23 11:33 | Fault | 641.7 | 640 | 642.4 | 643.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230.6 | 231.4 | 231.2 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 0 | 2 | 37.8 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | -0.001 | -0.001
2025-06-23 11:34 | Wait | 643.2 | 641.6 | 643.4 | 645.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230.6 | 231.6 | 231.2 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 0 | 37.9 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | -0.001 | -0.001
2025-06-23 11:35 | Wait | 635.1 | 633.4 | 635.8 | 637.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229.8 | 230.6 | 230.6 | 0 | 0 | 0 | 59.94 | 59.94 | 59.93 | 0 | 0 | 37.8 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | -0.001 | -0.001
2025-06-23 11:36 | Wait | 642.5 | 640.8 | 643.2 | 644.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230.2 | 231.4 | 230.2 | 0 | 0 | 0 | 59.94 | 59.95 | 59.94 | 0 | 0 | 37.8 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | -0.001 | -0.001
2025-06-23 11:37 | Fault | 640.8 | 639.3 | 642.5 | 644.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230.2 | 231.8 | 231.6 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 0 | 2 | 37.9 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | -0.001 | -0.001
2025-06-23 15:14 | Wait | 639.7 | 637.5 | 640.3 | 640.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229.6 | 231.8 | 231.2 | 0 | 0 | 0 | 59.95 | 59.95 | 59.95 | 0 | 0 | 29 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-06-23 15:19 | Fault | 645.2 | 643 | 646.3 | 646.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231.4 | 233 | 232.4 | 0 | 0 | 0 | 59.93 | 59.93 | 59.93 | 0 | 2 | 31 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-06-23 15:24 | Wait | 625.4 | 623.2 | 626.2 | 626.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230.4 | 231.6 | 231.2 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 0 | 0 | 32 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-06-23 15:29 | Wait | 632.2 | 630.1 | 634.5 | 634.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230.2 | 231.6 | 230.4 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.95 | 59.95 | 0 | 0 | 32.5 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-06-23 15:34 | Fault | 640.8 | 638.9 | 641.9 | 642.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231.2 | 232.6 | 231.8 | 0 | 0 | 0 | 59.92 | 59.92 | 59.92 | 0 | 2 | 32.7 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-06-23 16:58 | Fault | 512.6 | 513.3 | 512.7 | 513.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230.2 | 231.8 | 230.8 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 2 | 27 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-06-23 17:04 | Wait | 497.1 | 502.5 | 498.8 | 498.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229.6 | 231.6 | 230.6 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.98 | 59.99 | 0 | 0 | 29.6 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | -0.001 | -0.001
2025-06-23 17:05 | Fault | 498.5 | 499.3 | 498.6 | 499.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230 | 232.2 | 230.8 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60 | 60.01 | 0 | 2 | 29.9 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | -0.001 | -0.001
2025-06-23 17:06 | Wait | 481.5 | 489.1 | 482.8 | 482.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229.8 | 231.4 | 230.4 | 0 | 0 | 0 | 59.94 | 59.96 | 59.95 | 0 | 0 | 30.2 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | -0.001 | -0.001
2025-06-23 17:06 | Wait | 495.1 | 500.8 | 496.9 | 497.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229.8 | 231.2 | 231 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 60 | 59.99 | 0 | 0 | 29.3 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | -0.001 | -0.001
2025-06-23 17:06 | Wait | 494.3 | 500 | 496 | 496.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230.2 | 231.6 | 230.4 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 0 | 0 | 29.4 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | -0.001 | -0.001