## S3_BL10
Time | Working Mode | V MPPT 1(V) | V MPPT 2(V) | V MPPT 3(V) | V MPPT 4(V) | I MPPT 1(A) | I MPPT 2(A) | I MPPT 3(A) | I MPPT 4(A) | Ua(V) | Ub(V) | Uc(V) | I AC 1(A) | I AC 2(A) | I AC 3(A) | F AC 1(Hz) | F AC 2(Hz) | F AC 3(Hz) | Power(W) | Working Mode | Temperature(℃) | Total Generation(kWh) | H Total(h) | Istr1(A) | Istr2(A) | Istr3(A) | Istr4(A) | Istr5(A) | Istr6(A) | Istr7(A) | Istr8(A) | Istr10(A) | Istr11(A) | RSSI | PF | ReactivePower(kVar) | LeakageCurrent(mA) | ISO(kΩ)
2025-06-24 06:06 | Wait | 623.3 | 623.2 | 606.1 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 218.2 | 217 | 217 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 0 | 8.4 | 35480 | 2237 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | -0.001 | -0.001
2025-06-24 06:06 | Wait | 605.4 | 605.4 | 599.5 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 217.4 | 215.6 | 216 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 0 | 0 | 5.5 | 35480 | 2237 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2025-06-24 06:06 | Wait | 612.2 | 612.2 | 601.9 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 216.2 | 215.4 | 214.2 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.95 | 59.96 | 0 | 0 | 6.6 | 35480 | 2237 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2025-06-24 06:07 | Normal | 609.5 | 605.1 | 604.2 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 219.2 | 218.2 | 217.8 | 1.4 | 1.1 | 1.2 | 60 | 60 | 60 | 548 | 1 | 11 | 35480 | 2237 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 30 | -0.001 | -0.001
2025-06-24 06:08 | Normal | 191.9 | 594 | 609.2 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 219.2 | 218.2 | 218.2 | 1 | 1.4 | 1.3 | 59.94 | 59.95 | 59.94 | 543 | 1 | 13.1 | 35480.1 | 2237 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 30 | -0.001 | -0.001
2025-06-24 06:09 | Normal | 200.5 | 590.4 | 617.7 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 219.2 | 217.8 | 218.4 | 1.3 | 1 | 1.3 | 60 | 59.99 | 60 | 549 | 1 | 14.8 | 35480.1 | 2237 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 30 | -0.001 | -0.001
2025-06-24 06:10 | Normal | 196.5 | 613.8 | 612.3 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 219.4 | 218.2 | 217.8 | 1.2 | 1.4 | 1.3 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 564 | 1 | 16 | 35480.1 | 2237 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 30 | -0.001 | -0.001
2025-06-24 06:11 | Normal | 199 | 633.4 | 631.5 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 219.2 | 218 | 218.4 | 1.4 | 1.4 | 1.1 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 536 | 1 | 16.8 | 35480.1 | 2237 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 30 | -0.001 | -0.001
2025-06-24 06:12 | Normal | 199.3 | 648.4 | 631.3 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 219.4 | 218 | 218 | 1.2 | 1.4 | 1.3 | 60 | 60 | 60 | 537 | 1 | 17.7 | 35480.1 | 2237 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | -0.001 | -0.001
2025-06-24 06:13 | Normal | 199.9 | 657 | 643.1 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 219.4 | 218.4 | 218 | 1.3 | 1.1 | 1.4 | 59.97 | 59.96 | 59.98 | 521 | 1 | 18.5 | 35480.1 | 2237 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 30 | -0.001 | -0.001
2025-06-24 06:14 | Normal | 200 | 623.3 | 622.5 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 219.6 | 218.2 | 217.8 | 1.4 | 1.3 | 1.2 | 59.99 | 60 | 59.99 | 582 | 1 | 19.2 | 35480.1 | 2237 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 30 | -0.001 | -0.001
2025-06-24 06:15 | Normal | 199.6 | 606.3 | 623.5 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 219.8 | 218.4 | 218.2 | 1.2 | 1.4 | 1.6 | 60.01 | 60.01 | 60.02 | 609 | 1 | 19.8 | 35480.1 | 2237 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 30 | -0.001 | -0.001
2025-06-24 06:16 | Normal | 200.3 | 641.2 | 623.3 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 219.6 | 218.2 | 218 | 1.4 | 1.3 | 1.3 | 59.98 | 59.97 | 59.97 | 592 | 1 | 20.4 | 35480.1 | 2237 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 30 | -0.001 | -0.001
2025-06-24 06:17 | Normal | 200 | 631.5 | 634.3 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 219.8 | 218.4 | 218.4 | 1.5 | 1.2 | 1.2 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 605 | 1 | 21 | 35480.1 | 2237 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 30 | -0.001 | -0.001
2025-06-24 06:18 | Normal | 199.4 | 637.5 | 628.5 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 219.6 | 218.8 | 218.4 | 1.1 | 1.3 | 1.5 | 59.99 | 59.98 | 59.98 | 616 | 1 | 21.5 | 35480.1 | 2237 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 30 | -0.001 | -0.001
2025-06-24 06:19 | Normal | 200.4 | 648 | 613.3 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 219.6 | 219 | 218.4 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 59.97 | 59.99 | 59.98 | 632 | 1 | 21.9 | 35480.2 | 2237 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 30 | -0.001 | -0.001
2025-06-24 06:20 | Normal | 200.1 | 643.3 | 622.5 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 219.6 | 218.6 | 218.4 | 1.5 | 1.4 | 1.3 | 59.96 | 60 | 59.96 | 678 | 1 | 22.3 | 35480.2 | 2237 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 30 | -0.001 | -0.001
2025-06-24 06:21 | Normal | 200.1 | 646.5 | 637.5 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 219.8 | 218.8 | 218.6 | 1.2 | 1.3 | 1.6 | 60.03 | 60 | 60.01 | 663 | 1 | 22.7 | 35480.2 | 2237 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 30 | -0.001 | -0.001
2025-06-24 06:22 | Normal | 199.7 | 641.5 | 645.3 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 219.8 | 219 | 218.6 | 1.3 | 1.1 | 1.5 | 59.99 | 59.98 | 59.97 | 679 | 1 | 23 | 35480.2 | 2237 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 30 | -0.001 | -0.001
2025-06-24 06:23 | Normal | 200 | 642.4 | 629.5 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 219.6 | 218.6 | 218.6 | 1.5 | 1.1 | 1.6 | 59.96 | 59.98 | 59.97 | 724 | 1 | 23.3 | 35480.2 | 2237 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 30 | -0.001 | -0.001
2025-06-24 06:24 | Normal | 203.9 | 641.4 | 634.6 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 219.6 | 219.4 | 218.8 | 1.6 | 1.5 | 1.4 | 60 | 60 | 59.99 | 727 | 1 | 23.6 | 35480.2 | 2237 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 30 | -0.001 | -0.001
2025-06-24 06:25 | Normal | 245.7 | 604.3 | 605.6 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 219.6 | 219 | 219 | 1.5 | 1.6 | 1.5 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 798 | 1 | 23.9 | 35480.2 | 2237 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 30 | -0.001 | -0.001
2025-06-24 06:26 | Normal | 236.1 | 598.8 | 628.4 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 219.8 | 219 | 218.8 | 1.4 | 1.5 | 1.8 | 60 | 60 | 59.99 | 835 | 1 | 24.2 | 35480.2 | 2237 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 30 | -0.001 | -0.001
2025-06-24 06:27 | Normal | 297.8 | 617.6 | 611.2 | 0 | 0 | 0.1 | 0.5 | 0 | 220 | 218.8 | 219.2 | 1.5 | 1.6 | 1.8 | 60.02 | 60.03 | 60.02 | 876 | 1 | 24.4 | 35480.3 | 2237 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 30 | -0.001 | -0.001
2025-06-24 06:28 | Normal | 324.7 | 634.4 | 647.9 | 0 | 0 | 0.1 | 0.5 | 0 | 220 | 219.2 | 219.2 | 1.6 | 1.4 | 1.6 | 60 | 60 | 59.99 | 899 | 1 | 24.7 | 35480.3 | 2237 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 30 | -0.001 | -0.001
2025-06-24 06:29 | Normal | 340.9 | 617.5 | 645 | 0 | 0 | 0.1 | 0.5 | 0 | 219.6 | 219.2 | 219.2 | 1.6 | 1.8 | 1.9 | 60 | 60.01 | 60.01 | 925 | 1 | 24.9 | 35480.3 | 2237 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 30 | -0.001 | -0.001
2025-06-24 06:30 | Normal | 339.1 | 651.2 | 632.3 | 0 | 0 | 0.1 | 0.5 | 0 | 219.6 | 219 | 219 | 1.8 | 1.5 | 1.8 | 60.01 | 60.02 | 60 | 923 | 1 | 25.1 | 35480.3 | 2237 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 30 | -0.001 | -0.001
2025-06-24 06:31 | Normal | 346.8 | 658.5 | 649.2 | 0 | 0 | 0.1 | 0.5 | 0 | 220.2 | 219 | 219.2 | 1.7 | 1.9 | 2 | 60.07 | 60.04 | 60.02 | 924 | 1 | 25.4 | 35480.3 | 2237 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 30 | -0.001 | -0.001
2025-06-24 06:32 | Normal | 329.9 | 661.9 | 642.4 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.5 | 0 | 220.2 | 219 | 219.4 | 1.7 | 1.9 | 2 | 60.04 | 60.03 | 60.02 | 962 | 1 | 25.5 | 35480.3 | 2237 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 30 | -0.001 | -0.001
2025-06-24 06:33 | Normal | 327 | 630.7 | 658.3 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.5 | 0 | 220 | 219.2 | 219.2 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 60 | 60 | 60.01 | 975 | 1 | 25.7 | 35480.4 | 2237 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 30 | -0.001 | -0.001
2025-06-24 06:34 | Normal | 341.5 | 631.3 | 625.5 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.5 | 0 | 219.6 | 219.4 | 219.2 | 1.9 | 2 | 1.8 | 60.02 | 60.04 | 60.02 | 1009 | 1 | 25.9 | 35480.4 | 2237 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 30 | -0.001 | -0.001
2025-06-24 06:35 | Normal | 396 | 640.4 | 623.2 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.5 | 0 | 219.6 | 219.6 | 218.8 | 1.8 | 1.8 | 2.1 | 59.99 | 60 | 60.01 | 1059 | 1 | 26 | 35480.4 | 2237 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 30 | -0.001 | -0.001
2025-06-24 06:36 | Normal | 458.8 | 617.6 | 644.3 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.5 | 0 | 219.8 | 219 | 219.2 | 1.8 | 2 | 2.2 | 60 | 60 | 60 | 1107 | 1 | 26.2 | 35480.4 | 2237 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 30 | -0.001 | -0.001
2025-06-24 06:37 | Normal | 444.8 | 622.5 | 635.2 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.5 | 0 | 219.8 | 219.8 | 218.8 | 2.2 | 1.8 | 2 | 60.03 | 60.04 | 60.02 | 1135 | 1 | 26.4 | 35480.4 | 2237 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 30 | -0.001 | -0.001
2025-06-24 06:38 | Normal | 418 | 620.4 | 631.4 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.5 | 0 | 220.2 | 219.6 | 219 | 2.1 | 2.1 | 2 | 60.07 | 60.06 | 60.07 | 1131 | 1 | 26.5 | 35480.4 | 2237 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 30 | -0.001 | -0.001
2025-06-24 06:39 | Normal | 431.9 | 611.6 | 625.3 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.5 | 0 | 220 | 219.6 | 219 | 2.1 | 2.1 | 2.3 | 60.02 | 60.02 | 59.99 | 1161 | 1 | 26.7 | 35480.5 | 2237 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 30 | -0.001 | -0.001
2025-06-24 06:40 | Normal | 451.9 | 612.6 | 613.3 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.5 | 0 | 219.8 | 219 | 219 | 2.1 | 2.2 | 2.1 | 59.97 | 59.98 | 59.97 | 1191 | 1 | 26.8 | 35480.5 | 2237 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 30 | -0.001 | -0.001
2025-06-24 06:45 | Normal | 590.7 | 644.4 | 668 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.5 | 0 | 220.2 | 218.8 | 219.4 | 2.5 | 2.3 | 2.1 | 59.97 | 59.97 | 59.96 | 1308 | 1 | 27.5 | 35480.6 | 2237 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 30 | 0 | 0
2025-06-24 06:50 | Normal | 661.8 | 663.5 | 648.3 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 0 | 220.6 | 219.8 | 219.6 | 2.7 | 2.5 | 2.3 | 60 | 60.02 | 59.99 | 1469 | 1 | 28.1 | 35480.7 | 2237 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 30 | 0 | 0
2025-06-24 06:55 | Normal | 640 | 671.4 | 654.5 | 0 | 0.6 | 0.3 | 0.6 | 0 | 220.8 | 220 | 219.6 | 3.2 | 2.9 | 2.8 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 1746 | 1 | 28.7 | 35480.8 | 2237 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 30 | 0 | 0
2025-06-24 07:00 | Normal | 496.8 | 628.6 | 643.5 | 0 | 2.3 | 0.5 | 0.6 | 0 | 220.8 | 220 | 220 | 4.1 | 3.7 | 4.1 | 60.02 | 60.04 | 60.01 | 2470 | 1 | 29.2 | 35481 | 2237 | 0.6 | 1 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 30 | 0 | 0
2025-06-24 07:05 | Normal | 568.8 | 685.4 | 670.2 | 0 | 2.7 | 0.5 | 0.6 | 0 | 220.6 | 220.2 | 219.6 | 4.7 | 4.8 | 4.9 | 59.97 | 59.95 | 59.96 | 2946 | 1 | 29.7 | 35481.2 | 2238 | 0.8 | 1.1 | 0.6 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 30 | 0 | 0
2025-06-24 07:10 | Normal | 636 | 684.6 | 669.4 | 0 | 2.5 | 0.6 | 0.6 | 0 | 220.8 | 220.2 | 219.8 | 5 | 4.8 | 4.9 | 60.03 | 60.03 | 60.01 | 3115 | 1 | 30.2 | 35481.5 | 2238 | 1 | 0.9 | 0.5 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 30 | 0 | 0
2025-06-24 07:15 | Normal | 619.6 | 683 | 668.4 | 0 | 2.6 | 0.8 | 0.7 | 0 | 221 | 220 | 219.6 | 5.1 | 5.1 | 5.4 | 59.99 | 60 | 59.98 | 3280 | 1 | 30.8 | 35481.8 | 2238 | 1 | 0.8 | 0.6 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 30 | 0 | 0
2025-06-24 07:20 | Normal | 502.8 | 702.1 | 662.5 | 0 | 4.2 | 0.9 | 0.8 | 0 | 221.2 | 220.2 | 220 | 5.9 | 6 | 6.1 | 59.99 | 60 | 60 | 3833 | 1 | 31.3 | 35482.1 | 2238 | 1.6 | 1.4 | 0.9 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0 | 30 | 0 | 0
2025-06-24 07:25 | Normal | 472.7 | 710.9 | 645.3 | 0 | 5 | 1 | 0.8 | 0 | 221.4 | 220.4 | 220.2 | 6.8 | 6.5 | 6.4 | 60 | 60 | 60 | 4196 | 1 | 31.7 | 35482.4 | 2238 | 2 | 1.7 | 1.2 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0 | 30 | 0 | 0
2025-06-24 07:30 | Normal | 506.6 | 671.2 | 671.2 | 0 | 5.9 | 1.3 | 0.8 | 0 | 221.6 | 220.6 | 221 | 8.1 | 7.6 | 7.8 | 59.97 | 59.99 | 59.96 | 4967 | 1 | 32.2 | 35482.8 | 2238 | 2.2 | 2 | 1.5 | 0.5 | 0.5 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0 | 30 | 0 | 0
2025-06-24 07:35 | Normal | 476.7 | 648.3 | 660.4 | 0 | 7.7 | 1.6 | 0.9 | 0 | 221.6 | 221.4 | 220.8 | 9.3 | 9.1 | 9.1 | 59.99 | 59.99 | 60 | 5809 | 1 | 32.7 | 35483.2 | 2238 | 2.6 | 2.6 | 2.3 | 0.5 | 0.5 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0 | 30 | 0 | 0
2025-06-24 07:40 | Normal | 510.8 | 651.5 | 674.4 | 0 | 8.4 | 2.1 | 0.8 | 0 | 222 | 220.8 | 220.8 | 10.5 | 10.6 | 10.9 | 60.02 | 60.05 | 60.03 | 6778 | 1 | 33.3 | 35483.8 | 2238 | 2.8 | 2.9 | 2.6 | 0.7 | 0.6 | 0.5 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0 | 30 | 0 | 0
2025-06-24 07:45 | Normal | 515.1 | 678.5 | 645.6 | 0 | 9.1 | 2.3 | 0.9 | 0 | 222.4 | 220.6 | 221.2 | 11.6 | 11.3 | 11.6 | 60.07 | 60.07 | 60.08 | 7316 | 1 | 33.9 | 35484.4 | 2238 | 2.9 | 3.1 | 2.8 | 0.8 | 0.7 | 0.6 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 30 | 0 | 0
2025-06-24 07:50 | Normal | 509.2 | 682 | 685.3 | 0 | 9.8 | 2.6 | 0.8 | 0 | 222.4 | 220.8 | 221.4 | 12 | 12.2 | 12.5 | 60.01 | 59.99 | 60 | 7805 | 1 | 34.5 | 35485 | 2238 | 3.1 | 3.4 | 3.1 | 0.9 | 0.9 | 0.7 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 30 | 0 | 0
2025-06-24 07:55 | Normal | 506.9 | 680.4 | 664.5 | 0 | 10.5 | 2.9 | 0.9 | 0 | 222.4 | 220.8 | 221.2 | 13.4 | 13.1 | 13.1 | 60.06 | 60.03 | 60.04 | 8451 | 1 | 35.2 | 35485.7 | 2238 | 3.2 | 3.6 | 3.4 | 1 | 1 | 0.8 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 30 | 0 | 0
2025-06-24 08:00 | Normal | 520.9 | 681.1 | 522 | 0 | 11 | 3.3 | 2.7 | 0 | 222.2 | 221.4 | 221.4 | 15.5 | 15.6 | 15.5 | 60.09 | 60.07 | 60.08 | 9666 | 1 | 35.9 | 35486.4 | 2238 | 3.4 | 3.8 | 3.5 | 1.1 | 1.1 | 0.8 | 2 | 0.1 | 0.2 | 0 | 30 | 0 | 0
2025-06-24 08:05 | Normal | 641.6 | 680.8 | 661.5 | 0 | 10.5 | 3.6 | 3 | 0 | 223.2 | 222 | 222.6 | 18.8 | 18.3 | 18.3 | 59.95 | 59.98 | 59.97 | 11558 | 1 | 36.6 | 35487.3 | 2239 | 2.8 | 4 | 3.5 | 1.2 | 1.3 | 1 | 2.3 | 0 | 0.1 | 0 | 30 | 0 | 0
2025-06-24 08:10 | Normal | 649.9 | 683.3 | 605.4 | 0 | 11.3 | 4 | 4.3 | 0 | 223.4 | 222.4 | 222 | 20.9 | 20.6 | 20.6 | 60 | 60 | 60 | 13004 | 1 | 37.4 | 35488.3 | 2239 | 3.3 | 4.1 | 3.7 | 1.4 | 1.4 | 1 | 3.6 | 0 | 0.2 | 0 | 30 | 0 | 0
2025-06-24 08:15 | Normal | 634.8 | 704 | 628.5 | 0 | 12.3 | 4.2 | 4.5 | 0 | 223.8 | 223 | 222.6 | 22.3 | 21.8 | 21.9 | 60.06 | 60 | 60.01 | 13865 | 1 | 38.2 | 35489.5 | 2239 | 3.8 | 4.3 | 4 | 1.5 | 1.5 | 1 | 3.8 | 0 | 0.1 | 0 | 30 | 0 | 0
2025-06-24 08:20 | Normal | 694.4 | 676.5 | 639.2 | 0 | 12.2 | 4.8 | 4.8 | 0 | 223.8 | 223 | 222.8 | 24.2 | 23.4 | 23.8 | 60.03 | 60.06 | 60.03 | 14953 | 1 | 39.2 | 35490.6 | 2239 | 3.5 | 4.5 | 4 | 1.6 | 1.6 | 1.3 | 4 | 0.1 | 0.2 | 0 | 30 | 0 | 0
2025-06-24 08:25 | Normal | 698.6 | 678.6 | 662.6 | 0 | 13 | 5.2 | 5 | 0 | 224 | 222.8 | 223.2 | 25.4 | 24.9 | 25.5 | 60.05 | 60.06 | 60.01 | 16009 | 1 | 40 | 35491.9 | 2239 | 4 | 4.5 | 4.3 | 1.8 | 1.7 | 1.4 | 4.3 | 0 | 0.1 | 0 | 30 | 0 | 0
2025-06-24 08:30 | Normal | 693.6 | 673.5 | 663.3 | 0 | 13.8 | 5.6 | 5.1 | 0 | 224.4 | 222.8 | 223.8 | 26.4 | 26.6 | 27 | 60.11 | 60.16 | 60.08 | 16914 | 1 | 41.1 | 35493.3 | 2239 | 4.6 | 4.6 | 4.4 | 1.9 | 2 | 1.5 | 4.4 | 0 | 0.2 | 0 | 30 | 0 | 0
2025-06-24 08:35 | Normal | 691.8 | 678.6 | 648.5 | 0 | 14.5 | 6 | 5.5 | 0 | 224.2 | 223.2 | 223 | 28.2 | 27.7 | 27.8 | 60.06 | 60.04 | 60.04 | 17565 | 1 | 42.3 | 35494.8 | 2239 | 4.7 | 4.9 | 4.5 | 2 | 2.1 | 1.6 | 4.6 | 0 | 0.2 | 0 | 30 | 0 | 0
2025-06-24 08:40 | Normal | 692 | 678.2 | 647.1 | 0 | 14.8 | 6.3 | 5.5 | 0 | 224.4 | 223.8 | 223.6 | 28.4 | 28.9 | 28.9 | 60.04 | 60.08 | 60.02 | 18182 | 1 | 43.6 | 35496.3 | 2239 | 4.9 | 5 | 4.7 | 2.2 | 2.2 | 1.7 | 4.8 | 0.1 | 0.2 | 0 | 30 | 0 | 0
2025-06-24 08:45 | Normal | 691.5 | 679.2 | 642.3 | 0 | 14.9 | 7 | 5.8 | 0 | 224.6 | 223 | 223.6 | 30.6 | 29.9 | 30.4 | 60.03 | 60 | 59.99 | 19148 | 1 | 35.8 | 35497.8 | 2239 | 4.9 | 5 | 4.8 | 2.4 | 2.4 | 2 | 5 | 0.2 | 0.1 | 0 | 30 | 0 | 0
2025-06-24 08:50 | Normal | 690.7 | 669.4 | 533.6 | 0 | 16 | 7.9 | 8.6 | 0 | 224.2 | 223 | 223 | 33 | 32.9 | 32.6 | 60.05 | 60.11 | 60.08 | 20981 | 1 | 40.6 | 35499.5 | 2239 | 5.3 | 5.3 | 5.1 | 2.6 | 2.6 | 2.5 | 5.3 | 2.8 | 0.2 | 0 | 30 | 0 | 0
2025-06-24 08:55 | Normal | 684.6 | 672.5 | 562.4 | 0 | 16.2 | 8.2 | 8.8 | 0 | 224.2 | 223 | 223.6 | 33.7 | 34 | 34.2 | 60.07 | 60.08 | 60.08 | 21898 | 1 | 43.1 | 35501.3 | 2239 | 5.3 | 5.5 | 5.3 | 2.7 | 2.7 | 2.6 | 5.5 | 2.9 | 0.2 | 0 | 30 | 0 | 0
2025-06-24 09:00 | Normal | 682.2 | 664 | 583 | 0 | 16.8 | 8.6 | 9.1 | 0 | 224.4 | 223.6 | 223.6 | 35.7 | 34.9 | 35.1 | 60.11 | 60.08 | 60.1 | 22732 | 1 | 36.9 | 35503.1 | 2239 | 5.5 | 5.6 | 5.3 | 2.8 | 3 | 2.7 | 5.6 | 3 | 0.2 | 0 | 30 | 0 | 0
2025-06-24 09:05 | Normal | 678.6 | 656.1 | 597.6 | 0 | 17.1 | 9 | 8.8 | 0 | 224.4 | 223.4 | 223.4 | 37.2 | 35.6 | 36.9 | 60.05 | 60.03 | 60.05 | 23396 | 1 | 41.7 | 35505.1 | 2240 | 5.7 | 5.8 | 5.4 | 3 | 3.1 | 2.7 | 5.8 | 2.7 | 0.2 | 0 | 30 | 0 | 0
2025-06-24 09:10 | Normal | 679 | 662.4 | 590.3 | 0 | 17.6 | 9.5 | 9.7 | 0 | 224.2 | 223 | 223.6 | 37.4 | 37.4 | 37.6 | 59.98 | 60.01 | 59.98 | 24138 | 1 | 34 | 35507 | 2240 | 5.8 | 6 | 5.6 | 3.2 | 3.2 | 2.9 | 5.9 | 3.3 | 0.1 | 0 | 30 | 0 | 0
2025-06-24 09:15 | Normal | 678.6 | 658.2 | 584 | 0 | 17.9 | 9.9 | 10.1 | 0 | 224 | 223 | 223.8 | 38.4 | 38.3 | 38.5 | 60.04 | 60.05 | 60.03 | 24818 | 1 | 31.1 | 35509.1 | 2240 | 6 | 6.1 | 5.8 | 3.3 | 3.3 | 3 | 6 | 3.7 | 0.1 | 0 | 30 | 0 | 0
2025-06-24 09:20 | Normal | 674.8 | 664.4 | 555.6 | 0 | 18.5 | 10.1 | 11 | 0 | 224.4 | 223 | 223.8 | 39.4 | 38.8 | 39.2 | 60.01 | 60.02 | 60 | 25425 | 1 | 39 | 35511.2 | 2240 | 6.1 | 6.2 | 6 | 3.3 | 3.4 | 3.1 | 6.1 | 4.5 | 0.1 | 0 | 30 | 0 | 0
2025-06-24 09:25 | Normal | 671.8 | 656.4 | 557.3 | 0 | 18.9 | 10.6 | 11.6 | 0 | 224 | 223.2 | 223.6 | 40.2 | 40.6 | 40.4 | 60.01 | 59.98 | 59.99 | 25973 | 1 | 31.8 | 35513.3 | 2240 | 6.1 | 6.5 | 6 | 3.6 | 3.6 | 3.2 | 6.3 | 4.9 | 0.1 | 0 | 30 | 0 | 0
2025-06-24 09:30 | Normal | 670.6 | 663.7 | 551.7 | 0 | 19.3 | 10.9 | 12.5 | 0 | 224.4 | 223.4 | 223.6 | 41.4 | 41.2 | 42 | 60.01 | 59.98 | 59.99 | 26806 | 1 | 29.4 | 35515.5 | 2240 | 6.4 | 6.5 | 6.2 | 3.6 | 3.8 | 3.3 | 6.5 | 5.6 | 0.2 | 0 | 30 | 0 | 0
2025-06-24 09:35 | Normal | 663.5 | 654.3 | 548.1 | 0 | 19.6 | 11.3 | 12.9 | 0 | 224.4 | 223.4 | 223.6 | 42.7 | 42.7 | 42.1 | 60.01 | 60.04 | 60.02 | 27384 | 1 | 38.3 | 35517.8 | 2240 | 6.5 | 6.6 | 6.3 | 3.8 | 3.8 | 3.5 | 6.5 | 5.9 | 0.2 | 0 | 30 | 0 | 0
2025-06-24 09:40 | Normal | 662.4 | 651.1 | 547 | 0 | 19.9 | 11.6 | 13.1 | 0 | 224.2 | 223.2 | 223.6 | 42.8 | 42.6 | 43.3 | 60 | 59.99 | 60 | 27753 | 1 | 31.6 | 35520.1 | 2240 | 6.6 | 6.7 | 6.4 | 3.9 | 3.9 | 3.6 | 6.6 | 6 | 0.2 | 0 | 30 | 0 | 0
2025-06-24 09:45 | Normal | 661.4 | 656.8 | 550.6 | 0 | 20.3 | 12 | 13.2 | 0 | 224.6 | 223.2 | 223.8 | 43.7 | 43.5 | 44.2 | 60.03 | 60.01 | 59.99 | 28347 | 1 | 30.5 | 35522.4 | 2240 | 6.8 | 6.8 | 6.5 | 4.1 | 4.1 | 3.6 | 6.9 | 6.2 | 0.2 | 0 | 30 | 0 | 0
2025-06-24 09:50 | Normal | 659.1 | 658.8 | 549.8 | 0 | 20.6 | 12.2 | 13.3 | 0 | 225 | 223.8 | 223.6 | 44.9 | 44.3 | 44.7 | 60.01 | 60 | 60.02 | 28860 | 1 | 35.8 | 35524.8 | 2240 | 6.9 | 6.9 | 6.6 | 4.1 | 4.2 | 3.8 | 6.9 | 6.1 | 0.2 | 0 | 30 | 0 | 0
2025-06-24 09:55 | Normal | 660.9 | 655.5 | 551.4 | 0 | 21 | 12.6 | 13.5 | 0 | 225 | 223.6 | 224 | 44.9 | 44.9 | 45.6 | 60.08 | 60.05 | 60.04 | 29276 | 1 | 33.3 | 35527.2 | 2240 | 6.9 | 7 | 6.8 | 4.3 | 4.2 | 3.9 | 7 | 6.1 | 0.1 | 0 | 30 | 0 | 0
2025-06-24 10:00 | Normal | 663.6 | 661.3 | 546.3 | 0 | 21.1 | 12.7 | 13.7 | 0 | 224.8 | 223.2 | 224 | 46.1 | 45.5 | 45.8 | 60.08 | 60.11 | 60.1 | 29623 | 1 | 31.5 | 35529.7 | 2240 | 7 | 7.1 | 6.8 | 4.4 | 4.3 | 3.9 | 7.2 | 6.3 | 0.1 | 0 | 30 | 0 | 0
2025-06-24 10:05 | Normal | 657.3 | 653.2 | 549.2 | 0 | 21.4 | 13.1 | 14 | 0 | 225 | 223.8 | 224.8 | 46.5 | 46.2 | 46.2 | 60 | 60.04 | 60.02 | 30025 | 1 | 31.3 | 35532.2 | 2241 | 7.1 | 7.3 | 6.8 | 4.5 | 4.5 | 4 | 7.4 | 6.5 | 0.1 | 0 | 30 | 0 | 0
2025-06-24 10:10 | Normal | 664.1 | 652.3 | 545.3 | 0 | 21.5 | 13.5 | 13.9 | 0 | 224.8 | 223.8 | 224.4 | 46.5 | 46.9 | 47.1 | 59.98 | 60 | 59.99 | 30311 | 1 | 31.3 | 35534.7 | 2241 | 7.1 | 7.2 | 6.9 | 4.5 | 4.6 | 4.1 | 7.4 | 6.2 | 0.2 | 0 | 30 | 0 | 0
2025-06-24 10:15 | Normal | 657.8 | 646.4 | 546.2 | 0 | 21.9 | 13.8 | 14.1 | 0 | 225 | 223.8 | 224.2 | 47.1 | 47.8 | 47.6 | 59.98 | 59.99 | 59.98 | 30618 | 1 | 31.4 | 35537.2 | 2241 | 7.2 | 7.5 | 7.1 | 4.7 | 4.7 | 4.1 | 7.5 | 6.4 | 0.2 | 0 | 30 | 0 | 0
2025-06-24 10:20 | Normal | 656.9 | 646.6 | 541.4 | 0 | 22 | 14 | 14.3 | 0 | 225 | 223.6 | 224.4 | 47.5 | 47.4 | 48 | 60 | 60.01 | 60.01 | 30891 | 1 | 31.7 | 35539.8 | 2241 | 7.4 | 7.4 | 7.1 | 4.8 | 4.8 | 4.3 | 7.4 | 6.6 | 0.2 | 0 | 30 | 0 | 0
2025-06-24 10:25 | Normal | 653.8 | 641.4 | 540.4 | 0 | 22.3 | 14.3 | 14.6 | 0 | 224.8 | 224.2 | 223.8 | 48.4 | 48.5 | 47.8 | 60.06 | 60.05 | 60.05 | 31162 | 1 | 31.9 | 35542.3 | 2241 | 7.5 | 7.5 | 7.2 | 4.8 | 4.9 | 4.5 | 7.6 | 6.7 | 0.2 | 0 | 30 | 0 | 0
2025-06-24 10:30 | Normal | 647.8 | 639.4 | 558.2 | 0 | 22.5 | 14.5 | 14.1 | 0 | 224.8 | 223.8 | 224.4 | 48.2 | 48.6 | 48.6 | 60.05 | 60.05 | 60.06 | 31414 | 1 | 32.2 | 35545 | 2241 | 7.5 | 7.5 | 7.3 | 5 | 4.8 | 4.5 | 7.6 | 6.3 | 0.1 | 0 | 30 | 0 | 0
2025-06-24 10:35 | Normal | 647 | 645.1 | 553.1 | 0 | 22.8 | 14.6 | 14.7 | 0 | 224.6 | 223.8 | 224.2 | 49.2 | 49.5 | 49.1 | 60.1 | 60.08 | 60.07 | 31833 | 1 | 32.5 | 35547.6 | 2241 | 7.5 | 7.7 | 7.3 | 5 | 5.1 | 4.5 | 7.6 | 6.7 | 0.2 | 0 | 30 | 0 | 0
2025-06-24 10:40 | Normal | 645.1 | 642.6 | 555.5 | 0 | 22.9 | 14.8 | 14.7 | 0 | 224.4 | 224.2 | 224.4 | 49.3 | 49.7 | 49.2 | 60.08 | 60.07 | 60.07 | 31978 | 1 | 32.8 | 35550.3 | 2241 | 7.5 | 7.7 | 7.3 | 5 | 5 | 4.6 | 7.8 | 6.9 | 0.2 | 0 | 30 | 0 | 0
2025-06-24 10:45 | Normal | 641.3 | 635.5 | 566.4 | 0 | 23 | 15.1 | 14.5 | 0 | 224.6 | 224 | 224 | 49.8 | 49.3 | 49.7 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 32259 | 1 | 33.3 | 35552.9 | 2241 | 7.5 | 7.8 | 7.4 | 5.1 | 5.1 | 4.7 | 7.7 | 6.5 | 0.1 | 0 | 30 | 0 | 0
2025-06-24 10:50 | Normal | 644.6 | 644.2 | 566.2 | 0 | 23 | 15.1 | 14.6 | 0 | 224.4 | 223.6 | 224.2 | 50.1 | 50.5 | 49.9 | 60.01 | 60.04 | 60.03 | 32522 | 1 | 33.7 | 35555.6 | 2241 | 7.6 | 7.8 | 7.4 | 5.3 | 5.1 | 4.7 | 7.9 | 6.7 | 0.1 | 0 | 30 | 0 | 0
2025-06-24 10:55 | Normal | 643.9 | 638.6 | 559.5 | 0 | 23.2 | 15.4 | 15.1 | 0 | 224.8 | 223.6 | 224.2 | 51.2 | 50.7 | 50.7 | 60.08 | 60.06 | 60.07 | 32819 | 1 | 34 | 35558.3 | 2241 | 7.7 | 7.9 | 7.5 | 5.2 | 5.3 | 4.8 | 7.9 | 7 | 0.1 | 0 | 30 | 0 | 0
2025-06-24 11:00 | Normal | 644.5 | 641.2 | 583.1 | 0 | 23.1 | 15.5 | 14.8 | 0 | 225.2 | 224.2 | 224.4 | 51.5 | 50.9 | 51 | 60.07 | 60.12 | 60.06 | 33027 | 1 | 34.3 | 35561.1 | 2241 | 7.6 | 7.9 | 7.5 | 5.3 | 5.3 | 4.7 | 7.8 | 6.5 | 0.2 | 0 | 30 | 0 | 0
2025-06-24 11:05 | Normal | 650 | 636.6 | 592.6 | 0 | 23.1 | 15.8 | 14.8 | 0 | 225.2 | 224.2 | 224.2 | 51.8 | 51 | 51.6 | 60.08 | 60.12 | 60.09 | 33598 | 1 | 34.5 | 35563.9 | 2242 | 7.7 | 7.9 | 7.4 | 5.3 | 5.5 | 4.8 | 7.8 | 6.6 | 0.2 | 0 | 30 | 0 | 0
2025-06-24 11:10 | Normal | 645.3 | 635.5 | 586.2 | 0 | 23.5 | 16 | 15.3 | 0 | 225 | 223.8 | 224.2 | 52.1 | 51.7 | 52 | 60.1 | 60.1 | 60.11 | 33845 | 1 | 34.7 | 35566.7 | 2242 | 7.8 | 8 | 7.6 | 5.4 | 5.4 | 4.8 | 7.9 | 7 | 0.1 | 0 | 30 | 0 | 0
2025-06-24 11:15 | Normal | 645.5 | 641 | 584.2 | 0 | 23.5 | 15.8 | 15.2 | 0 | 225.4 | 224.2 | 224.4 | 52.4 | 52 | 51.6 | 60.07 | 60.07 | 60.07 | 33862 | 1 | 35 | 35569.5 | 2242 | 7.8 | 7.9 | 7.5 | 5.4 | 5.3 | 4.9 | 7.9 | 6.9 | 0.2 | 0 | 30 | 0 | 0
2025-06-24 11:20 | Normal | 646.1 | 638.7 | 589.8 | 0 | 23.4 | 16.1 | 15.2 | 0 | 225.4 | 224.4 | 224.4 | 52.3 | 51.7 | 52.4 | 60.07 | 60.07 | 60.07 | 34005 | 1 | 35.2 | 35572.3 | 2242 | 7.7 | 8 | 7.5 | 5.4 | 5.4 | 5 | 7.8 | 6.9 | 0.2 | 0 | 30 | 0 | 0
2025-06-24 11:25 | Normal | 639 | 633.6 | 582.7 | 0 | 23.5 | 16.2 | 15.5 | 0 | 224.8 | 224.6 | 224.2 | 51.8 | 51.8 | 52.4 | 59.97 | 59.95 | 59.97 | 33983 | 1 | 35.5 | 35575.2 | 2242 | 7.8 | 7.9 | 7.6 | 5.5 | 5.5 | 5 | 7.9 | 7.2 | 0.2 | 0 | 30 | 0 | 0
2025-06-24 11:30 | Normal | 637.4 | 636.2 | 581.2 | 0 | 23.6 | 16.3 | 15.3 | 0 | 225 | 224.6 | 224 | 52.1 | 52.3 | 52.3 | 60.01 | 59.99 | 60 | 34038 | 1 | 35.7 | 35578 | 2242 | 7.7 | 8 | 7.5 | 5.5 | 5.5 | 5 | 7.9 | 7 | 0.2 | 0 | 30 | 0 | 0
2025-06-24 11:35 | Normal | 640.7 | 633.3 | 584.4 | 0 | 23.5 | 16.3 | 15.5 | 0 | 225.2 | 224.2 | 225 | 52.3 | 52.8 | 52.1 | 60.02 | 60.03 | 60.02 | 34195 | 1 | 36 | 35580.9 | 2242 | 7.8 | 7.9 | 7.5 | 5.6 | 5.5 | 5.1 | 7.9 | 7.2 | 0.2 | 0 | 30 | 0 | 0
2025-06-24 11:40 | Normal | 641.6 | 632.3 | 591.4 | 0 | 23.5 | 16.4 | 15.5 | 0 | 225.6 | 224.4 | 224.6 | 52.3 | 52.7 | 52.8 | 59.96 | 59.98 | 59.97 | 34249 | 1 | 36.3 | 35583.7 | 2242 | 7.7 | 7.9 | 7.5 | 5.5 | 5.5 | 5 | 7.8 | 7.3 | 0.2 | 0 | 30 | 0 | 0
2025-06-24 11:45 | Normal | 640.7 | 633.3 | 586 | 0 | 23.3 | 16.4 | 15.6 | 0 | 225 | 224.8 | 225 | 52.8 | 52.3 | 52.3 | 60 | 59.98 | 60 | 34246 | 1 | 36.5 | 35586.6 | 2242 | 7.8 | 8 | 7.4 | 5.5 | 5.7 | 5 | 7.8 | 7.4 | 0.2 | 0 | 30 | 0 | 0
2025-06-24 11:50 | Normal | 637.9 | 634.5 | 594.4 | 0 | 23.4 | 16.5 | 15.3 | 0 | 225.4 | 224.6 | 225 | 52 | 52 | 52.8 | 59.98 | 59.98 | 59.97 | 34208 | 1 | 36.8 | 35589.4 | 2242 | 7.8 | 7.9 | 7.5 | 5.5 | 5.5 | 5.2 | 7.7 | 7.3 | 0.1 | 0 | 30 | 0 | 0
2025-06-24 11:55 | Normal | 632.3 | 634.3 | 585.2 | 0 | 23.4 | 16.3 | 15.5 | 0 | 225.2 | 224.4 | 225 | 52.6 | 51.9 | 51.8 | 60.05 | 60.04 | 60.01 | 34042 | 1 | 37.1 | 35592.2 | 2242 | 7.6 | 7.9 | 7.5 | 5.6 | 5.6 | 5 | 7.8 | 7.3 | 0.1 | 0 | 30 | 0 | 0
2025-06-24 12:00 | Normal | 636.9 | 630.9 | 593.7 | 0 | 23.2 | 16.5 | 15.2 | 0 | 225.8 | 224.8 | 225.4 | 52.3 | 52 | 51.8 | 60.04 | 60.05 | 60.05 | 33972 | 1 | 37.2 | 35595.1 | 2242 | 7.7 | 7.8 | 7.5 | 5.6 | 5.5 | 5.2 | 7.8 | 7.3 | 0.1 | 0 | 30 | 0 | 0
2025-06-24 12:05 | Normal | 639.6 | 631.8 | 585.1 | 0 | 23 | 16.3 | 15.3 | 0 | 225.6 | 224.6 | 224.8 | 52.2 | 51.9 | 51.4 | 60.05 | 60.04 | 60.05 | 33861 | 1 | 37.3 | 35597.9 | 2243 | 7.6 | 7.7 | 7.4 | 5.5 | 5.5 | 5.1 | 7.6 | 7.2 | 0.2 | 0 | 30 | 0 | 0
2025-06-24 12:10 | Normal | 637.6 | 631.5 | 591.7 | 0 | 23.1 | 16.4 | 15.1 | 0 | 225.8 | 225.2 | 224.6 | 52.2 | 51.4 | 51.6 | 60.05 | 60.06 | 60.06 | 33815 | 1 | 37.4 | 35600.7 | 2243 | 7.5 | 7.8 | 7.4 | 5.6 | 5.6 | 5.1 | 7.6 | 7.2 | 0.2 | 0 | 30 | 0 | 0
2025-06-24 12:15 | Normal | 637.1 | 629.4 | 590.2 | 0 | 22.8 | 16.4 | 15.1 | 0 | 225.8 | 224.8 | 225.2 | 51.9 | 51.4 | 51.4 | 60.01 | 60.02 | 60.02 | 33620 | 1 | 37.6 | 35603.5 | 2243 | 7.5 | 7.7 | 7.3 | 5.5 | 5.6 | 5.1 | 7.6 | 7.2 | 0.2 | 0 | 30 | 0 | 0
2025-06-24 12:20 | Normal | 635.8 | 630.5 | 586.5 | 0 | 22.6 | 16.3 | 15.1 | 0 | 225.6 | 224.6 | 225 | 50.8 | 50.7 | 51.4 | 60.03 | 60.01 | 60.03 | 33432 | 1 | 37.8 | 35606.3 | 2243 | 7.5 | 7.6 | 7.4 | 5.5 | 5.5 | 5.1 | 7.6 | 7.1 | 0.1 | 0 | 30 | 0 | 0
2025-06-24 12:25 | Normal | 634.8 | 630.5 | 593.4 | 0 | 22.5 | 16.3 | 14.9 | 0 | 226 | 223.8 | 224.6 | 50.6 | 51.2 | 51.3 | 60 | 60 | 60 | 33250 | 1 | 37.7 | 35609.1 | 2243 | 7.4 | 7.8 | 7.1 | 5.5 | 5.6 | 5 | 7.5 | 7.1 | 0.2 | 0 | 30 | 0 | 0
2025-06-24 12:30 | Normal | 643.7 | 630.5 | 586.2 | 0 | 22.2 | 16.1 | 14.8 | 0 | 225.6 | 224.8 | 225 | 50.3 | 50.8 | 50.3 | 60.09 | 60.02 | 60.07 | 32804 | 1 | 37.8 | 35611.9 | 2243 | 7.4 | 7.5 | 7.1 | 5.5 | 5.5 | 5 | 7.5 | 7.1 | 0.1 | 0 | 30 | 0 | 0
2025-06-24 12:35 | Normal | 645 | 623.5 | 584.6 | 0 | 22 | 16 | 14.7 | 0 | 225.8 | 225 | 225 | 50.4 | 49.8 | 50.3 | 60.03 | 60.08 | 60.05 | 32588 | 1 | 37.8 | 35614.6 | 2243 | 7.3 | 7.4 | 7.1 | 5.5 | 5.3 | 4.9 | 7.4 | 7 | 0.1 | 0 | 30 | 0 | 0
2025-06-24 12:40 | Normal | 642.2 | 634.8 | 596.7 | 0 | 22 | 15.9 | 14.5 | 0 | 225.2 | 224.2 | 224.8 | 49.6 | 49.5 | 50.2 | 60.04 | 60.04 | 60.02 | 32380 | 1 | 37.9 | 35617.3 | 2243 | 7.2 | 7.4 | 7.1 | 5.4 | 5.4 | 4.9 | 7.3 | 7 | 0.2 | 0 | 30 | 0 | 0
2025-06-24 12:45 | Normal | 638.8 | 633.6 | 592.3 | 0 | 21.8 | 15.8 | 14.4 | 0 | 225.8 | 224.2 | 224 | 49.6 | 48.9 | 49.8 | 60 | 59.98 | 60.01 | 32095 | 1 | 38.1 | 35620 | 2243 | 7.2 | 7.3 | 7 | 5.3 | 5.3 | 5 | 7.2 | 6.9 | 0.2 | 0 | 30 | 0 | 0
2025-06-24 12:50 | Normal | 642.3 | 627 | 591.1 | 0 | 21.4 | 15.7 | 14.2 | 0 | 225.2 | 225 | 224.6 | 48.5 | 49.2 | 48.9 | 60.02 | 60.03 | 60.02 | 31687 | 1 | 38.2 | 35622.6 | 2243 | 7.1 | 7.3 | 6.9 | 5.3 | 5.4 | 4.8 | 7.1 | 6.7 | 0.2 | 0 | 30 | 0 | 0
2025-06-24 12:55 | Normal | 639.6 | 631.2 | 595.3 | 0 | 21.3 | 15.5 | 14.1 | 0 | 225.4 | 224.4 | 224 | 48.9 | 48.1 | 48.5 | 60.02 | 60.02 | 60.03 | 31411 | 1 | 38.3 | 35625.3 | 2243 | 7 | 7.2 | 6.9 | 5.3 | 5.2 | 4.8 | 7 | 6.7 | 0.1 | 0 | 30 | 0 | 0
2025-06-24 13:00 | Normal | 632 | 630.7 | 596.6 | 0 | 21.1 | 15.4 | 13.9 | 0 | 225 | 224 | 224.2 | 48.4 | 48.2 | 47.6 | 59.98 | 59.99 | 59.97 | 31096 | 1 | 38.4 | 35627.9 | 2243 | 7 | 7.1 | 6.9 | 5.2 | 5.1 | 4.8 | 7 | 6.6 | 0.2 | 0 | 30 | 0 | 0
2025-06-24 13:05 | Normal | 647.9 | 627.3 | 588.3 | 0 | 20.3 | 15.3 | 13.8 | 0 | 225 | 224 | 224.6 | 47.2 | 47.3 | 48 | 59.95 | 59.96 | 59.97 | 30734 | 1 | 38.3 | 35630.5 | 2244 | 6.6 | 6.9 | 6.4 | 5.2 | 5.1 | 4.7 | 6.8 | 6.5 | 0.2 | 0 | 30 | 0 | 0
2025-06-24 13:10 | Normal | 647.2 | 634.5 | 591.3 | 0 | 20.1 | 15 | 13.6 | 0 | 224.6 | 224 | 223.8 | 47.6 | 46.8 | 46.7 | 59.99 | 60.02 | 60.01 | 30450 | 1 | 38 | 35633 | 2244 | 6.8 | 6.7 | 6.4 | 5.1 | 5 | 4.7 | 6.8 | 6.4 | 0.1 | 0 | 30 | 0 | 0
2025-06-24 13:15 | Normal | 645.8 | 630.6 | 592.7 | 0 | 20 | 14.8 | 13.3 | 0 | 224.4 | 224 | 223.8 | 46.6 | 46.7 | 46.3 | 60.04 | 60.03 | 60.01 | 30026 | 1 | 37.8 | 35635.5 | 2244 | 6.6 | 6.8 | 6.4 | 5 | 5 | 4.5 | 6.6 | 6.4 | 0.2 | 0 | 30 | 0 | 0
2025-06-24 13:20 | Normal | 644.6 | 635.4 | 596.2 | 0 | 19.7 | 14.6 | 13.2 | 0 | 224.4 | 223.2 | 224 | 46.3 | 45.6 | 45.5 | 59.94 | 59.96 | 59.95 | 29658 | 1 | 37.8 | 35638 | 2244 | 6.5 | 6.6 | 6.3 | 5 | 4.9 | 4.5 | 6.5 | 6.3 | 0.2 | 0 | 30 | 0 | 0
2025-06-24 13:25 | Normal | 644.5 | 629.9 | 590.7 | 0 | 19.3 | 14.5 | 13 | 0 | 224.4 | 223 | 223.8 | 45.5 | 44.6 | 44.9 | 59.99 | 59.98 | 59.97 | 29194 | 1 | 37.7 | 35640.5 | 2244 | 6.4 | 6.5 | 6.1 | 4.9 | 4.9 | 4.5 | 6.4 | 6.1 | 0.1 | 0 | 30 | 0 | 0
2025-06-24 13:30 | Normal | 646.7 | 647 | 595.6 | 0 | 19 | 13.6 | 12.6 | 0 | 224.6 | 223.6 | 223.6 | 44.6 | 44.1 | 44.5 | 59.96 | 59.98 | 59.97 | 28653 | 1 | 37.4 | 35642.9 | 2244 | 6.2 | 6.5 | 6.1 | 4.8 | 4.6 | 4.1 | 6.1 | 6 | 0.1 | 0 | 30 | 0 | 0
2025-06-24 13:35 | Normal | 651.8 | 634.9 | 603.1 | 0 | 18.5 | 13.8 | 12.1 | 0 | 224.2 | 223 | 223.6 | 43.4 | 43.1 | 43.7 | 60.02 | 59.99 | 60 | 28110 | 1 | 37.2 | 35645.2 | 2244 | 6.2 | 6.3 | 5.9 | 4.7 | 4.7 | 4.3 | 5.7 | 5.9 | 0.2 | 0 | 30 | 0 | 0
2025-06-24 13:40 | Normal | 645.7 | 639.5 | 590.9 | 0 | 17.7 | 13.5 | 11.8 | 0 | 224.2 | 223.6 | 223.2 | 42.7 | 42.4 | 41.7 | 60.02 | 60.05 | 60.03 | 27482 | 1 | 36.9 | 35647.6 | 2244 | 5.9 | 6.1 | 5.6 | 4.6 | 4.5 | 4.2 | 5.5 | 5.8 | 0.2 | 0 | 30 | 0 | 0
2025-06-24 13:45 | Normal | 656.9 | 637.6 | 581.5 | 0 | 17.6 | 13.3 | 11.5 | 0 | 224.2 | 223.4 | 223.4 | 42.1 | 41.8 | 41.4 | 59.97 | 59.99 | 59.97 | 26901 | 1 | 44.2 | 35649.8 | 2244 | 5.9 | 6 | 5.7 | 4.5 | 4.5 | 4.1 | 5.4 | 5.8 | 0.2 | 0 | 30 | 0 | 0
2025-06-24 13:50 | Normal | 651.3 | 634.6 | 568.3 | 0 | 17.4 | 13.1 | 11.1 | 0 | 224.2 | 222.6 | 223.8 | 40.5 | 40.3 | 40.4 | 59.98 | 59.97 | 59.97 | 26110 | 1 | 38.6 | 35652 | 2244 | 5.8 | 5.8 | 5.5 | 4.4 | 4.4 | 4 | 5 | 5.7 | 0.1 | 0 | 30 | 0 | 0
2025-06-24 13:55 | Normal | 653.2 | 642.4 | 558 | 0 | 16.9 | 12.7 | 11.2 | 0 | 223.8 | 223.2 | 223.4 | 40.2 | 39.8 | 39.9 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 25718 | 1 | 37.2 | 35654.2 | 2244 | 5.6 | 5.7 | 5.3 | 4.2 | 4.3 | 4 | 5.2 | 5.6 | 0.1 | 0 | 30 | 0 | 0
2025-06-24 14:00 | Normal | 657.3 | 636.8 | 575.1 | 0 | 16.5 | 12.5 | 10.3 | 0 | 224.2 | 222.8 | 223.6 | 38.7 | 39.2 | 39.2 | 60.06 | 60.04 | 60.06 | 25058 | 1 | 41 | 35656.3 | 2244 | 5.5 | 5.6 | 5.2 | 4.2 | 4.3 | 3.8 | 4.4 | 5.4 | 0.2 | 0 | 30 | 0 | 0
2025-06-24 14:05 | Normal | 654.6 | 643.5 | 586.6 | 0 | 16.1 | 12.1 | 9.3 | 0 | 224 | 222.8 | 223.4 | 37.4 | 37.7 | 37.7 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 24174 | 1 | 46.8 | 35658.4 | 2245 | 5.3 | 5.4 | 5 | 4.1 | 4.1 | 3.7 | 3.6 | 5.2 | 0.2 | 0 | 30 | 0 | 0
2025-06-24 14:10 | Normal | 656.3 | 642.6 | 615.3 | 0 | 15.6 | 11.8 | 8.4 | 0 | 223.6 | 222.6 | 222.8 | 36.4 | 36.3 | 36.6 | 60.02 | 60.04 | 60.02 | 23347 | 1 | 38 | 35660.3 | 2245 | 5.2 | 5.3 | 5 | 4 | 3.9 | 3.7 | 3 | 4.8 | 0.2 | 0 | 30 | 0 | 0
2025-06-24 14:15 | Normal | 663.8 | 647.5 | 612.4 | 0 | 15.2 | 11.4 | 8.3 | 0 | 223.2 | 222.6 | 222.8 | 35.5 | 35.1 | 35 | 59.96 | 60 | 59.97 | 22737 | 1 | 40.4 | 35662.3 | 2245 | 5 | 5.2 | 4.8 | 3.9 | 3.8 | 3.5 | 2.8 | 4.8 | 0.2 | 0 | 30 | 0 | 0
2025-06-24 14:20 | Normal | 658.8 | 647.4 | 620.6 | 0 | 14.8 | 11 | 7.8 | 0 | 223.4 | 222.6 | 222.6 | 34.5 | 34 | 34.3 | 59.92 | 59.94 | 59.93 | 22030 | 1 | 46.6 | 35664.1 | 2245 | 4.8 | 5 | 4.6 | 3.7 | 3.7 | 3.4 | 2.6 | 4.6 | 0.2 | 0 | 30 | 0 | 0
2025-06-24 14:25 | Normal | 664.8 | 638.2 | 604 | 0 | 14.2 | 10.8 | 7.8 | 0 | 223.4 | 222.2 | 222.8 | 33.5 | 33.1 | 33.2 | 59.96 | 60 | 59.97 | 21410 | 1 | 39.8 | 35665.9 | 2245 | 4.7 | 4.8 | 4.5 | 3.6 | 3.6 | 3.4 | 2.6 | 4.6 | 0.2 | 0 | 30 | 0 | 0
2025-06-24 14:30 | Normal | 665 | 642.7 | 621.7 | 0 | 13.8 | 10.5 | 7.3 | 0 | 223.2 | 221.6 | 222.6 | 32.1 | 32 | 32.7 | 60.06 | 60.04 | 60 | 20460 | 1 | 39.3 | 35667.7 | 2245 | 4.6 | 4.7 | 4.4 | 3.5 | 3.5 | 3.3 | 2.3 | 4.4 | 0.2 | 0 | 30 | 0 | 0
2025-06-24 14:35 | Normal | 667.6 | 647.4 | 624.3 | 0 | 13.2 | 10 | 7.1 | 0 | 223 | 221.8 | 222.4 | 31.2 | 31.6 | 31.5 | 59.97 | 60.01 | 59.99 | 19859 | 1 | 46.3 | 35669.4 | 2245 | 4.4 | 4.5 | 4.2 | 3.3 | 3.4 | 3.1 | 2.2 | 4.1 | 0.2 | 0 | 30 | 0 | 0
2025-06-24 14:40 | Normal | 674.3 | 651.3 | 623.1 | 0 | 12.6 | 9.6 | 6.8 | 0 | 223 | 221.4 | 221.8 | 30.4 | 30.4 | 30.6 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 19256 | 1 | 49.5 | 35671 | 2245 | 4.2 | 4.3 | 4 | 3.2 | 3.2 | 3 | 2.1 | 3.9 | 0.2 | 0 | 30 | 0 | 0
2025-06-24 14:45 | Normal | 669.8 | 653.2 | 624.1 | 0 | 12.2 | 9.3 | 6.6 | 0 | 222.4 | 221.2 | 222.2 | 29.1 | 29.4 | 29.5 | 59.96 | 60 | 59.97 | 18541 | 1 | 38.4 | 35672.6 | 2245 | 4.1 | 4.1 | 3.8 | 3.1 | 3.1 | 2.9 | 2.1 | 3.8 | 0.2 | 0 | 30 | 0 | 0
2025-06-24 14:50 | Normal | 674.7 | 646.4 | 627.8 | 0 | 11.7 | 9 | 6.3 | 0 | 222.8 | 221.4 | 222.2 | 28.5 | 28.1 | 28.3 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 17862 | 1 | 44.6 | 35674.1 | 2245 | 3.9 | 4 | 3.7 | 3 | 3 | 2.7 | 2 | 3.7 | 0.2 | 0 | 30 | 0 | 0
2025-06-24 14:55 | Normal | 675.3 | 647.5 | 632.5 | 0 | 11.1 | 8.5 | 6 | 0 | 222.4 | 221.4 | 221.8 | 27.3 | 27.5 | 27 | 60 | 59.99 | 60 | 17156 | 1 | 48.6 | 35675.5 | 2245 | 3.6 | 3.8 | 3.5 | 2.8 | 2.9 | 2.6 | 1.8 | 3.5 | 0.2 | 0 | 30 | 0 | 0
2025-06-24 15:00 | Normal | 673.1 | 632.2 | 631.8 | 0 | 10.5 | 8.3 | 5.7 | 0 | 222.2 | 221.4 | 221.2 | 25.8 | 25.9 | 25.9 | 60.07 | 60.02 | 60.04 | 16315 | 1 | 47 | 35676.9 | 2245 | 3.4 | 3.6 | 3.3 | 2.6 | 2.8 | 2.6 | 1.7 | 3.2 | 0.2 | 0 | 30 | 0 | 0
2025-06-24 15:05 | Normal | 680.4 | 637.4 | 635.2 | 0 | 10 | 7.8 | 5.5 | 0 | 222 | 221.2 | 221.4 | 24.5 | 24.3 | 24.9 | 60.01 | 60 | 60.01 | 15554 | 1 | 44.8 | 35678.3 | 2246 | 3.3 | 3.4 | 3.1 | 2.5 | 2.6 | 2.4 | 1.7 | 3 | 0.2 | 0 | 30 | 0 | 0
2025-06-24 15:10 | Normal | 680.7 | 638.8 | 638.8 | 0 | 9.4 | 7.3 | 5.1 | 0 | 222 | 221.2 | 221.4 | 23.7 | 23.4 | 23.6 | 60 | 59.99 | 59.95 | 14798 | 1 | 49.6 | 35679.5 | 2246 | 3.1 | 3.3 | 2.9 | 2.3 | 2.5 | 2.2 | 1.5 | 3 | 0.2 | 0 | 30 | 0 | 0
2025-06-24 15:15 | Normal | 670.2 | 605.2 | 635.3 | 0 | 9 | 6.8 | 4.8 | 0 | 221.8 | 220.4 | 220.8 | 22.1 | 21.5 | 22 | 59.94 | 59.94 | 59.92 | 13727 | 1 | 48.5 | 35680.7 | 2246 | 2.9 | 3.1 | 2.8 | 2.1 | 2.3 | 2.3 | 1.5 | 2.7 | 0.2 | 0 | 30 | 0 | 0
2025-06-24 15:20 | Normal | 647.9 | 576.6 | 646.1 | 0 | 8.5 | 6.5 | 4.5 | 0 | 221.6 | 220.4 | 220.8 | 20.6 | 19.9 | 20.1 | 59.96 | 59.98 | 59.97 | 12711 | 1 | 47.1 | 35681.8 | 2246 | 2.7 | 2.9 | 2.7 | 1.9 | 2.2 | 2.2 | 1.3 | 2.5 | 0.2 | 0 | 30 | 0 | 0
2025-06-24 15:25 | Normal | 654.9 | 607.6 | 639.5 | 0 | 7.9 | 5.5 | 4.3 | 0 | 221 | 221 | 220.6 | 18.6 | 18.7 | 19 | 60.06 | 60.07 | 60.01 | 11852 | 1 | 45.5 | 35682.8 | 2246 | 2.6 | 2.7 | 2.5 | 1.3 | 2.1 | 2 | 1.1 | 2.3 | 0.2 | 0 | 30 | 0 | 0
2025-06-24 15:30 | Normal | 629.8 | 580.5 | 644.6 | 0 | 7.2 | 5 | 4.1 | 0 | 221.2 | 220.2 | 220 | 17.4 | 17.1 | 16.9 | 60 | 59.98 | 59.98 | 10694 | 1 | 49.5 | 35683.8 | 2246 | 2.4 | 2.5 | 2.1 | 1.1 | 2 | 1.7 | 1.1 | 2.1 | 0.2 | 0 | 30 | 0 | 0
2025-06-24 15:35 | Normal | 622.5 | 505.2 | 648.6 | 0 | 6.1 | 5.2 | 3.7 | 0 | 220.8 | 220.2 | 220 | 15.5 | 14.9 | 15.2 | 59.98 | 59.99 | 59.99 | 9499 | 1 | 48.5 | 35684.6 | 2246 | 2.1 | 2.2 | 1.6 | 1.4 | 1.8 | 1.8 | 1 | 1.9 | 0.2 | 0 | 30 | 0 | 0
2025-06-24 15:40 | Wait | 765 | 764.2 | 718.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 221 | 219.8 | 220.4 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 0 | 0 | 46.9 | 35685.2 | 2246 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0
2025-06-24 15:45 | Normal | 677.5 | 645.1 | 617.3 | 0 | 3.8 | 2.8 | 3.3 | 0 | 221.6 | 220.6 | 220.8 | 11.7 | 11.7 | 11.6 | 59.97 | 59.98 | 59.97 | 7464 | 1 | 50 | 35685.5 | 2246 | 1.5 | 1.6 | 0.6 | 0.3 | 1.3 | 1 | 0.8 | 1.6 | 0.2 | 0 | 30 | 0 | 0
2025-06-24 15:50 | Normal | 665.2 | 581.7 | 598.4 | 0 | 3.5 | 2.7 | 3.1 | 0 | 221.2 | 220.2 | 220 | 10.7 | 10.6 | 10.5 | 59.93 | 59.9 | 59.91 | 6766 | 1 | 48.7 | 35686.1 | 2246 | 1.4 | 1.6 | 0.4 | 0.2 | 1.3 | 1 | 0.8 | 1.5 | 0.2 | 0 | 30 | 0 | 0
2025-06-24 15:55 | Normal | 652.3 | 503.7 | 564.6 | 0 | 3 | 2.6 | 2.8 | 0 | 220.6 | 220 | 220.4 | 9.2 | 9.1 | 9.2 | 59.99 | 60 | 59.99 | 5838 | 1 | 45.5 | 35686.6 | 2246 | 1.1 | 1.3 | 0.3 | 0.2 | 1.1 | 1 | 0.7 | 1.4 | 0.2 | 0 | 30 | 0 | 0
2025-06-24 16:00 | Normal | 607.7 | 466.8 | 511.5 | 0 | 2.6 | 2 | 2.6 | 0 | 220.8 | 219.4 | 219.6 | 7.6 | 7.5 | 7.7 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 4749 | 1 | 49 | 35687 | 2246 | 1 | 1.1 | 0.4 | 0.2 | 0.6 | 0.9 | 0.6 | 1.3 | 0.2 | 0 | 30 | 0 | 0
2025-06-24 16:05 | Normal | 512.7 | 664.9 | 472.6 | 0 | 2.3 | 1.1 | 2.4 | 0 | 220 | 219.2 | 219.2 | 6.4 | 6.3 | 6.5 | 60 | 59.98 | 59.97 | 4007 | 1 | 45.7 | 35687.4 | 2246 | 1 | 1 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.5 | 0.6 | 1.1 | 0.2 | 0 | 30 | 0 | 0
2025-06-24 16:10 | Normal | 413.1 | 549.3 | 444.2 | 0 | 1.6 | 1 | 2.5 | 0 | 219.4 | 218.6 | 218.4 | 5.2 | 4.9 | 5.4 | 59.95 | 59.96 | 59.95 | 3184 | 1 | 48.9 | 35687.7 | 2247 | 0.8 | 0.4 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.4 | 0.9 | 0.9 | 0.2 | 0 | 30 | 0 | 0
2025-06-24 16:15 | Normal | 622.2 | 510.6 | 441.9 | 0 | 0.8 | 0.7 | 2.1 | 0 | 219.2 | 218.4 | 218.4 | 4.8 | 4.5 | 4.4 | 59.97 | 59.98 | 59.97 | 2790 | 1 | 50 | 35687.9 | 2247 | 0.6 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.7 | 0.8 | 0.2 | 0 | 30 | 0 | 0
2025-06-24 16:20 | Normal | 577.7 | 618.4 | 397.8 | 0 | 0.6 | 0.6 | 1.8 | 0 | 219.2 | 218.2 | 217.6 | 4.1 | 3.6 | 4 | 60 | 59.98 | 60 | 2409 | 1 | 47.7 | 35688.2 | 2247 | 0.4 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.5 | 0.7 | 0.2 | 0 | 30 | 0 | 0
2025-06-24 16:25 | Normal | 453.6 | 634 | 449.6 | 0 | 0.3 | 0.5 | 1.3 | 0 | 219 | 217.8 | 217.8 | 3 | 3.3 | 3.3 | 59.99 | 60.02 | 59.99 | 1940 | 1 | 49.1 | 35688.3 | 2247 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.5 | 0.2 | 0 | 30 | 0 | 0
2025-06-24 16:30 | Normal | 509.8 | 643 | 445.7 | 0 | 0.1 | 0.5 | 1.1 | 0 | 218.4 | 217.6 | 217.6 | 2.8 | 2.9 | 3 | 59.99 | 60 | 59.99 | 1766 | 1 | 49.6 | 35688.5 | 2247 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 0.2 | 0 | 30 | 0 | 0
2025-06-24 16:35 | Normal | 584.5 | 651.8 | 381.4 | 0 | 0 | 0.4 | 0.9 | 0 | 218.6 | 217.8 | 217.6 | 2.8 | 2.6 | 2.7 | 60.02 | 59.99 | 60 | 1592 | 1 | 49.8 | 35688.6 | 2247 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 0 | 30 | 0 | 0
2025-06-24 16:40 | Normal | 573.7 | 641.9 | 415.8 | 0 | 0 | 0.3 | 0.6 | 0 | 218.2 | 217.8 | 217.2 | 2.7 | 2.3 | 2.6 | 59.99 | 59.98 | 59.98 | 1441 | 1 | 49.9 | 35688.7 | 2247 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0 | 30 | 0 | 0
2025-06-24 16:45 | Normal | 550.6 | 627.9 | 598.5 | 0 | 0 | 0.3 | 0.5 | 0 | 218.2 | 217.4 | 216.8 | 2.5 | 2.3 | 2.3 | 59.98 | 59.97 | 59.99 | 1363 | 1 | 49.8 | 35688.9 | 2247 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0 | 30 | 0 | 0
2025-06-24 16:50 | Normal | 199.9 | 637.8 | 631.4 | 0 | 0 | 0.1 | 0.4 | 0 | 218 | 217.4 | 217 | 2 | 1.9 | 2 | 60.01 | 59.99 | 59.99 | 1048 | 1 | 49.7 | 35689 | 2247 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0 | 30 | 0 | 0
2025-06-24 16:55 | Normal | 200 | 625.7 | 623.4 | 0 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0 | 218.2 | 217.4 | 216.8 | 1.9 | 1.7 | 1.8 | 59.95 | 59.95 | 59.95 | 937 | 1 | 49.6 | 35689 | 2247 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 30 | 0 | 0
2025-06-24 17:00 | Normal | 200.1 | 616.6 | 607.3 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 218 | 216.8 | 217 | 1.8 | 1.7 | 1.7 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 824 | 1 | 49.4 | 35689.1 | 2247 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 30 | 0 | 0
2025-06-24 17:05 | Normal | 199.5 | 633.4 | 608.6 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 217.6 | 216.8 | 216.6 | 1.4 | 1.5 | 1.6 | 59.89 | 59.89 | 59.89 | 703 | 1 | 49.3 | 35689.2 | 2247 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 30 | 0 | 0
2025-06-24 17:10 | Normal | 199.6 | 563.8 | 606.4 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 218 | 217.6 | 216.6 | 1.5 | 1.3 | 1.4 | 59.97 | 59.96 | 59.96 | 630 | 1 | 49.2 | 35689.2 | 2248 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 30 | 0 | 0
2025-06-24 17:15 | Normal | 200.7 | 444.5 | 598.4 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 217 | 218 | 216.8 | 1.5 | 1.4 | 1.3 | 59.98 | 59.97 | 59.95 | 568 | 1 | 49 | 35689.3 | 2248 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 30 | 0 | 0
2025-06-24 17:20 | Normal | 169.1 | 179.9 | 563.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 217.4 | 216.6 | 216.4 | 1.3 | 1.6 | 1.4 | 59.94 | 59.9 | 59.91 | 497 | 1 | 48.7 | 35689.3 | 2248 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 30 | 0 | 0
2025-06-24 17:25 | Normal | 174.6 | 215.4 | 542.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 217.4 | 216 | 216.2 | 1.4 | 1.3 | 1.4 | 59.92 | 59.92 | 59.92 | 490 | 1 | 48.5 | 35689.4 | 2248 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 30 | 0 | 0
2025-06-24 17:30 | Normal | 210.2 | 195.4 | 452.3 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 217.6 | 216.8 | 216.2 | 1.6 | 1.3 | 1.6 | 60 | 59.98 | 59.98 | 486 | 1 | 48.2 | 35689.4 | 2248 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 30 | 0 | 0
2025-06-24 17:35 | Normal | 195.7 | 201.7 | 323.4 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 217.8 | 215.8 | 215.2 | 1.3 | 1.3 | 1.4 | 59.98 | 59.97 | 59.97 | 487 | 1 | 47.9 | 35689.5 | 2248 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 30 | 0 | 0
2025-06-24 17:40 | Normal | 202.2 | 198.6 | 253.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 217.6 | 216.2 | 216 | 1.1 | 1.2 | 1.5 | 60.03 | 60.02 | 60.02 | 484 | 1 | 47.6 | 35689.5 | 2248 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 30 | 0 | 0
2025-06-24 17:45 | Normal | 198.7 | 151.5 | 199.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 217.4 | 215.8 | 215 | 1.3 | 1.1 | 1.3 | 60 | 59.99 | 59.99 | 484 | 1 | 47.3 | 35689.5 | 2248 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 30 | 0 | 0