## S3_BL22
Time | Working Mode | V MPPT 1(V) | V MPPT 2(V) | V MPPT 3(V) | V MPPT 4(V) | I MPPT 1(A) | I MPPT 2(A) | I MPPT 3(A) | I MPPT 4(A) | Ua(V) | Ub(V) | Uc(V) | I AC 1(A) | I AC 2(A) | I AC 3(A) | F AC 1(Hz) | F AC 2(Hz) | F AC 3(Hz) | Power(W) | Working Mode | Temperature(℃) | Total Generation(kWh) | H Total(h) | Istr1(A) | Istr2(A) | Istr3(A) | Istr4(A) | Istr5(A) | Istr6(A) | Istr7(A) | Istr8(A) | Istr10(A) | Istr11(A) | RSSI | PF | ReactivePower(kVar) | LeakageCurrent(mA) | ISO(kΩ)
2025-06-24 06:07 | Wait | 530.4 | 530.8 | 530.6 | 530.8 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 228.8 | 229.6 | 229 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.99 | 59.99 | 0 | 0 | 13.5 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-06-24 06:34 | Wait | 632.4 | 625.8 | 626.2 | 628.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 229.4 | 231.4 | 230.4 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.03 | 60.02 | 0 | 0 | 18.3 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-06-24 06:39 | Wait | 640.6 | 629.6 | 630.4 | 632.6 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 229.8 | 231 | 230.4 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 0 | 20.8 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-06-24 06:44 | Wait | 645.9 | 632.4 | 633.4 | 637.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 229 | 230.6 | 229.8 | 0 | 0 | 0 | 59.93 | 59.93 | 59.92 | 0 | 0 | 22.1 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-06-24 06:49 | Wait | 650.1 | 635.4 | 635.9 | 643.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 229.8 | 231 | 230.6 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 0 | 0 | 22.9 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-06-24 06:53 | Wait | 654.4 | 637.7 | 638.3 | 651.3 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 230.4 | 232 | 231 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.03 | 60.02 | 0 | 0 | 23.3 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | -0.001 | -0.001
2025-06-24 06:54 | Wait | 655.5 | 639.5 | 638.7 | 652.4 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 230 | 231.8 | 230.6 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.03 | 60.04 | 0 | 0 | 23.5 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | -0.001 | -0.001
2025-06-24 06:55 | Wait | 657 | 641.6 | 639 | 653.5 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 230 | 232 | 230.8 | 0 | 0 | 0 | 60.04 | 60.04 | 60.05 | 0 | 0 | 23.6 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | -0.001 | -0.001
2025-06-24 06:56 | Wait | 657.8 | 644.5 | 639.2 | 654.3 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 230.8 | 232 | 231.2 | 0 | 0 | 0 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 0 | 0 | 23.6 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | -0.001 | -0.001
2025-06-24 06:57 | Wait | 658.9 | 648.4 | 640 | 655.5 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 229 | 231.6 | 230.4 | 0 | 0 | 0 | 60.05 | 60.04 | 60.04 | 0 | 0 | 23.7 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | -0.001 | -0.001
2025-06-24 06:58 | Wait | 659.7 | 650.4 | 640.3 | 656.5 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 229.8 | 231.8 | 230.4 | 0 | 0 | 0 | 60.06 | 60.05 | 60.06 | 0 | 0 | 23.8 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | -0.001 | -0.001
2025-06-24 06:59 | Wait | 660.5 | 652 | 641 | 657.4 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 230.6 | 231.8 | 231 | 0 | 0 | 0 | 60 | 59.99 | 60 | 0 | 0 | 23.8 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | -0.001 | -0.001
2025-06-24 07:00 | Wait | 661.1 | 654.1 | 641.2 | 658.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 230 | 231.6 | 230.2 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 0 | 0 | 23.9 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | -0.001 | -0.001
2025-06-24 07:01 | Wait | 661.7 | 656.6 | 642.1 | 659.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 229.8 | 231.8 | 230.8 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.98 | 59.98 | 0 | 0 | 24 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | -0.001 | -0.001
2025-06-24 07:02 | Wait | 662.3 | 658 | 642.7 | 660 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 230.4 | 231.4 | 230.4 | 0 | 0 | 0 | 59.94 | 59.93 | 59.94 | 0 | 0 | 24 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | -0.001 | -0.001
2025-06-24 07:03 | Wait | 662.9 | 659.3 | 643.2 | 660.8 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 230 | 231.8 | 231 | 0 | 0 | 0 | 59.95 | 59.96 | 59.95 | 0 | 0 | 24.1 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | -0.001 | -0.001
2025-06-24 07:04 | Wait | 663.3 | 660.6 | 643.6 | 661.6 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 230 | 232.4 | 230.8 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 0 | 0 | 24.2 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | -0.001 | -0.001
2025-06-24 07:05 | Wait | 664.5 | 662.6 | 644.6 | 662.4 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 229.8 | 231.4 | 231.2 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 59.98 | 0 | 0 | 24.2 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | -0.001 | -0.001
2025-06-24 07:06 | Wait | 665.9 | 664.2 | 645.2 | 663.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 231 | 228 | 227.6 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 0 | 0 | 24.3 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | -0.001 | -0.001
2025-06-24 07:07 | Wait | 666.7 | 665.5 | 645.9 | 663.8 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 229.8 | 230.8 | 230.4 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.98 | 59.98 | 0 | 0 | 24.3 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | -0.001 | -0.001
2025-06-24 07:08 | Wait | 667.1 | 666.2 | 647 | 664.5 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 229.6 | 231.4 | 230 | 0 | 0 | 0 | 60 | 59.99 | 60 | 0 | 0 | 24.3 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | -0.001 | -0.001
2025-06-24 07:09 | Wait | 667.3 | 667 | 647.6 | 665 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 230.8 | 232.6 | 231.4 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.03 | 60.02 | 0 | 0 | 24.4 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | -0.001 | -0.001
2025-06-24 07:10 | Wait | 668.4 | 668.5 | 649 | 665.8 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 230.4 | 231.8 | 230.6 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 0 | 24.5 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | -0.001 | -0.001
2025-06-24 07:11 | Wait | 669 | 669.1 | 650.1 | 666.4 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 230 | 231.6 | 230.4 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 0 | 24.5 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | -0.001 | -0.001
2025-06-24 07:12 | Wait | 669.7 | 669.9 | 651.1 | 667 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 229.6 | 232 | 230.8 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 60 | 0 | 0 | 24.5 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | -0.001 | -0.001
2025-06-24 07:13 | Wait | 653.5 | 637.1 | 637.8 | 650.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 230 | 231.8 | 230.6 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.02 | 60.03 | 0 | 0 | 23.3 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | -0.001 | -0.001
2025-06-24 07:13 | Wait | 653.8 | 637.1 | 637.9 | 650.6 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 229.8 | 231.8 | 230.4 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.98 | 59.96 | 0 | 0 | 23.3 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | -0.001 | -0.001
2025-06-24 07:13 | Wait | 669.8 | 670 | 652.1 | 667.5 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 230.4 | 231.2 | 230.8 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.02 | 60.03 | 0 | 0 | 24.5 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | -0.001 | -0.001
2025-06-24 07:14 | Wait | 670 | 670.1 | 653.3 | 668.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 230 | 231.2 | 230.4 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60.01 | 60 | 0 | 0 | 24.6 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | -0.001 | -0.001
2025-06-24 07:15 | Wait | 670.7 | 670.8 | 654.4 | 668.7 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 229.8 | 232.2 | 230.8 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 0 | 0 | 24.6 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | -0.001 | -0.001
2025-06-24 07:16 | Wait | 670.9 | 671.1 | 655.5 | 669.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 230.6 | 232 | 231 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.98 | 59.98 | 0 | 0 | 24.7 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | -0.001 | -0.001
2025-06-24 07:17 | Wait | 671.3 | 671.8 | 656.5 | 669.6 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 230.2 | 232.2 | 230.6 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 0 | 0 | 24.7 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | -0.001 | -0.001
2025-06-24 07:18 | Wait | 671.5 | 672.3 | 657.8 | 670.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 230.4 | 232.2 | 230.2 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.95 | 59.97 | 0 | 0 | 24.7 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | -0.001 | -0.001
2025-06-24 07:19 | Wait | 671.7 | 673 | 658.7 | 670.5 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 230.2 | 231.6 | 231.2 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 0 | 0 | 24.8 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | -0.001 | -0.001
2025-06-24 07:20 | Wait | 672.2 | 673.9 | 660.1 | 671.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 230.2 | 232.4 | 231 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 0 | 0 | 24.8 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | -0.001 | -0.001
2025-06-24 07:21 | Wait | 672.4 | 674.7 | 661.1 | 671.5 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 230.4 | 232.4 | 231 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 0 | 24.8 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | -0.001 | -0.001
2025-06-24 07:22 | Wait | 672.6 | 675 | 661.9 | 672 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 230 | 232.4 | 231.2 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 0 | 0 | 24.8 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | -0.001 | -0.001
2025-06-24 07:23 | Wait | 672.9 | 675.4 | 663 | 672.4 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 230 | 231.4 | 230.6 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 0 | 0 | 24.9 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | -0.001 | -0.001
2025-06-24 07:24 | Wait | 672.7 | 675.4 | 663.4 | 672.5 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 230.2 | 232.2 | 231 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 0 | 0 | 24.9 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | -0.001 | -0.001
2025-06-24 07:25 | Wait | 672.8 | 675.6 | 664 | 673 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 231.2 | 232.6 | 231.6 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.02 | 60.01 | 0 | 0 | 24.9 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | -0.001 | -0.001
2025-06-24 07:26 | Wait | 673.4 | 676 | 665 | 673.3 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 230 | 232.2 | 230.4 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60 | 60 | 0 | 0 | 24.9 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | -0.001 | -0.001
2025-06-24 07:27 | Wait | 673.3 | 675.9 | 665.5 | 673.6 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 229.8 | 231.6 | 230.8 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 0 | 0 | 25 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | -0.001 | -0.001
2025-06-24 07:28 | Wait | 673.2 | 676 | 666.1 | 673.8 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 230.4 | 232.2 | 230.6 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 0 | 0 | 25 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | -0.001 | -0.001
2025-06-24 07:29 | Wait | 673.9 | 676.8 | 666.9 | 674.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 230.4 | 232 | 231.4 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 0 | 0 | 25 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 61 | -0.001 | -0.001
2025-06-24 07:30 | Fault | 674.2 | 676.5 | 667.3 | 674.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 231.2 | 233 | 231.8 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 0 | 2 | 25 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | -0.001 | -0.001
2025-06-24 10:19 | Wait | 643.5 | 642.7 | 645.5 | 645.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230.6 | 231.8 | 232.2 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 59.99 | 0 | 0 | 22.4 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | -0.001 | -0.001
2025-06-24 13:25 | Wait | 635.3 | 633.3 | 630.9 | 630.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231 | 231.6 | 232.4 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.99 | 59.98 | 0 | 0 | 28.1 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2025-06-24 13:25 | Wait | 635.5 | 633.8 | 630.9 | 630.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230.6 | 232.8 | 232.2 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.97 | 59.98 | 0 | 0 | 28.4 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2025-06-24 14:21 | Fault | 637 | 635.2 | 632.1 | 632 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230.4 | 232.2 | 232 | 0 | 0 | 0 | 59.94 | 59.94 | 59.94 | 0 | 2 | 29.1 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | -0.001 | -0.001
2025-06-24 17:22 | Wait | 455.4 | 471 | 476.5 | 482 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225.8 | 228.2 | 226.6 | 0 | 0 | 0 | 59.93 | 59.93 | 59.93 | 0 | 0 | 22.1 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | -0.001 | -0.001
2025-06-24 17:22 | Wait | 500.2 | 506.3 | 509.6 | 512.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225.6 | 228.2 | 226.6 | 0 | 0 | 0 | 59.92 | 59.91 | 59.92 | 0 | 0 | 21.8 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | -0.001 | -0.001
2025-06-24 17:23 | Wait | 336.6 | 353.1 | 402.4 | 402.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226.2 | 228.8 | 227.4 | 0 | 0 | 0 | 59.95 | 59.95 | 59.95 | 0 | 0 | 22.3 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | -0.001 | -0.001
2025-06-24 17:24 | Wait | 198 | 198.6 | 197.9 | 198.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226.6 | 228.4 | 227.4 | 0 | 0 | 0 | 59.92 | 59.92 | 59.92 | 0 | 0 | 23.9 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | -0.001 | -0.001