## S3_BL23
Time | Working Mode | V MPPT 1(V) | V MPPT 2(V) | V MPPT 3(V) | V MPPT 4(V) | I MPPT 1(A) | I MPPT 2(A) | I MPPT 3(A) | I MPPT 4(A) | Ua(V) | Ub(V) | Uc(V) | I AC 1(A) | I AC 2(A) | I AC 3(A) | F AC 1(Hz) | F AC 2(Hz) | F AC 3(Hz) | Power(W) | Working Mode | Temperature(℃) | Total Generation(kWh) | H Total(h) | Istr1(A) | Istr2(A) | Istr3(A) | Istr4(A) | Istr5(A) | Istr6(A) | Istr7(A) | Istr8(A) | Istr10(A) | Istr11(A) | RSSI | PF | ReactivePower(kVar) | LeakageCurrent(mA) | ISO(kΩ)
2025-06-24 06:18 | Normal | 407.3 | 549 | 411.4 | 530.2 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 220.6 | 220.6 | 221.4 | 0.7 | 0.9 | 0.8 | 60.02 | 59.96 | 59.98 | 0 | 1 | 25.3 | 26601.4 | 2459 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 21 | 0 | 0
2025-06-24 06:22 | Normal | 199.8 | 552 | 199.8 | 527.8 | 0 | 0.3 | 0 | 0.2 | 221 | 221 | 221.4 | 0.6 | 0.7 | 0.7 | 59.97 | 60.04 | 59.99 | 0 | 1 | 28 | 26601.4 | 2459 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 21 | 0 | 0
2025-06-24 06:28 | Check | 577.7 | 574.2 | 572.2 | 573.6 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 219.4 | 220.2 | 221.2 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.01 | 60.02 | 0 | 4 | 29.7 | 26601.4 | 2459 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 21 | 0 | 0
2025-06-24 06:33 | Normal | 200 | 538 | 229 | 552.4 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 220.8 | 221.2 | 222 | 1.4 | 1.3 | 1.3 | 59.97 | 59.96 | 59.96 | 161 | 1 | 31.2 | 26601.4 | 2459 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 21 | 0 | 0
2025-06-24 06:38 | Normal | 205.8 | 541.1 | 222.2 | 564.4 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.3 | 221 | 221 | 222.4 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 60.04 | 60.02 | 60.03 | 301 | 1 | 32.2 | 26601.4 | 2459 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 21 | 0 | 0
2025-06-24 06:42 | Normal | 202.9 | 534.2 | 342.5 | 538.3 | 0.3 | 0.4 | 0 | 0.5 | 221 | 221.8 | 222.6 | 1.8 | 1.7 | 1.7 | 59.93 | 59.96 | 59.95 | 455 | 1 | 33 | 26601.5 | 2459 | 0.3 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.1 | 21 | 0 | 0
2025-06-24 06:48 | Normal | 233.8 | 537.2 | 487.2 | 541.4 | 0.5 | 0.3 | 0 | 0.5 | 221.6 | 221.6 | 222.4 | 2.1 | 2 | 2 | 60.01 | 60.02 | 60.01 | 581 | 1 | 33.8 | 26601.5 | 2459 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.1 | 21 | 0 | 0
2025-06-24 06:53 | Normal | 264.8 | 540.2 | 532.2 | 545.4 | 0.6 | 0.3 | 0 | 0.5 | 221.8 | 221.6 | 222.8 | 2.4 | 2.3 | 2.3 | 60 | 59.99 | 60 | 718 | 1 | 34.5 | 26601.6 | 2460 | 0.5 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.1 | 21 | 0 | 0
2025-06-24 06:58 | Normal | 284.7 | 550.9 | 516.8 | 537 | 0.6 | 0.3 | 0.1 | 0.5 | 221.6 | 221.6 | 223.2 | 2.6 | 2.5 | 2.6 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 846 | 1 | 35.2 | 26601.6 | 2460 | 0.5 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0.1 | 21 | 0 | 0
2025-06-24 07:03 | Normal | 278.7 | 535.8 | 518.1 | 543.3 | 0.8 | 0.4 | 0.1 | 0.6 | 221.4 | 221.6 | 222.8 | 2.9 | 2.8 | 2.9 | 59.95 | 59.97 | 59.96 | 965 | 1 | 35.9 | 26601.7 | 2460 | 0.7 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0.1 | 21 | 0 | 0
2025-06-24 07:08 | Normal | 220.8 | 574.4 | 486 | 551.2 | 2.3 | 0.3 | 0.1 | 0.6 | 221.6 | 222 | 222.8 | 3.6 | 3.5 | 3.6 | 60 | 59.99 | 59.99 | 1258 | 1 | 36.5 | 26601.8 | 2460 | 1.3 | 0.8 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0.2 | 21 | 0 | 0
2025-06-24 07:13 | Normal | 232.6 | 529.9 | 571.6 | 565.8 | 2.5 | 1.1 | 0.2 | 0.7 | 221.4 | 222 | 223 | 5 | 4.9 | 4.9 | 59.97 | 59.99 | 59.98 | 1814 | 1 | 37 | 26601.9 | 2460 | 1.5 | 0.8 | 0 | 0.1 | 0.8 | 0 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0.2 | 21 | 0 | 0
2025-06-24 07:18 | Normal | 233.7 | 576.1 | 536.8 | 565.2 | 2.9 | 1.7 | 0.3 | 0.8 | 221.6 | 222.4 | 222.8 | 6.4 | 6.3 | 6.3 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 2276 | 1 | 37.5 | 26602.1 | 2460 | 1.6 | 1 | 0.1 | 0 | 1.5 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.4 | 0.2 | 21 | 0 | 0
2025-06-24 07:23 | Normal | 249.5 | 567.9 | 541.7 | 564.2 | 3 | 2.3 | 0.5 | 0.9 | 221.8 | 222 | 223.2 | 7.7 | 7.7 | 7.7 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 2821 | 1 | 38 | 26602.3 | 2460 | 1.8 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 21 | 0 | 0
2025-06-24 07:28 | Normal | 259.1 | 564.8 | 548.5 | 547.2 | 3.3 | 3.4 | 0.6 | 1.1 | 222.2 | 222.2 | 223.2 | 9.7 | 9.7 | 9.7 | 59.99 | 60 | 60 | 3631 | 1 | 38.5 | 26602.6 | 2460 | 2 | 1.1 | 0 | 0.8 | 2 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.6 | 0.4 | 21 | 0 | 0
2025-06-24 07:33 | Normal | 265.9 | 560.2 | 568.2 | 511.5 | 3.5 | 3.7 | 0.6 | 1.4 | 222.4 | 222.4 | 224.2 | 10.8 | 10.6 | 10.7 | 60.01 | 60.02 | 60.02 | 3995 | 1 | 38.8 | 26602.9 | 2460 | 2.1 | 1.2 | 0 | 1.1 | 2.3 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 0.7 | 0.6 | 21 | 0 | 0
2025-06-24 07:38 | Normal | 260.8 | 570.3 | 558.9 | 519.1 | 3.8 | 3.8 | 0.8 | 1.6 | 222.2 | 223 | 224.2 | 11.7 | 11.5 | 11.6 | 60.03 | 60.04 | 60.01 | 4317 | 1 | 39.2 | 26603.2 | 2460 | 2.1 | 1.4 | 0 | 1.1 | 2.4 | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 0.9 | 0.6 | 21 | 0 | 0
2025-06-24 07:43 | Normal | 278.8 | 558 | 553.8 | 547 | 4 | 4.2 | 1 | 1.7 | 222.2 | 223 | 223.8 | 12.7 | 12.6 | 12.7 | 60.01 | 60.02 | 60.01 | 4655 | 1 | 39.8 | 26603.6 | 2460 | 2.3 | 1.4 | 0 | 1.1 | 2.6 | 0.3 | 0.3 | 0.6 | 1 | 0.7 | 21 | 0 | 0
2025-06-24 07:48 | Normal | 276.3 | 563.9 | 405.8 | 513.9 | 4.2 | 4.5 | 2 | 2 | 223.2 | 222.8 | 224 | 14.1 | 13.9 | 14 | 60.03 | 60.01 | 60.01 | 5152 | 1 | 36.5 | 26604 | 2460 | 2.6 | 1.5 | 0 | 1.3 | 2.8 | 0.1 | 1 | 0.9 | 1 | 0.9 | 21 | 0 | 0
2025-06-24 07:53 | Normal | 275.9 | 562.7 | 410 | 535.3 | 4.4 | 4.6 | 2.3 | 2.3 | 223.2 | 222.8 | 224.2 | 15.4 | 15.3 | 15.3 | 60.02 | 60.02 | 60.03 | 5644 | 1 | 39.1 | 26604.5 | 2461 | 2.7 | 1.6 | 0 | 1.3 | 2.9 | 0.3 | 1.2 | 1 | 1.1 | 1 | 21 | 0 | 0
2025-06-24 07:58 | Normal | 279.7 | 559.7 | 424.2 | 517.4 | 4.6 | 5 | 2.6 | 2.6 | 223.2 | 223.4 | 224.4 | 16.5 | 16.4 | 16.5 | 60.04 | 60.06 | 60.04 | 6084 | 1 | 37 | 26605 | 2461 | 2.7 | 1.7 | 0 | 1.4 | 3.1 | 0.1 | 1.3 | 1.2 | 1.4 | 1.2 | 21 | 0 | 0
2025-06-24 08:03 | Normal | 282.1 | 558 | 438.4 | 536.5 | 4.8 | 5.1 | 3 | 2.9 | 223 | 223.2 | 224.4 | 17.6 | 17.6 | 17.6 | 59.94 | 59.93 | 59.95 | 6524 | 1 | 38.6 | 26605.5 | 2461 | 2.9 | 1.8 | 0 | 1.4 | 3.2 | 0.3 | 1.5 | 1.3 | 1.5 | 1.3 | 21 | 0 | 0
2025-06-24 08:08 | Normal | 474 | 558.4 | 436.2 | 533.4 | 4.8 | 5.3 | 3.3 | 3.2 | 224.6 | 224.6 | 225.4 | 21.3 | 21.2 | 21.2 | 60.05 | 60.05 | 60.05 | 7822 | 1 | 36.5 | 26606.1 | 2461 | 3.2 | 1.7 | 0 | 1.5 | 3.4 | 0.2 | 1.7 | 1.6 | 1.6 | 1.4 | 21 | 0 | 0
2025-06-24 08:13 | Normal | 492.6 | 552.5 | 449.9 | 540.2 | 5 | 5.4 | 3.6 | 3.5 | 224.2 | 224.4 | 225 | 23.1 | 23 | 23.1 | 59.98 | 60 | 59.99 | 8501 | 1 | 39 | 26606.8 | 2461 | 3.2 | 1.7 | 0 | 1.6 | 3.5 | 0 | 1.7 | 1.7 | 1.8 | 1.5 | 21 | 0 | 0
2025-06-24 08:18 | Normal | 489.9 | 552.1 | 446.9 | 543.1 | 5.5 | 6.4 | 4 | 3.8 | 224.2 | 224.8 | 225 | 25.5 | 25.4 | 25.4 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 9419 | 1 | 35.7 | 26607.5 | 2461 | 3.4 | 1.9 | 0 | 2.4 | 3.7 | 0.1 | 1.9 | 2 | 2 | 1.7 | 21 | 0 | 0
2025-06-24 08:23 | Normal | 509.4 | 556.3 | 445.9 | 540.1 | 5.5 | 7.3 | 4.2 | 4.2 | 224.2 | 225.2 | 226 | 28.1 | 27.9 | 28 | 59.97 | 60 | 59.98 | 10382 | 1 | 39.6 | 26608.3 | 2461 | 3.5 | 1.9 | 0 | 3.3 | 3.6 | 0.2 | 2.1 | 2 | 2.2 | 1.9 | 21 | 0 | 0
2025-06-24 08:28 | Normal | 504.9 | 545.6 | 457.8 | 533.6 | 5.8 | 7.6 | 4.6 | 4.5 | 224.6 | 225.6 | 226 | 29.6 | 29.6 | 29.6 | 60.03 | 60.04 | 60.04 | 11141 | 1 | 36.7 | 26609.2 | 2461 | 3.5 | 2.1 | 0 | 3.5 | 3.8 | 0.1 | 2.2 | 2.2 | 2.3 | 2 | 21 | 0 | 0
2025-06-24 08:33 | Normal | 504.6 | 556.4 | 462 | 530.2 | 6 | 7.8 | 4.8 | 4.8 | 224.6 | 225.8 | 226.8 | 30.9 | 30.7 | 30.8 | 60.05 | 60.06 | 60.05 | 11616 | 1 | 37 | 26610.2 | 2461 | 3.7 | 2 | 0 | 3.6 | 3.9 | 0 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | 2.3 | 21 | 0 | 0
2025-06-24 08:38 | Normal | 523 | 547 | 471.7 | 551.8 | 6 | 8 | 5.2 | 5.1 | 225.4 | 225.2 | 226.2 | 32.5 | 32.4 | 32.5 | 60.03 | 60.04 | 60.06 | 12242 | 1 | 36 | 26611.2 | 2461 | 3.9 | 2 | 0 | 3.8 | 4 | 0 | 2.7 | 2.4 | 2.6 | 2.3 | 21 | 0 | 0
2025-06-24 08:43 | Normal | 521.8 | 548.1 | 466.1 | 552.4 | 6.3 | 8.3 | 5.6 | 5.5 | 225.2 | 225.6 | 226.2 | 33.8 | 33.7 | 33.8 | 60.07 | 60.06 | 60.07 | 12779 | 1 | 36 | 26612.2 | 2461 | 4 | 2.1 | 0 | 3.9 | 4.3 | 0 | 2.9 | 2.6 | 2.8 | 2.5 | 21 | 0 | 0
2025-06-24 08:48 | Normal | 527.8 | 547.1 | 466.4 | 549.5 | 6.5 | 8.6 | 5.9 | 5.7 | 225.4 | 226 | 226.2 | 35.2 | 35.1 | 35.3 | 60.03 | 60.02 | 60.03 | 13320 | 1 | 36.5 | 26613.3 | 2461 | 4.2 | 2.3 | 0 | 4.1 | 4.5 | 0 | 3 | 2.7 | 2.9 | 2.6 | 21 | 0 | 0
2025-06-24 08:53 | Normal | 524.9 | 549.1 | 466 | 542.2 | 6.6 | 8.8 | 6.2 | 6.1 | 224.4 | 224.4 | 225.4 | 36.6 | 36.4 | 36.5 | 60.07 | 60.08 | 60.06 | 13766 | 1 | 37 | 26614.4 | 2462 | 4.2 | 2.3 | 0 | 4.1 | 4.7 | 0 | 3.2 | 2.9 | 3.1 | 2.9 | 21 | 0 | 0
2025-06-24 08:58 | Normal | 528.8 | 540.1 | 466.5 | 548.7 | 6.7 | 9.1 | 6.5 | 6.3 | 224.4 | 224.6 | 225.4 | 37.7 | 37.6 | 37.6 | 60.06 | 60.05 | 60.07 | 14239 | 1 | 37.6 | 26615.6 | 2462 | 4.3 | 2.3 | 0 | 4.2 | 4.5 | 0 | 3.4 | 3.1 | 3.3 | 3 | 21 | 0 | 0
2025-06-24 09:03 | Normal | 459.7 | 541.1 | 463.4 | 545.6 | 8.9 | 9.3 | 6.8 | 6.7 | 224.6 | 225.2 | 225.8 | 40.1 | 39.9 | 40 | 60.03 | 60.02 | 60.03 | 15115 | 1 | 38 | 26616.8 | 2462 | 4.5 | 4.2 | 0 | 4.2 | 4.8 | 0.1 | 3.4 | 3.3 | 3.5 | 3.1 | 21 | 0 | 0
2025-06-24 09:08 | Normal | 452 | 539.3 | 486.2 | 541.3 | 9.3 | 9.4 | 6.8 | 7.1 | 224.8 | 225.6 | 226 | 41.3 | 41.1 | 41.3 | 60.01 | 59.98 | 59.99 | 15528 | 1 | 38.5 | 26618.1 | 2462 | 4.6 | 4.5 | 0 | 4.4 | 4.8 | 0 | 3.2 | 3.4 | 3.7 | 3.3 | 21 | 0 | 0
2025-06-24 09:13 | Normal | 500.6 | 541.1 | 488.3 | 535.2 | 8.7 | 9.6 | 7.3 | 7.4 | 225.4 | 225 | 226 | 43.1 | 42.9 | 43 | 60.04 | 59.99 | 60.03 | 16183 | 1 | 38.8 | 26619.4 | 2462 | 4.7 | 4 | 0 | 4.6 | 5 | 0 | 3.6 | 3.5 | 3.8 | 3.4 | 21 | 0 | 0
2025-06-24 09:18 | Normal | 497 | 536.2 | 493 | 545 | 9.2 | 9.8 | 7.6 | 7.5 | 224.8 | 225.4 | 225.4 | 44.3 | 44.2 | 44.3 | 60.02 | 60 | 60.01 | 16700 | 1 | 39 | 26620.8 | 2462 | 4.7 | 4.2 | 0 | 4.6 | 5.1 | 0 | 3.9 | 3.5 | 3.8 | 3.6 | 21 | 0 | 0
2025-06-24 09:23 | Normal | 486.1 | 539.3 | 495.7 | 546.8 | 9.6 | 10 | 7.8 | 8 | 225 | 225.8 | 225.6 | 45.6 | 45.5 | 45.5 | 60 | 60.01 | 60.01 | 17183 | 1 | 39.5 | 26622.2 | 2462 | 5 | 4.6 | 0 | 4.6 | 5.1 | 0.1 | 4 | 3.7 | 4.1 | 3.7 | 21 | 0 | 0
2025-06-24 09:28 | Normal | 486.7 | 536.8 | 482.3 | 544.4 | 9.8 | 10.1 | 8.3 | 8.2 | 224.8 | 225 | 225.2 | 46.6 | 46.5 | 46.6 | 60.01 | 60.04 | 60 | 17578 | 1 | 39.9 | 26623.7 | 2462 | 5 | 4.9 | 0 | 4.8 | 5.2 | 0 | 4.2 | 4 | 4.3 | 3.9 | 21 | 0 | 0
2025-06-24 09:33 | Normal | 479.8 | 536 | 488 | 535.2 | 10.1 | 10.2 | 8.5 | 8.6 | 224.8 | 225 | 225.2 | 47.8 | 47.6 | 47.6 | 60.02 | 60.02 | 60.01 | 17982 | 1 | 40 | 26625.2 | 2462 | 5.1 | 4.9 | 0 | 4.9 | 5.1 | 0 | 4.3 | 4.1 | 4.4 | 4.1 | 21 | 0 | 0
2025-06-24 09:38 | Normal | 480.5 | 530.8 | 483.7 | 540.9 | 10.1 | 10.4 | 8.8 | 8.8 | 225 | 225.2 | 226 | 48.5 | 48.3 | 48.5 | 60 | 59.98 | 60 | 18309 | 1 | 41.8 | 26626.7 | 2462 | 5 | 4.8 | 0.1 | 4.9 | 5.2 | 0 | 4.4 | 4.3 | 4.5 | 4.2 | 21 | 0 | 0
2025-06-24 09:43 | Normal | 479.7 | 535.9 | 478.5 | 535.8 | 10.4 | 10.5 | 9.1 | 9.1 | 225 | 225.8 | 226.4 | 49.5 | 49.2 | 49.3 | 60.01 | 60.04 | 60 | 18660 | 1 | 42.1 | 26628.2 | 2462 | 5.1 | 5 | 0.1 | 5.1 | 5.3 | 0 | 4.7 | 4.2 | 4.7 | 4.3 | 21 | 0 | 0
2025-06-24 09:48 | Normal | 485 | 527.9 | 478.2 | 533.4 | 10.4 | 10.8 | 9.3 | 9.4 | 225.4 | 226.8 | 226.8 | 50.4 | 50.3 | 50.3 | 59.99 | 60 | 59.99 | 19023 | 1 | 42.2 | 26629.8 | 2462 | 5.3 | 5 | 0 | 5.1 | 5.4 | 0.1 | 4.7 | 4.4 | 4.8 | 4.4 | 21 | 0 | 0
2025-06-24 09:53 | Normal | 482.9 | 531.2 | 480.1 | 532.2 | 10.6 | 10.8 | 9.5 | 9.6 | 225.2 | 226 | 226.4 | 51.2 | 51 | 51.1 | 60.01 | 60.02 | 60.02 | 19337 | 1 | 42.5 | 26631.4 | 2463 | 5.2 | 5.1 | 0 | 5.2 | 5.6 | 0 | 4.8 | 4.6 | 5 | 4.5 | 21 | 0 | 0
2025-06-24 09:58 | Normal | 476.5 | 529.7 | 488.3 | 535.5 | 10.8 | 11 | 9.7 | 9.9 | 224.8 | 226 | 226.8 | 51.8 | 51.6 | 51.8 | 60.06 | 60.07 | 60.05 | 19604 | 1 | 42.6 | 26633 | 2463 | 5.5 | 5.1 | 0 | 5.2 | 5.5 | 0 | 4.8 | 4.8 | 5.1 | 4.7 | 21 | 0 | 0
2025-06-24 10:03 | Normal | 480.6 | 528.1 | 474.3 | 532.5 | 11 | 11.1 | 10.1 | 10.1 | 225.4 | 226.8 | 226.6 | 52.6 | 52.5 | 52.4 | 60.05 | 60.04 | 60.04 | 19881 | 1 | 42.7 | 26634.6 | 2463 | 5.4 | 5.3 | 0.1 | 5.3 | 5.5 | 0 | 5.2 | 4.8 | 5.2 | 4.7 | 21 | 0 | 0
2025-06-24 10:08 | Normal | 471.8 | 528 | 478.8 | 529.9 | 11 | 11.2 | 10.1 | 10.3 | 225.4 | 226 | 226.2 | 53.3 | 53.1 | 53.3 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 20158 | 1 | 42.8 | 26636.3 | 2463 | 5.5 | 5.4 | 0 | 5.3 | 5.6 | 0 | 5.2 | 4.9 | 5.4 | 4.8 | 21 | 0 | 0
2025-06-24 10:13 | Normal | 479.7 | 530 | 479.2 | 527.4 | 11 | 11.2 | 10.5 | 10.6 | 225.8 | 226 | 226.4 | 54 | 53.9 | 53.9 | 60 | 59.99 | 60 | 20390 | 1 | 42.8 | 26638 | 2463 | 5.5 | 5.2 | 0.1 | 5.5 | 5.5 | 0.1 | 5.3 | 5.1 | 5.5 | 4.9 | 21 | 0 | 0
2025-06-24 10:18 | Normal | 476.6 | 519.1 | 481.7 | 528.9 | 11.1 | 11.4 | 10.5 | 10.7 | 225.4 | 225.2 | 226.4 | 54.3 | 54.2 | 54.3 | 60.03 | 60.02 | 60.03 | 20566 | 1 | 42.9 | 26639.7 | 2463 | 5.4 | 5.3 | 0.1 | 5.5 | 5.7 | 0 | 5.3 | 5.2 | 5.6 | 5 | 21 | 0 | 0
2025-06-24 10:23 | Normal | 484.8 | 518.1 | 497.3 | 521.5 | 11.1 | 11.5 | 10.6 | 11 | 225.6 | 225 | 226.2 | 55.3 | 55.1 | 55.2 | 60.03 | 60 | 60.02 | 20878 | 1 | 43 | 26641.4 | 2463 | 5.5 | 5.3 | 0.2 | 5.4 | 5.7 | 0.1 | 5.2 | 5.3 | 5.7 | 5.2 | 21 | 0 | 0
2025-06-24 10:28 | Normal | 492.3 | 517.9 | 487.8 | 521.5 | 11 | 11.4 | 10.9 | 11.1 | 225.4 | 226.6 | 226.8 | 56.1 | 55.8 | 55.9 | 60.07 | 60.06 | 60.06 | 21152 | 1 | 43 | 26643.2 | 2463 | 5.6 | 5.1 | 0.1 | 5.5 | 5.7 | 0 | 5.2 | 5.5 | 5.8 | 5.2 | 21 | 0 | 0
2025-06-24 10:33 | Normal | 484.7 | 525 | 488.4 | 516.6 | 11.3 | 11.4 | 11.2 | 11.5 | 225.6 | 226 | 225.6 | 56.5 | 56.4 | 56.5 | 60.07 | 60.08 | 60.06 | 21376 | 1 | 43.1 | 26645 | 2463 | 5.5 | 5.6 | 0 | 5.4 | 5.7 | 0.2 | 5.7 | 5.4 | 5.9 | 5.4 | 21 | 0 | 0
2025-06-24 10:38 | Normal | 483.4 | 521.1 | 494.6 | 522.8 | 11.3 | 11.5 | 11.3 | 11.6 | 225.4 | 226.2 | 226.6 | 56.9 | 56.8 | 56.8 | 60.05 | 60.04 | 60.05 | 21559 | 1 | 43.1 | 26646.8 | 2463 | 5.6 | 5.4 | 0.2 | 5.6 | 5.7 | 0 | 5.7 | 5.5 | 6 | 5.5 | 21 | 0 | 0
2025-06-24 10:43 | Normal | 485.7 | 521 | 482.6 | 517.8 | 11.4 | 11.6 | 11.5 | 11.7 | 226 | 226 | 226 | 57.3 | 57.1 | 57.2 | 60 | 60 | 60 | 21654 | 1 | 43.1 | 26648.6 | 2463 | 5.6 | 5.5 | 0.1 | 5.5 | 5.8 | 0.2 | 5.6 | 5.7 | 6.1 | 5.5 | 21 | 0 | 0
2025-06-24 10:48 | Normal | 481.8 | 521.1 | 483.7 | 518 | 11.4 | 11.6 | 11.7 | 11.9 | 225.2 | 226.2 | 226.2 | 57.6 | 57.4 | 57.6 | 60.05 | 60.07 | 60.06 | 21775 | 1 | 43.1 | 26650.4 | 2463 | 5.6 | 5.3 | 0.3 | 5.6 | 5.7 | 0.1 | 6 | 5.7 | 6.2 | 5.7 | 21 | 0 | 0
2025-06-24 10:53 | Normal | 479.7 | 516 | 484.8 | 520 | 11.4 | 11.7 | 12 | 12 | 225.4 | 226 | 226.4 | 58.1 | 58 | 58 | 60.01 | 60.01 | 60 | 21988 | 1 | 43.1 | 26652.2 | 2464 | 5.7 | 5.4 | 0.1 | 5.4 | 5.9 | 0.2 | 6.1 | 5.8 | 6.2 | 5.6 | 21 | 0 | 0
2025-06-24 10:58 | Normal | 487.8 | 525.2 | 488.2 | 519.3 | 11.5 | 11.5 | 12 | 12.3 | 226 | 226.6 | 226 | 58.8 | 58.6 | 58.8 | 60.04 | 60.07 | 60.05 | 22203 | 1 | 43 | 26654 | 2464 | 5.6 | 5.6 | 0.1 | 5.5 | 5.7 | 0.1 | 5.9 | 6 | 6.4 | 5.8 | 21 | 0 | 0
2025-06-24 11:03 | Normal | 484.9 | 522.2 | 480.4 | 515.4 | 11.5 | 11.7 | 12.3 | 12.5 | 226 | 226.8 | 226.6 | 59.1 | 59 | 59.1 | 60.06 | 60.08 | 60.08 | 22348 | 1 | 42.8 | 26655.9 | 2464 | 5.7 | 5.5 | 0.2 | 5.6 | 5.8 | 0.1 | 6.2 | 6 | 6.5 | 6 | 21 | 0 | 0
2025-06-24 11:08 | Normal | 483.9 | 523.2 | 486.4 | 522.5 | 11.5 | 11.6 | 12.3 | 12.4 | 225 | 226.4 | 226.4 | 59.2 | 59.1 | 59 | 60.11 | 60.12 | 60.1 | 22421 | 1 | 42.6 | 26657.8 | 2464 | 5.6 | 5.5 | 0.2 | 5.6 | 5.8 | 0.1 | 6.1 | 6.1 | 6.4 | 5.9 | 21 | 0 | 0
2025-06-24 11:13 | Normal | 483.8 | 523.3 | 509.3 | 512.7 | 11.5 | 11.5 | 11.6 | 12.6 | 226 | 226.4 | 226 | 59.2 | 59.1 | 59.2 | 60.08 | 60.07 | 60.07 | 22449 | 1 | 42.5 | 26659.6 | 2464 | 5.6 | 5.6 | 0.1 | 5.6 | 5.7 | 0 | 5.6 | 5.9 | 6.5 | 5.9 | 21 | 0 | 0
2025-06-24 11:18 | Normal | 483.2 | 524.3 | 512.5 | 512.3 | 11.3 | 11.4 | 12 | 12.8 | 225.8 | 226 | 226.6 | 59.3 | 59.2 | 59.3 | 60.08 | 60.07 | 60.06 | 22503 | 1 | 42.4 | 26661.5 | 2464 | 5.5 | 5.4 | 0.2 | 5.4 | 5.8 | 0 | 5.7 | 6.2 | 6.7 | 6 | 21 | 0 | 0
2025-06-24 11:23 | Normal | 508.7 | 519 | 502 | 508.2 | 10.9 | 11.6 | 12.3 | 13 | 226 | 226 | 226.8 | 59.9 | 59.9 | 59.9 | 60.03 | 60 | 60.01 | 22711 | 1 | 42.6 | 26663.4 | 2464 | 5.6 | 5.1 | 0.1 | 5.5 | 5.8 | 0.1 | 5.9 | 6.2 | 6.7 | 6.1 | 21 | 0 | 0
2025-06-24 11:28 | Normal | 507 | 510.3 | 505 | 508.3 | 11 | 11.6 | 12.5 | 13.1 | 226 | 226.6 | 226 | 60.5 | 60.2 | 60.4 | 59.99 | 59.97 | 59.97 | 22873 | 1 | 42.5 | 26665.3 | 2464 | 5.6 | 5.1 | 0.1 | 5.6 | 5.8 | 0.1 | 6.2 | 6.2 | 6.8 | 6.2 | 21 | 0 | 0
2025-06-24 11:33 | Normal | 505.5 | 521.9 | 503 | 512.2 | 11 | 11.5 | 12.6 | 13.2 | 226.6 | 226.6 | 226.6 | 60.6 | 60.4 | 60.5 | 59.98 | 59.97 | 59.97 | 22954 | 1 | 42.5 | 26667.2 | 2464 | 5.5 | 5 | 0.1 | 5.4 | 5.6 | 0.3 | 6.1 | 6.4 | 6.8 | 6.3 | 21 | 0 | 0
2025-06-24 11:38 | Normal | 505.8 | 513.1 | 498.8 | 508.1 | 10.9 | 11.5 | 12.9 | 13.3 | 226.2 | 226.6 | 226.4 | 60.6 | 60.4 | 60.5 | 59.97 | 60 | 59.97 | 22935 | 1 | 42.5 | 26669.1 | 2464 | 5.5 | 5.1 | 0.1 | 5.4 | 5.6 | 0.2 | 6.4 | 6.4 | 6.9 | 6.3 | 21 | 0 | 0
2025-06-24 11:43 | Normal | 506.9 | 520.1 | 495.8 | 506.1 | 11 | 11.3 | 13.1 | 13.5 | 226 | 227 | 226.2 | 60.5 | 60.4 | 60.5 | 59.98 | 59.97 | 59.97 | 22928 | 1 | 42.6 | 26671 | 2464 | 5.5 | 5.3 | 0 | 5.5 | 5.6 | 0.1 | 6.6 | 6.5 | 6.9 | 6.3 | 21 | 0 | 0
2025-06-24 11:48 | Normal | 494.8 | 513.6 | 483.4 | 503 | 11 | 11.1 | 13.4 | 13.5 | 226.2 | 226.8 | 226.4 | 60.6 | 60.6 | 60.7 | 60.02 | 60 | 60.01 | 22988 | 1 | 42.6 | 26672.9 | 2464 | 5.5 | 5 | 0.2 | 5.2 | 5.4 | 0.3 | 6.6 | 6.6 | 7 | 6.4 | 21 | 0 | 0
2025-06-24 11:53 | Normal | 490.2 | 501.9 | 494.5 | 501.8 | 11 | 11.1 | 13.1 | 13.6 | 225.8 | 226.2 | 226.6 | 60.5 | 60.3 | 60.4 | 59.99 | 60 | 59.99 | 22982 | 1 | 42.6 | 26674.9 | 2465 | 5.5 | 5.3 | 0.1 | 5.3 | 5.5 | 0.1 | 6.5 | 6.6 | 7 | 6.4 | 21 | 0 | 0
2025-06-24 11:58 | Normal | 493 | 516.7 | 490.4 | 500.5 | 11 | 11.2 | 13.3 | 13.7 | 226.2 | 226.4 | 226.4 | 60.6 | 60.4 | 60.5 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 22938 | 1 | 42.6 | 26676.8 | 2465 | 5.3 | 5.4 | 0.1 | 5.4 | 5.5 | 0.1 | 6.6 | 6.7 | 7 | 6.5 | 21 | 0 | 0
2025-06-24 12:03 | Normal | 491.9 | 514.2 | 484.9 | 500 | 10.8 | 11.1 | 13.5 | 13.6 | 226.2 | 227.2 | 227.2 | 60 | 59.9 | 59.9 | 60 | 60.03 | 60.01 | 22749 | 1 | 42.7 | 26678.7 | 2465 | 5.4 | 5.1 | 0.1 | 5.2 | 5.4 | 0.2 | 6.7 | 6.6 | 7 | 6.4 | 21 | 0 | 0
2025-06-24 12:08 | Normal | 494.3 | 514.3 | 485.2 | 506.9 | 10.7 | 10.9 | 13.5 | 13.6 | 226.6 | 226.4 | 226.8 | 60.3 | 60.1 | 60.2 | 60 | 60 | 60 | 22783 | 1 | 42.7 | 26680.6 | 2465 | 5.3 | 5 | 0.1 | 5.1 | 5.3 | 0.3 | 6.7 | 6.7 | 7.1 | 6.5 | 21 | 0 | 0
2025-06-24 12:13 | Normal | 495.6 | 517.2 | 484.3 | 500.6 | 10.8 | 10.6 | 13.6 | 13.8 | 226 | 226.8 | 227 | 59.9 | 59.7 | 59.7 | 60.02 | 60.01 | 60.01 | 22654 | 1 | 42.6 | 26682.5 | 2465 | 5.1 | 5.1 | 0.4 | 5 | 5.1 | 0.2 | 6.8 | 6.7 | 7.1 | 6.6 | 21 | 0 | 0
2025-06-24 12:18 | Normal | 494.9 | 505.3 | 488.5 | 504.6 | 10.5 | 10.8 | 13.4 | 13.8 | 225.6 | 226.2 | 226.8 | 59.1 | 58.9 | 58.9 | 60.02 | 60 | 60.02 | 22404 | 1 | 42.6 | 26684.3 | 2465 | 5.1 | 5 | 0.2 | 5.2 | 5.3 | 0.1 | 6.6 | 6.7 | 7.1 | 6.6 | 21 | 0 | 0
2025-06-24 12:23 | Normal | 502.8 | 519.1 | 499.2 | 503.4 | 10.3 | 10.5 | 13.1 | 13.7 | 226.2 | 227.6 | 226.6 | 59 | 58.8 | 59.1 | 60 | 60.02 | 60.01 | 22370 | 1 | 42.6 | 26686.2 | 2465 | 5 | 4.8 | 0.2 | 4.9 | 5.1 | 0.3 | 6.4 | 6.7 | 7.1 | 6.5 | 21 | 0 | 0
2025-06-24 12:28 | Normal | 508.9 | 515.2 | 497.9 | 499.1 | 10 | 10.4 | 13.3 | 13.8 | 225.8 | 226.4 | 227 | 58.6 | 58.5 | 58.5 | 59.96 | 59.98 | 59.99 | 22225 | 1 | 42.6 | 26688.1 | 2465 | 5 | 4.6 | 0.3 | 5 | 5 | 0.2 | 6.5 | 6.6 | 7.1 | 6.5 | 21 | 0 | 0
2025-06-24 12:33 | Normal | 516.9 | 515.2 | 507.3 | 498.4 | 9.6 | 10.3 | 13 | 13.8 | 226.2 | 227 | 227.2 | 58.3 | 58.1 | 58.3 | 60.04 | 60.03 | 60.02 | 22116 | 1 | 42.6 | 26689.9 | 2465 | 4.8 | 4.5 | 0.2 | 4.9 | 4.9 | 0.2 | 6.5 | 6.5 | 7.1 | 6.5 | 21 | 0 | 0
2025-06-24 12:38 | Normal | 514.6 | 515.9 | 506.8 | 502.4 | 9.6 | 10.1 | 13.3 | 13.6 | 226.4 | 227 | 227.2 | 58.4 | 58.2 | 58.2 | 59.99 | 60 | 60 | 22090 | 1 | 42.7 | 26691.8 | 2465 | 4.6 | 4.7 | 0.1 | 4.8 | 4.9 | 0.2 | 6.5 | 6.6 | 7.1 | 6.4 | 21 | 0 | 0
2025-06-24 12:43 | Normal | 517.1 | 521.9 | 502.2 | 508.3 | 9.6 | 9.9 | 13.3 | 13.7 | 226 | 226.4 | 226.6 | 58.2 | 58 | 58 | 60.07 | 60.07 | 60.07 | 22009 | 1 | 42.7 | 26693.6 | 2465 | 4.6 | 4.6 | 0.2 | 4.7 | 4.8 | 0.2 | 6.6 | 6.6 | 7.1 | 6.5 | 21 | 0 | 0
2025-06-24 12:48 | Normal | 513.8 | 519 | 502.4 | 501.5 | 9.4 | 9.9 | 13.3 | 13.6 | 226.2 | 226.6 | 226.6 | 57.3 | 57.3 | 57.3 | 60.03 | 60.01 | 60.02 | 21727 | 1 | 42.7 | 26695.4 | 2465 | 4.6 | 4.6 | 0 | 4.7 | 4.8 | 0.2 | 6.7 | 6.6 | 7.1 | 6.4 | 21 | 0 | 0
2025-06-24 12:53 | Normal | 513.2 | 517.2 | 496.2 | 503.3 | 9.3 | 9.6 | 13.3 | 13.5 | 225.8 | 225.6 | 226.8 | 57.1 | 56.9 | 57 | 60.02 | 60.04 | 60.02 | 21563 | 1 | 42.7 | 26697.2 | 2466 | 4.4 | 4.6 | 0.1 | 4.5 | 4.7 | 0.1 | 6.7 | 6.5 | 7 | 6.4 | 21 | 0 | 0
2025-06-24 12:58 | Normal | 509.7 | 518.1 | 503.6 | 501.8 | 9.2 | 9.4 | 13.1 | 13.5 | 226.2 | 226 | 226.4 | 56.6 | 56.5 | 56.6 | 60.02 | 60.02 | 60.01 | 21396 | 1 | 42.7 | 26699 | 2466 | 4.6 | 4.3 | 0.1 | 4.3 | 4.5 | 0.4 | 6.6 | 6.6 | 7 | 6.5 | 21 | 0 | 0
2025-06-24 13:03 | Normal | 504.8 | 522.2 | 496.3 | 499.5 | 9 | 9.2 | 13.2 | 13.5 | 225.6 | 225.8 | 225.6 | 56.2 | 56 | 56.1 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 21234 | 1 | 42.7 | 26700.8 | 2466 | 4.2 | 4.5 | 0 | 4.3 | 4.5 | 0.2 | 6.5 | 6.6 | 7 | 6.3 | 21 | 0 | 0
2025-06-24 13:08 | Normal | 514.9 | 537.8 | 501.1 | 498.9 | 8.6 | 8.7 | 13 | 13.4 | 225.2 | 225.4 | 226.2 | 55.1 | 55 | 54.9 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 20889 | 1 | 42.6 | 26702.5 | 2466 | 4.2 | 4.2 | 0.1 | 4.2 | 4.2 | 0.2 | 6.5 | 6.5 | 7 | 6.4 | 21 | 0 | 0
2025-06-24 13:13 | Normal | 510.1 | 525.2 | 498.5 | 496.4 | 8.5 | 8.7 | 12.9 | 13.3 | 225.6 | 225.2 | 226.2 | 54.5 | 54.4 | 54.4 | 60.03 | 60.02 | 60.02 | 20610 | 1 | 42.7 | 26704.3 | 2466 | 4.1 | 4.1 | 0.1 | 4.3 | 4.2 | 0.1 | 6.5 | 6.3 | 6.9 | 6.3 | 21 | 0 | 0
2025-06-24 13:18 | Normal | 519.6 | 522.1 | 503.3 | 499.2 | 8.3 | 8.6 | 12.8 | 13.1 | 225 | 224.6 | 225.4 | 54 | 53.8 | 53.8 | 59.99 | 60 | 60 | 20383 | 1 | 42.6 | 26706 | 2466 | 4.1 | 4 | 0 | 4.1 | 4.1 | 0.2 | 6.4 | 6.4 | 6.8 | 6.1 | 21 | 0 | 0
2025-06-24 13:23 | Normal | 514.1 | 512.8 | 507.4 | 503.7 | 8 | 8.5 | 12.6 | 12.9 | 224.6 | 225.2 | 225.4 | 53.1 | 52.9 | 52.9 | 59.99 | 59.98 | 59.98 | 20012 | 1 | 42.5 | 26707.7 | 2466 | 3.9 | 3.9 | 0 | 4.1 | 4 | 0.1 | 6.3 | 6.1 | 6.8 | 6 | 21 | 0 | 0
2025-06-24 13:28 | Normal | 518.7 | 518 | 500.6 | 496.9 | 7.8 | 8.1 | 12.5 | 13 | 225.2 | 225.2 | 225.8 | 52.2 | 52.1 | 52.1 | 59.99 | 59.99 | 60.01 | 19690 | 1 | 42.5 | 26709.3 | 2466 | 3.8 | 3.8 | 0 | 3.7 | 3.9 | 0.2 | 6.2 | 6.2 | 6.7 | 6 | 21 | 0 | 0
2025-06-24 13:33 | Normal | 518.4 | 513.1 | 504.8 | 506.8 | 7.6 | 8 | 12.3 | 12.7 | 225 | 224.6 | 226 | 51.4 | 51.2 | 51.3 | 60.04 | 60.03 | 60.04 | 19398 | 1 | 42.4 | 26710.9 | 2466 | 3.6 | 3.5 | 0.2 | 3.8 | 3.8 | 0.1 | 6.3 | 6 | 6.7 | 6 | 21 | 0 | 0
2025-06-24 13:38 | Normal | 520.1 | 521.2 | 498.7 | 501.9 | 7.2 | 7.6 | 12.3 | 12.6 | 225.2 | 226 | 226.2 | 50.3 | 50.2 | 50.2 | 60.02 | 60.03 | 60.02 | 18976 | 1 | 42.3 | 26712.5 | 2466 | 3.5 | 3.5 | 0 | 3.7 | 3.6 | 0 | 6.2 | 6 | 6.5 | 6 | 21 | 0 | 0
2025-06-24 13:43 | Normal | 514.7 | 523 | 496.6 | 507.8 | 7.1 | 7.4 | 12.1 | 12.4 | 224.4 | 224.8 | 225.2 | 49.5 | 49.3 | 49.4 | 60.01 | 60 | 60.01 | 18648 | 1 | 42.2 | 26714.1 | 2466 | 3.4 | 3.4 | 0 | 3.6 | 3.5 | 0.1 | 6.3 | 5.8 | 6.5 | 5.8 | 21 | 0 | 0
2025-06-24 13:48 | Normal | 520.5 | 527.8 | 502.2 | 505.2 | 6.8 | 7.1 | 11.7 | 12.3 | 224.6 | 225.2 | 225.4 | 48.4 | 48.3 | 48.3 | 59.95 | 59.97 | 59.97 | 18256 | 1 | 42.2 | 26715.6 | 2466 | 3.4 | 3.3 | 0 | 3.4 | 3.4 | 0.1 | 5.9 | 5.7 | 6.5 | 5.8 | 21 | 0 | 0
2025-06-24 13:53 | Normal | 517 | 517.7 | 511 | 503.9 | 6.4 | 6.9 | 9.4 | 12.2 | 225 | 224.8 | 224.8 | 45 | 44.9 | 45 | 59.98 | 60 | 59.98 | 16970 | 1 | 42 | 26717.1 | 2467 | 3.2 | 3.2 | 0 | 3.2 | 3.3 | 0.1 | 5.2 | 4 | 6.4 | 5.7 | 21 | 0 | 0
2025-06-24 13:58 | Normal | 524.6 | 527.1 | 513.5 | 503.7 | 6.2 | 6.6 | 6.7 | 12.1 | 224.4 | 225 | 225.2 | 40.9 | 40.8 | 40.9 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 15436 | 1 | 41.9 | 26718.5 | 2467 | 3.1 | 3.2 | 0 | 3.1 | 3.2 | 0 | 3.7 | 2.8 | 6.4 | 5.6 | 21 | 0 | 0
2025-06-24 14:03 | Normal | 520.2 | 523.2 | 505 | 512.1 | 5.9 | 6.3 | 6.3 | 11.3 | 224.4 | 224.2 | 224.6 | 38.9 | 38.8 | 38.8 | 60.06 | 60.05 | 60.06 | 14639 | 1 | 41.7 | 26719.7 | 2467 | 2.8 | 2.7 | 0.2 | 3 | 3 | 0.2 | 3.4 | 2.7 | 5.7 | 5.5 | 21 | 0 | 0
2025-06-24 14:08 | Normal | 525.9 | 524.1 | 507.5 | 511.5 | 5.6 | 6.1 | 6.1 | 9.8 | 223.8 | 224.6 | 225 | 36.2 | 36.1 | 36 | 60.03 | 60.02 | 60.01 | 13611 | 1 | 41.6 | 26720.9 | 2467 | 2.7 | 2.8 | 0 | 2.9 | 2.9 | 0 | 3.3 | 2.7 | 4.2 | 5.5 | 21 | 0 | 0
2025-06-24 14:13 | Normal | 526.7 | 524 | 507.6 | 517.9 | 5.3 | 5.8 | 6.1 | 8.8 | 224.2 | 224.6 | 225.2 | 34.3 | 34.3 | 34.4 | 59.99 | 60 | 60 | 12896 | 1 | 41.3 | 26722 | 2467 | 2.5 | 2.5 | 0 | 2.8 | 2.7 | 0.1 | 3.3 | 2.6 | 3.3 | 5.4 | 21 | 0 | 0
2025-06-24 14:18 | Normal | 529 | 522.1 | 513.6 | 516.8 | 5 | 5.5 | 5.9 | 8.7 | 223.6 | 223.8 | 224.6 | 33.2 | 33.1 | 33.2 | 59.95 | 59.96 | 59.95 | 12490 | 1 | 41.3 | 26723 | 2467 | 2.3 | 2.5 | 0 | 2.5 | 2.6 | 0.2 | 3.1 | 2.7 | 3.2 | 5.4 | 21 | 0 | 0
2025-06-24 14:23 | Normal | 521.7 | 515.1 | 515.4 | 514.6 | 4.7 | 5.3 | 5.8 | 8.5 | 224 | 223.2 | 224.6 | 32.2 | 32.1 | 32.2 | 60.05 | 60.06 | 60.06 | 12109 | 1 | 41 | 26724.1 | 2467 | 2.3 | 2.4 | 0 | 2.5 | 2.6 | 0 | 3.1 | 2.5 | 3.2 | 5.1 | 21 | 0 | 0
2025-06-24 14:28 | Normal | 526.9 | 528.2 | 519.8 | 513 | 4.4 | 5 | 5.6 | 8.4 | 223.8 | 223.6 | 224.8 | 31.3 | 31.1 | 31.1 | 59.97 | 59.96 | 59.98 | 11720 | 1 | 41 | 26725.1 | 2467 | 2.1 | 2.2 | 0 | 2.3 | 2.4 | 0 | 3 | 2.6 | 3.2 | 5.1 | 21 | 0 | 0
2025-06-24 14:33 | Normal | 532.1 | 527.1 | 510.1 | 511.1 | 4.1 | 4.6 | 5.6 | 8.3 | 223.6 | 224.4 | 224.8 | 30.2 | 30.1 | 30.1 | 60.06 | 60.08 | 60.08 | 11345 | 1 | 40.8 | 26726 | 2467 | 2.1 | 2 | 0 | 2.2 | 2.2 | 0.1 | 3 | 2.4 | 3 | 5.1 | 21 | 0 | 0
2025-06-24 14:38 | Normal | 526.9 | 530 | 514.4 | 510.6 | 3.8 | 4.3 | 5.5 | 8 | 223 | 223.6 | 223.6 | 29.2 | 29.1 | 29.1 | 59.98 | 59.98 | 59.99 | 10920 | 1 | 40.8 | 26726.9 | 2467 | 1.8 | 1.8 | 0 | 2 | 2.1 | 0 | 2.8 | 2.5 | 2.9 | 4.9 | 21 | 0 | 0
2025-06-24 14:43 | Normal | 533.8 | 525.1 | 517.9 | 517.2 | 3.5 | 4.1 | 5.3 | 7.8 | 223.2 | 223.2 | 224 | 28 | 27.9 | 27.9 | 59.96 | 59.98 | 59.96 | 10344 | 1 | 40.7 | 26727.8 | 2467 | 1.7 | 1.7 | 0 | 1.9 | 1.9 | 0 | 2.8 | 2.4 | 3 | 4.7 | 21 | 0 | 0
2025-06-24 14:48 | Normal | 535.4 | 525.8 | 512.3 | 512.5 | 3.1 | 3.8 | 5.1 | 7.8 | 223 | 223.2 | 223.8 | 26.7 | 26.7 | 26.8 | 59.95 | 59.95 | 59.95 | 9882 | 1 | 40.6 | 26728.7 | 2467 | 1.6 | 1.5 | 0 | 1.8 | 1.8 | 0 | 2.8 | 2.3 | 2.9 | 4.7 | 21 | 0 | 0
2025-06-24 14:53 | Normal | 535.6 | 521 | 520.9 | 519.1 | 2.9 | 3.5 | 5 | 7.4 | 223.4 | 223.4 | 223.8 | 25.6 | 25.6 | 25.6 | 59.97 | 60 | 59.98 | 9440 | 1 | 40.5 | 26729.5 | 2468 | 1.3 | 1.6 | 0 | 1.6 | 1.7 | 0 | 2.6 | 2.2 | 2.8 | 4.5 | 21 | 0 | 0
2025-06-24 14:58 | Normal | 534.7 | 536 | 527.4 | 514.5 | 2.6 | 3.1 | 4.8 | 7.3 | 222.8 | 222.6 | 223.6 | 24.5 | 24.4 | 24.5 | 59.98 | 59.96 | 59.97 | 9026 | 1 | 40.4 | 26730.2 | 2468 | 1.1 | 1.3 | 0 | 1.5 | 1.5 | 0 | 2.5 | 2.2 | 2.7 | 4.4 | 21 | 0 | 0
2025-06-24 15:03 | Normal | 538.4 | 534 | 517.4 | 516.5 | 2.3 | 2.9 | 4.8 | 7.1 | 222.2 | 222.2 | 223.2 | 23.3 | 23.3 | 23.4 | 59.99 | 59.98 | 60 | 8600 | 1 | 40.3 | 26731 | 2468 | 1 | 1 | 0.1 | 1.3 | 1.3 | 0.1 | 2.5 | 2.1 | 2.7 | 4.3 | 21 | 0 | 0
2025-06-24 15:08 | Normal | 537.9 | 534.3 | 514 | 514.2 | 2 | 2.6 | 4.6 | 6.8 | 222.4 | 222.4 | 223 | 22.1 | 22 | 22.1 | 59.97 | 59.95 | 59.97 | 8143 | 1 | 40.2 | 26731.7 | 2468 | 1 | 0.9 | 0 | 1.2 | 1.2 | 0 | 2.4 | 2 | 2.6 | 4.1 | 21 | 0 | 0
2025-06-24 15:13 | Normal | 521.3 | 540 | 531.1 | 523.6 | 1.8 | 2.3 | 4.4 | 6.6 | 222.2 | 222 | 223 | 20.9 | 20.8 | 20.9 | 59.98 | 59.96 | 59.97 | 7691 | 1 | 40.2 | 26732.3 | 2468 | 0.8 | 0.8 | 0 | 1 | 1 | 0.1 | 2.2 | 2 | 2.5 | 4 | 21 | 0 | 0
2025-06-24 15:18 | Normal | 530.5 | 531.2 | 510.8 | 522 | 1.5 | 2.1 | 4.3 | 6.4 | 221.8 | 222.2 | 223 | 19.7 | 19.6 | 19.7 | 59.93 | 59.96 | 59.94 | 7193 | 1 | 40.1 | 26733 | 2468 | 0.6 | 0.7 | 0 | 1 | 0.9 | 0 | 2.4 | 1.8 | 2.4 | 3.9 | 21 | 0 | 0
2025-06-24 15:23 | Normal | 553.2 | 525.6 | 520.5 | 514.5 | 1.1 | 1.8 | 1.6 | 6.2 | 221.2 | 221.4 | 222.2 | 15.2 | 15.2 | 15.3 | 59.96 | 59.96 | 59.95 | 5682 | 1 | 40 | 26733.5 | 2468 | 0.6 | 0.5 | 0 | 0.7 | 0.8 | 0.1 | 1.3 | 0.2 | 2.3 | 3.8 | 21 | 0 | 0
2025-06-24 15:28 | Normal | 527.3 | 519.8 | 533.1 | 520.3 | 1 | 1.5 | 0.2 | 6 | 222 | 221.2 | 223 | 12.8 | 12.7 | 12.8 | 60.02 | 60.02 | 60.01 | 4668 | 1 | 39.8 | 26733.9 | 2468 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0.6 | 0.8 | 0 | 0.1 | 0 | 2.2 | 3.6 | 21 | 0 | 0
2025-06-24 15:33 | Normal | 517.9 | 527.1 | 533.8 | 514.1 | 0.8 | 1.3 | 0.3 | 5 | 221 | 221.2 | 222.4 | 10.9 | 10.8 | 10.9 | 60.02 | 60.02 | 60.01 | 4051 | 1 | 39.5 | 26734.3 | 2468 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0.6 | 0.5 | 0 | 0.3 | 0 | 1.4 | 3.5 | 21 | 0 | 0
2025-06-24 15:38 | Normal | 541.7 | 532.1 | 541.3 | 528.4 | 0.5 | 1 | 0.2 | 3.8 | 221.4 | 221.4 | 222 | 8.8 | 8.7 | 8.7 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 3246 | 1 | 39.2 | 26734.6 | 2468 | 0.3 | 0.4 | 0 | 0.4 | 0.5 | 0 | 0.1 | 0 | 0.4 | 3.3 | 21 | 0 | 0
2025-06-24 15:43 | Normal | 546.2 | 529.7 | 537 | 526.4 | 0.3 | 0.9 | 0.2 | 3.6 | 222.4 | 222.8 | 223.4 | 8 | 8 | 8.1 | 59.95 | 59.95 | 59.95 | 2972 | 1 | 39.2 | 26734.8 | 2468 | 0.3 | 0.1 | 0 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 3.3 | 21 | 0 | 0
2025-06-24 15:48 | Normal | 528.7 | 528.5 | 537 | 514.3 | 0.3 | 0.7 | 0.2 | 3.5 | 222.2 | 222 | 222.8 | 7.5 | 7.4 | 7.4 | 59.93 | 59.92 | 59.92 | 2760 | 1 | 38.5 | 26735 | 2468 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0.5 | 0 | 0.2 | 0 | 0.3 | 3.1 | 21 | 0 | 0
2025-06-24 15:53 | Normal | 533.2 | 531.7 | 548.1 | 521.5 | 0.1 | 0.6 | 0.1 | 3.3 | 222 | 221.8 | 222.6 | 6.9 | 6.9 | 6.9 | 59.94 | 59.93 | 59.94 | 2551 | 1 | 38.1 | 26735.2 | 2468 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.4 | 0 | 0.2 | 0 | 0.4 | 2.9 | 21 | 0 | 0
2025-06-24 15:58 | Normal | 544.3 | 527.9 | 520.5 | 522.6 | 0.1 | 0.6 | 0.1 | 3.1 | 221.4 | 221.6 | 223.2 | 6.5 | 6.3 | 6.4 | 59.99 | 60 | 60 | 2392 | 1 | 37.8 | 26735.4 | 2469 | 0.1 | 0 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 2.8 | 21 | 0 | 0
2025-06-24 16:03 | Normal | 514.1 | 526.7 | 521 | 535.5 | 0.1 | 0.6 | 0.1 | 2.8 | 220.8 | 221.2 | 222.4 | 6.1 | 6 | 6.1 | 59.97 | 59.98 | 59.97 | 2194 | 1 | 37.4 | 26735.6 | 2469 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 2.4 | 21 | 0 | 0
2025-06-24 16:08 | Normal | 508.6 | 520.7 | 493 | 544.8 | 0.1 | 0.5 | 0.1 | 2.5 | 221 | 221 | 222.6 | 5.8 | 5.6 | 5.7 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 2096 | 1 | 37.1 | 26735.8 | 2469 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 2.2 | 21 | 0 | 0
2025-06-24 16:13 | Normal | 471.3 | 513.6 | 513.1 | 523.5 | 0.1 | 0.5 | 0.1 | 1.5 | 219.6 | 220.4 | 221 | 4.2 | 4.1 | 4.2 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 1462 | 1 | 36.8 | 26736 | 2469 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0 | 0.3 | 1.1 | 21 | 0 | 0
2025-06-24 16:18 | Normal | 464 | 494.7 | 499 | 545.7 | 0 | 0.5 | 0.1 | 1.3 | 219.8 | 220 | 220.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 1367 | 1 | 36.5 | 26736.1 | 2469 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 1.1 | 21 | 0 | 0
2025-06-24 16:23 | Normal | 414.2 | 520.8 | 503.1 | 533.5 | 0 | 0.5 | 0.1 | 1.3 | 219.8 | 219.8 | 221 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 1234 | 1 | 36.1 | 26736.2 | 2469 | 0.1 | 0 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0.9 | 21 | 0 | 0
2025-06-24 16:28 | Normal | 492.5 | 516.9 | 433.5 | 539.5 | 0 | 0.3 | 0.1 | 1.1 | 219.2 | 219.8 | 220.4 | 3.4 | 3.3 | 3.3 | 60 | 59.98 | 59.99 | 1122 | 1 | 35.8 | 26736.3 | 2469 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.8 | 21 | 0 | 0
2025-06-24 16:33 | Normal | 443 | 533.4 | 456 | 527 | 0 | 0.3 | 0.1 | 1 | 219.2 | 219.2 | 220.2 | 2.9 | 2.8 | 2.9 | 60.01 | 59.99 | 60.01 | 1000 | 1 | 35.5 | 26736.4 | 2469 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.6 | 21 | 0 | 0
2025-06-24 16:38 | Normal | 210.3 | 517.8 | 523 | 550.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 219.4 | 219 | 220.8 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 59.94 | 59.95 | 59.94 | 508 | 1 | 35.3 | 26736.4 | 2469 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 21 | 0 | 0
2025-06-24 16:43 | Normal | 199.7 | 506.9 | 461 | 555.4 | 0 | 0.2 | 0 | 0.2 | 219.2 | 219.6 | 220.4 | 1.7 | 1.6 | 1.6 | 59.99 | 60 | 60 | 414 | 1 | 35 | 26736.5 | 2469 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 21 | 0 | 0
2025-06-24 16:48 | Normal | 199.9 | 518.8 | 262.9 | 531.6 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 219 | 219.2 | 220.2 | 1.6 | 1.5 | 1.5 | 59.98 | 59.97 | 59.99 | 267 | 1 | 38.6 | 26736.5 | 2469 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 21 | 0 | 0
2025-06-24 16:53 | Normal | 199.7 | 508.9 | 211.8 | 537.8 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 219 | 218.6 | 220 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 59.94 | 59.98 | 59.95 | 194 | 1 | 35.4 | 26736.5 | 2470 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 21 | 0 | 0
2025-06-24 16:58 | Normal | 199.8 | 493.8 | 207.2 | 529.3 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 218.8 | 218.6 | 220 | 0.9 | 0.7 | 0.7 | 59.92 | 59.92 | 59.92 | 81 | 1 | 39.1 | 26736.5 | 2470 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 21 | 0 | 0
2025-06-24 17:03 | Normal | 199.2 | 501.8 | 200.2 | 512.4 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 218.8 | 219.4 | 220.4 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 59.98 | 59.97 | 59.96 | 26 | 1 | 35.8 | 26736.5 | 2470 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 21 | 0 | 0
2025-06-24 17:08 | Normal | 193.6 | 459.9 | 199.5 | 462.4 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 218.8 | 219 | 220.2 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 59.92 | 59.93 | 59.93 | 29 | 1 | 39 | 26736.5 | 2470 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 21 | 0 | 0
2025-06-24 17:13 | Normal | 199.3 | 192.6 | 189.9 | 437.3 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 219 | 219.2 | 220.2 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 59.94 | 59.95 | 59.94 | 1 | 1 | 35.6 | 26736.5 | 2470 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 21 | 0 | 0
2025-06-24 17:18 | Normal | 182.4 | 216.1 | 175.1 | 404.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 218.2 | 218.4 | 220.2 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 59.93 | 59.93 | 59.93 | 0 | 1 | 39.3 | 26736.5 | 2470 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0
2025-06-24 17:23 | Normal | 191 | 191.3 | 213.3 | 446.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 218.4 | 218 | 219.6 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 59.95 | 59.95 | 59.95 | 0 | 1 | 35.2 | 26736.5 | 2470 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0
2025-06-24 17:28 | Normal | 204.6 | 195 | 198.6 | 407.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 218.6 | 217.8 | 219.2 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 59.98 | 59.99 | 59.99 | 0 | 1 | 39.8 | 26736.5 | 2470 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 21 | 0 | 0
2025-06-24 17:33 | Normal | 198 | 202.7 | 196.9 | 299 | 0 | 0 | 0 | 0 | 218.4 | 218.4 | 219.4 | 1.3 | 1.4 | 1.3 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 0 | 1 | 36.5 | 26736.5 | 2470 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 21 | 0 | 0