## S3_BL22
Time | Working Mode | V MPPT 1(V) | V MPPT 2(V) | V MPPT 3(V) | V MPPT 4(V) | I MPPT 1(A) | I MPPT 2(A) | I MPPT 3(A) | I MPPT 4(A) | Ua(V) | Ub(V) | Uc(V) | I AC 1(A) | I AC 2(A) | I AC 3(A) | F AC 1(Hz) | F AC 2(Hz) | F AC 3(Hz) | Power(W) | Working Mode | Temperature(℃) | Total Generation(kWh) | H Total(h) | Istr1(A) | Istr2(A) | Istr3(A) | Istr4(A) | Istr5(A) | Istr6(A) | Istr7(A) | Istr8(A) | Istr10(A) | Istr11(A) | RSSI | PF | ReactivePower(kVar) | LeakageCurrent(mA) | ISO(kΩ)
2025-06-25 06:04 | Wait | 526.6 | 526.9 | 526.8 | 527 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 229.4 | 230.4 | 229 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 0 | 0 | 14.8 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-06-25 06:31 | Wait | 603.9 | 603.7 | 602.2 | 604.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228.2 | 230.2 | 229.6 | 0 | 0 | 0 | 60.04 | 60.04 | 60.03 | 0 | 0 | 19.4 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | -0.001 | -0.001
2025-06-25 06:31 | Wait | 604.6 | 603.8 | 602.4 | 605 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228.6 | 230.6 | 229.2 | 0 | 0 | 0 | 60.07 | 60.07 | 60.07 | 0 | 0 | 19.8 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | -0.001 | -0.001
2025-06-25 07:57 | Wait | 657.4 | 654.6 | 655.2 | 656.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229.4 | 230.6 | 230 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 0 | 0 | 22.8 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | -0.001 | -0.001
2025-06-25 07:57 | Wait | 657.2 | 654.2 | 655.4 | 656.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228.8 | 230.4 | 229.4 | 0 | 0 | 0 | 60.06 | 60.06 | 60.06 | 0 | 0 | 23.2 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | -0.001 | -0.001
2025-06-25 13:10 | Wait | 621.4 | 616.5 | 617.7 | 617.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229.2 | 229.8 | 229.2 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 0 | 0 | 35.3 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | -0.001 | -0.001
2025-06-25 13:13 | Wait | 619.4 | 615 | 616 | 615.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229.2 | 229.4 | 229.6 | 0 | 0 | 0 | 59.95 | 59.95 | 59.96 | 0 | 0 | 34.3 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.001 | -0.001
2025-06-25 13:13 | Fault | 619.5 | 614.8 | 616.1 | 615.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229 | 230.8 | 230.4 | 0 | 0 | 0 | 59.94 | 59.94 | 59.94 | 0 | 2 | 34.7 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.001 | -0.001
2025-06-25 13:13 | Wait | 619.3 | 614.8 | 615.7 | 615.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229 | 229.6 | 229.6 | 0 | 0 | 0 | 59.95 | 59.9 | 59.96 | 0 | 0 | 35.4 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | -0.001 | -0.001
2025-06-25 13:16 | Wait | 604.3 | 599.2 | 600.3 | 598 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227.6 | 229.6 | 228.2 | 0 | 0 | 0 | 59.92 | 59.92 | 59.92 | 0 | 0 | 34.1 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | -0.001 | -0.001
2025-06-25 13:16 | Wait | 620.4 | 614.1 | 617.8 | 615.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227.8 | 229.6 | 229.2 | 0 | 0 | 0 | 59.95 | 59.94 | 59.97 | 0 | 0 | 34.6 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | -0.001 | -0.001
2025-06-25 13:26 | Wait | 618.6 | 614.8 | 614.5 | 615.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228.8 | 229.6 | 229.6 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60.01 | 0 | 0 | 35.4 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | -0.001 | -0.001
2025-06-25 16:57 | Wait | 568.5 | 568.9 | 569 | 569.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226.4 | 228.4 | 226.6 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 0 | 0 | 33.7 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | -0.001 | -0.001
2025-06-25 16:57 | Fault | 567.8 | 568.1 | 568.1 | 568.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226.4 | 228 | 227.2 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 60 | 60 | 0 | 2 | 34.2 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | -0.001 | -0.001
2025-06-25 17:20 | Wait | 386 | 386.5 | 386.2 | 386.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227 | 228.8 | 227.6 | 0 | 0 | 0 | 59.94 | 59.94 | 59.94 | 0 | 0 | 30.8 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | -0.001 | -0.001
2025-06-25 17:20 | Wait | 482.6 | 489.9 | 493.1 | 496.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226.2 | 228.2 | 227.2 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 0 | 0 | 30.9 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | -0.001 | -0.001
2025-06-25 17:20 | Wait | 473.4 | 482.8 | 486 | 490.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226.2 | 227.8 | 227 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.97 | 59.95 | 0 | 0 | 30.9 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | -0.001 | -0.001
2025-06-25 17:21 | Wait | 193 | 219.8 | 232.8 | 248.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226.4 | 227.4 | 227 | 0 | 0 | 0 | 59.94 | 59.94 | 59.94 | 0 | 0 | 30.9 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | -0.001 | -0.001
2025-06-25 17:22 | Wait | 416.2 | 421.4 | 422.3 | 424.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226 | 227.8 | 226.4 | 0 | 0 | 0 | 59.95 | 59.95 | 59.95 | 0 | 0 | 32.6 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | -0.001 | -0.001
2025-06-25 17:23 | Wait | 243.1 | 243.6 | 243.2 | 243.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226.4 | 228 | 227.2 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.97 | 59.96 | 0 | 0 | 33.9 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | -0.001 | -0.001