## S3_BL23
Time | Working Mode | V MPPT 1(V) | V MPPT 2(V) | V MPPT 3(V) | V MPPT 4(V) | I MPPT 1(A) | I MPPT 2(A) | I MPPT 3(A) | I MPPT 4(A) | Ua(V) | Ub(V) | Uc(V) | I AC 1(A) | I AC 2(A) | I AC 3(A) | F AC 1(Hz) | F AC 2(Hz) | F AC 3(Hz) | Power(W) | Working Mode | Temperature(℃) | Total Generation(kWh) | H Total(h) | Istr1(A) | Istr2(A) | Istr3(A) | Istr4(A) | Istr5(A) | Istr6(A) | Istr7(A) | Istr8(A) | Istr10(A) | Istr11(A) | RSSI | PF | ReactivePower(kVar) | LeakageCurrent(mA) | ISO(kΩ)
2025-06-25 06:13 | Normal | 199.3 | 500.4 | 176.3 | 524.6 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 219.6 | 220.2 | 221 | 0.8 | 0.7 | 0.7 | 60.02 | 59.99 | 60 | 0 | 1 | 27 | 26736.5 | 2470 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0
2025-06-25 06:18 | Normal | 198.1 | 526.6 | 198 | 519.9 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 220.2 | 220 | 221.8 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 60 | 59.96 | 59.99 | 0 | 1 | 30.8 | 26736.5 | 2470 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0
2025-06-25 06:23 | Normal | 200.1 | 529.8 | 199.9 | 541 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 220.2 | 219.8 | 221.8 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 60.02 | 60.03 | 60.03 | 0 | 1 | 32.8 | 26736.5 | 2470 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0
2025-06-25 06:28 | Normal | 199.7 | 501.5 | 199.6 | 518.8 | 0 | 0.1 | 0 | 0.3 | 220.2 | 220 | 221.6 | 0.8 | 0.9 | 0.9 | 60.01 | 60.05 | 60.03 | 97 | 1 | 34.3 | 26736.5 | 2470 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 18 | 0 | 0
2025-06-25 06:33 | Normal | 199.8 | 518.7 | 199.7 | 522.2 | 0 | 0.1 | 0 | 0.3 | 220.8 | 220.8 | 222.8 | 0.8 | 0.9 | 0.9 | 60.02 | 60.05 | 60.04 | 143 | 1 | 35.5 | 26736.6 | 2471 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 18 | 0 | 0
2025-06-25 06:38 | Normal | 200.8 | 522.8 | 200 | 544 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.3 | 220.4 | 221 | 221.6 | 1.5 | 1.4 | 1.4 | 59.92 | 59.93 | 59.92 | 233 | 1 | 36.4 | 26736.6 | 2471 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 18 | 0 | 0
2025-06-25 06:43 | Normal | 217.8 | 520.8 | 199.7 | 510.7 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.3 | 221.4 | 221 | 222 | 1.7 | 1.6 | 1.6 | 60.03 | 60.02 | 60.04 | 354 | 1 | 37.2 | 26736.6 | 2471 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 18 | 0 | 0
2025-06-25 06:48 | Normal | 223 | 499.7 | 201.5 | 531 | 0.4 | 0.3 | 0 | 0.4 | 220.8 | 221 | 221.8 | 1.8 | 1.9 | 1.8 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 456 | 1 | 37.9 | 26736.6 | 2471 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 18 | 0 | 0
2025-06-25 06:53 | Normal | 243.8 | 515.6 | 245.7 | 529.7 | 0.4 | 0.3 | 0.1 | 0.4 | 221.6 | 221.6 | 222.4 | 2.1 | 2 | 2 | 60.05 | 60.04 | 60.06 | 558 | 1 | 38.5 | 26736.7 | 2471 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.1 | 18 | 0 | 0
2025-06-25 06:58 | Normal | 269.7 | 522.6 | 513.7 | 523.9 | 0.6 | 0.3 | 0.1 | 0.5 | 221.4 | 221.2 | 222.2 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 59.98 | 59.99 | 59.98 | 818 | 1 | 39.1 | 26736.7 | 2471 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0 | 18 | 0 | 0
2025-06-25 07:03 | Normal | 287.8 | 546.8 | 523.9 | 508.1 | 0.6 | 0.3 | 0.1 | 0.5 | 221.6 | 221.2 | 222 | 2.7 | 2.7 | 2.6 | 60.05 | 60.05 | 60.04 | 888 | 1 | 39.5 | 26736.8 | 2471 | 0.6 | 0 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0.1 | 18 | 0 | 0
2025-06-25 07:08 | Normal | 217.7 | 524.7 | 533.6 | 538 | 2.1 | 0.5 | 0.3 | 0.6 | 221.2 | 221.2 | 222.4 | 3.4 | 3.3 | 3.4 | 59.99 | 60 | 60 | 1126 | 1 | 39.9 | 26736.9 | 2471 | 1.3 | 0.6 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 18 | 0 | 0
2025-06-25 07:13 | Normal | 226.8 | 519.9 | 545.9 | 548.2 | 2.3 | 1.2 | 0.3 | 0.6 | 221.2 | 221.4 | 222.2 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 60.05 | 60.07 | 60.05 | 1607 | 1 | 36.9 | 26737 | 2471 | 1.5 | 0.8 | 0 | 0 | 0.9 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 18 | 0 | 0
2025-06-25 07:18 | Normal | 224.7 | 519.7 | 549.7 | 549.1 | 2.6 | 1.8 | 0.4 | 0.6 | 221.8 | 221.6 | 222.8 | 5.8 | 5.7 | 5.7 | 60.05 | 60.03 | 60.04 | 2045 | 1 | 39.2 | 26737.1 | 2471 | 1.6 | 0.8 | 0 | 0 | 1.4 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.4 | 0.2 | 18 | 0 | 0
2025-06-25 07:23 | Normal | 239.2 | 558.6 | 536.7 | 540.3 | 2.8 | 2.2 | 0.6 | 0.8 | 221.6 | 221.4 | 222.6 | 6.8 | 6.7 | 6.8 | 59.96 | 59.97 | 59.96 | 2509 | 1 | 36.4 | 26737.3 | 2471 | 1.8 | 0.9 | 0 | 0 | 1.7 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 18 | 0 | 0
2025-06-25 07:28 | Normal | 259.8 | 548.6 | 546.5 | 489.9 | 3 | 3.3 | 0.6 | 1 | 219.6 | 220.6 | 221.2 | 9 | 8.9 | 8.9 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 3225 | 1 | 38.6 | 26737.6 | 2471 | 1.8 | 1.2 | 0 | 0.7 | 1.9 | 0.4 | 0.1 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 18 | 0 | 0
2025-06-25 07:33 | Normal | 260.8 | 555.4 | 526.7 | 497 | 3.2 | 3.5 | 0.8 | 1.2 | 220.4 | 220.4 | 221.2 | 9.9 | 9.8 | 9.9 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 3612 | 1 | 37.1 | 26737.9 | 2472 | 2.1 | 1.2 | 0 | 0.9 | 2 | 0.3 | 0.2 | 0.5 | 0.6 | 0.4 | 18 | 0 | 0
2025-06-25 07:38 | Normal | 265.9 | 551.6 | 532.3 | 513.6 | 3.4 | 3.7 | 0.9 | 1.3 | 220.4 | 220.4 | 221.6 | 10.9 | 10.7 | 10.8 | 60 | 60 | 60 | 3947 | 1 | 38.6 | 26738.2 | 2472 | 2.1 | 1.3 | 0 | 1 | 2.1 | 0.5 | 0.1 | 0.7 | 0.7 | 0.5 | 18 | 0 | 0
2025-06-25 07:43 | Normal | 271.8 | 550.9 | 507.5 | 530.8 | 3.6 | 3.8 | 1.1 | 1.5 | 220.2 | 220.2 | 221.4 | 11.8 | 11.7 | 11.8 | 59.98 | 59.99 | 59.98 | 4365 | 1 | 36.1 | 26738.5 | 2472 | 2.2 | 1.3 | 0 | 1 | 2.3 | 0.3 | 0.1 | 0.9 | 0.7 | 0.7 | 18 | 0 | 0
2025-06-25 07:48 | Normal | 277.9 | 542.9 | 542.9 | 499.2 | 3.8 | 4.2 | 1.2 | 1.9 | 220.4 | 221.2 | 221 | 12.9 | 12.7 | 12.8 | 60.01 | 60.03 | 60.01 | 4645 | 1 | 39.1 | 26738.9 | 2472 | 2.5 | 1.5 | 0 | 1.2 | 2.3 | 0.5 | 0.1 | 1 | 1 | 0.8 | 18 | 0 | 0
2025-06-25 07:53 | Normal | 276.8 | 546 | 557.7 | 517.7 | 4 | 4.3 | 1.4 | 2.2 | 221 | 221 | 222 | 13.9 | 13.7 | 13.9 | 60.06 | 60.06 | 60.06 | 5011 | 1 | 35.1 | 26739.3 | 2472 | 2.5 | 1.6 | 0 | 1.3 | 2.5 | 0.3 | 0.2 | 1.1 | 1.1 | 1 | 18 | 0 | 0
2025-06-25 07:58 | Normal | 275.8 | 542.6 | 442.2 | 508.6 | 4.3 | 4.5 | 2.3 | 2.5 | 221 | 221.4 | 221.6 | 15.4 | 15.3 | 15.3 | 60.02 | 60.04 | 60.03 | 5574 | 1 | 39.9 | 26739.7 | 2472 | 2.7 | 1.5 | 0 | 1.3 | 2.7 | 0.4 | 0.7 | 1.4 | 1.2 | 1.1 | 18 | 0 | 0
2025-06-25 08:03 | Normal | 269.2 | 545.8 | 449 | 517.3 | 4.6 | 4.6 | 2.5 | 2.7 | 221 | 221 | 222.2 | 16.4 | 16.3 | 16.4 | 59.99 | 59.98 | 59.98 | 5969 | 1 | 36.1 | 26740.2 | 2472 | 2.8 | 1.7 | 0 | 1.4 | 2.7 | 0.3 | 0.8 | 1.5 | 1.4 | 1.2 | 18 | 0 | 0
2025-06-25 08:08 | Normal | 478.1 | 537.2 | 407.7 | 505.9 | 4.4 | 4.9 | 3.2 | 3 | 221 | 222 | 222.2 | 20 | 19.9 | 20 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 7294 | 1 | 38 | 26740.8 | 2472 | 3 | 1.4 | 0 | 1.4 | 3 | 0.3 | 1.3 | 1.8 | 1.5 | 1.4 | 18 | 0 | 0
2025-06-25 08:13 | Normal | 490 | 538.4 | 440.3 | 523.7 | 4.7 | 5.1 | 3.3 | 3.3 | 221 | 221.4 | 222.2 | 21.8 | 21.7 | 21.7 | 59.95 | 59.95 | 59.96 | 7901 | 1 | 35.4 | 26741.4 | 2472 | 3.1 | 1.6 | 0 | 1.4 | 3.1 | 0.3 | 1.4 | 1.9 | 1.6 | 1.5 | 18 | 0 | 0
2025-06-25 08:18 | Normal | 508.7 | 542.4 | 426.3 | 515.6 | 4.8 | 6.1 | 3.8 | 3.6 | 221.4 | 222 | 222.8 | 24.2 | 24.1 | 24.1 | 59.99 | 60 | 59.99 | 8829 | 1 | 35.6 | 26742.1 | 2472 | 3.1 | 1.7 | 0 | 2.3 | 3.3 | 0.3 | 1.5 | 2.1 | 1.8 | 1.7 | 18 | 0 | 0
2025-06-25 08:23 | Normal | 501.2 | 527.9 | 438.3 | 523.7 | 5.3 | 7 | 4 | 3.9 | 221.4 | 222 | 222.4 | 26.3 | 26.2 | 26.2 | 60.04 | 60.03 | 60.03 | 9658 | 1 | 36.6 | 26742.9 | 2472 | 3.3 | 2 | 0 | 3.2 | 3.4 | 0.2 | 1.8 | 2.1 | 2 | 1.9 | 18 | 0 | 0
2025-06-25 08:28 | Normal | 501.7 | 539.5 | 446.7 | 520.1 | 5.3 | 7.2 | 4.3 | 4.3 | 222.2 | 222.2 | 222.4 | 27.8 | 27.8 | 27.8 | 60.03 | 60.07 | 60.03 | 10144 | 1 | 35.9 | 26743.7 | 2472 | 3.4 | 1.9 | 0 | 3.2 | 3.6 | 0.1 | 1.8 | 2.4 | 2.1 | 2.1 | 18 | 0 | 0
2025-06-25 08:33 | Normal | 434.9 | 533.7 | 450.5 | 529.7 | 7.4 | 7.5 | 4.5 | 4.5 | 221.8 | 222.8 | 223 | 29.7 | 29.6 | 29.7 | 60 | 59.98 | 60.01 | 11091 | 1 | 36 | 26744.6 | 2473 | 3.6 | 3.6 | 0 | 3.3 | 3.8 | 0.1 | 2 | 2.4 | 2.3 | 2.1 | 18 | 0 | 0
2025-06-25 08:38 | Normal | 467.9 | 546.8 | 463 | 539.3 | 7.2 | 7.5 | 4.8 | 4.8 | 221.8 | 222.6 | 222.6 | 31.4 | 31.3 | 31.4 | 60 | 59.97 | 60 | 11668 | 1 | 36.8 | 26745.5 | 2473 | 3.7 | 3.2 | 0.1 | 3.3 | 3.6 | 0.3 | 2.2 | 2.5 | 2.3 | 2.3 | 18 | 0 | 0
2025-06-25 08:43 | Normal | 455.9 | 537.7 | 457.9 | 542.4 | 7.8 | 8 | 5.2 | 5.1 | 222.2 | 223 | 223.2 | 33.2 | 33.1 | 33.2 | 60.02 | 60.02 | 60.03 | 12338 | 1 | 37.4 | 26746.5 | 2473 | 3.9 | 3.8 | 0 | 3.7 | 3.9 | 0.2 | 2.4 | 2.7 | 2.6 | 2.4 | 18 | 0 | 0
2025-06-25 08:48 | Normal | 458.9 | 532.7 | 460.3 | 538.6 | 7.6 | 7.8 | 5.3 | 5.3 | 222.8 | 222.8 | 223.2 | 33.1 | 33 | 33.2 | 60.07 | 60.07 | 60.07 | 12479 | 1 | 38.1 | 26747.6 | 2473 | 3.9 | 3.6 | 0 | 3.6 | 3.8 | 0.2 | 2.5 | 2.7 | 2.6 | 2.5 | 18 | 0 | 0
2025-06-25 08:53 | Normal | 456.5 | 540.6 | 464.3 | 538.5 | 8.3 | 8.3 | 5.8 | 5.8 | 222.2 | 223 | 223.2 | 35.7 | 35.6 | 35.6 | 60.06 | 60.07 | 60.06 | 13303 | 1 | 38.7 | 26748.7 | 2473 | 4.1 | 3.9 | 0 | 3.8 | 4.1 | 0.3 | 2.7 | 2.9 | 3 | 2.7 | 18 | 0 | 0
2025-06-25 08:58 | Normal | 454.6 | 531.6 | 457.9 | 537.1 | 7.4 | 7.7 | 5.6 | 5.5 | 222.4 | 222.6 | 223.2 | 33.2 | 33.2 | 33.2 | 60.03 | 60.02 | 60.04 | 12494 | 1 | 39.5 | 26749.7 | 2473 | 3.8 | 3.4 | 0 | 3.6 | 3.7 | 0.1 | 2.7 | 2.8 | 2.8 | 2.5 | 18 | 0 | 0
2025-06-25 09:03 | Normal | 455 | 536.7 | 459.1 | 539.8 | 8.6 | 8.8 | 6.5 | 6.4 | 223 | 223.2 | 223.2 | 37.8 | 37.8 | 37.9 | 60 | 60.01 | 60.02 | 14116 | 1 | 40 | 26750.9 | 2473 | 4.2 | 4 | 0 | 4 | 4.3 | 0.2 | 3.1 | 3.3 | 3.3 | 3 | 18 | 0 | 0
2025-06-25 09:08 | Normal | 462.5 | 529.8 | 462.8 | 536.8 | 8.4 | 8.8 | 6.6 | 6.5 | 223 | 223 | 223.8 | 38.8 | 38.6 | 38.7 | 60 | 60.01 | 60 | 14445 | 1 | 39.9 | 26752 | 2473 | 4.4 | 4 | 0 | 4 | 4.3 | 0.2 | 3.2 | 3.3 | 3.4 | 3.1 | 18 | 0 | 0
2025-06-25 09:13 | Normal | 505.5 | 526.6 | 480.2 | 531.4 | 8.4 | 9.1 | 7 | 7.1 | 223.2 | 223.4 | 223.4 | 40.7 | 40.7 | 40.8 | 60.05 | 60 | 60.04 | 15243 | 1 | 40 | 26753.3 | 2473 | 4.5 | 3.8 | 0 | 4.1 | 4.4 | 0.4 | 3.2 | 3.6 | 3.6 | 3.3 | 18 | 0 | 0
2025-06-25 09:18 | Normal | 497.7 | 525.7 | 490.8 | 538.1 | 8.7 | 9.4 | 7.1 | 7.2 | 223 | 223 | 224.2 | 42 | 42 | 42.1 | 60.06 | 60.06 | 60.06 | 15757 | 1 | 41.5 | 26754.6 | 2473 | 4.5 | 4.1 | 0 | 4.4 | 4.6 | 0.1 | 3.3 | 3.7 | 3.7 | 3.5 | 18 | 0 | 0
2025-06-25 09:23 | Normal | 481.7 | 525.7 | 486.2 | 526.5 | 9.2 | 9.5 | 7.6 | 7.6 | 223.4 | 223.8 | 223.6 | 43.2 | 43.1 | 43.2 | 60.08 | 60.1 | 60.08 | 16141 | 1 | 42.1 | 26755.9 | 2473 | 4.7 | 4.5 | 0 | 4.4 | 4.7 | 0.2 | 3.6 | 3.9 | 3.9 | 3.6 | 18 | 0 | 0
2025-06-25 09:28 | Normal | 489.8 | 529.8 | 484.4 | 531.6 | 9.3 | 9.6 | 7.7 | 7.9 | 223 | 224.6 | 223.4 | 44.4 | 44.4 | 44.4 | 60.02 | 60 | 60.01 | 16599 | 1 | 42.4 | 26757.3 | 2473 | 4.7 | 4.5 | 0 | 4.5 | 4.7 | 0.2 | 3.7 | 3.9 | 4.1 | 3.7 | 18 | 0 | 0
2025-06-25 09:33 | Normal | 484.1 | 520.7 | 478.8 | 531.2 | 9.6 | 9.8 | 8.1 | 8.1 | 223.2 | 224.2 | 223.8 | 45.1 | 45 | 45.1 | 60.05 | 60.01 | 60.03 | 16918 | 1 | 42.6 | 26758.7 | 2474 | 4.8 | 4.6 | 0 | 4.4 | 4.7 | 0.5 | 3.9 | 4.1 | 4.1 | 3.8 | 18 | 0 | 0
2025-06-25 09:38 | Normal | 483.8 | 522.7 | 481.7 | 533 | 9.5 | 9.8 | 8.2 | 8.2 | 222.6 | 223.6 | 224.2 | 45.2 | 45.1 | 45.2 | 60.03 | 60 | 60.01 | 16997 | 1 | 42.9 | 26760.1 | 2474 | 4.7 | 4.7 | 0 | 4.5 | 4.8 | 0.3 | 3.9 | 4.2 | 4.2 | 3.9 | 18 | 0 | 0
2025-06-25 09:43 | Normal | 484.6 | 520.6 | 481.4 | 534.7 | 9.9 | 10.1 | 8.6 | 8.6 | 222.8 | 223.2 | 223.8 | 46.9 | 46.7 | 46.9 | 59.99 | 59.97 | 59.98 | 17536 | 1 | 43 | 26761.5 | 2474 | 5 | 4.8 | 0 | 4.7 | 4.9 | 0.3 | 4.2 | 4.4 | 4.4 | 4.1 | 18 | 0 | 0
2025-06-25 09:48 | Normal | 487.8 | 524.7 | 481.8 | 525.1 | 9.8 | 10.1 | 8.8 | 9 | 223 | 223.6 | 224.6 | 48 | 48 | 48.1 | 59.96 | 59.97 | 59.98 | 17793 | 1 | 43 | 26763 | 2474 | 5 | 4.9 | 0 | 4.5 | 4.9 | 0.3 | 4.3 | 4.5 | 4.6 | 4.2 | 18 | 0 | 0
2025-06-25 09:53 | Normal | 479.6 | 523.3 | 488.3 | 524.5 | 9.9 | 10.1 | 8.8 | 9.1 | 223 | 223.4 | 223.6 | 48 | 47.8 | 47.9 | 60.02 | 60.02 | 60.04 | 17977 | 1 | 43 | 26764.5 | 2474 | 4.9 | 4.8 | 0 | 4.6 | 4.9 | 0.4 | 4.1 | 4.6 | 4.6 | 4.3 | 18 | 0 | 0
2025-06-25 09:58 | Normal | 481.6 | 518.5 | 472.5 | 525.9 | 9.7 | 10 | 9 | 9 | 223 | 223.6 | 224.2 | 47 | 47 | 47 | 60.02 | 60.03 | 60.03 | 17819 | 1 | 43 | 26765.9 | 2474 | 4.9 | 4.6 | 0.1 | 4.7 | 4.8 | 0.2 | 4.4 | 4.5 | 4.6 | 4.3 | 18 | 0 | 0
2025-06-25 10:03 | Normal | 482.9 | 520.8 | 479.4 | 522.7 | 10.3 | 10.6 | 9.5 | 9.6 | 223.2 | 223.2 | 223.8 | 50.1 | 49.9 | 50 | 60.06 | 60.06 | 60.05 | 18706 | 1 | 43 | 26767.3 | 2474 | 5 | 4.9 | 0.1 | 4.8 | 5.1 | 0.5 | 4.5 | 4.9 | 4.9 | 4.6 | 18 | 0 | 0
2025-06-25 10:08 | Normal | 476.5 | 521.5 | 475.6 | 526.8 | 10.4 | 10.5 | 9.7 | 9.8 | 223.4 | 223.8 | 224.2 | 50.1 | 50 | 50.1 | 60.03 | 60.04 | 60.03 | 18691 | 1 | 43 | 26768.9 | 2474 | 5.1 | 5 | 0.1 | 4.9 | 5.1 | 0.3 | 4.7 | 4.9 | 5 | 4.6 | 18 | 0 | 0
2025-06-25 10:13 | Normal | 482.7 | 520.5 | 483.5 | 525.8 | 10.2 | 10.5 | 9.6 | 9.7 | 223.2 | 223.6 | 223.8 | 50.2 | 50.2 | 50.2 | 60.01 | 60.04 | 60.01 | 18706 | 1 | 43.1 | 26770.5 | 2474 | 5.1 | 4.9 | 0 | 4.9 | 5.1 | 0.2 | 4.6 | 4.9 | 5 | 4.5 | 18 | 0 | 0
2025-06-25 10:18 | Normal | 473.7 | 518.7 | 478.3 | 522.6 | 10.5 | 10.7 | 10.1 | 10.1 | 223.2 | 224 | 224 | 51.3 | 51.2 | 51.4 | 60.06 | 60.05 | 60.05 | 19191 | 1 | 43.9 | 26772 | 2474 | 5.2 | 5 | 0.1 | 4.9 | 5.2 | 0.4 | 4.8 | 5.2 | 5.2 | 4.7 | 18 | 0 | 0
2025-06-25 10:23 | Normal | 486 | 513.8 | 498.7 | 515.1 | 10.5 | 10.8 | 10 | 10.5 | 224.4 | 223.2 | 224.2 | 52.3 | 52.2 | 52.3 | 59.97 | 59.98 | 59.97 | 19569 | 1 | 44.3 | 26773.7 | 2474 | 5.3 | 4.9 | 0.1 | 5 | 5.2 | 0.4 | 4.7 | 5.2 | 5.4 | 5 | 18 | 0 | 0
2025-06-25 10:28 | Normal | 491 | 519 | 494.4 | 514.8 | 10.5 | 10.8 | 10.4 | 10.7 | 223.4 | 223.8 | 224 | 53 | 52.9 | 53.1 | 60.02 | 60.04 | 60.02 | 19876 | 1 | 44.4 | 26775.3 | 2474 | 5.2 | 4.9 | 0.2 | 5.2 | 5.3 | 0.2 | 4.9 | 5.4 | 5.6 | 5 | 18 | 0 | 0
2025-06-25 10:33 | Normal | 487.3 | 511.7 | 480.9 | 522.6 | 10.8 | 11 | 10.8 | 10.8 | 223.8 | 223.8 | 223.4 | 53.7 | 53.5 | 53.7 | 60.01 | 60.03 | 60.03 | 20150 | 1 | 44.6 | 26777 | 2475 | 5.3 | 5.3 | 0 | 5 | 5.3 | 0.4 | 5.1 | 5.6 | 5.6 | 5 | 18 | 0 | 0
2025-06-25 10:38 | Normal | 489.9 | 514.3 | 481 | 520.2 | 10.8 | 11 | 11.1 | 11.1 | 223.8 | 223.8 | 224.4 | 54.6 | 54.4 | 54.5 | 60.06 | 60.02 | 60.06 | 20452 | 1 | 44.9 | 26778.7 | 2475 | 5.4 | 5.1 | 0 | 5.1 | 5.4 | 0.4 | 5.2 | 5.7 | 5.8 | 5.2 | 18 | 0 | 0
2025-06-25 10:43 | Normal | 486.6 | 508.6 | 490.8 | 516.3 | 11.3 | 11.5 | 11.6 | 11.8 | 223.6 | 224.2 | 224 | 56.9 | 56.8 | 56.9 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 21311 | 1 | 45.1 | 26780.4 | 2475 | 5.6 | 5.6 | 0 | 5.4 | 5.7 | 0.2 | 5.4 | 6.1 | 6.1 | 5.6 | 18 | 0 | 0
2025-06-25 10:48 | Normal | 490.9 | 513.9 | 487.1 | 514.4 | 11.8 | 11.9 | 12.5 | 12.6 | 223.6 | 224.2 | 224.6 | 60.1 | 59.9 | 60 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 22499 | 1 | 45.2 | 26782.2 | 2475 | 5.8 | 5.6 | 0.1 | 5.6 | 5.9 | 0.2 | 6 | 6.5 | 6.5 | 5.9 | 18 | 0 | 0
2025-06-25 10:53 | Normal | 484.6 | 507.5 | 472 | 519.5 | 9.2 | 9.7 | 10 | 9.7 | 223 | 223 | 222.6 | 45.9 | 45.7 | 45.9 | 60.05 | 60.04 | 60.04 | 21625 | 1 | 45.5 | 26784.2 | 2475 | 4.5 | 4.6 | 0 | 4.7 | 4.8 | 0.1 | 4.8 | 5.2 | 5.1 | 4.6 | 18 | 0 | 0
2025-06-25 10:58 | Normal | 488.1 | 511.9 | 466 | 517.3 | 6 | 6.2 | 6.6 | 6.6 | 222.2 | 222.4 | 222.8 | 32.4 | 32.2 | 32.4 | 59.97 | 59.98 | 59.98 | 15001 | 1 | 45.4 | 26785.9 | 2475 | 2.7 | 2.7 | 0.1 | 2.6 | 2.9 | 0.4 | 3 | 3.3 | 3.3 | 3.1 | 18 | 0 | 0
2025-06-25 11:03 | Normal | 493.8 | 509.7 | 485.3 | 510.5 | 10.7 | 11.1 | 11.5 | 11.8 | 223 | 224.2 | 223.8 | 55.7 | 55.6 | 55.6 | 60 | 59.98 | 59.99 | 20386 | 1 | 45 | 26787.5 | 2475 | 5.3 | 5.1 | 0.1 | 5.2 | 5.4 | 0.3 | 5.5 | 5.9 | 6.1 | 5.5 | 18 | 0 | 0
2025-06-25 11:08 | Normal | 484.9 | 508.8 | 481.1 | 514.4 | 10.8 | 10.9 | 11.8 | 11.8 | 223.8 | 224 | 225 | 55.8 | 55.7 | 55.8 | 60.01 | 60 | 60 | 20954 | 1 | 44.8 | 26789.2 | 2475 | 5.3 | 5.2 | 0.2 | 4.9 | 5.2 | 0.6 | 5.6 | 6 | 6.2 | 5.5 | 18 | 0 | 0
2025-06-25 11:13 | Normal | 479.7 | 509.7 | 479 | 503.2 | 11 | 11.2 | 12.1 | 12.4 | 223.4 | 223.8 | 224.4 | 57 | 56.8 | 56.9 | 59.98 | 59.98 | 59.99 | 21353 | 1 | 44.8 | 26791 | 2475 | 5.4 | 5.3 | 0.1 | 5.2 | 5.4 | 0.4 | 5.8 | 6 | 6.3 | 5.9 | 18 | 0 | 0
2025-06-25 11:18 | Normal | 492.3 | 505.1 | 502.8 | 497.1 | 7.8 | 8.6 | 9.3 | 9.9 | 223.2 | 223.2 | 223.8 | 46.5 | 46.4 | 46.6 | 60.03 | 60.02 | 60.03 | 20892 | 1 | 44.9 | 26792.8 | 2475 | 3.9 | 3.7 | 0 | 4 | 4.2 | 0.3 | 4.1 | 4.8 | 4.8 | 4.6 | 18 | 0 | 0
2025-06-25 11:23 | Normal | 494.4 | 512.5 | 507.6 | 494.9 | 9.4 | 8.6 | 9.5 | 10.4 | 223.4 | 223.8 | 223.8 | 48.6 | 48.4 | 48.6 | 60.04 | 60.07 | 60.03 | 15876 | 1 | 44.6 | 26794.2 | 2475 | 4.9 | 4.2 | 0.1 | 4 | 4.1 | 0.4 | 4.6 | 4.8 | 5.8 | 4.6 | 18 | 0 | 0
2025-06-25 11:28 | Normal | 503.7 | 502.7 | 493.8 | 503 | 10.7 | 11.5 | 12.5 | 12.9 | 224 | 224 | 224.2 | 58.8 | 58.7 | 58.7 | 60.03 | 60.04 | 60.03 | 22086 | 1 | 44.9 | 26796.1 | 2475 | 5.5 | 4.9 | 0.1 | 5.4 | 5.6 | 0.3 | 5.7 | 6.5 | 6.6 | 6.1 | 18 | 0 | 0
2025-06-25 11:33 | Normal | 505.8 | 506.9 | 494.7 | 501.1 | 11.2 | 11.6 | 13.3 | 13.6 | 224.6 | 224.4 | 225.4 | 61.3 | 61.2 | 61.3 | 59.97 | 59.98 | 59.98 | 23054 | 1 | 45.1 | 26797.9 | 2476 | 5.7 | 5.2 | 0.1 | 5.5 | 5.7 | 0.3 | 6.2 | 6.9 | 7 | 6.4 | 18 | 0 | 0
2025-06-25 11:38 | Normal | 518.7 | 508.4 | 513.2 | 494.6 | 5.8 | 7.1 | 7 | 8.3 | 222.4 | 222.8 | 222.4 | 34.2 | 34.1 | 34.2 | 60.05 | 60 | 60.02 | 14634 | 1 | 45.3 | 26799.7 | 2476 | 3.2 | 2.8 | 0 | 3.4 | 3.6 | 0.3 | 3.2 | 4.3 | 4.3 | 4.4 | 18 | 0 | 0
2025-06-25 11:43 | Normal | 511.6 | 508.5 | 495.7 | 513 | 8.6 | 9.3 | 10.5 | 10.6 | 223.4 | 223.2 | 224 | 49 | 49 | 48.9 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 17538 | 1 | 45.1 | 26801.2 | 2476 | 4.4 | 3.8 | 0.1 | 4.3 | 4.4 | 0.4 | 5.1 | 5.4 | 5.6 | 5 | 18 | 0 | 0
2025-06-25 11:48 | Normal | 540.8 | 528.8 | 520.7 | 545.1 | 5.3 | 7.1 | 8 | 7.7 | 223.4 | 223.8 | 223.2 | 39 | 38.8 | 38.9 | 60.01 | 60.04 | 60.01 | 11312 | 1 | 44.9 | 26802.7 | 2476 | 2.8 | 2 | 0.1 | 2.8 | 3 | 0.7 | 3.3 | 4.3 | 4 | 3.4 | 18 | 0 | 0
2025-06-25 11:53 | Normal | 503.7 | 507.6 | 491.3 | 514.6 | 6.3 | 6.6 | 7.5 | 7.6 | 222.4 | 223 | 223.6 | 36.3 | 36.2 | 36.3 | 59.99 | 59.97 | 59.99 | 13208 | 1 | 44.8 | 26804.2 | 2476 | 3.1 | 2.8 | 0.1 | 2.8 | 3 | 0.5 | 3.4 | 3.9 | 4 | 3.5 | 18 | 0 | 0
2025-06-25 11:58 | Normal | 517.5 | 499.4 | 494.2 | 502.5 | 5.8 | 6.7 | 7.1 | 7.6 | 221.6 | 222.8 | 222.2 | 34.5 | 34.3 | 34.4 | 59.96 | 59.94 | 59.96 | 12566 | 1 | 45 | 26805.9 | 2476 | 3 | 2.4 | 0.2 | 2.9 | 3.2 | 0.4 | 3 | 3.9 | 4 | 3.5 | 18 | 0 | 0
2025-06-25 12:03 | Normal | 483.4 | 501.3 | 497.8 | 496.1 | 7 | 6.4 | 7 | 7.9 | 222.4 | 223 | 223.4 | 34.7 | 34.6 | 34.7 | 59.93 | 59.92 | 59.93 | 15445 | 1 | 45.4 | 26807.8 | 2476 | 3.6 | 3.2 | 0.1 | 2.9 | 3 | 0.4 | 3.3 | 3.6 | 4.5 | 3.4 | 18 | 0 | 0
2025-06-25 12:08 | Normal | 547.9 | 556.9 | 558.8 | 545.1 | 9.4 | 8.5 | 7.7 | 11.1 | 223.8 | 223.4 | 223.8 | 50.2 | 50.1 | 50.2 | 59.95 | 59.95 | 59.94 | 12508 | 1 | 45.7 | 26809.5 | 2476 | 5 | 4.1 | 0 | 3.9 | 4.1 | 0.2 | 3.1 | 4.3 | 5.9 | 4.7 | 18 | 0 | 0
2025-06-25 12:13 | Normal | 494 | 502 | 488.5 | 492.5 | 10.2 | 10.5 | 12.8 | 13.1 | 224.4 | 225 | 224.8 | 56.5 | 56.5 | 56.6 | 60 | 60 | 60 | 21287 | 1 | 45.9 | 26811.3 | 2476 | 4.9 | 4.8 | 0.2 | 4.9 | 5.2 | 0.2 | 6.2 | 6.5 | 6.8 | 6.2 | 18 | 0 | 0
2025-06-25 12:18 | Normal | 491.7 | 496.9 | 487.5 | 492 | 9.9 | 10.2 | 12.5 | 13 | 224 | 224.8 | 225 | 55.5 | 55.3 | 55.3 | 60 | 60 | 59.99 | 20806 | 1 | 45.9 | 26813.1 | 2476 | 4.8 | 4.7 | 0.2 | 4.7 | 4.8 | 0.5 | 6 | 6.5 | 6.7 | 6 | 18 | 0 | 0
2025-06-25 12:23 | Normal | 487.8 | 496.8 | 479.6 | 495.8 | 9.8 | 10 | 12.8 | 12.9 | 224.2 | 224.4 | 224.8 | 54.8 | 54.7 | 54.8 | 60.01 | 59.98 | 59.99 | 20596 | 1 | 45.9 | 26814.8 | 2476 | 4.7 | 4.5 | 0.3 | 4.7 | 4.7 | 0.4 | 6.1 | 6.5 | 6.7 | 6.1 | 18 | 0 | 0
2025-06-25 12:28 | Normal | 503.8 | 497.7 | 490.2 | 493.4 | 9.3 | 10 | 12.5 | 12.9 | 223.6 | 224.6 | 224.2 | 54.8 | 54.6 | 54.7 | 60.01 | 59.99 | 59.99 | 20541 | 1 | 45.9 | 26816.5 | 2476 | 4.6 | 4.3 | 0.2 | 4.6 | 4.7 | 0.4 | 5.9 | 6.5 | 6.6 | 6.1 | 18 | 0 | 0
2025-06-25 12:33 | Normal | 508.1 | 498 | 495.2 | 493.4 | 9.1 | 9.8 | 12.3 | 12.9 | 223.6 | 224 | 224 | 54.3 | 54.1 | 54.3 | 60 | 60 | 60 | 20390 | 1 | 45.9 | 26818.2 | 2477 | 4.4 | 4.2 | 0.1 | 4.5 | 4.6 | 0.4 | 5.9 | 6.4 | 6.7 | 6.1 | 18 | 0 | 0
2025-06-25 12:38 | Normal | 508.1 | 497 | 490.8 | 490.1 | 9 | 9.6 | 12.5 | 12.9 | 223.4 | 224.2 | 224.4 | 54.1 | 53.9 | 54 | 59.98 | 59.97 | 59.99 | 20276 | 1 | 46 | 26819.9 | 2477 | 4.4 | 4.4 | 0.1 | 4.4 | 4.6 | 0.5 | 5.9 | 6.4 | 6.7 | 6.1 | 18 | 0 | 0
2025-06-25 12:43 | Normal | 504.2 | 500.1 | 490.6 | 503.9 | 9 | 9.5 | 12.6 | 12.6 | 223.8 | 223.6 | 224 | 53.8 | 53.7 | 53.8 | 60 | 59.98 | 59.99 | 20176 | 1 | 46 | 26821.6 | 2477 | 4.3 | 4.3 | 0.1 | 4.4 | 4.5 | 0.4 | 6 | 6.4 | 6.6 | 5.9 | 18 | 0 | 0
2025-06-25 12:48 | Normal | 507.2 | 501.1 | 492.7 | 490.2 | 8.8 | 9.2 | 12.4 | 12.8 | 224 | 224 | 224.4 | 53.3 | 53.1 | 53.3 | 59.95 | 59.94 | 59.95 | 19964 | 1 | 46 | 26823.3 | 2477 | 4.3 | 4.2 | 0.1 | 4.3 | 4.3 | 0.5 | 5.8 | 6.4 | 6.6 | 6 | 18 | 0 | 0
2025-06-25 12:53 | Normal | 506.6 | 492.5 | 484.2 | 496.6 | 8.7 | 9.3 | 12.7 | 12.8 | 223.6 | 224.4 | 223.8 | 53.2 | 53.1 | 53.2 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 20222 | 1 | 46 | 26824.9 | 2477 | 4.3 | 4.1 | 0.1 | 4.3 | 4.4 | 0.4 | 6.1 | 6.6 | 6.6 | 6.1 | 18 | 0 | 0
2025-06-25 12:58 | Normal | 513.6 | 497.4 | 513.9 | 503.2 | 2.1 | 3.1 | 3.2 | 4 | 221.6 | 222.2 | 222.4 | 18.6 | 18.6 | 18.7 | 60.02 | 60 | 60.02 | 10491 | 1 | 46 | 26826.5 | 2477 | 1 | 1 | 0 | 1.2 | 1.2 | 0.5 | 1.1 | 2 | 2 | 1.9 | 18 | 0 | 0
2025-06-25 13:03 | Normal | 508.4 | 499.4 | 491.6 | 489.9 | 8.6 | 9.1 | 12.7 | 13 | 223.4 | 223.2 | 223.2 | 53.7 | 53.5 | 53.7 | 59.96 | 59.95 | 59.96 | 20116 | 1 | 45.8 | 26828.1 | 2477 | 4.1 | 4.1 | 0.2 | 4.3 | 4.3 | 0.3 | 6.2 | 6.5 | 6.7 | 6.1 | 18 | 0 | 0
2025-06-25 13:08 | Normal | 508.5 | 508.4 | 486.3 | 496.7 | 8.3 | 8.6 | 12.6 | 12.7 | 223.2 | 224 | 223.8 | 52.4 | 52.2 | 52.4 | 59.96 | 59.95 | 59.96 | 19561 | 1 | 45.9 | 26829.7 | 2477 | 4 | 4.1 | 0 | 4.1 | 4.1 | 0.3 | 6 | 6.4 | 6.7 | 6.1 | 18 | 0 | 0
2025-06-25 13:13 | Normal | 508.6 | 502.6 | 493.7 | 496.1 | 8.1 | 8.3 | 12.1 | 12.4 | 222.6 | 223 | 223 | 50.8 | 50.8 | 50.9 | 59.93 | 59.95 | 59.95 | 19001 | 1 | 45.9 | 26831.2 | 2477 | 3.8 | 3.9 | 0.3 | 3.9 | 3.9 | 0.3 | 5.8 | 6.3 | 6.5 | 5.9 | 18 | 0 | 0
2025-06-25 13:18 | Normal | 507.5 | 505.4 | 486.4 | 489.7 | 7.8 | 8.1 | 12.2 | 12.4 | 222.8 | 223.2 | 223.2 | 50.1 | 50 | 50 | 59.93 | 59.94 | 59.93 | 18720 | 1 | 45.8 | 26832.8 | 2477 | 3.7 | 3.7 | 0.2 | 3.7 | 3.8 | 0.4 | 5.9 | 6.1 | 6.4 | 5.9 | 18 | 0 | 0
2025-06-25 13:23 | Normal | 506.4 | 506.4 | 493.9 | 505.3 | 7.6 | 8 | 12 | 12 | 223 | 223 | 222.8 | 49.3 | 49.2 | 49.3 | 59.98 | 59.98 | 60 | 18429 | 1 | 45.8 | 26834.4 | 2477 | 3.7 | 3.7 | 0 | 3.6 | 3.7 | 0.4 | 5.7 | 6.2 | 6.3 | 5.6 | 18 | 0 | 0
2025-06-25 13:28 | Normal | 508.3 | 496.3 | 485.3 | 491.7 | 7.3 | 7.8 | 11.9 | 12.1 | 222.2 | 222.8 | 222.8 | 48.4 | 48.3 | 48.5 | 59.96 | 59.97 | 59.97 | 18104 | 1 | 45.9 | 26835.9 | 2477 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 3.5 | 3.6 | 0.4 | 5.7 | 6 | 6.2 | 5.7 | 18 | 0 | 0
2025-06-25 13:33 | Normal | 501.4 | 505.4 | 487.6 | 492.8 | 7.2 | 7.6 | 12 | 12.2 | 222.6 | 222.8 | 222.8 | 48.2 | 48.1 | 48.2 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 17943 | 1 | 45.9 | 26837.4 | 2478 | 3.3 | 3.4 | 0.3 | 3.5 | 3.5 | 0.5 | 5.8 | 6.1 | 6.3 | 5.9 | 18 | 0 | 0
2025-06-25 13:38 | Normal | 508.6 | 503.6 | 500.3 | 497.5 | 7.4 | 7.8 | 12.1 | 13 | 221 | 222.4 | 221.8 | 50.9 | 50.9 | 51 | 59.98 | 59.99 | 59.99 | 18756 | 1 | 45.7 | 26838.9 | 2478 | 3.6 | 3.5 | 0.1 | 3.7 | 3.8 | 0.2 | 5.9 | 6.2 | 6.6 | 6.2 | 18 | 0 | 0
2025-06-25 13:43 | Normal | 514.4 | 485.5 | 503.7 | 498 | 2.7 | 3.2 | 4.3 | 5.3 | 220.2 | 219.6 | 220.8 | 20.2 | 20.1 | 20.2 | 60.06 | 60.05 | 60.06 | 7967 | 1 | 45.5 | 26839.9 | 2478 | 1.3 | 1.5 | 0 | 1.3 | 1.6 | 0.3 | 2.1 | 2.2 | 2.7 | 2.5 | 18 | 0 | 0
2025-06-25 13:48 | Normal | 518.9 | 498.8 | 512.7 | 522 | 5 | 5.3 | 8.3 | 8.9 | 220.8 | 221.6 | 221.8 | 37.6 | 37.6 | 37.6 | 60.08 | 60.06 | 60.07 | 10172 | 1 | 44.8 | 26840.6 | 2478 | 2.1 | 2 | 0.1 | 2 | 1.9 | 0.4 | 3.3 | 3.6 | 4.2 | 3.6 | 18 | 0 | 0
2025-06-25 13:53 | Normal | 524 | 500.5 | 532.7 | 510.3 | 4.1 | 4.6 | 5.1 | 7.5 | 220.6 | 221.2 | 221.4 | 29 | 29 | 29 | 60 | 60.01 | 60.01 | 12170 | 1 | 44.4 | 26841.5 | 2478 | 2 | 1.9 | 0 | 2 | 1.9 | 0.4 | 2.3 | 2.6 | 3.8 | 3.6 | 18 | 0 | 0
2025-06-25 13:58 | Normal | 523.6 | 509.4 | 509 | 504.4 | 4.5 | 5 | 6 | 8.1 | 220.2 | 221.6 | 220.4 | 31.7 | 31.6 | 31.7 | 59.98 | 59.98 | 60 | 12337 | 1 | 44.2 | 26842.4 | 2478 | 2.2 | 2.3 | 0 | 2.2 | 2.4 | 0.2 | 2.8 | 3 | 4.1 | 3.9 | 18 | 0 | 0
2025-06-25 14:03 | Normal | 509.5 | 500.4 | 501.6 | 510.9 | 5.6 | 6 | 6.6 | 9.2 | 220.4 | 221 | 221.4 | 35.6 | 35.4 | 35.5 | 60.05 | 60.03 | 60.04 | 12893 | 1 | 44.2 | 26843.6 | 2478 | 2.7 | 2.6 | 0.2 | 2.8 | 2.6 | 0.4 | 3.2 | 3.3 | 4.7 | 4.4 | 18 | 0 | 0
2025-06-25 14:08 | Normal | 500.9 | 502 | 510.7 | 501.1 | 3.6 | 4 | 4.3 | 5.7 | 219.4 | 220.2 | 220 | 23.1 | 23.1 | 23.2 | 60.09 | 60.1 | 60.1 | 8593 | 1 | 44.2 | 26844.6 | 2478 | 1.7 | 1.6 | 0.1 | 1.6 | 1.7 | 0.4 | 2.1 | 2.2 | 2.7 | 2.9 | 18 | 0 | 0
2025-06-25 14:13 | Normal | 520.9 | 512 | 508.4 | 507.8 | 7 | 7.5 | 8 | 10.6 | 221 | 221.8 | 222 | 42.8 | 42.7 | 42.8 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 16070 | 1 | 44.1 | 26845.5 | 2478 | 3.5 | 3.3 | 0 | 3.5 | 3.3 | 0.4 | 3.9 | 4 | 4.3 | 6.2 | 18 | 0 | 0
2025-06-25 14:18 | Normal | 509 | 503.8 | 502.8 | 502.1 | 4.9 | 5.4 | 5.7 | 8.3 | 220.6 | 221.6 | 221.4 | 31.6 | 31.5 | 31.6 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 11699 | 1 | 44.1 | 26846.6 | 2478 | 2.4 | 2.5 | 0 | 2.4 | 2.5 | 0.3 | 2.7 | 2.9 | 3.1 | 5 | 18 | 0 | 0
2025-06-25 14:23 | Normal | 511 | 504.9 | 498.7 | 498.9 | 4.3 | 4.8 | 5.4 | 7.8 | 220.2 | 220.6 | 220.6 | 29.3 | 29.2 | 29.2 | 59.99 | 60 | 59.99 | 10065 | 1 | 44 | 26847.5 | 2478 | 2.1 | 2.2 | 0 | 2.1 | 2.2 | 0.3 | 2.6 | 2.7 | 3 | 4.7 | 18 | 0 | 0
2025-06-25 14:28 | Normal | 511 | 504 | 501.1 | 497.4 | 4.4 | 5 | 5.7 | 8.3 | 219.8 | 220.8 | 220.6 | 30.6 | 30.5 | 30.6 | 59.94 | 59.95 | 59.93 | 11364 | 1 | 43.8 | 26848.4 | 2478 | 2 | 2.1 | 0.1 | 2.4 | 2.1 | 0.3 | 2.8 | 2.8 | 3.1 | 5.1 | 18 | 0 | 0
2025-06-25 14:33 | Normal | 518.2 | 505 | 499.6 | 493.9 | 3.8 | 4.3 | 5.2 | 7.6 | 220 | 220 | 220 | 27.3 | 27.2 | 27.4 | 59.92 | 59.92 | 59.92 | 10193 | 1 | 43.6 | 26849.2 | 2479 | 1.9 | 1.8 | 0 | 1.9 | 1.8 | 0.4 | 2.5 | 2.6 | 2.8 | 4.6 | 18 | 0 | 0
2025-06-25 14:38 | Normal | 508.9 | 513.7 | 508.7 | 502 | 3.7 | 4.2 | 5.1 | 7.6 | 220.6 | 221.2 | 220.8 | 27.3 | 27.2 | 27.3 | 60 | 60.02 | 60.01 | 9933 | 1 | 43.5 | 26850.1 | 2479 | 1.8 | 1.8 | 0 | 1.9 | 1.7 | 0.3 | 2.4 | 2.6 | 2.9 | 4.6 | 18 | 0 | 0
2025-06-25 14:43 | Normal | 519.2 | 499 | 506.2 | 491 | 3.1 | 3.8 | 4.7 | 6.7 | 220 | 220 | 220.4 | 24.6 | 24.5 | 24.6 | 59.92 | 59.93 | 59.93 | 7848 | 1 | 43.4 | 26850.9 | 2479 | 1.5 | 1.5 | 0 | 1.6 | 1.4 | 0.5 | 2.2 | 2.3 | 2.7 | 3.8 | 18 | 0 | 0
2025-06-25 14:48 | Normal | 519.9 | 501.8 | 495.6 | 501.9 | 4.5 | 5 | 6.5 | 8.8 | 220.2 | 221 | 221.6 | 32.1 | 32.1 | 32.1 | 59.89 | 59.9 | 59.9 | 11918 | 1 | 43.3 | 26851.8 | 2479 | 2.1 | 2.2 | 0 | 2.4 | 2.2 | 0.3 | 3.2 | 3.2 | 3.5 | 5.2 | 18 | 0 | 0
2025-06-25 14:53 | Normal | 507.9 | 507.7 | 492 | 498.4 | 4.1 | 4.6 | 6.1 | 8.2 | 220.6 | 220.6 | 221.2 | 29.7 | 29.7 | 29.7 | 60.01 | 60 | 60 | 11020 | 1 | 43.5 | 26852.8 | 2479 | 2.1 | 2.1 | 0 | 2 | 2.1 | 0.3 | 3 | 2.9 | 3.4 | 4.7 | 18 | 0 | 0
2025-06-25 14:58 | Normal | 512.8 | 505.9 | 496.4 | 493.7 | 3.3 | 3.7 | 5.1 | 7.3 | 219.4 | 220 | 219.8 | 25.4 | 25.3 | 25.4 | 60 | 60 | 60 | 9293 | 1 | 43.5 | 26853.6 | 2479 | 1.5 | 1.5 | 0.1 | 1.6 | 1.5 | 0.3 | 2.5 | 2.5 | 2.8 | 4.4 | 18 | 0 | 0
2025-06-25 15:03 | Normal | 510.7 | 506.7 | 500 | 496.3 | 2.3 | 2.8 | 4.5 | 6.6 | 219.4 | 219.8 | 219.8 | 21.5 | 21.4 | 21.6 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 7803 | 1 | 43.3 | 26854.3 | 2479 | 1 | 1.1 | 0 | 1.1 | 1.1 | 0.4 | 2.2 | 2.1 | 2.5 | 4 | 18 | 0 | 0
2025-06-25 15:08 | Normal | 516.2 | 504.3 | 511 | 493.4 | 1.8 | 2.5 | 4.1 | 6.3 | 218.8 | 219.4 | 220 | 19.9 | 19.7 | 19.8 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 7221 | 1 | 43.2 | 26855 | 2479 | 0.9 | 0.7 | 0 | 1.1 | 0.8 | 0.2 | 2 | 2 | 2.3 | 3.8 | 18 | 0 | 0
2025-06-25 15:13 | Normal | 515 | 500.4 | 499.7 | 498.8 | 1.6 | 2 | 3.8 | 5.8 | 218.4 | 218.8 | 219.6 | 18 | 17.8 | 17.9 | 59.96 | 59.96 | 59.95 | 6702 | 1 | 43 | 26855.5 | 2479 | 0.8 | 0.7 | 0 | 0.9 | 0.7 | 0.2 | 1.8 | 1.9 | 2.2 | 3.4 | 18 | 0 | 0
2025-06-25 15:18 | Normal | 532.8 | 502 | 493.9 | 502 | 1.3 | 1.9 | 4 | 5.8 | 218.6 | 218.8 | 219.8 | 17.7 | 17.6 | 17.7 | 59.88 | 59.89 | 59.9 | 6412 | 1 | 42.9 | 26856 | 2479 | 0.7 | 0.7 | 0 | 0.8 | 0.7 | 0.2 | 1.8 | 2 | 2.2 | 3.5 | 18 | 0 | 0
2025-06-25 15:23 | Normal | 529.1 | 492 | 513.3 | 498.4 | 1 | 1.7 | 1.3 | 5.6 | 217.6 | 219 | 219.4 | 13.5 | 13.4 | 13.5 | 59.93 | 59.93 | 59.93 | 4996 | 1 | 42.8 | 26856.5 | 2479 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0.6 | 0.5 | 0.2 | 0.9 | 0.3 | 2.1 | 3.4 | 18 | 0 | 0
2025-06-25 15:28 | Normal | 513.5 | 497.8 | 507.5 | 513.8 | 0.9 | 1.4 | 0.2 | 5.2 | 218 | 218.4 | 218.8 | 11.4 | 11.3 | 11.4 | 60.04 | 60.05 | 60.05 | 4168 | 1 | 42.7 | 26856.8 | 2479 | 0.3 | 0.5 | 0 | 0.7 | 0.4 | 0.1 | 0 | 0.1 | 2 | 3.1 | 18 | 0 | 0
2025-06-25 15:33 | Normal | 508.9 | 514.9 | 493.8 | 500.2 | 0.7 | 1.1 | 0.2 | 4.4 | 217.4 | 217.4 | 218.2 | 9.5 | 9.4 | 9.5 | 60.03 | 60.03 | 60.02 | 3493 | 1 | 42.6 | 26857.2 | 2480 | 0.3 | 0.5 | 0 | 0.4 | 0.4 | 0.1 | 0 | 0.1 | 1.1 | 3.1 | 18 | 0 | 0
2025-06-25 15:38 | Normal | 521.9 | 515.9 | 527.9 | 499.2 | 0.5 | 1 | 0.1 | 3.5 | 216.8 | 217.8 | 218.2 | 7.8 | 7.7 | 7.8 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 2830 | 1 | 42.5 | 26857.4 | 2480 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.5 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.3 | 3 | 18 | 0 | 0
2025-06-25 15:43 | Normal | 501.7 | 496.8 | 517.8 | 503 | 0.3 | 0.8 | 0.1 | 3.3 | 217.4 | 217.2 | 218.4 | 7.3 | 7.2 | 7.2 | 59.99 | 60.01 | 59.99 | 2618 | 1 | 42.3 | 26857.7 | 2480 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0 | 0.3 | 2.9 | 18 | 0 | 0
2025-06-25 15:48 | Normal | 505.8 | 507 | 485.3 | 503.5 | 0.3 | 0.6 | 0.1 | 3.1 | 216.6 | 216.8 | 217.6 | 6.8 | 6.7 | 6.8 | 59.95 | 59.95 | 59.95 | 2421 | 1 | 42.2 | 26857.9 | 2480 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0.1 | 0.2 | 2.8 | 18 | 0 | 0
2025-06-25 15:53 | Normal | 511.6 | 513.3 | 490 | 502.1 | 0.1 | 0.5 | 0.1 | 3 | 219.4 | 219.2 | 219.4 | 6.2 | 6.1 | 6.2 | 59.94 | 59.93 | 59.94 | 2256 | 1 | 42.1 | 26858.1 | 2480 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 2.5 | 18 | 0 | 0
2025-06-25 15:58 | Normal | 507.6 | 495.9 | 525.9 | 496.9 | 0.1 | 0.5 | 0.1 | 2.7 | 219 | 219.6 | 219.6 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 60.07 | 60.08 | 60.07 | 2116 | 1 | 42 | 26858.2 | 2480 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 2.3 | 18 | 0 | 0
2025-06-25 16:03 | Normal | 514.5 | 502 | 491.6 | 524 | 0.1 | 0.5 | 0.1 | 2.5 | 219 | 219.4 | 219.6 | 5.4 | 5.3 | 5.4 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 1975 | 1 | 41.9 | 26858.4 | 2480 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.2 | 2.1 | 18 | 0 | 0
2025-06-25 16:08 | Normal | 497.3 | 498 | 433.6 | 519 | 0.1 | 0.4 | 0.1 | 2.2 | 218.4 | 219 | 219.6 | 5 | 5 | 5 | 59.95 | 59.95 | 59.95 | 1817 | 1 | 41.8 | 26858.6 | 2480 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.2 | 2 | 18 | 0 | 0
2025-06-25 16:13 | Normal | 501.7 | 505.5 | 494.4 | 501.8 | 0 | 0.4 | 0.1 | 1.3 | 217.8 | 218.2 | 219.4 | 3.8 | 3.7 | 3.8 | 59.93 | 59.93 | 59.94 | 1333 | 1 | 41.7 | 26858.7 | 2480 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0.9 | 18 | 0 | 0
2025-06-25 16:18 | Normal | 466 | 463.8 | 468.8 | 507.6 | 0.1 | 0.4 | 0.1 | 1.2 | 217.8 | 218 | 219.2 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 1253 | 1 | 41.6 | 26858.8 | 2480 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.9 | 18 | 0 | 0
2025-06-25 16:23 | Normal | 406 | 482.8 | 459.8 | 510.5 | 0 | 0.3 | 0.1 | 1.1 | 218.4 | 219 | 219.6 | 3.3 | 3.2 | 3.3 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 1102 | 1 | 41.5 | 26858.9 | 2480 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.8 | 18 | 0 | 0
2025-06-25 16:28 | Normal | 362.6 | 497.7 | 474.3 | 509 | 0 | 0.3 | 0.1 | 1 | 217.8 | 218.6 | 219 | 2.9 | 2.8 | 2.9 | 59.99 | 59.99 | 59.98 | 963 | 1 | 41.4 | 26859 | 2480 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.7 | 18 | 0 | 0
2025-06-25 16:33 | Normal | 436.1 | 500 | 423.3 | 503.3 | 0 | 0.3 | 0 | 0.8 | 217.8 | 218.4 | 219.8 | 2.7 | 2.6 | 2.6 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 856 | 1 | 41.4 | 26859.1 | 2481 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.6 | 18 | 0 | 0
2025-06-25 16:38 | Normal | 239.8 | 500.8 | 466.8 | 519.3 | 0 | 0.1 | 0 | 0.3 | 218.2 | 218.2 | 219 | 1.8 | 1.7 | 1.7 | 59.95 | 59.93 | 59.95 | 500 | 1 | 41.3 | 26859.1 | 2481 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 18 | 0 | 0
2025-06-25 16:43 | Normal | 200.8 | 502 | 427 | 516.3 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 217.4 | 217.8 | 218.8 | 1.7 | 1.6 | 1.6 | 60.01 | 60.04 | 60.03 | 347 | 1 | 41.3 | 26859.1 | 2481 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 18 | 0 | 0
2025-06-25 16:48 | Normal | 199.9 | 464.9 | 238.1 | 498.5 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 218 | 218.2 | 219.2 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 263 | 1 | 41.1 | 26859.2 | 2481 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 18 | 0 | 0
2025-06-25 16:53 | Normal | 199.9 | 460.9 | 200 | 507.3 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 217.4 | 218.8 | 219 | 1.4 | 1.3 | 1.3 | 59.98 | 60.02 | 59.98 | 147 | 1 | 41 | 26859.2 | 2481 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0
2025-06-25 16:58 | Normal | 200.3 | 469.6 | 199.8 | 473.3 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 217.2 | 218 | 219.2 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 60.02 | 60.03 | 60.02 | 119 | 1 | 41 | 26859.2 | 2481 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0
2025-06-25 17:03 | Normal | 199.3 | 384.3 | 199.8 | 456.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 217.8 | 218.2 | 219.2 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 56 | 1 | 40.9 | 26859.2 | 2481 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0
2025-06-25 17:08 | Normal | 211.1 | 170.8 | 199.7 | 481.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 218 | 218.2 | 219.2 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 59.99 | 59.99 | 60 | 8 | 1 | 40.9 | 26859.2 | 2481 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0
2025-06-25 17:13 | Normal | 170.9 | 214.6 | 232.9 | 420.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 218 | 218.4 | 219.6 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 0 | 1 | 40.8 | 26859.2 | 2481 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0
2025-06-25 17:18 | Normal | 184.6 | 180.7 | 224.7 | 339.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 218.4 | 218.8 | 220.2 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 59.97 | 59.97 | 59.98 | 0 | 1 | 40.7 | 26859.2 | 2481 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0
2025-06-25 17:23 | Normal | 197.5 | 193.6 | 189.7 | 374.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 218 | 218.2 | 219.4 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 0 | 1 | 40.7 | 26859.2 | 2481 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0
2025-06-25 17:28 | Normal | 203.5 | 202.3 | 201.8 | 268.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 217.6 | 218.4 | 218.8 | 1.4 | 1.5 | 1.4 | 59.99 | 59.99 | 59.98 | 0 | 1 | 40.6 | 26859.2 | 2481 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0