## S3_BL22
Time | Working Mode | V MPPT 1(V) | V MPPT 2(V) | V MPPT 3(V) | V MPPT 4(V) | I MPPT 1(A) | I MPPT 2(A) | I MPPT 3(A) | I MPPT 4(A) | Ua(V) | Ub(V) | Uc(V) | I AC 1(A) | I AC 2(A) | I AC 3(A) | F AC 1(Hz) | F AC 2(Hz) | F AC 3(Hz) | Power(W) | Working Mode | Temperature(℃) | Total Generation(kWh) | H Total(h) | Istr1(A) | Istr2(A) | Istr3(A) | Istr4(A) | Istr5(A) | Istr6(A) | Istr7(A) | Istr8(A) | Istr10(A) | Istr11(A) | RSSI | PF | ReactivePower(kVar) | LeakageCurrent(mA) | ISO(kΩ)
2025-06-26 06:08 | Wait | 502.9 | 506.1 | 502.6 | 502.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227.6 | 228.8 | 228.2 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.97 | 59.96 | 0 | 0 | 26.5 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-06-26 06:13 | Wait | 542.2 | 542.4 | 542.4 | 542.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227.4 | 229 | 228.2 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 60 | 0 | 0 | 29.1 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-06-26 07:00 | Wait | 623.4 | 621.5 | 623.5 | 624 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228.2 | 229.4 | 229.6 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 0 | 0 | 32.3 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-06-26 07:05 | Wait | 625.4 | 623.6 | 625.7 | 626.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228.4 | 229.2 | 228.6 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 0 | 0 | 34.4 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-06-26 07:10 | Wait | 628.9 | 627.1 | 628.9 | 629.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228.8 | 230.2 | 229.4 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 0 | 0 | 35.6 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-06-26 07:15 | Wait | 632.7 | 630.9 | 632.1 | 633.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228.2 | 230.4 | 229 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 0 | 0 | 34.2 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-06-26 09:38 | Fault | 628.1 | 627.5 | 631.9 | 636.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230 | 230.2 | 230 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.97 | 59.97 | 0 | 2 | 35.8 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2025-06-26 10:03 | Wait | 624.2 | 622.2 | 628.5 | 630.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227.6 | 229 | 228.2 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 60.01 | 60.01 | 0 | 0 | 35.9 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | -0.001 | -0.001
2025-06-26 10:03 | Fault | 624.4 | 622.3 | 628.6 | 630.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227.6 | 229.6 | 228.8 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 0 | 2 | 36.3 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | -0.001 | -0.001
2025-06-26 17:21 | Wait | 190.7 | 193.5 | 213 | 229.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225.2 | 227.4 | 226.4 | 0 | 0 | 0 | 60.05 | 60.04 | 60.04 | 0 | 0 | 34.5 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2025-06-26 17:21 | Wait | 282.3 | 288.7 | 316.4 | 339 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224.8 | 227.2 | 225.8 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 0 | 0 | 33.6 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001