## S3_BL23
Time | Working Mode | V MPPT 1(V) | V MPPT 2(V) | V MPPT 3(V) | V MPPT 4(V) | I MPPT 1(A) | I MPPT 2(A) | I MPPT 3(A) | I MPPT 4(A) | Ua(V) | Ub(V) | Uc(V) | I AC 1(A) | I AC 2(A) | I AC 3(A) | F AC 1(Hz) | F AC 2(Hz) | F AC 3(Hz) | Power(W) | Working Mode | Temperature(℃) | Total Generation(kWh) | H Total(h) | Istr1(A) | Istr2(A) | Istr3(A) | Istr4(A) | Istr5(A) | Istr6(A) | Istr7(A) | Istr8(A) | Istr10(A) | Istr11(A) | RSSI | PF | ReactivePower(kVar) | LeakageCurrent(mA) | ISO(kΩ)
2025-06-26 06:12 | Normal | 458.3 | 475.3 | 462.8 | 469.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 219.2 | 219.4 | 220.8 | 1.5 | 1.5 | 1.4 | 59.94 | 59.94 | 59.94 | 0 | 1 | 31.9 | 26859.2 | 2482 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0.01 | 0.2 | 13 | 358
2025-06-26 06:17 | Normal | 216.3 | 435.1 | 191.5 | 425.5 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 219 | 219.2 | 220.4 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 59.99 | 59.98 | 59.98 | 7 | 1 | 37.2 | 26859.2 | 2482 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0.012 | 0.638 | 13 | 358
2025-06-26 06:18 | Normal | 201.7 | 467.2 | 180.9 | 438.8 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 219.8 | 219.8 | 220.4 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 59.95 | 59.95 | 59.96 | 8 | 1 | 37.8 | 26859.2 | 2482 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 100 | 0.014 | 0.638 | 13 | 358
2025-06-26 06:19 | Normal | 199.6 | 475.4 | 202.3 | 428 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 219.2 | 219.4 | 220.8 | 1.4 | 1.5 | 1.4 | 59.97 | 59.96 | 59.97 | 17 | 1 | 38.3 | 26859.2 | 2482 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 100 | 0.027 | 0.638 | 13 | 358
2025-06-26 06:20 | Normal | 199.1 | 459.2 | 199.4 | 419.9 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 219.6 | 219.2 | 221.2 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 59.95 | 59.95 | 59.94 | 34 | 1 | 38.8 | 26859.2 | 2482 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0.062 | 0.638 | 13 | 358
2025-06-26 06:21 | Normal | 199.7 | 479.3 | 199.6 | 453 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 219.6 | 219.4 | 220.8 | 1.4 | 1.5 | 1.4 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 50 | 1 | 39.2 | 26859.2 | 2482 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 100 | 0.094 | 0.638 | 13 | 358
2025-06-26 06:22 | Normal | 200.2 | 509.2 | 223.3 | 483 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 219.6 | 219.2 | 220.8 | 0.7 | 0.8 | 0.7 | 59.96 | 59.95 | 59.95 | 55 | 1 | 39.7 | 26859.2 | 2482 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0.117 | 0.27 | 13 | 358
2025-06-26 06:23 | Normal | 199.9 | 495.2 | 278.7 | 486.9 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 219.4 | 219.8 | 221 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 60 | 59.99 | 60 | 76 | 1 | 40 | 26859.2 | 2482 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 100 | 0.16 | 0.635 | 13 | 358
2025-06-26 06:24 | Normal | 199.8 | 494.5 | 289 | 500.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 219.4 | 219.6 | 221.2 | 1.5 | 1.4 | 1.4 | 59.95 | 59.95 | 59.95 | 116 | 1 | 38.1 | 26859.2 | 2482 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 100 | 0.217 | 0.595 | 13 | 358
2025-06-26 06:25 | Normal | 199.6 | 481.1 | 311.6 | 494.8 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 220 | 219.8 | 220.8 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 60.01 | 60 | 60.02 | 133 | 1 | 36.6 | 26859.2 | 2482 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 100 | 0.273 | 0.633 | 13 | 358
2025-06-26 06:26 | Normal | 199.7 | 491.4 | 346.8 | 482.9 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 219.8 | 220.4 | 221.2 | 1.5 | 1.5 | 1.4 | 59.98 | 59.99 | 59.99 | 189 | 1 | 35.6 | 26859.2 | 2482 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 100 | 0.336 | 0.571 | 13 | 358
2025-06-26 06:27 | Normal | 199.9 | 496.1 | 380.4 | 499.8 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 219.6 | 220.2 | 221.2 | 1.5 | 1.4 | 1.5 | 60.03 | 60.02 | 60.04 | 253 | 1 | 35 | 26859.2 | 2482 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 100 | 0.362 | 0.628 | 13 | 358
2025-06-26 06:28 | Normal | 199.9 | 511.3 | 409.5 | 483.5 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 219.6 | 220.2 | 221 | 1.6 | 1.5 | 1.4 | 60.04 | 60.03 | 60.03 | 272 | 1 | 36.7 | 26859.2 | 2482 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 100 | 0.403 | 0.628 | 13 | 358
2025-06-26 06:29 | Normal | 199.8 | 488.3 | 401.8 | 476.9 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 219.8 | 219.8 | 220.4 | 1.7 | 1.6 | 1.7 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 336 | 1 | 38 | 26859.2 | 2482 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 100 | 0.498 | 0.628 | 13 | 358
2025-06-26 06:30 | Normal | 199.7 | 493.1 | 399.9 | 486.9 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 219.6 | 220.2 | 220.8 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 60.04 | 60.04 | 60.03 | 354 | 1 | 38.9 | 26859.2 | 2482 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 100 | 0.533 | 0.626 | 13 | 358
2025-06-26 06:31 | Normal | 199.7 | 499.6 | 404.6 | 476.9 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 220.2 | 220.4 | 221.2 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 60.05 | 60.05 | 60.05 | 386 | 1 | 39.7 | 26859.2 | 2482 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 100 | 0.569 | 0.625 | 13 | 358
2025-06-26 06:32 | Normal | 199.6 | 504.2 | 459.8 | 514 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 219.6 | 220 | 221 | 1.8 | 1.7 | 1.7 | 60.06 | 60.05 | 60.05 | 429 | 1 | 39.2 | 26859.3 | 2482 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 100 | 0.552 | 0.634 | 13 | 358
2025-06-26 06:32 | Check | 475 | 478.9 | 467.4 | 464.9 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 218.4 | 219 | 220.2 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.99 | 59.98 | 0 | 4 | 30.4 | 26859.2 | 2482 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 518
2025-06-26 06:32 | Check | 436 | 441.8 | 442.6 | 439.2 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 218.6 | 219 | 220.6 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 4 | 30.4 | 26859.2 | 2482 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 21 | 0 | 0 | 0 | 358
2025-06-26 06:33 | Normal | 197.5 | 487.4 | 473.7 | 470.1 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.4 | 219.8 | 219.6 | 221.4 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 60.03 | 60.02 | 60.02 | 494 | 1 | 37.5 | 26859.3 | 2482 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 100 | 0.68 | 0.614 | 13 | 358
2025-06-26 06:34 | Normal | 199.9 | 488.2 | 495.5 | 471.1 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.4 | 220 | 220 | 220.8 | 2 | 2 | 2 | 60.04 | 60.06 | 60.05 | 549 | 1 | 36.5 | 26859.3 | 2482 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 100 | 0.693 | 0.612 | 13 | 358
2025-06-26 06:35 | Normal | 203.2 | 443.9 | 506.8 | 480.7 | 0 | 0.3 | 0.2 | 0.5 | 220 | 220.2 | 221.2 | 2.1 | 2.2 | 2.1 | 60.01 | 60 | 60.01 | 641 | 1 | 35.8 | 26859.3 | 2482 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 100 | 0.732 | 0.614 | 13 | 358
2025-06-26 06:36 | Normal | 220.4 | 517.1 | 516.9 | 494.8 | 0 | 0.3 | 0.2 | 0.4 | 220 | 220.2 | 221.6 | 2.2 | 2.1 | 2.1 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 634 | 1 | 35.3 | 26859.3 | 2482 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.1 | 100 | 0.733 | 0.614 | 13 | 358
2025-06-26 06:37 | Normal | 199.9 | 493.2 | 492.9 | 510.9 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 220.2 | 220.2 | 221 | 2.2 | 2.2 | 2.3 | 60 | 59.99 | 60 | 698 | 1 | 35.1 | 26859.3 | 2482 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 100 | 0.785 | 0.607 | 11 | 358
2025-06-26 06:38 | Normal | 208.7 | 487.3 | 504.8 | 487 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 0.5 | 220.6 | 220.4 | 221 | 2.4 | 2.3 | 2.4 | 59.99 | 59.99 | 59.98 | 759 | 1 | 36.1 | 26859.3 | 2482 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.2 | 100 | 0.792 | 0.608 | 11 | 358
2025-06-26 06:39 | Normal | 231.8 | 512.3 | 510.8 | 482.7 | 0.1 | 0.4 | 0.2 | 0.5 | 220 | 220.4 | 221 | 2.4 | 2.3 | 2.4 | 59.99 | 59.98 | 60 | 768 | 1 | 37.6 | 26859.3 | 2482 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.2 | 100 | 0.807 | 0.607 | 11 | 358
2025-06-26 06:40 | Normal | 248.8 | 498.2 | 501.8 | 473.8 | 0.1 | 0.4 | 0.2 | 0.5 | 220.2 | 220.6 | 221.2 | 2.5 | 2.4 | 2.5 | 60.01 | 60 | 60 | 776 | 1 | 38.7 | 26859.3 | 2482 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 100 | 0.812 | 0.606 | 11 | 358
2025-06-26 06:41 | Normal | 276.9 | 522.2 | 528.8 | 473.8 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.5 | 220.8 | 220.2 | 221.4 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 60.03 | 60.02 | 60.03 | 760 | 1 | 39.6 | 26859.4 | 2482 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.2 | 100 | 0.783 | 0.607 | 11 | 358
2025-06-26 06:42 | Normal | 310.6 | 517.4 | 519.2 | 476.4 | 0.1 | 0.4 | 0.2 | 0.5 | 220.6 | 220.2 | 221.2 | 2.5 | 2.3 | 2.5 | 60.03 | 60.02 | 60.03 | 816 | 1 | 39.1 | 26859.4 | 2482 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.2 | 100 | 0.806 | 0.606 | 11 | 358
2025-06-26 06:43 | Normal | 357.7 | 514.8 | 478.8 | 497 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 220.2 | 219.8 | 220.8 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 60.04 | 60.03 | 60.03 | 853 | 1 | 37.7 | 26859.4 | 2482 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 100 | 0.816 | 0.607 | 11 | 358
2025-06-26 06:44 | Normal | 355.9 | 499.2 | 514.7 | 478.6 | 0 | 0.4 | 0.2 | 0.5 | 220.4 | 220.2 | 221.2 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 60.05 | 60.06 | 60.05 | 797 | 1 | 36.8 | 26859.4 | 2482 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 100 | 0.827 | 0.607 | 11 | 358
2025-06-26 06:45 | Normal | 421.8 | 499.2 | 506.7 | 447.7 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 0.5 | 220 | 220.2 | 221.2 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 60.02 | 60.03 | 60.03 | 839 | 1 | 36.3 | 26859.4 | 2482 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.2 | 100 | 0.83 | 0.607 | 11 | 358
2025-06-26 06:46 | Normal | 448.2 | 512.2 | 503.6 | 485.8 | 0 | 0.4 | 0.2 | 0.5 | 220.2 | 220 | 220.6 | 2.7 | 2.6 | 2.7 | 60.06 | 60.05 | 60.05 | 862 | 1 | 36 | 26859.4 | 2482 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.3 | 100 | 0.843 | 0.608 | 11 | 358
2025-06-26 06:47 | Normal | 433.6 | 492.3 | 492.1 | 504.6 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 0.5 | 220.4 | 220.6 | 221.2 | 2.8 | 2.7 | 2.8 | 60.07 | 60.08 | 60.07 | 897 | 1 | 35.7 | 26859.4 | 2482 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 100 | 0.854 | 0.607 | 11 | 358
2025-06-26 06:48 | Normal | 446.8 | 515.1 | 477.8 | 501.9 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 0.5 | 220.4 | 220.6 | 221.4 | 2.9 | 2.8 | 2.9 | 60.07 | 60.07 | 60.07 | 956 | 1 | 35.6 | 26859.5 | 2482 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 100 | 0.862 | 0.607 | 11 | 358
2025-06-26 06:49 | Normal | 478.1 | 521.3 | 457.7 | 504.9 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 0.6 | 220.4 | 220.4 | 221 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 60.07 | 60.07 | 60.07 | 1055 | 1 | 35.5 | 26859.5 | 2482 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 100 | 0.871 | 0.62 | 11 | 358
2025-06-26 06:50 | Normal | 479.5 | 512.3 | 502.5 | 511.8 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 0.6 | 220.2 | 220.2 | 221.2 | 3.3 | 3.2 | 3.3 | 60.09 | 60.08 | 60.09 | 1106 | 1 | 35.5 | 26859.5 | 2482 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.4 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 100 | 0.895 | 0.611 | 11 | 358
2025-06-26 06:51 | Normal | 500.7 | 503.1 | 494.6 | 476.7 | 0.2 | 0.6 | 0.4 | 0.6 | 220.4 | 219.8 | 221.2 | 3.6 | 3.5 | 3.6 | 60.1 | 60.1 | 60.1 | 1201 | 1 | 35.4 | 26859.5 | 2482 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0.4 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 100 | 0.907 | 0.606 | 11 | 358
2025-06-26 06:52 | Normal | 519 | 485.3 | 495.9 | 483 | 0.1 | 0.6 | 0.5 | 0.7 | 220.4 | 220.6 | 221.4 | 3.8 | 3.7 | 3.7 | 60.08 | 60.08 | 60.07 | 1277 | 1 | 35.4 | 26859.5 | 2482 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.4 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 100 | 0.924 | 0.607 | 11 | 358
2025-06-26 06:53 | Normal | 517.8 | 492.3 | 496.9 | 517 | 0.2 | 0.6 | 0.5 | 0.6 | 220.4 | 220.6 | 221 | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 60.07 | 60.08 | 60.07 | 1304 | 1 | 35.5 | 26859.5 | 2482 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 100 | 0.91 | 0.606 | 11 | 358
2025-06-26 06:54 | Normal | 500.9 | 505.4 | 466.8 | 489.1 | 0.2 | 0.6 | 0.5 | 0.8 | 220.2 | 220.4 | 221.4 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 59.98 | 59.99 | 59.99 | 1366 | 1 | 35.5 | 26859.6 | 2482 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0.4 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 100 | 0.926 | 0.607 | 11 | 358
2025-06-26 06:55 | Normal | 497.9 | 525.3 | 507.5 | 500.6 | 0.3 | 0.6 | 0.5 | 0.7 | 220.4 | 220.4 | 221.2 | 4 | 3.8 | 3.9 | 60 | 60 | 60 | 1411 | 1 | 35.6 | 26859.6 | 2482 | 0.1 | 0.4 | 0 | 0.1 | 0.5 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 100 | 0.926 | 0.606 | 11 | 358
2025-06-26 06:56 | Normal | 511.5 | 502.1 | 511.5 | 471.7 | 0.3 | 0.7 | 0.5 | 0.8 | 220.2 | 220.4 | 221.2 | 4.1 | 4.1 | 4.1 | 59.94 | 59.94 | 59.95 | 1463 | 1 | 35.6 | 26859.6 | 2482 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0.5 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 100 | 0.936 | 0.607 | 11 | 358
2025-06-26 06:57 | Normal | 504.8 | 519.1 | 514.6 | 515.6 | 0.3 | 0.7 | 0.6 | 0.8 | 219.8 | 220.4 | 220.8 | 4.2 | 4.1 | 4.2 | 59.99 | 60 | 60 | 1504 | 1 | 35.7 | 26859.6 | 2482 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.4 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 100 | 0.943 | 0.604 | 11 | 358
2025-06-26 06:58 | Normal | 506.8 | 494.2 | 509.9 | 503.4 | 0.3 | 0.8 | 0.6 | 0.9 | 220.2 | 220.4 | 221.2 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 60 | 60 | 59.99 | 1583 | 1 | 35.8 | 26859.7 | 2482 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0.5 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.4 | 0.4 | 100 | 0.945 | 0.597 | 11 | 358
2025-06-26 06:59 | Normal | 515.5 | 493.2 | 523.6 | 501.8 | 0.3 | 0.8 | 0.5 | 0.9 | 220.2 | 220.6 | 221 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 59.95 | 59.95 | 59.95 | 1620 | 1 | 35.9 | 26859.7 | 2482 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.5 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.5 | 100 | 0.945 | 0.597 | 11 | 358
2025-06-26 07:00 | Normal | 524.6 | 510.3 | 496.9 | 500 | 0.4 | 0.8 | 0.6 | 0.9 | 220.2 | 221 | 221.6 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 60.03 | 60.02 | 60.03 | 1700 | 1 | 35.8 | 26859.7 | 2482 | 0.2 | 0.4 | 0 | 0.2 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0.2 | 0.4 | 0.4 | 100 | 0.953 | 0.594 | 11 | 358
2025-06-26 07:01 | Normal | 518.1 | 492.4 | 517.8 | 494.8 | 0.3 | 0.9 | 0.6 | 1 | 220.4 | 220.6 | 221.4 | 4.9 | 4.8 | 4.9 | 59.98 | 59.96 | 59.98 | 1756 | 1 | 36 | 26859.8 | 2482 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0.5 | 0 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.5 | 100 | 0.961 | 0.585 | 11 | 358
2025-06-26 07:02 | Normal | 495.6 | 510 | 511.4 | 482.6 | 0.5 | 0.8 | 0.6 | 1 | 220.6 | 220.6 | 221.6 | 5 | 4.9 | 5 | 59.97 | 60 | 59.99 | 1794 | 1 | 36.1 | 26859.8 | 2482 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.5 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 0.5 | 100 | 0.957 | 0.586 | 11 | 358
2025-06-26 07:03 | Normal | 515.8 | 509.3 | 512 | 497.1 | 0.5 | 0.9 | 0.6 | 1 | 220 | 220.2 | 221.2 | 5 | 5 | 5 | 59.97 | 59.97 | 59.96 | 1792 | 1 | 36.1 | 26859.8 | 2482 | 0.2 | 0.4 | 0 | 0.2 | 0.6 | 0 | 0.4 | 0.2 | 0.4 | 0.4 | 100 | 0.958 | 0.59 | 11 | 358
2025-06-26 07:04 | Normal | 532 | 503.2 | 501.9 | 513 | 0.4 | 0.8 | 0.7 | 1 | 220.8 | 220.2 | 221 | 5 | 5 | 5 | 59.96 | 59.97 | 59.97 | 1828 | 1 | 36.2 | 26859.8 | 2482 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0.5 | 0 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.5 | 100 | 0.964 | 0.59 | 9 | 358
2025-06-26 07:05 | Normal | 508.8 | 482.2 | 518.9 | 509.1 | 0.5 | 1 | 0.7 | 1 | 220.6 | 220.2 | 221.4 | 5.2 | 5.1 | 5.2 | 59.97 | 59.98 | 59.96 | 1874 | 1 | 36.2 | 26859.9 | 2482 | 0.2 | 0.4 | 0 | 0.2 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 100 | 0.959 | 0.588 | 11 | 358
2025-06-26 07:06 | Normal | 494.4 | 512.1 | 518.6 | 500.8 | 0.6 | 1 | 0.7 | 1 | 220 | 220.2 | 221.2 | 5.5 | 5.4 | 5.5 | 59.96 | 59.95 | 59.95 | 1965 | 1 | 36.3 | 26859.9 | 2482 | 0.3 | 0.4 | 0 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0.4 | 0.2 | 0.4 | 0.5 | 100 | 0.964 | 0.588 | 9 | 358
2025-06-26 07:07 | Normal | 515.9 | 509.2 | 493.8 | 510 | 0.6 | 1 | 0.8 | 1.1 | 220 | 220.4 | 221.2 | 5.8 | 5.7 | 5.7 | 59.95 | 59.95 | 59.95 | 2056 | 1 | 36.4 | 26859.9 | 2482 | 0.3 | 0.5 | 0 | 0.2 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.4 | 100 | 0.963 | 0.604 | 11 | 358
2025-06-26 07:08 | Normal | 509.7 | 524.2 | 484.6 | 508.7 | 0.6 | 1 | 0.9 | 1.1 | 220 | 220.2 | 221.2 | 5.9 | 5.8 | 5.9 | 59.93 | 59.95 | 59.94 | 2140 | 1 | 36.4 | 26860 | 2482 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0.6 | 0 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 100 | 0.97 | 0.599 | 11 | 358
2025-06-26 07:09 | Normal | 529.1 | 508.8 | 495.5 | 504.4 | 0.6 | 1.1 | 0.9 | 1.1 | 220.2 | 220.8 | 221.4 | 6.1 | 6 | 6.1 | 59.95 | 59.96 | 59.95 | 2185 | 1 | 36.6 | 26860 | 2482 | 0.2 | 0.5 | 0 | 0.2 | 0.8 | 0 | 0.5 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 100 | 0.974 | 0.591 | 9 | 358
2025-06-26 07:10 | Normal | 513.8 | 512.1 | 516.6 | 499.7 | 0.6 | 1.1 | 0.9 | 1.2 | 220 | 220.2 | 221.6 | 6.2 | 6.1 | 6.2 | 59.95 | 59.96 | 59.95 | 2216 | 1 | 36.7 | 26860 | 2482 | 0.3 | 0.5 | 0 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0.4 | 0.3 | 0.5 | 0.6 | 100 | 0.978 | 0.588 | 9 | 358
2025-06-26 07:11 | Normal | 516.8 | 517.5 | 516.9 | 513.4 | 0.7 | 1.1 | 0.8 | 1.2 | 220.2 | 220.2 | 221.4 | 6.3 | 6.3 | 6.2 | 59.93 | 59.93 | 59.94 | 2284 | 1 | 36.8 | 26860.1 | 2482 | 0.4 | 0.5 | 0 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0.5 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 100 | 0.974 | 0.593 | 11 | 358
2025-06-26 07:12 | Normal | 492 | 516.1 | 507.3 | 514.5 | 0.8 | 1.1 | 0.9 | 1.3 | 219.8 | 220.6 | 221.2 | 6.6 | 6.4 | 6.5 | 59.98 | 59.98 | 59.99 | 2378 | 1 | 36.8 | 26860.1 | 2483 | 0.4 | 0.5 | 0 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 100 | 0.975 | 0.586 | 9 | 358
2025-06-26 07:13 | Normal | 507.8 | 510.2 | 502.9 | 511 | 0.8 | 1.2 | 1 | 1.3 | 220 | 220 | 221.2 | 6.9 | 6.8 | 6.8 | 59.99 | 60 | 59.98 | 2488 | 1 | 36.9 | 26860.2 | 2483 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0.8 | 0 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 0.7 | 100 | 0.978 | 0.586 | 9 | 358
2025-06-26 07:14 | Normal | 504 | 529.2 | 517.9 | 512 | 0.9 | 1.3 | 1 | 1.3 | 220.8 | 220 | 221.2 | 7.3 | 7.2 | 7.3 | 59.97 | 59.99 | 59.97 | 2609 | 1 | 37 | 26860.2 | 2483 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0.4 | 0.8 | 0 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.7 | 100 | 0.982 | 0.587 | 9 | 358
2025-06-26 07:15 | Normal | 522.6 | 517.1 | 493.7 | 514.9 | 0.9 | 1.4 | 1.1 | 1.5 | 220.4 | 220.2 | 221.2 | 7.4 | 7.3 | 7.3 | 59.98 | 59.95 | 59.96 | 2681 | 1 | 37.1 | 26860.3 | 2483 | 0.4 | 0.5 | 0 | 0.4 | 0.8 | 0 | 0.6 | 0.4 | 0.6 | 0.7 | 100 | 0.984 | 0.576 | 9 | 358
2025-06-26 07:16 | Normal | 493.9 | 514.3 | 496.8 | 501 | 1 | 1.5 | 1.1 | 1.5 | 220.6 | 220.2 | 221.4 | 7.6 | 7.5 | 7.5 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 2774 | 1 | 37.1 | 26860.3 | 2483 | 0.5 | 0.7 | 0 | 0.5 | 0.9 | 0 | 0.6 | 0.4 | 0.6 | 0.7 | 100 | 0.983 | 0.573 | 9 | 358
2025-06-26 07:17 | Normal | 498.8 | 498.2 | 497.3 | 509.5 | 1 | 1.5 | 1.1 | 1.4 | 219.8 | 220 | 221.2 | 7.7 | 7.6 | 7.7 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 2799 | 1 | 37.2 | 26860.3 | 2483 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0.4 | 0.8 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 100 | 0.985 | 0.573 | 9 | 358
2025-06-26 07:18 | Normal | 490.5 | 520.9 | 504.6 | 515.7 | 1 | 1.5 | 1.1 | 1.4 | 220.4 | 220.2 | 221.4 | 7.5 | 7.7 | 7.5 | 60 | 60 | 60 | 2779 | 1 | 37.3 | 26860.4 | 2483 | 0.6 | 0.7 | 0 | 0.5 | 0.9 | 0 | 0.5 | 0.4 | 0.6 | 0.6 | 100 | 0.988 | 0.573 | 9 | 358
2025-06-26 07:19 | Normal | 475 | 507.2 | 500.7 | 522.9 | 1 | 1.5 | 1.1 | 1.5 | 220 | 220 | 221.4 | 7.7 | 7.6 | 7.6 | 59.95 | 59.97 | 59.96 | 2809 | 1 | 37.4 | 26860.4 | 2483 | 0.4 | 0.7 | 0 | 0.4 | 1 | 0 | 0.6 | 0.4 | 0.6 | 0.7 | 100 | 0.988 | 0.569 | 9 | 358
2025-06-26 07:20 | Normal | 529.7 | 527.1 | 496.4 | 518.9 | 1 | 1.6 | 1.1 | 1.5 | 220.6 | 220.4 | 221.4 | 7.9 | 7.8 | 7.9 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 3036 | 1 | 37.4 | 26860.5 | 2483 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0.4 | 1 | 0 | 0.7 | 0.3 | 0.5 | 0.8 | 100 | 0.984 | 0.571 | 6 | 358
2025-06-26 07:21 | Normal | 492 | 506.3 | 504.2 | 505.3 | 1 | 1.6 | 1.1 | 1.5 | 220 | 220.6 | 221.6 | 7.7 | 7.6 | 7.7 | 59.95 | 59.96 | 59.95 | 2799 | 1 | 37.6 | 26860.5 | 2483 | 0.5 | 0.7 | 0 | 0.4 | 0.9 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 100 | 0.987 | 0.57 | 6 | 358
2025-06-26 07:22 | Normal | 480.8 | 509.2 | 504.9 | 500.1 | 1.1 | 1.6 | 1.1 | 1.5 | 220.2 | 220 | 221.4 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 59.91 | 59.9 | 59.91 | 2846 | 1 | 37.6 | 26860.6 | 2483 | 0.6 | 0.7 | 0 | 0.4 | 1 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.7 | 0.7 | 100 | 0.985 | 0.568 | 6 | 358
2025-06-26 07:23 | Normal | 498.8 | 518.2 | 490.7 | 505.8 | 1.1 | 1.7 | 1.3 | 1.5 | 220.2 | 220.2 | 221.4 | 8.2 | 8 | 8.1 | 59.95 | 59.95 | 59.95 | 2956 | 1 | 37.7 | 26860.6 | 2483 | 0.5 | 0.6 | 0 | 0.5 | 1 | 0 | 0.7 | 0.4 | 0.6 | 0.7 | 100 | 0.986 | 0.567 | 6 | 358
2025-06-26 07:24 | Normal | 477.8 | 512.1 | 501.9 | 518 | 1.2 | 1.7 | 1.2 | 1.5 | 220 | 220.4 | 221.6 | 8.3 | 8.2 | 8.2 | 59.98 | 59.99 | 59.99 | 3059 | 1 | 37.8 | 26860.7 | 2483 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0.9 | 0.1 | 0.6 | 0.5 | 0.6 | 0.8 | 100 | 0.985 | 0.588 | 6 | 358
2025-06-26 07:25 | Normal | 483.9 | 505.4 | 505.1 | 501.2 | 1.1 | 1.7 | 1.3 | 1.6 | 220.6 | 220.4 | 221.4 | 8.5 | 8.4 | 8.5 | 59.95 | 59.95 | 59.95 | 3053 | 1 | 37.9 | 26860.7 | 2483 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0.4 | 1 | 0.1 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.8 | 100 | 0.985 | 0.588 | 6 | 358
2025-06-26 07:26 | Normal | 492.5 | 511.2 | 494.5 | 520.7 | 1.1 | 1.6 | 1.3 | 1.5 | 220.2 | 220.2 | 221.2 | 8.3 | 8.2 | 8.2 | 59.91 | 59.91 | 59.91 | 3031 | 1 | 37.9 | 26860.8 | 2483 | 0.5 | 0.6 | 0 | 0.4 | 0.9 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.8 | 100 | 0.988 | 0.586 | 6 | 358
2025-06-26 07:27 | Normal | 510.8 | 509.1 | 521 | 524.1 | 1.1 | 1.7 | 1.2 | 1.5 | 220.2 | 220.4 | 221.4 | 8.4 | 8.3 | 8.3 | 59.96 | 59.96 | 59.97 | 3058 | 1 | 38 | 26860.8 | 2483 | 0.5 | 0.6 | 0 | 0.5 | 1 | 0 | 0.7 | 0.5 | 0.7 | 0.7 | 100 | 0.985 | 0.584 | 6 | 358
2025-06-26 07:28 | Normal | 503.4 | 533.2 | 517.9 | 522 | 2 | 3.8 | 1.7 | 2 | 221 | 221.4 | 222 | 13.6 | 13.5 | 13.6 | 59.99 | 59.98 | 59.98 | 4692 | 1 | 38 | 26860.9 | 2483 | 1.3 | 0.7 | 0 | 1.1 | 2.4 | 0.1 | 0.7 | 0.9 | 0.8 | 1 | 100 | 0.999 | 0.534 | 6 | 358
2025-06-26 07:29 | Normal | 509.7 | 528.3 | 528.9 | 525.3 | 2.1 | 4.3 | 1.8 | 2.1 | 220.6 | 221.6 | 222.2 | 14.9 | 14.8 | 14.9 | 59.98 | 59.97 | 59.97 | 5417 | 1 | 38.2 | 26861 | 2483 | 1.5 | 0.8 | 0 | 1.3 | 2.7 | 0.1 | 0.8 | 1 | 0.9 | 1.1 | 100 | 0.999 | 0.539 | 6 | 358
2025-06-26 07:30 | Normal | 515.9 | 532.3 | 526.5 | 526.6 | 2 | 4 | 1.8 | 2.1 | 220.6 | 221.6 | 222 | 14 | 14 | 14 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 5403 | 1 | 38.3 | 26861.1 | 2483 | 1.3 | 0.9 | 0 | 1.1 | 2.7 | 0 | 0.7 | 1 | 0.9 | 1.1 | 100 | 0.997 | 0.541 | 6 | 358
2025-06-26 07:31 | Normal | 489.9 | 528.3 | 515.9 | 520.1 | 1.7 | 2.6 | 1.6 | 2 | 220.4 | 221.4 | 221.8 | 11.4 | 11.3 | 11.4 | 60.03 | 60.04 | 60.04 | 3885 | 1 | 38.4 | 26861.1 | 2483 | 1 | 0.9 | 0 | 0.8 | 1.6 | 0 | 0.8 | 0.7 | 0.9 | 1 | 100 | 0.993 | 0.562 | 6 | 358
2025-06-26 07:32 | Normal | 484.8 | 520.2 | 500.5 | 509.6 | 1.5 | 1.8 | 1.5 | 1.8 | 220.4 | 220.8 | 221.4 | 9.6 | 9.5 | 9.5 | 60.03 | 60.04 | 60.03 | 3617 | 1 | 38.5 | 26861.2 | 2483 | 0.7 | 0.8 | 0 | 0.7 | 1.1 | 0 | 0.8 | 0.6 | 0.8 | 0.8 | 100 | 0.994 | 0.562 | 6 | 358
2025-06-26 07:33 | Normal | 524.7 | 510.7 | 500.5 | 516.5 | 1.3 | 1.8 | 1.5 | 1.7 | 221 | 220.4 | 222 | 9.2 | 9.1 | 9.2 | 60.04 | 60.03 | 60.03 | 3415 | 1 | 38.5 | 26861.3 | 2483 | 0.6 | 0.8 | 0 | 0.6 | 1 | 0 | 0.7 | 0.6 | 0.8 | 0.8 | 100 | 0.991 | 0.57 | 6 | 358
2025-06-26 07:34 | Normal | 529.3 | 510.3 | 517.6 | 525.9 | 1.2 | 1.7 | 1.4 | 1.6 | 220.4 | 220 | 221.2 | 9 | 8.9 | 8.9 | 60.02 | 60.01 | 60.01 | 3316 | 1 | 38.6 | 26861.3 | 2483 | 0.6 | 0.7 | 0 | 0.6 | 1 | 0 | 0.7 | 0.5 | 0.8 | 0.8 | 100 | 0.993 | 0.57 | 6 | 358
2025-06-26 07:35 | Normal | 486.8 | 511.2 | 510.8 | 489.9 | 1.3 | 1.8 | 1.3 | 1.8 | 219.8 | 220.2 | 221.2 | 9.1 | 9 | 9 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 3312 | 1 | 38.7 | 26861.4 | 2483 | 0.5 | 0.7 | 0 | 0.6 | 0.9 | 0.1 | 0.7 | 0.5 | 0.7 | 1 | 100 | 0.992 | 0.573 | 6 | 358
2025-06-26 07:36 | Normal | 525.9 | 511.3 | 501.3 | 516.4 | 1.2 | 1.8 | 1.5 | 1.8 | 220.4 | 219.8 | 221 | 9.2 | 9.1 | 9.2 | 60.05 | 60.04 | 60.05 | 3356 | 1 | 38.8 | 26861.4 | 2483 | 0.6 | 0.7 | 0 | 0.5 | 1.1 | 0 | 0.7 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 100 | 0.99 | 0.57 | 6 | 358
2025-06-26 07:37 | Normal | 530.9 | 518.2 | 517.6 | 496.7 | 1.3 | 1.8 | 1.4 | 1.8 | 219.6 | 220.2 | 221.6 | 9.4 | 9.3 | 9.4 | 60.02 | 60.03 | 60.04 | 3457 | 1 | 38.9 | 26861.5 | 2483 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0.7 | 1 | 0 | 0.7 | 0.5 | 0.8 | 0.9 | 100 | 0.993 | 0.572 | 6 | 358
2025-06-26 07:38 | Normal | 476.9 | 515.4 | 533.4 | 524.7 | 1.5 | 1.9 | 1.5 | 1.8 | 220.2 | 220 | 221 | 9.5 | 9.4 | 9.5 | 60.01 | 60 | 60.01 | 3543 | 1 | 39 | 26861.6 | 2483 | 0.7 | 0.7 | 0 | 0.6 | 1.1 | 0 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 100 | 0.992 | 0.561 | 6 | 358
2025-06-26 07:39 | Normal | 490.8 | 497.2 | 507.2 | 505.3 | 1.5 | 2 | 1.6 | 1.9 | 220.4 | 220 | 221.2 | 10 | 9.9 | 10 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 3658 | 1 | 39.1 | 26861.6 | 2483 | 0.8 | 0.7 | 0 | 0.6 | 1.1 | 0.1 | 0.7 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 100 | 0.993 | 0.56 | 6 | 358
2025-06-26 07:40 | Normal | 551.4 | 496.4 | 488.4 | 502.6 | 1.2 | 2 | 1.6 | 2 | 220.4 | 220.2 | 220.8 | 9.8 | 9.7 | 9.8 | 59.98 | 59.99 | 59.99 | 3679 | 1 | 39.1 | 26861.7 | 2483 | 0.6 | 0.7 | 0 | 0.7 | 1.1 | 0 | 0.9 | 0.6 | 0.8 | 1 | 100 | 0.992 | 0.557 | 6 | 358
2025-06-26 07:41 | Normal | 517.8 | 512.3 | 528.5 | 513.6 | 1.4 | 2 | 1.5 | 1.9 | 220 | 220.6 | 221.2 | 10.1 | 10 | 10 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 3693 | 1 | 39.2 | 26861.7 | 2483 | 0.7 | 0.6 | 0 | 0.6 | 1 | 0.1 | 0.8 | 0.6 | 0.8 | 1 | 100 | 0.993 | 0.556 | 6 | 358
2025-06-26 07:42 | Normal | 475.1 | 514.2 | 519.4 | 509.5 | 1.6 | 2.1 | 1.6 | 2 | 220.4 | 220.2 | 221.2 | 10.4 | 10.3 | 10.3 | 60.01 | 60.01 | 60.02 | 3805 | 1 | 39.3 | 26861.8 | 2483 | 0.9 | 0.8 | 0 | 0.7 | 1.1 | 0.1 | 0.8 | 0.7 | 1 | 0.9 | 100 | 0.992 | 0.544 | 6 | 358
2025-06-26 07:43 | Normal | 499 | 515.3 | 502.8 | 506.9 | 1.7 | 2.3 | 1.8 | 2.1 | 220.6 | 220.2 | 221.2 | 11.4 | 11.2 | 11.3 | 59.95 | 59.98 | 59.96 | 4149 | 1 | 39.3 | 26861.9 | 2483 | 0.9 | 0.8 | 0 | 0.7 | 1.2 | 0.2 | 0.9 | 0.8 | 0.9 | 1.1 | 100 | 0.994 | 0.561 | 6 | 358
2025-06-26 07:44 | Normal | 505 | 527.2 | 507.6 | 489.8 | 1.8 | 2.4 | 1.9 | 2.3 | 220 | 220.8 | 221.4 | 11.8 | 11.7 | 11.7 | 60 | 60 | 59.99 | 4314 | 1 | 39.4 | 26861.9 | 2483 | 0.9 | 0.9 | 0 | 0.8 | 1.4 | 0 | 0.9 | 0.8 | 1.1 | 1.1 | 100 | 0.993 | 0.552 | 6 | 358
2025-06-26 07:45 | Normal | 506.9 | 525.3 | 504.3 | 518.5 | 1.9 | 2.5 | 2 | 2.3 | 220.8 | 220.4 | 221.2 | 12.5 | 12.4 | 12.4 | 60.02 | 60 | 60.01 | 4538 | 1 | 39.5 | 26862 | 2483 | 1 | 0.9 | 0 | 0.9 | 1.3 | 0.1 | 1 | 0.9 | 1 | 1.1 | 100 | 0.997 | 0.543 | 6 | 358
2025-06-26 07:46 | Normal | 517.3 | 525 | 510.8 | 526 | 2.3 | 3.3 | 2.3 | 2.5 | 220.8 | 221.4 | 221.8 | 14.8 | 14.8 | 14.8 | 59.98 | 60.01 | 60.01 | 4896 | 1 | 39.6 | 26862.1 | 2483 | 1.3 | 1.1 | 0 | 1.2 | 2 | 0 | 1.1 | 1 | 1.1 | 1.3 | 100 | 0.997 | 0.529 | 6 | 358
2025-06-26 07:47 | Normal | 500.9 | 532.8 | 513 | 510.1 | 2 | 2.5 | 2 | 2.3 | 220.6 | 220.2 | 222 | 12.7 | 12.6 | 12.7 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 4591 | 1 | 39.6 | 26862.2 | 2483 | 1 | 1.1 | 0 | 0.8 | 1.4 | 0.1 | 1 | 0.9 | 1.1 | 1.2 | 100 | 0.998 | 0.547 | 6 | 358
2025-06-26 07:48 | Normal | 520 | 537.2 | 526.9 | 503 | 2.6 | 4.3 | 2.4 | 3 | 220.4 | 220.4 | 221.2 | 17.1 | 17 | 17 | 59.97 | 59.96 | 59.94 | 6137 | 1 | 39.7 | 26862.3 | 2483 | 1.6 | 1 | 0 | 1.4 | 2.5 | 0.1 | 1 | 1.2 | 1.4 | 1.4 | 100 | 0.998 | 0.509 | 6 | 358
2025-06-26 07:49 | Normal | 503.5 | 527.8 | 511 | 509.6 | 2 | 2.6 | 2 | 2.3 | 220 | 220.6 | 221.4 | 12.7 | 12.5 | 12.7 | 59.98 | 59.99 | 59.98 | 4870 | 1 | 39.8 | 26862.4 | 2483 | 1 | 0.9 | 0 | 0.9 | 1.4 | 0.1 | 1 | 0.8 | 1 | 1.2 | 100 | 0.998 | 0.541 | 6 | 358
2025-06-26 07:50 | Normal | 475.6 | 529.5 | 492.8 | 505 | 2.8 | 4.3 | 2.6 | 3 | 220.4 | 220.8 | 221.8 | 16.9 | 16.9 | 16.9 | 59.97 | 59.96 | 59.97 | 6125 | 1 | 39.9 | 26862.5 | 2483 | 1.6 | 1 | 0 | 1.4 | 2.5 | 0.1 | 1.1 | 1.3 | 1.3 | 1.5 | 100 | 0.998 | 0.523 | 6 | 358
2025-06-26 07:51 | Normal | 508.1 | 522.6 | 505.1 | 525.9 | 1.9 | 2.5 | 2 | 2.2 | 219.8 | 220.6 | 220.8 | 12.2 | 12.2 | 12.2 | 60 | 59.98 | 60 | 4897 | 1 | 40 | 26862.5 | 2483 | 1 | 1 | 0 | 0.8 | 1.5 | 0 | 0.9 | 0.9 | 1 | 1.1 | 100 | 0.999 | 0.541 | 6 | 358
2025-06-26 07:52 | Normal | 492.6 | 517 | 507 | 503.2 | 1.8 | 2.3 | 1.9 | 2.2 | 219.8 | 220 | 221 | 11.7 | 11.6 | 11.7 | 60.03 | 60.01 | 60.02 | 4494 | 1 | 40.1 | 26862.6 | 2483 | 0.9 | 0.9 | 0 | 0.8 | 1.2 | 0.1 | 1 | 0.8 | 1 | 1 | 100 | 0.993 | 0.545 | 6 | 358
2025-06-26 07:53 | Normal | 501.6 | 511.2 | 519.5 | 514.5 | 1.8 | 2.3 | 1.8 | 2.1 | 220.2 | 220.2 | 221.2 | 11.8 | 11.2 | 11.6 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 4249 | 1 | 40.2 | 26862.7 | 2483 | 0.8 | 0.9 | 0 | 0.8 | 1.1 | 0.2 | 0.9 | 0.8 | 1 | 1 | 100 | 0.995 | 0.56 | 6 | 358
2025-06-26 07:54 | Normal | 513.8 | 516.4 | 495.1 | 509 | 1.7 | 2.1 | 1.8 | 2.1 | 220 | 219.8 | 221.2 | 11.3 | 11.1 | 11.2 | 60.03 | 60.05 | 60.04 | 4149 | 1 | 40.2 | 26862.8 | 2483 | 0.8 | 0.9 | 0 | 0.6 | 1.1 | 0.2 | 0.9 | 0.8 | 1 | 1 | 100 | 0.993 | 0.567 | 6 | 358
2025-06-26 07:55 | Normal | 501.6 | 522.1 | 506.1 | 508.1 | 1.7 | 2 | 1.8 | 2.1 | 219.8 | 220.4 | 221.4 | 10.9 | 10.8 | 10.8 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 4031 | 1 | 40.2 | 26862.8 | 2483 | 0.8 | 0.8 | 0 | 0.7 | 1.1 | 0.1 | 0.9 | 0.8 | 0.9 | 1 | 100 | 0.993 | 0.56 | 6 | 358
2025-06-26 07:56 | Normal | 523.5 | 498.9 | 505.6 | 507.8 | 1.6 | 2.1 | 1.8 | 2.1 | 219.8 | 219.8 | 221.6 | 10.9 | 10.8 | 10.9 | 60.05 | 60.05 | 60.05 | 4008 | 1 | 40.2 | 26862.9 | 2483 | 0.8 | 0.7 | 0 | 0.7 | 1.1 | 0.1 | 0.9 | 0.7 | 1 | 0.9 | 100 | 0.994 | 0.554 | 6 | 358
2025-06-26 07:57 | Normal | 516.9 | 519.2 | 503.8 | 516 | 1.6 | 2 | 1.7 | 2.1 | 220 | 220.2 | 221.2 | 10.9 | 10.9 | 10.9 | 60.08 | 60.07 | 60.08 | 3999 | 1 | 40.3 | 26863 | 2483 | 0.7 | 0.9 | 0 | 0.8 | 1.1 | 0 | 0.9 | 0.7 | 1 | 1 | 100 | 0.992 | 0.544 | 6 | 358
2025-06-26 07:58 | Normal | 529.4 | 508.3 | 499.5 | 498.6 | 1.5 | 2.1 | 1.8 | 2.1 | 219.6 | 220.2 | 221.4 | 11.1 | 11.4 | 11.2 | 60.05 | 60.06 | 60.06 | 4053 | 1 | 40.3 | 26863 | 2483 | 0.7 | 0.8 | 0 | 0.7 | 1 | 0.2 | 1 | 0.6 | 1 | 1 | 100 | 0.992 | 0.564 | 6 | 358
2025-06-26 07:59 | Normal | 512.8 | 519.1 | 502.7 | 511.8 | 1.7 | 2.1 | 1.8 | 2.2 | 220.2 | 219.8 | 220.8 | 11.3 | 11.2 | 11.3 | 60.08 | 60.06 | 60.08 | 4124 | 1 | 40.3 | 26863.1 | 2483 | 0.8 | 0.9 | 0 | 0.8 | 1.1 | 0 | 1 | 0.7 | 1 | 1.1 | 100 | 0.994 | 0.559 | 6 | 358
2025-06-26 08:00 | Normal | 519.5 | 500.1 | 494.7 | 504.8 | 1.8 | 2.3 | 1.9 | 2.3 | 220.2 | 220 | 221.2 | 11.7 | 11.6 | 11.6 | 60.06 | 60.05 | 60.06 | 4279 | 1 | 40.3 | 26863.2 | 2483 | 0.9 | 1 | 0 | 0.8 | 1.2 | 0.1 | 0.9 | 0.8 | 1 | 1.1 | 100 | 0.992 | 0.548 | 6 | 358
2025-06-26 08:01 | Normal | 486.9 | 505.3 | 496.1 | 523.1 | 2 | 2.4 | 2 | 2.3 | 220.2 | 220.2 | 220.8 | 12 | 12 | 12 | 60.03 | 60.04 | 60.04 | 4425 | 1 | 40.3 | 26863.2 | 2483 | 0.9 | 1 | 0 | 0.8 | 1.3 | 0.1 | 1 | 0.9 | 1.1 | 1.1 | 100 | 0.995 | 0.552 | 6 | 358
2025-06-26 08:02 | Normal | 503.5 | 512 | 517.5 | 501.5 | 2 | 2.5 | 2 | 2.5 | 219.8 | 220 | 221 | 12.9 | 12.8 | 12.9 | 60.03 | 60.03 | 60.04 | 4633 | 1 | 40.3 | 26863.3 | 2483 | 1.1 | 1 | 0 | 1 | 1.3 | 0 | 1.1 | 0.8 | 1.1 | 1.3 | 100 | 0.999 | 0.541 | 6 | 358
2025-06-26 08:03 | Normal | 521.8 | 546.2 | 518.7 | 531.8 | 2.5 | 3 | 2.5 | 2.7 | 220.6 | 220.4 | 221.4 | 15.3 | 15.2 | 15.3 | 60.04 | 60.03 | 60.04 | 5658 | 1 | 40.4 | 26863.4 | 2483 | 1.2 | 1.1 | 0 | 1 | 1.4 | 0.3 | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 100 | 0.998 | 0.52 | 6 | 358
2025-06-26 08:04 | Normal | 510.4 | 526.1 | 517.3 | 510.5 | 2.6 | 3.5 | 2.6 | 3.1 | 220.6 | 220.8 | 221.4 | 16.5 | 16.4 | 16.5 | 60.03 | 60.03 | 60.04 | 5607 | 1 | 40.5 | 26863.5 | 2483 | 1.5 | 1.3 | 0 | 1.3 | 1.9 | 0.1 | 1.3 | 1.2 | 1.5 | 1.5 | 100 | 0.998 | 0.501 | 6 | 358
2025-06-26 08:05 | Normal | 526.4 | 516.2 | 504.4 | 504.7 | 2.7 | 3.7 | 2.8 | 3.3 | 220.6 | 220.6 | 221.8 | 17.4 | 17.4 | 17.5 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 6432 | 1 | 40.5 | 26863.6 | 2483 | 1.4 | 1.1 | 0 | 1.3 | 1.9 | 0.3 | 1.4 | 1.3 | 1.5 | 1.6 | 100 | 0.998 | 0.52 | 6 | 358
2025-06-26 08:06 | Normal | 556 | 515.5 | 518.3 | 528.5 | 3.6 | 5.8 | 3.5 | 4.1 | 221 | 221.8 | 222.4 | 24 | 24 | 24.1 | 59.99 | 60 | 60 | 7777 | 1 | 40.5 | 26863.7 | 2483 | 2.3 | 1.3 | 0 | 2.1 | 3.2 | 0.2 | 1.6 | 1.8 | 2 | 2 | 100 | 0.999 | 0.446 | 6 | 358
2025-06-26 08:11 | Normal | 495.1 | 519.5 | 506 | 512.7 | 2.2 | 2.5 | 2.3 | 2.6 | 219.4 | 220.2 | 220.6 | 13.5 | 13.4 | 13.5 | 60 | 60 | 60 | 4875 | 1 | 40.8 | 26864.2 | 2483 | 1.1 | 1.1 | 0 | 1 | 1.3 | 0 | 1.2 | 0.9 | 1.3 | 1.3 | 100 | 0 | 0
2025-06-26 08:16 | Normal | 493.1 | 521.8 | 496.2 | 504.3 | 2.5 | 2.9 | 2.6 | 3 | 220 | 220.2 | 220.6 | 15.2 | 15 | 15.1 | 60.03 | 60.03 | 60.02 | 5459 | 1 | 40.9 | 26864.7 | 2484 | 1.2 | 1.2 | 0 | 1.1 | 1.4 | 0.1 | 1.3 | 1.2 | 1.4 | 1.4 | 100 | 0 | 0
2025-06-26 08:21 | Normal | 485.8 | 537.7 | 483.8 | 508.9 | 8.3 | 9.6 | 6.1 | 6.8 | 222.4 | 222.6 | 223 | 39.6 | 39.5 | 39.6 | 60.01 | 60.03 | 60.01 | 14091 | 1 | 41.1 | 26865.4 | 2484 | 4.6 | 3.5 | 0 | 4.3 | 4.9 | 0.1 | 2.6 | 3.4 | 3.3 | 3.4 | 100 | 0 | 0
2025-06-26 08:26 | Normal | 486.1 | 523.5 | 483.9 | 503.1 | 8.6 | 10.3 | 6.3 | 7.1 | 223 | 223.6 | 223.8 | 41 | 40.8 | 40.9 | 60 | 60.01 | 60 | 15334 | 1 | 42 | 26866.5 | 2484 | 4.9 | 3.7 | 0 | 4.7 | 5.3 | 0.1 | 2.7 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 100 | 0 | 0
2025-06-26 08:31 | Normal | 471.4 | 494.3 | 450.9 | 507.1 | 5.1 | 6.2 | 4.5 | 4.8 | 222 | 222.6 | 223 | 25.7 | 25.6 | 25.6 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 9715 | 1 | 43 | 26867.7 | 2484 | 2.8 | 2.1 | 0 | 2.6 | 3.2 | 0.2 | 2 | 2.2 | 2.2 | 2.3 | 100 | 0 | 0
2025-06-26 08:36 | Normal | 455.7 | 498.1 | 482.4 | 507.5 | 4 | 4.5 | 3.3 | 3.7 | 220.4 | 221 | 221.4 | 19.9 | 19.8 | 19.8 | 60 | 59.99 | 59.99 | 8419 | 1 | 43.1 | 26868.5 | 2484 | 2 | 2 | 0 | 1.9 | 2.5 | 0.1 | 1.5 | 1.8 | 1.9 | 1.8 | 100 | 0 | 0
2025-06-26 08:41 | Normal | 491.8 | 509.2 | 491 | 514.3 | 7.8 | 8.9 | 6.2 | 7 | 222.4 | 222.6 | 223.2 | 37.8 | 37.7 | 37.8 | 60.04 | 60.05 | 60.05 | 14778 | 1 | 43.7 | 26869.6 | 2484 | 4.5 | 3.1 | 0 | 4 | 4.5 | 0.2 | 2.8 | 3.3 | 3.5 | 3.3 | 100 | 0 | 0
2025-06-26 08:46 | Normal | 477.6 | 500.2 | 468.6 | 499.7 | 4.3 | 5 | 4.2 | 4.5 | 221.4 | 221.2 | 221.8 | 23 | 23 | 23.1 | 60.03 | 60.02 | 60.03 | 8544 | 1 | 44.3 | 26870.4 | 2484 | 2.3 | 2.1 | 0 | 2 | 2.6 | 0.2 | 2 | 2.1 | 2.2 | 2.2 | 100 | 0 | 0
2025-06-26 08:51 | Normal | 496.8 | 512.2 | 501.7 | 503.9 | 3.7 | 4.2 | 3.7 | 4.1 | 220.8 | 221 | 221 | 20.9 | 20.8 | 20.9 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 7642 | 1 | 44 | 26871.1 | 2484 | 1.9 | 1.8 | 0 | 1.6 | 2.2 | 0.2 | 1.6 | 1.9 | 2.1 | 1.9 | 100 | 0 | 0
2025-06-26 08:56 | Normal | 492.5 | 504.3 | 496.9 | 521.2 | 4 | 4.7 | 3.8 | 4.2 | 220.4 | 221.4 | 222 | 22 | 22 | 22 | 60.02 | 60.02 | 60.03 | 8264 | 1 | 43.6 | 26871.7 | 2484 | 2.1 | 2 | 0 | 2 | 2.4 | 0.2 | 1.8 | 1.9 | 2 | 2 | 100 | 0 | 0
2025-06-26 09:01 | Normal | 509.6 | 510.1 | 512.7 | 504.5 | 4 | 4.6 | 4.1 | 4.6 | 221 | 221.4 | 221.6 | 23.1 | 22.9 | 23 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 8345 | 1 | 43.4 | 26872.4 | 2484 | 2 | 1.9 | 0 | 2 | 2.3 | 0.2 | 2 | 2 | 2.2 | 2.3 | 100 | 0 | 0
2025-06-26 09:06 | Normal | 517 | 505.4 | 515.7 | 504.8 | 4.1 | 4.8 | 4.1 | 4.6 | 221.2 | 221.6 | 222.6 | 23.6 | 23.5 | 23.6 | 59.93 | 59.93 | 59.93 | 8686 | 1 | 43.3 | 26873.1 | 2484 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2.5 | 0.2 | 1.9 | 2.1 | 2.3 | 2.2 | 100 | 0 | 0
2025-06-26 09:11 | Normal | 513.1 | 513.3 | 511.8 | 506 | 4.3 | 5.1 | 4.2 | 4.8 | 221.2 | 221.8 | 222.2 | 24.6 | 24.5 | 24.6 | 59.98 | 59.99 | 59.99 | 8918 | 1 | 43.3 | 26873.8 | 2484 | 2.2 | 2 | 0 | 2.1 | 2.5 | 0.2 | 2 | 2 | 2.4 | 2.3 | 100 | 0 | 0
2025-06-26 09:16 | Normal | 518.2 | 526.4 | 524.3 | 524.4 | 6.1 | 7.5 | 5.7 | 6.4 | 221.2 | 222.4 | 222.2 | 34.8 | 34.6 | 34.7 | 60 | 60 | 59.99 | 12173 | 1 | 43.4 | 26874.7 | 2485 | 3.3 | 2.8 | 0 | 3.3 | 3.8 | 0.2 | 2.5 | 3.1 | 3.1 | 3.2 | 100 | 0 | 0
2025-06-26 09:21 | Normal | 494.8 | 513.3 | 505.9 | 509.1 | 3.9 | 4.6 | 3.6 | 4.2 | 220.2 | 221 | 221.4 | 21.7 | 21.6 | 21.7 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 7867 | 1 | 43.6 | 26875.5 | 2485 | 2 | 1.9 | 0 | 1.8 | 2.4 | 0.1 | 1.6 | 1.9 | 2.1 | 2 | 100 | 0 | 0
2025-06-26 09:26 | Normal | 519.2 | 516.4 | 517.2 | 516.3 | 5.1 | 6.6 | 4.6 | 5.5 | 221.2 | 221.8 | 222 | 29.2 | 29.1 | 29.1 | 59.97 | 59.98 | 59.97 | 11490 | 1 | 43.6 | 26876.3 | 2485 | 3 | 2.2 | 0 | 3 | 3.4 | 0.2 | 1.9 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 100 | 0 | 0
2025-06-26 09:31 | Normal | 486.1 | 523.7 | 474.5 | 518.7 | 8 | 8.3 | 7.3 | 7.4 | 221.6 | 222.2 | 222.6 | 38 | 39.6 | 38.4 | 59.97 | 59.95 | 59.96 | 11614 | 1 | 44.1 | 26877.4 | 2485 | 3.9 | 3.9 | 0 | 3.7 | 4.1 | 0.2 | 3.5 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 100 | 0 | 0
2025-06-26 09:36 | Normal | 474.9 | 516.9 | 479.6 | 519.5 | 5.6 | 6.1 | 5.5 | 5.7 | 221.6 | 221.6 | 222.6 | 29.2 | 29.1 | 29.1 | 60.03 | 60.02 | 60.01 | 11643 | 1 | 44.4 | 26878.4 | 2485 | 2.8 | 2.8 | 0 | 2.6 | 3.1 | 0.2 | 2.7 | 2.7 | 2.8 | 2.8 | 100 | 0 | 0
2025-06-26 09:41 | Normal | 473.6 | 508.1 | 479.5 | 526.5 | 8.1 | 8.6 | 7.5 | 7.6 | 222.8 | 222.6 | 223.2 | 39.5 | 39.3 | 39.4 | 60.05 | 60.05 | 60.04 | 16104 | 1 | 44.8 | 26879.7 | 2485 | 4.2 | 3.9 | 0 | 3.8 | 4.3 | 0.4 | 3.5 | 4 | 3.9 | 3.7 | 100 | 0 | 0
2025-06-26 09:46 | Normal | 509 | 505.3 | 472.9 | 506.9 | 5.6 | 6.7 | 6 | 6.3 | 222.6 | 222.6 | 223 | 31.2 | 31.1 | 31.2 | 60.01 | 60.02 | 60.01 | 11249 | 1 | 45.4 | 26880.9 | 2485 | 2.8 | 2.4 | 0.1 | 2.9 | 3.3 | 0.2 | 2.7 | 3.1 | 3 | 3.1 | 100 | 0 | 0
2025-06-26 09:51 | Normal | 506.5 | 510 | 475.4 | 503.5 | 5.3 | 6.2 | 5.6 | 5.9 | 221.4 | 221.2 | 222 | 29.4 | 29.2 | 29.4 | 60.02 | 60.03 | 60.02 | 11223 | 1 | 45.5 | 26882.1 | 2485 | 2.8 | 2.4 | 0 | 2.6 | 3.1 | 0.3 | 2.6 | 2.8 | 2.9 | 2.9 | 100 | 0 | 0
2025-06-26 09:56 | Normal | 500.1 | 509.4 | 497.1 | 506.2 | 4.3 | 5 | 4.4 | 4.8 | 220.4 | 220.4 | 221.2 | 24.2 | 24.1 | 24.1 | 60.03 | 60.02 | 60.03 | 8757 | 1 | 45.3 | 26883.1 | 2485 | 2.2 | 2 | 0 | 2.1 | 2.5 | 0.1 | 2 | 2.3 | 2.3 | 2.4 | 100 | 0 | 0
2025-06-26 10:01 | Normal | 506.8 | 516.1 | 493.9 | 505.9 | 4.7 | 5.2 | 4.9 | 5.3 | 220.4 | 220.2 | 221.4 | 26.5 | 26.4 | 26.4 | 60.06 | 60.03 | 60.05 | 9685 | 1 | 44.9 | 26883.9 | 2485 | 2.3 | 2.2 | 0 | 2.3 | 2.5 | 0.2 | 2.4 | 2.4 | 2.5 | 2.6 | 100 | 0 | 0
2025-06-26 10:06 | Normal | 502.5 | 513 | 513 | 498.2 | 4.2 | 4.8 | 4.3 | 4.9 | 219.8 | 220.4 | 221 | 24.3 | 24.2 | 24.3 | 59.95 | 59.95 | 59.95 | 8896 | 1 | 44.5 | 26884.7 | 2485 | 2.1 | 2 | 0 | 1.9 | 2.4 | 0.3 | 2 | 2.3 | 2.4 | 2.4 | 100 | 0 | 0
2025-06-26 10:11 | Normal | 511.9 | 504.4 | 506.4 | 501.5 | 4.3 | 5.1 | 4.5 | 5 | 220.2 | 220.8 | 221.2 | 25.1 | 25 | 25.1 | 59.98 | 59.96 | 59.96 | 9186 | 1 | 44.2 | 26885.5 | 2485 | 2.2 | 2.1 | 0 | 2 | 2.5 | 0.3 | 2.1 | 2.3 | 2.5 | 2.4 | 100 | 0 | 0
2025-06-26 10:16 | Normal | 529.2 | 516.6 | 511.4 | 510.5 | 4.3 | 5.1 | 4.7 | 5.1 | 220.6 | 220.6 | 221.6 | 25.9 | 25.9 | 25.9 | 59.93 | 59.93 | 59.93 | 9427 | 1 | 44.1 | 26886.2 | 2486 | 2.2 | 2 | 0 | 2.1 | 2.6 | 0.3 | 2.2 | 2.4 | 2.5 | 2.5 | 100 | 0 | 0
2025-06-26 10:21 | Normal | 499.8 | 527.2 | 517.6 | 512.7 | 6.6 | 7.1 | 6.6 | 7.3 | 221.8 | 222.4 | 223.4 | 36.1 | 35.9 | 36 | 59.96 | 59.96 | 59.97 | 16035 | 1 | 44 | 26887.2 | 2486 | 3.4 | 3.2 | 0 | 3.2 | 3.7 | 0.1 | 3.1 | 3.4 | 3.6 | 3.6 | 100 | 0 | 0
2025-06-26 10:26 | Normal | 508.7 | 519.2 | 513.6 | 515.7 | 7 | 7.4 | 6.9 | 7.6 | 222.2 | 222.2 | 223.8 | 36.3 | 36.2 | 36.2 | 60.01 | 60.01 | 60.02 | 14130 | 1 | 44.6 | 26888.7 | 2486 | 3.6 | 3.2 | 0.1 | 3.4 | 3.8 | 0.2 | 3.3 | 3.6 | 3.9 | 3.8 | 100 | 0 | 0
2025-06-26 10:31 | Normal | 508.1 | 522.8 | 511.1 | 533 | 9.2 | 10.1 | 9.3 | 9.3 | 222.6 | 223.6 | 223.8 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 60.01 | 60 | 60.01 | 20107 | 1 | 44.9 | 26889.9 | 2486 | 4.9 | 4.2 | 0 | 4.7 | 5.2 | 0.2 | 4.4 | 4.9 | 4.9 | 4.5 | 100 | 0 | 0
2025-06-26 10:36 | Normal | 483.7 | 510.2 | 483.8 | 515.9 | 14.2 | 14.6 | 14.3 | 14.5 | 224.8 | 225 | 225.4 | 70.5 | 70.3 | 70.5 | 60 | 59.99 | 60 | 26483 | 1 | 45.3 | 26891.4 | 2486 | 7.1 | 6.8 | 0.1 | 6.9 | 7.5 | 0 | 6.9 | 7.3 | 7.3 | 7 | 100 | 0 | 0
2025-06-26 10:41 | Normal | 506.3 | 503.7 | 470.2 | 502.3 | 12.5 | 13.8 | 14 | 14.2 | 224.2 | 225 | 225.4 | 65.3 | 65.2 | 65.3 | 60 | 59.97 | 60.02 | 25814 | 1 | 46.6 | 26893.4 | 2486 | 6.4 | 5.5 | 0.2 | 6.4 | 6.9 | 0.2 | 6.7 | 7 | 6.9 | 7 | 100 | 0 | 0
2025-06-26 10:46 | Normal | 486.6 | 498.8 | 485.1 | 515.3 | 7 | 7.5 | 7.3 | 7.5 | 221.8 | 222.4 | 222.8 | 35.8 | 35.7 | 35.7 | 60.05 | 60.05 | 60.03 | 14111 | 1 | 47.9 | 26895.3 | 2486 | 3.4 | 3.2 | 0.2 | 3.5 | 3.8 | 0.1 | 3.7 | 3.9 | 3.8 | 3.8 | 100 | 0 | 0
2025-06-26 10:51 | Normal | 466.5 | 493 | 466.5 | 510.9 | 11.2 | 11 | 11 | 11.3 | 222.6 | 223 | 223.4 | 52.6 | 52.4 | 52.5 | 60.06 | 60.07 | 60.05 | 26072 | 1 | 48 | 26896.9 | 2486 | 5.6 | 5.5 | 0.1 | 5.1 | 5.5 | 0.2 | 5.5 | 5.5 | 5.9 | 5.3 | 100 | 0 | 0
2025-06-26 10:56 | Normal | 509.4 | 505.5 | 498.3 | 495.5 | 7 | 8.5 | 7.8 | 8.3 | 221.6 | 222.6 | 222.6 | 33.2 | 33.2 | 33.2 | 60 | 60 | 60 | 13559 | 1 | 47.8 | 26898 | 2486 | 4 | 3.9 | 0 | 4.6 | 5 | 0 | 4.4 | 4.2 | 4.4 | 4.8 | 100 | 0 | 0
2025-06-26 11:01 | Normal | 487.8 | 505 | 484.9 | 513.9 | 4.8 | 5.8 | 5.4 | 5.7 | 222.2 | 222.8 | 223.4 | 26.5 | 26.5 | 26.5 | 60.06 | 60.05 | 60.05 | 21157 | 1 | 47.7 | 26899.9 | 2486 | 2.8 | 3 | 0 | 3.4 | 3.7 | 0.1 | 3.2 | 3.4 | 3.1 | 3.7 | 100 | 0 | 0
2025-06-26 11:06 | Normal | 497.4 | 496.8 | 491.6 | 483.7 | 3.6 | 4.1 | 4 | 4.5 | 220.4 | 220.8 | 221.8 | 20.4 | 20.3 | 20.4 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 7663 | 1 | 47.5 | 26901.1 | 2486 | 1.6 | 1.6 | 0.2 | 1.5 | 2 | 0.3 | 1.8 | 2.1 | 2 | 2.3 | 100 | 0 | 0
2025-06-26 11:11 | Normal | 485.9 | 511.3 | 481.1 | 516.2 | 12 | 12.2 | 13 | 13 | 224.4 | 224.8 | 225.8 | 61.3 | 61.1 | 61.2 | 59.99 | 59.98 | 59.98 | 23226 | 1 | 47.1 | 26902.5 | 2486 | 5.8 | 5.7 | 0.2 | 5.6 | 6 | 0.4 | 6.3 | 6.6 | 6.5 | 6.3 | 100 | 0 | 0
2025-06-26 11:16 | Normal | 505.8 | 512.2 | 502.9 | 520.1 | 11.2 | 12 | 12.6 | 13.1 | 224.4 | 224.6 | 224.4 | 61.6 | 61.3 | 61.6 | 60 | 59.98 | 59.99 | 23003 | 1 | 47.5 | 26904.4 | 2487 | 5.7 | 5.1 | 0.1 | 5.6 | 6.1 | 0.2 | 6.1 | 6.6 | 6.6 | 6.4 | 100 | 0 | 0
2025-06-26 11:21 | Normal | 506.8 | 500.3 | 499.6 | 511.8 | 11.2 | 12.1 | 12.6 | 13.2 | 224 | 224.6 | 224.8 | 61.1 | 61 | 61.1 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 23100 | 1 | 47.7 | 26906 | 2487 | 5.6 | 5.2 | 0.1 | 5.6 | 6 | 0.3 | 6 | 6.5 | 6.6 | 6.5 | 100 | 0 | 0
2025-06-26 11:26 | Normal | 501.6 | 502 | 496.8 | 508.8 | 10.3 | 11 | 11.8 | 12.3 | 223.4 | 224.6 | 224.2 | 56.4 | 56.2 | 56.3 | 60.04 | 60 | 60.02 | 21148 | 1 | 48 | 26907.9 | 2487 | 5.1 | 4.7 | 0.2 | 5.1 | 5.5 | 0.2 | 5.7 | 6 | 6.2 | 6 | 100 | 0 | 0
2025-06-26 11:31 | Normal | 500.6 | 503.2 | 493.7 | 503.8 | 11.4 | 11.8 | 13.3 | 13.6 | 223.8 | 224.6 | 224.6 | 61.8 | 61.6 | 61.7 | 60.01 | 60 | 60 | 22140 | 1 | 48.4 | 26909.7 | 2487 | 5.6 | 5.3 | 0.3 | 5.5 | 5.8 | 0.1 | 6.4 | 6.8 | 6.9 | 6.5 | 100 | 0 | 0
2025-06-26 11:36 | Normal | 511.5 | 516.8 | 510.4 | 516.4 | 6 | 6.6 | 6.6 | 7.3 | 221.2 | 221.8 | 222.2 | 31.8 | 31.8 | 31.8 | 59.99 | 59.97 | 59.99 | 10921 | 1 | 48.4 | 26911.1 | 2487 | 3.2 | 2.8 | 0 | 2.9 | 3.3 | 0.3 | 3.1 | 3.6 | 3.8 | 3.5 | 100 | 0 | 0
2025-06-26 11:41 | Normal | 497.7 | 500.1 | 498.8 | 508.9 | 10.4 | 11 | 12.2 | 12.6 | 225 | 225 | 224.6 | 57.2 | 57.1 | 57.1 | 59.99 | 60 | 60 | 21553 | 1 | 48.2 | 26912.8 | 2487 | 5.1 | 5 | 0.2 | 5.2 | 5.4 | 0.1 | 5.9 | 6.2 | 6.3 | 6 | 100 | 0 | 0
2025-06-26 11:46 | Normal | 492.9 | 507.2 | 484.8 | 507.9 | 10.2 | 10.6 | 12.3 | 12.4 | 223.8 | 224.6 | 225 | 56.1 | 56 | 56 | 60.03 | 60.05 | 60.03 | 21071 | 1 | 48.5 | 26914.6 | 2487 | 5 | 4.9 | 0.2 | 5.1 | 5.3 | 0 | 6 | 6.2 | 6.2 | 6.1 | 100 | 0 | 0
2025-06-26 11:51 | Normal | 486.4 | 503.8 | 480.9 | 505.1 | 10.6 | 10.9 | 12.9 | 13 | 224.6 | 224.2 | 224.8 | 57.8 | 57.5 | 57.6 | 60 | 60 | 59.98 | 21652 | 1 | 48.6 | 26916.4 | 2487 | 5.2 | 5 | 0.1 | 5.1 | 5.5 | 0.1 | 6.2 | 6.6 | 6.5 | 6.3 | 100 | 0 | 0
2025-06-26 11:56 | Normal | 485.5 | 495 | 490 | 504 | 10.5 | 10.8 | 12.6 | 13.1 | 224.2 | 224.8 | 224.8 | 57.1 | 57.1 | 57 | 60 | 59.99 | 59.99 | 21470 | 1 | 48.8 | 26918.2 | 2487 | 5.1 | 5 | 0.1 | 4.9 | 5.3 | 0.4 | 6.2 | 6.4 | 6.5 | 6.4 | 100 | 0 | 0
2025-06-26 12:01 | Normal | 487.9 | 496.4 | 485 | 507.2 | 10.8 | 11.1 | 13.3 | 13.4 | 224.8 | 224.8 | 225.6 | 58.7 | 58.6 | 58.7 | 60.03 | 59.99 | 60.02 | 22103 | 1 | 49 | 26920 | 2487 | 5.1 | 5.1 | 0.2 | 5.2 | 5.4 | 0.3 | 6.4 | 6.8 | 6.7 | 6.6 | 100 | 0 | 0
2025-06-26 12:06 | Normal | 490.9 | 502.2 | 480.1 | 504.2 | 11.6 | 11.9 | 14.5 | 14.6 | 225 | 225.4 | 225.4 | 63.6 | 63.5 | 63.7 | 59.95 | 59.95 | 59.94 | 23513 | 1 | 49.2 | 26921.8 | 2487 | 5.5 | 5.4 | 0.3 | 5.6 | 5.8 | 0.3 | 7 | 7.3 | 7.3 | 7.2 | 100 | 0 | 0
2025-06-26 12:11 | Normal | 507.8 | 492.3 | 484.9 | 510 | 4.6 | 5.3 | 5.7 | 6 | 222.2 | 222.2 | 222.8 | 27.1 | 26.9 | 27 | 59.91 | 59.91 | 59.92 | 9903 | 1 | 49.1 | 26923.3 | 2487 | 2.1 | 2.2 | 0 | 2.1 | 2.6 | 0.3 | 2.6 | 2.9 | 2.9 | 3.1 | 100 | 0 | 0
2025-06-26 12:16 | Normal | 491.9 | 503.3 | 488.2 | 512 | 12.3 | 12.4 | 15.1 | 15.2 | 225.2 | 225.4 | 225.6 | 67.5 | 67.4 | 67.4 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 25588 | 1 | 48.8 | 26925 | 2488 | 5.9 | 6 | 0.2 | 5.8 | 6.3 | 0.2 | 7.3 | 7.7 | 7.7 | 7.4 | 100 | 0 | 0
2025-06-26 12:21 | Normal | 481.8 | 498.5 | 488.9 | 512.9 | 5 | 5.1 | 6.5 | 6.8 | 221.2 | 221 | 221.4 | 30.3 | 30.2 | 30.4 | 59.99 | 59.97 | 60 | 8110 | 1 | 49.4 | 26926.8 | 2488 | 2.2 | 2.3 | 0.2 | 1.9 | 2.3 | 0.5 | 3 | 3.3 | 3.4 | 3.2 | 100 | 0 | 0
2025-06-26 12:26 | Normal | 489.5 | 504 | 497.4 | 498.6 | 4.2 | 4.6 | 5 | 5.6 | 220.8 | 221.2 | 222.2 | 25.3 | 25.1 | 25.2 | 59.96 | 59.96 | 59.97 | 9114 | 1 | 48 | 26927.5 | 2488 | 1.9 | 2.1 | 0 | 1.9 | 2.4 | 0.2 | 2.3 | 2.5 | 2.7 | 2.8 | 100 | 0 | 0
2025-06-26 12:31 | Normal | 519 | 506.2 | 506.7 | 516.8 | 5 | 5.5 | 5.5 | 5.9 | 220.8 | 221.4 | 222.2 | 28.6 | 28.5 | 28.5 | 59.99 | 59.97 | 59.99 | 10589 | 1 | 47.2 | 26928.5 | 2488 | 2.5 | 2.4 | 0 | 2.3 | 2.7 | 0.3 | 2.5 | 2.8 | 2.9 | 2.8 | 100 | 0 | 0
2025-06-26 12:36 | Normal | 512.4 | 514 | 515.9 | 517.1 | 5.1 | 5.5 | 5.5 | 6 | 221.8 | 222.4 | 223.2 | 29.1 | 29 | 29.1 | 60 | 60.01 | 59.99 | 10849 | 1 | 46.6 | 26929.3 | 2488 | 2.5 | 2.5 | 0 | 2.4 | 2.8 | 0.2 | 2.6 | 2.7 | 3 | 2.9 | 100 | 0 | 0
2025-06-26 12:41 | Normal | 523.5 | 503.1 | 515.1 | 519.2 | 4.4 | 5.1 | 4.8 | 5.3 | 221.2 | 221.4 | 222.4 | 25.7 | 25.6 | 25.7 | 60.02 | 60.02 | 60.03 | 9681 | 1 | 46.3 | 26930.3 | 2488 | 2.2 | 2 | 0 | 2.1 | 2.6 | 0.2 | 2 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 100 | 0 | 0
2025-06-26 12:46 | Normal | 515.7 | 513.2 | 515.3 | 506.3 | 4.3 | 5 | 4.9 | 5.5 | 221.6 | 222.2 | 222.8 | 26 | 25.9 | 26 | 60.01 | 60.01 | 60 | 9540 | 1 | 45.7 | 26931.1 | 2488 | 2.2 | 2.1 | 0 | 2 | 2.5 | 0.2 | 2.3 | 2.5 | 2.7 | 2.7 | 100 | 0 | 0
2025-06-26 12:51 | Normal | 500.2 | 504.4 | 508.5 | 511.7 | 4.4 | 4.8 | 5 | 5.6 | 222.2 | 222.2 | 222.8 | 25.9 | 25.8 | 25.9 | 60 | 60.01 | 60 | 9594 | 1 | 45.4 | 26931.9 | 2488 | 2.1 | 2 | 0.1 | 2 | 2.3 | 0.4 | 2.3 | 2.5 | 2.6 | 2.9 | 100 | 0 | 0
2025-06-26 12:56 | Normal | 512.6 | 506 | 512.3 | 519.4 | 6.3 | 6.4 | 7.6 | 8.5 | 222.4 | 223.2 | 223.4 | 35.8 | 35.7 | 35.8 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 10968 | 1 | 45 | 26932.7 | 2488 | 3.2 | 3 | 0 | 3 | 3.2 | 0 | 4 | 3.6 | 4.5 | 3.9 | 100 | 0 | 0
2025-06-26 13:01 | Normal | 517.7 | 525.1 | 522.1 | 518.1 | 10.3 | 10.6 | 14.2 | 15 | 224.8 | 225.2 | 226.2 | 63 | 62.9 | 62.9 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 20393 | 1 | 45.2 | 26934 | 2488 | 5 | 5 | 0.1 | 5 | 5.2 | 0.2 | 6.9 | 7.2 | 7.4 | 7.5 | 100 | 0 | 0
2025-06-26 13:06 | Normal | 517.9 | 522.3 | 473.6 | 527.7 | 4 | 4 | 5.8 | 6.1 | 222.2 | 222.8 | 223 | 26.4 | 26.3 | 26.4 | 59.99 | 59.97 | 59.99 | 9111 | 1 | 45.7 | 26935.5 | 2488 | 1.8 | 1.8 | 0 | 1.6 | 1.9 | 0.3 | 2.6 | 2.8 | 2.9 | 2.8 | 100 | 0 | 0
2025-06-26 13:11 | Normal | 500.7 | 507.4 | 525.6 | 518.6 | 2.3 | 2.6 | 2.8 | 3.7 | 221.6 | 222 | 222 | 15.2 | 15.1 | 15.2 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 6460 | 1 | 45.6 | 26936.6 | 2488 | 1.1 | 1.1 | 0 | 0.9 | 1.2 | 0.3 | 1.3 | 1.5 | 1.8 | 1.8 | 100 | 0 | 0
2025-06-26 13:16 | Normal | 487.8 | 497.2 | 505.2 | 496.3 | 2.5 | 2.8 | 3.5 | 4.3 | 221.4 | 221.8 | 222 | 17.3 | 17.3 | 17.4 | 60.03 | 60.02 | 60.02 | 5648 | 1 | 45.8 | 26938 | 2489 | 1.2 | 1.3 | 0 | 1.1 | 1.3 | 0.2 | 1.7 | 1.7 | 2 | 2.1 | 100 | 0 | 0
2025-06-26 13:21 | Normal | 504.6 | 506.4 | 506.2 | 510.7 | 3.6 | 3.9 | 4.5 | 5.1 | 221.4 | 221.4 | 221.8 | 22.8 | 22.7 | 22.8 | 60.03 | 60.04 | 60.02 | 8267 | 1 | 45.3 | 26938.7 | 2489 | 1.5 | 1.6 | 0.2 | 1.7 | 1.8 | 0.2 | 2.3 | 2.2 | 2.5 | 2.5 | 100 | 0 | 0
2025-06-26 13:26 | Normal | 512 | 504.3 | 503.1 | 518.3 | 4 | 4.3 | 4.8 | 5.3 | 220.4 | 221 | 221.4 | 24.5 | 24.4 | 24.4 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 9084 | 1 | 44.9 | 26939.4 | 2489 | 2 | 1.9 | 0 | 1.8 | 2.1 | 0.2 | 2.3 | 2.4 | 2.6 | 2.5 | 100 | 0 | 0
2025-06-26 13:31 | Normal | 517.9 | 512.2 | 505.4 | 513.7 | 3.6 | 4 | 4.3 | 5 | 220.6 | 220.8 | 221.6 | 22.7 | 22.6 | 22.8 | 59.99 | 60 | 59.99 | 8272 | 1 | 44.6 | 26940.1 | 2489 | 1.8 | 1.7 | 0 | 1.6 | 2 | 0.2 | 2 | 2.2 | 2.3 | 2.5 | 100 | 0 | 0
2025-06-26 13:36 | Normal | 503 | 512.8 | 501.5 | 514.7 | 3.5 | 3.8 | 4.1 | 4.8 | 220.4 | 220.6 | 221.4 | 21.6 | 21.5 | 21.6 | 60 | 59.98 | 59.99 | 7942 | 1 | 44.4 | 26940.8 | 2489 | 1.7 | 1.7 | 0 | 1.5 | 1.9 | 0.2 | 1.9 | 2.1 | 2.3 | 2.4 | 100 | 0 | 0
2025-06-26 13:41 | Normal | 500 | 514.3 | 514.6 | 521.7 | 3.2 | 3.6 | 4.5 | 5.1 | 220.8 | 221.2 | 221.4 | 22.3 | 22.2 | 22.3 | 59.97 | 59.98 | 59.97 | 8217 | 1 | 44.3 | 26941.5 | 2489 | 1.7 | 1.6 | 0 | 1.5 | 1.8 | 0.1 | 2.1 | 2.2 | 2.5 | 2.5 | 100 | 0 | 0
2025-06-26 13:46 | Normal | 514.7 | 502.2 | 527.1 | 517.2 | 2 | 2.6 | 2.6 | 3.6 | 220 | 220.6 | 221.2 | 14.8 | 14.7 | 14.7 | 59.91 | 59.92 | 59.92 | 5536 | 1 | 44.3 | 26942.5 | 2489 | 0.9 | 1.1 | 0 | 1 | 1.3 | 0.1 | 1.2 | 1.3 | 1.6 | 1.9 | 100 | 0 | 0
2025-06-26 13:51 | Normal | 529 | 531.8 | 540.5 | 502.9 | 7.1 | 7.5 | 10.3 | 13.1 | 221.8 | 222.6 | 223 | 46.1 | 45.9 | 46.1 | 59.97 | 59.95 | 59.96 | 18894 | 1 | 44.4 | 26943.5 | 2489 | 3.5 | 3.4 | 0.1 | 3.5 | 3.7 | 0.2 | 5.2 | 5.1 | 6.5 | 6.7 | 100 | 0 | 0
2025-06-26 13:56 | Normal | 512.8 | 505.2 | 506.9 | 507 | 3.1 | 3.7 | 4.5 | 5.7 | 220.6 | 221.2 | 221.4 | 23.2 | 23.1 | 23.2 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 7634 | 1 | 44.5 | 26944.4 | 2489 | 1.4 | 1.7 | 0 | 1.5 | 1.9 | 0 | 2 | 2.2 | 2.6 | 2.9 | 100 | 0 | 0
2025-06-26 14:01 | Normal | 511.8 | 492.1 | 502.8 | 510.9 | 2.1 | 2.6 | 2.9 | 3.6 | 219 | 219.2 | 220.6 | 15.5 | 15.4 | 15.4 | 60 | 60.01 | 60 | 5652 | 1 | 44.4 | 26945 | 2489 | 1 | 1.1 | 0 | 1 | 1.2 | 0.2 | 1.4 | 1.3 | 1.6 | 1.8 | 100 | 0 | 0
2025-06-26 14:06 | Normal | 513.1 | 511.5 | 503.9 | 530.2 | 3.6 | 3.8 | 4.3 | 5.2 | 220 | 220 | 221 | 22.7 | 22.7 | 22.8 | 60.01 | 60 | 60 | 7896 | 1 | 44 | 26945.6 | 2489 | 1.8 | 1.9 | 0 | 1.7 | 2 | 0 | 2.3 | 2 | 2.7 | 2.5 | 100 | 0 | 0
2025-06-26 14:11 | Normal | 498.8 | 509.2 | 506.3 | 513.5 | 3.3 | 3.7 | 4 | 4.8 | 220.2 | 220.2 | 221 | 21.3 | 21.2 | 21.3 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 7715 | 1 | 44 | 26946.3 | 2489 | 1.5 | 1.8 | 0 | 1.5 | 2 | 0.1 | 1.9 | 2 | 2.2 | 2.5 | 100 | 0 | 0
2025-06-26 14:16 | Normal | 521.6 | 530.1 | 527.2 | 526.1 | 5.7 | 6.3 | 6.5 | 8.8 | 221.4 | 222.2 | 222.2 | 35.1 | 35.1 | 35.1 | 59.97 | 59.98 | 59.98 | 15737 | 1 | 44 | 26947.2 | 2490 | 2.7 | 2.9 | 0 | 3 | 3.1 | 0.2 | 3.2 | 3.3 | 3.5 | 5.5 | 100 | 0 | 0
2025-06-26 14:21 | Normal | 520.1 | 516.3 | 501.1 | 526.2 | 4 | 4.5 | 4.9 | 6.5 | 220.8 | 220.4 | 221.6 | 26.8 | 26.8 | 26.9 | 59.96 | 59.94 | 59.95 | 11471 | 1 | 44.3 | 26948.2 | 2490 | 1.9 | 2 | 0 | 1.9 | 2.1 | 0.4 | 2.3 | 2.4 | 2.6 | 3.9 | 100 | 0 | 0
2025-06-26 14:26 | Normal | 497.7 | 506.2 | 489.6 | 505.9 | 3 | 3.3 | 3.5 | 4.5 | 219.8 | 220 | 220.6 | 19.2 | 19.2 | 19.2 | 59.95 | 59.94 | 59.95 | 6675 | 1 | 44.3 | 26949 | 2490 | 1.4 | 1.4 | 0 | 1.4 | 1.6 | 0.1 | 1.6 | 1.7 | 2 | 2.3 | 100 | 0 | 0
2025-06-26 14:31 | Normal | 514.8 | 535.9 | 497 | 503.1 | 5.3 | 5.1 | 6.2 | 8.2 | 220.6 | 221 | 220.8 | 31 | 30.9 | 31 | 60.03 | 60.06 | 60.05 | 10450 | 1 | 44.2 | 26949.8 | 2490 | 2.7 | 2.6 | 0 | 2.4 | 2.5 | 0.1 | 3.3 | 3 | 3.5 | 4.7 | 100 | 0 | 0
2025-06-26 14:36 | Normal | 513.2 | 517.4 | 513.6 | 517.8 | 4.4 | 4.7 | 5.3 | 6.9 | 221.4 | 221.4 | 222.4 | 28.5 | 28.5 | 28.5 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 12669 | 1 | 44.1 | 26950.5 | 2490 | 2.2 | 2.2 | 0 | 2 | 2.3 | 0.2 | 2.6 | 2.6 | 3 | 3.8 | 100 | 0 | 0
2025-06-26 14:41 | Normal | 492 | 506.2 | 508.3 | 513.4 | 3 | 3.3 | 3.6 | 4.4 | 219.6 | 219.8 | 220.4 | 19.2 | 19.1 | 19.2 | 60 | 60 | 60 | 6985 | 1 | 44.2 | 26951.4 | 2490 | 1.4 | 1.5 | 0 | 1.4 | 1.7 | 0.1 | 1.8 | 1.7 | 2.1 | 2.3 | 100 | 0 | 0
2025-06-26 14:46 | Normal | 515.8 | 524.3 | 513 | 518.2 | 2.8 | 3 | 3.5 | 4.3 | 219.2 | 219.6 | 220.2 | 18.7 | 18.6 | 18.8 | 59.99 | 59.96 | 59.98 | 6928 | 1 | 44 | 26952 | 2490 | 1.4 | 1.5 | 0 | 1.3 | 1.5 | 0.1 | 1.7 | 1.7 | 2 | 2.3 | 100 | 0 | 0
2025-06-26 14:51 | Normal | 516 | 521.3 | 513.1 | 516.1 | 3.1 | 3.4 | 4 | 5 | 219.6 | 220.2 | 220.2 | 20.9 | 20.8 | 20.9 | 59.96 | 59.93 | 59.98 | 7906 | 1 | 43.9 | 26952.6 | 2490 | 1.5 | 1.5 | 0 | 1.5 | 1.5 | 0.2 | 2.1 | 1.8 | 2.2 | 2.7 | 100 | 0 | 0
2025-06-26 14:56 | Normal | 510.9 | 520.1 | 508.9 | 505.8 | 2.2 | 2.5 | 3.1 | 4 | 218.8 | 219 | 219.8 | 16.7 | 16.6 | 16.7 | 59.91 | 59.91 | 59.91 | 6527 | 1 | 43.8 | 26953.2 | 2490 | 1.1 | 1.2 | 0 | 0.9 | 1.2 | 0.1 | 1.3 | 1.4 | 1.5 | 2.1 | 100 | 0 | 0
2025-06-26 15:01 | Normal | 493.8 | 506.2 | 503.5 | 522.7 | 2 | 2.3 | 2.5 | 3.1 | 219 | 218.8 | 219.8 | 14.1 | 14 | 14.1 | 60.03 | 60.04 | 60.03 | 4831 | 1 | 43.6 | 26953.7 | 2490 | 1 | 1.1 | 0 | 0.9 | 1.1 | 0.1 | 1.3 | 1.1 | 1.4 | 1.5 | 100 | 0 | 0
2025-06-26 15:06 | Normal | 518.8 | 489.2 | 517 | 486.1 | 1.3 | 1.8 | 1.6 | 2.2 | 218 | 218.2 | 218.4 | 10.1 | 10 | 10 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 3699 | 1 | 43.5 | 26954 | 2490 | 0.6 | 0.9 | 0 | 0.5 | 1 | 0 | 0.8 | 0.7 | 1.1 | 1 | 100 | 0 | 0
2025-06-26 15:11 | Normal | 509.7 | 496.1 | 517.3 | 494.5 | 2 | 2.3 | 2.3 | 2.8 | 218.2 | 218.8 | 219.2 | 12.9 | 12.8 | 12.9 | 59.95 | 59.95 | 59.95 | 4647 | 1 | 43.4 | 26954.4 | 2490 | 0.9 | 1 | 0 | 0.8 | 1 | 0.2 | 1.1 | 1 | 1.3 | 1.3 | 100 | 0 | 0
2025-06-26 15:16 | Normal | 501.5 | 521.1 | 530.5 | 530.7 | 3.6 | 3.9 | 5.3 | 6.8 | 219 | 219.4 | 220 | 27.3 | 27.2 | 27.3 | 59.94 | 59.95 | 59.94 | 7872 | 1 | 43.2 | 26954.9 | 2491 | 1.6 | 1.9 | 0 | 1.6 | 1.8 | 0.1 | 2.7 | 2.4 | 2.7 | 3.9 | 100 | 0 | 0
2025-06-26 15:21 | Normal | 504.5 | 512.2 | 503.8 | 504 | 1.5 | 1.8 | 1.8 | 2.3 | 217.8 | 217.6 | 218.2 | 10.6 | 10.6 | 10.7 | 59.95 | 59.94 | 59.94 | 3907 | 1 | 43.3 | 26955.4 | 2491 | 0.6 | 0.9 | 0 | 0.6 | 0.9 | 0 | 0.8 | 0.8 | 1.1 | 1.1 | 100 | 0 | 0
2025-06-26 15:26 | Normal | 511 | 489.4 | 538 | 534.2 | 1.6 | 2.1 | 2 | 3.3 | 218.2 | 219 | 219.4 | 13.3 | 13.2 | 13.3 | 60.05 | 60.06 | 60.05 | 4456 | 1 | 43.1 | 26955.7 | 2491 | 0.8 | 0.9 | 0 | 0.8 | 0.9 | 0.2 | 1 | 0.8 | 1.3 | 1.9 | 100 | 0 | 0
2025-06-26 15:31 | Normal | 501.2 | 504.5 | 524.2 | 520.1 | 2 | 2.4 | 2.2 | 3.5 | 218.6 | 218.4 | 219.4 | 14.3 | 14.3 | 14.3 | 60.11 | 60.11 | 60.11 | 4838 | 1 | 43.2 | 26956.2 | 2491 | 0.9 | 1.1 | 0 | 0.8 | 1.2 | 0.2 | 1 | 1 | 1.5 | 1.8 | 100 | 0 | 0
2025-06-26 15:36 | Normal | 491.8 | 499.4 | 507.6 | 501.1 | 1 | 1.3 | 1.3 | 1.8 | 217.4 | 217.2 | 218 | 8.1 | 8 | 8.1 | 60.1 | 60.12 | 60.11 | 2945 | 1 | 43.1 | 26956.6 | 2491 | 0.6 | 0.5 | 0 | 0.4 | 0.6 | 0.1 | 0.5 | 0.6 | 0.8 | 0.8 | 100 | 0 | 0
2025-06-26 15:41 | Normal | 499 | 505.4 | 499.7 | 510.8 | 0.7 | 1 | 1 | 1.3 | 216.8 | 217.2 | 217.8 | 6.5 | 6.4 | 6.5 | 59.98 | 59.97 | 59.96 | 2309 | 1 | 42.9 | 26956.8 | 2491 | 0.4 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.5 | 0 | 0.6 | 0.3 | 0.6 | 0.6 | 100 | 0 | 0
2025-06-26 15:46 | Normal | 499.6 | 486 | 507.6 | 494.5 | 0.8 | 1.1 | 1.1 | 1.5 | 217 | 217.4 | 217.6 | 7.2 | 7.1 | 7.1 | 59.89 | 59.93 | 59.9 | 2573 | 1 | 42.8 | 26957 | 2491 | 0.4 | 0.5 | 0 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.7 | 0.7 | 100 | 0 | 0
2025-06-26 15:51 | Normal | 506.1 | 494.3 | 510.1 | 512.2 | 1 | 1.3 | 1.3 | 1.8 | 217.6 | 217.8 | 219 | 8.3 | 8.2 | 8.3 | 59.94 | 59.93 | 59.94 | 2957 | 1 | 42.6 | 26957.2 | 2491 | 0.4 | 0.6 | 0 | 0.4 | 0.7 | 0.1 | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 1 | 100 | 0 | 0
2025-06-26 15:56 | Normal | 498.8 | 500.3 | 495.1 | 512.3 | 1 | 1.3 | 1.3 | 1.6 | 217.2 | 217.6 | 218.4 | 8 | 7.9 | 8 | 59.98 | 59.99 | 59.99 | 2917 | 1 | 42.6 | 26957.5 | 2491 | 0.5 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0.7 | 0 | 0.6 | 0.5 | 0.8 | 0.8 | 100 | 0 | 0
2025-06-26 16:01 | Normal | 506 | 494.4 | 529.7 | 506.9 | 0.6 | 1 | 0.9 | 1.3 | 216.8 | 217.8 | 218.4 | 6.4 | 6.3 | 6.4 | 59.98 | 59.99 | 59.98 | 2307 | 1 | 42.5 | 26957.7 | 2491 | 0.2 | 0.4 | 0 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0.5 | 0.3 | 0.6 | 0.6 | 100 | 0 | 0
2025-06-26 16:06 | Normal | 511.6 | 512.3 | 514.9 | 508 | 0.5 | 0.8 | 0.8 | 1.2 | 216.6 | 216.8 | 217.8 | 5.6 | 5.5 | 5.5 | 59.97 | 59.96 | 59.97 | 1981 | 1 | 42.4 | 26957.9 | 2491 | 0.2 | 0.4 | 0 | 0.1 | 0.4 | 0 | 0.4 | 0.3 | 0.5 | 0.6 | 100 | 0 | 0
2025-06-26 16:11 | Normal | 485.7 | 501.3 | 490 | 483.1 | 0.4 | 0.7 | 0.7 | 1.1 | 216.4 | 216.6 | 218 | 5.1 | 5 | 5 | 60 | 60.01 | 60 | 1778 | 1 | 42.2 | 26958 | 2491 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0.4 | 0 | 0.4 | 0.2 | 0.5 | 0.5 | 100 | 0 | 0
2025-06-26 16:16 | Normal | 491 | 496.9 | 501.6 | 510.2 | 0.3 | 0.6 | 0.6 | 1 | 216.4 | 217 | 217.8 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 59.91 | 59.89 | 59.91 | 1668 | 1 | 42.1 | 26958.2 | 2492 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.2 | 0.4 | 0.5 | 100 | 0 | 0
2025-06-26 16:21 | Normal | 476.5 | 512.2 | 463.7 | 494.4 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 0.8 | 216 | 216.8 | 217.8 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 59.92 | 59.92 | 59.92 | 1411 | 1 | 42 | 26958.3 | 2492 | 0.1 | 0.4 | 0 | 0.1 | 0.4 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 100 | 0 | 0
2025-06-26 16:26 | Normal | 490.3 | 478 | 498.6 | 496.7 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 0.6 | 217 | 217 | 217.8 | 3.2 | 3.1 | 3.2 | 59.95 | 59.96 | 59.96 | 1050 | 1 | 41.9 | 26958.4 | 2492 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.3 | 100 | 0 | 0
2025-06-26 16:31 | Normal | 426.9 | 506.3 | 481.9 | 455.1 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.5 | 216.4 | 216.6 | 217.4 | 2.4 | 2.3 | 2.3 | 59.94 | 59.95 | 59.94 | 773 | 1 | 41.8 | 26958.5 | 2492 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.2 | 100 | 0 | 0
2025-06-26 16:36 | Normal | 442.4 | 483.3 | 490 | 524.7 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.5 | 216.6 | 216.8 | 217.8 | 2.7 | 2.6 | 2.6 | 59.93 | 59.94 | 59.93 | 853 | 1 | 41.7 | 26958.5 | 2492 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.2 | 100 | 0 | 0
2025-06-26 16:41 | Normal | 266.9 | 491.3 | 428.7 | 485.8 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 216.8 | 217 | 218.2 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 59.94 | 59.95 | 59.95 | 473 | 1 | 41.6 | 26958.6 | 2492 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 100 | 0 | 0
2025-06-26 16:46 | Normal | 199.8 | 461.8 | 328.4 | 493.9 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 217 | 217 | 217.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 59.95 | 59.99 | 59.95 | 332 | 1 | 41.5 | 26958.6 | 2492 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 100 | 0 | 0
2025-06-26 16:51 | Normal | 199.4 | 455.6 | 206.3 | 483.9 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 217.4 | 217.4 | 218 | 1.5 | 1.4 | 1.4 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 118 | 1 | 41.5 | 26958.6 | 2492 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2025-06-26 16:56 | Normal | 199.7 | 468.3 | 200.1 | 440.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 216.8 | 217.4 | 218.6 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 60.05 | 60.04 | 60.05 | 100 | 1 | 41.4 | 26958.6 | 2492 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2025-06-26 17:01 | Normal | 199.9 | 430.3 | 199.7 | 431 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 217.2 | 217.6 | 218.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 60 | 60 | 60 | 73 | 1 | 41.3 | 26958.6 | 2492 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2025-06-26 17:06 | Normal | 214.7 | 260.3 | 198.4 | 425.8 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 217.2 | 217.8 | 218.2 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 60 | 59.99 | 59.99 | 11 | 1 | 41.3 | 26958.7 | 2492 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2025-06-26 17:11 | Normal | 220.1 | 169.5 | 192.8 | 430.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 216.6 | 217.2 | 218.4 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 0 | 1 | 41.2 | 26958.7 | 2492 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2025-06-26 17:16 | Normal | 187.9 | 196.4 | 175.8 | 445 | 0 | 0 | 0 | 0 | 216.8 | 217 | 218.4 | 1.4 | 1.5 | 1.4 | 60.02 | 60.02 | 60.03 | 0 | 1 | 41.2 | 26958.7 | 2493 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2025-06-26 17:21 | Normal | 204.4 | 206.1 | 211.7 | 374.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 216.6 | 217.4 | 218.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 60.03 | 60.04 | 60.04 | 0 | 1 | 41.1 | 26958.7 | 2493 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2025-06-26 17:26 | Normal | 197.2 | 205.8 | 202.5 | 277.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 216.4 | 217 | 217.6 | 1.5 | 1.5 | 1.4 | 60.02 | 60 | 60.01 | 0 | 1 | 41 | 26958.7 | 2493 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2025-06-26 17:31 | Normal | 197.3 | 197.4 | 200.3 | 211.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 216.2 | 216.6 | 217.6 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 0 | 1 | 40.9 | 26958.7 | 2493 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0