## S3_BL22
Time | Working Mode | V MPPT 1(V) | V MPPT 2(V) | V MPPT 3(V) | V MPPT 4(V) | I MPPT 1(A) | I MPPT 2(A) | I MPPT 3(A) | I MPPT 4(A) | Ua(V) | Ub(V) | Uc(V) | I AC 1(A) | I AC 2(A) | I AC 3(A) | F AC 1(Hz) | F AC 2(Hz) | F AC 3(Hz) | Power(W) | Working Mode | Temperature(℃) | Total Generation(kWh) | H Total(h) | Istr1(A) | Istr2(A) | Istr3(A) | Istr4(A) | Istr5(A) | Istr6(A) | Istr7(A) | Istr8(A) | Istr10(A) | Istr11(A) | RSSI | PF | ReactivePower(kVar) | LeakageCurrent(mA) | ISO(kΩ)
2025-06-27 06:09 | Wait | 493.2 | 497.8 | 494 | 493.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226.8 | 229 | 227.8 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.96 | 59.97 | 0 | 0 | 26.7 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-06-27 06:13 | Wait | 510.1 | 512.4 | 510.4 | 510.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227.4 | 228 | 228 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.98 | 59.97 | 0 | 0 | 28.6 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | -0.001 | -0.001
2025-06-27 06:13 | Wait | 511.7 | 513.7 | 511.8 | 512.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226.6 | 228 | 227.8 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 0 | 0 | 28.8 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | -0.001 | -0.001
2025-06-27 06:13 | Wait | 514.8 | 516.2 | 515.2 | 515.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227.4 | 228.8 | 227.6 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 0 | 0 | 29.2 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | -0.001 | -0.001
2025-06-27 06:14 | Wait | 523.8 | 524.2 | 524 | 524.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227 | 228.8 | 228 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 0 | 0 | 27.3 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | -0.001 | -0.001
2025-06-27 06:15 | Wait | 532.4 | 532.7 | 532.6 | 532.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227.4 | 228.6 | 227.8 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.98 | 59.98 | 0 | 0 | 28.3 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | -0.001 | -0.001
2025-06-27 06:21 | Wait | 553 | 553.1 | 553.3 | 553.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228 | 229.6 | 228 | 0 | 0 | 0 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 0 | 0 | 30 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-06-27 06:26 | Wait | 568 | 568.1 | 568.4 | 568.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228.4 | 229.6 | 228.4 | 0 | 0 | 0 | 60.05 | 60.05 | 60.05 | 0 | 0 | 32.2 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-06-27 06:31 | Wait | 575.9 | 575.8 | 576.3 | 576.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228.8 | 229.8 | 229 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 0 | 0 | 33.3 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-06-27 06:36 | Wait | 587.6 | 586.6 | 588.3 | 588.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228.4 | 230 | 229.2 | 0 | 0 | 0 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 0 | 0 | 34.1 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-06-27 06:39 | Wait | 596.1 | 595.2 | 596.8 | 596.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227.2 | 229.2 | 228.4 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60.01 | 60.01 | 0 | 0 | 34.4 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | -0.001 | -0.001
2025-06-27 06:40 | Wait | 597.2 | 596.7 | 598.4 | 598.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228.4 | 230 | 228.8 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 0 | 0 | 34.5 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | -0.001 | -0.001
2025-06-27 06:41 | Wait | 591.4 | 591 | 592 | 592.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228 | 229.4 | 228.6 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.98 | 59.98 | 0 | 0 | 34.6 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | -0.001 | -0.001
2025-06-27 06:42 | Wait | 593.1 | 592.7 | 593.7 | 593.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228 | 228.8 | 228.6 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 0 | 0 | 34.7 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | -0.001 | -0.001
2025-06-27 06:43 | Wait | 597.5 | 596.4 | 598 | 598.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227.4 | 229.4 | 228.6 | 0 | 0 | 0 | 60.05 | 60.04 | 60.04 | 0 | 0 | 34.8 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | -0.001 | -0.001
2025-06-27 06:44 | Wait | 597.4 | 596.2 | 598 | 597.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227.6 | 229 | 228.4 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.02 | 60.03 | 0 | 0 | 34.8 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | -0.001 | -0.001
2025-06-27 06:45 | Wait | 584.4 | 584.1 | 585 | 585 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227.2 | 229.2 | 228.8 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 0 | 0 | 34.3 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | -0.001 | -0.001
2025-06-27 06:45 | Wait | 588.5 | 588 | 589.3 | 589.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227.6 | 228.6 | 229 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.02 | 60.01 | 0 | 0 | 34.4 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | -0.001 | -0.001
2025-06-27 06:45 | Wait | 602.5 | 601.3 | 603.1 | 603 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228 | 229.2 | 228.8 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60.01 | 60 | 0 | 0 | 34.9 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | -0.001 | -0.001
2025-06-27 06:46 | Wait | 605.2 | 603.3 | 606.4 | 606.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228 | 229.2 | 228.6 | 0 | 0 | 0 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 0 | 0 | 35 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | -0.001 | -0.001
2025-06-27 06:47 | Wait | 604.9 | 603.7 | 605.9 | 605.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227.6 | 229.4 | 229.4 | 0 | 0 | 0 | 60.07 | 60.05 | 60.06 | 0 | 0 | 35 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | -0.001 | -0.001
2025-06-27 06:48 | Wait | 602.2 | 601.1 | 602.8 | 602.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229.4 | 229.8 | 229.2 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 0 | 0 | 35.1 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | -0.001 | -0.001
2025-06-27 06:49 | Wait | 596.1 | 595.3 | 596.8 | 596.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228.2 | 229.8 | 229.2 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.03 | 60.02 | 0 | 0 | 35.1 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | -0.001 | -0.001
2025-06-27 06:50 | Wait | 598.2 | 597.3 | 598.8 | 598.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228 | 229.4 | 228.8 | 0 | 0 | 0 | 60.05 | 60.05 | 60.05 | 0 | 0 | 35.2 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | -0.001 | -0.001
2025-06-27 06:51 | Wait | 603.9 | 602.9 | 604.4 | 604.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228.2 | 229 | 228.8 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.02 | 60.02 | 0 | 0 | 35.2 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | -0.001 | -0.001
2025-06-27 06:52 | Wait | 609 | 607.7 | 609.5 | 609.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227.4 | 229 | 228.8 | 0 | 0 | 0 | 60.06 | 60.06 | 60.06 | 0 | 0 | 35.3 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | -0.001 | -0.001
2025-06-27 06:53 | Wait | 605.3 | 603.8 | 605.8 | 605.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228.2 | 229.2 | 228.8 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60 | 60.02 | 0 | 0 | 35.3 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | -0.001 | -0.001
2025-06-27 06:54 | Wait | 616.6 | 614.7 | 617.2 | 617.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228.4 | 229.4 | 228.6 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 0 | 0 | 35.4 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | -0.001 | -0.001
2025-06-27 06:55 | Wait | 617.6 | 615.4 | 618.6 | 618.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228.2 | 229.4 | 228.6 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 0 | 35.4 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | -0.001 | -0.001
2025-06-27 06:56 | Wait | 613.6 | 611.7 | 614.3 | 614.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228.6 | 230 | 229.2 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 0 | 0 | 35.4 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | -0.001 | -0.001
2025-06-27 06:57 | Wait | 611.6 | 610.3 | 612.4 | 612.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227.4 | 229 | 229.2 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.01 | 60.02 | 0 | 0 | 35.5 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | -0.001 | -0.001
2025-06-27 06:58 | Wait | 614.1 | 612.3 | 614.9 | 614.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227.6 | 229 | 228.8 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 60 | 59.99 | 0 | 0 | 35.5 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | -0.001 | -0.001
2025-06-27 06:59 | Wait | 615.9 | 613.9 | 616.9 | 616.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228.2 | 229.6 | 229.2 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 0 | 0 | 35.6 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | -0.001 | -0.001
2025-06-27 07:00 | Wait | 622.9 | 620.8 | 623.8 | 623.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228.2 | 229.4 | 228.8 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 0 | 0 | 35.6 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | -0.001 | -0.001
2025-06-27 07:01 | Wait | 620 | 617.7 | 620.8 | 620.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227.4 | 229.6 | 228.6 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 0 | 0 | 35.6 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | -0.001 | -0.001
2025-06-27 07:02 | Wait | 618 | 616.1 | 619.2 | 619.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227.8 | 228.4 | 228.6 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 0 | 0 | 35.7 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | -0.001 | -0.001
2025-06-27 07:03 | Wait | 613.7 | 612 | 614.7 | 614.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227.6 | 229.2 | 228 | 0 | 0 | 0 | 60.05 | 60.04 | 60.04 | 0 | 0 | 35.7 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | -0.001 | -0.001
2025-06-27 07:04 | Wait | 617.2 | 615.4 | 618 | 618.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228.2 | 229.2 | 229.2 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60.01 | 60.01 | 0 | 0 | 35.7 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | -0.001 | -0.001
2025-06-27 07:05 | Wait | 615.8 | 614 | 616.8 | 617 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227 | 229.2 | 228.4 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 0 | 0 | 35.8 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | -0.001 | -0.001
2025-06-27 07:06 | Wait | 617.4 | 615.7 | 618.5 | 618.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228 | 228.4 | 228 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.97 | 59.97 | 0 | 0 | 35.8 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | -0.001 | -0.001
2025-06-27 07:07 | Wait | 626.4 | 624.3 | 627.5 | 627.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227.2 | 229 | 228.2 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 0 | 0 | 35.8 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | -0.001 | -0.001
2025-06-27 07:08 | Wait | 621.9 | 619.8 | 623.3 | 623.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227.6 | 230 | 228.4 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.05 | 60.04 | 0 | 0 | 35.8 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | -0.001 | -0.001
2025-06-27 07:09 | Wait | 626.4 | 624.2 | 627.7 | 627.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228.6 | 229.6 | 229 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.97 | 59.96 | 0 | 0 | 35.9 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | -0.001 | -0.001
2025-06-27 07:10 | Wait | 626.7 | 624.8 | 628.1 | 628.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228 | 229.6 | 229 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 0 | 0 | 35.9 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | -0.001 | -0.001
2025-06-27 07:11 | Wait | 626.7 | 624.9 | 627.9 | 628.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228.4 | 229.4 | 228.8 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 0 | 0 | 35.9 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | -0.001 | -0.001
2025-06-27 07:12 | Wait | 627.1 | 625.4 | 628.3 | 628.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228 | 229.2 | 228.2 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.02 | 60.03 | 0 | 0 | 36 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | -0.001 | -0.001
2025-06-27 07:13 | Wait | 627.6 | 625.9 | 628.8 | 629.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228 | 229.2 | 228 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 0 | 36 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | -0.001 | -0.001
2025-06-27 07:14 | Wait | 636.8 | 635 | 638.1 | 638.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228.2 | 229.2 | 228.8 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.98 | 59.97 | 0 | 0 | 36 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | -0.001 | -0.001
2025-06-27 07:15 | Wait | 638.7 | 636.8 | 639.6 | 640.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227.6 | 229.4 | 228.6 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.95 | 59.96 | 0 | 0 | 36 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | -0.001 | -0.001
2025-06-27 07:16 | Wait | 638.3 | 636.3 | 639.2 | 639.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228.2 | 229.2 | 228.4 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60 | 60.02 | 0 | 0 | 36.1 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | -0.001 | -0.001
2025-06-27 07:17 | Wait | 628.6 | 626.9 | 629.1 | 629.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228.2 | 229.2 | 229.2 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 0 | 0 | 36.1 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | -0.001 | -0.001
2025-06-27 07:18 | Wait | 626.6 | 625 | 627.6 | 628.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227.8 | 228.8 | 228.2 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.03 | 60.02 | 0 | 0 | 36.2 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | -0.001 | -0.001
2025-06-27 07:19 | Wait | 626.6 | 625 | 627.7 | 628.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228 | 229.2 | 228 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60.01 | 0 | 0 | 36.2 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | -0.001 | -0.001
2025-06-27 07:20 | Wait | 625.5 | 623.8 | 626.5 | 626.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227 | 229.4 | 228.2 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 0 | 0 | 36.2 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | -0.001 | -0.001
2025-06-27 07:21 | Wait | 624.6 | 623.1 | 625.6 | 626.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226.8 | 229.2 | 228 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.97 | 59.98 | 0 | 0 | 36.3 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | -0.001 | -0.001
2025-06-27 07:22 | Wait | 624.4 | 622.8 | 625.3 | 625.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227 | 229.4 | 228 | 0 | 0 | 0 | 60.04 | 60.03 | 60.04 | 0 | 0 | 36.3 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | -0.001 | -0.001
2025-06-27 07:23 | Wait | 624.8 | 623.1 | 625.7 | 626 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228 | 229.2 | 228.8 | 0 | 0 | 0 | 60.05 | 60.05 | 60.05 | 0 | 0 | 36.3 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | -0.001 | -0.001
2025-06-27 07:24 | Wait | 623.7 | 622.3 | 625 | 625.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228 | 228.8 | 229 | 0 | 0 | 0 | 60.04 | 60.03 | 60.04 | 0 | 0 | 36.3 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | -0.001 | -0.001
2025-06-27 07:25 | Wait | 621.9 | 620.4 | 622.9 | 623.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227.4 | 228.6 | 228.4 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.01 | 60.01 | 0 | 0 | 36.4 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | -0.001 | -0.001
2025-06-27 07:26 | Wait | 621.2 | 619.6 | 622.5 | 622.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227.2 | 229.2 | 228.4 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.98 | 59.99 | 0 | 0 | 36.4 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | -0.001 | -0.001
2025-06-27 07:27 | Wait | 619.9 | 618.4 | 621 | 621.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227.6 | 229 | 228.2 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.98 | 59.99 | 0 | 0 | 36.4 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | -0.001 | -0.001
2025-06-27 07:28 | Wait | 618.1 | 616.4 | 619.2 | 619.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227.8 | 229.4 | 228.4 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 0 | 0 | 36.5 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | -0.001 | -0.001
2025-06-27 07:29 | Wait | 617.1 | 615.4 | 617.9 | 617.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227.8 | 229 | 228.2 | 0 | 0 | 0 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 0 | 0 | 36.5 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | -0.001 | -0.001
2025-06-27 07:30 | Wait | 615.8 | 614 | 616.3 | 616.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227.8 | 228.4 | 228.2 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.97 | 59.99 | 0 | 0 | 36.5 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | -0.001 | -0.001
2025-06-27 07:31 | Wait | 615.2 | 613.5 | 616 | 615.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227.2 | 227.6 | 228 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 0 | 0 | 36.5 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | -0.001 | -0.001
2025-06-27 07:32 | Wait | 615.5 | 613.6 | 616.6 | 616.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227.4 | 228.8 | 228.2 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60 | 60 | 0 | 0 | 36.6 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | -0.001 | -0.001
2025-06-27 07:33 | Wait | 618.9 | 616.7 | 620.4 | 620.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228 | 228.8 | 228.2 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 59.99 | 60 | 0 | 0 | 36.6 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | -0.001 | -0.001
2025-06-27 07:34 | Wait | 636.5 | 634 | 637.6 | 637.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227.6 | 228.4 | 228.2 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60 | 60.01 | 0 | 0 | 36.6 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | -0.001 | -0.001
2025-06-27 07:35 | Wait | 618.6 | 617 | 619.1 | 619.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227.8 | 228.8 | 228 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 0 | 0 | 36.6 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | -0.001 | -0.001
2025-06-27 07:36 | Wait | 613.5 | 611.8 | 614.3 | 614.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227.2 | 228 | 228.6 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 0 | 0 | 36.6 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | -0.001 | -0.001
2025-06-27 07:37 | Wait | 617.9 | 616.1 | 618.5 | 618.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227.6 | 229 | 227.8 | 0 | 0 | 0 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 0 | 0 | 36.7 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | -0.001 | -0.001
2025-06-27 07:38 | Wait | 619.3 | 617.6 | 620.1 | 620.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228.2 | 229.4 | 228.2 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 0 | 0 | 36.7 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | -0.001 | -0.001
2025-06-27 07:39 | Wait | 618.6 | 616.7 | 619.2 | 619.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226.8 | 228 | 227.8 | 0 | 0 | 0 | 60 | 59.99 | 60 | 0 | 0 | 36.7 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | -0.001 | -0.001
2025-06-27 07:40 | Wait | 620.6 | 618.8 | 620.8 | 620.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227.8 | 228.6 | 228 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.99 | 59.99 | 0 | 0 | 36.7 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | -0.001 | -0.001
2025-06-27 07:41 | Wait | 622.4 | 620.7 | 622.8 | 623 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227.6 | 228 | 227.8 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 0 | 0 | 36.8 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | -0.001 | -0.001
2025-06-27 07:42 | Wait | 628.4 | 626.7 | 628.9 | 629.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227.2 | 228.6 | 228 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 0 | 0 | 36.8 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | -0.001 | -0.001
2025-06-27 07:43 | Wait | 632.3 | 630.8 | 632.9 | 633.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227.6 | 229 | 228.4 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.03 | 60.03 | 0 | 0 | 36.8 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | -0.001 | -0.001
2025-06-27 07:44 | Wait | 626.5 | 625.7 | 626.9 | 628.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227.2 | 229 | 228.8 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.96 | 59.97 | 0 | 0 | 36.8 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | -0.001 | -0.001
2025-06-27 07:45 | Wait | 622.9 | 621.6 | 623.7 | 624.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227.2 | 229.2 | 228.4 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.98 | 59.97 | 0 | 0 | 36.8 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | -0.001 | -0.001
2025-06-27 07:46 | Wait | 625.7 | 623.7 | 626.2 | 626.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227.4 | 229 | 228.6 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 0 | 0 | 36.8 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | -0.001 | -0.001
2025-06-27 07:47 | Wait | 631.1 | 628.7 | 632.2 | 632.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227 | 229 | 228.6 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.97 | 59.98 | 0 | 0 | 36.9 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | -0.001 | -0.001
2025-06-27 07:48 | Wait | 630.6 | 628.9 | 631.6 | 632.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227.2 | 229 | 228.6 | 0 | 0 | 0 | 59.94 | 59.96 | 59.94 | 0 | 0 | 36.9 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | -0.001 | -0.001
2025-06-27 07:49 | Wait | 629.3 | 627.9 | 629.7 | 630.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227.8 | 227.6 | 227.4 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 60 | 0 | 0 | 36.9 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | -0.001 | -0.001
2025-06-27 07:50 | Wait | 626.9 | 625.3 | 627.7 | 628.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227 | 228.8 | 229 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.97 | 59.97 | 0 | 0 | 36.9 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | -0.001 | -0.001
2025-06-27 07:51 | Wait | 630.7 | 629 | 631.4 | 631.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228.2 | 229.6 | 228.8 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 0 | 0 | 36.9 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | -0.001 | -0.001
2025-06-27 07:52 | Wait | 637.5 | 635.5 | 638.1 | 638.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228 | 229.6 | 228.8 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 60 | 60 | 0 | 0 | 37 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | -0.001 | -0.001
2025-06-27 07:53 | Wait | 654.2 | 652.4 | 654 | 654.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228.4 | 229.8 | 229.2 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.02 | 60.04 | 0 | 0 | 36.9 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | -0.001 | -0.001
2025-06-27 07:54 | Wait | 654 | 652.2 | 653.6 | 654.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227.6 | 229.6 | 228.8 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60 | 60 | 0 | 0 | 37 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | -0.001 | -0.001
2025-06-27 07:55 | Wait | 657.6 | 655.2 | 656 | 656.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228.2 | 229.2 | 228.6 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 59.99 | 60 | 0 | 0 | 37 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | -0.001 | -0.001
2025-06-27 07:56 | Wait | 650.6 | 650.1 | 650.6 | 652.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227.8 | 229.8 | 229 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.99 | 59.98 | 0 | 0 | 37 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | -0.001 | -0.001
2025-06-27 10:43 | Wait | 609.6 | 607.7 | 610.2 | 611.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228 | 229.8 | 229 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 0 | 0 | 34.9 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2025-06-27 10:52 | Wait | 609.5 | 607.3 | 610.5 | 610.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228.6 | 229.8 | 228.8 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 0 | 0 | 34.9 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | -0.001 | -0.001
2025-06-27 10:52 | Fault | 609.5 | 607.2 | 610.6 | 610.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228.6 | 230 | 229.6 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 0 | 2 | 35.3 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | -0.001 | -0.001
2025-06-27 12:41 | Wait | 612.5 | 610.8 | 611.6 | 613.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228 | 230.2 | 229.8 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 0 | 0 | 37.3 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 47 | -0.001 | -0.001
2025-06-27 12:41 | Wait | 611.1 | 609.3 | 610.1 | 612.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228.4 | 230.4 | 229.6 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.97 | 59.97 | 0 | 0 | 37.7 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 47 | -0.001 | -0.001
2025-06-27 12:46 | Wait | 606.4 | 604.3 | 605.3 | 606.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227.8 | 229.6 | 229.4 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 0 | 0 | 37.6 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | -0.001 | -0.001
2025-06-27 12:46 | Fault | 602.6 | 600 | 601.2 | 601.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228.8 | 230 | 228.8 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 2 | 38.6 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | -0.001 | -0.001
2025-06-27 12:46 | Wait | 603.5 | 600.9 | 602.1 | 602.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228.4 | 229.6 | 228.8 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 0 | 37.4 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | -0.001 | -0.001
2025-06-27 12:46 | Fault | 603.4 | 600.8 | 601.8 | 602.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228.8 | 230.2 | 229.4 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.02 | 60.03 | 0 | 2 | 37.8 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | -0.001 | -0.001
2025-06-27 12:49 | Fault | 601.5 | 601 | 599.3 | 603.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228.4 | 229.4 | 228.6 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.96 | 59.97 | 0 | 2 | 38.8 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | -0.001 | -0.001
2025-06-27 12:49 | Wait | 600.5 | 599.3 | 599.1 | 601.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227 | 227.6 | 227.2 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 0 | 0 | 37.7 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | -0.001 | -0.001
2025-06-27 12:49 | Fault | 601.7 | 599.5 | 600.2 | 601.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227.6 | 228.8 | 228.4 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 59.99 | 0 | 2 | 38.1 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | -0.001 | -0.001
2025-06-27 12:53 | Wait | 600.5 | 599.3 | 598.6 | 601 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227.4 | 228.8 | 227.6 | 0 | 0 | 0 | 60 | 59.99 | 60 | 0 | 0 | 37.9 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2025-06-27 12:55 | Wait | 600.7 | 599.2 | 598.1 | 600.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227.6 | 228.8 | 228 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.02 | 60.01 | 0 | 0 | 38 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | -0.001 | -0.001
2025-06-27 12:59 | Fault | 582.6 | 579.1 | 580.6 | 580.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228.4 | 229.6 | 228.8 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60.01 | 60.01 | 0 | 2 | 37.8 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | -0.001 | -0.001
2025-06-27 12:59 | Wait | 607 | 607.3 | 604.1 | 610.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227 | 228.6 | 228.2 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 0 | 0 | 38.2 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | -0.001 | -0.001
2025-06-27 13:01 | Wait | 607.7 | 605.3 | 606.8 | 608 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227.4 | 228.4 | 227.8 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 59.99 | 60.01 | 0 | 0 | 38.2 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 100 | -0.001 | -0.001
2025-06-27 13:03 | Wait | 575.2 | 573.5 | 573.3 | 575.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227.6 | 229 | 228.6 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 60 | 60 | 0 | 0 | 37.7 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | -0.001 | -0.001
2025-06-27 13:08 | Wait | 612.4 | 609.1 | 615 | 617 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227 | 229 | 228.2 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.97 | 59.98 | 0 | 0 | 37.4 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 47 | -0.001 | -0.001
2025-06-27 13:08 | Fault | 623.5 | 620.6 | 625.6 | 627.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228.2 | 229.4 | 228.2 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 0 | 2 | 37.8 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 47 | -0.001 | -0.001
2025-06-27 13:10 | Wait | 592 | 589.5 | 590.7 | 592 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226.8 | 228.4 | 227 | 0 | 0 | 0 | 60.05 | 60.04 | 60.05 | 0 | 0 | 37.3 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | -0.001 | -0.001
2025-06-27 13:18 | Wait | 599.4 | 597.5 | 599.5 | 602 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225.6 | 227 | 226.8 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 0 | 0 | 37.8 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2025-06-27 13:20 | Wait | 598.2 | 595.7 | 599.1 | 600.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225.6 | 227.6 | 227.4 | 0 | 0 | 0 | 59.95 | 59.95 | 59.95 | 0 | 0 | 37.4 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | -0.001 | -0.001
2025-06-27 13:22 | Wait | 600.8 | 598.1 | 602.5 | 603.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226.6 | 227.8 | 227.2 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 0 | 0 | 37.3 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | -0.001 | -0.001
2025-06-27 13:22 | Fault | 601.9 | 599.2 | 603.7 | 605 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226.8 | 228.6 | 228 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.97 | 59.96 | 0 | 2 | 37.8 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | -0.001 | -0.001
2025-06-27 13:24 | Wait | 607.1 | 604.7 | 609.3 | 610.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226 | 228.2 | 227.4 | 0 | 0 | 0 | 59.95 | 59.97 | 59.95 | 0 | 0 | 37.2 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | -0.001 | -0.001
2025-06-27 13:27 | Wait | 606.7 | 604.2 | 608.9 | 610 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226.2 | 227.6 | 227.2 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 0 | 0 | 37.2 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | -0.001 | -0.001
2025-06-27 13:27 | Fault | 607.1 | 604.6 | 609.5 | 610.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226.2 | 227.8 | 227.4 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 2 | 37.6 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | -0.001 | -0.001
2025-06-27 13:30 | Wait | 637.4 | 636.6 | 642.6 | 645.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226 | 226.2 | 226.8 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 59.98 | 0 | 0 | 37.2 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 45 | -0.001 | -0.001
2025-06-27 13:30 | Fault | 615.7 | 626.4 | 615.9 | 633.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226.6 | 227.2 | 227 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.97 | 59.97 | 0 | 2 | 37.6 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 45 | -0.001 | -0.001
2025-06-27 13:31 | Fault | 601.2 | 598.4 | 601.3 | 601.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226.8 | 227.8 | 227 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 0 | 2 | 37.7 | 114718.7 | 6218 | 0.4 | 0.5 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | -0.001 | -0.001
2025-06-27 13:36 | Wait | 602.8 | 599.9 | 603.2 | 603.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225.6 | 227 | 226.4 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.96 | 59.97 | 0 | 0 | 37.2 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2025-06-27 13:36 | Fault | 603.6 | 600.6 | 604.1 | 604.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226.6 | 227.2 | 226.8 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 0 | 2 | 37.6 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2025-06-27 13:41 | Wait | 599.8 | 598 | 599.2 | 601.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226.2 | 227 | 227.4 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 0 | 0 | 37.2 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2025-06-27 13:41 | Fault | 599.8 | 598 | 599.7 | 601.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226 | 228.2 | 227.2 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 0 | 2 | 37.7 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2025-06-27 13:44 | Wait | 603.3 | 602 | 603.3 | 605.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226.2 | 227 | 226.6 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 60 | 59.99 | 0 | 0 | 37.2 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | -0.001 | -0.001
2025-06-27 13:48 | Fault | 604.9 | 603.6 | 604.8 | 607.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226 | 227.2 | 226.8 | 0 | 0 | 0 | 59.93 | 59.93 | 59.93 | 0 | 2 | 37.7 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2025-06-27 13:50 | Wait | 602.2 | 600.9 | 602.1 | 604.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225.2 | 226.8 | 225.4 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.95 | 59.96 | 0 | 0 | 37.2 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | -0.001 | -0.001
2025-06-27 13:50 | Fault | 602 | 600.8 | 602 | 604.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225 | 227 | 226 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 0 | 2 | 37.7 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | -0.001 | -0.001
2025-06-27 13:58 | Fault | 636.8 | 635 | 641.5 | 643.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226.2 | 228.2 | 226.8 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 2 | 37.7 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.001 | -0.001
2025-06-27 13:58 | Wait | 608.7 | 606.7 | 609.7 | 611.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225 | 226.8 | 226.4 | 0 | 0 | 0 | 60.09 | 60.09 | 60.09 | 0 | 0 | 37.3 | 114718.7 | 6218 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2025-06-27 14:00 | Wait | 608.7 | 606.5 | 610 | 611.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224 | 226 | 225.6 | 0 | 0 | 0 | 60.07 | 60.07 | 60.06 | 0 | 0 | 37.2 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | -0.001 | -0.001
2025-06-27 14:00 | Fault | 609 | 606.8 | 610.4 | 612.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224.4 | 226 | 225 | 0 | 0 | 0 | 60.06 | 60.06 | 60.06 | 0 | 2 | 37.7 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | -0.001 | -0.001
2025-06-27 14:02 | Wait | 613 | 612.5 | 614.8 | 619.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226.8 | 228 | 227.8 | 0 | 0 | 0 | 60.05 | 60.06 | 60.05 | 0 | 0 | 37.4 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | -0.001 | -0.001
2025-06-27 14:07 | Wait | 612.6 | 613.4 | 615.3 | 622.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226.4 | 228 | 227.6 | 0 | 0 | 0 | 60.07 | 60.08 | 60.07 | 0 | 0 | 37.2 | 114718.7 | 6218 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | -0.001 | -0.001
2025-06-27 14:07 | Wait | 609.7 | 607.5 | 612.2 | 613.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226.2 | 228.6 | 228.2 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 0 | 0 | 37.5 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | -0.001 | -0.001
2025-06-27 14:09 | Wait | 609.2 | 606.8 | 611.8 | 613.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226.4 | 228 | 228.2 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 0 | 37.2 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | -0.001 | -0.001
2025-06-27 14:09 | Fault | 608.6 | 606.2 | 611.2 | 612.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227.6 | 228.8 | 228.8 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 0 | 2 | 37.6 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | -0.001 | -0.001
2025-06-27 14:12 | Wait | 606.6 | 604.3 | 609.4 | 610.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226.6 | 228.4 | 227.4 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 0 | 0 | 37.2 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | -0.001 | -0.001
2025-06-27 14:12 | Fault | 607.2 | 604.8 | 610.1 | 611.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226.8 | 228.6 | 228 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 0 | 2 | 37.7 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | -0.001 | -0.001
2025-06-27 14:17 | Wait | 609.2 | 606.9 | 611.7 | 613.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227.6 | 228.6 | 228.2 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 0 | 0 | 37.1 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2025-06-27 14:18 | Wait | 606.8 | 605.1 | 609.2 | 611.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226 | 228 | 226.8 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.02 | 60.02 | 0 | 0 | 37.2 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2025-06-27 14:18 | Fault | 607.2 | 605.6 | 609.3 | 611.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227.2 | 228.8 | 227.8 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 59.99 | 0 | 2 | 37.7 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2025-06-27 14:19 | Wait | 607.7 | 605.8 | 610.4 | 612.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226.6 | 228.4 | 227.2 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 59.98 | 0 | 0 | 37.1 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | -0.001 | -0.001
2025-06-27 14:21 | Wait | 609.5 | 607.8 | 613.2 | 615.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226.4 | 228.6 | 227.4 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60 | 60.01 | 0 | 0 | 37.1 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2025-06-27 14:21 | Fault | 611.1 | 608.9 | 615.7 | 616.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226.8 | 229.2 | 227.8 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.98 | 59.99 | 0 | 2 | 37.5 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2025-06-27 14:28 | Wait | 609.9 | 607.4 | 610.8 | 612.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225.8 | 227.8 | 227 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.98 | 59.99 | 0 | 0 | 37.1 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2025-06-27 14:28 | Fault | 610.3 | 607.8 | 611.3 | 612.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226.2 | 228.4 | 227 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 2 | 37.6 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2025-06-27 14:28 | Fault | 607.7 | 605.5 | 608.5 | 610.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226.4 | 228 | 227.2 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 0 | 2 | 37.6 | 114718.7 | 6218 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | -0.001 | -0.001
2025-06-27 14:38 | Wait | 604.2 | 601.9 | 604.9 | 606.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226.2 | 228 | 228.4 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 0 | 37.4 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2025-06-27 14:40 | Wait | 605.2 | 603.5 | 606.9 | 609.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225.6 | 227.4 | 226.8 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 0 | 0 | 37.1 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | -0.001 | -0.001
2025-06-27 14:40 | Wait | 600.5 | 598.9 | 602.3 | 604.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226.4 | 227.8 | 227 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60.01 | 0 | 0 | 37.3 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | -0.001 | -0.001
2025-06-27 14:45 | Wait | 601.7 | 600.2 | 604.3 | 606.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225.6 | 226.8 | 226.4 | 0 | 0 | 0 | 59.93 | 59.94 | 59.94 | 0 | 0 | 37.1 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | -0.001 | -0.001
2025-06-27 14:47 | Wait | 606.7 | 605.2 | 610.5 | 612.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226.2 | 227.8 | 227 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.98 | 59.98 | 0 | 0 | 37 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | -0.001 | -0.001
2025-06-27 14:47 | Fault | 607.1 | 605.3 | 611 | 612.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226 | 227.8 | 227.2 | 0 | 0 | 0 | 59.94 | 59.94 | 59.94 | 0 | 2 | 37.4 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | -0.001 | -0.001
2025-06-27 14:50 | Wait | 613.9 | 611.6 | 619.3 | 619.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226.6 | 228.4 | 227 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60 | 60.01 | 0 | 0 | 36.9 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2025-06-27 14:50 | Fault | 612.7 | 610.9 | 617.1 | 618.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226.6 | 229 | 228 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 0 | 2 | 37.4 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2025-06-27 14:52 | Wait | 614.4 | 613.1 | 618.2 | 619.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226.2 | 228 | 226.4 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.03 | 60.01 | 0 | 0 | 36.9 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2025-06-27 14:54 | Wait | 619.9 | 616.8 | 625.1 | 624 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227 | 228.2 | 228.2 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 0 | 0 | 36.9 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2025-06-27 14:54 | Fault | 635 | 632.1 | 642.4 | 641.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227.2 | 229.6 | 228 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 2 | 37.3 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2025-06-27 14:59 | Wait | 628.1 | 626.5 | 631.4 | 632.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227.4 | 228.8 | 228.6 | 0 | 0 | 0 | 60.08 | 60.08 | 60.08 | 0 | 0 | 36.9 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | -0.001 | -0.001
2025-06-27 14:59 | Fault | 627.5 | 626 | 630.4 | 631.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227.8 | 229.8 | 228.4 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 60 | 60 | 0 | 2 | 37.4 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | -0.001 | -0.001
2025-06-27 15:04 | Wait | 619.7 | 619 | 621.8 | 624.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227.6 | 229.4 | 228 | 0 | 0 | 0 | 60.06 | 60.07 | 60.06 | 0 | 0 | 37.5 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2025-06-27 15:05 | Wait | 633.1 | 631.9 | 638.4 | 639.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227.4 | 229.2 | 227.8 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60.01 | 0 | 0 | 36.8 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | -0.001 | -0.001
2025-06-27 15:05 | Fault | 632.5 | 631.1 | 637.3 | 638.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227.2 | 229.2 | 228.6 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.02 | 60.01 | 0 | 2 | 37.3 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | -0.001 | -0.001
2025-06-27 15:07 | Wait | 617.9 | 617.1 | 619.7 | 621.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226.4 | 229 | 227.8 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.97 | 59.97 | 0 | 0 | 37.2 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2025-06-27 15:07 | Fault | 617.8 | 616.7 | 619.3 | 621.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227.4 | 229 | 228.2 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 0 | 2 | 37.6 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2025-06-27 15:09 | Wait | 616.8 | 616.9 | 617.7 | 621.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225.8 | 228 | 227.2 | 0 | 0 | 0 | 59.94 | 59.9 | 59.92 | 0 | 0 | 37.5 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2025-06-27 15:15 | Fault | 599.1 | 597.4 | 596.8 | 598.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227.2 | 228.8 | 228.2 | 0 | 0 | 0 | 59.94 | 59.94 | 59.94 | 0 | 2 | 37.7 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2025-06-27 15:15 | Wait | 599.8 | 598.7 | 598.1 | 601.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226.6 | 228.4 | 227.2 | 0 | 0 | 0 | 59.95 | 59.94 | 59.94 | 0 | 0 | 38.1 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2025-06-27 15:17 | Wait | 602.1 | 600.1 | 603.6 | 604.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226.8 | 228 | 227.2 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 0 | 0 | 37.8 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | -0.001 | -0.001
2025-06-27 15:17 | Fault | 602 | 601.5 | 602.3 | 605.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227.2 | 228.2 | 227.4 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.96 | 59.96 | 0 | 2 | 38.2 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | -0.001 | -0.001
2025-06-27 15:18 | Wait | 605.3 | 600.2 | 605.3 | 601.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226.4 | 227.2 | 227 | 0 | 0 | 0 | 59.94 | 59.94 | 59.94 | 0 | 0 | 37.8 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | -0.001 | -0.001
2025-06-27 15:19 | Fault | 604.8 | 602.7 | 606.4 | 607 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226.8 | 228 | 227.2 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 0 | 2 | 37.9 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2025-06-27 15:22 | Fault | 603.5 | 601.8 | 603.6 | 604.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225.4 | 228.2 | 227 | 0 | 0 | 0 | 60.04 | 60.04 | 60.03 | 0 | 2 | 37.7 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | -0.001 | -0.001
2025-06-27 15:29 | Wait | 607.3 | 605 | 607.4 | 608.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224.8 | 227 | 226.6 | 0 | 0 | 0 | 59.95 | 59.95 | 59.95 | 0 | 0 | 37.1 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | -0.001 | -0.001
2025-06-27 15:31 | Fault | 606.3 | 604.3 | 606 | 607.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226.2 | 227.4 | 226 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 0 | 2 | 37.5 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2025-06-27 15:31 | Wait | 612.7 | 609.7 | 617.9 | 616.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224.2 | 227.2 | 226.2 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 59.98 | 0 | 0 | 37 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | -0.001 | -0.001
2025-06-27 15:33 | Wait | 607.3 | 605.1 | 607.5 | 609 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225 | 226.4 | 226.6 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.99 | 59.98 | 0 | 0 | 37 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | -0.001 | -0.001
2025-06-27 15:33 | Fault | 607.3 | 605.1 | 607.6 | 609.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225.2 | 227 | 226.6 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 0 | 2 | 37.4 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | -0.001 | -0.001
2025-06-27 15:36 | Wait | 606.7 | 604.7 | 607.6 | 609.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225.4 | 226.8 | 226.8 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 0 | 0 | 37.3 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | -0.001 | -0.001
2025-06-27 15:41 | Wait | 603.8 | 602.5 | 605.7 | 608.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225 | 226.8 | 226.2 | 0 | 0 | 0 | 59.92 | 59.92 | 59.92 | 0 | 0 | 36.9 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2025-06-27 15:43 | Wait | 604.2 | 602.4 | 607.3 | 609.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226 | 226.6 | 226 | 0 | 0 | 0 | 59.88 | 59.9 | 59.87 | 0 | 0 | 37.2 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | -0.001 | -0.001
2025-06-27 15:46 | Fault | 605.8 | 604 | 608.6 | 610.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225.8 | 226.8 | 226.2 | 0 | 0 | 0 | 59.93 | 59.93 | 59.93 | 0 | 2 | 37.3 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | -0.001 | -0.001
2025-06-27 15:48 | Wait | 607.1 | 605.3 | 610.2 | 612 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225.4 | 227 | 226 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.99 | 59.98 | 0 | 0 | 36.8 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2025-06-27 15:48 | Fault | 607.1 | 605.2 | 610.6 | 612.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225.6 | 226.6 | 226.4 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 0 | 2 | 37.3 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2025-06-27 15:50 | Wait | 607.4 | 606.3 | 610.9 | 613.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224.4 | 227 | 225.8 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.97 | 59.98 | 0 | 0 | 36.8 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | -0.001 | -0.001
2025-06-27 15:55 | Wait | 608.2 | 606.4 | 612.3 | 614.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224.8 | 226.4 | 225.4 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 0 | 0 | 37 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | -0.001 | -0.001
2025-06-27 15:57 | Wait | 607.6 | 605.9 | 611.6 | 613.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225 | 227.4 | 226.4 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 0 | 0 | 36.9 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2025-06-27 15:57 | Wait | 606.7 | 605.2 | 611.3 | 613.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225.2 | 226.4 | 226.2 | 0 | 0 | 0 | 60.06 | 60.06 | 60.06 | 0 | 0 | 36.8 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | -0.001 | -0.001
2025-06-27 15:58 | Wait | 604.6 | 603.1 | 605.8 | 608.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224.8 | 226.2 | 225.8 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.95 | 59.95 | 0 | 0 | 37 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | -0.001 | -0.001
2025-06-27 15:58 | Fault | 604.5 | 603 | 605.7 | 608 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226 | 227.4 | 226.2 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 0 | 2 | 37.4 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | -0.001 | -0.001
2025-06-27 16:00 | Wait | 614.7 | 615.3 | 631.4 | 634.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225.6 | 227.4 | 226.6 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.03 | 60.02 | 0 | 0 | 36.8 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2025-06-27 16:00 | Fault | 614.7 | 615 | 632 | 634.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226.8 | 227.6 | 227 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 0 | 2 | 37.3 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2025-06-27 16:02 | Fault | 612.8 | 613.4 | 628.9 | 632.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226.4 | 227.6 | 227.2 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 2 | 37.3 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | -0.001 | -0.001
2025-06-27 16:07 | Wait | 610.3 | 609.7 | 622.4 | 625.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225.6 | 227 | 226.6 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.04 | 60.03 | 0 | 0 | 36.8 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2025-06-27 16:18 | Wait | 602 | 601.3 | 609 | 616.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225 | 227 | 225.8 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.97 | 59.97 | 0 | 0 | 36.9 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2025-06-27 16:18 | Fault | 601.3 | 600.6 | 608.3 | 616.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225.8 | 226.8 | 226.4 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 0 | 2 | 37.3 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2025-06-27 16:23 | Wait | 591.4 | 589.6 | 592.5 | 593.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225 | 226.6 | 225.4 | 0 | 0 | 0 | 60 | 59.99 | 60 | 0 | 0 | 36.8 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | -0.001 | -0.001
2025-06-27 16:23 | Fault | 590.7 | 589 | 591 | 591 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225.4 | 226.8 | 225.6 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60 | 60.01 | 0 | 2 | 37.3 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | -0.001 | -0.001
2025-06-27 16:25 | Wait | 596.3 | 596 | 601.3 | 609.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224.4 | 226.2 | 225.2 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 0 | 0 | 36.9 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | -0.001 | -0.001
2025-06-27 16:26 | Wait | 606.4 | 606.1 | 614.8 | 621.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225.4 | 227.4 | 226.6 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.99 | 59.97 | 0 | 0 | 36.9 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | -0.001 | -0.001
2025-06-27 16:30 | Wait | 586.6 | 585.6 | 586.7 | 587.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224.2 | 225.6 | 224.6 | 0 | 0 | 0 | 59.94 | 59.96 | 59.93 | 0 | 0 | 36.7 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | -0.001 | -0.001
2025-06-27 16:30 | Fault | 586.6 | 585.7 | 586.5 | 586.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224.8 | 226.6 | 225.6 | 0 | 0 | 0 | 59.93 | 59.93 | 59.93 | 0 | 2 | 37.1 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | -0.001 | -0.001
2025-06-27 16:34 | Wait | 587.7 | 586.8 | 591.9 | 599 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224.2 | 225.8 | 224.6 | 0 | 0 | 0 | 59.91 | 59.9 | 59.91 | 0 | 0 | 36.6 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | -0.001 | -0.001
2025-06-27 16:34 | Fault | 589 | 588.6 | 594.3 | 605.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225.2 | 226.6 | 225.4 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.95 | 59.95 | 0 | 2 | 37 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | -0.001 | -0.001
2025-06-27 16:35 | Wait | 587.6 | 587 | 593.4 | 602.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225.2 | 226 | 225.4 | 0 | 0 | 0 | 59.9 | 59.9 | 59.9 | 0 | 0 | 36.4 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | -0.001 | -0.001
2025-06-27 16:35 | Fault | 587.5 | 587 | 593.4 | 602.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225.4 | 226.2 | 225.4 | 0 | 0 | 0 | 59.94 | 59.94 | 59.94 | 0 | 2 | 36.9 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | -0.001 | -0.001
2025-06-27 16:35 | Wait | 587.8 | 588.1 | 593.2 | 604.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225.2 | 225.6 | 225 | 0 | 0 | 0 | 59.89 | 59.9 | 59.9 | 0 | 0 | 36.8 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | -0.001 | -0.001
2025-06-27 16:36 | Wait | 588.2 | 586.6 | 588.5 | 588.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224 | 226.4 | 225.6 | 0 | 0 | 0 | 59.92 | 59.95 | 59.92 | 0 | 0 | 37.1 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2025-06-27 16:37 | Wait | 585.9 | 585.9 | 591 | 599.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224.6 | 225.8 | 225 | 0 | 0 | 0 | 59.95 | 59.96 | 59.96 | 0 | 0 | 36.5 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | -0.001 | -0.001
2025-06-27 16:44 | Wait | 580.3 | 580.6 | 584.2 | 590.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224.8 | 226.2 | 225.6 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 0 | 0 | 36.1 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | -0.001 | -0.001
2025-06-27 16:44 | Fault | 579.9 | 580.2 | 583.8 | 590.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225.6 | 227 | 225.8 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 0 | 2 | 36.5 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | -0.001 | -0.001
2025-06-27 16:45 | Fault | 582.3 | 582.4 | 586.7 | 593.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226 | 226.6 | 226 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 0 | 2 | 36.6 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | -0.001 | -0.001
2025-06-27 16:47 | Wait | 578.4 | 578.1 | 582.3 | 587.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225.2 | 226.6 | 225.8 | 0 | 0 | 0 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 0 | 0 | 36.1 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | -0.001 | -0.001
2025-06-27 16:47 | Fault | 578 | 577.7 | 582 | 587.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225.2 | 227.2 | 226.4 | 0 | 0 | 0 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 0 | 2 | 36.5 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | -0.001 | -0.001
2025-06-27 16:49 | Wait | 575.3 | 575.8 | 578.6 | 584.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224.6 | 226.2 | 225.2 | 0 | 0 | 0 | 60.05 | 60.06 | 60.06 | 0 | 0 | 35.9 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | -0.001 | -0.001
2025-06-27 16:49 | Fault | 574.9 | 575.4 | 578.3 | 584.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225.2 | 227 | 225.6 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 0 | 2 | 36.4 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | -0.001 | -0.001
2025-06-27 16:52 | Fault | 573.2 | 573.5 | 576.5 | 581.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225.2 | 227.6 | 225.8 | 0 | 0 | 0 | 60.07 | 60.07 | 60.07 | 0 | 2 | 36.3 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | -0.001 | -0.001
2025-06-27 16:56 | Wait | 566.5 | 567.2 | 568.8 | 570.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225.2 | 226.8 | 225.6 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.02 | 60.02 | 0 | 0 | 35.8 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2025-06-27 16:56 | Fault | 565.8 | 566.4 | 568.2 | 569.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225.6 | 226.6 | 225.6 | 0 | 0 | 0 | 60.04 | 60.03 | 60.04 | 0 | 2 | 36.2 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2025-06-27 17:00 | Wait | 570.3 | 570.7 | 573.4 | 577.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225.2 | 227.2 | 225.6 | 0 | 0 | 0 | 60.06 | 60.04 | 60.06 | 0 | 0 | 35.8 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | -0.001 | -0.001
2025-06-27 17:00 | Fault | 569.8 | 570.3 | 572.8 | 577 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225.8 | 227.6 | 226.2 | 0 | 0 | 0 | 60.05 | 60.05 | 60.05 | 0 | 2 | 36.3 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | -0.001 | -0.001
2025-06-27 17:01 | Wait | 553.9 | 555.2 | 555 | 555.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224.4 | 226.2 | 225.6 | 0 | 0 | 0 | 60 | 59.99 | 59.99 | 0 | 0 | 35.6 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | -0.001 | -0.001
2025-06-27 17:01 | Fault | 552.8 | 554.2 | 554.1 | 554.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226 | 227.4 | 226 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 0 | 2 | 36.1 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | -0.001 | -0.001
2025-06-27 17:01 | Fault | 560.6 | 561.2 | 562.1 | 562 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225.6 | 227.4 | 226.2 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60 | 60.01 | 0 | 2 | 36.1 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | -0.001 | -0.001
2025-06-27 17:04 | Fault | 546.4 | 547.5 | 546.9 | 547.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225.6 | 227 | 226 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60 | 60.01 | 0 | 2 | 36 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | -0.001 | -0.001
2025-06-27 17:06 | Wait | 541.4 | 542 | 542.1 | 542.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224.8 | 226.6 | 225.8 | 0 | 0 | 0 | 60 | 59.99 | 59.99 | 0 | 0 | 35.6 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | -0.001 | -0.001
2025-06-27 17:08 | Wait | 534.1 | 534.3 | 534.5 | 534.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224.8 | 226.6 | 225.4 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 0 | 35.4 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | -0.001 | -0.001
2025-06-27 17:13 | Wait | 523.9 | 524.3 | 524.1 | 524.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225.2 | 227 | 226.2 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.98 | 59.99 | 0 | 0 | 35.2 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | -0.001 | -0.001
2025-06-27 17:13 | Fault | 522 | 522.4 | 522.4 | 522.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225.4 | 226.8 | 225.8 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 0 | 2 | 35.7 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | -0.001 | -0.001
2025-06-27 17:13 | Wait | 509.5 | 512.7 | 511.9 | 514.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224.8 | 226.6 | 225.6 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60.01 | 60.02 | 0 | 0 | 35.1 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | -0.001 | -0.001
2025-06-27 17:13 | Fault | 510.2 | 511 | 510.2 | 510.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225.8 | 227.4 | 226.4 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 2 | 35.6 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | -0.001 | -0.001
2025-06-27 17:15 | Wait | 498 | 502.1 | 502.2 | 504.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225 | 225.8 | 225.6 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 0 | 0 | 35 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2025-06-27 17:15 | Fault | 500 | 500.2 | 500.5 | 500.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225.4 | 226.6 | 226.6 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 0 | 2 | 35.5 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2025-06-27 17:18 | Wait | 450.3 | 450.5 | 450.4 | 450.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225.2 | 226.4 | 225.8 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 0 | 0 | 31.8 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2025-06-27 17:18 | Wait | 482.8 | 488.9 | 488.8 | 491.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224.6 | 227 | 225.8 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.04 | 60.04 | 0 | 0 | 32.3 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | -0.001 | -0.001
2025-06-27 17:18 | Wait | 476.9 | 484.4 | 484 | 486.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225 | 226.8 | 225.8 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60 | 60 | 0 | 0 | 32 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | -0.001 | -0.001
2025-06-27 17:19 | Wait | 465.6 | 474.1 | 474.5 | 477.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224.4 | 226.6 | 225.4 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 0 | 32.6 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2025-06-27 17:20 | Wait | 120.2 | 118.3 | 130.8 | 143.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225 | 226.8 | 225.8 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 60 | 59.99 | 0 | 0 | 32.4 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2025-06-27 17:21 | Wait | 51.1 | 48.9 | 50.9 | 56.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225 | 226.2 | 225 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60 | 60.01 | 0 | 0 | 33.7 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2025-06-27 17:22 | Wait | 44 | 41.9 | 41.2 | 45.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224.4 | 225.6 | 225.8 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 0 | 0 | 35.1 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2025-06-27 17:23 | Wait | 188.3 | 187.3 | 187 | 207.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224.2 | 226.2 | 225.6 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.03 | 60.02 | 0 | 0 | 36.2 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001