## S3_BL23
Time | Working Mode | V MPPT 1(V) | V MPPT 2(V) | V MPPT 3(V) | V MPPT 4(V) | I MPPT 1(A) | I MPPT 2(A) | I MPPT 3(A) | I MPPT 4(A) | Ua(V) | Ub(V) | Uc(V) | I AC 1(A) | I AC 2(A) | I AC 3(A) | F AC 1(Hz) | F AC 2(Hz) | F AC 3(Hz) | Power(W) | Working Mode | Temperature(℃) | Total Generation(kWh) | H Total(h) | Istr1(A) | Istr2(A) | Istr3(A) | Istr4(A) | Istr5(A) | Istr6(A) | Istr7(A) | Istr8(A) | Istr10(A) | Istr11(A) | RSSI | PF | ReactivePower(kVar) | LeakageCurrent(mA) | ISO(kΩ)
2025-06-27 06:12 | Check | 366.7 | 377.2 | 381.4 | 378.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 217.8 | 218.2 | 219.6 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 0 | 4 | 33 | 26958.7 | 2493 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0.9 | 101 | 0 | 0
2025-06-27 06:17 | Check | 471.8 | 475.7 | 469.2 | 466.6 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 218 | 218.6 | 219.4 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 0 | 4 | 33.1 | 26958.7 | 2493 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2025-06-27 06:22 | Normal | 199.9 | 424.6 | 325.1 | 448.6 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 219 | 219 | 220.2 | 1.4 | 1.3 | 1.3 | 60.05 | 60.05 | 60.05 | 39 | 1 | 37.7 | 26958.7 | 2493 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-06-27 06:27 | Normal | 199.7 | 482.3 | 287.5 | 490.5 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 219.6 | 220 | 221 | 1.5 | 1.5 | 1.4 | 60.08 | 60.08 | 60.08 | 25 | 1 | 39.8 | 26958.7 | 2493 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-06-27 06:32 | Normal | 199.9 | 462.4 | 355.1 | 508.5 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 219.4 | 219.4 | 220.4 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 60 | 60 | 59.99 | 83 | 1 | 36.7 | 26958.7 | 2493 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-06-27 06:37 | Normal | 199.6 | 496.3 | 413.1 | 496.5 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 220 | 219.4 | 220.6 | 1.4 | 1.5 | 1.4 | 60 | 59.99 | 60 | 148 | 1 | 37.8 | 26958.7 | 2493 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-06-27 06:42 | Normal | 199.8 | 490.3 | 454 | 490.4 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 219.8 | 219.8 | 220 | 1.7 | 1.7 | 1.6 | 59.97 | 59.96 | 59.96 | 358 | 1 | 37.8 | 26958.7 | 2493 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2025-06-27 06:47 | Normal | 309.7 | 475.3 | 486.1 | 522.9 | 0 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 219.6 | 219.4 | 220 | 2.2 | 2.1 | 2.2 | 60.03 | 60.01 | 60.02 | 644 | 1 | 36.5 | 26958.7 | 2493 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2025-06-27 06:52 | Normal | 319.1 | 481.1 | 483.1 | 524.8 | 0 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 219.6 | 219.8 | 220.4 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 60.03 | 60.04 | 60.03 | 716 | 1 | 37.4 | 26958.8 | 2493 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2025-06-27 06:57 | Normal | 507 | 509.4 | 505.7 | 490.1 | 0.1 | 0.5 | 0.4 | 0.6 | 219.4 | 219.4 | 220.8 | 3.3 | 3.2 | 3.2 | 60.01 | 59.99 | 60.01 | 1092 | 1 | 36.8 | 26958.9 | 2494 | 0.2 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-06-27 07:02 | Normal | 502.8 | 500.3 | 508.9 | 494.3 | 0.2 | 0.5 | 0.4 | 0.7 | 219.6 | 219.4 | 220.2 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 59.97 | 59.95 | 59.97 | 1233 | 1 | 35.4 | 26959 | 2494 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2025-06-27 07:07 | Normal | 502.9 | 499.4 | 500.1 | 504.5 | 0.4 | 0.8 | 0.7 | 0.9 | 219.2 | 219.2 | 220.6 | 4.9 | 4.8 | 4.9 | 60.01 | 59.98 | 60.01 | 1644 | 1 | 35.3 | 26959.1 | 2494 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0.5 | 0 | 0.4 | 0.2 | 0.4 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2025-06-27 07:12 | Normal | 517.4 | 516.2 | 522.2 | 511.6 | 0.6 | 1 | 0.8 | 1.1 | 219.8 | 220 | 220.6 | 5.8 | 5.7 | 5.8 | 60.01 | 60 | 60.01 | 2084 | 1 | 35.5 | 26959.3 | 2494 | 0.3 | 0.5 | 0 | 0.4 | 0.6 | 0 | 0.5 | 0.2 | 0.6 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2025-06-27 07:17 | Normal | 516 | 512.4 | 518.2 | 499.6 | 0.9 | 1.3 | 1.1 | 1.5 | 219.4 | 219.8 | 220.6 | 7.3 | 7.2 | 7.3 | 59.97 | 59.97 | 59.96 | 2969 | 1 | 35.7 | 26959.5 | 2494 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0.4 | 0.8 | 0 | 0.6 | 0.4 | 0.6 | 0.7 | 101 | 0 | 0
2025-06-27 07:22 | Normal | 505.1 | 496.7 | 510.1 | 506.6 | 0.5 | 1 | 0.8 | 1.1 | 219.2 | 219.2 | 220.4 | 5.6 | 5.5 | 5.5 | 60.02 | 60.04 | 60.02 | 2007 | 1 | 36 | 26959.7 | 2494 | 0.4 | 0.3 | 0 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0.4 | 0.2 | 0.5 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2025-06-27 07:27 | Normal | 492.3 | 510.2 | 507.1 | 492.9 | 0.5 | 0.8 | 0.7 | 1 | 219.2 | 219.2 | 220 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 1723 | 1 | 36.1 | 26959.8 | 2494 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0.4 | 0 | 0.4 | 0.2 | 0.4 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2025-06-27 07:32 | Normal | 523.7 | 519.5 | 511.8 | 503.4 | 0.2 | 0.5 | 0.4 | 0.7 | 219.4 | 219.2 | 220 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 59.98 | 59.99 | 59.98 | 1249 | 1 | 36.3 | 26960 | 2494 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.4 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-06-27 07:37 | Normal | 494.5 | 512.5 | 513 | 503.4 | 0.3 | 0.6 | 0.5 | 0.8 | 218.8 | 219.4 | 219.8 | 3.9 | 3.8 | 3.8 | 59.98 | 60 | 60 | 1295 | 1 | 36.4 | 26960.1 | 2494 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2025-06-27 07:42 | Normal | 508.6 | 515.2 | 495.4 | 510.8 | 0.6 | 1 | 0.9 | 1.1 | 219.2 | 219.4 | 220.4 | 5.7 | 5.6 | 5.6 | 60.02 | 60.03 | 60.01 | 1926 | 1 | 36.6 | 26960.2 | 2494 | 0.4 | 0.3 | 0 | 0.4 | 0.6 | 0 | 0.5 | 0.3 | 0.6 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2025-06-27 07:47 | Normal | 544.8 | 494.4 | 520.2 | 513.7 | 0.5 | 1.1 | 0.9 | 1.1 | 219.6 | 219.4 | 220.4 | 5.9 | 5.9 | 5.9 | 59.98 | 59.99 | 60 | 2122 | 1 | 36.8 | 26960.4 | 2494 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0.5 | 0.2 | 0.5 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2025-06-27 07:52 | Normal | 503.9 | 520.5 | 506.2 | 510.6 | 0.9 | 1.3 | 1.1 | 1.4 | 219 | 219.6 | 220.4 | 7.1 | 7 | 7.1 | 59.97 | 60 | 59.98 | 2488 | 1 | 36.8 | 26960.6 | 2494 | 0.4 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0.7 | 0 | 0.6 | 0.3 | 0.6 | 0.7 | 101 | 0 | 0
2025-06-27 07:57 | Normal | 515.4 | 536.7 | 522.3 | 515.8 | 2.8 | 3.4 | 2.6 | 3.1 | 220.6 | 220 | 220.8 | 17.2 | 17 | 17.1 | 60 | 60.01 | 60 | 6308 | 1 | 37.1 | 26961.1 | 2495 | 1.6 | 1.2 | 0 | 1.3 | 1.8 | 0.1 | 1.3 | 1.3 | 1.4 | 1.6 | 101 | 0 | 0
2025-06-27 08:02 | Normal | 526.8 | 532.3 | 526.9 | 524 | 2 | 3.2 | 1.9 | 2.4 | 220 | 220.4 | 221.4 | 13.8 | 13.6 | 13.7 | 60 | 59.98 | 59.99 | 4626 | 1 | 37.6 | 26961.6 | 2495 | 1.3 | 0.8 | 0 | 1.1 | 1.8 | 0.1 | 0.8 | 0.9 | 1 | 1.2 | 101 | 0 | 0
2025-06-27 08:07 | Normal | 477.9 | 552.1 | 498 | 508.4 | 4.5 | 5.4 | 3 | 3.5 | 220.8 | 221.4 | 222 | 21.9 | 21.8 | 21.9 | 59.99 | 60 | 60 | 7927 | 1 | 38.2 | 26962.2 | 2495 | 2.8 | 1.6 | 0 | 1.9 | 3.3 | 0 | 1.4 | 1.5 | 1.6 | 1.8 | 101 | 0 | 0
2025-06-27 08:12 | Normal | 448.6 | 528.7 | 466.8 | 500.2 | 1.8 | 2.2 | 1.5 | 1.8 | 220.4 | 221.2 | 221.8 | 10.2 | 10.1 | 10.2 | 60.02 | 60.03 | 60.03 | 3876 | 1 | 38.8 | 26962.6 | 2495 | 1 | 0.7 | 0 | 0.7 | 1.3 | 0 | 0.7 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 101 | 0 | 0
2025-06-27 08:17 | Normal | 482.6 | 539.3 | 496.7 | 518.1 | 5.4 | 6 | 3.5 | 4 | 221.6 | 221.4 | 221.6 | 25.2 | 25.2 | 25.2 | 60 | 60 | 60.01 | 9396 | 1 | 39.3 | 26963.1 | 2495 | 3.4 | 2.1 | 0 | 2.3 | 3.7 | 0 | 1.5 | 1.9 | 1.9 | 2 | 101 | 0 | 0
2025-06-27 08:22 | Normal | 494 | 534.2 | 475.9 | 510.2 | 4.8 | 6.3 | 3.1 | 3.7 | 221.6 | 221.2 | 222 | 24.2 | 24.1 | 24.1 | 59.99 | 60 | 59.99 | 8841 | 1 | 40.2 | 26963.8 | 2495 | 3 | 1.7 | 0 | 2.8 | 3.2 | 0.1 | 1.4 | 1.7 | 1.7 | 1.9 | 101 | 0 | 0
2025-06-27 08:27 | Normal | 489.6 | 527.4 | 439.9 | 519.2 | 5.2 | 6.8 | 4 | 4 | 221.8 | 221.6 | 222.4 | 25.8 | 25.7 | 25.8 | 60.03 | 60.04 | 60.03 | 9399 | 1 | 40.9 | 26964.5 | 2495 | 3.2 | 1.9 | 0 | 3.2 | 3.4 | 0 | 2 | 1.8 | 1.8 | 2 | 101 | 0 | 0
2025-06-27 08:32 | Normal | 489.2 | 528 | 437.4 | 511.8 | 5.5 | 6.9 | 4.3 | 4.4 | 221.2 | 222.4 | 221.8 | 27 | 26.9 | 27 | 60.03 | 60.04 | 60.05 | 9861 | 1 | 41.6 | 26965.3 | 2495 | 3.2 | 1.9 | 0.1 | 3 | 3.5 | 0.1 | 2.2 | 2 | 2 | 2.2 | 101 | 0 | 0
2025-06-27 08:37 | Normal | 485 | 519.4 | 451 | 511.5 | 5.7 | 7.3 | 4.6 | 4.7 | 222 | 221.6 | 222.6 | 28.5 | 28.4 | 28.5 | 60.03 | 60.02 | 60.03 | 10410 | 1 | 42.3 | 26966.2 | 2495 | 3.5 | 2 | 0 | 3.3 | 3.6 | 0.2 | 2.3 | 2.2 | 2.2 | 2.4 | 101 | 0 | 0
2025-06-27 08:42 | Normal | 508.4 | 523.5 | 445.8 | 513.3 | 5.7 | 7.5 | 5 | 5 | 221.4 | 222 | 222.6 | 29.7 | 29.7 | 29.7 | 60 | 59.99 | 59.99 | 11064 | 1 | 42.8 | 26967.1 | 2495 | 3.7 | 2 | 0 | 3.4 | 3.8 | 0.1 | 2.6 | 2.3 | 2.4 | 2.4 | 101 | 0 | 0
2025-06-27 08:47 | Normal | 502.7 | 519.2 | 448.3 | 517.5 | 5.8 | 7.6 | 5.2 | 5.1 | 222.6 | 222 | 223 | 30.5 | 30.5 | 30.5 | 60.05 | 60.05 | 60.05 | 11360 | 1 | 43.1 | 26968 | 2495 | 3.8 | 2 | 0 | 3.5 | 3.7 | 0.2 | 2.6 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 101 | 0 | 0
2025-06-27 08:52 | Normal | 504.5 | 507.2 | 443.2 | 512.6 | 6 | 8 | 5.6 | 5.5 | 222.2 | 222.2 | 222.6 | 31.7 | 31.6 | 31.7 | 59.98 | 59.97 | 59.97 | 11800 | 1 | 43 | 26968.9 | 2495 | 3.7 | 2 | 0 | 3.8 | 3.9 | 0.1 | 3 | 2.5 | 2.7 | 2.7 | 101 | 0 | 0
2025-06-27 08:57 | Normal | 502.6 | 518.4 | 447.8 | 529.2 | 5.8 | 7.8 | 5.8 | 5.6 | 221.2 | 222 | 222.4 | 32 | 32 | 32 | 60.02 | 60 | 60.02 | 11643 | 1 | 44.2 | 26970 | 2496 | 3.6 | 2.1 | 0 | 3.4 | 3.8 | 0.2 | 2.8 | 2.8 | 2.7 | 2.7 | 101 | 0 | 0
2025-06-27 09:02 | Normal | 475.8 | 499.3 | 458.2 | 509.6 | 2.8 | 3.5 | 2.6 | 2.8 | 220 | 220 | 220.4 | 15.3 | 15.2 | 15.3 | 60.02 | 60 | 60.01 | 6259 | 1 | 44.4 | 26970.7 | 2496 | 1.6 | 1.2 | 0 | 1.6 | 1.8 | 0.1 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 101 | 0 | 0
2025-06-27 09:07 | Normal | 482.5 | 507.2 | 489.2 | 526.5 | 4.3 | 5.1 | 3.5 | 3.6 | 220.6 | 221.2 | 221.8 | 21.4 | 21.4 | 21.4 | 60.03 | 60.02 | 60.03 | 11557 | 1 | 44 | 26971.3 | 2496 | 2.4 | 1.8 | 0 | 2.3 | 2.6 | 0.1 | 1.6 | 1.8 | 1.7 | 1.8 | 101 | 0 | 0
2025-06-27 09:12 | Normal | 481.7 | 512.4 | 470.5 | 508 | 8.1 | 9.1 | 6.6 | 6.8 | 222.4 | 223.2 | 223.2 | 38.2 | 38.1 | 38.2 | 60.01 | 60 | 60 | 14257 | 1 | 44.4 | 26972.4 | 2496 | 4.4 | 3.5 | 0 | 4.1 | 4.4 | 0.3 | 3.2 | 3.3 | 3.4 | 3.3 | 101 | 0 | 0
2025-06-27 09:17 | Normal | 475 | 507.7 | 474 | 514.5 | 8.5 | 9.2 | 7 | 7.1 | 222.2 | 222.8 | 222.8 | 39.2 | 38.9 | 39.1 | 60 | 60.01 | 60 | 14534 | 1 | 44.9 | 26973.6 | 2496 | 4.5 | 3.9 | 0 | 4.1 | 4.6 | 0.2 | 3.3 | 3.5 | 3.5 | 3.4 | 101 | 0 | 0
2025-06-27 09:22 | Normal | 464.8 | 500.4 | 466.3 | 516.2 | 10.7 | 11.2 | 9.2 | 9.1 | 222.2 | 222.6 | 223.2 | 48.9 | 48.7 | 48.8 | 59.99 | 59.98 | 59.98 | 18156 | 1 | 45.4 | 26974.9 | 2496 | 5.4 | 5 | 0.1 | 5.1 | 5.5 | 0.4 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 101 | 0 | 0
2025-06-27 09:27 | Normal | 449.6 | 526.1 | 463.8 | 513.2 | 6.6 | 6.6 | 6.1 | 6.1 | 221.4 | 221.8 | 222 | 31.8 | 31.8 | 31.8 | 59.97 | 59.96 | 59.97 | 10684 | 1 | 45.5 | 26976 | 2496 | 3.3 | 2.9 | 0.2 | 3 | 3.1 | 0.2 | 3.1 | 2.9 | 2.9 | 3 | 101 | 0 | 0
2025-06-27 09:32 | Normal | 471.9 | 508.4 | 461.2 | 493.4 | 3.6 | 4.2 | 3.5 | 3.7 | 221.2 | 220.8 | 221.4 | 19.1 | 19 | 19.1 | 59.99 | 60 | 60 | 7208 | 1 | 45.1 | 26976.7 | 2496 | 1.9 | 1.6 | 0 | 1.8 | 2.2 | 0.1 | 1.7 | 1.6 | 1.8 | 1.8 | 101 | 0 | 0
2025-06-27 09:37 | Normal | 462.8 | 510.8 | 455.2 | 495.2 | 7.2 | 7.4 | 6.4 | 6.6 | 222.2 | 222 | 222.6 | 34.9 | 35.2 | 34.9 | 60 | 59.99 | 60 | 12838 | 1 | 44.9 | 26977.6 | 2496 | 3.8 | 3.4 | 0 | 3.5 | 3.7 | 0.1 | 3.1 | 3.1 | 3.3 | 3.1 | 101 | 0 | 0
2025-06-27 09:42 | Normal | 466 | 504.4 | 479.6 | 516.6 | 11.5 | 12.1 | 9.6 | 10 | 223 | 222.6 | 224 | 51.8 | 51.6 | 51.7 | 60 | 59.99 | 59.99 | 20209 | 1 | 45.2 | 26978.8 | 2496 | 5.7 | 5.4 | 0.3 | 5.6 | 6 | 0.2 | 4.5 | 5 | 5 | 4.9 | 101 | 0 | 0
2025-06-27 09:47 | Normal | 428.4 | 503 | 508.6 | 514.9 | 9.3 | 8.9 | 6.6 | 7.9 | 222 | 222 | 222.4 | 39.2 | 39.2 | 39.2 | 59.94 | 59.97 | 59.97 | 18366 | 1 | 46.2 | 26980.4 | 2496 | 4.7 | 4.4 | 0 | 4.2 | 4.4 | 0.1 | 2.9 | 3.7 | 4.2 | 3.7 | 101 | 0 | 0
2025-06-27 09:52 | Normal | 458.9 | 500.5 | 454 | 506.4 | 4.5 | 5.1 | 4.3 | 4.3 | 220.6 | 221.6 | 222 | 23 | 22.9 | 22.9 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 10580 | 1 | 46 | 26981.2 | 2496 | 2.4 | 2 | 0 | 2.2 | 2.5 | 0.1 | 2 | 2.1 | 2.2 | 2 | 101 | 0 | 0
2025-06-27 09:57 | Normal | 461.6 | 504.3 | 460 | 505.4 | 10.1 | 10.5 | 9.3 | 9.3 | 222.8 | 223 | 224.6 | 46.8 | 46.6 | 46.6 | 59.95 | 59.97 | 59.96 | 17518 | 1 | 46.1 | 26982.6 | 2497 | 5.1 | 4.7 | 0.1 | 4.9 | 5.2 | 0.2 | 4.5 | 4.7 | 4.7 | 4.4 | 101 | 0 | 0
2025-06-27 10:02 | Normal | 453.8 | 494.5 | 458.4 | 505.7 | 9.9 | 10.2 | 9.3 | 9.3 | 223.2 | 222.6 | 223.6 | 45.6 | 45.5 | 45.5 | 59.96 | 59.98 | 59.98 | 17039 | 1 | 46.7 | 26984 | 2497 | 4.9 | 4.8 | 0 | 4.8 | 5.1 | 0.1 | 4.6 | 4.6 | 4.6 | 4.5 | 101 | 0 | 0
2025-06-27 10:07 | Normal | 453.4 | 498.1 | 452.8 | 505 | 10 | 10.3 | 9.4 | 9.5 | 223 | 222.2 | 223.2 | 46.1 | 46.1 | 46.1 | 59.98 | 59.99 | 59.98 | 17231 | 1 | 47.2 | 26985.4 | 2497 | 4.9 | 4.8 | 0.1 | 4.7 | 5 | 0.3 | 4.5 | 4.7 | 4.8 | 4.6 | 101 | 0 | 0
2025-06-27 10:12 | Normal | 449.7 | 487.2 | 454 | 495.4 | 10 | 10.4 | 9.6 | 9.7 | 222.8 | 223 | 223.4 | 46.7 | 46.5 | 46.6 | 59.99 | 59.99 | 59.98 | 17447 | 1 | 47.5 | 26986.9 | 2497 | 5 | 4.7 | 0 | 4.9 | 5.1 | 0.1 | 4.7 | 4.7 | 4.9 | 4.6 | 101 | 0 | 0
2025-06-27 10:17 | Normal | 452 | 491.4 | 451.7 | 493.1 | 10.1 | 10.5 | 9.8 | 10 | 222.8 | 223.2 | 222.8 | 47.3 | 47.2 | 47.2 | 59.98 | 59.99 | 59.98 | 17639 | 1 | 47.7 | 26988.3 | 2497 | 5 | 4.9 | 0 | 4.9 | 5.1 | 0.3 | 4.8 | 4.9 | 5 | 4.8 | 101 | 0 | 0
2025-06-27 10:22 | Normal | 457.7 | 495.3 | 473.2 | 495.5 | 10.1 | 10.4 | 9.8 | 10 | 223 | 223.6 | 223.8 | 48.1 | 48 | 48 | 60 | 59.99 | 60 | 17953 | 1 | 48 | 26989.8 | 2497 | 5 | 4.8 | 0 | 4.8 | 5.2 | 0.2 | 4.5 | 5.1 | 5.1 | 4.9 | 101 | 0 | 0
2025-06-27 10:27 | Normal | 466 | 489.6 | 466.2 | 492.5 | 10 | 10.5 | 10.1 | 10.3 | 222.8 | 222.8 | 223.6 | 48.8 | 48.7 | 48.8 | 59.98 | 60 | 59.99 | 18218 | 1 | 48.2 | 26991.3 | 2497 | 5 | 4.5 | 0.2 | 4.9 | 5 | 0.3 | 5 | 5.1 | 5.1 | 5 | 101 | 0 | 0
2025-06-27 10:32 | Normal | 467.9 | 491.5 | 461.6 | 499 | 10.3 | 10.6 | 10.4 | 10.3 | 222.6 | 222.4 | 223.2 | 49.5 | 49.3 | 49.3 | 60.03 | 60.02 | 60.04 | 18468 | 1 | 48.3 | 26992.8 | 2497 | 5 | 4.9 | 0.1 | 5 | 5.3 | 0.1 | 4.9 | 5.3 | 5.2 | 5 | 101 | 0 | 0
2025-06-27 10:37 | Normal | 466.9 | 488.1 | 460.8 | 491.1 | 10.1 | 10.7 | 10.5 | 10.6 | 223 | 222.6 | 223.6 | 49.9 | 49.7 | 49.8 | 59.97 | 59.98 | 59.98 | 18584 | 1 | 48.5 | 26994.4 | 2497 | 5.1 | 4.8 | 0.1 | 5.1 | 5.3 | 0.1 | 5.2 | 5.3 | 5.3 | 5.2 | 101 | 0 | 0
2025-06-27 10:42 | Normal | 462.7 | 487.3 | 461.9 | 488.2 | 10.3 | 10.7 | 10.6 | 10.8 | 222.6 | 222.6 | 223.2 | 50.2 | 50.1 | 50.2 | 59.98 | 59.99 | 59.99 | 18746 | 1 | 48.7 | 26995.9 | 2497 | 5.1 | 4.9 | 0.2 | 5.1 | 5.2 | 0.2 | 5.2 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 101 | 0 | 0
2025-06-27 10:47 | Normal | 456.8 | 491.4 | 462.9 | 489.4 | 10.4 | 10.7 | 10.6 | 11 | 222.6 | 223 | 223 | 50.5 | 50.3 | 50.4 | 60.02 | 60 | 60.01 | 18849 | 1 | 48.9 | 26997.5 | 2497 | 5.3 | 4.9 | 0.1 | 5 | 5.3 | 0.2 | 5.1 | 5.4 | 5.6 | 5.3 | 101 | 0 | 0
2025-06-27 10:52 | Normal | 457.8 | 485.4 | 466 | 487.4 | 10.4 | 10.6 | 11 | 11.1 | 222.8 | 223.6 | 223 | 50.8 | 50.7 | 50.8 | 60.03 | 60.01 | 60.04 | 18932 | 1 | 48.9 | 26999.1 | 2497 | 5.1 | 4.9 | 0 | 5 | 5.4 | 0.1 | 5.2 | 5.5 | 5.6 | 5.4 | 101 | 0 | 0
2025-06-27 10:57 | Normal | 459.6 | 483.1 | 452.9 | 488.2 | 10.2 | 10.7 | 11.1 | 11.2 | 223 | 223.4 | 223.4 | 50.8 | 50.7 | 50.8 | 60.1 | 60.09 | 60.1 | 19021 | 1 | 48.7 | 27000.7 | 2498 | 5.1 | 4.7 | 0.3 | 5.1 | 5.3 | 0.1 | 5.6 | 5.4 | 5.6 | 5.5 | 101 | 0 | 0
2025-06-27 11:02 | Normal | 459.8 | 491.4 | 455.5 | 489.9 | 10.3 | 10.7 | 11.3 | 11.3 | 223.4 | 223.6 | 224 | 51.4 | 51.2 | 51.3 | 60.08 | 60.09 | 60.07 | 19210 | 1 | 48.5 | 27002.2 | 2498 | 5.1 | 4.7 | 0.2 | 5 | 5.3 | 0.2 | 5.4 | 5.7 | 5.8 | 5.4 | 101 | 0 | 0
2025-06-27 11:07 | Normal | 460.7 | 484.3 | 452 | 484.4 | 10.4 | 10.7 | 11.5 | 11.5 | 222.6 | 223.2 | 223.2 | 51.6 | 51.4 | 51.5 | 60.11 | 60.09 | 60.1 | 19240 | 1 | 48.2 | 27003.9 | 2498 | 5.2 | 5.1 | 0 | 5 | 5.2 | 0.2 | 5.6 | 5.7 | 5.9 | 5.5 | 101 | 0 | 0
2025-06-27 11:12 | Normal | 455.6 | 486.2 | 456.9 | 484.3 | 10.5 | 10.6 | 11.5 | 11.6 | 222.8 | 223 | 223.4 | 51.6 | 51.5 | 51.6 | 60.06 | 60.06 | 60.06 | 19294 | 1 | 48.2 | 27005.5 | 2498 | 5.1 | 5 | 0.1 | 5 | 5.2 | 0.2 | 5.6 | 5.8 | 5.9 | 5.6 | 101 | 0 | 0
2025-06-27 11:17 | Normal | 461.7 | 484.1 | 486 | 482 | 10.2 | 10.6 | 11 | 11.8 | 223 | 223.2 | 223 | 51.9 | 51.8 | 51.9 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 19417 | 1 | 48 | 27007.1 | 2498 | 5.2 | 4.7 | 0.1 | 5 | 5.3 | 0.1 | 5.1 | 5.7 | 6 | 5.7 | 101 | 0 | 0
2025-06-27 11:22 | Normal | 482.3 | 487.8 | 476.8 | 481.8 | 9.9 | 10.6 | 11.3 | 11.8 | 223.2 | 223.8 | 223.4 | 52.2 | 52 | 52.1 | 60.04 | 60.05 | 60.05 | 19472 | 1 | 48.1 | 27008.7 | 2498 | 5 | 4.6 | 0.1 | 5 | 5.3 | 0.2 | 5.3 | 5.9 | 6 | 5.7 | 101 | 0 | 0
2025-06-27 11:27 | Normal | 476.5 | 488.1 | 478.6 | 476.1 | 10 | 10.5 | 11.5 | 12 | 223 | 223.6 | 223.4 | 52.3 | 52 | 52.2 | 59.96 | 59.97 | 59.96 | 19534 | 1 | 48.1 | 27010.3 | 2498 | 5.1 | 4.6 | 0 | 4.8 | 5.2 | 0.2 | 5.4 | 6 | 6 | 5.8 | 101 | 0 | 0
2025-06-27 11:32 | Normal | 481.9 | 481.4 | 468.9 | 478.2 | 9.9 | 10.5 | 11.6 | 11.9 | 222.8 | 223.8 | 223.6 | 52.4 | 52.2 | 52.3 | 60.01 | 60 | 60 | 19562 | 1 | 48.1 | 27012 | 2498 | 5 | 4.5 | 0.3 | 5 | 5.2 | 0.2 | 5.6 | 5.9 | 6 | 5.8 | 101 | 0 | 0
2025-06-27 11:37 | Normal | 474.9 | 487.5 | 467.7 | 478.1 | 10.1 | 10.4 | 11.9 | 12.1 | 223.2 | 223 | 223.6 | 52.8 | 52.7 | 52.8 | 60 | 60 | 60.01 | 19744 | 1 | 48.2 | 27013.6 | 2498 | 5.1 | 4.6 | 0.1 | 5.1 | 5.1 | 0.1 | 5.7 | 6 | 6.1 | 6 | 101 | 0 | 0
2025-06-27 11:42 | Normal | 470.9 | 480.5 | 465.4 | 477.7 | 10.1 | 10.6 | 12 | 12.3 | 223 | 223.4 | 223.2 | 52.8 | 52.7 | 52.8 | 59.95 | 59.97 | 59.95 | 19740 | 1 | 48.2 | 27015.2 | 2498 | 4.9 | 4.7 | 0.2 | 5 | 5.2 | 0.1 | 6 | 5.9 | 6.2 | 6 | 101 | 0 | 0
2025-06-27 11:47 | Normal | 470 | 480.4 | 473.8 | 479.2 | 10.2 | 10.5 | 12 | 12.4 | 222.8 | 223 | 223.6 | 53.3 | 53.1 | 53.2 | 59.98 | 59.99 | 59.98 | 19868 | 1 | 48.3 | 27016.9 | 2498 | 5 | 4.7 | 0.3 | 4.9 | 5 | 0.3 | 5.8 | 6 | 6.2 | 6 | 101 | 0 | 0
2025-06-27 11:52 | Normal | 472.7 | 486.3 | 463 | 482 | 10 | 10.3 | 12.1 | 12.2 | 223.4 | 223 | 223.8 | 52.9 | 52.9 | 52.9 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 19798 | 1 | 48.3 | 27018.5 | 2498 | 4.9 | 4.6 | 0.3 | 4.9 | 5 | 0.2 | 6 | 6 | 6.2 | 6 | 101 | 0 | 0
2025-06-27 11:57 | Normal | 477.6 | 485.2 | 464.8 | 482.2 | 10.1 | 10.5 | 12.5 | 12.7 | 223 | 223.2 | 223 | 54.4 | 54.3 | 54.3 | 60.06 | 60.07 | 60.07 | 20328 | 1 | 48.4 | 27020.2 | 2499 | 5 | 4.6 | 0.2 | 5 | 5.1 | 0.2 | 6.2 | 6.2 | 6.4 | 6.2 | 101 | 0 | 0
2025-06-27 12:02 | Normal | 487.4 | 492.2 | 477.2 | 489.8 | 10 | 10.6 | 12.5 | 12.6 | 222.8 | 223.2 | 223.4 | 54.1 | 54 | 54.1 | 59.94 | 59.96 | 59.94 | 20987 | 1 | 47.9 | 27021.3 | 2499 | 5 | 4.7 | 0.2 | 5.1 | 5.1 | 0.2 | 6.2 | 6.4 | 6.5 | 6.3 | 101 | 0 | 0
2025-06-27 12:07 | Normal | 516.7 | 489.3 | 491.6 | 491.8 | 4.5 | 5.5 | 6.4 | 6.9 | 221 | 221.6 | 221.8 | 29.5 | 29.3 | 29.4 | 59.96 | 59.95 | 59.95 | 11649 | 1 | 47.6 | 27022.3 | 2499 | 2.5 | 2.1 | 0 | 2.7 | 2.6 | 0.1 | 3 | 3.2 | 3.4 | 3.4 | 101 | 0 | 0
2025-06-27 12:12 | Normal | 485.2 | 489.5 | 477.6 | 489.3 | 9.5 | 9.8 | 9.4 | 10.5 | 221.8 | 222.6 | 223 | 41.4 | 41.2 | 41.3 | 59.99 | 60 | 60 | 23103 | 1 | 47.2 | 27023.6 | 2499 | 5.3 | 4.9 | 0 | 5.3 | 5.2 | 0 | 5.6 | 5.1 | 6 | 5.7 | 101 | 0 | 0
2025-06-27 12:17 | Normal | 479.7 | 481.3 | 471 | 485.3 | 11.4 | 11.7 | 14.3 | 14.5 | 223.8 | 224 | 224.2 | 61.3 | 61 | 61.2 | 59.94 | 59.93 | 59.93 | 22948 | 1 | 47.8 | 27025.5 | 2499 | 5.6 | 5.5 | 0.2 | 5.5 | 5.7 | 0.2 | 6.9 | 7.2 | 7.4 | 7.1 | 101 | 0 | 0
2025-06-27 12:22 | Normal | 461.7 | 475.3 | 469.5 | 469 | 2.8 | 3.1 | 3.4 | 3.8 | 221.2 | 221.2 | 221.8 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 9859 | 1 | 48.6 | 27027.3 | 2499 | 1.3 | 1 | 0.2 | 1 | 1.3 | 0.5 | 1.3 | 1.9 | 1.6 | 2 | 101 | 0 | 0
2025-06-27 12:27 | Normal | 477.9 | 486.4 | 470.8 | 478.2 | 10.3 | 10.8 | 13.3 | 13.6 | 223.4 | 223 | 223.6 | 56.9 | 56.7 | 56.8 | 59.95 | 59.97 | 59.96 | 21570 | 1 | 48.9 | 27029 | 2499 | 5.1 | 4.8 | 0.3 | 5.1 | 5.3 | 0.2 | 6.4 | 6.7 | 6.8 | 6.8 | 101 | 0 | 0
2025-06-27 12:32 | Normal | 490.3 | 489.7 | 481.6 | 492.2 | 10.6 | 11.1 | 12.8 | 13 | 223 | 223.4 | 222.6 | 55 | 54.9 | 55 | 59.98 | 59.96 | 59.97 | 20065 | 1 | 49.2 | 27030.6 | 2499 | 5.4 | 5.1 | 0 | 5.4 | 5.5 | 0.1 | 6.5 | 6.6 | 6.8 | 6.4 | 101 | 0 | 0
2025-06-27 12:37 | Normal | 486.9 | 493.3 | 487.2 | 484.6 | 4.8 | 4.5 | 5.2 | 6.2 | 221.2 | 221.6 | 221.6 | 25.9 | 25.8 | 25.9 | 60 | 60.01 | 60.01 | 19342 | 1 | 49.1 | 27031.8 | 2499 | 2.3 | 1.9 | 0.2 | 1.9 | 2 | 0.4 | 2.6 | 2.6 | 3.3 | 2.8 | 101 | 0 | 0
2025-06-27 12:42 | Normal | 497 | 491.3 | 478.9 | 475.4 | 11.1 | 11.8 | 14.8 | 15.1 | 223.4 | 223.6 | 224.4 | 63 | 62.8 | 62.9 | 59.94 | 59.95 | 59.94 | 23658 | 1 | 48.8 | 27033.3 | 2499 | 5.4 | 5.2 | 0.3 | 5.5 | 5.7 | 0.3 | 7.2 | 7.4 | 7.6 | 7.4 | 101 | 0 | 0
2025-06-27 12:47 | Normal | 489.7 | 493.2 | 460.8 | 484.1 | 9.9 | 10.1 | 13.5 | 13.6 | 222.2 | 222 | 222.8 | 56.5 | 56.4 | 56.4 | 59.99 | 60.02 | 60 | 21420 | 1 | 49.3 | 27035.2 | 2499 | 4.9 | 4.7 | 0.2 | 4.7 | 4.9 | 0.3 | 6.6 | 6.8 | 6.9 | 6.6 | 101 | 0 | 0
2025-06-27 12:52 | Normal | 482.6 | 481.3 | 474.9 | 471.3 | 10.5 | 10.8 | 14.1 | 14.5 | 221.2 | 222.2 | 222.6 | 59.2 | 59 | 59.2 | 60.02 | 59.98 | 60.03 | 22019 | 1 | 49.5 | 27036.8 | 2499 | 5 | 4.8 | 0.4 | 5.2 | 5.2 | 0.1 | 7 | 7 | 7.2 | 7.1 | 101 | 0 | 0
2025-06-27 12:57 | Normal | 490 | 483.6 | 487.4 | 489.8 | 11.3 | 11.7 | 15 | 15.3 | 223.4 | 223 | 223.8 | 64.3 | 64.1 | 64.2 | 59.98 | 59.97 | 59.97 | 18023 | 1 | 49.4 | 27038.1 | 2500 | 5.3 | 5.2 | 0.3 | 5.5 | 5.8 | 0.2 | 7.4 | 7.6 | 7.9 | 7.4 | 101 | 0 | 0
2025-06-27 13:02 | Normal | 487.6 | 472.1 | 481.7 | 467.1 | 2.8 | 3.1 | 3.2 | 3.8 | 220.2 | 220.2 | 220.6 | 15.7 | 15.5 | 15.7 | 60 | 60.01 | 60.01 | 5715 | 1 | 49 | 27039.5 | 2500 | 1.2 | 1 | 0.3 | 1.2 | 1.3 | 0.5 | 1.5 | 1.6 | 1.7 | 1.9 | 101 | 0 | 0
2025-06-27 13:07 | Normal | 501.3 | 502 | 479.6 | 494 | 7 | 5.7 | 6.2 | 7.4 | 220.8 | 220.8 | 221.6 | 31.3 | 31.2 | 31.3 | 59.99 | 59.97 | 59.99 | 15536 | 1 | 47.9 | 27040 | 2500 | 3.7 | 3.4 | 0 | 2.8 | 2.7 | 0.1 | 3.7 | 2.5 | 4.4 | 3 | 101 | 0 | 0
2025-06-27 13:12 | Normal | 492.9 | 491.2 | 491.7 | 487.2 | 3.3 | 3.6 | 3.5 | 4 | 219.8 | 219.6 | 220 | 18.7 | 18.6 | 18.7 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 6740 | 1 | 47.6 | 27041 | 2500 | 1.6 | 1.4 | 0.1 | 1.5 | 1.7 | 0.3 | 1.6 | 1.7 | 1.9 | 2 | 101 | 0 | 0
2025-06-27 13:17 | Normal | 499.4 | 488.1 | 496.4 | 496.9 | 3.1 | 3.5 | 3.5 | 4 | 218.4 | 219 | 219.2 | 18.4 | 18.3 | 18.4 | 59.97 | 59.96 | 59.96 | 6753 | 1 | 46.9 | 27041.7 | 2500 | 1.5 | 1.5 | 0 | 1.5 | 1.7 | 0.1 | 1.8 | 1.5 | 1.9 | 1.9 | 101 | 0 | 0
2025-06-27 13:22 | Normal | 502.9 | 498.4 | 497.2 | 497.5 | 2.4 | 2.9 | 2.8 | 3.4 | 218.4 | 219.2 | 219.6 | 15.4 | 15.3 | 15.4 | 59.95 | 59.95 | 59.95 | 5475 | 1 | 46.4 | 27042.1 | 2500 | 1.1 | 1 | 0.1 | 1.1 | 1.4 | 0.2 | 1.3 | 1.4 | 1.6 | 1.7 | 101 | 0 | 0
2025-06-27 13:27 | Normal | 501.7 | 500.4 | 510.3 | 500.6 | 2.8 | 3.1 | 3.1 | 3.7 | 218.8 | 219.2 | 219.2 | 17.3 | 17.2 | 17.3 | 59.95 | 59.95 | 59.96 | 6191 | 1 | 45.8 | 27042.6 | 2500 | 1.3 | 1.3 | 0 | 1.3 | 1.5 | 0.1 | 1.5 | 1.5 | 1.8 | 1.7 | 101 | 0 | 0
2025-06-27 13:32 | Normal | 495.8 | 481.2 | 502.1 | 490.5 | 2.6 | 3 | 2.8 | 3.3 | 218.6 | 219.2 | 219 | 15.5 | 15.4 | 15.6 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 5658 | 1 | 46.2 | 27043.7 | 2500 | 1.2 | 1.1 | 0.1 | 1.2 | 1.3 | 0.2 | 1.4 | 1.3 | 1.6 | 1.6 | 101 | 0 | 0
2025-06-27 13:37 | Normal | 519.9 | 502.5 | 516 | 519.5 | 4.8 | 3.8 | 4 | 5.3 | 218.8 | 218.8 | 219.6 | 23.6 | 23.5 | 23.6 | 60 | 59.98 | 60.01 | 10874 | 1 | 45.6 | 27044.3 | 2500 | 2.9 | 2.2 | 0 | 1.6 | 1.8 | 0.2 | 2.4 | 1.7 | 3.7 | 1.8 | 101 | 0 | 0
2025-06-27 13:42 | Normal | 489.5 | 492.3 | 505.6 | 496 | 2.7 | 3.1 | 3 | 3.6 | 218.8 | 218.8 | 219.8 | 16.5 | 16.4 | 16.4 | 59.97 | 59.99 | 59.98 | 5922 | 1 | 45.6 | 27045 | 2500 | 1.4 | 1.2 | 0 | 1.3 | 1.6 | 0 | 1.4 | 1.4 | 1.7 | 1.7 | 101 | 0 | 0
2025-06-27 13:47 | Normal | 505.5 | 500.1 | 498 | 498.4 | 3 | 3.4 | 3.4 | 3.8 | 218 | 218.4 | 218.8 | 18.1 | 18 | 18.1 | 59.9 | 59.91 | 59.91 | 6716 | 1 | 45.3 | 27045.6 | 2500 | 1.4 | 1.3 | 0 | 1.4 | 1.6 | 0.2 | 1.7 | 1.5 | 1.8 | 1.9 | 101 | 0 | 0
2025-06-27 13:52 | Normal | 497.2 | 493 | 505 | 501.8 | 2.2 | 2.6 | 2.3 | 2.9 | 217.4 | 217.6 | 219 | 13.6 | 13.6 | 13.6 | 59.99 | 60 | 59.99 | 4872 | 1 | 45 | 27046.1 | 2500 | 1.1 | 1 | 0 | 1 | 1.2 | 0.2 | 1.1 | 1.1 | 1.3 | 1.4 | 101 | 0 | 0
2025-06-27 13:57 | Normal | 492.8 | 495.3 | 504.5 | 497.6 | 3.2 | 3.5 | 3.5 | 4.1 | 218.8 | 217.8 | 219.2 | 18.7 | 18.7 | 18.6 | 60.1 | 60.1 | 60.1 | 6756 | 1 | 45.1 | 27047 | 2501 | 1.5 | 1.5 | 0 | 1.5 | 1.6 | 0.2 | 1.8 | 1.6 | 2 | 1.9 | 101 | 0 | 0
2025-06-27 14:02 | Normal | 494.2 | 517.5 | 517.1 | 513.6 | 4.2 | 4.6 | 4.8 | 6.5 | 220 | 220.6 | 221.2 | 27.3 | 27.2 | 27.2 | 60.02 | 60.03 | 60.03 | 8511 | 1 | 45 | 27047.6 | 2501 | 2 | 1.9 | 0 | 2 | 2.1 | 0.1 | 2.3 | 2.2 | 3 | 3.3 | 101 | 0 | 0
2025-06-27 14:07 | Normal | 507.5 | 512.3 | 509.6 | 507.9 | 2.6 | 2.8 | 3 | 3.5 | 219.6 | 220 | 220.6 | 16.3 | 16.2 | 16.3 | 60 | 60.01 | 60.01 | 5914 | 1 | 44.8 | 27048.1 | 2501 | 1.3 | 1.1 | 0 | 1.1 | 1.3 | 0.3 | 1.5 | 1.4 | 1.7 | 1.6 | 101 | 0 | 0
2025-06-27 14:12 | Normal | 499.6 | 498.3 | 515.2 | 508.6 | 2.1 | 2.5 | 2.3 | 2.9 | 218.6 | 219.8 | 219.6 | 13.6 | 13.6 | 13.7 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 4861 | 1 | 44.6 | 27048.6 | 2501 | 1 | 0.8 | 0 | 0.9 | 1 | 0.3 | 1.1 | 1.1 | 1.4 | 1.4 | 101 | 0 | 0
2025-06-27 14:17 | Normal | 516.7 | 504.2 | 510.7 | 513.2 | 1.8 | 2.2 | 2.2 | 2.6 | 219.4 | 219.2 | 220.2 | 12.5 | 12.4 | 12.5 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 4561 | 1 | 44.4 | 27049 | 2501 | 0.9 | 1 | 0 | 0.8 | 1.2 | 0 | 1.1 | 1 | 1.2 | 1.3 | 101 | 0 | 0
2025-06-27 14:22 | Normal | 511 | 517.5 | 524.3 | 515.7 | 4.1 | 3.6 | 3.9 | 5.5 | 220.8 | 220.6 | 221 | 23.7 | 23.6 | 23.7 | 60.01 | 60 | 60 | 11170 | 1 | 44.2 | 27049.4 | 2501 | 2.2 | 2 | 0 | 1.6 | 1.8 | 0 | 2.2 | 1.6 | 2.8 | 2.6 | 101 | 0 | 0
2025-06-27 14:27 | Normal | 516.7 | 498.2 | 498.7 | 495.7 | 2.3 | 2.8 | 3 | 3.6 | 218.8 | 218.6 | 219.4 | 15.8 | 15.8 | 15.7 | 60.03 | 60.02 | 60.02 | 5690 | 1 | 44.4 | 27050.2 | 2501 | 1 | 1.2 | 0 | 1 | 1.3 | 0.2 | 1.5 | 1.3 | 1.6 | 1.8 | 101 | 0 | 0
2025-06-27 14:32 | Normal | 494 | 499.6 | 508.7 | 497.1 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | 3 | 218.8 | 219.2 | 220 | 13.6 | 13.6 | 13.7 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 4986 | 1 | 44.2 | 27050.7 | 2501 | 1 | 1 | 0 | 0.9 | 1.1 | 0.2 | 1.2 | 1.1 | 1.3 | 1.5 | 101 | 0 | 0
2025-06-27 14:37 | Normal | 484.8 | 486.4 | 494.6 | 499 | 1.7 | 2 | 2 | 2.6 | 219 | 218.6 | 219 | 11.5 | 11.4 | 11.4 | 59.95 | 59.95 | 59.95 | 4058 | 1 | 44.1 | 27051 | 2501 | 0.8 | 0.9 | 0 | 0.7 | 0.9 | 0.1 | 1 | 0.9 | 1.2 | 1.4 | 101 | 0 | 0
2025-06-27 14:42 | Normal | 495.1 | 498.6 | 509.2 | 493.7 | 1.1 | 1.5 | 1.4 | 2 | 218.2 | 218.2 | 218.8 | 8.7 | 8.6 | 8.6 | 59.95 | 59.97 | 59.96 | 3143 | 1 | 43.9 | 27051.3 | 2501 | 0.8 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0.7 | 0 | 0.7 | 0.5 | 0.9 | 0.9 | 101 | 0 | 0
2025-06-27 14:47 | Normal | 489.8 | 485.4 | 507.1 | 499.5 | 1.4 | 1.6 | 1.8 | 2.5 | 218.4 | 219.2 | 219.6 | 10.3 | 10.2 | 10.3 | 60.01 | 59.99 | 60 | 3743 | 1 | 43.7 | 27051.6 | 2501 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0.7 | 0.7 | 0 | 1 | 0.7 | 1.1 | 1.2 | 101 | 0 | 0
2025-06-27 14:52 | Normal | 515 | 529.5 | 508.1 | 522.4 | 3.4 | 3.6 | 5 | 6.6 | 219.4 | 219.6 | 220.8 | 25.4 | 25.3 | 25.3 | 60 | 60.02 | 60.02 | 8323 | 1 | 43.5 | 27052 | 2501 | 1.5 | 1.9 | 0 | 1.5 | 1.7 | 0.2 | 2.5 | 2.4 | 2.7 | 3.8 | 101 | 0 | 0
2025-06-27 14:57 | Normal | 513.9 | 507.2 | 504.5 | 507 | 4.6 | 5.1 | 6.7 | 9.1 | 220.6 | 220.6 | 221.4 | 33.4 | 33.3 | 33.3 | 60.03 | 60.04 | 60.03 | 12344 | 1 | 43.5 | 27052.9 | 2502 | 2.2 | 2.2 | 0 | 2.4 | 2.4 | 0.1 | 3.5 | 3.1 | 3.6 | 5.4 | 101 | 0 | 0
2025-06-27 15:02 | Normal | 504.7 | 502.4 | 504.7 | 507.9 | 2.3 | 2.6 | 2.9 | 3.7 | 219.4 | 220.2 | 220.4 | 15.4 | 15.3 | 15.4 | 60.05 | 60.05 | 60.05 | 6545 | 1 | 43.8 | 27053.7 | 2502 | 1 | 1 | 0 | 1.1 | 1.1 | 0.1 | 1.5 | 1.2 | 1.7 | 1.9 | 101 | 0 | 0
2025-06-27 15:07 | Normal | 497.1 | 485.8 | 506.8 | 493 | 3.2 | 3.6 | 4.5 | 6.2 | 220 | 219.6 | 220.8 | 22.8 | 22.7 | 22.8 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 8627 | 1 | 44 | 27054.5 | 2502 | 1.6 | 1.5 | 0 | 1.7 | 1.6 | 0.2 | 2.4 | 2.1 | 2.5 | 3.5 | 101 | 0 | 0
2025-06-27 15:12 | Normal | 487 | 488.4 | 509.1 | 485.3 | 2 | 2.3 | 2.3 | 3.1 | 218.6 | 219.2 | 219.6 | 13.2 | 13.2 | 13.3 | 59.9 | 59.92 | 59.91 | 4894 | 1 | 44 | 27055.1 | 2502 | 1 | 1 | 0 | 0.8 | 1 | 0.3 | 1.1 | 1.1 | 1.4 | 1.6 | 101 | 0 | 0
2025-06-27 15:17 | Normal | 504 | 487.4 | 506.3 | 491.6 | 1.6 | 2 | 2.1 | 3 | 218.8 | 219 | 220 | 12.1 | 12 | 12 | 60.04 | 60.03 | 60.03 | 4397 | 1 | 43.9 | 27055.5 | 2502 | 0.8 | 0.8 | 0 | 0.7 | 0.9 | 0.1 | 1 | 1 | 1.4 | 1.4 | 101 | 0 | 0
2025-06-27 15:22 | Normal | 484.9 | 492.4 | 514.8 | 502.2 | 1.9 | 2.3 | 2.5 | 3.5 | 218.4 | 218.4 | 219.6 | 14 | 13.9 | 14 | 60 | 60 | 60 | 4856 | 1 | 43.8 | 27055.9 | 2502 | 0.9 | 0.9 | 0 | 0.9 | 1 | 0.1 | 1.4 | 1 | 1.5 | 1.8 | 101 | 0 | 0
2025-06-27 15:27 | Normal | 500.8 | 472.3 | 502.3 | 509.7 | 1.8 | 2.1 | 2 | 2.5 | 217.6 | 217.8 | 218.4 | 11.9 | 11.8 | 11.9 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 4363 | 1 | 43.7 | 27056.2 | 2502 | 0.8 | 0.8 | 0 | 1 | 0.9 | 0.1 | 1.1 | 0.8 | 1.2 | 1.2 | 101 | 0 | 0
2025-06-27 15:32 | Normal | 490.9 | 504.3 | 497 | 504.4 | 1.7 | 1.9 | 1.8 | 2.3 | 217.6 | 217.6 | 218.4 | 11.1 | 11 | 11.1 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 4085 | 1 | 43.7 | 27056.6 | 2502 | 0.8 | 0.7 | 0 | 0.7 | 0.9 | 0.1 | 1 | 0.7 | 1.2 | 1 | 101 | 0 | 0
2025-06-27 15:37 | Normal | 509.7 | 496.3 | 500.1 | 494.5 | 1.3 | 1.6 | 1.5 | 2 | 217.4 | 218 | 218.4 | 9.4 | 9.3 | 9.4 | 59.95 | 59.96 | 59.96 | 3427 | 1 | 43.6 | 27056.9 | 2502 | 0.6 | 0.7 | 0 | 0.6 | 0.8 | 0.1 | 0.9 | 0.5 | 1 | 0.9 | 101 | 0 | 0
2025-06-27 15:42 | Normal | 496.1 | 503.4 | 484.9 | 498.4 | 1 | 1.4 | 1.3 | 1.7 | 217.6 | 217.6 | 218.6 | 8.1 | 8 | 8.1 | 59.91 | 59.91 | 59.91 | 2937 | 1 | 43.5 | 27057.2 | 2502 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0.6 | 0 | 0.7 | 0.5 | 0.8 | 0.8 | 101 | 0 | 0
2025-06-27 15:47 | Normal | 511.5 | 493.4 | 503.8 | 491 | 1.1 | 1.5 | 1.4 | 1.8 | 217.8 | 217.4 | 218.6 | 8.6 | 8.5 | 8.5 | 60.02 | 59.99 | 60.01 | 3108 | 1 | 43.5 | 27057.4 | 2502 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0.6 | 0.7 | 0 | 0.8 | 0.5 | 0.9 | 0.8 | 101 | 0 | 0
2025-06-27 15:52 | Normal | 480.1 | 489.2 | 503 | 498.1 | 1.1 | 1.5 | 1.3 | 1.8 | 217.6 | 217.6 | 218.6 | 8.5 | 8.4 | 8.5 | 60 | 60 | 60 | 3073 | 1 | 43.3 | 27057.7 | 2502 | 0.5 | 0.6 | 0 | 0.5 | 0.6 | 0 | 0.7 | 0.5 | 0.8 | 0.9 | 101 | 0 | 0
2025-06-27 15:57 | Normal | 487.6 | 484.3 | 501.9 | 483.3 | 1 | 1.3 | 1.1 | 2 | 218 | 218.2 | 218.6 | 8 | 7.9 | 8 | 60.01 | 60 | 60.01 | 2862 | 1 | 43.3 | 27057.9 | 2503 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0.4 | 0.6 | 0.1 | 0.6 | 0.4 | 0.8 | 1 | 101 | 0 | 0
2025-06-27 16:02 | Normal | 505.5 | 500.1 | 517.2 | 510.6 | 1 | 1.4 | 1.1 | 3.4 | 218 | 218.4 | 219 | 10.1 | 10 | 10.1 | 60.01 | 60.02 | 60.01 | 3672 | 1 | 43.2 | 27058.2 | 2503 | 0.5 | 0.6 | 0 | 0.5 | 0.6 | 0.1 | 0.6 | 0.4 | 0.7 | 2.6 | 101 | 0 | 0
2025-06-27 16:07 | Normal | 515 | 491.5 | 500 | 503.4 | 0.9 | 1.3 | 1.1 | 3 | 217.2 | 217.6 | 218.6 | 9.2 | 9.1 | 9.2 | 60 | 59.98 | 60 | 3410 | 1 | 43.2 | 27058.5 | 2503 | 0.5 | 0.6 | 0 | 0.5 | 0.6 | 0 | 0.6 | 0.3 | 0.7 | 2.1 | 101 | 0 | 0
2025-06-27 16:12 | Normal | 493.9 | 506.4 | 502.2 | 507.6 | 0.9 | 1.3 | 1 | 2.4 | 217.4 | 217.6 | 218.6 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 59.98 | 60 | 59.99 | 2998 | 1 | 43.1 | 27058.8 | 2503 | 0.4 | 0.5 | 0 | 0.7 | 0.4 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.6 | 1.7 | 101 | 0 | 0
2025-06-27 16:17 | Normal | 512.3 | 489.7 | 512.3 | 502.8 | 0.7 | 1.1 | 0.8 | 2 | 217 | 217.2 | 218.2 | 7.2 | 7.1 | 7.2 | 59.95 | 59.94 | 59.94 | 2629 | 1 | 43.1 | 27059 | 2503 | 0.4 | 0.3 | 0 | 0.5 | 0.3 | 0.1 | 0.5 | 0.2 | 0.5 | 1.3 | 101 | 0 | 0
2025-06-27 16:22 | Normal | 504.3 | 460.4 | 484.8 | 499.3 | 0.3 | 0.7 | 0.6 | 1.1 | 216.6 | 217 | 218 | 4.5 | 4.4 | 4.5 | 59.99 | 59.99 | 60 | 1621 | 1 | 43 | 27059.2 | 2503 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.4 | 0.6 | 101 | 0 | 0
2025-06-27 16:27 | Normal | 487.4 | 481.8 | 496.2 | 486.2 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 0.7 | 216 | 216.4 | 217 | 3.5 | 3.4 | 3.4 | 59.95 | 59.92 | 59.95 | 1162 | 1 | 42.8 | 27059.3 | 2503 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-06-27 16:32 | Normal | 490.7 | 478.7 | 495 | 489.1 | 0.2 | 0.6 | 0.3 | 1 | 216.8 | 216.8 | 217.4 | 3.5 | 4.2 | 3.5 | 59.9 | 59.9 | 59.9 | 1377 | 1 | 42.6 | 27059.4 | 2503 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.8 | 101 | 0 | 0
2025-06-27 16:37 | Normal | 471.4 | 492.1 | 498.7 | 512.8 | 0.1 | 0.4 | 0.2 | 0.6 | 217 | 216.6 | 217.2 | 3.3 | 3.2 | 3.2 | 59.94 | 59.95 | 59.93 | 1098 | 1 | 42.4 | 27059.5 | 2503 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-06-27 16:42 | Normal | 431.9 | 459.3 | 474.1 | 497.5 | 0.1 | 0.4 | 0.2 | 0.5 | 216.8 | 217.2 | 217.8 | 2.6 | 2.5 | 2.6 | 59.96 | 59.97 | 59.96 | 859 | 1 | 42.3 | 27059.6 | 2503 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2025-06-27 16:47 | Normal | 425.1 | 489.1 | 449.2 | 495.6 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.4 | 217 | 216.6 | 218 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 60.04 | 60.02 | 60.03 | 605 | 1 | 42.2 | 27059.7 | 2503 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2025-06-27 16:52 | Normal | 202.8 | 464.5 | 457.6 | 484.4 | 0 | 0.1 | 0 | 0.3 | 216.8 | 217.4 | 218.4 | 1.8 | 1.7 | 1.7 | 60.08 | 60.07 | 60.07 | 375 | 1 | 42 | 27059.7 | 2503 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2025-06-27 16:57 | Normal | 199.8 | 466.5 | 211.1 | 467.7 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 216.8 | 216.6 | 217.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 166 | 1 | 42 | 27059.7 | 2504 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-06-27 17:02 | Normal | 199.5 | 406.5 | 199.6 | 456.8 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 217 | 217.4 | 218.2 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 60.01 | 60.02 | 60.02 | 79 | 1 | 41.9 | 27059.7 | 2504 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-06-27 17:07 | Normal | 205.7 | 187.4 | 199.3 | 396.4 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 217 | 217 | 218 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 59.99 | 60 | 59.98 | 3 | 1 | 41.8 | 27059.7 | 2504 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-06-27 17:12 | Normal | 220.6 | 184.2 | 230.5 | 422.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 217.2 | 217.2 | 217.8 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 60.03 | 60.04 | 60.03 | 0 | 1 | 41.6 | 27059.7 | 2504 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-06-27 17:17 | Normal | 183.5 | 178.7 | 202.2 | 450.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 217 | 217.4 | 217.8 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 0 | 1 | 41.5 | 27059.7 | 2504 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-06-27 17:22 | Normal | 208.2 | 210.3 | 197.9 | 443.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 217.2 | 216.6 | 217.8 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 60 | 59.99 | 60 | 0 | 1 | 41.4 | 27059.7 | 2504 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-06-27 17:27 | Normal | 200.8 | 202.9 | 192 | 308.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 216.6 | 217.2 | 218.2 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 60.02 | 60.01 | 60.03 | 0 | 1 | 41.3 | 27059.7 | 2504 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0