## S3_BL22
Time | Working Mode | V MPPT 1(V) | V MPPT 2(V) | V MPPT 3(V) | V MPPT 4(V) | I MPPT 1(A) | I MPPT 2(A) | I MPPT 3(A) | I MPPT 4(A) | Ua(V) | Ub(V) | Uc(V) | I AC 1(A) | I AC 2(A) | I AC 3(A) | F AC 1(Hz) | F AC 2(Hz) | F AC 3(Hz) | Power(W) | Working Mode | Temperature(℃) | Total Generation(kWh) | H Total(h) | Istr1(A) | Istr2(A) | Istr3(A) | Istr4(A) | Istr5(A) | Istr6(A) | Istr7(A) | Istr8(A) | Istr10(A) | Istr11(A) | RSSI | PF | ReactivePower(kVar) | LeakageCurrent(mA) | ISO(kΩ)
2025-06-28 06:06 | Wait | 495.3 | 498.8 | 490.7 | 492.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229.6 | 231.4 | 230.4 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.97 | 59.96 | 0 | 0 | 28.4 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-06-28 06:11 | Wait | 526.5 | 527.1 | 526.4 | 526.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229.6 | 230.4 | 230.4 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.99 | 59.99 | 0 | 0 | 29.8 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-06-28 06:33 | Wait | 589.2 | 585.7 | 585.4 | 587.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229.8 | 231.6 | 231.2 | 0 | 0 | 0 | 60.05 | 60.07 | 60.06 | 0 | 0 | 33.5 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-06-28 06:38 | Wait | 597.9 | 590.4 | 590.4 | 592.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229.6 | 232.2 | 231 | 0 | 0 | 0 | 59.95 | 59.95 | 59.95 | 0 | 0 | 35.5 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-06-28 06:43 | Wait | 606 | 594.5 | 594.2 | 597.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229.4 | 231.2 | 230.8 | 0 | 0 | 0 | 59.93 | 59.93 | 59.92 | 0 | 0 | 36.5 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-06-28 06:49 | Wait | 612 | 598.5 | 598 | 604.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230.4 | 232.2 | 231 | 0 | 0 | 0 | 59.93 | 59.93 | 59.93 | 0 | 0 | 37.3 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | -0.001 | -0.001
2025-06-28 06:50 | Wait | 613.1 | 599.1 | 598.6 | 606.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230 | 231.2 | 230.6 | 0 | 0 | 0 | 59.94 | 59.93 | 59.93 | 0 | 0 | 37.4 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | -0.001 | -0.001
2025-06-28 06:51 | Wait | 614.1 | 599.7 | 599.2 | 608.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229.4 | 231.4 | 230 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.97 | 59.95 | 0 | 0 | 37.4 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | -0.001 | -0.001
2025-06-28 06:52 | Wait | 615.3 | 600.2 | 599.8 | 610.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230 | 231.4 | 231 | 0 | 0 | 0 | 59.93 | 59.93 | 59.93 | 0 | 0 | 37.5 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | -0.001 | -0.001
2025-06-28 06:53 | Wait | 616.4 | 600.8 | 600.5 | 612.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229.4 | 231.8 | 231 | 0 | 0 | 0 | 59.94 | 59.94 | 59.94 | 0 | 0 | 37.6 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | -0.001 | -0.001
2025-06-28 06:54 | Wait | 617.9 | 602.2 | 601.1 | 613.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230 | 231.4 | 231 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 0 | 0 | 37.7 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | -0.001 | -0.001
2025-06-28 06:55 | Wait | 619.1 | 603.7 | 601.4 | 614.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229.6 | 231.4 | 230.8 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 0 | 0 | 37.8 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | -0.001 | -0.001
2025-06-28 06:56 | Wait | 620.2 | 606.1 | 602 | 615.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229.8 | 231 | 230.6 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 0 | 37.8 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | -0.001 | -0.001
2025-06-28 06:57 | Wait | 621.1 | 609.4 | 602.2 | 616.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230.4 | 232 | 231 | 0 | 0 | 0 | 60.04 | 60.03 | 60.05 | 0 | 0 | 37.9 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | -0.001 | -0.001
2025-06-28 06:58 | Wait | 622 | 611.7 | 602.5 | 617.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230.6 | 232.8 | 232 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 0 | 0 | 37.9 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | -0.001 | -0.001
2025-06-28 06:59 | Wait | 623.2 | 613.5 | 603.5 | 618.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230.2 | 232 | 231 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 0 | 0 | 38 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | -0.001 | -0.001
2025-06-28 07:00 | Wait | 624.1 | 615.4 | 604.2 | 619.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230.2 | 232 | 230.6 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.01 | 60.02 | 0 | 0 | 38 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | -0.001 | -0.001
2025-06-28 07:01 | Wait | 624.9 | 617.9 | 604.6 | 620.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230.6 | 232 | 230.8 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.98 | 59.98 | 0 | 0 | 38.1 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | -0.001 | -0.001
2025-06-28 07:03 | Wait | 625.5 | 619.6 | 605.1 | 621.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230 | 231.8 | 230.6 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.98 | 59.99 | 0 | 0 | 38.1 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | -0.001 | -0.001
2025-06-28 07:04 | Wait | 626.2 | 621 | 605.8 | 622.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229.8 | 231.2 | 230.4 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.97 | 59.97 | 0 | 0 | 38.2 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | -0.001 | -0.001
2025-06-28 07:04 | Wait | 627.1 | 622.7 | 606.6 | 623.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229.4 | 231.6 | 230.6 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.97 | 59.96 | 0 | 0 | 38.2 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | -0.001 | -0.001
2025-06-28 07:05 | Wait | 627.5 | 624.1 | 607.3 | 624.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230.2 | 231.8 | 230.6 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 60 | 0 | 0 | 38.3 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | -0.001 | -0.001
2025-06-28 07:06 | Wait | 628.8 | 626.1 | 608.1 | 625.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230.4 | 231.6 | 230.8 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 0 | 0 | 38.3 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | -0.001 | -0.001
2025-06-28 07:08 | Wait | 630.1 | 627.7 | 608.9 | 626.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229.2 | 231.4 | 230.2 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 59.98 | 60 | 0 | 0 | 38.4 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | -0.001 | -0.001
2025-06-28 07:08 | Wait | 630.6 | 628.6 | 609.6 | 626.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229.4 | 231.6 | 230.6 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.98 | 59.98 | 0 | 0 | 38.4 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | -0.001 | -0.001
2025-06-28 07:09 | Wait | 611.1 | 598 | 597.5 | 603.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230.2 | 231.4 | 230.6 | 0 | 0 | 0 | 59.95 | 59.94 | 59.95 | 0 | 0 | 37.2 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | -0.001 | -0.001
2025-06-28 07:09 | Wait | 611.5 | 598.3 | 597.6 | 603.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230.2 | 231.8 | 230.4 | 0 | 0 | 0 | 59.94 | 59.94 | 59.93 | 0 | 0 | 37.2 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | -0.001 | -0.001
2025-06-28 07:10 | Wait | 631.6 | 630.1 | 610.7 | 627.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230.2 | 231.6 | 230.6 | 0 | 0 | 0 | 59.95 | 59.95 | 59.95 | 0 | 0 | 38.5 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | -0.001 | -0.001
2025-06-28 07:10 | Wait | 632 | 631 | 611.5 | 628.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229.8 | 231.4 | 230.8 | 0 | 0 | 0 | 59.94 | 59.94 | 59.94 | 0 | 0 | 38.5 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | -0.001 | -0.001
2025-06-28 07:12 | Wait | 632.8 | 632.5 | 612.5 | 629.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230.2 | 232.2 | 232 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 0 | 0 | 38.5 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | -0.001 | -0.001
2025-06-28 07:13 | Wait | 633.6 | 633.6 | 613.9 | 630 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229.2 | 231 | 230.4 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 0 | 0 | 38.6 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | -0.001 | -0.001
2025-06-28 07:14 | Wait | 634.3 | 634.3 | 614.9 | 630.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229.6 | 231.8 | 231 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.97 | 59.97 | 0 | 0 | 38.6 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | -0.001 | -0.001
2025-06-28 07:15 | Wait | 635 | 634.9 | 616.2 | 631.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230 | 232 | 230.6 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 59.99 | 60.01 | 0 | 0 | 38.6 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | -0.001 | -0.001
2025-06-28 07:16 | Wait | 635 | 634.9 | 616.9 | 631.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229.8 | 231.8 | 230.8 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.98 | 59.99 | 0 | 0 | 38.7 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | -0.001 | -0.001
2025-06-28 07:17 | Wait | 635.9 | 636 | 618.2 | 632.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229.6 | 231.4 | 230.8 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.96 | 59.96 | 0 | 0 | 38.7 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | -0.001 | -0.001
2025-06-28 07:18 | Wait | 636.5 | 636.7 | 619.7 | 633.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229.8 | 231.2 | 230.2 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.97 | 59.96 | 0 | 0 | 38.7 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | -0.001 | -0.001
2025-06-28 07:19 | Wait | 637.2 | 637.4 | 620.6 | 634 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229.4 | 231.8 | 231 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60.03 | 0 | 0 | 38.8 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | -0.001 | -0.001
2025-06-28 07:20 | Wait | 637.7 | 638.1 | 622 | 634.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230.2 | 230.8 | 230.6 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.98 | 59.98 | 0 | 0 | 38.8 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | -0.001 | -0.001
2025-06-28 07:21 | Wait | 637.7 | 638.7 | 623.1 | 635.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229.8 | 231.2 | 230.6 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 0 | 0 | 38.8 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | -0.001 | -0.001
2025-06-28 07:22 | Wait | 638.3 | 639.9 | 624.2 | 635.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229.8 | 231.8 | 230.8 | 0 | 0 | 0 | 60.06 | 60.06 | 60.06 | 0 | 0 | 38.9 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | -0.001 | -0.001
2025-06-28 07:23 | Wait | 638.7 | 640.9 | 625.3 | 636.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229.6 | 231.8 | 232.6 | 0 | 0 | 0 | 60 | 59.97 | 59.99 | 0 | 0 | 38.9 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | -0.001 | -0.001
2025-06-28 07:24 | Wait | 639 | 641.3 | 626.3 | 636.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230 | 232 | 231.2 | 0 | 0 | 0 | 60.05 | 60.07 | 60.06 | 0 | 0 | 38.9 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | -0.001 | -0.001
2025-06-28 07:25 | Wait | 639.2 | 641.9 | 627.2 | 637.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229.6 | 231.8 | 231 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 0 | 0 | 39 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | -0.001 | -0.001
2025-06-28 07:26 | Wait | 639.6 | 642.5 | 628.1 | 637.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229.8 | 232 | 231.2 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.04 | 60.02 | 0 | 0 | 39 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | -0.001 | -0.001
2025-06-28 07:27 | Wait | 639.9 | 643 | 628.7 | 638.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229.8 | 232 | 231.4 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60 | 60.01 | 0 | 0 | 39 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | -0.001 | -0.001
2025-06-28 07:28 | Wait | 639.9 | 643.3 | 629.3 | 638.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230.4 | 232.6 | 231.4 | 0 | 0 | 0 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 0 | 0 | 39.1 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | -0.001 | -0.001
2025-06-28 07:29 | Wait | 640.5 | 644.2 | 630.5 | 639.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230.2 | 232.2 | 230.8 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60 | 60.03 | 0 | 0 | 39.1 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | -0.001 | -0.001
2025-06-28 07:30 | Wait | 640.6 | 644.6 | 631.1 | 639.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230 | 231.8 | 230.2 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 0 | 0 | 39.1 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | -0.001 | -0.001
2025-06-28 07:31 | Wait | 640.8 | 644.9 | 632 | 640.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229.6 | 231.8 | 230.8 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.96 | 59.97 | 0 | 0 | 39.2 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | -0.001 | -0.001
2025-06-28 07:32 | Wait | 641.2 | 645.1 | 632.9 | 640.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230.2 | 232 | 230.8 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.95 | 59.96 | 0 | 0 | 39.2 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | -0.001 | -0.001
2025-06-28 07:33 | Wait | 641.2 | 645 | 633.4 | 640.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230.2 | 232.8 | 231.6 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 0 | 39.2 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | -0.001 | -0.001
2025-06-28 07:34 | Wait | 641.4 | 644.9 | 634.4 | 641.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229.8 | 231.4 | 231 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 60 | 60.01 | 0 | 0 | 39.2 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | -0.001 | -0.001
2025-06-28 07:35 | Wait | 641.3 | 644.5 | 634.7 | 641 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229.8 | 231.8 | 230.4 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60 | 60.02 | 0 | 0 | 39.3 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | -0.001 | -0.001
2025-06-28 07:36 | Wait | 641.5 | 644.3 | 635.7 | 641.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230.4 | 232.4 | 231.4 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60 | 60 | 0 | 0 | 39.3 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | -0.001 | -0.001
2025-06-28 07:37 | Wait | 641.7 | 644.2 | 636.2 | 641.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230 | 232 | 230.8 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.97 | 59.97 | 0 | 0 | 39.3 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | -0.001 | -0.001
2025-06-28 07:38 | Wait | 641.5 | 644.1 | 636.1 | 641.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230 | 232 | 231.2 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 0 | 0 | 39.4 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 64 | -0.001 | -0.001
2025-06-28 07:39 | Wait | 646 | 647.7 | 641.3 | 646.3 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 230.4 | 231.6 | 231.6 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 0 | 0 | 38 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 64 | -0.001 | -0.001
2025-06-28 07:40 | Wait | 641.4 | 643.4 | 637.3 | 641.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229.6 | 231.2 | 231 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 0 | 0 | 37.2 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 64 | -0.001 | -0.001
2025-06-28 07:41 | Wait | 641.7 | 643.1 | 637.7 | 642 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229.8 | 231.6 | 230.8 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 0 | 0 | 37.7 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 64 | -0.001 | -0.001
2025-06-28 17:22 | Wait | 419.1 | 419.6 | 419.3 | 419.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226.8 | 228 | 227.2 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 59.99 | 0 | 0 | 37.4 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0