## S3_BL23
Time | Working Mode | V MPPT 1(V) | V MPPT 2(V) | V MPPT 3(V) | V MPPT 4(V) | I MPPT 1(A) | I MPPT 2(A) | I MPPT 3(A) | I MPPT 4(A) | Ua(V) | Ub(V) | Uc(V) | I AC 1(A) | I AC 2(A) | I AC 3(A) | F AC 1(Hz) | F AC 2(Hz) | F AC 3(Hz) | Power(W) | Working Mode | Temperature(℃) | Total Generation(kWh) | H Total(h) | Istr1(A) | Istr2(A) | Istr3(A) | Istr4(A) | Istr5(A) | Istr6(A) | Istr7(A) | Istr8(A) | Istr10(A) | Istr11(A) | RSSI | PF | ReactivePower(kVar) | LeakageCurrent(mA) | ISO(kΩ)
2025-06-28 06:07 | Wait | 377.8 | 375.4 | 375.1 | 375.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 221.4 | 221.8 | 222.2 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 0 | 0 | 31.5 | 27059.7 | 2504 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 1 | 25 | 0 | 0 | 44 | 0
2025-06-28 06:07 | Check | 210.2 | 207.2 | 244.2 | 235.8 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 220.2 | 220.6 | 221.6 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 0 | 4 | 32.1 | 27059.7 | 2504 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 1 | 25 | 0 | 0 | 44 | 0
2025-06-28 06:07 | Wait | 299.7 | 296.8 | 275.3 | 281.6 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 221 | 221 | 222.6 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 0 | 0 | 33.3 | 27059.7 | 2504 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.7 | 0 | 0.9 | 100 | 0 | 0 | 44 | 0
2025-06-28 06:11 | Check | 452 | 459.6 | 446.9 | 446.7 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 220.2 | 220.8 | 222.2 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 4 | 34.4 | 27059.7 | 2504 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 427
2025-06-28 06:12 | Check | 464.8 | 471.1 | 458.3 | 457.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220.8 | 221.6 | 222.2 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.93 | 59.96 | 0 | 4 | 34.3 | 27059.7 | 2504 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 414
2025-06-28 06:13 | Check | 468 | 474.3 | 462.3 | 461.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220.8 | 221 | 222.2 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.95 | 59.96 | 0 | 4 | 33.3 | 27059.7 | 2504 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 408
2025-06-28 06:14 | Normal | 402.2 | 481.1 | 466.9 | 469 | 0 | 0 | 0 | 0 | 221.8 | 221.6 | 223 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 59.93 | 59.93 | 59.93 | 0 | 1 | 34.7 | 27059.7 | 2504 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0.406 | 11 | 275
2025-06-28 06:15 | Normal | 200.2 | 469.1 | 234.3 | 423.4 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 221.4 | 221.6 | 222.6 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 59.97 | 59.98 | 59.98 | 7 | 1 | 36.4 | 27059.7 | 2504 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0.016 | 0.635 | 11 | 275
2025-06-28 06:16 | Normal | 199.6 | 475.2 | 227.2 | 437.8 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 222 | 221.8 | 222.6 | 1.4 | 1.3 | 1.3 | 59.99 | 60 | 59.99 | 11 | 1 | 37.5 | 27059.7 | 2504 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0.022 | 0.63 | 11 | 275
2025-06-28 06:17 | Normal | 200 | 455.4 | 189.8 | 425.8 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 221.4 | 222.2 | 222.4 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 25 | 1 | 38.4 | 27059.7 | 2504 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0.044 | 0.638 | 11 | 275
2025-06-28 06:18 | Normal | 200.1 | 409.2 | 199.7 | 413.7 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 221.6 | 221.8 | 223 | 1.4 | 1.3 | 1.3 | 59.98 | 59.98 | 59.99 | 41 | 1 | 39.2 | 27059.7 | 2504 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0.068 | 0.631 | 13 | 275
2025-06-28 06:19 | Normal | 199.9 | 418.2 | 199.2 | 407 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 221.4 | 221.8 | 222.8 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 60.03 | 60.02 | 60.02 | 52 | 1 | 39.8 | 27059.7 | 2504 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0.089 | 0.631 | 11 | 275
2025-06-28 06:20 | Normal | 199.7 | 418.8 | 200.3 | 431 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 221.6 | 221.8 | 223 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 60 | 59.99 | 59.99 | 61 | 1 | 38.7 | 27059.7 | 2504 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0.099 | 0.631 | 11 | 275
2025-06-28 06:21 | Normal | 199.7 | 419.8 | 199.9 | 428.7 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 222 | 221.8 | 222.8 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 60 | 60.01 | 60 | 72 | 1 | 37.3 | 27059.7 | 2504 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0.12 | 0.63 | 11 | 275
2025-06-28 06:22 | Normal | 199.8 | 402.8 | 199.1 | 410.8 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 221.8 | 221.4 | 222.8 | 1.3 | 1.4 | 1.3 | 60.04 | 60.03 | 60.04 | 84 | 1 | 36.4 | 27059.7 | 2504 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0.139 | 0.629 | 11 | 275
2025-06-28 06:23 | Normal | 199.7 | 388.1 | 199.4 | 417.8 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 221.6 | 221.8 | 222.8 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 60.01 | 60.01 | 60.02 | 95 | 1 | 35.9 | 27059.7 | 2504 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0.155 | 0.629 | 11 | 275
2025-06-28 06:24 | Normal | 199.8 | 380.2 | 199.9 | 426 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 222 | 221.8 | 223.2 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 60.01 | 60.01 | 60 | 108 | 1 | 35.6 | 27059.7 | 2504 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0.173 | 0.628 | 11 | 275
2025-06-28 06:25 | Normal | 199.7 | 399.1 | 208.1 | 456 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 222 | 221.8 | 222.8 | 1.4 | 1.3 | 1.3 | 60.04 | 60.04 | 60.05 | 116 | 1 | 35.3 | 27059.7 | 2504 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0.197 | 0.628 | 11 | 275
2025-06-28 06:26 | Normal | 199.8 | 412.1 | 201.6 | 462.8 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 221.6 | 222 | 223 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 60.06 | 60.05 | 60.06 | 133 | 1 | 35.2 | 27059.7 | 2504 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0.217 | 0.628 | 11 | 275
2025-06-28 06:27 | Normal | 199.8 | 403.5 | 202 | 476.9 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 222 | 222.2 | 223.6 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 60.07 | 60.08 | 60.08 | 144 | 1 | 35.2 | 27059.8 | 2504 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0.226 | 0.629 | 11 | 275
2025-06-28 06:28 | Normal | 199.6 | 447.3 | 201.6 | 488.8 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 221.8 | 222 | 223 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 60.06 | 60.07 | 60.06 | 164 | 1 | 35.2 | 27059.8 | 2504 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0.221 | 0.629 | 11 | 275
2025-06-28 06:29 | Normal | 200 | 468.6 | 210.3 | 447.6 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 221.6 | 222.2 | 222.8 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 60.07 | 60.06 | 60.06 | 179 | 1 | 35.1 | 27059.8 | 2504 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0.285 | 0.628 | 11 | 275
2025-06-28 06:30 | Normal | 199.6 | 438.1 | 199.5 | 481.9 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 221.6 | 222.2 | 222.8 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 60.08 | 60.08 | 60.07 | 183 | 1 | 35.2 | 27059.8 | 2504 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0.3 | 0.628 | 11 | 275
2025-06-28 06:31 | Normal | 199.7 | 442.3 | 200.2 | 494.9 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 222.2 | 222 | 223.2 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 60.07 | 60.07 | 60.07 | 175 | 1 | 35.2 | 27059.8 | 2504 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0.262 | 0.628 | 11 | 275
2025-06-28 06:32 | Normal | 199.8 | 439.2 | 227.6 | 463.5 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 221.8 | 222.2 | 223.4 | 1.5 | 1.5 | 1.4 | 60.07 | 60.07 | 60.07 | 224 | 1 | 35.3 | 27059.8 | 2504 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0.353 | 0.628 | 11 | 275
2025-06-28 06:33 | Normal | 200.1 | 456.3 | 273.7 | 498.8 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 222 | 222.2 | 223.4 | 1.5 | 1.5 | 1.4 | 60.05 | 60.03 | 60.04 | 190 | 1 | 35.3 | 27059.8 | 2504 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0.314 | 0.63 | 11 | 275
2025-06-28 06:34 | Normal | 199.8 | 467.1 | 279.8 | 482.9 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 221.8 | 222 | 223.2 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 269 | 1 | 35.3 | 27059.8 | 2504 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 100 | 0.389 | 0.63 | 11 | 275
2025-06-28 06:35 | Normal | 199.7 | 475.3 | 322.8 | 489.9 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 222.2 | 222.4 | 223.2 | 1.5 | 1.5 | 1.4 | 59.96 | 59.97 | 59.96 | 193 | 1 | 35.4 | 27059.8 | 2504 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0.352 | 0.63 | 11 | 275
2025-06-28 06:36 | Normal | 200.1 | 476.1 | 327.7 | 466.9 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 221.8 | 221.4 | 222.8 | 1.6 | 1.6 | 1.5 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 286 | 1 | 35.5 | 27059.8 | 2504 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 100 | 0.449 | 0.632 | 11 | 275
2025-06-28 06:37 | Normal | 200 | 486.1 | 344.3 | 453.8 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 222.2 | 222.2 | 222.4 | 1.6 | 1.6 | 1.5 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 332 | 1 | 35.5 | 27059.8 | 2504 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 100 | 0.485 | 0.63 | 11 | 275
2025-06-28 06:38 | Normal | 199.7 | 486.1 | 353.2 | 475.7 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 221.8 | 221.8 | 222.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 59.95 | 59.95 | 59.95 | 308 | 1 | 35.6 | 27059.8 | 2505 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 100 | 0.484 | 0.63 | 11 | 275
2025-06-28 06:39 | Normal | 199.6 | 475.1 | 348.2 | 497.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 221.6 | 222.2 | 223 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 59.93 | 59.92 | 59.94 | 316 | 1 | 35.6 | 27059.8 | 2505 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 100 | 0.473 | 0.63 | 11 | 275
2025-06-28 06:40 | Normal | 200.5 | 496.1 | 347.6 | 501.7 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 221.8 | 222.2 | 223.2 | 1.7 | 1.6 | 1.6 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 363 | 1 | 35.7 | 27059.8 | 2505 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 100 | 0.477 | 0.629 | 11 | 275
2025-06-28 06:41 | Normal | 201.9 | 506.1 | 325.9 | 499.3 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 222 | 221.6 | 222.8 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 59.97 | 59.97 | 59.96 | 379 | 1 | 35.7 | 27059.8 | 2505 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 100 | 0.485 | 0.628 | 11 | 275
2025-06-28 06:42 | Normal | 199.7 | 490 | 309.8 | 466.8 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 222 | 221.8 | 222.2 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 59.95 | 59.95 | 59.95 | 385 | 1 | 35.8 | 27059.8 | 2505 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 100 | 0.533 | 0.633 | 11 | 275
2025-06-28 06:43 | Normal | 199.5 | 477.9 | 326.3 | 497.6 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 221.6 | 222 | 222.8 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 59.93 | 59.93 | 59.92 | 383 | 1 | 35.8 | 27059.8 | 2505 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 100 | 0.543 | 0.629 | 11 | 275
2025-06-28 06:44 | Normal | 211.8 | 481 | 316.1 | 494 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 221.6 | 222 | 222.6 | 1.8 | 1.7 | 1.7 | 59.95 | 59.96 | 59.95 | 431 | 1 | 35.9 | 27059.8 | 2505 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 100 | 0.574 | 0.634 | 11 | 275
2025-06-28 06:45 | Normal | 215.9 | 501.2 | 308.9 | 488 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 221.4 | 221.4 | 222 | 1.8 | 1.7 | 1.8 | 59.92 | 59.92 | 59.93 | 419 | 1 | 36 | 27059.8 | 2505 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 100 | 0.577 | 0.636 | 11 | 275
2025-06-28 06:46 | Normal | 206.4 | 490.2 | 335 | 505.9 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 221.6 | 221.6 | 222 | 1.8 | 1.7 | 1.8 | 59.93 | 59.94 | 59.94 | 450 | 1 | 36 | 27059.8 | 2505 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 100 | 0.578 | 0.635 | 11 | 275
2025-06-28 06:47 | Normal | 200.5 | 505 | 344.7 | 505.4 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 221.6 | 221.4 | 222.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 59.97 | 59.94 | 59.96 | 464 | 1 | 36.1 | 27059.9 | 2505 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 100 | 0.593 | 0.639 | 11 | 275
2025-06-28 06:48 | Normal | 231.4 | 503.2 | 368.6 | 515.9 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 221.6 | 221.4 | 222.2 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 59.92 | 59.93 | 59.92 | 495 | 1 | 36.1 | 27059.9 | 2505 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 100 | 0.633 | 0.638 | 11 | 275
2025-06-28 06:49 | Normal | 242.4 | 496.3 | 381.8 | 508.2 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 221.6 | 221.6 | 222.6 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 59.95 | 59.94 | 59.94 | 532 | 1 | 36.2 | 27059.9 | 2505 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 100 | 0.668 | 0.62 | 11 | 275
2025-06-28 06:50 | Normal | 240.6 | 480 | 370 | 526.8 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 221 | 221.2 | 222.4 | 1.9 | 1.9 | 1.8 | 59.94 | 59.89 | 59.92 | 548 | 1 | 36.3 | 27059.9 | 2505 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.1 | 100 | 0.66 | 0.62 | 11 | 275
2025-06-28 06:51 | Normal | 247.6 | 482.3 | 369.6 | 482.7 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 221.6 | 221.8 | 223.2 | 2.2 | 2.1 | 2.1 | 59.94 | 59.93 | 59.95 | 597 | 1 | 36.4 | 27059.9 | 2505 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 100 | 0.733 | 0.62 | 11 | 275
2025-06-28 06:52 | Normal | 206.2 | 503.2 | 442.6 | 478.7 | 0.4 | 0.2 | 0.1 | 0.4 | 221.6 | 221.8 | 223 | 2.1 | 2 | 2.1 | 59.93 | 59.94 | 59.93 | 608 | 1 | 36.4 | 27059.9 | 2505 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.2 | 100 | 0.713 | 0.621 | 11 | 275
2025-06-28 06:53 | Normal | 206.9 | 515.2 | 505.9 | 497 | 0.4 | 0.2 | 0.1 | 0.4 | 221.8 | 222 | 222.6 | 2.1 | 2 | 2 | 59.97 | 59.96 | 59.96 | 640 | 1 | 36.5 | 27059.9 | 2505 | 0.3 | 0.2 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 100 | 0.731 | 0.62 | 11 | 275
2025-06-28 06:54 | Normal | 200.3 | 490.1 | 482.7 | 512.8 | 0.6 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 221 | 221.4 | 222.2 | 2.2 | 2.1 | 2.2 | 59.94 | 59.94 | 59.94 | 696 | 1 | 36.6 | 27059.9 | 2505 | 0.4 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0.1 | 100 | 0.765 | 0.617 | 11 | 275
2025-06-28 06:55 | Normal | 199.8 | 491.1 | 498.7 | 485.8 | 0.6 | 0.3 | 0.1 | 0.4 | 221.4 | 221.8 | 222.4 | 2.3 | 2.2 | 2.3 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 708 | 1 | 36.7 | 27059.9 | 2505 | 0.4 | 0.1 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 100 | 0.79 | 0.617 | 9 | 275
2025-06-28 06:56 | Normal | 199.3 | 465.8 | 498 | 491.9 | 0.6 | 0.3 | 0.2 | 0.4 | 221.6 | 221.6 | 222.8 | 2.5 | 2.4 | 2.3 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 756 | 1 | 36.7 | 27059.9 | 2505 | 0.4 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.2 | 100 | 0.785 | 0.618 | 11 | 275
2025-06-28 06:57 | Normal | 198 | 503.7 | 491.6 | 494.8 | 0.8 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 221.8 | 221.4 | 222.6 | 2.4 | 2.3 | 2.4 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 760 | 1 | 36.8 | 27060 | 2505 | 0.5 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.2 | 100 | 0.792 | 0.615 | 11 | 275
2025-06-28 06:58 | Normal | 201.3 | 494.1 | 521.8 | 506.1 | 0.9 | 0.3 | 0.2 | 0.4 | 221.6 | 222.4 | 223.2 | 2.3 | 2.3 | 2.2 | 60.03 | 60.02 | 60.02 | 794 | 1 | 36.8 | 27060 | 2505 | 0.6 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.1 | 100 | 0.806 | 0.615 | 11 | 275
2025-06-28 06:59 | Normal | 199.9 | 496.2 | 504.8 | 483 | 0.9 | 0.3 | 0.2 | 0.5 | 222 | 222 | 223 | 2.6 | 2.5 | 2.5 | 59.99 | 59.99 | 60 | 803 | 1 | 37 | 27060 | 2505 | 0.6 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.2 | 100 | 0.818 | 0.613 | 9 | 275
2025-06-28 07:00 | Normal | 200 | 498.1 | 495.7 | 505.7 | 1 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 221.8 | 222.2 | 223 | 2.6 | 2.5 | 2.6 | 60.01 | 60 | 60.02 | 828 | 1 | 37 | 27060 | 2505 | 0.7 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 100 | 0.827 | 0.612 | 9 | 275
2025-06-28 07:01 | Normal | 208.2 | 511.1 | 508.6 | 528.7 | 1 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 221.2 | 222.2 | 222.8 | 2.5 | 2.4 | 2.4 | 60.01 | 59.99 | 60 | 804 | 1 | 37.1 | 27060 | 2505 | 0.8 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0 | 100 | 0.795 | 0.619 | 9 | 275
2025-06-28 07:02 | Normal | 207.8 | 492.4 | 506.8 | 501.8 | 1.1 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 222 | 221.6 | 222.6 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 59.99 | 59.97 | 59.98 | 881 | 1 | 37.1 | 27060 | 2505 | 0.9 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.2 | 100 | 0.838 | 0.612 | 9 | 275
2025-06-28 07:03 | Normal | 200.5 | 494 | 510.8 | 508 | 1.2 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 221.4 | 222 | 222.4 | 2.9 | 2.7 | 2.8 | 59.99 | 59.98 | 59.98 | 919 | 1 | 37.2 | 27060 | 2505 | 0.8 | 0.4 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 100 | 0.843 | 0.618 | 9 | 275
2025-06-28 07:04 | Normal | 200 | 495.4 | 524.6 | 476.8 | 1.6 | 0.3 | 0.2 | 0.5 | 221.2 | 221.6 | 222.4 | 3 | 3 | 3 | 59.98 | 59.96 | 59.97 | 1024 | 1 | 37.3 | 27060.1 | 2505 | 0.8 | 0.5 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.3 | 100 | 0.864 | 0.634 | 9 | 275
2025-06-28 07:05 | Normal | 203.7 | 492.6 | 462.7 | 522.5 | 1.6 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 221.4 | 221.6 | 222.6 | 3.1 | 3 | 3 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 1009 | 1 | 37.4 | 27060.1 | 2505 | 0.8 | 0.6 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 100 | 0.862 | 0.635 | 9 | 275
2025-06-28 07:06 | Normal | 206.8 | 504.1 | 486.7 | 500.8 | 1.6 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 221.6 | 222 | 222.8 | 3.2 | 3.1 | 3.1 | 60 | 59.98 | 60 | 1082 | 1 | 37.4 | 27060.1 | 2505 | 0.9 | 0.6 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 100 | 0.883 | 0.623 | 9 | 275
2025-06-28 07:07 | Normal | 203.8 | 495.6 | 527.9 | 501 | 1.7 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 221.4 | 221.8 | 222.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 60 | 59.99 | 59.99 | 1100 | 1 | 37.5 | 27060.1 | 2505 | 0.8 | 0.6 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.2 | 100 | 0.882 | 0.624 | 9 | 275
2025-06-28 07:08 | Normal | 212.2 | 509.2 | 536.8 | 532.5 | 1.8 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 222 | 221.8 | 222.8 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 60 | 59.99 | 60 | 1128 | 1 | 37.6 | 27060.1 | 2505 | 0.9 | 0.9 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.1 | 100 | 0.892 | 0.623 | 9 | 275
2025-06-28 07:09 | Normal | 219.6 | 502.1 | 523.4 | 510 | 1.8 | 0.4 | 0.3 | 0.5 | 221.2 | 221.4 | 222 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 1190 | 1 | 37.6 | 27060.1 | 2505 | 1 | 0.7 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 100 | 0.897 | 0.622 | 9 | 275
2025-06-28 07:10 | Normal | 214.5 | 484.2 | 524.8 | 516 | 1.9 | 0.5 | 0.3 | 0.5 | 221.2 | 221.6 | 222.8 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 59.94 | 59.95 | 59.95 | 1242 | 1 | 37.7 | 27060.2 | 2505 | 1 | 0.8 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 100 | 0.908 | 0.623 | 9 | 275
2025-06-28 07:11 | Normal | 219.8 | 505.3 | 521.7 | 511.7 | 1.8 | 0.5 | 0.4 | 0.6 | 222 | 221.4 | 222.6 | 3.8 | 3.7 | 3.7 | 60.01 | 59.99 | 60 | 1277 | 1 | 37.7 | 27060.2 | 2505 | 1 | 0.8 | 0 | 0.1 | 0.5 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 100 | 0.914 | 0.618 | 9 | 275
2025-06-28 07:12 | Normal | 218.9 | 408.1 | 525.7 | 517.8 | 2 | 1 | 0.4 | 0.6 | 221.6 | 222.2 | 222.6 | 4.1 | 4 | 4.1 | 59.99 | 59.97 | 59.98 | 1463 | 1 | 37.8 | 27060.2 | 2505 | 1 | 0.8 | 0 | 0 | 0.9 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 100 | 0.934 | 0.614 | 9 | 275
2025-06-28 07:13 | Normal | 222.2 | 478.1 | 521.8 | 515.8 | 2 | 1 | 0.4 | 0.6 | 221.4 | 221.4 | 222.2 | 4.4 | 4.3 | 4.3 | 59.99 | 60 | 59.99 | 1549 | 1 | 37.8 | 27060.2 | 2505 | 1.1 | 0.8 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 100 | 0.933 | 0.616 | 9 | 275
2025-06-28 07:14 | Normal | 214.3 | 532.1 | 509.2 | 518.3 | 2.1 | 1 | 0.5 | 0.6 | 221.6 | 221.6 | 223 | 4.5 | 4.5 | 4.4 | 59.96 | 59.97 | 59.97 | 1612 | 1 | 37.9 | 27060.3 | 2505 | 1.1 | 0.9 | 0 | 0.1 | 0.8 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 100 | 0.946 | 0.607 | 9 | 275
2025-06-28 07:15 | Normal | 221.9 | 522.2 | 511.8 | 522.9 | 2.1 | 1.1 | 0.5 | 0.6 | 222 | 221.6 | 222.4 | 4.8 | 4.7 | 4.8 | 59.98 | 59.97 | 59.97 | 1715 | 1 | 38 | 27060.3 | 2505 | 1.2 | 0.9 | 0 | 0.1 | 1 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 100 | 0.955 | 0.601 | 9 | 275
2025-06-28 07:16 | Normal | 219.7 | 530.5 | 530.2 | 498.2 | 2.1 | 1.1 | 0.4 | 0.6 | 221.4 | 221.6 | 222.6 | 4.9 | 4.8 | 4.9 | 60 | 59.99 | 59.99 | 1762 | 1 | 38 | 27060.3 | 2505 | 1.2 | 0.9 | 0 | 0.1 | 1 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 100 | 0.951 | 0.597 | 9 | 275
2025-06-28 07:17 | Normal | 214.8 | 525.2 | 512.9 | 524.9 | 2.3 | 1.3 | 0.5 | 0.6 | 221.2 | 221.6 | 222.2 | 5.1 | 5 | 5.1 | 60 | 59.99 | 60 | 1822 | 1 | 38.1 | 27060.3 | 2505 | 1.3 | 0.9 | 0 | 0 | 1.1 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.4 | 100 | 0.963 | 0.602 | 9 | 275
2025-06-28 07:18 | Normal | 226.7 | 515.9 | 506.8 | 493.8 | 2.2 | 1.5 | 0.5 | 0.7 | 222.2 | 222 | 222.4 | 5.5 | 5.4 | 5.4 | 59.99 | 59.97 | 59.98 | 1955 | 1 | 38.2 | 27060.4 | 2505 | 1.2 | 0.8 | 0 | 0 | 1.1 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 100 | 0.962 | 0.593 | 9 | 275
2025-06-28 07:19 | Normal | 235.9 | 548.2 | 513.5 | 527.7 | 2.3 | 1.5 | 0.5 | 0.6 | 222 | 221.2 | 222.2 | 5.8 | 5.7 | 5.8 | 60 | 60.01 | 60 | 2067 | 1 | 38.1 | 27060.4 | 2505 | 1.3 | 0.8 | 0 | 0 | 1.4 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 100 | 0.965 | 0.615 | 9 | 275
2025-06-28 07:20 | Normal | 228.7 | 503.1 | 523.3 | 498.8 | 2.3 | 1.8 | 0.5 | 0.8 | 222 | 222.2 | 222.8 | 6.1 | 6 | 6.1 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 2194 | 1 | 38.2 | 27060.4 | 2505 | 1.3 | 0.9 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.4 | 100 | 0.975 | 0.602 | 9 | 275
2025-06-28 07:21 | Normal | 234.7 | 533 | 498.6 | 528.7 | 2.4 | 1.8 | 0.5 | 0.8 | 221.8 | 221.8 | 222.8 | 6.2 | 6.1 | 6.1 | 60.03 | 60.02 | 60.03 | 2277 | 1 | 38.3 | 27060.5 | 2505 | 1.4 | 1.1 | 0 | 0 | 1.8 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 100 | 0.976 | 0.592 | 9 | 275
2025-06-28 07:22 | Normal | 237.7 | 525 | 518.7 | 532.9 | 2.4 | 1.9 | 0.5 | 0.7 | 221.8 | 222.4 | 223.2 | 6.4 | 6.2 | 6.3 | 60 | 60.01 | 60.02 | 2336 | 1 | 38.3 | 27060.5 | 2505 | 1.3 | 0.9 | 0 | 0 | 1.7 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 100 | 0.973 | 0.591 | 9 | 275
2025-06-28 07:23 | Normal | 230.1 | 522.9 | 546.6 | 537.7 | 2.5 | 2 | 0.5 | 0.7 | 221.8 | 221.8 | 222.8 | 6.4 | 6.2 | 6.3 | 60.04 | 60.03 | 60.03 | 2351 | 1 | 38.4 | 27060.6 | 2505 | 1.3 | 0.9 | 0 | 0.1 | 1.6 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 100 | 0.979 | 0.591 | 9 | 275
2025-06-28 07:24 | Normal | 233.1 | 518.2 | 512.7 | 515.8 | 2.6 | 2 | 0.6 | 0.8 | 221.8 | 222.2 | 223.2 | 6.7 | 6.6 | 6.6 | 60.03 | 60.07 | 60.03 | 2432 | 1 | 38.5 | 27060.6 | 2505 | 1.6 | 1 | 0 | 0.1 | 1.7 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.4 | 100 | 0.978 | 0.587 | 9 | 275
2025-06-28 07:25 | Normal | 234.6 | 540 | 481.3 | 513.4 | 2.6 | 2.1 | 0.6 | 0.8 | 222 | 222 | 223.2 | 7 | 6.9 | 6.9 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 2539 | 1 | 38.5 | 27060.6 | 2505 | 1.5 | 0.9 | 0 | 0.2 | 1.7 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 100 | 0.983 | 0.591 | 9 | 275
2025-06-28 07:26 | Normal | 235.1 | 540.2 | 527.6 | 464.7 | 2.7 | 2.4 | 0.6 | 1 | 221.8 | 221.8 | 223.2 | 7.4 | 7.3 | 7.4 | 60 | 60.01 | 60.01 | 2697 | 1 | 38.6 | 27060.7 | 2505 | 1.5 | 1 | 0 | 0.6 | 1.7 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.5 | 100 | 0.986 | 0.581 | 9 | 275
2025-06-28 07:27 | Normal | 246.9 | 534.8 | 540.4 | 521.5 | 2.7 | 2.6 | 0.6 | 0.8 | 222 | 221.8 | 223 | 7.8 | 7.7 | 7.7 | 60 | 60 | 60 | 2865 | 1 | 38.6 | 27060.7 | 2505 | 1.5 | 0.9 | 0.1 | 0.6 | 1.7 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 100 | 0.986 | 0.574 | 9 | 275
2025-06-28 07:28 | Normal | 245.9 | 543.2 | 534 | 531 | 2.8 | 2.7 | 0.6 | 0.8 | 222.4 | 222.2 | 223.4 | 8.1 | 7.9 | 8 | 60.02 | 60.02 | 60.03 | 2968 | 1 | 38.7 | 27060.8 | 2505 | 1.5 | 1 | 0.1 | 0.7 | 1.7 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.4 | 100 | 0.985 | 0.574 | 9 | 275
2025-06-28 07:29 | Normal | 247.2 | 533.2 | 530.8 | 480.8 | 2.8 | 2.9 | 0.6 | 1 | 221.8 | 221.6 | 223 | 8.4 | 8.2 | 8.3 | 59.98 | 60 | 60 | 3089 | 1 | 38.7 | 27060.8 | 2505 | 1.5 | 1.1 | 0 | 0.8 | 1.9 | 0 | 0.3 | 0.2 | 0.4 | 0.5 | 100 | 0.988 | 0.59 | 9 | 275
2025-06-28 07:30 | Normal | 246.7 | 520.4 | 521.5 | 482.7 | 2.9 | 3 | 0.6 | 1 | 222.4 | 222 | 223 | 8.6 | 8.4 | 8.5 | 60.01 | 60 | 60.01 | 3147 | 1 | 38.8 | 27060.9 | 2505 | 1.6 | 1.2 | 0 | 0.8 | 1.9 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 100 | 0.985 | 0.589 | 9 | 275
2025-06-28 07:31 | Normal | 247.4 | 542.2 | 521.9 | 525.9 | 2.9 | 2.8 | 0.6 | 0.9 | 221.8 | 222.2 | 223.2 | 8.5 | 8.4 | 8.4 | 59.98 | 60 | 59.99 | 3157 | 1 | 38.9 | 27060.9 | 2505 | 1.8 | 1.2 | 0 | 0.9 | 1.8 | 0 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.5 | 100 | 0.987 | 0.591 | 9 | 275
2025-06-28 07:32 | Normal | 250.3 | 531.3 | 527.8 | 523.8 | 2.9 | 3 | 0.7 | 1 | 222 | 222.2 | 223.2 | 8.7 | 8.7 | 8.7 | 60.02 | 60.04 | 60.02 | 3212 | 1 | 38.9 | 27061 | 2505 | 1.6 | 1.2 | 0 | 0.9 | 2 | 0 | 0.2 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 100 | 0.988 | 0.581 | 9 | 275
2025-06-28 07:33 | Normal | 252.9 | 531.3 | 466.5 | 497.5 | 3 | 3 | 0.8 | 1 | 222 | 221.8 | 223 | 9 | 8.9 | 8.9 | 59.99 | 59.98 | 59.98 | 3258 | 1 | 39 | 27061 | 2505 | 1.8 | 1.2 | 0 | 0.9 | 1.9 | 0 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 100 | 0.99 | 0.581 | 9 | 275
2025-06-28 07:34 | Normal | 249.7 | 534.1 | 520.9 | 516 | 3 | 3.1 | 0.8 | 1 | 222 | 222.6 | 224 | 9 | 8.9 | 8.9 | 60.02 | 60.03 | 60.01 | 3367 | 1 | 39 | 27061.1 | 2505 | 1.7 | 1.2 | 0 | 0.9 | 2 | 0 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 100 | 0.994 | 0.573 | 9 | 275
2025-06-28 07:35 | Normal | 249.7 | 523.1 | 517.6 | 479.7 | 3 | 3.1 | 0.8 | 1.2 | 222.4 | 221.8 | 223 | 9.3 | 9.2 | 9.2 | 60.01 | 60.02 | 60.03 | 3419 | 1 | 39.1 | 27061.2 | 2505 | 1.8 | 1.3 | 0 | 1 | 2.1 | 0 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.7 | 100 | 0.987 | 0.576 | 9 | 275
2025-06-28 07:36 | Normal | 253.1 | 530.3 | 545.8 | 498.8 | 3.1 | 3.2 | 0.6 | 1.1 | 222 | 222.4 | 223.4 | 9.3 | 9.1 | 9.2 | 60 | 60.01 | 60 | 3474 | 1 | 39.2 | 27061.2 | 2505 | 1.7 | 1.3 | 0 | 0.9 | 2.1 | 0 | 0.2 | 0.4 | 0.4 | 0.6 | 100 | 0.994 | 0.573 | 9 | 275
2025-06-28 07:37 | Normal | 246.9 | 537.3 | 532.7 | 492.7 | 3.2 | 3.2 | 0.8 | 1.2 | 221.8 | 222.2 | 223.4 | 9.5 | 9.4 | 9.5 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 3535 | 1 | 39.2 | 27061.3 | 2505 | 1.7 | 1.2 | 0 | 1 | 2.1 | 0 | 0.4 | 0.3 | 0.5 | 0.6 | 100 | 0.994 | 0.564 | 9 | 275
2025-06-28 07:38 | Normal | 264.3 | 528.3 | 507.9 | 481.9 | 3 | 3.3 | 0.9 | 1.3 | 222.6 | 221.6 | 223 | 9.9 | 9.7 | 9.8 | 59.99 | 60 | 60 | 3611 | 1 | 39.3 | 27061.3 | 2506 | 1.6 | 1.2 | 0 | 0.9 | 2 | 0.1 | 0.2 | 0.5 | 0.5 | 0.7 | 100 | 0.995 | 0.563 | 6 | 275
2025-06-28 07:39 | Normal | 272.7 | 530.9 | 520.4 | 484.5 | 3 | 3.3 | 0.8 | 1.3 | 222.6 | 222.6 | 223.2 | 10 | 9.9 | 9.9 | 59.97 | 59.98 | 59.98 | 3685 | 1 | 39.4 | 27061.4 | 2506 | 1.7 | 1.4 | 0 | 1.1 | 2.3 | 0 | 0.3 | 0.4 | 0.6 | 0.6 | 100 | 0.991 | 0.555 | 9 | 275
2025-06-28 07:40 | Normal | 266.7 | 537.3 | 522.6 | 480.7 | 3.2 | 3.3 | 0.9 | 1.3 | 222 | 221.8 | 223.2 | 10.3 | 10.1 | 10.1 | 59.99 | 60.02 | 60 | 3772 | 1 | 39.4 | 27061.5 | 2506 | 1.7 | 1.3 | 0 | 1 | 2 | 0.1 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 0.7 | 100 | 0.993 | 0.551 | 9 | 275
2025-06-28 07:41 | Normal | 267.9 | 524 | 529.7 | 493.5 | 3.3 | 3.5 | 0.9 | 1.4 | 221.6 | 222 | 223.4 | 10.4 | 10.3 | 10.4 | 60.03 | 60.02 | 60.03 | 3828 | 1 | 39.5 | 27061.5 | 2506 | 1.9 | 1.2 | 0 | 1.2 | 2.2 | 0 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.7 | 100 | 0.992 | 0.548 | 6 | 275
2025-06-28 07:42 | Normal | 266.5 | 531.2 | 525.1 | 515.1 | 3.4 | 3.4 | 0.9 | 1.3 | 221.8 | 222 | 223.2 | 10.5 | 10.4 | 10.5 | 60.02 | 60.03 | 60.03 | 3830 | 1 | 39.6 | 27061.6 | 2506 | 1.9 | 1.4 | 0 | 1.2 | 2.1 | 0 | 0.5 | 0.2 | 0.4 | 0.7 | 100 | 0.995 | 0.544 | 6 | 275
2025-06-28 07:43 | Normal | 266.6 | 522 | 542.3 | 498.3 | 3.4 | 3.5 | 1 | 1.5 | 221.4 | 221.8 | 223 | 10.6 | 10.5 | 10.6 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 3960 | 1 | 39.7 | 27061.7 | 2506 | 1.9 | 1.5 | 0 | 1 | 2.3 | 0 | 0.3 | 0.6 | 0.7 | 0.7 | 100 | 0.992 | 0.541 | 6 | 275
2025-06-28 07:44 | Normal | 263.8 | 529.2 | 527 | 497.2 | 3.5 | 3.6 | 1 | 1.5 | 221.2 | 222.2 | 222.6 | 10.9 | 10.8 | 10.9 | 60.03 | 60.03 | 60.02 | 4025 | 1 | 39.7 | 27061.7 | 2506 | 2 | 1.5 | 0 | 1.2 | 2.3 | 0 | 0.4 | 0.4 | 0.7 | 0.7 | 100 | 0.992 | 0.552 | 6 | 275
2025-06-28 07:45 | Normal | 264.8 | 531 | 496.7 | 516.8 | 3.5 | 3.5 | 1.1 | 1.5 | 222.4 | 222.6 | 223 | 11.3 | 11 | 11.1 | 60.02 | 60.03 | 60.02 | 4126 | 1 | 39.7 | 27061.8 | 2506 | 1.8 | 1.3 | 0.1 | 1.1 | 2.1 | 0.1 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.8 | 100 | 0.994 | 0.56 | 6 | 275
2025-06-28 07:46 | Normal | 264.9 | 530.2 | 533.7 | 509.7 | 3.6 | 3.6 | 1 | 1.5 | 221.6 | 222.4 | 223.4 | 11.3 | 11.2 | 11.3 | 60 | 60.01 | 60.01 | 4177 | 1 | 39.8 | 27061.9 | 2506 | 2.1 | 1.4 | 0 | 1.1 | 2.3 | 0 | 0.3 | 0.6 | 0.6 | 0.8 | 100 | 0.995 | 0.564 | 6 | 275
2025-06-28 07:47 | Normal | 266.5 | 524.4 | 490.9 | 494.9 | 3.6 | 3.7 | 1.1 | 1.6 | 221.6 | 222.4 | 223 | 11.6 | 11.5 | 11.6 | 60.01 | 60 | 60 | 4264 | 1 | 39.9 | 27061.9 | 2506 | 2 | 1.4 | 0 | 1.2 | 2.3 | 0.1 | 0.5 | 0.5 | 0.7 | 0.9 | 100 | 0.993 | 0.563 | 6 | 275
2025-06-28 07:48 | Normal | 268.6 | 524.2 | 523.8 | 466.8 | 3.6 | 3.8 | 1 | 1.8 | 222 | 222 | 223.2 | 11.6 | 11.5 | 11.6 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 4308 | 1 | 40 | 27062 | 2506 | 2 | 1.5 | 0 | 1.2 | 2.4 | 0 | 0.3 | 0.6 | 0.8 | 0.9 | 100 | 0.994 | 0.554 | 6 | 275
2025-06-28 07:49 | Normal | 261.8 | 529.1 | 543.5 | 481.5 | 3.8 | 3.8 | 1 | 1.8 | 222 | 222 | 223.2 | 11.7 | 11.6 | 11.7 | 59.95 | 59.95 | 59.95 | 4387 | 1 | 40.1 | 27062.1 | 2506 | 2.1 | 1.5 | 0 | 1.3 | 2.4 | 0 | 0.4 | 0.6 | 0.7 | 0.9 | 100 | 0.995 | 0.549 | 6 | 275
2025-06-28 07:50 | Normal | 268.2 | 531.7 | 501.8 | 497.1 | 3.7 | 3.8 | 1.2 | 1.8 | 222.6 | 222.2 | 223.4 | 12.1 | 12 | 12.1 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 4488 | 1 | 40.1 | 27062.1 | 2506 | 2 | 1.4 | 0.1 | 1.2 | 2.3 | 0.1 | 0.3 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 100 | 0.994 | 0.544 | 6 | 275
2025-06-28 07:51 | Normal | 267.8 | 516.3 | 514.9 | 502 | 3.7 | 3.9 | 1.2 | 1.8 | 222 | 222.2 | 223.2 | 12.2 | 12.2 | 12.2 | 59.98 | 59.97 | 59.97 | 4542 | 1 | 40.2 | 27062.2 | 2506 | 2.2 | 1.7 | 0 | 1.3 | 2.6 | 0 | 0.3 | 0.7 | 0.9 | 0.8 | 100 | 0.994 | 0.548 | 6 | 275
2025-06-28 07:52 | Normal | 265.7 | 530.4 | 527.5 | 487.2 | 3.8 | 4 | 1.2 | 2 | 222.2 | 222.2 | 222.8 | 12.4 | 12.3 | 12.4 | 60 | 60 | 60 | 4570 | 1 | 40.2 | 27062.3 | 2506 | 2.2 | 1.4 | 0 | 1.2 | 2.6 | 0 | 0.4 | 0.7 | 0.9 | 0.9 | 100 | 0.996 | 0.547 | 6 | 275
2025-06-28 07:53 | Normal | 265.6 | 525.2 | 525.9 | 494 | 3.9 | 4 | 1.2 | 2 | 222.2 | 222.8 | 223.2 | 12.6 | 12.6 | 12.6 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 4596 | 1 | 40.2 | 27062.4 | 2506 | 2.2 | 1.6 | 0 | 1.3 | 2.5 | 0 | 0.3 | 0.7 | 0.9 | 0.9 | 100 | 0.999 | 0.545 | 6 | 275
2025-06-28 07:58 | Normal | 265.9 | 515.2 | 521.6 | 493.6 | 4.1 | 4.2 | 1.3 | 2.2 | 223 | 223.4 | 223.4 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 59.97 | 59.96 | 59.97 | 4948 | 1 | 40.4 | 27062.8 | 2506 | 2.3 | 1.6 | 0 | 1.3 | 2.6 | 0.1 | 0.3 | 0.9 | 1 | 1.1 | 100 | 0 | 0
2025-06-28 08:03 | Normal | 261.1 | 524.8 | 467.6 | 496.1 | 4.2 | 4.3 | 2 | 2.5 | 222.4 | 223 | 223.4 | 14.8 | 14.7 | 14.8 | 59.95 | 59.95 | 59.95 | 5455 | 1 | 40.5 | 27063.2 | 2506 | 2.5 | 1.7 | 0 | 1.3 | 2.7 | 0 | 0.8 | 1.1 | 1.1 | 1.2 | 100 | 0 | 0
2025-06-28 08:08 | Normal | 464.7 | 518.7 | 481.6 | 492.8 | 4.1 | 4.6 | 2.3 | 2.8 | 222.2 | 223 | 224 | 18.1 | 18 | 18.1 | 59.95 | 59.94 | 59.95 | 6618 | 1 | 40.8 | 27063.7 | 2506 | 2.4 | 1.4 | 0.1 | 1.4 | 2.8 | 0.2 | 0.8 | 1.3 | 1.3 | 1.4 | 100 | 0 | 0
2025-06-28 08:13 | Normal | 465.9 | 515.2 | 482.5 | 509.5 | 4.6 | 4.8 | 2.5 | 3.1 | 222.4 | 222.4 | 224.2 | 19.5 | 19.4 | 19.4 | 59.99 | 60 | 59.99 | 7135 | 1 | 41.1 | 27064.3 | 2506 | 2.8 | 1.7 | 0 | 1.5 | 2.9 | 0.1 | 0.8 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 100 | 0 | 0
2025-06-28 08:18 | Normal | 480.9 | 525.5 | 465.7 | 498.8 | 4.8 | 5.5 | 3 | 3.5 | 222.4 | 222.6 | 224.2 | 21.8 | 21.7 | 21.7 | 59.97 | 59.96 | 59.96 | 7947 | 1 | 41.6 | 27064.9 | 2506 | 2.8 | 1.8 | 0 | 2.4 | 3 | 0 | 1.3 | 1.5 | 1.6 | 1.7 | 100 | 0 | 0
2025-06-28 08:23 | Normal | 482.5 | 504 | 438.5 | 512.6 | 5.1 | 6.6 | 3.5 | 3.6 | 222.6 | 223.2 | 224 | 23.9 | 23.8 | 23.9 | 60.01 | 60.02 | 60.02 | 8816 | 1 | 42.2 | 27065.6 | 2506 | 3 | 1.9 | 0 | 3 | 3.3 | 0.2 | 1.6 | 1.8 | 1.7 | 1.8 | 100 | 0 | 0
2025-06-28 08:28 | Normal | 480.7 | 512.5 | 423.8 | 500.9 | 5.3 | 6.8 | 4.1 | 4 | 222.8 | 223.6 | 224 | 25.4 | 25.3 | 25.3 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 9332 | 1 | 42.8 | 27066.4 | 2506 | 3.1 | 2 | 0 | 3.1 | 3.3 | 0.1 | 2 | 2 | 2 | 1.9 | 100 | 0 | 0
2025-06-28 08:33 | Normal | 424.6 | 513.1 | 436 | 501.1 | 7 | 7.1 | 4.3 | 4.3 | 223.4 | 223.2 | 223.8 | 27.1 | 27 | 27.1 | 59.98 | 59.99 | 59.98 | 9989 | 1 | 43 | 27067.2 | 2506 | 3.3 | 3.4 | 0 | 3.3 | 3.5 | 0 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 100 | 0 | 0
2025-06-28 08:38 | Normal | 450.9 | 517.2 | 446.8 | 512.9 | 6.9 | 7.3 | 4.7 | 4.6 | 223.8 | 223.8 | 225 | 28.7 | 28.6 | 28.6 | 60.02 | 60.02 | 60 | 10708 | 1 | 44 | 27068 | 2507 | 3.5 | 3.3 | 0 | 3.3 | 3.6 | 0.2 | 2.3 | 2.2 | 2.4 | 2.1 | 100 | 0 | 0
2025-06-28 08:43 | Normal | 446.3 | 513.3 | 439 | 510.9 | 7.4 | 7.5 | 5 | 5 | 224.4 | 224 | 225 | 30 | 30 | 30 | 60.07 | 60.07 | 60.06 | 11249 | 1 | 44.7 | 27068.9 | 2507 | 3.5 | 3.7 | 0 | 3.5 | 3.7 | 0.1 | 2.4 | 2.5 | 2.4 | 2.4 | 100 | 0 | 0
2025-06-28 08:48 | Normal | 433.8 | 516.3 | 445.6 | 513.8 | 7.7 | 7.6 | 5.3 | 5.2 | 223.8 | 224.2 | 225.2 | 31.1 | 31 | 31 | 59.95 | 59.94 | 59.94 | 11657 | 1 | 45.1 | 27069.9 | 2507 | 3.5 | 3.8 | 0.2 | 3.6 | 3.8 | 0 | 2.5 | 2.6 | 2.5 | 2.5 | 100 | 0 | 0
2025-06-28 08:53 | Normal | 446.5 | 513 | 447.9 | 518.9 | 7.6 | 8 | 5.6 | 5.5 | 223.2 | 223.6 | 224.4 | 32.4 | 32.2 | 32.3 | 60.01 | 60.03 | 60.02 | 12119 | 1 | 45.5 | 27070.9 | 2507 | 3.6 | 3.9 | 0 | 3.7 | 4.1 | 0 | 2.7 | 2.8 | 2.8 | 2.6 | 100 | 0 | 0
2025-06-28 08:58 | Normal | 443 | 507.4 | 443.6 | 515.7 | 8 | 8.3 | 5.9 | 5.8 | 223.6 | 224 | 225 | 33.4 | 33.3 | 33.3 | 59.99 | 60 | 60 | 12512 | 1 | 45.8 | 27071.9 | 2507 | 3.7 | 3.8 | 0.2 | 3.8 | 4.1 | 0.1 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.8 | 100 | 0 | 0
2025-06-28 09:03 | Normal | 435.5 | 512 | 444.7 | 516.8 | 8.3 | 8.5 | 6.1 | 6.1 | 223.8 | 224.4 | 225.2 | 34.4 | 34.3 | 34.3 | 60 | 59.99 | 60 | 12895 | 1 | 46.2 | 27073 | 2507 | 3.9 | 4 | 0.1 | 4.1 | 4.2 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 100 | 0 | 0
2025-06-28 09:08 | Normal | 438.8 | 509.1 | 434.9 | 513 | 8.4 | 8.6 | 6.6 | 6.4 | 224 | 224.6 | 225.4 | 35.4 | 35.2 | 35.3 | 60.02 | 60 | 60.01 | 13256 | 1 | 46.4 | 27074.1 | 2507 | 4 | 4.1 | 0.1 | 4.1 | 4.3 | 0 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.1 | 100 | 0 | 0
2025-06-28 09:13 | Normal | 483.6 | 503.2 | 476.8 | 507.8 | 8 | 8.8 | 6.5 | 6.8 | 224.4 | 224.6 | 225 | 36.8 | 36.8 | 36.8 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 13854 | 1 | 46.7 | 27075.2 | 2507 | 4 | 3.6 | 0.1 | 4 | 4.4 | 0.1 | 2.9 | 3.5 | 3.4 | 3.3 | 100 | 0 | 0
2025-06-28 09:18 | Normal | 477 | 501.4 | 472.7 | 510.8 | 8.4 | 9 | 7 | 7 | 224.2 | 224.2 | 225 | 38.1 | 38 | 38.1 | 60 | 60 | 60 | 14284 | 1 | 47 | 27076.4 | 2507 | 4.1 | 3.8 | 0.2 | 4.2 | 4.4 | 0.2 | 3.3 | 3.5 | 3.4 | 3.4 | 100 | 0 | 0
2025-06-28 09:23 | Normal | 462 | 506.8 | 463 | 528.8 | 8.8 | 9 | 7.3 | 7 | 224.6 | 224.2 | 224.4 | 39.1 | 39 | 39.1 | 60 | 60.01 | 60 | 14714 | 1 | 47.4 | 27077.6 | 2507 | 4.1 | 4.2 | 0.3 | 4.1 | 4.4 | 0.2 | 3.6 | 3.7 | 3.5 | 3.3 | 100 | 0 | 0
2025-06-28 09:28 | Normal | 470.7 | 506.1 | 463.7 | 513.8 | 9 | 9.3 | 7.6 | 7.5 | 224.2 | 224.6 | 225.2 | 40.1 | 40 | 40 | 60.01 | 60.03 | 60.02 | 15072 | 1 | 47.7 | 27078.8 | 2507 | 4.2 | 4.4 | 0.2 | 4.3 | 4.5 | 0.1 | 3.7 | 3.8 | 3.8 | 3.6 | 100 | 0 | 0
2025-06-28 09:33 | Normal | 466 | 505.3 | 467.7 | 509.8 | 9.2 | 9.5 | 7.8 | 7.8 | 224.6 | 224.6 | 225 | 41.1 | 41 | 41.1 | 60.01 | 59.99 | 59.99 | 15457 | 1 | 48 | 27080.1 | 2507 | 4.3 | 4.5 | 0.2 | 4.5 | 4.7 | 0 | 3.7 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 100 | 0 | 0
2025-06-28 09:38 | Normal | 468.6 | 502 | 464.7 | 515.6 | 9.2 | 9.6 | 8.1 | 8 | 224.8 | 225.2 | 225.2 | 42.1 | 42 | 42 | 60.01 | 60 | 60.01 | 15777 | 1 | 48.3 | 27081.4 | 2508 | 4.4 | 4.5 | 0.3 | 4.5 | 4.7 | 0.3 | 3.8 | 4.2 | 4 | 3.8 | 100 | 0 | 0
2025-06-28 09:43 | Normal | 472.9 | 505.3 | 464 | 514 | 9.3 | 9.7 | 8.3 | 8.3 | 224.6 | 225.2 | 225.6 | 42.8 | 42.6 | 42.7 | 60.05 | 60 | 60.06 | 16114 | 1 | 48.4 | 27082.7 | 2508 | 4.4 | 4.3 | 0.3 | 4.6 | 4.8 | 0 | 4 | 4.2 | 4.2 | 4 | 100 | 0 | 0
2025-06-28 09:48 | Normal | 465.1 | 499.4 | 469.3 | 511.4 | 9.5 | 9.8 | 8.5 | 8.6 | 224.6 | 225.2 | 225.6 | 43.7 | 43.6 | 43.7 | 60.05 | 60.04 | 60.04 | 16464 | 1 | 48.6 | 27084.1 | 2508 | 4.6 | 4.6 | 0.2 | 4.6 | 4.9 | 0.2 | 4.1 | 4.4 | 4.3 | 4.1 | 100 | 0 | 0
2025-06-28 09:53 | Normal | 462.8 | 497.1 | 465.2 | 510.1 | 9.7 | 10 | 8.8 | 8.8 | 224.4 | 224.4 | 225.6 | 44.5 | 44.3 | 44.4 | 60 | 59.98 | 59.98 | 16738 | 1 | 48.9 | 27085.5 | 2508 | 4.5 | 4.7 | 0.3 | 4.7 | 4.9 | 0.1 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.3 | 100 | 0 | 0
2025-06-28 09:58 | Normal | 467.6 | 498.1 | 462.2 | 503.2 | 9.8 | 10 | 9.1 | 9.1 | 225.2 | 224.8 | 225.4 | 45.1 | 45 | 45.1 | 59.97 | 59.96 | 59.98 | 17007 | 1 | 49.2 | 27086.9 | 2508 | 4.6 | 4.6 | 0.3 | 4.8 | 5 | 0 | 4.4 | 4.6 | 4.5 | 4.5 | 100 | 0 | 0
2025-06-28 10:03 | Normal | 471.9 | 498.3 | 459.6 | 505.6 | 9.8 | 10.3 | 9.3 | 9.3 | 225.6 | 225.4 | 225.4 | 46 | 45.9 | 45.9 | 59.97 | 59.98 | 59.96 | 17335 | 1 | 49.5 | 27088.3 | 2508 | 4.7 | 4.7 | 0.2 | 4.8 | 5 | 0.2 | 4.5 | 4.7 | 4.7 | 4.5 | 100 | 0 | 0
2025-06-28 10:08 | Normal | 460.8 | 496.3 | 467 | 508.1 | 10 | 10.3 | 9.3 | 9.5 | 224.4 | 225.4 | 225.6 | 46.5 | 46.4 | 46.5 | 60.02 | 60.06 | 60.01 | 17534 | 1 | 49.8 | 27089.8 | 2508 | 4.7 | 4.9 | 0.2 | 4.9 | 5.1 | 0.2 | 4.4 | 4.8 | 4.7 | 4.7 | 100 | 0 | 0
2025-06-28 10:13 | Normal | 465.7 | 497 | 455.6 | 506.5 | 10 | 10.4 | 9.8 | 9.6 | 225.2 | 225.8 | 225.8 | 47.1 | 47 | 47.1 | 59.99 | 59.96 | 59.98 | 17788 | 1 | 50.1 | 27091.2 | 2508 | 4.9 | 5 | 0.1 | 4.8 | 5.1 | 0.3 | 4.6 | 5 | 4.9 | 4.6 | 100 | 0 | 0
2025-06-28 10:18 | Normal | 465.8 | 501.2 | 463.6 | 507.7 | 10.1 | 10.3 | 9.8 | 9.8 | 225.4 | 225 | 225.6 | 47.7 | 47.5 | 47.6 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 17996 | 1 | 50.2 | 27092.7 | 2508 | 4.9 | 4.8 | 0.3 | 4.9 | 5.1 | 0.1 | 4.7 | 5 | 5 | 4.8 | 100 | 0 | 0
2025-06-28 10:23 | Normal | 490.8 | 499.3 | 482.5 | 498.7 | 9.7 | 10.4 | 9.8 | 10.1 | 225.2 | 225.2 | 225.6 | 48.6 | 48.5 | 48.6 | 59.92 | 59.92 | 59.92 | 18334 | 1 | 50.3 | 27094.2 | 2508 | 4.7 | 4.4 | 0.4 | 4.8 | 5.1 | 0.2 | 4.7 | 4.9 | 5 | 5 | 100 | 0 | 0
2025-06-28 10:28 | Normal | 474.8 | 498.8 | 472.6 | 502.9 | 10.1 | 10.4 | 10.2 | 10.2 | 225.4 | 225.4 | 226 | 49.2 | 49.1 | 49.2 | 59.95 | 59.95 | 59.95 | 18574 | 1 | 50.6 | 27095.8 | 2508 | 4.9 | 4.9 | 0.1 | 5 | 5.2 | 0.1 | 4.9 | 5.1 | 5.2 | 4.9 | 100 | 0 | 0
2025-06-28 10:33 | Normal | 468.3 | 495.9 | 471.6 | 495.6 | 10.3 | 10.5 | 10.3 | 10.4 | 225.6 | 225.8 | 226 | 49.6 | 49.3 | 49.6 | 60.01 | 60.04 | 59.99 | 18716 | 1 | 51 | 27097.3 | 2508 | 4.9 | 4.9 | 0.3 | 4.9 | 5.1 | 0.2 | 5 | 5.3 | 5.3 | 5 | 100 | 0 | 0
2025-06-28 10:38 | Normal | 467.7 | 489 | 467.5 | 492.5 | 10.3 | 10.6 | 10.6 | 10.6 | 225 | 224.6 | 225.6 | 49.7 | 49.6 | 49.7 | 60 | 59.98 | 59.99 | 18779 | 1 | 51.2 | 27098.9 | 2509 | 4.9 | 4.8 | 0.3 | 5 | 5.2 | 0.2 | 5.2 | 5.2 | 5.4 | 5.1 | 100 | 0 | 0
2025-06-28 10:43 | Normal | 472.9 | 490.3 | 475.1 | 493.1 | 10.3 | 10.6 | 10.5 | 10.7 | 225.2 | 225 | 225.2 | 50.2 | 50 | 50 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 18884 | 1 | 51.4 | 27100.5 | 2509 | 4.9 | 5 | 0.2 | 5 | 5.3 | 0.1 | 5 | 5.3 | 5.5 | 5.1 | 100 | 0 | 0
2025-06-28 10:48 | Normal | 472.2 | 499.5 | 459 | 488.1 | 10.3 | 10.5 | 10.9 | 11 | 225 | 225.2 | 225.8 | 50.6 | 50.5 | 50.5 | 60 | 59.98 | 59.99 | 19129 | 1 | 51.5 | 27102.1 | 2509 | 4.8 | 5 | 0.3 | 5 | 5.2 | 0.1 | 5.3 | 5.5 | 5.6 | 5.3 | 100 | 0 | 0
2025-06-28 10:53 | Normal | 476.8 | 494.2 | 469.7 | 496.8 | 10.3 | 10.6 | 10.9 | 11 | 225.2 | 225.4 | 225.8 | 51.1 | 51 | 51.1 | 60.01 | 60.03 | 60.01 | 19252 | 1 | 51.2 | 27103.6 | 2509 | 4.9 | 5 | 0.4 | 5.1 | 5.3 | 0 | 5.4 | 5.4 | 5.7 | 5.2 | 100 | 0 | 0
2025-06-28 10:58 | Normal | 474.8 | 487.3 | 465.1 | 497.1 | 10.3 | 10.8 | 11.2 | 11.1 | 225.2 | 225 | 226.2 | 51.4 | 51.3 | 51.3 | 60.01 | 59.98 | 59.99 | 19417 | 1 | 50.9 | 27105.3 | 2509 | 4.9 | 4.8 | 0.4 | 5.1 | 5.3 | 0.2 | 5.5 | 5.6 | 5.7 | 5.4 | 100 | 0 | 0
2025-06-28 11:03 | Normal | 466.8 | 490.2 | 470.9 | 495 | 10.5 | 10.6 | 11.4 | 11.5 | 224.8 | 225.4 | 225.8 | 52.1 | 52 | 51.9 | 60.01 | 59.99 | 60.01 | 19667 | 1 | 50.6 | 27106.9 | 2509 | 4.9 | 5.1 | 0.3 | 5.2 | 5.2 | 0 | 5.6 | 5.6 | 5.8 | 5.5 | 100 | 0 | 0
2025-06-28 11:08 | Normal | 472.7 | 497.1 | 473.6 | 496.6 | 10.5 | 10.6 | 11.3 | 11.5 | 225.4 | 225.4 | 225.6 | 52.5 | 52.4 | 52.4 | 60.05 | 60.01 | 60.06 | 19790 | 1 | 50.3 | 27108.5 | 2509 | 5 | 4.9 | 0.3 | 5 | 5.1 | 0.3 | 5.4 | 5.8 | 5.9 | 5.6 | 100 | 0 | 0
2025-06-28 11:13 | Normal | 477.6 | 493 | 462.8 | 504 | 10.2 | 10.8 | 11.6 | 11.5 | 225.2 | 225.2 | 226.4 | 52.5 | 52.5 | 52.5 | 60 | 60.04 | 60 | 19876 | 1 | 50.1 | 27110.2 | 2509 | 4.9 | 4.7 | 0.4 | 5.1 | 5.2 | 0.4 | 5.6 | 5.9 | 5.9 | 5.5 | 100 | 0 | 0
2025-06-28 11:18 | Normal | 477.6 | 496.1 | 479.4 | 498.5 | 10.3 | 10.6 | 11.4 | 11.7 | 225.4 | 225.4 | 225.8 | 53 | 52.8 | 52.8 | 59.97 | 59.97 | 59.98 | 19972 | 1 | 50 | 27111.9 | 2509 | 4.9 | 5 | 0.2 | 5.2 | 5.2 | 0 | 5.6 | 5.7 | 6 | 5.6 | 100 | 0 | 0
2025-06-28 11:23 | Normal | 501.5 | 498.8 | 489 | 491.1 | 9.9 | 10.5 | 11.3 | 11.9 | 225.4 | 224.6 | 226.2 | 53.2 | 53.1 | 53.1 | 59.95 | 59.96 | 59.96 | 20099 | 1 | 50 | 27113.5 | 2509 | 4.9 | 4.7 | 0.2 | 4.9 | 5.2 | 0.1 | 5.4 | 5.8 | 6 | 5.7 | 100 | 0 | 0
2025-06-28 11:28 | Normal | 501 | 495.3 | 492.8 | 489.8 | 10 | 10.6 | 11.6 | 12 | 224.8 | 225 | 226 | 53.5 | 53.4 | 53.5 | 60.02 | 60.04 | 60.02 | 20235 | 1 | 50 | 27115.2 | 2509 | 4.8 | 4.8 | 0.3 | 5 | 5.2 | 0.2 | 5.6 | 5.9 | 6.1 | 5.6 | 100 | 0 | 0
2025-06-28 11:33 | Normal | 489.7 | 488.8 | 481.3 | 496.3 | 10.1 | 10.7 | 11.8 | 12.1 | 225.6 | 224.6 | 225.2 | 54 | 54 | 54.1 | 60.01 | 60.02 | 60.01 | 20413 | 1 | 50 | 27116.9 | 2509 | 4.8 | 4.6 | 0.4 | 5.1 | 5.3 | 0.1 | 5.6 | 6 | 6.2 | 5.8 | 100 | 0 | 0
2025-06-28 11:38 | Normal | 490.8 | 496.2 | 487.8 | 493.9 | 10.1 | 10.6 | 11.8 | 12.2 | 225.2 | 224.8 | 225.8 | 54.1 | 54 | 54 | 60.01 | 59.98 | 60.03 | 20398 | 1 | 50 | 27118.6 | 2510 | 4.9 | 4.7 | 0.3 | 5.1 | 5.1 | 0.1 | 5.7 | 6 | 6.2 | 5.9 | 100 | 0 | 0
2025-06-28 11:43 | Normal | 483.4 | 488.8 | 482.4 | 490.5 | 10.1 | 10.5 | 12 | 12.2 | 225.6 | 225 | 225.4 | 53.9 | 53.8 | 53.8 | 59.98 | 59.96 | 59.98 | 20305 | 1 | 50.2 | 27120.3 | 2510 | 4.8 | 4.7 | 0.3 | 5 | 5.1 | 0.2 | 5.9 | 6 | 6.1 | 5.9 | 100 | 0 | 0
2025-06-28 11:48 | Normal | 486.7 | 487 | 474 | 494.1 | 10 | 10.5 | 12 | 12.3 | 225.4 | 225.2 | 225.4 | 53.7 | 53.6 | 53.6 | 60.01 | 60 | 60 | 20254 | 1 | 50.4 | 27122 | 2510 | 4.8 | 4.8 | 0.2 | 4.9 | 5.2 | 0.2 | 5.8 | 6.1 | 6.2 | 6 | 100 | 0 | 0
2025-06-28 11:53 | Normal | 482.8 | 490.2 | 478.8 | 494.8 | 10.1 | 10.3 | 12.1 | 12.1 | 225 | 225.2 | 225.4 | 53.5 | 53.5 | 53.5 | 59.98 | 60.03 | 59.98 | 20205 | 1 | 50.4 | 27123.7 | 2510 | 4.8 | 4.9 | 0.2 | 4.9 | 5.1 | 0 | 5.8 | 6.2 | 6.2 | 5.8 | 100 | 0 | 0
2025-06-28 11:58 | Normal | 485.6 | 494 | 482.9 | 486.1 | 10 | 10.2 | 12.1 | 12.5 | 225 | 224.8 | 225.4 | 53.8 | 53.7 | 53.7 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 20288 | 1 | 50.5 | 27125.4 | 2510 | 4.7 | 4.8 | 0.4 | 4.8 | 5 | 0.2 | 5.9 | 6.2 | 6.4 | 6.1 | 100 | 0 | 0
2025-06-28 12:03 | Normal | 484 | 489.4 | 474.9 | 486 | 9.9 | 10.2 | 12.3 | 12.6 | 225.2 | 225 | 225.2 | 53.7 | 53.6 | 53.7 | 60.01 | 60.01 | 60.02 | 20255 | 1 | 50.4 | 27127.1 | 2510 | 4.6 | 4.7 | 0.3 | 4.9 | 5 | 0.1 | 6 | 6.2 | 6.4 | 6.1 | 100 | 0 | 0
2025-06-28 12:08 | Normal | 476.9 | 498.3 | 477.8 | 494 | 10 | 10.1 | 12.4 | 12.4 | 225.8 | 225.4 | 225.6 | 53.5 | 53.5 | 53.6 | 60 | 60.01 | 60.02 | 20225 | 1 | 50.6 | 27128.7 | 2510 | 4.5 | 4.8 | 0.4 | 4.8 | 5 | 0.2 | 6.1 | 6.2 | 6.4 | 5.9 | 100 | 0 | 0
2025-06-28 12:13 | Normal | 485 | 496.3 | 479 | 482 | 9.7 | 10 | 12.4 | 12.6 | 225.4 | 225 | 226 | 53.1 | 53 | 53.1 | 60 | 59.98 | 60 | 20061 | 1 | 50.7 | 27130.4 | 2510 | 4.6 | 4.6 | 0.3 | 4.8 | 4.8 | 0.2 | 6 | 6.3 | 6.4 | 6.1 | 100 | 0 | 0
2025-06-28 12:18 | Normal | 482.9 | 502.3 | 477.1 | 488.1 | 9.5 | 9.6 | 12.5 | 12.5 | 225 | 225.6 | 225.6 | 52.9 | 52.8 | 52.9 | 59.98 | 59.97 | 59.99 | 20008 | 1 | 50.8 | 27132.1 | 2510 | 4.5 | 4.6 | 0.2 | 4.5 | 4.7 | 0.2 | 6 | 6.4 | 6.4 | 6 | 100 | 0 | 0
2025-06-28 12:23 | Normal | 482.4 | 486.8 | 474.4 | 486.5 | 9.3 | 9.8 | 12.4 | 12.6 | 225 | 224.8 | 225.8 | 52.7 | 52.6 | 52.6 | 60 | 59.98 | 59.99 | 19845 | 1 | 50.7 | 27133.8 | 2510 | 4.4 | 4.4 | 0.3 | 4.8 | 4.7 | 0.1 | 6.1 | 6.1 | 6.4 | 6 | 100 | 0 | 0
2025-06-28 12:28 | Normal | 490.6 | 491 | 484 | 485 | 9.3 | 9.8 | 12.2 | 12.5 | 224.8 | 225.2 | 225.8 | 52.5 | 52.4 | 52.4 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 19790 | 1 | 50.6 | 27135.4 | 2510 | 4.3 | 4.6 | 0.1 | 4.6 | 4.7 | 0.1 | 5.9 | 6.2 | 6.4 | 6 | 100 | 0 | 0
2025-06-28 12:33 | Normal | 503.7 | 489.1 | 488.3 | 486.3 | 8.9 | 9.5 | 12 | 12.6 | 225.2 | 225 | 226.4 | 52.2 | 52.1 | 52.2 | 59.99 | 59.99 | 60 | 19700 | 1 | 50.7 | 27137.1 | 2510 | 4.1 | 4.2 | 0.3 | 4.4 | 4.6 | 0.3 | 5.9 | 6.1 | 6.4 | 6 | 100 | 0 | 0
2025-06-28 12:38 | Normal | 498 | 493.4 | 485.9 | 492.1 | 8.9 | 9.4 | 12.3 | 12.5 | 224.8 | 225.4 | 225.2 | 52.2 | 52.1 | 52.1 | 59.97 | 59.95 | 59.96 | 19695 | 1 | 50.7 | 27138.7 | 2511 | 4.1 | 4.3 | 0.2 | 4.5 | 4.5 | 0.1 | 6.1 | 6 | 6.4 | 6 | 100 | 0 | 0
2025-06-28 12:43 | Normal | 496.8 | 494.2 | 487.7 | 486.7 | 8.8 | 9.3 | 12.2 | 12.5 | 225.2 | 225.2 | 226.2 | 51.9 | 51.8 | 51.8 | 59.99 | 59.99 | 60.01 | 19593 | 1 | 50.7 | 27140.3 | 2511 | 4 | 4.4 | 0.2 | 4.4 | 4.6 | 0.1 | 6.1 | 6.1 | 6.4 | 6 | 100 | 0 | 0
2025-06-28 12:48 | Normal | 491.2 | 491.2 | 488.9 | 487.3 | 8.8 | 9.1 | 12.3 | 12.5 | 225 | 225.6 | 225.8 | 51.7 | 51.5 | 51.6 | 59.97 | 59.95 | 59.96 | 19469 | 1 | 50.6 | 27142 | 2511 | 4 | 4.4 | 0.3 | 4.3 | 4.4 | 0.2 | 6.1 | 6.1 | 6.5 | 6 | 100 | 0 | 0
2025-06-28 12:53 | Normal | 497.2 | 494.2 | 484.6 | 494 | 8.5 | 9 | 12.4 | 12.3 | 224.6 | 224.8 | 226 | 51.1 | 51 | 51.2 | 59.99 | 59.98 | 60 | 19294 | 1 | 50.4 | 27143.6 | 2511 | 4 | 4.2 | 0.2 | 4.3 | 4.3 | 0.2 | 6 | 6.2 | 6.4 | 5.9 | 100 | 0 | 0
2025-06-28 12:58 | Normal | 495.7 | 494.1 | 482.1 | 486.2 | 8.4 | 8.8 | 12.3 | 12.4 | 224.8 | 225.4 | 225.4 | 50.7 | 50.6 | 50.6 | 60.01 | 59.99 | 60.03 | 19108 | 1 | 50.4 | 27145.2 | 2511 | 3.8 | 4.1 | 0.2 | 4.1 | 4.1 | 0.4 | 6 | 6.2 | 6.3 | 6 | 100 | 0 | 0
2025-06-28 13:03 | Normal | 501.8 | 493.2 | 481.4 | 494.4 | 8.3 | 8.6 | 12.1 | 12.2 | 225 | 225.2 | 225.6 | 50 | 49.8 | 49.9 | 59.99 | 59.97 | 59.98 | 18817 | 1 | 50.2 | 27146.8 | 2511 | 3.7 | 3.9 | 0.3 | 4 | 4 | 0.2 | 6 | 6 | 6.3 | 5.9 | 100 | 0 | 0
2025-06-28 13:08 | Normal | 495.5 | 496.9 | 482.9 | 487.9 | 8.1 | 8.4 | 12.1 | 12.4 | 224.8 | 225 | 225.2 | 49.6 | 49.5 | 49.5 | 59.9 | 59.89 | 59.9 | 18667 | 1 | 50.1 | 27148.3 | 2511 | 3.6 | 4 | 0.3 | 3.9 | 4 | 0.2 | 5.9 | 6.1 | 6.3 | 5.9 | 100 | 0 | 0
2025-06-28 13:13 | Normal | 496.5 | 499.9 | 481.5 | 478.6 | 8 | 8.1 | 12 | 12.4 | 224.6 | 224.8 | 225.6 | 48.9 | 48.7 | 48.8 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 18430 | 1 | 50 | 27149.9 | 2511 | 3.6 | 3.9 | 0.2 | 3.7 | 3.9 | 0.3 | 5.8 | 6 | 6.2 | 6 | 100 | 0 | 0
2025-06-28 13:18 | Normal | 500.9 | 503.2 | 488.8 | 486.9 | 7.7 | 7.9 | 11.8 | 12.1 | 224.6 | 225.6 | 225.4 | 48.2 | 48 | 48.2 | 60.03 | 60.04 | 60.03 | 18169 | 1 | 50.1 | 27151.4 | 2511 | 3.5 | 3.7 | 0.3 | 3.8 | 3.8 | 0.1 | 5.8 | 5.9 | 6.1 | 5.8 | 100 | 0 | 0
2025-06-28 13:23 | Normal | 501.1 | 501.4 | 485 | 491.1 | 7.4 | 7.7 | 11.9 | 12 | 224.4 | 224.8 | 225.2 | 47.6 | 47.6 | 47.5 | 60.02 | 59.99 | 60.02 | 17916 | 1 | 49.9 | 27152.9 | 2511 | 3.2 | 3.8 | 0.2 | 3.5 | 3.7 | 0.3 | 5.8 | 6 | 6.1 | 5.8 | 100 | 0 | 0
2025-06-28 13:28 | Normal | 497.7 | 500.1 | 490.3 | 493.5 | 7.3 | 7.6 | 11.6 | 11.9 | 224.4 | 224.2 | 225.6 | 47 | 46.8 | 46.9 | 60.02 | 60.01 | 60.03 | 17692 | 1 | 49.8 | 27154.4 | 2511 | 3.2 | 3.6 | 0.3 | 3.6 | 3.6 | 0.2 | 5.7 | 5.8 | 6.1 | 5.7 | 100 | 0 | 0
2025-06-28 13:33 | Normal | 502.7 | 497.1 | 489.2 | 494.2 | 6.9 | 7.4 | 11.6 | 11.7 | 224.6 | 225.2 | 225.2 | 46.1 | 46 | 46.1 | 59.99 | 59.97 | 59.99 | 17321 | 1 | 49.8 | 27155.9 | 2511 | 3.2 | 3.4 | 0.1 | 3.5 | 3.5 | 0.2 | 5.6 | 5.8 | 6 | 5.6 | 100 | 0 | 0
2025-06-28 13:38 | Normal | 505.7 | 502.1 | 493.7 | 499.7 | 6.8 | 7.2 | 11.3 | 11.6 | 224.4 | 224.4 | 224.4 | 45.4 | 45.2 | 45.4 | 59.99 | 60 | 60 | 17062 | 1 | 49.6 | 27157.3 | 2512 | 3 | 3.4 | 0.2 | 3.5 | 3.4 | 0.1 | 5.6 | 5.7 | 5.9 | 5.5 | 100 | 0 | 0
2025-06-28 13:43 | Normal | 501.7 | 500.1 | 492.5 | 496.5 | 6.5 | 6.9 | 11.2 | 11.4 | 224.6 | 224.2 | 225.4 | 44.3 | 44.2 | 44.3 | 59.99 | 59.99 | 60 | 16704 | 1 | 49.5 | 27158.7 | 2512 | 2.8 | 3.2 | 0.3 | 3.3 | 3.2 | 0.2 | 5.6 | 5.5 | 5.8 | 5.5 | 100 | 0 | 0
2025-06-28 13:48 | Normal | 502.8 | 507.2 | 492.5 | 501.7 | 6.3 | 6.6 | 11.1 | 11.3 | 225.2 | 224.8 | 225 | 43.7 | 43.5 | 43.7 | 59.97 | 59.98 | 59.97 | 16459 | 1 | 49.2 | 27160.1 | 2512 | 2.8 | 3 | 0.3 | 3.1 | 3.1 | 0.2 | 5.4 | 5.5 | 5.8 | 5.4 | 100 | 0 | 0
2025-06-28 13:53 | Normal | 501.8 | 505.1 | 506 | 502.1 | 6.1 | 6.4 | 9.1 | 11.1 | 223.6 | 224.4 | 224.4 | 40.8 | 40.7 | 40.8 | 59.95 | 59.96 | 59.95 | 15375 | 1 | 49 | 27161.4 | 2512 | 2.7 | 3 | 0.2 | 3 | 3 | 0.2 | 4.7 | 4.3 | 5.6 | 5.4 | 100 | 0 | 0
2025-06-28 13:58 | Normal | 502.6 | 503.9 | 495.8 | 493.8 | 5.8 | 6.3 | 6.7 | 11 | 224 | 224.2 | 224.2 | 37 | 36.9 | 37 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 13899 | 1 | 48.6 | 27162.6 | 2512 | 2.6 | 2.7 | 0.2 | 3 | 2.8 | 0.3 | 3.5 | 3.1 | 5.6 | 5.3 | 100 | 0 | 0
2025-06-28 14:03 | Normal | 505.7 | 506 | 498.8 | 498 | 5.5 | 6 | 6 | 10.6 | 223.2 | 223.8 | 224.2 | 35.1 | 35 | 35 | 59.96 | 59.97 | 59.97 | 13130 | 1 | 48.3 | 27163.7 | 2512 | 2.4 | 2.8 | 0.1 | 2.7 | 2.9 | 0.1 | 3 | 2.9 | 5.3 | 5.2 | 100 | 0 | 0
2025-06-28 14:08 | Normal | 504.9 | 508.2 | 498.4 | 501.5 | 5.5 | 5.8 | 6 | 9.5 | 223.4 | 223.4 | 224.2 | 33.7 | 33.6 | 33.6 | 59.98 | 59.96 | 59.96 | 12602 | 1 | 48 | 27164.8 | 2512 | 2.2 | 2.7 | 0.3 | 2.7 | 2.7 | 0.2 | 2.9 | 3 | 4 | 5.4 | 100 | 0 | 0
2025-06-28 14:13 | Normal | 506.9 | 498.1 | 501 | 500 | 5 | 5.5 | 5.6 | 8.3 | 223 | 222.4 | 223.6 | 30.9 | 30.8 | 30.9 | 60.04 | 60.06 | 60.05 | 11545 | 1 | 47.6 | 27165.8 | 2512 | 2.1 | 2.4 | 0.3 | 2.5 | 2.5 | 0.3 | 2.9 | 2.7 | 3 | 5.2 | 100 | 0 | 0
2025-06-28 14:18 | Normal | 507.7 | 507.1 | 500.9 | 499.9 | 4.8 | 5.2 | 5.6 | 8.1 | 222.8 | 222.8 | 224 | 30.1 | 29.9 | 30 | 59.99 | 59.98 | 59.98 | 11228 | 1 | 47.2 | 27166.8 | 2512 | 2.1 | 2.2 | 0.2 | 2.4 | 2.3 | 0.3 | 2.8 | 2.7 | 2.9 | 5.1 | 100 | 0 | 0
2025-06-28 14:23 | Normal | 505.7 | 499.3 | 494.9 | 491.9 | 4.5 | 5 | 5.5 | 8.1 | 222.2 | 222.6 | 223.6 | 29 | 28.8 | 28.9 | 60.01 | 59.99 | 60 | 10816 | 1 | 47 | 27167.7 | 2512 | 1.8 | 2.1 | 0.3 | 2.4 | 2.1 | 0.2 | 2.8 | 2.6 | 2.8 | 5 | 100 | 0 | 0
2025-06-28 14:28 | Normal | 512.7 | 497.9 | 505.8 | 494.5 | 4.1 | 4.7 | 5.3 | 7.9 | 222 | 222.2 | 223.2 | 28.2 | 28 | 28.1 | 59.95 | 59.97 | 59.96 | 10352 | 1 | 46.7 | 27168.6 | 2512 | 1.8 | 2.1 | 0.1 | 2.2 | 2.1 | 0.2 | 2.8 | 2.5 | 2.8 | 4.9 | 100 | 0 | 0
2025-06-28 14:33 | Normal | 509.5 | 509.4 | 498.1 | 506.6 | 3.9 | 4.3 | 5.1 | 7.5 | 222.2 | 222.4 | 223.4 | 27 | 26.6 | 27 | 60.03 | 60.04 | 60.03 | 9895 | 1 | 46.4 | 27169.4 | 2512 | 1.5 | 2 | 0.1 | 2 | 1.9 | 0.1 | 2.5 | 2.5 | 2.7 | 4.6 | 100 | 0 | 0
2025-06-28 14:38 | Normal | 514 | 509.3 | 491.8 | 505.9 | 3.6 | 4 | 5.1 | 7.4 | 221.8 | 221.8 | 223.2 | 26.2 | 26 | 26.1 | 60.06 | 60.05 | 60.07 | 9588 | 1 | 46.2 | 27170.2 | 2513 | 1.5 | 1.8 | 0.1 | 2 | 1.8 | 0.1 | 2.6 | 2.5 | 2.7 | 4.6 | 100 | 0 | 0
2025-06-28 14:43 | Normal | 501 | 508.2 | 511.9 | 502 | 3.4 | 3.8 | 4.9 | 7.3 | 221.2 | 222.8 | 222.8 | 25.2 | 25.1 | 25.1 | 60.05 | 60.04 | 60.04 | 9251 | 1 | 46.1 | 27171 | 2513 | 1.3 | 1.8 | 0 | 1.8 | 1.9 | 0 | 2.5 | 2.3 | 2.6 | 4.5 | 100 | 0 | 0
2025-06-28 14:48 | Normal | 502.6 | 506.2 | 496.6 | 498.7 | 3.1 | 3.5 | 4.8 | 7.1 | 221.4 | 222 | 222 | 24 | 23.9 | 24 | 60 | 59.99 | 59.99 | 8783 | 1 | 45.8 | 27171.7 | 2513 | 1.3 | 1.5 | 0 | 1.7 | 1.5 | 0.2 | 2.5 | 2.2 | 2.6 | 4.4 | 100 | 0 | 0
2025-06-28 14:53 | Normal | 508.3 | 499 | 500.1 | 504.1 | 2.8 | 3.3 | 4.6 | 6.7 | 221 | 221.2 | 222.2 | 22.8 | 22.7 | 22.8 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 8330 | 1 | 45.7 | 27172.4 | 2513 | 1.1 | 1.3 | 0.1 | 1.5 | 1.3 | 0.2 | 2.3 | 2.3 | 2.5 | 4.2 | 100 | 0 | 0
2025-06-28 14:58 | Normal | 501.3 | 503.4 | 493.9 | 504.9 | 2.5 | 3 | 4.6 | 6.6 | 221.2 | 221 | 222.2 | 21.7 | 21.6 | 21.6 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 7931 | 1 | 45.5 | 27173.1 | 2513 | 1 | 1.3 | 0 | 1.4 | 1.2 | 0.1 | 2.3 | 2.2 | 2.4 | 4.1 | 100 | 0 | 0
2025-06-28 15:03 | Normal | 513.8 | 505.2 | 515.1 | 499.2 | 2.1 | 2.6 | 4.1 | 6.4 | 220.6 | 221.2 | 221.8 | 20.5 | 20.4 | 20.5 | 59.94 | 59.94 | 59.95 | 7473 | 1 | 45.3 | 27173.8 | 2513 | 0.8 | 1.3 | 0 | 1.2 | 1.3 | 0 | 2.1 | 2 | 2.3 | 4 | 100 | 0 | 0
2025-06-28 15:08 | Normal | 510.3 | 499.3 | 501.7 | 493.6 | 1.9 | 2.5 | 4.1 | 6.2 | 220.8 | 220.6 | 222.2 | 19.5 | 19.3 | 19.4 | 59.94 | 59.94 | 59.94 | 7083 | 1 | 45.1 | 27174.4 | 2513 | 0.7 | 1.1 | 0 | 1.1 | 1.1 | 0.1 | 2 | 1.9 | 2.1 | 3.9 | 100 | 0 | 0
2025-06-28 15:13 | Normal | 511.9 | 499.7 | 507.4 | 498.2 | 1.6 | 2.2 | 4 | 6 | 220.4 | 220.6 | 221 | 18.6 | 18.9 | 18.8 | 59.94 | 59.94 | 59.94 | 6780 | 1 | 44.9 | 27175 | 2513 | 0.6 | 1 | 0 | 0.9 | 1 | 0.1 | 2 | 1.9 | 2.1 | 3.7 | 100 | 0 | 0
2025-06-28 15:18 | Normal | 509.5 | 497.2 | 498.1 | 513.1 | 1.4 | 2 | 3.8 | 5.6 | 219.6 | 220.8 | 221.6 | 17.3 | 17.3 | 17.3 | 59.98 | 59.99 | 59.98 | 6320 | 1 | 44.8 | 27175.5 | 2513 | 0.6 | 0.8 | 0 | 0.8 | 0.9 | 0.1 | 1.9 | 1.8 | 2.1 | 3.4 | 100 | 0 | 0
2025-06-28 15:23 | Normal | 512.8 | 511.3 | 495.6 | 507.6 | 1.1 | 1.6 | 2 | 5.5 | 220.2 | 220.4 | 221 | 14.2 | 14.1 | 14.2 | 59.96 | 59.95 | 59.95 | 5195 | 1 | 44.7 | 27176 | 2513 | 0.5 | 0.7 | 0 | 0.8 | 0.7 | 0 | 1.4 | 0.5 | 2.1 | 3.3 | 100 | 0 | 0
2025-06-28 15:28 | Normal | 492.9 | 506.3 | 510.9 | 505.9 | 1 | 1.5 | 0.3 | 5.2 | 219.6 | 220.2 | 221.2 | 11.5 | 11.3 | 11.4 | 59.97 | 59.98 | 59.97 | 4197 | 1 | 44.5 | 27176.4 | 2513 | 0.4 | 0.7 | 0 | 0.8 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 1.9 | 3.2 | 100 | 0 | 0
2025-06-28 15:33 | Normal | 517.5 | 509 | 511.5 | 506.6 | 0.7 | 1.3 | 0.3 | 4.5 | 219.6 | 220.6 | 220.4 | 9.9 | 9.8 | 9.9 | 60 | 60.01 | 60.01 | 3663 | 1 | 44.4 | 27176.7 | 2513 | 0.1 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0.2 | 0 | 1.3 | 3.1 | 100 | 0 | 0
2025-06-28 15:38 | Normal | 490.7 | 498.5 | 519.7 | 499.8 | 0.6 | 1.1 | 0.3 | 3.4 | 218.8 | 219.2 | 220.4 | 7.9 | 7.7 | 7.9 | 59.95 | 59.94 | 59.95 | 2888 | 1 | 44.2 | 27177 | 2514 | 0.1 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0.4 | 0 | 0.2 | 0 | 0.3 | 3 | 100 | 0 | 0
2025-06-28 15:43 | Normal | 479.3 | 483.9 | 513.1 | 505.1 | 0.5 | 0.9 | 0.3 | 3.2 | 218.6 | 219 | 220 | 7.3 | 7.2 | 7.3 | 59.91 | 59.91 | 59.91 | 2677 | 1 | 44.1 | 27177.2 | 2514 | 0.2 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0.4 | 0 | 0.2 | 0 | 0.3 | 2.8 | 100 | 0 | 0
2025-06-28 15:48 | Normal | 521.1 | 494.9 | 518.9 | 504.9 | 0.3 | 0.8 | 0.2 | 3 | 218.6 | 218.8 | 220.2 | 6.7 | 6.5 | 6.7 | 59.96 | 59.97 | 59.98 | 2440 | 1 | 44 | 27177.4 | 2514 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0.4 | 0 | 0.2 | 0 | 0.3 | 2.6 | 100 | 0 | 0
2025-06-28 15:53 | Normal | 490.1 | 509.4 | 506.1 | 502.2 | 0.2 | 0.6 | 0.2 | 2.9 | 218.6 | 219.2 | 219.6 | 6.3 | 6.2 | 6.3 | 60.09 | 60.08 | 60.08 | 2273 | 1 | 43.9 | 27177.6 | 2514 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 2.5 | 100 | 0 | 0
2025-06-28 15:58 | Normal | 500.3 | 449 | 510.7 | 507.1 | 0.1 | 0.6 | 0.1 | 2.7 | 218.6 | 218.2 | 219.2 | 5.9 | 5.8 | 5.9 | 60.07 | 60.06 | 60.06 | 2128 | 1 | 43.8 | 27177.8 | 2514 | 0 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 2.3 | 100 | 0 | 0
2025-06-28 16:03 | Normal | 495.1 | 491.1 | 497.9 | 517 | 0.1 | 0.5 | 0.1 | 2.4 | 218.4 | 218.8 | 219 | 5.4 | 5.3 | 5.4 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 1943 | 1 | 43.7 | 27178 | 2514 | 0 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 2.1 | 100 | 0 | 0
2025-06-28 16:08 | Normal | 465 | 481.3 | 478.8 | 517.9 | 0.1 | 0.5 | 0.1 | 2.2 | 218.2 | 217.6 | 218.8 | 5.1 | 5 | 5.1 | 59.97 | 59.97 | 59.98 | 1830 | 1 | 43.6 | 27178.1 | 2514 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 2 | 100 | 0 | 0
2025-06-28 16:13 | Normal | 506.5 | 480.2 | 505.1 | 521 | 0 | 0.5 | 0.1 | 1.3 | 217.8 | 217.8 | 218.2 | 3.8 | 3.7 | 3.8 | 59.92 | 59.94 | 59.94 | 1324 | 1 | 43.6 | 27178.2 | 2514 | 0 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 1 | 100 | 0 | 0
2025-06-28 16:18 | Normal | 487.8 | 495 | 440.5 | 490.6 | 0.1 | 0.4 | 0.1 | 1.2 | 218 | 217.6 | 219.4 | 3.6 | 3.5 | 3.6 | 59.95 | 59.97 | 59.97 | 1229 | 1 | 43.5 | 27178.4 | 2514 | 0 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.9 | 100 | 0 | 0
2025-06-28 16:23 | Normal | 493.7 | 476.1 | 466.7 | 495.8 | 0 | 0.4 | 0.1 | 1.1 | 219.8 | 219 | 220.2 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 60.06 | 60.05 | 60.05 | 1140 | 1 | 43.4 | 27178.5 | 2514 | 0 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.8 | 100 | 0 | 0
2025-06-28 16:28 | Normal | 441.5 | 465 | 480.9 | 493.9 | 0 | 0.3 | 0.1 | 1 | 219.8 | 219.2 | 221 | 3.2 | 3 | 3.1 | 60.03 | 60.02 | 60.03 | 1012 | 1 | 43.3 | 27178.5 | 2514 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.6 | 100 | 0 | 0
2025-06-28 16:33 | Normal | 489.4 | 491.3 | 475.9 | 475.5 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.8 | 219 | 219 | 220 | 2.8 | 2.7 | 2.7 | 59.98 | 59.97 | 59.97 | 859 | 1 | 43.2 | 27178.6 | 2514 | 0 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.6 | 100 | 0 | 0
2025-06-28 16:38 | Normal | 352.9 | 493.2 | 440.8 | 509.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.3 | 218.8 | 219.2 | 219.6 | 2 | 1.9 | 2 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 553 | 1 | 43.1 | 27178.7 | 2515 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 100 | 0 | 0
2025-06-28 16:43 | Normal | 199.8 | 484.3 | 384.8 | 519.9 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 219 | 218.6 | 220.2 | 1.7 | 1.6 | 1.6 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 354 | 1 | 43 | 27178.7 | 2515 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 100 | 0 | 0
2025-06-28 16:48 | Normal | 202 | 434.2 | 219.8 | 499.9 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 218.6 | 219 | 220 | 1.5 | 1.5 | 1.4 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 254 | 1 | 43 | 27178.7 | 2515 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2025-06-28 16:53 | Normal | 199.9 | 463.4 | 215.7 | 507.8 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 219 | 218.6 | 220 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 59.99 | 60.02 | 60 | 202 | 1 | 42.8 | 27178.8 | 2515 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2025-06-28 16:58 | Normal | 199.6 | 436.2 | 199.4 | 481.9 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 218.2 | 218.4 | 220.2 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 130 | 1 | 42.8 | 27178.8 | 2515 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2025-06-28 17:03 | Normal | 199.8 | 326.5 | 198.9 | 429.5 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 218.4 | 218.4 | 219.4 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 54 | 1 | 42.7 | 27178.8 | 2515 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2025-06-28 17:08 | Normal | 216.9 | 163.2 | 200.1 | 452.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 218.2 | 218.2 | 219.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 59.97 | 59.96 | 59.96 | 4 | 1 | 42.6 | 27178.8 | 2515 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2025-06-28 17:13 | Normal | 223.4 | 222.7 | 159.6 | 355.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 218.6 | 218 | 219 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 59.98 | 59.99 | 59.98 | 0 | 1 | 42.6 | 27178.8 | 2515 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2025-06-28 17:18 | Normal | 213.1 | 220.4 | 225.6 | 321.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 218.2 | 217.8 | 219.4 | 1.4 | 1.5 | 1.4 | 60.01 | 59.99 | 60.02 | 0 | 1 | 42.5 | 27178.8 | 2515 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2025-06-28 17:23 | Normal | 196.8 | 188.6 | 203.4 | 282.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 217.8 | 217.8 | 218.2 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 60.01 | 60 | 59.99 | 0 | 1 | 42.5 | 27178.8 | 2515 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0