## S3_BL22
Time | Working Mode | V MPPT 1(V) | V MPPT 2(V) | V MPPT 3(V) | V MPPT 4(V) | I MPPT 1(A) | I MPPT 2(A) | I MPPT 3(A) | I MPPT 4(A) | Ua(V) | Ub(V) | Uc(V) | I AC 1(A) | I AC 2(A) | I AC 3(A) | F AC 1(Hz) | F AC 2(Hz) | F AC 3(Hz) | Power(W) | Working Mode | Temperature(℃) | Total Generation(kWh) | H Total(h) | Istr1(A) | Istr2(A) | Istr3(A) | Istr4(A) | Istr5(A) | Istr6(A) | Istr7(A) | Istr8(A) | Istr10(A) | Istr11(A) | RSSI | PF | ReactivePower(kVar) | LeakageCurrent(mA) | ISO(kΩ)
2025-06-29 06:05 | Wait | 499.7 | 502.3 | 493.8 | 494.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228.2 | 229 | 228.4 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 0 | 0 | 25.1 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2025-06-29 06:05 | Wait | 501.2 | 503.7 | 496.1 | 497 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227.4 | 229.4 | 228.8 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 60 | 0 | 0 | 25.5 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2025-06-29 06:06 | Wait | 513.8 | 514.8 | 510.6 | 511.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227.4 | 229.6 | 228.6 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.97 | 59.98 | 0 | 0 | 27 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | -0.001 | -0.001
2025-06-29 06:07 | Wait | 520.2 | 520.5 | 520.4 | 520.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228 | 229 | 228.6 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.99 | 59.98 | 0 | 0 | 27.8 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | -0.001 | -0.001
2025-06-29 06:08 | Wait | 525.8 | 526 | 525.8 | 526 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228 | 229.4 | 228.6 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 0 | 0 | 27 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | -0.001 | -0.001
2025-06-29 06:09 | Wait | 530.8 | 531 | 531 | 531 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228.4 | 229.4 | 228.8 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 0 | 0 | 26.2 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | -0.001 | -0.001
2025-06-29 06:10 | Wait | 536 | 536.2 | 536.2 | 536.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227.4 | 229 | 228.2 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 59.99 | 0 | 0 | 27.4 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | -0.001 | -0.001
2025-06-29 06:16 | Wait | 555.8 | 556.4 | 555.7 | 556.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228.6 | 230.4 | 229.4 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 0 | 0 | 29.6 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-06-29 06:21 | Wait | 569.5 | 570.2 | 568.9 | 569.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228.8 | 229.6 | 229.8 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 0 | 0 | 32 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-06-29 06:33 | Wait | 592.2 | 587.8 | 587.6 | 588.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228.2 | 230.4 | 229 | 0 | 0 | 0 | 60.05 | 60.04 | 60.06 | 0 | 0 | 32.3 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-06-29 06:38 | Wait | 599.6 | 592.2 | 592 | 593.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227.2 | 228.8 | 228.2 | 0 | 0 | 0 | 60.04 | 60.01 | 60.03 | 0 | 0 | 33.8 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-06-29 06:43 | Wait | 610.2 | 598.3 | 598.5 | 601.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228.2 | 229.6 | 228.8 | 0 | 0 | 0 | 60.05 | 60.06 | 60.05 | 0 | 0 | 34.7 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-06-29 06:48 | Wait | 614.7 | 601.5 | 601.5 | 606.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228.2 | 229.2 | 228.6 | 0 | 0 | 0 | 60.09 | 60.1 | 60.09 | 0 | 0 | 35.3 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-06-29 06:53 | Wait | 619 | 604.3 | 604.2 | 615.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228 | 229.4 | 228.6 | 0 | 0 | 0 | 60.1 | 60.13 | 60.11 | 0 | 0 | 35.7 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-06-29 06:58 | Wait | 625.6 | 615.7 | 607.3 | 621.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226.8 | 229 | 228.2 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.05 | 60.02 | 0 | 0 | 36 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-06-29 07:03 | Wait | 630.3 | 625.6 | 610.5 | 626.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227.4 | 228.8 | 228 | 0 | 0 | 0 | 59.93 | 59.93 | 59.93 | 0 | 0 | 36.3 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-06-29 07:08 | Wait | 633.7 | 632.4 | 613.9 | 630.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227.6 | 229 | 228 | 0 | 0 | 0 | 59.92 | 59.92 | 59.92 | 0 | 0 | 36.5 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-06-29 07:13 | Wait | 636.7 | 636.8 | 618.7 | 633.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227 | 228.8 | 228.4 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 60.01 | 60 | 0 | 0 | 36.7 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-06-29 07:18 | Wait | 637.7 | 637.9 | 623 | 635.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226.8 | 229 | 228 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 59.99 | 60 | 0 | 0 | 37 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-06-29 07:23 | Wait | 640 | 641.5 | 628.4 | 638 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227.6 | 229 | 228.6 | 0 | 0 | 0 | 60.06 | 60.07 | 60.05 | 0 | 0 | 37.2 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-06-29 07:28 | Wait | 642.3 | 644.4 | 632.9 | 641.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227.6 | 229 | 228 | 0 | 0 | 0 | 60.05 | 60.04 | 60.02 | 0 | 0 | 37.3 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-06-29 07:33 | Wait | 643.8 | 645.3 | 636.1 | 642.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227.4 | 228.8 | 228.4 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60 | 60.01 | 0 | 0 | 37.5 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-06-29 07:38 | Wait | 644.9 | 645.3 | 638.3 | 643.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227.8 | 229.2 | 228.4 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.02 | 60.02 | 0 | 0 | 37.7 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-06-29 07:43 | Fault | 644.7 | 644.8 | 640.6 | 645 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228.6 | 229.8 | 229.4 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 2 | 35.7 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-06-29 14:46 | Fault | 622.1 | 620.8 | 628.6 | 630.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228 | 228.6 | 228.6 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.03 | 60.03 | 0 | 2 | 39.7 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-06-29 14:51 | Wait | 659.5 | 658 | 666.7 | 668.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229.4 | 230.4 | 230 | 0 | 0 | 0 | 60.04 | 60.05 | 60.04 | 0 | 0 | 41.8 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-06-29 14:56 | Wait | 653.5 | 652.4 | 661 | 662.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228.4 | 229.4 | 229 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60.04 | 60.03 | 0 | 0 | 42.9 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-06-29 17:03 | Wait | 564.3 | 564.6 | 564.9 | 565.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224.2 | 226.4 | 225.4 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 0 | 0 | 37.8 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-06-29 17:07 | Fault | 568.4 | 568.4 | 569.1 | 569.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224.6 | 226.8 | 225.8 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 0 | 2 | 39.5 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | -0.001 | -0.001
2025-06-29 17:09 | Fault | 566.6 | 566.6 | 567 | 567 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225 | 226.6 | 225.8 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60.01 | 60.01 | 0 | 2 | 39.8 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | -0.001 | -0.001
2025-06-29 17:09 | Fault | 560.2 | 560.4 | 560.7 | 561 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225.2 | 226.2 | 225.4 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 0 | 2 | 39 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | -0.001 | -0.001
2025-06-29 17:09 | Wait | 560.7 | 560.9 | 561.3 | 561.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224.2 | 225.4 | 225 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.97 | 59.97 | 0 | 0 | 39.1 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | -0.001 | -0.001
2025-06-29 17:10 | Wait | 555 | 555.2 | 555.4 | 555.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224.4 | 226.2 | 225.6 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.99 | 59.99 | 0 | 0 | 40.1 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | -0.001 | -0.001
2025-06-29 17:11 | Wait | 549.8 | 549.9 | 550.3 | 550.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223.6 | 226 | 225.6 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.01 | 60.01 | 0 | 0 | 40 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | -0.001 | -0.001
2025-06-29 17:12 | Fault | 542.6 | 542.9 | 543 | 543 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224.8 | 227.2 | 226 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 0 | 2 | 40.2 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | -0.001 | -0.001
2025-06-29 17:13 | Wait | 531.8 | 532 | 532.2 | 532.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224.8 | 226.4 | 225.6 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 0 | 0 | 40.4 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | -0.001 | -0.001
2025-06-29 17:14 | Fault | 521.5 | 521.7 | 521.9 | 521.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225.6 | 226.8 | 226.2 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 2 | 40.5 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | -0.001 | -0.001
2025-06-29 17:15 | Fault | 510.8 | 511.1 | 511.1 | 511.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225.6 | 227.2 | 226.4 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60 | 60.01 | 0 | 2 | 40.7 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | -0.001 | -0.001
2025-06-29 17:16 | Wait | 501.5 | 501.9 | 502 | 502.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225.6 | 227 | 226.4 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 0 | 0 | 40.8 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | -0.001 | -0.001
2025-06-29 17:17 | Wait | 487.8 | 493.8 | 492.9 | 493.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225.2 | 227 | 226 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.03 | 60.02 | 0 | 0 | 40.9 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | -0.001 | -0.001
2025-06-29 17:18 | Wait | 482.9 | 483.2 | 483.2 | 483.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225.8 | 227.6 | 226.2 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 0 | 0 | 41 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | -0.001 | -0.001
2025-06-29 17:19 | Wait | 461.2 | 471.1 | 469 | 468.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224.8 | 226.4 | 226 | 0 | 0 | 0 | 60.05 | 60.05 | 60.03 | 0 | 0 | 41.1 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | -0.001 | -0.001
2025-06-29 17:20 | Wait | 461 | 461.2 | 461.2 | 461.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225.8 | 227.2 | 226.2 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 0 | 0 | 41.2 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | -0.001 | -0.001
2025-06-29 17:21 | Wait | 428.7 | 428.9 | 428.9 | 429.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225.8 | 226.8 | 226.6 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 0 | 0 | 41.2 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | -0.001 | -0.001
2025-06-29 17:22 | Wait | 269.6 | 270 | 269.7 | 270.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225.4 | 226.8 | 226.2 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 0 | 0 | 41.3 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | -0.001 | -0.001