## S3_BL23
Time | Working Mode | V MPPT 1(V) | V MPPT 2(V) | V MPPT 3(V) | V MPPT 4(V) | I MPPT 1(A) | I MPPT 2(A) | I MPPT 3(A) | I MPPT 4(A) | Ua(V) | Ub(V) | Uc(V) | I AC 1(A) | I AC 2(A) | I AC 3(A) | F AC 1(Hz) | F AC 2(Hz) | F AC 3(Hz) | Power(W) | Working Mode | Temperature(℃) | Total Generation(kWh) | H Total(h) | Istr1(A) | Istr2(A) | Istr3(A) | Istr4(A) | Istr5(A) | Istr6(A) | Istr7(A) | Istr8(A) | Istr10(A) | Istr11(A) | RSSI | PF | ReactivePower(kVar) | LeakageCurrent(mA) | ISO(kΩ)
2025-06-03 06:03 | Wait | 345.1 | 341.1 | 341.2 | 349.5 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 222.2 | 222.8 | 223.4 | 0 | 0 | 0 | 59.91 | 59.9 | 59.91 | 0 | 0 | 29 | 24474.6 | 2223 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 23 | 0 | 0 | 0 | 923
2025-06-03 06:03 | Check | 456.7 | 458 | 462.2 | 458.9 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 219.6 | 220.4 | 221.2 | 0 | 0 | 0 | 59.94 | 59.94 | 59.96 | 0 | 4 | 29.5 | 24474.6 | 2223 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 23 | 0 | 0 | 0 | 874
2025-06-03 06:06 | Check | 35.5 | 30.5 | 50.8 | 49.9 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 221.6 | 222.4 | 222.6 | 0 | 0 | 0 | 59.93 | 59.96 | 59.92 | 0 | 4 | 29.8 | 24474.6 | 2223 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 23 | 0 | 0
2025-06-03 06:11 | Normal | 199.1 | 469.5 | 265.1 | 493.8 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 221.8 | 223 | 223.6 | 1.5 | 1.4 | 1.3 | 60.03 | 60.06 | 60.04 | 8 | 1 | 35.7 | 24474.6 | 2223 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 23 | 0 | 0
2025-06-03 06:16 | Normal | 420.8 | 497.4 | 472.3 | 465.8 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 222.2 | 222.8 | 224 | 1.5 | 1.5 | 1.4 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 70 | 1 | 38.4 | 24474.6 | 2224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 23 | 0 | 0
2025-06-03 06:21 | Normal | 199.8 | 507.9 | 433 | 476.9 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 221.2 | 222 | 222.6 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 60.01 | 60 | 60 | 142 | 1 | 39.1 | 24474.6 | 2224 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 23 | 0 | 0
2025-06-03 06:26 | Normal | 199.8 | 512.6 | 494.1 | 495.3 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.4 | 222 | 222 | 222.4 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 397 | 1 | 38 | 24474.7 | 2224 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 23 | 0 | 0
2025-06-03 06:31 | Normal | 243.9 | 497.7 | 529.1 | 492.9 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 0.6 | 221.8 | 222 | 222.6 | 3.7 | 2.4 | 3.4 | 59.95 | 59.95 | 59.95 | 796 | 1 | 36.2 | 24474.7 | 2224 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.4 | 23 | 0 | 0
2025-06-03 06:36 | Normal | 219.7 | 521.3 | 472.3 | 492.1 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 0.6 | 221.8 | 222.6 | 223.2 | 2.6 | 2.5 | 2.5 | 60.04 | 60.06 | 60.04 | 835 | 1 | 39.1 | 24474.8 | 2224 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.4 | 23 | 0 | 0
2025-06-03 06:41 | Normal | 271.7 | 514.3 | 529.2 | 502.9 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 0.6 | 222.2 | 222.2 | 223 | 2.7 | 2.6 | 2.6 | 60.03 | 60.04 | 60.03 | 884 | 1 | 35.7 | 24474.9 | 2224 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.4 | 23 | 0 | 0
2025-06-03 06:46 | Normal | 243.7 | 498.3 | 536.3 | 515.9 | 0.6 | 0.5 | 0.3 | 0.6 | 221.8 | 222.8 | 223.4 | 3.2 | 3.1 | 3.2 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 1089 | 1 | 38.9 | 24474.9 | 2224 | 0.5 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.4 | 23 | 0 | 0
2025-06-03 06:51 | Normal | 386.9 | 520.5 | 506.3 | 515.9 | 0.3 | 0.6 | 0.4 | 0.6 | 221.6 | 222.2 | 223.2 | 3.5 | 3.4 | 3.4 | 59.97 | 59.98 | 59.97 | 1197 | 1 | 36.3 | 24475 | 2224 | 0.1 | 0.4 | 0 | 0.1 | 0.5 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.4 | 23 | 0 | 0
2025-06-03 06:56 | Normal | 545.3 | 509.4 | 512.1 | 499.7 | 0 | 0.5 | 0.3 | 0.5 | 221.6 | 222.8 | 223 | 2.9 | 2.7 | 2.8 | 59.99 | 60.02 | 59.99 | 919 | 1 | 35.5 | 24475.1 | 2224 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.4 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.4 | 23 | 0 | 0
2025-06-03 07:01 | Normal | 542.2 | 512.2 | 502 | 509.7 | 0.2 | 0.7 | 0.5 | 0.8 | 222 | 222.4 | 223.4 | 4.1 | 3.9 | 4 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 1382 | 1 | 35.5 | 24475.2 | 2224 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0.4 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.2 | 0.5 | 23 | 0 | 0
2025-06-03 07:06 | Normal | 501.7 | 498.5 | 520 | 494.3 | 0.5 | 1 | 0.6 | 1 | 222.4 | 222.6 | 223.6 | 5.1 | 5 | 5.1 | 59.93 | 59.92 | 59.92 | 1885 | 1 | 35.7 | 24475.4 | 2224 | 0.3 | 0.4 | 0 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.5 | 23 | 0 | 0
2025-06-03 07:11 | Normal | 502.4 | 519.2 | 502.3 | 508.9 | 0.5 | 1 | 0.7 | 1 | 222.6 | 222.2 | 223 | 5.4 | 5.3 | 5.3 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 1934 | 1 | 36 | 24475.5 | 2224 | 0.4 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 23 | 0 | 0
2025-06-03 07:16 | Normal | 520 | 515.5 | 499.1 | 533.4 | 0.4 | 1 | 0.6 | 0.7 | 221.8 | 222.8 | 222.8 | 4.6 | 4.6 | 4.7 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 1677 | 1 | 36.2 | 24475.7 | 2225 | 0.2 | 0.4 | 0 | 0.3 | 0.5 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0.4 | 23 | 0 | 0
2025-06-03 07:21 | Normal | 522 | 488.6 | 487.3 | 516.9 | 0.8 | 2.5 | 0.8 | 1 | 221.8 | 222.4 | 222.8 | 7.6 | 7.5 | 7.5 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 2258 | 1 | 36.5 | 24475.9 | 2225 | 0.8 | 0.4 | 0 | 0.7 | 1.7 | 0 | 0.4 | 0.2 | 0.4 | 0.5 | 23 | 0 | 0
2025-06-03 07:26 | Normal | 480.2 | 520.1 | 491.7 | 473.6 | 0.2 | 0.6 | 0.4 | 0.6 | 221.2 | 221.8 | 222.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 60 | 60.01 | 60.01 | 1244 | 1 | 36.7 | 24476 | 2225 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.4 | 23 | 0 | 0
2025-06-03 07:31 | Normal | 423.4 | 510.3 | 519.4 | 511.1 | 0.3 | 0.7 | 0.3 | 0.6 | 221.4 | 222.4 | 223.2 | 3.7 | 3.5 | 3.6 | 60.02 | 60.01 | 60.01 | 1276 | 1 | 36.9 | 24476.2 | 2225 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.6 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.4 | 23 | 0 | 0
2025-06-03 07:36 | Normal | 436 | 531.4 | 464.2 | 513.9 | 2.5 | 3.9 | 1.4 | 1.7 | 222.4 | 223 | 223.2 | 12.5 | 12.4 | 12.5 | 59.99 | 60.01 | 60 | 4654 | 1 | 37.2 | 24476.5 | 2225 | 1.2 | 1.2 | 0 | 1.1 | 2.6 | 0 | 0.5 | 0.8 | 0.6 | 1 | 23 | 0 | 0
2025-06-03 07:41 | Normal | 450.9 | 534.9 | 417.1 | 503.9 | 2.8 | 4.2 | 2 | 2 | 222.4 | 223.2 | 223 | 14.3 | 14.2 | 14.4 | 60.04 | 60.02 | 60.03 | 5248 | 1 | 37.5 | 24476.9 | 2225 | 1.4 | 1.2 | 0 | 1.4 | 2.7 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.8 | 1.1 | 23 | 0 | 0
2025-06-03 07:46 | Normal | 445.9 | 527.9 | 433.6 | 502.3 | 3.1 | 4.5 | 2.1 | 2.4 | 222.4 | 223.6 | 223.8 | 15.8 | 15.6 | 15.8 | 59.97 | 59.99 | 59.98 | 5789 | 1 | 37.9 | 24477.3 | 2225 | 1.5 | 1.5 | 0 | 1.5 | 2.9 | 0 | 1.1 | 1 | 0.9 | 1.3 | 23 | 0 | 0
2025-06-03 07:51 | Normal | 452.7 | 528.5 | 408.8 | 503.6 | 3.1 | 4.6 | 2.6 | 2.6 | 223 | 224 | 224.2 | 16.5 | 16.4 | 16.5 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 6036 | 1 | 38.3 | 24477.8 | 2225 | 1.5 | 1.4 | 0 | 1.5 | 3 | 0 | 1.3 | 1.2 | 1 | 1.5 | 23 | 0 | 0
2025-06-03 07:56 | Normal | 436.7 | 519.3 | 406 | 512.8 | 3.6 | 5.1 | 3.1 | 2.9 | 223 | 223.2 | 223.4 | 18.5 | 18.3 | 18.4 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 6770 | 1 | 38.8 | 24478.3 | 2225 | 1.8 | 1.7 | 0 | 1.7 | 3.3 | 0 | 1.5 | 1.5 | 1.1 | 1.7 | 23 | 0 | 0
2025-06-03 08:01 | Normal | 474.6 | 514.3 | 487.2 | 523.9 | 4.3 | 5.2 | 2.6 | 3 | 222.4 | 223.2 | 223.4 | 19.6 | 19.5 | 19.6 | 59.95 | 59.95 | 59.95 | 7855 | 1 | 39.6 | 24478.8 | 2225 | 2.7 | 1.8 | 0 | 1.7 | 3.5 | 0 | 1.1 | 1.5 | 1.3 | 1.7 | 23 | 0 | 0
2025-06-03 08:06 | Normal | 478 | 522.3 | 465.9 | 512.6 | 4.7 | 5.1 | 2.8 | 3.3 | 223 | 223.6 | 223.8 | 20.7 | 20.5 | 20.7 | 60 | 60.02 | 59.99 | 7622 | 1 | 40.3 | 24479.3 | 2225 | 2.9 | 1.6 | 0 | 1.6 | 3.4 | 0 | 1.2 | 1.5 | 1.4 | 1.7 | 23 | 0 | 0
2025-06-03 08:11 | Normal | 480.9 | 522.9 | 472.5 | 510 | 4.8 | 5.5 | 3.1 | 3.6 | 223.8 | 224 | 224 | 22.3 | 21.9 | 22.3 | 59.99 | 60 | 59.99 | 8125 | 1 | 40.6 | 24480 | 2225 | 3.1 | 1.8 | 0 | 1.9 | 3.3 | 0.1 | 1.3 | 1.6 | 1.6 | 1.9 | 23 | 0 | 0
2025-06-03 08:17 | Normal | 427.8 | 509.4 | 434.8 | 506.4 | 6.6 | 6.8 | 3.8 | 3.9 | 223.6 | 224 | 224.4 | 25.6 | 25.5 | 25.5 | 60.02 | 60.03 | 60.03 | 9435 | 1 | 41.3 | 24480.7 | 2226 | 3.4 | 3.2 | 0 | 3.1 | 3.5 | 0 | 1.9 | 1.8 | 1.7 | 2 | 23 | 0 | 0
2025-06-03 08:21 | Normal | 428.9 | 516.3 | 434 | 510.6 | 7 | 7.1 | 4.3 | 4.2 | 223.8 | 224.6 | 225 | 27.2 | 27.1 | 27.2 | 60.02 | 60.03 | 60.02 | 10044 | 1 | 42.1 | 24481.5 | 2226 | 3.5 | 3.3 | 0 | 3.3 | 3.6 | 0 | 2.1 | 2 | 1.9 | 2.2 | 23 | 0 | 0
2025-06-03 08:26 | Normal | 451.3 | 505.8 | 446.7 | 491.4 | 3 | 3.6 | 2.2 | 2.5 | 222.8 | 223.2 | 223.8 | 12.8 | 12.7 | 12.8 | 60.02 | 60.01 | 60.01 | 9894 | 1 | 42.8 | 24482.4 | 2226 | 1.8 | 1.6 | 0 | 1.8 | 2 | 0.1 | 1.4 | 0.9 | 1.2 | 1.4 | 23 | 0 | 0
2025-06-03 08:31 | Normal | 452.9 | 532.5 | 481.9 | 511.6 | 3.8 | 3.8 | 2.6 | 3.1 | 223.4 | 224.6 | 224.4 | 16.5 | 16.4 | 16.5 | 60 | 60.03 | 60.02 | 7805 | 1 | 42.9 | 24483.1 | 2226 | 2.2 | 1.9 | 0 | 1.9 | 2 | 0.1 | 1.4 | 1.4 | 1.5 | 1.7 | 23 | 0 | 0
2025-06-03 08:36 | Normal | 427.5 | 511.4 | 522.7 | 502.3 | 8.3 | 8.4 | 3.7 | 5.6 | 224.8 | 224.8 | 225.2 | 32 | 31.9 | 31.9 | 60.09 | 60.08 | 60.07 | 8981 | 1 | 43.1 | 24484 | 2226 | 4.2 | 4.1 | 0 | 4 | 4.3 | 0 | 1 | 2.6 | 2.8 | 2.8 | 23 | 0 | 0
2025-06-03 08:41 | Normal | 439.7 | 523.2 | 503.6 | 518.3 | 7.5 | 7.4 | 4.4 | 5.3 | 223.4 | 224.4 | 224.6 | 30.3 | 30.2 | 30.4 | 60.05 | 60.06 | 60.06 | 12370 | 1 | 43.1 | 24484.7 | 2226 | 3.8 | 3.7 | 0 | 3.5 | 3.7 | 0 | 1.9 | 2.4 | 2.6 | 2.6 | 23 | 0 | 0
2025-06-03 08:46 | Normal | 480.8 | 527.9 | 415.6 | 491.4 | 4.3 | 5.5 | 4 | 4 | 223.2 | 223.8 | 224 | 22.6 | 22.5 | 22.6 | 60.03 | 60.04 | 60.03 | 10147 | 1 | 43.1 | 24485.2 | 2226 | 2.7 | 1.9 | 0 | 2.6 | 2.8 | 0.1 | 2.1 | 1.9 | 2 | 2.1 | 23 | 0 | 0
2025-06-03 08:51 | Normal | 447.9 | 514.3 | 439.9 | 519.6 | 5.8 | 6 | 4.3 | 4.4 | 223.2 | 224.2 | 224.6 | 24.7 | 24.6 | 24.7 | 60.06 | 60.05 | 60.05 | 7427 | 1 | 43.1 | 24486.2 | 2226 | 3.1 | 2.7 | 0 | 2.7 | 3.1 | 0 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.2 | 23 | 0 | 0
2025-06-03 08:56 | Normal | 442.8 | 517.4 | 486.1 | 520.7 | 9.1 | 9.4 | 6.5 | 7 | 224.4 | 224.8 | 225.2 | 39.2 | 39.1 | 39.3 | 60.07 | 60.08 | 60.08 | 14754 | 1 | 44 | 24487.2 | 2226 | 4.6 | 4.3 | 0 | 4.4 | 4.7 | 0.1 | 3.1 | 3.3 | 3.3 | 3.5 | 23 | 0 | 0
2025-06-03 09:02 | Normal | 489.8 | 512.2 | 494.9 | 515.7 | 9.3 | 10.3 | 7.3 | 7.9 | 225.2 | 225.8 | 225.8 | 43.7 | 43.6 | 43.7 | 60.06 | 60.05 | 60.06 | 17040 | 1 | 44.3 | 24488 | 2226 | 4.8 | 4.2 | 0.1 | 4.9 | 5.1 | 0 | 3.5 | 3.8 | 3.8 | 4 | 23 | 0 | 0
2025-06-03 09:06 | Normal | 473.9 | 507.5 | 475.8 | 514.5 | 9.7 | 10.2 | 7.6 | 7.9 | 225 | 226 | 225.8 | 43.4 | 43.3 | 43.4 | 60.01 | 60 | 60 | 16315 | 1 | 44.6 | 24489.1 | 2226 | 4.9 | 4.6 | 0 | 4.8 | 5 | 0.2 | 3.7 | 3.8 | 3.8 | 4 | 23 | 0 | 0
2025-06-03 09:11 | Normal | 469.6 | 509.2 | 469.5 | 515.1 | 9.3 | 9.6 | 7.6 | 7.6 | 224.4 | 225.4 | 225.8 | 40.9 | 40.7 | 40.8 | 60 | 59.99 | 59.98 | 16300 | 1 | 45.3 | 24490.4 | 2226 | 4.7 | 4.4 | 0 | 4.6 | 4.8 | 0 | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 3.8 | 23 | 0 | 0
2025-06-03 09:16 | Normal | 485.7 | 514.1 | 468.4 | 515 | 9.9 | 10.7 | 9 | 8.9 | 225.6 | 225.8 | 226 | 47.5 | 47.3 | 47.5 | 59.97 | 59.97 | 59.96 | 14411 | 1 | 45.7 | 24491.5 | 2227 | 5.2 | 4.1 | 0.1 | 5 | 5.2 | 0.1 | 4.3 | 4.4 | 4.4 | 4.3 | 23 | 0 | 0
2025-06-03 09:22 | Normal | 472.5 | 512.2 | 467.7 | 521.4 | 10.5 | 10.6 | 8.7 | 8.6 | 225.2 | 225.6 | 225.6 | 46.6 | 46.5 | 46.6 | 59.97 | 59.95 | 59.96 | 12443 | 1 | 45.5 | 24492.5 | 2227 | 5.1 | 5 | 0 | 5 | 5.2 | 0 | 4.3 | 4.4 | 4.4 | 4.1 | 23 | 0 | 0
2025-06-03 09:26 | Normal | 469.3 | 513 | 466.5 | 516.3 | 4 | 4.1 | 3.3 | 3.5 | 223.2 | 224 | 224.2 | 15.7 | 15.6 | 15.7 | 59.92 | 59.93 | 59.93 | 15613 | 1 | 45.9 | 24493.8 | 2227 | 2.6 | 2.4 | 0 | 2.3 | 2.6 | 0 | 1.8 | 2.2 | 2 | 2 | 23 | 0 | 0
2025-06-03 09:32 | Normal | 468.7 | 506 | 467.1 | 514.8 | 11.4 | 11.8 | 9.9 | 10 | 225.2 | 225 | 226 | 52 | 51.8 | 51.9 | 59.94 | 59.94 | 59.94 | 19693 | 1 | 45.9 | 24494.7 | 2227 | 5.8 | 5.4 | 0 | 5.5 | 5.9 | 0.1 | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 23 | 0 | 0
2025-06-03 09:36 | Normal | 471.8 | 504.5 | 472.4 | 516.1 | 10.5 | 10.9 | 9.1 | 9.1 | 225.2 | 225.6 | 225.6 | 47.9 | 47.8 | 47.9 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 17990 | 1 | 45.9 | 24495.8 | 2227 | 5.3 | 5 | 0 | 5.1 | 5.5 | 0.1 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.4 | 23 | 0 | 0
2025-06-03 09:41 | Normal | 461.7 | 495.3 | 464.6 | 506.3 | 10.3 | 10.5 | 9 | 9.1 | 225.8 | 226.8 | 226.6 | 46.2 | 46 | 46.1 | 59.97 | 59.96 | 59.97 | 17508 | 1 | 46.4 | 24497.3 | 2227 | 5 | 4.8 | 0 | 4.9 | 5.2 | 0.1 | 4.3 | 4.6 | 4.5 | 4.5 | 23 | 0 | 0
2025-06-03 09:47 | Normal | 459.7 | 499.2 | 458.7 | 512.5 | 10.3 | 10.5 | 9.3 | 9.2 | 226 | 226.6 | 226.6 | 46 | 45.9 | 46 | 60.02 | 60.04 | 60.03 | 17541 | 1 | 47.2 | 24498.7 | 2227 | 5 | 4.8 | 0.1 | 5 | 5.3 | 0.1 | 4.4 | 4.8 | 4.5 | 4.6 | 23 | 0 | 0
2025-06-03 09:52 | Normal | 460.7 | 499.3 | 464.2 | 502.8 | 10.1 | 10.5 | 9.3 | 9.4 | 225.8 | 226.6 | 227 | 46.5 | 46.4 | 46.5 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 17629 | 1 | 47.6 | 24500.2 | 2227 | 5 | 4.8 | 0.1 | 4.9 | 5.4 | 0.1 | 4.5 | 4.8 | 4.6 | 4.6 | 23 | 0 | 0
2025-06-03 09:57 | Normal | 460.8 | 505.4 | 490.9 | 494.5 | 10.3 | 10.4 | 8.8 | 9.9 | 225.6 | 226 | 227 | 47.3 | 47.1 | 47.2 | 60.01 | 59.98 | 60 | 17931 | 1 | 47.9 | 24501.6 | 2227 | 5.2 | 4.9 | 0.1 | 4.9 | 5.1 | 0.3 | 3.8 | 4.9 | 4.8 | 4.9 | 23 | 0 | 0
2025-06-03 10:01 | Normal | 455.8 | 497.4 | 487.3 | 503 | 10.6 | 10.8 | 9.3 | 10 | 225.4 | 226.2 | 227.4 | 48.6 | 48.5 | 48.5 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 18422 | 1 | 48.3 | 24503.1 | 2227 | 5.2 | 4.9 | 0.1 | 5.2 | 5.5 | 0 | 4.4 | 4.8 | 5 | 4.9 | 23 | 0 | 0
2025-06-03 10:07 | Normal | 481 | 493.3 | 481 | 500.9 | 10.2 | 11.1 | 10.1 | 10.3 | 226.2 | 226.2 | 226.2 | 50.4 | 50.3 | 50.3 | 60.01 | 60 | 60 | 19059 | 1 | 48.7 | 24504.6 | 2227 | 5.2 | 4.5 | 0.2 | 5.2 | 5.5 | 0.1 | 4.8 | 5.2 | 5.1 | 5.1 | 23 | 0 | 0
2025-06-03 10:12 | Normal | 483 | 474.1 | 450.7 | 502.2 | 10.3 | 11.6 | 10.8 | 10.3 | 225.2 | 226.2 | 226.6 | 50.9 | 50.9 | 50.8 | 60 | 60 | 60 | 10131 | 1 | 48.9 | 24505.9 | 2227 | 5 | 4.9 | 0.2 | 5.4 | 5.7 | 0.3 | 5.3 | 5.4 | 5 | 5.2 | 23 | 0 | 0
2025-06-03 10:17 | Normal | 473.8 | 497.2 | 471.7 | 494.4 | 10.6 | 11 | 10.5 | 10.5 | 226.2 | 226.4 | 226.8 | 50.4 | 50.1 | 50.2 | 60.05 | 60.03 | 60.06 | 19072 | 1 | 48.7 | 24507.4 | 2228 | 5.3 | 5 | 0 | 5.3 | 5.5 | 0 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 23 | 0 | 0
2025-06-03 10:21 | Normal | 464.6 | 491.1 | 466.9 | 491.6 | 10.6 | 11 | 10.5 | 10.6 | 225.6 | 226.2 | 226.8 | 50.3 | 50.2 | 50.3 | 60.05 | 60.02 | 60.06 | 19054 | 1 | 49.1 | 24509 | 2228 | 5.1 | 5.1 | 0.1 | 5.2 | 5.6 | 0 | 5 | 5.4 | 5.2 | 5.2 | 23 | 0 | 0
2025-06-03 10:27 | Normal | 463.8 | 494.4 | 468.4 | 499.1 | 10.7 | 10.8 | 10.6 | 10.7 | 225.6 | 226.6 | 226.8 | 50.7 | 50.5 | 50.6 | 60.04 | 60.01 | 60.05 | 19203 | 1 | 49.6 | 24510.6 | 2228 | 5.1 | 5 | 0.4 | 5.2 | 5.4 | 0 | 5.2 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 23 | 0 | 0
2025-06-03 10:32 | Normal | 469.8 | 490.3 | 464.8 | 497.5 | 10.7 | 11 | 11 | 11.1 | 225.8 | 226.4 | 226.4 | 51.6 | 51.4 | 51.5 | 60 | 59.99 | 59.99 | 19481 | 1 | 49.7 | 24512.2 | 2228 | 5.2 | 5 | 0.3 | 5.2 | 5.4 | 0.2 | 5.3 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 23 | 0 | 0
2025-06-03 10:37 | Normal | 459.8 | 490.4 | 465.1 | 496.7 | 11 | 11.1 | 11.1 | 11.1 | 226.2 | 226.2 | 226.6 | 51.7 | 51.5 | 51.7 | 60.01 | 60.06 | 60.01 | 19596 | 1 | 49.9 | 24513.7 | 2228 | 5.3 | 5.2 | 0.2 | 5.3 | 5.5 | 0.2 | 5.3 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 23 | 0 | 0
2025-06-03 10:42 | Normal | 465.8 | 491.3 | 466 | 488 | 10.8 | 11 | 11.2 | 11.2 | 225.6 | 226.4 | 226.6 | 52 | 51.8 | 51.9 | 59.97 | 59.96 | 59.97 | 19641 | 1 | 50 | 24515.4 | 2228 | 5.4 | 5 | 0.1 | 5.2 | 5.4 | 0.2 | 5.3 | 5.8 | 5.6 | 5.5 | 23 | 0 | 0
2025-06-03 10:47 | Normal | 460.7 | 490.9 | 459.1 | 486.8 | 10.8 | 11.1 | 11.4 | 11.5 | 226.2 | 226.6 | 226.4 | 51.8 | 51.7 | 52 | 59.96 | 59.96 | 59.98 | 19646 | 1 | 50.2 | 24517 | 2228 | 5.4 | 5 | 0.2 | 5.2 | 5.5 | 0.2 | 5.4 | 5.8 | 5.7 | 5.6 | 23 | 0 | 0
2025-06-03 10:52 | Normal | 456.8 | 484.4 | 466 | 491.6 | 10.9 | 11.1 | 11.2 | 11.5 | 225.6 | 226.2 | 225.4 | 52.2 | 52.1 | 52.2 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 19789 | 1 | 50.1 | 24518.7 | 2228 | 5.3 | 5.1 | 0.3 | 5.3 | 5.6 | 0 | 5.3 | 5.9 | 5.8 | 5.7 | 23 | 0 | 0
2025-06-03 10:57 | Normal | 463.7 | 489.2 | 470.3 | 489 | 10.8 | 11 | 11.2 | 11.6 | 225.6 | 226.6 | 227 | 52.4 | 52.3 | 52.5 | 60 | 60.01 | 60.02 | 19888 | 1 | 50.1 | 24520.3 | 2228 | 5.2 | 5.1 | 0.2 | 5.2 | 5.5 | 0.1 | 5.3 | 5.8 | 5.8 | 5.8 | 23 | 0 | 0
2025-06-03 11:02 | Normal | 490.7 | 489.3 | 483.9 | 488.6 | 10.3 | 11 | 11.1 | 11.8 | 226.4 | 226.8 | 226.4 | 53.1 | 53 | 53.1 | 60.02 | 60.04 | 60 | 20111 | 1 | 49.7 | 24522 | 2228 | 5.3 | 4.6 | 0.2 | 5.1 | 5.4 | 0.2 | 5.3 | 5.8 | 5.9 | 5.8 | 23 | 0 | 0
2025-06-03 11:07 | Normal | 487.6 | 478.2 | 482.2 | 487.9 | 10.3 | 11.1 | 11.4 | 12 | 225.8 | 226.4 | 226.6 | 53.3 | 53.3 | 53.4 | 60.01 | 60 | 60 | 20195 | 1 | 49.5 | 24523.7 | 2228 | 5.2 | 4.6 | 0.2 | 5.2 | 5.5 | 0.2 | 5.5 | 5.9 | 6 | 6 | 23 | 0 | 0
2025-06-03 11:12 | Normal | 482.3 | 485.9 | 473.7 | 486.4 | 10.5 | 11.1 | 11.8 | 12.1 | 225.8 | 226.8 | 226.6 | 54.2 | 54 | 54.1 | 60 | 60.01 | 60.02 | 20507 | 1 | 49.4 | 24525.3 | 2228 | 5.3 | 4.9 | 0.1 | 5.1 | 5.5 | 0.1 | 5.6 | 6 | 6.1 | 5.9 | 23 | 0 | 0
2025-06-03 11:17 | Normal | 483.8 | 485.4 | 474 | 480.7 | 10.6 | 11.2 | 12.1 | 12.5 | 225.6 | 226.2 | 226.2 | 55.1 | 54.9 | 54.9 | 59.94 | 59.95 | 59.95 | 20279 | 1 | 49.4 | 24527.1 | 2229 | 5.3 | 5 | 0.2 | 5.3 | 5.6 | 0.1 | 5.8 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 23 | 0 | 0
2025-06-03 11:22 | Normal | 484.1 | 485.2 | 476.9 | 481.4 | 10.8 | 11.2 | 12.2 | 12.7 | 225.4 | 227 | 226.6 | 55.6 | 55.4 | 55.6 | 59.97 | 59.96 | 59.97 | 21016 | 1 | 49.4 | 24528.8 | 2229 | 5.4 | 5.1 | 0.1 | 5.3 | 5.6 | 0.1 | 6 | 6.2 | 6.3 | 6.3 | 23 | 0 | 0
2025-06-03 11:27 | Normal | 481.1 | 483.5 | 469.3 | 479.2 | 12.4 | 12.6 | 14.5 | 14.5 | 225.6 | 226.2 | 226.2 | 63.3 | 63 | 63.3 | 59.93 | 59.93 | 59.93 | 23589 | 1 | 49.4 | 24530.3 | 2229 | 6 | 5.7 | 0.4 | 5.9 | 6.2 | 0.2 | 7 | 7.3 | 7.2 | 7 | 23 | 0 | 0
2025-06-03 11:32 | Normal | 470.8 | 484.3 | 462.3 | 483.8 | 12.4 | 12.8 | 14.4 | 14.5 | 225.4 | 226.6 | 226.2 | 63.1 | 63 | 63.1 | 59.93 | 59.93 | 59.93 | 23904 | 1 | 49.7 | 24532.1 | 2229 | 6.1 | 5.9 | 0.1 | 6.2 | 6.4 | 0 | 7 | 7.2 | 7.3 | 7.1 | 23 | 0 | 0
2025-06-03 11:37 | Normal | 462.3 | 487 | 472.4 | 465.1 | 12.6 | 12.1 | 13.8 | 14.6 | 226 | 226.4 | 226.8 | 62.2 | 61.9 | 62 | 59.93 | 59.93 | 59.93 | 21698 | 1 | 50 | 24534 | 2229 | 6.1 | 5.7 | 0.3 | 5.5 | 5.8 | 0.4 | 6.3 | 7.1 | 7.4 | 7 | 23 | 0 | 0
2025-06-03 11:42 | Normal | 469.9 | 472.4 | 456.1 | 478.7 | 12.8 | 13.5 | 15 | 15 | 226 | 226.6 | 227 | 64.5 | 64.4 | 64.5 | 59.99 | 60 | 59.99 | 20486 | 1 | 50.5 | 24535.9 | 2229 | 6.3 | 6.1 | 0.3 | 6.5 | 6.8 | 0 | 7.1 | 7.6 | 7.5 | 7.4 | 23 | 0 | 0
2025-06-03 11:47 | Normal | 467.9 | 472.3 | 457.3 | 469.9 | 11.3 | 11.6 | 13.3 | 13.5 | 225.6 | 226.4 | 226.8 | 56.9 | 56.6 | 56.8 | 59.98 | 59.97 | 60 | 21648 | 1 | 51 | 24537.8 | 2229 | 5.5 | 5.2 | 0.3 | 5.4 | 5.7 | 0.2 | 6.5 | 6.7 | 6.8 | 6.7 | 23 | 0 | 0
2025-06-03 11:52 | Normal | 476.9 | 476.5 | 468.8 | 482.5 | 10.9 | 11.5 | 13.3 | 13.3 | 225.8 | 226.2 | 226 | 57.5 | 57.3 | 57.4 | 59.99 | 59.97 | 59.98 | 21532 | 1 | 51.1 | 24539.4 | 2229 | 5.4 | 4.8 | 0.3 | 5.1 | 5.5 | 0.2 | 6.4 | 6.9 | 6.7 | 6.5 | 23 | 0 | 0
2025-06-03 11:57 | Normal | 475.8 | 487.4 | 469.7 | 488.7 | 10.8 | 11.3 | 13.4 | 13.2 | 226.2 | 226.4 | 226.6 | 57 | 56.9 | 57 | 60 | 59.97 | 59.98 | 22103 | 1 | 50.7 | 24540.8 | 2229 | 5.3 | 5.2 | 0.1 | 5.4 | 5.7 | 0 | 6.6 | 6.8 | 6.6 | 6.5 | 23 | 0 | 0
2025-06-03 12:02 | Normal | 480.7 | 491.2 | 481 | 485.7 | 11.3 | 11.6 | 13.8 | 14 | 226 | 226 | 226.6 | 59.9 | 59.7 | 59.9 | 59.98 | 60 | 59.97 | 22706 | 1 | 50.5 | 24542.5 | 2229 | 5.5 | 5.4 | 0.3 | 5.5 | 5.8 | 0.2 | 6.6 | 7 | 7 | 6.9 | 23 | 0 | 0
2025-06-03 12:07 | Normal | 489.4 | 492 | 479.4 | 491.2 | 10.8 | 11 | 13.1 | 13.5 | 225.4 | 225.8 | 226.8 | 56.3 | 56.1 | 56.2 | 59.98 | 59.99 | 59.98 | 22734 | 1 | 50.2 | 24544 | 2229 | 5.4 | 5.1 | 0.3 | 5.5 | 5.6 | 0.1 | 6.7 | 6.9 | 7 | 6.7 | 23 | 0 | 0
2025-06-03 12:12 | Normal | 488.8 | 487.3 | 490.4 | 484 | 10.1 | 10.6 | 12.6 | 13.2 | 225.8 | 226.4 | 227 | 55.6 | 55.5 | 55.6 | 59.95 | 59.92 | 59.94 | 21127 | 1 | 50.1 | 24545.6 | 2229 | 4.8 | 4.6 | 0.4 | 4.9 | 5.2 | 0.2 | 6.2 | 6.3 | 6.5 | 6.5 | 23 | 0 | 0
2025-06-03 12:17 | Normal | 492.8 | 494.4 | 477.4 | 489.1 | 9.8 | 10.1 | 12.8 | 13.1 | 225.8 | 226.6 | 227 | 55.1 | 54.9 | 55 | 59.96 | 59.96 | 59.95 | 20832 | 1 | 50.2 | 24547.3 | 2230 | 4.8 | 4.7 | 0.2 | 4.8 | 4.9 | 0.2 | 6.2 | 6.5 | 6.6 | 6.4 | 23 | 0 | 0
2025-06-03 12:22 | Normal | 486.9 | 486.5 | 480.8 | 488.4 | 10.3 | 10.6 | 13.3 | 13.5 | 225.8 | 226.8 | 227.2 | 56.9 | 56.7 | 56.8 | 60.02 | 60.04 | 60.03 | 21435 | 1 | 50.2 | 24549.1 | 2230 | 4.9 | 4.7 | 0.3 | 5 | 5.1 | 0.2 | 6.5 | 6.7 | 6.8 | 6.7 | 23 | 0 | 0
2025-06-03 12:27 | Normal | 481.4 | 486.6 | 470.2 | 481.8 | 10.5 | 10.6 | 13.5 | 13.6 | 226.6 | 227.2 | 227 | 56.7 | 56.5 | 56.6 | 59.99 | 60 | 60 | 21521 | 1 | 50.4 | 24550.8 | 2230 | 5 | 4.9 | 0.3 | 5.1 | 5.3 | 0.2 | 6.6 | 6.7 | 6.8 | 6.6 | 23 | 0 | 0
2025-06-03 12:32 | Normal | 480 | 481.8 | 472.7 | 482.7 | 10 | 10.3 | 13.2 | 13.3 | 226 | 226.8 | 226.6 | 54.9 | 54.6 | 54.8 | 60.04 | 60.08 | 60.07 | 20763 | 1 | 50.6 | 24552.6 | 2230 | 4.9 | 4.7 | 0.1 | 4.9 | 5.1 | 0.1 | 6.5 | 6.6 | 6.6 | 6.5 | 23 | 0 | 0
2025-06-03 12:37 | Normal | 485.8 | 487.3 | 477.7 | 483.5 | 9.7 | 10 | 12.9 | 13.2 | 226 | 226 | 226.6 | 54.2 | 54.1 | 54.2 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 20519 | 1 | 50.7 | 24554.3 | 2230 | 4.7 | 4.6 | 0.2 | 4.7 | 4.9 | 0.2 | 6.2 | 6.5 | 6.6 | 6.4 | 23 | 0 | 0
2025-06-03 12:42 | Normal | 489.7 | 486.3 | 479.8 | 492.4 | 9.5 | 9.8 | 13 | 13.1 | 225.8 | 226.2 | 226.6 | 54.2 | 54 | 54 | 60 | 60 | 60 | 20505 | 1 | 50.7 | 24556 | 2230 | 4.5 | 4.6 | 0.3 | 4.6 | 4.8 | 0.2 | 6.3 | 6.5 | 6.6 | 6.4 | 23 | 0 | 0
2025-06-03 12:47 | Normal | 483.7 | 486.2 | 474.8 | 483.5 | 9.7 | 10.1 | 13.3 | 13.3 | 225.8 | 225.6 | 226.6 | 53.8 | 53.6 | 53.7 | 60.01 | 60 | 60.01 | 20222 | 1 | 50.7 | 24557.7 | 2230 | 4.6 | 4.5 | 0.4 | 4.8 | 4.7 | 0.2 | 6.6 | 6.7 | 6.7 | 6.6 | 23 | 0 | 0
2025-06-03 12:52 | Normal | 486.5 | 487.1 | 476.5 | 489.1 | 9.3 | 9.5 | 13 | 13 | 226.2 | 226.2 | 226.6 | 53.4 | 53.3 | 53.3 | 60.05 | 60.05 | 60.05 | 20196 | 1 | 50.7 | 24559.4 | 2230 | 4.5 | 4.5 | 0.1 | 4.4 | 4.7 | 0.2 | 6.3 | 6.6 | 6.6 | 6.3 | 23 | 0 | 0
2025-06-03 12:57 | Normal | 486.8 | 484.4 | 468.7 | 480.5 | 9.1 | 9.5 | 13.1 | 13.1 | 225.8 | 225.8 | 226.4 | 52.8 | 52.7 | 52.8 | 60 | 60.03 | 59.98 | 19971 | 1 | 50.6 | 24561 | 2230 | 4.3 | 4.3 | 0.2 | 4.5 | 4.6 | 0.2 | 6.4 | 6.6 | 6.6 | 6.3 | 23 | 0 | 0
2025-06-03 13:02 | Normal | 485.8 | 485.4 | 467.3 | 479 | 9 | 9.3 | 13 | 13.1 | 225.4 | 226.2 | 225.8 | 52.5 | 52.4 | 52.4 | 59.97 | 59.95 | 59.96 | 19817 | 1 | 50.5 | 24562.7 | 2230 | 4.3 | 4.3 | 0.2 | 4.3 | 4.5 | 0.1 | 6.4 | 6.5 | 6.6 | 6.4 | 23 | 0 | 0
2025-06-03 13:07 | Normal | 485.6 | 486.3 | 474.8 | 484.6 | 8.8 | 9.1 | 12.9 | 13 | 224.8 | 225.4 | 225.8 | 52 | 51.9 | 51.9 | 59.99 | 59.98 | 59.98 | 19600 | 1 | 50.6 | 24564.3 | 2230 | 4.1 | 4.2 | 0.2 | 4.3 | 4.4 | 0.2 | 6.3 | 6.5 | 6.5 | 6.4 | 23 | 0 | 0
2025-06-03 13:12 | Normal | 481.8 | 489.5 | 476.4 | 486 | 8.2 | 8.8 | 12.6 | 12.5 | 224.2 | 225 | 225.2 | 49.7 | 49.5 | 49.6 | 59.92 | 59.9 | 59.91 | 19411 | 1 | 50.5 | 24565.9 | 2230 | 3.8 | 4 | 0.3 | 4.2 | 4.4 | 0 | 6.2 | 6.5 | 6.1 | 6.4 | 23 | 0 | 0
2025-06-03 13:17 | Normal | 489.2 | 490.7 | 472.5 | 491 | 8.3 | 8.7 | 12.8 | 12.8 | 223.6 | 224.8 | 225 | 51 | 50.9 | 50.9 | 60.01 | 60.02 | 60.02 | 19166 | 1 | 50.3 | 24567.5 | 2231 | 4 | 3.9 | 0.2 | 4.2 | 4.3 | 0 | 6.2 | 6.5 | 6.4 | 6.3 | 23 | 0 | 0
2025-06-03 13:22 | Normal | 491 | 485.6 | 472.6 | 488.2 | 8.1 | 8.5 | 12.5 | 12.6 | 224.4 | 224.4 | 224.6 | 50 | 49.9 | 50 | 60.06 | 60.01 | 60.04 | 18775 | 1 | 50.2 | 24569.1 | 2231 | 3.8 | 3.9 | 0.3 | 4 | 4.1 | 0.2 | 6.1 | 6.3 | 6.3 | 6.2 | 23 | 0 | 0
2025-06-03 13:27 | Normal | 496.9 | 485.5 | 485 | 485.7 | 7.9 | 8.3 | 12.2 | 12.6 | 224.2 | 224 | 224.6 | 49.6 | 49.5 | 49.6 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 18648 | 1 | 50 | 24570.6 | 2231 | 3.7 | 3.8 | 0.2 | 4 | 4.1 | 0 | 6 | 6 | 6.4 | 6.1 | 23 | 0 | 0
2025-06-03 13:32 | Normal | 491.8 | 484.8 | 474.9 | 480.6 | 7.5 | 8 | 12 | 12.3 | 223.6 | 223.8 | 224.6 | 47.7 | 47.7 | 47.8 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 17893 | 1 | 50.1 | 24572.1 | 2231 | 3.5 | 3.5 | 0.3 | 3.7 | 3.8 | 0.1 | 5.7 | 6.1 | 6.2 | 6 | 23 | 0 | 0
2025-06-03 13:37 | Normal | 491.9 | 494.5 | 479.2 | 486 | 7.1 | 7.4 | 11.6 | 11.8 | 223.4 | 223.6 | 224.4 | 46.2 | 46 | 46 | 60 | 60 | 59.99 | 17254 | 1 | 49.9 | 24573.6 | 2231 | 3.3 | 3.3 | 0.2 | 3.5 | 3.5 | 0.2 | 5.8 | 5.8 | 5.9 | 5.8 | 23 | 0 | 0
2025-06-03 13:42 | Normal | 494.7 | 495.5 | 477.8 | 488.5 | 7.1 | 7.5 | 12 | 12.3 | 223.4 | 223.8 | 224.4 | 47.1 | 47 | 47.1 | 60.03 | 60.01 | 60.02 | 17589 | 1 | 49.6 | 24575 | 2231 | 3.4 | 3.4 | 0.2 | 3.5 | 3.6 | 0.2 | 5.9 | 5.9 | 6.2 | 6 | 23 | 0 | 0
2025-06-03 13:47 | Normal | 498.8 | 483.3 | 481.2 | 489.1 | 6.5 | 7.1 | 10.8 | 11.6 | 222.4 | 223.4 | 223.6 | 44.2 | 44.1 | 44 | 60 | 59.99 | 59.99 | 13260 | 1 | 49.4 | 24576.3 | 2231 | 3 | 3 | 0.1 | 3.2 | 3.2 | 0.3 | 5.3 | 5.2 | 5.5 | 5.7 | 23 | 0 | 0
2025-06-03 13:52 | Normal | 489.8 | 485.4 | 482.7 | 488.6 | 4.8 | 5.1 | 6.5 | 8.3 | 221.8 | 222.6 | 222.2 | 30.5 | 30.4 | 30.5 | 59.97 | 59.95 | 59.96 | 10983 | 1 | 49.1 | 24577.6 | 2231 | 2.1 | 2.2 | 0.2 | 2.2 | 2.3 | 0.3 | 3.2 | 3.1 | 3.8 | 4.1 | 23 | 0 | 0
2025-06-03 13:57 | Normal | 493.6 | 490.3 | 495.3 | 503 | 4.1 | 4.5 | 5.1 | 6.6 | 220.6 | 221.6 | 221.8 | 26.3 | 26.2 | 26.3 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 8843 | 1 | 48.3 | 24578.4 | 2231 | 1.9 | 2 | 0 | 2.1 | 2.2 | 0 | 2.5 | 2.5 | 3.1 | 3.4 | 23 | 0 | 0
2025-06-03 14:02 | Normal | 498.2 | 511.4 | 503.3 | 505 | 4.3 | 4.7 | 5.3 | 6.9 | 221.6 | 222.2 | 221.8 | 27.8 | 27.8 | 27.9 | 60 | 60 | 60 | 10602 | 1 | 47.5 | 24579.2 | 2231 | 2 | 2 | 0 | 2.1 | 2.2 | 0.2 | 2.4 | 2.6 | 3 | 3.5 | 23 | 0 | 0
2025-06-03 14:07 | Normal | 503.7 | 489.5 | 489.4 | 504.7 | 2.6 | 3 | 3.4 | 4.1 | 219.6 | 220.4 | 220.8 | 17.2 | 17 | 17.2 | 60.04 | 60.03 | 60.04 | 6477 | 1 | 47.1 | 24580 | 2231 | 1.2 | 1.2 | 0 | 1.3 | 1.4 | 0 | 1.6 | 1.6 | 1.9 | 2.1 | 23 | 0 | 0
2025-06-03 14:12 | Normal | 499.6 | 506.3 | 515.7 | 516.4 | 4.2 | 4.3 | 4.7 | 6.3 | 221.8 | 222 | 222.4 | 25.2 | 25 | 25.1 | 59.97 | 59.98 | 59.98 | 8133 | 1 | 46.5 | 24580.7 | 2231 | 2 | 1.8 | 0.2 | 1.9 | 2 | 0.2 | 2.4 | 2.2 | 2.8 | 3.4 | 23 | 0 | 0
2025-06-03 14:17 | Normal | 507.7 | 503.3 | 509.9 | 510.6 | 5.7 | 6.3 | 6.7 | 9.2 | 222 | 222.4 | 223 | 35.7 | 35.6 | 35.7 | 59.94 | 59.93 | 59.93 | 13382 | 1 | 46.5 | 24581.8 | 2232 | 2.7 | 2.7 | 0.1 | 3 | 2.9 | 0.2 | 3.4 | 3.2 | 3.5 | 5.6 | 23 | 0 | 0
2025-06-03 14:22 | Normal | 502.2 | 503.6 | 504.8 | 500.4 | 4.8 | 5.3 | 5.8 | 8.3 | 221.8 | 222.2 | 223 | 31.2 | 31.1 | 31.1 | 59.97 | 59.96 | 59.97 | 11612 | 1 | 46.4 | 24582.8 | 2232 | 2.3 | 2.4 | 0 | 2.5 | 2.4 | 0.2 | 3 | 2.8 | 3.1 | 5.2 | 23 | 0 | 0
2025-06-03 14:27 | Normal | 505.8 | 492.3 | 499.1 | 498.8 | 4.4 | 5 | 5.6 | 8.1 | 222 | 221.8 | 222.6 | 29.3 | 29.2 | 29.3 | 59.97 | 59.97 | 59.98 | 10905 | 1 | 46.3 | 24583.8 | 2232 | 2.2 | 2.1 | 0 | 2.2 | 2.3 | 0.3 | 2.8 | 2.6 | 2.9 | 5.1 | 23 | 0 | 0
2025-06-03 14:32 | Normal | 499.6 | 493.3 | 497 | 499.8 | 4.1 | 4.6 | 5.3 | 7.8 | 221 | 221.4 | 222.6 | 27.8 | 27.8 | 27.8 | 60.04 | 60.03 | 60.03 | 10197 | 1 | 46.1 | 24584.6 | 2232 | 1.9 | 1.9 | 0 | 2.1 | 2.1 | 0.1 | 2.7 | 2.5 | 2.7 | 4.9 | 23 | 0 | 0
2025-06-03 14:37 | Normal | 506.9 | 496.5 | 500.2 | 507 | 3.7 | 4.3 | 5.2 | 7.5 | 221.4 | 221.2 | 222.4 | 26.7 | 26.7 | 26.8 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 9786 | 1 | 46 | 24585.5 | 2232 | 1.7 | 1.8 | 0 | 2 | 1.9 | 0.2 | 2.6 | 2.5 | 2.7 | 4.7 | 23 | 0 | 0
2025-06-03 14:42 | Normal | 505.8 | 497.4 | 491.8 | 499.3 | 3.4 | 4 | 5.1 | 7.4 | 220.8 | 221.6 | 222.2 | 25.8 | 25.8 | 25.8 | 60 | 59.99 | 59.99 | 9434 | 1 | 45.7 | 24586.3 | 2232 | 1.6 | 1.7 | 0 | 1.9 | 1.8 | 0 | 2.7 | 2.3 | 2.6 | 4.7 | 23 | 0 | 0
2025-06-03 14:47 | Normal | 508.9 | 508.4 | 489.7 | 497.5 | 2.6 | 3 | 4.3 | 6.1 | 221 | 221 | 222 | 22.1 | 22 | 22.1 | 59.95 | 59.96 | 59.96 | 7673 | 1 | 45.5 | 24587 | 2232 | 1.2 | 1.2 | 0 | 1.3 | 1.3 | 0.1 | 2.1 | 1.9 | 2.1 | 3.7 | 23 | 0 | 0
2025-06-03 14:52 | Normal | 506.7 | 501.4 | 496.4 | 506.9 | 3 | 3.5 | 4.9 | 7 | 221 | 221.2 | 221.6 | 24.2 | 24.1 | 24.2 | 60.01 | 60 | 60 | 7986 | 1 | 45.2 | 24587.7 | 2232 | 1.3 | 1.4 | 0 | 1.6 | 1.6 | 0 | 2.4 | 2.3 | 2.4 | 4.4 | 23 | 0 | 0
2025-06-03 14:57 | Normal | 515 | 508.4 | 494.7 | 505.6 | 2.6 | 3.2 | 4.8 | 7 | 220.2 | 221 | 221.2 | 23 | 22.9 | 23 | 60.01 | 59.99 | 60 | 8342 | 1 | 45.1 | 24588.4 | 2232 | 1.1 | 1.3 | 0 | 1.4 | 1.5 | 0.1 | 2.4 | 2.2 | 2.5 | 4.3 | 23 | 0 | 0
2025-06-03 15:02 | Normal | 506.9 | 504.4 | 503.2 | 504.9 | 2.5 | 3 | 4.8 | 7 | 220 | 221.2 | 221.4 | 22.8 | 22.7 | 22.8 | 60.03 | 60.03 | 60.02 | 8289 | 1 | 45 | 24589 | 2232 | 1.1 | 1.2 | 0 | 1.4 | 1.4 | 0.1 | 2.3 | 2.4 | 2.5 | 4.4 | 23 | 0 | 0
2025-06-03 15:07 | Normal | 509.1 | 510.5 | 499 | 505.7 | 2.2 | 2.8 | 4.6 | 6.8 | 219.8 | 220.8 | 220.8 | 21.9 | 21.9 | 21.9 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 7888 | 1 | 44.8 | 24589.7 | 2232 | 0.9 | 1.1 | 0 | 1.3 | 1.2 | 0 | 2.4 | 2.1 | 2.4 | 4.3 | 23 | 0 | 0
2025-06-03 15:12 | Normal | 501.8 | 505.3 | 496.5 | 499.1 | 1.8 | 2.3 | 4.2 | 6.3 | 219.6 | 220.4 | 221 | 19.7 | 19.6 | 19.7 | 59.98 | 59.98 | 59.97 | 7147 | 1 | 44.7 | 24590.3 | 2232 | 0.8 | 0.8 | 0 | 1 | 1 | 0.1 | 2.1 | 2 | 2.1 | 4 | 23 | 0 | 0
2025-06-03 15:17 | Normal | 509.1 | 507.5 | 496.9 | 498.5 | 1.6 | 2.1 | 4 | 6.1 | 219.8 | 219.8 | 220.6 | 18.7 | 18.6 | 18.7 | 59.96 | 59.95 | 59.96 | 6814 | 1 | 44.5 | 24590.8 | 2233 | 0.8 | 0.8 | 0 | 0.8 | 0.9 | 0.2 | 2 | 1.8 | 2.1 | 3.9 | 23 | 0 | 0
2025-06-03 15:22 | Normal | 512.6 | 500.3 | 509.3 | 499 | 1.4 | 2 | 1.3 | 6 | 219 | 219.6 | 220.2 | 14.8 | 14.7 | 14.8 | 59.97 | 59.95 | 59.97 | 5450 | 1 | 44.4 | 24591.3 | 2233 | 0.6 | 0.7 | 0 | 0.9 | 0.8 | 0 | 0.9 | 0.3 | 2 | 3.8 | 23 | 0 | 0
2025-06-03 15:27 | Normal | 502.6 | 505.1 | 514.4 | 504.7 | 1 | 1.5 | 0.8 | 4.5 | 218.6 | 218.8 | 220 | 11 | 10.8 | 11 | 59.96 | 59.96 | 59.94 | 4530 | 1 | 44.3 | 24591.7 | 2233 | 0.4 | 0.6 | 0 | 0.7 | 0.7 | 0 | 0.4 | 0.2 | 1.5 | 3 | 23 | 0 | 0
2025-06-03 15:32 | Normal | 489.1 | 502.2 | 504.9 | 509.7 | 1 | 1.5 | 0.6 | 4.2 | 218.4 | 218.8 | 219.6 | 10.4 | 10.3 | 10.3 | 59.93 | 59.93 | 59.94 | 3536 | 1 | 44.1 | 24592 | 2233 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0.6 | 0.5 | 0 | 0.3 | 0.2 | 0.8 | 3.3 | 23 | 0 | 0
2025-06-03 15:37 | Normal | 504.8 | 487.3 | 508.2 | 501.9 | 0.3 | 0.6 | 0.5 | 1.1 | 217.6 | 218.2 | 218.4 | 4.4 | 4.3 | 4.3 | 60.02 | 60.03 | 60.02 | 1630 | 1 | 43.9 | 24592.2 | 2233 | 0.2 | 0.4 | 0 | 0.2 | 0.4 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.4 | 0.6 | 23 | 0 | 0
2025-06-03 15:42 | Normal | 498 | 489.5 | 531.9 | 509.1 | 0.5 | 1 | 0.6 | 2.3 | 218.8 | 218.6 | 219.2 | 6.8 | 6.7 | 6.8 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 2508 | 1 | 43.7 | 24592.3 | 2233 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 1.8 | 23 | 0 | 0
2025-06-03 15:47 | Normal | 511.9 | 505.5 | 535.3 | 512.8 | 0.8 | 1.3 | 0.8 | 3.9 | 218.6 | 219 | 219.8 | 10.2 | 10.1 | 10.2 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 3658 | 1 | 43.6 | 24592.6 | 2233 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0.6 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0.3 | 0.5 | 3.2 | 23 | 0 | 0
2025-06-03 15:52 | Normal | 497.9 | 485.2 | 516.3 | 491 | 0.7 | 1.1 | 1 | 1.8 | 218.8 | 219.4 | 219.2 | 7.1 | 7 | 7.1 | 60.01 | 60.02 | 60.01 | 2728 | 1 | 43.5 | 24592.9 | 2233 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0.4 | 0.5 | 0 | 0.4 | 0.4 | 0.6 | 1.1 | 23 | 0 | 0
2025-06-03 15:57 | Normal | 514.8 | 502.4 | 508.8 | 508.5 | 0.9 | 1.3 | 1.1 | 3.7 | 218.4 | 218.8 | 219.8 | 10.3 | 10.3 | 10.5 | 60.01 | 60 | 60 | 3718 | 1 | 43.4 | 24593.2 | 2233 | 0.4 | 0.7 | 0 | 0.5 | 0.6 | 0 | 0.6 | 0.3 | 0.6 | 2.9 | 23 | 0 | 0
2025-06-03 16:02 | Normal | 501.8 | 483.3 | 514.5 | 517.2 | 0.7 | 1.1 | 0.9 | 2.7 | 218.2 | 218 | 219 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 60 | 60 | 60 | 3099 | 1 | 43.4 | 24593.5 | 2233 | 0.2 | 0.5 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0.6 | 0.2 | 0.5 | 2.1 | 23 | 0 | 0
2025-06-03 16:07 | Normal | 492.7 | 488.3 | 512.2 | 527.7 | 0.6 | 1 | 0.7 | 2.2 | 218 | 218.2 | 219 | 7.4 | 7.3 | 7.3 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 2557 | 1 | 43.3 | 24593.7 | 2233 | 0.2 | 0.4 | 0 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 1.7 | 23 | 0 | 0
2025-06-03 16:12 | Normal | 484 | 483.5 | 514.2 | 516 | 0.3 | 0.6 | 0.5 | 1.1 | 219.2 | 218.8 | 219.6 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 60.02 | 60.02 | 60.01 | 1695 | 1 | 43.2 | 24593.9 | 2233 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.7 | 23 | 0 | 0
2025-06-03 16:17 | Normal | 513.6 | 501.3 | 515.3 | 489.1 | 0.2 | 0.5 | 0.5 | 1.1 | 218.4 | 219.8 | 219.6 | 4.2 | 4.1 | 4.1 | 60.03 | 60.04 | 60.03 | 1518 | 1 | 43.2 | 24594 | 2234 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.7 | 23 | 0 | 0
2025-06-03 16:22 | Normal | 500.9 | 478.6 | 524.8 | 500 | 0.3 | 0.6 | 0.4 | 1 | 218.6 | 218.4 | 219.4 | 4.2 | 4 | 4.1 | 59.98 | 59.96 | 59.97 | 1492 | 1 | 43 | 24594.1 | 2234 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.5 | 23 | 0 | 0
2025-06-03 16:27 | Normal | 507.9 | 482.2 | 486 | 497.7 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 0.7 | 219 | 219.2 | 219.4 | 3.4 | 3.4 | 3.3 | 59.97 | 59.97 | 59.98 | 1200 | 1 | 42.9 | 24594.2 | 2234 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.4 | 23 | 0 | 0
2025-06-03 16:32 | Normal | 473.9 | 475.4 | 506.3 | 509 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 0.6 | 218.6 | 218.8 | 219.6 | 2.9 | 2.8 | 2.9 | 59.99 | 59.98 | 59.98 | 953 | 1 | 42.7 | 24594.3 | 2234 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.3 | 23 | 0 | 0
2025-06-03 16:37 | Normal | 455.9 | 488.5 | 510.3 | 512 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.5 | 218.8 | 219 | 220 | 2.6 | 2.5 | 2.6 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 852 | 1 | 42.6 | 24594.4 | 2234 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.3 | 23 | 0 | 0
2025-06-03 16:42 | Normal | 465 | 462.6 | 457.9 | 471.2 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.5 | 218.2 | 218.6 | 219.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 59.99 | 60 | 59.99 | 768 | 1 | 42.5 | 24594.5 | 2234 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.3 | 23 | 0 | 0
2025-06-03 16:47 | Normal | 252.6 | 474.5 | 446.8 | 485.7 | 0 | 0.1 | 0 | 0.3 | 218.6 | 218.8 | 220.2 | 1.8 | 1.8 | 1.9 | 59.99 | 59.98 | 60 | 463 | 1 | 42.3 | 24594.5 | 2234 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.2 | 23 | 0 | 0
2025-06-03 16:52 | Normal | 199.6 | 440.5 | 205.9 | 479 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 218.6 | 219.4 | 219.8 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 145 | 1 | 42.2 | 24594.5 | 2234 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 23 | 0 | 0
2025-06-03 16:57 | Normal | 200.3 | 293.3 | 199.5 | 394.7 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 219 | 218.6 | 219 | 1.4 | 1.3 | 1.3 | 59.97 | 59.96 | 59.97 | 27 | 1 | 42.1 | 24594.6 | 2234 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 23 | 0 | 0
2025-06-03 17:02 | Normal | 219.6 | 188 | 208 | 338.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 218.8 | 219.4 | 219.8 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 1 | 1 | 41.9 | 24594.6 | 2234 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0
2025-06-03 17:07 | Normal | 228.1 | 185.6 | 237.4 | 439.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 218.4 | 219 | 220 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 60.06 | 60.07 | 60.06 | 0 | 1 | 41.8 | 24594.6 | 2234 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0
2025-06-03 17:12 | Normal | 185.7 | 214.4 | 215.7 | 338.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 219 | 219 | 219.8 | 1.4 | 1.3 | 1.3 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 0 | 1 | 41.6 | 24594.6 | 2234 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0
2025-06-03 17:17 | Normal | 203.8 | 209.9 | 192.6 | 345.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 218.2 | 219 | 219.8 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 59.96 | 59.94 | 59.96 | 0 | 1 | 41.5 | 24594.6 | 2235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0