## S3_BL22
Time | Working Mode | V MPPT 1(V) | V MPPT 2(V) | V MPPT 3(V) | V MPPT 4(V) | I MPPT 1(A) | I MPPT 2(A) | I MPPT 3(A) | I MPPT 4(A) | Ua(V) | Ub(V) | Uc(V) | I AC 1(A) | I AC 2(A) | I AC 3(A) | F AC 1(Hz) | F AC 2(Hz) | F AC 3(Hz) | Power(W) | Working Mode | Temperature(℃) | Total Generation(kWh) | H Total(h) | Istr1(A) | Istr2(A) | Istr3(A) | Istr4(A) | Istr5(A) | Istr6(A) | Istr7(A) | Istr8(A) | Istr10(A) | Istr11(A) | RSSI | PF | ReactivePower(kVar) | LeakageCurrent(mA) | ISO(kΩ)
2025-06-30 06:11 | Wait | 469.2 | 477.3 | 472.9 | 471.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228 | 229 | 228.4 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60 | 60 | 0 | 0 | 21 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-06-30 06:16 | Wait | 488.7 | 494.5 | 490.9 | 490.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228 | 229.6 | 228.4 | 0 | 0 | 0 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 0 | 0 | 24 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-06-30 06:21 | Wait | 512.6 | 512.7 | 513.1 | 513.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228.6 | 230.6 | 229 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 0 | 26.9 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-06-30 06:30 | Wait | 558.5 | 559.2 | 558.7 | 559.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228.6 | 228.8 | 228.6 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.03 | 60.03 | 0 | 0 | 26.7 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-06-30 06:39 | Wait | 582.6 | 582.6 | 583 | 582.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227.8 | 230.2 | 229.4 | 0 | 0 | 0 | 60.04 | 60.04 | 60.05 | 0 | 0 | 28 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-06-30 06:44 | Wait | 563.5 | 563.6 | 564 | 563.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229.2 | 230 | 229.4 | 0 | 0 | 0 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 0 | 0 | 29.5 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-06-30 06:49 | Wait | 568.5 | 568.6 | 569.1 | 569 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229 | 230 | 229.8 | 0 | 0 | 0 | 59.88 | 59.92 | 59.88 | 0 | 0 | 30.4 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-06-30 06:54 | Wait | 572.8 | 572.9 | 573.3 | 573.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228.8 | 230 | 229.4 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 0 | 0 | 30.8 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-06-30 06:59 | Wait | 563.2 | 563.3 | 563.8 | 563.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229.4 | 230.2 | 229.4 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 0 | 0 | 31.2 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-06-30 07:04 | Wait | 585.3 | 585.2 | 585.8 | 585.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228.4 | 230.2 | 229 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 0 | 0 | 31.4 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-06-30 07:09 | Wait | 586 | 586 | 586.7 | 586.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228.2 | 230.2 | 229.4 | 0 | 0 | 0 | 60 | 59.99 | 60 | 0 | 0 | 31.5 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-06-30 07:14 | Wait | 577.2 | 577.2 | 577.8 | 577.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228.6 | 230 | 229.2 | 0 | 0 | 0 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 0 | 0 | 31.6 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-06-30 07:19 | Wait | 586 | 586 | 586.7 | 586.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228.2 | 230.2 | 229.6 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.97 | 59.96 | 0 | 0 | 31.7 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-06-30 07:24 | Wait | 589.8 | 589.7 | 590.3 | 590.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228 | 230.2 | 229.2 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 0 | 0 | 31.7 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-06-30 07:29 | Wait | 594.5 | 594.1 | 595.1 | 595.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228.4 | 229.8 | 228.8 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 0 | 0 | 31.8 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-06-30 07:34 | Wait | 602.7 | 601.4 | 603.7 | 603.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228.2 | 229.2 | 228.8 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 0 | 0 | 31.8 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-06-30 07:39 | Wait | 626.8 | 624.5 | 628.6 | 628.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228.4 | 229.2 | 228.8 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.01 | 60.02 | 0 | 0 | 31.9 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-06-30 07:44 | Wait | 623.2 | 621.3 | 624.8 | 624.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228.8 | 230.2 | 229 | 0 | 0 | 0 | 60 | 59.99 | 59.99 | 0 | 0 | 31.9 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-06-30 07:49 | Wait | 624.3 | 622.2 | 625.6 | 625.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229.4 | 231 | 229.8 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 0 | 0 | 32 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-06-30 07:54 | Wait | 633.8 | 631.8 | 635.6 | 636.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229 | 229.8 | 229.4 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 0 | 0 | 32.1 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-06-30 07:59 | Wait | 647.2 | 644.4 | 648.5 | 648.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228.4 | 229.4 | 230 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60.01 | 0 | 0 | 32.1 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-06-30 08:04 | Wait | 632.6 | 630.4 | 634.2 | 634.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227.8 | 229.2 | 229.2 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 60 | 59.99 | 0 | 0 | 32.1 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-06-30 08:09 | Wait | 630.6 | 629 | 632.2 | 632.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227.8 | 229.4 | 228.4 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 0 | 0 | 32.2 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-06-30 08:14 | Wait | 632.9 | 630.7 | 634.2 | 634.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228.2 | 229 | 228.6 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.99 | 59.98 | 0 | 0 | 32.2 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-06-30 08:19 | Wait | 631 | 628.9 | 631.8 | 631.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227.6 | 229.6 | 228.6 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 0 | 0 | 32.2 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-06-30 08:24 | Wait | 633.6 | 631.4 | 635.1 | 635.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228.8 | 229.4 | 229 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.03 | 60.02 | 0 | 0 | 32.3 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-06-30 08:29 | Wait | 633.7 | 631.6 | 635.2 | 635.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228.4 | 228.8 | 228 | 0 | 0 | 0 | 59.95 | 59.93 | 59.94 | 0 | 0 | 32.3 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-06-30 08:34 | Wait | 630.2 | 628 | 631.3 | 631.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227.6 | 229.2 | 228.8 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.98 | 59.98 | 0 | 0 | 32.3 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-06-30 08:39 | Wait | 633.3 | 631.1 | 635.1 | 635.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227.8 | 229.2 | 228.4 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.98 | 59.98 | 0 | 0 | 32.3 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-06-30 08:44 | Wait | 636.9 | 634.8 | 637.9 | 638.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228.2 | 229.4 | 228.8 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.92 | 59.95 | 0 | 0 | 32.3 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-06-30 08:49 | Wait | 640.5 | 638.2 | 642.2 | 642.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227.4 | 229 | 228.6 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 59.99 | 60 | 0 | 0 | 32.3 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-06-30 08:54 | Wait | 634.9 | 632.5 | 636.1 | 636 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227.6 | 228.8 | 228.4 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60 | 60.01 | 0 | 0 | 32.3 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-06-30 08:59 | Wait | 636.1 | 633.8 | 637.7 | 637.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227.6 | 229.4 | 229 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.97 | 59.99 | 0 | 0 | 32.3 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-06-30 09:04 | Wait | 634.8 | 632.7 | 636.5 | 636.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227.6 | 229.2 | 228.2 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 0 | 0 | 32.2 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-06-30 09:09 | Wait | 638.9 | 636.8 | 640.3 | 640.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227.4 | 228.6 | 228.2 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.01 | 60.03 | 0 | 0 | 32.3 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-06-30 09:14 | Wait | 646 | 643.9 | 647.6 | 648.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227.4 | 229.2 | 228 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 0 | 0 | 30 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-06-30 09:45 | Wait | 633.9 | 632.1 | 635.6 | 636.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227.8 | 230.2 | 229 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 60 | 60 | 0 | 0 | 27.1 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-06-30 09:50 | Wait | 641.5 | 639.8 | 643.5 | 644.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227.4 | 228.8 | 228.2 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 0 | 0 | 29.4 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-06-30 09:55 | Fault | 651.6 | 649.9 | 652.3 | 653.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228 | 229 | 228.6 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.02 | 60.04 | 0 | 2 | 30.6 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-06-30 10:00 | Fault | 652 | 649.6 | 652.8 | 653.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228 | 229.4 | 229 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 0 | 2 | 31.3 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-06-30 10:05 | Wait | 643.3 | 641.3 | 645.3 | 646.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227.2 | 228.6 | 228.4 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 59.98 | 0 | 0 | 31.7 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-06-30 10:10 | Wait | 654.2 | 652.2 | 655.9 | 656.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227.4 | 229 | 228.4 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.95 | 59.96 | 0 | 0 | 32 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-06-30 10:15 | Fault | 650.7 | 648.4 | 652.3 | 652.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227.8 | 230 | 229 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 0 | 2 | 32.1 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-06-30 10:20 | Wait | 652.6 | 650.4 | 654.3 | 655.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228.6 | 230 | 228.8 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 0 | 32.2 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-06-30 10:25 | Wait | 649.9 | 647.7 | 651.3 | 651.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227.2 | 229.2 | 228.6 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 0 | 0 | 32.3 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-06-30 10:30 | Fault | 648.7 | 646.7 | 650.5 | 651.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228.2 | 230 | 229 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 0 | 2 | 32.4 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-06-30 10:35 | Wait | 652.8 | 650.5 | 653.6 | 654.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227.4 | 229.2 | 229.4 | 0 | 0 | 0 | 60 | 59.99 | 60.01 | 0 | 0 | 32.4 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-06-30 17:11 | Wait | 473.8 | 482.1 | 475.9 | 476 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227 | 228.4 | 226.6 | 0 | 0 | 0 | 59.94 | 59.95 | 59.95 | 0 | 0 | 23.7 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2025-06-30 17:13 | Wait | 469.2 | 469.6 | 469.5 | 469.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227 | 228.4 | 227.6 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 0 | 0 | 24.8 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2025-06-30 17:13 | Wait | 475.6 | 485 | 477.2 | 478.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226.6 | 228.2 | 226.8 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 0 | 22.9 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | -0.001 | -0.001
2025-06-30 17:13 | Wait | 483.9 | 490.2 | 485.5 | 485.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226.4 | 228.4 | 227.2 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.91 | 59.95 | 0 | 0 | 23.5 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | -0.001 | -0.001
2025-06-30 17:14 | Wait | 446.1 | 446.4 | 446.3 | 446.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226.8 | 228 | 227.8 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 0 | 0 | 26 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2025-06-30 17:15 | Wait | 417.5 | 417.8 | 417.7 | 418 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227.2 | 228.2 | 227.4 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 0 | 0 | 26.9 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2025-06-30 17:16 | Wait | 279.8 | 280.2 | 279.7 | 280.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227.4 | 228.6 | 227.4 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.98 | 59.98 | 0 | 0 | 27.7 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001