## S3_BL24
Time | Working Mode | V MPPT 1(V) | V MPPT 2(V) | V MPPT 3(V) | V MPPT 4(V) | I MPPT 1(A) | I MPPT 2(A) | I MPPT 3(A) | I MPPT 4(A) | Ua(V) | Ub(V) | Uc(V) | I AC 1(A) | I AC 2(A) | I AC 3(A) | F AC 1(Hz) | F AC 2(Hz) | F AC 3(Hz) | Power(W) | Working Mode | Temperature(℃) | Total Generation(kWh) | H Total(h) | Istr1(A) | Istr2(A) | Istr3(A) | Istr4(A) | Istr5(A) | Istr6(A) | Istr7(A) | Istr8(A) | Istr10(A) | Istr11(A) | RSSI | PF | ReactivePower(kVar) | LeakageCurrent(mA) | ISO(kΩ)
2025-06-30 06:10 | Wait | 366.8 | 367.7 | 366.9 | 367.5 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0 | 217.6 | 216.8 | 216.4 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.97 | 59.96 | 0 | 0 | 14 | 89158.8 | 8619 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 35 | -0.001 | -0.001
2025-06-30 06:10 | Wait | 280 | 281 | 280.2 | 281 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0 | 218.4 | 218 | 217.6 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 0 | 0 | 15.2 | 89158.8 | 8619 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 35 | -0.001 | -0.001
2025-06-30 06:15 | Wait | 413.4 | 414 | 413.3 | 413.5 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0 | 218.6 | 217.6 | 217.4 | 0 | 0 | 0 | 60.05 | 60.05 | 60.03 | 0 | 0 | 22.7 | 89158.8 | 8619 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-06-30 06:20 | Wait | 445.2 | 445.9 | 445.2 | 445.3 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 218.8 | 218 | 217.8 | 0 | 0 | 0 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 0 | 0 | 26.2 | 89158.8 | 8619 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-06-30 06:25 | Wait | 490.3 | 499.1 | 498.3 | 498.3 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 218.6 | 217.6 | 217.6 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60.01 | 60.02 | 0 | 0 | 27.3 | 89158.8 | 8619 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-06-30 06:30 | Normal | 480.3 | 500.4 | 501.1 | 465.7 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 219.6 | 218.8 | 218 | 0.8 | 0.9 | 0.8 | 60.05 | 60.03 | 60.05 | 0 | 1 | 28.1 | 89158.8 | 8619 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-06-30 06:35 | Normal | 515.2 | 504.4 | 508.4 | 433.1 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0 | 220 | 219 | 218.4 | 0.8 | 0.9 | 0.8 | 59.97 | 59.98 | 59.98 | 115 | 1 | 29.3 | 89158.8 | 8619 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-06-30 06:40 | Normal | 457.1 | 503.5 | 484.3 | 330.7 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0 | 219.8 | 219.2 | 218.6 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 60.04 | 60.04 | 60.05 | 30 | 1 | 30.4 | 89158.8 | 8619 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-06-30 06:45 | Normal | 443.2 | 498.4 | 499.4 | 224.9 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 220 | 219.4 | 219 | 0.9 | 1 | 0.9 | 60.08 | 60.08 | 60.08 | 2 | 1 | 31.3 | 89158.8 | 8619 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-06-30 06:50 | Normal | 482.2 | 501.4 | 497.3 | 203.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 219.8 | 218.4 | 218.6 | 0.9 | 0.8 | 0.8 | 59.94 | 59.97 | 59.96 | 1 | 1 | 32.1 | 89158.8 | 8619 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-06-30 06:55 | Normal | 456.3 | 502.4 | 511.3 | 199.8 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 220.4 | 218.8 | 218.8 | 0.8 | 0.9 | 0.8 | 60.03 | 60.03 | 60.02 | 3 | 1 | 32.7 | 89158.8 | 8619 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-06-30 07:00 | Normal | 483.3 | 512.5 | 511.4 | 199.7 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 219.8 | 219.2 | 219 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 60.02 | 60.01 | 60.03 | 0 | 1 | 33.2 | 89158.8 | 8620 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-06-30 07:05 | Normal | 506.2 | 533.3 | 502.3 | 295.5 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0 | 219.8 | 218.8 | 218.6 | 0.9 | 1 | 0.9 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 127 | 1 | 33.5 | 89158.8 | 8620 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-06-30 07:10 | Normal | 512.3 | 518.4 | 514.4 | 329.7 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0 | 220.4 | 218.6 | 218.8 | 0.7 | 0.9 | 0.8 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 80 | 1 | 33.9 | 89158.8 | 8620 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-06-30 07:15 | Normal | 516.4 | 503.4 | 513.3 | 208 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0 | 219.6 | 218.8 | 218.6 | 0.9 | 0.8 | 1 | 60 | 60 | 60 | 26 | 1 | 34.3 | 89158.8 | 8620 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-06-30 07:20 | Normal | 503.4 | 515.9 | 498.5 | 211.8 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0 | 220.4 | 218.6 | 218.6 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 59.97 | 59.98 | 59.98 | 55 | 1 | 34.6 | 89158.8 | 8620 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-06-30 07:25 | Normal | 506.2 | 485.5 | 506.5 | 201.7 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0 | 219.6 | 218.6 | 218.2 | 0.9 | 0.8 | 0.9 | 59.96 | 59.96 | 59.97 | 68 | 1 | 35 | 89158.8 | 8620 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-06-30 07:30 | Normal | 518 | 508.6 | 498.8 | 286.7 | 0.1 | 0.3 | 0.4 | 0.1 | 219.6 | 218.4 | 218.2 | 1.6 | 1.4 | 1.4 | 59.96 | 59.97 | 59.96 | 263 | 1 | 35.2 | 89158.8 | 8620 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-06-30 07:35 | Normal | 501.5 | 520.3 | 499.3 | 418.2 | 0.2 | 0.3 | 0.5 | 0.2 | 219.8 | 218.8 | 218.2 | 1.7 | 1.8 | 1.6 | 59.97 | 59.98 | 59.97 | 397 | 1 | 35.5 | 89158.8 | 8620 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-06-30 07:40 | Normal | 512.2 | 534.4 | 501.8 | 532.9 | 0.3 | 0.6 | 0.8 | 0.4 | 219.8 | 218.8 | 218.2 | 2.8 | 2.9 | 2.7 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 1003 | 1 | 35.6 | 89158.9 | 8620 | 0.3 | 0 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.4 | 0.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-06-30 07:45 | Normal | 519.3 | 519.4 | 524.3 | 487.9 | 0.3 | 0.6 | 0.6 | 0.4 | 219.4 | 218.4 | 218.6 | 2.7 | 2.8 | 2.6 | 59.98 | 59.99 | 59.99 | 906 | 1 | 35.8 | 89159 | 8620 | 0.2 | 0 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-06-30 07:50 | Normal | 531.2 | 513.5 | 525.4 | 482.8 | 0.3 | 0.6 | 0.8 | 0.5 | 219.6 | 218.6 | 218.6 | 3.1 | 3.2 | 3 | 59.96 | 59.95 | 59.96 | 1067 | 1 | 36 | 89159.1 | 8620 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-06-30 07:55 | Normal | 545.2 | 524.4 | 509.2 | 526.7 | 0.4 | 0.9 | 1.1 | 0.8 | 219.4 | 218.4 | 218.6 | 4.3 | 4.3 | 4.2 | 60.02 | 60.03 | 60.02 | 1571 | 1 | 36.2 | 89159.2 | 8620 | 0.3 | 0 | 0 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.4 | 0.6 | 0.5 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2025-06-30 08:00 | Normal | 530.3 | 524.6 | 529.7 | 524 | 0.6 | 1.2 | 1.3 | 1 | 219.6 | 218.6 | 218.6 | 5.8 | 5.8 | 5.7 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 2126 | 1 | 36.4 | 89159.4 | 8621 | 0.5 | 0 | 0 | 0.5 | 0.4 | 0.1 | 0.4 | 0.8 | 0.6 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-06-30 08:05 | Normal | 531.1 | 531.4 | 511.3 | 537.7 | 0.3 | 0.8 | 1 | 0.6 | 219 | 218.4 | 218 | 4 | 3.9 | 3.8 | 60 | 59.99 | 59.99 | 1401 | 1 | 36.5 | 89159.5 | 8621 | 0.3 | 0 | 0 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.6 | 0.5 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2025-06-30 08:10 | Normal | 525.1 | 515.5 | 511.4 | 521.8 | 0.4 | 0.8 | 1 | 0.6 | 219.2 | 218.6 | 218.2 | 4.1 | 4 | 3.9 | 59.98 | 59.97 | 59.97 | 1406 | 1 | 36.8 | 89159.6 | 8621 | 0.4 | 0 | 0 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-06-30 08:15 | Normal | 542.1 | 527.4 | 509.4 | 529.7 | 0.3 | 0.8 | 1 | 0.6 | 219 | 218 | 218 | 4 | 3.9 | 3.8 | 59.95 | 59.95 | 59.95 | 1364 | 1 | 37 | 89159.7 | 8621 | 0.2 | 0 | 0 | 0.3 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-06-30 08:20 | Normal | 544.3 | 525.3 | 521.9 | 505.3 | 0.3 | 0.6 | 0.9 | 0.5 | 218.6 | 217.8 | 217.6 | 3.4 | 3.5 | 3.3 | 59.98 | 59.99 | 59.99 | 1206 | 1 | 37.1 | 89159.8 | 8621 | 0.1 | 0 | 0 | 0.3 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.5 | 0.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-06-30 08:25 | Normal | 523.1 | 534.3 | 521.2 | 528.6 | 0.4 | 0.8 | 1 | 0.7 | 219.6 | 218.2 | 218.2 | 4.3 | 4.2 | 4.1 | 60 | 60 | 60 | 1593 | 1 | 37.2 | 89160 | 8621 | 0.3 | 0 | 0 | 0.4 | 0.2 | 0 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-06-30 08:30 | Normal | 548.3 | 512.5 | 519.3 | 490.8 | 0.3 | 0.7 | 0.9 | 0.6 | 219.2 | 218 | 218 | 3.8 | 3.7 | 3.7 | 59.97 | 59.98 | 59.97 | 1386 | 1 | 37.3 | 89160.1 | 8621 | 0.2 | 0 | 0 | 0.4 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-06-30 08:35 | Normal | 522.4 | 518.4 | 522.6 | 527.9 | 0.3 | 0.8 | 1 | 0.6 | 218.8 | 218.2 | 218 | 4 | 4 | 3.8 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 1408 | 1 | 37.5 | 89160.2 | 8621 | 0.3 | 0 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-06-30 08:40 | Normal | 526.2 | 528.5 | 531.5 | 540.8 | 0.3 | 0.8 | 1 | 0.7 | 219 | 218.2 | 218 | 4.2 | 4.2 | 4.1 | 59.94 | 59.94 | 59.95 | 1489 | 1 | 37.7 | 89160.3 | 8621 | 0.4 | 0 | 0 | 0.4 | 0.2 | 0 | 0.4 | 0.6 | 0.5 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2025-06-30 08:45 | Normal | 529.2 | 543.6 | 534.5 | 509.8 | 0.4 | 0.8 | 1.1 | 0.8 | 218.8 | 218 | 217.8 | 4.4 | 4.4 | 4.3 | 59.97 | 59.96 | 59.97 | 1583 | 1 | 37.8 | 89160.4 | 8621 | 0.3 | 0 | 0 | 0.4 | 0.2 | 0 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-06-30 08:50 | Normal | 523.1 | 537.4 | 522.4 | 528.8 | 0.5 | 1 | 1.3 | 0.9 | 219 | 218.2 | 218.2 | 5.5 | 5.6 | 5.5 | 60 | 59.99 | 59.99 | 2018 | 1 | 37.9 | 89160.6 | 8621 | 0.4 | 0 | 0 | 0.5 | 0.3 | 0.1 | 0.5 | 0.7 | 0.6 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2025-06-30 08:55 | Normal | 533.3 | 522.5 | 509.5 | 516.8 | 0.3 | 0.9 | 1.1 | 0.8 | 219 | 218.4 | 218 | 4.7 | 4.7 | 4.5 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 1642 | 1 | 37.9 | 89160.7 | 8621 | 0.3 | 0 | 0 | 0.4 | 0.3 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2025-06-30 09:00 | Normal | 545.3 | 523.5 | 539.6 | 507.9 | 0.3 | 0.9 | 1 | 0.8 | 219 | 217.8 | 218 | 4.5 | 4.5 | 4.3 | 59.97 | 59.96 | 59.97 | 1654 | 1 | 38 | 89160.9 | 8622 | 0.3 | 0 | 0 | 0.5 | 0.2 | 0 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2025-06-30 09:05 | Normal | 520.1 | 522.5 | 536.3 | 507.7 | 0.3 | 0.8 | 1 | 0.7 | 218.8 | 218.2 | 217.6 | 4.3 | 4.3 | 4.1 | 59.96 | 59.96 | 59.97 | 1520 | 1 | 38.1 | 89161 | 8622 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-06-30 09:10 | Normal | 546.6 | 531.7 | 531.4 | 525.3 | 0.5 | 1.1 | 1.4 | 1 | 219 | 218 | 217.8 | 5.8 | 5.5 | 5.7 | 60 | 60 | 60 | 2133 | 1 | 38.2 | 89161.2 | 8622 | 0.4 | 0 | 0 | 0.5 | 0.4 | 0 | 0.6 | 0.7 | 0.7 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2025-06-30 09:15 | Normal | 549.4 | 543.5 | 543.2 | 535.7 | 0.6 | 1.3 | 1.6 | 1.3 | 219.2 | 217.8 | 218 | 7 | 7.5 | 6.8 | 59.94 | 59.94 | 59.94 | 2628 | 1 | 38.3 | 89161.4 | 8622 | 0.5 | 0.1 | 0 | 0.5 | 0.6 | 0 | 0.7 | 0.9 | 0.9 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-06-30 09:20 | Normal | 535.1 | 532.4 | 542.5 | 535.7 | 0.6 | 1.4 | 1.6 | 1.3 | 219 | 218.2 | 218 | 7.2 | 7.2 | 7.1 | 59.95 | 59.96 | 59.95 | 2587 | 1 | 38.3 | 89161.6 | 8622 | 0.6 | 0.1 | 0 | 0.6 | 0.5 | 0 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-06-30 09:25 | Normal | 530.2 | 535.5 | 521.3 | 537.9 | 0.7 | 1.5 | 1.8 | 1.4 | 219.6 | 218 | 218 | 7.8 | 7.8 | 7.6 | 59.95 | 59.95 | 59.95 | 2869 | 1 | 38.5 | 89161.8 | 8622 | 0.6 | 0 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.1 | 0.7 | 1 | 0.8 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2025-06-30 09:30 | Normal | 539.1 | 537.5 | 532.1 | 528.5 | 0.7 | 1.6 | 1.8 | 1.4 | 219.4 | 218 | 218.2 | 8.2 | 8.3 | 8.1 | 59.95 | 59.96 | 59.96 | 3019 | 1 | 38.6 | 89162.1 | 8622 | 0.7 | 0 | 0 | 0.7 | 0.6 | 0 | 0.7 | 0.9 | 1 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-06-30 09:35 | Normal | 530.2 | 539.4 | 511.3 | 523.5 | 0.4 | 1 | 1.3 | 0.8 | 219 | 217.8 | 217.8 | 5.1 | 5.2 | 5.1 | 59.94 | 59.96 | 59.94 | 1891 | 1 | 38.7 | 89162.3 | 8622 | 0.4 | 0 | 0 | 0.4 | 0.3 | 0 | 0.5 | 0.7 | 0.6 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2025-06-30 09:40 | Normal | 534.2 | 510.6 | 537.3 | 496.6 | 0.3 | 1 | 1.2 | 0.8 | 219 | 218.4 | 217.8 | 4.9 | 5 | 4.9 | 59.95 | 59.95 | 59.95 | 1818 | 1 | 38.9 | 89162.4 | 8622 | 0.4 | 0 | 0 | 0.5 | 0.3 | 0 | 0.6 | 0.5 | 0.6 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2025-06-30 09:45 | Normal | 517.9 | 536.4 | 521.2 | 514.6 | 0.3 | 0.9 | 1.2 | 0.9 | 219.2 | 218.2 | 217.6 | 4.9 | 5 | 4.9 | 60 | 59.99 | 59.99 | 1777 | 1 | 39 | 89162.6 | 8622 | 0.4 | 0 | 0 | 0.4 | 0.3 | 0 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2025-06-30 09:50 | Normal | 517 | 547.6 | 546.7 | 529.2 | 0.5 | 1.3 | 1.5 | 1.2 | 219 | 218.2 | 218.2 | 6.8 | 6.8 | 6.7 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 2414 | 1 | 39.1 | 89162.7 | 8622 | 0.5 | 0 | 0 | 0.6 | 0.5 | 0.1 | 0.6 | 0.8 | 0.8 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-06-30 09:55 | Normal | 536.2 | 528.5 | 537.9 | 532.1 | 0.8 | 1.9 | 2.1 | 1.8 | 219.4 | 218 | 218 | 9.5 | 9.4 | 9.4 | 60.01 | 60.02 | 60.02 | 3257 | 1 | 39.2 | 89163 | 8622 | 0.7 | 0 | 0 | 0.7 | 0.7 | 0.2 | 0.8 | 1.2 | 1 | 0.6 | 101 | 0 | 0
2025-06-30 10:00 | Normal | 536.3 | 529.6 | 538.7 | 539 | 0.8 | 1.8 | 2 | 1.6 | 219.4 | 218.4 | 217.4 | 9.1 | 9.1 | 9 | 59.99 | 60 | 59.99 | 3364 | 1 | 39.3 | 89163.3 | 8623 | 0.7 | 0 | 0 | 0.8 | 0.7 | 0.2 | 0.9 | 1 | 1 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2025-06-30 10:05 | Normal | 534.4 | 527.5 | 540.3 | 526.6 | 0.6 | 1.5 | 1.6 | 1.3 | 219.2 | 218 | 217.4 | 7.4 | 7.4 | 7.3 | 59.99 | 60 | 60 | 2592 | 1 | 39.5 | 89163.6 | 8623 | 0.6 | 0 | 0 | 0.6 | 0.5 | 0.2 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-06-30 10:10 | Normal | 540 | 540.2 | 549.3 | 535.7 | 1 | 2.2 | 2.3 | 2 | 219.2 | 218.2 | 218.2 | 10.9 | 10.9 | 10.7 | 59.97 | 59.98 | 59.97 | 3970 | 1 | 39.5 | 89163.8 | 8623 | 1 | 0 | 0 | 1.1 | 0.8 | 0.1 | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 0.6 | 101 | 0 | 0
2025-06-30 10:15 | Normal | 542.3 | 529.6 | 536.5 | 526.9 | 0.8 | 1.9 | 2 | 1.6 | 218.8 | 218 | 217.8 | 9.2 | 9.1 | 9 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 3405 | 1 | 39.6 | 89164.1 | 8623 | 0.7 | 0 | 0 | 0.8 | 0.6 | 0.2 | 0.9 | 1.1 | 1 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2025-06-30 10:20 | Normal | 536.3 | 539.6 | 540.5 | 525.8 | 0.9 | 2.1 | 2.4 | 2 | 220.2 | 219 | 218.6 | 10.6 | 10.7 | 10.5 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 3863 | 1 | 39.7 | 89164.4 | 8623 | 0.8 | 0 | 0 | 0.9 | 0.8 | 0.1 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 0.7 | 101 | 0 | 0
2025-06-30 10:25 | Normal | 536.1 | 542.5 | 546.3 | 526.3 | 0.8 | 1.8 | 2 | 1.6 | 219.4 | 218.2 | 217.8 | 9.2 | 9.1 | 9 | 59.98 | 59.99 | 59.98 | 3392 | 1 | 39.8 | 89164.7 | 8623 | 0.7 | 0 | 0 | 0.7 | 0.7 | 0.2 | 0.8 | 1.1 | 1 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2025-06-30 10:30 | Normal | 532.1 | 530.3 | 518.7 | 526.1 | 0.8 | 1.8 | 2 | 1.6 | 219.6 | 218.2 | 217.8 | 9 | 9.1 | 8.8 | 60.01 | 60 | 60.01 | 3309 | 1 | 39.9 | 89165 | 8623 | 0.8 | 0 | 0 | 0.7 | 0.7 | 0.1 | 0.8 | 1 | 1 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2025-06-30 10:35 | Normal | 531.2 | 542.5 | 544.4 | 539.8 | 0.8 | 2 | 2.1 | 1.8 | 219.8 | 218.6 | 218.4 | 9.7 | 9.7 | 9.6 | 60 | 60 | 60 | 3611 | 1 | 40 | 89165.3 | 8623 | 0.8 | 0 | 0 | 0.7 | 0.8 | 0.2 | 0.9 | 1.2 | 1.1 | 0.6 | 101 | 0 | 0
2025-06-30 10:40 | Normal | 536.4 | 541.6 | 538.7 | 543.1 | 1.1 | 2.5 | 2.7 | 2.3 | 219.4 | 218.4 | 218.8 | 12.2 | 12.1 | 12 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 4509 | 1 | 40.1 | 89165.6 | 8623 | 1.1 | 0 | 0 | 1 | 0.9 | 0.4 | 1.1 | 1.4 | 1.4 | 0.8 | 101 | 0 | 0
2025-06-30 10:45 | Normal | 526.1 | 536.4 | 535.4 | 539.8 | 1 | 2.3 | 2.5 | 2 | 220 | 218.4 | 218.6 | 11.1 | 11.1 | 10.9 | 60.01 | 60 | 60.01 | 4096 | 1 | 40 | 89166 | 8623 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.8 | 0.3 | 1.1 | 1.3 | 1.2 | 0.7 | 101 | 0 | 0
2025-06-30 10:50 | Normal | 516.5 | 530.8 | 534.7 | 536.3 | 0.7 | 1.7 | 1.8 | 1.4 | 219 | 218 | 218 | 8.3 | 8.7 | 8.3 | 60 | 60 | 60 | 3048 | 1 | 40.1 | 89166.3 | 8623 | 0.7 | 0 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.2 | 0.7 | 1 | 0.9 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2025-06-30 10:55 | Normal | 534.1 | 523.5 | 536.2 | 531.8 | 0.4 | 1.3 | 1.4 | 1.1 | 219.4 | 218 | 217.8 | 6.2 | 6.4 | 6 | 60.01 | 60 | 60.01 | 2279 | 1 | 40.3 | 89166.5 | 8623 | 0.5 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.1 | 0.5 | 0.8 | 0.7 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2025-06-30 11:00 | Normal | 534.1 | 534.5 | 533.5 | 528.4 | 0.5 | 1.3 | 1.5 | 1.1 | 219 | 218 | 218.2 | 6.4 | 6.4 | 6.3 | 60.07 | 60.07 | 60.07 | 2348 | 1 | 40.5 | 89166.7 | 8624 | 0.5 | 0 | 0 | 0.6 | 0.4 | 0.1 | 0.6 | 0.8 | 0.7 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2025-06-30 11:05 | Normal | 526.2 | 525.3 | 535.1 | 538.8 | 0.6 | 1.5 | 1.6 | 1.3 | 219.2 | 218 | 218.2 | 7.3 | 7.3 | 7.2 | 59.95 | 59.95 | 59.95 | 2628 | 1 | 40.5 | 89166.9 | 8624 | 0.7 | 0 | 0 | 0.6 | 0.5 | 0.2 | 0.6 | 0.9 | 0.9 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2025-06-30 11:10 | Normal | 538.3 | 513.4 | 532.4 | 512.9 | 0.5 | 1.5 | 1.6 | 1.2 | 219.2 | 217.8 | 218 | 6.9 | 6.9 | 6.8 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 2573 | 1 | 40.5 | 89167.1 | 8624 | 0.6 | 0 | 0 | 0.6 | 0.4 | 0.2 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-06-30 11:15 | Normal | 533 | 527.3 | 541.2 | 528.5 | 0.5 | 1.3 | 1.4 | 1.1 | 219.4 | 218 | 218 | 6.3 | 6.3 | 6.2 | 59.99 | 60 | 59.99 | 2320 | 1 | 40.5 | 89167.3 | 8624 | 0.5 | 0.1 | 0 | 0.4 | 0.5 | 0.1 | 0.5 | 0.8 | 0.7 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2025-06-30 11:20 | Normal | 517.3 | 524.4 | 543.1 | 529.5 | 0.7 | 1.8 | 2 | 1.6 | 219.2 | 218.2 | 218.4 | 8.9 | 8.9 | 8.8 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 3102 | 1 | 40.4 | 89167.5 | 8624 | 0.8 | 0 | 0 | 0.7 | 0.6 | 0.3 | 0.9 | 0.9 | 1 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2025-06-30 11:25 | Normal | 512.2 | 534.4 | 537.1 | 532.5 | 1 | 2.2 | 2.4 | 2 | 219.4 | 218.2 | 218.4 | 10.8 | 10.7 | 10.7 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 3785 | 1 | 40.3 | 89167.8 | 8624 | 0.9 | 0 | 0 | 0.9 | 0.8 | 0.2 | 1.2 | 1.1 | 1.2 | 0.7 | 101 | 0 | 0
2025-06-30 11:30 | Normal | 540.9 | 543.1 | 522.3 | 540.6 | 0.6 | 1.6 | 1.9 | 1.4 | 219.8 | 218.4 | 218.2 | 8.3 | 8.3 | 8.2 | 59.99 | 60 | 59.99 | 3022 | 1 | 40.2 | 89168.1 | 8624 | 0.7 | 0 | 0 | 0.7 | 0.6 | 0.2 | 0.8 | 1 | 0.9 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-06-30 11:35 | Normal | 516.7 | 537.1 | 531.3 | 535.9 | 0.7 | 1.6 | 1.8 | 1.5 | 220.2 | 219 | 218.6 | 8.2 | 8.2 | 8.1 | 59.98 | 59.98 | 59.99 | 3063 | 1 | 40.2 | 89168.4 | 8624 | 0.7 | 0 | 0 | 0.7 | 0.6 | 0.1 | 0.8 | 0.9 | 0.9 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2025-06-30 11:40 | Normal | 525.1 | 533.2 | 530 | 542.7 | 0.8 | 1.9 | 2.1 | 1.6 | 219.8 | 218.6 | 218.6 | 9.3 | 9.2 | 9.1 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 3414 | 1 | 40.2 | 89168.7 | 8624 | 0.8 | 0 | 0 | 0.7 | 0.7 | 0.2 | 0.9 | 1.1 | 1 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2025-06-30 11:45 | Normal | 550.3 | 525.6 | 545.8 | 528.2 | 0.6 | 1.8 | 2 | 1.6 | 220 | 219.2 | 219 | 8.5 | 8.6 | 8.4 | 60.03 | 60.04 | 60.04 | 3136 | 1 | 40.2 | 89168.9 | 8624 | 0.7 | 0 | 0 | 0.8 | 0.6 | 0.1 | 0.9 | 0.9 | 1 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2025-06-30 11:50 | Normal | 533.3 | 527.5 | 537.5 | 526.8 | 0.9 | 2.1 | 2.2 | 1.8 | 220.2 | 218.8 | 218.6 | 10.1 | 10 | 9.9 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 3640 | 1 | 40.1 | 89169.2 | 8624 | 0.8 | 0 | 0 | 0.9 | 0.7 | 0.3 | 1 | 1.2 | 1.2 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2025-06-30 11:55 | Normal | 529.2 | 537.4 | 541.2 | 531.6 | 1 | 2.3 | 2.4 | 2 | 220.4 | 219.4 | 219.4 | 11 | 11 | 10.9 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 4018 | 1 | 40.2 | 89169.5 | 8624 | 0.9 | 0.1 | 0 | 1 | 0.9 | 0.1 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 0.6 | 101 | 0 | 0
2025-06-30 12:00 | Normal | 538.3 | 537.5 | 537.6 | 541.9 | 1 | 2.3 | 2.5 | 2 | 220.6 | 218.8 | 219.4 | 11.1 | 11.1 | 10.9 | 60 | 60 | 60.01 | 4125 | 1 | 40.4 | 89169.9 | 8625 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.8 | 0.3 | 1 | 1.3 | 1.2 | 0.7 | 101 | 0 | 0
2025-06-30 12:05 | Normal | 530.2 | 545.3 | 522.2 | 525.6 | 1 | 2.1 | 2.4 | 2 | 220.6 | 219 | 219.4 | 10.8 | 10.6 | 10.6 | 59.96 | 59.95 | 59.96 | 3843 | 1 | 40.5 | 89170.2 | 8625 | 1 | 0 | 0 | 0.9 | 0.8 | 0.2 | 1 | 1.2 | 1.2 | 0.7 | 101 | 0 | 0
2025-06-30 12:10 | Normal | 533.6 | 536.5 | 553.7 | 544.1 | 1.4 | 3 | 3.1 | 2.8 | 221.4 | 219.2 | 219.4 | 14.6 | 14.5 | 14.4 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 5367 | 1 | 40.7 | 89170.6 | 8625 | 1.4 | 0 | 0 | 1.3 | 1.1 | 0.4 | 1.4 | 1.6 | 1.6 | 1.1 | 101 | 0 | 0
2025-06-30 12:15 | Normal | 524.1 | 522.3 | 538.1 | 526.6 | 1.1 | 2.7 | 2.7 | 2.5 | 220.6 | 219.8 | 219.6 | 12.7 | 12.6 | 12.6 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 4588 | 1 | 40.8 | 89171 | 8625 | 1.1 | 0 | 0 | 1.2 | 1 | 0.3 | 1.1 | 1.4 | 1.4 | 0.9 | 101 | 0 | 0
2025-06-30 12:20 | Normal | 522.1 | 530.3 | 527.4 | 524.7 | 1 | 2.3 | 2.5 | 2.1 | 221 | 219.8 | 219.2 | 11.3 | 11.3 | 11.1 | 60 | 59.99 | 59.99 | 4130 | 1 | 41.1 | 89171.4 | 8625 | 0.9 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.3 | 1 | 1.3 | 1.3 | 0.7 | 101 | 0 | 0
2025-06-30 12:25 | Normal | 536.1 | 541.4 | 539.2 | 530.6 | 1.1 | 2.5 | 2.6 | 2.3 | 220.6 | 219.4 | 219.6 | 12.1 | 12.1 | 11.9 | 59.96 | 59.97 | 59.96 | 4423 | 1 | 41.3 | 89171.7 | 8625 | 1 | 0 | 0 | 0.9 | 1 | 0.3 | 1.2 | 1.4 | 1.3 | 0.9 | 101 | 0 | 0
2025-06-30 12:30 | Normal | 531.1 | 531.4 | 537.2 | 541.8 | 1.1 | 2.6 | 2.8 | 2.4 | 221.2 | 219.8 | 219.6 | 12.5 | 12.5 | 12.3 | 60 | 60.02 | 60.01 | 4542 | 1 | 41.5 | 89172.1 | 8625 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1.1 | 0.3 | 1.2 | 1.4 | 1.3 | 0.9 | 101 | 0 | 0
2025-06-30 12:35 | Normal | 542.2 | 542.4 | 535.7 | 543.1 | 1.5 | 3.1 | 3.3 | 3 | 221 | 219.8 | 219.8 | 15.4 | 15.2 | 15.2 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 5640 | 1 | 41.8 | 89172.6 | 8625 | 1.4 | 0 | 0 | 1.3 | 1.3 | 0.3 | 1.6 | 1.6 | 1.7 | 1.2 | 101 | 0 | 0
2025-06-30 12:40 | Normal | 548.4 | 543.7 | 539.2 | 526.6 | 1.2 | 2.8 | 3 | 2.8 | 221.2 | 220 | 219.2 | 13.9 | 13.9 | 13.8 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 5084 | 1 | 42 | 89173 | 8625 | 1.1 | 0.1 | 0 | 1.2 | 1.2 | 0.2 | 1.4 | 1.6 | 1.6 | 1 | 101 | 0 | 0
2025-06-30 12:45 | Normal | 513.1 | 528.3 | 542.1 | 531.5 | 1 | 2.5 | 2.6 | 2.3 | 220.6 | 219.6 | 219.2 | 12 | 12 | 11.9 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 4415 | 1 | 42.1 | 89173.4 | 8625 | 1 | 0.1 | 0 | 1 | 1 | 0.3 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 0.7 | 101 | 0 | 0
2025-06-30 12:50 | Normal | 510.2 | 531.5 | 535.5 | 532.9 | 1.2 | 2.6 | 2.8 | 2.4 | 221 | 219.8 | 219 | 12.6 | 12.6 | 12.5 | 59.97 | 59.96 | 59.97 | 4619 | 1 | 42.3 | 89173.8 | 8625 | 1 | 0 | 0 | 1.1 | 0.9 | 0.4 | 1.2 | 1.4 | 1.4 | 0.9 | 101 | 0 | 0
2025-06-30 12:55 | Normal | 533.5 | 537.7 | 538.4 | 526.8 | 1.3 | 2.9 | 3 | 2.8 | 221 | 220.4 | 219.4 | 14.1 | 14.1 | 14 | 60 | 59.98 | 59.99 | 5229 | 1 | 42.5 | 89174.1 | 8625 | 1.2 | 0 | 0 | 1.2 | 1 | 0.4 | 1.4 | 1.5 | 1.6 | 1.1 | 101 | 0 | 0
2025-06-30 13:00 | Normal | 523.6 | 538 | 536.8 | 529.9 | 1.1 | 2.3 | 2.5 | 2.1 | 220.4 | 219.6 | 219.2 | 11.5 | 11.2 | 11.3 | 59.97 | 59.98 | 59.97 | 4111 | 1 | 42.7 | 89174.5 | 8626 | 1 | 0 | 0 | 0.9 | 0.8 | 0.3 | 1 | 1.3 | 1.2 | 0.8 | 101 | 0 | 0
2025-06-30 13:05 | Normal | 539.4 | 535.4 | 543.7 | 537.9 | 1.5 | 3.2 | 3.3 | 3 | 220.8 | 220.2 | 219.6 | 15.6 | 15.5 | 15.4 | 59.98 | 59.99 | 59.98 | 5666 | 1 | 42.7 | 89174.9 | 8626 | 1.4 | 0 | 0 | 1.3 | 1.3 | 0.4 | 1.5 | 1.7 | 1.7 | 1.2 | 101 | 0 | 0
2025-06-30 13:10 | Normal | 520.2 | 542.5 | 531.6 | 538.9 | 1.8 | 3.8 | 4 | 3.5 | 220.8 | 220 | 219.8 | 18.2 | 18.1 | 18 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 6656 | 1 | 42.8 | 89175.5 | 8626 | 1.6 | 0 | 0 | 1.6 | 1.6 | 0.3 | 1.8 | 2 | 2 | 1.4 | 101 | 0 | 0
2025-06-30 13:15 | Normal | 527.3 | 537.5 | 536.5 | 530.9 | 1.3 | 2.8 | 3 | 2.6 | 220.8 | 219.8 | 219.4 | 13.7 | 13.7 | 13.6 | 60 | 60 | 60.01 | 4992 | 1 | 43 | 89176 | 8626 | 1.2 | 0 | 0.1 | 1.2 | 1 | 0.5 | 1.3 | 1.6 | 1.5 | 1 | 101 | 0 | 0
2025-06-30 13:20 | Normal | 537.2 | 538.5 | 535.4 | 533.8 | 1.4 | 2.9 | 3.1 | 2.8 | 220.4 | 219.6 | 219.6 | 14.3 | 14.2 | 14.2 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 5168 | 1 | 43.3 | 89176.4 | 8626 | 1.4 | 0 | 0 | 1.2 | 1.1 | 0.4 | 1.5 | 1.5 | 1.7 | 1 | 101 | 0 | 0
2025-06-30 13:25 | Normal | 532.2 | 530.5 | 539.5 | 542.9 | 1.9 | 3.9 | 4 | 3.6 | 220.8 | 220 | 219.4 | 18.6 | 18.5 | 18.4 | 60.05 | 60.05 | 60.05 | 6850 | 1 | 43.5 | 89176.9 | 8626 | 1.7 | 0 | 0 | 1.6 | 1.7 | 0.4 | 1.8 | 2.1 | 2 | 1.5 | 101 | 0 | 0
2025-06-30 13:30 | Normal | 521.1 | 531.4 | 537 | 531.5 | 1.5 | 3.2 | 3.3 | 3 | 220.2 | 219.4 | 219.4 | 15.3 | 15.3 | 15.2 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 5571 | 1 | 43.8 | 89177.4 | 8626 | 1.5 | 0 | 0 | 1.4 | 1.2 | 0.3 | 1.6 | 1.5 | 1.7 | 1.2 | 101 | 0 | 0
2025-06-30 13:35 | Normal | 517.8 | 535.6 | 533.5 | 525.6 | 1.3 | 2.8 | 3 | 2.6 | 220.4 | 219.4 | 219.4 | 13.6 | 13.3 | 13.4 | 60 | 60 | 60 | 4957 | 1 | 44.1 | 89177.9 | 8626 | 1.1 | 0 | 0 | 1.1 | 1.1 | 0.3 | 1.3 | 1.5 | 1.5 | 1 | 101 | 0 | 0
2025-06-30 13:40 | Normal | 537.4 | 540.5 | 541.6 | 523 | 1.3 | 2.7 | 3 | 2.8 | 220.8 | 220 | 219 | 13.6 | 13.6 | 13.4 | 59.97 | 59.95 | 59.96 | 4938 | 1 | 44.4 | 89178.3 | 8626 | 1.2 | 0 | 0 | 1.2 | 1.1 | 0.2 | 1.4 | 1.4 | 1.6 | 1.1 | 101 | 0 | 0
2025-06-30 13:45 | Normal | 537.3 | 532.5 | 535.5 | 529.8 | 1.4 | 3 | 3.1 | 2.8 | 220.2 | 220 | 219 | 14.4 | 14.4 | 14.2 | 59.99 | 59.94 | 59.96 | 5260 | 1 | 44.4 | 89178.7 | 8626 | 1.3 | 0 | 0 | 1.2 | 1.2 | 0.3 | 1.5 | 1.5 | 1.6 | 1.1 | 101 | 0 | 0
2025-06-30 13:50 | Normal | 533.3 | 533.5 | 524.8 | 529.2 | 1.5 | 3.2 | 3.4 | 3 | 220.6 | 219.6 | 219.4 | 15.6 | 15.5 | 15.4 | 59.99 | 59.98 | 59.98 | 5729 | 1 | 44.5 | 89179.1 | 8626 | 1.4 | 0 | 0.1 | 1.4 | 1.3 | 0.3 | 1.6 | 1.7 | 1.7 | 1.2 | 101 | 0 | 0
2025-06-30 13:55 | Normal | 515.2 | 529.4 | 535.5 | 532.9 | 1.4 | 2.9 | 3 | 2.7 | 219.8 | 219.4 | 219 | 14.1 | 14 | 13.9 | 60 | 59.98 | 59.99 | 5126 | 1 | 44.5 | 89179.5 | 8626 | 1.3 | 0 | 0 | 1.1 | 1.2 | 0.3 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 1.1 | 101 | 0 | 0
2025-06-30 14:00 | Normal | 512.2 | 530.4 | 530.8 | 527.1 | 1.1 | 2.5 | 2.6 | 2.3 | 220 | 218.8 | 218.6 | 12 | 12 | 11.9 | 59.96 | 59.97 | 59.97 | 4464 | 1 | 44.4 | 89179.9 | 8627 | 1 | 0 | 0 | 1.1 | 0.9 | 0.3 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 0.8 | 101 | 0 | 0
2025-06-30 14:05 | Normal | 531.1 | 532.4 | 535.2 | 523.5 | 1 | 2.3 | 2.5 | 2.1 | 219.8 | 219 | 218.8 | 11.3 | 11.2 | 11.1 | 60 | 60 | 60 | 4067 | 1 | 44.4 | 89180.3 | 8627 | 0.9 | 0 | 0 | 1 | 0.8 | 0.3 | 1.2 | 1.1 | 1.3 | 0.7 | 101 | 0 | 0
2025-06-30 14:10 | Normal | 510.3 | 535.5 | 524.4 | 532.8 | 1.1 | 2.4 | 2.6 | 2.1 | 219.6 | 218.4 | 218.8 | 11.7 | 11.6 | 11.6 | 60.01 | 60 | 60 | 4368 | 1 | 44.3 | 89180.7 | 8627 | 1 | 0 | 0 | 1.1 | 0.8 | 0.3 | 1.1 | 1.3 | 1.3 | 0.7 | 101 | 0 | 0
2025-06-30 14:15 | Normal | 527.4 | 535.7 | 534.4 | 529.8 | 1.1 | 2.3 | 2.5 | 2.1 | 219.8 | 218.8 | 218.8 | 11.6 | 11.5 | 11.4 | 59.97 | 59.98 | 59.97 | 4247 | 1 | 44.3 | 89181 | 8627 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.8 | 0.3 | 1.1 | 1.3 | 1.3 | 0.8 | 101 | 0 | 0
2025-06-30 14:20 | Normal | 532.3 | 543.3 | 544.7 | 531.9 | 1.4 | 3 | 3.2 | 2.9 | 220 | 219.2 | 219.2 | 14.8 | 14.7 | 14.7 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 5334 | 1 | 44.2 | 89181.4 | 8627 | 1.2 | 0 | 0 | 1.2 | 1.2 | 0.4 | 1.5 | 1.6 | 1.6 | 1.1 | 101 | 0 | 0
2025-06-30 14:25 | Normal | 529.9 | 545.3 | 535.1 | 543.5 | 1.5 | 3.1 | 3.3 | 3 | 220.6 | 219.2 | 219 | 15.3 | 15.3 | 15.2 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 5607 | 1 | 44.2 | 89181.9 | 8627 | 1.3 | 0 | 0.1 | 1.3 | 1.1 | 0.4 | 1.5 | 1.7 | 1.6 | 1.2 | 101 | 0 | 0
2025-06-30 14:30 | Normal | 529.2 | 532.4 | 536.1 | 524.4 | 1.5 | 3.2 | 3.4 | 3.1 | 220.6 | 219.4 | 218.6 | 15.6 | 15.6 | 15.6 | 59.97 | 59.99 | 59.98 | 5714 | 1 | 44.4 | 89182.4 | 8627 | 1.4 | 0 | 0 | 1.4 | 1.2 | 0.4 | 1.5 | 1.8 | 1.8 | 1.2 | 101 | 0 | 0
2025-06-30 14:35 | Normal | 522.1 | 540.4 | 541.1 | 534.4 | 1.3 | 2.6 | 2.8 | 2.4 | 219.6 | 219 | 218.4 | 12.9 | 12.9 | 12.7 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 4732 | 1 | 44.5 | 89182.8 | 8627 | 1.3 | 0 | 0 | 1.1 | 0.9 | 0.4 | 1.3 | 1.3 | 1.4 | 0.9 | 101 | 0 | 0
2025-06-30 14:40 | Normal | 521.2 | 531.4 | 529.3 | 534.7 | 1.1 | 2.3 | 2.5 | 2.1 | 219.6 | 218.8 | 218.4 | 11.5 | 11.6 | 11.4 | 59.99 | 59.99 | 60 | 4224 | 1 | 44.7 | 89183.2 | 8627 | 1 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.3 | 1.2 | 1.2 | 1.3 | 0.7 | 101 | 0 | 0
2025-06-30 14:45 | Normal | 534 | 530.4 | 534.2 | 515.5 | 1.1 | 2.4 | 2.6 | 2.3 | 220 | 218.8 | 218.4 | 11.9 | 11.9 | 11.7 | 59.98 | 59.99 | 59.98 | 4347 | 1 | 44.8 | 89183.5 | 8627 | 1.1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.2 | 1.1 | 1.4 | 1.4 | 0.8 | 101 | 0 | 0
2025-06-30 14:50 | Normal | 517.1 | 523.6 | 522.4 | 530.9 | 0.9 | 2 | 2.3 | 1.8 | 220 | 218.8 | 218.4 | 10 | 10 | 9.9 | 60.01 | 60.02 | 60.01 | 3666 | 1 | 44.8 | 89183.8 | 8627 | 0.9 | 0 | 0 | 0.8 | 0.7 | 0.3 | 1 | 1.2 | 1.1 | 0.6 | 101 | 0 | 0
2025-06-30 14:55 | Normal | 501.2 | 528.4 | 515.1 | 518.5 | 0.7 | 1.5 | 1.8 | 1.4 | 219.4 | 218.6 | 218 | 7.7 | 7.7 | 7.6 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 2839 | 1 | 44.9 | 89184.1 | 8627 | 0.6 | 0 | 0 | 0.6 | 0.5 | 0.2 | 0.8 | 1 | 0.8 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2025-06-30 15:00 | Normal | 522.1 | 515.4 | 521.2 | 529.5 | 0.5 | 1.2 | 1.4 | 1 | 219.4 | 218.4 | 217.2 | 5.9 | 6.1 | 5.9 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 2183 | 1 | 44.9 | 89184.3 | 8628 | 0.4 | 0 | 0 | 0.5 | 0.3 | 0.1 | 0.5 | 0.7 | 0.6 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2025-06-30 15:05 | Normal | 524.9 | 527.2 | 532.1 | 510.5 | 0.5 | 1.2 | 1.4 | 1 | 219.6 | 217.8 | 217.2 | 6 | 6.1 | 6 | 59.99 | 60 | 59.99 | 2187 | 1 | 44.8 | 89184.5 | 8628 | 0.4 | 0 | 0 | 0.5 | 0.4 | 0.1 | 0.6 | 0.7 | 0.6 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-06-30 15:10 | Normal | 511.3 | 527.5 | 524.5 | 528.8 | 0.5 | 1.3 | 1.4 | 1.1 | 219.2 | 217.6 | 217.4 | 6.3 | 6.4 | 6.2 | 60.01 | 60 | 60.01 | 2330 | 1 | 44.7 | 89184.7 | 8628 | 0.5 | 0 | 0 | 0.5 | 0.4 | 0.2 | 0.5 | 0.8 | 0.8 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2025-06-30 15:15 | Normal | 534.2 | 515.4 | 529.9 | 524.2 | 0.4 | 1.2 | 1.3 | 1 | 219 | 218.2 | 218.2 | 5.8 | 5.8 | 5.7 | 59.95 | 59.93 | 59.94 | 2097 | 1 | 44.6 | 89184.9 | 8628 | 0.4 | 0 | 0 | 0.6 | 0.3 | 0.1 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2025-06-30 15:20 | Normal | 524.2 | 528.4 | 526.3 | 509.6 | 0.5 | 1.1 | 1.3 | 1 | 219 | 218 | 218 | 5.8 | 5.7 | 5.6 | 59.96 | 59.96 | 59.97 | 2064 | 1 | 44.5 | 89185 | 8628 | 0.4 | 0 | 0 | 0.5 | 0.3 | 0.1 | 0.5 | 0.7 | 0.7 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2025-06-30 15:25 | Normal | 526 | 529.5 | 520.4 | 515.6 | 0.4 | 1.1 | 1.3 | 0.9 | 219 | 218.4 | 217.8 | 5.3 | 5.4 | 5.2 | 60 | 60 | 60 | 1961 | 1 | 44.4 | 89185.2 | 8628 | 0.4 | 0 | 0 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2025-06-30 15:30 | Normal | 509.2 | 511.6 | 538.1 | 488.2 | 0.3 | 0.9 | 1.1 | 0.8 | 219 | 218.4 | 217.4 | 4.7 | 4.7 | 4.5 | 60.03 | 60.02 | 60.02 | 1669 | 1 | 44.4 | 89185.4 | 8628 | 0.2 | 0 | 0 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2025-06-30 15:35 | Normal | 544.8 | 521.4 | 514.3 | 483.8 | 0.2 | 1 | 1.1 | 0.8 | 218.8 | 217.6 | 218 | 4.6 | 4.6 | 4.5 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 1698 | 1 | 44.4 | 89185.5 | 8628 | 0.3 | 0 | 0 | 0.4 | 0.3 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2025-06-30 15:40 | Normal | 513.4 | 519.7 | 504.5 | 502.9 | 0.3 | 0.9 | 1.1 | 0.7 | 219.2 | 218.2 | 217.8 | 4.6 | 4.6 | 4.5 | 59.99 | 60 | 60 | 1650 | 1 | 44.3 | 89185.6 | 8628 | 0.4 | 0 | 0 | 0.4 | 0.2 | 0.1 | 0.4 | 0.6 | 0.5 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2025-06-30 15:45 | Normal | 512.2 | 515.5 | 528.4 | 514.8 | 0.3 | 0.8 | 1 | 0.6 | 218.6 | 218.2 | 217.4 | 4.2 | 4.2 | 4.1 | 59.94 | 59.93 | 59.93 | 1492 | 1 | 44.3 | 89185.8 | 8628 | 0.3 | 0 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-06-30 15:50 | Normal | 484.4 | 517.4 | 500.3 | 519.8 | 0.1 | 0.5 | 0.6 | 0.2 | 219.6 | 218.8 | 218.4 | 2.6 | 2.5 | 2.4 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 858 | 1 | 44.2 | 89185.9 | 8628 | 0.1 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-06-30 15:55 | Normal | 514.1 | 515.4 | 500.9 | 507.3 | 0.1 | 0.5 | 0.7 | 0.3 | 219.4 | 218.6 | 218.6 | 2.8 | 2.7 | 2.6 | 59.99 | 60 | 59.99 | 950 | 1 | 44.2 | 89185.9 | 8628 | 0.1 | 0 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.4 | 0.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-06-30 16:00 | Normal | 538.3 | 503.6 | 526.6 | 499.8 | 0.1 | 0.6 | 0.8 | 0.5 | 219.8 | 218.6 | 218.2 | 3.4 | 3.5 | 3.3 | 60.03 | 60.02 | 60.04 | 1223 | 1 | 44 | 89186 | 8629 | 0.1 | 0 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-06-30 16:05 | Normal | 533.4 | 532.6 | 526.6 | 532 | 0.3 | 0.8 | 1 | 0.6 | 219.2 | 218 | 217.8 | 4.3 | 4.2 | 4.1 | 60 | 59.99 | 60 | 1536 | 1 | 43.9 | 89186.1 | 8629 | 0.3 | 0 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-06-30 16:10 | Normal | 519.5 | 506.7 | 510.3 | 517.9 | 0.1 | 0.6 | 0.8 | 0.3 | 219.2 | 218 | 218.2 | 3.2 | 3.3 | 3 | 59.95 | 59.97 | 59.96 | 1078 | 1 | 43.8 | 89186.3 | 8629 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.4 | 0.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-06-30 16:15 | Normal | 515.2 | 520.7 | 522.3 | 517.4 | 0.1 | 0.5 | 0.6 | 0.2 | 219.4 | 218.2 | 218 | 2.5 | 2.6 | 2.3 | 59.97 | 59.97 | 59.96 | 879 | 1 | 43.6 | 89186.3 | 8629 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-06-30 16:20 | Normal | 478.3 | 504.5 | 503 | 529.7 | 0.1 | 0.3 | 0.5 | 0.1 | 219.4 | 218.4 | 218.2 | 2.1 | 2.1 | 2 | 60 | 59.99 | 59.99 | 661 | 1 | 43.5 | 89186.4 | 8629 | 0.2 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-06-30 16:25 | Normal | 488.3 | 508.4 | 516.3 | 482.8 | 0 | 0.3 | 0.5 | 0.1 | 219.4 | 218.2 | 218.2 | 1.9 | 1.9 | 1.6 | 59.99 | 60 | 60 | 589 | 1 | 43.4 | 89186.5 | 8629 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-06-30 16:30 | Normal | 474 | 511.2 | 503.5 | 464.9 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0 | 220 | 218.8 | 218.4 | 1.3 | 1.4 | 1.1 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 322 | 1 | 43.2 | 89186.5 | 8629 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-06-30 16:35 | Normal | 502 | 530.5 | 514.3 | 444.1 | 0 | 0.2 | 0.4 | 0.1 | 220.2 | 219 | 218 | 1.5 | 1.6 | 1.5 | 59.99 | 59.98 | 59.98 | 418 | 1 | 43.1 | 89186.5 | 8629 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-06-30 16:40 | Normal | 476.1 | 489.7 | 525.1 | 354 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0 | 220 | 218.8 | 218.4 | 1 | 1.2 | 1 | 59.97 | 59.96 | 59.95 | 239 | 1 | 42.9 | 89186.5 | 8629 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-06-30 16:45 | Normal | 289.8 | 406.5 | 523.9 | 262.7 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 219.6 | 218.6 | 218.2 | 0.9 | 1 | 0.9 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 70 | 1 | 42.7 | 89186.6 | 8629 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-06-30 16:50 | Normal | 195.7 | 387.3 | 507.4 | 257.9 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 219.8 | 218.8 | 218.4 | 0.8 | 0.8 | 0.9 | 59.96 | 59.97 | 59.97 | 1 | 1 | 42.6 | 89186.6 | 8629 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-06-30 16:55 | Normal | 171.3 | 459.6 | 450.2 | 219.6 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 219 | 218 | 218.2 | 1.1 | 1.4 | 1.1 | 60 | 60.02 | 60.01 | 7 | 1 | 42.5 | 89186.6 | 8629 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-06-30 17:00 | Normal | 224.6 | 462.5 | 485.4 | 213.6 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 218.8 | 217 | 216.6 | 0.9 | 1.1 | 1.1 | 60.03 | 60.05 | 60.04 | 0 | 1 | 42.3 | 89186.6 | 8630 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-06-30 17:05 | Normal | 201.1 | 212.8 | 452.4 | 160.6 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 218.2 | 217.2 | 216.8 | 0.9 | 1.1 | 1 | 59.94 | 59.94 | 59.94 | 0 | 1 | 42.1 | 89186.6 | 8630 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-06-30 17:10 | Normal | 210.3 | 214.6 | 474.4 | 194.4 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 218.4 | 216.8 | 216.4 | 1 | 1.1 | 1 | 59.94 | 59.95 | 59.95 | 0 | 1 | 41.9 | 89186.6 | 8630 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-06-30 17:15 | Normal | 198.7 | 203.8 | 438.2 | 191.4 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 218.4 | 216.6 | 216.8 | 1 | 1.1 | 1 | 60 | 59.99 | 59.99 | 0 | 1 | 41.7 | 89186.6 | 8630 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-06-30 17:20 | Normal | 198.1 | 208.7 | 412.6 | 197.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 218.2 | 217 | 216.8 | 0.9 | 1.1 | 1.1 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 0 | 1 | 41.5 | 89186.6 | 8630 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-06-30 17:25 | Normal | 197 | 227.4 | 357.9 | 201.7 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 217.8 | 217.4 | 216.4 | 0.9 | 1 | 1 | 59.98 | 59.96 | 59.97 | 0 | 1 | 41.2 | 89186.6 | 8630 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-06-30 17:30 | Normal | 201 | 202.2 | 209.3 | 197.8 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 218.4 | 217.6 | 216 | 1 | 1.2 | 1.1 | 60 | 60 | 60 | 0 | 1 | 41.1 | 89186.6 | 8630 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0