## S3_BL10
Time | Working Mode | V MPPT 1(V) | V MPPT 2(V) | V MPPT 3(V) | V MPPT 4(V) | I MPPT 1(A) | I MPPT 2(A) | I MPPT 3(A) | I MPPT 4(A) | Ua(V) | Ub(V) | Uc(V) | I AC 1(A) | I AC 2(A) | I AC 3(A) | F AC 1(Hz) | F AC 2(Hz) | F AC 3(Hz) | Power(W) | Working Mode | Temperature(℃) | Total Generation(kWh) | H Total(h) | Istr1(A) | Istr2(A) | Istr3(A) | Istr4(A) | Istr5(A) | Istr6(A) | Istr7(A) | Istr8(A) | Istr10(A) | Istr11(A) | RSSI | PF | ReactivePower(kVar) | LeakageCurrent(mA) | ISO(kΩ)
2025-06-06 05:59 | Wait | 618.9 | 618.8 | 590.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 217.8 | 216.4 | 216.8 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.97 | 59.97 | 0 | 0 | 22.9 | 32747.8 | 2033 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | -0.001 | -0.001
2025-06-06 06:01 | Wait | 620.6 | 620.6 | 588.6 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 217.4 | 216 | 215.6 | 0 | 0 | 0 | 59.92 | 59.93 | 59.93 | 0 | 0 | 26 | 32747.8 | 2033 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | -0.001 | -0.001
2025-06-06 06:05 | Wait | 629.2 | 628.8 | 597.4 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 216.8 | 214.8 | 215.2 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60 | 60.01 | 0 | 0 | 28.5 | 32747.8 | 2033 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2025-06-06 06:06 | Wait | 639 | 638.5 | 604.7 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 216.6 | 214.8 | 215.2 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.98 | 59.99 | 0 | 0 | 29.7 | 32747.8 | 2033 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2025-06-06 06:07 | Wait | 649.4 | 646.6 | 611.4 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 216.2 | 214.6 | 214.6 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 0 | 30.6 | 32747.8 | 2033 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2025-06-06 06:08 | Wait | 655.2 | 653.2 | 616.7 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 215.4 | 213.2 | 213 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60 | 60.01 | 0 | 0 | 29 | 32747.8 | 2033 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2025-06-06 06:09 | Normal | 276.9 | 570.5 | 589.7 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 217.6 | 216 | 216.2 | 1.5 | 1.5 | 1.2 | 59.98 | 59.99 | 59.99 | 648 | 1 | 30.4 | 32747.8 | 2033 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2025-06-06 06:10 | Normal | 200 | 584.6 | 585.8 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 217.4 | 216 | 216.6 | 1.1 | 1.5 | 1.4 | 60.01 | 60.01 | 60.02 | 650 | 1 | 31.3 | 32747.9 | 2033 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2025-06-06 06:11 | Normal | 199.9 | 604.8 | 617.9 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 217.4 | 216.4 | 216 | 1.3 | 1.1 | 1.5 | 59.99 | 60.02 | 60 | 660 | 1 | 32 | 32747.9 | 2033 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2025-06-06 06:12 | Normal | 199.9 | 606.6 | 593.7 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 217.2 | 216 | 216.2 | 1.7 | 1 | 1.4 | 60.01 | 59.99 | 60 | 708 | 1 | 32.6 | 32747.9 | 2033 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2025-06-06 06:13 | Normal | 200 | 598.7 | 601.9 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 217.6 | 216.8 | 216.4 | 1.2 | 1.3 | 1.7 | 60 | 60.01 | 60.01 | 742 | 1 | 33.2 | 32747.9 | 2033 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2025-06-06 06:16 | Normal | 298 | 630.4 | 598.7 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 217.6 | 216 | 216.6 | 1.9 | 1.8 | 1.7 | 60.05 | 60.07 | 60.06 | 852 | 1 | 34.2 | 32747.9 | 2033 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2025-06-06 06:16 | Normal | 305.6 | 613.3 | 588.7 | 0 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0 | 217.6 | 216.4 | 216 | 1.9 | 1.3 | 1.5 | 60.04 | 60.07 | 60.05 | 888 | 1 | 34.6 | 32747.9 | 2033 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 28 | -0.001 | -0.001
2025-06-06 06:17 | Normal | 320.7 | 637.1 | 608 | 0 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0 | 217.4 | 216.6 | 216.8 | 1.6 | 1.9 | 1.7 | 59.99 | 60.01 | 60 | 925 | 1 | 34.9 | 32747.9 | 2033 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | -0.001 | -0.001
2025-06-06 06:18 | Normal | 344.8 | 625.2 | 599.8 | 0 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0 | 217.8 | 216.6 | 216.6 | 1.5 | 1.7 | 1.9 | 60.02 | 60.04 | 60.04 | 971 | 1 | 35.2 | 32748 | 2033 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 28 | -0.001 | -0.001
2025-06-06 06:19 | Wait | 607.2 | 607.3 | 583.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 216.4 | 215.4 | 215 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.98 | 59.97 | 0 | 0 | 21.5 | 32747.8 | 2033 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | -0.001 | -0.001
2025-06-06 06:19 | Normal | 325.6 | 615.6 | 620.7 | 0 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0 | 217.8 | 216.2 | 217 | 1.5 | 1.8 | 1.9 | 60.04 | 60.05 | 60.04 | 1009 | 1 | 35.5 | 32748 | 2033 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 28 | -0.001 | -0.001
2025-06-06 06:20 | Normal | 347.1 | 606.3 | 605.6 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0 | 218.2 | 216.8 | 216.6 | 2.1 | 1.7 | 2.1 | 60.01 | 60.03 | 60.03 | 1056 | 1 | 35.8 | 32748 | 2033 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 28 | -0.001 | -0.001
2025-06-06 06:21 | Normal | 351.6 | 634.6 | 615.8 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0 | 218 | 217.2 | 217.2 | 1.8 | 1.5 | 2.1 | 60.02 | 60.02 | 60.03 | 1092 | 1 | 36.1 | 32748 | 2033 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 28 | -0.001 | -0.001
2025-06-06 06:22 | Normal | 379.7 | 629.2 | 585.9 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0 | 217.8 | 217 | 217.2 | 2.3 | 1.9 | 1.9 | 60.03 | 60 | 59.99 | 1155 | 1 | 36.3 | 32748 | 2033 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 28 | -0.001 | -0.001
2025-06-06 06:23 | Normal | 410.8 | 641.2 | 608.7 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0 | 218 | 216.6 | 216.8 | 2.3 | 2.3 | 2 | 60.06 | 60.04 | 60.03 | 1207 | 1 | 36.6 | 32748 | 2033 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 28 | -0.001 | -0.001
2025-06-06 06:26 | Normal | 460.9 | 620.7 | 617.6 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0 | 218 | 217.2 | 217 | 2.3 | 2.5 | 2.4 | 60.06 | 60.08 | 60.06 | 1340 | 1 | 36.9 | 32748.1 | 2033 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 28 | -0.001 | -0.001
2025-06-06 06:26 | Normal | 552.7 | 591.4 | 615.2 | 0 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0 | 217.6 | 216.8 | 216.4 | 2.8 | 2.6 | 2.3 | 60.03 | 60.04 | 60.03 | 1445 | 1 | 37.2 | 32748.1 | 2033 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 28 | -0.001 | -0.001
2025-06-06 06:27 | Normal | 569.8 | 567.4 | 609.1 | 0 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0 | 217.6 | 217.6 | 216.8 | 2.6 | 2.7 | 2.4 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 1507 | 1 | 37.3 | 32748.1 | 2033 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 28 | -0.001 | -0.001
2025-06-06 06:28 | Normal | 619.7 | 595.5 | 620.9 | 0 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0 | 218 | 217.2 | 216.8 | 2.7 | 2.8 | 3 | 59.95 | 59.95 | 59.96 | 1578 | 1 | 37.5 | 32748.2 | 2033 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 28 | -0.001 | -0.001
2025-06-06 06:29 | Normal | 621.6 | 614.4 | 619.6 | 0 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 0 | 218.4 | 216.8 | 217 | 2.9 | 2.3 | 2.7 | 60.02 | 59.99 | 60.01 | 1645 | 1 | 37.7 | 32748.2 | 2033 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 28 | -0.001 | -0.001
2025-06-06 06:30 | Normal | 622.7 | 604.8 | 628.8 | 0 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0 | 218.4 | 216.8 | 217.2 | 2.9 | 2.4 | 2.7 | 60.02 | 59.99 | 60.01 | 1688 | 1 | 37.9 | 32748.2 | 2033 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 28 | -0.001 | -0.001
2025-06-06 06:33 | Normal | 607.9 | 610.6 | 614.7 | 0 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0 | 218 | 216.8 | 216.8 | 2.7 | 3.2 | 3.4 | 60 | 60 | 60 | 1873 | 1 | 38.5 | 32748.3 | 2033 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2025-06-06 06:34 | Normal | 622.9 | 577.8 | 636.9 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 218.2 | 216.6 | 217.2 | 2.9 | 2.8 | 3.3 | 60 | 59.98 | 59.99 | 1883 | 1 | 38.7 | 32748.3 | 2033 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2025-06-06 06:35 | Normal | 619.7 | 542.9 | 630.7 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 218.2 | 216.6 | 217.2 | 3 | 3.3 | 3.3 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 1936 | 1 | 38.9 | 32748.4 | 2033 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2025-06-06 06:36 | Normal | 623.8 | 513 | 600.9 | 0 | 0.6 | 0.7 | 0.6 | 0 | 218.2 | 216.8 | 217 | 3 | 3.5 | 3.4 | 60.03 | 60.03 | 60 | 1983 | 1 | 39 | 32748.4 | 2033 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2025-06-06 06:37 | Normal | 627.5 | 560.5 | 607.8 | 0 | 0.6 | 0.7 | 0.6 | 0 | 218.6 | 217.2 | 217 | 3.4 | 3 | 3.7 | 60.02 | 60 | 60.01 | 2057 | 1 | 39.2 | 32748.4 | 2033 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2025-06-06 06:38 | Normal | 645.9 | 596.5 | 605.7 | 0 | 0.7 | 0.7 | 0.6 | 0 | 218.2 | 216.8 | 217.2 | 3.8 | 3.4 | 3.3 | 59.99 | 60.01 | 60 | 2120 | 1 | 39.3 | 32748.5 | 2033 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2025-06-06 06:39 | Normal | 639 | 611.5 | 597.7 | 0 | 0.8 | 0.7 | 0.7 | 0 | 218.4 | 217.2 | 217.2 | 3.8 | 3.7 | 3.4 | 60.03 | 60.02 | 60.04 | 2174 | 1 | 39.5 | 32748.5 | 2033 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2025-06-06 06:40 | Normal | 643.6 | 596.7 | 642.6 | 0 | 0.8 | 0.8 | 0.6 | 0 | 218.2 | 216.8 | 217 | 3.6 | 3.3 | 3.4 | 60.03 | 60 | 59.99 | 2206 | 1 | 39.6 | 32748.5 | 2033 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2025-06-06 06:41 | Normal | 660.8 | 590.6 | 622.6 | 0 | 0.8 | 0.8 | 0.6 | 0 | 218.2 | 217.4 | 217 | 3.9 | 3.2 | 3.5 | 59.96 | 59.95 | 59.95 | 2239 | 1 | 39.7 | 32748.6 | 2033 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2025-06-06 06:42 | Normal | 616.5 | 614.3 | 605.7 | 0 | 0.8 | 0.8 | 0.7 | 0 | 218.4 | 217.2 | 217.4 | 4 | 3.5 | 3.7 | 60.02 | 60.03 | 60.02 | 2324 | 1 | 39.9 | 32748.6 | 2033 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2025-06-06 06:43 | Normal | 658.7 | 586.5 | 598.9 | 0 | 0.9 | 0.8 | 0.7 | 0 | 218.6 | 217.2 | 217.2 | 4.2 | 3.8 | 3.7 | 60.02 | 60.04 | 60.03 | 2380 | 1 | 39.9 | 32748.7 | 2033 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2025-06-06 06:44 | Normal | 660.7 | 602.5 | 588.9 | 0 | 1 | 0.8 | 0.8 | 0 | 218.2 | 217.2 | 217.2 | 3.6 | 4 | 4.2 | 59.98 | 59.99 | 59.99 | 2425 | 1 | 40 | 32748.7 | 2033 | 0.3 | 0.4 | 0 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2025-06-06 06:45 | Normal | 663.7 | 609.6 | 620.6 | 0 | 1 | 0.9 | 0.7 | 0 | 218.4 | 217.4 | 217.2 | 4.2 | 4.3 | 3.9 | 60.02 | 60.01 | 60 | 2493 | 1 | 40 | 32748.7 | 2033 | 0.3 | 0.4 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2025-06-06 06:46 | Normal | 661.8 | 607.5 | 631.6 | 0 | 1 | 0.9 | 0.7 | 0 | 218.6 | 217.6 | 217.6 | 4 | 4 | 4.2 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 2556 | 1 | 40.1 | 32748.8 | 2033 | 0.3 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2025-06-06 06:47 | Normal | 648.7 | 640.5 | 639.7 | 0 | 1.1 | 0.8 | 0.7 | 0 | 218.2 | 217.2 | 217.2 | 4.2 | 4.2 | 4.4 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 2584 | 1 | 40.2 | 32748.8 | 2033 | 0.4 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2025-06-06 06:52 | Normal | 680.7 | 639.4 | 614.6 | 0 | 1.5 | 1.1 | 0.9 | 0 | 218.4 | 217.6 | 217.4 | 5.3 | 4.6 | 4.6 | 59.97 | 59.96 | 59.96 | 3056 | 1 | 40.8 | 32749.1 | 2033 | 0.5 | 0.6 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.4 | 0.1 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2025-06-06 06:57 | Normal | 662.8 | 639.7 | 631.4 | 0 | 2.1 | 1.3 | 0.9 | 0 | 218.4 | 217.8 | 217.6 | 5.9 | 6 | 6.2 | 60 | 60.01 | 60 | 3706 | 1 | 41.4 | 32749.4 | 2034 | 0.8 | 0.8 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.2 | 0.4 | 0.2 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2025-06-06 07:02 | Normal | 660.7 | 622.7 | 643.6 | 0 | 2.7 | 1.6 | 1 | 0 | 218.4 | 217.4 | 217.4 | 7.2 | 7.2 | 7 | 59.95 | 59.94 | 59.94 | 4393 | 1 | 42 | 32749.7 | 2034 | 1 | 1 | 0.6 | 0.5 | 0.6 | 0.3 | 0.5 | 0.2 | 0.1 | 0 | 100 | 0 | 0
2025-06-06 07:07 | Normal | 677.9 | 628.6 | 623.4 | 0 | 2.9 | 1.8 | 1.2 | 0 | 218.8 | 218 | 217.6 | 7.8 | 7.7 | 7.4 | 59.95 | 59.93 | 59.94 | 4818 | 1 | 42.6 | 32750.1 | 2034 | 1 | 1.1 | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 0.4 | 0.5 | 0.3 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2025-06-06 07:12 | Normal | 655.2 | 619 | 666 | 0 | 3.5 | 2.2 | 1.1 | 0 | 218.4 | 216.6 | 217.4 | 8.4 | 8.6 | 8.5 | 59.87 | 59.89 | 59.86 | 5390 | 1 | 43.1 | 32750.5 | 2034 | 1.2 | 1.1 | 0.8 | 0.8 | 0.7 | 0.5 | 0.6 | 0.2 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2025-06-06 07:17 | Normal | 709.8 | 628.8 | 653.9 | 0 | 3.3 | 2.3 | 1.3 | 0 | 218.4 | 216.6 | 217.6 | 8.5 | 8.6 | 9 | 59.96 | 59.94 | 59.95 | 5552 | 1 | 43.7 | 32751 | 2034 | 1.2 | 1.2 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 0.5 | 0.7 | 0.2 | 0.1 | 0 | 100 | 0 | 0
2025-06-06 07:22 | Normal | 696 | 624.7 | 634.9 | 0 | 3.3 | 2.3 | 1.3 | 0 | 218.2 | 218 | 216.6 | 9 | 8.6 | 8.7 | 59.99 | 59.98 | 59.98 | 5473 | 1 | 44.3 | 32751.4 | 2034 | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.5 | 0.7 | 0.2 | 0.1 | 0 | 100 | 0 | 0
2025-06-06 07:27 | Normal | 658.9 | 619.6 | 634.7 | 0 | 3.2 | 2.1 | 1.3 | 0 | 218 | 217 | 216.6 | 8.4 | 8 | 8.3 | 60.02 | 60.02 | 60.03 | 5243 | 1 | 44.9 | 32751.9 | 2034 | 1 | 1.2 | 0.8 | 0.7 | 0.8 | 0.5 | 0.7 | 0.1 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2025-06-06 07:32 | Normal | 657.9 | 616.5 | 641.7 | 0 | 3.6 | 2.5 | 1.3 | 0 | 218.2 | 217.2 | 217.4 | 9.2 | 8.8 | 9.2 | 60.04 | 60.02 | 60.02 | 5703 | 1 | 45.5 | 32752.3 | 2034 | 1.2 | 1.3 | 0.9 | 0.8 | 0.9 | 0.6 | 0.8 | 0.2 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2025-06-06 07:37 | Normal | 610.6 | 625.4 | 647 | 0 | 4.9 | 2.8 | 1.5 | 0 | 219 | 217.2 | 217 | 10.7 | 10.5 | 10.3 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 6562 | 1 | 46 | 32752.8 | 2034 | 1.5 | 1.8 | 1.4 | 0.9 | 1 | 0.6 | 0.8 | 0.2 | 0.1 | 0 | 100 | 0 | 0
2025-06-06 07:42 | Normal | 632.7 | 629.4 | 640.6 | 0 | 6.2 | 3.3 | 1.6 | 0 | 218.6 | 217 | 217.2 | 12.4 | 12.4 | 12.4 | 60.04 | 60.02 | 60.02 | 7803 | 1 | 46.5 | 32753.5 | 2034 | 1.8 | 2.3 | 1.9 | 1.1 | 1.1 | 0.8 | 0.9 | 0.3 | 0.1 | 0 | 100 | 0 | 0
2025-06-06 07:47 | Normal | 642.8 | 628.6 | 622.7 | 0 | 5.5 | 3.1 | 1.8 | 0 | 218.6 | 217 | 216.6 | 11.8 | 11.4 | 11.9 | 60.03 | 60.02 | 60.03 | 7406 | 1 | 47.2 | 32754.1 | 2034 | 1.6 | 1.9 | 1.7 | 1.1 | 1 | 0.8 | 1 | 0.3 | 0.1 | 0 | 100 | 0 | 0
2025-06-06 07:52 | Normal | 653.9 | 630.8 | 577.6 | 0 | 7.6 | 3.9 | 2.5 | 0 | 218.8 | 217 | 217.6 | 14.9 | 15 | 15.5 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 9160 | 1 | 47.7 | 32754.8 | 2034 | 2.1 | 2.9 | 2.4 | 1.3 | 1.3 | 1 | 1.4 | 0.5 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2025-06-06 07:57 | Normal | 660.1 | 631.7 | 578.8 | 0 | 6.6 | 3.7 | 2.9 | 0 | 218.2 | 217 | 217.6 | 14.6 | 14.1 | 14.8 | 60.02 | 60.06 | 60.04 | 9011 | 1 | 48.4 | 32755.6 | 2035 | 1.9 | 2.5 | 2 | 1.3 | 1.3 | 0.9 | 1.6 | 0.6 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2025-06-06 08:02 | Normal | 663.8 | 634.6 | 586.6 | 0 | 8.1 | 4.2 | 3.7 | 0 | 218.4 | 217.6 | 217 | 17.5 | 17.5 | 17.1 | 60.01 | 60.02 | 60.02 | 10787 | 1 | 49 | 32756.4 | 2035 | 2.2 | 3.1 | 2.5 | 1.5 | 1.5 | 1.1 | 2.4 | 0.6 | 0.1 | 0 | 100 | 0 | 0
2025-06-06 08:07 | Normal | 673.9 | 632.7 | 592.1 | 0 | 8.7 | 4.5 | 4.3 | 0 | 218.4 | 217.8 | 217.4 | 19.4 | 19.2 | 18.8 | 60.03 | 60.01 | 60.02 | 11551 | 1 | 49.7 | 32757.3 | 2035 | 2.4 | 3.3 | 2.7 | 1.5 | 1.6 | 1.1 | 3 | 0.6 | 0.1 | 0 | 100 | 0 | 0
2025-06-06 08:12 | Normal | 674.1 | 629.7 | 587.8 | 0 | 8.2 | 4.3 | 4.1 | 0 | 219 | 216.8 | 217.4 | 18 | 17.8 | 17.9 | 59.99 | 60 | 59.99 | 11241 | 1 | 46.8 | 32758.3 | 2035 | 2.5 | 3.1 | 2.5 | 1.5 | 1.5 | 1.1 | 2.8 | 0.6 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2025-06-06 08:17 | Normal | 641.8 | 630.6 | 590 | 0 | 5.3 | 2.8 | 2.7 | 0 | 217.4 | 215.8 | 216.6 | 12.4 | 11.7 | 12.1 | 60 | 60 | 60 | 7415 | 1 | 49.4 | 32759.1 | 2035 | 1.6 | 1.8 | 1.5 | 1 | 0.9 | 0.7 | 1.6 | 0.5 | 0.1 | 0 | 100 | 0 | 0
2025-06-06 08:22 | Normal | 653.2 | 625.8 | 610 | 0 | 10.7 | 5 | 4.6 | 0 | 219 | 218 | 218 | 21.3 | 21.4 | 21.6 | 60 | 60 | 60 | 13485 | 1 | 47.2 | 32759.9 | 2035 | 3.5 | 3.7 | 3.3 | 1.7 | 1.7 | 1.3 | 3.5 | 0.6 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2025-06-06 08:27 | Normal | 659.1 | 639.5 | 607.9 | 0 | 11.3 | 5.1 | 4.8 | 0 | 219.2 | 217.8 | 218 | 22.4 | 22.3 | 22.6 | 60.05 | 60.02 | 60.02 | 13956 | 1 | 50.1 | 32761.1 | 2035 | 3.6 | 3.9 | 3.4 | 1.9 | 1.8 | 1.3 | 3.6 | 0.6 | 0.1 | 0 | 100 | 0 | 0
2025-06-06 08:32 | Normal | 647.1 | 631 | 601.8 | 0 | 12.8 | 6 | 5.3 | 0 | 219.4 | 217.4 | 218 | 25.2 | 25.2 | 25.2 | 60.03 | 60.02 | 60.02 | 15113 | 1 | 49.1 | 32762.3 | 2035 | 4.2 | 4.4 | 3.9 | 2.1 | 2.1 | 1.5 | 4.1 | 0.6 | 0.1 | 0 | 100 | 0 | 0
2025-06-06 08:37 | Normal | 649.5 | 629.8 | 608.7 | 0 | 12.7 | 6.3 | 5.2 | 0 | 219.6 | 217.6 | 218 | 25.1 | 25 | 25.6 | 60 | 60 | 60 | 15564 | 1 | 47.8 | 32763.7 | 2035 | 4.2 | 4.3 | 3.9 | 2.1 | 2.2 | 1.7 | 4.2 | 0.6 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2025-06-06 08:42 | Normal | 645.5 | 649.3 | 599 | 0 | 13.8 | 6.8 | 5.8 | 0 | 220.2 | 218.8 | 218.6 | 27.2 | 26.6 | 27.2 | 60.07 | 60.04 | 60.06 | 17217 | 1 | 46.1 | 32765 | 2035 | 4.5 | 4.8 | 4.3 | 2.4 | 2.4 | 1.9 | 4.5 | 0.8 | 0.1 | 0 | 100 | 0 | 0
2025-06-06 08:47 | Normal | 645 | 631.5 | 533.6 | 0 | 15.1 | 8.1 | 8 | 0 | 220.2 | 219 | 218.8 | 30.4 | 30.5 | 31 | 60.02 | 59.99 | 60.01 | 18549 | 1 | 48 | 32766.5 | 2035 | 5 | 5.1 | 4.7 | 2.7 | 2.8 | 2.4 | 5 | 2.5 | 0.1 | 0 | 100 | 0 | 0
2025-06-06 08:52 | Normal | 639.1 | 628.7 | 564 | 0 | 15.8 | 8.8 | 8.5 | 0 | 220.4 | 219 | 219 | 33.1 | 32.7 | 33.4 | 60.04 | 60.01 | 60.01 | 20011 | 1 | 49.7 | 32768.1 | 2035 | 5.2 | 5.5 | 5 | 3 | 3 | 2.5 | 5.4 | 2.7 | 0.1 | 0 | 100 | 0 | 0
2025-06-06 08:57 | Normal | 637.9 | 628.6 | 569.9 | 0 | 13 | 7.5 | 7 | 0 | 220 | 218.6 | 218.4 | 28 | 27.6 | 28.4 | 59.99 | 59.97 | 59.97 | 17076 | 1 | 49.2 | 32769.8 | 2036 | 4.4 | 4.5 | 4 | 2.6 | 2.6 | 2.2 | 4.3 | 2.2 | 0.1 | 0 | 100 | 0 | 0
2025-06-06 09:02 | Normal | 639.3 | 628.7 | 530 | 0 | 14 | 8.3 | 8.2 | 0 | 219.8 | 218 | 218.6 | 30.2 | 30.4 | 30.3 | 59.97 | 60 | 59.98 | 18386 | 1 | 48.8 | 32771.3 | 2036 | 4.6 | 4.8 | 4.4 | 2.9 | 2.8 | 2.4 | 4.8 | 3.1 | 0.1 | 0 | 100 | 0 | 0
2025-06-06 09:07 | Normal | 634.9 | 635.7 | 561 | 0 | 13.8 | 8.1 | 7.9 | 0 | 219 | 217.4 | 217.8 | 29.5 | 29.7 | 29.6 | 60.01 | 60 | 59.99 | 18386 | 1 | 48.6 | 32773.1 | 2036 | 4.6 | 4.7 | 4.4 | 2.9 | 2.7 | 2.3 | 4.6 | 3 | 0.1 | 0 | 100 | 0 | 0
2025-06-06 09:12 | Normal | 633.2 | 622.8 | 559.9 | 0 | 13.3 | 8.1 | 7.7 | 0 | 218.8 | 217.2 | 217.8 | 29.2 | 28.6 | 29.1 | 60.01 | 60.01 | 60 | 17920 | 1 | 48.6 | 32774.6 | 2036 | 4.4 | 4.5 | 4.1 | 2.9 | 2.7 | 2.4 | 4.5 | 3 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2025-06-06 09:17 | Normal | 639.7 | 623.5 | 552.8 | 0 | 12.8 | 7.8 | 7.6 | 0 | 218.6 | 217.2 | 217 | 28 | 28.2 | 28.3 | 59.98 | 59.96 | 59.97 | 17333 | 1 | 48.7 | 32776 | 2036 | 4.3 | 4.3 | 4 | 2.7 | 2.7 | 2.3 | 4.2 | 2.9 | 0.1 | 0 | 100 | 0 | 0
2025-06-06 09:22 | Normal | 640.2 | 643.8 | 532.9 | 0 | 15.4 | 8.8 | 9.5 | 0 | 219.8 | 218.6 | 218.8 | 33.1 | 33.3 | 33.2 | 60.03 | 60.02 | 60.04 | 20563 | 1 | 48.7 | 32777.6 | 2036 | 5.1 | 5.2 | 4.8 | 3.1 | 3 | 2.5 | 5.1 | 4.1 | 0.1 | 0 | 100 | 0 | 0
2025-06-06 09:27 | Normal | 640.7 | 623.2 | 532.5 | 0 | 18.5 | 11.1 | 12 | 0 | 220.2 | 219 | 219.2 | 40 | 39.9 | 39.9 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 26093 | 1 | 48.9 | 32779.4 | 2036 | 6.3 | 6.3 | 5.9 | 4 | 3.8 | 3.3 | 6.5 | 5.5 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2025-06-06 09:32 | Normal | 631.7 | 614.8 | 540.1 | 0 | 15.3 | 9.1 | 9.3 | 0 | 219.4 | 217.2 | 217.8 | 33 | 32.3 | 32.8 | 60.05 | 60.01 | 60.02 | 19555 | 1 | 49.2 | 32781.3 | 2036 | 4.9 | 5.1 | 4.9 | 3.2 | 3.1 | 2.5 | 5 | 4 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2025-06-06 09:37 | Normal | 635 | 640.8 | 516 | 0 | 18.1 | 10.8 | 11.8 | 0 | 220.2 | 219 | 218.8 | 39 | 39.2 | 39.2 | 60 | 59.97 | 59.98 | 24576 | 1 | 49.6 | 32783.3 | 2036 | 6 | 6.1 | 5.8 | 3.8 | 3.6 | 3.3 | 6.1 | 5.4 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2025-06-06 09:42 | Normal | 642.8 | 634.3 | 540.9 | 0 | 19.3 | 12.1 | 12.5 | 0 | 220.6 | 218.6 | 218.6 | 42 | 41.1 | 41.5 | 60.01 | 60 | 60 | 26923 | 1 | 49.8 | 32785.4 | 2036 | 6.5 | 6.6 | 6.2 | 4.1 | 4.1 | 3.7 | 6.7 | 5.6 | 0.1 | 0 | 100 | 0 | 0
2025-06-06 09:47 | Normal | 626.1 | 629.7 | 522.8 | 0 | 17.4 | 10.5 | 11.3 | 0 | 219.6 | 218.8 | 218.2 | 37.3 | 37 | 36.9 | 60.01 | 60 | 60.01 | 23528 | 1 | 46.1 | 32787.5 | 2036 | 5.8 | 5.9 | 5.5 | 3.6 | 3.5 | 3.1 | 5.9 | 5.2 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2025-06-06 09:52 | Normal | 627.7 | 622.7 | 521.9 | 0 | 18.8 | 11.5 | 12.3 | 0 | 220 | 218.4 | 218.4 | 40.1 | 39.6 | 40.1 | 60.02 | 59.97 | 60 | 25124 | 1 | 45.9 | 32789.5 | 2036 | 6.2 | 6.5 | 6 | 4 | 3.8 | 3.5 | 6.4 | 5.7 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2025-06-06 09:57 | Normal | 630.6 | 623.4 | 535.5 | 0 | 18.6 | 11.5 | 11.8 | 0 | 219.8 | 218.2 | 218.4 | 40.1 | 39.5 | 39.7 | 60.01 | 60.03 | 60.01 | 25179 | 1 | 47.5 | 32791.6 | 2037 | 6.1 | 6.4 | 5.9 | 4 | 3.8 | 3.3 | 6.3 | 5.4 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2025-06-06 10:02 | Normal | 624.8 | 630.4 | 516.6 | 0 | 21 | 13.1 | 13.6 | 0 | 219 | 218 | 217.8 | 44.4 | 44.3 | 45 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 28141 | 1 | 48.7 | 32793.8 | 2037 | 7 | 7.1 | 6.7 | 4.6 | 4.3 | 4 | 7.1 | 6.2 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2025-06-06 10:07 | Normal | 621.4 | 621.7 | 522.7 | 0 | 20.8 | 13 | 13.3 | 0 | 219.4 | 218.6 | 217.8 | 44.1 | 43.6 | 43.7 | 59.98 | 60 | 59.98 | 27618 | 1 | 45.1 | 32796.1 | 2037 | 6.9 | 7 | 6.6 | 4.5 | 4.3 | 3.9 | 7.1 | 6 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2025-06-06 10:12 | Normal | 530.3 | 705 | 550.6 | 0 | 18.2 | 7.4 | 4.5 | 0 | 219 | 217 | 217.2 | 28 | 27.8 | 28.3 | 59.95 | 59.97 | 59.95 | 9776 | 1 | 43.7 | 32798.3 | 2037 | 4.7 | 6.1 | 5.6 | 2.7 | 2.5 | 1.8 | 2.3 | 1.3 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2025-06-06 10:17 | Normal | 613.3 | 631.1 | 582.7 | 0 | 20.5 | 12.7 | 10.9 | 0 | 219.2 | 218.6 | 218.2 | 42.6 | 42.5 | 42.6 | 60.05 | 60.02 | 60.04 | 26854 | 1 | 43.7 | 32800.6 | 2037 | 6.8 | 6.8 | 6.5 | 4.5 | 4.2 | 3.8 | 6.7 | 3.9 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2025-06-06 10:22 | Normal | 545.3 | 602.7 | 410.8 | 0 | 23 | 14.8 | 13.1 | 0 | 219.8 | 217.8 | 218 | 42.2 | 42.6 | 42.9 | 59.99 | 59.97 | 59.98 | 18582 | 1 | 43.8 | 32802.4 | 2037 | 7.6 | 7.8 | 7.3 | 5 | 5.1 | 4.5 | 6.6 | 5.7 | 0.1 | 0 | 100 | 0 | 0
2025-06-06 10:27 | Normal | 617.7 | 628.1 | 514.6 | 0 | 20.6 | 13.1 | 13.5 | 0 | 220 | 218.2 | 217.8 | 44.6 | 43.9 | 44.3 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 28043 | 1 | 43.9 | 32804.8 | 2037 | 6.9 | 6.9 | 6.6 | 4.6 | 4.3 | 3.9 | 7.1 | 6.1 | 0.1 | 0 | 100 | 0 | 0
2025-06-06 10:32 | Normal | 612.7 | 619.5 | 528.6 | 0 | 21.8 | 14.3 | 14 | 0 | 220 | 219.2 | 218.4 | 46.4 | 46.3 | 46.7 | 60.06 | 59.99 | 60.03 | 29226 | 1 | 44.2 | 32807.1 | 2037 | 7.2 | 7.4 | 7 | 4.9 | 4.9 | 4.3 | 7.3 | 6.1 | 0.1 | 0 | 100 | 0 | 0
2025-06-06 10:37 | Normal | 630.5 | 607.7 | 541.2 | 0 | 21.6 | 14.9 | 14.4 | 0 | 220.2 | 218.8 | 218.4 | 48.1 | 47.4 | 47.9 | 60.03 | 59.99 | 59.99 | 30139 | 1 | 44.2 | 32809 | 2037 | 7.2 | 7.3 | 6.9 | 5.1 | 5.1 | 4.6 | 7.5 | 6.7 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2025-06-06 10:42 | Normal | 622.1 | 619.9 | 557.9 | 0 | 18.6 | 12.5 | 12.1 | 0 | 219.8 | 217.8 | 218.4 | 41.2 | 40.7 | 41.2 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 26456 | 1 | 44.5 | 32811.2 | 2037 | 6.2 | 6.4 | 6 | 4.3 | 4.2 | 3.8 | 6.3 | 5.6 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2025-06-06 10:47 | Normal | 614.6 | 631.2 | 558.6 | 0 | 22.7 | 15 | 14.6 | 0 | 220.2 | 219.2 | 219 | 49.4 | 48.8 | 49.1 | 60.01 | 59.98 | 59.99 | 31058 | 1 | 44.8 | 32813.7 | 2037 | 7.5 | 7.7 | 7.2 | 5.2 | 5 | 4.6 | 7.6 | 7 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2025-06-06 10:52 | Normal | 612.6 | 634.1 | 552.9 | 0 | 22.2 | 14.9 | 14 | 0 | 219.8 | 218 | 218.4 | 48.9 | 48.1 | 48.4 | 60 | 59.98 | 60.01 | 30507 | 1 | 45.2 | 32816.3 | 2037 | 7.3 | 7.5 | 7.2 | 5.3 | 5 | 4.4 | 7.6 | 6.1 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2025-06-06 10:57 | Normal | 605.5 | 623.2 | 544.1 | 0 | 19.3 | 13.3 | 12.3 | 0 | 219.4 | 218 | 217.8 | 42.9 | 42.7 | 42.5 | 60.02 | 59.98 | 60.01 | 26199 | 1 | 45.5 | 32818.6 | 2038 | 6.4 | 6.6 | 6 | 4.6 | 4.4 | 4 | 6.3 | 5.5 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2025-06-06 11:02 | Normal | 621.6 | 612.3 | 599.1 | 0 | 7.8 | 6 | 5 | 0 | 218.2 | 217 | 217.4 | 19.8 | 19.6 | 20 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 10751 | 1 | 45.1 | 32819.8 | 2038 | 2.3 | 2.5 | 2.3 | 2.1 | 1.9 | 1.5 | 2.2 | 1.8 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2025-06-06 11:07 | Normal | 636.7 | 636.8 | 591.3 | 0 | 17.6 | 12.5 | 11.6 | 0 | 220.6 | 219.6 | 219.4 | 41.4 | 41 | 41.4 | 59.95 | 59.96 | 59.97 | 25458 | 1 | 46.8 | 32821.8 | 2038 | 5.7 | 6 | 5.5 | 4.4 | 4.2 | 3.7 | 5.9 | 5.1 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2025-06-06 11:12 | Normal | 634.7 | 630.6 | 588.8 | 0 | 22.3 | 15.1 | 14.3 | 0 | 220.8 | 220.2 | 220 | 50.4 | 49.8 | 50 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 31067 | 1 | 45.1 | 32823.8 | 2038 | 7.4 | 7.6 | 7.1 | 5.2 | 5 | 4.5 | 7.3 | 6.5 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2025-06-06 11:17 | Normal | 624.2 | 602.5 | 577.8 | 0 | 23.2 | 16.6 | 15.1 | 0 | 219.8 | 217.8 | 218.6 | 51.9 | 51.7 | 52.5 | 60.04 | 60.04 | 60.01 | 33369 | 1 | 45.4 | 32826.5 | 2038 | 7.6 | 8 | 7.4 | 5.7 | 5.7 | 5 | 7.8 | 7.1 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2025-06-06 11:22 | Normal | 614.6 | 621.5 | 567.5 | 0 | 24.8 | 16.9 | 16.1 | 0 | 220.6 | 219.2 | 219.4 | 54 | 53.9 | 53.9 | 59.97 | 59.96 | 59.99 | 34401 | 1 | 46 | 32829.4 | 2038 | 8.2 | 8.4 | 8 | 6 | 5.6 | 5.1 | 8.3 | 7.5 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2025-06-06 11:27 | Normal | 558.9 | 585.7 | 565.7 | 0 | 5.8 | 4.6 | 3.5 | 0 | 217.2 | 216.4 | 215.8 | 13.9 | 13.7 | 13.5 | 59.99 | 60 | 60 | 8159 | 1 | 46.4 | 32831.6 | 2038 | 1.8 | 2 | 1.6 | 1.5 | 1.6 | 1.2 | 1.5 | 1.2 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2025-06-06 11:32 | Normal | 612 | 597.6 | 585.8 | 0 | 26.9 | 19.4 | 17.2 | 0 | 219.6 | 219.4 | 218.4 | 59.3 | 59.4 | 59.8 | 60 | 59.97 | 60.01 | 37527 | 1 | 46.4 | 32834.1 | 2038 | 8.9 | 9.1 | 8.6 | 6.6 | 6.5 | 6 | 8.9 | 8.1 | 0.1 | 0 | 100 | 0 | 0
2025-06-06 11:37 | Normal | 617.7 | 594.4 | 582.7 | 0 | 27 | 19.7 | 17.1 | 0 | 221.8 | 220.4 | 220.2 | 59.7 | 59.2 | 59.3 | 60.01 | 59.97 | 60.01 | 37936 | 1 | 46.4 | 32836.1 | 2038 | 9 | 9.2 | 8.7 | 6.6 | 6.7 | 6 | 8.8 | 8.2 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2025-06-06 11:42 | Normal | 619.3 | 599.3 | 503.8 | 0 | 20.6 | 16.8 | 18.3 | 0 | 220.6 | 219.4 | 219.6 | 52.2 | 52.1 | 51.8 | 60.04 | 60.02 | 60.04 | 33792 | 1 | 46.5 | 32838.4 | 2038 | 6.5 | 6.7 | 6.6 | 5.7 | 5.4 | 5.2 | 9.4 | 8.9 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2025-06-06 11:47 | Normal | 610.9 | 609.7 | 579.8 | 0 | 3.8 | 3.4 | 2.6 | 0 | 217.4 | 215.6 | 216.2 | 11.1 | 11 | 10.8 | 60.03 | 60.05 | 60.04 | 6917 | 1 | 46 | 32839.4 | 2038 | 1.3 | 1.3 | 1.1 | 1.2 | 1.1 | 0.9 | 1.2 | 0.9 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2025-06-06 11:52 | Normal | 485.6 | 578.4 | 603.1 | 0 | 8.8 | 7.3 | 4.3 | 0 | 219.6 | 218.2 | 218.6 | 18.8 | 18.2 | 18.5 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 11603 | 1 | 45.1 | 32840.2 | 2038 | 2.8 | 2.9 | 2.6 | 2.4 | 2.3 | 2.1 | 1.9 | 1.7 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2025-06-06 11:57 | Normal | 645.8 | 635.1 | 632.8 | 0 | 21.6 | 16.3 | 10.1 | 0 | 220 | 219.4 | 219.6 | 48.1 | 48.3 | 48.2 | 60.1 | 60.11 | 60.11 | 32810 | 1 | 45.8 | 32841.2 | 2039 | 7.2 | 7.3 | 7 | 5.7 | 5.1 | 4.8 | 4.8 | 5.4 | 0.1 | 0 | 100 | 0 | 0
2025-06-06 12:02 | Normal | 634.1 | 638.5 | 593 | 0 | 25 | 17.9 | 16.3 | 0 | 221.4 | 220.6 | 220.2 | 56.8 | 56.7 | 56.8 | 60.1 | 60.05 | 60.07 | 36406 | 1 | 45.5 | 32844.3 | 2039 | 8.3 | 8.5 | 8.1 | 6.3 | 5.9 | 5.5 | 8.1 | 7.7 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2025-06-06 12:07 | Normal | 621.4 | 630.1 | 584 | 0 | 25.1 | 18.1 | 16.3 | 0 | 222.2 | 220.8 | 222 | 55.9 | 55.8 | 56.4 | 60.04 | 60.02 | 59.98 | 36014 | 1 | 46.3 | 32847.2 | 2039 | 8.4 | 8.5 | 8.2 | 6.4 | 6.1 | 5.5 | 8.4 | 7.8 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2025-06-06 12:12 | Normal | 571.2 | 538.8 | 490.1 | 0 | 26.6 | 20.3 | 17.3 | 0 | 220.4 | 219.6 | 220 | 54.2 | 54.3 | 53.8 | 59.98 | 60 | 59.99 | 24219 | 1 | 46.5 | 32849.1 | 2039 | 8.9 | 9 | 8.5 | 6.8 | 7 | 6.3 | 8.8 | 7.9 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2025-06-06 12:17 | Normal | 616.4 | 607.8 | 578 | 0 | 23.9 | 18.2 | 15.6 | 0 | 222.8 | 221.8 | 222.6 | 54.2 | 54.2 | 54.4 | 59.96 | 59.95 | 59.99 | 34980 | 1 | 46.5 | 32851.8 | 2039 | 8.1 | 8.2 | 7.6 | 6.3 | 6.2 | 5.5 | 8 | 7.4 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2025-06-06 12:22 | Normal | 575.7 | 601.6 | 603.8 | 0 | 4.8 | 4 | 3 | 0 | 218.8 | 217.4 | 217.2 | 11.9 | 12.2 | 12 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 14833 | 1 | 46.9 | 32853.8 | 2039 | 1.7 | 1.7 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 1.1 | 1.3 | 1.2 | 0.1 | 0 | 100 | 0 | 0
2025-06-06 12:27 | Normal | 542.7 | 653.3 | 508.8 | 0 | 5.8 | 4 | 4.5 | 0 | 218.8 | 217.6 | 218 | 13.5 | 13.4 | 14 | 60.05 | 60 | 60.02 | 12935 | 1 | 46.1 | 32855 | 2039 | 2 | 2 | 1.7 | 1.3 | 1.4 | 1.1 | 2 | 1.9 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2025-06-06 12:32 | Normal | 630.6 | 611.8 | 583.9 | 0 | 3.4 | 3 | 2.4 | 0 | 219 | 218.2 | 218 | 10.1 | 9.8 | 9.7 | 60.04 | 60.05 | 60.05 | 6260 | 1 | 45.4 | 32855.6 | 2039 | 1.1 | 1.2 | 0.9 | 1 | 1 | 0.7 | 1 | 0.7 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2025-06-06 12:37 | Normal | 530.9 | 698.9 | 629.5 | 0 | 5.4 | 2.3 | 5.5 | 0 | 218.8 | 218 | 218.2 | 12.9 | 13 | 12.7 | 60.09 | 60.09 | 60.07 | 19613 | 1 | 47.9 | 32856.4 | 2039 | 1.8 | 1.9 | 1.6 | 0.8 | 0.9 | 0.5 | 2.7 | 3.4 | 0.1 | 0 | 100 | 0 | 0
2025-06-06 12:42 | Normal | 687.5 | 623.4 | 531.7 | 0 | 21 | 18.8 | 10.7 | 0 | 222.2 | 220.6 | 221.6 | 51.4 | 51 | 51.1 | 60.09 | 60.12 | 60.09 | 29530 | 1 | 45.3 | 32857.7 | 2039 | 6.7 | 7.4 | 6.8 | 6.4 | 6.4 | 5.7 | 5.1 | 4.9 | 0.1 | 0 | 100 | 0 | 0
2025-06-06 12:47 | Normal | 641.4 | 627.6 | 607.4 | 0 | 21.7 | 16.1 | 14.2 | 0 | 222.2 | 221 | 221.2 | 50.6 | 50.7 | 51 | 60.1 | 60.08 | 60.08 | 32445 | 1 | 45.1 | 32859.7 | 2039 | 7.2 | 7.5 | 6.8 | 5.5 | 5.5 | 4.9 | 7.3 | 6.7 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2025-06-06 12:52 | Normal | 630.5 | 634.2 | 597.5 | 0 | 21.7 | 15.6 | 14 | 0 | 221.2 | 220.4 | 220.6 | 49.4 | 49.3 | 49.9 | 60.08 | 60.07 | 60.07 | 31572 | 1 | 45.6 | 32862.3 | 2039 | 7.2 | 7.4 | 6.9 | 5.4 | 5.2 | 4.8 | 7.1 | 6.5 | 0.1 | 0 | 100 | 0 | 0
2025-06-06 12:57 | Normal | 624.3 | 606 | 588.4 | 0 | 21.2 | 16.1 | 14.1 | 0 | 221.4 | 219.8 | 220.2 | 48.7 | 48.7 | 48.9 | 60.08 | 60.08 | 60.07 | 31149 | 1 | 46 | 32864.6 | 2040 | 7.1 | 7.3 | 6.6 | 5.4 | 5.5 | 5.1 | 7.1 | 6.6 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2025-06-06 13:02 | Normal | 618.5 | 604.3 | 586.3 | 0 | 21.5 | 16.7 | 14.1 | 0 | 221.4 | 220.2 | 221 | 49.2 | 49.2 | 49.5 | 60.03 | 60.06 | 60.03 | 31508 | 1 | 46.4 | 32867.2 | 2040 | 7.2 | 7.3 | 6.7 | 5.7 | 5.7 | 5.2 | 7.2 | 6.7 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2025-06-06 13:07 | Normal | 623.3 | 597.4 | 577.6 | 0 | 21 | 16.6 | 14.1 | 0 | 221.2 | 220.2 | 220.6 | 48.8 | 48.4 | 48.6 | 59.98 | 60.01 | 60 | 30764 | 1 | 46.7 | 32869.7 | 2040 | 7.1 | 7.2 | 6.7 | 5.5 | 5.6 | 5.2 | 7 | 6.7 | 0.1 | 0 | 100 | 0 | 0
2025-06-06 13:12 | Normal | 546 | 442.6 | 595.2 | 0 | 11.4 | 9.7 | 8.5 | 0 | 218.6 | 217.4 | 218 | 25.8 | 25.9 | 25.5 | 59.96 | 59.97 | 59.98 | 12806 | 1 | 46.6 | 32871 | 2040 | 4.2 | 3.8 | 3.4 | 3 | 3.4 | 3.2 | 4 | 3.3 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2025-06-06 13:17 | Normal | 622.2 | 577.4 | 554.6 | 0 | 5.1 | 4.5 | 4 | 0 | 217.8 | 216.4 | 217.4 | 13.5 | 13.9 | 13.9 | 60.03 | 60.01 | 60.02 | 9108 | 1 | 46.1 | 32872.6 | 2040 | 1.6 | 1.8 | 1.5 | 1.5 | 1.6 | 1.2 | 1.7 | 1.6 | 0.1 | 0 | 100 | 0 | 0
2025-06-06 13:22 | Normal | 625.2 | 636.2 | 591 | 0 | 5 | 4 | 3.4 | 0 | 216.8 | 215.4 | 216.2 | 13.5 | 13.3 | 13.9 | 59.96 | 59.95 | 59.93 | 8539 | 1 | 45.8 | 32874 | 2040 | 1.7 | 1.8 | 1.4 | 1.3 | 1.4 | 1 | 1.5 | 1.2 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2025-06-06 13:27 | Normal | 632.7 | 633.5 | 593.8 | 0 | 21.1 | 16 | 13.8 | 0 | 220.2 | 220 | 219.6 | 49.4 | 49 | 49.4 | 60 | 60 | 59.99 | 31332 | 1 | 45.7 | 32875.9 | 2040 | 7.1 | 7.2 | 6.7 | 5.5 | 5.4 | 4.9 | 6.8 | 6.6 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2025-06-06 13:32 | Normal | 649.4 | 634 | 584.8 | 0 | 10.2 | 9.2 | 8.8 | 0 | 219 | 217.2 | 218 | 25.1 | 25.4 | 25.6 | 60.05 | 60.05 | 60.05 | 23707 | 1 | 46.2 | 32878.4 | 2040 | 4.2 | 3.1 | 2.3 | 2.5 | 3.4 | 3 | 4.3 | 4 | 0.1 | 0 | 100 | 0 | 0
2025-06-06 13:37 | Normal | 630.6 | 606.8 | 570.4 | 0 | 9.3 | 10.5 | 7.5 | 0 | 218.8 | 217.6 | 217.6 | 26.1 | 25.8 | 26.4 | 60.05 | 60.06 | 60.04 | 26551 | 1 | 46.3 | 32880.5 | 2040 | 3.6 | 3.6 | 3 | 3.9 | 3.8 | 3.3 | 4.4 | 4.8 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2025-06-06 13:42 | Normal | 637.5 | 603 | 579.9 | 0 | 18.3 | 14.7 | 11.6 | 0 | 218.2 | 217 | 217.2 | 43.3 | 43 | 43.6 | 60 | 60 | 60 | 27163 | 1 | 46.3 | 32882.5 | 2040 | 6.1 | 6.3 | 5.7 | 5 | 5 | 4.5 | 5.5 | 5.8 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2025-06-06 13:47 | Normal | 628.6 | 608.7 | 580.1 | 0 | 19.3 | 15.4 | 11.8 | 0 | 219.2 | 218.4 | 217.8 | 44.9 | 44.4 | 44.6 | 60.01 | 60 | 60.01 | 28114 | 1 | 46.4 | 32884.8 | 2040 | 6.5 | 6.6 | 6 | 5.2 | 5.2 | 4.7 | 5.4 | 6.1 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2025-06-06 13:52 | Normal | 630.4 | 597 | 548 | 0 | 19.2 | 15.8 | 13 | 0 | 218.8 | 218.2 | 217.8 | 45.3 | 45.2 | 45.3 | 60.01 | 60.01 | 60 | 29113 | 1 | 46.1 | 32886.2 | 2040 | 6.6 | 6.6 | 6 | 5.4 | 5.5 | 5 | 6 | 6.5 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2025-06-06 13:57 | Normal | 618.8 | 595.8 | 557.8 | 0 | 7.6 | 6.7 | 5 | 0 | 217.6 | 216.4 | 216.4 | 19 | 19.3 | 19.5 | 60.02 | 60.01 | 60.01 | 11740 | 1 | 46.3 | 32888.3 | 2041 | 2.4 | 2.6 | 2.3 | 2.4 | 2.3 | 1.9 | 2.4 | 1.9 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2025-06-06 14:02 | Normal | 614.7 | 569.4 | 580.4 | 0 | 3.1 | 2.9 | 2.1 | 0 | 216.2 | 214.2 | 214.8 | 9.1 | 8.9 | 9 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 5636 | 1 | 45.7 | 32889 | 2041 | 1 | 1.1 | 0.8 | 1 | 1 | 0.7 | 1 | 0.6 | 0.1 | 0 | 100 | 0 | 0
2025-06-06 14:07 | Normal | 629.6 | 609.4 | 585.2 | 0 | 3.5 | 2.9 | 2.3 | 0 | 216.4 | 215.4 | 215.2 | 10.2 | 10.8 | 10.6 | 59.99 | 59.99 | 60 | 6192 | 1 | 47 | 32889.5 | 2041 | 1.2 | 1.2 | 0.9 | 1 | 1 | 0.7 | 1 | 0.8 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2025-06-06 14:12 | Normal | 641 | 607.6 | 601.8 | 0 | 5 | 4.1 | 3.2 | 0 | 217 | 215.8 | 216 | 13.2 | 13.5 | 13.5 | 59.98 | 59.94 | 59.95 | 8578 | 1 | 48 | 32890.4 | 2041 | 1.7 | 1.7 | 1.5 | 1.3 | 1.4 | 1.2 | 1.1 | 1.3 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2025-06-06 14:17 | Normal | 638.7 | 614.4 | 577.7 | 0 | 2.8 | 2.4 | 2 | 0 | 215.6 | 214.6 | 214.2 | 8.7 | 8.6 | 8.5 | 59.95 | 59.96 | 59.93 | 5371 | 1 | 49.2 | 32890.9 | 2041 | 1 | 1 | 0.6 | 0.8 | 0.8 | 0.6 | 0.8 | 0.6 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2025-06-06 14:22 | Normal | 643.1 | 615.5 | 604.7 | 0 | 3.5 | 3.1 | 2.4 | 0 | 215.8 | 215.4 | 214.8 | 10.4 | 10.5 | 10.4 | 59.91 | 59.91 | 59.91 | 6513 | 1 | 50.1 | 32891.4 | 2041 | 1.1 | 1.3 | 0.9 | 1.1 | 1 | 0.8 | 0.9 | 1 | 0.1 | 0 | 100 | 0 | 0
2025-06-06 14:27 | Normal | 658.1 | 614.6 | 620.7 | 0 | 4.2 | 3.8 | 2.8 | 0 | 216.6 | 215 | 214.8 | 12.5 | 12.1 | 12.1 | 60.06 | 60.05 | 60.04 | 7511 | 1 | 46.7 | 32891.9 | 2041 | 1.4 | 1.4 | 1.1 | 1.3 | 1.3 | 1 | 0.9 | 1.1 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2025-06-06 14:32 | Normal | 545.8 | 531.5 | 647.2 | 0 | 12.3 | 11.1 | 6.7 | 0 | 218.2 | 216.6 | 216.6 | 27.8 | 27.2 | 27.5 | 60.04 | 60.03 | 60.03 | 17694 | 1 | 45.3 | 32892.9 | 2041 | 4 | 4.2 | 3.9 | 3.7 | 3.8 | 3.5 | 2.5 | 3.8 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2025-06-06 14:37 | Normal | 653.9 | 621.7 | 590.4 | 0 | 4.9 | 4.3 | 3.4 | 0 | 216.8 | 216 | 215.2 | 13.7 | 13.6 | 14.1 | 60.01 | 60 | 59.99 | 8582 | 1 | 47.2 | 32893.8 | 2041 | 1.6 | 1.7 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 1.4 | 1.3 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2025-06-06 14:42 | Normal | 654.3 | 631.4 | 628.4 | 0 | 15.3 | 12.3 | 8.4 | 0 | 219.6 | 218.4 | 218.2 | 36.8 | 36.5 | 37 | 59.98 | 60 | 59.99 | 23394 | 1 | 48.5 | 32895.4 | 2041 | 5.1 | 5.2 | 4.8 | 4.2 | 4.2 | 3.6 | 3.3 | 4.6 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2025-06-06 14:47 | Normal | 649.6 | 625.8 | 617.6 | 0 | 13.6 | 11.1 | 7.5 | 0 | 218.8 | 218.4 | 217.8 | 33 | 32.7 | 32.8 | 59.91 | 59.93 | 59.91 | 20370 | 1 | 49.6 | 32897.3 | 2041 | 4.4 | 4.7 | 4.3 | 3.8 | 3.7 | 3.2 | 2.9 | 4.2 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2025-06-06 14:52 | Normal | 654.4 | 633.5 | 626.7 | 0 | 13 | 10.6 | 7 | 0 | 218 | 217.4 | 216.2 | 31.9 | 31.5 | 31.7 | 60.04 | 60 | 60.01 | 19534 | 1 | 48.2 | 32898.4 | 2041 | 4.3 | 4.5 | 4 | 3.6 | 3.6 | 3.1 | 2.8 | 3.8 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2025-06-06 14:57 | Normal | 604.6 | 600.4 | 598.6 | 0 | 3.3 | 3.2 | 2.1 | 0 | 216.4 | 215.4 | 214.8 | 9.9 | 9.6 | 9.6 | 60.01 | 60.02 | 60.02 | 6088 | 1 | 45.9 | 32899.1 | 2042 | 1 | 1.1 | 1 | 1.1 | 1 | 0.8 | 1 | 0.7 | 0.1 | 0 | 100 | 0 | 0
2025-06-06 15:02 | Normal | 625 | 603.8 | 594.9 | 0 | 2.5 | 2.4 | 1.6 | 0 | 215.4 | 214.2 | 213.8 | 7.8 | 8 | 8 | 59.95 | 59.94 | 59.95 | 4924 | 1 | 46.2 | 32899.6 | 2042 | 0.8 | 0.9 | 0.6 | 0.8 | 0.8 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2025-06-06 15:07 | Normal | 635.8 | 592.5 | 597.8 | 0 | 2.3 | 2.3 | 1.6 | 0 | 215.6 | 214.6 | 213.8 | 7.6 | 7.5 | 7.9 | 59.95 | 59.96 | 59.95 | 4572 | 1 | 47.8 | 32900 | 2042 | 0.7 | 0.8 | 0.5 | 0.7 | 0.7 | 0.5 | 0.6 | 0.5 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2025-06-06 15:12 | Normal | 648.1 | 619.9 | 632 | 0 | 10.3 | 8.4 | 5.9 | 0 | 216.6 | 215.8 | 215.6 | 25.7 | 25.7 | 26.1 | 60.01 | 60 | 60.01 | 16006 | 1 | 48.9 | 32901.1 | 2042 | 3.5 | 3.6 | 3 | 2.7 | 2.9 | 2.5 | 2.2 | 3.2 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2025-06-06 15:17 | Normal | 633.9 | 602.7 | 593.6 | 0 | 3.2 | 3.3 | 2.1 | 0 | 215 | 214.4 | 213.4 | 10.3 | 9.9 | 9.9 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 6298 | 1 | 49.7 | 32901.8 | 2042 | 1 | 1.1 | 0.9 | 1.1 | 1.1 | 0.8 | 1 | 0.6 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2025-06-06 15:22 | Normal | 621.9 | 607.6 | 588.2 | 0 | 2 | 2.1 | 1.4 | 0 | 216.6 | 216 | 215 | 6.9 | 6.9 | 6.8 | 59.95 | 59.97 | 59.96 | 4267 | 1 | 47.8 | 32902.2 | 2042 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.8 | 0.7 | 0.4 | 0.6 | 0.3 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2025-06-06 15:27 | Normal | 622.9 | 624.5 | 594.8 | 0 | 1.5 | 1.5 | 1.1 | 0 | 216.8 | 216 | 215.2 | 5.5 | 5.6 | 5.6 | 59.97 | 59.95 | 59.96 | 3459 | 1 | 45.5 | 32902.5 | 2042 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.3 | 0.5 | 0.2 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2025-06-06 15:32 | Normal | 609.8 | 612.5 | 571.7 | 0 | 0.9 | 1.1 | 0.8 | 0 | 216.6 | 215.2 | 214.8 | 4.1 | 4.4 | 4.2 | 59.91 | 59.94 | 59.93 | 2630 | 1 | 46.1 | 32902.8 | 2042 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2025-06-06 15:37 | Normal | 637.6 | 606.4 | 592.7 | 0 | 0.9 | 1.1 | 0.8 | 0 | 217.4 | 215.6 | 215.6 | 4.2 | 4.4 | 4.6 | 60.02 | 59.98 | 60 | 2743 | 1 | 47.2 | 32903 | 2042 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.5 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2025-06-06 15:42 | Normal | 616.6 | 592.5 | 590.5 | 0 | 1 | 1.3 | 0.9 | 0 | 217.8 | 216.4 | 216.4 | 5.1 | 4.7 | 4.7 | 59.98 | 60 | 59.99 | 2969 | 1 | 47.9 | 32903.2 | 2042 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.5 | 0.4 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2025-06-06 15:47 | Normal | 624 | 606.8 | 599.8 | 0 | 1 | 1.3 | 0.9 | 0 | 217.6 | 216.4 | 216 | 5.1 | 4.5 | 4.7 | 59.97 | 59.98 | 59.97 | 2993 | 1 | 48.4 | 32903.5 | 2042 | 0.2 | 0.4 | 0.2 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2025-06-06 15:52 | Normal | 627.9 | 622.6 | 600.8 | 0 | 1.2 | 1.3 | 1 | 0 | 217.6 | 216.8 | 216 | 5.2 | 4.8 | 5 | 59.97 | 59.98 | 60 | 3223 | 1 | 48.6 | 32903.8 | 2042 | 0.4 | 0.4 | 0.2 | 0.5 | 0.4 | 0.2 | 0.4 | 0.2 | 0.1 | 0 | 100 | 0 | 0
2025-06-06 15:57 | Normal | 609.5 | 611.6 | 606.4 | 0 | 0.9 | 1.1 | 0.8 | 0 | 217.8 | 216.6 | 216.6 | 4.4 | 4.3 | 4.4 | 59.97 | 59.94 | 59.96 | 2780 | 1 | 48.7 | 32904 | 2043 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2025-06-06 16:02 | Normal | 604.7 | 614.4 | 593.1 | 0 | 0.7 | 1 | 0.6 | 0 | 217.4 | 216.6 | 216.2 | 3.9 | 3.6 | 3.9 | 60 | 59.98 | 60 | 2424 | 1 | 48.7 | 32904.2 | 2043 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2025-06-06 16:07 | Normal | 615.9 | 598.8 | 600.7 | 0 | 0.5 | 0.8 | 0.6 | 0 | 218.2 | 216.4 | 216.8 | 3.8 | 3.3 | 3.6 | 59.99 | 59.98 | 59.97 | 2185 | 1 | 48.5 | 32904.4 | 2043 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0 | 100 | 0 | 0
2025-06-06 16:12 | Normal | 602.8 | 473.4 | 590 | 0 | 0.3 | 0.6 | 0.5 | 0 | 218 | 217 | 216.6 | 2.9 | 3.2 | 2.9 | 59.94 | 59.95 | 59.94 | 1801 | 1 | 48.1 | 32904.6 | 2043 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2025-06-06 16:17 | Normal | 597.7 | 593.5 | 574.7 | 0 | 0.8 | 0.9 | 0.8 | 0 | 218.6 | 217.6 | 216.8 | 4.1 | 3.9 | 4 | 59.96 | 59.94 | 59.95 | 2439 | 1 | 47.3 | 32904.7 | 2043 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0 | 100 | 0 | 0
2025-06-06 16:22 | Normal | 645.4 | 654.1 | 646.4 | 0 | 1 | 1.2 | 1.3 | 0 | 218.8 | 217.2 | 217.6 | 5 | 5.2 | 5.3 | 59.96 | 59.94 | 59.94 | 3217 | 1 | 46.2 | 32905 | 2043 | 0.3 | 0.4 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2025-06-06 16:27 | Normal | 659.9 | 650.6 | 641 | 0 | 2.5 | 2.5 | 2.1 | 0 | 219.6 | 219 | 218.6 | 9 | 8.8 | 8.7 | 60 | 59.99 | 60 | 5494 | 1 | 45.6 | 32905.3 | 2043 | 0.8 | 0.9 | 0.5 | 0.8 | 0.9 | 0.6 | 0.7 | 0.9 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2025-06-06 16:32 | Normal | 655.9 | 641.6 | 621.8 | 0 | 2.4 | 2.4 | 1.6 | 0 | 219.4 | 218.4 | 218.4 | 8.3 | 8.2 | 8.4 | 59.97 | 59.98 | 59.99 | 5278 | 1 | 49.9 | 32905.8 | 2043 | 0.8 | 0.9 | 0.5 | 0.9 | 0.8 | 0.5 | 0.7 | 0.5 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2025-06-06 16:37 | Normal | 651.2 | 636.3 | 635.5 | 0 | 1.5 | 1.6 | 1.3 | 0 | 219.2 | 217.6 | 217.8 | 6.2 | 6.4 | 6.4 | 60 | 59.99 | 60 | 4017 | 1 | 49.2 | 32906.2 | 2043 | 0.5 | 0.6 | 0.2 | 0.6 | 0.6 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2025-06-06 16:42 | Normal | 625.8 | 625.7 | 606.8 | 0 | 1 | 1.1 | 1 | 0 | 218.4 | 217.2 | 217 | 4.5 | 4.7 | 4.7 | 60 | 60 | 59.99 | 2908 | 1 | 48.4 | 32906.5 | 2043 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2025-06-06 16:47 | Normal | 590.5 | 611.4 | 604.7 | 0 | 0.7 | 0.9 | 0.8 | 0 | 218.2 | 217 | 217.4 | 3.8 | 4 | 4.1 | 60.01 | 60 | 60.01 | 2467 | 1 | 47 | 32906.7 | 2043 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0 | 100 | 0 | 0
2025-06-06 16:52 | Normal | 570.1 | 601.8 | 578 | 0 | 0.5 | 0.8 | 0.6 | 0 | 218.6 | 217.2 | 216.8 | 3.6 | 3.5 | 3.4 | 60.03 | 60.01 | 60.03 | 2110 | 1 | 45.2 | 32906.9 | 2043 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0 | 100 | 0 | 0
2025-06-06 16:57 | Normal | 574.1 | 533.7 | 585.1 | 0 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0 | 218.8 | 217.6 | 217.6 | 2 | 2.3 | 2.2 | 60 | 60.01 | 60 | 1213 | 1 | 49.6 | 32907 | 2044 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 100 | 0 | 0
2025-06-06 17:02 | Normal | 199.7 | 571.7 | 568.8 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 218 | 217 | 216.6 | 1.3 | 1.6 | 1.4 | 59.96 | 59.97 | 59.97 | 709 | 1 | 48.6 | 32907.1 | 2044 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 100 | 0 | 0
2025-06-06 17:07 | Normal | 199.3 | 577.5 | 570.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 217.8 | 216.8 | 216.2 | 1 | 1.1 | 1.5 | 60.03 | 59.98 | 59.99 | 599 | 1 | 47.1 | 32907.2 | 2044 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2025-06-06 17:12 | Normal | 200.6 | 215.8 | 552.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 218.4 | 216.8 | 217 | 1.1 | 0.9 | 1.2 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 516 | 1 | 50.1 | 32907.2 | 2044 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2025-06-06 17:17 | Normal | 214.7 | 193.8 | 545.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 218.4 | 216.8 | 217 | 1 | 1.3 | 1.2 | 60.01 | 60 | 60.01 | 499 | 1 | 49 | 32907.2 | 2044 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2025-06-06 17:22 | Normal | 185.1 | 414.2 | 465.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 218 | 216.8 | 217 | 1.2 | 1.4 | 1.2 | 60 | 59.99 | 59.98 | 486 | 1 | 46.8 | 32907.3 | 2044 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2025-06-06 17:27 | Normal | 206.9 | 194.1 | 380.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 218.2 | 216.8 | 216.2 | 1 | 1.2 | 1.3 | 60.01 | 60 | 60.01 | 480 | 1 | 49.6 | 32907.3 | 2044 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 100 | 0 | 0
2025-06-06 17:32 | Normal | 198.8 | 201.8 | 267.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 217.8 | 215.4 | 216.2 | 0.9 | 1.2 | 1.1 | 60 | 60 | 59.99 | 471 | 1 | 47.9 | 32907.4 | 2044 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2025-06-06 17:37 | Normal | 198.2 | 165.1 | 201.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 217.6 | 215.2 | 216.4 | 1.1 | 0.9 | 1.2 | 60.01 | 60 | 60.01 | 476 | 1 | 49.8 | 32907.4 | 2044 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 100 | 0 | 0