## S3_BL23
Time | Working Mode | V MPPT 1(V) | V MPPT 2(V) | V MPPT 3(V) | V MPPT 4(V) | I MPPT 1(A) | I MPPT 2(A) | I MPPT 3(A) | I MPPT 4(A) | Ua(V) | Ub(V) | Uc(V) | I AC 1(A) | I AC 2(A) | I AC 3(A) | F AC 1(Hz) | F AC 2(Hz) | F AC 3(Hz) | Power(W) | Working Mode | Temperature(℃) | Total Generation(kWh) | H Total(h) | Istr1(A) | Istr2(A) | Istr3(A) | Istr4(A) | Istr5(A) | Istr6(A) | Istr7(A) | Istr8(A) | Istr10(A) | Istr11(A) | RSSI | PF | ReactivePower(kVar) | LeakageCurrent(mA) | ISO(kΩ)
2025-06-08 06:09 | Check | 466.9 | 471.5 | 459.9 | 456.9 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 220 | 219.6 | 220.4 | 0 | 0 | 0 | 59.95 | 59.97 | 59.96 | 0 | 4 | 32.8 | 25023.6 | 2280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 2 | 428
2025-06-08 06:10 | Normal | 461.8 | 482.6 | 471.3 | 469.2 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 219.4 | 220.6 | 221.2 | 0.7 | 0.8 | 0.7 | 60.03 | 60 | 60.01 | 0 | 1 | 33.2 | 25023.6 | 2280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0.165 | 11 | 421
2025-06-08 06:11 | Check | 454.8 | 458.2 | 449.7 | 446.7 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 219.4 | 220 | 220.8 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 0 | 4 | 32.3 | 25023.6 | 2280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 441
2025-06-08 06:11 | Check | 460.8 | 464.4 | 453.9 | 450.9 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 219.2 | 219.2 | 220.6 | 0 | 0 | 0 | 59.95 | 59.96 | 59.95 | 0 | 4 | 32.1 | 25023.6 | 2280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 16 | 0 | 0 | 2 | 275
2025-06-08 06:11 | Normal | 200.5 | 468.5 | 241.3 | 429 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 219.8 | 220.2 | 221 | 1.4 | 1.3 | 1.3 | 60 | 60 | 60 | 3 | 1 | 35.1 | 25023.6 | 2280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 16 | 0.008 | 0.623 | 11 | 421
2025-06-08 06:12 | Normal | 198.6 | 442.5 | 202.1 | 419.6 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 220.6 | 220.4 | 221 | 1.4 | 1.3 | 1.3 | 59.99 | 59.98 | 59.98 | 13 | 1 | 36.3 | 25023.6 | 2280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0.024 | 0.623 | 11 | 421
2025-06-08 06:13 | Normal | 199.4 | 414.5 | 184 | 436.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 220.2 | 220.4 | 221 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 22 | 1 | 37.3 | 25023.6 | 2280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0.038 | 0.625 | 11 | 421
2025-06-08 06:14 | Normal | 199.7 | 470.4 | 201.1 | 368.7 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 220 | 220.6 | 221.2 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 28 | 1 | 38.1 | 25023.6 | 2280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0.048 | 0.624 | 11 | 421
2025-06-08 06:15 | Normal | 199.6 | 471.5 | 199.8 | 421.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 220.4 | 221 | 221.2 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 45 | 1 | 38.8 | 25023.6 | 2280 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0.081 | 0.625 | 11 | 421
2025-06-08 06:16 | Normal | 199.4 | 466.5 | 200.1 | 425.9 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 220 | 220.4 | 221.4 | 1.4 | 1.3 | 1.3 | 59.99 | 60 | 59.99 | 67 | 1 | 39.4 | 25023.6 | 2280 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0.113 | 0.624 | 11 | 421
2025-06-08 06:17 | Normal | 200.2 | 480.5 | 228.6 | 494 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 220.4 | 220.4 | 221.4 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 60.05 | 60.03 | 60.05 | 46 | 1 | 39.8 | 25023.6 | 2280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0.284 | 0.155 | 11 | 421
2025-06-08 06:18 | Normal | 199.5 | 489.3 | 199.8 | 476 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 220.4 | 221.2 | 221.6 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 59.97 | 59.98 | 59.98 | 35 | 1 | 38.7 | 25023.6 | 2280 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0.6 | 0.154 | 11 | 421
2025-06-08 06:19 | Normal | 199.6 | 490.6 | 216.7 | 488.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 220.2 | 220.4 | 221.4 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 60.04 | 60.05 | 60.05 | 116 | 1 | 37.2 | 25023.6 | 2280 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 16 | 0.791 | 0.151 | 11 | 421
2025-06-08 06:20 | Normal | 199.7 | 492.6 | 250.7 | 478.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 220.2 | 220.4 | 221.8 | 1.5 | 1.5 | 1.4 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 210 | 1 | 36.3 | 25023.6 | 2280 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 16 | 0.382 | 0.624 | 11 | 421
2025-06-08 06:21 | Normal | 199.8 | 468.4 | 293.9 | 499.1 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 220.8 | 220.6 | 222 | 1.6 | 1.5 | 1.5 | 59.97 | 59.96 | 59.97 | 312 | 1 | 35.6 | 25023.6 | 2280 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 16 | 0.469 | 0.624 | 11 | 421
2025-06-08 06:22 | Normal | 216 | 507.3 | 299.7 | 489.9 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 220.4 | 221 | 221.6 | 1.7 | 1.6 | 1.6 | 60.02 | 59.99 | 60.01 | 378 | 1 | 35.2 | 25023.6 | 2280 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 16 | 0.552 | 0.625 | 11 | 421
2025-06-08 06:23 | Normal | 216.6 | 486.6 | 380 | 464.1 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 220.6 | 220.8 | 221.8 | 2 | 1.9 | 1.9 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 524 | 1 | 35.3 | 25023.6 | 2280 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 16 | 0.667 | 0.622 | 11 | 421
2025-06-08 06:24 | Normal | 220.7 | 504.6 | 478.8 | 501.1 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 220.4 | 220.6 | 221.6 | 2 | 2 | 1.9 | 60.04 | 60.02 | 60.04 | 590 | 1 | 37.1 | 25023.6 | 2280 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 16 | 0.692 | 0.613 | 11 | 421
2025-06-08 06:25 | Normal | 225.9 | 510.2 | 483.9 | 511.1 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 220.8 | 220.4 | 221.6 | 2.1 | 2 | 2 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 612 | 1 | 38.3 | 25023.6 | 2280 | 0 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 16 | 0.697 | 0.612 | 11 | 421
2025-06-08 06:26 | Normal | 201.8 | 512.5 | 490.8 | 507.1 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 221 | 221 | 222.2 | 2.1 | 2 | 2.1 | 60.04 | 60.03 | 60.04 | 640 | 1 | 39.4 | 25023.6 | 2280 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 16 | 0.725 | 0.615 | 11 | 421
2025-06-08 06:27 | Normal | 237.3 | 501.6 | 485.6 | 512.2 | 0.1 | 0.4 | 0.2 | 0.4 | 220.6 | 221.2 | 222 | 2.3 | 2.3 | 2.2 | 60.02 | 60.01 | 60.01 | 700 | 1 | 39.5 | 25023.7 | 2280 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 16 | 0.765 | 0.608 | 11 | 421
2025-06-08 06:28 | Normal | 231 | 509.8 | 499.8 | 516 | 0.1 | 0.4 | 0.2 | 0.4 | 220.6 | 220.6 | 221.6 | 2.3 | 2.2 | 2.2 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 751 | 1 | 37.9 | 25023.7 | 2280 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 16 | 0.787 | 0.609 | 11 | 421
2025-06-08 06:29 | Normal | 225 | 482.5 | 478.1 | 500.9 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 0.5 | 220.4 | 221.2 | 222.2 | 2.5 | 2.3 | 2.4 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 788 | 1 | 37 | 25023.7 | 2280 | 0 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 16 | 0.807 | 0.611 | 11 | 421
2025-06-08 06:30 | Normal | 235.6 | 492.6 | 497.7 | 493 | 0.1 | 0.5 | 0.2 | 0.5 | 220.4 | 221 | 221.6 | 2.5 | 2.4 | 2.4 | 60.04 | 60.04 | 60.05 | 760 | 1 | 36.4 | 25023.7 | 2280 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 16 | 0.806 | 0.608 | 11 | 421
2025-06-08 06:31 | Normal | 235.6 | 465.6 | 491 | 507.4 | 0.1 | 0.5 | 0.2 | 0.4 | 220.4 | 220.6 | 221.2 | 2.4 | 2.3 | 2.3 | 60.04 | 60.05 | 60.04 | 755 | 1 | 36.1 | 25023.7 | 2280 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 16 | 0.782 | 0.609 | 11 | 421
2025-06-08 06:32 | Normal | 240.1 | 512.4 | 517.9 | 508.1 | 0.1 | 0.4 | 0.1 | 0.4 | 220.4 | 220.8 | 221.6 | 2.3 | 2.2 | 2.2 | 60.03 | 60.02 | 60.02 | 720 | 1 | 35.8 | 25023.7 | 2280 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 16 | 0.768 | 0.609 | 11 | 421
2025-06-08 06:33 | Normal | 232.8 | 507.6 | 492.9 | 491 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.5 | 220.8 | 221.4 | 221.8 | 2.4 | 2.3 | 2.4 | 60.06 | 60.07 | 60.06 | 722 | 1 | 35.7 | 25023.7 | 2280 | 0 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.2 | 16 | 0.789 | 0.611 | 11 | 421
2025-06-08 06:34 | Normal | 222.9 | 518.3 | 483.6 | 508.9 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 220.8 | 220.6 | 221.6 | 2.3 | 2.1 | 2.2 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 713 | 1 | 35.6 | 25023.7 | 2280 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 16 | 0.764 | 0.608 | 11 | 421
2025-06-08 06:35 | Normal | 224.2 | 495.4 | 504.8 | 510.2 | 0.1 | 0.4 | 0.1 | 0.4 | 220.8 | 220.8 | 221.4 | 2.3 | 2.3 | 2.2 | 59.95 | 59.95 | 59.95 | 728 | 1 | 35.5 | 25023.8 | 2280 | 0 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.2 | 16 | 0.779 | 0.608 | 11 | 421
2025-06-08 06:36 | Normal | 211.7 | 511.1 | 510.1 | 490.7 | 0.1 | 0.4 | 0.2 | 0.5 | 220.2 | 220.8 | 221 | 2.5 | 2.3 | 2.4 | 59.99 | 59.97 | 59.97 | 749 | 1 | 35.5 | 25023.8 | 2280 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 16 | 0.787 | 0.609 | 11 | 421
2025-06-08 06:37 | Normal | 236.1 | 518.7 | 493.9 | 500.1 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 220.8 | 220.6 | 221.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 59.98 | 59.98 | 59.99 | 829 | 1 | 35.5 | 25023.8 | 2280 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 16 | 0.815 | 0.608 | 11 | 421
2025-06-08 06:38 | Normal | 357.8 | 493.6 | 481 | 487.3 | 0.1 | 0.5 | 0.4 | 0.6 | 220.2 | 220.8 | 221.8 | 3.1 | 3 | 3.1 | 59.97 | 59.97 | 59.98 | 995 | 1 | 35.5 | 25023.8 | 2280 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 16 | 0.877 | 0.622 | 11 | 421
2025-06-08 06:39 | Normal | 511.3 | 509.6 | 513.8 | 472.3 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 0.7 | 221 | 220.6 | 221.6 | 3.5 | 3.4 | 3.4 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 1197 | 1 | 35.6 | 25023.8 | 2280 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0.4 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 16 | 0.891 | 0.612 | 11 | 421
2025-06-08 06:40 | Normal | 511 | 495.5 | 508 | 486.2 | 0.2 | 0.6 | 0.5 | 0.7 | 220.8 | 220.4 | 221.6 | 3.7 | 3.6 | 3.7 | 60.01 | 60 | 59.99 | 1286 | 1 | 35.6 | 25023.8 | 2280 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 16 | 0.912 | 0.608 | 11 | 421
2025-06-08 06:41 | Normal | 492.4 | 486.7 | 499.7 | 479 | 0.3 | 0.6 | 0.5 | 0.8 | 220.8 | 220.6 | 221.8 | 3.9 | 3.8 | 3.8 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 1331 | 1 | 35.6 | 25023.9 | 2280 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 16 | 0.923 | 0.607 | 11 | 421
2025-06-08 06:42 | Normal | 466.8 | 483.6 | 490.9 | 493.2 | 0.3 | 0.6 | 0.5 | 0.7 | 220.2 | 220.6 | 221.2 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 59.99 | 60.01 | 60 | 1307 | 1 | 35.7 | 25023.9 | 2280 | 0 | 0.4 | 0 | 0.2 | 0.4 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 16 | 0.921 | 0.608 | 11 | 421
2025-06-08 06:43 | Normal | 509.8 | 519.7 | 499.7 | 498.1 | 0.2 | 0.5 | 0.4 | 0.6 | 220.2 | 220.4 | 221.6 | 3.6 | 3.5 | 3.6 | 60.03 | 60.01 | 60.03 | 1275 | 1 | 35.7 | 25023.9 | 2280 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 16 | 0.908 | 0.608 | 11 | 421
2025-06-08 06:44 | Normal | 516.7 | 483.6 | 487 | 485.8 | 0.1 | 0.6 | 0.5 | 0.6 | 220.2 | 220.8 | 221 | 3.5 | 3.4 | 3.5 | 60.03 | 60.01 | 60.02 | 1214 | 1 | 35.8 | 25023.9 | 2280 | 0 | 0.4 | 0 | 0.2 | 0.4 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 16 | 0.913 | 0.607 | 11 | 421
2025-06-08 06:45 | Normal | 497 | 534.2 | 493 | 494.6 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 0.6 | 220.2 | 220.8 | 221.6 | 4.5 | 3.3 | 4.1 | 60.03 | 60 | 60.02 | 1191 | 1 | 35.8 | 25023.9 | 2280 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 16 | 0.886 | 0.615 | 11 | 421
2025-06-08 06:46 | Normal | 512.6 | 499.4 | 464.9 | 498.3 | 0.1 | 0.5 | 0.4 | 0.6 | 220.6 | 220.6 | 221.6 | 3.4 | 3.3 | 3.3 | 59.98 | 59.95 | 59.96 | 1166 | 1 | 35.9 | 25024 | 2280 | 0 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 16 | 0.895 | 0.611 | 11 | 421
2025-06-08 06:47 | Normal | 485.2 | 484.8 | 499.4 | 506.2 | 0.1 | 0.6 | 0.4 | 0.6 | 221 | 220.6 | 221.2 | 3.3 | 3.2 | 3.3 | 60 | 59.98 | 59.99 | 1142 | 1 | 36 | 25024 | 2280 | 0 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 16 | 0.892 | 0.61 | 11 | 421
2025-06-08 06:48 | Normal | 484.9 | 479.7 | 485.1 | 503.3 | 0.1 | 0.6 | 0.4 | 0.6 | 220.2 | 220.8 | 221.8 | 3.4 | 3.3 | 3.3 | 59.96 | 59.94 | 59.95 | 1155 | 1 | 36 | 25024 | 2280 | 0 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 16 | 0.893 | 0.611 | 11 | 421
2025-06-08 06:49 | Normal | 516.1 | 476.5 | 498.6 | 485 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 0.6 | 220.6 | 221 | 221.4 | 3.4 | 3.3 | 3.3 | 60.02 | 60.03 | 60.03 | 1170 | 1 | 36 | 25024 | 2280 | 0 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 16 | 0.9 | 0.608 | 11 | 421
2025-06-08 06:50 | Normal | 496.3 | 496.6 | 498.9 | 497.3 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 0.6 | 220.4 | 220.8 | 221.8 | 3.5 | 3.4 | 3.4 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 1150 | 1 | 36 | 25024 | 2281 | 0 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.3 | 16 | 0.901 | 0.608 | 11 | 421
2025-06-08 06:51 | Normal | 508.6 | 494.5 | 506.9 | 506.2 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 0.6 | 220.2 | 221 | 221.8 | 3.5 | 3.4 | 3.4 | 59.98 | 60 | 59.99 | 1196 | 1 | 36.2 | 25024.1 | 2281 | 0 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 16 | 0.897 | 0.608 | 11 | 421
2025-06-08 06:52 | Normal | 516.7 | 504.5 | 472 | 464 | 0.1 | 0.5 | 0.4 | 0.7 | 220.4 | 221.2 | 221.8 | 3.5 | 3.4 | 3.4 | 60.04 | 60.02 | 60.03 | 1205 | 1 | 36.2 | 25024.1 | 2281 | 0 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.4 | 16 | 0.913 | 0.606 | 11 | 421
2025-06-08 06:53 | Normal | 520 | 510.5 | 503.6 | 501 | 0.1 | 0.6 | 0.4 | 0.6 | 220.2 | 220.8 | 222 | 3.5 | 3.4 | 3.4 | 60.04 | 60.04 | 60.02 | 1220 | 1 | 36.2 | 25024.1 | 2281 | 0 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 16 | 0.904 | 0.607 | 11 | 421
2025-06-08 06:54 | Normal | 476.1 | 505.6 | 494.5 | 504.2 | 0.2 | 0.6 | 0.4 | 0.6 | 220.6 | 220.4 | 221.2 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 60 | 60.02 | 60 | 1241 | 1 | 36.3 | 25024.1 | 2281 | 0 | 0.4 | 0 | 0.2 | 0.4 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 16 | 0.91 | 0.606 | 11 | 421
2025-06-08 06:55 | Normal | 510 | 509.6 | 515.1 | 503.4 | 0.2 | 0.6 | 0.3 | 0.6 | 219.8 | 220.6 | 221.6 | 3.5 | 3.4 | 3.4 | 59.98 | 59.98 | 60 | 1238 | 1 | 36.4 | 25024.1 | 2281 | 0 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.4 | 16 | 0.906 | 0.607 | 11 | 421
2025-06-08 06:56 | Normal | 494.9 | 490.6 | 488.2 | 501 | 0.2 | 0.6 | 0.4 | 0.6 | 220.6 | 220.6 | 221.6 | 3.6 | 3.5 | 3.6 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 1222 | 1 | 36.4 | 25024.2 | 2281 | 0 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 16 | 0.91 | 0.608 | 11 | 421
2025-06-08 06:57 | Normal | 485.7 | 489.4 | 500.8 | 495.1 | 0.2 | 0.6 | 0.4 | 0.6 | 220.2 | 220.8 | 221.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 60 | 60 | 60 | 1235 | 1 | 36.5 | 25024.2 | 2281 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 16 | 0.91 | 0.607 | 11 | 421
2025-06-08 06:58 | Normal | 516 | 486.8 | 500.8 | 519 | 0.1 | 0.6 | 0.4 | 0.6 | 220.2 | 220.6 | 221.8 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 60.02 | 60 | 60 | 1244 | 1 | 36.6 | 25024.2 | 2281 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.4 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 16 | 0.914 | 0.609 | 11 | 421
2025-06-08 06:59 | Normal | 529.8 | 509.7 | 508.7 | 514.2 | 0.1 | 0.6 | 0.4 | 0.6 | 220.6 | 220.4 | 221.8 | 3.7 | 3.6 | 3.6 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 1267 | 1 | 36.6 | 25024.2 | 2281 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.4 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 16 | 0.912 | 0.607 | 11 | 421
2025-06-08 07:00 | Normal | 523.5 | 500.6 | 499.6 | 490.9 | 0.2 | 0.6 | 0.5 | 0.7 | 220.2 | 220.8 | 221.8 | 3.8 | 3.7 | 3.8 | 59.95 | 59.95 | 59.95 | 1311 | 1 | 36.6 | 25024.2 | 2281 | 0 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.4 | 16 | 0.925 | 0.607 | 11 | 421
2025-06-08 07:01 | Normal | 499.2 | 524.6 | 520.9 | 524.3 | 0.3 | 0.6 | 0.4 | 0.6 | 220.4 | 220.4 | 221.4 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 59.96 | 59.97 | 59.98 | 1308 | 1 | 36.7 | 25024.3 | 2281 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 16 | 0.909 | 0.607 | 11 | 421
2025-06-08 07:02 | Normal | 499.8 | 520.5 | 513.6 | 483.9 | 0.3 | 0.6 | 0.4 | 0.7 | 220.4 | 220.6 | 221.8 | 3.7 | 3.6 | 3.6 | 59.93 | 59.95 | 59.94 | 1316 | 1 | 36.7 | 25024.3 | 2281 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 16 | 0.915 | 0.608 | 11 | 421
2025-06-08 07:03 | Normal | 486.8 | 492.5 | 504.4 | 527.4 | 0.3 | 0.6 | 0.4 | 0.6 | 220.6 | 220.4 | 221.4 | 3.7 | 3.6 | 3.6 | 60 | 60.03 | 60 | 1292 | 1 | 36.8 | 25024.3 | 2281 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.4 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 16 | 0.919 | 0.607 | 11 | 421
2025-06-08 07:04 | Normal | 520.8 | 523.6 | 514.6 | 506.9 | 0.2 | 0.6 | 0.4 | 0.6 | 220.4 | 220.2 | 221.4 | 3.7 | 3.6 | 3.7 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 1309 | 1 | 36.9 | 25024.3 | 2281 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.4 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 16 | 0.91 | 0.607 | 11 | 421
2025-06-08 07:05 | Normal | 527.5 | 510.8 | 476.6 | 469.5 | 0.2 | 0.6 | 0.5 | 0.7 | 220.2 | 220.4 | 221.6 | 3.8 | 3.7 | 3.7 | 60.04 | 60.03 | 60.04 | 1307 | 1 | 36.9 | 25024.4 | 2281 | 0 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 16 | 0.92 | 0.605 | 11 | 421
2025-06-08 07:06 | Normal | 495.8 | 507.6 | 498.8 | 499.1 | 0.2 | 0.5 | 0.4 | 0.6 | 220.2 | 220.4 | 221.6 | 3.6 | 3.4 | 3.5 | 59.99 | 59.97 | 59.99 | 1230 | 1 | 36.9 | 25024.4 | 2281 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 16 | 0.915 | 0.608 | 11 | 421
2025-06-08 07:07 | Normal | 517.9 | 512.7 | 480.6 | 500.1 | 0.2 | 0.6 | 0.5 | 0.6 | 219.8 | 220.2 | 221.2 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 1263 | 1 | 37 | 25024.4 | 2281 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 16 | 0.916 | 0.607 | 11 | 421
2025-06-08 07:08 | Normal | 516.5 | 484.6 | 486.8 | 488 | 0.1 | 0.6 | 0.5 | 0.6 | 219.6 | 220.2 | 221.2 | 3.7 | 3.6 | 3.6 | 59.99 | 59.99 | 60 | 1226 | 1 | 37 | 25024.4 | 2281 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 16 | 0.918 | 0.607 | 11 | 421
2025-06-08 07:09 | Normal | 496.8 | 500.5 | 466.4 | 495 | 0.3 | 0.6 | 0.5 | 0.7 | 220 | 220.2 | 221 | 3.9 | 3.7 | 3.8 | 59.92 | 59.93 | 59.92 | 1311 | 1 | 37 | 25024.4 | 2281 | 0 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 16 | 0.931 | 0.607 | 11 | 421
2025-06-08 07:10 | Normal | 505.2 | 505.5 | 502.6 | 502.9 | 0.3 | 0.6 | 0.5 | 0.7 | 220.2 | 220 | 221.8 | 3.9 | 3.9 | 3.8 | 59.98 | 59.96 | 59.97 | 1334 | 1 | 37.1 | 25024.5 | 2281 | 0 | 0.4 | 0 | 0.2 | 0.4 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 16 | 0.929 | 0.605 | 11 | 421
2025-06-08 07:11 | Normal | 501.7 | 512.4 | 516.3 | 504.5 | 0.3 | 0.6 | 0.5 | 0.7 | 220.4 | 220.2 | 221.2 | 3.9 | 3.8 | 3.9 | 59.96 | 59.95 | 59.97 | 1362 | 1 | 37.1 | 25024.5 | 2281 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0.3 | 16 | 0.933 | 0.607 | 11 | 421
2025-06-08 07:12 | Normal | 536.5 | 510.3 | 507.2 | 499.2 | 0.2 | 0.6 | 0.5 | 0.8 | 219.8 | 220.6 | 221.2 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 59.93 | 59.94 | 59.95 | 1396 | 1 | 37.2 | 25024.5 | 2281 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 16 | 0.925 | 0.606 | 11 | 421
2025-06-08 07:14 | Normal | 522.5 | 489.5 | 500.6 | 484.9 | 0.1 | 0.6 | 0.5 | 0.7 | 219.8 | 220.2 | 220.8 | 3.9 | 3.8 | 3.8 | 59.93 | 59.93 | 59.93 | 1329 | 1 | 37.2 | 25024.5 | 2281 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 16 | 0.923 | 0.606 | 11 | 421
2025-06-08 07:14 | Normal | 509.9 | 493.4 | 491.6 | 500.3 | 0.2 | 0.6 | 0.4 | 0.6 | 220 | 220 | 220.8 | 3.6 | 3.5 | 3.6 | 59.96 | 59.99 | 59.97 | 1287 | 1 | 37.3 | 25024.6 | 2281 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 16 | 0.913 | 0.609 | 11 | 421
2025-06-08 07:16 | Normal | 493.9 | 517.6 | 520.9 | 516.2 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 0.6 | 220 | 219.8 | 221.2 | 3.3 | 3.3 | 3.2 | 60.02 | 60 | 60.01 | 1170 | 1 | 37.3 | 25024.6 | 2281 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0.4 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 16 | 0.894 | 0.61 | 11 | 421
2025-06-08 07:16 | Normal | 502.8 | 492.3 | 494.1 | 516.7 | 0.1 | 0.5 | 0.4 | 0.6 | 220.4 | 220.4 | 221.6 | 3.1 | 3.3 | 3.1 | 60 | 60 | 60 | 1154 | 1 | 37.4 | 25024.6 | 2281 | 0 | 0.4 | 0 | 0.2 | 0.4 | 0 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.2 | 16 | 0.898 | 0.611 | 11 | 421
2025-06-08 07:18 | Normal | 488.6 | 496.4 | 499.8 | 475 | 0.1 | 0.5 | 0.4 | 0.6 | 219.8 | 220 | 221.8 | 3.5 | 3.4 | 3.4 | 60.03 | 60.02 | 60.03 | 1173 | 1 | 37.4 | 25024.6 | 2281 | 0 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 16 | 0.893 | 0.609 | 11 | 421
2025-06-08 07:19 | Normal | 507.3 | 493.4 | 515.7 | 512 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 0.6 | 219.4 | 220.4 | 221.4 | 3.4 | 3.5 | 3.4 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 1143 | 1 | 37.5 | 25024.6 | 2281 | 0 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 16 | 0.891 | 0.609 | 11 | 421
2025-06-08 07:20 | Normal | 520.4 | 490.4 | 507.7 | 482.2 | 0.1 | 0.6 | 0.4 | 0.7 | 220 | 219.8 | 221.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 60.03 | 60.02 | 60.03 | 1222 | 1 | 37.5 | 25024.7 | 2281 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 16 | 0.908 | 0.613 | 11 | 421
2025-06-08 07:20 | Normal | 520.6 | 501.6 | 518.9 | 491 | 0.1 | 0.6 | 0.4 | 0.7 | 219.6 | 220 | 221.2 | 3.7 | 3.6 | 3.6 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 1289 | 1 | 37.6 | 25024.7 | 2281 | 0 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0.4 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 16 | 0.909 | 0.608 | 11 | 421
2025-06-08 07:21 | Normal | 489.7 | 482.7 | 493.9 | 494.3 | 0.3 | 0.6 | 0.5 | 0.7 | 220 | 220.2 | 221.2 | 3.9 | 3.8 | 3.8 | 60 | 59.99 | 60 | 1327 | 1 | 37.6 | 25024.7 | 2281 | 0 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 16 | 0.918 | 0.609 | 11 | 421
2025-06-08 07:22 | Normal | 502 | 491.8 | 500.9 | 481.1 | 0.3 | 0.6 | 0.5 | 0.8 | 219.8 | 220 | 221.2 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 1364 | 1 | 37.6 | 25024.7 | 2281 | 0 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.4 | 16 | 0.918 | 0.612 | 11 | 421
2025-06-08 07:24 | Normal | 500.7 | 499.5 | 522.7 | 465 | 0.2 | 0.5 | 0.4 | 0.7 | 219.4 | 220.2 | 221 | 3.7 | 3.6 | 3.7 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 1293 | 1 | 37.6 | 25024.7 | 2281 | 0 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.4 | 16 | 0.917 | 0.61 | 11 | 421
2025-06-08 07:25 | Normal | 510.8 | 495.6 | 499.1 | 504.4 | 0.2 | 0.6 | 0.5 | 0.6 | 220 | 220.2 | 221 | 3.7 | 3.6 | 3.6 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 1260 | 1 | 37.7 | 25024.8 | 2281 | 0 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.2 | 16 | 0.913 | 0.611 | 11 | 421
2025-06-08 07:26 | Normal | 497.9 | 522.6 | 509.9 | 517.2 | 0.2 | 0.4 | 0.4 | 0.6 | 219.8 | 220 | 221.4 | 4 | 3.4 | 3.7 | 60.03 | 60 | 60.02 | 1242 | 1 | 37.7 | 25024.8 | 2281 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0.2 | 16 | 0.895 | 0.612 | 11 | 421
2025-06-08 07:27 | Normal | 523.4 | 497.5 | 486.6 | 469.9 | 0.1 | 0.5 | 0.5 | 0.8 | 220 | 219.8 | 221.2 | 3.7 | 3.6 | 3.7 | 59.96 | 59.97 | 59.96 | 1278 | 1 | 37.8 | 25024.8 | 2281 | 0 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.4 | 16 | 0.909 | 0.613 | 11 | 421
2025-06-08 07:28 | Normal | 500.4 | 512.6 | 524.7 | 488.3 | 0.3 | 0.5 | 0.4 | 0.8 | 220 | 219.8 | 220.6 | 3.8 | 3.7 | 3.8 | 59.98 | 59.98 | 59.97 | 1315 | 1 | 37.8 | 25024.8 | 2281 | 0 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0.4 | 16 | 0.911 | 0.613 | 11 | 421
2025-06-08 07:29 | Normal | 507.3 | 503.3 | 480.8 | 493.1 | 0.3 | 0.6 | 0.5 | 0.8 | 220.2 | 220.2 | 221.4 | 4 | 3.9 | 4 | 59.97 | 59.98 | 59.95 | 1405 | 1 | 37.8 | 25024.8 | 2281 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0.4 | 0 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 16 | 0.926 | 0.608 | 11 | 421
2025-06-08 07:30 | Normal | 527.5 | 488.7 | 488.8 | 496.1 | 0.2 | 0.6 | 0.5 | 0.8 | 219.8 | 220 | 221.4 | 4.1 | 4 | 4 | 59.98 | 59.99 | 59.99 | 1423 | 1 | 37.9 | 25024.9 | 2281 | 0 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0.4 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 16 | 0.927 | 0.609 | 11 | 421
2025-06-08 07:31 | Normal | 514.8 | 514.4 | 513.5 | 505 | 0.3 | 0.6 | 0.5 | 0.8 | 220 | 220.6 | 221.4 | 3.9 | 3.9 | 3.8 | 60.02 | 60.04 | 60.03 | 1392 | 1 | 37.9 | 25024.9 | 2281 | 0 | 0.4 | 0 | 0.2 | 0.4 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 16 | 0.932 | 0.607 | 11 | 421
2025-06-08 07:32 | Normal | 509.8 | 497.9 | 473.7 | 503 | 0.2 | 0.6 | 0.5 | 0.7 | 219.8 | 219.8 | 221 | 3.9 | 3.8 | 3.8 | 59.97 | 59.97 | 59.98 | 1359 | 1 | 37.9 | 25024.9 | 2281 | 0 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0.4 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0.4 | 16 | 0.92 | 0.609 | 11 | 421
2025-06-08 07:33 | Normal | 498.7 | 513.5 | 512.8 | 507.2 | 0.3 | 0.5 | 0.4 | 0.7 | 219.6 | 220.4 | 221.4 | 3.7 | 3.6 | 3.7 | 60.01 | 60.01 | 60 | 1314 | 1 | 38 | 25024.9 | 2281 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.4 | 0 | 0.2 | 0 | 0.4 | 0.2 | 16 | 0.911 | 0.609 | 11 | 421
2025-06-08 07:34 | Normal | 506 | 485.4 | 512.8 | 513 | 0.2 | 0.6 | 0.5 | 0.6 | 220 | 220.2 | 221 | 3.7 | 3.6 | 3.5 | 60.01 | 60.03 | 60.02 | 1272 | 1 | 38 | 25025 | 2281 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0.2 | 16 | 0.909 | 0.608 | 11 | 421
2025-06-08 07:35 | Normal | 468 | 501.5 | 505.7 | 498 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 0.7 | 219.8 | 220 | 221.2 | 3.7 | 3.6 | 3.6 | 59.99 | 59.97 | 59.99 | 1269 | 1 | 38.1 | 25025 | 2281 | 0 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 16 | 0.915 | 0.61 | 11 | 421
2025-06-08 07:36 | Normal | 490.9 | 529.2 | 501.7 | 495 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 0.7 | 220 | 219.8 | 221 | 3.7 | 3.7 | 3.6 | 60 | 59.98 | 59.99 | 1316 | 1 | 38.1 | 25025 | 2281 | 0 | 0.4 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 16 | 0.919 | 0.613 | 11 | 421
2025-06-08 07:37 | Normal | 501.8 | 494.9 | 480.4 | 499.3 | 0.3 | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 220.2 | 219.8 | 221 | 4.1 | 4 | 4 | 60 | 60.01 | 60.01 | 1400 | 1 | 38.1 | 25025 | 2281 | 0 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 16 | 0.93 | 0.61 | 11 | 421
2025-06-08 07:38 | Normal | 514 | 501.8 | 501.8 | 513.1 | 0.3 | 0.6 | 0.5 | 0.8 | 220.4 | 220.2 | 221 | 4.2 | 4.1 | 4.1 | 59.99 | 60 | 59.99 | 1466 | 1 | 38.1 | 25025 | 2281 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 16 | 0.936 | 0.614 | 11 | 421
2025-06-08 07:39 | Normal | 510.4 | 496.5 | 504.5 | 508.8 | 0.3 | 0.7 | 0.6 | 0.8 | 219.8 | 219.8 | 220.8 | 4.4 | 4.3 | 4.3 | 59.98 | 60 | 59.98 | 1534 | 1 | 38.2 | 25025.1 | 2281 | 0 | 0.4 | 0 | 0.2 | 0.4 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.4 | 16 | 0.933 | 0.617 | 11 | 421
2025-06-08 07:40 | Normal | 501.8 | 509.4 | 520.5 | 476.5 | 0.3 | 0.7 | 0.5 | 0.8 | 219.8 | 219.8 | 221 | 4.3 | 4.2 | 4.3 | 60.04 | 60.02 | 60.02 | 1550 | 1 | 38.2 | 25025.1 | 2281 | 0.1 | 0.4 | 0 | 0.2 | 0.4 | 0 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 16 | 0.941 | 0.606 | 11 | 421
2025-06-08 07:41 | Normal | 522 | 491.6 | 498.9 | 506.3 | 0.3 | 0.7 | 0.6 | 0.8 | 220 | 220 | 221.4 | 4.3 | 4.1 | 4.2 | 60.02 | 60 | 60 | 1495 | 1 | 38.2 | 25025.1 | 2281 | 0 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0.4 | 0 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 16 | 0.935 | 0.608 | 11 | 421
2025-06-08 07:42 | Normal | 489.1 | 510.6 | 494 | 480.3 | 0.3 | 0.6 | 0.5 | 0.8 | 220 | 220 | 220.8 | 4.1 | 4 | 4 | 60.03 | 60.05 | 60.03 | 1455 | 1 | 38.2 | 25025.2 | 2281 | 0 | 0.4 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.4 | 16 | 0.932 | 0.609 | 11 | 421
2025-06-08 07:43 | Normal | 517.8 | 501.5 | 500.8 | 503.1 | 0.2 | 0.6 | 0.5 | 0.6 | 220.2 | 219.8 | 220.6 | 3.8 | 3.7 | 3.8 | 59.99 | 60.01 | 59.98 | 1338 | 1 | 38.3 | 25025.2 | 2281 | 0 | 0.4 | 0 | 0.2 | 0.4 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 16 | 0.916 | 0.611 | 11 | 421
2025-06-08 07:44 | Normal | 485 | 495.3 | 510.6 | 501 | 0.2 | 0.5 | 0.4 | 0.6 | 220 | 219.6 | 221.4 | 3.5 | 3.4 | 3.4 | 60.05 | 60.02 | 60.03 | 1230 | 1 | 38.3 | 25025.2 | 2281 | 0 | 0.4 | 0 | 0.2 | 0.4 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 16 | 0.899 | 0.614 | 11 | 421
2025-06-08 07:45 | Normal | 489.9 | 509.7 | 502.8 | 505.1 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 0.6 | 219.6 | 219.8 | 221 | 3.3 | 3.2 | 3.2 | 60.02 | 59.99 | 60.02 | 1124 | 1 | 38.3 | 25025.2 | 2281 | 0 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.3 | 16 | 0.876 | 0.625 | 11 | 421
2025-06-08 07:46 | Normal | 493.6 | 493.4 | 494.7 | 452 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 0.6 | 219.8 | 219.6 | 220.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 59.95 | 59.95 | 59.96 | 1079 | 1 | 38.3 | 25025.2 | 2281 | 0 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 16 | 0.876 | 0.629 | 13 | 421
2025-06-08 07:47 | Normal | 509.8 | 522.4 | 505.7 | 494 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 0.6 | 219.4 | 219.6 | 220.6 | 3.2 | 3.1 | 3.1 | 59.94 | 59.92 | 59.93 | 1099 | 1 | 38.4 | 25025.3 | 2281 | 0 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.3 | 16 | 0.876 | 0.63 | 13 | 421
2025-06-08 07:48 | Normal | 506 | 487.4 | 495 | 498.2 | 0.2 | 0.5 | 0.4 | 0.6 | 220 | 219.4 | 220.4 | 3.5 | 3.4 | 3.4 | 59.96 | 59.94 | 59.96 | 1175 | 1 | 38.4 | 25025.3 | 2281 | 0 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 16 | 0.894 | 0.622 | 13 | 421
2025-06-08 07:49 | Normal | 491.2 | 505.5 | 518.6 | 494.9 | 0.3 | 0.5 | 0.4 | 0.6 | 219.6 | 220 | 221.4 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 1269 | 1 | 38.4 | 25025.3 | 2281 | 0 | 0.4 | 0 | 0.2 | 0.5 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.4 | 0.2 | 16 | 0.909 | 0.619 | 13 | 421
2025-06-08 07:50 | Normal | 493.4 | 483.5 | 514.7 | 493 | 0.3 | 0.6 | 0.5 | 0.8 | 219.4 | 219.6 | 221 | 3.9 | 3.8 | 3.9 | 59.96 | 59.97 | 59.97 | 1373 | 1 | 38.4 | 25025.3 | 2281 | 0 | 0.4 | 0 | 0.3 | 0.4 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.4 | 16 | 0.924 | 0.62 | 13 | 421
2025-06-08 07:51 | Normal | 509.8 | 521.5 | 504.6 | 496.9 | 0.3 | 0.6 | 0.5 | 0.8 | 219.6 | 219.4 | 220.8 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 59.99 | 59.99 | 60 | 1403 | 1 | 38.4 | 25025.3 | 2282 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.4 | 16 | 0.93 | 0.62 | 16 | 421
2025-06-08 07:52 | Normal | 497.9 | 519.7 | 510.1 | 494.5 | 0.3 | 0.6 | 0.5 | 0.8 | 219 | 219.6 | 220.6 | 3.9 | 3.8 | 3.8 | 59.99 | 60 | 59.99 | 1382 | 1 | 38.4 | 25025.4 | 2282 | 0 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.4 | 16 | 0.92 | 0.618 | 16 | 421
2025-06-08 07:53 | Normal | 487.8 | 500.6 | 503.9 | 503 | 0.3 | 0.6 | 0.5 | 0.7 | 220 | 219.4 | 221.4 | 3.9 | 3.8 | 3.8 | 59.96 | 59.96 | 59.99 | 1371 | 1 | 38.5 | 25025.4 | 2282 | 0 | 0.4 | 0 | 0.2 | 0.4 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 16 | 0.918 | 0.619 | 16 | 421
2025-06-08 07:54 | Normal | 504.4 | 473.5 | 503.7 | 502 | 0.3 | 0.6 | 0.5 | 0.8 | 220 | 219.8 | 220.8 | 3.9 | 3.8 | 3.9 | 59.97 | 59.95 | 59.97 | 1354 | 1 | 38.4 | 25025.4 | 2282 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.4 | 16 | 0.919 | 0.618 | 16 | 421
2025-06-08 07:55 | Normal | 498.9 | 491.8 | 511.1 | 510.2 | 0.3 | 0.6 | 0.5 | 0.7 | 219.8 | 219.8 | 221.2 | 4 | 3.8 | 3.9 | 59.98 | 59.98 | 59.99 | 1395 | 1 | 38.5 | 25025.4 | 2282 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 16 | 0.922 | 0.617 | 16 | 421
2025-06-08 07:56 | Normal | 491.8 | 509.5 | 515.9 | 512.2 | 0.3 | 0.6 | 0.5 | 0.8 | 219.4 | 219.8 | 221.2 | 4.1 | 4 | 4 | 59.94 | 59.94 | 59.94 | 1435 | 1 | 38.5 | 25025.5 | 2282 | 0 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0.4 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 16 | 0.934 | 0.618 | 16 | 421
2025-06-08 07:57 | Normal | 522.8 | 505.7 | 485.4 | 508 | 0.3 | 0.6 | 0.6 | 0.8 | 219.6 | 220 | 221.4 | 4.2 | 4.1 | 4.1 | 59.93 | 59.95 | 59.94 | 1476 | 1 | 38.5 | 25025.5 | 2282 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 16 | 0.934 | 0.618 | 18 | 421
2025-06-08 07:58 | Normal | 524.6 | 494.4 | 490.4 | 485.8 | 0.2 | 0.6 | 0.5 | 0.8 | 219.4 | 219.8 | 221 | 4.2 | 4 | 4.1 | 59.96 | 59.97 | 59.96 | 1459 | 1 | 38.6 | 25025.5 | 2282 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 16 | 0.937 | 0.617 | 18 | 421
2025-06-08 07:59 | Normal | 509.2 | 501.7 | 502.2 | 501.9 | 0.3 | 0.6 | 0.5 | 0.8 | 219.4 | 219.6 | 220.8 | 4.4 | 3.8 | 4 | 59.97 | 59.98 | 59.98 | 1418 | 1 | 38.5 | 25025.5 | 2282 | 0 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 16 | 0.925 | 0.618 | 20 | 421
2025-06-08 08:00 | Normal | 505.9 | 498.6 | 505.8 | 507.1 | 0.3 | 0.6 | 0.5 | 0.8 | 219.6 | 219.8 | 221 | 4.1 | 4.1 | 4.1 | 59.99 | 60 | 60 | 1446 | 1 | 38.6 | 25025.5 | 2282 | 0 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0.4 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 16 | 0.933 | 0.616 | 20 | 421
2025-06-08 08:01 | Normal | 504.1 | 509.8 | 507.6 | 520.9 | 0.3 | 0.6 | 0.6 | 0.8 | 219.6 | 219.6 | 220.8 | 4.1 | 4 | 4.1 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 1490 | 1 | 38.6 | 25025.6 | 2282 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.4 | 0.2 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.2 | 0.4 | 16 | 0.935 | 0.61 | 20 | 421
2025-06-08 08:02 | Normal | 507.8 | 486.5 | 514.8 | 499.3 | 0.3 | 0.7 | 0.6 | 0.9 | 219.6 | 220 | 220.8 | 4.4 | 4.3 | 4.4 | 59.96 | 59.95 | 59.97 | 1576 | 1 | 38.6 | 25025.6 | 2282 | 0 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0.4 | 0 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 16 | 0.948 | 0.607 | 20 | 421
2025-06-08 08:03 | Normal | 526 | 489.4 | 526.5 | 510.9 | 0.3 | 0.8 | 0.5 | 0.9 | 219.6 | 220.4 | 221.4 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 60.01 | 60.02 | 60.02 | 1631 | 1 | 38.6 | 25025.6 | 2282 | 0 | 0.5 | 0 | 0.2 | 0.5 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 0.3 | 16 | 0.949 | 0.599 | 20 | 421
2025-06-08 08:04 | Normal | 509.6 | 500.5 | 496.9 | 503.9 | 0.4 | 0.8 | 0.6 | 0.9 | 220 | 219.8 | 221 | 4.8 | 4.7 | 4.7 | 59.98 | 59.99 | 59.99 | 1693 | 1 | 38.6 | 25025.7 | 2282 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.4 | 0 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.5 | 16 | 0.953 | 0.596 | 20 | 421
2025-06-08 08:05 | Normal | 503.9 | 477.8 | 536 | 504.3 | 0.4 | 0.8 | 0.5 | 0.9 | 220.2 | 219.6 | 220.4 | 4.6 | 4.6 | 4.6 | 59.99 | 59.98 | 59.98 | 1662 | 1 | 38.7 | 25025.7 | 2282 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.4 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.5 | 16 | 0.953 | 0.603 | 20 | 421
2025-06-08 08:06 | Normal | 498.8 | 505.7 | 511.8 | 474.4 | 0.4 | 0.8 | 0.6 | 1 | 220 | 220 | 220.8 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 59.97 | 59.98 | 59.97 | 1629 | 1 | 38.7 | 25025.7 | 2282 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.4 | 0 | 0.3 | 0.2 | 0.4 | 0.4 | 16 | 0.949 | 0.607 | 20 | 421
2025-06-08 08:07 | Normal | 501.1 | 472.7 | 497 | 486.2 | 0.3 | 0.7 | 0.6 | 0.8 | 219.8 | 219.6 | 221 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 60.02 | 60.02 | 60.03 | 1575 | 1 | 38.7 | 25025.7 | 2282 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.4 | 0 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 16 | 0.939 | 0.614 | 20 | 421
2025-06-08 08:08 | Normal | 508.4 | 517.5 | 493.6 | 494.4 | 0.3 | 0.6 | 0.6 | 0.9 | 219.6 | 220.2 | 221.2 | 4.4 | 4 | 4.3 | 60.02 | 60.03 | 60.03 | 1539 | 1 | 38.7 | 25025.8 | 2282 | 0 | 0.4 | 0 | 0.3 | 0.4 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 16 | 0.934 | 0.617 | 20 | 421
2025-06-08 08:09 | Normal | 515.9 | 491.6 | 514.8 | 502.1 | 0.3 | 0.7 | 0.5 | 0.8 | 220.2 | 219.6 | 221.2 | 4.4 | 4.2 | 4.3 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 1484 | 1 | 38.7 | 25025.8 | 2282 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 0.4 | 16 | 0.935 | 0.616 | 20 | 421
2025-06-08 08:14 | Normal | 497.9 | 487.5 | 514.8 | 488.1 | 0.5 | 0.8 | 0.6 | 1 | 220 | 219.6 | 220.6 | 4.9 | 4.8 | 4.9 | 59.97 | 59.96 | 59.97 | 1757 | 1 | 38.8 | 25025.9 | 2282 | 0.1 | 0.4 | 0 | 0.3 | 0.5 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.4 | 0.5 | 100 | 0 | 0
2025-06-08 08:19 | Normal | 524 | 506.5 | 509.9 | 519.2 | 0.6 | 1 | 1 | 1.2 | 219.4 | 220.2 | 221.2 | 6.2 | 6.1 | 6.2 | 59.99 | 59.98 | 60 | 2234 | 1 | 38.9 | 25026.1 | 2282 | 0.2 | 0.4 | 0 | 0.5 | 0.4 | 0 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 100 | 0 | 0
2025-06-08 08:24 | Normal | 518.8 | 512.5 | 514.2 | 524.7 | 1 | 1.3 | 1.3 | 1.5 | 220.2 | 220.2 | 221.6 | 8 | 7.8 | 7.8 | 59.98 | 60 | 60 | 2804 | 1 | 39 | 25026.3 | 2282 | 0.4 | 0.6 | 0 | 0.6 | 0.7 | 0 | 0.7 | 0.4 | 0.7 | 0.7 | 16 | 0 | 0
2025-06-08 08:29 | Normal | 520.6 | 523.2 | 504.2 | 526.7 | 1.5 | 2 | 1.8 | 2 | 220 | 220.6 | 221.8 | 10.6 | 10.5 | 10.6 | 60.01 | 60 | 60 | 3897 | 1 | 39.1 | 25026.6 | 2282 | 0.6 | 0.9 | 0 | 0.9 | 1 | 0 | 1 | 0.6 | 1 | 0.9 | 100 | 0 | 0
2025-06-08 08:34 | Normal | 527.9 | 516.5 | 509.1 | 520.4 | 1.7 | 2.1 | 2 | 2.3 | 220.4 | 220.2 | 221.4 | 11.6 | 11.5 | 11.6 | 60.03 | 60.04 | 60.03 | 4271 | 1 | 39.4 | 25026.9 | 2282 | 0.7 | 1 | 0 | 0.9 | 1.1 | 0 | 1.1 | 0.7 | 1.1 | 1.1 | 100 | 0 | 0
2025-06-08 08:39 | Normal | 505.3 | 522.4 | 517.7 | 516.9 | 1.8 | 2 | 1.9 | 2.3 | 220.2 | 220.4 | 221.6 | 11.5 | 11.4 | 11.4 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 4228 | 1 | 39.6 | 25027.3 | 2282 | 0.6 | 0.9 | 0 | 0.9 | 1 | 0 | 1 | 0.7 | 1 | 1.1 | 18 | 0 | 0
2025-06-08 08:44 | Normal | 516.6 | 524.4 | 521.6 | 525 | 2.6 | 2.9 | 2.6 | 3 | 220.8 | 221 | 222.2 | 15.7 | 15.6 | 15.6 | 59.96 | 59.97 | 59.96 | 5677 | 1 | 39.8 | 25027.7 | 2282 | 1.1 | 1.3 | 0 | 1.2 | 1.5 | 0 | 1.4 | 1.2 | 1.4 | 1.4 | 18 | 0 | 0
2025-06-08 08:49 | Normal | 518.4 | 519.1 | 509.2 | 507.5 | 2 | 2.3 | 2 | 2.3 | 220.6 | 220.2 | 221.4 | 12.3 | 12.2 | 12.3 | 59.99 | 59.99 | 59.98 | 4556 | 1 | 40.1 | 25028.1 | 2282 | 0.9 | 1 | 0 | 1 | 1.1 | 0 | 1.1 | 0.9 | 1.2 | 1 | 16 | 0 | 0
2025-06-08 08:54 | Normal | 513.6 | 510.5 | 509.6 | 512.9 | 0.8 | 1.1 | 0.9 | 1.1 | 219.4 | 220 | 221 | 6.6 | 6.5 | 6.6 | 60.05 | 60.02 | 60.06 | 2451 | 1 | 40.3 | 25028.4 | 2283 | 0.3 | 0.5 | 0 | 0.4 | 0.7 | 0 | 0.4 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 16 | 0 | 0
2025-06-08 08:59 | Normal | 521.9 | 502.1 | 521.7 | 518 | 0.7 | 1 | 0.8 | 1.2 | 219.4 | 219.8 | 220.6 | 6.6 | 6.2 | 6.7 | 59.96 | 59.97 | 59.96 | 2270 | 1 | 40.3 | 25028.6 | 2283 | 0.2 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0.6 | 0 | 0.6 | 0.1 | 0.6 | 0.5 | 16 | 0 | 0
2025-06-08 09:04 | Normal | 512.1 | 505.6 | 514.6 | 521.9 | 0.8 | 1.1 | 0.9 | 1.3 | 219.6 | 219.6 | 221.2 | 6.7 | 6.6 | 6.7 | 60.01 | 59.97 | 59.99 | 2424 | 1 | 40.3 | 25028.8 | 2283 | 0.2 | 0.6 | 0 | 0.6 | 0.5 | 0 | 0.6 | 0.2 | 0.6 | 0.6 | 16 | 0 | 0
2025-06-08 09:09 | Normal | 522.8 | 521.5 | 526.6 | 521.9 | 2.5 | 2.7 | 2.6 | 3.1 | 220.6 | 221.2 | 222.2 | 15.6 | 15.5 | 15.6 | 59.94 | 59.92 | 59.93 | 5527 | 1 | 40.3 | 25029.1 | 2283 | 1 | 1.3 | 0 | 1.2 | 1.2 | 0 | 1.3 | 1.1 | 1.5 | 1.4 | 100 | 0 | 0
2025-06-08 09:14 | Normal | 485.7 | 530.5 | 517.1 | 516.5 | 5.4 | 5.6 | 5 | 5.6 | 222.2 | 223 | 223.4 | 29.1 | 29 | 29 | 59.99 | 59.98 | 59.98 | 10944 | 1 | 40.5 | 25029.9 | 2283 | 2.5 | 2.7 | 0 | 2.7 | 2.8 | 0 | 2.4 | 2.5 | 2.7 | 2.8 | 100 | 0 | 0
2025-06-08 09:19 | Normal | 511.4 | 508.3 | 513.8 | 517 | 4.3 | 5.1 | 4.4 | 5 | 222.6 | 222.8 | 223.6 | 25.3 | 25.2 | 25.3 | 60 | 60 | 60 | 9257 | 1 | 41 | 25030.9 | 2283 | 2.1 | 2.2 | 0 | 2.3 | 2.6 | 0 | 2.1 | 2.2 | 2.4 | 2.5 | 16 | 0 | 0
2025-06-08 09:24 | Normal | 527.9 | 518.6 | 525.7 | 507 | 3.4 | 3.8 | 3.5 | 4.1 | 221.8 | 221.8 | 222.6 | 20.7 | 20.5 | 20.6 | 60.05 | 60.05 | 60.06 | 7570 | 1 | 41.3 | 25031.6 | 2283 | 1.6 | 1.7 | 0 | 1.7 | 1.8 | 0.2 | 1.7 | 1.7 | 2 | 2 | 100 | 0 | 0
2025-06-08 09:29 | Normal | 531.4 | 520.4 | 503 | 518 | 4.2 | 5.2 | 4.7 | 5.1 | 222.8 | 222.6 | 223.2 | 26.5 | 26.4 | 26.5 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 9344 | 1 | 41.5 | 25032.5 | 2283 | 2.1 | 2.2 | 0 | 2.4 | 2.7 | 0 | 2.3 | 2.3 | 2.6 | 2.5 | 16 | 0 | 0
2025-06-08 09:34 | Normal | 511.8 | 515.5 | 500.1 | 510.4 | 2.2 | 2.5 | 2.3 | 2.6 | 221 | 221.2 | 221.4 | 13.4 | 13.3 | 13.4 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 4988 | 1 | 41.7 | 25033.1 | 2283 | 1 | 1.1 | 0 | 1 | 1.1 | 0.1 | 1.1 | 1 | 1.3 | 1.2 | 100 | 0 | 0
2025-06-08 09:39 | Normal | 514.8 | 511.6 | 510.7 | 510.1 | 2.3 | 2.7 | 2.5 | 3 | 220.2 | 220.6 | 221.6 | 14.7 | 14.6 | 14.7 | 60 | 60 | 59.99 | 5247 | 1 | 41.5 | 25033.5 | 2283 | 1 | 1.2 | 0 | 1.2 | 1.2 | 0 | 1.2 | 1.2 | 1.4 | 1.4 | 21 | 0 | 0
2025-06-08 09:44 | Normal | 517.5 | 509.2 | 491.8 | 488.9 | 1 | 1.4 | 1.3 | 1.7 | 220.2 | 220.6 | 221.2 | 8 | 7.9 | 8 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 2817 | 1 | 41.5 | 25033.9 | 2283 | 0.4 | 0.5 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0.7 | 0.5 | 0.8 | 0.7 | 100 | 0 | 0
2025-06-08 09:49 | Normal | 517.8 | 522.5 | 533.1 | 522.3 | 3.5 | 3.7 | 3.3 | 3.8 | 221 | 221.2 | 222.2 | 19.8 | 19.7 | 19.8 | 59.98 | 59.97 | 59.97 | 7436 | 1 | 41.4 | 25034.3 | 2283 | 1.6 | 1.8 | 0 | 1.7 | 1.7 | 0 | 1.8 | 1.4 | 1.9 | 1.8 | 100 | 0 | 0
2025-06-08 09:54 | Normal | 522.8 | 532.4 | 537.5 | 511.8 | 3 | 3.1 | 2.8 | 3.5 | 220.6 | 221.2 | 221.6 | 17.6 | 17.5 | 17.6 | 60.01 | 60 | 59.99 | 6420 | 1 | 41.4 | 25034.8 | 2284 | 1.4 | 1.5 | 0 | 1.4 | 1.5 | 0.1 | 1.5 | 1.3 | 1.7 | 1.6 | 13 | 0 | 0
2025-06-08 09:59 | Normal | 515.9 | 505.7 | 530.2 | 513.3 | 2.3 | 2.6 | 2.3 | 2.6 | 220.2 | 220.2 | 221.4 | 13.7 | 13.7 | 13.7 | 60.03 | 60.02 | 60.03 | 5019 | 1 | 41.4 | 25035.3 | 2284 | 0.9 | 1.4 | 0 | 1.1 | 1.3 | 0 | 1.2 | 0.9 | 1.3 | 1.2 | 16 | 0 | 0
2025-06-08 10:04 | Normal | 513.8 | 514.4 | 516.8 | 515.1 | 2.6 | 2.8 | 2.6 | 3 | 220.2 | 220.4 | 221.2 | 15.6 | 15.5 | 15.5 | 60 | 60 | 60 | 5669 | 1 | 41.4 | 25035.8 | 2284 | 1.2 | 1.3 | 0 | 1.2 | 1.3 | 0.1 | 1.4 | 1.1 | 1.4 | 1.4 | 18 | 0 | 0
2025-06-08 10:09 | Normal | 515.7 | 520.6 | 512.8 | 507.1 | 1.3 | 1.5 | 1.3 | 1.6 | 219.6 | 219.6 | 220.8 | 8.7 | 8.6 | 8.7 | 59.92 | 59.93 | 59.92 | 3198 | 1 | 41.4 | 25036.1 | 2284 | 0.4 | 0.7 | 0 | 0.6 | 0.7 | 0 | 0.7 | 0.6 | 0.8 | 0.7 | 100 | 0 | 0
2025-06-08 10:14 | Normal | 511.8 | 510.5 | 508.7 | 499.2 | 1.3 | 1.5 | 1.5 | 1.8 | 219.8 | 219.8 | 220.6 | 9.1 | 9 | 9.1 | 60 | 60 | 60 | 3358 | 1 | 41.3 | 25036.4 | 2284 | 0.6 | 0.7 | 0 | 0.6 | 0.7 | 0.1 | 0.7 | 0.7 | 0.9 | 0.8 | 16 | 0 | 0
2025-06-08 10:19 | Normal | 501.9 | 509.6 | 509.7 | 488 | 1 | 1.3 | 1.1 | 1.5 | 218.8 | 219.6 | 220.2 | 7.5 | 7.4 | 7.4 | 60.01 | 60 | 60.01 | 2747 | 1 | 41.3 | 25036.7 | 2284 | 0.4 | 0.6 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0.6 | 0.4 | 0.7 | 0.6 | 16 | 0 | 0
2025-06-08 10:24 | Normal | 510 | 490.5 | 512.6 | 487.4 | 0.3 | 0.6 | 0.5 | 0.8 | 219 | 218.8 | 219.4 | 4.3 | 4 | 4.1 | 59.99 | 59.98 | 59.98 | 1462 | 1 | 41.1 | 25036.8 | 2284 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.4 | 0 | 0 | 0
2025-06-08 10:29 | Normal | 519.9 | 489.4 | 508.7 | 494.5 | 0.7 | 1.1 | 0.9 | 1.2 | 219.4 | 218.8 | 220.4 | 6 | 6 | 5.8 | 59.97 | 59.99 | 59.98 | 2220 | 1 | 40.9 | 25037 | 2284 | 0.2 | 0.5 | 0 | 0.4 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0.3 | 0.6 | 0.4 | 100 | 0 | 0
2025-06-08 10:34 | Normal | 524.6 | 494.5 | 524.9 | 501.2 | 0.6 | 1 | 0.7 | 1.1 | 219.2 | 219 | 219.6 | 5.6 | 5.5 | 5.6 | 59.96 | 59.95 | 59.95 | 2064 | 1 | 40.9 | 25037.1 | 2284 | 0.1 | 0.4 | 0 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.5 | 0.5 | 100 | 0 | 0
2025-06-08 10:39 | Normal | 514.1 | 493.9 | 489.5 | 510.9 | 0.3 | 0.7 | 0.6 | 0.8 | 218.6 | 218.8 | 220.2 | 4.4 | 4.2 | 4.3 | 59.97 | 59.98 | 59.97 | 1549 | 1 | 40.7 | 25037.3 | 2284 | 0.1 | 0.4 | 0 | 0.4 | 0.3 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 18 | 0 | 0
2025-06-08 10:44 | Normal | 508.9 | 511.5 | 472.5 | 496.8 | 0.5 | 0.8 | 0.6 | 0.9 | 218.8 | 219.2 | 220.2 | 4.9 | 4.7 | 4.8 | 60.03 | 60.04 | 60.04 | 1708 | 1 | 40.6 | 25037.4 | 2284 | 0.1 | 0.4 | 0 | 0.3 | 0.4 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.4 | 0.4 | 18 | 0 | 0
2025-06-08 10:49 | Normal | 510.8 | 518.5 | 517.8 | 507.1 | 0.6 | 0.9 | 0.8 | 1.1 | 218.2 | 219 | 219.8 | 5.9 | 5.7 | 5.8 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 2118 | 1 | 40.6 | 25037.6 | 2284 | 0.2 | 0.4 | 0 | 0.3 | 0.4 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 100 | 0 | 0
2025-06-08 10:54 | Normal | 512.5 | 524.6 | 508.5 | 506.9 | 0.9 | 1 | 1 | 1.3 | 218.4 | 218.6 | 219.8 | 6.8 | 6.6 | 6.7 | 59.98 | 59.96 | 59.98 | 2419 | 1 | 40.5 | 25037.8 | 2285 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0.4 | 0.6 | 0 | 0.6 | 0.3 | 0.6 | 0.5 | 16 | 0 | 0
2025-06-08 10:59 | Normal | 509.8 | 510.5 | 507.1 | 506.3 | 0.6 | 1 | 0.8 | 1.1 | 218.4 | 218.4 | 219.8 | 5.9 | 6.2 | 6.2 | 59.99 | 59.99 | 60.01 | 2094 | 1 | 40.4 | 25038 | 2285 | 0.3 | 0.4 | 0 | 0.3 | 0.5 | 0 | 0.4 | 0.2 | 0.5 | 0.5 | 100 | 0 | 0
2025-06-08 11:04 | Normal | 499.8 | 518.8 | 495.2 | 505 | 0.3 | 0.6 | 0.6 | 0.8 | 218.2 | 218.4 | 219.8 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 1526 | 1 | 40.4 | 25038.1 | 2285 | 0.1 | 0.4 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 16 | 0 | 0
2025-06-08 11:09 | Normal | 504.9 | 504.7 | 498 | 490.2 | 0.4 | 0.7 | 0.6 | 0.8 | 218 | 218.8 | 219.4 | 4.6 | 4.5 | 4.5 | 60.04 | 60.02 | 60.02 | 1547 | 1 | 40.4 | 25038.2 | 2285 | 0.2 | 0.4 | 0 | 0.2 | 0.4 | 0 | 0.3 | 0.2 | 0.4 | 0.3 | 100 | 0 | 0
2025-06-08 11:14 | Normal | 507.9 | 515.4 | 511.8 | 497.2 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 0.5 | 218.4 | 218.6 | 219.4 | 3.1 | 3 | 3 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 1055 | 1 | 40.3 | 25038.4 | 2285 | 0 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.2 | 16 | 0 | 0
2025-06-08 11:19 | Normal | 513 | 496.5 | 506.7 | 497.3 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 0.5 | 217.8 | 218 | 219.8 | 3 | 2.8 | 2.9 | 60.02 | 60.03 | 60.02 | 1000 | 1 | 40.3 | 25038.5 | 2285 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 0.4 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.2 | 16 | 0 | 0
2025-06-08 11:24 | Normal | 471 | 492.7 | 484 | 523.7 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 0.5 | 218 | 217.6 | 218.8 | 3.1 | 3 | 3 | 59.95 | 59.94 | 59.95 | 1011 | 1 | 40.2 | 25038.5 | 2285 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.2 | 100 | 0 | 0
2025-06-08 11:29 | Normal | 494.7 | 516.5 | 488.8 | 506 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 0.5 | 217.8 | 218.2 | 219.4 | 3 | 2.9 | 2.9 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 1027 | 1 | 40.1 | 25038.6 | 2285 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.2 | 16 | 0 | 0
2025-06-08 11:34 | Normal | 458.3 | 522.7 | 485.7 | 496.1 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 218 | 218.2 | 219.4 | 2.7 | 2.6 | 2.6 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 850 | 1 | 40.1 | 25038.7 | 2285 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 100 | 0 | 0
2025-06-08 11:39 | Normal | 480.1 | 523.6 | 520.5 | 516.8 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 217.6 | 218.4 | 219.6 | 3 | 2.9 | 2.9 | 59.98 | 59.97 | 59.97 | 1027 | 1 | 40 | 25038.8 | 2285 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.2 | 16 | 0 | 0
2025-06-08 11:44 | Normal | 487.5 | 486.3 | 458.8 | 517.8 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 0.5 | 218 | 218.2 | 219.4 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 60.01 | 60 | 60.01 | 957 | 1 | 39.8 | 25038.8 | 2285 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.2 | 16 | 0 | 0
2025-06-08 11:49 | Normal | 495.9 | 496.3 | 500.8 | 494.4 | 0 | 0.4 | 0.2 | 0.5 | 218.6 | 218.2 | 219.2 | 2.8 | 2.7 | 2.7 | 59.98 | 59.99 | 60 | 925 | 1 | 39.6 | 25038.9 | 2285 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.1 | 16 | 0 | 0
2025-06-08 11:54 | Normal | 488.5 | 502.5 | 497.9 | 500.2 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 0.6 | 218.4 | 218 | 219.6 | 3.1 | 3 | 3 | 60.06 | 60.06 | 60.06 | 1006 | 1 | 39.5 | 25039 | 2286 | 0 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.3 | 16 | 0 | 0
2025-06-08 11:59 | Normal | 493.6 | 491.5 | 516.7 | 509 | 0.3 | 0.6 | 0.5 | 0.8 | 218.4 | 218.4 | 220 | 4.3 | 4.2 | 4.2 | 59.98 | 59.98 | 59.99 | 1472 | 1 | 39.3 | 25039.1 | 2286 | 0.1 | 0.4 | 0 | 0.2 | 0.4 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 0.3 | 16 | 0 | 0
2025-06-08 12:04 | Normal | 496.3 | 509.4 | 506.7 | 521.9 | 0.6 | 1 | 0.9 | 1.1 | 218.6 | 218.6 | 220.4 | 6 | 5.9 | 5.9 | 59.98 | 59.99 | 59.99 | 2167 | 1 | 39.2 | 25039.3 | 2286 | 0.2 | 0.5 | 0 | 0.4 | 0.5 | 0 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 16 | 0 | 0
2025-06-08 12:09 | Normal | 505.9 | 519.6 | 514.5 | 494.8 | 0.3 | 0.6 | 0.5 | 0.8 | 219.2 | 219 | 220.4 | 4.2 | 4.1 | 4.1 | 59.97 | 59.97 | 59.98 | 1473 | 1 | 39 | 25039.4 | 2286 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 16 | 0 | 0
2025-06-08 12:14 | Normal | 483 | 512.3 | 509.8 | 506.3 | 0.5 | 0.8 | 0.6 | 1 | 218.8 | 218.8 | 220.6 | 5.4 | 4.9 | 5.3 | 60 | 60 | 60 | 1760 | 1 | 39 | 25039.6 | 2286 | 0.1 | 0.4 | 0 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0.3 | 0.2 | 0.4 | 0.4 | 16 | 0 | 0
2025-06-08 12:19 | Normal | 526.8 | 518.6 | 509.7 | 508 | 0.7 | 1 | 1 | 1.3 | 218.8 | 219.8 | 220.6 | 6.4 | 6.3 | 6.3 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 2310 | 1 | 39 | 25039.7 | 2286 | 0.3 | 0.4 | 0 | 0.4 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0.3 | 0.5 | 0.6 | 16 | 0 | 0
2025-06-08 12:24 | Normal | 505.8 | 514.4 | 505.5 | 519.2 | 0.6 | 0.9 | 0.8 | 1.1 | 219 | 219.2 | 220.6 | 5.7 | 5.6 | 5.6 | 59.98 | 59.99 | 60 | 1982 | 1 | 38.9 | 25039.9 | 2286 | 0.2 | 0.5 | 0 | 0.3 | 0.5 | 0 | 0.4 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 16 | 0 | 0
2025-06-08 12:29 | Normal | 507.9 | 517.7 | 513.5 | 520.9 | 1 | 1.3 | 1 | 1.3 | 218.8 | 219.8 | 220.2 | 7.3 | 7.2 | 7.2 | 60.01 | 59.99 | 60.02 | 2686 | 1 | 38.9 | 25040.1 | 2286 | 0.3 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0.7 | 0 | 0.5 | 0.4 | 0.6 | 0.6 | 16 | 0 | 0
2025-06-08 12:34 | Normal | 523 | 522.6 | 513.8 | 515.1 | 1 | 1.2 | 1.2 | 1.5 | 220 | 219.8 | 220.8 | 7.8 | 7.6 | 7.7 | 59.99 | 60.01 | 60.01 | 2819 | 1 | 38.8 | 25040.3 | 2286 | 0.3 | 0.7 | 0 | 0.5 | 0.6 | 0 | 0.6 | 0.4 | 0.7 | 0.7 | 16 | 0 | 0
2025-06-08 12:39 | Normal | 523.7 | 504.4 | 516.4 | 508.8 | 1.4 | 1.8 | 1.6 | 2 | 219.8 | 220.4 | 221.2 | 9.9 | 9.8 | 9.8 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 3632 | 1 | 38.8 | 25040.6 | 2286 | 0.5 | 0.9 | 0 | 0.8 | 0.9 | 0 | 0.9 | 0.6 | 0.8 | 1 | 16 | 0 | 0
2025-06-08 12:44 | Normal | 520.5 | 520.5 | 531 | 519.3 | 1.7 | 2.1 | 1.9 | 2.4 | 220.4 | 220 | 221 | 11.9 | 11.8 | 11.8 | 60 | 59.98 | 60 | 4343 | 1 | 38.8 | 25040.9 | 2286 | 0.6 | 1 | 0 | 0.9 | 1.1 | 0 | 0.9 | 0.9 | 1.1 | 1.1 | 16 | 0 | 0
2025-06-08 12:49 | Normal | 518 | 527.8 | 530.9 | 522.2 | 1.8 | 2.1 | 2 | 2.5 | 220.4 | 220.4 | 221.4 | 12.2 | 12 | 12.1 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 4470 | 1 | 38.9 | 25041.3 | 2286 | 0.7 | 1 | 0 | 0.8 | 1 | 0.1 | 1 | 0.9 | 1.1 | 1.2 | 16 | 0 | 0
2025-06-08 12:54 | Normal | 530.7 | 522.4 | 532.9 | 545.2 | 2.1 | 2.5 | 2.4 | 2.7 | 220.6 | 220.2 | 221.8 | 14.2 | 14.1 | 14.2 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 5191 | 1 | 39 | 25041.7 | 2287 | 1.1 | 1.1 | 0 | 1.2 | 1.2 | 0 | 1.1 | 1.1 | 1.3 | 1.3 | 16 | 0 | 0
2025-06-08 12:59 | Normal | 526.4 | 522.5 | 529.1 | 524.4 | 2.5 | 3 | 2.8 | 3.1 | 220.4 | 220.4 | 221.4 | 16.2 | 16.1 | 16.1 | 59.98 | 59.99 | 59.97 | 5879 | 1 | 39.2 | 25042.2 | 2287 | 1 | 1.3 | 0 | 1.3 | 1.5 | 0 | 1.4 | 1.3 | 1.5 | 1.5 | 16 | 0 | 0
2025-06-08 13:04 | Normal | 516.6 | 526.5 | 529.8 | 521.2 | 2.2 | 2.5 | 2.3 | 2.8 | 220 | 220.4 | 221.8 | 14.2 | 14 | 14.1 | 59.97 | 59.96 | 59.97 | 5155 | 1 | 39.4 | 25042.6 | 2287 | 0.9 | 1.1 | 0 | 1.1 | 1.3 | 0 | 1.2 | 1 | 1.3 | 1.3 | 16 | 0 | 0
2025-06-08 13:09 | Normal | 517.3 | 526.6 | 515.6 | 528.9 | 2.2 | 2.5 | 2.5 | 2.8 | 220.6 | 220.6 | 221.4 | 14.1 | 14.1 | 14.1 | 59.97 | 59.95 | 59.96 | 5163 | 1 | 39.5 | 25043 | 2287 | 0.9 | 1.2 | 0 | 1.1 | 1.3 | 0 | 1.3 | 1 | 1.3 | 1.3 | 16 | 0 | 0
2025-06-08 13:14 | Normal | 525 | 509.6 | 512.4 | 510.8 | 1.7 | 2.1 | 1.8 | 2.2 | 219.8 | 220.2 | 221.6 | 11.3 | 11.2 | 11.3 | 59.99 | 60 | 60 | 4212 | 1 | 39.7 | 25043.4 | 2287 | 0.7 | 0.9 | 0 | 0.9 | 1 | 0 | 1 | 0.7 | 1 | 1.1 | 16 | 0 | 0
2025-06-08 13:19 | Normal | 529.8 | 509.6 | 489.8 | 512.2 | 0.6 | 1 | 0.9 | 1.1 | 219.8 | 219.4 | 221.2 | 5.9 | 5.7 | 5.8 | 60.01 | 60 | 60 | 2148 | 1 | 39.7 | 25043.7 | 2287 | 0.2 | 0.5 | 0 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0.4 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 16 | 0 | 0
2025-06-08 13:24 | Normal | 524.8 | 524.5 | 495.1 | 514.4 | 1 | 1.3 | 1.3 | 1.6 | 219.6 | 219.6 | 221.8 | 8.1 | 8 | 8 | 60.05 | 60.01 | 60.03 | 2931 | 1 | 39.7 | 25043.9 | 2287 | 0.3 | 0.8 | 0 | 0.6 | 0.7 | 0 | 0.7 | 0.5 | 0.8 | 0.7 | 16 | 0 | 0
2025-06-08 13:29 | Normal | 529.9 | 509.6 | 500.2 | 512.5 | 0.6 | 1 | 0.9 | 1.1 | 220 | 220.2 | 221 | 6 | 5.9 | 5.9 | 60 | 60 | 59.99 | 2187 | 1 | 39.6 | 25044.1 | 2287 | 0.1 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0.4 | 0 | 0.5 | 0.2 | 0.5 | 0.5 | 16 | 0 | 0
2025-06-08 13:34 | Normal | 541.5 | 510.5 | 505.7 | 509.9 | 0.8 | 1.3 | 1.1 | 1.5 | 219.8 | 220 | 220.6 | 7.4 | 7.3 | 7.3 | 60 | 60 | 60.01 | 2691 | 1 | 39.4 | 25044.3 | 2287 | 0.2 | 0.7 | 0 | 0.5 | 0.7 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 16 | 0 | 0
2025-06-08 13:39 | Normal | 517.7 | 506.5 | 496.8 | 508.9 | 0.8 | 1.2 | 1.1 | 1.3 | 219.8 | 220.4 | 221.2 | 7.1 | 7 | 7.1 | 59.97 | 59.98 | 59.97 | 2571 | 1 | 39.2 | 25044.5 | 2287 | 0.2 | 0.6 | 0 | 0.5 | 0.6 | 0 | 0.6 | 0.3 | 0.6 | 0.7 | 16 | 0 | 0
2025-06-08 13:44 | Normal | 514.6 | 517.4 | 509.7 | 525.1 | 0.8 | 1 | 1 | 1.2 | 220.2 | 219.6 | 220.8 | 6.3 | 6.2 | 6.3 | 59.96 | 59.96 | 59.97 | 2296 | 1 | 39.1 | 25044.8 | 2287 | 0.2 | 0.6 | 0 | 0.4 | 0.6 | 0 | 0.5 | 0.3 | 0.6 | 0.5 | 16 | 0 | 0
2025-06-08 13:49 | Normal | 509.6 | 491.7 | 496.5 | 514.8 | 0.8 | 1.2 | 1 | 1.3 | 219.6 | 219.8 | 221 | 6.8 | 6.7 | 6.8 | 60 | 60.02 | 60 | 2487 | 1 | 38.9 | 25045 | 2287 | 0.2 | 0.6 | 0 | 0.5 | 0.6 | 0 | 0.6 | 0.3 | 0.6 | 0.6 | 16 | 0 | 0
2025-06-08 13:54 | Normal | 517.9 | 520.6 | 539.6 | 538.9 | 1.8 | 2 | 2 | 2.4 | 220.6 | 220.6 | 221.6 | 12.2 | 12.1 | 12.2 | 60 | 59.97 | 60.01 | 4409 | 1 | 38.8 | 25045.2 | 2288 | 0.7 | 1 | 0 | 0.9 | 1 | 0 | 1 | 0.9 | 1.1 | 1.2 | 16 | 0 | 0
2025-06-08 13:59 | Normal | 545.6 | 526.4 | 536.6 | 531 | 2.7 | 3.1 | 3 | 3.5 | 221.4 | 222 | 223 | 17.5 | 17.4 | 17.4 | 60.04 | 60.01 | 60.04 | 6388 | 1 | 38.9 | 25045.7 | 2288 | 1 | 1.6 | 0 | 1.3 | 1.6 | 0 | 1.5 | 1.3 | 1.6 | 1.7 | 16 | 0 | 0
2025-06-08 14:04 | Normal | 526.5 | 527.4 | 527 | 525.3 | 2.7 | 3 | 3 | 3.4 | 221.4 | 221.4 | 222.6 | 17.1 | 17 | 17.1 | 60 | 60 | 60 | 6207 | 1 | 39.2 | 25046.2 | 2288 | 1.2 | 1.5 | 0 | 1.4 | 1.5 | 0 | 1.5 | 1.3 | 1.7 | 1.6 | 16 | 0 | 0
2025-06-08 14:09 | Normal | 515.8 | 527.6 | 510.9 | 530.2 | 2.3 | 2.6 | 2.5 | 2.9 | 221.4 | 221 | 222.4 | 14.7 | 14.6 | 14.7 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 5413 | 1 | 39.4 | 25046.7 | 2288 | 1.1 | 1.2 | 0 | 1.2 | 1.3 | 0 | 1.3 | 1 | 1.4 | 1.4 | 16 | 0 | 0
2025-06-08 14:14 | Normal | 518.8 | 528.5 | 532.9 | 525 | 3.1 | 3.3 | 3.5 | 4.1 | 221.8 | 221.8 | 222.2 | 19.8 | 19.7 | 19.8 | 59.98 | 59.96 | 59.98 | 7119 | 1 | 39.7 | 25047.2 | 2288 | 1.3 | 1.6 | 0 | 1.5 | 1.7 | 0.1 | 1.8 | 1.6 | 2 | 1.9 | 16 | 0 | 0
2025-06-08 14:19 | Normal | 513.7 | 515.6 | 517.7 | 517 | 2.6 | 2.9 | 2.7 | 3.1 | 220.8 | 221.2 | 222.4 | 15.9 | 15.8 | 15.8 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 5882 | 1 | 40 | 25047.8 | 2288 | 1 | 1.4 | 0 | 1.2 | 1.4 | 0 | 1.3 | 1.3 | 1.5 | 1.5 | 16 | 0 | 0
2025-06-08 14:24 | Normal | 522.5 | 509.5 | 518.3 | 497.6 | 1.4 | 1.7 | 1.6 | 1.9 | 220.2 | 220.6 | 221.2 | 9.7 | 9.6 | 9.6 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 3587 | 1 | 40.2 | 25048.2 | 2288 | 0.6 | 0.8 | 0 | 0.7 | 0.8 | 0 | 0.8 | 0.6 | 0.8 | 0.9 | 16 | 0 | 0
2025-06-08 14:29 | Normal | 509.9 | 519.4 | 509.7 | 512 | 1.5 | 1.7 | 1.6 | 2 | 220.2 | 220.6 | 221.6 | 9.9 | 9.8 | 9.9 | 59.94 | 59.93 | 59.94 | 3612 | 1 | 40.2 | 25048.4 | 2288 | 0.6 | 0.9 | 0 | 0.7 | 0.8 | 0 | 0.9 | 0.6 | 0.9 | 0.9 | 16 | 0 | 0
2025-06-08 14:34 | Normal | 514 | 485.6 | 491.6 | 509.8 | 0.7 | 1.1 | 1 | 1.2 | 219.8 | 219.6 | 221.4 | 6.3 | 6.2 | 6.2 | 59.89 | 59.89 | 59.89 | 2312 | 1 | 40.2 | 25048.7 | 2288 | 0.2 | 0.5 | 0 | 0.4 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0.4 | 0.6 | 0.5 | 16 | 0 | 0
2025-06-08 14:39 | Normal | 515.7 | 519.5 | 493.8 | 507.1 | 0.6 | 0.8 | 0.8 | 1.1 | 219.8 | 219.8 | 221 | 5.6 | 5.5 | 5.5 | 59.85 | 59.84 | 59.83 | 2032 | 1 | 40.1 | 25048.9 | 2288 | 0.1 | 0.5 | 0 | 0.3 | 0.4 | 0 | 0.4 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 16 | 0 | 0
2025-06-08 14:44 | Normal | 495.5 | 496.8 | 505.6 | 510 | 0.2 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 219.4 | 219.6 | 220.8 | 3.4 | 3.2 | 3.3 | 59.97 | 59.98 | 59.98 | 1171 | 1 | 40.1 | 25049 | 2288 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.2 | 16 | 0 | 0
2025-06-08 14:49 | Normal | 485 | 506.4 | 484.4 | 503 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 219.4 | 219.6 | 220.8 | 3.1 | 2.8 | 2.9 | 60.06 | 60.08 | 60.07 | 859 | 1 | 40 | 25049.1 | 2288 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.2 | 16 | 0 | 0
2025-06-08 14:54 | Normal | 519.7 | 494.4 | 493.6 | 500.6 | 0.1 | 0.5 | 0.5 | 0.7 | 219 | 219.4 | 220.6 | 3.7 | 3.5 | 3.6 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 1257 | 1 | 39.8 | 25049.2 | 2289 | 0 | 0.4 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.3 | 16 | 0 | 0
2025-06-08 14:59 | Normal | 473.6 | 494.5 | 518.5 | 497.9 | 0.3 | 0.6 | 0.5 | 0.8 | 219.4 | 219.2 | 220.4 | 3.9 | 3.8 | 3.8 | 60 | 60.04 | 60 | 1377 | 1 | 39.6 | 25049.3 | 2289 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.4 | 16 | 0 | 0
2025-06-08 15:04 | Normal | 525.1 | 483.4 | 509.8 | 508.2 | 0.4 | 0.8 | 0.7 | 1 | 220 | 220.2 | 221 | 5 | 4.9 | 4.9 | 60.02 | 60.01 | 60 | 1794 | 1 | 39.5 | 25049.4 | 2289 | 0.1 | 0.5 | 0 | 0.3 | 0.5 | 0 | 0.4 | 0.2 | 0.4 | 0.4 | 16 | 0 | 0
2025-06-08 15:09 | Normal | 521.9 | 526.4 | 524.6 | 520 | 0.8 | 1.1 | 1.1 | 1.3 | 220.4 | 220 | 221.4 | 7 | 6.9 | 6.9 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 2555 | 1 | 39.4 | 25049.6 | 2289 | 0.3 | 0.5 | 0 | 0.4 | 0.6 | 0 | 0.6 | 0.4 | 0.7 | 0.5 | 16 | 0 | 0
2025-06-08 15:14 | Normal | 500.5 | 506.5 | 509.1 | 472.4 | 0.5 | 0.8 | 0.6 | 1 | 219.4 | 219.6 | 221 | 4.8 | 4.7 | 4.7 | 59.93 | 59.93 | 59.93 | 1707 | 1 | 39.3 | 25049.8 | 2289 | 0.1 | 0.4 | 0 | 0.4 | 0.3 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 0.5 | 16 | 0 | 0
2025-06-08 15:19 | Normal | 498.1 | 502.6 | 500.8 | 505.2 | 0.4 | 0.6 | 0.6 | 0.8 | 219.2 | 219.6 | 220.8 | 4.6 | 4.5 | 4.5 | 59.98 | 59.99 | 59.99 | 1602 | 1 | 39.2 | 25049.9 | 2289 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 16 | 0 | 0
2025-06-08 15:24 | Normal | 506.6 | 519.5 | 494.8 | 501.2 | 0.3 | 0.6 | 0.6 | 0.8 | 219.2 | 219.2 | 221 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 59.94 | 59.96 | 59.94 | 1491 | 1 | 39.2 | 25050 | 2289 | 0.1 | 0.4 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 16 | 0 | 0
2025-06-08 15:29 | Normal | 512 | 523.4 | 498.7 | 513.2 | 0.4 | 0.7 | 0.6 | 0.8 | 219.4 | 219.2 | 220.8 | 4.7 | 4.6 | 4.7 | 59.93 | 59.93 | 59.93 | 1682 | 1 | 39.1 | 25050.2 | 2289 | 0.2 | 0.4 | 0 | 0.2 | 0.4 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 16 | 0 | 0
2025-06-08 15:34 | Normal | 506.1 | 508.9 | 510.9 | 482.2 | 0.3 | 0.7 | 0.6 | 0.8 | 219.6 | 219.4 | 221 | 4.5 | 4.4 | 4.4 | 60.06 | 60.06 | 60.06 | 1555 | 1 | 39 | 25050.3 | 2289 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.5 | 16 | 0 | 0
2025-06-08 15:39 | Normal | 502.7 | 495.5 | 493.8 | 473.1 | 0.3 | 0.6 | 0.5 | 0.7 | 219.6 | 219.4 | 220.8 | 3.8 | 3.7 | 3.7 | 60 | 60.01 | 60.02 | 1302 | 1 | 39.1 | 25050.4 | 2289 | 0 | 0.4 | 0 | 0.2 | 0.4 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 16 | 0 | 0
2025-06-08 15:44 | Normal | 492.1 | 504.7 | 502.8 | 506.1 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.4 | 219.2 | 219.2 | 221 | 2.3 | 2.3 | 2.2 | 59.92 | 59.92 | 59.93 | 740 | 1 | 38.9 | 25050.5 | 2289 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 16 | 0 | 0
2025-06-08 15:49 | Normal | 205.6 | 510.5 | 454.4 | 506.9 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 219 | 219.4 | 220.6 | 1.8 | 1.8 | 1.7 | 59.95 | 59.93 | 59.94 | 450 | 1 | 38.9 | 25050.5 | 2289 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 16 | 0 | 0
2025-06-08 15:54 | Normal | 199.8 | 452.3 | 291.6 | 512.2 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 218.8 | 219 | 220.6 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 60.03 | 60.02 | 60.03 | 215 | 1 | 38.8 | 25050.6 | 2290 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0
2025-06-08 15:59 | Normal | 199.8 | 468.8 | 238.5 | 496.9 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 219.2 | 219 | 220.6 | 1.5 | 1.5 | 1.4 | 60.02 | 60.03 | 60.02 | 198 | 1 | 38.8 | 25050.6 | 2290 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 16 | 0 | 0
2025-06-08 16:04 | Normal | 199.3 | 444.8 | 204.7 | 476 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 219 | 219.4 | 220.4 | 1.5 | 1.5 | 1.4 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 156 | 1 | 38.7 | 25050.6 | 2290 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0
2025-06-08 16:09 | Normal | 199.7 | 469.7 | 199.9 | 482.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 218.6 | 218.8 | 220.2 | 1.5 | 1.4 | 1.4 | 59.98 | 59.97 | 59.97 | 170 | 1 | 38.6 | 25050.6 | 2290 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0
2025-06-08 16:14 | Normal | 199.8 | 472.4 | 245.1 | 498.7 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 218.8 | 218.8 | 220.4 | 1.5 | 1.5 | 1.4 | 59.93 | 59.93 | 59.92 | 276 | 1 | 38.4 | 25050.6 | 2290 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 16 | 0 | 0
2025-06-08 16:19 | Normal | 199.7 | 463.5 | 381.8 | 476.9 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 218.8 | 218.8 | 220.4 | 1.7 | 1.7 | 1.6 | 59.94 | 59.94 | 59.94 | 320 | 1 | 38.3 | 25050.6 | 2290 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 16 | 0 | 0
2025-06-08 16:24 | Normal | 199.5 | 469.3 | 384.5 | 494.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 218.8 | 219 | 220.2 | 1.5 | 1.5 | 1.4 | 59.94 | 59.93 | 59.94 | 225 | 1 | 38.1 | 25050.7 | 2290 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0
2025-06-08 16:29 | Normal | 199.8 | 454.2 | 205.8 | 503.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 218.6 | 219.4 | 220.2 | 0.8 | 0.8 | 0.7 | 59.98 | 59.99 | 59.98 | 104 | 1 | 38 | 25050.7 | 2290 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0
2025-06-08 16:34 | Normal | 199.7 | 446.5 | 270.7 | 511.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 219.2 | 219 | 220.2 | 0.8 | 0.8 | 0.7 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 178 | 1 | 37.7 | 25050.7 | 2290 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 16 | 0 | 0
2025-06-08 16:39 | Normal | 199.5 | 497.5 | 385.7 | 484.9 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 218.6 | 218.8 | 220.8 | 1.7 | 1.6 | 1.6 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 336 | 1 | 37.6 | 25050.7 | 2290 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 16 | 0 | 0
2025-06-08 16:44 | Normal | 199.7 | 497.4 | 405.7 | 510 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 219.2 | 219 | 220.2 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 59.99 | 59.97 | 59.98 | 362 | 1 | 37.6 | 25050.7 | 2290 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 16 | 0 | 0
2025-06-08 16:49 | Normal | 199.9 | 505.8 | 460.3 | 491 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 218.4 | 219.4 | 220.4 | 1.7 | 1.6 | 1.5 | 59.95 | 59.96 | 59.95 | 351 | 1 | 37.6 | 25050.8 | 2290 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 16 | 0 | 0
2025-06-08 16:54 | Normal | 199.9 | 428.8 | 420.9 | 502.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 218.4 | 218.6 | 220 | 0.9 | 0.9 | 0.8 | 60 | 60 | 60 | 245 | 1 | 37.5 | 25050.8 | 2291 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 16 | 0 | 0
2025-06-08 16:59 | Normal | 199.9 | 379.3 | 200.2 | 396 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 218.6 | 218 | 219.6 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 23 | 1 | 37.4 | 25050.8 | 2291 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0
2025-06-08 17:04 | Normal | 208.3 | 247 | 186.3 | 415.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 218.2 | 218.2 | 219.6 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 1 | 1 | 37.5 | 25050.8 | 2291 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0
2025-06-08 17:09 | Normal | 189.9 | 221.9 | 235.1 | 375.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 218.2 | 218.6 | 219.6 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 0 | 1 | 37.5 | 25050.8 | 2291 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0
2025-06-08 17:14 | Normal | 189.7 | 188.5 | 191.1 | 373.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 218.2 | 218.4 | 219.8 | 1.5 | 1.4 | 1.4 | 60 | 60 | 60 | 0 | 1 | 37.4 | 25050.8 | 2291 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0
2025-06-08 17:19 | Normal | 200.1 | 198.2 | 200.6 | 312.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 217.6 | 218.4 | 219 | 1.5 | 1.5 | 1.4 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 0 | 1 | 37.5 | 25050.8 | 2291 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0
2025-06-08 17:24 | Normal | 200.7 | 198.1 | 199.9 | 240.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 217.8 | 218.2 | 218.8 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 0 | 1 | 37.4 | 25050.8 | 2291 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0