## S3_BL24
Time | Working Mode | V MPPT 1(V) | V MPPT 2(V) | V MPPT 3(V) | V MPPT 4(V) | I MPPT 1(A) | I MPPT 2(A) | I MPPT 3(A) | I MPPT 4(A) | Ua(V) | Ub(V) | Uc(V) | I AC 1(A) | I AC 2(A) | I AC 3(A) | F AC 1(Hz) | F AC 2(Hz) | F AC 3(Hz) | Power(W) | Working Mode | Temperature(℃) | Total Generation(kWh) | H Total(h) | Istr1(A) | Istr2(A) | Istr3(A) | Istr4(A) | Istr5(A) | Istr6(A) | Istr7(A) | Istr8(A) | Istr10(A) | Istr11(A) | RSSI | PF | ReactivePower(kVar) | LeakageCurrent(mA) | ISO(kΩ)
2025-06-08 06:07 | Wait | 479.9 | 483.1 | 482.3 | 482.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 216.8 | 216 | 216 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 0 | 0 | 27.2 | 87189.1 | 8372 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-06-08 06:12 | Normal | 495.6 | 474.3 | 495.1 | 427.3 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 219.6 | 219.2 | 218.6 | 0.8 | 0.8 | 0.9 | 60.01 | 59.97 | 60.02 | 2 | 1 | 30.7 | 87189.1 | 8372 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-06-08 06:17 | Normal | 497.5 | 449 | 484.1 | 435.1 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0 | 220.2 | 219.2 | 218.4 | 1 | 1.1 | 1 | 60.03 | 60.04 | 60.02 | 80 | 1 | 33.8 | 87189.1 | 8372 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-06-08 06:22 | Normal | 501.5 | 527.3 | 523.6 | 455.3 | 0.1 | 0.2 | 0.4 | 0.1 | 220.6 | 219 | 218.8 | 1.4 | 1.5 | 1.3 | 60 | 60.01 | 60 | 424 | 1 | 35.7 | 87189.1 | 8372 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-06-08 06:27 | Normal | 505.7 | 506.2 | 492.3 | 486.1 | 0.1 | 0.4 | 0.6 | 0.2 | 220.2 | 219.4 | 219 | 2.4 | 2.4 | 2.2 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 750 | 1 | 37 | 87189.2 | 8372 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-06-08 06:32 | Normal | 513.5 | 514.3 | 498.5 | 504.6 | 0.1 | 0.4 | 0.6 | 0.2 | 220.2 | 219.8 | 219 | 2.3 | 2.4 | 2.2 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 797 | 1 | 38.1 | 87189.3 | 8373 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-06-08 06:37 | Normal | 493.6 | 492.2 | 515.3 | 491.3 | 0.1 | 0.5 | 0.6 | 0.3 | 220 | 219.2 | 218.8 | 2.6 | 2.7 | 2.5 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 906 | 1 | 39 | 87189.3 | 8373 | 0.2 | 0 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-06-08 06:42 | Normal | 500.6 | 515.3 | 521.2 | 515.2 | 0.2 | 0.6 | 0.8 | 0.4 | 220 | 219.2 | 219.2 | 3.3 | 3.3 | 3.2 | 60 | 59.99 | 60 | 1153 | 1 | 39.8 | 87189.4 | 8373 | 0.3 | 0 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0.4 | 0.4 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-06-08 06:47 | Normal | 509.4 | 494.1 | 494.2 | 501.2 | 0.1 | 0.6 | 0.7 | 0.4 | 220.2 | 219 | 218.8 | 3 | 3 | 2.9 | 59.98 | 59.99 | 59.99 | 1046 | 1 | 40.2 | 87189.5 | 8373 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0.4 | 0.4 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-06-08 06:52 | Normal | 488.5 | 516 | 495.1 | 483.3 | 0.2 | 0.6 | 0.8 | 0.4 | 220.2 | 219.2 | 219 | 3.2 | 3.1 | 3 | 60.02 | 60.03 | 60.02 | 1118 | 1 | 40.9 | 87189.6 | 8373 | 0.2 | 0 | 0 | 0.2 | 0.4 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-06-08 06:57 | Normal | 508.7 | 514 | 505.2 | 479.9 | 0.1 | 0.6 | 0.8 | 0.5 | 220 | 218.8 | 218.4 | 3.2 | 3.3 | 3.1 | 59.99 | 60 | 60 | 1117 | 1 | 41.5 | 87189.7 | 8373 | 0.3 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-06-08 07:02 | Normal | 495.4 | 508.9 | 506 | 491 | 0.2 | 0.8 | 0.8 | 0.5 | 220.2 | 218.8 | 218.6 | 3.4 | 3.5 | 3.3 | 59.95 | 59.95 | 59.95 | 1220 | 1 | 42 | 87189.8 | 8373 | 0.3 | 0 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0.5 | 0.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-06-08 07:07 | Normal | 525.3 | 493.3 | 504.3 | 512.1 | 0.1 | 0.8 | 0.8 | 0.4 | 219.8 | 218.6 | 218.4 | 3.3 | 3.4 | 3.2 | 59.98 | 59.99 | 59.98 | 1180 | 1 | 42.5 | 87189.9 | 8373 | 0.2 | 0 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0.4 | 0.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-06-08 07:12 | Normal | 515.4 | 510 | 501.3 | 509.2 | 0.1 | 0.7 | 0.9 | 0.5 | 219.8 | 218.8 | 218.4 | 3.5 | 3.5 | 3.4 | 59.94 | 59.95 | 59.94 | 1256 | 1 | 43 | 87190 | 8373 | 0.2 | 0 | 0 | 0.1 | 0.4 | 0 | 0.2 | 0.6 | 0.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-06-08 07:17 | Normal | 503.6 | 509.2 | 493.3 | 508.2 | 0.1 | 0.6 | 0.8 | 0.3 | 219.8 | 218.4 | 218.6 | 3 | 2.9 | 2.8 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 1014 | 1 | 43.5 | 87190.1 | 8373 | 0.1 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.4 | 0.4 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-06-08 07:22 | Normal | 514.5 | 505.2 | 504.5 | 513.4 | 0.1 | 0.6 | 0.8 | 0.4 | 220 | 218.4 | 218 | 3.3 | 3.3 | 3.2 | 59.96 | 59.95 | 59.95 | 1158 | 1 | 44 | 87190.2 | 8373 | 0.1 | 0 | 0 | 0.2 | 0.4 | 0 | 0.1 | 0.5 | 0.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-06-08 07:27 | Normal | 511.6 | 497.7 | 471.3 | 462 | 0.2 | 0.6 | 0.8 | 0.5 | 219.6 | 218.4 | 218.4 | 3.3 | 3.4 | 3.2 | 59.99 | 59.97 | 59.98 | 1179 | 1 | 44.4 | 87190.3 | 8373 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.4 | 0 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-06-08 07:32 | Normal | 502.5 | 517.2 | 508.2 | 466.1 | 0.1 | 0.6 | 0.8 | 0.5 | 220 | 218.8 | 218 | 3.2 | 3.3 | 3.1 | 60 | 60.01 | 60.01 | 1159 | 1 | 44.8 | 87190.4 | 8374 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.4 | 0 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-06-08 07:37 | Normal | 496.6 | 478.3 | 507 | 508.3 | 0.2 | 0.8 | 0.9 | 0.5 | 219.4 | 218.2 | 218.2 | 3.7 | 3.7 | 3.6 | 60 | 60 | 60 | 1305 | 1 | 45.2 | 87190.5 | 8374 | 0.3 | 0 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-06-08 07:42 | Normal | 489.5 | 492.4 | 508.4 | 508.2 | 0.2 | 0.6 | 0.8 | 0.5 | 219.6 | 218.4 | 218.4 | 3.4 | 3.4 | 3.2 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 1187 | 1 | 45.5 | 87190.6 | 8374 | 0.2 | 0 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0.5 | 0.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-06-08 07:47 | Normal | 516.6 | 514.3 | 502.3 | 524.4 | 0.1 | 0.5 | 0.7 | 0.3 | 219.2 | 218 | 218 | 2.9 | 3 | 2.7 | 59.96 | 59.95 | 59.96 | 997 | 1 | 45.7 | 87190.7 | 8374 | 0.1 | 0 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.4 | 0.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-06-08 07:52 | Normal | 493.7 | 517.4 | 502.4 | 489.4 | 0.1 | 0.6 | 0.8 | 0.5 | 219.4 | 218.2 | 218 | 3.4 | 3.4 | 3.3 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 1220 | 1 | 46 | 87190.8 | 8374 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.4 | 0 | 0.2 | 0.6 | 0.6 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-06-08 07:57 | Normal | 499.7 | 494.3 | 483.4 | 494.4 | 0.2 | 0.7 | 0.9 | 0.5 | 219.8 | 218.2 | 218 | 3.7 | 3.7 | 3.6 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 1306 | 1 | 46.2 | 87190.9 | 8374 | 0.2 | 0 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0.6 | 0.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-06-08 08:02 | Normal | 511.4 | 517 | 523.2 | 514.2 | 0.3 | 0.8 | 0.9 | 0.6 | 219.6 | 218.8 | 218.4 | 4.1 | 4.1 | 3.9 | 60.03 | 60.02 | 60.02 | 1461 | 1 | 46.4 | 87191 | 8374 | 0.2 | 0 | 0 | 0.3 | 0.4 | 0 | 0.3 | 0.5 | 0.6 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-06-08 08:07 | Normal | 505.6 | 504 | 500.2 | 498.2 | 0.2 | 0.8 | 0.9 | 0.5 | 219.2 | 218.2 | 218 | 3.9 | 4 | 3.8 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 1378 | 1 | 46.6 | 87191.1 | 8374 | 0.2 | 0 | 0 | 0.2 | 0.4 | 0 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-06-08 08:12 | Normal | 504.9 | 501.5 | 505.5 | 475.2 | 0.3 | 0.8 | 1 | 0.6 | 219.6 | 218.6 | 218.2 | 4.3 | 4.3 | 4.1 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 1527 | 1 | 46.8 | 87191.2 | 8374 | 0.4 | 0 | 0 | 0.2 | 0.4 | 0 | 0.3 | 0.6 | 0.6 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-06-08 08:17 | Normal | 513.3 | 513.9 | 516.2 | 488.3 | 0.3 | 1 | 1.1 | 0.8 | 219.4 | 218.2 | 218.4 | 5 | 5 | 4.9 | 60.01 | 60.02 | 60.01 | 1772 | 1 | 47.1 | 87191.3 | 8374 | 0.2 | 0 | 0 | 0.4 | 0.5 | 0 | 0.4 | 0.5 | 0.7 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-06-08 08:22 | Normal | 501.6 | 523.2 | 506 | 516 | 0.5 | 1.3 | 1.3 | 1.1 | 219.6 | 218.4 | 218.4 | 6.3 | 6.4 | 6.3 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 2286 | 1 | 47.4 | 87191.5 | 8374 | 0.4 | 0.1 | 0 | 0.4 | 0.6 | 0 | 0.5 | 0.7 | 0.8 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2025-06-08 08:27 | Normal | 526.6 | 526.2 | 523.6 | 533.5 | 0.8 | 1.9 | 2 | 1.6 | 220.4 | 219.2 | 218.2 | 9.3 | 9.4 | 9.2 | 59.99 | 59.99 | 59.98 | 3417 | 1 | 47.7 | 87191.8 | 8374 | 0.7 | 0 | 0 | 0.6 | 0.8 | 0.2 | 0.8 | 1.1 | 1.1 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2025-06-08 08:32 | Normal | 522.6 | 528.2 | 520.9 | 508.8 | 0.8 | 2 | 2.2 | 1.9 | 220.2 | 218.8 | 218.8 | 10.1 | 10 | 9.9 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 3638 | 1 | 48 | 87192.1 | 8375 | 0.7 | 0 | 0 | 0.8 | 0.9 | 0 | 1 | 1.1 | 1.2 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2025-06-08 08:37 | Normal | 516.7 | 530.3 | 520.1 | 523 | 0.9 | 2.1 | 2.3 | 2 | 219.8 | 219.2 | 218.8 | 10.6 | 10.6 | 10.4 | 60.01 | 60.02 | 60.02 | 3897 | 1 | 48.3 | 87192.4 | 8375 | 0.9 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.1 | 1.1 | 1.1 | 1.3 | 0.6 | 101 | 0 | 0
2025-06-08 08:42 | Normal | 525.6 | 528.2 | 527.2 | 533.2 | 1.1 | 2.7 | 2.8 | 2.5 | 220.6 | 219.2 | 219 | 13.2 | 13.1 | 13 | 59.95 | 59.96 | 59.95 | 4754 | 1 | 48.7 | 87192.7 | 8375 | 1.1 | 0 | 0 | 1.1 | 1.2 | 0.2 | 1.3 | 1.3 | 1.6 | 0.7 | 101 | 0 | 0
2025-06-08 08:47 | Normal | 521.3 | 530 | 527.3 | 513.3 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2.3 | 220 | 218.8 | 218.8 | 11.9 | 11.9 | 11.8 | 59.96 | 59.95 | 59.96 | 4428 | 1 | 49.1 | 87193.1 | 8375 | 1 | 0 | 0 | 0.9 | 1.1 | 0.2 | 1.1 | 1.3 | 1.5 | 0.7 | 101 | 0 | 0
2025-06-08 08:52 | Normal | 508.3 | 500.9 | 524.2 | 515.3 | 0.5 | 1.5 | 1.4 | 1.2 | 219.2 | 218.8 | 218.4 | 7.2 | 7.2 | 7 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 2704 | 1 | 49.7 | 87193.4 | 8375 | 0.7 | 0 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0.6 | 0.6 | 1 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2025-06-08 08:57 | Normal | 519 | 516.4 | 514.3 | 505.3 | 0.3 | 1.1 | 1.1 | 1 | 219.6 | 218.6 | 218 | 5.5 | 5.6 | 5.4 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 1980 | 1 | 46.1 | 87193.6 | 8375 | 0.3 | 0 | 0 | 0.4 | 0.5 | 0 | 0.3 | 0.5 | 0.7 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2025-06-08 09:02 | Normal | 498.5 | 527 | 505.2 | 502.2 | 0.4 | 1.1 | 1.3 | 1.1 | 219.8 | 218.6 | 217.8 | 6.1 | 6.2 | 6.1 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 2231 | 1 | 48 | 87193.8 | 8375 | 0.4 | 0 | 0 | 0.4 | 0.5 | 0.1 | 0.5 | 0.6 | 0.9 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2025-06-08 09:07 | Normal | 516.6 | 525.3 | 532.1 | 516 | 0.9 | 2.2 | 2.3 | 2.1 | 220.6 | 219.2 | 218.6 | 11 | 11 | 10.8 | 60 | 60 | 60 | 3907 | 1 | 49.2 | 87194 | 8375 | 0.9 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.2 | 1 | 1.2 | 1.4 | 0.6 | 101 | 0 | 0
2025-06-08 09:12 | Normal | 540.4 | 533.6 | 554.4 | 533 | 4 | 8.6 | 6.2 | 7 | 223 | 221.4 | 221.4 | 36.8 | 36.8 | 36.7 | 59.99 | 60 | 60.02 | 11007 | 1 | 50 | 87194.6 | 8375 | 3.7 | 0 | 0.2 | 3.9 | 3.9 | 0.2 | 3.1 | 3.1 | 3.7 | 2.9 | 101 | 0 | 0
2025-06-08 09:17 | Normal | 523.7 | 523.3 | 516.6 | 519.7 | 2.7 | 5.6 | 4.8 | 4.8 | 222 | 220.6 | 220 | 24.4 | 24.3 | 24.3 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 9147 | 1 | 48 | 87195.6 | 8375 | 2.5 | 0 | 0.1 | 2.5 | 2.6 | 0.4 | 2.4 | 2.4 | 2.7 | 1.9 | 101 | 0 | 0
2025-06-08 09:22 | Normal | 508.6 | 514.2 | 520.1 | 514.2 | 2 | 4.4 | 4.1 | 4.1 | 221 | 220 | 219.6 | 20.3 | 20.3 | 20.1 | 60 | 60 | 60 | 7500 | 1 | 49.9 | 87196.3 | 8375 | 2 | 0 | 0 | 1.9 | 2.1 | 0.2 | 2.1 | 2 | 2.4 | 1.6 | 101 | 0 | 0
2025-06-08 09:27 | Normal | 517.6 | 516.3 | 526.3 | 514.3 | 3.1 | 6.6 | 5.6 | 5.8 | 221.8 | 221.2 | 220.8 | 28.7 | 28.6 | 28.5 | 59.99 | 59.99 | 60 | 10013 | 1 | 47.9 | 87197 | 8375 | 3 | 0 | 0.1 | 3 | 3.1 | 0.2 | 2.7 | 2.8 | 3.2 | 2.4 | 101 | 0 | 0
2025-06-08 09:32 | Normal | 508.5 | 504.2 | 516 | 506.9 | 1.3 | 3 | 2.8 | 2.8 | 220.2 | 219.8 | 219.2 | 13.8 | 13.8 | 13.7 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 5117 | 1 | 48.6 | 87197.6 | 8376 | 1.4 | 0 | 0 | 1.1 | 1.3 | 0.3 | 1.3 | 1.5 | 1.7 | 1 | 101 | 0 | 0
2025-06-08 09:37 | Normal | 503.6 | 510.2 | 506.6 | 502.4 | 1.1 | 2.5 | 2.5 | 2.3 | 219.8 | 219 | 218.6 | 11.9 | 11.8 | 11.7 | 59.98 | 59.99 | 59.98 | 4300 | 1 | 48.6 | 87198 | 8376 | 1 | 0 | 0 | 0.9 | 1.1 | 0.2 | 1 | 1.3 | 1.5 | 0.6 | 101 | 0 | 0
2025-06-08 09:42 | Normal | 496.6 | 506.3 | 500.5 | 500.4 | 0.6 | 1.3 | 1.3 | 1.1 | 219 | 218.2 | 218 | 6.7 | 6.7 | 6.6 | 60.01 | 60 | 60 | 2559 | 1 | 45.8 | 87198.4 | 8376 | 0.6 | 0 | 0 | 0.5 | 0.6 | 0 | 0.5 | 0.7 | 0.9 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2025-06-08 09:47 | Normal | 504.6 | 525.2 | 522.7 | 512.8 | 1.9 | 4.1 | 3.9 | 3.9 | 220.6 | 219.4 | 218.8 | 19.3 | 19.3 | 19.1 | 59.96 | 59.95 | 59.96 | 6922 | 1 | 49 | 87198.7 | 8376 | 1.8 | 0 | 0 | 1.8 | 2 | 0 | 1.8 | 1.9 | 2.3 | 1.5 | 101 | 0 | 0
2025-06-08 09:52 | Normal | 508.5 | 511.3 | 522.1 | 518.3 | 1.4 | 3.1 | 3.3 | 3.2 | 220.2 | 219.4 | 218.4 | 15.4 | 15.4 | 15.3 | 60.03 | 60.02 | 60.01 | 5563 | 1 | 45.8 | 87199.2 | 8376 | 1.4 | 0 | 0 | 1.3 | 1.4 | 0.2 | 1.5 | 1.6 | 1.9 | 1.2 | 101 | 0 | 0
2025-06-08 09:57 | Normal | 506.5 | 526.2 | 521.5 | 518.5 | 1.1 | 2.6 | 2.8 | 2.6 | 220 | 218.6 | 218.2 | 13 | 12.9 | 12.8 | 59.97 | 59.97 | 59.96 | 4757 | 1 | 49 | 87199.6 | 8376 | 1.1 | 0 | 0 | 0.9 | 1.1 | 0.3 | 1.3 | 1.3 | 1.6 | 0.9 | 101 | 0 | 0
2025-06-08 10:02 | Normal | 508.4 | 520.1 | 517.9 | 519.9 | 1.2 | 2.8 | 2.9 | 2.8 | 220 | 218.2 | 218.4 | 13.9 | 13.8 | 13.8 | 60.03 | 60.01 | 60.02 | 5008 | 1 | 46 | 87200 | 8376 | 1.2 | 0 | 0 | 1.2 | 1.3 | 0 | 1.4 | 1.4 | 1.7 | 1 | 101 | 0 | 0
2025-06-08 10:07 | Normal | 484.3 | 494 | 510.4 | 499.2 | 0.7 | 1.8 | 1.8 | 1.6 | 218.8 | 218 | 217.8 | 8.7 | 8.7 | 8.5 | 59.94 | 59.93 | 59.94 | 3210 | 1 | 49.1 | 87200.4 | 8376 | 0.7 | 0 | 0 | 0.7 | 0.8 | 0.1 | 0.8 | 0.8 | 1.2 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-06-08 10:12 | Normal | 500.5 | 487 | 518 | 496.3 | 0.7 | 1.7 | 1.6 | 1.6 | 219 | 217.6 | 217.8 | 8.3 | 8.3 | 8.2 | 60 | 60.01 | 60.02 | 3012 | 1 | 46.2 | 87200.6 | 8376 | 0.7 | 0 | 0 | 0.6 | 0.7 | 0.2 | 0.7 | 0.8 | 1 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2025-06-08 10:17 | Normal | 500.7 | 504.2 | 509 | 497 | 0.6 | 1.5 | 1.5 | 1.3 | 218.8 | 217.6 | 217.6 | 7.3 | 7.4 | 7.2 | 59.99 | 59.99 | 60 | 2672 | 1 | 49.1 | 87200.9 | 8376 | 0.5 | 0.1 | 0 | 0.5 | 0.7 | 0 | 0.6 | 0.8 | 1 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2025-06-08 10:22 | Normal | 501.6 | 497.1 | 493.4 | 463.3 | 0.1 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 218.6 | 217.4 | 216.8 | 3.6 | 3.7 | 3.5 | 60.05 | 60.04 | 60.04 | 1248 | 1 | 45.2 | 87201 | 8376 | 0.3 | 0 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0.6 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-06-08 10:27 | Normal | 504.5 | 499.2 | 524 | 499.1 | 0.3 | 1 | 0.9 | 0.8 | 218.6 | 217.8 | 217 | 5.1 | 5.2 | 4.9 | 59.98 | 59.99 | 59.98 | 1796 | 1 | 48.6 | 87201.1 | 8376 | 0.2 | 0 | 0 | 0.3 | 0.5 | 0 | 0.3 | 0.5 | 0.7 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-06-08 10:32 | Normal | 504.3 | 503.1 | 503.6 | 492.8 | 0.3 | 1 | 1 | 0.9 | 218.8 | 217.6 | 217 | 5.1 | 5.2 | 5 | 59.96 | 59.96 | 59.95 | 1861 | 1 | 49.8 | 87201.3 | 8377 | 0.3 | 0 | 0 | 0.3 | 0.4 | 0.1 | 0.4 | 0.5 | 0.7 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-06-08 10:37 | Normal | 503.5 | 496 | 505.1 | 485.7 | 0.1 | 0.8 | 0.8 | 0.6 | 218.8 | 217.8 | 217 | 4.1 | 4.1 | 3.9 | 59.98 | 59.98 | 59.99 | 1463 | 1 | 47.2 | 87201.4 | 8377 | 0.3 | 0 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.4 | 0.6 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-06-08 10:42 | Normal | 525.5 | 513.7 | 496.3 | 484.5 | 0.1 | 0.7 | 0.7 | 0.6 | 218.2 | 217 | 216.8 | 3.8 | 3.8 | 3.7 | 60 | 60 | 60 | 1371 | 1 | 48.9 | 87201.6 | 8377 | 0.1 | 0 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0.4 | 0.6 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-06-08 10:47 | Normal | 504.5 | 518.1 | 514.2 | 505.1 | 0.3 | 1 | 1 | 0.9 | 218.8 | 217.2 | 216.8 | 5.4 | 5.5 | 5.2 | 60.01 | 60 | 60.01 | 1961 | 1 | 49.6 | 87201.7 | 8377 | 0.3 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0.4 | 0.8 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-06-08 10:52 | Normal | 505.6 | 498.2 | 518.3 | 500.2 | 0.3 | 1 | 1 | 1 | 218.8 | 217.6 | 216.6 | 5.5 | 5.6 | 5.4 | 59.96 | 59.97 | 59.97 | 1991 | 1 | 50 | 87201.8 | 8377 | 0.3 | 0 | 0 | 0.3 | 0.5 | 0 | 0.3 | 0.6 | 0.8 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-06-08 10:57 | Normal | 517.6 | 495.2 | 504.3 | 518.1 | 0.3 | 1.1 | 1.1 | 1 | 218.8 | 217.6 | 216.6 | 5.7 | 5.8 | 5.6 | 59.99 | 59.98 | 59.98 | 2115 | 1 | 47 | 87202 | 8377 | 0.5 | 0 | 0 | 0.4 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.8 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-06-08 11:02 | Normal | 517.5 | 497.2 | 489.3 | 512.4 | 0.1 | 0.8 | 0.8 | 0.6 | 218.4 | 216.6 | 216.4 | 4.2 | 4.2 | 4 | 59.96 | 59.97 | 59.96 | 1490 | 1 | 48.7 | 87202.2 | 8377 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.4 | 0 | 0.2 | 0.4 | 0.6 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-06-08 11:07 | Normal | 509.5 | 488.3 | 498.5 | 495.3 | 0.1 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 218 | 216.8 | 216.4 | 3.5 | 3.5 | 3.3 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 1207 | 1 | 49.4 | 87202.3 | 8377 | 0.2 | 0 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-06-08 11:12 | Normal | 447.6 | 502 | 496.7 | 498.2 | 0.1 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 218.6 | 216.6 | 216.4 | 3.2 | 3.2 | 3 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 1101 | 1 | 49.7 | 87202.4 | 8377 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-06-08 11:17 | Normal | 450.6 | 476 | 500.3 | 494.2 | 0.1 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 218.4 | 216.8 | 216.6 | 2.9 | 2.9 | 2.8 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 1006 | 1 | 49.7 | 87202.5 | 8377 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-06-08 11:22 | Normal | 373.6 | 510.2 | 510.3 | 509.4 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 217.8 | 216.4 | 216.4 | 2.2 | 2.2 | 2 | 60 | 60 | 60 | 728 | 1 | 49.7 | 87202.5 | 8377 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0.2 | 0.4 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-06-08 11:27 | Normal | 472.5 | 499.2 | 481.2 | 498.2 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.3 | 218.2 | 216.2 | 216 | 2.9 | 2.9 | 2.7 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 973 | 1 | 49.6 | 87202.6 | 8377 | 0.1 | 0 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-06-08 11:32 | Normal | 481.5 | 489.4 | 489.1 | 483.1 | 0 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | 218.2 | 217 | 216.6 | 2.3 | 2.4 | 2.1 | 60.03 | 60.02 | 60.02 | 722 | 1 | 49.5 | 87202.7 | 8378 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0.2 | 0.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-06-08 11:37 | Normal | 499.5 | 504.2 | 496.2 | 486.2 | 0 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 218 | 216.6 | 216.6 | 2.6 | 2.7 | 2.5 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 882 | 1 | 49.4 | 87202.8 | 8378 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-06-08 11:42 | Normal | 486.5 | 500 | 489.1 | 503.1 | 0 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 218.2 | 216.8 | 217 | 2.6 | 2.6 | 2.4 | 59.99 | 59.99 | 60 | 871 | 1 | 49.2 | 87202.8 | 8378 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-06-08 11:47 | Normal | 476.8 | 505.3 | 503.6 | 488.4 | 0 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 218 | 217 | 216.8 | 2.5 | 2.6 | 2.3 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 835 | 1 | 49.1 | 87202.9 | 8378 | 0.2 | 0 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-06-08 11:52 | Normal | 428.7 | 504.2 | 487.3 | 502.2 | 0 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 218.2 | 217 | 216.4 | 2.5 | 2.5 | 2.3 | 60.01 | 60.01 | 60.02 | 815 | 1 | 49 | 87203 | 8378 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-06-08 11:57 | Normal | 440.3 | 508.8 | 519.7 | 505.7 | 0.1 | 0.6 | 0.6 | 0.4 | 218.4 | 216.6 | 217 | 3.3 | 3 | 3.1 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 1138 | 1 | 48.9 | 87203 | 8378 | 0.1 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.4 | 0.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-06-08 12:02 | Normal | 508.4 | 511 | 510.1 | 505.4 | 0.3 | 1 | 1 | 0.9 | 219 | 217.4 | 216.6 | 5.3 | 5.3 | 5.2 | 59.98 | 60 | 59.99 | 1894 | 1 | 48.8 | 87203.2 | 8378 | 0.4 | 0 | 0 | 0.3 | 0.5 | 0 | 0.3 | 0.5 | 0.8 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-06-08 12:07 | Normal | 501.5 | 518.9 | 468.2 | 496.9 | 0.2 | 0.8 | 0.8 | 0.6 | 218.6 | 217 | 216.8 | 4.2 | 4.2 | 4 | 60 | 59.99 | 59.99 | 1527 | 1 | 48.7 | 87203.3 | 8378 | 0.3 | 0 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.4 | 0.6 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-06-08 12:12 | Normal | 499.5 | 498.3 | 500.5 | 496.5 | 0.2 | 0.8 | 0.8 | 0.6 | 218.8 | 217.2 | 217.2 | 4.3 | 4.3 | 4.1 | 59.98 | 59.98 | 59.97 | 1494 | 1 | 48.7 | 87203.4 | 8378 | 0.3 | 0 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.5 | 0.6 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-06-08 12:17 | Normal | 499.5 | 511 | 504.3 | 506.2 | 0.3 | 1 | 1.1 | 0.9 | 219.2 | 217.8 | 217.4 | 5.4 | 5.6 | 5.3 | 59.95 | 59.96 | 59.96 | 1933 | 1 | 48.6 | 87203.6 | 8378 | 0.4 | 0 | 0 | 0.3 | 0.5 | 0 | 0.3 | 0.6 | 0.8 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-06-08 12:22 | Normal | 507.4 | 490.2 | 508.8 | 504.9 | 0.2 | 0.8 | 0.8 | 0.6 | 218.8 | 217.8 | 217.2 | 4.2 | 4.3 | 4.1 | 60 | 60.01 | 60.01 | 1469 | 1 | 48.6 | 87203.7 | 8378 | 0.4 | 0 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0.5 | 0.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-06-08 12:27 | Normal | 512.4 | 509.1 | 521.3 | 513.2 | 0.5 | 1.4 | 1.4 | 1.2 | 219 | 217.4 | 217.4 | 7.1 | 7.1 | 7 | 59.99 | 59.98 | 59.98 | 2597 | 1 | 48.5 | 87203.9 | 8378 | 0.5 | 0 | 0 | 0.4 | 0.7 | 0.1 | 0.6 | 0.7 | 1 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2025-06-08 12:32 | Normal | 505.4 | 498.3 | 522 | 507 | 0.5 | 1.3 | 1.3 | 1.1 | 219.6 | 218.4 | 217.8 | 6.6 | 6.7 | 6.5 | 60.03 | 60.02 | 60.03 | 2360 | 1 | 48.5 | 87204.1 | 8379 | 0.5 | 0 | 0 | 0.5 | 0.6 | 0.1 | 0.5 | 0.7 | 0.8 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2025-06-08 12:37 | Normal | 527.4 | 511 | 522.5 | 530.5 | 0.7 | 1.8 | 2 | 1.6 | 219.6 | 218.8 | 218.2 | 9.1 | 9.2 | 9 | 60.03 | 60.02 | 60.03 | 3360 | 1 | 48.5 | 87204.3 | 8379 | 0.7 | 0 | 0 | 0.7 | 0.9 | 0 | 0.8 | 1 | 1.2 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-06-08 12:42 | Normal | 506.9 | 528.3 | 520.3 | 510.3 | 0.9 | 2.1 | 2.1 | 2 | 219.4 | 218.2 | 218 | 10.3 | 10.2 | 10.1 | 59.99 | 60 | 59.99 | 3755 | 1 | 48.5 | 87204.6 | 8379 | 0.9 | 0 | 0 | 0.7 | 0.9 | 0.1 | 1 | 1 | 1.3 | 0.6 | 101 | 0 | 0
2025-06-08 12:47 | Normal | 515.5 | 529.1 | 518.1 | 517 | 0.9 | 2.1 | 2.2 | 2 | 219.6 | 218.4 | 218.4 | 10.7 | 10.6 | 10.5 | 59.98 | 59.98 | 59.99 | 3879 | 1 | 48.5 | 87204.9 | 8379 | 0.9 | 0 | 0 | 0.9 | 1 | 0.1 | 1.1 | 0.9 | 1.3 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2025-06-08 12:52 | Normal | 530.5 | 530.1 | 532.9 | 493.8 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2.3 | 220 | 218.6 | 219 | 12.1 | 12 | 11.9 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 4414 | 1 | 48.8 | 87205.3 | 8379 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1.2 | 0 | 1.3 | 1.1 | 1.6 | 0.6 | 101 | 0 | 0
2025-06-08 12:57 | Normal | 525.6 | 535.2 | 537.2 | 531.1 | 1.3 | 3 | 2.9 | 2.8 | 220.2 | 219.4 | 219 | 14.5 | 14.5 | 14.3 | 60 | 59.99 | 59.99 | 5267 | 1 | 49 | 87205.7 | 8379 | 1.3 | 0 | 0 | 1.2 | 1.3 | 0.2 | 1.4 | 1.3 | 1.7 | 1 | 101 | 0 | 0
2025-06-08 13:02 | Normal | 514.3 | 532.1 | 515.3 | 517.1 | 1.2 | 2.6 | 2.7 | 2.6 | 220.6 | 219.2 | 218.8 | 13.1 | 13 | 12.9 | 59.99 | 60 | 60 | 4797 | 1 | 49.3 | 87206.1 | 8379 | 1.2 | 0 | 0 | 1 | 1.1 | 0.3 | 1.1 | 1.4 | 1.6 | 0.9 | 101 | 0 | 0
2025-06-08 13:07 | Normal | 532.8 | 535.3 | 528.5 | 510.5 | 1.1 | 2.5 | 2.6 | 2.6 | 220 | 219 | 218.6 | 12.6 | 12.6 | 12.5 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 4611 | 1 | 49.8 | 87206.5 | 8379 | 1 | 0 | 0 | 0.9 | 1.2 | 0.1 | 1.1 | 1.3 | 1.6 | 0.9 | 101 | 0 | 0
2025-06-08 13:12 | Normal | 519.7 | 526.2 | 519.4 | 520.5 | 1 | 2.2 | 2.3 | 2.1 | 220.4 | 218.8 | 218.6 | 11 | 11 | 10.8 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 4045 | 1 | 46.2 | 87206.9 | 8379 | 0.9 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.3 | 1 | 1.2 | 1.4 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2025-06-08 13:17 | Normal | 496.7 | 504.2 | 508.2 | 491.1 | 0.3 | 1.1 | 1.1 | 0.9 | 219.6 | 218 | 218 | 5.6 | 5.6 | 5.4 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 2023 | 1 | 48.5 | 87207.1 | 8379 | 0.3 | 0 | 0 | 0.2 | 0.6 | 0.1 | 0.3 | 0.6 | 0.8 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-06-08 13:22 | Normal | 519.6 | 509.3 | 521.6 | 501.4 | 0.4 | 1.3 | 1.3 | 1.1 | 219.6 | 218.4 | 217.6 | 6.7 | 6.7 | 6.6 | 59.96 | 59.97 | 59.96 | 2435 | 1 | 49.5 | 87207.3 | 8379 | 0.5 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.1 | 0.5 | 0.7 | 0.9 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2025-06-08 13:27 | Normal | 504.4 | 500 | 518.1 | 496 | 0.4 | 1.2 | 1.1 | 1 | 219.6 | 218.6 | 218.2 | 5.9 | 6.1 | 5.9 | 59.97 | 59.98 | 59.97 | 2233 | 1 | 49.8 | 87207.5 | 8379 | 0.4 | 0 | 0 | 0.4 | 0.6 | 0 | 0.4 | 0.6 | 0.9 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2025-06-08 13:32 | Normal | 518.7 | 521.3 | 520.1 | 494.1 | 0.4 | 1.3 | 1.3 | 1.2 | 219.6 | 218.2 | 218.2 | 6.7 | 6.7 | 6.6 | 59.97 | 59.97 | 59.98 | 2418 | 1 | 50 | 87207.7 | 8380 | 0.6 | 0 | 0 | 0.4 | 0.5 | 0.2 | 0.5 | 0.6 | 0.9 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2025-06-08 13:37 | Normal | 503.4 | 496.1 | 514.3 | 487.3 | 0.4 | 1.3 | 1.3 | 1.1 | 220 | 218.6 | 217.8 | 6.3 | 6.3 | 6.2 | 59.94 | 59.93 | 59.94 | 2315 | 1 | 49.9 | 87207.9 | 8380 | 0.5 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0.6 | 0.5 | 0.9 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-06-08 13:42 | Normal | 512.7 | 509.7 | 513.5 | 520.9 | 0.3 | 1.1 | 1.1 | 0.9 | 220 | 218.8 | 218.2 | 5.6 | 5.8 | 5.6 | 60.03 | 60.02 | 60.04 | 2079 | 1 | 49.9 | 87208.1 | 8380 | 0.4 | 0 | 0 | 0.3 | 0.5 | 0.1 | 0.4 | 0.6 | 0.8 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-06-08 13:47 | Normal | 518.4 | 500.2 | 512.9 | 508.8 | 0.3 | 1.2 | 1.3 | 1.1 | 219.6 | 218.4 | 218.4 | 6.2 | 6.3 | 6.1 | 60.01 | 60 | 60.01 | 2258 | 1 | 49.7 | 87208.2 | 8380 | 0.4 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0.6 | 0.8 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2025-06-08 13:52 | Normal | 534.6 | 527.1 | 526.2 | 511.2 | 0.6 | 1.8 | 2 | 1.8 | 220 | 219.2 | 218.6 | 9.4 | 9.4 | 9.2 | 60 | 60 | 60 | 3343 | 1 | 49.5 | 87208.4 | 8380 | 0.7 | 0 | 0 | 0.6 | 0.8 | 0.2 | 0.8 | 1 | 1.2 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2025-06-08 13:57 | Normal | 531.7 | 529.4 | 529.7 | 523.6 | 1.3 | 3.1 | 3.2 | 3.1 | 221.2 | 220 | 219.4 | 15.6 | 15.5 | 15.4 | 60.01 | 60 | 60.01 | 5631 | 1 | 49.5 | 87208.8 | 8380 | 1.5 | 0.1 | 0 | 1.3 | 1.6 | 0 | 1.6 | 1.5 | 1.9 | 1.1 | 101 | 0 | 0
2025-06-08 14:02 | Normal | 534.5 | 534.1 | 526.4 | 536.3 | 1.3 | 3 | 3.1 | 2.8 | 220.8 | 219.6 | 219.6 | 14.9 | 14.8 | 14.7 | 59.97 | 59.97 | 59.96 | 5398 | 1 | 49.7 | 87209.3 | 8380 | 1.2 | 0 | 0 | 1.3 | 1.4 | 0.2 | 1.4 | 1.5 | 1.8 | 1 | 101 | 0 | 0
2025-06-08 14:07 | Normal | 544.1 | 530.9 | 536.2 | 536.2 | 1.1 | 2.9 | 2.9 | 2.8 | 220.8 | 220 | 219.4 | 14 | 14 | 13.8 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 5166 | 1 | 48 | 87209.7 | 8380 | 1.2 | 0 | 0 | 1.1 | 1.5 | 0 | 1.3 | 1.5 | 1.7 | 1 | 101 | 0 | 0
2025-06-08 14:12 | Normal | 535.5 | 536.1 | 524.5 | 527.4 | 1.3 | 3 | 3.3 | 3.3 | 221.2 | 219.6 | 219 | 15.6 | 15.6 | 15.5 | 59.99 | 59.97 | 59.98 | 5615 | 1 | 47.9 | 87210.2 | 8380 | 1.2 | 0 | 0 | 1.2 | 1.3 | 0.3 | 1.6 | 1.6 | 2 | 1.2 | 101 | 0 | 0
2025-06-08 14:17 | Normal | 531.7 | 529.3 | 526.3 | 521.2 | 1.4 | 3.3 | 3.3 | 3.2 | 221 | 220 | 219.6 | 16 | 16 | 15.8 | 60.04 | 60.03 | 60.06 | 5916 | 1 | 49.4 | 87210.7 | 8380 | 1.5 | 0 | 0 | 1.4 | 1.6 | 0.1 | 1.5 | 1.7 | 2 | 1.1 | 101 | 0 | 0
2025-06-08 14:22 | Normal | 519.6 | 505.3 | 518.9 | 517.9 | 0.7 | 1.9 | 1.9 | 1.8 | 219.8 | 218.8 | 218.6 | 9.5 | 9.4 | 9.3 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 3496 | 1 | 45.1 | 87211.1 | 8380 | 0.7 | 0 | 0 | 0.7 | 0.9 | 0.1 | 0.8 | 1 | 1.2 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2025-06-08 14:27 | Normal | 519.4 | 522.1 | 514.2 | 509.8 | 0.6 | 1.6 | 1.6 | 1.5 | 220 | 219.2 | 218.4 | 8.1 | 8.2 | 8.1 | 59.96 | 59.97 | 59.96 | 2951 | 1 | 48.4 | 87211.3 | 8380 | 0.7 | 0 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.2 | 0.8 | 0.7 | 1.2 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2025-06-08 14:32 | Normal | 499.6 | 514.1 | 507 | 510 | 0.4 | 1.2 | 1.3 | 1.1 | 219.6 | 218.4 | 217.8 | 6.4 | 6.5 | 6.4 | 59.91 | 59.9 | 59.91 | 2411 | 1 | 49.6 | 87211.6 | 8381 | 0.5 | 0 | 0 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0.4 | 0.7 | 0.9 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-06-08 14:37 | Normal | 498.6 | 509.2 | 509.4 | 487.3 | 0.3 | 1 | 1 | 0.9 | 219.2 | 218 | 217.6 | 5.2 | 5.2 | 5.1 | 59.84 | 59.84 | 59.84 | 1891 | 1 | 45.7 | 87211.7 | 8381 | 0.4 | 0 | 0 | 0.3 | 0.5 | 0 | 0.4 | 0.5 | 0.7 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-06-08 14:42 | Normal | 466.6 | 517.2 | 518.1 | 500 | 0.1 | 0.6 | 0.5 | 0.4 | 219 | 217.8 | 217.6 | 3.2 | 3.2 | 3 | 59.93 | 59.93 | 59.93 | 1156 | 1 | 48.3 | 87211.9 | 8381 | 0.2 | 0 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-06-08 14:47 | Normal | 481.6 | 494.9 | 492.5 | 482 | 0 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | 219.2 | 217.6 | 217.4 | 2.7 | 2.5 | 2.6 | 59.96 | 59.95 | 59.95 | 759 | 1 | 49.1 | 87211.9 | 8381 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-06-08 14:52 | Normal | 491.5 | 482.2 | 493.7 | 496.2 | 0.1 | 0.6 | 0.6 | 0.4 | 219 | 217.8 | 217.8 | 3.2 | 3.2 | 3 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 1093 | 1 | 49.3 | 87212 | 8381 | 0.1 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-06-08 14:57 | Normal | 497.5 | 516.2 | 493.3 | 523.3 | 0.1 | 0.6 | 0.6 | 0.4 | 219.4 | 218 | 217.6 | 3.4 | 3.4 | 3.2 | 60.01 | 60 | 60.01 | 1208 | 1 | 49.3 | 87212.1 | 8381 | 0.2 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0.2 | 0.6 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-06-08 15:02 | Normal | 500.3 | 524 | 515.3 | 500.2 | 0.1 | 0.7 | 0.8 | 0.6 | 219.4 | 218.2 | 218.2 | 4.2 | 4.2 | 4.1 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 1501 | 1 | 49.1 | 87212.2 | 8381 | 0.3 | 0 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.4 | 0.6 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-06-08 15:07 | Normal | 516.6 | 505.3 | 509.2 | 511.1 | 0.3 | 1.1 | 1.1 | 1 | 219.4 | 218.4 | 218.2 | 5.7 | 5.8 | 5.6 | 59.96 | 59.95 | 59.96 | 2043 | 1 | 49 | 87212.3 | 8381 | 0.3 | 0 | 0 | 0.4 | 0.5 | 0 | 0.4 | 0.6 | 0.7 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2025-06-08 15:12 | Normal | 509.8 | 518.4 | 531.4 | 515.3 | 0.2 | 0.9 | 0.8 | 0.7 | 219.4 | 218 | 218 | 4.5 | 4.6 | 4.3 | 59.93 | 59.94 | 59.94 | 1664 | 1 | 49 | 87212.5 | 8381 | 0.4 | 0 | 0 | 0.3 | 0.4 | 0 | 0.3 | 0.4 | 0.7 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-06-08 15:17 | Normal | 522.7 | 523.2 | 508.3 | 492.4 | 0.1 | 0.6 | 0.8 | 0.6 | 219.6 | 218.2 | 217.8 | 4 | 3.9 | 3.8 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 1345 | 1 | 48.9 | 87212.6 | 8381 | 0.3 | 0 | 0 | 0.1 | 0.4 | 0 | 0.2 | 0.4 | 0.6 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-06-08 15:22 | Normal | 495.5 | 521.1 | 505.6 | 506.6 | 0.1 | 0.6 | 0.8 | 0.5 | 219.6 | 218.2 | 217.6 | 3.7 | 3.7 | 3.5 | 60 | 60 | 60 | 1331 | 1 | 48.8 | 87212.8 | 8381 | 0.2 | 0 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0.4 | 0.6 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-06-08 15:27 | Normal | 506.5 | 495.8 | 491.8 | 486.3 | 0.1 | 0.8 | 0.8 | 0.6 | 219.4 | 217.6 | 217.4 | 4 | 4 | 3.9 | 59.92 | 59.93 | 59.92 | 1436 | 1 | 48.7 | 87212.9 | 8381 | 0.1 | 0 | 0 | 0.2 | 0.4 | 0 | 0.5 | 0.3 | 0.6 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-06-08 15:32 | Normal | 515.6 | 510.2 | 504 | 502 | 0.1 | 0.6 | 0.7 | 0.5 | 219.2 | 217.8 | 218 | 3.7 | 3.6 | 3.5 | 60.07 | 60.07 | 60.07 | 1279 | 1 | 48.5 | 87213 | 8382 | 0.2 | 0 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0.6 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-06-08 15:37 | Normal | 488.6 | 495.2 | 475.4 | 494.3 | 0.1 | 0.6 | 0.7 | 0.5 | 219.8 | 217.8 | 217.8 | 3.4 | 3.5 | 3.3 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 1218 | 1 | 48.4 | 87213.1 | 8382 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.4 | 0 | 0.2 | 0.4 | 0.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-06-08 15:42 | Normal | 470.3 | 494 | 500.1 | 486 | 0 | 0.3 | 0.4 | 0.2 | 219 | 217.8 | 217.8 | 2.1 | 2.2 | 1.9 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 693 | 1 | 48.4 | 87213.2 | 8382 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.2 | 0.4 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-06-08 15:47 | Normal | 366.6 | 486.1 | 494.2 | 452 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 219 | 217.4 | 217.2 | 1.6 | 1.7 | 1.4 | 59.94 | 59.93 | 59.93 | 457 | 1 | 48.3 | 87213.2 | 8382 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-06-08 15:52 | Normal | 199.9 | 486.9 | 493.3 | 439.4 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 218.8 | 217.4 | 217.4 | 1.2 | 1.3 | 1 | 59.94 | 59.93 | 59.93 | 244 | 1 | 48.2 | 87213.2 | 8382 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-06-08 15:57 | Normal | 200.2 | 430.2 | 493.2 | 280.7 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 219 | 217.4 | 217.2 | 1.1 | 1.2 | 1.1 | 60.03 | 60.04 | 60.03 | 170 | 1 | 48.1 | 87213.3 | 8382 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-06-08 16:02 | Normal | 199.7 | 444.3 | 420 | 206.6 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 219 | 218 | 217.4 | 1.1 | 1.2 | 1.1 | 60.02 | 60 | 60.02 | 133 | 1 | 48 | 87213.3 | 8382 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-06-08 16:07 | Normal | 199.8 | 446.1 | 495 | 200.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 219 | 217.4 | 217.2 | 1 | 1.1 | 1 | 59.95 | 59.98 | 59.95 | 119 | 1 | 47.8 | 87213.3 | 8382 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-06-08 16:12 | Normal | 206.8 | 474.2 | 514.3 | 224 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0 | 218.8 | 217.2 | 217.2 | 0.9 | 0.9 | 0.8 | 59.96 | 59.97 | 59.96 | 180 | 1 | 47.7 | 87213.3 | 8382 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-06-08 16:17 | Normal | 214.5 | 512.1 | 481.4 | 199.9 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 219.8 | 217.6 | 217.2 | 0.9 | 1.1 | 0.9 | 59.92 | 59.93 | 59.92 | 220 | 1 | 47.5 | 87213.3 | 8382 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-06-08 16:22 | Normal | 207.4 | 440.8 | 489.2 | 200.6 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0 | 219.2 | 217.8 | 217.6 | 1.1 | 1.2 | 1.1 | 59.92 | 59.93 | 59.91 | 119 | 1 | 47.2 | 87213.3 | 8382 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-06-08 16:27 | Normal | 200.6 | 443.1 | 488.3 | 200.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 218.8 | 217.2 | 217.4 | 0.9 | 1.1 | 0.9 | 59.95 | 59.94 | 59.95 | 69 | 1 | 46.9 | 87213.3 | 8382 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-06-08 16:32 | Normal | 202.8 | 439.5 | 474 | 199.7 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0 | 219.2 | 217.4 | 217 | 1.1 | 1.3 | 1 | 59.98 | 59.98 | 59.99 | 164 | 1 | 46.6 | 87213.4 | 8383 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-06-08 16:37 | Normal | 201.1 | 478.8 | 481.2 | 233 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0 | 218.8 | 217.6 | 217.6 | 1.4 | 1.4 | 1.2 | 60.01 | 60.02 | 60.03 | 247 | 1 | 46.5 | 87213.4 | 8383 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-06-08 16:42 | Normal | 326.3 | 501.2 | 512.2 | 315.6 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 218.8 | 217.4 | 217.2 | 1.1 | 1.1 | 0.9 | 60.01 | 60.04 | 60.02 | 320 | 1 | 46.4 | 87213.4 | 8383 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-06-08 16:48 | Normal | 409.7 | 460.1 | 485.9 | 453.6 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 218.8 | 217.6 | 217 | 1.5 | 1.6 | 1.4 | 59.97 | 59.98 | 59.97 | 431 | 1 | 46.5 | 87213.4 | 8383 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-06-08 16:52 | Normal | 203.1 | 465 | 521.7 | 424.7 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0 | 219.4 | 217.2 | 217 | 1.1 | 1.2 | 1.1 | 59.96 | 59.95 | 59.95 | 233 | 1 | 46.5 | 87213.5 | 8383 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-06-08 16:57 | Normal | 198.2 | 402.2 | 454.2 | 380.5 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 218.4 | 217.2 | 217 | 1 | 1.1 | 1 | 60.03 | 60 | 60.02 | 46 | 1 | 46.6 | 87213.5 | 8383 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-06-08 17:03 | Normal | 222.2 | 264.4 | 379.1 | 378.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 218.8 | 217.2 | 216.4 | 0.9 | 1.2 | 1.1 | 60.01 | 60 | 60.01 | 4 | 1 | 46.6 | 87213.5 | 8383 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-06-08 17:07 | Normal | 209.9 | 188.7 | 445.5 | 390.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 218.2 | 217.4 | 217 | 1 | 1.2 | 1 | 60 | 60 | 60 | 0 | 1 | 46.5 | 87213.5 | 8383 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-06-08 17:12 | Normal | 204 | 208.3 | 375.2 | 389.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 218.2 | 216.6 | 216.4 | 0.9 | 1.1 | 1 | 59.99 | 60 | 59.99 | 0 | 1 | 46.5 | 87213.5 | 8383 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-06-08 17:18 | Normal | 204.6 | 207.7 | 392.9 | 393.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 218 | 216.8 | 216 | 1 | 1.3 | 1.2 | 60.01 | 60.03 | 60.02 | 0 | 1 | 46.5 | 87213.5 | 8383 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-06-08 17:23 | Normal | 200 | 196.4 | 265 | 193.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 217.8 | 216.4 | 215.4 | 1 | 1.2 | 1.1 | 60.01 | 60.02 | 60.02 | 0 | 1 | 46.5 | 87213.5 | 8383 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0