## S3_BL23
Time | Working Mode | V MPPT 1(V) | V MPPT 2(V) | V MPPT 3(V) | V MPPT 4(V) | I MPPT 1(A) | I MPPT 2(A) | I MPPT 3(A) | I MPPT 4(A) | Ua(V) | Ub(V) | Uc(V) | I AC 1(A) | I AC 2(A) | I AC 3(A) | F AC 1(Hz) | F AC 2(Hz) | F AC 3(Hz) | Power(W) | Working Mode | Temperature(℃) | Total Generation(kWh) | H Total(h) | Istr1(A) | Istr2(A) | Istr3(A) | Istr4(A) | Istr5(A) | Istr6(A) | Istr7(A) | Istr8(A) | Istr10(A) | Istr11(A) | RSSI | PF | ReactivePower(kVar) | LeakageCurrent(mA) | ISO(kΩ)
2025-06-09 06:15 | Normal | 379.2 | 463.7 | 421.8 | 471 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 219.4 | 220.2 | 220.6 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 60.05 | 60.05 | 60.05 | 8 | 1 | 33.1 | 25050.8 | 2291 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 100 | 0 | 0
2025-06-09 06:20 | Normal | 199.7 | 503.8 | 277 | 485.8 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 219.8 | 220.8 | 221.6 | 0.8 | 0.8 | 0.7 | 60.1 | 60.1 | 60.09 | 42 | 1 | 37.7 | 25050.8 | 2291 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2025-06-09 06:25 | Normal | 228.9 | 516.7 | 488.2 | 519.3 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 220.4 | 220.6 | 221.2 | 0.9 | 0.8 | 0.8 | 60.07 | 60.07 | 60.06 | 43 | 1 | 39.7 | 25050.8 | 2291 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2025-06-09 06:30 | Normal | 199.7 | 486.5 | 481.2 | 515.2 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 220.6 | 220.8 | 222 | 1.5 | 1.4 | 1.4 | 59.97 | 59.97 | 59.98 | 267 | 1 | 36.8 | 25050.8 | 2291 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 100 | 0 | 0
2025-06-09 06:35 | Normal | 200 | 488.9 | 495.4 | 513.4 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 220.8 | 221 | 222 | 1.6 | 1.5 | 1.5 | 60.03 | 60.01 | 60.02 | 345 | 1 | 37.7 | 25050.9 | 2291 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 100 | 0 | 0
2025-06-09 06:40 | Normal | 199.7 | 494.2 | 466.5 | 494.3 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 221.4 | 221.6 | 222.6 | 1.8 | 1.7 | 1.7 | 59.96 | 59.95 | 59.95 | 430 | 1 | 38.2 | 25050.9 | 2292 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 100 | 0 | 0
2025-06-09 06:45 | Normal | 199.9 | 501.8 | 431.4 | 491.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 221.6 | 222 | 223 | 1.6 | 1.5 | 1.5 | 59.93 | 59.94 | 59.93 | 362 | 1 | 36 | 25050.9 | 2292 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 100 | 0 | 0
2025-06-09 06:50 | Normal | 199.7 | 467.5 | 348.2 | 504.3 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 221.4 | 221.8 | 223.2 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 59.98 | 59.98 | 59.97 | 185 | 1 | 39.2 | 25050.9 | 2292 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2025-06-09 06:55 | Normal | 200.2 | 452 | 199.5 | 497.3 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 222 | 222.2 | 222.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 59.97 | 59.97 | 59.98 | 116 | 1 | 35.6 | 25050.9 | 2292 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 100 | 0 | 0
2025-06-09 07:00 | Normal | 200 | 493 | 417.8 | 488.4 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 221.6 | 221.8 | 223.2 | 1.8 | 1.7 | 1.7 | 60 | 60.01 | 60.01 | 429 | 1 | 39 | 25051 | 2292 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 100 | 0 | 0
2025-06-09 07:05 | Normal | 199.7 | 513.9 | 501 | 515.6 | 0 | 0.3 | 0.2 | 0.4 | 221.8 | 222.2 | 223.2 | 2 | 1.8 | 1.9 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 525 | 1 | 35.9 | 25051 | 2292 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 100 | 0 | 0
2025-06-09 07:10 | Normal | 216 | 494.1 | 490.2 | 502 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 222.8 | 222.4 | 223.4 | 2 | 1.9 | 1.9 | 60.04 | 60 | 60.03 | 538 | 1 | 35 | 25051.1 | 2292 | 0 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 100 | 0 | 0
2025-06-09 07:15 | Normal | 248.5 | 493 | 520 | 518.2 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 0.5 | 221.2 | 221.2 | 222 | 2.5 | 2.4 | 2.4 | 60.01 | 60 | 60.01 | 798 | 1 | 38.4 | 25051.1 | 2292 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0.2 | 100 | 0 | 0
2025-06-09 07:20 | Normal | 462.1 | 505.7 | 499.5 | 507.2 | 0.1 | 0.5 | 0.4 | 0.6 | 220 | 220.4 | 221.8 | 3.4 | 3.3 | 3.3 | 60.01 | 60.02 | 60.01 | 1072 | 1 | 35.7 | 25051.2 | 2292 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0.3 | 100 | 0 | 0
2025-06-09 07:25 | Normal | 529.9 | 503.9 | 521.8 | 505.3 | 0.3 | 0.7 | 0.6 | 0.8 | 220.4 | 220.4 | 221.8 | 4.2 | 4.1 | 4.2 | 60.05 | 60.05 | 60.05 | 1531 | 1 | 35.3 | 25051.3 | 2292 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.4 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.4 | 100 | 0 | 0
2025-06-09 07:30 | Normal | 513.5 | 522.7 | 512.8 | 494.3 | 0.3 | 0.6 | 0.6 | 0.8 | 220.6 | 221 | 221.2 | 4.2 | 4.1 | 4.2 | 60 | 60 | 59.99 | 1513 | 1 | 35.2 | 25051.4 | 2292 | 0.1 | 0.4 | 0 | 0.1 | 0.5 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 100 | 0 | 0
2025-06-09 07:35 | Normal | 533.3 | 510.6 | 523.8 | 514.3 | 0.2 | 0.6 | 0.5 | 0.8 | 220.2 | 220.4 | 221.6 | 3.8 | 3.7 | 3.8 | 59.99 | 59.99 | 59.98 | 1373 | 1 | 35.3 | 25051.6 | 2292 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.4 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.4 | 100 | 0 | 0
2025-06-09 07:40 | Normal | 507.1 | 514 | 533.7 | 499.1 | 0.4 | 0.7 | 0.6 | 0.9 | 220.6 | 221.2 | 221.8 | 4.5 | 4.4 | 4.5 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 1623 | 1 | 35.4 | 25051.7 | 2293 | 0.3 | 0.5 | 0 | 0.3 | 0.5 | 0 | 0.3 | 0.2 | 0.4 | 0.4 | 100 | 0 | 0
2025-06-09 07:45 | Normal | 515.6 | 489.2 | 522.7 | 516.6 | 0.3 | 0.8 | 0.6 | 0.9 | 220.4 | 220.8 | 221.4 | 4.7 | 4.5 | 4.7 | 60.01 | 60 | 60 | 1664 | 1 | 35.5 | 25051.8 | 2293 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0.4 | 0.5 | 0 | 0.3 | 0.2 | 0.4 | 0.4 | 100 | 0 | 0
2025-06-09 07:50 | Normal | 510.3 | 496.5 | 514.9 | 513.3 | 0.8 | 1.1 | 1.1 | 1.3 | 220 | 220.8 | 221.8 | 6.7 | 6.7 | 6.7 | 60.01 | 60.04 | 60.02 | 2396 | 1 | 35.7 | 25052 | 2293 | 0.4 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0.7 | 0 | 0.6 | 0.3 | 0.5 | 0.7 | 100 | 0 | 0
2025-06-09 07:55 | Normal | 502.7 | 504.8 | 516.5 | 495 | 0.5 | 0.8 | 0.7 | 1 | 220.2 | 220 | 221.4 | 5 | 4.8 | 4.9 | 60.02 | 60.03 | 60.03 | 1758 | 1 | 35.8 | 25052.1 | 2293 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.5 | 0 | 0.3 | 0.2 | 0.4 | 0.5 | 100 | 0 | 0
2025-06-09 08:00 | Normal | 512.5 | 503.6 | 532.7 | 510.2 | 0.3 | 0.7 | 0.6 | 0.9 | 220 | 219.8 | 220.8 | 4.4 | 4.2 | 4.3 | 60.04 | 60.03 | 60.04 | 1576 | 1 | 35.8 | 25052.3 | 2293 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0.4 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 0.5 | 100 | 0 | 0
2025-06-09 08:05 | Normal | 513.9 | 491.8 | 511.7 | 508.2 | 0.6 | 1 | 0.9 | 1.1 | 220 | 220.6 | 220.8 | 6 | 5.8 | 5.9 | 60.03 | 60.02 | 60.02 | 2111 | 1 | 35.9 | 25052.4 | 2293 | 0.3 | 0.4 | 0 | 0.4 | 0.6 | 0 | 0.5 | 0.2 | 0.5 | 0.6 | 100 | 0 | 0
2025-06-09 08:10 | Normal | 542.4 | 500 | 511.1 | 525.7 | 0.5 | 1.1 | 1 | 1.2 | 220.4 | 220.6 | 221.4 | 6.3 | 6.2 | 6.2 | 60 | 60 | 59.99 | 2262 | 1 | 35.9 | 25052.6 | 2293 | 0.2 | 0.6 | 0 | 0.4 | 0.7 | 0 | 0.5 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 100 | 0 | 0
2025-06-09 08:15 | Normal | 528.4 | 501.8 | 520 | 520.5 | 0.9 | 1.3 | 1.1 | 1.4 | 219.4 | 220 | 221.2 | 7.3 | 6.7 | 7 | 60 | 59.98 | 60.01 | 2672 | 1 | 36 | 25052.8 | 2293 | 0.4 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0.7 | 0 | 0.6 | 0.4 | 0.6 | 0.6 | 100 | 0 | 0
2025-06-09 08:20 | Normal | 524.7 | 533.7 | 523.1 | 530.6 | 1.8 | 2.1 | 2 | 2.3 | 219.8 | 220.8 | 221.4 | 12.1 | 12 | 12.1 | 60 | 59.99 | 60 | 4419 | 1 | 36.2 | 25053.1 | 2293 | 0.9 | 1 | 0 | 1 | 1.2 | 0 | 1.1 | 0.8 | 1.1 | 1.1 | 100 | 0 | 0
2025-06-09 08:25 | Normal | 527 | 531.8 | 531.8 | 534.2 | 2 | 2.5 | 2.3 | 2.6 | 220.4 | 220.8 | 221.4 | 13.6 | 13.5 | 13.5 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 4916 | 1 | 36.4 | 25053.5 | 2293 | 1 | 1.1 | 0 | 1.1 | 1.3 | 0 | 1.1 | 1 | 1.3 | 1.2 | 100 | 0 | 0
2025-06-09 08:30 | Normal | 526 | 531.8 | 524.7 | 532.2 | 2.1 | 2.5 | 2.3 | 2.6 | 220.8 | 220.8 | 221.8 | 13.8 | 13.6 | 13.7 | 60.02 | 60.02 | 60.03 | 5002 | 1 | 36.7 | 25053.9 | 2293 | 1 | 1.1 | 0 | 1 | 1.3 | 0 | 1.2 | 1 | 1.2 | 1.3 | 100 | 0 | 0
2025-06-09 08:35 | Normal | 529.5 | 523.7 | 530.6 | 526 | 1.9 | 2.3 | 2.1 | 2.5 | 220.8 | 221 | 221.8 | 12.8 | 12.7 | 12.8 | 60 | 60 | 60 | 4652 | 1 | 37 | 25054.3 | 2293 | 1 | 1 | 0 | 0.9 | 1.3 | 0 | 1 | 1 | 1.2 | 1.2 | 100 | 0 | 0
2025-06-09 08:40 | Normal | 523.7 | 525.8 | 516.3 | 524.7 | 1.6 | 2 | 2 | 2.3 | 221 | 220.6 | 221.6 | 11.6 | 11.6 | 11.6 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 4245 | 1 | 37.3 | 25054.7 | 2294 | 0.9 | 0.9 | 0 | 0.8 | 1.1 | 0 | 1.1 | 0.7 | 1 | 1.1 | 100 | 0 | 0
2025-06-09 08:45 | Normal | 526 | 524.9 | 516.6 | 517.2 | 1.8 | 2.1 | 2 | 2.4 | 221 | 221.2 | 222.2 | 11.9 | 11.8 | 11.9 | 60.03 | 60.01 | 60.02 | 4396 | 1 | 37.4 | 25055.1 | 2294 | 1 | 0.9 | 0 | 0.9 | 1.1 | 0 | 1.1 | 0.7 | 1.1 | 1.2 | 100 | 0 | 0
2025-06-09 08:50 | Normal | 518 | 526.8 | 507 | 525 | 1.5 | 1.9 | 1.8 | 2 | 220.8 | 221.2 | 222 | 10.7 | 10.5 | 10.7 | 60.07 | 60.06 | 60.06 | 3919 | 1 | 37.6 | 25055.4 | 2294 | 0.7 | 0.8 | 0 | 0.8 | 1 | 0 | 1 | 0.6 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0
2025-06-09 08:55 | Normal | 529.8 | 511.7 | 524.8 | 514.5 | 1.3 | 1.6 | 1.4 | 1.8 | 220.2 | 221.6 | 221.6 | 9.3 | 9.2 | 9.2 | 60.02 | 60.04 | 60.03 | 3430 | 1 | 37.6 | 25055.7 | 2294 | 0.6 | 0.7 | 0 | 0.6 | 1 | 0 | 0.9 | 0.5 | 0.8 | 0.9 | 100 | 0 | 0
2025-06-09 09:00 | Normal | 506.8 | 515.5 | 510 | 505.3 | 1.2 | 1.5 | 1.4 | 1.7 | 220.8 | 220.4 | 221.4 | 8.8 | 8.7 | 8.7 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 3203 | 1 | 37.6 | 25056 | 2294 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0.5 | 0.8 | 0 | 0.7 | 0.6 | 0.8 | 0.9 | 100 | 0 | 0
2025-06-09 09:05 | Normal | 520.7 | 512.7 | 541.7 | 527.1 | 1.6 | 2.1 | 1.8 | 2.2 | 221.2 | 221 | 222.4 | 11.6 | 11.4 | 11.5 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 4233 | 1 | 37.7 | 25056.3 | 2294 | 0.8 | 1.1 | 0 | 0.9 | 1.2 | 0 | 1.2 | 0.6 | 1.1 | 1 | 100 | 0 | 0
2025-06-09 09:10 | Normal | 538.7 | 521.8 | 533.7 | 520.3 | 3.1 | 3.7 | 3.2 | 3.7 | 221.6 | 221.8 | 223.2 | 19.3 | 19.2 | 19.2 | 59.97 | 59.97 | 59.98 | 6942 | 1 | 37.7 | 25056.7 | 2294 | 1.6 | 1.5 | 0 | 1.7 | 2 | 0 | 1.7 | 1.4 | 1.7 | 1.8 | 100 | 0 | 0
2025-06-09 09:15 | Normal | 533 | 532.8 | 528.3 | 520.6 | 2.6 | 3.1 | 3 | 3.4 | 221.6 | 221.6 | 222.6 | 17 | 16.9 | 17 | 60.03 | 60.01 | 60.02 | 6269 | 1 | 38 | 25057.3 | 2294 | 1.4 | 1.3 | 0 | 1.4 | 1.7 | 0 | 1.6 | 1.2 | 1.6 | 1.7 | 100 | 0 | 0
2025-06-09 09:20 | Normal | 516.6 | 521.7 | 516.1 | 511.6 | 2 | 2.4 | 2.3 | 2.6 | 221 | 221.8 | 222.2 | 13.2 | 13.1 | 13.2 | 59.99 | 60 | 60 | 4814 | 1 | 38.2 | 25057.7 | 2294 | 1 | 1.2 | 0 | 1 | 1.3 | 0 | 1.2 | 1 | 1.2 | 1.4 | 100 | 0 | 0
2025-06-09 09:25 | Normal | 516.8 | 533.7 | 505.8 | 526.4 | 2 | 2.3 | 2.3 | 2.5 | 221 | 220.6 | 222 | 12.8 | 12.6 | 12.7 | 59.99 | 60.01 | 59.99 | 4737 | 1 | 38.4 | 25058.1 | 2294 | 1.1 | 1.2 | 0 | 0.9 | 1.3 | 0 | 1.2 | 0.9 | 1.2 | 1.2 | 100 | 0 | 0
2025-06-09 09:30 | Normal | 518.8 | 528.7 | 528.8 | 520.3 | 2.8 | 3.1 | 2.9 | 3.3 | 221.8 | 222 | 222.4 | 17 | 16.9 | 17 | 60.01 | 59.99 | 60 | 6138 | 1 | 38.5 | 25058.5 | 2294 | 1.4 | 1.6 | 0 | 1.3 | 1.6 | 0 | 1.5 | 1.2 | 1.6 | 1.6 | 100 | 0 | 0
2025-06-09 09:35 | Normal | 525.5 | 524.6 | 521.3 | 523.1 | 3 | 3.3 | 3.2 | 3.6 | 221.6 | 222 | 222.8 | 18.3 | 18.2 | 18.3 | 60.01 | 60.02 | 60.01 | 6698 | 1 | 38.8 | 25059.1 | 2294 | 1.5 | 1.4 | 0 | 1.4 | 1.7 | 0 | 1.6 | 1.4 | 1.7 | 1.8 | 100 | 0 | 0
2025-06-09 09:40 | Normal | 530.7 | 516.8 | 531.2 | 525.8 | 2.9 | 3.4 | 3.3 | 3.8 | 221.8 | 222.4 | 223 | 18.7 | 18.6 | 18.7 | 59.98 | 60 | 60.01 | 6888 | 1 | 39 | 25059.7 | 2295 | 1.4 | 1.6 | 0 | 1.5 | 1.9 | 0 | 1.7 | 1.4 | 1.8 | 1.9 | 100 | 0 | 0
2025-06-09 09:45 | Normal | 517.7 | 515.6 | 538.4 | 525.9 | 2.5 | 2.8 | 2.6 | 3.1 | 221.2 | 221 | 222.4 | 15.5 | 15.4 | 15.4 | 59.96 | 59.94 | 59.94 | 5664 | 1 | 39.2 | 25060.2 | 2295 | 1.3 | 1.4 | 0 | 1.2 | 1.6 | 0 | 1.5 | 1 | 1.6 | 1.4 | 100 | 0 | 0
2025-06-09 09:50 | Normal | 516 | 518.9 | 529 | 517.5 | 2.5 | 2.9 | 2.7 | 3.2 | 221.6 | 221.6 | 222.8 | 15.7 | 15.6 | 15.7 | 59.95 | 59.95 | 59.95 | 5778 | 1 | 39.4 | 25060.7 | 2295 | 1.1 | 1.4 | 0 | 1.3 | 1.5 | 0 | 1.4 | 1.2 | 1.5 | 1.5 | 100 | 0 | 0
2025-06-09 09:55 | Normal | 515.1 | 522.8 | 518.8 | 522.3 | 2.8 | 3 | 2.8 | 3.2 | 221.4 | 221.4 | 222.8 | 16.6 | 16.5 | 16.6 | 59.97 | 59.95 | 59.98 | 6107 | 1 | 39.5 | 25061.2 | 2295 | 1.3 | 1.4 | 0 | 1.3 | 1.5 | 0 | 1.5 | 1.2 | 1.5 | 1.6 | 100 | 0 | 0
2025-06-09 10:00 | Normal | 525.7 | 525.7 | 532.2 | 516.7 | 3.1 | 3.5 | 3.3 | 3.8 | 221.8 | 222.4 | 222.8 | 19.2 | 19.1 | 19.2 | 59.96 | 59.97 | 59.96 | 7045 | 1 | 39.6 | 25061.7 | 2295 | 1.6 | 1.8 | 0 | 1.6 | 2 | 0 | 1.8 | 1.4 | 1.9 | 1.8 | 100 | 0 | 0
2025-06-09 10:05 | Normal | 510.9 | 514.8 | 532.3 | 524.8 | 2.6 | 3 | 2.7 | 3.2 | 221.8 | 221.6 | 223.4 | 16.1 | 16 | 16 | 59.98 | 60 | 59.98 | 5961 | 1 | 39.7 | 25062.2 | 2295 | 1.3 | 1.4 | 0 | 1.3 | 1.5 | 0 | 1.5 | 1.1 | 1.6 | 1.5 | 100 | 0 | 0
2025-06-09 10:10 | Normal | 535.8 | 519.8 | 521.3 | 523.8 | 3.1 | 3.6 | 3.3 | 3.8 | 222.2 | 222.6 | 223.2 | 19.3 | 19.2 | 19.3 | 59.99 | 60 | 60 | 7028 | 1 | 39.8 | 25062.7 | 2295 | 1.5 | 1.6 | 0 | 1.5 | 1.9 | 0 | 1.7 | 1.5 | 1.8 | 1.9 | 100 | 0 | 0
2025-06-09 10:15 | Normal | 519.7 | 524.7 | 529.2 | 529.6 | 2.8 | 3.1 | 2.9 | 3.4 | 221.6 | 221.4 | 222.8 | 17.1 | 17 | 17.1 | 59.97 | 59.99 | 59.98 | 6424 | 1 | 40 | 25063.3 | 2295 | 1.4 | 1.4 | 0 | 1.4 | 1.6 | 0 | 1.6 | 1.2 | 1.5 | 1.7 | 100 | 0 | 0
2025-06-09 10:20 | Normal | 517.2 | 521.6 | 524.2 | 523.8 | 3.3 | 3.6 | 3.3 | 3.8 | 222.2 | 222.4 | 223.4 | 19.3 | 19.2 | 19.3 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 7196 | 1 | 40.1 | 25063.9 | 2295 | 1.5 | 1.6 | 0 | 1.5 | 1.9 | 0 | 1.6 | 1.6 | 1.8 | 1.9 | 100 | 0 | 0
2025-06-09 10:25 | Normal | 523 | 525.9 | 513.9 | 525.4 | 3.6 | 3.9 | 3.6 | 4 | 222 | 221.8 | 223.2 | 20.9 | 20.9 | 20.9 | 59.99 | 60 | 59.99 | 7722 | 1 | 40.2 | 25064.5 | 2295 | 1.7 | 2 | 0 | 1.7 | 2.1 | 0 | 1.9 | 1.6 | 2 | 2 | 100 | 0 | 0
2025-06-09 10:30 | Normal | 515.8 | 521 | 524.8 | 520.3 | 3.2 | 3.5 | 3.3 | 3.8 | 221.8 | 222.2 | 223.2 | 19.1 | 19 | 19 | 60 | 60 | 60 | 7049 | 1 | 40.3 | 25065.1 | 2295 | 1.6 | 1.7 | 0 | 1.6 | 1.9 | 0 | 1.9 | 1.3 | 1.8 | 1.8 | 100 | 0 | 0
2025-06-09 10:36 | Normal | 517.9 | 517.8 | 525.9 | 515.4 | 3.9 | 4.3 | 4 | 4.6 | 222.4 | 222.6 | 223.4 | 22.8 | 22.6 | 22.7 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 8188 | 1 | 40.3 | 25065.7 | 2295 | 2 | 1.9 | 0 | 1.9 | 2.2 | 0 | 2 | 1.8 | 2.2 | 2.3 | 100 | 0 | 0
2025-06-09 10:40 | Normal | 524.9 | 509.7 | 525.5 | 522.9 | 3 | 3.5 | 3.2 | 3.8 | 221.8 | 222.2 | 223 | 18.5 | 18.3 | 18.4 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 6877 | 1 | 40.4 | 25066.4 | 2296 | 1.5 | 1.4 | 0 | 1.4 | 1.7 | 0.1 | 1.7 | 1.5 | 1.8 | 1.9 | 100 | 0 | 0
2025-06-09 10:46 | Normal | 516.5 | 509.5 | 528.8 | 522.3 | 3.8 | 4.3 | 3.8 | 4.5 | 222.2 | 222.6 | 224 | 22.5 | 22.3 | 22.4 | 60.02 | 60.03 | 60.02 | 8292 | 1 | 40.5 | 25067 | 2296 | 2 | 1.9 | 0 | 2 | 2.2 | 0 | 2 | 1.8 | 2.2 | 2.2 | 100 | 0 | 0
2025-06-09 10:50 | Normal | 522.4 | 542.3 | 515.5 | 523.8 | 6.4 | 7.3 | 7 | 7.5 | 222.8 | 223.8 | 224.4 | 37.7 | 37.7 | 37.7 | 60.07 | 60.07 | 60.06 | 12710 | 1 | 40.6 | 25067.8 | 2296 | 3.3 | 3.1 | 0 | 3.4 | 3.7 | 0 | 3.7 | 3.2 | 3.6 | 3.7 | 100 | 0 | 0
2025-06-09 10:56 | Normal | 516 | 510 | 520.7 | 516.1 | 3.3 | 3.8 | 3.4 | 4 | 222.4 | 222.2 | 223.6 | 19.6 | 19.5 | 19.6 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 7191 | 1 | 40.8 | 25068.6 | 2296 | 1.7 | 1.7 | 0 | 1.6 | 1.9 | 0 | 1.8 | 1.5 | 1.9 | 1.9 | 100 | 0 | 0
2025-06-09 11:00 | Normal | 515.9 | 524.9 | 515.7 | 516.9 | 3.8 | 4.3 | 4 | 4.5 | 222.6 | 223 | 224 | 22.5 | 22.4 | 22.4 | 60.01 | 60 | 60.01 | 8222 | 1 | 40.7 | 25069.2 | 2296 | 1.9 | 2 | 0 | 1.9 | 2.2 | 0 | 2.1 | 1.7 | 2.1 | 2.2 | 100 | 0 | 0
2025-06-09 11:06 | Normal | 520.8 | 515.8 | 500.5 | 520 | 4.8 | 5.3 | 5.3 | 5.7 | 223.4 | 223.8 | 224.4 | 28.2 | 28.1 | 28.1 | 60.02 | 60.01 | 60.01 | 10832 | 1 | 40.8 | 25070 | 2296 | 2.5 | 2.5 | 0 | 2.4 | 2.9 | 0 | 2.8 | 2.4 | 2.8 | 2.8 | 100 | 0 | 0
2025-06-09 11:10 | Normal | 504.1 | 524.1 | 504.3 | 523.9 | 6.1 | 6.8 | 6.5 | 6.9 | 223.4 | 223.6 | 224.6 | 34.7 | 34.5 | 34.5 | 60.03 | 60.02 | 60.03 | 12605 | 1 | 40.9 | 25071 | 2296 | 3.2 | 3.2 | 0 | 3.1 | 3.6 | 0 | 3.2 | 3.1 | 3.4 | 3.4 | 100 | 0 | 0
2025-06-09 11:16 | Normal | 515.6 | 522.7 | 500.5 | 521.9 | 10.7 | 11.4 | 12.2 | 12.6 | 224.8 | 224.8 | 226 | 60.1 | 60 | 60.1 | 60.02 | 60.05 | 60.04 | 22472 | 1 | 41.2 | 25072.3 | 2296 | 5.6 | 5.1 | 0 | 5.5 | 5.9 | 0 | 6.2 | 5.9 | 6.3 | 6.2 | 100 | 0 | 0
2025-06-09 11:20 | Normal | 507.5 | 521.6 | 498.6 | 521.2 | 9 | 8.8 | 8.9 | 9.8 | 224.2 | 224.2 | 225 | 46.5 | 46.3 | 46.4 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 17635 | 1 | 41.6 | 25073.7 | 2296 | 5 | 4.4 | 0 | 4.3 | 4.4 | 0 | 4.7 | 4.2 | 5.3 | 4.5 | 100 | 0 | 0
2025-06-09 11:26 | Normal | 499.6 | 510.7 | 497.4 | 498.8 | 5.2 | 5.8 | 5.6 | 6.2 | 223.6 | 223.6 | 225.2 | 29.6 | 29.4 | 29.5 | 59.98 | 59.98 | 59.96 | 10972 | 1 | 41.8 | 25074.8 | 2296 | 2.7 | 2.7 | 0 | 2.7 | 2.9 | 0 | 2.8 | 2.6 | 3 | 3 | 100 | 0 | 0
2025-06-09 11:31 | Normal | 493.7 | 499.8 | 492.8 | 507.2 | 7.8 | 7.8 | 7.9 | 8.8 | 224.4 | 224.6 | 225 | 40.6 | 40.5 | 40.5 | 60.03 | 60.01 | 60.02 | 16031 | 1 | 41.9 | 25076 | 2296 | 4.1 | 3.8 | 0 | 3.7 | 4 | 0 | 4 | 3.8 | 4.6 | 4.1 | 100 | 0 | 0
2025-06-09 11:35 | Normal | 490.4 | 503.8 | 495.7 | 501.6 | 5.1 | 5.5 | 5.5 | 6.1 | 223.6 | 223.8 | 225 | 28.4 | 28.3 | 28.3 | 59.97 | 59.99 | 59.98 | 10858 | 1 | 42.2 | 25077.3 | 2296 | 2.6 | 2.4 | 0 | 2.6 | 2.7 | 0 | 2.8 | 2.6 | 3 | 3 | 100 | 0 | 0
2025-06-09 11:41 | Normal | 494.8 | 500.7 | 494.7 | 498.2 | 3.9 | 4.5 | 4.3 | 5 | 223.6 | 223.6 | 224.8 | 23.2 | 23.1 | 23.2 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 8530 | 1 | 42 | 25078.1 | 2297 | 2.1 | 1.9 | 0 | 2 | 2.2 | 0 | 2.2 | 1.9 | 2.4 | 2.5 | 100 | 0 | 0
2025-06-09 11:46 | Normal | 505.6 | 518.5 | 498.8 | 513.4 | 9.6 | 9.8 | 11 | 11.3 | 225 | 224.8 | 226.4 | 52 | 51.8 | 51.9 | 59.94 | 59.95 | 59.94 | 20274 | 1 | 41.9 | 25079.3 | 2297 | 4.7 | 4.7 | 0 | 4.7 | 4.9 | 0 | 5.6 | 5.2 | 5.7 | 5.5 | 100 | 0 | 0
2025-06-09 11:50 | Normal | 498.6 | 501.9 | 497.9 | 499.4 | 6.3 | 6.8 | 6.9 | 7.5 | 224.6 | 224.8 | 225.8 | 35.3 | 35.1 | 35.1 | 60 | 60.01 | 60.02 | 14898 | 1 | 42.3 | 25080.7 | 2297 | 3.4 | 2.9 | 0 | 3.1 | 3.4 | 0 | 3.4 | 3.3 | 3.7 | 3.7 | 100 | 0 | 0
2025-06-09 11:55 | Normal | 490.3 | 496.9 | 497.6 | 502.1 | 3.1 | 3.6 | 3.6 | 4.3 | 224 | 224.4 | 225 | 19.3 | 19.3 | 19.3 | 59.99 | 60 | 60 | 7264 | 1 | 42.2 | 25081.5 | 2297 | 1.7 | 1.7 | 0 | 1.6 | 1.8 | 0 | 1.7 | 1.7 | 2.1 | 2.1 | 100 | 0 | 0
2025-06-09 12:00 | Normal | 499.7 | 504.8 | 499.9 | 514.4 | 8 | 8.5 | 9.6 | 10 | 225.4 | 225 | 226.4 | 45.6 | 45.4 | 45.5 | 59.97 | 59.99 | 59.97 | 17045 | 1 | 42.2 | 25082.8 | 2297 | 4.1 | 3.9 | 0 | 4.1 | 4.2 | 0 | 4.9 | 4.6 | 5 | 5 | 100 | 0 | 0
2025-06-09 12:06 | Normal | 492.8 | 504.8 | 499.1 | 506.5 | 10.8 | 11.3 | 12.6 | 13.3 | 226 | 226.8 | 227.2 | 59.2 | 58.9 | 58.9 | 59.94 | 59.94 | 59.94 | 22196 | 1 | 42.5 | 25084.4 | 2297 | 5.3 | 5.3 | 0 | 5.3 | 5.6 | 0.2 | 6.1 | 6.4 | 6.7 | 6.5 | 100 | 0 | 0
2025-06-09 12:11 | Normal | 490.9 | 497.9 | 501.4 | 504.9 | 9.8 | 10.3 | 11.3 | 12.1 | 225.6 | 226 | 227.2 | 53.7 | 53.5 | 53.6 | 59.98 | 59.96 | 59.97 | 20423 | 1 | 43 | 25086.2 | 2297 | 4.9 | 4.9 | 0 | 4.8 | 5.2 | 0.1 | 5.5 | 5.7 | 6.1 | 5.9 | 100 | 0 | 0
2025-06-09 12:16 | Normal | 496.5 | 502.6 | 500.7 | 501.1 | 10.1 | 10.6 | 11.8 | 12.6 | 225.8 | 226.4 | 226.8 | 55.4 | 55.2 | 55.3 | 60 | 60 | 60 | 20596 | 1 | 43 | 25087.9 | 2297 | 5 | 4.9 | 0 | 5 | 5.2 | 0.1 | 5.8 | 5.9 | 6.3 | 6.2 | 100 | 0 | 0
2025-06-09 12:21 | Normal | 502.7 | 501.8 | 492.1 | 494.6 | 9.1 | 9.7 | 11.1 | 11.8 | 226 | 226.2 | 227.4 | 51.5 | 51.3 | 51.4 | 60.1 | 60.09 | 60.1 | 19457 | 1 | 43 | 25089.5 | 2297 | 4.6 | 4.4 | 0 | 4.7 | 4.9 | 0 | 5.5 | 5.5 | 5.9 | 5.8 | 100 | 0 | 0
2025-06-09 12:26 | Normal | 502.2 | 508.9 | 497.1 | 497.7 | 8.3 | 8.9 | 10.3 | 11 | 225.4 | 226.2 | 227 | 48 | 47.8 | 47.7 | 60.06 | 60.06 | 60.07 | 18121 | 1 | 43 | 25091 | 2297 | 4.3 | 4 | 0 | 4.3 | 4.5 | 0 | 5.1 | 5.1 | 5.5 | 5.5 | 100 | 0 | 0
2025-06-09 12:31 | Normal | 502.8 | 497.8 | 502.5 | 500 | 8.9 | 9.6 | 11 | 11.7 | 225.8 | 226.2 | 227.2 | 50.9 | 50.8 | 50.7 | 60 | 60.01 | 60.01 | 19469 | 1 | 43 | 25092.6 | 2297 | 4.5 | 4.3 | 0 | 4.6 | 4.8 | 0 | 5.5 | 5.4 | 5.9 | 5.8 | 100 | 0 | 0
2025-06-09 12:36 | Normal | 502.9 | 503.9 | 498.3 | 497.7 | 8.1 | 8.6 | 10.1 | 10.8 | 225.4 | 226 | 226 | 47.1 | 47 | 47 | 59.96 | 59.97 | 59.97 | 17745 | 1 | 43.1 | 25094.1 | 2297 | 4.1 | 3.9 | 0 | 4.2 | 4.5 | 0 | 5.1 | 5 | 5.4 | 5.2 | 100 | 0 | 0
2025-06-09 12:41 | Normal | 503.8 | 501.8 | 495.7 | 496.2 | 8.5 | 9 | 10.8 | 11.4 | 225.6 | 225.4 | 226.6 | 49 | 48.8 | 48.9 | 59.97 | 59.98 | 59.98 | 18271 | 1 | 43.1 | 25095.7 | 2298 | 4.2 | 4 | 0 | 4.2 | 4.3 | 0.1 | 5.2 | 5.3 | 5.7 | 5.4 | 100 | 0 | 0
2025-06-09 12:46 | Normal | 499.6 | 496.7 | 502.4 | 498 | 7 | 7.5 | 8.8 | 9.5 | 224.8 | 224.8 | 225.2 | 41.1 | 41 | 41.1 | 59.99 | 60 | 59.99 | 15546 | 1 | 43.1 | 25097.1 | 2298 | 3.6 | 3.3 | 0 | 3.6 | 3.7 | 0 | 4.3 | 4.3 | 4.8 | 4.6 | 100 | 0 | 0
2025-06-09 12:50 | Normal | 499.3 | 497.4 | 494.2 | 499.6 | 7 | 7.5 | 9.1 | 9.7 | 224.6 | 225 | 226.6 | 41.9 | 41.7 | 41.8 | 60 | 59.99 | 60 | 15822 | 1 | 43 | 25098.3 | 2298 | 3.5 | 3.3 | 0 | 3.5 | 3.7 | 0 | 4.4 | 4.5 | 4.9 | 4.7 | 100 | 0 | 0
2025-06-09 12:56 | Normal | 501.5 | 497.7 | 502.2 | 490 | 7.5 | 8 | 9.7 | 10.5 | 225.2 | 224.6 | 226.2 | 44.4 | 44.2 | 44.3 | 60.02 | 60 | 60.01 | 16731 | 1 | 43 | 25099.7 | 2298 | 3.8 | 3.7 | 0 | 3.9 | 4 | 0 | 4.9 | 4.7 | 5.2 | 5.2 | 100 | 0 | 0
2025-06-09 13:00 | Normal | 507.7 | 503.1 | 503.7 | 495.1 | 6.8 | 7.3 | 9 | 9.8 | 224.6 | 225.4 | 225.8 | 41.1 | 41 | 40.9 | 60 | 60 | 59.99 | 15473 | 1 | 43 | 25101 | 2298 | 3.5 | 3.3 | 0 | 3.4 | 3.6 | 0 | 4.5 | 4.3 | 4.8 | 4.8 | 100 | 0 | 0
2025-06-09 13:06 | Normal | 505.9 | 506.7 | 492.2 | 500.6 | 7.6 | 8 | 10.6 | 11.1 | 225 | 225.8 | 226.2 | 46.2 | 46.1 | 46.1 | 60.03 | 60.02 | 60.02 | 17890 | 1 | 43.1 | 25102.5 | 2298 | 3.8 | 3.8 | 0 | 3.9 | 4.1 | 0 | 5.2 | 5.3 | 5.6 | 5.5 | 100 | 0 | 0
2025-06-09 13:11 | Normal | 505.7 | 500.7 | 499.5 | 495.1 | 5.6 | 6 | 7.8 | 8.5 | 223.8 | 223.8 | 225 | 35.3 | 35.2 | 35.2 | 60 | 60.01 | 60 | 14164 | 1 | 43 | 25104 | 2298 | 2.8 | 2.7 | 0 | 2.7 | 2.9 | 0.1 | 3.9 | 3.8 | 4.2 | 4.1 | 100 | 0 | 0
2025-06-09 13:16 | Normal | 506.8 | 504.8 | 503.3 | 508.8 | 8.4 | 8.8 | 11.6 | 12.2 | 225 | 224.8 | 225.6 | 51.8 | 51.7 | 51.7 | 60 | 60 | 60 | 19594 | 1 | 43 | 25105.2 | 2298 | 4.2 | 3.9 | 0 | 4.3 | 4.4 | 0 | 6 | 5.8 | 6.3 | 6 | 100 | 0 | 0
2025-06-09 13:21 | Normal | 502.6 | 499.9 | 490.4 | 506.9 | 4 | 4.3 | 5.1 | 5.6 | 222.4 | 222 | 223.4 | 24.7 | 24.5 | 24.6 | 59.99 | 60 | 59.99 | 9362 | 1 | 43.1 | 25106.5 | 2298 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2.1 | 0 | 2.5 | 2.4 | 2.8 | 2.7 | 100 | 0 | 0
2025-06-09 13:26 | Normal | 501.7 | 514.8 | 502.1 | 505.5 | 6.5 | 6.4 | 8.6 | 9.1 | 223.2 | 223.4 | 225.4 | 39.8 | 39.7 | 39.7 | 59.96 | 59.97 | 59.97 | 15265 | 1 | 43 | 25107.6 | 2298 | 3.2 | 3.1 | 0 | 3 | 3.2 | 0 | 4.4 | 4 | 4.7 | 4.3 | 100 | 0 | 0
2025-06-09 13:31 | Normal | 507.5 | 507.7 | 506.2 | 503.7 | 7.2 | 7.6 | 10.3 | 11.1 | 224 | 223.8 | 224.4 | 46.2 | 46 | 46 | 59.98 | 59.98 | 59.97 | 17235 | 1 | 43 | 25109 | 2298 | 3.6 | 3.7 | 0 | 3.6 | 3.6 | 0.2 | 5.1 | 5.1 | 5.5 | 5.4 | 100 | 0 | 0
2025-06-09 13:36 | Normal | 505.7 | 509.8 | 509.5 | 508.1 | 6.3 | 6.7 | 9.1 | 10 | 223 | 222.8 | 225 | 41.3 | 41.1 | 41.2 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 15236 | 1 | 43 | 25110.3 | 2298 | 3.1 | 3.2 | 0 | 3.1 | 3.4 | 0 | 4.5 | 4.5 | 4.9 | 4.9 | 100 | 0 | 0
2025-06-09 13:41 | Normal | 514.8 | 517.6 | 508.9 | 517 | 6.3 | 6.7 | 9.4 | 10.2 | 222.8 | 222.6 | 223.8 | 42.4 | 42.3 | 42.2 | 60.01 | 60.02 | 60.02 | 15554 | 1 | 43.1 | 25111.6 | 2299 | 3.1 | 3.1 | 0 | 3.2 | 3.3 | 0 | 4.7 | 4.6 | 5.1 | 5 | 100 | 0 | 0
2025-06-09 13:46 | Normal | 514.1 | 510.9 | 510 | 510.5 | 4.5 | 4.8 | 7.1 | 7.7 | 221.4 | 221.8 | 222.6 | 32.4 | 32.3 | 32.3 | 59.97 | 59.96 | 59.97 | 10892 | 1 | 43 | 25112.2 | 2299 | 2.3 | 2.3 | 0 | 2.2 | 2.4 | 0 | 3.5 | 3.4 | 3.8 | 3.8 | 100 | 0 | 0
2025-06-09 13:51 | Normal | 511.1 | 519.9 | 510.9 | 510.5 | 6.1 | 6.5 | 8.1 | 10 | 222.6 | 222.8 | 224.4 | 40.3 | 40.2 | 40.2 | 59.94 | 59.95 | 59.93 | 14641 | 1 | 42.7 | 25113.1 | 2299 | 3 | 3.1 | 0 | 3.2 | 3.2 | 0 | 4.3 | 3.6 | 4.9 | 4.8 | 100 | 0 | 0
2025-06-09 13:56 | Normal | 515.6 | 519.7 | 516 | 519.6 | 5.1 | 5.5 | 6 | 8.6 | 222.4 | 222.6 | 224.2 | 33.6 | 33.4 | 33.4 | 59.99 | 59.99 | 59.97 | 12415 | 1 | 42.8 | 25114.3 | 2299 | 2.5 | 2.5 | 0 | 2.6 | 2.6 | 0 | 3.3 | 2.6 | 4.1 | 4.3 | 100 | 0 | 0
2025-06-09 14:01 | Normal | 519.7 | 516.9 | 503.6 | 509 | 5.5 | 6 | 6.1 | 9.5 | 223.2 | 223.4 | 224.4 | 35.6 | 35.4 | 35.4 | 59.99 | 59.97 | 59.98 | 13124 | 1 | 42.6 | 25115.3 | 2299 | 2.6 | 2.7 | 0 | 2.8 | 2.9 | 0 | 3.1 | 2.9 | 4.5 | 4.9 | 100 | 0 | 0
2025-06-09 14:06 | Normal | 518 | 522.9 | 492.3 | 487 | 4.6 | 5.1 | 5.6 | 7.9 | 222.2 | 222 | 223.8 | 30.7 | 30.5 | 30.6 | 59.98 | 59.99 | 59.96 | 10360 | 1 | 42.6 | 25116.3 | 2299 | 2.3 | 2.3 | 0 | 2.4 | 2.4 | 0.1 | 2.7 | 2.6 | 3.2 | 4.4 | 100 | 0 | 0
2025-06-09 14:11 | Normal | 511.1 | 511.9 | 509 | 509.5 | 3.1 | 3.5 | 3.5 | 4.8 | 220.6 | 220.8 | 222 | 20.2 | 20 | 20.1 | 59.91 | 59.94 | 59.92 | 7739 | 1 | 42.5 | 25117.2 | 2299 | 1.5 | 1.6 | 0 | 1.5 | 1.6 | 0.1 | 1.9 | 1.6 | 2.1 | 2.7 | 100 | 0 | 0
2025-06-09 14:16 | Normal | 510.9 | 523.4 | 502.4 | 499 | 2.7 | 3 | 3.3 | 4.3 | 221 | 221.2 | 222.6 | 18.3 | 18.1 | 18.2 | 59.92 | 59.91 | 59.91 | 6649 | 1 | 42.1 | 25117.7 | 2299 | 1.3 | 1.3 | 0 | 1.5 | 1.4 | 0 | 1.8 | 1.4 | 1.9 | 2.3 | 100 | 0 | 0
2025-06-09 14:21 | Normal | 512.4 | 511.7 | 533.6 | 517.7 | 5.2 | 5.5 | 5.8 | 7.9 | 223 | 223.4 | 224.8 | 32.7 | 32.5 | 32.5 | 60.02 | 60 | 60.02 | 11876 | 1 | 42 | 25118.4 | 2299 | 2.6 | 2.5 | 0 | 2.5 | 2.6 | 0.2 | 3.1 | 2.5 | 3.3 | 4.4 | 100 | 0 | 0
2025-06-09 14:26 | Normal | 511.7 | 512.8 | 517.8 | 508.3 | 4.3 | 4.7 | 5 | 6.6 | 221.4 | 222.4 | 223.4 | 27.6 | 27.5 | 27.5 | 60.09 | 60.09 | 60.09 | 10360 | 1 | 42.1 | 25119.5 | 2299 | 2.2 | 2.3 | 0 | 2.2 | 2.4 | 0 | 2.6 | 2.3 | 2.8 | 3.7 | 100 | 0 | 0
2025-06-09 14:31 | Normal | 505.4 | 505.5 | 502.3 | 503.7 | 2.7 | 3 | 3.1 | 4.1 | 220.4 | 221.2 | 222.4 | 17.5 | 17.4 | 17.5 | 60.08 | 60.08 | 60.08 | 7814 | 1 | 42.1 | 25120.3 | 2299 | 1.4 | 1.4 | 0 | 1.4 | 1.4 | 0 | 1.7 | 1.4 | 1.9 | 2.4 | 100 | 0 | 0
2025-06-09 14:36 | Normal | 521.6 | 508.6 | 519.1 | 508.5 | 4.5 | 5 | 5.8 | 8 | 222 | 223 | 223.8 | 31 | 30.9 | 30.9 | 60.07 | 60.07 | 60.08 | 11737 | 1 | 41.9 | 25121 | 2299 | 2.5 | 2.5 | 0 | 2.5 | 2.4 | 0 | 3 | 2.6 | 3.2 | 4.6 | 100 | 0 | 0
2025-06-09 14:41 | Normal | 510.5 | 514.8 | 516 | 507.5 | 3.4 | 3.8 | 4.3 | 5.7 | 221.8 | 221.8 | 222.8 | 23.5 | 23.3 | 23.4 | 60.02 | 60.02 | 60.01 | 8607 | 1 | 41.9 | 25121.8 | 2300 | 1.8 | 1.6 | 0 | 1.7 | 1.7 | 0.2 | 2.2 | 1.9 | 2.3 | 3.3 | 100 | 0 | 0
2025-06-09 14:46 | Normal | 507.6 | 512.8 | 509.7 | 509.2 | 3.8 | 4.2 | 5.1 | 7 | 221.4 | 222 | 223 | 26.7 | 26.6 | 26.7 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 9905 | 1 | 41.9 | 25122.7 | 2300 | 1.9 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2.6 | 2.3 | 2.8 | 4.1 | 100 | 0 | 0
2025-06-09 14:51 | Normal | 513.9 | 510.8 | 524 | 510.5 | 3.1 | 3.5 | 4.1 | 5.8 | 220.8 | 221 | 222.2 | 22.4 | 22.3 | 22.4 | 59.98 | 59.99 | 59.98 | 8290 | 1 | 41.9 | 25123.4 | 2300 | 1.5 | 1.7 | 0 | 1.7 | 1.7 | 0 | 2.2 | 1.7 | 2.3 | 3.4 | 100 | 0 | 0
2025-06-09 14:56 | Normal | 517.1 | 501.8 | 520 | 518.5 | 3.2 | 3.6 | 4.5 | 6.4 | 221.2 | 221.2 | 222.2 | 24.3 | 24.2 | 24.3 | 60 | 60 | 60 | 8946 | 1 | 41.8 | 25124.1 | 2300 | 1.5 | 1.7 | 0 | 1.8 | 1.7 | 0 | 2.5 | 1.9 | 2.5 | 3.8 | 100 | 0 | 0
2025-06-09 15:01 | Normal | 520 | 512.9 | 510.8 | 509.4 | 2.7 | 3.1 | 4.1 | 5.8 | 220.6 | 220.8 | 222.2 | 21.4 | 21.3 | 21.4 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 7981 | 1 | 41.7 | 25124.7 | 2300 | 1.4 | 1.3 | 0 | 1.4 | 1.4 | 0.1 | 2.2 | 1.8 | 2.2 | 3.5 | 100 | 0 | 0
2025-06-09 15:06 | Normal | 517.9 | 526.9 | 515.9 | 516.3 | 2.3 | 2.6 | 3.9 | 5.5 | 220.2 | 220.8 | 221.6 | 20 | 19.8 | 19.9 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 7342 | 1 | 41.6 | 25125.3 | 2300 | 1.2 | 1.4 | 0 | 1.2 | 1.2 | 0 | 2.1 | 1.7 | 2.1 | 3.4 | 100 | 0 | 0
2025-06-09 15:11 | Normal | 509 | 501.9 | 522.4 | 508.9 | 1.8 | 2.3 | 3.1 | 4.8 | 219.6 | 219.6 | 221.2 | 16.9 | 16.7 | 16.8 | 59.97 | 59.96 | 59.97 | 6210 | 1 | 41.5 | 25125.8 | 2300 | 0.9 | 1.1 | 0 | 1 | 1.1 | 0 | 1.7 | 1.4 | 1.8 | 2.8 | 100 | 0 | 0
2025-06-09 15:16 | Normal | 504.9 | 514.9 | 528.6 | 507 | 1.8 | 2.2 | 3 | 4.7 | 220 | 219.8 | 221 | 16.5 | 16.3 | 16.4 | 59.95 | 59.94 | 59.95 | 5989 | 1 | 41.4 | 25126.2 | 2300 | 0.9 | 0.9 | 0 | 0.9 | 1 | 0.1 | 1.6 | 1.3 | 1.8 | 2.9 | 100 | 0 | 0
2025-06-09 15:21 | Normal | 513.9 | 512.7 | 532.2 | 515.6 | 1.5 | 1.8 | 1.8 | 3.4 | 219.4 | 220.2 | 221.4 | 12.6 | 12.4 | 12.5 | 59.94 | 59.95 | 59.95 | 4261 | 1 | 41.3 | 25126.6 | 2300 | 0.7 | 0.9 | 0 | 0.6 | 0.9 | 0.1 | 1 | 0.7 | 1.3 | 2 | 100 | 0 | 0
2025-06-09 15:26 | Normal | 505.4 | 520.9 | 535.5 | 515.5 | 1.6 | 2 | 1.6 | 4.1 | 219.2 | 220.2 | 220.8 | 13.4 | 13.2 | 13.2 | 60.01 | 60 | 60 | 4794 | 1 | 41.1 | 25127 | 2300 | 0.8 | 0.9 | 0 | 0.8 | 0.9 | 0 | 0.8 | 0.5 | 1.5 | 2.5 | 100 | 0 | 0
2025-06-09 15:31 | Normal | 509.8 | 504.7 | 537.8 | 509.6 | 1 | 1.3 | 1.1 | 2.2 | 218 | 218.2 | 219.8 | 8.5 | 8.4 | 8.5 | 60.01 | 60 | 60 | 3047 | 1 | 40.9 | 25127.3 | 2300 | 0.4 | 0.5 | 0 | 0.4 | 0.6 | 0 | 0.6 | 0.4 | 0.8 | 1.3 | 100 | 0 | 0
2025-06-09 15:36 | Normal | 499.3 | 490.4 | 521.1 | 508.7 | 1.3 | 1.6 | 1.5 | 2.5 | 218.6 | 219.2 | 220.4 | 10.4 | 10 | 10.2 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 3698 | 1 | 40.9 | 25127.6 | 2300 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0.6 | 0.7 | 0 | 0.9 | 0.5 | 0.9 | 1.5 | 100 | 0 | 0
2025-06-09 15:41 | Normal | 522 | 494.8 | 549.8 | 527.2 | 1.5 | 2 | 1.6 | 3.4 | 219.6 | 219.8 | 221.2 | 12.3 | 12.2 | 12.3 | 60 | 60 | 60 | 4525 | 1 | 40.8 | 25127.9 | 2301 | 0.9 | 0.9 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0 | 0.9 | 0.6 | 1.1 | 2.3 | 100 | 0 | 0
2025-06-09 15:46 | Normal | 532 | 524.7 | 548.5 | 526 | 1.8 | 2.3 | 2.1 | 4.4 | 220.2 | 220 | 221.6 | 15.6 | 15.5 | 15.6 | 59.98 | 59.98 | 59.97 | 5625 | 1 | 40.7 | 25128.3 | 2301 | 0.9 | 0.9 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1.1 | 0.9 | 1.2 | 3.1 | 100 | 0 | 0
2025-06-09 15:51 | Normal | 515.4 | 511.6 | 512.9 | 525.3 | 1.5 | 1.9 | 1.8 | 2.5 | 218.6 | 219.2 | 220.4 | 11.3 | 11.1 | 11.1 | 60 | 60.01 | 60 | 4123 | 1 | 40.6 | 25128.7 | 2301 | 0.8 | 0.8 | 0 | 0.7 | 0.9 | 0 | 1 | 0.7 | 1.1 | 1.3 | 100 | 0 | 0
2025-06-09 15:56 | Normal | 515.8 | 521.7 | 539.3 | 520.9 | 1.1 | 1.5 | 1.1 | 2.4 | 218.6 | 218.8 | 220.2 | 9.2 | 9.1 | 9.1 | 60.01 | 60.01 | 60.02 | 3264 | 1 | 40.6 | 25129 | 2301 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0.7 | 0.3 | 0.7 | 1.5 | 100 | 0 | 0
2025-06-09 16:01 | Normal | 531.2 | 501.7 | 493 | 505.6 | 0.6 | 1 | 0.9 | 1.3 | 217.8 | 218.4 | 220.2 | 6.2 | 6 | 6.1 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 2208 | 1 | 40.5 | 25129.2 | 2301 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0.4 | 0.6 | 0 | 0.7 | 0.1 | 0.5 | 0.6 | 100 | 0 | 0
2025-06-09 16:06 | Normal | 509 | 487.4 | 507.2 | 509.8 | 0.7 | 1.1 | 1 | 1.3 | 217.8 | 218.4 | 219.8 | 6.5 | 6.4 | 6.4 | 60.01 | 60.02 | 60.01 | 2319 | 1 | 40.4 | 25129.4 | 2301 | 0.4 | 0.5 | 0 | 0.4 | 0.6 | 0 | 0.6 | 0.3 | 0.6 | 0.6 | 100 | 0 | 0
2025-06-09 16:11 | Normal | 478.3 | 478.8 | 500.3 | 510.8 | 0.5 | 0.8 | 0.7 | 1.1 | 218.2 | 218 | 219.6 | 5.6 | 4.8 | 5.5 | 60 | 59.98 | 60 | 1926 | 1 | 40.3 | 25129.6 | 2301 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.4 | 0.5 | 100 | 0 | 0
2025-06-09 16:16 | Normal | 520 | 499.7 | 500.9 | 508.5 | 0.5 | 0.9 | 0.8 | 1.1 | 217.8 | 217.8 | 219.2 | 5.9 | 5.8 | 5.8 | 59.97 | 59.98 | 59.98 | 2062 | 1 | 40.2 | 25129.7 | 2301 | 0.3 | 0.4 | 0 | 0.4 | 0.5 | 0 | 0.6 | 0.1 | 0.5 | 0.5 | 100 | 0 | 0
2025-06-09 16:21 | Normal | 495.2 | 507.9 | 508.8 | 499.2 | 0.6 | 0.8 | 0.8 | 1.1 | 219 | 219.2 | 220.8 | 5.5 | 5.4 | 5.5 | 60 | 59.98 | 60 | 1992 | 1 | 40.1 | 25129.9 | 2301 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0.3 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0.2 | 0.4 | 0.5 | 100 | 0 | 0
2025-06-09 16:26 | Normal | 521.3 | 487.9 | 528.9 | 526.4 | 0.3 | 0.7 | 0.4 | 1 | 219.2 | 219 | 221.2 | 4.4 | 4.3 | 4.3 | 60.02 | 60 | 60.01 | 1620 | 1 | 40.1 | 25130 | 2301 | 0.2 | 0.4 | 0 | 0.2 | 0.4 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.6 | 100 | 0 | 0
2025-06-09 16:31 | Normal | 508.7 | 501.7 | 512.8 | 511.4 | 0.1 | 0.5 | 0.4 | 0.8 | 219.2 | 219.6 | 220.8 | 3.7 | 3.7 | 3.6 | 60 | 60 | 60.01 | 1288 | 1 | 39.9 | 25130.2 | 2301 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.6 | 100 | 0 | 0
2025-06-09 16:36 | Normal | 414.6 | 500.5 | 507.6 | 524.1 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.4 | 219 | 219.2 | 221.2 | 2.3 | 2.2 | 2.2 | 59.97 | 59.98 | 59.97 | 731 | 1 | 39.7 | 25130.2 | 2301 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.2 | 100 | 0 | 0
2025-06-09 16:41 | Normal | 199.7 | 493.6 | 451.7 | 497.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 219.8 | 220 | 221.2 | 1.8 | 1.7 | 1.7 | 60.03 | 60.01 | 60.01 | 418 | 1 | 39.5 | 25130.3 | 2302 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.2 | 100 | 0 | 0
2025-06-09 16:46 | Normal | 199.7 | 441.7 | 487.6 | 516.3 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 219.6 | 220 | 221 | 1.6 | 1.5 | 1.5 | 60 | 59.97 | 59.98 | 334 | 1 | 39.2 | 25130.3 | 2302 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 100 | 0 | 0
2025-06-09 16:51 | Normal | 199.8 | 438.5 | 400.6 | 511.4 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 219.4 | 220 | 221.4 | 1.5 | 1.5 | 1.4 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 234 | 1 | 39 | 25130.3 | 2302 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 100 | 0 | 0
2025-06-09 16:56 | Normal | 199.9 | 414.7 | 199.7 | 486.4 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 219.6 | 220 | 220.8 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 60 | 60 | 60 | 77 | 1 | 38.8 | 25130.4 | 2302 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2025-06-09 17:01 | Normal | 206.6 | 368 | 200 | 397.3 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 219.8 | 219.2 | 220.8 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 60.01 | 60 | 60 | 21 | 1 | 38.6 | 25130.4 | 2302 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2025-06-09 17:06 | Normal | 193.1 | 193.8 | 169.5 | 462.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 219.6 | 219.4 | 220.8 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 0 | 1 | 38.4 | 25130.4 | 2302 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2025-06-09 17:11 | Normal | 215.2 | 297.7 | 236.7 | 410.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 219.6 | 220.4 | 221 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 59.98 | 60 | 59.98 | 1 | 1 | 38.2 | 25130.4 | 2302 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 100 | 0 | 0
2025-06-09 17:16 | Normal | 220.9 | 224.3 | 206.5 | 391.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 219.2 | 219.8 | 221.2 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 59.98 | 59.97 | 59.97 | 0 | 1 | 38 | 25130.4 | 2302 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2025-06-09 17:21 | Normal | 196.4 | 197.6 | 193.5 | 226.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 219 | 219.6 | 221.2 | 1.4 | 1.5 | 1.3 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 0 | 1 | 37.8 | 25130.4 | 2302 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0