## S1_BL13_1
Time | Working Mode | V MPPT 1(V) | V MPPT 2(V) | V MPPT 3(V) | V MPPT 4(V) | I MPPT 1(A) | I MPPT 2(A) | I MPPT 3(A) | I MPPT 4(A) | Ua(V) | Ub(V) | Uc(V) | I AC 1(A) | I AC 2(A) | I AC 3(A) | F AC 1(Hz) | F AC 2(Hz) | F AC 3(Hz) | Power(W) | Working Mode | Temperature(℃) | Total Generation(kWh) | H Total(h) | Istr1(A) | Istr2(A) | Istr3(A) | Istr4(A) | Istr5(A) | Istr6(A) | Istr7(A) | Istr8(A) | Istr10(A) | Istr11(A) | RSSI | PF | ReactivePower(kVar) | LeakageCurrent(mA) | ISO(kΩ)
2025-06-14 06:01 | Wait | 471.8 | 475.6 | 474.9 | 475.4 | 0 | 0.2 | 0.2 | 1 | 233.4 | 231.2 | 232.6 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 0 | 0 | 17.3 | 104747.6 | 8003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 94 | -0.001 | -0.001
2025-06-14 06:01 | Wait | 473.7 | 502.1 | 500 | 494.3 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 1 | 231.8 | 229.4 | 230 | 0 | 0 | 0 | 60.04 | 60.05 | 60.07 | 0 | 0 | 19.5 | 104747.6 | 8003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 90 | -0.001 | -0.001
2025-06-14 06:02 | Wait | 494.1 | 519.5 | 519 | 519.5 | 0 | 0.2 | 0.2 | 1 | 233.8 | 231.2 | 232.6 | 0 | 0 | 0 | 60.04 | 60.05 | 60.04 | 0 | 0 | 20.8 | 104747.6 | 8003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 90 | -0.001 | -0.001
2025-06-14 06:03 | Wait | 505.5 | 538 | 537.3 | 537.9 | 0 | 0.2 | 0.3 | 1 | 233.8 | 231.4 | 232.8 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 0 | 22.3 | 104747.6 | 8003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 90 | -0.001 | -0.001
2025-06-14 06:04 | Wait | 503.5 | 517.6 | 517.1 | 514.9 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 1.5 | 233.8 | 231 | 232 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 0 | 0 | 22.7 | 104747.6 | 8003 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 90 | -0.001 | -0.001
2025-06-14 06:05 | Normal | 481.9 | 513.1 | 543.9 | 547.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 1 | 234.4 | 232 | 232.6 | 0.9 | 0.9 | 1 | 60.04 | 60.02 | 60.01 | 7 | 1 | 23.8 | 104747.6 | 8003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 90 | -0.001 | -0.001
2025-06-14 06:06 | Wait | 513.8 | 550 | 549.6 | 550.2 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 1 | 233.8 | 231.6 | 232.4 | 0 | 0 | 0 | 60.04 | 60.04 | 60.05 | 0 | 0 | 24.8 | 104747.6 | 8003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 90 | -0.001 | -0.001
2025-06-14 06:07 | Wait | 512.9 | 549.5 | 548.8 | 549.3 | 0 | 0.1 | 0.2 | 1 | 233.8 | 231.2 | 232.8 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 0 | 25.7 | 104747.6 | 8003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 90 | -0.001 | -0.001
2025-06-14 06:08 | Wait | 507.3 | 541.6 | 541.1 | 541.5 | 0 | 0.1 | 0.2 | 1 | 233.2 | 230.4 | 231.4 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 0 | 0 | 26.5 | 104747.6 | 8003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 90 | -0.001 | -0.001
2025-06-14 06:09 | Wait | 503.4 | 538.1 | 537.5 | 538 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 1 | 233.8 | 231 | 232.6 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 59.98 | 0 | 0 | 27.4 | 104747.6 | 8003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 90 | -0.001 | -0.001
2025-06-14 06:10 | Wait | 502.2 | 533.6 | 533 | 533.5 | 0 | 0.1 | 0.2 | 1 | 233.6 | 231 | 232 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 0 | 0 | 27.8 | 104747.6 | 8003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 90 | -0.001 | -0.001
2025-06-14 06:11 | Wait | 503 | 535.1 | 534.6 | 535.1 | 0 | 0.1 | 0.2 | 1 | 233.8 | 230.8 | 232.2 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 0 | 0 | 28.4 | 104747.6 | 8003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 90 | -0.001 | -0.001
2025-06-14 06:12 | Wait | 504.4 | 537.2 | 536.6 | 537 | 0 | 0.1 | 0.2 | 1 | 233.6 | 230.8 | 232 | 0 | 0 | 0 | 59.95 | 59.93 | 59.94 | 0 | 0 | 28.8 | 104747.6 | 8003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 90 | -0.001 | -0.001
2025-06-14 06:13 | Wait | 505.4 | 538.8 | 538.3 | 538.7 | 0 | 0.1 | 0.2 | 1 | 232.8 | 230.6 | 231.6 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.97 | 59.99 | 0 | 0 | 29.4 | 104747.6 | 8003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 90 | -0.001 | -0.001
2025-06-14 06:14 | Wait | 507.2 | 541.3 | 540.7 | 541.2 | 0 | 0.1 | 0.2 | 1 | 233.8 | 231 | 232.6 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 0 | 0 | 29.6 | 104747.6 | 8003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 90 | -0.001 | -0.001
2025-06-14 06:15 | Wait | 509.9 | 545 | 544.5 | 545 | 0 | 0.1 | 0.2 | 1 | 233.4 | 231 | 232.2 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 0 | 0 | 30 | 104747.6 | 8003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 90 | -0.001 | -0.001
2025-06-14 06:16 | Wait | 513.4 | 548.3 | 547.8 | 548.3 | 0 | 0.1 | 0.2 | 1 | 233.4 | 230.8 | 232.6 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 0 | 0 | 30.3 | 104747.6 | 8003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 90 | -0.001 | -0.001
2025-06-14 06:17 | Wait | 516.6 | 554.1 | 553.6 | 554.1 | 0 | 0.1 | 0.2 | 1 | 231 | 228.4 | 230.2 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.95 | 59.96 | 0 | 0 | 30.7 | 104747.6 | 8003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 90 | -0.001 | -0.001
2025-06-14 06:18 | Wait | 520 | 558.6 | 558 | 558.5 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.9 | 234.2 | 231.2 | 233.2 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.97 | 59.96 | 0 | 0 | 30.8 | 104747.6 | 8003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 90 | -0.001 | -0.001
2025-06-14 06:19 | Wait | 523.4 | 563 | 562.4 | 562.9 | 0 | 0.1 | 0.2 | 1 | 234.2 | 231 | 232.2 | 0 | 0 | 0 | 59.95 | 59.95 | 59.95 | 0 | 0 | 31 | 104747.6 | 8003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 90 | -0.001 | -0.001
2025-06-14 06:20 | Wait | 526.7 | 565.7 | 565.3 | 565.7 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.9 | 233.2 | 230.6 | 231.8 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 0 | 0 | 31.3 | 104747.6 | 8003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 90 | -0.001 | -0.001
2025-06-14 06:21 | Normal | 493.4 | 552.2 | 520.7 | 550 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 1 | 234 | 231.2 | 232.4 | 0.8 | 1 | 0.8 | 59.94 | 59.97 | 59.93 | 59 | 1 | 31.7 | 104747.6 | 8003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 90 | -0.001 | -0.001
2025-06-14 06:22 | Normal | 492 | 530.3 | 537.8 | 554.2 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 1 | 234.8 | 232.2 | 233.2 | 0.9 | 0.9 | 0.8 | 60.03 | 60.04 | 60.03 | 81 | 1 | 31.9 | 104747.6 | 8003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 90 | -0.001 | -0.001
2025-06-14 06:23 | Normal | 488 | 554.3 | 560.7 | 567.2 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 1 | 234.4 | 232 | 232.8 | 1 | 0.8 | 0.8 | 60.08 | 60.04 | 60.05 | 74 | 1 | 32.2 | 104747.6 | 8003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 90 | -0.001 | -0.001
2025-06-14 06:24 | Normal | 483.9 | 534.2 | 565.9 | 537.3 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 1.1 | 234 | 232.2 | 233.2 | 1 | 1 | 0.8 | 60.06 | 60.04 | 60.05 | 130 | 1 | 32.4 | 104747.6 | 8003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 90 | -0.001 | -0.001
2025-06-14 06:25 | Normal | 504.9 | 542.8 | 563.8 | 568 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 1 | 234.6 | 231.8 | 232.4 | 0.9 | 0.9 | 0.8 | 60.06 | 60.06 | 60.06 | 165 | 1 | 32.6 | 104747.6 | 8003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 90 | -0.001 | -0.001
2025-06-14 06:26 | Normal | 484.7 | 539.5 | 527.6 | 535 | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 1.1 | 234.8 | 231.6 | 233 | 1.3 | 1.4 | 1.2 | 60.05 | 60.05 | 60.05 | 252 | 1 | 32.8 | 104747.6 | 8003 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.1 | 90 | -0.001 | -0.001
2025-06-14 06:27 | Normal | 500.1 | 537.3 | 534.5 | 557.6 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 1.1 | 234.2 | 232 | 233 | 1.3 | 1.4 | 1 | 60.01 | 60 | 60.01 | 297 | 1 | 33 | 104747.7 | 8003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.1 | 90 | -0.001 | -0.001
2025-06-14 06:28 | Normal | 509.7 | 561.2 | 560.8 | 564.2 | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 1.1 | 234.6 | 231.4 | 233 | 1.1 | 1.2 | 0.9 | 60 | 59.99 | 59.99 | 267 | 1 | 33.2 | 104747.7 | 8003 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 90 | -0.001 | -0.001
2025-06-14 06:29 | Normal | 483.8 | 552.3 | 538.6 | 527.5 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 1.2 | 234.4 | 231.2 | 232.8 | 1.3 | 1.4 | 1.1 | 60.01 | 60.03 | 60.02 | 408 | 1 | 33.3 | 104747.7 | 8003 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 90 | -0.001 | -0.001
2025-06-14 06:30 | Normal | 474.5 | 556.7 | 535.9 | 526.4 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 1.2 | 235 | 232.2 | 232.8 | 1.6 | 1.7 | 1.3 | 60.03 | 60 | 60.04 | 409 | 1 | 33.5 | 104747.7 | 8003 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 90 | -0.001 | -0.001
2025-06-14 06:31 | Normal | 489.8 | 563.2 | 545.6 | 560.1 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 1.1 | 234.8 | 231.6 | 232.8 | 1.5 | 1.7 | 1.3 | 60.04 | 60.07 | 60.04 | 461 | 1 | 33.7 | 104747.7 | 8003 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0.1 | 90 | -0.001 | -0.001
2025-06-14 06:32 | Normal | 495.6 | 570.2 | 557.7 | 571.1 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 1.1 | 235 | 231.8 | 233 | 1.6 | 1.6 | 1.3 | 60.05 | 60.01 | 60.03 | 427 | 1 | 33.9 | 104747.7 | 8003 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.1 | 90 | -0.001 | -0.001
2025-06-14 06:33 | Normal | 477.7 | 532.3 | 545.5 | 531.7 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 1.2 | 234.6 | 231.8 | 233.4 | 1.9 | 2 | 1.7 | 60.05 | 60.03 | 60.04 | 613 | 1 | 34 | 104747.7 | 8003 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 90 | -0.001 | -0.001
2025-06-14 06:34 | Normal | 511.3 | 573 | 556.1 | 561 | 0.4 | 0.3 | 0.5 | 1.2 | 234.6 | 231.2 | 233 | 2.3 | 1.6 | 1.6 | 60.02 | 60.06 | 60.01 | 655 | 1 | 34.1 | 104747.7 | 8003 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 90 | -0.001 | -0.001
2025-06-14 06:35 | Normal | 505 | 560.3 | 563.7 | 564.1 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 1.2 | 234.2 | 232 | 233 | 2.1 | 2.1 | 1.9 | 60.04 | 60.04 | 60.03 | 705 | 1 | 34.3 | 104747.7 | 8003 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 90 | -0.001 | -0.001
2025-06-14 06:36 | Normal | 498.9 | 535.4 | 547.8 | 568.4 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1.3 | 234.4 | 231.4 | 232.6 | 2.3 | 2.4 | 2 | 59.98 | 60.01 | 60 | 754 | 1 | 34.4 | 104747.7 | 8003 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 90 | -0.001 | -0.001
2025-06-14 06:37 | Normal | 509.7 | 553.3 | 539.8 | 562.1 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 1.2 | 234.4 | 231.4 | 232.8 | 2.4 | 2.4 | 2.2 | 60.02 | 60 | 60.01 | 824 | 1 | 34.5 | 104747.7 | 8003 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 90 | -0.001 | -0.001
2025-06-14 06:38 | Normal | 505.7 | 572.2 | 557.8 | 532 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 1.3 | 234.8 | 231.6 | 233.2 | 2.5 | 2.5 | 2.2 | 60.02 | 60.02 | 60.03 | 877 | 1 | 34.6 | 104747.8 | 8003 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 90 | -0.001 | -0.001
2025-06-14 06:39 | Normal | 482.6 | 547 | 542.8 | 531.2 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 1.3 | 234.4 | 231.8 | 232.8 | 2.7 | 2.7 | 2.4 | 59.98 | 60.04 | 60.01 | 925 | 1 | 34.7 | 104747.8 | 8003 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.4 | 0.2 | 90 | -0.001 | -0.001
2025-06-14 06:40 | Normal | 516.8 | 563.2 | 541.7 | 564.7 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 1.3 | 234.6 | 232 | 232.6 | 2.7 | 2.7 | 2.4 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 937 | 1 | 34.8 | 104747.8 | 8003 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0.2 | 0.4 | 0.1 | 90 | -0.001 | -0.001
2025-06-14 06:41 | Normal | 516.8 | 574.2 | 560 | 564.5 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 1.3 | 234.4 | 231.8 | 232 | 2.7 | 2.7 | 2.4 | 60.03 | 60.04 | 60.03 | 1020 | 1 | 34.9 | 104747.8 | 8003 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 90 | -0.001 | -0.001
2025-06-14 06:42 | Normal | 493.8 | 555.2 | 565.8 | 577 | 0.6 | 0.5 | 0.6 | 1.2 | 234.2 | 231.8 | 233.2 | 2.9 | 2.9 | 2.6 | 60.03 | 60.07 | 60.03 | 1055 | 1 | 35.1 | 104747.8 | 8003 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 90 | -0.001 | -0.001
2025-06-14 06:43 | Normal | 492.2 | 573.6 | 564.5 | 569.8 | 0.6 | 0.5 | 0.6 | 1.3 | 234.4 | 231 | 233.2 | 3 | 3 | 2.7 | 60.03 | 60.04 | 60.03 | 1098 | 1 | 35.2 | 104747.8 | 8003 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.4 | 0.2 | 90 | -0.001 | -0.001
2025-06-14 06:44 | Normal | 504.9 | 569.6 | 551.9 | 553.5 | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 1.3 | 234.8 | 231.8 | 233.2 | 3.3 | 3.4 | 3 | 60.04 | 60.05 | 60.05 | 1184 | 1 | 35.4 | 104747.9 | 8003 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 0.2 | 90 | -0.001 | -0.001
2025-06-14 06:45 | Normal | 492.6 | 555.2 | 546.7 | 575.3 | 0.7 | 0.6 | 0.8 | 1.3 | 234.6 | 231.4 | 232.8 | 3.5 | 3.5 | 3.2 | 60.08 | 60.08 | 60.06 | 1235 | 1 | 35.5 | 104747.9 | 8003 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 90 | -0.001 | -0.001
2025-06-14 06:46 | Normal | 513.8 | 556.4 | 577.6 | 563 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | 1.4 | 234.8 | 231.6 | 232.6 | 3.5 | 3.5 | 3.2 | 60.07 | 60.04 | 60.05 | 1267 | 1 | 35.6 | 104747.9 | 8003 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.4 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.5 | 0.2 | 90 | -0.001 | -0.001
2025-06-14 06:47 | Normal | 504.7 | 564.2 | 555.9 | 578.1 | 0.8 | 0.7 | 0.8 | 1.3 | 234.2 | 231.8 | 233 | 3.8 | 3.7 | 3.5 | 60.08 | 60.11 | 60.07 | 1344 | 1 | 35.8 | 104747.9 | 8003 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 90 | -0.001 | -0.001
2025-06-14 06:48 | Normal | 525 | 541.4 | 564.1 | 580.4 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 1.3 | 234.2 | 232 | 233 | 3.9 | 3.8 | 3.6 | 60.1 | 60.07 | 60.09 | 1442 | 1 | 35.9 | 104747.9 | 8003 | 0.1 | 0.4 | 0 | 0.2 | 0.4 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0.4 | 0.2 | 90 | -0.001 | -0.001
2025-06-14 06:49 | Normal | 525.8 | 559 | 541.4 | 573.9 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 1.5 | 234.6 | 232 | 233 | 4.1 | 4.1 | 3.8 | 60.01 | 60.02 | 60.02 | 1512 | 1 | 36 | 104748 | 8003 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.4 | 0.2 | 90 | -0.001 | -0.001
2025-06-14 06:50 | Normal | 522.8 | 568.4 | 545.9 | 581.2 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 1.4 | 234.6 | 231.8 | 233.4 | 4.2 | 4.2 | 3.9 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 1561 | 1 | 36.2 | 104748 | 8003 | 0.2 | 0.4 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.2 | 90 | -0.001 | -0.001
2025-06-14 06:51 | Normal | 478.9 | 564.4 | 565.9 | 583.5 | 0.9 | 0.8 | 0.9 | 1.5 | 234.6 | 231.2 | 232.4 | 4.3 | 4.2 | 4 | 60 | 60 | 60 | 1607 | 1 | 36.3 | 104748 | 8003 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.4 | 0.1 | 0.2 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 90 | -0.001 | -0.001
2025-06-14 06:52 | Normal | 509.7 | 559.3 | 546.8 | 568.1 | 0.8 | 0.8 | 0.9 | 1.5 | 234.4 | 231.8 | 232.6 | 4.5 | 4.5 | 4.2 | 60.02 | 60.05 | 60.04 | 1691 | 1 | 36.5 | 104748 | 8003 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.4 | 0.5 | 0.3 | 90 | -0.001 | -0.001
2025-06-14 06:55 | Normal | 506.9 | 568.4 | 557.7 | 568.1 | 1 | 0.9 | 1 | 1.6 | 234.8 | 232 | 233.4 | 4.9 | 4.8 | 4.6 | 60.01 | 60 | 60 | 1810 | 1 | 36.8 | 104748.1 | 8003 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 90 | -0.001 | -0.001
2025-06-14 06:56 | Normal | 515.6 | 563.1 | 564.7 | 568.1 | 1 | 0.9 | 1 | 1.6 | 234.2 | 231.8 | 233.2 | 5 | 5.1 | 4.7 | 60.03 | 60.05 | 60.03 | 1900 | 1 | 36.9 | 104748.2 | 8003 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0.4 | 0.5 | 0.3 | 90 | -0.001 | -0.001
2025-06-14 06:57 | Normal | 520.7 | 557.3 | 564.7 | 552.8 | 1 | 1 | 1 | 1.6 | 234.8 | 232.2 | 233 | 5.2 | 5.2 | 4.9 | 60.09 | 60.08 | 60.06 | 1952 | 1 | 37 | 104748.2 | 8003 | 0.3 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 0.5 | 0.3 | 90 | -0.001 | -0.001
2025-06-14 06:58 | Normal | 506.8 | 535.3 | 570.9 | 581.4 | 1.1 | 1 | 1 | 1.6 | 234.6 | 231.6 | 232.6 | 5.3 | 5.3 | 5 | 60.09 | 60.08 | 60.08 | 1971 | 1 | 37.1 | 104748.2 | 8003 | 0.3 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 0.4 | 0.1 | 0.2 | 0.4 | 0.5 | 0.3 | 90 | -0.001 | -0.001
2025-06-14 06:59 | Normal | 505.9 | 549.4 | 561 | 590.5 | 1.1 | 1 | 1 | 1.6 | 234.6 | 231.8 | 233 | 5.4 | 5.4 | 5.1 | 60.08 | 60.08 | 60.1 | 2072 | 1 | 37.2 | 104748.3 | 8003 | 0.3 | 0.4 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.3 | 90 | -0.001 | -0.001
2025-06-14 07:00 | Normal | 514.9 | 549.4 | 558.8 | 562.1 | 1.2 | 1 | 1.1 | 1.8 | 235 | 232.2 | 232.6 | 5.7 | 5.8 | 5.5 | 60 | 60 | 59.99 | 2165 | 1 | 37.4 | 104748.3 | 8003 | 0.3 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.6 | 0.4 | 90 | -0.001 | -0.001
2025-06-14 07:01 | Normal | 519.9 | 562.4 | 564.9 | 523.6 | 1.2 | 1 | 1.1 | 1.8 | 234.4 | 232.2 | 232.8 | 5.9 | 5.9 | 5.6 | 60 | 60.01 | 60.02 | 2243 | 1 | 37.4 | 104748.3 | 8003 | 0.3 | 0.5 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0.3 | 0.4 | 0.6 | 0.4 | 90 | -0.001 | -0.001
2025-06-14 07:02 | Normal | 526.7 | 561.2 | 575.6 | 579.9 | 1.3 | 1 | 1.1 | 1.7 | 234.6 | 232.8 | 233.2 | 5.9 | 6 | 5.6 | 60.03 | 60.01 | 60.02 | 2317 | 1 | 37.5 | 104748.4 | 8003 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.1 | 0.4 | 0.4 | 0.6 | 0.4 | 90 | -0.001 | -0.001
2025-06-14 07:03 | Normal | 534.8 | 555.3 | 566.6 | 583.4 | 1.3 | 1.1 | 1.1 | 1.7 | 234.6 | 231.8 | 233 | 6.2 | 6.1 | 5.9 | 59.98 | 60.02 | 60.03 | 2328 | 1 | 37.7 | 104748.4 | 8003 | 0.3 | 0.6 | 0.2 | 0.3 | 0.5 | 0 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.4 | 90 | -0.001 | -0.001
2025-06-14 07:04 | Normal | 518.1 | 566.4 | 558.6 | 547 | 1.3 | 1.1 | 1.2 | 1.8 | 234.2 | 232.2 | 233 | 6.5 | 6.5 | 6.2 | 60.02 | 60.02 | 59.98 | 2442 | 1 | 37.8 | 104748.4 | 8003 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.1 | 0.4 | 0.4 | 0.6 | 0.5 | 90 | -0.001 | -0.001
2025-06-14 07:05 | Normal | 516.7 | 551.3 | 559.6 | 576 | 1.5 | 1.1 | 1.2 | 1.8 | 234.4 | 232.2 | 233.4 | 6.6 | 6.6 | 6.3 | 60 | 60 | 60 | 2526 | 1 | 38 | 104748.5 | 8003 | 0.4 | 0.6 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.1 | 0.5 | 0.4 | 0.6 | 0.4 | 90 | -0.001 | -0.001
2025-06-14 07:06 | Normal | 535.8 | 572.2 | 563.8 | 588.9 | 1.5 | 1.1 | 1.3 | 1.8 | 234.2 | 232.2 | 232.8 | 6.7 | 6.7 | 6.4 | 60.02 | 60 | 60.01 | 2581 | 1 | 38.1 | 104748.5 | 8003 | 0.5 | 0.5 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.1 | 0.5 | 0.4 | 0.6 | 0.5 | 90 | -0.001 | -0.001
2025-06-14 07:07 | Normal | 512.9 | 566.4 | 576.9 | 591.2 | 1.5 | 1.1 | 1.3 | 1.8 | 234.6 | 232.2 | 233 | 6.8 | 6.8 | 6.4 | 60.06 | 60.08 | 60.07 | 2624 | 1 | 38.2 | 104748.6 | 8003 | 0.4 | 0.6 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 0 | 0.3 | 0.4 | 0.6 | 0.4 | 90 | -0.001 | -0.001
2025-06-14 07:08 | Normal | 517.8 | 532.3 | 579.7 | 587 | 1.6 | 1.3 | 1.3 | 1.9 | 234.6 | 232 | 233.8 | 7 | 6.9 | 6.7 | 60.07 | 60 | 60.04 | 2732 | 1 | 38.3 | 104748.6 | 8003 | 0.4 | 0.6 | 0.3 | 0.3 | 0.6 | 0.1 | 0.4 | 0.4 | 0.6 | 0.5 | 90 | -0.001 | -0.001
2025-06-14 07:09 | Normal | 539 | 562.5 | 553 | 566.1 | 1.6 | 1.2 | 1.4 | 2 | 234.4 | 232 | 233.2 | 7.4 | 7.3 | 7.1 | 60.04 | 60.04 | 60.02 | 2851 | 1 | 38.4 | 104748.7 | 8003 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 0.4 | 0.1 | 0.5 | 0.5 | 0.7 | 0.4 | 90 | -0.001 | -0.001
2025-06-14 07:10 | Normal | 524.5 | 569.1 | 576.8 | 587.2 | 1.6 | 1.2 | 1.3 | 2 | 234.6 | 232.4 | 233.2 | 7.5 | 7.5 | 7.1 | 59.98 | 60.01 | 60 | 2880 | 1 | 38.6 | 104748.7 | 8003 | 0.5 | 0.6 | 0.4 | 0.3 | 0.6 | 0.1 | 0.4 | 0.5 | 0.7 | 0.4 | 90 | -0.001 | -0.001
2025-06-14 07:11 | Normal | 522.8 | 575.3 | 556.8 | 568.1 | 1.8 | 1.3 | 1.5 | 2 | 234.2 | 232.4 | 233.6 | 7.8 | 7.7 | 7.5 | 59.99 | 60.04 | 60.01 | 2948 | 1 | 38.7 | 104748.8 | 8003 | 0.5 | 0.6 | 0.4 | 0.5 | 0.7 | 0 | 0.4 | 0.6 | 0.8 | 0.4 | 90 | -0.001 | -0.001
2025-06-14 07:12 | Normal | 537.7 | 565.2 | 571.5 | 563.7 | 1.7 | 1.3 | 1.3 | 2 | 234.2 | 231.8 | 233.4 | 7.9 | 7.9 | 7.6 | 60.01 | 60.04 | 60.02 | 3038 | 1 | 38.9 | 104748.8 | 8003 | 0.5 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.1 | 0.5 | 0.5 | 0.7 | 0.5 | 90 | -0.001 | -0.001
2025-06-14 07:13 | Normal | 521.7 | 562.1 | 579.2 | 576.3 | 1.8 | 1.3 | 1.4 | 2 | 234.6 | 231.8 | 233.8 | 8.1 | 8 | 7.7 | 59.97 | 60.01 | 59.99 | 3079 | 1 | 39 | 104748.9 | 8004 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.1 | 0.4 | 0.5 | 0.7 | 0.5 | 90 | -0.001 | -0.001
2025-06-14 07:14 | Normal | 508.9 | 567.4 | 555.8 | 571 | 1.9 | 1.4 | 1.5 | 2.1 | 234.8 | 232 | 233.4 | 8.2 | 8.3 | 8 | 59.98 | 60.03 | 60 | 3195 | 1 | 39.1 | 104748.9 | 8004 | 0.5 | 0.7 | 0.4 | 0.4 | 0.7 | 0.1 | 0.4 | 0.6 | 0.8 | 0.5 | 90 | -0.001 | -0.001
2025-06-14 07:15 | Normal | 515.8 | 570.2 | 568.4 | 552.7 | 2 | 1.4 | 1.5 | 2.1 | 234.4 | 232.2 | 233.2 | 8.5 | 8.4 | 8.1 | 60.05 | 60.02 | 60.04 | 3257 | 1 | 39.2 | 104749 | 8004 | 0.5 | 0.7 | 0.5 | 0.4 | 0.6 | 0.2 | 0.5 | 0.5 | 0.8 | 0.5 | 90 | -0.001 | -0.001
2025-06-14 07:16 | Normal | 521.9 | 552.4 | 566.4 | 544.1 | 2 | 1.5 | 1.5 | 2.3 | 234.8 | 232.6 | 233.8 | 8.7 | 8.6 | 8.4 | 60.05 | 60.04 | 60.05 | 3285 | 1 | 39.3 | 104749 | 8004 | 0.7 | 0.6 | 0.4 | 0.6 | 0.6 | 0.1 | 0.5 | 0.5 | 0.8 | 0.5 | 90 | -0.001 | -0.001
2025-06-14 07:17 | Normal | 517 | 580.7 | 560.9 | 550.2 | 2 | 1.4 | 1.5 | 2.2 | 234.8 | 231.8 | 233.4 | 8.8 | 8.7 | 8.5 | 60.02 | 60 | 60.01 | 3372 | 1 | 39.5 | 104749.1 | 8004 | 0.7 | 0.6 | 0.5 | 0.6 | 0.5 | 0.1 | 0.6 | 0.5 | 0.8 | 0.6 | 90 | -0.001 | -0.001
2025-06-14 07:18 | Normal | 529 | 576.5 | 549.2 | 564.5 | 2 | 1.4 | 1.6 | 2.2 | 235 | 232.2 | 233.2 | 8.8 | 8.9 | 8.6 | 60.02 | 60 | 60.02 | 3412 | 1 | 39.5 | 104749.1 | 8004 | 0.6 | 0.7 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.1 | 0.5 | 0.6 | 0.8 | 0.6 | 90 | -0.001 | -0.001
2025-06-14 07:19 | Normal | 523.7 | 564.3 | 568.1 | 573.3 | 2 | 1.5 | 1.5 | 2.1 | 234.6 | 231.8 | 232.8 | 9 | 9 | 8.7 | 60.01 | 60.02 | 60.01 | 3449 | 1 | 39.7 | 104749.2 | 8004 | 0.6 | 0.7 | 0.5 | 0.5 | 0.7 | 0.1 | 0.4 | 0.6 | 0.8 | 0.5 | 90 | -0.001 | -0.001
2025-06-14 07:20 | Normal | 519.8 | 562.2 | 564 | 562.2 | 2.1 | 1.5 | 1.6 | 2.3 | 235 | 232.6 | 233.2 | 9.2 | 9.2 | 8.9 | 60 | 60.02 | 60.03 | 3538 | 1 | 39.8 | 104749.3 | 8004 | 0.7 | 0.7 | 0.5 | 0.5 | 0.7 | 0.2 | 0.5 | 0.6 | 0.9 | 0.5 | 90 | -0.001 | -0.001
2025-06-14 07:21 | Normal | 535.8 | 578.5 | 560.2 | 554.5 | 2.1 | 1.5 | 1.6 | 2.3 | 234.8 | 232.8 | 234 | 9.4 | 9.3 | 9.1 | 60.02 | 60.03 | 60.04 | 3596 | 1 | 39.9 | 104749.3 | 8004 | 0.5 | 0.8 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.8 | 0.6 | 90 | -0.001 | -0.001
2025-06-14 07:22 | Normal | 529.8 | 570.3 | 558.1 | 564.3 | 2.2 | 1.6 | 1.6 | 2.3 | 235.4 | 231.8 | 233.4 | 9.7 | 9.5 | 9.3 | 60.04 | 60.05 | 60.04 | 3682 | 1 | 40 | 104749.4 | 8004 | 0.6 | 0.9 | 0.5 | 0.5 | 0.8 | 0.1 | 0.6 | 0.6 | 0.8 | 0.6 | 90 | -0.001 | -0.001
2025-06-14 07:23 | Normal | 525.9 | 584.3 | 570 | 557.2 | 2.3 | 1.5 | 1.6 | 2.4 | 235 | 232.6 | 233.6 | 9.7 | 9.6 | 9.4 | 60.08 | 60.05 | 60.07 | 3756 | 1 | 40.2 | 104749.4 | 8004 | 0.6 | 0.9 | 0.5 | 0.5 | 0.8 | 0 | 0.6 | 0.5 | 0.9 | 0.6 | 90 | -0.001 | -0.001
2025-06-14 07:24 | Normal | 529.8 | 566.4 | 556 | 560.2 | 2.3 | 1.6 | 1.7 | 2.3 | 235.4 | 232.6 | 233.6 | 9.6 | 9.9 | 9.4 | 60.05 | 60.03 | 60.03 | 3832 | 1 | 40.1 | 104749.5 | 8004 | 0.7 | 0.8 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.1 | 0.6 | 0.6 | 0.9 | 0.6 | 90 | -0.001 | -0.001
2025-06-14 07:25 | Normal | 535.7 | 571.2 | 578.7 | 571.2 | 2.3 | 1.6 | 1.7 | 2.3 | 235.4 | 232.6 | 233.6 | 10.1 | 10 | 9.7 | 60.07 | 60.07 | 60.07 | 3892 | 1 | 40.2 | 104749.6 | 8004 | 0.7 | 0.8 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.2 | 0.6 | 0.6 | 0.8 | 0.6 | 90 | -0.001 | -0.001
2025-06-14 07:26 | Normal | 537.8 | 573.2 | 563 | 574.3 | 2.3 | 1.7 | 1.8 | 2.3 | 234.8 | 232.2 | 234 | 10.3 | 10.3 | 10 | 60.07 | 60.08 | 60.07 | 3992 | 1 | 40.4 | 104749.6 | 8004 | 0.8 | 0.7 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.2 | 0.6 | 0.6 | 0.8 | 0.6 | 90 | -0.001 | -0.001
2025-06-14 07:27 | Normal | 532 | 575.1 | 572.8 | 573.4 | 2.5 | 1.8 | 1.8 | 2.4 | 235 | 231.8 | 233.6 | 10.5 | 10.7 | 10.2 | 60.08 | 60.07 | 60.08 | 4093 | 1 | 40.5 | 104749.7 | 8004 | 0.8 | 0.7 | 0.7 | 0.6 | 0.7 | 0.2 | 0.6 | 0.7 | 0.9 | 0.7 | 90 | -0.001 | -0.001
2025-06-14 07:28 | Normal | 529.9 | 576.3 | 564 | 578.3 | 2.6 | 1.8 | 1.8 | 2.4 | 235.2 | 232.2 | 233.8 | 10.8 | 10.8 | 10.5 | 60.07 | 60.06 | 60.07 | 4185 | 1 | 40.6 | 104749.8 | 8004 | 0.9 | 0.8 | 0.7 | 0.7 | 0.8 | 0.2 | 0.7 | 0.6 | 0.9 | 0.6 | 90 | -0.001 | -0.001
2025-06-14 07:29 | Normal | 534.6 | 565.8 | 566.1 | 571.9 | 2.6 | 1.8 | 1.9 | 2.5 | 235.2 | 232.6 | 233.6 | 11.1 | 11.1 | 10.8 | 60.04 | 60.05 | 60.04 | 4296 | 1 | 40.8 | 104749.8 | 8004 | 0.9 | 0.8 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.1 | 0.6 | 0.7 | 0.9 | 0.6 | 90 | -0.001 | -0.001
2025-06-14 07:30 | Normal | 530.9 | 574.5 | 577 | 571.3 | 2.8 | 1.9 | 1.9 | 2.5 | 235.6 | 232.2 | 233.6 | 11.4 | 11.4 | 11.1 | 60.06 | 60.07 | 60.05 | 4423 | 1 | 40.9 | 104749.9 | 8004 | 0.9 | 0.8 | 0.8 | 0.7 | 0.8 | 0.2 | 0.6 | 0.8 | 0.9 | 0.7 | 90 | -0.001 | -0.001
2025-06-14 07:31 | Normal | 535.5 | 583.6 | 581.5 | 568.3 | 2.7 | 1.9 | 1.9 | 2.5 | 235 | 232.4 | 233.8 | 11.7 | 11.5 | 11.4 | 60.08 | 60.09 | 60.08 | 4511 | 1 | 41 | 104750 | 8004 | 0.8 | 1 | 0.7 | 0.7 | 0.8 | 0.2 | 0.7 | 0.7 | 1 | 0.7 | 90 | -0.001 | -0.001
2025-06-14 07:32 | Normal | 530.6 | 581.1 | 569.2 | 550.5 | 2.9 | 2 | 2 | 2.6 | 235.2 | 232.2 | 233.4 | 12 | 11.7 | 11.6 | 60.09 | 60.07 | 60.08 | 4631 | 1 | 41.2 | 104750.1 | 8004 | 0.8 | 1 | 0.9 | 0.7 | 0.8 | 0.2 | 0.8 | 0.7 | 1 | 0.7 | 90 | -0.001 | -0.001
2025-06-14 07:33 | Normal | 534.6 | 583.2 | 551.7 | 567.1 | 2.9 | 2 | 2.1 | 2.6 | 235 | 232.6 | 233 | 12.3 | 12.1 | 11.9 | 60.1 | 60.06 | 60.09 | 4720 | 1 | 41.2 | 104750.1 | 8004 | 0.9 | 1.1 | 0.7 | 0.7 | 1 | 0 | 0.8 | 0.7 | 1 | 0.6 | 90 | -0.001 | -0.001
2025-06-14 07:34 | Normal | 539 | 579.3 | 573.3 | 577.6 | 2.9 | 2.1 | 2.1 | 2.5 | 234.6 | 232 | 233.6 | 12.5 | 12.2 | 12.1 | 60.1 | 60.09 | 60.1 | 4837 | 1 | 41.4 | 104750.2 | 8004 | 0.9 | 1.1 | 0.8 | 0.8 | 0.9 | 0.1 | 0.8 | 0.8 | 1 | 0.7 | 90 | -0.001 | -0.001
2025-06-14 07:35 | Normal | 534.9 | 579.3 | 574.9 | 572 | 3 | 2.1 | 2.1 | 2.6 | 235 | 232.6 | 233.8 | 12.7 | 12.5 | 12.3 | 60.11 | 60.1 | 60.11 | 4882 | 1 | 41.5 | 104750.3 | 8004 | 0.9 | 1.1 | 0.8 | 0.8 | 0.9 | 0.1 | 0.8 | 0.8 | 1 | 0.7 | 90 | -0.001 | -0.001
2025-06-14 07:36 | Normal | 533.2 | 583.6 | 566.4 | 577.8 | 3.1 | 2.1 | 2.1 | 2.5 | 234.8 | 232.2 | 233.4 | 12.8 | 12.8 | 12.5 | 60.11 | 60.1 | 60.1 | 4910 | 1 | 41.7 | 104750.4 | 8004 | 0.9 | 1.1 | 0.8 | 0.8 | 0.9 | 0.3 | 0.8 | 0.9 | 1 | 0.7 | 90 | -0.001 | -0.001
2025-06-14 07:37 | Normal | 531.5 | 579.9 | 575.6 | 573.9 | 3.1 | 2.2 | 2.1 | 2.6 | 234.6 | 232.4 | 234 | 12.9 | 12.8 | 12.6 | 60.06 | 60.08 | 60.07 | 5014 | 1 | 41.8 | 104750.5 | 8004 | 1 | 1.1 | 0.8 | 0.7 | 1.1 | 0.1 | 0.7 | 0.9 | 1 | 0.7 | 90 | -0.001 | -0.001
2025-06-14 07:38 | Normal | 537.8 | 577.5 | 583.4 | 566.8 | 3.1 | 2.2 | 2.1 | 2.6 | 235.4 | 232.4 | 233.4 | 12.9 | 12.9 | 12.6 | 60.06 | 60.06 | 60.06 | 5051 | 1 | 41.9 | 104750.6 | 8004 | 1 | 1.1 | 0.8 | 0.9 | 0.8 | 0.2 | 0.8 | 0.8 | 1 | 0.7 | 90 | -0.001 | -0.001
2025-06-14 07:39 | Normal | 534.8 | 570.3 | 575.6 | 584 | 3.2 | 2.3 | 2.1 | 2.5 | 234.6 | 231.8 | 233.4 | 13.1 | 13 | 12.8 | 60.04 | 60.06 | 60.05 | 5049 | 1 | 42.1 | 104750.6 | 8004 | 0.9 | 1.2 | 0.9 | 0.9 | 1 | 0.2 | 0.9 | 0.8 | 0.9 | 0.6 | 90 | -0.001 | -0.001
2025-06-14 07:41 | Normal | 535.8 | 572.3 | 568 | 554.3 | 3.2 | 2.3 | 2.2 | 2.7 | 235.2 | 232.6 | 233.6 | 13.6 | 13.4 | 13.2 | 60.02 | 60.05 | 60.04 | 5267 | 1 | 42.4 | 104750.8 | 8004 | 1 | 1.2 | 0.9 | 0.8 | 1.2 | 0.1 | 0.8 | 0.9 | 1 | 0.8 | 92 | -0.001 | -0.001
2025-06-14 07:42 | Normal | 535.7 | 570.2 | 564.9 | 575.2 | 3.2 | 2.3 | 2.2 | 2.6 | 234.8 | 232.4 | 234 | 13.6 | 13.5 | 13.2 | 60.02 | 60.03 | 60.02 | 5230 | 1 | 42.5 | 104750.9 | 8004 | 1 | 1 | 1 | 0.9 | 1 | 0.3 | 0.8 | 0.9 | 1 | 0.7 | 92 | -0.001 | -0.001
2025-06-14 07:43 | Normal | 520.9 | 563.3 | 567.9 | 566 | 3.4 | 2.4 | 2.3 | 2.6 | 235.4 | 232.2 | 233.4 | 13.7 | 13.7 | 13.4 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 5308 | 1 | 42.7 | 104751 | 8004 | 1.1 | 1 | 1 | 0.9 | 1 | 0.3 | 0.9 | 0.9 | 1 | 0.8 | 92 | -0.001 | -0.001
2025-06-14 07:44 | Normal | 527.8 | 571.4 | 575 | 580.2 | 3.6 | 2.5 | 2.3 | 2.6 | 235.4 | 232.6 | 233.8 | 14.5 | 14.4 | 14.1 | 60.02 | 60.04 | 60.04 | 5537 | 1 | 42.8 | 104751.1 | 8004 | 1.1 | 1.2 | 1.1 | 1 | 1.1 | 0.2 | 0.9 | 0.9 | 1.1 | 0.8 | 92 | -0.001 | -0.001
2025-06-14 07:45 | Normal | 532.6 | 575 | 572.7 | 572.9 | 3.8 | 2.6 | 2.5 | 2.7 | 234.8 | 232.6 | 234 | 15.1 | 15 | 14.8 | 60 | 59.99 | 59.99 | 5831 | 1 | 43 | 104751.2 | 8004 | 1.2 | 1.3 | 1.1 | 1 | 1.2 | 0.3 | 0.9 | 1 | 1.1 | 0.7 | 92 | -0.001 | -0.001
2025-06-14 07:46 | Normal | 535.8 | 569.3 | 589.4 | 581.7 | 4 | 2.8 | 2.4 | 2.6 | 234.8 | 232.8 | 233.6 | 15.5 | 15.4 | 15.2 | 59.99 | 60.01 | 60 | 6033 | 1 | 43.1 | 104751.3 | 8004 | 1.3 | 1.2 | 1.3 | 1.1 | 1.1 | 0.3 | 0.9 | 1 | 1.1 | 0.8 | 92 | -0.001 | -0.001
2025-06-14 07:47 | Normal | 528.7 | 576.5 | 591.8 | 572.5 | 4 | 2.8 | 2.5 | 2.8 | 235.4 | 232.6 | 233.6 | 15.5 | 15.6 | 15.3 | 59.92 | 59.95 | 59.94 | 6047 | 1 | 43.3 | 104751.4 | 8004 | 1.2 | 1.4 | 1.1 | 1 | 1.3 | 0.2 | 0.9 | 0.9 | 1.1 | 0.8 | 92 | -0.001 | -0.001
2025-06-14 07:48 | Normal | 529.7 | 575.2 | 588.7 | 555.9 | 3.8 | 2.7 | 2.5 | 2.8 | 234.8 | 232.2 | 233.6 | 15.5 | 15.4 | 15.2 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 6038 | 1 | 43.4 | 104751.5 | 8004 | 1.2 | 1.4 | 1 | 1 | 1.4 | 0.1 | 0.9 | 1 | 1.2 | 0.8 | 92 | -0.001 | -0.001
2025-06-14 07:49 | Normal | 526.8 | 571.5 | 573.4 | 579 | 3.9 | 2.7 | 2.6 | 2.8 | 235 | 232.6 | 234.2 | 15.7 | 15.5 | 15.5 | 59.99 | 59.98 | 60.01 | 6049 | 1 | 43.6 | 104751.6 | 8004 | 1.3 | 1.3 | 1.2 | 1 | 1.2 | 0.3 | 1 | 1 | 1.1 | 0.8 | 92 | -0.001 | -0.001
2025-06-14 07:50 | Normal | 528.6 | 581.2 | 574.4 | 574.7 | 4.2 | 2.9 | 2.8 | 2.8 | 235.6 | 232.6 | 233.8 | 16.6 | 16.4 | 16.2 | 60 | 59.97 | 60.01 | 6389 | 1 | 43.8 | 104751.7 | 8004 | 1.3 | 1.4 | 1.2 | 1.1 | 1.3 | 0.2 | 1.2 | 1 | 1.2 | 0.8 | 92 | -0.001 | -0.001
2025-06-14 07:51 | Normal | 533.7 | 580.3 | 583.7 | 561.1 | 4.2 | 2.9 | 2.8 | 3 | 235.4 | 232.8 | 233.4 | 16.9 | 16.8 | 16.6 | 60.03 | 60.01 | 60.01 | 6536 | 1 | 44 | 104751.8 | 8004 | 1.3 | 1.5 | 1.2 | 1.1 | 1.4 | 0.3 | 1 | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 92 | -0.001 | -0.001
2025-06-14 07:52 | Normal | 525.9 | 579.4 | 589.1 | 575.5 | 4.6 | 3.1 | 2.9 | 2.9 | 235.2 | 232.6 | 234.2 | 17.9 | 17.7 | 17.5 | 60.03 | 60.05 | 60 | 6889 | 1 | 44.2 | 104751.9 | 8004 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.2 | 1.3 | 0.4 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 0.9 | 92 | -0.001 | -0.001
2025-06-14 07:55 | Normal | 540 | 578.4 | 571.4 | 576.5 | 4.3 | 3.1 | 3.1 | 3 | 235.4 | 232.8 | 233.8 | 18 | 17.8 | 17.6 | 60.03 | 60.04 | 60.02 | 6931 | 1 | 44.7 | 104752.2 | 8004 | 1.4 | 1.5 | 1.3 | 1.2 | 1.5 | 0.2 | 1.2 | 1.3 | 1.2 | 0.9 | 92 | -0.001 | -0.001
2025-06-14 07:57 | Normal | 537.7 | 579.3 | 582.6 | 571 | 4.6 | 3.3 | 3.2 | 3.1 | 235.6 | 232.8 | 233.8 | 18.8 | 18.7 | 18.5 | 60.04 | 60.02 | 60.03 | 7308 | 1 | 45 | 104752.4 | 8004 | 1.5 | 1.6 | 1.4 | 1.3 | 1.4 | 0.4 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 0.9 | 92 | -0.001 | -0.001
2025-06-14 07:58 | Normal | 520.8 | 572.2 | 583.9 | 583 | 4.9 | 3.3 | 3.2 | 3 | 235.6 | 232.8 | 234.2 | 18.9 | 18.8 | 18.6 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 7444 | 1 | 45.2 | 104752.6 | 8004 | 1.6 | 1.7 | 1.4 | 1.3 | 1.6 | 0.2 | 1.3 | 1.4 | 1.2 | 0.9 | 92 | -0.001 | -0.001
2025-06-14 07:59 | Normal | 529.8 | 578.4 | 573.5 | 583 | 4.3 | 3 | 3 | 3 | 234.8 | 233 | 233.6 | 17.5 | 17.4 | 17.1 | 60.02 | 60.04 | 60.02 | 6854 | 1 | 45.4 | 104752.7 | 8004 | 1.4 | 1.5 | 1.2 | 1.1 | 1.3 | 0.3 | 1.2 | 1.2 | 1.3 | 0.9 | 92 | -0.001 | -0.001
2025-06-14 08:00 | Normal | 523.7 | 573.1 | 573.9 | 569.2 | 4.3 | 3 | 3 | 3.1 | 235.8 | 232.6 | 233.8 | 17.5 | 17.5 | 17.2 | 59.94 | 59.98 | 59.99 | 6802 | 1 | 45.6 | 104752.8 | 8004 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 1 | 1.3 | 0.4 | 1.2 | 1.2 | 1.3 | 0.9 | 92 | -0.001 | -0.001
2025-06-14 08:05 | Normal | 533.1 | 574.5 | 573.1 | 578.4 | 4.5 | 3.2 | 3.3 | 3.3 | 235.2 | 232.4 | 233.8 | 18.7 | 18.6 | 18.4 | 59.95 | 59.97 | 59.96 | 7377 | 1 | 46.7 | 104753.4 | 8004 | 1.4 | 1.5 | 1.4 | 1.2 | 1.4 | 0.5 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 1 | 92 | 0 | 0
2025-06-14 08:10 | Normal | 528.9 | 558.4 | 570 | 582.2 | 5.1 | 3.7 | 3.6 | 3.5 | 236 | 233.4 | 234.2 | 20.9 | 20.7 | 20.5 | 59.95 | 59.98 | 59.98 | 8199 | 1 | 47.7 | 104754 | 8004 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.4 | 1.5 | 0.5 | 1.5 | 1.4 | 1.5 | 1 | 92 | 0 | 0
2025-06-14 08:15 | Normal | 533.9 | 576.4 | 552.1 | 573.2 | 4.9 | 3.5 | 3.7 | 3.7 | 235.2 | 232.8 | 234 | 20.8 | 20.8 | 20.5 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 8120 | 1 | 48.7 | 104754.7 | 8005 | 1.4 | 1.8 | 1.5 | 1.4 | 1.6 | 0.2 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1 | 92 | 0 | 0
2025-06-14 08:20 | Normal | 525.6 | 570.1 | 562 | 577.3 | 6.2 | 4.3 | 4.4 | 4.1 | 236.2 | 232.4 | 234.6 | 24.7 | 24.7 | 24.4 | 60 | 60.02 | 60.02 | 9616 | 1 | 48 | 104755.4 | 8005 | 2 | 2.1 | 1.9 | 1.9 | 2 | 0.3 | 1.9 | 1.9 | 1.8 | 1.1 | 92 | 0 | 0
2025-06-14 08:25 | Normal | 534.8 | 573.3 | 571.7 | 568 | 6.2 | 4.3 | 4.4 | 4.2 | 235 | 232.4 | 233.6 | 25 | 24.9 | 24.7 | 60.02 | 60 | 60.02 | 9518 | 1 | 39.2 | 104756.1 | 8005 | 2 | 2.1 | 1.9 | 1.9 | 2.2 | 0 | 1.9 | 1.8 | 2 | 1.1 | 92 | 0 | 0
2025-06-14 08:30 | Normal | 526.9 | 574.3 | 569.7 | 543.1 | 5.8 | 4.1 | 4.1 | 4.4 | 235.8 | 233.2 | 233.8 | 23.9 | 23.8 | 23.6 | 60.06 | 60.06 | 60.07 | 9254 | 1 | 44.9 | 104756.9 | 8005 | 1.8 | 2 | 1.7 | 1.7 | 2 | 0.2 | 1.6 | 1.8 | 2 | 1.3 | 92 | 0 | 0
2025-06-14 08:35 | Normal | 536.5 | 589.5 | 577.5 | 557.3 | 6.5 | 4.5 | 4.6 | 4.8 | 235.4 | 232.8 | 234 | 25.1 | 25.9 | 24.1 | 59.98 | 59.99 | 59.98 | 10086 | 1 | 47.5 | 104757.7 | 8005 | 2.2 | 2.1 | 1.9 | 1.8 | 2.2 | 0.3 | 2 | 2 | 2.1 | 1.4 | 92 | 0 | 0
2025-06-14 08:40 | Normal | 520.2 | 569 | 556 | 519.3 | 7.3 | 5 | 5.1 | 5.6 | 235.4 | 233.4 | 234.8 | 29.2 | 29.1 | 28.9 | 59.99 | 60.01 | 60 | 11423 | 1 | 43.5 | 104758.6 | 8005 | 2.4 | 2.4 | 2.3 | 2.2 | 2.5 | 0.1 | 2.4 | 2.2 | 2.5 | 2 | 92 | 0 | 0
2025-06-14 08:45 | Normal | 522.6 | 573.9 | 546.7 | 544.9 | 7.9 | 5.5 | 5.7 | 6 | 236.2 | 233.6 | 234.4 | 32.2 | 32 | 31.8 | 59.98 | 59.97 | 59.97 | 12758 | 1 | 39.9 | 104759.6 | 8005 | 2.6 | 2.6 | 2.4 | 2.6 | 2.8 | 0 | 2.6 | 2.6 | 2.8 | 2.1 | 92 | 0 | 0
2025-06-14 08:50 | Normal | 516.7 | 570.3 | 562.6 | 537.7 | 6.6 | 4.6 | 4.7 | 5.2 | 235.4 | 233 | 234.8 | 27.2 | 27.1 | 26.8 | 60.05 | 60.03 | 60.06 | 10610 | 1 | 44.6 | 104760.5 | 8005 | 2.3 | 2.2 | 2 | 2 | 2.2 | 0.2 | 2.2 | 2.2 | 2.3 | 1.8 | 92 | 0 | 0
2025-06-14 08:55 | Normal | 516.3 | 557.7 | 561.6 | 529.3 | 7.1 | 4.9 | 4.9 | 5.5 | 236 | 233.4 | 235.4 | 28.6 | 28.4 | 28.2 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 11093 | 1 | 47.8 | 104761.4 | 8005 | 2.3 | 2.4 | 2.2 | 2.1 | 2.4 | 0.2 | 2.1 | 2.2 | 2.5 | 1.9 | 92 | 0 | 0
2025-06-14 09:00 | Normal | 513.7 | 570 | 564.4 | 535.8 | 8.2 | 5.5 | 5.5 | 6.2 | 236.6 | 233.6 | 235.2 | 32.6 | 32.4 | 32.2 | 60.03 | 60.02 | 60.02 | 12826 | 1 | 43.3 | 104762.4 | 8005 | 2.7 | 2.8 | 2.5 | 2.4 | 2.8 | 0.1 | 2.4 | 2.5 | 2.8 | 2.1 | 92 | 0 | 0
2025-06-14 09:05 | Normal | 523.6 | 555 | 551.2 | 530.6 | 7.6 | 5.3 | 5.5 | 6 | 235.6 | 233 | 234.2 | 31.6 | 31.5 | 31.2 | 60 | 59.99 | 59.99 | 12337 | 1 | 40.9 | 104763.4 | 8005 | 2.5 | 2.7 | 2.3 | 2.4 | 2.6 | 0 | 2.5 | 2.5 | 2.7 | 2.2 | 92 | 0 | 0
2025-06-14 09:10 | Normal | 514.8 | 570.3 | 560.9 | 531.3 | 8.9 | 5.8 | 6 | 6.6 | 236.2 | 234 | 235 | 34.9 | 34.7 | 34.6 | 60 | 60 | 60 | 13689 | 1 | 46.2 | 104764.5 | 8005 | 2.8 | 3 | 2.8 | 2.6 | 2.9 | 0 | 2.8 | 2.6 | 2.9 | 2.2 | 92 | 0 | 0
2025-06-14 09:15 | Normal | 519.7 | 565.4 | 558.5 | 530.9 | 9.6 | 6.5 | 6.6 | 7.3 | 236.2 | 234 | 235.2 | 38.2 | 38 | 37.8 | 60.02 | 60.06 | 60.02 | 15093 | 1 | 44.2 | 104765.6 | 8006 | 3.1 | 3.2 | 3.1 | 3 | 3.1 | 0.2 | 3.2 | 2.9 | 3.1 | 2.5 | 92 | 0 | 0
2025-06-14 09:20 | Normal | 511.3 | 561.7 | 565.8 | 523.1 | 10.1 | 6.6 | 6.6 | 7.4 | 236.4 | 233.6 | 234.6 | 39.1 | 38.9 | 38.7 | 60.01 | 60.01 | 60.02 | 15327 | 1 | 42.2 | 104766.8 | 8006 | 3.3 | 3.3 | 3.2 | 3 | 3.3 | 0 | 3.1 | 3.1 | 3.3 | 2.7 | 92 | 0 | 0
2025-06-14 09:25 | Normal | 513 | 560.4 | 547.2 | 530.5 | 10 | 6.6 | 6.8 | 7.3 | 236 | 233.6 | 235.2 | 38.8 | 38.6 | 38.4 | 60 | 59.99 | 60 | 15787 | 1 | 41.9 | 104768.1 | 8006 | 3.3 | 3.4 | 3.2 | 3 | 3.3 | 0.1 | 3 | 3.1 | 3.5 | 2.7 | 92 | 0 | 0
2025-06-14 09:30 | Normal | 507.1 | 560.7 | 541.6 | 527.2 | 9.8 | 6.3 | 6.6 | 7.1 | 235.6 | 233.4 | 235.2 | 37.8 | 37.6 | 37.5 | 60.01 | 60 | 60.01 | 15149 | 1 | 41.9 | 104769.4 | 8006 | 3.2 | 3.2 | 3.1 | 2.9 | 3.1 | 0.1 | 3.1 | 3 | 3.3 | 2.6 | 92 | 0 | 0
2025-06-14 09:35 | Normal | 509.4 | 559.3 | 562.8 | 545.2 | 10.6 | 7 | 7 | 7.6 | 235.8 | 234 | 234.4 | 41.1 | 40.9 | 40.7 | 60.03 | 60.03 | 60.02 | 16466 | 1 | 42.1 | 104770.7 | 8006 | 3.5 | 3.5 | 3.4 | 3.3 | 3.4 | 0.1 | 3.2 | 3.3 | 3.5 | 2.7 | 92 | 0 | 0
2025-06-14 09:40 | Normal | 503.4 | 557.1 | 555.9 | 537.3 | 11.9 | 7.8 | 7.8 | 8.4 | 236.6 | 234.4 | 236.4 | 45.1 | 44.9 | 44.7 | 60.08 | 60.07 | 60.07 | 18489 | 1 | 42.5 | 104772.1 | 8006 | 3.8 | 4.1 | 3.8 | 3.6 | 4 | 0 | 3.7 | 3.7 | 3.9 | 3.2 | 92 | 0 | 0
2025-06-14 09:45 | Normal | 505.4 | 556.1 | 545 | 534.3 | 11.8 | 7.8 | 7.9 | 8.5 | 236 | 233.6 | 235.6 | 45.4 | 45.2 | 45.1 | 59.97 | 59.99 | 59.98 | 17918 | 1 | 43 | 104773.6 | 8006 | 3.9 | 3.9 | 3.8 | 3.5 | 3.9 | 0.2 | 3.8 | 3.7 | 4 | 3.3 | 92 | 0 | 0
2025-06-14 09:50 | Normal | 497.7 | 564.5 | 547.3 | 538.5 | 12.5 | 7.9 | 8.3 | 8.7 | 236.6 | 234.4 | 236.2 | 47.3 | 48.3 | 46.9 | 59.95 | 59.95 | 59.95 | 18402 | 1 | 43.5 | 104775.1 | 8006 | 4 | 4.1 | 4.1 | 3.6 | 3.9 | 0.2 | 3.8 | 3.8 | 4.1 | 3.5 | 92 | 0 | 0
2025-06-14 09:55 | Normal | 512 | 561.6 | 559.7 | 556 | 13.8 | 9 | 9.1 | 9.6 | 236.8 | 234.4 | 236.2 | 51.4 | 51.1 | 51 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 20673 | 1 | 46.4 | 104776.3 | 8006 | 4.5 | 4.6 | 4.6 | 4.1 | 4.6 | 0.2 | 4.2 | 4.2 | 4.3 | 3.7 | 92 | 0 | 0
2025-06-14 10:00 | Normal | 504.5 | 550.6 | 544.6 | 528.9 | 12.6 | 8.3 | 8.4 | 9 | 236.6 | 234.4 | 235.4 | 47.9 | 47.6 | 47.4 | 60.01 | 60.02 | 60.02 | 19368 | 1 | 44.8 | 104778 | 8006 | 4.1 | 4.2 | 4 | 3.9 | 4.1 | 0.1 | 4.1 | 3.9 | 4.2 | 3.6 | 92 | 0 | 0
2025-06-14 10:05 | Normal | 499.9 | 553.4 | 550.8 | 544.1 | 13.1 | 8.5 | 8.6 | 9.1 | 236.4 | 235 | 236.2 | 49.2 | 49.2 | 48.9 | 59.97 | 59.98 | 59.99 | 19288 | 1 | 44.9 | 104779.5 | 8006 | 4.2 | 4.4 | 4.3 | 3.9 | 4.2 | 0.2 | 4.1 | 3.9 | 4.3 | 3.7 | 92 | 0 | 0
2025-06-14 10:10 | Normal | 504.2 | 547.6 | 538.9 | 534.3 | 12.1 | 8 | 8 | 8.6 | 236.2 | 234 | 235.4 | 46.2 | 46 | 45.8 | 59.97 | 59.98 | 59.97 | 18392 | 1 | 45.4 | 104781.2 | 8006 | 4 | 4.2 | 3.8 | 3.7 | 4.1 | 0 | 3.8 | 3.7 | 4.1 | 3.4 | 92 | 0 | 0
2025-06-14 10:15 | Normal | 500.1 | 545.5 | 542.2 | 536.4 | 12 | 7.8 | 7.9 | 8.5 | 236 | 234.4 | 235 | 45.6 | 45.6 | 45.4 | 60.02 | 60.01 | 60.03 | 17744 | 1 | 45.5 | 104782.7 | 8007 | 3.9 | 4.2 | 3.8 | 3.6 | 4 | 0 | 3.7 | 3.6 | 3.9 | 3.3 | 92 | 0 | 0
2025-06-14 10:20 | Normal | 492.6 | 547.4 | 538.4 | 536.7 | 13.9 | 8.8 | 9 | 9.5 | 237 | 234.4 | 235.6 | 50.7 | 50.6 | 50.4 | 59.98 | 59.98 | 60 | 20771 | 1 | 45.8 | 104784.4 | 8007 | 4.6 | 4.6 | 4.5 | 4.1 | 4.4 | 0.1 | 4.4 | 4.3 | 4.5 | 3.9 | 92 | 0 | 0
2025-06-14 10:25 | Normal | 508.8 | 542.3 | 544.3 | 543.5 | 13.9 | 9.1 | 9.1 | 9.7 | 237 | 234.6 | 236.6 | 52.5 | 52.3 | 52 | 59.94 | 59.93 | 59.93 | 20246 | 1 | 46 | 104785.9 | 8007 | 4.6 | 4.6 | 4.5 | 4.2 | 4.6 | 0.1 | 4.4 | 4.2 | 4.6 | 4 | 92 | 0 | 0
2025-06-14 10:30 | Normal | 494.8 | 545.5 | 545.7 | 539.1 | 13 | 8.5 | 8.5 | 9.1 | 236.8 | 234 | 236.2 | 48.7 | 48.5 | 48.3 | 59.87 | 59.88 | 59.87 | 18726 | 1 | 46.5 | 104787.6 | 8007 | 4.1 | 4.4 | 4.2 | 3.9 | 4.2 | 0.1 | 4.1 | 4 | 4.3 | 3.8 | 92 | 0 | 0
2025-06-14 10:35 | Normal | 495.7 | 546.7 | 533.6 | 530 | 13.8 | 8.8 | 9.2 | 9.6 | 236.8 | 234.2 | 235.6 | 51.1 | 51 | 50.8 | 59.95 | 59.94 | 59.94 | 20681 | 1 | 46.8 | 104789.3 | 8007 | 4.6 | 4.6 | 4.6 | 4.1 | 4.2 | 0.2 | 4.5 | 4.3 | 4.6 | 4.1 | 92 | 0 | 0
2025-06-14 10:40 | Normal | 492.7 | 542.2 | 538.4 | 535.8 | 15.5 | 10 | 10.1 | 10.5 | 237.8 | 234.6 | 236.8 | 56.6 | 56.3 | 56.1 | 60.05 | 59.98 | 60.02 | 22469 | 1 | 47.5 | 104791.1 | 8007 | 5 | 5.2 | 5 | 4.6 | 5 | 0.2 | 4.9 | 4.6 | 4.9 | 4.3 | 92 | 0 | 0
2025-06-14 10:45 | Normal | 489.8 | 539.4 | 530.6 | 531.9 | 13.8 | 8.8 | 9 | 9.5 | 236.6 | 233.6 | 236.2 | 50.3 | 50 | 49.8 | 59.98 | 59.99 | 59.99 | 21129 | 1 | 48.1 | 104792.9 | 8007 | 4.5 | 4.5 | 4.6 | 4.1 | 4.3 | 0.3 | 4.4 | 4.3 | 4.5 | 3.9 | 92 | 0 | 0
2025-06-14 10:50 | Normal | 501.8 | 541.9 | 542.4 | 529.6 | 15.2 | 10 | 10 | 10.8 | 238 | 234.4 | 236.4 | 56.8 | 56.6 | 56.4 | 59.95 | 59.95 | 59.95 | 22588 | 1 | 48.6 | 104794.8 | 8007 | 4.9 | 5.3 | 4.9 | 4.6 | 5.1 | 0 | 4.9 | 4.6 | 5 | 4.3 | 92 | 0 | 0
2025-06-14 10:55 | Normal | 496.4 | 534.7 | 532.1 | 545.3 | 17.7 | 11.5 | 11.6 | 11.8 | 237.4 | 235.4 | 237 | 64.2 | 64.2 | 63.9 | 59.99 | 60.09 | 60.04 | 25519 | 1 | 49.3 | 104796.8 | 8007 | 5.8 | 5.9 | 5.8 | 5.5 | 5.7 | 0.1 | 5.8 | 5.6 | 5.7 | 5.2 | 92 | 0 | 0
2025-06-14 11:00 | Normal | 495.9 | 534.8 | 545.8 | 546.7 | 16.6 | 10.8 | 10.6 | 11.3 | 237.8 | 234.6 | 236.6 | 60.7 | 60.8 | 60.4 | 60.08 | 60.08 | 60.08 | 23251 | 1 | 49.8 | 104798.7 | 8007 | 5.4 | 5.5 | 5.5 | 5 | 5.2 | 0.4 | 5.3 | 4.9 | 5.2 | 4.8 | 92 | 0 | 0
2025-06-14 11:05 | Normal | 492.9 | 533.4 | 529.8 | 540 | 12.4 | 8.1 | 8.2 | 8.6 | 236.4 | 233.8 | 236.2 | 45.8 | 45.6 | 45.4 | 60.06 | 60.08 | 60.04 | 18362 | 1 | 49.9 | 104800.5 | 8007 | 4 | 4.1 | 4.1 | 3.7 | 4 | 0.2 | 4.1 | 3.8 | 3.9 | 3.4 | 92 | 0 | 0
2025-06-14 11:10 | Normal | 499.3 | 542.5 | 536.5 | 544.7 | 15.9 | 10.3 | 10.6 | 11 | 237.6 | 234.8 | 237.2 | 59 | 58.7 | 58.7 | 60.08 | 59.97 | 60.02 | 23353 | 1 | 49.7 | 104802.3 | 8007 | 5.2 | 5.3 | 5.3 | 4.9 | 5.1 | 0 | 5.2 | 5.1 | 5.1 | 4.9 | 92 | 0 | 0
2025-06-14 11:15 | Normal | 495.9 | 535.3 | 541.5 | 546.8 | 16.3 | 10.5 | 10.6 | 11.1 | 237 | 235 | 236.6 | 59.5 | 59.4 | 59.1 | 59.96 | 59.96 | 60 | 23822 | 1 | 50 | 104804.2 | 8008 | 5.2 | 5.5 | 5.3 | 4.8 | 5.2 | 0.1 | 5.2 | 5 | 5.1 | 4.6 | 92 | 0 | 0
2025-06-14 11:20 | Normal | 489.5 | 538.8 | 537.3 | 537.6 | 17 | 10.8 | 10.9 | 11.5 | 237 | 235.6 | 236.8 | 61.2 | 61.2 | 60.9 | 59.95 | 59.95 | 59.95 | 24385 | 1 | 50.6 | 104806.3 | 8008 | 5.4 | 5.7 | 5.5 | 5 | 5.5 | 0.1 | 5.4 | 5 | 5.3 | 4.8 | 92 | 0 | 0
2025-06-14 11:25 | Normal | 486.5 | 533.9 | 533.4 | 528.7 | 17.1 | 11 | 11.2 | 11.8 | 237.2 | 235.8 | 236.4 | 61.8 | 61.5 | 61.4 | 59.94 | 59.95 | 59.95 | 24300 | 1 | 50.8 | 104808.3 | 8008 | 5.5 | 5.6 | 5.5 | 4.9 | 5.4 | 0.3 | 5.4 | 5.3 | 5.4 | 4.9 | 92 | 0 | 0
2025-06-14 11:30 | Normal | 494.6 | 537.1 | 541.2 | 528.4 | 17.8 | 11.5 | 11.5 | 12.3 | 237.2 | 235.4 | 236.4 | 64.3 | 64.1 | 63.9 | 59.93 | 59.92 | 59.92 | 25337 | 1 | 51.1 | 104810.3 | 8008 | 5.7 | 6.1 | 5.8 | 5.3 | 5.9 | 0.1 | 5.5 | 5.5 | 5.6 | 4.9 | 92 | 0 | 0
2025-06-14 11:35 | Normal | 485.1 | 533.6 | 539.4 | 529.7 | 17.1 | 11 | 11 | 11.8 | 236.6 | 235.6 | 236.6 | 62.2 | 61.9 | 61.8 | 59.94 | 59.95 | 59.94 | 24107 | 1 | 51.3 | 104812.4 | 8008 | 5.5 | 5.6 | 5.7 | 5.1 | 5.4 | 0.2 | 5.3 | 5.2 | 5.5 | 4.7 | 92 | 0 | 0
2025-06-14 11:40 | Normal | 491 | 537.9 | 528.2 | 534.4 | 17.1 | 10.9 | 11.2 | 11.4 | 237.2 | 235.4 | 236.8 | 60.7 | 60.7 | 60.3 | 59.95 | 59.96 | 59.95 | 24194 | 1 | 51.5 | 104814.4 | 8008 | 5.4 | 5.7 | 5.7 | 5 | 5.4 | 0.2 | 5.4 | 5.3 | 5.5 | 4.6 | 92 | 0 | 0
2025-06-14 11:45 | Normal | 481.8 | 531.6 | 521.5 | 518.7 | 16.3 | 10.3 | 10.6 | 11.1 | 237.2 | 234.8 | 237 | 57.7 | 57.4 | 57.2 | 59.94 | 59.93 | 59.93 | 22992 | 1 | 51.5 | 104816.4 | 8008 | 5.3 | 5.4 | 5.4 | 4.7 | 5.2 | 0.2 | 5.2 | 5 | 5.2 | 4.4 | 92 | 0 | 0
2025-06-14 11:50 | Normal | 487.6 | 544.9 | 531.3 | 515.6 | 17.6 | 11 | 11.5 | 12.1 | 236.6 | 235.4 | 236.4 | 62.7 | 62.5 | 62.4 | 59.92 | 59.92 | 59.92 | 25062 | 1 | 51.6 | 104818.4 | 8008 | 5.6 | 6 | 5.8 | 5 | 5.6 | 0.2 | 5.4 | 5.4 | 5.7 | 4.8 | 92 | 0 | 0
2025-06-14 11:55 | Normal | 489 | 539.7 | 539.5 | 520.9 | 17 | 10.7 | 11.1 | 11.8 | 237.2 | 234.8 | 236.4 | 61.2 | 61.3 | 60.9 | 59.95 | 59.98 | 59.96 | 24084 | 1 | 51.4 | 104820.4 | 8008 | 5.4 | 5.9 | 5.7 | 4.7 | 5.4 | 0.2 | 5.4 | 5.3 | 5.5 | 4.7 | 92 | 0 | 0
2025-06-14 12:00 | Normal | 480.9 | 550.6 | 532.3 | 520.6 | 17.1 | 10.3 | 11.1 | 11.8 | 237 | 235.4 | 236.8 | 61.1 | 61 | 60.6 | 59.94 | 59.95 | 59.95 | 23927 | 1 | 51.5 | 104822.4 | 8008 | 5.4 | 5.9 | 5.6 | 4.7 | 5.4 | 0 | 5.4 | 5.1 | 5.5 | 4.6 | 92 | 0 | 0
2025-06-14 12:05 | Normal | 490.5 | 532 | 543.3 | 522.6 | 17 | 10.5 | 10.9 | 11.7 | 236.8 | 235 | 236.4 | 60.4 | 60.4 | 60 | 59.94 | 59.94 | 60 | 24107 | 1 | 51.7 | 104824.4 | 8008 | 5.4 | 5.8 | 5.7 | 4.5 | 5.5 | 0.2 | 5.5 | 5.2 | 5.5 | 4.7 | 92 | 0 | 0
2025-06-14 12:10 | Normal | 480.6 | 550.1 | 521.4 | 521.8 | 16.3 | 9.3 | 10.8 | 11.1 | 237.4 | 234.6 | 236.2 | 57.1 | 56.8 | 56.6 | 59.94 | 59.94 | 59.94 | 23229 | 1 | 51.4 | 104826.2 | 8008 | 5.2 | 5.5 | 5.4 | 3.9 | 5 | 0.2 | 5.1 | 5.1 | 5.1 | 4.3 | 92 | 0 | 0
2025-06-14 12:15 | Normal | 485.6 | 547 | 526.7 | 520 | 16.3 | 9.2 | 10.8 | 11.2 | 237.4 | 234.6 | 236.6 | 57.8 | 57.6 | 57.5 | 59.92 | 59.92 | 59.93 | 22511 | 1 | 51.1 | 104828 | 8009 | 5.2 | 5.4 | 5.2 | 3.7 | 4.9 | 0.3 | 5.1 | 5 | 5.3 | 4.4 | 92 | 0 | 0
2025-06-14 12:20 | Normal | 485.8 | 537.3 | 534.1 | 520.4 | 16 | 9.1 | 10.5 | 11.1 | 236.6 | 234.2 | 235.8 | 56.1 | 55.9 | 55.7 | 59.95 | 59.96 | 59.95 | 22791 | 1 | 51.2 | 104830 | 8009 | 5.1 | 5.4 | 5.3 | 3.5 | 5.2 | 0.3 | 5 | 5 | 5.2 | 4.4 | 92 | 0 | 0
2025-06-14 12:25 | Normal | 491.7 | 541.1 | 541.2 | 524.6 | 16.3 | 9.1 | 10.6 | 11.3 | 237 | 234.2 | 236.6 | 57.7 | 57.4 | 57.2 | 59.95 | 59.95 | 60 | 22944 | 1 | 51.2 | 104831.9 | 8009 | 5.1 | 5.5 | 5.5 | 3.4 | 5.2 | 0.3 | 5.1 | 5.1 | 5.3 | 4.5 | 92 | 0 | 0
2025-06-14 12:30 | Normal | 480.9 | 549.1 | 525.2 | 522.4 | 13.6 | 7.3 | 8.9 | 9.3 | 236.6 | 233.2 | 235.4 | 47.7 | 47.4 | 47.3 | 60.04 | 60.08 | 60.01 | 18911 | 1 | 51.2 | 104833.8 | 8009 | 4.2 | 4.6 | 4.4 | 2.7 | 4.2 | 0.2 | 4.1 | 4 | 4.2 | 3.4 | 92 | 0 | 0
2025-06-14 12:35 | Normal | 486.6 | 542.1 | 535.5 | 516.9 | 16.3 | 8.9 | 10.7 | 11.3 | 237.2 | 234.2 | 236 | 57.1 | 56.9 | 56.6 | 59.96 | 59.95 | 60.01 | 22896 | 1 | 51 | 104835.6 | 8009 | 5.1 | 5.6 | 5.4 | 3.2 | 5.3 | 0.1 | 5.1 | 5 | 5.4 | 4.7 | 92 | 0 | 0
2025-06-14 12:40 | Normal | 480.9 | 549.4 | 538.3 | 517.6 | 16.1 | 8.5 | 10.5 | 11.1 | 237 | 233.4 | 235 | 56.1 | 55.8 | 55.6 | 59.94 | 59.93 | 59.94 | 22215 | 1 | 50.9 | 104837.4 | 8009 | 5 | 5.4 | 5.3 | 3.1 | 5.1 | 0 | 5 | 5 | 5.1 | 4.3 | 92 | 0 | 0
2025-06-14 12:45 | Normal | 484.7 | 538.9 | 534.2 | 516.6 | 16.8 | 9.1 | 11.1 | 11.6 | 237 | 234 | 236.8 | 58.8 | 58.8 | 58.6 | 59.93 | 59.93 | 59.93 | 22939 | 1 | 50.9 | 104839.2 | 8009 | 5.1 | 5.7 | 5.5 | 3.3 | 5.3 | 0.1 | 5.3 | 5.1 | 5.6 | 4.6 | 92 | 0 | 0
2025-06-14 12:50 | Normal | 491.2 | 538.7 | 538 | 521.4 | 15.7 | 8.5 | 10.3 | 11 | 236.6 | 234.6 | 236.4 | 54.9 | 55 | 54.8 | 60.09 | 60.08 | 60.05 | 22038 | 1 | 50.9 | 104841.1 | 8009 | 4.9 | 5.4 | 5.2 | 3.1 | 5.2 | 0.1 | 5 | 4.9 | 5.4 | 4.6 | 92 | 0 | 0
2025-06-14 12:55 | Normal | 491 | 543.3 | 538.7 | 525.1 | 16 | 8.8 | 10.7 | 11.2 | 236.6 | 235 | 236.8 | 56.9 | 56.8 | 56.6 | 59.94 | 59.94 | 59.99 | 22844 | 1 | 51 | 104843 | 8009 | 5 | 5.5 | 5.4 | 3.1 | 5.3 | 0.3 | 5 | 4.9 | 5.3 | 4.4 | 92 | 0 | 0
2025-06-14 13:00 | Normal | 485.9 | 543 | 534.5 | 524.6 | 17.8 | 9.4 | 11.6 | 12 | 236.8 | 234.6 | 236 | 61.3 | 61 | 60.9 | 59.96 | 59.96 | 60.01 | 24352 | 1 | 51 | 104844.8 | 8009 | 5.7 | 6.1 | 5.9 | 3.4 | 5.5 | 0.3 | 5.5 | 5.6 | 5.9 | 4.9 | 92 | 0 | 0
2025-06-14 13:05 | Normal | 489.6 | 544 | 534 | 521.9 | 16.8 | 8.8 | 11.1 | 11.5 | 237 | 234.8 | 236.4 | 58.5 | 58.6 | 58.1 | 59.96 | 59.96 | 60.02 | 22721 | 1 | 51 | 104846.7 | 8009 | 5.4 | 5.7 | 5.6 | 3.1 | 5.2 | 0.1 | 5.3 | 5.2 | 5.4 | 4.5 | 92 | 0 | 0
2025-06-14 13:10 | Normal | 483.7 | 554.2 | 531.9 | 528.1 | 16 | 8.2 | 10.5 | 10.9 | 236.8 | 234 | 236.2 | 55.2 | 55.1 | 54.9 | 59.95 | 60.07 | 60.01 | 21536 | 1 | 51.1 | 104848.7 | 8009 | 5.1 | 5.5 | 5.2 | 3 | 4.8 | 0.2 | 5 | 4.9 | 5.3 | 4.3 | 92 | 0 | 0
2025-06-14 13:15 | Normal | 485.1 | 556.5 | 530.3 | 527.6 | 16.3 | 8.4 | 10.8 | 11.1 | 236.6 | 233.6 | 236.2 | 56.4 | 56.3 | 56.1 | 59.92 | 59.93 | 59.93 | 22382 | 1 | 51 | 104850.5 | 8010 | 5.1 | 5.5 | 5.4 | 3 | 4.9 | 0.2 | 5.1 | 5 | 5.4 | 4.4 | 92 | 0 | 0
2025-06-14 13:20 | Normal | 487.4 | 538.9 | 539.3 | 525.6 | 16 | 8.5 | 10.3 | 10.8 | 237 | 233.8 | 235.8 | 55.5 | 55 | 54.9 | 59.92 | 59.93 | 59.93 | 22503 | 1 | 51 | 104852.4 | 8010 | 5 | 5.5 | 5.3 | 3.1 | 5.1 | 0 | 5 | 4.8 | 5.2 | 4.2 | 92 | 0 | 0
2025-06-14 13:25 | Normal | 483.8 | 550.5 | 530.5 | 526.8 | 15.9 | 8.3 | 10.5 | 10.8 | 236.6 | 233.6 | 235.4 | 55.4 | 55.3 | 55 | 60.07 | 59.97 | 60.08 | 21758 | 1 | 51 | 104854.2 | 8010 | 4.9 | 5.3 | 5.2 | 2.9 | 5 | 0.2 | 5.1 | 4.8 | 5.2 | 4.3 | 92 | 0 | 0
2025-06-14 13:30 | Normal | 489.5 | 553.7 | 538.6 | 527 | 15.3 | 8.1 | 10.3 | 10.5 | 236.6 | 233 | 235.4 | 54.9 | 54.8 | 54.6 | 59.94 | 59.95 | 59.94 | 20624 | 1 | 50.8 | 104856 | 8010 | 4.7 | 5.2 | 5.1 | 2.9 | 4.8 | 0.2 | 5 | 4.9 | 5.2 | 4.2 | 92 | 0 | 0
2025-06-14 13:35 | Normal | 484.2 | 537.6 | 535.4 | 531.6 | 15.7 | 8.4 | 10.3 | 10.6 | 236.8 | 233.2 | 234.6 | 54.7 | 54.5 | 54.4 | 59.94 | 59.95 | 59.94 | 21527 | 1 | 50.8 | 104857.8 | 8010 | 5 | 5.4 | 5.2 | 3 | 5.1 | 0 | 5.1 | 4.7 | 5.1 | 4 | 92 | 0 | 0
2025-06-14 13:40 | Normal | 497.2 | 558.7 | 549.2 | 545.5 | 14 | 7.5 | 9.3 | 9.5 | 236.2 | 232.2 | 235 | 48.2 | 48.9 | 47.7 | 59.99 | 59.97 | 60.02 | 19545 | 1 | 50.7 | 104859.4 | 8010 | 4.4 | 4.8 | 4.7 | 2.6 | 4.3 | 0.3 | 4.4 | 4.4 | 4.6 | 3.5 | 92 | 0 | 0
2025-06-14 13:45 | Normal | 494.2 | 546.2 | 532 | 512.8 | 15.2 | 8.3 | 10.3 | 10.7 | 236.2 | 233.2 | 235.2 | 54.6 | 54.6 | 54.3 | 60.08 | 59.97 | 60.08 | 21406 | 1 | 50.7 | 104861.2 | 8010 | 4.8 | 5.1 | 5.2 | 3.2 | 4.8 | 0.2 | 4.9 | 4.8 | 5.1 | 4.2 | 92 | 0 | 0
2025-06-14 13:50 | Normal | 479.1 | 550.7 | 533.8 | 532.1 | 14 | 7.4 | 9.2 | 9.5 | 236 | 233.6 | 235.4 | 49.4 | 49.2 | 49 | 59.96 | 59.97 | 60 | 18858 | 1 | 50.6 | 104862.9 | 8010 | 4.4 | 4.7 | 4.7 | 2.7 | 4.4 | 0.1 | 4.4 | 4.3 | 4.4 | 3.4 | 92 | 0 | 0
2025-06-14 13:55 | Normal | 467.9 | 538 | 525.5 | 496.8 | 11.4 | 6 | 7.5 | 8.3 | 235.8 | 232.4 | 234.6 | 40.7 | 39.2 | 40.9 | 59.97 | 59.96 | 59.97 | 15695 | 1 | 50.4 | 104864.5 | 8010 | 3.5 | 3.9 | 3.7 | 2.1 | 3.4 | 0.1 | 3.5 | 3.4 | 3.8 | 3.1 | 92 | 0 | 0
2025-06-14 14:00 | Normal | 490.8 | 552.2 | 539.2 | 515.4 | 12.9 | 6.8 | 8.5 | 9.1 | 236.2 | 231.8 | 234.2 | 46 | 45.8 | 45.5 | 59.94 | 59.95 | 59.94 | 17881 | 1 | 49.9 | 104865.9 | 8010 | 4 | 4.6 | 4.2 | 2.4 | 4 | 0.1 | 4.1 | 4 | 4.2 | 3.5 | 92 | 0 | 0
2025-06-14 14:05 | Normal | 493.8 | 553.3 | 537.1 | 507.3 | 13.8 | 7.3 | 9 | 9.6 | 235.8 | 232.2 | 234.8 | 48.8 | 48.4 | 48.3 | 59.92 | 59.92 | 59.91 | 19197 | 1 | 49.7 | 104867.6 | 8010 | 4.3 | 4.6 | 4.6 | 2.7 | 4.1 | 0.2 | 4.3 | 4.1 | 4.5 | 3.8 | 92 | 0 | 0
2025-06-14 14:10 | Normal | 487.5 | 548.1 | 532.2 | 508.6 | 13.8 | 7.3 | 9 | 9.6 | 236 | 232.2 | 235 | 48.5 | 48.4 | 48.1 | 59.97 | 60 | 59.97 | 19515 | 1 | 49.5 | 104869.1 | 8010 | 4.4 | 4.7 | 4.6 | 2.7 | 4.3 | 0.2 | 4.3 | 4.2 | 4.5 | 3.7 | 92 | 0 | 0
2025-06-14 14:15 | Normal | 498.7 | 548.5 | 536 | 518.3 | 12.1 | 6.5 | 8.1 | 8.4 | 235 | 231.8 | 233.8 | 43.6 | 43.5 | 43.3 | 59.98 | 60.02 | 60.01 | 17336 | 1 | 49 | 104870.3 | 8011 | 3.8 | 4 | 4.1 | 2.3 | 3.6 | 0.3 | 3.8 | 3.7 | 3.9 | 3.1 | 92 | 0 | 0
2025-06-14 14:20 | Normal | 491.8 | 535.2 | 539.4 | 499.5 | 4.5 | 2.6 | 3 | 3.6 | 232.4 | 229.6 | 231.4 | 17 | 16.9 | 16.7 | 60.06 | 60.04 | 60.04 | 6403 | 1 | 48.2 | 104871.2 | 8011 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 0.9 | 1.2 | 0.4 | 1.2 | 1.1 | 1.6 | 1.1 | 92 | 0 | 0
2025-06-14 14:25 | Normal | 513.2 | 561.8 | 547.8 | 517.7 | 7.3 | 4.5 | 5.6 | 6.3 | 233.6 | 230.6 | 231.6 | 31.4 | 31.3 | 31.1 | 60 | 60 | 60 | 8917 | 1 | 47.2 | 104872.1 | 8011 | 2.2 | 2.6 | 2.3 | 1.5 | 2.6 | 0.1 | 2.5 | 2.5 | 2.9 | 2.1 | 92 | 0 | 0
2025-06-14 14:30 | Normal | 507.2 | 551.4 | 539.1 | 536.5 | 4.3 | 2.7 | 3 | 3.5 | 232.6 | 229.8 | 230.2 | 17.1 | 17 | 16.7 | 59.96 | 59.96 | 59.98 | 9856 | 1 | 47 | 104873.2 | 8011 | 1.4 | 1.6 | 1.2 | 0.9 | 1.3 | 0.2 | 1.3 | 1.2 | 1.6 | 1 | 92 | 0 | 0
2025-06-14 14:35 | Normal | 503.8 | 546.3 | 531.9 | 541.2 | 3.3 | 2.2 | 2.5 | 3 | 231.8 | 229.2 | 230.6 | 14.1 | 13.9 | 13.8 | 59.98 | 60 | 59.99 | 5318 | 1 | 46.3 | 104873.6 | 8011 | 1 | 1.2 | 1 | 0.7 | 1.2 | 0.2 | 1.1 | 1 | 1.3 | 0.8 | 92 | 0 | 0
2025-06-14 14:40 | Normal | 505.8 | 549.3 | 532.9 | 538.2 | 4.1 | 2.7 | 3 | 3.5 | 232 | 230.2 | 231.2 | 16.9 | 16.9 | 16.6 | 59.94 | 59.96 | 59.96 | 6425 | 1 | 45.2 | 104874.1 | 8011 | 1.2 | 1.5 | 1.2 | 1 | 1.5 | 0 | 1.3 | 1.2 | 1.5 | 1 | 92 | 0 | 0
2025-06-14 14:45 | Normal | 512 | 545.1 | 549.3 | 557.6 | 3.8 | 2.5 | 2.7 | 3.1 | 232 | 229.4 | 230.2 | 15.4 | 15.4 | 15.1 | 59.89 | 59.9 | 59.88 | 6165 | 1 | 48.6 | 104874.7 | 8011 | 1.1 | 1.3 | 1.2 | 0.9 | 1.2 | 0.2 | 1.2 | 1.1 | 1.3 | 0.9 | 92 | 0 | 0
2025-06-14 14:50 | Normal | 517.8 | 566.3 | 562.8 | 528 | 10.3 | 6 | 7.3 | 8 | 234.2 | 231.4 | 233.2 | 41.1 | 41 | 40.8 | 59.89 | 59.91 | 59.9 | 15895 | 1 | 49.7 | 104875.3 | 8011 | 2.7 | 4 | 3.4 | 2.2 | 3.7 | 0 | 3.5 | 3.4 | 3.8 | 3 | 92 | 0 | 0
2025-06-14 14:55 | Normal | 502.8 | 545.3 | 553.8 | 534 | 9.5 | 5.5 | 6.8 | 7.2 | 234.4 | 231.6 | 233.2 | 36.8 | 36.8 | 36.5 | 59.91 | 59.92 | 59.91 | 14737 | 1 | 48.9 | 104876.6 | 8011 | 2.5 | 3.6 | 3.2 | 1.8 | 3.2 | 0.2 | 3.1 | 3.2 | 3.4 | 2.5 | 92 | 0 | 0
2025-06-14 15:00 | Normal | 508.2 | 548.7 | 543.5 | 517.9 | 8.5 | 5 | 6.3 | 6.8 | 233 | 231 | 232.6 | 33.5 | 33.5 | 33.2 | 59.98 | 59.99 | 59.99 | 12931 | 1 | 46.1 | 104877.7 | 8011 | 2.1 | 3.2 | 2.8 | 1.7 | 3.1 | 0.1 | 2.8 | 2.8 | 3.2 | 2.4 | 92 | 0 | 0
2025-06-14 15:05 | Normal | 506.7 | 562.4 | 557.6 | 522 | 5.4 | 3.1 | 3.6 | 4.5 | 232.4 | 229.6 | 230.8 | 21.4 | 21.2 | 21 | 59.93 | 59.92 | 59.92 | 8081 | 1 | 45.6 | 104878.5 | 8011 | 1.5 | 2 | 1.7 | 1 | 1.5 | 0.4 | 1.6 | 1.4 | 2 | 1.5 | 92 | 0 | 0
2025-06-14 15:10 | Normal | 508.5 | 549.9 | 550.3 | 529.8 | 7.3 | 4.3 | 5.3 | 5.8 | 234 | 230.2 | 232.2 | 28.7 | 28.7 | 28.3 | 60 | 60 | 60 | 11215 | 1 | 47.3 | 104879.1 | 8011 | 2 | 2.6 | 2.4 | 1.4 | 2.5 | 0.2 | 2.5 | 2.3 | 2.7 | 2.1 | 92 | 0 | 0
2025-06-14 15:15 | Normal | 513.6 | 539.1 | 553.7 | 514.8 | 7.1 | 4.4 | 5.2 | 5.8 | 233 | 230.2 | 231.6 | 28.8 | 28.6 | 28.4 | 59.99 | 60 | 60 | 11026 | 1 | 50 | 104880 | 8012 | 1.9 | 2.8 | 2.3 | 1.5 | 2.7 | 0.1 | 2.3 | 2.3 | 2.8 | 2.1 | 92 | 0 | 0
2025-06-14 15:20 | Normal | 510.6 | 564.1 | 557 | 524.2 | 5.5 | 3.2 | 4 | 4.5 | 232.2 | 230.2 | 230.8 | 22 | 21.9 | 21.7 | 59.94 | 59.97 | 59.95 | 8909 | 1 | 49.2 | 104880.6 | 8012 | 1.4 | 2.1 | 1.9 | 1 | 1.9 | 0.1 | 1.8 | 1.7 | 2 | 1.4 | 92 | 0 | 0
2025-06-14 15:25 | Normal | 517.8 | 551.4 | 552.1 | 523.5 | 5.9 | 3.5 | 4.2 | 4.8 | 232.6 | 230 | 231.4 | 23.7 | 23.6 | 23.4 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 8936 | 1 | 48.4 | 104881.1 | 8012 | 1.6 | 2.2 | 2 | 1.1 | 1.9 | 0.2 | 1.8 | 1.7 | 2.1 | 1.6 | 92 | 0 | 0
2025-06-14 15:30 | Normal | 506.7 | 539.2 | 559.5 | 526.7 | 5.7 | 3.1 | 4.1 | 4.6 | 233.2 | 230.8 | 231.6 | 22.5 | 22.4 | 22.2 | 59.97 | 60 | 59.98 | 8740 | 1 | 47.4 | 104881.9 | 8012 | 1.4 | 2.3 | 1.8 | 0.9 | 1.9 | 0.2 | 2 | 1.7 | 2.2 | 1.5 | 92 | 0 | 0
2025-06-14 15:35 | Normal | 509.6 | 531.3 | 552.8 | 523.1 | 5.5 | 3.1 | 3.8 | 4.5 | 232.4 | 229.6 | 230.6 | 21.3 | 21.3 | 21 | 59.97 | 59.98 | 59.97 | 8277 | 1 | 45.8 | 104882.6 | 8012 | 1.3 | 2.2 | 1.9 | 0.9 | 1.9 | 0.2 | 1.5 | 1.5 | 2 | 1.3 | 92 | 0 | 0
2025-06-14 15:40 | Normal | 497.9 | 547.5 | 558.5 | 520.4 | 4.7 | 2.5 | 3.1 | 4 | 232 | 229.8 | 231 | 18.2 | 18 | 17.8 | 59.93 | 59.94 | 59.94 | 6918 | 1 | 45.8 | 104883.3 | 8012 | 0.8 | 2 | 1.7 | 0.3 | 1.5 | 0.3 | 1.4 | 1.1 | 1.9 | 1.1 | 92 | 0 | 0
2025-06-14 15:45 | Normal | 515.8 | 553.3 | 568 | 544.3 | 4.4 | 2.3 | 3.1 | 3.6 | 232.6 | 230.4 | 231 | 17.4 | 17.1 | 17 | 60.06 | 60.06 | 60.06 | 6702 | 1 | 49 | 104883.8 | 8012 | 0.7 | 2 | 1.4 | 0.3 | 1.6 | 0.3 | 1.4 | 1 | 1.8 | 0.9 | 92 | 0 | 0
2025-06-14 15:50 | Normal | 506.7 | 541.1 | 553.8 | 523.2 | 3.4 | 1.8 | 2.5 | 3.1 | 231.4 | 229.4 | 230.4 | 13.7 | 13.6 | 13.4 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 5368 | 1 | 49.5 | 104884.3 | 8012 | 0.4 | 1.6 | 1.2 | 0.2 | 1.4 | 0 | 1.1 | 0.7 | 1.5 | 0.7 | 92 | 0 | 0
2025-06-14 15:55 | Normal | 504.7 | 562.1 | 551.6 | 514.7 | 2.9 | 1.5 | 1.8 | 2.7 | 231.8 | 229 | 230 | 11.4 | 11.3 | 11.1 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 4383 | 1 | 48.6 | 104884.7 | 8012 | 0.4 | 1.3 | 0.9 | 0.2 | 1.1 | 0.1 | 0.8 | 0.5 | 1.3 | 0.5 | 92 | 0 | 0
2025-06-14 16:00 | Normal | 495.9 | 549.4 | 569.5 | 533.2 | 2.6 | 1.2 | 1.3 | 2.1 | 231.4 | 229 | 230 | 9.1 | 9.1 | 8.8 | 60.04 | 60.05 | 60.04 | 3496 | 1 | 47.1 | 104885 | 8012 | 0.5 | 1 | 0.9 | 0.2 | 0.7 | 0.1 | 0.5 | 0.4 | 1 | 0.3 | 92 | 0 | 0
2025-06-14 16:05 | Normal | 507.7 | 547.8 | 557.4 | 526.6 | 2.3 | 1.1 | 1.1 | 1.8 | 231 | 228 | 230 | 7.9 | 7.9 | 7.5 | 59.95 | 59.97 | 59.95 | 3007 | 1 | 46.6 | 104885.3 | 8012 | 0.4 | 1 | 0.7 | 0.1 | 0.6 | 0.1 | 0.4 | 0.5 | 0.8 | 0.3 | 92 | 0 | 0
2025-06-14 16:10 | Normal | 502.8 | 547.7 | 543.7 | 575.6 | 1.8 | 0.9 | 1 | 1.5 | 231 | 228.4 | 230 | 6.8 | 6.5 | 6.3 | 59.97 | 59.96 | 59.97 | 2536 | 1 | 49.4 | 104885.6 | 8012 | 0.3 | 0.6 | 0.6 | 0.1 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.3 | 92 | 0 | 0
2025-06-14 16:15 | Normal | 505.7 | 533.1 | 530.2 | 544.9 | 1.5 | 0.8 | 1 | 1.5 | 231 | 228 | 229.2 | 6 | 6 | 5.7 | 59.92 | 59.91 | 59.92 | 2246 | 1 | 47.8 | 104885.8 | 8013 | 0.4 | 0.5 | 0.4 | 0.1 | 0.5 | 0 | 0.2 | 0.4 | 0.6 | 0.2 | 92 | 0 | 0
2025-06-14 16:20 | Normal | 486.9 | 533.4 | 543.9 | 559.4 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | 1.5 | 231.2 | 228 | 229 | 5 | 5.1 | 4.7 | 59.91 | 59.93 | 59.92 | 1917 | 1 | 46.7 | 104885.9 | 8013 | 0.2 | 0.5 | 0.3 | 0.1 | 0.5 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0.6 | 0.2 | 92 | 0 | 0
2025-06-14 16:25 | Normal | 498.7 | 543.4 | 531.7 | 554.7 | 0.9 | 0.6 | 0.7 | 1.3 | 230.4 | 228 | 229 | 4.4 | 4.4 | 4.1 | 59.93 | 59.92 | 59.92 | 1623 | 1 | 49.1 | 104886.1 | 8013 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.5 | 0.1 | 92 | 0 | 0
2025-06-14 16:30 | Normal | 482.6 | 544.3 | 539.8 | 554 | 0.7 | 0.5 | 0.6 | 1.2 | 231 | 228.4 | 228.8 | 3.6 | 3.6 | 3.3 | 60.02 | 59.98 | 60.01 | 1315 | 1 | 46.8 | 104886.2 | 8013 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.4 | 0.1 | 92 | 0 | 0
2025-06-14 16:35 | Normal | 474.7 | 544.4 | 519.7 | 544.1 | 0.6 | 0.3 | 0.5 | 1.1 | 231 | 227.6 | 229 | 3 | 3.1 | 2.7 | 59.96 | 59.97 | 59.95 | 1083 | 1 | 49.5 | 104886.3 | 8013 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0.1 | 0.5 | 0.1 | 92 | 0 | 0
2025-06-14 16:40 | Normal | 479.7 | 543.2 | 553.8 | 518.1 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 1.1 | 230.2 | 227.6 | 229.2 | 2.3 | 2.4 | 2.1 | 59.93 | 59.93 | 59.93 | 863 | 1 | 47.4 | 104886.4 | 8013 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0.1 | 0.4 | 0.1 | 92 | 0 | 0
2025-06-14 16:45 | Normal | 468.5 | 535.2 | 544.7 | 533 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 1 | 230.6 | 227.6 | 229.4 | 1.8 | 1.9 | 1.5 | 59.99 | 60.01 | 60 | 584 | 1 | 49.6 | 104886.4 | 8013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 92 | 0 | 0
2025-06-14 16:50 | Normal | 446.8 | 528.3 | 530.7 | 518.9 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.9 | 230.2 | 227.6 | 228.8 | 1.5 | 1.7 | 1.2 | 59.91 | 59.9 | 59.91 | 389 | 1 | 47.4 | 104886.5 | 8013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 92 | 0 | 0
2025-06-14 16:55 | Normal | 463.7 | 519.2 | 511.7 | 532.9 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.8 | 230.2 | 227.4 | 229.2 | 1.2 | 1.4 | 1 | 59.89 | 59.89 | 59.89 | 166 | 1 | 49.4 | 104886.5 | 8013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 92 | 0 | 0
2025-06-14 17:00 | Normal | 265.1 | 468.3 | 467.7 | 522.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.8 | 230 | 227.2 | 228.6 | 1 | 1.2 | 1 | 59.95 | 59.93 | 59.95 | 21 | 1 | 45.9 | 104886.5 | 8013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 92 | 0 | 0
2025-06-14 17:05 | Normal | 167.7 | 441.1 | 487.8 | 516.1 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 229.8 | 227.4 | 228.6 | 0.9 | 0.9 | 1 | 60.01 | 60 | 60.01 | 6 | 1 | 48.4 | 104886.5 | 8013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 92 | 0 | 0
2025-06-14 17:10 | Normal | 182.7 | 263.8 | 419.7 | 474.8 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 230.8 | 227.8 | 229.2 | 0.8 | 1.1 | 0.9 | 60.01 | 60.02 | 60.02 | 30 | 1 | 49.5 | 104886.5 | 8013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 92 | 0 | 0
2025-06-14 17:15 | Normal | 204.2 | 211 | 256.2 | 459.8 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 230 | 227.6 | 229 | 0.8 | 1.1 | 0.8 | 59.98 | 59.98 | 59.99 | 23 | 1 | 49.9 | 104886.5 | 8014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 92 | 0 | 0
2025-06-14 17:20 | Normal | 206.7 | 205.8 | 251 | 344.4 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 229.6 | 227.4 | 228.4 | 0.9 | 1.1 | 0.9 | 60 | 59.99 | 59.99 | 17 | 1 | 47.2 | 104886.5 | 8014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 92 | 0 | 0
2025-06-14 17:25 | Normal | 197.1 | 200.7 | 207.5 | 205.4 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 229.6 | 227.2 | 228.2 | 0.8 | 1 | 0.8 | 60 | 60 | 60 | 15 | 1 | 48.7 | 104886.5 | 8014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 92 | 0 | 0