## S1_BL19
Time | Working Mode | V MPPT 1(V) | V MPPT 2(V) | V MPPT 3(V) | V MPPT 4(V) | I MPPT 1(A) | I MPPT 2(A) | I MPPT 3(A) | I MPPT 4(A) | Ua(V) | Ub(V) | Uc(V) | I AC 1(A) | I AC 2(A) | I AC 3(A) | F AC 1(Hz) | F AC 2(Hz) | F AC 3(Hz) | Power(W) | Working Mode | Temperature(℃) | Total Generation(kWh) | H Total(h) | Istr1(A) | Istr2(A) | Istr3(A) | Istr4(A) | Istr5(A) | Istr6(A) | Istr7(A) | Istr8(A) | Istr10(A) | Istr11(A) | RSSI | PF | ReactivePower(kVar) | LeakageCurrent(mA) | ISO(kΩ)
2025-06-02 05:58 | Wait | 417 | 417.4 | 416.3 | 417.3 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 223.4 | 224.2 | 224.8 | 0 | 0 | 0 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 0 | 0 | 19.1 | 98228 | 5793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84 | -0.001 | -0.001
2025-06-02 05:58 | Wait | 422.5 | 422.9 | 421.7 | 422.6 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 222.6 | 223.8 | 224.2 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 0 | 0 | 20 | 98228 | 5793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84 | -0.001 | -0.001
2025-06-02 05:58 | Wait | 431.7 | 432.1 | 431 | 431.9 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 223 | 224.4 | 224.2 | 0 | 0 | 0 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 0 | 0 | 21.3 | 98228 | 5793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86 | -0.001 | -0.001
2025-06-02 05:59 | Wait | 441.9 | 442.2 | 441.1 | 442 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 223.4 | 224 | 224.4 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 0 | 23 | 98228 | 5793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86 | -0.001 | -0.001
2025-06-02 06:00 | Wait | 454 | 454.3 | 453.3 | 454.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 222.6 | 224.4 | 224.4 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.03 | 60.03 | 0 | 0 | 24.4 | 98228 | 5793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86 | -0.001 | -0.001
2025-06-02 06:01 | Wait | 466.5 | 466.8 | 465.8 | 466.7 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 223 | 224.4 | 224.2 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 0 | 0 | 25.6 | 98228 | 5793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86 | -0.001 | -0.001
2025-06-02 06:02 | Wait | 476.8 | 477.1 | 476.1 | 477 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 222.6 | 224.6 | 224.4 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 0 | 0 | 26.7 | 98228 | 5793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86 | -0.001 | -0.001
2025-06-02 06:03 | Wait | 485 | 485.3 | 484.2 | 485.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 222.2 | 224.2 | 223.8 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 0 | 0 | 27.5 | 98228 | 5793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86 | -0.001 | -0.001
2025-06-02 06:04 | Wait | 492.1 | 492.4 | 491.1 | 492.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 222.8 | 224.4 | 224 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 0 | 0 | 28.2 | 98228 | 5793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86 | -0.001 | -0.001
2025-06-02 06:05 | Wait | 496.9 | 497.2 | 495.4 | 497.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 222.2 | 224 | 223.6 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 60 | 60 | 0 | 0 | 28.9 | 98228 | 5793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86 | -0.001 | -0.001
2025-06-02 06:06 | Wait | 499.5 | 499.9 | 497.7 | 499.7 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 222.2 | 224.2 | 223.6 | 0 | 0 | 0 | 60 | 59.99 | 59.99 | 0 | 0 | 29.4 | 98228 | 5793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86 | -0.001 | -0.001
2025-06-02 06:07 | Wait | 500.7 | 501.1 | 498.9 | 500.8 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 222.2 | 224 | 223.8 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 0 | 29.9 | 98228 | 5793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86 | -0.001 | -0.001
2025-06-02 06:08 | Wait | 501.4 | 501.6 | 499.7 | 501.6 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 222 | 224 | 223.6 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.95 | 59.97 | 0 | 0 | 30.3 | 98228 | 5793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86 | -0.001 | -0.001
2025-06-02 06:09 | Wait | 503.5 | 503.8 | 501.7 | 503.7 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 222.6 | 224 | 224 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.04 | 60.04 | 0 | 0 | 30.7 | 98228 | 5793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86 | -0.001 | -0.001
2025-06-02 06:10 | Wait | 507 | 507.3 | 504.9 | 507.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 222.4 | 223.6 | 224 | 0 | 0 | 0 | 59.9 | 59.91 | 59.9 | 0 | 0 | 31 | 98228 | 5793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86 | -0.001 | -0.001
2025-06-02 06:11 | Wait | 511.1 | 511.4 | 508.9 | 511.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 222.6 | 223.8 | 224 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 0 | 0 | 31.3 | 98228 | 5793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86 | -0.001 | -0.001
2025-06-02 06:12 | Wait | 515.4 | 515.7 | 513.1 | 515.5 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 222 | 223.6 | 223.6 | 0 | 0 | 0 | 59.93 | 59.93 | 59.93 | 0 | 0 | 31.6 | 98228 | 5793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86 | -0.001 | -0.001
2025-06-02 06:13 | Wait | 519.7 | 520 | 517.3 | 519.7 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 222 | 223.4 | 223.6 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60.01 | 60 | 0 | 0 | 31.9 | 98228 | 5793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86 | -0.001 | -0.001
2025-06-02 06:14 | Wait | 524 | 524.2 | 521.6 | 524.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 222.2 | 223.6 | 223.4 | 0 | 0 | 0 | 59.93 | 59.93 | 59.92 | 0 | 0 | 32.1 | 98228 | 5793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86 | -0.001 | -0.001
2025-06-02 06:15 | Wait | 526.3 | 526.6 | 524.2 | 526.5 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 222 | 223.8 | 223.8 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 0 | 0 | 32.3 | 98228 | 5793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86 | -0.001 | -0.001
2025-06-02 06:16 | Wait | 527.9 | 528.3 | 525.6 | 528 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 222.4 | 223.6 | 223.2 | 0 | 0 | 0 | 59.95 | 59.95 | 59.95 | 0 | 0 | 32.5 | 98228 | 5793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86 | -0.001 | -0.001
2025-06-02 06:17 | Wait | 529.3 | 529.5 | 526.7 | 529.3 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 223 | 224 | 224.2 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.96 | 59.98 | 0 | 0 | 32.7 | 98228 | 5793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86 | -0.001 | -0.001
2025-06-02 06:18 | Wait | 530.2 | 530.4 | 527.8 | 530.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 222.2 | 223.6 | 223.6 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.95 | 59.96 | 0 | 0 | 32.8 | 98228 | 5793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86 | -0.001 | -0.001
2025-06-02 06:19 | Wait | 531.3 | 531.6 | 528.9 | 531.5 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 222.4 | 223.2 | 223.4 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.97 | 59.96 | 0 | 0 | 33 | 98228 | 5793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86 | -0.001 | -0.001
2025-06-02 06:21 | Wait | 535.2 | 535.5 | 532.7 | 535.3 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 222.4 | 224 | 223.6 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 60 | 59.99 | 0 | 0 | 33.2 | 98228 | 5793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2025-06-02 06:22 | Wait | 537.1 | 537.3 | 534.7 | 537.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223.2 | 223.6 | 224.4 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 0 | 0 | 33.4 | 98228 | 5793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2025-06-02 06:23 | Wait | 539.7 | 540 | 537.5 | 539.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222.6 | 223.8 | 223.8 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 0 | 0 | 33.5 | 98228 | 5793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2025-06-02 06:24 | Wait | 542.6 | 542.8 | 540.6 | 542.9 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 222.8 | 223.6 | 224.2 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.01 | 60.01 | 0 | 0 | 33.6 | 98228 | 5793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2025-06-02 06:25 | Wait | 545.5 | 545.5 | 545.3 | 551.3 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 222.4 | 224.4 | 224.2 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 0 | 0 | 33.7 | 98228 | 5793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2025-06-02 06:26 | Wait | 547.2 | 547.1 | 548.7 | 558 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 222.8 | 224.4 | 224.2 | 0 | 0 | 0 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 0 | 0 | 33.8 | 98228 | 5793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2025-06-02 06:27 | Wait | 548.4 | 548.3 | 550.2 | 559.9 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 222.6 | 224.2 | 224.2 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60.01 | 60 | 0 | 0 | 33.9 | 98228 | 5793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2025-06-02 06:28 | Wait | 549.4 | 549.4 | 551.3 | 561.2 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 222.4 | 224.8 | 223.8 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 0 | 0 | 34 | 98228 | 5793 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2025-06-02 06:29 | Wait | 549.9 | 549.9 | 552 | 562.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222.8 | 224.4 | 224.2 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.02 | 60.01 | 0 | 0 | 34.1 | 98228 | 5793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2025-06-02 06:30 | Wait | 550.4 | 550.4 | 552.4 | 563.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 222.8 | 224 | 224.2 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60.01 | 60 | 0 | 0 | 34.2 | 98228 | 5793 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2025-06-02 06:31 | Wait | 550.7 | 550.6 | 552.7 | 563.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222.4 | 224.4 | 223.8 | 0 | 0 | 0 | 60.04 | 60.05 | 60.05 | 0 | 0 | 34.2 | 98228 | 5793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2025-06-02 06:32 | Wait | 550.5 | 550.4 | 552.6 | 564 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 222.4 | 224.6 | 224.4 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 0 | 34.3 | 98228 | 5793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2025-06-02 06:33 | Wait | 550 | 549.9 | 551.7 | 562.2 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 223 | 224.6 | 224.4 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.02 | 60.03 | 0 | 0 | 34.4 | 98228 | 5793 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2025-06-02 06:34 | Wait | 548.8 | 548.9 | 548.7 | 555.3 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 223 | 224.8 | 224.6 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 0 | 0 | 34.4 | 98228 | 5793 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2025-06-02 06:35 | Wait | 548.5 | 548.6 | 549.9 | 559.8 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 222.8 | 224.4 | 224 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 0 | 0 | 34.5 | 98228 | 5793 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2025-06-02 06:36 | Wait | 547.4 | 547.6 | 547.6 | 555.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 223 | 224.6 | 224.2 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60 | 60.01 | 0 | 0 | 34.6 | 98228 | 5793 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2025-06-02 06:37 | Wait | 546.8 | 547 | 546.1 | 551.8 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 221.8 | 223.8 | 223.2 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.96 | 59.99 | 0 | 0 | 34.6 | 98228 | 5793 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2025-06-02 06:38 | Wait | 545.9 | 546.2 | 543.7 | 546 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 222.6 | 224.6 | 224 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.03 | 60.03 | 0 | 0 | 34.7 | 98228 | 5793 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2025-06-02 06:39 | Wait | 546.4 | 546.7 | 544.1 | 546.4 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 222.8 | 224.6 | 224.4 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.02 | 60.02 | 0 | 0 | 34.8 | 98228 | 5793 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2025-06-02 06:40 | Wait | 546.4 | 546.7 | 544.1 | 546.4 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 222.6 | 224.2 | 223.8 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.97 | 59.97 | 0 | 0 | 34.8 | 98228 | 5793 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2025-06-02 06:41 | Wait | 547 | 547.3 | 545 | 548 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 222.6 | 224.6 | 224.6 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 0 | 0 | 34.9 | 98228 | 5793 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2025-06-02 06:42 | Wait | 546.1 | 546.3 | 543.5 | 545.9 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 223 | 224.8 | 224.6 | 0 | 0 | 0 | 60.04 | 60.03 | 60.03 | 0 | 0 | 34.9 | 98228 | 5793 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2025-06-02 06:43 | Wait | 546.4 | 546.7 | 543.9 | 546.5 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 222 | 224 | 223.8 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 59.99 | 60 | 0 | 0 | 35 | 98228 | 5793 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2025-06-02 06:44 | Wait | 546.3 | 546.5 | 543.6 | 546.2 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 222.4 | 224.4 | 224.4 | 0 | 0 | 0 | 60.04 | 60.03 | 60.04 | 0 | 0 | 35 | 98228 | 5793 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2025-06-02 06:45 | Wait | 546.9 | 547.6 | 545.6 | 551.5 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 222.6 | 224.4 | 224.4 | 0 | 0 | 0 | 60.06 | 60.04 | 60.06 | 0 | 0 | 35.1 | 98228 | 5793 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2025-06-02 06:46 | Wait | 547.4 | 548.4 | 547.5 | 556.9 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 222.2 | 223.6 | 223.6 | 0 | 0 | 0 | 60.08 | 60.07 | 60.08 | 0 | 0 | 35.1 | 98228 | 5793 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2025-06-02 06:47 | Wait | 548.5 | 549.3 | 547.5 | 555.2 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 222.6 | 224.8 | 224.4 | 0 | 0 | 0 | 60.07 | 60.07 | 60.07 | 0 | 0 | 35.2 | 98228 | 5793 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2025-06-02 06:48 | Wait | 550.9 | 551.9 | 550.1 | 558.2 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 223.2 | 225 | 224.6 | 0 | 0 | 0 | 60.06 | 60.05 | 60.05 | 0 | 0 | 35.2 | 98228 | 5793 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2025-06-02 06:49 | Wait | 552.3 | 553.2 | 551.1 | 558.6 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 223.2 | 224.8 | 224.8 | 0 | 0 | 0 | 60.1 | 60.1 | 60.1 | 0 | 0 | 35.3 | 98228 | 5793 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2025-06-02 06:50 | Wait | 552.7 | 552.9 | 549.4 | 552.5 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 222.6 | 223.8 | 224 | 0 | 0 | 0 | 60.08 | 60.08 | 60.06 | 0 | 0 | 35.3 | 98228 | 5793 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2025-06-02 06:51 | Wait | 554.9 | 555.2 | 551.7 | 554.9 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 223.4 | 225.2 | 224.4 | 0 | 0 | 0 | 60.11 | 60.1 | 60.1 | 0 | 0 | 35.3 | 98228 | 5793 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2025-06-02 06:52 | Wait | 557.4 | 557.7 | 554.3 | 557.6 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 223.4 | 224.4 | 224.4 | 0 | 0 | 0 | 60.14 | 60.14 | 60.14 | 0 | 0 | 35.4 | 98228 | 5793 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2025-06-02 06:53 | Fault | 562.5 | 565.6 | 565.2 | 581.5 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 223.4 | 224.6 | 224.6 | 0 | 0 | 0 | 60.14 | 60.14 | 60.14 | 0 | 2 | 35.4 | 98228 | 5793 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2025-06-02 06:54 | Fault | 560.6 | 560.9 | 557.6 | 560.8 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 223.4 | 224.6 | 224.2 | 0 | 0 | 0 | 60.11 | 60.11 | 60.11 | 0 | 2 | 35.5 | 98228 | 5793 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2025-06-02 06:55 | Fault | 562.2 | 562.9 | 560.2 | 564.9 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 223.2 | 224.6 | 224.8 | 0 | 0 | 0 | 60.06 | 60.07 | 60.06 | 0 | 2 | 35.5 | 98228 | 5793 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2025-06-02 06:56 | Fault | 563.9 | 564.6 | 561.7 | 566.3 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 223.2 | 224.6 | 224.6 | 0 | 0 | 0 | 60.07 | 60.07 | 60.06 | 0 | 2 | 35.5 | 98228 | 5793 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2025-06-02 06:57 | Fault | 566.3 | 566.9 | 563.9 | 567.7 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 223.6 | 224.6 | 224.8 | 0 | 0 | 0 | 60.07 | 60.08 | 60.08 | 0 | 2 | 35.6 | 98228 | 5793 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2025-06-02 06:58 | Fault | 568.5 | 568.8 | 565.8 | 568.7 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 223.2 | 224.8 | 224.4 | 0 | 0 | 0 | 60.09 | 60.08 | 60.09 | 0 | 2 | 35.6 | 98228 | 5793 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2025-06-02 06:59 | Fault | 570.3 | 570.5 | 567.6 | 569.9 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 223.4 | 224.6 | 224.6 | 0 | 0 | 0 | 60.05 | 60.06 | 60.05 | 0 | 2 | 35.7 | 98228 | 5793 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2025-06-02 07:00 | Fault | 573.6 | 574.9 | 574.1 | 580.7 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 223.4 | 225 | 225 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 2 | 35.7 | 98228 | 5793 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2025-06-02 07:01 | Fault | 572.9 | 573.1 | 570.8 | 573 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 223.4 | 224.2 | 224.4 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 0 | 2 | 35.7 | 98228 | 5793 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2025-06-02 07:02 | Fault | 573.5 | 573.8 | 571.7 | 574 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 223.2 | 224.8 | 224.6 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 0 | 2 | 35.8 | 98228 | 5793 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2025-06-02 07:03 | Fault | 576.6 | 578.7 | 579.4 | 587.2 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 223.4 | 224.4 | 225 | 0 | 0 | 0 | 59.95 | 59.97 | 59.96 | 0 | 2 | 35.8 | 98228 | 5793 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2025-06-02 07:04 | Fault | 575.7 | 577.4 | 577.8 | 584.3 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 223.2 | 224.4 | 224.4 | 0 | 0 | 0 | 59.95 | 59.96 | 59.96 | 0 | 2 | 35.9 | 98228 | 5793 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2025-06-02 07:05 | Fault | 573.4 | 573.6 | 571.7 | 573.4 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 223.4 | 224.6 | 224.4 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.01 | 60.01 | 0 | 2 | 35.9 | 98228 | 5793 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2025-06-02 07:06 | Fault | 575 | 575.8 | 575.1 | 579.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 223.2 | 224 | 224.2 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 2 | 36 | 98228 | 5793 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2025-06-02 07:07 | Fault | 574 | 574.2 | 572 | 573.6 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 223.4 | 224.2 | 224.6 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 0 | 2 | 36 | 98228 | 5793 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2025-06-02 07:08 | Fault | 576 | 576.4 | 574.6 | 577 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 223.2 | 224.6 | 224.4 | 0 | 0 | 0 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 0 | 2 | 36 | 98228 | 5793 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2025-06-02 07:09 | Fault | 576.6 | 576.8 | 574.4 | 576.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 223 | 224.4 | 224.4 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 60 | 59.99 | 0 | 2 | 36.1 | 98228 | 5793 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2025-06-02 07:10 | Fault | 577.8 | 577.9 | 575.6 | 577.4 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 223 | 223.8 | 224.4 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 0 | 2 | 36.1 | 98228 | 5793 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2025-06-02 07:11 | Fault | 579.1 | 579.3 | 577.1 | 578.9 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 222.6 | 224.2 | 224.4 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 0 | 2 | 36.1 | 98228 | 5793 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2025-06-02 07:12 | Fault | 581.2 | 581.7 | 580 | 583.2 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 223.2 | 224.4 | 224.8 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 59.98 | 0 | 2 | 36.2 | 98228 | 5793 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2025-06-02 07:13 | Fault | 581 | 581.1 | 579.2 | 581 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 222.8 | 224.6 | 224.2 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 0 | 2 | 36.2 | 98228 | 5793 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2025-06-02 07:14 | Fault | 580.8 | 580.9 | 579.1 | 580.9 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 222.6 | 224.4 | 224.2 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.96 | 59.97 | 0 | 2 | 36.3 | 98228 | 5793 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2025-06-02 07:15 | Fault | 580.8 | 580.8 | 579 | 580.8 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 222.8 | 224.6 | 224.6 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.98 | 59.98 | 0 | 2 | 36.3 | 98228 | 5793 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2025-06-02 07:16 | Fault | 580.2 | 580.2 | 578.4 | 580.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223 | 224.2 | 224.4 | 0 | 0 | 0 | 60.05 | 60.05 | 60.04 | 0 | 2 | 36.3 | 98228 | 5793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2025-06-02 07:17 | Fault | 579.2 | 579.2 | 577.5 | 579.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223.2 | 224.2 | 224.8 | 0 | 0 | 0 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 0 | 2 | 36.4 | 98228 | 5793 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2025-06-02 07:18 | Fault | 578.4 | 578.4 | 576.5 | 578.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223.2 | 224.8 | 224.8 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 2 | 36.4 | 98228 | 5793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2025-06-02 07:19 | Fault | 578.1 | 578.2 | 576.4 | 578.8 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 223 | 224.6 | 224.4 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.04 | 60.04 | 0 | 2 | 36.4 | 98228 | 5793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2025-06-02 07:20 | Fault | 578.5 | 578.6 | 577 | 579.7 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 222.4 | 224.4 | 224.2 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 0 | 2 | 36.4 | 98228 | 5793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2025-06-02 07:21 | Fault | 584 | 586.8 | 587.2 | 594.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222.8 | 224.8 | 224.4 | 0 | 0 | 0 | 59.95 | 59.96 | 59.96 | 0 | 2 | 36.5 | 98228 | 5793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 100 | -0.001 | -0.001
2025-06-02 07:22 | Fault | 581.5 | 583.7 | 584 | 590.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223.4 | 224.6 | 224.8 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.03 | 60.04 | 0 | 2 | 36.5 | 98228 | 5793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2025-06-02 07:23 | Fault | 580.8 | 582.3 | 582 | 587.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223.6 | 224.8 | 224.6 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.02 | 60.01 | 0 | 2 | 36.5 | 98228 | 5793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2025-06-02 07:24 | Fault | 576.8 | 577.2 | 576.3 | 579.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222.8 | 224.8 | 224.6 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.02 | 60.02 | 0 | 2 | 36.6 | 98228 | 5793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2025-06-02 07:25 | Fault | 574.6 | 574.4 | 572.8 | 575 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222.6 | 224.6 | 224.4 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 0 | 2 | 36.6 | 98228 | 5793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2025-06-02 07:26 | Fault | 573.9 | 573.8 | 572.3 | 574.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223 | 224.2 | 224.4 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 0 | 2 | 36.6 | 98228 | 5793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2025-06-02 07:27 | Fault | 573.6 | 573.5 | 571.5 | 573.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222.6 | 224.4 | 224.2 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 0 | 2 | 36.6 | 98228 | 5793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2025-06-02 07:28 | Fault | 576.6 | 576.9 | 575.4 | 579.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222.6 | 224.6 | 224.6 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 0 | 2 | 36.6 | 98228 | 5793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2025-06-02 07:29 | Fault | 587.9 | 590.5 | 590.2 | 599.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222.4 | 224.6 | 224.4 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 0 | 2 | 36.6 | 98228 | 5793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 100 | -0.001 | -0.001
2025-06-02 07:30 | Fault | 588.5 | 590.9 | 590.2 | 598.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222.6 | 224.6 | 224.4 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 60 | 60 | 0 | 2 | 36.7 | 98228 | 5793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 100 | -0.001 | -0.001
2025-06-02 07:31 | Fault | 583.4 | 584.2 | 582.6 | 587.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222.6 | 224.6 | 224.6 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60 | 60.01 | 0 | 2 | 36.7 | 98228 | 5793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2025-06-02 07:32 | Fault | 579.4 | 579.4 | 577.3 | 579.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223 | 224.6 | 224.6 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 2 | 36.7 | 98228 | 5793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2025-06-02 07:33 | Fault | 579.8 | 579.9 | 577.6 | 579.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 223 | 224.2 | 224.6 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 60 | 59.99 | 0 | 2 | 36.7 | 98228 | 5793 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2025-06-02 07:34 | Fault | 590.2 | 591.5 | 590.8 | 597.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223.2 | 224 | 224.6 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 0 | 2 | 36.7 | 98228 | 5793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 100 | -0.001 | -0.001
2025-06-02 07:35 | Fault | 581.1 | 581.1 | 579.2 | 580.4 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 223.2 | 224.6 | 224.4 | 0 | 0 | 0 | 59.95 | 59.95 | 59.96 | 0 | 2 | 36.8 | 98228 | 5793 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2025-06-02 07:36 | Fault | 581.7 | 581.7 | 579.9 | 581.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 222.8 | 224.2 | 224.8 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 0 | 2 | 36.8 | 98228 | 5793 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2025-06-02 07:37 | Fault | 584 | 583.6 | 582.2 | 584.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223.4 | 224.4 | 224.6 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60.01 | 0 | 2 | 36.8 | 98228 | 5793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2025-06-02 07:38 | Fault | 595.6 | 596.4 | 595.5 | 602.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223.8 | 224.2 | 224.6 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 60 | 0 | 2 | 36.8 | 98228 | 5793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 100 | -0.001 | -0.001
2025-06-02 07:39 | Fault | 595.1 | 595.7 | 594.7 | 601.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223.4 | 224.4 | 224.8 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 59.99 | 0 | 2 | 36.8 | 98228 | 5793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 100 | -0.001 | -0.001
2025-06-02 07:40 | Fault | 579.9 | 579.8 | 578.3 | 578.4 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 223.2 | 224.4 | 224.4 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 59.99 | 0 | 2 | 36.8 | 98228 | 5793 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2025-06-02 07:41 | Fault | 595.1 | 595.4 | 594 | 600.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223.4 | 224.8 | 225 | 0 | 0 | 0 | 60.04 | 60.02 | 60.02 | 0 | 2 | 36.9 | 98228 | 5793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 100 | -0.001 | -0.001
2025-06-02 07:42 | Fault | 594.2 | 594.4 | 593.2 | 599.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223.6 | 224.4 | 224.6 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 0 | 2 | 36.9 | 98228 | 5793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 100 | -0.001 | -0.001
2025-06-02 07:43 | Fault | 593.7 | 593.7 | 592.6 | 598.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223.2 | 224.2 | 224.6 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.02 | 60.02 | 0 | 2 | 37 | 98228 | 5793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 100 | -0.001 | -0.001
2025-06-02 07:44 | Fault | 593.2 | 593.3 | 592 | 597.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223.2 | 224.8 | 225.2 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60.01 | 0 | 2 | 37 | 98228 | 5793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 100 | -0.001 | -0.001
2025-06-02 07:45 | Fault | 592.8 | 592.8 | 591.4 | 596.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223.6 | 225 | 224.6 | 0 | 0 | 0 | 60.04 | 60.05 | 60.04 | 0 | 2 | 37 | 98228 | 5793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 100 | -0.001 | -0.001
2025-06-02 07:46 | Fault | 592.3 | 592.4 | 590.7 | 596.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223.6 | 224.6 | 224.8 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 0 | 2 | 37.1 | 98228 | 5793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 100 | -0.001 | -0.001
2025-06-02 07:47 | Fault | 591.4 | 591.4 | 589.7 | 594.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223.8 | 224.6 | 224.8 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 0 | 2 | 37.1 | 98228 | 5793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2025-06-02 07:48 | Fault | 579.5 | 579.2 | 578.1 | 580.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223.4 | 224.2 | 224.6 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.02 | 60.01 | 0 | 2 | 37.1 | 98228 | 5793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2025-06-02 07:49 | Fault | 587.7 | 587.5 | 585.7 | 590.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223.6 | 224 | 224.6 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 59.99 | 0 | 2 | 37.1 | 98228 | 5793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2025-06-02 07:50 | Fault | 589.6 | 589.3 | 587 | 592.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223.6 | 224.8 | 224.6 | 0 | 0 | 0 | 60.04 | 60.03 | 60.03 | 0 | 2 | 37.2 | 98228 | 5793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 100 | -0.001 | -0.001
2025-06-02 07:51 | Fault | 570.5 | 570.6 | 569 | 570.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222.6 | 224.4 | 224 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 60 | 59.99 | 0 | 2 | 37.2 | 98228 | 5793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2025-06-02 07:52 | Fault | 571.8 | 571.8 | 570 | 571.7 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 223.2 | 224.4 | 224.2 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 0 | 2 | 37.2 | 98228 | 5793 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2025-06-02 07:53 | Fault | 569.6 | 569.6 | 567.3 | 568.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222.2 | 224.4 | 224 | 0 | 0 | 0 | 60.04 | 60.04 | 60.03 | 0 | 2 | 37.3 | 98228 | 5793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2025-06-02 07:54 | Fault | 566.8 | 566.9 | 564.9 | 565.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222.8 | 224.4 | 224.2 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 0 | 2 | 37.3 | 98228 | 5793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2025-06-02 07:55 | Fault | 566.6 | 566.8 | 564.7 | 565.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222.8 | 223.8 | 224.4 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 0 | 2 | 37.3 | 98228 | 5793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2025-06-02 07:56 | Fault | 568.7 | 568.9 | 566.7 | 568.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222.8 | 224.6 | 224.2 | 0 | 0 | 0 | 60.04 | 60.05 | 60.05 | 0 | 2 | 37.4 | 98228 | 5793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2025-06-02 07:57 | Fault | 581.2 | 580.8 | 578.4 | 583.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223 | 224.6 | 224.4 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 0 | 2 | 37.4 | 98228 | 5793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2025-06-02 07:58 | Fault | 595 | 594.4 | 591.7 | 601 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223.2 | 224.6 | 224.6 | 0 | 0 | 0 | 60.05 | 60.05 | 60.04 | 0 | 2 | 37.4 | 98228 | 5793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 100 | -0.001 | -0.001
2025-06-02 07:59 | Fault | 578 | 577.1 | 574.6 | 578.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223 | 224 | 224.4 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.01 | 60.02 | 0 | 2 | 37.5 | 98228 | 5793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2025-06-02 08:00 | Fault | 583 | 582.4 | 579.8 | 585.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223 | 224 | 224.4 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 0 | 2 | 37.5 | 98228 | 5793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2025-06-02 08:01 | Fault | 569.8 | 570 | 567.3 | 568.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222.6 | 224.6 | 224.6 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60 | 60.01 | 0 | 2 | 37.5 | 98228 | 5793 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2025-06-02 08:02 | Fault | 597.8 | 597 | 593.6 | 602.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223.8 | 225 | 224.8 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60 | 60 | 0 | 2 | 37.5 | 98228 | 5793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 100 | -0.001 | -0.001
2025-06-02 08:03 | Fault | 597.8 | 597 | 593.6 | 602 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223.4 | 224.2 | 224.8 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.01 | 60.01 | 0 | 2 | 37.5 | 98228 | 5793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 100 | -0.001 | -0.001
2025-06-02 08:04 | Fault | 597.9 | 597.2 | 593.9 | 601.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223.4 | 224.6 | 224.6 | 0 | 0 | 0 | 60.04 | 60.03 | 60.03 | 0 | 2 | 37.5 | 98228 | 5793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 100 | -0.001 | -0.001
2025-06-02 08:05 | Fault | 598.2 | 597.5 | 594.2 | 601.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223.4 | 224.8 | 224.8 | 0 | 0 | 0 | 60.05 | 60.03 | 60.04 | 0 | 2 | 37.5 | 98228 | 5793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 100 | -0.001 | -0.001
2025-06-02 08:06 | Fault | 597.9 | 597.2 | 594.1 | 600.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223.4 | 224.8 | 224.8 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.02 | 60.03 | 0 | 2 | 37.6 | 98228 | 5793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 100 | -0.001 | -0.001
2025-06-02 08:07 | Fault | 597 | 596.4 | 593.4 | 599.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223 | 224.6 | 224.8 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.99 | 59.97 | 0 | 2 | 37.6 | 98228 | 5793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 100 | -0.001 | -0.001
2025-06-02 08:08 | Fault | 590.5 | 590.2 | 588.1 | 592.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223.4 | 224 | 224.4 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 0 | 2 | 37.6 | 98228 | 5793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2025-06-02 08:09 | Fault | 574.9 | 575.2 | 573.6 | 572.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222.2 | 224.4 | 224 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60 | 60 | 0 | 2 | 37.7 | 98228 | 5793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2025-06-02 08:10 | Fault | 574.6 | 574.9 | 573.4 | 572.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223.2 | 223.6 | 224.4 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.98 | 59.98 | 0 | 2 | 37.7 | 98228 | 5793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2025-06-02 08:11 | Fault | 574.4 | 574.6 | 573.1 | 572.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222.8 | 224.4 | 224.2 | 0 | 0 | 0 | 59.92 | 59.92 | 59.92 | 0 | 2 | 37.7 | 98228 | 5793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2025-06-02 08:12 | Fault | 575 | 575.2 | 573.8 | 572.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222.6 | 224 | 223.8 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 0 | 2 | 37.7 | 98228 | 5793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2025-06-02 08:13 | Fault | 575.7 | 575.9 | 574.6 | 573.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222.6 | 223.6 | 223.8 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60 | 60.01 | 0 | 2 | 37.7 | 98228 | 5793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2025-06-02 08:14 | Fault | 576.5 | 576.7 | 575.3 | 574.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222.6 | 223.4 | 223.6 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 0 | 2 | 37.7 | 98228 | 5793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2025-06-02 08:15 | Fault | 577.3 | 577.5 | 576.2 | 575.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222.2 | 223.8 | 223.6 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.99 | 59.98 | 0 | 2 | 37.7 | 98228 | 5793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2025-06-02 08:16 | Fault | 577.5 | 577.7 | 576.4 | 575.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222.4 | 224 | 223.8 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 0 | 2 | 37.7 | 98228 | 5793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2025-06-02 08:17 | Fault | 577.7 | 577.8 | 576.5 | 576.3 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 222.2 | 224 | 223.8 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 0 | 2 | 37.7 | 98228 | 5793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2025-06-02 08:18 | Fault | 578 | 578.1 | 576.7 | 576.8 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 222.4 | 223.4 | 223.6 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 0 | 2 | 37.8 | 98228 | 5793 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2025-06-02 08:19 | Fault | 578.6 | 578.7 | 577.1 | 577.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222 | 224 | 223.8 | 0 | 0 | 0 | 60 | 59.98 | 60 | 0 | 2 | 37.8 | 98228 | 5793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2025-06-02 08:20 | Fault | 579 | 579.2 | 577.7 | 578.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222.6 | 223.4 | 223.6 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 0 | 2 | 37.8 | 98228 | 5793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2025-06-02 08:21 | Fault | 579.7 | 579.7 | 578.3 | 579 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222.6 | 223.8 | 223.6 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.02 | 60.02 | 0 | 2 | 37.9 | 98228 | 5793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2025-06-02 08:22 | Fault | 582.1 | 582 | 580.7 | 582.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222.4 | 223.2 | 223.6 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 2 | 37.9 | 98228 | 5793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2025-06-02 08:27 | Fault | 576.9 | 576.9 | 575.5 | 576.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 38 | 98228 | 5793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2025-06-02 08:32 | Fault | 581.4 | 581.4 | 579.4 | 584.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 38.1 | 98228 | 5793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2025-06-02 08:37 | Fault | 581.1 | 581.2 | 578.9 | 581.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 38.2 | 98228 | 5793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2025-06-02 08:42 | Fault | 597.9 | 597.8 | 594.8 | 602.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 38.2 | 98228 | 5793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 100 | 0 | 0
2025-06-02 08:47 | Fault | 591 | 591 | 589.1 | 590.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 38.3 | 98228 | 5793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2025-06-02 08:52 | Fault | 606.4 | 606.2 | 603.6 | 608.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222.8 | 224 | 224 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 0 | 2 | 38.4 | 98228 | 5793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 100 | 0 | 0
2025-06-02 08:57 | Fault | 571 | 571 | 570.3 | 569.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222.6 | 223.2 | 224.2 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.98 | 59.99 | 0 | 2 | 38.7 | 98228 | 5793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2025-06-02 09:02 | Fault | 574.6 | 574.7 | 572.6 | 574.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 221.8 | 223 | 224 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 2 | 38.9 | 98228 | 5793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2025-06-02 09:07 | Fault | 599.2 | 599.2 | 595.7 | 602.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223.2 | 224.2 | 224.6 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 0 | 2 | 39 | 98228 | 5793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 100 | 0 | 0
2025-06-02 09:12 | Fault | 586.4 | 586.1 | 585.2 | 586.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223.4 | 224.2 | 224.4 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 0 | 2 | 39.1 | 98228 | 5793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2025-06-02 09:17 | Fault | 585 | 585 | 584.5 | 586.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222.6 | 224.2 | 224.2 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 0 | 2 | 39.3 | 98228 | 5793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2025-06-02 09:22 | Fault | 583.3 | 583.4 | 582.9 | 585.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222.8 | 224 | 224.4 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 0 | 2 | 39.5 | 98228 | 5793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2025-06-02 09:27 | Fault | 583.4 | 583.2 | 582.3 | 584.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222.2 | 223.4 | 224.4 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60 | 60.01 | 0 | 2 | 39.7 | 98228 | 5793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2025-06-02 09:32 | Fault | 586.1 | 585.7 | 584.8 | 587.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223.4 | 224.4 | 224.8 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.99 | 59.98 | 0 | 2 | 39.8 | 98228 | 5793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2025-06-02 09:37 | Fault | 583.8 | 583.3 | 582.3 | 585 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223.4 | 223.8 | 224.2 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 0 | 2 | 40 | 98228 | 5793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2025-06-02 09:42 | Fault | 584.2 | 583.8 | 582.7 | 585.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223.6 | 224.4 | 224.8 | 0 | 0 | 0 | 60.04 | 60.05 | 60.05 | 0 | 2 | 40 | 98228 | 5793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2025-06-02 09:47 | Fault | 592.1 | 591.6 | 589.6 | 594.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223.8 | 224.6 | 224.8 | 0 | 0 | 0 | 60.07 | 60.05 | 60.06 | 0 | 2 | 40.2 | 98228 | 5793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2025-06-02 09:52 | Fault | 570.5 | 569.6 | 569.3 | 569.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223.4 | 224.2 | 224.6 | 0 | 0 | 0 | 60.06 | 60.07 | 60.07 | 0 | 2 | 40.5 | 98228 | 5793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2025-06-02 09:57 | Fault | 582.4 | 581.6 | 580.5 | 583.9 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 223.6 | 224.4 | 225 | 0 | 0 | 0 | 60.07 | 60.08 | 60.07 | 0 | 2 | 40.7 | 98228 | 5793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2025-06-02 10:02 | Fault | 580.6 | 579.6 | 578.8 | 581.3 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 223 | 224 | 224.2 | 0 | 0 | 0 | 60.08 | 60.08 | 60.08 | 0 | 2 | 40.8 | 98228 | 5793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2025-06-02 10:07 | Fault | 573.9 | 573 | 572.9 | 574.5 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 223.2 | 224 | 224.4 | 0 | 0 | 0 | 60.07 | 60.07 | 60.07 | 0 | 2 | 41 | 98228 | 5793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2025-06-02 10:12 | Fault | 577.7 | 576.8 | 576.4 | 578.7 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 223.6 | 224.4 | 224.8 | 0 | 0 | 0 | 60.05 | 60.06 | 60.05 | 0 | 2 | 41.1 | 98228 | 5793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2025-06-02 10:17 | Fault | 588 | 587.4 | 586.1 | 590.5 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 223.6 | 224.4 | 225 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 0 | 2 | 41.2 | 98228 | 5793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2025-06-02 10:22 | Fault | 578.6 | 578.1 | 577.1 | 581 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 223.6 | 224.6 | 224.6 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 0 | 2 | 41.4 | 98228 | 5793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2025-06-02 10:27 | Fault | 589 | 588 | 585.1 | 590.3 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 223.6 | 224.8 | 225 | 0 | 0 | 0 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 0 | 2 | 41.4 | 98228 | 5793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 100 | 0 | 0
2025-06-02 10:32 | Fault | 581.6 | 580.5 | 577.7 | 582.4 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 223.4 | 224.8 | 224.8 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 0 | 2 | 41.4 | 98228 | 5793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2025-06-02 10:37 | Fault | 579.1 | 577.6 | 575.3 | 580.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 223.4 | 223.6 | 224.4 | 0 | 0 | 0 | 59.89 | 59.9 | 59.89 | 0 | 2 | 41.5 | 98228 | 5793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2025-06-02 10:42 | Fault | 578.9 | 577.2 | 574.6 | 578.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223.4 | 223.6 | 225 | 0 | 0 | 0 | 59.91 | 59.91 | 59.91 | 0 | 2 | 41.4 | 98228 | 5793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2025-06-02 10:47 | Fault | 557.2 | 555.5 | 554 | 555.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223 | 223 | 223.8 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.95 | 59.96 | 0 | 2 | 41.4 | 98228 | 5793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2025-06-02 10:52 | Wait | 559.8 | 558 | 558.9 | 559.9 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 221.8 | 223 | 223.4 | 0 | 0 | 0 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 0 | 0 | 41.3 | 98228 | 5793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2025-06-02 10:57 | Wait | 558.9 | 557.5 | 557.2 | 559.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 221.6 | 223 | 223.4 | 0 | 0 | 0 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 0 | 0 | 41.2 | 98228 | 5793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2025-06-02 11:02 | Fault | 570.3 | 569.1 | 567.6 | 570.6 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 222 | 223 | 223.6 | 0 | 0 | 0 | 60.05 | 60.05 | 60.06 | 0 | 2 | 41.2 | 98228 | 5793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2025-06-02 11:07 | Fault | 576.4 | 575.6 | 574 | 576.8 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 221 | 222.2 | 223 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 0 | 2 | 41.2 | 98228 | 5793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2025-06-02 11:12 | Fault | 579.5 | 578.8 | 577.7 | 580.4 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 221.2 | 223 | 223.2 | 0 | 0 | 0 | 60 | 59.99 | 59.99 | 0 | 2 | 41.1 | 98228 | 5793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2025-06-02 11:17 | Fault | 580.5 | 579.9 | 578.2 | 580.8 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 221.4 | 222.6 | 223.4 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60 | 60.01 | 0 | 2 | 41.1 | 98228 | 5793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2025-06-02 11:22 | Fault | 583.8 | 583.2 | 581.5 | 583.9 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 222.2 | 223.4 | 223.6 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.02 | 60.01 | 0 | 2 | 41.2 | 98228 | 5793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2025-06-02 11:27 | Fault | 584.1 | 583.6 | 581.8 | 584.4 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 222.8 | 223.8 | 224.2 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 0 | 2 | 41.2 | 98228 | 5793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2025-06-02 11:32 | Fault | 599.4 | 598.2 | 594.2 | 597.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224.2 | 224.6 | 225.4 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 0 | 2 | 41.4 | 98228 | 5793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2025-06-02 11:37 | Fault | 566.4 | 565.7 | 565.1 | 567.3 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 223.2 | 224.8 | 225 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 0 | 2 | 41.5 | 98228 | 5793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2025-06-02 11:42 | Fault | 579 | 577.8 | 575.5 | 578.8 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 224.6 | 225 | 225.8 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 0 | 2 | 41.7 | 98228 | 5793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2025-06-02 11:47 | Fault | 570.4 | 569 | 567.6 | 570.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 223.8 | 225 | 225.6 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 59.98 | 0 | 2 | 41.9 | 98228 | 5793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2025-06-02 11:52 | Wait | 568.6 | 566.8 | 566 | 568.7 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 223.6 | 224.2 | 225.2 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 0 | 42.1 | 98228 | 5793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2025-06-02 11:57 | Wait | 569.6 | 567.1 | 566.1 | 567.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224.2 | 224.8 | 225.4 | 0 | 0 | 0 | 60.04 | 60.04 | 60.05 | 0 | 0 | 42.2 | 98228 | 5793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2025-06-02 12:02 | Wait | 567.7 | 564.7 | 563.6 | 564.7 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 224 | 224.8 | 225 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 0 | 0 | 42.3 | 98228 | 5793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2025-06-02 12:07 | Fault | 555.7 | 553.2 | 554.5 | 554 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 223.2 | 223.8 | 224.4 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.99 | 59.97 | 0 | 2 | 42.4 | 98228 | 5793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2025-06-02 12:12 | Wait | 550.1 | 547.4 | 549.2 | 547.9 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 221.6 | 222.6 | 224.4 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.02 | 60.04 | 0 | 0 | 42.5 | 98228 | 5793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2025-06-02 12:17 | Fault | 572.7 | 569.9 | 570.6 | 571.4 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 223.2 | 223.8 | 224.4 | 0 | 0 | 0 | 59.93 | 59.94 | 59.93 | 0 | 2 | 42.6 | 98228 | 5793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2025-06-02 12:22 | Fault | 561.7 | 558.6 | 560.8 | 560.5 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 223 | 223.8 | 223.8 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.97 | 59.97 | 0 | 2 | 42.7 | 98228 | 5793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2025-06-02 12:27 | Wait | 562.2 | 559.3 | 560.5 | 560.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 222 | 222.8 | 223.6 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 59.99 | 0 | 0 | 42.9 | 98228 | 5793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2025-06-02 12:32 | Wait | 560.1 | 557.8 | 558.5 | 558.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222.8 | 223.8 | 224.2 | 0 | 0 | 0 | 60 | 59.99 | 60 | 0 | 0 | 43 | 98228 | 5793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2025-06-02 12:37 | Wait | 562.5 | 560.3 | 560.3 | 560.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 221.2 | 222.8 | 223.2 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 0 | 0 | 43.1 | 98228 | 5793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2025-06-02 12:42 | Wait | 567.1 | 565.1 | 564.8 | 565.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 221 | 222.6 | 222.8 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.96 | 59.95 | 0 | 0 | 43.2 | 98228 | 5793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2025-06-02 12:47 | Wait | 562.7 | 560.8 | 560.3 | 561.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 221.6 | 222.4 | 222.8 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 0 | 0 | 43.3 | 98228 | 5793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2025-06-02 12:52 | Wait | 566.6 | 564.5 | 563.5 | 564.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 221.2 | 222.4 | 223 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 0 | 0 | 43.4 | 98228 | 5793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2025-06-02 12:57 | Wait | 565.9 | 563.9 | 563.1 | 564.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 221.2 | 222 | 222.6 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.02 | 60.01 | 0 | 0 | 43.4 | 98228 | 5793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2025-06-02 13:03 | Wait | 565.6 | 563.6 | 562.2 | 563 | 0 | 0 | 0 | 0 | 221.2 | 221.8 | 222.6 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 0 | 0 | 43.4 | 98228 | 5793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2025-06-02 13:08 | Wait | 561.6 | 559.7 | 557.8 | 559 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220.6 | 221.4 | 221.6 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 0 | 0 | 43.4 | 98228 | 5793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2025-06-02 13:12 | Wait | 565 | 563.3 | 560.5 | 561.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220.2 | 221 | 221.4 | 0 | 0 | 0 | 59.95 | 59.95 | 59.95 | 0 | 0 | 43.4 | 98228 | 5793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2025-06-02 13:17 | Fault | 569.9 | 568.4 | 565.8 | 566.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220 | 221 | 221.6 | 0 | 0 | 0 | 59.93 | 59.95 | 59.93 | 0 | 2 | 43.3 | 98228 | 5793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2025-06-02 13:22 | Fault | 572 | 571.2 | 568.5 | 569.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220.4 | 221.6 | 221.4 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.02 | 60.01 | 0 | 2 | 43.2 | 98228 | 5793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2025-06-02 13:27 | Fault | 571 | 570.5 | 567.7 | 568.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220 | 221 | 221.6 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.97 | 59.94 | 0 | 2 | 43.1 | 98228 | 5793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2025-06-02 13:32 | Fault | 571.9 | 571.1 | 568.7 | 569.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 219.8 | 221.4 | 221.2 | 0 | 0 | 0 | 59.95 | 59.93 | 59.94 | 0 | 2 | 42.9 | 98228 | 5793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2025-06-02 13:38 | Fault | 571.6 | 571 | 568.9 | 569.5 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 219.6 | 220.6 | 220.8 | 0 | 0 | 0 | 59.95 | 59.96 | 59.95 | 0 | 2 | 42.8 | 98228 | 5793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2025-06-02 13:42 | Fault | 568.1 | 568.1 | 565.9 | 566.5 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 220 | 220.8 | 221.4 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.97 | 59.98 | 0 | 2 | 42.6 | 98228 | 5793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2025-06-02 13:48 | Fault | 562.8 | 562.7 | 559.9 | 560.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 219.6 | 220.6 | 221.2 | 0 | 0 | 0 | 60.09 | 60.08 | 60.08 | 0 | 2 | 42.5 | 98228 | 5793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2025-06-02 13:52 | Fault | 563.8 | 563.7 | 560.7 | 561.5 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 219.6 | 220.8 | 221.4 | 0 | 0 | 0 | 60.11 | 60.12 | 60.11 | 0 | 2 | 42.3 | 98228 | 5793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2025-06-02 13:57 | Fault | 573.5 | 573.1 | 570.6 | 571.4 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 219.8 | 220.8 | 221.2 | 0 | 0 | 0 | 60.1 | 60.11 | 60.1 | 0 | 2 | 42.2 | 98228 | 5793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2025-06-02 14:02 | Fault | 576.9 | 576.8 | 574.7 | 575.5 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 220.4 | 221.4 | 221.8 | 0 | 0 | 0 | 60.08 | 60.07 | 60.07 | 0 | 2 | 42 | 98228 | 5793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2025-06-02 14:07 | Fault | 569.1 | 569.2 | 567.4 | 568.3 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 219.4 | 220.6 | 221 | 0 | 0 | 0 | 59.95 | 59.94 | 59.95 | 0 | 2 | 41.9 | 98228 | 5793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2025-06-02 14:12 | Fault | 560.9 | 561 | 559.1 | 560.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 219.8 | 220.2 | 221 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 60 | 60 | 0 | 2 | 41.8 | 98228 | 5793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2025-06-02 14:18 | Wait | 551.1 | 551.3 | 549.6 | 551 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 219 | 220.6 | 220.6 | 0 | 0 | 0 | 59.92 | 59.92 | 59.92 | 0 | 0 | 41.8 | 98228 | 5793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2025-06-02 14:23 | Wait | 542.1 | 542.3 | 540.3 | 542.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 218.8 | 220.4 | 220.8 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 0 | 0 | 41.7 | 98228 | 5793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2025-06-02 14:27 | Wait | 534.5 | 534.7 | 532 | 534.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 219 | 220.2 | 220.6 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 0 | 0 | 41.6 | 98228 | 5793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2025-06-02 14:33 | Wait | 529.9 | 530.2 | 526.5 | 529 | 0 | 0 | 0 | 0 | 221.8 | 223 | 223 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 0 | 0 | 41.5 | 98228 | 5793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2025-06-02 14:38 | Wait | 536.4 | 536.7 | 531.3 | 533.4 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 222 | 223.4 | 223.6 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.02 | 60.02 | 0 | 0 | 41.4 | 98228 | 5793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2025-06-02 14:43 | Wait | 550.7 | 550.9 | 544.5 | 546 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 221.8 | 223.2 | 223.4 | 0 | 0 | 0 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 0 | 0 | 41.3 | 98228 | 5793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2025-06-02 14:48 | Wait | 565.3 | 565.4 | 560.1 | 561.3 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 222.4 | 223.2 | 223.4 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.99 | 59.99 | 0 | 0 | 41.1 | 98228 | 5793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2025-06-02 14:52 | Fault | 571.4 | 571.5 | 567.4 | 568.6 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 222.4 | 223 | 223.4 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 2 | 41.1 | 98228 | 5793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2025-06-02 14:58 | Fault | 573.6 | 573.7 | 569.4 | 570.8 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 222.4 | 223.6 | 224 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 0 | 2 | 40.8 | 98228 | 5793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2025-06-02 15:02 | Fault | 576.8 | 576.9 | 572.9 | 574.3 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 222.4 | 223.2 | 224 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 0 | 2 | 40.7 | 98228 | 5793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2025-06-02 15:08 | Fault | 576.8 | 577 | 573.2 | 574.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222.8 | 224 | 224 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.98 | 59.98 | 0 | 2 | 40.6 | 98228 | 5793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2025-06-02 15:13 | Fault | 576.8 | 577 | 573.4 | 574.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222.6 | 224.2 | 224 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.98 | 59.97 | 0 | 2 | 40.6 | 98228 | 5793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2025-06-02 15:18 | Fault | 576.9 | 577.1 | 573.2 | 574.6 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 222.2 | 223.2 | 223.4 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.97 | 59.96 | 0 | 2 | 40.6 | 98228 | 5793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2025-06-02 15:23 | Fault | 577.3 | 577.4 | 573.9 | 575.3 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 222.4 | 223 | 223.6 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.98 | 59.99 | 0 | 2 | 40.6 | 98228 | 5793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2025-06-02 15:28 | Fault | 575.9 | 576.1 | 572.9 | 574.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222.6 | 223.6 | 224 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.99 | 59.98 | 0 | 2 | 40.6 | 98228 | 5793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2025-06-02 15:33 | Fault | 572.4 | 572.6 | 570.1 | 571.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222.6 | 223.4 | 223.8 | 0 | 0 | 0 | 60.05 | 60.05 | 60.05 | 0 | 2 | 40.6 | 98228 | 5793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2025-06-02 15:38 | Fault | 569.1 | 569.3 | 566.9 | 568.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222.4 | 224 | 223.8 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 0 | 2 | 40.6 | 98228 | 5793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2025-06-02 15:43 | Fault | 570.2 | 570.4 | 567.6 | 568.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222.4 | 223.2 | 223.2 | 0 | 0 | 0 | 60 | 59.99 | 60 | 0 | 2 | 40.6 | 98228 | 5793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2025-06-02 15:48 | Fault | 570.7 | 570.8 | 568.5 | 569.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222 | 223.2 | 223.8 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 60 | 59.99 | 0 | 2 | 40.6 | 98228 | 5793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2025-06-02 15:53 | Fault | 571 | 571.1 | 568.4 | 569.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222.2 | 223.6 | 223.8 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 0 | 2 | 40.6 | 98228 | 5793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2025-06-02 15:58 | Fault | 573.2 | 573.3 | 571.6 | 572.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222.4 | 223.8 | 223.6 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 0 | 2 | 40.6 | 98228 | 5793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2025-06-02 16:03 | Wait | 556.9 | 557.1 | 555.9 | 557.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 222.6 | 223.4 | 224.4 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 0 | 0 | 40.6 | 98228 | 5793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2025-06-02 16:08 | Wait | 537.9 | 538.2 | 536.6 | 538.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 222.4 | 222.8 | 223.4 | 0 | 0 | 0 | 60 | 59.99 | 60 | 0 | 0 | 40.5 | 98228 | 5793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2025-06-02 16:13 | Wait | 516.4 | 516.6 | 514.9 | 516.6 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 221.8 | 222.8 | 223.2 | 0 | 0 | 0 | 59.94 | 59.94 | 59.94 | 0 | 0 | 40.5 | 98228 | 5793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2025-06-02 16:18 | Wait | 500.1 | 500.4 | 497.8 | 500.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 221.2 | 222.6 | 223.2 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 0 | 40.4 | 98228 | 5793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2025-06-02 16:23 | Wait | 503.4 | 503.6 | 499.5 | 502.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222 | 222.6 | 223 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 0 | 0 | 40.3 | 98228 | 5793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2025-06-02 16:28 | Wait | 521.6 | 521.8 | 517.3 | 519.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 221.4 | 223.2 | 223.2 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 59.98 | 0 | 0 | 40.2 | 98228 | 5793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2025-06-02 16:33 | Wait | 525.6 | 525.8 | 522.6 | 524.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222 | 223.4 | 222.8 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.97 | 59.97 | 0 | 0 | 40.1 | 98228 | 5793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2025-06-02 16:38 | Wait | 515.8 | 516.1 | 513.3 | 515.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 221.8 | 222.8 | 223 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 0 | 0 | 40.2 | 98228 | 5793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2025-06-02 16:43 | Wait | 504.6 | 504.9 | 503.2 | 504.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220.4 | 222.2 | 222.2 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.97 | 59.97 | 0 | 0 | 40.1 | 98228 | 5793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2025-06-02 16:48 | Wait | 464.2 | 464.4 | 463.4 | 464.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 221 | 222.6 | 222.8 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 0 | 0 | 39.9 | 98228 | 5793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2025-06-02 16:53 | Wait | 439.7 | 440 | 439 | 439.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 221.8 | 223.2 | 223 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.01 | 60.02 | 0 | 0 | 39.7 | 98228 | 5793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2025-06-02 16:58 | Wait | 391.8 | 392.2 | 391.1 | 392.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 221.4 | 222.6 | 222.8 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.04 | 60.04 | 0 | 0 | 39.4 | 98228 | 5793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0