## S1_BL5
Time | Working Mode | V MPPT 1(V) | V MPPT 2(V) | V MPPT 3(V) | V MPPT 4(V) | I MPPT 1(A) | I MPPT 2(A) | I MPPT 3(A) | I MPPT 4(A) | Ua(V) | Ub(V) | Uc(V) | I AC 1(A) | I AC 2(A) | I AC 3(A) | F AC 1(Hz) | F AC 2(Hz) | F AC 3(Hz) | Power(W) | Working Mode | Temperature(℃) | Total Generation(kWh) | H Total(h) | Istr1(A) | Istr2(A) | Istr3(A) | Istr4(A) | Istr5(A) | Istr6(A) | Istr7(A) | Istr8(A) | Istr10(A) | Istr11(A) | RSSI | PF | ReactivePower(kVar) | LeakageCurrent(mA) | ISO(kΩ)
2025-06-25 06:10 | Wait | 536 | 535 | 517.8 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 231.6 | 230.8 | 230.6 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.97 | 59.97 | 0 | 0 | 16.3 | 105908.1 | 8141 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | -0.001 | -0.001
2025-06-25 06:11 | Wait | 538.4 | 539.2 | 523.2 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 231.8 | 230.8 | 231.6 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 60 | 59.99 | 0 | 0 | 17.4 | 105908.1 | 8141 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | -0.001 | -0.001
2025-06-25 06:12 | Wait | 556.3 | 544.8 | 528.4 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 231.2 | 230.4 | 230.8 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 0 | 0 | 18.2 | 105908.1 | 8141 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 37 | -0.001 | -0.001
2025-06-25 06:13 | Wait | 564 | 549.1 | 533.1 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 230.8 | 230.2 | 230.2 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.98 | 59.98 | 0 | 0 | 18.9 | 105908.1 | 8141 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | -0.001 | -0.001
2025-06-25 06:14 | Wait | 570.7 | 553.3 | 537.5 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 231 | 230 | 230.2 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.99 | 59.98 | 0 | 0 | 19.5 | 105908.1 | 8141 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | -0.001 | -0.001
2025-06-25 06:15 | Normal | 562.8 | 385.9 | 495.6 | 0 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0 | 232.4 | 230.4 | 231.2 | 1.5 | 1.4 | 1.4 | 60 | 59.99 | 60 | 4 | 1 | 18.7 | 105908.1 | 8141 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | -0.001 | -0.001
2025-06-25 06:16 | Normal | 541.4 | 447.6 | 545.7 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0 | 232.4 | 231.2 | 231.4 | 1.6 | 1.6 | 1.5 | 60 | 59.98 | 59.98 | 35 | 1 | 16.2 | 105908.1 | 8141 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | -0.001 | -0.001
2025-06-25 06:17 | Normal | 511.4 | 418 | 511.8 | 0 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0 | 232.4 | 230.8 | 231.2 | 1.2 | 1.4 | 1.2 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 62 | 1 | 15.1 | 105908.1 | 8141 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | -0.001 | -0.001
2025-06-25 06:18 | Normal | 489.3 | 435.3 | 517 | 0 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0 | 231.8 | 230.4 | 230.8 | 1.3 | 1.5 | 1.3 | 60.05 | 60.04 | 60.04 | 78 | 1 | 17.1 | 105908.1 | 8141 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | -0.001 | -0.001
2025-06-25 06:19 | Normal | 539.4 | 430 | 520.8 | 0 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0 | 232.2 | 230.8 | 231.2 | 1.5 | 1.7 | 1.5 | 59.99 | 60 | 60 | 74 | 1 | 18.5 | 105908.1 | 8141 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | -0.001 | -0.001
2025-06-25 06:20 | Normal | 524.2 | 467.9 | 518.9 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0 | 232.4 | 231.4 | 231.2 | 1.5 | 1.4 | 1.4 | 60.01 | 60.02 | 59.99 | 84 | 1 | 19.7 | 105908.1 | 8141 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | -0.001 | -0.001
2025-06-25 06:21 | Normal | 551.4 | 462.1 | 544.8 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0 | 231.8 | 231.2 | 231.4 | 1.5 | 1.6 | 1.5 | 59.98 | 59.99 | 59.97 | 46 | 1 | 18.1 | 105908.1 | 8141 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | -0.001 | -0.001
2025-06-25 06:22 | Normal | 552.3 | 444 | 535 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0 | 232 | 231 | 231.6 | 1.5 | 1.6 | 1.4 | 59.98 | 60.01 | 59.98 | 72 | 1 | 16.3 | 105908.1 | 8141 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | -0.001 | -0.001
2025-06-25 06:23 | Normal | 554.6 | 457 | 542.9 | 0 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0 | 232.8 | 231 | 231.4 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 60.01 | 59.99 | 60.01 | 49 | 1 | 15.3 | 105908.1 | 8141 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | -0.001 | -0.001
2025-06-25 06:24 | Normal | 537.3 | 428.5 | 530.9 | 0 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0 | 232.6 | 231.2 | 232 | 1.6 | 1.7 | 1.5 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 86 | 1 | 16.3 | 105908.1 | 8141 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | -0.001 | -0.001
2025-06-25 06:25 | Normal | 554.7 | 437.9 | 515.5 | 0 | 0.1 | 0 | 0.4 | 0 | 232 | 231 | 231.2 | 1.3 | 1.4 | 1.2 | 60.07 | 60.04 | 60.05 | 133 | 1 | 18.1 | 105908.1 | 8141 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | -0.001 | -0.001
2025-06-25 06:26 | Normal | 557.3 | 431.2 | 539.9 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0 | 231.8 | 230.6 | 231.8 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 60.01 | 60 | 60 | 135 | 1 | 19.6 | 105908.1 | 8141 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | -0.001 | -0.001
2025-06-25 06:27 | Normal | 556.9 | 457.1 | 536.1 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0 | 232.6 | 231.6 | 231.4 | 1.5 | 1.5 | 1.4 | 60.03 | 60.02 | 60.01 | 115 | 1 | 18.4 | 105908.1 | 8141 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | -0.001 | -0.001
2025-06-25 06:28 | Normal | 575.9 | 492.9 | 539.2 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0 | 232.4 | 231.2 | 231 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 115 | 1 | 16.8 | 105908.1 | 8141 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | -0.001 | -0.001
2025-06-25 06:29 | Wait | 614.6 | 586.1 | 572.6 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 231.2 | 230.2 | 230.8 | 0 | 0 | 0 | 60.05 | 60.06 | 60.05 | 0 | 0 | 15.8 | 105908.1 | 8141 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | -0.001 | -0.001
2025-06-25 06:30 | Wait | 526.6 | 527.3 | 511.6 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 231.2 | 230.4 | 230.6 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60 | 59.98 | 0 | 0 | 15.2 | 105908.1 | 8141 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | -0.001 | -0.001
2025-06-25 06:30 | Wait | 529 | 529.8 | 513.5 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 231.4 | 230.4 | 230.8 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 0 | 0 | 15.6 | 105908.1 | 8141 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | -0.001 | -0.001
2025-06-25 06:30 | Wait | 615.8 | 587.1 | 573.7 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 231.8 | 230.4 | 230.6 | 0 | 0 | 0 | 60.08 | 60.07 | 60.07 | 0 | 0 | 15.2 | 105908.1 | 8141 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | -0.001 | -0.001
2025-06-25 06:31 | Wait | 618 | 588.2 | 574.7 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 231.6 | 230.6 | 231.4 | 0 | 0 | 0 | 60.07 | 60.07 | 60.07 | 0 | 0 | 15.5 | 105908.1 | 8141 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | -0.001 | -0.001
2025-06-25 06:32 | Wait | 597.9 | 589.3 | 576.3 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 232.2 | 230.6 | 231.4 | 0 | 0 | 0 | 60.06 | 60.06 | 60.06 | 0 | 0 | 17.7 | 105908.1 | 8141 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | -0.001 | -0.001
2025-06-25 06:33 | Normal | 565.4 | 485.2 | 539.7 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.4 | 0 | 232.4 | 231 | 231.6 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 60.07 | 60.08 | 60.08 | 189 | 1 | 19.5 | 105908.1 | 8141 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | -0.001 | -0.001
2025-06-25 06:34 | Wait | 621 | 591.4 | 578.2 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 231.6 | 231 | 231 | 0 | 0 | 0 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 0 | 0 | 18.7 | 105908.1 | 8141 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | -0.001 | -0.001
2025-06-25 06:35 | Wait | 622.1 | 592.3 | 579.2 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 231.6 | 230.6 | 231 | 0 | 0 | 0 | 60.05 | 60.04 | 60.05 | 0 | 0 | 17 | 105908.1 | 8141 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | -0.001 | -0.001
2025-06-25 06:36 | Wait | 623.2 | 593.1 | 580 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 231 | 230.4 | 231 | 0 | 0 | 0 | 60.05 | 60.06 | 60.05 | 0 | 0 | 16.1 | 105908.1 | 8141 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | -0.001 | -0.001
2025-06-25 06:37 | Normal | 593.2 | 566.1 | 553.5 | 0 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0 | 232.4 | 231.4 | 231.8 | 1.3 | 1.3 | 1.1 | 60.06 | 60.05 | 60.07 | 7 | 1 | 15.7 | 105908.1 | 8141 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | -0.001 | -0.001
2025-06-25 06:38 | Normal | 587.4 | 531.1 | 552.5 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.4 | 0 | 232.2 | 230.6 | 231.4 | 1.5 | 1.5 | 1.6 | 60.01 | 59.99 | 60 | 246 | 1 | 15.4 | 105908.1 | 8141 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 37 | -0.001 | -0.001
2025-06-25 06:39 | Normal | 592.7 | 475 | 538 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.5 | 0 | 232.8 | 231 | 231 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 59.95 | 59.95 | 59.95 | 299 | 1 | 15.2 | 105908.1 | 8141 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 37 | -0.001 | -0.001
2025-06-25 06:40 | Normal | 571.6 | 511.4 | 543.9 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.5 | 0 | 232.8 | 231 | 231.4 | 1.9 | 1.9 | 1.8 | 59.95 | 59.94 | 59.95 | 301 | 1 | 15.1 | 105908.1 | 8141 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | -0.001 | -0.001
2025-06-25 06:41 | Normal | 581.6 | 473.8 | 538.6 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.4 | 0 | 232.8 | 231.4 | 231.8 | 1.7 | 1.8 | 1.7 | 59.99 | 59.98 | 59.97 | 286 | 1 | 15.9 | 105908.1 | 8141 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | -0.001 | -0.001
2025-06-25 06:42 | Normal | 568.9 | 478.9 | 529.1 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.5 | 0 | 232.4 | 231 | 231.8 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 59.97 | 59.97 | 59.96 | 286 | 1 | 18.1 | 105908.1 | 8141 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 37 | -0.001 | -0.001
2025-06-25 06:43 | Normal | 583 | 484.9 | 550.4 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.4 | 0 | 232.6 | 231.2 | 231.6 | 1.6 | 1.7 | 1.6 | 59.98 | 59.99 | 59.98 | 286 | 1 | 19.7 | 105908.2 | 8141 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | -0.001 | -0.001
2025-06-25 06:44 | Normal | 564 | 508 | 529.4 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.5 | 0 | 232.6 | 231 | 231.8 | 1.7 | 1.8 | 1.7 | 60 | 60.01 | 60 | 320 | 1 | 18.3 | 105908.2 | 8141 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 37 | -0.001 | -0.001
2025-06-25 06:49 | Normal | 583.7 | 460.8 | 540.6 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.5 | 0 | 232.6 | 230.8 | 232.2 | 1.5 | 1.6 | 1.5 | 60.01 | 60.03 | 60.01 | 377 | 1 | 15.9 | 105908.2 | 8141 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 37 | 0 | 0
2025-06-25 06:54 | Normal | 585.3 | 528.2 | 552.5 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.5 | 0 | 233 | 231.6 | 232.6 | 1.7 | 1.8 | 1.8 | 60.03 | 60.01 | 60.03 | 484 | 1 | 15.9 | 105908.2 | 8141 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 37 | 0 | 0
2025-06-25 06:59 | Normal | 583.9 | 555 | 558.3 | 0 | 0.5 | 0.2 | 0.5 | 0 | 232.4 | 231.4 | 231.8 | 2.4 | 2.4 | 2.5 | 59.98 | 59.91 | 59.94 | 630 | 1 | 16.3 | 105908.3 | 8141 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 37 | 0 | 0
2025-06-25 07:04 | Normal | 586.2 | 563.2 | 556.6 | 0 | 0.5 | 0.2 | 0.5 | 0 | 233 | 232 | 232.2 | 2.3 | 2.4 | 2.1 | 60.04 | 60.01 | 60.03 | 606 | 1 | 16.5 | 105908.3 | 8141 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0
2025-06-25 07:09 | Normal | 601.2 | 570.3 | 564.9 | 0 | 0.5 | 0.3 | 0.5 | 0 | 232.8 | 231.2 | 231.8 | 2.2 | 2.2 | 2.1 | 60.01 | 60.02 | 60.01 | 685 | 1 | 16.8 | 105908.4 | 8141 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 37 | 0 | 0
2025-06-25 07:14 | Normal | 603.2 | 570.1 | 555.7 | 0 | 0.5 | 0.2 | 0.5 | 0 | 232.6 | 231.4 | 231.8 | 2.1 | 2.2 | 2.2 | 60.07 | 60.07 | 60.06 | 716 | 1 | 17.1 | 105908.4 | 8142 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 37 | 0 | 0
2025-06-25 07:19 | Normal | 576.3 | 563.1 | 561.6 | 0 | 0.5 | 0.3 | 0.5 | 0 | 232.4 | 231 | 232.4 | 2.3 | 2.5 | 2.3 | 60.05 | 60.06 | 60.05 | 790 | 1 | 17.4 | 105908.5 | 8142 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 37 | 0 | 0
2025-06-25 07:24 | Normal | 595.1 | 547.6 | 567.5 | 0 | 0.5 | 0.3 | 0.5 | 0 | 232.4 | 231 | 231.8 | 2.7 | 2.7 | 2.6 | 59.97 | 60 | 59.99 | 808 | 1 | 17.6 | 105908.6 | 8142 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 37 | 0 | 0
2025-06-25 07:29 | Normal | 602 | 557 | 554.7 | 0 | 0.5 | 0.3 | 0.6 | 0 | 231.4 | 230 | 230.6 | 2.8 | 2.9 | 2.7 | 59.99 | 59.99 | 59.98 | 878 | 1 | 18 | 105908.6 | 8142 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 37 | 0 | 0
2025-06-25 07:34 | Normal | 606 | 518 | 554.8 | 0 | 0.6 | 1.1 | 0.6 | 0 | 230.8 | 230 | 230.6 | 3.7 | 3.8 | 3.6 | 60.01 | 60.02 | 60.01 | 1309 | 1 | 18.3 | 105908.7 | 8142 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.9 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 37 | 0 | 0
2025-06-25 07:39 | Normal | 616.4 | 563.1 | 544.6 | 0 | 0.6 | 2.2 | 0.6 | 0 | 231.4 | 229.8 | 231 | 5.2 | 5.3 | 5.2 | 60.03 | 60.01 | 59.99 | 2028 | 1 | 18.5 | 105908.9 | 8142 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.6 | 1.4 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 37 | 0 | 0
2025-06-25 07:44 | Normal | 564.3 | 572.8 | 563.4 | 0 | 1 | 2.6 | 0.6 | 0 | 231.4 | 230 | 231 | 6.4 | 6.5 | 6.4 | 60.02 | 60.03 | 60.01 | 2526 | 1 | 18.8 | 105909.1 | 8142 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.9 | 1.5 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0 | 37 | 0 | 0
2025-06-25 07:49 | Normal | 548.6 | 558.2 | 543.9 | 0 | 2.5 | 3.1 | 0.6 | 0 | 232 | 230.6 | 231 | 8.8 | 8.9 | 8.7 | 60.04 | 60.06 | 60.02 | 3471 | 1 | 19.2 | 105909.3 | 8142 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 1.4 | 1.1 | 1.6 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0 | 37 | 0 | 0
2025-06-25 07:54 | Normal | 551.2 | 539.5 | 572.1 | 0 | 3.5 | 3.4 | 0.7 | 0 | 231.6 | 230.8 | 231.8 | 10.3 | 10.6 | 10.4 | 60.08 | 60.08 | 60.09 | 4090 | 1 | 19.6 | 105909.6 | 8142 | 0.2 | 0.4 | 1.3 | 1.5 | 1.3 | 1.7 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 37 | 0 | 0
2025-06-25 07:59 | Normal | 569.4 | 510.1 | 586.4 | 0 | 3.9 | 3.6 | 0.6 | 0 | 231.6 | 230.2 | 231.4 | 11.1 | 11.3 | 11 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 4352 | 1 | 20 | 105910 | 8142 | 0.3 | 0.5 | 1.5 | 1.7 | 1.5 | 1.6 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0 | 37 | 0 | 0
2025-06-25 08:04 | Normal | 567.6 | 492.3 | 556.6 | 0 | 5.2 | 4 | 0.7 | 0 | 232.2 | 230.4 | 232.2 | 13.3 | 13.4 | 13.3 | 60 | 59.99 | 59.99 | 5193 | 1 | 20.2 | 105910.4 | 8142 | 0.3 | 1.6 | 1.6 | 1.7 | 1.5 | 1.9 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 37 | 0 | 0
2025-06-25 08:09 | Normal | 560.4 | 466 | 577.8 | 0 | 6.3 | 4.5 | 0.7 | 0 | 231.6 | 230.2 | 232.2 | 14.9 | 14.9 | 14.7 | 59.99 | 59.98 | 59.98 | 5834 | 1 | 20.3 | 105910.8 | 8142 | 0.3 | 2.4 | 1.7 | 1.8 | 1.7 | 2.2 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0 | 37 | 0 | 0
2025-06-25 08:14 | Normal | 488.2 | 558.9 | 560.2 | 0 | 7.5 | 4.6 | 0.8 | 0 | 232 | 230.8 | 231.4 | 16.3 | 16.3 | 16 | 59.99 | 60.01 | 60.01 | 6391 | 1 | 20.5 | 105911.3 | 8143 | 0.9 | 2.6 | 1.9 | 2 | 1.8 | 2.3 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0 | 37 | 0 | 0
2025-06-25 08:19 | Normal | 492.6 | 589.2 | 568.9 | 0 | 7.9 | 4.8 | 0.8 | 0 | 231.8 | 230.6 | 231.8 | 17.4 | 17.5 | 17.5 | 60.03 | 60.02 | 60.02 | 6936 | 1 | 20.6 | 105911.9 | 8143 | 1.1 | 2.8 | 2 | 2.1 | 2 | 2.4 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 37 | 0 | 0
2025-06-25 08:24 | Normal | 464.4 | 601.1 | 589.3 | 0 | 8.6 | 5 | 0.7 | 0 | 232.8 | 231.4 | 232.2 | 18 | 18.1 | 18 | 60.03 | 60.01 | 60.02 | 7226 | 1 | 20.8 | 105912.5 | 8143 | 1.3 | 2.7 | 2.1 | 2.3 | 2.2 | 2.5 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0 | 37 | 0 | 0
2025-06-25 08:29 | Normal | 494.8 | 594.3 | 576.5 | 0 | 8.8 | 5.3 | 0.7 | 0 | 232.2 | 230.8 | 231.8 | 19.6 | 19.6 | 19.5 | 60.03 | 60.04 | 60.03 | 7484 | 1 | 21 | 105913.1 | 8143 | 1.1 | 3 | 2 | 2.5 | 2.3 | 2.6 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 37 | 0 | 0
2025-06-25 08:34 | Normal | 519.4 | 594.2 | 574.3 | 0 | 10.1 | 5.6 | 0.8 | 0 | 232.6 | 231.2 | 232.2 | 21.9 | 22 | 21.8 | 60 | 59.99 | 60 | 8521 | 1 | 21.2 | 105913.8 | 8143 | 2.2 | 3 | 2.2 | 2.7 | 2.5 | 2.8 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 37 | 0 | 0
2025-06-25 08:39 | Normal | 499.2 | 593 | 557.6 | 0 | 10.8 | 5.8 | 0.8 | 0 | 232.4 | 231 | 232 | 22.6 | 22.6 | 22.6 | 60.02 | 60.01 | 60 | 8770 | 1 | 21.4 | 105914.5 | 8143 | 2.3 | 3.1 | 2.4 | 2.8 | 2.6 | 2.9 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 37 | 0 | 0
2025-06-25 08:44 | Normal | 503.4 | 593.1 | 567.2 | 0 | 11.2 | 6.1 | 0.8 | 0 | 232 | 230.6 | 231.6 | 23.5 | 23.6 | 23.4 | 60.04 | 59.98 | 60 | 9067 | 1 | 21.6 | 105915.2 | 8143 | 2.5 | 3.2 | 2.6 | 3 | 2.7 | 3 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 37 | 0 | 0
2025-06-25 08:49 | Normal | 499.5 | 590.2 | 575.1 | 0 | 11.3 | 6.1 | 0.7 | 0 | 233 | 231.6 | 231.8 | 23.5 | 23.5 | 23.4 | 60.07 | 60.07 | 60.07 | 9141 | 1 | 21.8 | 105916 | 8143 | 2.5 | 3.1 | 2.6 | 3 | 2.7 | 3 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 37 | 0 | 0
2025-06-25 08:54 | Normal | 514.3 | 609.9 | 574.2 | 0 | 12.1 | 6.2 | 0.8 | 0 | 231.2 | 231.2 | 231.8 | 25.4 | 25.4 | 25.3 | 60.04 | 60.06 | 60.06 | 9918 | 1 | 22 | 105916.8 | 8143 | 2.5 | 3.5 | 2.8 | 3.2 | 2.8 | 3.3 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 37 | 0 | 0
2025-06-25 08:59 | Normal | 536.4 | 593.2 | 569.4 | 0 | 10.8 | 6.1 | 0.7 | 0 | 232.2 | 230.8 | 231.6 | 23.9 | 23.9 | 23.8 | 60.03 | 60.04 | 60.04 | 9284 | 1 | 22.2 | 105917.6 | 8143 | 2 | 3.2 | 2.6 | 2.9 | 2.7 | 3 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 37 | 0 | 0
2025-06-25 09:04 | Normal | 508.2 | 599.8 | 541.3 | 0 | 13 | 7 | 0.7 | 0 | 232.6 | 231.2 | 232 | 27.1 | 27.1 | 27.1 | 59.98 | 60.04 | 59.99 | 10561 | 1 | 22.5 | 105918.4 | 8143 | 2.7 | 3.8 | 3 | 3.3 | 3.1 | 3.4 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 37 | 0 | 0
2025-06-25 09:09 | Normal | 595.3 | 595.9 | 552.7 | 0 | 12.9 | 7.1 | 0.7 | 0 | 232.6 | 232 | 232.6 | 29.8 | 29.7 | 29.8 | 60.01 | 60.03 | 60.02 | 11654 | 1 | 22.7 | 105919.4 | 8143 | 2.7 | 3.8 | 3 | 3.2 | 3.2 | 3.6 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0 | 37 | 0 | 0
2025-06-25 09:14 | Normal | 613.2 | 598.1 | 583.8 | 0 | 13 | 7.2 | 0.6 | 0 | 232.2 | 230.8 | 232.2 | 30.9 | 31 | 31.1 | 60.05 | 60.04 | 60.04 | 12055 | 1 | 23 | 105920.4 | 8144 | 2.9 | 3.7 | 3 | 3.3 | 3.3 | 3.6 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 37 | 0 | 0
2025-06-25 09:19 | Normal | 620.2 | 593.2 | 579.5 | 0 | 13.5 | 7.7 | 0.6 | 0 | 232.6 | 231.8 | 232.4 | 32.5 | 32.6 | 32.4 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 12581 | 1 | 23 | 105921.4 | 8144 | 3.1 | 3.8 | 3.1 | 3.4 | 3.5 | 3.8 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 37 | 0 | 0
2025-06-25 09:24 | Normal | 623.3 | 597.2 | 593.7 | 0 | 13.8 | 8 | 0.6 | 0 | 233 | 232.2 | 232.2 | 33.2 | 33.3 | 33.2 | 60.03 | 60.04 | 60.03 | 12966 | 1 | 23.1 | 105922.5 | 8144 | 3.2 | 3.8 | 3.2 | 3.4 | 3.7 | 3.8 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 37 | 0 | 0
2025-06-25 09:29 | Normal | 613.3 | 588.2 | 573.9 | 0 | 14.3 | 8.2 | 0.6 | 0 | 232.2 | 231.4 | 232.2 | 34 | 34.1 | 33.9 | 60.03 | 60.01 | 60.02 | 13240 | 1 | 23.1 | 105923.6 | 8144 | 3.3 | 4 | 3.3 | 3.6 | 3.8 | 3.9 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0 | 37 | 0 | 0
2025-06-25 09:34 | Normal | 622.5 | 600.3 | 575.5 | 0 | 14.2 | 8.1 | 0.6 | 0 | 232.4 | 232.6 | 232.8 | 34 | 34 | 34.1 | 60.05 | 60.06 | 60.05 | 13386 | 1 | 24.1 | 105924.7 | 8144 | 3.4 | 4 | 3.2 | 3.6 | 3.7 | 3.9 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 37 | 0 | 0
2025-06-25 09:39 | Normal | 613.4 | 586.2 | 565.1 | 0 | 14.6 | 8.2 | 0.6 | 0 | 232 | 231.6 | 232.6 | 34.3 | 34.2 | 34.3 | 60.05 | 60.04 | 60.05 | 13438 | 1 | 24.4 | 105925.8 | 8144 | 3.3 | 4 | 3.4 | 3.6 | 3.9 | 4 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 37 | 0 | 0
2025-06-25 09:44 | Normal | 608.4 | 589.3 | 559.5 | 0 | 15.2 | 8.6 | 0.7 | 0 | 232.8 | 231.8 | 232.8 | 36 | 36.1 | 36 | 60 | 59.97 | 59.98 | 13987 | 1 | 24.6 | 105927 | 8144 | 3.5 | 4.2 | 3.5 | 3.7 | 4 | 4.4 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 37 | 0 | 0
2025-06-25 09:49 | Normal | 611.3 | 588 | 589.5 | 0 | 15.6 | 8.8 | 0.8 | 0 | 232.6 | 231.6 | 232.4 | 36.6 | 36.8 | 36.6 | 60.04 | 60.02 | 60.05 | 14306 | 1 | 24.7 | 105928.1 | 8144 | 3.6 | 4.3 | 3.6 | 3.8 | 4 | 4.3 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0 | 37 | 0 | 0
2025-06-25 09:54 | Normal | 605.1 | 587.8 | 587.9 | 0 | 15.2 | 8.6 | 1 | 0 | 232.2 | 231.4 | 233.2 | 36.3 | 36.3 | 36.2 | 59.99 | 59.97 | 59.98 | 14109 | 1 | 25 | 105929.3 | 8144 | 3.5 | 4.1 | 3.6 | 3.6 | 4.1 | 4.2 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2 | 37 | 0 | 0
2025-06-25 09:59 | Normal | 605.5 | 583.5 | 544.6 | 0 | 15.2 | 8.6 | 0.8 | 0 | 232.8 | 231.4 | 233.2 | 36 | 36 | 35.8 | 60.05 | 60.05 | 60.03 | 14273 | 1 | 25.1 | 105930.4 | 8144 | 3.5 | 4.3 | 3.6 | 3.7 | 4 | 4.2 | 0 | 0 | 0.1 | 0.2 | 37 | 0 | 0
2025-06-25 10:04 | Normal | 610.4 | 583 | 578.9 | 0 | 16.3 | 9.3 | 0.8 | 0 | 232.6 | 231.6 | 232.4 | 38.5 | 38.4 | 38.5 | 60.04 | 60.03 | 60.04 | 15014 | 1 | 25.3 | 105931.6 | 8144 | 3.6 | 4.6 | 3.9 | 4 | 4.5 | 4.5 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 37 | 0 | 0
2025-06-25 10:09 | Normal | 607.9 | 587.4 | 567 | 0 | 16.3 | 9.1 | 0.8 | 0 | 232.4 | 231.6 | 232.4 | 38.4 | 38.4 | 38.3 | 60.07 | 60.07 | 60.06 | 15004 | 1 | 25.6 | 105932.9 | 8144 | 3.8 | 4.5 | 3.9 | 4 | 4.4 | 4.5 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 37 | 0 | 0
2025-06-25 10:14 | Normal | 607.7 | 582.2 | 569.3 | 0 | 16.4 | 9.3 | 0.8 | 0 | 232.2 | 231 | 232.6 | 38.8 | 38.7 | 38.8 | 60.01 | 60.02 | 60.05 | 15091 | 1 | 25.8 | 105934.1 | 8145 | 4 | 4.5 | 3.8 | 3.9 | 4.5 | 4.5 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 37 | 0 | 0
2025-06-25 10:19 | Normal | 600.9 | 584 | 582.8 | 0 | 16.6 | 9.5 | 0.8 | 0 | 232.4 | 231.2 | 232 | 39.6 | 39.6 | 39.6 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 15358 | 1 | 26 | 105935.4 | 8145 | 3.9 | 4.5 | 3.8 | 3.9 | 4.6 | 4.7 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 37 | 0 | 0
2025-06-25 10:24 | Normal | 601.5 | 579 | 583.3 | 0 | 17.1 | 9.7 | 0.8 | 0 | 232 | 231.6 | 233 | 40.2 | 40.2 | 40 | 59.99 | 60.03 | 60.01 | 15473 | 1 | 26.2 | 105936.7 | 8145 | 4 | 4.6 | 4 | 4.1 | 4.7 | 4.8 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2 | 37 | 0 | 0
2025-06-25 10:29 | Normal | 602.4 | 580 | 568.1 | 0 | 17.5 | 9.8 | 1 | 0 | 232.4 | 231.6 | 232.4 | 40.7 | 40.9 | 40.6 | 60.05 | 60.02 | 60.03 | 15822 | 1 | 26.4 | 105938 | 8145 | 4.1 | 4.8 | 4.1 | 4.2 | 4.7 | 4.8 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2 | 37 | 0 | 0
2025-06-25 10:34 | Normal | 599.8 | 575.4 | 528.1 | 0 | 17.8 | 10 | 1.3 | 0 | 232.2 | 231.6 | 232.2 | 41.3 | 41.4 | 41.4 | 60.06 | 60.06 | 60.04 | 16076 | 1 | 26.5 | 105939.3 | 8145 | 4.1 | 4.8 | 4.2 | 4.2 | 4.8 | 4.9 | 0 | 0 | 0.2 | 0.4 | 37 | 0 | 0
2025-06-25 10:39 | Normal | 599.8 | 578.7 | 361.1 | 0 | 18.2 | 10.1 | 6.3 | 0 | 232.6 | 231.4 | 232.8 | 45.9 | 45.9 | 45.9 | 60.04 | 60.04 | 60.05 | 18053 | 1 | 26.8 | 105940.7 | 8145 | 4.3 | 5 | 4.4 | 4.4 | 4.8 | 4.9 | 0 | 0.2 | 0.7 | 4.5 | 37 | 0 | 0
2025-06-25 10:44 | Normal | 600.1 | 579.7 | 343.3 | 0 | 18.8 | 10.6 | 7.3 | 0 | 232.6 | 232 | 232.4 | 47.8 | 47.5 | 47.4 | 59.98 | 59.99 | 60 | 18854 | 1 | 27.1 | 105942.2 | 8145 | 4.4 | 5.1 | 4.6 | 4.5 | 4.9 | 5 | 0 | 0.3 | 1.2 | 4.7 | 37 | 0 | 0
2025-06-25 10:49 | Normal | 593.2 | 573.1 | 345.3 | 0 | 19.8 | 11.5 | 8.4 | 0 | 232.6 | 231.8 | 233.2 | 50.8 | 50.6 | 50.7 | 60 | 60.01 | 60 | 20066 | 1 | 27.6 | 105943.9 | 8145 | 4.6 | 5.3 | 4.8 | 4.8 | 5.4 | 5.4 | 0 | 0.3 | 2 | 5 | 37 | 0 | 0
2025-06-25 10:54 | Normal | 594.9 | 563.3 | 260.7 | 0 | 20.9 | 12.4 | 16.4 | 0 | 233.4 | 232.2 | 233.8 | 56.3 | 56.4 | 56.1 | 60.05 | 60.06 | 60.04 | 22276 | 1 | 28.1 | 105945.6 | 8145 | 5.1 | 5.6 | 5 | 5.1 | 5.7 | 5.8 | 0 | 0.3 | 5.5 | 5.6 | 37 | 0 | 0
2025-06-25 10:59 | Normal | 595.5 | 560.1 | 284.5 | 0 | 19.3 | 10.9 | 14.9 | 0 | 233 | 232.2 | 233.4 | 51 | 50.9 | 50.9 | 60.05 | 60.01 | 60.03 | 22044 | 1 | 28.5 | 105947.3 | 8145 | 4.8 | 5.3 | 4.8 | 4.8 | 5.4 | 5.4 | 0 | 0.1 | 5.4 | 5.4 | 37 | 0 | 0
2025-06-25 11:04 | Normal | 594.5 | 564.2 | 327.6 | 0 | 18.6 | 10.6 | 11.5 | 0 | 233.6 | 232 | 232.8 | 49.8 | 49.7 | 49.6 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 19572 | 1 | 28.7 | 105949 | 8145 | 4.4 | 5 | 4.5 | 4.5 | 5.1 | 5.1 | 0 | 0.1 | 4.7 | 4.8 | 37 | 0 | 0
2025-06-25 11:09 | Normal | 597.2 | 572.1 | 328.9 | 0 | 18.8 | 10.5 | 11.6 | 0 | 233.6 | 231.8 | 233.2 | 50.1 | 50 | 50 | 59.96 | 59.97 | 59.97 | 19805 | 1 | 29 | 105950.6 | 8145 | 4.5 | 5.1 | 4.6 | 4.6 | 5.1 | 5.1 | 0 | 0.2 | 4.9 | 4.9 | 37 | 0 | 0
2025-06-25 11:14 | Normal | 591.7 | 569 | 281.4 | 0 | 19.3 | 10.8 | 14.5 | 0 | 233 | 231.8 | 233.6 | 51.7 | 51.7 | 51.5 | 59.99 | 59.99 | 59.97 | 20315 | 1 | 29.2 | 105952.3 | 8146 | 4.5 | 5.2 | 4.7 | 4.5 | 5 | 5.3 | 0 | 0.2 | 5.2 | 5 | 37 | 0 | 0
2025-06-25 11:19 | Normal | 589.8 | 570.2 | 287.8 | 0 | 18.7 | 9.8 | 15.5 | 0 | 232.6 | 232.2 | 234 | 47 | 47 | 46.9 | 60 | 60.02 | 60.01 | 22908 | 1 | 29.5 | 105954 | 8146 | 5 | 5.4 | 4.7 | 4.9 | 5.4 | 5 | 0 | 0.2 | 5.7 | 5.6 | 37 | 0 | 0
2025-06-25 11:24 | Normal | 602.8 | 561.3 | 403.5 | 0 | 10.3 | 6.3 | 5.8 | 0 | 231.8 | 231.4 | 231.8 | 29.8 | 29.8 | 29.8 | 60.05 | 60.04 | 60.04 | 13760 | 1 | 29.3 | 105955.3 | 8146 | 2.4 | 2.6 | 2.4 | 2.4 | 2.7 | 2.7 | 0 | 0.4 | 1.7 | 2.6 | 37 | 0 | 0
2025-06-25 11:29 | Normal | 596.5 | 571.3 | 349.7 | 0 | 19.7 | 11.2 | 12.5 | 0 | 234 | 233 | 233.2 | 53.6 | 53.8 | 53.2 | 60 | 60 | 60.02 | 21238 | 1 | 29.6 | 105956.9 | 8146 | 4.7 | 5.2 | 4.8 | 4.8 | 5.2 | 5.2 | 0 | 0.3 | 5.1 | 5 | 37 | 0 | 0
2025-06-25 11:34 | Normal | 600.6 | 577 | 350.8 | 0 | 18.1 | 11.2 | 8.6 | 0 | 233.8 | 233.2 | 234.6 | 51 | 50.9 | 50.9 | 60.03 | 60.05 | 60.03 | 14397 | 1 | 30.1 | 105958.7 | 8146 | 3.8 | 4.3 | 4.2 | 4.3 | 5.2 | 5.1 | 0 | 0.3 | 2.7 | 2.9 | 37 | 0 | 0
2025-06-25 11:39 | Normal | 586.4 | 565.9 | 330.8 | 0 | 19.1 | 11.1 | 14.8 | 0 | 233.6 | 233.2 | 233.4 | 51.2 | 51.3 | 51 | 59.96 | 59.98 | 59.98 | 25306 | 1 | 30.4 | 105960.4 | 8146 | 4.7 | 5.2 | 4.8 | 4.7 | 5.2 | 5 | 0 | 0.6 | 5.1 | 4.9 | 37 | 0 | 0
2025-06-25 11:44 | Normal | 584.8 | 571.1 | 446.4 | 0 | 12.7 | 7.8 | 7.9 | 0 | 232.4 | 231.8 | 232.6 | 38 | 38 | 38.1 | 60.02 | 60.02 | 60.03 | 19220 | 1 | 30.5 | 105961.9 | 8146 | 3 | 3.1 | 3.1 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 0.2 | 0.9 | 2.8 | 2.6 | 37 | 0 | 0
2025-06-25 11:49 | Normal | 589.3 | 566.1 | 465.4 | 0 | 14.5 | 8.8 | 8.2 | 0 | 233.4 | 232 | 233.4 | 41 | 41.2 | 40.9 | 60.01 | 60.01 | 59.99 | 21412 | 1 | 30.8 | 105963.6 | 8146 | 3.5 | 4 | 3.6 | 3.6 | 3.9 | 3.7 | 0.2 | 0.6 | 3.6 | 2.2 | 37 | 0 | 0
2025-06-25 11:54 | Normal | 587.5 | 546.4 | 477.1 | 0 | 12.5 | 8.1 | 7 | 0 | 232.6 | 232.4 | 232.4 | 36.3 | 36.5 | 36.2 | 60 | 60.01 | 59.99 | 12482 | 1 | 31.5 | 105965.5 | 8146 | 2.9 | 3.3 | 3 | 3 | 3.3 | 3.1 | 0.1 | 0.9 | 2.2 | 2.3 | 37 | 0 | 0
2025-06-25 11:59 | Normal | 577.2 | 563.1 | 520.9 | 0 | 12.2 | 7.3 | 8 | 0 | 233.2 | 232 | 232.2 | 34.4 | 34.4 | 34.4 | 59.95 | 59.95 | 59.95 | 18858 | 1 | 31.8 | 105967.3 | 8146 | 3 | 3.6 | 3 | 3 | 3.1 | 3 | 0.2 | 0.9 | 3.8 | 2.1 | 37 | 0 | 0
2025-06-25 12:04 | Normal | 591.9 | 550.3 | 554.6 | 0 | 22.7 | 13.6 | 7.8 | 0 | 234.4 | 232.8 | 234.4 | 60 | 59.8 | 59.8 | 59.93 | 59.94 | 59.93 | 23471 | 1 | 31.6 | 105968.6 | 8146 | 5.2 | 5.7 | 5.6 | 5.5 | 6.4 | 6.2 | 0.1 | 0.5 | 4.4 | 1.3 | 37 | 0 | 0
2025-06-25 12:09 | Normal | 590.9 | 567.3 | 489.1 | 0 | 22.2 | 12.6 | 12.1 | 0 | 234.8 | 233.6 | 234.2 | 62.2 | 62.1 | 61.9 | 59.96 | 59.99 | 59.97 | 19764 | 1 | 31.8 | 105970.3 | 8146 | 5.3 | 5.6 | 5.3 | 5.3 | 6.1 | 6 | 0 | 0.2 | 5.4 | 5.1 | 37 | 0 | 0
2025-06-25 12:14 | Normal | 588.4 | 557.9 | 444.6 | 0 | 19.2 | 11 | 11.4 | 0 | 233.6 | 233 | 233.4 | 53.2 | 53.2 | 53 | 59.97 | 60 | 59.99 | 21147 | 1 | 31.7 | 105972 | 8147 | 4.5 | 5 | 4.7 | 4.6 | 5.3 | 5 | 0 | 0.3 | 5 | 4.8 | 37 | 0 | 0
2025-06-25 12:19 | Normal | 586.4 | 571.8 | 403 | 0 | 18.8 | 10.5 | 13.5 | 0 | 234.2 | 232.4 | 233.6 | 52.7 | 52.8 | 52.7 | 60 | 59.98 | 59.97 | 20952 | 1 | 31.9 | 105973.8 | 8147 | 4.3 | 5.1 | 4.5 | 4.5 | 5.1 | 4.8 | 0 | 0.3 | 4.7 | 4.7 | 37 | 0 | 0
2025-06-25 12:24 | Normal | 587.4 | 572 | 414.5 | 0 | 18.6 | 10.3 | 12.8 | 0 | 233.6 | 232.4 | 233.8 | 52.2 | 52.3 | 52.2 | 60 | 59.98 | 59.96 | 20723 | 1 | 32.1 | 105975.5 | 8147 | 4.3 | 4.8 | 4.5 | 4.5 | 5 | 5 | 0 | 0.2 | 3.2 | 4.8 | 37 | 0 | 0
2025-06-25 12:29 | Normal | 586.3 | 563.6 | 450.4 | 0 | 18.5 | 10.4 | 11.6 | 0 | 233.6 | 232.2 | 234.4 | 52 | 52 | 51.7 | 60.02 | 60 | 60.06 | 20620 | 1 | 32.4 | 105977.2 | 8147 | 4.4 | 5 | 4.2 | 4.7 | 5.1 | 4.8 | 0 | 0.2 | 1.5 | 4.6 | 37 | 0 | 0
2025-06-25 12:34 | Normal | 596.6 | 566.2 | 484 | 0 | 18.3 | 10.3 | 10.8 | 0 | 234.2 | 233.4 | 234.6 | 51.8 | 51.6 | 51.6 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 20529 | 1 | 32.9 | 105978.9 | 8147 | 4.4 | 4.8 | 4.5 | 4.5 | 5.1 | 4.8 | 0 | 0.3 | 1.4 | 4.7 | 37 | 0 | 0
2025-06-25 12:39 | Normal | 589.9 | 564.1 | 465.5 | 0 | 18.1 | 10.3 | 10.8 | 0 | 233.4 | 232.4 | 233.4 | 50.9 | 50.9 | 50.7 | 60.07 | 60.02 | 60.04 | 20293 | 1 | 33.5 | 105980.6 | 8147 | 4.3 | 4.8 | 4.4 | 4.4 | 5 | 4.8 | 0 | 0.3 | 1.4 | 4.6 | 37 | 0 | 0
2025-06-25 12:44 | Normal | 590.5 | 570.9 | 450.2 | 0 | 18.1 | 10.1 | 10.9 | 0 | 234.6 | 233.2 | 234.8 | 50.5 | 50.6 | 50.4 | 59.98 | 59.99 | 59.99 | 20094 | 1 | 34.2 | 105982.3 | 8147 | 4.3 | 4.7 | 4.4 | 4.4 | 4.8 | 4.7 | 0 | 0.4 | 1.9 | 4.6 | 37 | 0 | 0
2025-06-25 12:49 | Normal | 590.3 | 566.1 | 412 | 0 | 18 | 10.1 | 13.3 | 0 | 234.2 | 232.4 | 233.2 | 51.5 | 51.5 | 51.3 | 59.92 | 59.95 | 59.93 | 20243 | 1 | 34.7 | 105983.9 | 8147 | 4.2 | 4.5 | 4.4 | 4.4 | 4.9 | 4.7 | 0 | 0.2 | 3.9 | 4.6 | 37 | 0 | 0
2025-06-25 12:54 | Normal | 592.8 | 561.9 | 395.4 | 0 | 18.2 | 10.4 | 14.2 | 0 | 234.2 | 233.2 | 234.4 | 52.2 | 52.5 | 52.3 | 60.05 | 60.02 | 60.03 | 20713 | 1 | 35 | 105985.6 | 8147 | 4.4 | 4.7 | 4.5 | 4.4 | 5.1 | 4.7 | 0 | 0.4 | 4.6 | 4.7 | 37 | 0 | 0
2025-06-25 12:59 | Normal | 591.3 | 559.2 | 440.2 | 0 | 16.2 | 8.4 | 12.1 | 0 | 233.4 | 232.2 | 233.8 | 46.2 | 46.1 | 46.2 | 59.99 | 60.01 | 60 | 20064 | 1 | 34.8 | 105987.2 | 8147 | 4 | 4.4 | 4 | 4 | 4.5 | 3.3 | 0 | 0.4 | 4.2 | 4.2 | 37 | 0 | 0
2025-06-25 13:04 | Normal | 589.8 | 488.6 | 463.9 | 0 | 17.8 | 9.9 | 11.8 | 0 | 233.4 | 231.8 | 233 | 49.3 | 49.3 | 49.3 | 59.98 | 59.99 | 59.99 | 19513 | 1 | 34.5 | 105988.9 | 8147 | 4.2 | 4.7 | 4.3 | 4.3 | 5.1 | 4.1 | 0 | 0.6 | 4.6 | 4.5 | 37 | 0 | 0
2025-06-25 13:09 | Normal | 590.1 | 374.4 | 481.9 | 0 | 17.5 | 13.7 | 11.1 | 0 | 233 | 232 | 233 | 49.2 | 49.3 | 49.2 | 59.92 | 59.92 | 59.93 | 19503 | 1 | 34.1 | 105990.5 | 8147 | 4.2 | 4.5 | 4.3 | 4.3 | 5.4 | 4.7 | 0.2 | 3.2 | 4.5 | 4.5 | 37 | 0 | 0
2025-06-25 13:14 | Normal | 596 | 386.9 | 512 | 0 | 16.8 | 12.5 | 10.4 | 0 | 232.8 | 232.4 | 232.6 | 47.4 | 47.5 | 47.3 | 59.94 | 59.93 | 59.94 | 18852 | 1 | 33.8 | 105992.1 | 8148 | 3.9 | 4.4 | 4.1 | 4.1 | 5 | 4.2 | 0.1 | 3 | 4.3 | 4.2 | 37 | 0 | 0
2025-06-25 13:19 | Normal | 589.4 | 345.1 | 539.8 | 0 | 16.3 | 13.4 | 10.3 | 0 | 231.8 | 230.6 | 232.6 | 47.1 | 46.9 | 46.9 | 60 | 59.96 | 60 | 18643 | 1 | 33.7 | 105993.6 | 8148 | 3.9 | 4.3 | 4 | 4 | 5.1 | 4.4 | 0.3 | 3.3 | 4.1 | 4 | 37 | 0 | 0
2025-06-25 13:24 | Normal | 584.8 | 335.3 | 538.2 | 0 | 16.1 | 12.3 | 10.5 | 0 | 231.8 | 231.8 | 231.6 | 45.9 | 45.7 | 45.8 | 59.98 | 59.99 | 59.99 | 18120 | 1 | 33.7 | 105995.1 | 8148 | 3.8 | 4.2 | 4 | 3.9 | 4.8 | 4.2 | 0 | 2.7 | 4 | 4 | 37 | 0 | 0
2025-06-25 13:29 | Normal | 587.2 | 292 | 538.8 | 0 | 15.9 | 16.5 | 10.5 | 0 | 232.4 | 231.2 | 233 | 46.8 | 46.8 | 46.8 | 59.96 | 59.97 | 59.98 | 18446 | 1 | 33.6 | 105996.6 | 8148 | 3.8 | 4.1 | 3.9 | 3.8 | 4.9 | 4.3 | 3 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 37 | 0 | 0
2025-06-25 13:34 | Normal | 595.6 | 304.3 | 524.4 | 0 | 15.6 | 15.8 | 10.7 | 0 | 232.2 | 232 | 231.8 | 46.8 | 46.6 | 46.6 | 59.93 | 59.95 | 59.94 | 18400 | 1 | 33.6 | 105998.2 | 8148 | 3.7 | 4.1 | 3.8 | 3.8 | 4.7 | 4.2 | 2.7 | 3.6 | 3.9 | 3.9 | 37 | 0 | 0
2025-06-25 13:39 | Normal | 598.3 | 292.4 | 522.8 | 0 | 16.4 | 15.2 | 12.8 | 0 | 232.2 | 231.6 | 233 | 49.1 | 49.1 | 49 | 59.98 | 59.99 | 59.98 | 19280 | 1 | 33.7 | 105999.7 | 8148 | 4 | 4.2 | 4 | 4 | 4.7 | 4 | 2.6 | 3 | 4.1 | 4.2 | 37 | 0 | 0
2025-06-25 13:44 | Normal | 594.3 | 321.1 | 543.5 | 0 | 7.9 | 7 | 6.5 | 0 | 231.2 | 230 | 231.6 | 26.7 | 26.7 | 26.7 | 60.06 | 60.05 | 60.05 | 10031 | 1 | 33.4 | 106000.8 | 8148 | 1.8 | 1.9 | 1.8 | 1.8 | 2.2 | 1.9 | 1 | 1.7 | 1.9 | 1.9 | 37 | 0 | 0
2025-06-25 13:49 | Normal | 595.1 | 467 | 550.2 | 0 | 11 | 6.2 | 8.9 | 0 | 231.4 | 230.8 | 231.2 | 34.2 | 34.2 | 34.2 | 60.06 | 60.1 | 60.08 | 13426 | 1 | 33 | 106001.9 | 8148 | 2.6 | 2.9 | 2.6 | 2.6 | 3 | 0.8 | 0.6 | 1.4 | 2.7 | 2.8 | 37 | 0 | 0
2025-06-25 13:54 | Normal | 597.3 | 477.8 | 559.7 | 0 | 9.3 | 5.8 | 7.3 | 0 | 230.4 | 230 | 230.8 | 30.3 | 30.2 | 30.3 | 59.99 | 60 | 60.01 | 12127 | 1 | 32.9 | 106003 | 8148 | 2.2 | 2.4 | 2.2 | 2.2 | 2.5 | 1 | 0.7 | 1.5 | 2.2 | 2.2 | 37 | 0 | 0
2025-06-25 13:59 | Normal | 604.5 | 470.8 | 566.5 | 0 | 15.3 | 8.8 | 12.5 | 0 | 232 | 230.6 | 232.4 | 48.3 | 48.3 | 48.1 | 59.99 | 59.97 | 60.01 | 16544 | 1 | 32.7 | 106004.1 | 8148 | 3.9 | 4 | 3.8 | 3.6 | 4.3 | 1.1 | 1 | 2.2 | 3.8 | 4.1 | 37 | 0 | 0
2025-06-25 14:04 | Normal | 598.3 | 484 | 556.9 | 0 | 13.1 | 8.1 | 10.7 | 0 | 231.8 | 230.4 | 231.2 | 43 | 42.9 | 42.9 | 60.09 | 60.07 | 60.1 | 16553 | 1 | 32.9 | 106005.4 | 8148 | 3 | 3.5 | 3.2 | 3.1 | 3.5 | 1.4 | 1 | 2.1 | 3.2 | 3.4 | 37 | 0 | 0
2025-06-25 14:09 | Normal | 602.5 | 453.7 | 552.2 | 0 | 10.6 | 6.9 | 8.6 | 0 | 230.8 | 230 | 231 | 35.2 | 35.3 | 35.2 | 60.07 | 60.09 | 60.08 | 12033 | 1 | 32.9 | 106006.7 | 8148 | 2.5 | 2.9 | 2.3 | 2.7 | 2.4 | 1.2 | 1.3 | 1.7 | 2.6 | 2.6 | 37 | 0 | 0
2025-06-25 14:14 | Normal | 608.7 | 405.9 | 555.8 | 0 | 15.8 | 11.7 | 12 | 0 | 232 | 230.8 | 232.2 | 49.5 | 49.5 | 49.4 | 60.08 | 60.06 | 60.07 | 19704 | 1 | 32.6 | 106007.9 | 8149 | 3.8 | 4.1 | 3.9 | 3.8 | 5 | 1.4 | 2 | 3.3 | 3.7 | 3.9 | 37 | 0 | 0
2025-06-25 14:19 | Normal | 597.2 | 397.1 | 537.9 | 0 | 7.9 | 5.8 | 6 | 0 | 230.4 | 230.4 | 231 | 26 | 26.1 | 25.9 | 60.01 | 60 | 60.01 | 8479 | 1 | 32.9 | 106009.3 | 8149 | 1.8 | 2.2 | 1.8 | 1.9 | 2.2 | 0.5 | 1.3 | 1.6 | 1.7 | 1.7 | 37 | 0 | 0
2025-06-25 14:24 | Normal | 587.8 | 381.2 | 555.8 | 0 | 8.6 | 6.6 | 6.7 | 0 | 230 | 229.6 | 230.4 | 27.8 | 27.8 | 27.7 | 59.96 | 59.99 | 59.97 | 10503 | 1 | 32.4 | 106010.4 | 8149 | 2 | 2.3 | 2.1 | 2.1 | 2.6 | 0.4 | 1.7 | 1.9 | 1.9 | 2 | 37 | 0 | 0
2025-06-25 14:29 | Normal | 600.9 | 377 | 555.3 | 0 | 11.9 | 9.1 | 9.1 | 0 | 230.8 | 231 | 231.6 | 37.8 | 37.8 | 37.8 | 59.97 | 59.94 | 59.96 | 14626 | 1 | 32.2 | 106011.5 | 8149 | 2.8 | 3.1 | 2.9 | 2.8 | 3.6 | 0.6 | 2.3 | 2.6 | 2.8 | 2.9 | 37 | 0 | 0
2025-06-25 14:34 | Normal | 597.7 | 367.8 | 552.3 | 0 | 10.3 | 7.3 | 7.6 | 0 | 231 | 230 | 231.2 | 31.6 | 31.7 | 31.5 | 59.95 | 59.91 | 59.93 | 12605 | 1 | 32.1 | 106012.6 | 8149 | 2.4 | 2.6 | 2.6 | 2.5 | 2.8 | 0.4 | 2 | 2.1 | 2.3 | 2.4 | 37 | 0 | 0
2025-06-25 14:39 | Normal | 606.1 | 334.2 | 558.2 | 0 | 10.6 | 8.5 | 8.3 | 0 | 231.4 | 230.2 | 231.6 | 33.6 | 33.5 | 33.7 | 59.98 | 59.99 | 59.98 | 13015 | 1 | 32 | 106013.6 | 8149 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.5 | 3.2 | 0.5 | 2.4 | 2.3 | 2.5 | 2.6 | 37 | 0 | 0
2025-06-25 14:44 | Normal | 586.7 | 421.9 | 560.5 | 0 | 7.9 | 4.8 | 5.9 | 0 | 230 | 229.2 | 230.6 | 24.4 | 24.6 | 24.4 | 59.95 | 59.95 | 59.94 | 10243 | 1 | 31.7 | 106014.4 | 8149 | 1.9 | 2 | 2 | 1.9 | 1 | 0.8 | 1.5 | 1.4 | 1.6 | 1.8 | 37 | 0 | 0
2025-06-25 14:49 | Normal | 573.8 | 442.1 | 556.8 | 0 | 12.6 | 7.3 | 9.6 | 0 | 230.8 | 230.4 | 231.4 | 38.2 | 38.1 | 38 | 59.89 | 59.9 | 59.9 | 14766 | 1 | 31.8 | 106015.6 | 8149 | 3 | 3.3 | 3.1 | 3 | 1.3 | 1.3 | 2.5 | 2.3 | 3 | 3.1 | 37 | 0 | 0
2025-06-25 14:54 | Normal | 546.4 | 440.1 | 553.3 | 0 | 11.8 | 6.7 | 8.8 | 0 | 231.2 | 230.4 | 231 | 34.7 | 34.7 | 34.7 | 59.96 | 59.96 | 59.95 | 13420 | 1 | 32.1 | 106016.8 | 8149 | 2.8 | 3 | 2.9 | 2.8 | 1.1 | 1.1 | 2.3 | 2.2 | 2.6 | 2.8 | 37 | 0 | 0
2025-06-25 14:59 | Normal | 536 | 439 | 542.8 | 0 | 9.1 | 5.1 | 7.6 | 0 | 230.4 | 229 | 230.2 | 27.6 | 26.4 | 27.1 | 60 | 60.01 | 60 | 10793 | 1 | 31.9 | 106017.8 | 8149 | 2.2 | 2.4 | 2.3 | 1.8 | 0.5 | 0.7 | 1.8 | 2.1 | 2.3 | 2.3 | 37 | 0 | 0
2025-06-25 15:04 | Normal | 450.5 | 449.8 | 545.5 | 0 | 8.7 | 4 | 6.5 | 0 | 230.2 | 229.2 | 229.6 | 23.3 | 23.3 | 23.3 | 60.02 | 60.02 | 60.01 | 8967 | 1 | 31.6 | 106018.6 | 8149 | 2 | 2.2 | 2.2 | 2 | 0.3 | 0.4 | 1.6 | 1.7 | 1.8 | 2 | 37 | 0 | 0
2025-06-25 15:09 | Normal | 450.4 | 452 | 548.5 | 0 | 7.1 | 3.8 | 6.1 | 0 | 230 | 229.4 | 229.4 | 20.7 | 20.8 | 20.6 | 59.95 | 59.96 | 59.95 | 7972 | 1 | 31.5 | 106019.3 | 8149 | 1.7 | 1.9 | 1.8 | 1.3 | 0.3 | 0.3 | 1.5 | 1.6 | 1.6 | 1.8 | 37 | 0 | 0
2025-06-25 15:14 | Normal | 598.7 | 459.1 | 553.4 | 0 | 3.5 | 2.1 | 3.3 | 0 | 230 | 228.6 | 229.4 | 12.9 | 13 | 12.9 | 59.98 | 59.97 | 59.97 | 6245 | 1 | 31.7 | 106019.9 | 8150 | 0.9 | 0.9 | 0.8 | 0.5 | 0.2 | 0.3 | 0.7 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 37 | 0 | 0
2025-06-25 15:19 | Normal | 558.7 | 472.1 | 556.5 | 0 | 5.7 | 3.4 | 5.5 | 0 | 229.6 | 228.8 | 229.6 | 19.8 | 20 | 19.8 | 59.88 | 59.9 | 59.86 | 7623 | 1 | 31.6 | 106020.4 | 8150 | 1.5 | 1.5 | 1.4 | 0.7 | 0.1 | 0.3 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 1.6 | 37 | 0 | 0
2025-06-25 15:24 | Normal | 477.7 | 475.1 | 557.4 | 0 | 5.1 | 3.1 | 5 | 0 | 229 | 228.6 | 229 | 17.1 | 17.1 | 16.9 | 59.95 | 59.93 | 59.94 | 6719 | 1 | 31.6 | 106021 | 8150 | 1.3 | 1.5 | 1.3 | 0.6 | 0.1 | 0.3 | 1.3 | 1.2 | 1.2 | 1.4 | 37 | 0 | 0
2025-06-25 15:29 | Normal | 446 | 484.2 | 555.4 | 0 | 4.9 | 2.8 | 4.6 | 0 | 230.2 | 229 | 229.4 | 15.5 | 15.6 | 15.6 | 60.09 | 60.08 | 60.06 | 6148 | 1 | 31.4 | 106021.5 | 8150 | 1.4 | 1.3 | 1.1 | 0.7 | 0.2 | 0.2 | 1.1 | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 37 | 0 | 0
2025-06-25 15:34 | Normal | 417.4 | 482 | 550.6 | 0 | 4.5 | 2.6 | 4.3 | 0 | 229.2 | 228.4 | 229.2 | 14.2 | 14.2 | 14.2 | 60.02 | 60.03 | 60.02 | 5574 | 1 | 31.3 | 106022 | 8150 | 0.9 | 1.3 | 1.1 | 0.8 | 0.2 | 0.3 | 0.9 | 1 | 1.1 | 1.2 | 37 | 0 | 0
2025-06-25 15:39 | Normal | 404.7 | 501.2 | 556.5 | 0 | 4.2 | 2.3 | 4 | 0 | 228.6 | 228.2 | 228 | 13 | 13.1 | 13.1 | 60 | 60.02 | 60.01 | 5133 | 1 | 31.2 | 106022.5 | 8150 | 1.2 | 1 | 1 | 0.5 | 0 | 0.2 | 1.1 | 0.9 | 1 | 1.1 | 37 | 0 | 0
2025-06-25 15:44 | Normal | 388.5 | 484.1 | 550.2 | 0 | 3.8 | 2.1 | 3.6 | 0 | 229.8 | 227.8 | 228.2 | 12 | 12.1 | 11.8 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 4658 | 1 | 30.9 | 106022.9 | 8150 | 1 | 1 | 0.8 | 0.6 | 0.2 | 0.2 | 0.9 | 0.6 | 0.6 | 1.1 | 37 | 0 | 0
2025-06-25 15:49 | Normal | 375.7 | 479.3 | 546.2 | 0 | 3.6 | 2 | 2.3 | 0 | 228 | 227 | 228 | 9.5 | 9.7 | 9.4 | 59.93 | 59.94 | 59.94 | 3694 | 1 | 30.6 | 106023.2 | 8150 | 1 | 0.9 | 0.9 | 0.5 | 0.1 | 0.2 | 0.8 | 0.7 | 0.8 | 0 | 37 | 0 | 0
2025-06-25 15:54 | Normal | 367.6 | 472.9 | 548.8 | 0 | 3.2 | 1.8 | 2.1 | 0 | 231.2 | 230 | 230.8 | 8.5 | 8.5 | 8.3 | 59.98 | 59.97 | 59.97 | 3322 | 1 | 30.3 | 106023.5 | 8150 | 0.9 | 0.7 | 0.7 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0.8 | 0.6 | 0.8 | 0 | 37 | 0 | 0
2025-06-25 15:59 | Normal | 354.2 | 462.7 | 539.2 | 0 | 2.9 | 1.6 | 1.9 | 0 | 231 | 229.6 | 230.4 | 7.5 | 7.7 | 7.4 | 60.05 | 60.06 | 60.06 | 2919 | 1 | 30 | 106023.8 | 8150 | 0.8 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.1 | 0.2 | 0.7 | 0.5 | 0.6 | 0 | 37 | 0 | 0
2025-06-25 16:04 | Normal | 427.8 | 503.4 | 536.7 | 0 | 1.8 | 1.3 | 1.6 | 0 | 230.4 | 229.6 | 230 | 6.6 | 6.7 | 6.5 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 2581 | 1 | 29.7 | 106024 | 8150 | 0.7 | 0.5 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 0 | 37 | 0 | 0
2025-06-25 16:09 | Normal | 427.3 | 484.7 | 530.4 | 0 | 1.6 | 1.2 | 1.5 | 0 | 229.8 | 228.4 | 229.6 | 5.9 | 6 | 5.8 | 59.98 | 59.96 | 59.97 | 2260 | 1 | 29.4 | 106024.2 | 8150 | 0.6 | 0.5 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 0 | 37 | 0 | 0
2025-06-25 16:14 | Normal | 397.5 | 477.3 | 554.7 | 0 | 1.4 | 1 | 1 | 0 | 230.2 | 228.2 | 228.8 | 4.7 | 4.8 | 4.7 | 59.97 | 59.99 | 59.98 | 1769 | 1 | 29.2 | 106024.4 | 8151 | 0.5 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0.5 | 0.3 | 0.1 | 0 | 37 | 0 | 0
2025-06-25 16:19 | Normal | 381.4 | 461.1 | 520.1 | 0 | 1.2 | 0.8 | 0.6 | 0 | 230 | 228.6 | 229 | 3.8 | 3.9 | 3.8 | 59.98 | 59.99 | 59.97 | 1395 | 1 | 28.9 | 106024.5 | 8151 | 0.5 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0
2025-06-25 16:24 | Normal | 372.5 | 524 | 519.6 | 0 | 1.1 | 0.5 | 0.5 | 0 | 229.6 | 229.2 | 229.4 | 3 | 3.1 | 3 | 59.97 | 59.96 | 59.97 | 1015 | 1 | 28.7 | 106024.6 | 8151 | 0.3 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 37 | 0 | 0
2025-06-25 16:29 | Normal | 425.5 | 536.7 | 519.6 | 0 | 0.7 | 0.3 | 0.5 | 0 | 230.2 | 228.4 | 229 | 2.6 | 2.8 | 2.6 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 906 | 1 | 28.5 | 106024.7 | 8151 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0
2025-06-25 16:34 | Normal | 395.6 | 509 | 521.5 | 0 | 0.6 | 0.3 | 0.4 | 0 | 230 | 229 | 229.4 | 2.5 | 2.6 | 2.5 | 59.96 | 59.97 | 59.96 | 804 | 1 | 28.4 | 106024.7 | 8151 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 37 | 0 | 0
2025-06-25 16:39 | Normal | 570.8 | 520.4 | 528.7 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 0 | 230.2 | 228.2 | 228.8 | 2.1 | 2.3 | 2.1 | 59.94 | 59.93 | 59.95 | 579 | 1 | 28.2 | 106024.8 | 8151 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0
2025-06-25 16:44 | Normal | 548.7 | 447.1 | 507.4 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0 | 229.6 | 228.6 | 229 | 1.8 | 2.1 | 1.8 | 60.05 | 60.03 | 60.04 | 442 | 1 | 28.1 | 106024.8 | 8151 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 37 | 0 | 0
2025-06-25 16:49 | Normal | 515.4 | 427.1 | 514.5 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0 | 229.6 | 228.6 | 228.2 | 1.8 | 2 | 1.9 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 446 | 1 | 27.9 | 106024.9 | 8151 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0
2025-06-25 16:54 | Normal | 481.4 | 321 | 500.4 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0 | 229.4 | 227.8 | 229.4 | 1.7 | 1.8 | 1.8 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 266 | 1 | 27.8 | 106024.9 | 8151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0
2025-06-25 16:59 | Normal | 510.7 | 200 | 477.8 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 230.2 | 228.8 | 229 | 1.4 | 1.5 | 1.4 | 60.03 | 60.02 | 60.03 | 161 | 1 | 27.6 | 106024.9 | 8151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0
2025-06-25 17:04 | Normal | 374.6 | 199.9 | 480.5 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 229.6 | 228.4 | 229.4 | 1.3 | 1.4 | 1.3 | 60.06 | 60.04 | 60.05 | 141 | 1 | 27.5 | 106024.9 | 8151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0
2025-06-25 17:09 | Normal | 200.1 | 199.8 | 469.6 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 230 | 228 | 229 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 60 | 1 | 27.4 | 106025 | 8151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0
2025-06-25 17:14 | Normal | 199.4 | 199.8 | 420 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230.4 | 229.4 | 229.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 59.94 | 59.95 | 59.95 | 45 | 1 | 27.3 | 106025 | 8152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0
2025-06-25 17:19 | Normal | 212.4 | 226.8 | 446.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230 | 229.2 | 230 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 59.96 | 59.95 | 59.96 | 17 | 1 | 27.1 | 106025 | 8152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0
2025-06-25 17:24 | Normal | 195.8 | 203.2 | 391.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230.4 | 228.6 | 230 | 1.5 | 1.6 | 1.4 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 8 | 1 | 27 | 106025 | 8152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0
2025-06-25 17:29 | Normal | 200.2 | 197.4 | 224.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229.8 | 229 | 230.2 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 59.99 | 60 | 59.99 | 8 | 1 | 26.8 | 106025 | 8152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0