## S1_BL8
Time | Working Mode | V MPPT 1(V) | V MPPT 2(V) | V MPPT 3(V) | V MPPT 4(V) | I MPPT 1(A) | I MPPT 2(A) | I MPPT 3(A) | I MPPT 4(A) | Ua(V) | Ub(V) | Uc(V) | I AC 1(A) | I AC 2(A) | I AC 3(A) | F AC 1(Hz) | F AC 2(Hz) | F AC 3(Hz) | Power(W) | Working Mode | Temperature(℃) | Total Generation(kWh) | H Total(h) | Istr1(A) | Istr2(A) | Istr3(A) | Istr4(A) | Istr5(A) | Istr6(A) | Istr7(A) | Istr8(A) | Istr10(A) | Istr11(A) | RSSI | PF | ReactivePower(kVar) | LeakageCurrent(mA) | ISO(kΩ)
2025-06-26 06:09 | Wait | 483.8 | 484.6 | 483.4 | 463.7 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 220.6 | 219.6 | 223 | 0 | 0 | 0 | 59.94 | 59.94 | 59.93 | 0 | 0 | 18.6 | 122714.6 | 8620 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 47 | -0.001 | -0.001
2025-06-26 06:10 | Wait | 516.8 | 516.3 | 500.8 | 476 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 220.6 | 219.6 | 221.6 | 0 | 0 | 0 | 59.95 | 59.97 | 59.97 | 0 | 0 | 19.4 | 122714.6 | 8620 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 47 | -0.001 | -0.001
2025-06-26 06:11 | Wait | 538.2 | 538.8 | 519.7 | 491.5 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 220 | 219.2 | 221.6 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 0 | 0 | 18.9 | 122714.6 | 8620 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 47 | -0.001 | -0.001
2025-06-26 06:12 | Wait | 548 | 548.7 | 526.3 | 497.4 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 219.6 | 219.2 | 221.6 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 0 | 0 | 19 | 122714.6 | 8620 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 47 | -0.001 | -0.001
2025-06-26 06:13 | Wait | 543.5 | 544.2 | 523 | 494.7 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 220.8 | 219.4 | 222.2 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 0 | 19 | 122714.6 | 8620 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 47 | -0.001 | -0.001
2025-06-26 06:14 | Normal | 526.1 | 512.1 | 519.4 | 491.6 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 221 | 220.2 | 222.8 | 1.4 | 1.5 | 1.6 | 59.95 | 59.96 | 59.95 | 12 | 1 | 19.2 | 122714.6 | 8620 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 47 | -0.001 | -0.001
2025-06-26 06:15 | Normal | 433.3 | 531.5 | 345 | 200.7 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 220.2 | 220 | 222.2 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 60 | 59.99 | 60 | 3 | 1 | 19.5 | 122714.6 | 8620 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 47 | -0.001 | -0.001
2025-06-26 06:20 | Normal | 248.9 | 562.4 | 305.5 | 199.2 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 221.4 | 220.2 | 222.2 | 1.3 | 1.6 | 1.5 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 3 | 1 | 20.2 | 122714.6 | 8620 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0
2025-06-26 06:25 | Normal | 468.6 | 557.4 | 480.7 | 215.5 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0 | 221.4 | 219.8 | 222 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 59.99 | 60 | 60.01 | 220 | 1 | 20.5 | 122714.6 | 8620 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 47 | 0 | 0
2025-06-26 06:30 | Normal | 539.5 | 560.1 | 532.5 | 301 | 0.3 | 0.4 | 0.2 | 0 | 221.4 | 221.2 | 222.4 | 1.8 | 1.6 | 1.8 | 60.02 | 60.02 | 60.01 | 458 | 1 | 20.8 | 122714.7 | 8621 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 47 | 0 | 0
2025-06-26 06:35 | Normal | 560.4 | 561.9 | 526.7 | 397.6 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.1 | 221.2 | 220.2 | 222.4 | 2.6 | 2.2 | 2.5 | 60.02 | 60.03 | 60.02 | 820 | 1 | 21 | 122714.7 | 8621 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 47 | 0 | 0
2025-06-26 06:40 | Normal | 551 | 557.5 | 508.6 | 494.6 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.2 | 221.8 | 220.4 | 222.4 | 3 | 2.8 | 2.9 | 60.05 | 60.05 | 60.05 | 1052 | 1 | 21.2 | 122714.8 | 8621 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 47 | 0 | 0
2025-06-26 06:45 | Normal | 552.7 | 592.4 | 524.7 | 479.7 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.2 | 221.4 | 220.2 | 222 | 2.9 | 2.6 | 2.8 | 60.06 | 60.05 | 60.04 | 1021 | 1 | 21.4 | 122714.9 | 8621 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 47 | 0 | 0
2025-06-26 06:50 | Normal | 576.7 | 565.8 | 519.6 | 498.7 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 0.3 | 221.8 | 220.8 | 222.8 | 3.8 | 3.6 | 3.7 | 60.08 | 60.08 | 60.08 | 1393 | 1 | 21.6 | 122715 | 8621 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 47 | 0 | 0
2025-06-26 06:55 | Normal | 561.7 | 582.1 | 514.6 | 524.6 | 1 | 0.8 | 1 | 0.4 | 221.6 | 221 | 223.2 | 5 | 4.6 | 4.8 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 1740 | 1 | 21.8 | 122715.1 | 8621 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 47 | 0 | 0
2025-06-26 07:00 | Normal | 567.1 | 565.1 | 526.8 | 520.9 | 1.1 | 1 | 1.2 | 0.6 | 221.8 | 221.2 | 222.6 | 5.8 | 5.3 | 5.5 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 2094 | 1 | 22 | 122715.3 | 8621 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 47 | 0 | 0
2025-06-26 07:05 | Normal | 583.7 | 576.7 | 556.9 | 507.7 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 0.6 | 221.8 | 221.4 | 223.2 | 6.2 | 5.7 | 6 | 59.96 | 59.98 | 59.97 | 2269 | 1 | 22.2 | 122715.5 | 8621 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0.4 | 0 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 47 | 0 | 0
2025-06-26 07:10 | Normal | 571.7 | 584.8 | 533.9 | 525.9 | 1.3 | 1.3 | 1.5 | 0.8 | 221.2 | 220.8 | 223.4 | 7.1 | 6.6 | 7 | 59.93 | 59.93 | 59.95 | 2601 | 1 | 22.3 | 122715.7 | 8621 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0.5 | 0 | 0.4 | 0.2 | 0.4 | 0.2 | 47 | 0 | 0
2025-06-26 07:15 | Normal | 585 | 594.7 | 540.9 | 531.9 | 1.8 | 1.5 | 1.9 | 1.1 | 221.8 | 220.8 | 222.4 | 9.4 | 8.9 | 9.2 | 59.97 | 59.97 | 59.96 | 3392 | 1 | 22.6 | 122715.9 | 8621 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 0.1 | 0.6 | 0 | 0.6 | 0.3 | 0.5 | 0.4 | 47 | 0 | 0
2025-06-26 07:20 | Normal | 587.6 | 583.7 | 564.9 | 514.7 | 2.2 | 1.8 | 2.3 | 1.4 | 221.8 | 221.2 | 223.2 | 11.4 | 10.8 | 11.1 | 59.99 | 59.97 | 59.99 | 4541 | 1 | 22.7 | 122716.2 | 8621 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.2 | 0.7 | 0 | 0.8 | 0.2 | 0.6 | 0.5 | 47 | 0 | 0
2025-06-26 07:25 | Normal | 583.6 | 595.5 | 551.4 | 526.5 | 2.3 | 1.8 | 2.4 | 1.3 | 221.8 | 220.6 | 222.8 | 11.8 | 11.4 | 11.5 | 59.9 | 59.91 | 59.91 | 4275 | 1 | 23.1 | 122716.6 | 8621 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.2 | 0.6 | 0 | 0.7 | 0.2 | 0.6 | 0.5 | 47 | 0 | 0
2025-06-26 07:30 | Normal | 587.2 | 595.7 | 568.8 | 535.7 | 3.5 | 3 | 4.1 | 2 | 222.4 | 221.8 | 223.4 | 18.5 | 18 | 18.3 | 59.97 | 59.97 | 59.96 | 7644 | 1 | 23 | 122717.1 | 8622 | 1.3 | 0.7 | 1 | 0.2 | 1.1 | 0 | 1.3 | 0.4 | 1 | 0.9 | 47 | 0 | 0
2025-06-26 07:35 | Normal | 580.9 | 594.8 | 542.7 | 517.7 | 2.4 | 1.8 | 2.5 | 1.5 | 221.4 | 221 | 223 | 12.4 | 11.8 | 12 | 60.06 | 60.05 | 60.06 | 4567 | 1 | 23.1 | 122717.5 | 8622 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | 0.1 | 0.7 | 0 | 0.8 | 0.2 | 0.7 | 0.5 | 47 | 0 | 0
2025-06-26 07:40 | Normal | 574.9 | 586.9 | 533.7 | 508.8 | 2.6 | 2 | 2.8 | 1.8 | 220.8 | 221 | 222.8 | 13.4 | 13.2 | 13.4 | 60.01 | 60 | 60 | 5067 | 1 | 23.7 | 122717.9 | 8622 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | 0.1 | 0.7 | 0 | 0.8 | 0.2 | 0.7 | 0.6 | 47 | 0 | 0
2025-06-26 07:45 | Normal | 589.7 | 586.2 | 550.9 | 524.8 | 3.1 | 2.5 | 3.3 | 2 | 221.6 | 221 | 223 | 16.1 | 15.6 | 15.9 | 59.98 | 59.99 | 59.99 | 5982 | 1 | 24.1 | 122718.4 | 8622 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.2 | 1 | 0 | 1 | 0.3 | 0.8 | 0.8 | 47 | 0 | 0
2025-06-26 07:50 | Normal | 585.7 | 610 | 564.9 | 511.8 | 6 | 4.1 | 6 | 3.6 | 222 | 221.4 | 223 | 28.6 | 28.2 | 28.6 | 59.99 | 59.97 | 59.97 | 10238 | 1 | 24.4 | 122719.1 | 8622 | 1.9 | 1.7 | 1.8 | 0 | 1.6 | 0 | 2 | 0.4 | 1.6 | 1.5 | 47 | 0 | 0
2025-06-26 07:55 | Normal | 579.8 | 582 | 534.9 | 502.9 | 2.5 | 2 | 2.8 | 1.8 | 221.6 | 220.2 | 222.2 | 13.3 | 13 | 13.2 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 5042 | 1 | 24.8 | 122719.7 | 8622 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | 0.1 | 0.8 | 0 | 0.8 | 0.3 | 0.8 | 0.6 | 47 | 0 | 0
2025-06-26 08:00 | Normal | 581.5 | 586.6 | 539.3 | 515.9 | 2.6 | 2 | 2.9 | 1.8 | 221 | 220.6 | 222.8 | 14.2 | 14 | 14.2 | 60.05 | 60.06 | 60.06 | 5271 | 1 | 25 | 122720.1 | 8622 | 0.8 | 0.7 | 0.7 | 0 | 0.8 | 0 | 0.8 | 0.2 | 0.8 | 0.7 | 47 | 0 | 0
2025-06-26 08:05 | Normal | 579.9 | 605.3 | 550.6 | 537.7 | 5.2 | 3.6 | 5.5 | 3.3 | 221.6 | 221.4 | 222.8 | 25.7 | 25.4 | 25.7 | 60 | 60.03 | 60.01 | 8215 | 1 | 25.1 | 122720.6 | 8622 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 0.2 | 1.4 | 0 | 1.6 | 0.4 | 1.5 | 1.4 | 47 | 0 | 0
2025-06-26 08:10 | Normal | 586.8 | 577.9 | 538.9 | 508.9 | 3.2 | 2.5 | 3.5 | 2.2 | 221.4 | 220.4 | 222.4 | 16.8 | 16.2 | 16.5 | 60 | 59.98 | 59.98 | 6331 | 1 | 25.5 | 122721.3 | 8622 | 0.9 | 0.8 | 0.8 | 0.2 | 1 | 0 | 1.1 | 0.3 | 1 | 0.8 | 47 | 0 | 0
2025-06-26 08:15 | Normal | 578.7 | 585.8 | 543.8 | 509.7 | 3.5 | 2.6 | 3.8 | 2.4 | 220.8 | 219.6 | 221.6 | 18.2 | 17.8 | 17.9 | 60.01 | 60 | 60.02 | 6803 | 1 | 25.7 | 122721.8 | 8622 | 1 | 1 | 1 | 0.1 | 1.1 | 0 | 1.1 | 0.3 | 1 | 0.9 | 47 | 0 | 0
2025-06-26 08:20 | Normal | 584.9 | 601.1 | 553.4 | 530.6 | 6 | 4 | 6.1 | 3.8 | 222 | 221.8 | 223.4 | 28.7 | 28.4 | 28.4 | 60.05 | 60.04 | 60.05 | 13813 | 1 | 26.1 | 122722.5 | 8622 | 1.9 | 1.7 | 1.8 | 0.2 | 1.6 | 0 | 1.8 | 0.4 | 1.8 | 1.7 | 47 | 0 | 0
2025-06-26 08:25 | Normal | 602.4 | 606.7 | 564.3 | 527.3 | 12.4 | 8.1 | 12.3 | 7.9 | 223.2 | 222.8 | 223.6 | 56.3 | 55.8 | 56 | 60.08 | 60.04 | 60.06 | 20799 | 1 | 26.8 | 122723.7 | 8622 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 0.2 | 3.5 | 0 | 4 | 0.4 | 3.6 | 3.6 | 47 | 0 | 0
2025-06-26 08:30 | Normal | 588.5 | 593.8 | 560.7 | 528.8 | 8 | 5.4 | 7.7 | 5.1 | 221.8 | 222.2 | 223.2 | 35.5 | 34.9 | 35.3 | 60.03 | 60.01 | 60.03 | 18400 | 1 | 27.9 | 122725.4 | 8623 | 2.6 | 2.4 | 2.5 | 0.3 | 2.2 | 0 | 2.6 | 0.5 | 2.2 | 2 | 47 | 0 | 0
2025-06-26 08:35 | Normal | 579.2 | 584.1 | 536.2 | 507.3 | 6.3 | 4.3 | 6.5 | 4.2 | 221.8 | 220.8 | 222.6 | 29.9 | 29.4 | 29.6 | 60.03 | 60.02 | 60.02 | 11193 | 1 | 28.2 | 122726.5 | 8623 | 2 | 1.9 | 1.9 | 0.1 | 1.8 | 0 | 2 | 0.4 | 1.9 | 1.8 | 47 | 0 | 0
2025-06-26 08:40 | Normal | 599.8 | 588.9 | 558.3 | 528.4 | 13.8 | 8.8 | 13.3 | 8.4 | 224.4 | 223.6 | 224 | 61.9 | 61.3 | 61.7 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 18985 | 1 | 28.2 | 122727.4 | 8623 | 4.5 | 4.4 | 4.3 | 0.1 | 3.8 | 0 | 4.5 | 0.3 | 3.9 | 3.9 | 47 | 0 | 0
2025-06-26 08:45 | Normal | 587.6 | 589.1 | 550.3 | 522.8 | 15.1 | 9.8 | 15 | 9.5 | 224 | 223.2 | 225 | 66.6 | 65.9 | 66.4 | 60.02 | 60.01 | 60.03 | 25425 | 1 | 29.2 | 122729.3 | 8623 | 4.9 | 4.8 | 4.8 | 0.1 | 4.3 | 0 | 4.9 | 0.4 | 4.5 | 4.5 | 47 | 0 | 0
2025-06-26 08:50 | Normal | 566.9 | 575.9 | 536.9 | 505.9 | 6.1 | 4.2 | 6.3 | 4 | 222.4 | 221.2 | 222.4 | 28.8 | 28.5 | 28.7 | 59.99 | 59.95 | 59.96 | 10874 | 1 | 29.5 | 122730.3 | 8623 | 1.9 | 1.8 | 1.8 | 0.1 | 1.7 | 0 | 1.9 | 0.5 | 1.8 | 1.8 | 47 | 0 | 0
2025-06-26 08:55 | Normal | 575.6 | 587 | 551.3 | 515.2 | 6.4 | 4.4 | 6.4 | 4.3 | 221.6 | 221.6 | 223.4 | 31 | 30.5 | 30.8 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 11162 | 1 | 29.3 | 122731.2 | 8623 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1.8 | 0 | 2.1 | 0.3 | 1.8 | 1.8 | 47 | 0 | 0
2025-06-26 09:00 | Normal | 571.9 | 574 | 534.3 | 511.3 | 5.8 | 4 | 6 | 3.8 | 221.8 | 221.2 | 222.6 | 27.8 | 27.4 | 27.7 | 60 | 59.97 | 60 | 10272 | 1 | 29.3 | 122732.2 | 8623 | 1.8 | 1.7 | 1.7 | 0.1 | 1.7 | 0 | 1.8 | 0.3 | 1.7 | 1.6 | 47 | 0 | 0
2025-06-26 09:05 | Normal | 586.8 | 588.9 | 548.2 | 513.3 | 6.6 | 4.6 | 6.8 | 4.5 | 222 | 220.8 | 222.6 | 31.9 | 31.4 | 31.8 | 59.96 | 59.98 | 59.97 | 11790 | 1 | 29.3 | 122733.2 | 8623 | 2 | 2 | 2 | 0.2 | 2 | 0 | 2.1 | 0.5 | 2 | 2 | 47 | 0 | 0
2025-06-26 09:10 | Normal | 589.2 | 589 | 542.8 | 512.8 | 6.3 | 4.3 | 6.5 | 4.3 | 222 | 221 | 223.2 | 30.7 | 30.2 | 30.4 | 60 | 59.99 | 60 | 11425 | 1 | 29.4 | 122734.1 | 8623 | 2 | 1.9 | 1.9 | 0.1 | 1.8 | 0 | 2 | 0.4 | 1.9 | 1.8 | 47 | 0 | 0
2025-06-26 09:15 | Normal | 598.8 | 594.9 | 553.2 | 524.2 | 9 | 6.2 | 9.1 | 6 | 221.6 | 221.2 | 222 | 40 | 39.6 | 39.8 | 59.96 | 59.94 | 59.97 | 18469 | 1 | 29.7 | 122735.5 | 8623 | 3 | 2.7 | 2.9 | 0.1 | 2.7 | 0 | 3 | 0.5 | 2.7 | 2.6 | 47 | 0 | 0
2025-06-26 09:20 | Normal | 582.1 | 592.9 | 545.4 | 522.4 | 8.1 | 5.4 | 8.4 | 5.3 | 222 | 222 | 222.6 | 37.5 | 37.1 | 37.3 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 14116 | 1 | 30.2 | 122736.7 | 8623 | 2.6 | 2.5 | 2.5 | 0.1 | 2.4 | 0 | 2.5 | 0.4 | 2.5 | 2.4 | 47 | 0 | 0
2025-06-26 09:25 | Normal | 583.8 | 587.1 | 545.9 | 510.9 | 5.6 | 3.9 | 5.8 | 3.8 | 220.8 | 220.8 | 222.2 | 27 | 26.7 | 26.9 | 59.99 | 59.98 | 60 | 10021 | 1 | 30.1 | 122737.8 | 8623 | 1.8 | 1.6 | 1.7 | 0.1 | 1.5 | 0 | 1.7 | 0.4 | 1.6 | 1.5 | 47 | 0 | 0
2025-06-26 09:30 | Normal | 588.5 | 593.8 | 559 | 525 | 11.2 | 7.4 | 10.9 | 7.1 | 222.4 | 221.6 | 223.6 | 49.5 | 48.9 | 49.2 | 59.98 | 59.99 | 59.98 | 23178 | 1 | 30.6 | 122739.3 | 8624 | 3.7 | 3.5 | 3.6 | 0.2 | 3.3 | 0 | 3.7 | 0.5 | 3.2 | 3.2 | 47 | 0 | 0
2025-06-26 09:35 | Normal | 590.9 | 586 | 551.4 | 518.3 | 6.7 | 4.6 | 6.9 | 4.4 | 222 | 221.6 | 223.2 | 32.6 | 32.1 | 32.4 | 60.02 | 60.01 | 60 | 11245 | 1 | 30.7 | 122740.3 | 8624 | 2.1 | 1.9 | 2 | 0.2 | 1.9 | 0 | 2 | 0.4 | 2 | 1.9 | 47 | 0 | 0
2025-06-26 09:40 | Normal | 582.9 | 608.3 | 556 | 542 | 10.7 | 6.5 | 11.2 | 6.6 | 222.4 | 221.8 | 222.6 | 48.5 | 48.1 | 48.2 | 60 | 60.03 | 60.02 | 18899 | 1 | 30.9 | 122741.8 | 8624 | 3.3 | 3.3 | 3.2 | 0.4 | 2.7 | 0 | 3 | 0.6 | 3.2 | 3.3 | 47 | 0 | 0
2025-06-26 09:45 | Normal | 584.7 | 572.4 | 543.7 | 503.9 | 8.4 | 5.8 | 8.6 | 5.7 | 222.6 | 221.4 | 223.6 | 38 | 37.7 | 37.9 | 60.01 | 60.04 | 60 | 14486 | 1 | 32.1 | 122743.8 | 8624 | 2.6 | 2.5 | 2.5 | 0.4 | 2.4 | 0 | 2.6 | 0.7 | 2.4 | 2.3 | 47 | 0 | 0
2025-06-26 09:50 | Normal | 575.8 | 578 | 539 | 508 | 8.3 | 5.7 | 8.5 | 5.6 | 222.4 | 221 | 222.8 | 37.4 | 36.9 | 37.1 | 60.03 | 60.04 | 60.04 | 14070 | 1 | 32.3 | 122745.3 | 8624 | 2.6 | 2.4 | 2.5 | 0.4 | 2.4 | 0 | 2.6 | 0.7 | 2.4 | 2.4 | 47 | 0 | 0
2025-06-26 09:55 | Normal | 590.8 | 585.5 | 543.5 | 514.3 | 7.1 | 5 | 7.6 | 5 | 221.8 | 220.2 | 223 | 34.4 | 34.1 | 34.3 | 60.03 | 60.04 | 60.02 | 15019 | 1 | 32.3 | 122746.7 | 8624 | 2.2 | 2.1 | 2.1 | 0.3 | 2.1 | 0 | 2.3 | 0.5 | 2.2 | 2.1 | 47 | 0 | 0
2025-06-26 10:00 | Normal | 591.2 | 574.4 | 548.1 | 513.1 | 9.2 | 6.3 | 9.6 | 6.3 | 221.6 | 221.4 | 223.2 | 43.8 | 43.4 | 43.6 | 60.02 | 60.07 | 60.05 | 15408 | 1 | 31.8 | 122747.8 | 8624 | 2.9 | 2.8 | 2.7 | 0.2 | 2.8 | 0 | 2.9 | 0.4 | 2.8 | 2.8 | 47 | 0 | 0
2025-06-26 10:05 | Normal | 587.9 | 582 | 547.7 | 513.8 | 6.9 | 4.8 | 7.1 | 4.7 | 221.2 | 221.2 | 222.6 | 33.4 | 32.9 | 33.3 | 60.01 | 60 | 60 | 12411 | 1 | 31.4 | 122748.9 | 8624 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 0.1 | 2 | 0 | 2.2 | 0.4 | 2.1 | 2 | 47 | 0 | 0
2025-06-26 10:10 | Normal | 590.7 | 584.8 | 552.2 | 518.2 | 8 | 5.5 | 8.1 | 5.4 | 221.8 | 220.8 | 222.2 | 37.8 | 37.4 | 37.8 | 59.95 | 59.95 | 59.96 | 15129 | 1 | 31.1 | 122749.9 | 8624 | 2.6 | 2.4 | 2.5 | 0.2 | 2.3 | 0 | 2.5 | 0.4 | 2.4 | 2.2 | 47 | 0 | 0
2025-06-26 10:15 | Normal | 588 | 575.9 | 537.8 | 509.8 | 6.8 | 4.8 | 7 | 4.6 | 221.2 | 221.4 | 221.8 | 32.7 | 32.4 | 32.6 | 59.99 | 59.99 | 59.97 | 12163 | 1 | 31 | 122751 | 8624 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 0 | 2 | 0 | 2.2 | 0.4 | 2.1 | 2 | 47 | 0 | 0
2025-06-26 10:20 | Normal | 594 | 586 | 552.4 | 511.4 | 8.2 | 5.7 | 8.5 | 5.6 | 221.8 | 221.4 | 223.2 | 39.4 | 39 | 39.2 | 59.95 | 59.94 | 59.94 | 14320 | 1 | 30.8 | 122752.1 | 8624 | 2.6 | 2.5 | 2.6 | 0.1 | 2.4 | 0 | 2.6 | 0.5 | 2.5 | 2.4 | 47 | 0 | 0
2025-06-26 10:25 | Normal | 622.9 | 601.8 | 541 | 528.8 | 16.6 | 11.7 | 19.4 | 11.8 | 224 | 224.2 | 225 | 82 | 82.4 | 82.7 | 59.97 | 59.96 | 59.96 | 32415 | 1 | 31.3 | 122753.8 | 8624 | 5.1 | 5.2 | 5.1 | 0.5 | 5.3 | 0 | 5.9 | 0.3 | 6 | 5.9 | 47 | 0 | 0
2025-06-26 10:30 | Normal | 568.1 | 569.5 | 573.2 | 518.4 | 12.5 | 8.4 | 11.4 | 8.2 | 223.2 | 222.8 | 224.6 | 53.3 | 53 | 53.1 | 60.01 | 60.01 | 60.02 | 29491 | 1 | 32.2 | 122755.6 | 8625 | 4.2 | 3.8 | 4.1 | 0.1 | 3.9 | 0 | 4.2 | 0.3 | 3.4 | 3.3 | 47 | 0 | 0
2025-06-26 10:35 | Normal | 583.2 | 590.3 | 537.2 | 514.1 | 15.5 | 10 | 14.8 | 9.5 | 223.8 | 222.6 | 224.6 | 67 | 66.4 | 66.9 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 28520 | 1 | 32.7 | 122757.4 | 8625 | 5.1 | 4.6 | 5 | 0.3 | 4.5 | 0 | 5 | 0.4 | 4.5 | 4.3 | 47 | 0 | 0
2025-06-26 10:40 | Normal | 579.1 | 580.3 | 538.7 | 504.6 | 19.3 | 12.5 | 19.3 | 12.3 | 224.6 | 224.2 | 225.8 | 83.8 | 83.2 | 83.7 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 32215 | 1 | 34.1 | 122760 | 8625 | 6.3 | 6.2 | 6.2 | 0.1 | 5.7 | 0 | 6.4 | 0.3 | 5.9 | 5.8 | 47 | 0 | 0
2025-06-26 10:45 | Normal | 579.5 | 562.8 | 540.1 | 513 | 20.1 | 13.7 | 20.7 | 13 | 225 | 223.6 | 225.2 | 90.8 | 90.2 | 90.5 | 60.05 | 60.06 | 60.04 | 29395 | 1 | 35.9 | 122762.7 | 8625 | 6.4 | 6.6 | 6.3 | 0.2 | 6.3 | 0 | 7.1 | 0.2 | 6.3 | 6 | 47 | 0 | 0
2025-06-26 10:50 | Normal | 564.8 | 574 | 534.9 | 503.9 | 21.5 | 13.6 | 21.1 | 13.6 | 225.6 | 224.6 | 226.2 | 91.2 | 90.4 | 90.8 | 60.1 | 60.03 | 60.09 | 35198 | 1 | 36.3 | 122764.7 | 8625 | 7.1 | 6.9 | 7 | 0 | 6.4 | 0 | 7 | 0.2 | 6.6 | 6.3 | 47 | 0 | 0
2025-06-26 10:55 | Normal | 583.1 | 572.6 | 537.6 | 510.6 | 9.5 | 6.6 | 9.8 | 6.3 | 223.2 | 222.2 | 223.8 | 43.3 | 42.8 | 43.2 | 59.97 | 59.99 | 59.96 | 25161 | 1 | 36.7 | 122766.9 | 8625 | 2.9 | 2.8 | 3 | 0.4 | 2.8 | 0 | 3.1 | 0.7 | 2.8 | 2.6 | 47 | 0 | 0
2025-06-26 11:00 | Normal | 587.5 | 593.7 | 541 | 500.9 | 16.6 | 10.6 | 15.9 | 10.5 | 224.6 | 223.4 | 224.8 | 70.2 | 69.6 | 69.8 | 60.03 | 60.05 | 60.04 | 25537 | 1 | 36.4 | 122768.6 | 8625 | 5.5 | 5.1 | 5.4 | 0.1 | 4.8 | 0 | 5.4 | 0.3 | 4.9 | 4.5 | 47 | 0 | 0
2025-06-26 11:05 | Normal | 576.4 | 565.8 | 532.5 | 502.6 | 7.1 | 5 | 7.6 | 4.8 | 222.6 | 221.8 | 222.4 | 34.3 | 34.1 | 34 | 60 | 60.02 | 60 | 10885 | 1 | 36.5 | 122770.4 | 8625 | 2.1 | 2.1 | 2 | 0.4 | 2 | 0 | 2.1 | 0.7 | 2.1 | 2 | 47 | 0 | 0
2025-06-26 11:10 | Normal | 593.6 | 581.8 | 555.6 | 544.5 | 15.9 | 10.8 | 15.4 | 8.8 | 225 | 224.4 | 226.4 | 67.9 | 67.4 | 67.6 | 60.02 | 60 | 60.01 | 26653 | 1 | 35.9 | 122772.1 | 8625 | 5.3 | 5 | 5.2 | 0 | 5 | 0 | 5.5 | 0.3 | 4.7 | 4.4 | 47 | 0 | 0
2025-06-26 11:15 | Normal | 559.7 | 581.7 | 544.2 | 496.8 | 17.1 | 10.4 | 16.4 | 10.8 | 224.8 | 223.4 | 224.6 | 72.8 | 72.2 | 72.6 | 59.99 | 59.98 | 60.01 | 27894 | 1 | 36.6 | 122774.5 | 8625 | 5.6 | 5.5 | 5.4 | 0.3 | 4.6 | 0 | 5.1 | 0.5 | 5 | 4.7 | 47 | 0 | 0
2025-06-26 11:20 | Normal | 570.4 | 571.6 | 543.3 | 509.3 | 17.7 | 11.5 | 17 | 11 | 223.6 | 224 | 225.4 | 75.1 | 74.4 | 74.9 | 59.98 | 59.97 | 59.99 | 28767 | 1 | 37.2 | 122776.7 | 8625 | 5.9 | 5.5 | 5.7 | 0.2 | 5.2 | 0 | 5.8 | 0.4 | 5.2 | 4.9 | 47 | 0 | 0
2025-06-26 11:25 | Normal | 576.9 | 575 | 538.4 | 505.4 | 16.4 | 10.6 | 16.1 | 10.4 | 225.4 | 224.6 | 226.4 | 71.2 | 70.5 | 70.8 | 59.97 | 60 | 59.98 | 26985 | 1 | 37.7 | 122779.1 | 8625 | 5.4 | 5.2 | 5.2 | 0.2 | 4.7 | 0 | 5.3 | 0.5 | 4.9 | 4.6 | 47 | 0 | 0
2025-06-26 11:30 | Normal | 571.4 | 570.4 | 536.9 | 506 | 17.2 | 11 | 16.8 | 10.7 | 225 | 224 | 225.2 | 73.2 | 72.7 | 72.9 | 60 | 60 | 60.01 | 28002 | 1 | 37.9 | 122781.3 | 8626 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 0.3 | 4.9 | 0 | 5.5 | 0.5 | 5.1 | 4.8 | 47 | 0 | 0
2025-06-26 11:35 | Normal | 567.9 | 564.1 | 524.4 | 496.9 | 4.5 | 3.2 | 4.6 | 3 | 221 | 220.8 | 221.8 | 19.9 | 19.5 | 19.7 | 60 | 59.99 | 59.99 | 7580 | 1 | 38.2 | 122783.3 | 8626 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 0.6 | 1.2 | 0 | 1.3 | 0.6 | 1.2 | 1 | 47 | 0 | 0
2025-06-26 11:40 | Normal | 573.8 | 572.9 | 535.6 | 504.7 | 17.2 | 11.1 | 16.8 | 10.6 | 225 | 223.4 | 225.8 | 73.7 | 73.2 | 73.5 | 59.97 | 59.97 | 59.98 | 28413 | 1 | 37.6 | 122785.2 | 8626 | 5.6 | 5.4 | 5.5 | 0.3 | 4.9 | 0 | 5.6 | 0.4 | 5.1 | 4.8 | 47 | 0 | 0
2025-06-26 11:45 | Normal | 571.1 | 574.2 | 533.1 | 506.1 | 16.4 | 10.5 | 16 | 10.1 | 225 | 223.2 | 225.4 | 69.8 | 69.3 | 69.6 | 60 | 59.99 | 59.99 | 26534 | 1 | 37.9 | 122787.4 | 8626 | 5.3 | 5.1 | 5.2 | 0.2 | 4.6 | 0 | 5.2 | 0.5 | 4.9 | 4.6 | 47 | 0 | 0
2025-06-26 11:50 | Normal | 572.7 | 573.9 | 534.1 | 500 | 17 | 10.9 | 16.5 | 10.5 | 224.6 | 224.4 | 225.4 | 72 | 71.4 | 71.8 | 60.02 | 59.98 | 59.99 | 27335 | 1 | 38 | 122789.7 | 8626 | 5.5 | 5.3 | 5.4 | 0.3 | 4.8 | 0 | 5.5 | 0.4 | 5 | 4.7 | 47 | 0 | 0
2025-06-26 11:55 | Normal | 568.6 | 569.7 | 531.2 | 502.2 | 16.7 | 10.8 | 16.4 | 10.5 | 224.6 | 223.8 | 225.4 | 71.4 | 70.5 | 71.2 | 60.01 | 60 | 60 | 27069 | 1 | 38.2 | 122791.9 | 8626 | 5.5 | 5.3 | 5.3 | 0.2 | 4.8 | 0 | 5.4 | 0.4 | 5 | 4.6 | 47 | 0 | 0
2025-06-26 12:00 | Normal | 570.5 | 572.5 | 529.7 | 497.7 | 17 | 11 | 16.6 | 10.6 | 225 | 224.6 | 225.4 | 72.2 | 71.8 | 72.2 | 60 | 60.05 | 59.99 | 27506 | 1 | 38.4 | 122794.2 | 8626 | 5.6 | 5.4 | 5.4 | 0.3 | 4.9 | 0 | 5.5 | 0.4 | 5 | 4.7 | 47 | 0 | 0
2025-06-26 12:05 | Normal | 568.4 | 569.1 | 534.8 | 504.1 | 18.4 | 11.7 | 18.1 | 11.6 | 224.2 | 224.2 | 224.8 | 78.6 | 78.1 | 78.4 | 59.93 | 59.93 | 59.93 | 30097 | 1 | 38.7 | 122796.6 | 8626 | 6 | 5.8 | 5.8 | 0.3 | 5.3 | 0 | 6 | 0.4 | 5.6 | 5.2 | 47 | 0 | 0
2025-06-26 12:10 | Normal | 575.8 | 597.7 | 534.6 | 502.6 | 20.5 | 11.8 | 20.4 | 13.1 | 224.6 | 225 | 225.6 | 87.5 | 86.5 | 87.2 | 59.9 | 59.93 | 59.92 | 27302 | 1 | 39.2 | 122798.9 | 8626 | 6.8 | 6.6 | 6.6 | 0 | 5.4 | 0 | 6.1 | 0.3 | 6.3 | 6 | 47 | 0 | 0
2025-06-26 12:15 | Normal | 572.4 | 567.5 | 530.6 | 498.7 | 19.8 | 12.9 | 19.8 | 12.7 | 225.6 | 224.2 | 226.8 | 84.9 | 84.2 | 84.8 | 59.95 | 59.93 | 59.94 | 32880 | 1 | 38.7 | 122800.9 | 8626 | 6.5 | 6.3 | 6.4 | 0.2 | 5.9 | 0 | 6.6 | 0.3 | 6.1 | 5.8 | 47 | 0 | 0
2025-06-26 12:20 | Normal | 567.8 | 567 | 531.1 | 494.1 | 18 | 11.5 | 17.5 | 11.4 | 224.8 | 223.6 | 225.4 | 76.1 | 75.4 | 75.9 | 59.99 | 60 | 60 | 29222 | 1 | 39.3 | 122803.4 | 8626 | 5.9 | 5.6 | 5.8 | 0.3 | 5.1 | 0 | 5.8 | 0.4 | 5.3 | 5.1 | 47 | 0 | 0
2025-06-26 12:25 | Normal | 577.3 | 565.9 | 540.2 | 519.4 | 9.2 | 6.4 | 8.8 | 5.8 | 221.8 | 222.4 | 223.6 | 40.3 | 39.9 | 40.1 | 59.99 | 60.01 | 59.99 | 26389 | 1 | 38.4 | 122804.8 | 8626 | 2.8 | 2.7 | 2.6 | 0.5 | 2.7 | 0 | 2.9 | 0.7 | 2.5 | 2.2 | 47 | 0 | 0
2025-06-26 12:30 | Normal | 581.7 | 574.9 | 542.6 | 510.7 | 9.8 | 6.6 | 9.8 | 6.5 | 222.2 | 220.8 | 222.6 | 44.7 | 44.1 | 44.6 | 59.97 | 59.97 | 59.98 | 15435 | 1 | 37.1 | 122806 | 8627 | 3.1 | 3 | 2.9 | 0.4 | 2.9 | 0 | 3.1 | 0.6 | 3 | 2.8 | 47 | 0 | 0
2025-06-26 12:35 | Normal | 580.6 | 579.6 | 541.4 | 514.3 | 7.9 | 5.4 | 7.9 | 5.3 | 223.6 | 223.4 | 224.2 | 36.5 | 36.1 | 36.5 | 59.97 | 59.96 | 59.96 | 13616 | 1 | 36 | 122807.2 | 8627 | 2.5 | 2.3 | 2.4 | 0.2 | 2.3 | 0 | 2.4 | 0.5 | 2.3 | 2.1 | 47 | 0 | 0
2025-06-26 12:40 | Normal | 587.3 | 600.4 | 561.5 | 527.4 | 11.2 | 7.5 | 10.3 | 7.1 | 224 | 223.8 | 224.8 | 47 | 46.5 | 46.8 | 60.01 | 60 | 60.01 | 23243 | 1 | 35.1 | 122808.5 | 8627 | 4.4 | 3.6 | 4.1 | 0 | 3.8 | 0 | 4.2 | 0.3 | 3.4 | 3.2 | 47 | 0 | 0
2025-06-26 12:45 | Normal | 583.7 | 580.9 | 552 | 510 | 6.9 | 4.8 | 6.8 | 4.6 | 223 | 222.4 | 224.2 | 32.5 | 32.2 | 32.4 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 12025 | 1 | 34.3 | 122809.5 | 8627 | 2.1 | 2.1 | 2 | 0.2 | 2.1 | 0 | 2.1 | 0.5 | 1.9 | 1.8 | 47 | 0 | 0
2025-06-26 12:50 | Normal | 577 | 584.8 | 539.3 | 513.8 | 7.2 | 4.9 | 7 | 4.8 | 222.8 | 223.4 | 223.4 | 33.2 | 33 | 33.3 | 60 | 59.99 | 59.98 | 12494 | 1 | 33.8 | 122810.6 | 8627 | 2.4 | 2.1 | 2.1 | 0.1 | 2.1 | 0 | 2.2 | 0.5 | 2 | 1.9 | 47 | 0 | 0
2025-06-26 12:55 | Normal | 579 | 584 | 544.9 | 512.8 | 6.4 | 4.3 | 6.2 | 4.3 | 223 | 222.8 | 223.8 | 29.7 | 29.3 | 29.5 | 59.98 | 60 | 59.99 | 11135 | 1 | 33.4 | 122811.6 | 8627 | 2 | 1.8 | 1.8 | 0.2 | 1.8 | 0 | 2 | 0.5 | 1.6 | 1.6 | 47 | 0 | 0
2025-06-26 13:00 | Normal | 590.9 | 600.9 | 563.1 | 514.9 | 17.4 | 10.4 | 15.2 | 10.7 | 225.2 | 224.6 | 227 | 74.8 | 73.7 | 74.4 | 60.01 | 60 | 59.98 | 21832 | 1 | 33.2 | 122812.9 | 8627 | 5.6 | 5.5 | 5.6 | 0.2 | 4.4 | 0 | 5.5 | 0.3 | 3.9 | 4.5 | 47 | 0 | 0
2025-06-26 13:05 | Normal | 602.9 | 590.6 | 548.7 | 529.7 | 16.6 | 11.1 | 16 | 10.5 | 225.2 | 225.4 | 227.2 | 74 | 73.4 | 73.7 | 59.97 | 59.97 | 59.98 | 25469 | 1 | 33.9 | 122814.7 | 8627 | 5.5 | 5.2 | 5.1 | 0.3 | 5 | 0 | 5.7 | 0.3 | 4 | 4.8 | 47 | 0 | 0
2025-06-26 13:10 | Normal | 584.3 | 573.2 | 540.1 | 509.6 | 7.9 | 5.5 | 7.1 | 5 | 222.8 | 222.2 | 224.6 | 35.2 | 34.3 | 35 | 60.03 | 60.02 | 60.02 | 24102 | 1 | 34.8 | 122816.7 | 8627 | 2.6 | 2.2 | 2.6 | 0.3 | 2.2 | 0 | 2.7 | 0.6 | 1.7 | 1.8 | 47 | 0 | 0
2025-06-26 13:15 | Normal | 582.8 | 580.9 | 514.6 | 511.6 | 16 | 10.2 | 15.3 | 10 | 223.8 | 223.8 | 225.2 | 67.9 | 67.2 | 67.6 | 60 | 60.01 | 60 | 25773 | 1 | 34.9 | 122818.3 | 8627 | 5.3 | 5 | 5 | 0.3 | 4.5 | 0 | 5.1 | 0.4 | 4.3 | 4.5 | 47 | 0 | 0
2025-06-26 13:20 | Normal | 569.5 | 569.8 | 511.3 | 495 | 5.2 | 3.6 | 5 | 3.5 | 222 | 221.4 | 223 | 23.9 | 23.7 | 23.9 | 60.01 | 60 | 60.01 | 8786 | 1 | 35.1 | 122819.7 | 8627 | 1.6 | 1.5 | 1.5 | 0.2 | 1.5 | 0 | 1.6 | 0.5 | 1.3 | 1.2 | 47 | 0 | 0
2025-06-26 13:25 | Normal | 579.2 | 576.1 | 525.7 | 506.6 | 5.8 | 4.1 | 5.6 | 3.9 | 221.6 | 221.2 | 222.6 | 27.3 | 27 | 27.3 | 59.93 | 59.97 | 59.94 | 10114 | 1 | 34.3 | 122820.6 | 8627 | 1.8 | 1.6 | 1.7 | 0.2 | 1.6 | 0 | 1.8 | 0.5 | 1.5 | 1.5 | 47 | 0 | 0
2025-06-26 13:30 | Normal | 575.6 | 579.8 | 555.7 | 509.7 | 6.1 | 4.1 | 5.6 | 4 | 222.2 | 221.8 | 222.8 | 28.4 | 28 | 28.2 | 59.95 | 59.96 | 59.95 | 10562 | 1 | 33.6 | 122821.6 | 8628 | 1.9 | 1.7 | 1.8 | 0.2 | 1.8 | 0 | 1.8 | 0.5 | 1.6 | 1.5 | 47 | 0 | 0
2025-06-26 13:35 | Normal | 580.5 | 583.8 | 523.5 | 506.5 | 6.5 | 4.3 | 6.2 | 4.3 | 222 | 221 | 222.8 | 30 | 29.4 | 29.7 | 59.97 | 59.95 | 59.96 | 11103 | 1 | 33 | 122822.5 | 8628 | 2 | 1.9 | 1.9 | 0.2 | 1.8 | 0 | 2 | 0.5 | 1.7 | 1.7 | 47 | 0 | 0
2025-06-26 13:40 | Normal | 589.2 | 587 | 529.3 | 509.2 | 5.8 | 4 | 5.3 | 3.7 | 222 | 220.2 | 222.6 | 27.1 | 26.7 | 27.1 | 59.99 | 60.01 | 60 | 9739 | 1 | 32.6 | 122823.4 | 8628 | 1.8 | 1.7 | 1.7 | 0.2 | 1.6 | 0 | 1.8 | 0.5 | 1.3 | 1.4 | 47 | 0 | 0
2025-06-26 13:45 | Normal | 578.9 | 572.2 | 524.5 | 529 | 8 | 5.7 | 5.6 | 4.6 | 221.4 | 220.4 | 222.2 | 28.3 | 27.9 | 28.1 | 59.94 | 59.97 | 59.95 | 15686 | 1 | 32.3 | 122824.3 | 8628 | 3 | 2.3 | 3.2 | 0 | 2.4 | 0 | 3 | 0.5 | 1.7 | 1.8 | 47 | 0 | 0
2025-06-26 13:50 | Normal | 599.8 | 582.8 | 495.7 | 523.8 | 10.6 | 7.1 | 10.5 | 6.9 | 223 | 222.2 | 223.6 | 47 | 46.4 | 46.7 | 59.96 | 59.95 | 59.96 | 19438 | 1 | 32.2 | 122825.3 | 8628 | 3.4 | 3.2 | 3.3 | 0.4 | 3.1 | 0 | 3.5 | 0.5 | 2.9 | 2.9 | 47 | 0 | 0
2025-06-26 13:55 | Normal | 592.9 | 585.9 | 466.7 | 518.8 | 6.4 | 4.6 | 6.1 | 4.1 | 221.2 | 221.2 | 223 | 27.6 | 27.3 | 27.3 | 60 | 60.02 | 59.99 | 10134 | 1 | 32.4 | 122826.7 | 8628 | 1.9 | 1.8 | 1.8 | 0.4 | 1.7 | 0 | 2 | 0.6 | 1.7 | 1.5 | 47 | 0 | 0
2025-06-26 14:00 | Normal | 579.4 | 590.3 | 480.3 | 517.3 | 5.4 | 3.7 | 5.3 | 3.6 | 220.2 | 220.6 | 222.2 | 25.2 | 24.8 | 25.1 | 60.04 | 60.01 | 60.03 | 8560 | 1 | 32.3 | 122827.5 | 8628 | 1.6 | 1.5 | 1.5 | 0.2 | 1.5 | 0 | 1.6 | 0.5 | 1.4 | 1.4 | 47 | 0 | 0
2025-06-26 14:05 | Normal | 579.1 | 580 | 545.2 | 506.3 | 4.5 | 3.2 | 4.1 | 3 | 220.8 | 219.6 | 221.2 | 21.8 | 21.3 | 21.5 | 59.93 | 59.96 | 59.95 | 8017 | 1 | 31.8 | 122828.2 | 8628 | 1.3 | 1.1 | 1.3 | 0.2 | 1.3 | 0 | 1.4 | 0.5 | 1 | 1.1 | 47 | 0 | 0
2025-06-26 14:10 | Normal | 577.7 | 586.2 | 545.7 | 516.5 | 5 | 3.5 | 4.6 | 3.3 | 220.6 | 219.8 | 221.6 | 23.7 | 23.3 | 23.5 | 59.98 | 60 | 59.99 | 8710 | 1 | 31.5 | 122828.9 | 8628 | 1.6 | 1.3 | 1.5 | 0.2 | 1.5 | 0 | 1.6 | 0.4 | 1.1 | 1.2 | 47 | 0 | 0
2025-06-26 14:15 | Normal | 587.2 | 607.1 | 481.9 | 529.9 | 9.7 | 6.2 | 8.3 | 6 | 222.8 | 221.4 | 223 | 42.7 | 42.2 | 42.7 | 59.95 | 59.97 | 59.95 | 14451 | 1 | 31.4 | 122829.7 | 8628 | 2.9 | 2.7 | 2.8 | 0.2 | 2.5 | 0 | 2.9 | 0.5 | 1.9 | 1.9 | 47 | 0 | 0
2025-06-26 14:20 | Normal | 579.6 | 592.7 | 458.6 | 520 | 9.7 | 6.5 | 8.3 | 5.9 | 221.4 | 221.6 | 222.4 | 38.6 | 38.3 | 38.6 | 59.98 | 59.94 | 59.96 | 18557 | 1 | 31.9 | 122831.1 | 8628 | 3.4 | 2.9 | 3.4 | 0.3 | 2.9 | 0 | 3.4 | 0.4 | 2.5 | 1.8 | 47 | 0 | 0
2025-06-26 14:25 | Normal | 559.8 | 586.6 | 444.5 | 509.4 | 6.6 | 4.4 | 6.3 | 4.3 | 220.8 | 221 | 222.6 | 29 | 28.5 | 28.8 | 59.93 | 59.93 | 59.94 | 10670 | 1 | 32.1 | 122832.4 | 8628 | 2.1 | 1.7 | 1.9 | 0.3 | 1.7 | 0 | 2 | 0.5 | 1.7 | 1.5 | 47 | 0 | 0
2025-06-26 14:30 | Normal | 577.8 | 577.9 | 457.9 | 518.1 | 5.8 | 4.1 | 5.6 | 3.8 | 220.8 | 220 | 222.2 | 25.6 | 25.3 | 25.5 | 60.01 | 60 | 60.02 | 12526 | 1 | 31.9 | 122833.5 | 8629 | 2 | 1.5 | 1.8 | 0.2 | 1.8 | 0 | 1.9 | 0.5 | 1.5 | 1.5 | 47 | 0 | 0
2025-06-26 14:35 | Normal | 564.9 | 586 | 491.3 | 505.2 | 6.4 | 4.3 | 5.5 | 4.2 | 221.6 | 220.4 | 222.2 | 28.8 | 28.4 | 28.6 | 59.98 | 59.99 | 59.99 | 10449 | 1 | 31.7 | 122834.3 | 8629 | 2 | 1.8 | 1.9 | 0.2 | 1.8 | 0 | 2 | 0.4 | 1.3 | 1.4 | 47 | 0 | 0
2025-06-26 14:40 | Normal | 582.7 | 585.8 | 497.2 | 523.4 | 6.8 | 4.7 | 5.8 | 4.6 | 221.4 | 220.4 | 222.8 | 30.8 | 30.3 | 30.6 | 60 | 60 | 60 | 12086 | 1 | 31.8 | 122835.6 | 8629 | 2.2 | 1.7 | 2 | 0.3 | 1.9 | 0 | 2.1 | 0.6 | 1.3 | 1.3 | 47 | 0 | 0
2025-06-26 14:45 | Normal | 578.3 | 578.5 | 504.3 | 508.3 | 5.9 | 4.3 | 5 | 4.1 | 221.4 | 220.6 | 222.6 | 27.1 | 26.6 | 26.9 | 59.99 | 60 | 60 | 10494 | 1 | 31.5 | 122836.4 | 8629 | 2 | 1.5 | 1.9 | 0.1 | 1.8 | 0 | 2 | 0.4 | 1.1 | 1.2 | 47 | 0 | 0
2025-06-26 14:50 | Normal | 569.5 | 582.7 | 487 | 509 | 5.4 | 3.8 | 4.9 | 3.6 | 221 | 220.2 | 221.6 | 24.9 | 24.4 | 24.6 | 59.97 | 59.95 | 59.96 | 8893 | 1 | 31.2 | 122837.2 | 8629 | 1.7 | 1.4 | 1.6 | 0.1 | 1.5 | 0 | 1.7 | 0.5 | 1.2 | 1.2 | 47 | 0 | 0
2025-06-26 14:55 | Normal | 574.3 | 576.6 | 486.1 | 511.9 | 3.9 | 2.8 | 3.5 | 2.6 | 220.2 | 219.2 | 221 | 18.5 | 18 | 18.1 | 59.92 | 59.92 | 59.92 | 6976 | 1 | 31 | 122837.9 | 8629 | 1.2 | 1 | 1.1 | 0.1 | 1.1 | 0 | 1.2 | 0.3 | 0.9 | 0.8 | 47 | 0 | 0
2025-06-26 15:00 | Normal | 537.3 | 595.4 | 463.9 | 524.8 | 9.9 | 6.4 | 6 | 6 | 221.2 | 220.4 | 222.6 | 37.8 | 37.3 | 37.8 | 60.01 | 60 | 60.02 | 13842 | 1 | 31 | 122838.8 | 8629 | 3.4 | 3 | 3.1 | 0 | 2.6 | 0 | 3.1 | 0.5 | 0.9 | 0.9 | 47 | 0 | 0
2025-06-26 15:05 | Normal | 561.5 | 576.8 | 545.8 | 497.6 | 3.1 | 2.5 | 2.5 | 2.2 | 219.8 | 218.8 | 221 | 15.4 | 15 | 15.3 | 60.04 | 60.04 | 60.03 | 6016 | 1 | 31 | 122839.6 | 8629 | 1.1 | 0.7 | 0.9 | 0.1 | 1 | 0 | 1.1 | 0.3 | 0.6 | 0.6 | 47 | 0 | 0
2025-06-26 15:10 | Normal | 578.6 | 588.8 | 556.9 | 511.8 | 4.3 | 3.3 | 3.1 | 3.1 | 220.4 | 218.8 | 221.2 | 20.3 | 20 | 20.2 | 60.01 | 59.98 | 60 | 7096 | 1 | 30.8 | 122840.1 | 8629 | 1.5 | 0.9 | 1.2 | 0.1 | 1.3 | 0 | 1.4 | 0.4 | 0.8 | 0.8 | 47 | 0 | 0
2025-06-26 15:15 | Normal | 565.1 | 602.2 | 555.8 | 509.7 | 4.7 | 3.6 | 3.3 | 3.4 | 220.2 | 219.2 | 220.6 | 22.6 | 22.2 | 22.3 | 59.98 | 60 | 59.99 | 8084 | 1 | 30.7 | 122840.7 | 8629 | 1.7 | 1 | 1.3 | 0 | 1.4 | 0 | 1.6 | 0.4 | 0.8 | 0.8 | 47 | 0 | 0
2025-06-26 15:20 | Normal | 557.1 | 575.9 | 535.7 | 493.8 | 2.9 | 2.1 | 2.7 | 2 | 218.8 | 218.2 | 220.4 | 14.7 | 14.2 | 14.3 | 59.91 | 59.9 | 59.9 | 5458 | 1 | 30.6 | 122841.3 | 8629 | 0.8 | 0.6 | 0.8 | 0.1 | 0.9 | 0 | 0.9 | 0.3 | 0.7 | 0.7 | 47 | 0 | 0
2025-06-26 15:25 | Normal | 570.4 | 564.5 | 536.5 | 509.5 | 2.4 | 2 | 2.1 | 1.7 | 219.4 | 218.8 | 220 | 12.6 | 12.2 | 12.3 | 60.05 | 60.05 | 60.05 | 4593 | 1 | 30.3 | 122841.7 | 8629 | 0.8 | 0.5 | 0.6 | 0.1 | 0.8 | 0 | 0.8 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 47 | 0 | 0
2025-06-26 15:30 | Normal | 584.7 | 595.8 | 533.4 | 545.6 | 4.9 | 4.6 | 3.1 | 3.3 | 220 | 220 | 221.8 | 24.6 | 24.3 | 24.3 | 60.11 | 60.13 | 60.11 | 9039 | 1 | 30.1 | 122842.4 | 8630 | 2.4 | 0.9 | 1.1 | 0.1 | 1.8 | 0 | 2.2 | 0.5 | 0.7 | 0.8 | 47 | 0 | 0
2025-06-26 15:35 | Normal | 580.4 | 561.3 | 514.8 | 494.3 | 1.7 | 1.5 | 1.9 | 1.3 | 218.8 | 218 | 219.6 | 10.1 | 9.7 | 10 | 60.05 | 60.04 | 60.06 | 3797 | 1 | 30 | 122842.8 | 8630 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 0 | 0.6 | 0 | 0.6 | 0.2 | 0.5 | 0.5 | 47 | 0 | 0
2025-06-26 15:40 | Normal | 554.2 | 567.8 | 524.8 | 491.8 | 1.2 | 1.1 | 1.2 | 1 | 218.2 | 217.8 | 219.8 | 7.2 | 6.8 | 7 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 2624 | 1 | 29.9 | 122843.1 | 8630 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 47 | 0 | 0
2025-06-26 15:45 | Normal | 566.8 | 578.1 | 528.1 | 498.2 | 1.4 | 1.3 | 1.5 | 1.1 | 218.4 | 217.2 | 219.6 | 8.6 | 8.1 | 8.2 | 59.94 | 59.96 | 59.93 | 3147 | 1 | 29.5 | 122843.3 | 8630 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 47 | 0 | 0
2025-06-26 15:50 | Normal | 564 | 569 | 530.7 | 498.7 | 1.6 | 1.4 | 1.6 | 1.1 | 219.2 | 217.8 | 220 | 9 | 8.7 | 8.6 | 59.91 | 59.89 | 59.9 | 3310 | 1 | 29.3 | 122843.6 | 8630 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0.2 | 0.4 | 0.4 | 47 | 0 | 0
2025-06-26 15:55 | Normal | 568.8 | 578.9 | 530.4 | 509.6 | 2 | 1.6 | 1.9 | 1.3 | 218.8 | 218.2 | 220.2 | 10.7 | 10.2 | 10.5 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 3955 | 1 | 29.1 | 122843.9 | 8630 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0.6 | 0 | 0.6 | 0.2 | 0.5 | 0.5 | 47 | 0 | 0
2025-06-26 16:00 | Normal | 564.8 | 566.1 | 507.5 | 503.6 | 1.3 | 1.2 | 1.3 | 1 | 218.6 | 217.6 | 219.6 | 7.7 | 7.3 | 7.5 | 60.04 | 60.06 | 60.05 | 2811 | 1 | 29 | 122844.2 | 8630 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 47 | 0 | 0
2025-06-26 16:05 | Normal | 573.4 | 570.9 | 512.5 | 505.6 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 0.9 | 218.6 | 216.6 | 219.2 | 6.7 | 6.4 | 6.6 | 60.01 | 60.03 | 60.02 | 2476 | 1 | 28.8 | 122844.4 | 8630 | 0.4 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0.4 | 0 | 0.4 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 47 | 0 | 0
2025-06-26 16:10 | Normal | 556.8 | 563.9 | 516.3 | 507.2 | 1 | 0.9 | 1 | 0.6 | 218.6 | 217.4 | 219.8 | 5.9 | 5.5 | 5.7 | 60.05 | 60.05 | 60.04 | 2115 | 1 | 28.6 | 122844.6 | 8630 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 47 | 0 | 0
2025-06-26 16:15 | Normal | 548.7 | 554.8 | 533.9 | 481.1 | 1 | 0.9 | 0.9 | 0.7 | 218 | 217.4 | 219.6 | 6 | 5.3 | 5.6 | 59.98 | 59.92 | 59.99 | 2083 | 1 | 28.5 | 122844.8 | 8630 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 47 | 0 | 0
2025-06-26 16:20 | Normal | 579.8 | 567.8 | 517.8 | 490.9 | 0.6 | 0.8 | 0.8 | 0.6 | 218.4 | 217.2 | 218.8 | 5 | 4.4 | 4.7 | 59.9 | 59.89 | 59.9 | 1767 | 1 | 28.3 | 122844.9 | 8630 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 47 | 0 | 0
2025-06-26 16:25 | Normal | 567.3 | 532.9 | 514.6 | 475.7 | 0.4 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 217.8 | 217.4 | 219.2 | 4.1 | 3.7 | 3.9 | 59.93 | 59.96 | 59.93 | 1418 | 1 | 28.2 | 122845.1 | 8630 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 47 | 0 | 0
2025-06-26 16:30 | Normal | 529.3 | 546 | 492.7 | 486.7 | 0.3 | 0.5 | 0.4 | 0.2 | 218 | 216.6 | 219.4 | 3.1 | 2.6 | 2.9 | 59.94 | 59.95 | 59.94 | 971 | 1 | 28 | 122845.1 | 8631 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 47 | 0 | 0
2025-06-26 16:35 | Normal | 545.7 | 579 | 526.3 | 489.5 | 0.3 | 0.5 | 0.3 | 0.2 | 218.6 | 217.4 | 220.2 | 3.3 | 2.8 | 3.2 | 59.93 | 59.93 | 59.93 | 908 | 1 | 27.9 | 122845.2 | 8631 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0
2025-06-26 16:40 | Normal | 514.1 | 546 | 505.7 | 473.6 | 0.1 | 0.4 | 0.2 | 0.1 | 218.8 | 217.2 | 219.4 | 2.4 | 2 | 2.3 | 59.91 | 59.93 | 59.93 | 694 | 1 | 27.7 | 122845.3 | 8631 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0
2025-06-26 16:45 | Normal | 482.7 | 555.8 | 491.2 | 437.6 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 218.4 | 217 | 219.4 | 1.9 | 1.7 | 1.9 | 59.93 | 59.92 | 59.92 | 535 | 1 | 27.6 | 122845.3 | 8631 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0
2025-06-26 16:50 | Normal | 411.4 | 558.1 | 441.5 | 476.4 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0 | 219 | 217.4 | 219.8 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 60 | 59.99 | 60 | 215 | 1 | 27.5 | 122845.4 | 8631 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0
2025-06-26 16:55 | Normal | 200 | 539.5 | 396.9 | 300.8 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 218.8 | 217.6 | 220.6 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 60.01 | 60 | 60 | 92 | 1 | 27.4 | 122845.4 | 8631 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0
2025-06-26 17:00 | Normal | 199.8 | 541.6 | 211.8 | 199.9 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 218.6 | 217.4 | 220 | 1.2 | 1.5 | 1.4 | 59.98 | 59.99 | 59.98 | 22 | 1 | 27.2 | 122845.4 | 8631 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0
2025-06-26 17:05 | Normal | 199.6 | 467.9 | 200.4 | 209.2 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 218.8 | 217.6 | 220.4 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 60.01 | 60.02 | 60.01 | 39 | 1 | 27.2 | 122845.4 | 8631 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0
2025-06-26 17:10 | Normal | 200.1 | 468.8 | 198.8 | 198.8 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 218.8 | 217.8 | 219.6 | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 60 | 60 | 60 | 17 | 1 | 27.1 | 122845.4 | 8631 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0
2025-06-26 17:15 | Normal | 204.6 | 435.9 | 170.5 | 180 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 218.8 | 217.8 | 219.4 | 1 | 1.2 | 1.2 | 60.05 | 60.05 | 60.04 | 4 | 1 | 27 | 122845.4 | 8631 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0
2025-06-26 17:20 | Normal | 223.3 | 418 | 197.3 | 187.9 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 218.8 | 217.6 | 219.4 | 1 | 1.1 | 1.2 | 59.99 | 60 | 60 | 2 | 1 | 27 | 122845.4 | 8631 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0
2025-06-26 17:25 | Normal | 185.2 | 332.5 | 202.1 | 193.3 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 218.8 | 217.4 | 219.2 | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 59.98 | 59.98 | 59.99 | 1 | 1 | 26.8 | 122845.4 | 8631 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0