## S1_BL55
Time | Working Mode | V MPPT 1(V) | V MPPT 2(V) | V MPPT 3(V) | V MPPT 4(V) | I MPPT 1(A) | I MPPT 2(A) | I MPPT 3(A) | I MPPT 4(A) | Ua(V) | Ub(V) | Uc(V) | I AC 1(A) | I AC 2(A) | I AC 3(A) | F AC 1(Hz) | F AC 2(Hz) | F AC 3(Hz) | Power(W) | Working Mode | Temperature(℃) | Total Generation(kWh) | H Total(h) | Istr1(A) | Istr2(A) | Istr3(A) | Istr4(A) | Istr5(A) | Istr6(A) | Istr7(A) | Istr8(A) | Istr10(A) | Istr11(A) | RSSI | PF | ReactivePower(kVar) | LeakageCurrent(mA) | ISO(kΩ)
2025-06-30 06:26 | Wait | 465.3 | 465.9 | 443.1 | 444.9 | 0 | 0.1 | 0 | 0.3 | 219 | 218.4 | 218 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60 | 60 | 0 | 0 | 19.6 | 81337.3 | 8544 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2025-06-30 06:31 | Wait | 513 | 513.5 | 457.3 | 458.9 | 0 | 0.1 | 0 | 0.3 | 218.4 | 218.2 | 218 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.02 | 60.03 | 0 | 0 | 17.2 | 81337.3 | 8544 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-06-30 06:36 | Normal | 410.3 | 598.7 | 436.2 | 467 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 220 | 219.8 | 219.4 | 0.8 | 0.8 | 0.7 | 59.97 | 59.98 | 59.98 | 0 | 1 | 17.4 | 81337.3 | 8544 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2025-06-30 06:41 | Normal | 273.4 | 584.9 | 419.6 | 473.2 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 220.4 | 219.6 | 219.2 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 59.99 | 59.99 | 60.01 | 0 | 1 | 17.8 | 81337.3 | 8544 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2025-06-30 06:46 | Normal | 199.9 | 585.8 | 448.7 | 479.5 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 219.8 | 220 | 219.6 | 0.8 | 0.7 | 0.8 | 60.04 | 60 | 60.02 | 0 | 1 | 18.3 | 81337.3 | 8544 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-06-30 06:51 | Normal | 199.9 | 519.5 | 422.9 | 464.8 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 219.8 | 220.4 | 219.2 | 0.9 | 1 | 0.9 | 60 | 59.99 | 59.99 | 0 | 1 | 18.6 | 81337.3 | 8544 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-06-30 06:56 | Normal | 200.6 | 485.9 | 436.9 | 468.9 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 220 | 219.8 | 218.2 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 60.04 | 60.05 | 60.04 | 0 | 1 | 18.9 | 81337.3 | 8545 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-06-30 07:01 | Normal | 200.1 | 468.9 | 423 | 447.5 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 219.6 | 219.6 | 219 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 60.03 | 60.02 | 60.01 | 2 | 1 | 19.1 | 81337.3 | 8545 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-06-30 07:06 | Normal | 199.9 | 523.9 | 452.3 | 456.4 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 220 | 219.8 | 218.6 | 1 | 0.9 | 1 | 60 | 60 | 60 | 11 | 1 | 19.4 | 81337.3 | 8545 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-06-30 07:11 | Normal | 199.7 | 468.9 | 442.7 | 448.8 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 219.8 | 219.4 | 218.6 | 0.9 | 0.9 | 1 | 60 | 60.02 | 60.01 | 0 | 1 | 19.6 | 81337.3 | 8545 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-06-30 07:16 | Normal | 199.6 | 516.9 | 439.3 | 437.5 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 219.6 | 219.8 | 219 | 1 | 0.9 | 1 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 8 | 1 | 19.8 | 81337.3 | 8545 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-06-30 07:21 | Normal | 199.6 | 494.8 | 442 | 438.5 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 220 | 219.2 | 219 | 1 | 0.9 | 0.9 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 64 | 1 | 19.9 | 81337.3 | 8545 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-06-30 07:26 | Normal | 199.7 | 494.9 | 429.1 | 456.5 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 219.6 | 219.6 | 218.2 | 1 | 0.9 | 1 | 60 | 60.01 | 60.01 | 95 | 1 | 20.1 | 81337.3 | 8545 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-06-30 07:31 | Normal | 199.8 | 489.9 | 448.3 | 454.8 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 219.4 | 219.4 | 218.8 | 1.1 | 1.1 | 1 | 59.97 | 59.98 | 59.97 | 173 | 1 | 20.2 | 81337.3 | 8545 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-06-30 07:36 | Normal | 316.7 | 455.6 | 446.1 | 468.8 | 0.3 | 0.5 | 0.6 | 0.2 | 219.8 | 219.4 | 218.4 | 2.1 | 2 | 2 | 59.97 | 59.98 | 59.98 | 519 | 1 | 20.2 | 81337.4 | 8545 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-06-30 07:41 | Normal | 567 | 485.7 | 456.4 | 476.8 | 0.3 | 0.6 | 0.8 | 0.3 | 219.4 | 219.4 | 218.8 | 2.5 | 2.4 | 2.4 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 785 | 1 | 20.2 | 81337.4 | 8545 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.5 | 0.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-06-30 07:46 | Normal | 577.2 | 486.9 | 454.1 | 472.7 | 0.1 | 0.5 | 0.6 | 0.2 | 219.6 | 219.4 | 218.8 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 59.98 | 59.99 | 59.99 | 667 | 1 | 20.3 | 81337.5 | 8545 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.4 | 0.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-06-30 07:51 | Normal | 566.1 | 490.9 | 456.1 | 476.6 | 0.2 | 0.5 | 0.6 | 0.2 | 220.2 | 219.8 | 218.8 | 2.2 | 2.1 | 2.1 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 752 | 1 | 20.3 | 81337.6 | 8545 | 0.1 | 0 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-06-30 07:56 | Normal | 573.3 | 496.1 | 478.2 | 456.6 | 0.3 | 0.6 | 0.8 | 0.3 | 219.6 | 219 | 218.8 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 60 | 60 | 60 | 892 | 1 | 20.4 | 81337.6 | 8546 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.4 | 0.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-06-30 08:01 | Normal | 585.5 | 501.8 | 481.3 | 466.5 | 0.8 | 1.1 | 1.3 | 0.6 | 219.8 | 219.8 | 219.2 | 5.1 | 5.1 | 5.1 | 60.04 | 60 | 60.02 | 1899 | 1 | 20.4 | 81337.8 | 8546 | 0.5 | 0.3 | 0 | 0.4 | 0.4 | 0.1 | 0.5 | 0.7 | 0.7 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-06-30 08:06 | Normal | 550.2 | 489.8 | 468.2 | 491.5 | 0.5 | 0.7 | 0.9 | 0.3 | 219.4 | 218.8 | 218.2 | 3.2 | 3.1 | 3.1 | 60 | 60 | 60 | 1083 | 1 | 20.4 | 81337.9 | 8546 | 0.3 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.5 | 0.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-06-30 08:11 | Normal | 558.6 | 501.1 | 466.5 | 476 | 0.5 | 0.7 | 1 | 0.3 | 219 | 218.6 | 218.4 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 1181 | 1 | 20.5 | 81338 | 8546 | 0.3 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.6 | 0.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-06-30 08:16 | Normal | 567.4 | 484.8 | 469.2 | 466.8 | 0.5 | 0.8 | 1 | 0.4 | 219.2 | 218.4 | 218.4 | 3.4 | 3.3 | 3.3 | 59.95 | 59.96 | 59.96 | 1152 | 1 | 20.5 | 81338.1 | 8546 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.6 | 0.4 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-06-30 08:21 | Normal | 586.4 | 503.9 | 469 | 474.5 | 0.5 | 0.8 | 1 | 0.4 | 218.6 | 218.4 | 218.4 | 3.4 | 3.3 | 3.3 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 1192 | 1 | 20.6 | 81338.2 | 8546 | 0.3 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-06-30 08:26 | Normal | 583.2 | 508.9 | 473.7 | 489.4 | 0.5 | 0.8 | 1 | 0.4 | 218.8 | 218.4 | 218.2 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 59.98 | 59.96 | 59.97 | 1308 | 1 | 20.7 | 81338.3 | 8546 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.6 | 0.4 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-06-30 08:31 | Normal | 577.3 | 504.4 | 444.8 | 480.1 | 0.4 | 0.6 | 1 | 0.3 | 219 | 218.8 | 218 | 2.9 | 2.8 | 2.8 | 59.98 | 59.99 | 59.98 | 1068 | 1 | 20.7 | 81338.4 | 8546 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.6 | 0.4 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-06-30 08:36 | Normal | 582.1 | 483.8 | 461.2 | 481.6 | 0.3 | 0.6 | 0.8 | 0.3 | 219 | 218.4 | 217.6 | 2.6 | 2.5 | 2.5 | 59.98 | 59.99 | 59.99 | 917 | 1 | 20.7 | 81338.5 | 8546 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.5 | 0.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-06-30 08:41 | Normal | 550.4 | 490.9 | 454.9 | 475.7 | 0.4 | 0.6 | 1 | 0.3 | 218.8 | 218.6 | 218 | 3.1 | 3 | 3.1 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 1073 | 1 | 20.7 | 81338.5 | 8546 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.6 | 0.4 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-06-30 08:46 | Normal | 586.3 | 492.4 | 477 | 479.8 | 0.5 | 0.9 | 1.1 | 0.5 | 218.2 | 218 | 217.6 | 3.8 | 3.7 | 3.7 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 1377 | 1 | 20.7 | 81338.6 | 8546 | 0.3 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.7 | 0.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-06-30 08:51 | Normal | 590.3 | 480.9 | 473.8 | 482.4 | 0.6 | 1 | 1.1 | 0.5 | 218.4 | 218.4 | 217.6 | 3.9 | 3.8 | 3.8 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 1445 | 1 | 20.7 | 81338.8 | 8546 | 0.3 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0.4 | 0.1 | 0.4 | 0.6 | 0.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-06-30 08:56 | Normal | 585.2 | 474.8 | 464.3 | 471.7 | 0.5 | 0.8 | 1.1 | 0.5 | 219.4 | 218.8 | 218.2 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 60.03 | 60.02 | 60.02 | 1273 | 1 | 20.7 | 81338.9 | 8547 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.6 | 0.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-06-30 09:01 | Normal | 550.2 | 499.9 | 448.9 | 480.4 | 0.6 | 0.8 | 1 | 0.4 | 218.4 | 218.6 | 217.2 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 1253 | 1 | 20.8 | 81339 | 8547 | 0.3 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.6 | 0.4 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-06-30 09:06 | Normal | 580 | 484.8 | 468.4 | 452.3 | 0.5 | 0.8 | 1.1 | 0.5 | 218.8 | 218.6 | 218 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 1267 | 1 | 20.8 | 81339.1 | 8547 | 0.3 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0.7 | 0.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-06-30 09:11 | Normal | 534.4 | 485.9 | 468.3 | 491.8 | 0.8 | 1 | 1.3 | 0.5 | 218.8 | 218.2 | 217.6 | 4.7 | 4.6 | 4.6 | 60.03 | 60.02 | 60.03 | 1651 | 1 | 20.8 | 81339.2 | 8547 | 0.4 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 0.8 | 0.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-06-30 09:16 | Normal | 559.4 | 503 | 474 | 482.8 | 1 | 1.1 | 1.5 | 0.6 | 219.2 | 218.6 | 218.2 | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 59.93 | 59.97 | 59.95 | 1989 | 1 | 20.8 | 81339.3 | 8547 | 0.5 | 0.3 | 0 | 0.4 | 0.5 | 0.1 | 0.5 | 0.8 | 0.6 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-06-30 09:21 | Normal | 535.3 | 501.8 | 479.7 | 483 | 1 | 1.2 | 1.5 | 0.6 | 218.8 | 218.2 | 218 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 59.98 | 59.96 | 59.99 | 2029 | 1 | 20.8 | 81339.5 | 8547 | 0.5 | 0.4 | 0 | 0.4 | 0.5 | 0.1 | 0.5 | 0.9 | 0.6 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-06-30 09:26 | Normal | 558.4 | 515 | 489.5 | 483.9 | 1.1 | 1.3 | 1.6 | 0.8 | 219.2 | 219 | 218.2 | 6.2 | 6.2 | 6.3 | 59.97 | 59.97 | 59.98 | 2336 | 1 | 20.8 | 81339.7 | 8547 | 0.5 | 0.3 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.1 | 0.6 | 0.9 | 0.8 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-06-30 09:31 | Normal | 574.4 | 506.8 | 491 | 490.5 | 1.5 | 1.6 | 2 | 1 | 218.8 | 218.6 | 218 | 7.9 | 7.9 | 8 | 59.97 | 59.97 | 59.99 | 2896 | 1 | 20.7 | 81339.9 | 8547 | 0.7 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0.7 | 0.2 | 0.8 | 1 | 1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-06-30 09:36 | Normal | 546.3 | 511 | 471.8 | 487.4 | 0.9 | 1.1 | 1.3 | 0.5 | 218.8 | 218.4 | 217.8 | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 59.95 | 59.92 | 59.93 | 1813 | 1 | 20.8 | 81340.1 | 8547 | 0.5 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.4 | 0.1 | 0.4 | 0.8 | 0.6 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-06-30 09:41 | Normal | 583.2 | 490.9 | 462.1 | 486.7 | 0.8 | 1.1 | 1.4 | 0.6 | 218.8 | 218.4 | 217.8 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 59.99 | 59.97 | 59.98 | 1771 | 1 | 20.8 | 81340.2 | 8547 | 0.5 | 0.2 | 0 | 0.4 | 0.4 | 0.1 | 0.5 | 0.8 | 0.6 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-06-30 09:46 | Normal | 556.8 | 489.5 | 475.9 | 484.7 | 0.7 | 1 | 1.1 | 0.5 | 219 | 218 | 217.4 | 4.3 | 4.2 | 4.3 | 59.95 | 59.95 | 59.96 | 1513 | 1 | 20.8 | 81340.4 | 8547 | 0.3 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.4 | 0.7 | 0.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-06-30 09:51 | Normal | 591.2 | 475 | 466.1 | 488.7 | 0.5 | 0.9 | 1.1 | 0.4 | 218.2 | 218.2 | 218.2 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 1259 | 1 | 20.8 | 81340.5 | 8547 | 0.3 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0.4 | 0.6 | 0.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-06-30 09:56 | Normal | 593.5 | 483 | 486 | 490.6 | 1.5 | 1.9 | 2.2 | 1 | 219.2 | 218.8 | 218 | 8.6 | 8.6 | 8.6 | 60.01 | 60.01 | 60 | 3141 | 1 | 20.8 | 81340.7 | 8548 | 0.8 | 0.5 | 0.1 | 0.7 | 0.8 | 0.1 | 0.9 | 1.2 | 1.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-06-30 10:01 | Normal | 576.3 | 481.2 | 488.9 | 503.5 | 1.6 | 1.9 | 2.3 | 1 | 219.2 | 219 | 218.2 | 8.8 | 8.7 | 8.8 | 60 | 60 | 60.01 | 3159 | 1 | 20.9 | 81341 | 8548 | 0.8 | 0.4 | 0 | 0.7 | 0.8 | 0.2 | 0.9 | 1.2 | 1.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-06-30 10:06 | Normal | 553.3 | 520.7 | 469.9 | 480.4 | 1.3 | 1.4 | 1.7 | 0.8 | 219.2 | 218.2 | 217.8 | 6.6 | 6.6 | 6.7 | 60 | 60 | 60 | 2292 | 1 | 20.9 | 81341.2 | 8548 | 0.6 | 0.4 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.1 | 0.7 | 0.9 | 0.8 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-06-30 10:11 | Normal | 573.7 | 498.9 | 485 | 488.7 | 1.8 | 2 | 2.5 | 1.1 | 218.8 | 218.2 | 218 | 9.7 | 9.7 | 9.7 | 59.97 | 59.94 | 59.95 | 3529 | 1 | 20.9 | 81341.4 | 8548 | 0.9 | 0.7 | 0 | 0.7 | 0.8 | 0.2 | 1 | 1.3 | 1.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-06-30 10:16 | Normal | 588.5 | 475.5 | 485.5 | 500.6 | 1.6 | 1.8 | 2.1 | 1 | 218.8 | 218.4 | 218.2 | 8.3 | 8.2 | 8.2 | 59.98 | 59.99 | 59.98 | 3097 | 1 | 21 | 81341.7 | 8548 | 0.8 | 0.5 | 0.1 | 0.6 | 0.8 | 0.2 | 0.8 | 1.2 | 1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-06-30 10:21 | Normal | 573.4 | 501.8 | 463 | 478.7 | 1.3 | 1.5 | 2 | 0.8 | 218.8 | 218.6 | 218.4 | 7.1 | 7.1 | 7.1 | 59.98 | 60.02 | 60.01 | 2587 | 1 | 21 | 81341.9 | 8548 | 0.7 | 0.3 | 0 | 0.5 | 0.6 | 0.1 | 0.8 | 1 | 0.9 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-06-30 10:26 | Normal | 562.2 | 514.9 | 494.2 | 492.8 | 2 | 2.1 | 2.5 | 1.2 | 219 | 218.6 | 218.2 | 10.3 | 10.2 | 10.2 | 59.99 | 59.99 | 59.98 | 3681 | 1 | 21 | 81342.1 | 8548 | 1 | 0.7 | 0.1 | 0.8 | 0.8 | 0.2 | 1.1 | 1.3 | 1.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-06-30 10:31 | Normal | 569.4 | 492.9 | 471.9 | 488.6 | 1.1 | 1.3 | 1.6 | 0.7 | 219.2 | 218.4 | 218.4 | 5.8 | 5.8 | 5.8 | 59.96 | 59.99 | 59.98 | 2148 | 1 | 21 | 81342.4 | 8548 | 0.5 | 0.3 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.1 | 0.6 | 0.9 | 0.7 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-06-30 10:36 | Normal | 543.9 | 491.8 | 491.9 | 489.6 | 1.8 | 2 | 2.3 | 1.1 | 219.6 | 218.8 | 218 | 9.6 | 9.6 | 9.5 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 3530 | 1 | 21.1 | 81342.6 | 8548 | 0.9 | 0.7 | 0 | 0.8 | 0.9 | 0.2 | 1 | 1.2 | 1.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-06-30 10:41 | Normal | 561.4 | 500.9 | 480.8 | 489.4 | 1.8 | 2 | 2.5 | 1.1 | 219.6 | 218.6 | 218.2 | 9.8 | 9.8 | 9.7 | 60.02 | 60 | 60.01 | 3549 | 1 | 21.1 | 81342.9 | 8548 | 1 | 0.5 | 0.1 | 0.8 | 0.8 | 0.2 | 1.1 | 1.3 | 1.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-06-30 10:46 | Normal | 546.5 | 523.1 | 492.7 | 486.3 | 2.3 | 2.2 | 2.7 | 1.3 | 219.4 | 218.4 | 217.8 | 11.2 | 11.2 | 11.2 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 4081 | 1 | 21.1 | 81343.2 | 8548 | 1 | 0.8 | 0.2 | 0.9 | 1 | 0.2 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-06-30 10:51 | Normal | 567.1 | 487.8 | 481 | 486.7 | 1.7 | 1.9 | 2.2 | 1 | 219.4 | 219 | 218.6 | 8.7 | 8.7 | 8.7 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 3311 | 1 | 21.1 | 81343.5 | 8548 | 0.8 | 0.6 | 0.1 | 0.7 | 0.8 | 0.2 | 0.9 | 1.2 | 1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-06-30 10:56 | Normal | 581 | 502.6 | 478 | 486.7 | 1.1 | 1.3 | 1.6 | 0.7 | 219.6 | 218 | 218 | 5.9 | 5.9 | 5.9 | 60.04 | 60.02 | 60.03 | 2191 | 1 | 21 | 81343.7 | 8549 | 0.5 | 0.3 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.1 | 0.6 | 0.9 | 0.8 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-06-30 11:01 | Normal | 595.2 | 474.1 | 484.2 | 469.7 | 0.6 | 1 | 1.2 | 0.6 | 219.2 | 218.2 | 218 | 4.1 | 4.1 | 4 | 60.06 | 60.05 | 60.06 | 1580 | 1 | 21 | 81343.9 | 8549 | 0.4 | 0.1 | 0 | 0.4 | 0.3 | 0.1 | 0.4 | 0.7 | 0.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-06-30 11:06 | Normal | 534.2 | 507.1 | 478.8 | 481.4 | 1 | 1.1 | 1.4 | 0.6 | 219.4 | 218.6 | 218.4 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 59.97 | 59.94 | 59.96 | 1911 | 1 | 21.1 | 81344 | 8549 | 0.5 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.4 | 0.1 | 0.5 | 0.8 | 0.6 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-06-30 11:11 | Normal | 586.4 | 488.8 | 475 | 482.6 | 1.2 | 1.5 | 1.8 | 0.8 | 218.6 | 218.6 | 218.2 | 6.6 | 6.6 | 6.7 | 60.02 | 60 | 60.01 | 2425 | 1 | 21.1 | 81344.2 | 8549 | 0.6 | 0.3 | 0 | 0.5 | 0.6 | 0.2 | 0.7 | 1 | 0.8 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-06-30 11:16 | Normal | 577.2 | 507.8 | 477.3 | 483.7 | 1.1 | 1.4 | 1.7 | 0.8 | 219.4 | 219 | 217.8 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 59.99 | 59.99 | 59.98 | 2279 | 1 | 21.1 | 81344.4 | 8549 | 0.5 | 0.3 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.2 | 0.7 | 0.9 | 0.8 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-06-30 11:21 | Normal | 607.3 | 478.9 | 488.4 | 505.2 | 1.5 | 1.8 | 2.1 | 0.9 | 219.6 | 219.4 | 218 | 8.1 | 8 | 8.1 | 59.97 | 59.96 | 59.96 | 2956 | 1 | 21.1 | 81344.6 | 8549 | 0.7 | 0.5 | 0.1 | 0.7 | 0.7 | 0.2 | 0.9 | 1.1 | 1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-06-30 11:26 | Normal | 573.3 | 498.9 | 472.6 | 478.3 | 1.3 | 1.5 | 2 | 0.9 | 219.2 | 218.4 | 218 | 6.8 | 7.1 | 7 | 60 | 60 | 60 | 2610 | 1 | 21.1 | 81344.8 | 8549 | 0.7 | 0.3 | 0 | 0.5 | 0.6 | 0.2 | 0.7 | 1.1 | 0.9 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-06-30 11:31 | Normal | 556.6 | 491 | 473.2 | 488.9 | 1.4 | 1.6 | 1.9 | 0.8 | 219.4 | 218.8 | 218 | 7.1 | 7.1 | 7.1 | 60.03 | 60.01 | 60.03 | 2594 | 1 | 21.1 | 81345.1 | 8549 | 0.6 | 0.5 | 0.1 | 0.6 | 0.6 | 0.2 | 0.7 | 1 | 0.9 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-06-30 11:36 | Normal | 582.4 | 495.6 | 483.8 | 483.4 | 1.3 | 1.5 | 1.8 | 0.8 | 219.4 | 219.2 | 218.4 | 6.7 | 6.6 | 6.7 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 2470 | 1 | 21.1 | 81345.3 | 8549 | 0.6 | 0.3 | 0.1 | 0.6 | 0.6 | 0.2 | 0.7 | 1 | 0.8 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-06-30 11:41 | Normal | 596.6 | 489.3 | 480 | 471.4 | 1.3 | 1.7 | 2 | 1 | 220 | 219.2 | 218.4 | 7.2 | 7.2 | 7.3 | 59.96 | 60 | 59.98 | 2719 | 1 | 21.2 | 81345.5 | 8549 | 0.6 | 0.3 | 0.2 | 0.6 | 0.6 | 0.2 | 0.8 | 1 | 1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-06-30 11:46 | Normal | 573.6 | 464 | 480.1 | 475.7 | 1.4 | 1.8 | 2 | 0.9 | 220.2 | 219.4 | 219 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 60.06 | 60.05 | 60.06 | 2724 | 1 | 21.3 | 81345.7 | 8549 | 0.7 | 0.4 | 0.1 | 0.6 | 0.7 | 0.2 | 0.7 | 1.1 | 1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-06-30 11:51 | Normal | 570.1 | 482.9 | 489 | 495.6 | 1.5 | 1.8 | 2.2 | 1 | 220 | 219 | 218.4 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 60 | 59.98 | 60.01 | 2994 | 1 | 21.3 | 81346 | 8549 | 0.8 | 0.5 | 0 | 0.6 | 0.8 | 0.2 | 0.9 | 1.2 | 1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-06-30 11:56 | Normal | 582.2 | 504.9 | 487.8 | 483.1 | 2.4 | 2.6 | 3 | 1.5 | 220 | 219.2 | 219.2 | 12.5 | 12.4 | 12.4 | 60.02 | 60.02 | 60.03 | 4550 | 1 | 21.3 | 81346.3 | 8550 | 1.2 | 0.9 | 0.1 | 1.1 | 1.1 | 0.2 | 1.3 | 1.6 | 1.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-06-30 12:01 | Normal | 595.2 | 510 | 490.3 | 495.7 | 2.3 | 2.6 | 3 | 1.4 | 220 | 219.8 | 219.2 | 12.1 | 12.1 | 12 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 4455 | 1 | 21.3 | 81346.7 | 8550 | 1.2 | 0.7 | 0.1 | 1 | 1.1 | 0.3 | 1.3 | 1.5 | 1.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-06-30 12:06 | Normal | 582.9 | 490.1 | 478.9 | 490.8 | 1.8 | 2 | 2.5 | 1.1 | 220.2 | 219.6 | 219.4 | 9.4 | 9.3 | 9.3 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 3443 | 1 | 21.4 | 81347 | 8550 | 0.9 | 0.5 | 0.1 | 0.7 | 0.8 | 0.2 | 1 | 1.4 | 1.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-06-30 12:11 | Normal | 570.1 | 494.9 | 478.6 | 481.1 | 1.7 | 1.9 | 2.5 | 1.1 | 219.8 | 219.6 | 219.2 | 9.2 | 9.1 | 9.2 | 60.01 | 60.02 | 60.01 | 3391 | 1 | 21.5 | 81347.3 | 8550 | 0.9 | 0.5 | 0.1 | 0.7 | 0.8 | 0.1 | 1 | 1.3 | 1.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-06-30 12:16 | Normal | 581.1 | 493.3 | 481.7 | 489.3 | 2 | 2.2 | 2.7 | 1.3 | 220.6 | 220 | 219 | 10.4 | 10.3 | 10.3 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 3802 | 1 | 21.4 | 81347.6 | 8550 | 1 | 0.7 | 0.1 | 0.9 | 0.9 | 0.2 | 1.2 | 1.4 | 1.4 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-06-30 12:21 | Normal | 523.6 | 486.2 | 484.5 | 478.9 | 1.9 | 2 | 2.5 | 1.1 | 220.2 | 219.8 | 219 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 60 | 60 | 60 | 3406 | 1 | 21.5 | 81347.9 | 8550 | 0.9 | 0.6 | 0.1 | 0.8 | 0.8 | 0.2 | 1 | 1.3 | 1.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-06-30 12:26 | Normal | 575.1 | 504.9 | 477.9 | 490.3 | 1.9 | 2 | 2.6 | 1.2 | 219.8 | 219.4 | 218.6 | 9.9 | 9.8 | 9.8 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 3596 | 1 | 21.6 | 81348.2 | 8550 | 1 | 0.5 | 0.2 | 0.9 | 0.8 | 0.2 | 1.1 | 1.3 | 1.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-06-30 12:31 | Normal | 559 | 510.9 | 487.4 | 500.1 | 2.1 | 2.1 | 2.6 | 1.2 | 219.8 | 219.4 | 219.4 | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 60 | 60 | 60 | 3774 | 1 | 21.6 | 81348.5 | 8550 | 1.1 | 0.6 | 0.1 | 0.8 | 0.8 | 0.2 | 1 | 1.5 | 1.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-06-30 12:36 | Normal | 585.3 | 510 | 487.9 | 492.6 | 2.6 | 2.8 | 3.3 | 1.6 | 220.2 | 219.6 | 219.6 | 13.4 | 13.3 | 13.3 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 4801 | 1 | 21.6 | 81348.9 | 8550 | 1.4 | 1 | 0 | 1.2 | 1.2 | 0.1 | 1.5 | 1.8 | 1.7 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-06-30 12:41 | Normal | 594.4 | 481.9 | 488.1 | 481.2 | 2 | 2.3 | 2.6 | 1.3 | 220.8 | 219.8 | 219.2 | 10.4 | 10.4 | 10.3 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 3839 | 1 | 21.7 | 81349.2 | 8550 | 1.1 | 0.5 | 0.2 | 0.9 | 1 | 0.2 | 1.2 | 1.4 | 1.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-06-30 12:46 | Normal | 574.5 | 473.2 | 481.3 | 484 | 1.7 | 1.8 | 2.3 | 1.1 | 220 | 219.2 | 218.8 | 8.7 | 8.7 | 8.7 | 59.97 | 59.99 | 59.98 | 3187 | 1 | 21.7 | 81349.5 | 8550 | 0.8 | 0.6 | 0.1 | 0.6 | 0.8 | 0.2 | 1 | 1.3 | 1.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-06-30 12:51 | Normal | 585.4 | 498 | 485.1 | 482.6 | 2.1 | 2.3 | 2.8 | 1.3 | 220.2 | 219.6 | 219.6 | 11 | 10.9 | 10.9 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 4034 | 1 | 21.7 | 81349.8 | 8550 | 1.1 | 0.6 | 0.2 | 0.8 | 1.1 | 0.2 | 1.2 | 1.4 | 1.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-06-30 12:56 | Normal | 582.3 | 480.9 | 482.6 | 487.4 | 2 | 2.3 | 2.8 | 1.3 | 220.4 | 219.4 | 219.8 | 10.7 | 10.6 | 10.6 | 59.98 | 59.99 | 59.99 | 3935 | 1 | 21.7 | 81350.1 | 8551 | 1.1 | 0.6 | 0.1 | 0.9 | 1 | 0.2 | 1.2 | 1.5 | 1.4 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-06-30 13:01 | Normal | 583.1 | 485.9 | 480.2 | 488.8 | 2.2 | 2.5 | 2.9 | 1.3 | 220.6 | 219.8 | 219.4 | 11.1 | 11 | 11 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 3998 | 1 | 21.7 | 81350.4 | 8551 | 1.1 | 0.7 | 0.2 | 1 | 1 | 0.3 | 1.2 | 1.6 | 1.4 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-06-30 13:06 | Normal | 582.2 | 493.5 | 480.5 | 481.1 | 2.6 | 2.8 | 3.3 | 1.6 | 219.8 | 219.2 | 219.4 | 13.2 | 13.1 | 13.1 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 4728 | 1 | 21.7 | 81350.8 | 8551 | 1.3 | 0.8 | 0.2 | 1.1 | 1.2 | 0.3 | 1.4 | 1.8 | 1.6 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-06-30 13:11 | Normal | 589.5 | 492 | 486 | 493.5 | 3.1 | 3.3 | 3.9 | 1.8 | 220 | 219.2 | 219 | 15.7 | 15.6 | 15.6 | 59.97 | 59.96 | 59.96 | 5687 | 1 | 21.9 | 81351.3 | 8551 | 1.7 | 1.1 | 0.1 | 1.4 | 1.6 | 0.1 | 1.7 | 2 | 2 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-06-30 13:16 | Normal | 589.4 | 486.9 | 477.4 | 490.9 | 2.7 | 3 | 3.5 | 1.6 | 220 | 219.4 | 219.6 | 13.6 | 13.6 | 13.6 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 4945 | 1 | 22 | 81351.7 | 8551 | 1.4 | 0.9 | 0.2 | 1.2 | 1.3 | 0.2 | 1.5 | 1.8 | 1.7 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-06-30 13:21 | Normal | 590.2 | 495 | 487.2 | 492.8 | 2.5 | 2.6 | 3.2 | 1.5 | 219.2 | 218.6 | 219.2 | 12.5 | 12.4 | 12.5 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 4568 | 1 | 22 | 81352.1 | 8551 | 1.4 | 0.8 | 0.1 | 1 | 1.1 | 0.3 | 1.4 | 1.7 | 1.6 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-06-30 13:26 | Normal | 586.4 | 500.9 | 490.7 | 480 | 3 | 3.1 | 3.8 | 1.8 | 219.8 | 219 | 219.2 | 15.1 | 15 | 15 | 60.06 | 60.04 | 60.05 | 5459 | 1 | 22 | 81352.5 | 8551 | 1.6 | 0.9 | 0.2 | 1.4 | 1.4 | 0.1 | 1.8 | 1.9 | 1.9 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-06-30 13:31 | Normal | 544.2 | 499.6 | 478.1 | 477.1 | 2.8 | 2.8 | 3.5 | 1.6 | 220 | 220 | 220 | 13.5 | 13.5 | 13.4 | 60.01 | 60 | 60.01 | 4869 | 1 | 22.2 | 81353 | 8551 | 1.4 | 1 | 0.1 | 1.1 | 1.2 | 0.2 | 1.5 | 1.8 | 1.7 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-06-30 13:36 | Normal | 581.1 | 486.8 | 484.9 | 480.6 | 2.4 | 2.6 | 3.1 | 1.5 | 220 | 219.8 | 219.2 | 12.2 | 12.1 | 12.1 | 59.98 | 59.98 | 59.97 | 4479 | 1 | 22.2 | 81353.3 | 8551 | 1.3 | 0.8 | 0.2 | 1 | 1.1 | 0.3 | 1.3 | 1.7 | 1.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-06-30 13:41 | Normal | 572.3 | 503.8 | 476.1 | 473.6 | 2.3 | 2.4 | 3.1 | 1.5 | 220.2 | 219 | 219 | 11.8 | 11.7 | 11.7 | 60.01 | 60.02 | 60.01 | 4356 | 1 | 22.2 | 81353.7 | 8551 | 1.2 | 0.8 | 0.2 | 1 | 1.1 | 0.2 | 1.3 | 1.6 | 1.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-06-30 13:46 | Normal | 594.1 | 506.2 | 478.7 | 477.2 | 2.1 | 2.3 | 3 | 1.5 | 219.6 | 218.6 | 219.2 | 11.2 | 11.1 | 11.1 | 59.97 | 59.96 | 59.97 | 4143 | 1 | 22.2 | 81354.1 | 8551 | 1.1 | 0.6 | 0.2 | 1 | 1 | 0.1 | 1.2 | 1.6 | 1.4 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-06-30 13:51 | Normal | 585.3 | 489.8 | 477 | 482.9 | 2.4 | 2.6 | 3.2 | 1.6 | 219.4 | 219.2 | 219.2 | 12.5 | 12.3 | 12.3 | 60.01 | 60 | 60.01 | 4636 | 1 | 22.3 | 81354.4 | 8551 | 1.3 | 0.9 | 0.1 | 1.1 | 1.2 | 0.2 | 1.4 | 1.7 | 1.6 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-06-30 13:56 | Normal | 578.5 | 487 | 477 | 475.4 | 2.2 | 2.4 | 3 | 1.4 | 219 | 218.2 | 218.2 | 11.3 | 11.2 | 11.1 | 60.01 | 60.02 | 60 | 4116 | 1 | 22.3 | 81354.7 | 8552 | 1.1 | 0.7 | 0.1 | 0.9 | 1 | 0.2 | 1.2 | 1.7 | 1.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-06-30 14:01 | Normal | 564.2 | 493.8 | 475.1 | 482.6 | 1.8 | 2 | 2.6 | 1.1 | 219.2 | 218.6 | 218.6 | 9.6 | 9.6 | 9.6 | 59.99 | 60 | 59.99 | 3536 | 1 | 22.3 | 81355.1 | 8552 | 0.9 | 0.6 | 0.2 | 0.8 | 0.9 | 0.2 | 1.1 | 1.4 | 1.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-06-30 14:06 | Normal | 581.3 | 481.9 | 484.8 | 489.5 | 1.8 | 2 | 2.6 | 1.2 | 219.2 | 219 | 218.6 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 60.01 | 60 | 60.01 | 3423 | 1 | 22.3 | 81355.4 | 8552 | 0.9 | 0.5 | 0.2 | 0.8 | 0.9 | 0.2 | 1 | 1.5 | 1.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-06-30 14:11 | Normal | 539.5 | 487 | 482.3 | 473.8 | 2 | 2 | 2.6 | 1.3 | 219.2 | 219.2 | 218.8 | 9.9 | 9.9 | 9.9 | 60.03 | 60.02 | 60.03 | 3652 | 1 | 22.3 | 81355.7 | 8552 | 1 | 0.7 | 0.1 | 0.8 | 0.8 | 0.2 | 1 | 1.5 | 1.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-06-30 14:16 | Normal | 551.2 | 488.2 | 485.7 | 475.1 | 1.9 | 2 | 2.6 | 1.2 | 219.4 | 219 | 218.4 | 9.5 | 9.4 | 9.4 | 59.99 | 60 | 60 | 3486 | 1 | 22.3 | 81356 | 8552 | 0.9 | 0.6 | 0.2 | 0.8 | 0.8 | 0.1 | 1.1 | 1.4 | 1.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-06-30 14:21 | Normal | 580.3 | 513.1 | 479.2 | 492.9 | 2.2 | 2.2 | 3.1 | 1.5 | 219.8 | 218.6 | 218.6 | 11.4 | 11.4 | 11.3 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 4154 | 1 | 22.3 | 81356.2 | 8552 | 1.2 | 0.6 | 0.2 | 0.9 | 0.9 | 0.2 | 1.3 | 1.6 | 1.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-06-30 14:26 | Normal | 582.1 | 488.9 | 484.6 | 472.2 | 2.3 | 2.4 | 3.1 | 1.5 | 219.8 | 219.2 | 219 | 11.7 | 11.6 | 11.7 | 60.03 | 60.04 | 60.03 | 4295 | 1 | 22.2 | 81356.6 | 8552 | 1.2 | 0.6 | 0.1 | 1 | 1 | 0.2 | 1.4 | 1.6 | 1.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-06-30 14:31 | Normal | 573.3 | 491.9 | 479.3 | 490.9 | 2.3 | 2.5 | 3.2 | 1.5 | 219.4 | 219 | 219.2 | 12.1 | 12 | 12.1 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 4455 | 1 | 22.3 | 81357 | 8552 | 1.3 | 0.8 | 0.1 | 1 | 1.1 | 0.2 | 1.3 | 1.7 | 1.6 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-06-30 14:36 | Normal | 560.2 | 507.9 | 483.8 | 478.8 | 2 | 2 | 2.6 | 1.3 | 218.8 | 219 | 218.4 | 10 | 9.9 | 9.9 | 59.95 | 59.97 | 59.96 | 3646 | 1 | 22.4 | 81357.3 | 8552 | 1 | 0.7 | 0.1 | 0.8 | 0.8 | 0.2 | 1.1 | 1.5 | 1.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-06-30 14:41 | Normal | 578 | 499.9 | 479.1 | 492.6 | 2 | 2.1 | 2.7 | 1.3 | 219.4 | 219.2 | 218.8 | 10.3 | 10.2 | 10.2 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 3786 | 1 | 22.3 | 81357.6 | 8552 | 1 | 0.8 | 0 | 0.8 | 1 | 0.2 | 1.1 | 1.5 | 1.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-06-30 14:46 | Normal | 574.1 | 503.9 | 481.3 | 483.9 | 2 | 2 | 2.6 | 1.2 | 219.8 | 219.6 | 218.4 | 10 | 9.9 | 9.9 | 59.97 | 59.99 | 59.98 | 3620 | 1 | 22.4 | 81357.9 | 8552 | 1 | 0.6 | 0.1 | 0.8 | 0.9 | 0.2 | 1.1 | 1.3 | 1.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-06-30 14:51 | Normal | 564 | 493.9 | 481.9 | 482.4 | 1.5 | 1.6 | 2.1 | 1 | 219 | 218.6 | 218.2 | 7.7 | 7.6 | 7.7 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 2823 | 1 | 22.3 | 81358.2 | 8552 | 0.8 | 0.4 | 0.1 | 0.5 | 0.6 | 0.2 | 0.8 | 1.3 | 1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-06-30 14:56 | Normal | 559.1 | 489.8 | 464.9 | 484.8 | 1.1 | 1.3 | 1.7 | 0.8 | 219.2 | 218.2 | 218.6 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 60.02 | 60.06 | 60.03 | 2095 | 1 | 22.3 | 81358.4 | 8553 | 0.5 | 0.3 | 0 | 0.4 | 0.4 | 0.2 | 0.6 | 1 | 0.7 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-06-30 15:01 | Normal | 561 | 491.9 | 476.9 | 477.6 | 1 | 1.1 | 1.5 | 0.6 | 218.6 | 218 | 218.2 | 5 | 4.9 | 4.9 | 60.04 | 60 | 60.02 | 1784 | 1 | 22.2 | 81358.6 | 8553 | 0.5 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.4 | 0.1 | 0.4 | 1 | 0.6 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-06-30 15:06 | Normal | 556.3 | 480 | 460.5 | 466.1 | 0.8 | 1 | 1.3 | 0.6 | 219.4 | 218.8 | 218.4 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 60.01 | 60.02 | 60 | 1523 | 1 | 22.2 | 81358.7 | 8553 | 0.4 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0.5 | 0.8 | 0.6 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-06-30 15:11 | Normal | 577.3 | 486.9 | 459.2 | 464.7 | 0.9 | 1.1 | 1.5 | 0.6 | 219 | 218.6 | 218.2 | 4.7 | 4.6 | 4.6 | 60.02 | 60.01 | 60.01 | 1715 | 1 | 22.1 | 81358.9 | 8553 | 0.4 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0.4 | 0.1 | 0.5 | 0.9 | 0.6 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-06-30 15:16 | Normal | 550.7 | 489 | 478.3 | 467.6 | 1 | 1.1 | 1.5 | 0.7 | 218.4 | 217.8 | 217.8 | 5.2 | 5.1 | 5.1 | 59.98 | 59.97 | 59.97 | 1808 | 1 | 22.1 | 81359 | 8553 | 0.5 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.4 | 0.1 | 0.5 | 0.9 | 0.6 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-06-30 15:21 | Normal | 569 | 481.7 | 474.5 | 482.3 | 1 | 1.1 | 1.5 | 0.6 | 218.6 | 218.2 | 218 | 5 | 4.9 | 4.9 | 59.96 | 59.95 | 59.94 | 1841 | 1 | 22.1 | 81359.1 | 8553 | 0.5 | 0.3 | 0 | 0.4 | 0.4 | 0.2 | 0.5 | 0.9 | 0.6 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-06-30 15:26 | Normal | 570.1 | 489.9 | 466.4 | 472.2 | 0.9 | 1.1 | 1.5 | 0.6 | 218.4 | 218 | 218 | 4.8 | 4.7 | 4.8 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 1719 | 1 | 22.1 | 81359.3 | 8553 | 0.5 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.4 | 0.1 | 0.5 | 0.8 | 0.6 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-06-30 15:31 | Normal | 572.4 | 460.9 | 472.7 | 468.2 | 0.8 | 1 | 1.3 | 0.6 | 217.8 | 218.4 | 217 | 4 | 3.9 | 4 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 1425 | 1 | 22.1 | 81359.4 | 8553 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0.4 | 0.8 | 0.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-06-30 15:36 | Normal | 552 | 494 | 462.1 | 472.8 | 0.6 | 0.8 | 1.1 | 0.5 | 218.4 | 217.8 | 216.6 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 1223 | 1 | 22 | 81359.5 | 8553 | 0.3 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.8 | 0.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-06-30 15:41 | Normal | 574 | 480.1 | 471.3 | 475.9 | 0.6 | 0.8 | 1.1 | 0.5 | 218.2 | 217.6 | 217.6 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 59.98 | 59.98 | 59.96 | 1272 | 1 | 22 | 81359.6 | 8553 | 0.3 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.8 | 0.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-06-30 15:46 | Normal | 569 | 470.7 | 472.9 | 487.5 | 0.6 | 0.7 | 1 | 0.4 | 218 | 218 | 217.6 | 3 | 2.9 | 2.9 | 59.96 | 59.96 | 59.94 | 1066 | 1 | 22 | 81359.7 | 8553 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.7 | 0.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-06-30 15:51 | Normal | 584.1 | 505.9 | 471 | 459.6 | 0.3 | 0.5 | 0.8 | 0.3 | 218.8 | 218.2 | 217.8 | 2 | 1.9 | 1.9 | 60.01 | 59.98 | 60 | 664 | 1 | 21.9 | 81359.8 | 8553 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-06-30 15:56 | Normal | 538.2 | 477.1 | 470.2 | 466.6 | 0.4 | 0.5 | 0.8 | 0.3 | 218.8 | 218 | 217.6 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 59.98 | 59.97 | 59.97 | 707 | 1 | 21.8 | 81359.9 | 8554 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-06-30 16:01 | Normal | 566.4 | 506.8 | 466 | 473.5 | 0.5 | 0.6 | 1 | 0.4 | 218.2 | 217.8 | 217 | 2.9 | 2.8 | 2.8 | 60.01 | 60.01 | 60.02 | 977 | 1 | 21.9 | 81359.9 | 8554 | 0.2 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.7 | 0.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-06-30 16:06 | Normal | 573.4 | 480.4 | 469.7 | 468.4 | 0.6 | 0.8 | 1.1 | 0.5 | 218.2 | 218 | 217.6 | 2.9 | 2.8 | 2.8 | 59.97 | 59.99 | 59.97 | 1163 | 1 | 21.8 | 81360 | 8554 | 0.3 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.7 | 0.4 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-06-30 16:11 | Normal | 566.9 | 493.7 | 466.9 | 482.2 | 0.4 | 0.5 | 0.8 | 0.3 | 218.6 | 218 | 217 | 2.5 | 2.4 | 2.4 | 59.99 | 59.96 | 59.98 | 852 | 1 | 21.8 | 81360.1 | 8554 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-06-30 16:16 | Normal | 543.2 | 500.8 | 454 | 469.5 | 0.3 | 0.4 | 0.7 | 0.3 | 218.2 | 217.8 | 217.4 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 59.96 | 59.95 | 59.96 | 590 | 1 | 21.8 | 81360.2 | 8554 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.5 | 0.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-06-30 16:21 | Normal | 574.5 | 481.9 | 435.8 | 475.2 | 0.2 | 0.4 | 0.7 | 0.1 | 218.8 | 218.2 | 217.6 | 1.4 | 1.3 | 1.3 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 374 | 1 | 21.7 | 81360.2 | 8554 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.5 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-06-30 16:26 | Normal | 558.1 | 513 | 467 | 475.4 | 0.1 | 0.2 | 0.6 | 0.1 | 218.4 | 217.8 | 217.8 | 1.4 | 1 | 1.1 | 60.03 | 60.03 | 60.04 | 248 | 1 | 21.8 | 81360.2 | 8554 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-06-30 16:31 | Normal | 486.3 | 515.2 | 452.3 | 461.6 | 0.1 | 0.1 | 0.5 | 0.1 | 218.6 | 218.2 | 218.2 | 1 | 1 | 1 | 59.99 | 60 | 60.01 | 182 | 1 | 21.8 | 81360.2 | 8554 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-06-30 16:36 | Normal | 553.9 | 477.9 | 455.9 | 462.5 | 0.2 | 0.3 | 0.6 | 0.2 | 218.8 | 218.4 | 217.4 | 1.4 | 1.3 | 1.3 | 59.98 | 60 | 59.98 | 356 | 1 | 21.7 | 81360.3 | 8554 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.4 | 0.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-06-30 16:41 | Normal | 474.9 | 500.8 | 446.8 | 431.5 | 0.1 | 0.1 | 0.4 | 0.1 | 218.8 | 218.6 | 218.2 | 1.1 | 1.1 | 1 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 126 | 1 | 21.7 | 81360.3 | 8554 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-06-30 16:46 | Normal | 468 | 454.9 | 452.8 | 426.9 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 218 | 217.8 | 217.4 | 1 | 1 | 0.9 | 59.97 | 59.94 | 59.97 | 79 | 1 | 21.7 | 81360.3 | 8554 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-06-30 16:51 | Normal | 197.6 | 434.8 | 452.9 | 445.5 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0 | 217.8 | 218 | 217.6 | 1 | 1 | 1 | 60.01 | 60 | 60.01 | 0 | 1 | 21.6 | 81360.3 | 8554 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-06-30 16:56 | Normal | 221 | 428.8 | 456 | 440.5 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0 | 218.8 | 218.8 | 217.8 | 1 | 0.9 | 0.9 | 60 | 60 | 60 | 0 | 1 | 21.5 | 81360.3 | 8555 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-06-30 17:01 | Normal | 227.2 | 441.8 | 438.6 | 413 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 217.8 | 218.2 | 218 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 60 | 60 | 60 | 0 | 1 | 21.4 | 81360.3 | 8555 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-06-30 17:06 | Normal | 225.2 | 514.3 | 432.1 | 418.8 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 218.8 | 218.6 | 217.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 59.96 | 59.96 | 59.97 | 0 | 1 | 21.4 | 81360.3 | 8555 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-06-30 17:11 | Normal | 205.9 | 454.3 | 387.3 | 406 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 218.2 | 218.2 | 217.6 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 59.95 | 59.95 | 59.95 | 0 | 1 | 21.4 | 81360.3 | 8555 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-06-30 17:16 | Normal | 209.7 | 434.9 | 374.3 | 377.8 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 217.8 | 217 | 216.8 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 59.99 | 60 | 60 | 0 | 1 | 21.3 | 81360.3 | 8555 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-06-30 17:21 | Normal | 197.1 | 372 | 326.2 | 324.5 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 218.2 | 218.2 | 217.6 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 59.98 | 59.99 | 59.98 | 0 | 1 | 21.3 | 81360.3 | 8555 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-06-30 17:26 | Normal | 198.1 | 245.4 | 221.6 | 226.3 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 218.2 | 217.4 | 217.8 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 0 | 1 | 21.2 | 81360.3 | 8555 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0