## S1_BL8
Time | Working Mode | V MPPT 1(V) | V MPPT 2(V) | V MPPT 3(V) | V MPPT 4(V) | I MPPT 1(A) | I MPPT 2(A) | I MPPT 3(A) | I MPPT 4(A) | Ua(V) | Ub(V) | Uc(V) | I AC 1(A) | I AC 2(A) | I AC 3(A) | F AC 1(Hz) | F AC 2(Hz) | F AC 3(Hz) | Power(W) | Working Mode | Temperature(℃) | Total Generation(kWh) | H Total(h) | Istr1(A) | Istr2(A) | Istr3(A) | Istr4(A) | Istr5(A) | Istr6(A) | Istr7(A) | Istr8(A) | Istr10(A) | Istr11(A) | RSSI | PF | ReactivePower(kVar) | LeakageCurrent(mA) | ISO(kΩ)
2025-06-30 06:10 | Wait | 439.3 | 440.2 | 439 | 439.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 220.4 | 219.8 | 223.2 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 0 | 0 | 12.3 | 123248.2 | 8665 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 45 | -0.001 | -0.001
2025-06-30 06:10 | Wait | 434.8 | 435.7 | 434.7 | 435.2 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 220.6 | 220 | 223 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 0 | 0 | 13.4 | 123248.2 | 8665 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 45 | -0.001 | -0.001
2025-06-30 06:11 | Wait | 446.5 | 447.4 | 446.4 | 446.9 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 220 | 219.4 | 221.8 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 0 | 0 | 15.3 | 123248.2 | 8665 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 47 | -0.001 | -0.001
2025-06-30 06:12 | Wait | 461.1 | 462 | 460.9 | 461.2 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 220.2 | 220 | 222.2 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 0 | 17 | 123248.2 | 8665 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 47 | -0.001 | -0.001
2025-06-30 06:13 | Wait | 456.1 | 456.9 | 455.9 | 456.4 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 220.4 | 219.4 | 222 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.01 | 60.01 | 0 | 0 | 18.4 | 123248.2 | 8665 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 47 | -0.001 | -0.001
2025-06-30 06:14 | Wait | 447.4 | 448.2 | 447.1 | 447.7 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 220.4 | 220 | 222.2 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60.01 | 0 | 0 | 19.5 | 123248.2 | 8665 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 47 | -0.001 | -0.001
2025-06-30 06:15 | Wait | 438.4 | 439.3 | 438.2 | 438.8 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 220.8 | 220 | 222.2 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 0 | 0 | 19.5 | 123248.2 | 8665 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 47 | -0.001 | -0.001
2025-06-30 06:16 | Wait | 447.2 | 448.1 | 447 | 447.5 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 220.6 | 219.4 | 222.2 | 0 | 0 | 0 | 60.05 | 60.04 | 60.05 | 0 | 0 | 16.6 | 123248.2 | 8665 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 47 | -0.001 | -0.001
2025-06-30 06:17 | Wait | 457.1 | 458 | 457.1 | 457.5 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 220.4 | 220 | 221.8 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 0 | 0 | 15.5 | 123248.2 | 8665 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 47 | -0.001 | -0.001
2025-06-30 06:22 | Wait | 502.1 | 503 | 501.9 | 481.8 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 220.6 | 219.6 | 221.8 | 0 | 0 | 0 | 60 | 59.99 | 60 | 0 | 0 | 16 | 123248.2 | 8665 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0
2025-06-30 06:27 | Wait | 541.2 | 541.9 | 525.5 | 498.7 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 220.6 | 219.8 | 221.8 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.03 | 60.02 | 0 | 0 | 17.4 | 123248.2 | 8665 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0
2025-06-30 06:32 | Normal | 200.1 | 571.9 | 456.5 | 466.2 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 220.6 | 220.8 | 223 | 0.9 | 1.2 | 1.1 | 60 | 60.01 | 60.01 | 0 | 1 | 17.2 | 123248.2 | 8665 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0
2025-06-30 06:37 | Normal | 200 | 584 | 483.3 | 475 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 222 | 220.4 | 223.4 | 0.9 | 0.9 | 1 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 20 | 1 | 15.9 | 123248.2 | 8666 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0
2025-06-30 06:42 | Normal | 207.9 | 574.1 | 480.3 | 450.7 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0 | 221.4 | 220.6 | 223 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 60.07 | 60.04 | 60.05 | 2 | 1 | 15.6 | 123248.2 | 8666 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0
2025-06-30 06:47 | Normal | 218.9 | 586.3 | 492.7 | 437.4 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 221.4 | 221.4 | 223.4 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 60.02 | 60.02 | 60.04 | 38 | 1 | 15.9 | 123248.2 | 8666 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0
2025-06-30 06:52 | Normal | 208 | 543.6 | 429.6 | 438.5 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0 | 221.6 | 221.2 | 222.4 | 1.2 | 1.2 | 1.3 | 60 | 59.99 | 60.02 | 92 | 1 | 16.2 | 123248.2 | 8666 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0
2025-06-30 06:57 | Normal | 199.7 | 567 | 409.3 | 392 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 221.8 | 221 | 222.8 | 1 | 1.1 | 0.9 | 60.01 | 60.01 | 60 | 0 | 1 | 16.5 | 123248.2 | 8666 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0
2025-06-30 07:02 | Normal | 206.8 | 574 | 449.8 | 434.9 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0 | 222 | 220.8 | 223.2 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 60.01 | 60 | 60.01 | 19 | 1 | 16.8 | 123248.2 | 8666 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0
2025-06-30 07:07 | Normal | 221.6 | 589.8 | 447.5 | 448.9 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0 | 221.6 | 221 | 222.8 | 1 | 1.1 | 1 | 60.01 | 59.99 | 60 | 46 | 1 | 17 | 123248.2 | 8666 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0
2025-06-30 07:12 | Normal | 352.7 | 579.3 | 470.1 | 477.8 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0 | 221.8 | 220.4 | 222.8 | 1.3 | 1.3 | 1.4 | 60 | 60 | 60 | 141 | 1 | 17.2 | 123248.2 | 8666 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0
2025-06-30 07:17 | Normal | 482 | 591.4 | 483.1 | 408.1 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0 | 221.6 | 220.8 | 222.8 | 1.4 | 1.3 | 1.4 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 143 | 1 | 17.5 | 123248.2 | 8666 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0
2025-06-30 07:22 | Normal | 456.1 | 587.4 | 490.4 | 440.8 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 221.2 | 220.8 | 222.6 | 1.5 | 1.3 | 1.7 | 59.94 | 59.94 | 59.95 | 309 | 1 | 17.6 | 123248.2 | 8666 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0
2025-06-30 07:27 | Normal | 513.7 | 580.5 | 502.8 | 467.5 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 221.4 | 219.6 | 222.4 | 1.6 | 1.3 | 1.6 | 59.95 | 59.95 | 59.96 | 341 | 1 | 17.7 | 123248.3 | 8666 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0
2025-06-30 07:32 | Normal | 550.3 | 560.2 | 542.9 | 478.4 | 0.1 | 0.4 | 0.2 | 0.1 | 221.4 | 219.8 | 222.2 | 1.8 | 1.6 | 1.8 | 60.01 | 60 | 60 | 484 | 1 | 17.9 | 123248.3 | 8666 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0
2025-06-30 07:37 | Normal | 562.8 | 579.5 | 540.8 | 521.3 | 1 | 0.9 | 1 | 0.6 | 221.6 | 220.2 | 222.2 | 5.5 | 5 | 5.2 | 60.03 | 60.04 | 60.04 | 1895 | 1 | 18.1 | 123248.4 | 8667 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 47 | 0 | 0
2025-06-30 07:42 | Normal | 561.4 | 585.7 | 541.1 | 511.8 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.5 | 221.4 | 220.2 | 222.6 | 4.2 | 3.8 | 4.1 | 59.97 | 59.98 | 59.97 | 1461 | 1 | 18.2 | 123248.5 | 8667 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 47 | 0 | 0
2025-06-30 07:47 | Normal | 580 | 580.2 | 548.6 | 503.2 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 0.5 | 221.6 | 220.4 | 222.2 | 4.4 | 3.9 | 4.2 | 59.98 | 59.95 | 59.96 | 1566 | 1 | 18.4 | 123248.6 | 8667 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 47 | 0 | 0
2025-06-30 07:52 | Normal | 584 | 601.6 | 534 | 520.7 | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 0.3 | 221.2 | 220.2 | 222.6 | 3.8 | 3.3 | 3.5 | 60 | 60.01 | 60 | 1330 | 1 | 18.5 | 123248.8 | 8667 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 47 | 0 | 0
2025-06-30 07:57 | Normal | 583.9 | 588.1 | 548.3 | 498 | 0.8 | 0.8 | 0.9 | 0.5 | 221.6 | 220.4 | 222.4 | 4.6 | 4.2 | 4.5 | 59.99 | 60 | 60.01 | 1666 | 1 | 18.6 | 123248.9 | 8667 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 47 | 0 | 0
2025-06-30 08:02 | Normal | 603.5 | 579.9 | 550.2 | 511.4 | 1.6 | 1.4 | 1.7 | 1.1 | 221.4 | 221 | 222.6 | 8.6 | 8.1 | 8.3 | 60.03 | 60.04 | 60.03 | 3218 | 1 | 18.7 | 123249.1 | 8667 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0.5 | 0 | 0.6 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 47 | 0 | 0
2025-06-30 08:07 | Normal | 589.9 | 599.1 | 559.6 | 523.3 | 1.1 | 1 | 1.1 | 0.6 | 221.4 | 219.8 | 222.2 | 6.2 | 5.6 | 5.8 | 59.99 | 59.97 | 59.98 | 2203 | 1 | 18.9 | 123249.3 | 8667 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 47 | 0 | 0
2025-06-30 08:12 | Normal | 592.8 | 588.1 | 553.7 | 504.4 | 1 | 0.9 | 1 | 0.6 | 221.6 | 220 | 221.6 | 5.4 | 4.9 | 5.1 | 60 | 60.01 | 60 | 1979 | 1 | 19.1 | 123249.5 | 8667 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 47 | 0 | 0
2025-06-30 08:17 | Normal | 589.9 | 589.1 | 535.1 | 537.1 | 1 | 1 | 1.1 | 0.5 | 220.8 | 219.6 | 222.4 | 5.6 | 5 | 5.3 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 1964 | 1 | 19.2 | 123249.7 | 8667 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 47 | 0 | 0
2025-06-30 08:22 | Normal | 574.8 | 568.9 | 549.2 | 523.8 | 1.1 | 1 | 1.1 | 0.6 | 221.2 | 220.4 | 222.2 | 6.1 | 5.6 | 5.8 | 60 | 60 | 60.01 | 2223 | 1 | 19.3 | 123249.8 | 8667 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 47 | 0 | 0
2025-06-30 08:27 | Normal | 575.5 | 572.9 | 548.6 | 535.3 | 1 | 1 | 1.1 | 0.5 | 220.8 | 219.8 | 222.2 | 5.7 | 5.1 | 5.4 | 60.02 | 60.02 | 60.01 | 1950 | 1 | 19.3 | 123250 | 8667 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 47 | 0 | 0
2025-06-30 08:32 | Normal | 568.9 | 569.2 | 539.7 | 519.1 | 1.1 | 1 | 1.2 | 0.6 | 221 | 219.4 | 222 | 6.2 | 5.7 | 5.9 | 59.99 | 59.97 | 59.98 | 2144 | 1 | 19.4 | 123250.2 | 8667 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 47 | 0 | 0
2025-06-30 08:37 | Normal | 603.6 | 596 | 542.1 | 542.5 | 1.1 | 1 | 1.2 | 0.6 | 220.2 | 219.6 | 221.6 | 6.2 | 5.5 | 5.7 | 59.97 | 59.97 | 59.98 | 2246 | 1 | 19.4 | 123250.3 | 8668 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 47 | 0 | 0
2025-06-30 08:42 | Normal | 592.9 | 596 | 518.5 | 511.3 | 0.8 | 0.8 | 0.9 | 0.5 | 220.8 | 219.8 | 221.6 | 4.6 | 4 | 4.4 | 59.98 | 59.99 | 59.98 | 1621 | 1 | 19.5 | 123250.5 | 8668 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 47 | 0 | 0
2025-06-30 08:47 | Normal | 583.8 | 599.9 | 554.1 | 496.6 | 1.2 | 1 | 1.1 | 0.6 | 220.8 | 219.6 | 221.6 | 6.2 | 5.7 | 5.8 | 59.98 | 59.98 | 60 | 2254 | 1 | 19.7 | 123250.7 | 8668 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 47 | 0 | 0
2025-06-30 08:52 | Normal | 587.4 | 597 | 546.4 | 526.1 | 1 | 1 | 1.1 | 0.6 | 220.2 | 219.6 | 221.6 | 5.8 | 5.2 | 5.5 | 60 | 59.97 | 60 | 2087 | 1 | 19.6 | 123250.9 | 8668 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 47 | 0 | 0
2025-06-30 08:57 | Normal | 578.9 | 575.1 | 530.1 | 500.7 | 1 | 0.9 | 1 | 0.5 | 221.2 | 219.6 | 222 | 5.2 | 4.8 | 5.1 | 60.01 | 60.02 | 60.02 | 1855 | 1 | 19.7 | 123251 | 8668 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 47 | 0 | 0
2025-06-30 09:02 | Normal | 597.7 | 593.1 | 550.4 | 527 | 1.1 | 1.1 | 1.2 | 0.7 | 220.6 | 219.6 | 221.8 | 6.4 | 6 | 6.1 | 59.99 | 60.03 | 60.01 | 2305 | 1 | 19.6 | 123251.2 | 8668 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.4 | 0 | 0.4 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 47 | 0 | 0
2025-06-30 09:07 | Normal | 590.7 | 610.5 | 543.7 | 521.5 | 1.1 | 0.9 | 1.1 | 0.6 | 221.2 | 220.2 | 221.8 | 6 | 5.4 | 5.6 | 60 | 60.01 | 60 | 2146 | 1 | 19.7 | 123251.4 | 8668 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 47 | 0 | 0
2025-06-30 09:12 | Normal | 597.8 | 589.1 | 545.1 | 534.8 | 1.3 | 1.1 | 1.3 | 0.7 | 220.8 | 219.2 | 221.6 | 6.9 | 6.4 | 6.7 | 59.97 | 59.94 | 59.96 | 2539 | 1 | 19.7 | 123251.6 | 8668 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0.4 | 0 | 0.5 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 47 | 0 | 0
2025-06-30 09:17 | Normal | 616.2 | 591.8 | 538.3 | 525.1 | 1.5 | 1.3 | 1.6 | 1 | 220.6 | 218.8 | 221.4 | 8.2 | 7.6 | 7.8 | 59.96 | 59.93 | 59.95 | 3065 | 1 | 19.8 | 123251.8 | 8668 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0.2 | 0.4 | 0.4 | 47 | 0 | 0
2025-06-30 09:22 | Normal | 598.4 | 595.1 | 551.5 | 527.1 | 1.9 | 1.5 | 2 | 1.1 | 220.6 | 220.2 | 221.6 | 9.8 | 9.3 | 9.4 | 60 | 60 | 59.99 | 3557 | 1 | 19.8 | 123252.1 | 8668 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.1 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 47 | 0 | 0
2025-06-30 09:27 | Normal | 586.5 | 606.6 | 563.9 | 525.3 | 2 | 1.5 | 2 | 1.3 | 220.8 | 219.6 | 222.2 | 10.3 | 9.8 | 10.2 | 59.97 | 59.97 | 59.96 | 3727 | 1 | 19.9 | 123252.4 | 8668 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.1 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 47 | 0 | 0
2025-06-30 09:32 | Normal | 595.7 | 600 | 573.1 | 530.8 | 2.2 | 1.7 | 2.1 | 1.3 | 220.8 | 219.4 | 222.6 | 11.3 | 10.7 | 11 | 59.95 | 59.98 | 59.96 | 4139 | 1 | 20 | 123252.7 | 8668 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.2 | 0.6 | 0 | 0.6 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 47 | 0 | 0
2025-06-30 09:37 | Normal | 590 | 605.2 | 543.5 | 529.3 | 1.5 | 1.3 | 1.6 | 1 | 221.2 | 220 | 221.6 | 8.2 | 7.7 | 7.9 | 59.94 | 59.94 | 59.95 | 3137 | 1 | 20.1 | 123253.1 | 8669 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.1 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 47 | 0 | 0
2025-06-30 09:42 | Normal | 586.6 | 606.2 | 571.5 | 525.9 | 1.7 | 1.4 | 1.7 | 1.1 | 220.6 | 219.8 | 222 | 9 | 8.6 | 8.6 | 59.99 | 60 | 60 | 3244 | 1 | 20.1 | 123253.3 | 8669 | 0.4 | 0.5 | 0.4 | 0.1 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0.2 | 0.4 | 0.4 | 47 | 0 | 0
2025-06-30 09:47 | Normal | 600.5 | 588.9 | 551.4 | 526.7 | 1.5 | 1.3 | 1.6 | 0.9 | 220.8 | 219.4 | 221.4 | 8.1 | 7.6 | 7.8 | 59.98 | 60 | 59.97 | 3025 | 1 | 20.2 | 123253.6 | 8669 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 47 | 0 | 0
2025-06-30 09:52 | Normal | 598.4 | 609.3 | 552.4 | 517.1 | 1.5 | 1.3 | 1.6 | 1 | 220.4 | 219.2 | 221.8 | 8.3 | 7.7 | 7.9 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 3046 | 1 | 20.2 | 123253.9 | 8669 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.1 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0.2 | 0.4 | 0.4 | 47 | 0 | 0
2025-06-30 09:57 | Normal | 594.7 | 609.4 | 560.4 | 529.2 | 2.3 | 1.8 | 2.5 | 1.5 | 221 | 220 | 222 | 12.3 | 11.8 | 12 | 60 | 59.99 | 60 | 4434 | 1 | 20.2 | 123254.2 | 8669 | 0.6 | 0.5 | 0.6 | 0.2 | 0.7 | 0 | 0.7 | 0.3 | 0.6 | 0.6 | 47 | 0 | 0
2025-06-30 10:02 | Normal | 611 | 606.2 | 566.6 | 540.9 | 2.5 | 1.9 | 2.6 | 1.6 | 221 | 219.8 | 221.8 | 12.8 | 12.5 | 12.7 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 4827 | 1 | 20.2 | 123254.7 | 8669 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.2 | 0.8 | 0 | 0.8 | 0.3 | 0.6 | 0.6 | 47 | 0 | 0
2025-06-30 10:07 | Normal | 605.9 | 599.2 | 572.6 | 535.4 | 2.1 | 1.7 | 2.1 | 1.3 | 220.2 | 219.2 | 221.8 | 11 | 10.4 | 10.7 | 59.95 | 59.97 | 59.95 | 4152 | 1 | 20.2 | 123255 | 8669 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.1 | 0.6 | 0 | 0.6 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 47 | 0 | 0
2025-06-30 10:12 | Normal | 613.4 | 602 | 559.4 | 531.2 | 2.6 | 2.1 | 2.8 | 1.8 | 220.8 | 220 | 222.2 | 14 | 13.6 | 13.8 | 60 | 60 | 60 | 5015 | 1 | 20.3 | 123255.4 | 8669 | 0.8 | 0.7 | 0.7 | 0.1 | 0.8 | 0 | 0.8 | 0.3 | 0.7 | 0.7 | 47 | 0 | 0
2025-06-30 10:17 | Normal | 598.8 | 604.2 | 574.3 | 530.9 | 2.9 | 2.1 | 2.8 | 1.8 | 220.2 | 219.8 | 221.8 | 14.5 | 14 | 14.2 | 59.99 | 59.97 | 60 | 5472 | 1 | 20.3 | 123255.9 | 8669 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.2 | 0.8 | 0 | 0.9 | 0.3 | 0.6 | 0.7 | 47 | 0 | 0
2025-06-30 10:22 | Normal | 598.6 | 597.9 | 556.6 | 515.2 | 2 | 1.6 | 2.1 | 1.3 | 220.8 | 220 | 222.2 | 10.6 | 10.1 | 10.5 | 60.01 | 60 | 59.99 | 3814 | 1 | 20.3 | 123256.3 | 8669 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.1 | 0.6 | 0 | 0.6 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 47 | 0 | 0
2025-06-30 10:27 | Normal | 610.8 | 605.2 | 566.6 | 534.2 | 3.1 | 2.4 | 3.2 | 2 | 221.4 | 220.2 | 222 | 16 | 15.6 | 15.8 | 60.03 | 60.02 | 60.03 | 5985 | 1 | 20.4 | 123256.7 | 8669 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.3 | 1 | 0 | 1 | 0.3 | 0.8 | 0.8 | 47 | 0 | 0
2025-06-30 10:32 | Normal | 606.5 | 597 | 571.4 | 534 | 2.6 | 2 | 2.6 | 1.6 | 221.4 | 219.8 | 221.8 | 13.4 | 12.9 | 13.1 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 4874 | 1 | 20.4 | 123257.1 | 8669 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.3 | 0.7 | 0 | 0.8 | 0.3 | 0.6 | 0.7 | 47 | 0 | 0
2025-06-30 10:37 | Normal | 609.9 | 595.1 | 570.2 | 537.9 | 2.6 | 2 | 2.6 | 1.6 | 221 | 220.2 | 222.2 | 13.2 | 12.8 | 13 | 59.99 | 60 | 59.99 | 4944 | 1 | 20.4 | 123257.5 | 8670 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | 0.3 | 0.8 | 0 | 0.8 | 0.3 | 0.7 | 0.7 | 47 | 0 | 0
2025-06-30 10:42 | Normal | 607.7 | 604 | 565.6 | 525.1 | 2.7 | 2 | 2.8 | 1.7 | 221 | 220.4 | 222.6 | 13.9 | 13.4 | 13.6 | 59.97 | 59.98 | 59.97 | 5246 | 1 | 20.4 | 123257.9 | 8670 | 0.7 | 0.7 | 0.6 | 0.3 | 0.8 | 0 | 0.8 | 0.3 | 0.7 | 0.7 | 47 | 0 | 0
2025-06-30 10:47 | Normal | 601.8 | 597.5 | 559.9 | 545.1 | 2.6 | 2 | 2.7 | 1.6 | 221.2 | 220 | 222.4 | 13.5 | 13 | 13.3 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 4972 | 1 | 20.5 | 123258.3 | 8670 | 0.7 | 0.6 | 0.7 | 0.2 | 0.8 | 0 | 0.8 | 0.4 | 0.7 | 0.7 | 47 | 0 | 0
2025-06-30 10:52 | Normal | 604.1 | 611.9 | 561.3 | 522.9 | 3.1 | 2.3 | 3.1 | 2 | 221.2 | 220.6 | 222.6 | 15.4 | 15 | 15.3 | 60.03 | 60.03 | 60.02 | 5954 | 1 | 20.5 | 123258.8 | 8670 | 0.9 | 0.8 | 0.8 | 0.3 | 1 | 0 | 0.9 | 0.3 | 0.8 | 0.8 | 47 | 0 | 0
2025-06-30 10:57 | Normal | 597.4 | 603.6 | 542.5 | 532.2 | 2 | 1.5 | 2 | 1.2 | 221 | 220.2 | 221.8 | 10 | 9.6 | 9.8 | 60.03 | 60.01 | 60.02 | 3810 | 1 | 20.6 | 123259.2 | 8670 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.2 | 0.6 | 0 | 0.6 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 47 | 0 | 0
2025-06-30 11:02 | Normal | 583 | 597.3 | 539.1 | 521.8 | 1.8 | 1.4 | 1.8 | 1 | 220.6 | 219.6 | 221.2 | 9.3 | 8.8 | 8.9 | 59.99 | 60.01 | 59.99 | 3428 | 1 | 20.6 | 123259.4 | 8670 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.1 | 0.5 | 0 | 0.6 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 47 | 0 | 0
2025-06-30 11:07 | Normal | 594.6 | 586.7 | 552.8 | 534.3 | 1.5 | 1.4 | 1.7 | 0.9 | 221 | 219.6 | 222.4 | 8.4 | 7.9 | 8 | 59.95 | 59.95 | 59.97 | 3042 | 1 | 20.5 | 123259.7 | 8670 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.1 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0.2 | 0.4 | 0.5 | 47 | 0 | 0
2025-06-30 11:12 | Normal | 600.7 | 597 | 563.4 | 529.2 | 2.2 | 1.8 | 2.3 | 1.4 | 220.8 | 220.2 | 222.2 | 11.8 | 11.2 | 11.4 | 60 | 59.99 | 59.99 | 4267 | 1 | 20.5 | 123260 | 8670 | 0.6 | 0.5 | 0.6 | 0.2 | 0.7 | 0 | 0.7 | 0.3 | 0.6 | 0.6 | 47 | 0 | 0
2025-06-30 11:17 | Normal | 595.1 | 599.2 | 557.8 | 531.6 | 2.3 | 1.8 | 2.3 | 1.3 | 221 | 220.8 | 221.8 | 11.6 | 10.9 | 11.2 | 59.99 | 59.98 | 59.98 | 4275 | 1 | 20.5 | 123260.4 | 8670 | 0.6 | 0.5 | 0.6 | 0.2 | 0.6 | 0 | 0.6 | 0.3 | 0.5 | 0.6 | 47 | 0 | 0
2025-06-30 11:22 | Normal | 605 | 617.1 | 567.7 | 530.7 | 3.3 | 2.4 | 3.3 | 2.1 | 221.2 | 220.2 | 222.8 | 16.4 | 15.9 | 16.2 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 6072 | 1 | 20.5 | 123260.8 | 8670 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.3 | 1 | 0 | 1 | 0.4 | 0.9 | 0.9 | 47 | 0 | 0
2025-06-30 11:27 | Normal | 588.8 | 606.1 | 567.5 | 537.8 | 2.2 | 1.7 | 2.3 | 1.3 | 221.4 | 220.8 | 222.6 | 11.4 | 10.8 | 11.1 | 60 | 60 | 59.99 | 4210 | 1 | 20.5 | 123261.2 | 8670 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.2 | 0.6 | 0 | 0.6 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 47 | 0 | 0
2025-06-30 11:32 | Normal | 597 | 606.3 | 573 | 533.4 | 2.9 | 2.1 | 3 | 1.8 | 221.4 | 221 | 223 | 14.4 | 14 | 14.3 | 60.02 | 60.03 | 60.03 | 5399 | 1 | 20.5 | 123261.5 | 8670 | 0.8 | 0.7 | 0.7 | 0.3 | 0.8 | 0 | 0.9 | 0.3 | 0.7 | 0.8 | 47 | 0 | 0
2025-06-30 11:37 | Normal | 597.8 | 598.1 | 570.7 | 529.4 | 2.5 | 1.8 | 2.5 | 1.5 | 221.8 | 221 | 222.8 | 12.6 | 12.1 | 12.4 | 59.97 | 59.98 | 59.98 | 4678 | 1 | 20.6 | 123262 | 8671 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.2 | 0.8 | 0 | 0.7 | 0.3 | 0.6 | 0.6 | 47 | 0 | 0
2025-06-30 11:42 | Normal | 605.8 | 598.2 | 560.5 | 531.4 | 2.2 | 1.8 | 2.3 | 1.4 | 222 | 220.8 | 223 | 11.7 | 11.1 | 11.3 | 60 | 60 | 60 | 4328 | 1 | 20.6 | 123262.4 | 8671 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.2 | 0.6 | 0 | 0.7 | 0.3 | 0.6 | 0.6 | 47 | 0 | 0
2025-06-30 11:47 | Normal | 604.8 | 599 | 566.2 | 532 | 2.4 | 1.9 | 2.5 | 1.5 | 221.8 | 220.8 | 223 | 12.5 | 12 | 12.1 | 60.02 | 60.03 | 60.03 | 4634 | 1 | 20.7 | 123262.7 | 8671 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.2 | 0.7 | 0 | 0.7 | 0.3 | 0.5 | 0.6 | 47 | 0 | 0
2025-06-30 11:52 | Normal | 600.5 | 602.8 | 569.2 | 539.8 | 3.3 | 2.5 | 3.3 | 2 | 222 | 220.8 | 223.4 | 16.3 | 15.8 | 16.2 | 60.08 | 60.07 | 60.07 | 6000 | 1 | 20.7 | 123263.2 | 8671 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.3 | 1 | 0 | 1 | 0.4 | 0.9 | 0.8 | 47 | 0 | 0
2025-06-30 11:57 | Normal | 606.1 | 618.3 | 568.7 | 536.4 | 4.9 | 3.5 | 5 | 3.1 | 222.4 | 221.8 | 223.4 | 24.3 | 23.9 | 24.1 | 60.01 | 59.99 | 60.01 | 8949 | 1 | 20.8 | 123263.8 | 8671 | 1.4 | 1.3 | 1.4 | 0.3 | 1.4 | 0 | 1.5 | 0.5 | 1.3 | 1.3 | 47 | 0 | 0
2025-06-30 12:02 | Normal | 611.9 | 611.2 | 573.1 | 535.8 | 4.8 | 3.5 | 4.8 | 3 | 222.2 | 221.6 | 223.8 | 23.7 | 23.3 | 23.3 | 59.99 | 59.98 | 59.98 | 8892 | 1 | 20.9 | 123264.6 | 8671 | 1.4 | 1.3 | 1.3 | 0.4 | 1.4 | 0 | 1.5 | 0.5 | 1.3 | 1.2 | 47 | 0 | 0
2025-06-30 12:07 | Normal | 604 | 605.9 | 564.4 | 529.6 | 3.3 | 2.5 | 3.3 | 2.1 | 221.8 | 221 | 223.4 | 16.7 | 16.1 | 16.4 | 59.95 | 59.97 | 59.96 | 6242 | 1 | 21 | 123265.2 | 8671 | 0.9 | 0.8 | 0.9 | 0.3 | 1 | 0 | 1 | 0.4 | 0.9 | 0.8 | 47 | 0 | 0
2025-06-30 12:12 | Normal | 593.6 | 605.9 | 566 | 533.9 | 3.2 | 2.4 | 3.2 | 2 | 222.2 | 220.8 | 223.2 | 15.7 | 15.3 | 15.7 | 60.03 | 60.06 | 60.03 | 5952 | 1 | 21 | 123265.7 | 8671 | 0.9 | 0.8 | 0.7 | 0.4 | 0.9 | 0 | 1 | 0.4 | 0.8 | 0.8 | 47 | 0 | 0
2025-06-30 12:17 | Normal | 600.6 | 605.9 | 565.7 | 536.1 | 3 | 2.3 | 3.1 | 1.9 | 222.2 | 221.4 | 223.4 | 15.2 | 14.7 | 15.1 | 60 | 59.99 | 59.99 | 5693 | 1 | 21.1 | 123266.2 | 8671 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.3 | 0.9 | 0 | 0.9 | 0.3 | 0.8 | 0.7 | 47 | 0 | 0
2025-06-30 12:22 | Normal | 604.7 | 603 | 568.7 | 538.3 | 3 | 2.2 | 2.9 | 1.8 | 222.4 | 221 | 223.4 | 14.5 | 14.2 | 14.4 | 59.99 | 59.99 | 60 | 5473 | 1 | 21.1 | 123266.7 | 8671 | 0.8 | 0.7 | 0.8 | 0.3 | 0.8 | 0 | 1 | 0.3 | 0.7 | 0.7 | 47 | 0 | 0
2025-06-30 12:27 | Normal | 600.4 | 609.1 | 572 | 535.5 | 3.1 | 2.3 | 3.1 | 1.9 | 222 | 221.2 | 223 | 15.2 | 14.8 | 15.2 | 60.05 | 60.04 | 60.04 | 5825 | 1 | 21 | 123267.2 | 8671 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.3 | 0.9 | 0 | 0.9 | 0.3 | 0.8 | 0.8 | 47 | 0 | 0
2025-06-30 12:32 | Normal | 604.8 | 602.8 | 559.2 | 527.1 | 3.1 | 2.4 | 3.2 | 2 | 222.2 | 221.6 | 224 | 15.8 | 15.5 | 15.5 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 5850 | 1 | 21 | 123267.6 | 8671 | 0.9 | 0.8 | 0.8 | 0.3 | 1 | 0 | 1 | 0.3 | 0.8 | 0.8 | 47 | 0 | 0
2025-06-30 12:37 | Normal | 598.2 | 604.4 | 572.4 | 535 | 4.3 | 3.1 | 4.3 | 2.8 | 222.2 | 222 | 223.4 | 21.2 | 20.7 | 21 | 59.97 | 59.98 | 59.98 | 7950 | 1 | 21 | 123268.3 | 8672 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 0.4 | 1.2 | 0 | 1.3 | 0.4 | 1.1 | 1.1 | 47 | 0 | 0
2025-06-30 12:42 | Normal | 604.7 | 607 | 562.3 | 537.4 | 3.2 | 2.4 | 3.1 | 2 | 222.6 | 221.4 | 224 | 15.7 | 15.2 | 15.5 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 5920 | 1 | 21.1 | 123268.8 | 8672 | 0.9 | 0.8 | 0.8 | 0.3 | 0.9 | 0 | 1 | 0.3 | 0.8 | 0.8 | 47 | 0 | 0
2025-06-30 12:47 | Normal | 596.1 | 612.7 | 563.7 | 523.2 | 2.9 | 2.1 | 2.8 | 1.8 | 222 | 220.8 | 223 | 14.1 | 13.7 | 13.9 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 5331 | 1 | 21.1 | 123269.3 | 8672 | 0.8 | 0.6 | 0.8 | 0.3 | 0.9 | 0 | 0.8 | 0.3 | 0.7 | 0.6 | 47 | 0 | 0
2025-06-30 12:52 | Normal | 605.8 | 613 | 570.3 | 532.8 | 3.4 | 2.5 | 3.4 | 2.1 | 222.2 | 220.8 | 223.6 | 16.7 | 16.3 | 16.7 | 59.98 | 59.98 | 59.99 | 6310 | 1 | 21.2 | 123269.8 | 8672 | 0.9 | 0.8 | 0.9 | 0.3 | 1 | 0 | 1 | 0.4 | 0.9 | 0.8 | 47 | 0 | 0
2025-06-30 12:57 | Normal | 599.8 | 600.2 | 553.3 | 524.1 | 3 | 2.3 | 3.1 | 2 | 222.6 | 221.6 | 223 | 14.8 | 14.4 | 14.8 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 5638 | 1 | 21.2 | 123270.3 | 8672 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.3 | 0.9 | 0 | 0.9 | 0.3 | 0.8 | 0.7 | 47 | 0 | 0
2025-06-30 13:02 | Normal | 596.6 | 615 | 568.3 | 532.9 | 3.9 | 2.7 | 3.8 | 2.4 | 222 | 222 | 223.4 | 18.9 | 18.4 | 18.8 | 59.95 | 59.96 | 59.96 | 7034 | 1 | 21.2 | 123270.8 | 8672 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 1.1 | 0 | 1.1 | 0.4 | 1.1 | 0.9 | 47 | 0 | 0
2025-06-30 13:07 | Normal | 606.1 | 615.2 | 571.3 | 532 | 4.1 | 2.9 | 4 | 2.6 | 222.4 | 222 | 223.8 | 20.1 | 19.7 | 20.1 | 60 | 60 | 60 | 7489 | 1 | 21.2 | 123271.4 | 8672 | 1.1 | 1 | 1.1 | 0.4 | 1.2 | 0 | 1.2 | 0.4 | 1 | 1 | 47 | 0 | 0
2025-06-30 13:12 | Normal | 599.7 | 610 | 571.9 | 532.5 | 4.9 | 3.5 | 4.8 | 3.1 | 222.2 | 221.4 | 223.4 | 23.6 | 23.1 | 23.3 | 59.95 | 59.95 | 59.97 | 8796 | 1 | 21.4 | 123272.2 | 8672 | 1.4 | 1.3 | 1.4 | 0.4 | 1.4 | 0 | 1.5 | 0.5 | 1.3 | 1.2 | 47 | 0 | 0
2025-06-30 13:17 | Normal | 606.2 | 614.3 | 566.5 | 533.1 | 4.8 | 3.3 | 4.8 | 3.1 | 222 | 222 | 223.2 | 23.4 | 23 | 23.2 | 60.01 | 60.02 | 60.02 | 8668 | 1 | 21.5 | 123272.9 | 8672 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 0.4 | 1.4 | 0 | 1.4 | 0.4 | 1.3 | 1.2 | 47 | 0 | 0
2025-06-30 13:22 | Normal | 606.8 | 604.4 | 567.5 | 525.1 | 4.3 | 3.1 | 4.3 | 2.8 | 222.2 | 221.8 | 223.2 | 21.1 | 20.7 | 21.1 | 60.03 | 60.04 | 60.01 | 7809 | 1 | 21.5 | 123273.6 | 8672 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 0.4 | 1.2 | 0 | 1.3 | 0.4 | 1.1 | 1 | 47 | 0 | 0
2025-06-30 13:27 | Normal | 599.7 | 610.9 | 562.6 | 529.2 | 4.3 | 3.1 | 4.4 | 2.8 | 222.6 | 222.2 | 224 | 21.4 | 20.9 | 21.3 | 60.02 | 60.04 | 60.05 | 7934 | 1 | 21.6 | 123274.2 | 8672 | 1.3 | 1.1 | 1.1 | 0.4 | 1.2 | 0 | 1.3 | 0.4 | 1.1 | 1.1 | 47 | 0 | 0
2025-06-30 13:32 | Normal | 601.1 | 608.9 | 563.7 | 544.2 | 4.6 | 3.3 | 4.6 | 2.9 | 222.4 | 221.6 | 223.4 | 22.7 | 22.3 | 22.6 | 60 | 60 | 60 | 8394 | 1 | 21.7 | 123274.9 | 8672 | 1.3 | 1.3 | 1.2 | 0.3 | 1.3 | 0 | 1.4 | 0.5 | 1.3 | 1.2 | 47 | 0 | 0
2025-06-30 13:37 | Normal | 610.5 | 601.6 | 561.1 | 540.7 | 4.3 | 3.1 | 4.5 | 2.8 | 222.2 | 222 | 223 | 21.5 | 21.1 | 21.4 | 59.98 | 59.97 | 59.99 | 8046 | 1 | 21.8 | 123275.6 | 8673 | 1.3 | 1.2 | 1.2 | 0.3 | 1.3 | 0 | 1.3 | 0.4 | 1.2 | 1.1 | 47 | 0 | 0
2025-06-30 13:42 | Normal | 598.7 | 608.3 | 563.3 | 528.9 | 4 | 2.9 | 4.1 | 2.6 | 222 | 220.8 | 223.4 | 19.7 | 19.3 | 19.5 | 59.97 | 60 | 59.98 | 7478 | 1 | 21.8 | 123276.3 | 8673 | 1.1 | 1 | 1.1 | 0.4 | 1.1 | 0 | 1.2 | 0.4 | 1.1 | 1 | 47 | 0 | 0
2025-06-30 13:47 | Normal | 603.9 | 607.2 | 568.2 | 525.8 | 3.8 | 2.8 | 4 | 2.5 | 222.6 | 221.8 | 223 | 19.1 | 18.8 | 19 | 59.99 | 60 | 59.99 | 7257 | 1 | 21.8 | 123276.9 | 8673 | 1.1 | 1 | 1 | 0.5 | 1.1 | 0 | 1.2 | 0.4 | 1 | 1 | 47 | 0 | 0
2025-06-30 13:52 | Normal | 605.9 | 606.1 | 565.9 | 532.4 | 3.4 | 2.5 | 3.5 | 2.2 | 221.8 | 221 | 222.2 | 16.9 | 16.4 | 16.7 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 6542 | 1 | 21.8 | 123277.5 | 8673 | 1 | 0.8 | 0.9 | 0.3 | 1 | 0 | 1 | 0.4 | 1 | 0.8 | 47 | 0 | 0
2025-06-30 13:57 | Normal | 606.4 | 605.1 | 565.8 | 534.5 | 3.4 | 2.6 | 3.5 | 2.2 | 221.8 | 220.4 | 223.2 | 17.4 | 16.9 | 17.2 | 60.02 | 60.01 | 60.01 | 6534 | 1 | 21.8 | 123278 | 8673 | 1 | 0.8 | 0.8 | 0.4 | 1 | 0 | 1 | 0.4 | 0.9 | 0.8 | 47 | 0 | 0
2025-06-30 14:02 | Normal | 603.8 | 613 | 566.6 | 526.2 | 3.3 | 2.5 | 3.5 | 2.1 | 221 | 220.8 | 222 | 16.6 | 16.1 | 16.4 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 6289 | 1 | 21.7 | 123278.6 | 8673 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.4 | 1 | 0 | 1 | 0.4 | 1 | 0.8 | 47 | 0 | 0
2025-06-30 14:07 | Normal | 596 | 604.1 | 569 | 530.7 | 3.1 | 2.4 | 3.1 | 2 | 221.6 | 221 | 222.8 | 15.6 | 15.1 | 15.4 | 60.02 | 60.03 | 60.03 | 5909 | 1 | 21.7 | 123279.1 | 8673 | 0.9 | 0.8 | 0.8 | 0.3 | 1 | 0 | 1 | 0.3 | 0.8 | 0.8 | 47 | 0 | 0
2025-06-30 14:12 | Normal | 601 | 598.2 | 571.3 | 538 | 3.4 | 2.6 | 3.5 | 2.1 | 221.6 | 220.4 | 222.6 | 17.1 | 16.7 | 16.8 | 59.99 | 60 | 60 | 6414 | 1 | 21.8 | 123279.6 | 8673 | 1 | 0.8 | 0.9 | 0.4 | 1 | 0 | 1.1 | 0.4 | 1 | 0.8 | 47 | 0 | 0
2025-06-30 14:17 | Normal | 603 | 599.3 | 557.4 | 525 | 3.1 | 2.4 | 3.2 | 2 | 221.8 | 221.2 | 223 | 15.8 | 15.2 | 15.5 | 59.96 | 59.93 | 59.95 | 5894 | 1 | 21.7 | 123280.1 | 8673 | 0.9 | 0.8 | 0.8 | 0.3 | 1 | 0 | 0.9 | 0.4 | 0.8 | 0.8 | 47 | 0 | 0
2025-06-30 14:22 | Normal | 597.8 | 612.1 | 569 | 534.6 | 3.6 | 2.6 | 3.7 | 2.3 | 221.4 | 221 | 222.8 | 18.1 | 17.5 | 17.7 | 60.02 | 60.01 | 60.01 | 6824 | 1 | 21.7 | 123280.6 | 8673 | 1 | 0.9 | 1 | 0.4 | 1.1 | 0 | 1.1 | 0.5 | 1 | 0.9 | 47 | 0 | 0
2025-06-30 14:27 | Normal | 608.4 | 592 | 569.3 | 535 | 3.8 | 2.9 | 3.8 | 2.5 | 222 | 220.6 | 223.6 | 19 | 18.6 | 18.7 | 59.98 | 60 | 59.99 | 7116 | 1 | 21.8 | 123281.2 | 8673 | 1 | 0.9 | 1 | 0.4 | 1.1 | 0 | 1.2 | 0.4 | 1 | 0.9 | 47 | 0 | 0
2025-06-30 14:32 | Normal | 606.9 | 611.3 | 559.5 | 536.1 | 3.5 | 2.6 | 3.7 | 2.3 | 221.8 | 220.6 | 222.6 | 18 | 17.3 | 17.7 | 59.94 | 59.95 | 59.95 | 6711 | 1 | 21.8 | 123281.8 | 8673 | 1 | 0.9 | 1 | 0.4 | 1 | 0 | 1 | 0.4 | 0.9 | 0.9 | 47 | 0 | 0
2025-06-30 14:37 | Normal | 597.2 | 596.9 | 558.5 | 526.2 | 3 | 2.3 | 3.1 | 2 | 221.4 | 220.8 | 222.6 | 15.1 | 14.6 | 15 | 59.99 | 59.97 | 59.98 | 5616 | 1 | 21.8 | 123282.3 | 8674 | 0.8 | 0.7 | 0.7 | 0.3 | 0.9 | 0 | 0.9 | 0.4 | 0.8 | 0.6 | 47 | 0 | 0
2025-06-30 14:42 | Normal | 603.7 | 609.2 | 565.2 | 529.7 | 3.4 | 2.5 | 3.5 | 2.1 | 220.8 | 220.6 | 222.6 | 16.9 | 16.4 | 16.7 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 6328 | 1 | 21.8 | 123282.8 | 8674 | 0.9 | 0.9 | 0.8 | 0.4 | 1 | 0 | 1 | 0.4 | 1 | 0.8 | 47 | 0 | 0
2025-06-30 14:47 | Normal | 602.9 | 598.1 | 557.7 | 533.1 | 3 | 2.3 | 3.1 | 1.9 | 220.8 | 220.6 | 222.2 | 14.9 | 14.4 | 14.6 | 60 | 59.99 | 59.99 | 5588 | 1 | 21.8 | 123283.3 | 8674 | 0.8 | 0.8 | 0.7 | 0.3 | 0.9 | 0 | 0.9 | 0.4 | 0.8 | 0.7 | 47 | 0 | 0
2025-06-30 14:52 | Normal | 593.9 | 601.1 | 557.5 | 514.9 | 2.3 | 1.8 | 2.3 | 1.5 | 221.2 | 220.2 | 222.2 | 11.7 | 11.2 | 11.3 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 4332 | 1 | 21.8 | 123283.7 | 8674 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.2 | 0.7 | 0 | 0.7 | 0.3 | 0.6 | 0.5 | 47 | 0 | 0
2025-06-30 14:57 | Normal | 585.8 | 594 | 542.1 | 513.8 | 1.9 | 1.5 | 2 | 1.1 | 221 | 220 | 222 | 9.6 | 9.1 | 9.3 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 3585 | 1 | 21.7 | 123284.1 | 8674 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 0.2 | 0.6 | 0 | 0.6 | 0.3 | 0.5 | 0.4 | 47 | 0 | 0
2025-06-30 15:02 | Normal | 587.5 | 582.7 | 554.1 | 500.5 | 1.5 | 1.3 | 1.6 | 1 | 221 | 219.6 | 221.4 | 7.8 | 7.5 | 7.6 | 59.99 | 60.01 | 60 | 2930 | 1 | 21.6 | 123284.3 | 8674 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0.2 | 0.5 | 0.3 | 47 | 0 | 0
2025-06-30 15:07 | Normal | 585 | 592.3 | 538.3 | 530 | 1.4 | 1.2 | 1.5 | 0.8 | 220.6 | 219.8 | 222.2 | 7 | 6.7 | 6.9 | 60 | 60 | 60 | 2583 | 1 | 21.5 | 123284.6 | 8674 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0.4 | 0 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 47 | 0 | 0
2025-06-30 15:12 | Normal | 583.8 | 593 | 548.4 | 477.1 | 1.5 | 1.3 | 1.5 | 0.9 | 220.6 | 220 | 221.8 | 7.3 | 6.9 | 7.1 | 59.96 | 59.99 | 59.97 | 2695 | 1 | 21.5 | 123284.8 | 8674 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 47 | 0 | 0
2025-06-30 15:17 | Normal | 592.9 | 595.1 | 558.1 | 518.4 | 1.8 | 1.5 | 1.8 | 1.1 | 221 | 219.4 | 221.6 | 9.4 | 9 | 9.2 | 59.97 | 59.96 | 59.97 | 3404 | 1 | 21.4 | 123285 | 8674 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.2 | 0.6 | 0 | 0.5 | 0.3 | 0.5 | 0.4 | 47 | 0 | 0
2025-06-30 15:22 | Normal | 569.1 | 590.3 | 558.7 | 522.3 | 1.6 | 1.4 | 1.6 | 1 | 220.6 | 219.4 | 222.2 | 8.4 | 8 | 8.1 | 60.02 | 60.02 | 60.03 | 3060 | 1 | 21.4 | 123285.3 | 8674 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.1 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 47 | 0 | 0
2025-06-30 15:27 | Normal | 580.9 | 581.1 | 540.5 | 521.9 | 1.7 | 1.4 | 1.7 | 1 | 220.8 | 219.6 | 221.2 | 8.5 | 8 | 8.1 | 60.02 | 60.01 | 60.01 | 3099 | 1 | 21.3 | 123285.6 | 8674 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.2 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0.3 | 0.5 | 0.3 | 47 | 0 | 0
2025-06-30 15:32 | Normal | 580.9 | 588.2 | 533.4 | 519.1 | 1.3 | 1.1 | 1.3 | 0.7 | 220.4 | 219.2 | 221.6 | 6.6 | 6.3 | 6.5 | 59.99 | 60.01 | 60 | 2435 | 1 | 21.3 | 123285.8 | 8674 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.4 | 0 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 47 | 0 | 0
2025-06-30 15:37 | Normal | 575.3 | 577.1 | 528.8 | 533.3 | 1.1 | 1 | 1.1 | 0.5 | 220 | 219.2 | 221 | 5.7 | 5.2 | 5.5 | 59.95 | 59.97 | 59.94 | 2049 | 1 | 21.3 | 123286 | 8675 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 47 | 0 | 0
2025-06-30 15:42 | Normal | 571.6 | 579.2 | 532.7 | 514.4 | 1.3 | 1.1 | 1.3 | 0.7 | 220.2 | 220 | 221 | 6.7 | 6.2 | 6.4 | 59.96 | 59.94 | 59.95 | 2384 | 1 | 21.2 | 123286.2 | 8675 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.4 | 0 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 47 | 0 | 0
2025-06-30 15:47 | Normal | 576 | 572.2 | 530.7 | 532.3 | 1.1 | 1 | 1 | 0.5 | 220.4 | 218.8 | 220.6 | 5.3 | 4.8 | 5.1 | 59.94 | 59.95 | 59.93 | 1910 | 1 | 21.2 | 123286.3 | 8675 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 47 | 0 | 0
2025-06-30 15:52 | Normal | 572.9 | 570.3 | 535.2 | 490.1 | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 0.3 | 220.8 | 219.2 | 221.2 | 3.8 | 3.5 | 3.8 | 59.96 | 59.94 | 59.97 | 1245 | 1 | 21.1 | 123286.5 | 8675 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 47 | 0 | 0
2025-06-30 15:57 | Normal | 575.9 | 576.1 | 546.7 | 511.1 | 0.6 | 0.7 | 0.7 | 0.3 | 220.4 | 218.8 | 221.4 | 3.7 | 3.3 | 3.6 | 60.01 | 60.02 | 60.02 | 1264 | 1 | 21 | 123286.6 | 8675 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 47 | 0 | 0
2025-06-30 16:02 | Normal | 557.7 | 590.3 | 529.5 | 503.2 | 1 | 0.8 | 1 | 0.5 | 220.2 | 219.2 | 220.8 | 5 | 4.5 | 4.8 | 59.99 | 59.99 | 59.98 | 1757 | 1 | 21 | 123286.7 | 8675 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 47 | 0 | 0
2025-06-30 16:07 | Normal | 573 | 574.9 | 551.9 | 516.5 | 1.1 | 1 | 1.1 | 0.6 | 220.6 | 219.4 | 221.2 | 5.7 | 5.2 | 5.5 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 2076 | 1 | 21 | 123286.8 | 8675 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 47 | 0 | 0
2025-06-30 16:12 | Normal | 571 | 595.4 | 535.5 | 507.2 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.4 | 220 | 219.2 | 221.6 | 4.6 | 4.1 | 4.3 | 59.97 | 59.95 | 59.96 | 1591 | 1 | 21 | 123287 | 8675 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 47 | 0 | 0
2025-06-30 16:17 | Normal | 570.4 | 595.4 | 534 | 499.6 | 0.5 | 0.6 | 0.5 | 0.2 | 219.8 | 218.6 | 221.2 | 3.2 | 2.7 | 3.1 | 59.98 | 59.96 | 59.97 | 1064 | 1 | 21 | 123287.1 | 8675 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 47 | 0 | 0
2025-06-30 16:22 | Normal | 564.1 | 586.6 | 539.8 | 490.3 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.2 | 220.4 | 219.4 | 221.4 | 2.7 | 2.5 | 2.7 | 60 | 59.98 | 59.99 | 915 | 1 | 20.9 | 123287.2 | 8675 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0
2025-06-30 16:27 | Normal | 547 | 595.4 | 522.6 | 438.9 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.1 | 220.4 | 219 | 221.2 | 2.1 | 1.8 | 2.1 | 60 | 59.99 | 60 | 661 | 1 | 20.9 | 123287.3 | 8675 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0
2025-06-30 16:32 | Normal | 557.7 | 563 | 524.6 | 416 | 0.3 | 0.5 | 0.2 | 0.1 | 220.2 | 219.4 | 221.8 | 1.8 | 1.5 | 1.9 | 59.98 | 59.99 | 59.98 | 438 | 1 | 20.8 | 123287.3 | 8675 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0
2025-06-30 16:37 | Normal | 561.4 | 578.4 | 543.3 | 475.5 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.1 | 220.6 | 219.2 | 222.2 | 2.8 | 2.4 | 2.8 | 59.98 | 59.97 | 59.96 | 827 | 1 | 20.8 | 123287.4 | 8676 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0
2025-06-30 16:42 | Normal | 558.8 | 564.1 | 508.5 | 402 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0 | 220.6 | 219.4 | 222.2 | 1.7 | 1.6 | 1.8 | 59.95 | 59.95 | 59.95 | 296 | 1 | 20.8 | 123287.4 | 8676 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0
2025-06-30 16:47 | Normal | 488.3 | 584.2 | 486.7 | 199.9 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0 | 220.4 | 219.2 | 222 | 1.2 | 1.3 | 1.2 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 28 | 1 | 20.8 | 123287.4 | 8676 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0
2025-06-30 16:52 | Normal | 484.8 | 568 | 400.5 | 200.4 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 220.6 | 219.4 | 221.4 | 0.9 | 1.1 | 1 | 60.04 | 60.04 | 60.03 | 0 | 1 | 20.8 | 123287.4 | 8676 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0
2025-06-30 16:57 | Normal | 236.5 | 563 | 200.1 | 199.7 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 220.4 | 220.2 | 222.4 | 1 | 1.2 | 1 | 60.02 | 60.03 | 60.03 | 0 | 1 | 20.8 | 123287.4 | 8676 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0
2025-06-30 17:02 | Normal | 450.6 | 541 | 371.5 | 190.9 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 220.4 | 219.4 | 221.6 | 1.3 | 1.4 | 1.5 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 0 | 1 | 20.6 | 123287.4 | 8676 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0
2025-06-30 17:07 | Normal | 180.8 | 519.8 | 233.5 | 194.4 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 220.4 | 219.6 | 221.4 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 59.96 | 59.98 | 59.97 | 2 | 1 | 20.5 | 123287.4 | 8676 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0
2025-06-30 17:12 | Normal | 224.4 | 474.4 | 209.7 | 214.6 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 219.8 | 219.2 | 221.4 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 10 | 1 | 20.5 | 123287.4 | 8676 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0
2025-06-30 17:17 | Normal | 207.9 | 410.8 | 215.2 | 199.1 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 219.4 | 219.2 | 221.2 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 60.02 | 60 | 60.01 | 6 | 1 | 20.5 | 123287.4 | 8676 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0
2025-06-30 17:22 | Normal | 212.4 | 337.1 | 195.7 | 203.7 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 219.4 | 219 | 221 | 1.2 | 1.4 | 1.5 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 5 | 1 | 20.4 | 123287.4 | 8676 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0
2025-06-30 17:27 | Normal | 204.2 | 201.9 | 198.3 | 196.3 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 219.8 | 219 | 221 | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 59.97 | 59.99 | 59.97 | 6 | 1 | 20.4 | 123287.4 | 8676 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0