## S4_BL7
Time | Working Mode | V MPPT 1(V) | V MPPT 2(V) | V MPPT 3(V) | I MPPT 1(A) | I MPPT 2(A) | I MPPT 3(A) | Ua(V) | Ub(V) | Uc(V) | I AC 1(A) | I AC 2(A) | I AC 3(A) | F AC 1(Hz) | F AC 2(Hz) | F AC 3(Hz) | Power(W) | Working Mode | Temperature(℃) | Total Generation(kWh) | H Total(h) | Istr1(A) | Istr2(A) | Istr3(A) | Istr4(A) | Istr5(A) | Istr6(A) | RSSI | PF | ReactivePower(kVar) | LeakageCurrent(mA) | ISO(kΩ)
2025-05-01 05:47 | Wait | 460.3 | 460.3 | 460.4 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 133.2 | 132.8 | 133.1 | 0 | 0 | 0 | 60.07 | 60.08 | 60.07 | 0 | 0 | 9.9 | 93483.6 | 15955 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-05-01 05:47 | Wait | 463.6 | 463.5 | 463.6 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 133.2 | 132.8 | 133.1 | 0 | 0 | 0 | 60.05 | 60.05 | 60.04 | 0 | 0 | 10.1 | 93483.6 | 15955 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-05-01 05:47 | Wait | 470.1 | 469.9 | 469.9 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 133.2 | 132.8 | 133.1 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 0 | 0 | 10.5 | 93483.6 | 15955 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.3 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2025-05-01 05:47 | Wait | 473 | 472.8 | 472.9 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 133.2 | 132.8 | 133.1 | 0 | 0 | 0 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 0 | 0 | 10.7 | 93483.6 | 15955 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.4 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2025-05-01 05:47 | Wait | 453.1 | 452.9 | 452.8 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 133.1 | 132.8 | 133.1 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.01 | 60.01 | 0 | 0 | 10.8 | 93483.6 | 15955 | 0 | 0.5 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-05-01 05:47 | Normal | 343.8 | 348 | 342.9 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 133 | 132.7 | 133.1 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.01 | 60.03 | 60.03 | 0 | 1 | 11.2 | 93483.6 | 15955 | 0 | 0.5 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-05-01 05:52 | Normal | 442 | 483.5 | 408.4 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 133.4 | 133.1 | 133.5 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.06 | 60.05 | 60.07 | 0 | 1 | 14.3 | 93483.6 | 15955 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 61 | 0 | 0
2025-05-01 05:53 | Normal | 429 | 453.8 | 410.4 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 133.2 | 133 | 133.3 | 1 | 1.1 | 1.2 | 60 | 60 | 59.98 | 0 | 1 | 14.8 | 93483.6 | 15955 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-05-01 05:54 | Normal | 379 | 420 | 363.4 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 133.3 | 132.9 | 133.4 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.08 | 60.06 | 60.06 | 1 | 1 | 15.3 | 93483.6 | 15956 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-05-01 05:55 | Normal | 333.9 | 362.6 | 334.4 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 133.2 | 132.9 | 133.3 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.97 | 59.98 | 59.99 | 6 | 1 | 15.8 | 93483.6 | 15956 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-05-01 05:57 | Normal | 300 | 340.6 | 316.3 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 133.2 | 132.9 | 133.3 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.97 | 60.02 | 59.97 | 7 | 1 | 16.2 | 93483.6 | 15956 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-05-01 05:58 | Normal | 337.1 | 326.5 | 317.4 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 133.4 | 132.9 | 133.4 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60 | 59.97 | 59.99 | 12 | 1 | 16.7 | 93483.6 | 15956 | 0 | 0.5 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-05-01 05:59 | Normal | 333.1 | 315.6 | 315.4 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 133.2 | 132.8 | 133.5 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.04 | 60.02 | 60.03 | 16 | 1 | 17 | 93483.6 | 15956 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-05-01 06:00 | Normal | 336.8 | 318.7 | 304.1 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 133.3 | 133 | 133.5 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 22 | 1 | 17.4 | 93483.6 | 15956 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-05-01 06:01 | Normal | 335 | 314.4 | 306.8 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 133.3 | 133 | 133.6 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.98 | 60.01 | 60 | 27 | 1 | 17.8 | 93483.6 | 15956 | 0 | 0.6 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.4 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-05-01 06:02 | Normal | 366.9 | 460.8 | 286 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 133.4 | 133.1 | 133.6 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.93 | 59.91 | 59.93 | 27 | 1 | 18.2 | 93483.6 | 15956 | 0 | 0.6 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.5 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-05-01 06:03 | Normal | 471 | 525 | 443.6 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 133.4 | 133.1 | 133.6 | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 59.94 | 59.84 | 59.91 | 19 | 1 | 18.6 | 93483.6 | 15956 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-05-01 06:04 | Normal | 444 | 471 | 510.5 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 133.3 | 133.1 | 133.6 | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 59.96 | 59.94 | 59.96 | 37 | 1 | 19 | 93483.6 | 15956 | 0 | 0.6 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.5 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-05-01 06:05 | Normal | 392.2 | 410.1 | 458.9 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 133.4 | 133.1 | 133.5 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.99 | 59.96 | 59.96 | 57 | 1 | 19.2 | 93483.6 | 15956 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-05-01 06:06 | Normal | 403 | 368 | 406.4 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 133.3 | 133 | 133.4 | 1 | 1.1 | 1.2 | 59.96 | 59.98 | 59.97 | 69 | 1 | 19.4 | 93483.6 | 15956 | 0 | 0.6 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.4 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-05-01 06:07 | Normal | 441 | 393.1 | 367 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 133.3 | 133.1 | 133.6 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 74 | 1 | 19.5 | 93483.6 | 15956 | 0 | 0.6 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.4 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-05-01 06:08 | Normal | 439.8 | 495 | 514.3 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 133.3 | 133 | 133.5 | 1 | 1.1 | 1.2 | 59.98 | 59.97 | 59.97 | 73 | 1 | 19.8 | 93483.6 | 15956 | 0 | 0.6 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.5 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-05-01 06:09 | Normal | 447 | 503 | 496.5 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 133.4 | 133.1 | 133.7 | 1 | 1.2 | 1.2 | 60.01 | 60 | 60.01 | 85 | 1 | 19.9 | 93483.6 | 15956 | 0 | 0.6 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.4 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-05-01 06:10 | Normal | 482 | 508.8 | 457.5 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 133.3 | 133 | 133.6 | 1 | 1.2 | 1.2 | 59.98 | 59.92 | 60.03 | 97 | 1 | 20.1 | 93483.6 | 15956 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-05-01 06:11 | Normal | 507.2 | 484 | 421.8 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 133.4 | 133 | 133.6 | 1 | 1.1 | 1.2 | 59.95 | 59.95 | 59.97 | 103 | 1 | 20.3 | 93483.7 | 15956 | 0 | 0.6 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.4 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-05-01 06:12 | Normal | 467.1 | 484.3 | 427.6 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 133.5 | 133 | 133.6 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 60.03 | 60.01 | 59.98 | 119 | 1 | 20.4 | 93483.7 | 15956 | 0 | 0.6 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.4 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-05-01 06:13 | Normal | 476 | 480.8 | 398.3 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 133.5 | 133.1 | 133.6 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 60.02 | 60.01 | 59.97 | 126 | 1 | 20.6 | 93483.7 | 15956 | 0 | 0.6 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.4 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-05-01 06:14 | Normal | 477 | 488 | 496.5 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 133.4 | 133.1 | 133.5 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 60 | 60.02 | 59.99 | 135 | 1 | 20.7 | 93483.7 | 15956 | 0 | 0.6 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.4 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-05-01 06:15 | Normal | 482.9 | 477 | 477.5 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 133.3 | 133 | 133.5 | 1 | 1.2 | 1.2 | 59.94 | 59.96 | 59.96 | 148 | 1 | 20.9 | 93483.7 | 15956 | 0 | 0.6 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.4 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-05-01 06:16 | Normal | 496 | 500.8 | 495.5 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 133.6 | 133.1 | 133.7 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 60.03 | 60.03 | 60.02 | 148 | 1 | 21 | 93483.7 | 15956 | 0 | 0.6 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.4 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-05-01 06:17 | Normal | 501 | 482 | 503.3 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 133.7 | 133.2 | 133.7 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 60.02 | 59.99 | 60.04 | 153 | 1 | 21.1 | 93483.7 | 15956 | 0 | 0.6 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.4 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-05-01 06:18 | Normal | 491.5 | 469 | 489.5 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 133.5 | 133.2 | 133.7 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 59.99 | 59.99 | 60 | 166 | 1 | 21.2 | 93483.7 | 15956 | 0 | 0.6 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.4 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-05-01 06:19 | Normal | 494 | 482 | 498.3 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 133.5 | 133.3 | 133.7 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 60.01 | 60.07 | 60.03 | 171 | 1 | 21.3 | 93483.7 | 15956 | 0 | 0.6 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.4 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-05-01 06:20 | Normal | 504.1 | 503.9 | 499.5 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 133.4 | 133.2 | 133.7 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 60.01 | 59.98 | 60.03 | 176 | 1 | 21.5 | 93483.7 | 15956 | 0 | 0.6 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.4 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-05-01 06:21 | Normal | 495 | 515.7 | 494.6 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 133.7 | 133.3 | 133.8 | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 60.02 | 60.13 | 60.11 | 171 | 1 | 21.6 | 93483.7 | 15956 | 0 | 0.6 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.4 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-05-01 06:22 | Normal | 506.1 | 524.9 | 485.3 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 133.5 | 133.3 | 133.8 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 60.07 | 60.07 | 60.03 | 171 | 1 | 21.7 | 93483.7 | 15956 | 0 | 0.6 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.4 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-05-01 06:23 | Normal | 510.1 | 530.6 | 500.5 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 133.6 | 133.3 | 133.9 | 0.9 | 0.9 | 1 | 60.06 | 60.03 | 60.04 | 166 | 1 | 21.8 | 93483.7 | 15956 | 0 | 0.6 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.4 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-05-01 06:24 | Normal | 492 | 500.7 | 498.5 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 133.5 | 133.2 | 133.8 | 0.9 | 1.1 | 1 | 60.07 | 60.04 | 60.01 | 202 | 1 | 21.9 | 93483.7 | 15956 | 0 | 0.6 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.4 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-05-01 06:25 | Normal | 498.1 | 516 | 507.5 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 133.5 | 133.2 | 133.8 | 0.9 | 1 | 1 | 59.99 | 60.05 | 60.11 | 200 | 1 | 22 | 93483.7 | 15956 | 0 | 0.6 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.4 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-05-01 06:26 | Normal | 507.6 | 505 | 500.5 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 133.8 | 133.4 | 134 | 0.9 | 1.1 | 1 | 60.14 | 60.05 | 60.13 | 212 | 1 | 22.1 | 93483.7 | 15956 | 0 | 0.6 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.4 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-05-01 06:27 | Normal | 490 | 481 | 494.1 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 133.6 | 133.3 | 133.9 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.05 | 60.03 | 60.06 | 221 | 1 | 22.2 | 93483.7 | 15956 | 0 | 0.7 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.4 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-05-01 06:28 | Normal | 482.5 | 477 | 489.3 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 133.7 | 133.2 | 133.9 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 60.03 | 60.1 | 60.07 | 227 | 1 | 22.3 | 93483.7 | 15956 | 0 | 0.6 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.4 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-05-01 06:29 | Normal | 502 | 506.8 | 502.5 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 133.7 | 133.3 | 133.8 | 1 | 1.1 | 1.2 | 60.05 | 60.05 | 60.09 | 230 | 1 | 22.4 | 93483.7 | 15956 | 0 | 0.6 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.4 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-05-01 06:30 | Normal | 484.5 | 486.9 | 494.2 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 133.6 | 133.4 | 133.9 | 1.1 | 1.2 | 1.1 | 60.05 | 60.05 | 60 | 236 | 1 | 22.5 | 93483.7 | 15956 | 0 | 0.6 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-05-01 06:31 | Normal | 499 | 492 | 478.5 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 133.7 | 133.4 | 133.8 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 60.07 | 60.05 | 60.09 | 243 | 1 | 22.6 | 93483.7 | 15956 | 0 | 0.7 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.4 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-05-01 06:32 | Normal | 499 | 511.6 | 471.5 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 133.8 | 133.5 | 133.9 | 1 | 1.2 | 1.2 | 60.13 | 60.02 | 60.08 | 245 | 1 | 22.7 | 93483.7 | 15956 | 0 | 0.7 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.4 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-05-01 06:33 | Normal | 508.1 | 523.1 | 473.8 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 133.7 | 133.5 | 133.9 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 60.06 | 60.08 | 60.08 | 239 | 1 | 22.8 | 93483.7 | 15956 | 0 | 0.7 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.4 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-05-01 06:34 | Normal | 497.6 | 514.8 | 477.4 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 133.6 | 133.4 | 133.8 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 60.06 | 60.12 | 59.99 | 253 | 1 | 22.9 | 93483.7 | 15956 | 0 | 0.7 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-05-01 06:35 | Normal | 498.1 | 489.9 | 461.6 | 0.7 | 0.4 | 0.4 | 133.6 | 133.4 | 133.8 | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 60.06 | 60.13 | 60.08 | 264 | 1 | 23 | 93483.7 | 15956 | 0 | 0.7 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-05-01 06:36 | Normal | 505.8 | 500 | 459.5 | 0.7 | 0.4 | 0.4 | 133.7 | 133.5 | 133.9 | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 60.1 | 60.03 | 60.13 | 269 | 1 | 23 | 93483.7 | 15956 | 0 | 0.7 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.4 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-05-01 06:37 | Normal | 496.9 | 514.8 | 444.8 | 0.7 | 0.4 | 0.4 | 133.8 | 133.5 | 134 | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 60.15 | 60.11 | 60.18 | 271 | 1 | 23.1 | 93483.7 | 15956 | 0 | 0.7 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-05-01 06:38 | Normal | 470.1 | 514.7 | 488.3 | 0.7 | 0.4 | 0.4 | 133.8 | 133.5 | 133.9 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 60.02 | 60.16 | 60.04 | 272 | 1 | 23.2 | 93483.7 | 15956 | 0 | 0.7 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-05-01 06:40 | Normal | 479 | 521.5 | 473.5 | 0.7 | 0.4 | 0.4 | 133.8 | 133.4 | 133.9 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 60.12 | 60.14 | 60.07 | 276 | 1 | 23.3 | 93483.7 | 15956 | 0 | 0.7 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-05-01 06:41 | Normal | 484.1 | 515.1 | 452.6 | 0.7 | 0.4 | 0.4 | 133.6 | 133.4 | 134 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 60.08 | 60.01 | 60.15 | 285 | 1 | 23.4 | 93483.8 | 15956 | 0 | 0.7 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.4 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-05-01 06:42 | Normal | 487.2 | 501.6 | 416.3 | 0.7 | 0.4 | 0.5 | 133.8 | 133.5 | 134.1 | 1.2 | 1.4 | 1.3 | 60.15 | 60.18 | 60.14 | 288 | 1 | 23.5 | 93483.8 | 15956 | 0 | 0.7 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.4 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-05-01 06:43 | Normal | 492 | 500.3 | 362.5 | 0.7 | 0.4 | 0.5 | 133.7 | 133.3 | 134 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 60.11 | 60.15 | 60.09 | 285 | 1 | 23.5 | 93483.8 | 15956 | 0 | 0.7 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-05-01 06:44 | Normal | 507.6 | 487.9 | 366.5 | 0.7 | 0.4 | 0.5 | 133.7 | 133.6 | 134.1 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 60.06 | 60.03 | 60.08 | 290 | 1 | 23.6 | 93483.8 | 15956 | 0 | 0.7 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-05-01 06:45 | Normal | 514.9 | 449 | 373.5 | 0.7 | 0.5 | 0.5 | 133.7 | 133.7 | 134.1 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 60.11 | 60.13 | 60.14 | 287 | 1 | 23.7 | 93483.8 | 15956 | 0 | 0.7 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.4 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-05-01 06:46 | Normal | 517.6 | 429.6 | 386.2 | 0.7 | 0.4 | 0.5 | 133.8 | 133.7 | 134.2 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 60.08 | 60.22 | 60 | 291 | 1 | 23.7 | 93483.8 | 15956 | 0 | 0.7 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.4 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-05-01 06:47 | Normal | 511 | 421.4 | 408.5 | 0.7 | 0.4 | 0.5 | 133.9 | 133.7 | 134.2 | 1.3 | 1.3 | 1.4 | 60.17 | 60.09 | 60.1 | 304 | 1 | 23.8 | 93483.8 | 15956 | 0 | 0.7 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-05-01 06:48 | Normal | 518.6 | 389.4 | 393.1 | 0.7 | 0.5 | 0.5 | 133.9 | 133.7 | 134.1 | 1.2 | 1.4 | 1.4 | 60.16 | 60.13 | 60.07 | 298 | 1 | 23.9 | 93483.8 | 15956 | 0 | 0.7 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-05-01 06:49 | Normal | 523.1 | 351.3 | 392.5 | 0.7 | 0.5 | 0.5 | 133.9 | 133.7 | 134.2 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 60.02 | 60.08 | 60.02 | 293 | 1 | 23.9 | 93483.8 | 15956 | 0 | 0.7 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-05-01 06:50 | Normal | 518.5 | 337 | 409.1 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 133.7 | 133.6 | 134.1 | 1.3 | 1.3 | 1.4 | 59.97 | 59.98 | 60 | 318 | 1 | 24 | 93483.8 | 15956 | 0 | 0.8 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-05-01 06:51 | Normal | 529.7 | 285.8 | 410.3 | 0.7 | 0.7 | 0.5 | 133.9 | 133.6 | 134.2 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 60.07 | 60.05 | 60.04 | 385 | 1 | 24.1 | 93483.8 | 15956 | 0 | 0.7 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-05-01 06:52 | Normal | 532.6 | 255.5 | 458.6 | 0.7 | 1.1 | 0.5 | 133.9 | 133.6 | 134.2 | 1.5 | 1.6 | 1.7 | 60.03 | 60.06 | 60.06 | 434 | 1 | 24.1 | 93483.8 | 15956 | 0 | 0.7 | 1 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-05-01 06:53 | Normal | 528.5 | 257 | 467.4 | 0.8 | 1.3 | 0.5 | 134 | 133.6 | 134.2 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 60.04 | 60.03 | 60.04 | 477 | 1 | 24.2 | 93483.8 | 15956 | 0 | 0.8 | 1.1 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-05-01 06:54 | Normal | 525.6 | 263.8 | 454.7 | 0.8 | 1.2 | 0.5 | 134 | 133.8 | 134.3 | 1.6 | 1.7 | 1.7 | 60 | 60.01 | 60 | 501 | 1 | 24.3 | 93483.8 | 15956 | 0 | 0.8 | 1.1 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-05-01 06:55 | Normal | 519.6 | 233 | 453.1 | 0.8 | 1.6 | 0.5 | 134 | 133.6 | 134.3 | 1.8 | 1.9 | 1.9 | 59.91 | 59.94 | 59.96 | 581 | 1 | 24.4 | 93483.8 | 15957 | 0 | 0.8 | 1.5 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-05-01 06:56 | Normal | 508.6 | 250.1 | 469.5 | 0.8 | 1.6 | 0.5 | 133.9 | 133.7 | 134.3 | 1.9 | 2 | 2 | 59.93 | 59.98 | 59.99 | 618 | 1 | 24.4 | 93483.8 | 15957 | 0 | 0.8 | 1.5 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-05-01 06:57 | Normal | 515.5 | 251.9 | 493.5 | 0.8 | 1.7 | 0.5 | 134 | 133.6 | 134.2 | 1.9 | 2 | 1.9 | 59.96 | 59.95 | 59.98 | 626 | 1 | 24.5 | 93483.9 | 15957 | 0 | 0.8 | 1.6 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-05-01 06:58 | Normal | 511.9 | 266.2 | 514.3 | 0.8 | 1.7 | 0.5 | 134.1 | 133.8 | 134.2 | 1.9 | 2 | 2 | 59.95 | 59.97 | 59.98 | 658 | 1 | 24.6 | 93483.9 | 15957 | 0 | 0.8 | 1.6 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-05-01 06:59 | Normal | 528.8 | 272.1 | 521.5 | 0.8 | 1.8 | 0.5 | 134.2 | 133.9 | 134.4 | 2 | 2.1 | 2 | 60.11 | 60.03 | 60.08 | 687 | 1 | 24.7 | 93483.9 | 15957 | 0 | 0.8 | 1.6 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-05-01 07:00 | Normal | 524.5 | 281.8 | 510.3 | 0.8 | 1.8 | 0.5 | 134.2 | 133.9 | 134.3 | 2.1 | 2.2 | 2.1 | 60.01 | 60.01 | 59.87 | 714 | 1 | 24.8 | 93483.9 | 15957 | 0 | 0.8 | 1.6 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-05-01 07:01 | Normal | 515 | 282 | 519.7 | 0.8 | 1.8 | 0.5 | 134.1 | 133.9 | 134.3 | 2 | 2.2 | 2.2 | 59.96 | 59.88 | 59.9 | 723 | 1 | 24.9 | 93483.9 | 15957 | 0 | 0.8 | 1.7 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-05-01 07:02 | Normal | 530.7 | 280.3 | 524.5 | 0.8 | 1.8 | 0.5 | 134.1 | 133.8 | 134.2 | 2.1 | 2.2 | 2.1 | 59.95 | 59.92 | 59.92 | 730 | 1 | 24.9 | 93483.9 | 15957 | 0 | 0.8 | 1.7 | 0 | 0.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-05-01 07:03 | Normal | 526.6 | 291.7 | 487.5 | 0.8 | 1.8 | 0.5 | 133.9 | 133.5 | 134 | 2.1 | 2.2 | 2.2 | 59.89 | 59.86 | 59.9 | 753 | 1 | 25 | 93483.9 | 15957 | 0 | 0.8 | 1.7 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-05-01 07:04 | Normal | 531.6 | 299.3 | 504.4 | 0.8 | 1.9 | 0.5 | 131.8 | 131.6 | 131.9 | 2.2 | 2.3 | 2.3 | 59.92 | 59.95 | 59.93 | 781 | 1 | 25.1 | 93483.9 | 15957 | 0 | 0.8 | 1.8 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-05-01 07:05 | Normal | 531.8 | 299.1 | 507.7 | 0.8 | 1.9 | 0.5 | 131.8 | 131.6 | 131.8 | 2.2 | 2.3 | 2.3 | 59.97 | 59.97 | 59.95 | 789 | 1 | 25.2 | 93484 | 15957 | 0 | 0.8 | 1.8 | 0 | 0.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-05-01 07:06 | Normal | 534.5 | 288.7 | 530.5 | 0.8 | 2 | 0.5 | 131.7 | 131.5 | 131.8 | 2.2 | 2.3 | 2.3 | 59.92 | 59.93 | 59.91 | 793 | 1 | 25.3 | 93484 | 15957 | 0 | 0.8 | 1.9 | 0 | 0.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-05-01 07:07 | Normal | 538 | 311.8 | 526.5 | 0.8 | 1.6 | 0.5 | 131.6 | 131.4 | 131.6 | 2.1 | 2.2 | 2.1 | 59.91 | 59.92 | 59.91 | 776 | 1 | 25.4 | 93484 | 15957 | 0 | 0.8 | 1.5 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-05-01 07:08 | Normal | 531.8 | 313.7 | 505.5 | 0.8 | 2 | 0.5 | 131.7 | 131.5 | 131.8 | 2.4 | 2.5 | 2.5 | 59.95 | 59.91 | 59.94 | 848 | 1 | 25.6 | 93484 | 15957 | 0 | 0.8 | 1.8 | 0 | 0.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-05-01 07:09 | Normal | 539.8 | 314.3 | 505.5 | 0.8 | 2 | 0.5 | 131.6 | 131.4 | 131.7 | 2.4 | 2.5 | 2.4 | 59.92 | 59.96 | 59.95 | 854 | 1 | 25.7 | 93484 | 15957 | 0 | 0.8 | 1.9 | 0 | 0.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-05-01 07:10 | Normal | 537.8 | 306 | 499.1 | 0.8 | 2.1 | 0.5 | 131.7 | 131.3 | 131.8 | 2.4 | 2.5 | 2.5 | 59.99 | 60 | 59.98 | 877 | 1 | 25.9 | 93484 | 15957 | 0 | 0.8 | 2 | 0 | 0.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-05-01 07:11 | Normal | 534.7 | 323.1 | 495.6 | 0.8 | 2.1 | 0.5 | 131.7 | 131.5 | 131.9 | 2.5 | 2.6 | 2.6 | 60.05 | 59.93 | 60.02 | 911 | 1 | 26.2 | 93484 | 15957 | 0 | 0.8 | 2 | 0 | 0.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-05-01 07:12 | Normal | 534.4 | 318 | 473.5 | 0.8 | 2.1 | 0.5 | 131.7 | 131.5 | 131.8 | 2.5 | 2.6 | 2.6 | 60.03 | 60.09 | 60 | 923 | 1 | 26.4 | 93484.1 | 15957 | 0 | 0.8 | 2.1 | 0 | 0.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-05-01 07:13 | Normal | 536.6 | 327.6 | 484.1 | 0.8 | 2.1 | 0.5 | 131.7 | 131.5 | 131.9 | 2.5 | 2.6 | 2.7 | 60.02 | 60.02 | 60.04 | 943 | 1 | 26.8 | 93484.1 | 15957 | 0 | 0.8 | 2 | 0 | 0.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-05-01 07:14 | Normal | 535.3 | 343.3 | 498.5 | 0.8 | 2.1 | 0.5 | 131.7 | 131.6 | 131.9 | 2.6 | 2.8 | 2.7 | 60 | 60.03 | 60.02 | 985 | 1 | 27.2 | 93484.1 | 15957 | 0 | 0.8 | 2 | 0 | 0.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-05-01 07:15 | Normal | 533.4 | 343 | 489.5 | 0.8 | 2.2 | 0.5 | 131.7 | 131.5 | 131.8 | 2.7 | 2.8 | 2.8 | 59.99 | 60.01 | 60.01 | 1004 | 1 | 27.6 | 93484.1 | 15957 | 0 | 0.8 | 2.1 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-05-01 07:16 | Normal | 536.5 | 412.8 | 501.5 | 0.8 | 2.1 | 0.5 | 131.7 | 131.5 | 131.9 | 3 | 3.2 | 3 | 59.98 | 60 | 60 | 1148 | 1 | 28 | 93484.1 | 15957 | 0 | 0.8 | 2 | 0 | 0.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-05-01 07:17 | Normal | 539.4 | 410.6 | 500.5 | 0.8 | 2.3 | 0.5 | 131.7 | 131.6 | 131.9 | 3.2 | 3.3 | 3.3 | 60.01 | 59.98 | 59.98 | 1179 | 1 | 28.4 | 93484.1 | 15957 | 0 | 0.8 | 2.1 | 0 | 0.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-05-01 07:18 | Normal | 539.6 | 419 | 506.5 | 0.8 | 2.3 | 0.5 | 131.8 | 131.6 | 132 | 3.2 | 3.3 | 3.3 | 60.02 | 60.01 | 60.01 | 1220 | 1 | 28.9 | 93484.2 | 15957 | 0 | 0.8 | 2.1 | 0 | 0.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-05-01 07:19 | Normal | 535.1 | 429.1 | 512.4 | 0.8 | 2.1 | 0.5 | 131.7 | 131.5 | 132 | 3.2 | 3.3 | 3.2 | 60.01 | 60.08 | 60.03 | 1204 | 1 | 29.3 | 93484.2 | 15957 | 0 | 0.8 | 2 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-05-01 07:20 | Normal | 547.2 | 435 | 502.5 | 0.8 | 2.3 | 0.5 | 131.8 | 131.7 | 132 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | 60.04 | 60.03 | 60.04 | 1283 | 1 | 29.7 | 93484.2 | 15957 | 0 | 0.8 | 2.2 | 0 | 0.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-05-01 07:21 | Normal | 548 | 448.8 | 506.5 | 0.8 | 2.3 | 0.5 | 132 | 131.6 | 132.1 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | 60.05 | 60.08 | 60.03 | 1308 | 1 | 30 | 93484.2 | 15957 | 0 | 0.8 | 2.1 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-05-01 07:22 | Normal | 551.8 | 469 | 486.5 | 0.9 | 2.3 | 0.5 | 131.9 | 131.6 | 132 | 3.5 | 3.6 | 3.6 | 60.03 | 60.18 | 60.05 | 1354 | 1 | 30.4 | 93484.2 | 15957 | 0 | 0.9 | 2.1 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-05-01 07:23 | Normal | 551.8 | 505.5 | 494.5 | 0.9 | 2.2 | 0.5 | 132 | 131.6 | 131.9 | 3.7 | 3.8 | 3.7 | 60.05 | 60.07 | 59.95 | 1507 | 1 | 30.8 | 93484.3 | 15957 | 0 | 0.9 | 2 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-05-01 07:24 | Normal | 553.9 | 498.6 | 496.5 | 0.9 | 2.5 | 0.5 | 132 | 131.6 | 132.2 | 4 | 4.1 | 4.1 | 60.04 | 59.98 | 60.04 | 1537 | 1 | 31.2 | 93484.3 | 15957 | 0 | 0.9 | 2.4 | 0 | 0.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-05-01 07:26 | Normal | 558.8 | 508.9 | 465.5 | 0.9 | 2.5 | 0.5 | 132 | 131.6 | 132.2 | 4 | 4.1 | 4.1 | 60.03 | 60.14 | 60.04 | 1552 | 1 | 31.5 | 93484.3 | 15957 | 0 | 0.9 | 2.3 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-05-01 07:27 | Normal | 551.6 | 495.7 | 492.5 | 0.9 | 2.6 | 0.5 | 132.1 | 131.7 | 132.2 | 4.1 | 4.2 | 4.1 | 60 | 59.98 | 59.99 | 1558 | 1 | 31.9 | 93484.4 | 15957 | 0 | 0.9 | 2.4 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-05-01 07:28 | Normal | 559.9 | 503 | 503.5 | 0.9 | 2.6 | 0.5 | 132 | 131.6 | 132.1 | 4.1 | 4.2 | 4.3 | 59.95 | 59.95 | 59.94 | 1606 | 1 | 30 | 93484.4 | 15957 | 0 | 0.9 | 2.5 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-05-01 07:29 | Normal | 564.4 | 520.6 | 494.1 | 0.9 | 2.6 | 0.5 | 131.9 | 131.7 | 132.1 | 4.2 | 4.3 | 4.3 | 59.97 | 59.95 | 59.97 | 1654 | 1 | 28.6 | 93484.4 | 15957 | 0 | 0.9 | 2.5 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-05-01 07:30 | Normal | 562.4 | 526.8 | 470.5 | 0.9 | 2.6 | 0.5 | 132 | 131.8 | 132.2 | 4.4 | 4.5 | 4.5 | 60 | 60.01 | 59.99 | 1710 | 1 | 28.2 | 93484.4 | 15957 | 0 | 0.9 | 2.5 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-05-01 07:31 | Normal | 560.5 | 529.6 | 468.3 | 0.9 | 2.6 | 0.5 | 132 | 131.8 | 132.2 | 4.4 | 4.5 | 4.6 | 60.01 | 59.99 | 60 | 1734 | 1 | 28.3 | 93484.5 | 15957 | 0 | 0.9 | 2.5 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-05-01 07:32 | Normal | 562.3 | 526.5 | 480.8 | 1 | 2.8 | 0.5 | 132.1 | 131.9 | 132.2 | 4.6 | 4.7 | 4.7 | 60.03 | 60.01 | 60.05 | 1800 | 1 | 28.4 | 93484.5 | 15957 | 0 | 1 | 2.6 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-05-01 07:33 | Normal | 553.5 | 528.6 | 470.8 | 1.3 | 2.8 | 0.5 | 131.9 | 131.6 | 132.1 | 5 | 5.1 | 5.1 | 59.95 | 59.99 | 59.96 | 1941 | 1 | 28.6 | 93484.5 | 15957 | 0 | 1.2 | 2.6 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-05-01 07:34 | Normal | 530.9 | 527.3 | 517.5 | 1.9 | 2.8 | 0.5 | 132.1 | 131.9 | 132.4 | 5.9 | 6 | 5.9 | 60.01 | 59.95 | 60.06 | 2275 | 1 | 28.8 | 93484.6 | 15957 | 0 | 1.8 | 2.6 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-05-01 07:35 | Normal | 495.9 | 523.5 | 499.5 | 2 | 2.8 | 0.5 | 132.2 | 131.8 | 132.2 | 6 | 6.1 | 6 | 60 | 59.99 | 59.98 | 2385 | 1 | 29.1 | 93484.6 | 15957 | 0 | 2 | 2.7 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-05-01 07:36 | Normal | 525.8 | 519.4 | 452.3 | 2.2 | 2.9 | 0.5 | 132.2 | 132 | 132.4 | 6.3 | 6.5 | 6.5 | 60.03 | 60.01 | 59.99 | 2500 | 1 | 29.3 | 93484.6 | 15957 | 0 | 2.2 | 2.8 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-05-01 07:37 | Normal | 533.9 | 522.1 | 475.5 | 2.5 | 2.9 | 0.5 | 132.2 | 131.7 | 132.4 | 6.8 | 6.9 | 6.9 | 60.08 | 59.91 | 59.98 | 2645 | 1 | 29.5 | 93484.7 | 15957 | 0 | 2.5 | 2.8 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-05-01 07:38 | Normal | 523.6 | 525.6 | 485.5 | 3 | 2.9 | 0.5 | 132.5 | 132.1 | 132.6 | 7.4 | 7.5 | 7.5 | 60.04 | 60.03 | 60.08 | 2948 | 1 | 29.8 | 93484.7 | 15957 | 0 | 3 | 2.8 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-05-01 07:39 | Normal | 483.4 | 520.7 | 468.8 | 3.5 | 3 | 0.5 | 132.4 | 132 | 132.7 | 7.7 | 7.8 | 7.8 | 59.97 | 59.92 | 60 | 3070 | 1 | 30.2 | 93484.8 | 15957 | 0 | 3.4 | 2.8 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-05-01 07:40 | Normal | 454.3 | 526.6 | 496.6 | 3.8 | 3 | 0.5 | 132.3 | 132.2 | 132.7 | 7.8 | 8 | 8.1 | 59.88 | 60.04 | 60.05 | 3092 | 1 | 30.5 | 93484.8 | 15957 | 0.1 | 3.6 | 2.8 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-05-01 07:41 | Normal | 509.9 | 521.5 | 501.4 | 3.6 | 3 | 0.5 | 132.5 | 132.3 | 132.7 | 8.2 | 8.3 | 8.2 | 60.08 | 60.06 | 60.07 | 3224 | 1 | 30.7 | 93484.9 | 15957 | 0 | 3.5 | 2.9 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-05-01 07:42 | Normal | 528.5 | 528 | 499.6 | 3.5 | 3 | 0.5 | 132.4 | 132.2 | 132.7 | 8.3 | 8.4 | 8.4 | 59.99 | 60.09 | 60.03 | 3279 | 1 | 31.1 | 93485 | 15957 | 0 | 3.5 | 2.9 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-05-01 07:43 | Normal | 525.3 | 520 | 497.5 | 3.8 | 3.1 | 0.5 | 132.5 | 132.2 | 132.7 | 8.6 | 8.8 | 8.7 | 60.12 | 60.03 | 59.97 | 3412 | 1 | 31.4 | 93485 | 15957 | 0 | 3.7 | 3 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-05-01 07:44 | Normal | 535.7 | 521.1 | 504.5 | 3.7 | 3.1 | 0.5 | 132.5 | 132.2 | 132.6 | 8.7 | 8.8 | 8.7 | 60.2 | 60.05 | 59.96 | 3432 | 1 | 31.7 | 93485.1 | 15957 | 0.1 | 3.6 | 3 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-05-01 07:45 | Normal | 532.5 | 523.8 | 524.5 | 3.8 | 3.1 | 0.5 | 132.4 | 132.2 | 132.5 | 8.8 | 9 | 8.9 | 60.08 | 60.01 | 60.05 | 3463 | 1 | 31.9 | 93485.1 | 15957 | 0 | 3.7 | 3 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-05-01 07:46 | Normal | 532.2 | 519.4 | 535.8 | 3.8 | 3.2 | 0.5 | 132.4 | 132.2 | 132.5 | 8.8 | 9.1 | 8.9 | 60 | 60.05 | 60.09 | 3487 | 1 | 32.2 | 93485.2 | 15957 | 0 | 3.8 | 3 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-05-01 07:47 | Normal | 531.7 | 523 | 545.8 | 3.8 | 3.2 | 0.5 | 132.5 | 132.2 | 132.7 | 8.9 | 9.1 | 9 | 60.09 | 60.07 | 60.04 | 3515 | 1 | 32.5 | 93485.2 | 15957 | 0 | 3.8 | 3.1 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-05-01 07:48 | Normal | 521 | 525.4 | 532.5 | 4 | 3.2 | 0.5 | 132.5 | 132.1 | 132.6 | 9 | 9.1 | 9.1 | 60.1 | 59.92 | 60.08 | 3553 | 1 | 32.7 | 93485.3 | 15957 | 0.1 | 3.9 | 3 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-05-01 07:49 | Normal | 526.3 | 520.1 | 539.8 | 4 | 3.3 | 0.5 | 132.6 | 132.3 | 132.6 | 9.2 | 9.3 | 9.2 | 60.03 | 60.05 | 60.03 | 3598 | 1 | 32.9 | 93485.4 | 15957 | 0 | 3.9 | 3.1 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-05-01 07:50 | Normal | 524.5 | 516.4 | 545.7 | 4 | 3.3 | 0.5 | 132.4 | 132 | 132.5 | 9.3 | 9.4 | 9.4 | 59.91 | 60.05 | 60.14 | 3617 | 1 | 33.1 | 93485.4 | 15957 | 0 | 3.9 | 3.1 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-05-01 07:51 | Normal | 524.9 | 517.6 | 547.5 | 4 | 3.3 | 0.5 | 132.5 | 132.1 | 132.6 | 9.3 | 9.4 | 9.3 | 60.16 | 60.04 | 60.13 | 3667 | 1 | 33.4 | 93485.5 | 15957 | 0.1 | 4 | 3.2 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-05-01 07:52 | Normal | 528.8 | 517.8 | 547.4 | 4 | 3.4 | 0.5 | 132.3 | 132 | 132.4 | 9.4 | 9.5 | 9.5 | 59.9 | 59.96 | 59.93 | 3694 | 1 | 33.6 | 93485.6 | 15957 | 0.1 | 4 | 3.2 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-05-01 07:53 | Normal | 522.1 | 522 | 551.8 | 4.1 | 3.4 | 0.5 | 132.3 | 132 | 132.4 | 9.4 | 9.6 | 9.5 | 60.12 | 60.01 | 59.92 | 3718 | 1 | 33.9 | 93485.6 | 15957 | 0.1 | 4 | 3.3 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-05-01 07:54 | Normal | 524 | 517.1 | 545.8 | 4.1 | 3.5 | 0.5 | 132.2 | 132.1 | 132.5 | 9.6 | 9.7 | 9.7 | 59.9 | 60.11 | 60.03 | 3760 | 1 | 34 | 93485.7 | 15957 | 0.1 | 4.1 | 3.3 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-05-01 07:56 | Normal | 517.3 | 517.5 | 553.4 | 4.4 | 3.5 | 0.5 | 132.2 | 132.1 | 132.4 | 9.9 | 10 | 10 | 60 | 60.08 | 59.92 | 3892 | 1 | 34.3 | 93485.7 | 15958 | 0.3 | 4.1 | 3.3 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-05-01 07:56 | Normal | 518.9 | 518.2 | 558.2 | 4.8 | 3.5 | 0.5 | 132.4 | 132.4 | 132.8 | 10.5 | 10.5 | 10.6 | 60.06 | 60.02 | 60.17 | 4124 | 1 | 34.5 | 93485.8 | 15958 | 0.6 | 4.1 | 3.4 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-05-01 07:57 | Normal | 502.8 | 522 | 551.5 | 5.4 | 3.5 | 0.5 | 132.4 | 132.5 | 132.7 | 11.1 | 11.3 | 11.3 | 60.09 | 60.14 | 59.97 | 4376 | 1 | 34.7 | 93485.9 | 15958 | 1.2 | 4.2 | 3.3 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-05-01 07:59 | Normal | 494.2 | 521.2 | 557.8 | 5.9 | 3.5 | 0.5 | 132.4 | 132.5 | 132.8 | 11.5 | 11.7 | 11.6 | 60.08 | 59.99 | 60.09 | 4586 | 1 | 35 | 93486 | 15958 | 1.6 | 4.3 | 3.4 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-05-01 08:00 | Normal | 495 | 512.6 | 523.5 | 6 | 3.6 | 0.5 | 132.3 | 132.5 | 132.7 | 11.8 | 12 | 12 | 60.04 | 60.03 | 59.99 | 4699 | 1 | 35.1 | 93486 | 15958 | 1.8 | 4.3 | 3.5 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-05-01 08:01 | Normal | 495.6 | 515.2 | 549 | 6.1 | 3.6 | 0.5 | 132.4 | 132.3 | 132.7 | 12 | 12.2 | 12.1 | 60.07 | 60.04 | 60.05 | 4733 | 1 | 35.3 | 93486.1 | 15958 | 1.8 | 4.3 | 3.5 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-05-01 08:02 | Normal | 497.9 | 514 | 569.3 | 6.1 | 3.7 | 0.5 | 132.4 | 132.4 | 132.7 | 12 | 12.2 | 12.1 | 60.02 | 60.02 | 60.07 | 4768 | 1 | 35.6 | 93486.2 | 15958 | 1.8 | 4.4 | 3.5 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-05-01 08:03 | Normal | 497.8 | 512 | 566.5 | 6.1 | 3.7 | 0.5 | 132.6 | 132.4 | 132.7 | 12.1 | 12.3 | 12.2 | 60 | 60 | 60 | 4798 | 1 | 35.8 | 93486.3 | 15958 | 1.8 | 4.4 | 3.6 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-05-01 08:04 | Normal | 501.2 | 514.6 | 563.3 | 6.2 | 3.7 | 0.5 | 132.6 | 132.5 | 132.8 | 12.3 | 12.5 | 12.4 | 60.03 | 60.01 | 59.92 | 4874 | 1 | 36 | 93486.4 | 15958 | 1.8 | 4.5 | 3.5 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-05-01 08:05 | Normal | 506 | 517 | 566.4 | 6.3 | 3.8 | 0.5 | 132.6 | 132.5 | 133 | 12.4 | 12.7 | 12.6 | 59.99 | 59.96 | 60.11 | 4942 | 1 | 36.3 | 93486.5 | 15958 | 1.9 | 4.5 | 3.6 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-05-01 08:10 | Normal | 520.2 | 512.8 | 472.6 | 6.5 | 3.9 | 1.6 | 132.9 | 132.8 | 133.1 | 14.3 | 14.5 | 14.5 | 60.02 | 60 | 60.02 | 5727 | 1 | 37.5 | 93486.9 | 15958 | 2 | 4.5 | 3.8 | 0.1 | 1.3 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-05-01 08:15 | Normal | 520.4 | 506.8 | 526 | 6.7 | 4.1 | 2.1 | 133 | 132.8 | 133.1 | 15.6 | 15.8 | 15.8 | 60.06 | 60.09 | 59.96 | 6215 | 1 | 38.8 | 93487.4 | 15958 | 2.1 | 4.6 | 4 | 0.1 | 1.8 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-05-01 08:20 | Normal | 512.7 | 506.5 | 538.5 | 7 | 4.2 | 2.6 | 133.1 | 132.8 | 133.2 | 16.8 | 17 | 16.9 | 59.86 | 59.99 | 59.78 | 6716 | 1 | 39.6 | 93487.9 | 15958 | 2.2 | 4.9 | 4.1 | 0.1 | 2.3 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-05-01 08:25 | Normal | 519.1 | 511 | 525.2 | 7.1 | 4.3 | 3 | 133.5 | 133.2 | 133.5 | 17.6 | 17.8 | 17.7 | 60.03 | 59.98 | 59.94 | 7055 | 1 | 40.4 | 93488.5 | 15958 | 2.3 | 4.9 | 4.1 | 0.1 | 2.7 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-05-01 08:30 | Normal | 519.4 | 510.7 | 525.7 | 7.4 | 4.5 | 3.1 | 133.4 | 133.2 | 133.5 | 18.2 | 18.4 | 18.4 | 59.99 | 59.97 | 59.96 | 7310 | 1 | 41.2 | 93489.1 | 15958 | 2.4 | 5.1 | 4.3 | 0.1 | 2.8 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-05-01 08:35 | Normal | 518.9 | 504.9 | 524.8 | 7.6 | 4.6 | 3.2 | 133.4 | 133.3 | 133.6 | 18.8 | 19 | 18.9 | 60.04 | 60.02 | 60.02 | 7545 | 1 | 42.3 | 93489.7 | 15958 | 2.5 | 5.2 | 4.5 | 0.1 | 3 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-05-01 08:40 | Normal | 520.3 | 504.5 | 519.9 | 7.7 | 4.8 | 3.4 | 133.5 | 133.4 | 133.8 | 19.3 | 19.5 | 19.4 | 60 | 59.95 | 60.04 | 7759 | 1 | 43.2 | 93490.4 | 15958 | 2.5 | 5.3 | 4.6 | 0.1 | 3.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-05-01 08:45 | Normal | 511 | 505.8 | 518.6 | 8 | 4.8 | 3.5 | 133.5 | 133.3 | 133.6 | 19.8 | 20 | 19.9 | 59.98 | 59.99 | 59.95 | 7937 | 1 | 44.1 | 93491 | 15958 | 2.6 | 5.5 | 4.6 | 0.1 | 3.3 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-05-01 08:50 | Normal | 506.9 | 498.4 | 514.5 | 8.3 | 5 | 3.6 | 133.6 | 133.4 | 133.8 | 20.3 | 20.5 | 20.4 | 60.01 | 59.97 | 60 | 8139 | 1 | 45 | 93491.7 | 15958 | 2.6 | 5.6 | 4.8 | 0.1 | 3.4 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-05-01 08:55 | Normal | 504 | 502.9 | 511 | 8.5 | 5 | 3.8 | 133.5 | 133.6 | 133.8 | 20.7 | 21 | 20.9 | 59.93 | 59.98 | 59.96 | 8301 | 1 | 45.8 | 93492.4 | 15959 | 2.7 | 5.8 | 4.9 | 0.1 | 3.6 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-05-01 09:00 | Normal | 505 | 504 | 511.6 | 8.7 | 5.1 | 3.9 | 135 | 134.9 | 135.3 | 21 | 21.3 | 21.2 | 59.94 | 60.01 | 60.03 | 8536 | 1 | 47 | 93493.1 | 15959 | 2.9 | 5.9 | 5 | 0.1 | 3.7 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-05-01 09:05 | Normal | 464.6 | 499.7 | 512.2 | 10.9 | 5.3 | 4 | 135.1 | 135.1 | 135.4 | 23 | 23.2 | 23.1 | 60.07 | 59.99 | 60.01 | 9328 | 1 | 47.2 | 93493.8 | 15959 | 4.8 | 6.2 | 5.1 | 0.1 | 3.8 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-05-01 09:10 | Normal | 460.1 | 493.5 | 508.6 | 11.2 | 5.4 | 4.1 | 135.1 | 135 | 135.3 | 23.3 | 23.7 | 23.5 | 59.96 | 60.02 | 59.99 | 9488 | 1 | 47.3 | 93494.6 | 15959 | 5 | 6.3 | 5.3 | 0 | 3.9 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-05-01 09:15 | Normal | 459.8 | 486.8 | 506.3 | 11.3 | 5.6 | 4.3 | 135.1 | 135.1 | 135.5 | 23.6 | 24 | 23.9 | 60.09 | 59.99 | 60.02 | 9632 | 1 | 47.4 | 93495.4 | 15959 | 5 | 6.5 | 5.4 | 0.1 | 4 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-05-01 09:20 | Normal | 465 | 486.6 | 505.6 | 11.4 | 5.6 | 4.4 | 135.2 | 135.4 | 135.7 | 24.1 | 24.4 | 24.3 | 60.03 | 60.03 | 60.02 | 9802 | 1 | 47.4 | 93496.2 | 15959 | 5 | 6.5 | 5.5 | 0.1 | 4.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-05-01 09:25 | Normal | 461.6 | 492.6 | 509.9 | 11.7 | 5.6 | 4.5 | 135.1 | 135.2 | 135.5 | 24.6 | 24.9 | 24.8 | 60.01 | 60.05 | 60.03 | 9994 | 1 | 47 | 93497 | 15959 | 5.1 | 6.6 | 5.5 | 0.1 | 4.2 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-05-01 09:30 | Normal | 455.1 | 491.7 | 503.2 | 12 | 5.8 | 4.6 | 135.3 | 135.3 | 135.6 | 25 | 25.3 | 25.2 | 60.03 | 59.97 | 59.99 | 10186 | 1 | 46.7 | 93497.9 | 15959 | 5.3 | 6.8 | 5.6 | 0.1 | 4.4 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-05-01 09:35 | Normal | 489.9 | 488.6 | 499 | 11.9 | 5.9 | 4.8 | 135.4 | 135.4 | 135.7 | 26.1 | 26.3 | 26.3 | 59.98 | 59.97 | 59.99 | 10605 | 1 | 46.4 | 93498.7 | 15959 | 5.3 | 6.6 | 5.8 | 0.1 | 4.5 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-05-01 09:40 | Normal | 487.3 | 485.3 | 500.8 | 12.3 | 6 | 4.8 | 135.5 | 135.3 | 135.8 | 26.6 | 27 | 26.9 | 60.03 | 60.02 | 60.04 | 10848 | 1 | 46.2 | 93499.6 | 15959 | 5.7 | 6.8 | 5.8 | 0.1 | 4.6 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-05-01 09:45 | Normal | 483.3 | 483.3 | 501.3 | 12.5 | 6.1 | 4.9 | 135.4 | 135.3 | 135.6 | 26.9 | 27.2 | 27.1 | 60.04 | 60.03 | 60.05 | 10949 | 1 | 45.9 | 93500.5 | 15959 | 5.8 | 6.8 | 5.9 | 0.1 | 4.7 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-05-01 09:50 | Normal | 483.8 | 479 | 497.3 | 11 | 6.2 | 5.1 | 135.3 | 135.2 | 135.6 | 24.8 | 25.4 | 25.2 | 60.04 | 60.02 | 60.02 | 10921 | 1 | 45.3 | 93501.5 | 15959 | 4.2 | 6.9 | 6.1 | 0.1 | 4.8 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-05-01 09:55 | Normal | 486 | 486.8 | 492.4 | 12.7 | 6.1 | 5.1 | 135.3 | 135.4 | 135.7 | 27.6 | 27.9 | 27.8 | 60.01 | 60 | 60.01 | 11246 | 1 | 44.8 | 93502.4 | 15960 | 5.9 | 6.9 | 6 | 0.1 | 5 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-05-01 10:00 | Normal | 484.3 | 478.5 | 492.5 | 12.9 | 6.3 | 5.2 | 135.5 | 135.4 | 135.9 | 27.8 | 28.2 | 28.1 | 59.97 | 59.97 | 60 | 11364 | 1 | 44.6 | 93503.3 | 15960 | 6 | 7 | 6.1 | 0.1 | 5 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-05-01 10:05 | Normal | 481.3 | 490.2 | 493 | 13 | 6.1 | 5.3 | 135.6 | 135.7 | 135.9 | 28.1 | 28.4 | 28.3 | 59.98 | 59.97 | 60.01 | 11464 | 1 | 44.4 | 93504.3 | 15960 | 6.1 | 7.1 | 6 | 0.1 | 5.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-05-01 10:10 | Normal | 480.9 | 483.7 | 491 | 13.1 | 6.3 | 5.4 | 135.5 | 135.6 | 135.9 | 28.3 | 28.7 | 28.6 | 59.96 | 59.96 | 60.01 | 11557 | 1 | 44 | 93505.2 | 15960 | 6.1 | 7.1 | 6.2 | 0.1 | 5.2 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-05-01 10:15 | Normal | 478.3 | 474.9 | 489.4 | 13.3 | 6.5 | 5.5 | 135.6 | 135.7 | 135.9 | 28.5 | 28.8 | 28.8 | 59.98 | 59.94 | 59.96 | 11621 | 1 | 44 | 93506.2 | 15960 | 6.2 | 7.2 | 6.3 | 0.1 | 5.3 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-05-01 10:20 | Normal | 481.3 | 482.3 | 488.4 | 13.3 | 6.5 | 5.6 | 135.5 | 135.6 | 135.8 | 28.9 | 29.2 | 29.1 | 59.97 | 60.01 | 59.96 | 11778 | 1 | 44 | 93507.2 | 15960 | 6.2 | 7.2 | 6.3 | 0.1 | 5.4 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-05-01 10:25 | Normal | 477.9 | 478.7 | 492.8 | 13.5 | 6.5 | 5.6 | 135.4 | 135.4 | 135.8 | 29 | 29.3 | 29.2 | 60 | 59.98 | 60.04 | 11809 | 1 | 43.7 | 93508.2 | 15960 | 6.3 | 7.3 | 6.4 | 0.1 | 5.4 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-05-01 10:30 | Normal | 483.5 | 489.6 | 489.5 | 13.5 | 6.4 | 5.7 | 135.6 | 135.6 | 135.9 | 29.2 | 29.6 | 29.6 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 11950 | 1 | 43.4 | 93509.2 | 15960 | 6.3 | 7.3 | 6.2 | 0.1 | 5.5 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-05-01 10:35 | Normal | 480.9 | 478 | 488.3 | 13.5 | 6.5 | 5.8 | 135.5 | 135.5 | 135.9 | 29.3 | 29.7 | 29.6 | 59.98 | 59.98 | 59.96 | 11947 | 1 | 43.2 | 93510.2 | 15960 | 6.3 | 7.3 | 6.3 | 0.1 | 5.6 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-05-01 10:40 | Normal | 473.8 | 457.8 | 484.2 | 13.8 | 6.7 | 5.8 | 135.5 | 135.4 | 135.7 | 29.4 | 29.7 | 29.5 | 59.99 | 59.94 | 60.02 | 11921 | 1 | 43.2 | 93511.2 | 15960 | 6.5 | 7.5 | 6.6 | 0.1 | 5.6 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-05-01 10:45 | Normal | 471.1 | 463 | 484.1 | 13.9 | 6.7 | 5.9 | 135.5 | 135.7 | 135.8 | 29.4 | 29.8 | 29.6 | 60 | 60.06 | 60.04 | 12006 | 1 | 43.5 | 93512.2 | 15960 | 6.5 | 7.5 | 6.5 | 0.1 | 5.7 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-05-01 10:50 | Normal | 473.5 | 460.4 | 485.2 | 13.9 | 6.8 | 6 | 135.7 | 135.5 | 135.8 | 29.7 | 30 | 29.9 | 59.97 | 59.96 | 59.94 | 12060 | 1 | 43.5 | 93513.2 | 15960 | 6.5 | 7.5 | 6.6 | 0.1 | 5.8 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-05-01 10:55 | Normal | 477 | 459.8 | 479.3 | 13.8 | 6.8 | 6.1 | 135.6 | 135.4 | 135.8 | 29.8 | 30.1 | 30.1 | 59.96 | 59.91 | 59.93 | 12134 | 1 | 43.5 | 93514.2 | 15961 | 6.5 | 7.5 | 6.6 | 0.1 | 5.9 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-05-01 11:00 | Normal | 474.1 | 464.1 | 483.3 | 14 | 6.8 | 6.1 | 135.6 | 135.5 | 135.9 | 29.9 | 30.2 | 30.1 | 60.01 | 60.04 | 60 | 12163 | 1 | 43.4 | 93515.2 | 15961 | 6.5 | 7.5 | 6.6 | 0.1 | 5.9 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-05-01 11:05 | Normal | 472.4 | 471.1 | 486.1 | 14.1 | 6.7 | 6.1 | 135.5 | 135.3 | 135.7 | 30.1 | 30.4 | 30.3 | 59.99 | 60 | 59.98 | 12253 | 1 | 43.4 | 93516.2 | 15961 | 6.6 | 7.6 | 6.5 | 0.1 | 5.9 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-05-01 11:10 | Normal | 471.5 | 464.7 | 481.3 | 14 | 6.8 | 6.1 | 135.4 | 135.4 | 135.8 | 29.7 | 30.1 | 30.1 | 59.93 | 59.96 | 59.94 | 12131 | 1 | 43.4 | 93517.2 | 15961 | 6.5 | 7.5 | 6.6 | 0.1 | 6 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-05-01 11:15 | Normal | 466.8 | 460.8 | 483.8 | 14.1 | 6.8 | 6.1 | 135.4 | 135.3 | 135.7 | 29.8 | 30.1 | 30 | 59.98 | 60.01 | 60 | 12126 | 1 | 43.7 | 93518.2 | 15961 | 6.6 | 7.6 | 6.6 | 0.1 | 5.9 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-05-01 11:20 | Normal | 464.7 | 451.8 | 483.7 | 14 | 6.8 | 6 | 135.4 | 135.4 | 135.7 | 29.4 | 29.7 | 29.5 | 59.99 | 60.02 | 59.99 | 11982 | 1 | 43.9 | 93519.2 | 15961 | 6.5 | 7.5 | 6.6 | 0.1 | 5.8 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-05-01 11:25 | Normal | 468.2 | 474.6 | 477.8 | 14 | 6.6 | 6.3 | 135.6 | 135.6 | 135.9 | 30 | 30.4 | 30.3 | 60 | 59.96 | 60 | 12258 | 1 | 43.8 | 93520.2 | 15961 | 6.6 | 7.6 | 6.5 | 0.1 | 6.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-05-01 11:30 | Normal | 473.3 | 454.5 | 480.8 | 13.8 | 6.8 | 6.3 | 135.3 | 135.2 | 135.7 | 29.7 | 30.2 | 30.1 | 59.99 | 60.02 | 60.04 | 12144 | 1 | 43.9 | 93521.2 | 15961 | 6.5 | 7.5 | 6.6 | 0.1 | 6.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-05-01 11:35 | Normal | 470.5 | 481.8 | 481.6 | 13.9 | 6.5 | 6.2 | 135.4 | 135.3 | 135.7 | 29.8 | 30.2 | 30 | 59.98 | 59.99 | 59.96 | 12131 | 1 | 43.7 | 93522.2 | 15961 | 6.5 | 7.5 | 6.3 | 0.1 | 6 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-05-01 11:40 | Normal | 468.6 | 454.9 | 492.9 | 13.9 | 6.8 | 5.9 | 135.1 | 135.3 | 135.6 | 29.3 | 29.7 | 29.6 | 59.96 | 59.93 | 59.96 | 11938 | 1 | 43.7 | 93523.2 | 15961 | 6.5 | 7.5 | 6.6 | 0.1 | 5.7 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-05-01 11:45 | Normal | 471.9 | 456 | 499.8 | 13.7 | 6.7 | 5.6 | 135.1 | 135 | 135.4 | 28.9 | 29.3 | 29.2 | 59.93 | 59.98 | 59.96 | 11765 | 1 | 43.8 | 93524.2 | 15961 | 6.5 | 7.4 | 6.5 | 0.1 | 5.4 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-05-01 11:50 | Normal | 465 | 466.2 | 505.4 | 13.9 | 6.6 | 5.2 | 135.2 | 135.3 | 135.5 | 28.6 | 28.9 | 28.8 | 60 | 59.96 | 59.96 | 11616 | 1 | 43.9 | 93525.2 | 15961 | 6.5 | 7.5 | 6.4 | 0.1 | 5 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-05-01 11:55 | Normal | 466.5 | 456.6 | 509 | 13.7 | 6.6 | 4.8 | 135 | 135 | 135.5 | 27.8 | 28.2 | 28 | 59.97 | 60.05 | 60.04 | 11289 | 1 | 44 | 93526.2 | 15962 | 6.5 | 7.4 | 6.5 | 0.1 | 4.5 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-05-01 12:00 | Normal | 468.8 | 446.2 | 458.1 | 13.6 | 6.7 | 6.3 | 135.1 | 135 | 135.5 | 29 | 29.4 | 29.3 | 59.98 | 59.96 | 59.96 | 11806 | 1 | 44 | 93527.1 | 15962 | 6.4 | 7.3 | 6.6 | 0.1 | 6.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-05-01 12:05 | Normal | 468.8 | 452 | 458.4 | 13.5 | 6.6 | 6.3 | 135.1 | 135 | 135.4 | 28.9 | 29.2 | 29.1 | 59.98 | 59.95 | 60.01 | 11706 | 1 | 43.9 | 93528.1 | 15962 | 6.3 | 7.3 | 6.5 | 0.1 | 6.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-05-01 12:10 | Normal | 465.1 | 453.7 | 463 | 13.5 | 6.5 | 6.3 | 135.1 | 134.8 | 135.5 | 28.7 | 29 | 28.9 | 59.99 | 60.01 | 59.98 | 11663 | 1 | 43.9 | 93529.1 | 15962 | 6.3 | 7.3 | 6.4 | 0.1 | 6.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-05-01 12:15 | Normal | 471.8 | 459.7 | 458.1 | 13.3 | 6.4 | 6.3 | 134.9 | 134.8 | 135.3 | 28.7 | 29 | 28.9 | 59.97 | 60 | 59.99 | 11630 | 1 | 43.7 | 93530.1 | 15962 | 6.2 | 7.2 | 6.3 | 0.1 | 6.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-05-01 12:20 | Normal | 470.7 | 462.7 | 462.3 | 13.2 | 6.1 | 6.3 | 135 | 135 | 135.4 | 28.2 | 28.6 | 28.5 | 60.02 | 60.01 | 60.06 | 11522 | 1 | 43.7 | 93531 | 15962 | 6.1 | 7.1 | 6 | 0.1 | 6.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-05-01 12:25 | Normal | 469.5 | 450.1 | 455.6 | 13.1 | 6.3 | 6.3 | 134.9 | 134.8 | 135.2 | 27.9 | 28.3 | 28.2 | 60.02 | 59.98 | 59.97 | 11341 | 1 | 43.7 | 93532 | 15962 | 6.1 | 7.1 | 6.1 | 0.1 | 6.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-05-01 12:30 | Normal | 466.9 | 460 | 473.6 | 13 | 6 | 5.8 | 134.8 | 134.8 | 135.2 | 27.4 | 27.9 | 27.8 | 60.01 | 60.05 | 60.03 | 11142 | 1 | 43.6 | 93532.9 | 15962 | 6.1 | 7 | 5.9 | 0.1 | 5.6 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-05-01 12:35 | Normal | 467.5 | 445.2 | 448.7 | 12.9 | 6.2 | 6.1 | 134.9 | 135.1 | 135.2 | 27.3 | 27.7 | 27.6 | 59.95 | 60 | 59.95 | 11081 | 1 | 43.6 | 93533.8 | 15962 | 6 | 7 | 6 | 0.1 | 6 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-05-01 12:40 | Normal | 475 | 446 | 446.4 | 12.5 | 6.1 | 6.1 | 134.8 | 134.9 | 135.2 | 27 | 27.4 | 27.3 | 60.07 | 60.09 | 60.04 | 10969 | 1 | 43.5 | 93534.8 | 15962 | 5.8 | 6.8 | 6 | 0.1 | 6 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-05-01 12:45 | Normal | 472.3 | 442 | 451.8 | 12.5 | 6.1 | 6 | 134.9 | 134.8 | 135.2 | 26.7 | 27.1 | 27 | 60.04 | 60.06 | 60.07 | 10852 | 1 | 43.4 | 93535.7 | 15962 | 5.8 | 6.8 | 6 | 0.1 | 5.8 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-05-01 12:50 | Normal | 471 | 444 | 451 | 12.4 | 6 | 6 | 134.8 | 134.7 | 135.2 | 26.6 | 26.9 | 26.7 | 60.01 | 59.96 | 60.02 | 10749 | 1 | 43.7 | 93536.6 | 15962 | 5.8 | 6.8 | 5.8 | 0.1 | 5.8 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-05-01 12:55 | Normal | 476.4 | 442.9 | 449.8 | 12.1 | 6 | 5.8 | 134.7 | 134.7 | 134.9 | 26 | 26.4 | 26.3 | 60.04 | 60.04 | 60 | 10551 | 1 | 43.8 | 93537.5 | 15963 | 5.6 | 6.6 | 5.8 | 0.1 | 5.6 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-05-01 13:00 | Normal | 475 | 442.1 | 443.8 | 12 | 5.9 | 5.8 | 134.7 | 134.6 | 135 | 25.8 | 26.1 | 26 | 59.95 | 59.95 | 59.96 | 10455 | 1 | 43.7 | 93538.3 | 15963 | 5.6 | 6.5 | 5.8 | 0.1 | 5.6 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-05-01 13:05 | Normal | 477.4 | 440 | 439.6 | 11.8 | 5.8 | 5.8 | 134.7 | 134.6 | 135 | 25.5 | 25.8 | 25.7 | 59.98 | 59.99 | 59.99 | 10322 | 1 | 43.5 | 93539.2 | 15963 | 5.5 | 6.5 | 5.6 | 0.1 | 5.7 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-05-01 13:10 | Normal | 469.8 | 449.2 | 436.8 | 11.8 | 5.6 | 5.8 | 134.7 | 134.6 | 135 | 25.1 | 25.5 | 25.4 | 59.98 | 60.02 | 60.01 | 10205 | 1 | 43.3 | 93540 | 15963 | 5.5 | 6.5 | 5.5 | 0.1 | 5.7 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-05-01 13:15 | Normal | 475.1 | 465.1 | 434.5 | 11.5 | 5.5 | 5.8 | 134.5 | 134.5 | 134.9 | 24.9 | 25.2 | 25.1 | 59.97 | 60 | 60 | 10078 | 1 | 43.6 | 93540.9 | 15963 | 5.3 | 6.3 | 5.3 | 0.1 | 5.6 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-05-01 13:20 | Normal | 479.1 | 460.1 | 439.9 | 11.3 | 5.5 | 5.7 | 134.4 | 134.4 | 134.7 | 24.7 | 25 | 24.9 | 60.02 | 60.04 | 60.05 | 9974 | 1 | 43.6 | 93541.7 | 15963 | 5.2 | 6.1 | 5.3 | 0.1 | 5.5 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-05-01 13:25 | Normal | 480.6 | 463.1 | 438.4 | 11 | 5.4 | 5.6 | 134.5 | 134.2 | 134.7 | 24.3 | 24.7 | 24.5 | 60 | 60.03 | 59.98 | 9821 | 1 | 43.4 | 93542.6 | 15963 | 5.1 | 6 | 5.2 | 0.1 | 5.5 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-05-01 13:30 | Normal | 478.8 | 466.3 | 439 | 10.8 | 5.3 | 5.5 | 134.3 | 134.3 | 134.6 | 23.8 | 24.2 | 24.1 | 60.05 | 60.04 | 59.99 | 9644 | 1 | 43.2 | 93543.4 | 15963 | 5 | 6 | 5.1 | 0.1 | 5.4 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-05-01 13:35 | Normal | 483.3 | 472.7 | 443.8 | 10.6 | 5.1 | 5.3 | 134.1 | 134 | 134.4 | 23.4 | 23.7 | 23.6 | 60.03 | 60.02 | 59.96 | 9458 | 1 | 43.5 | 93544.2 | 15963 | 4.9 | 5.8 | 5 | 0.1 | 5.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-05-01 13:40 | Normal | 479.6 | 481.3 | 454.1 | 10.5 | 4.8 | 4.9 | 134 | 134 | 134.3 | 22.5 | 22.9 | 22.8 | 59.96 | 60.01 | 59.97 | 9098 | 1 | 43.4 | 93544.9 | 15963 | 4.8 | 5.7 | 4.7 | 0 | 4.6 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-05-01 13:45 | Normal | 482.1 | 488.8 | 470.8 | 10.2 | 4.5 | 4.3 | 134 | 134 | 134.3 | 21.6 | 21.9 | 21.7 | 60 | 59.94 | 59.97 | 8709 | 1 | 43 | 93545.7 | 15963 | 4.7 | 5.6 | 4.4 | 0.1 | 4 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-05-01 13:50 | Normal | 486 | 462.8 | 427.6 | 10 | 4.8 | 5.2 | 134 | 133.7 | 134.3 | 21.9 | 22.3 | 22.2 | 59.96 | 59.93 | 59.97 | 8859 | 1 | 43.2 | 93546.4 | 15963 | 4.5 | 5.5 | 4.7 | 0.1 | 5 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-05-01 13:55 | Normal | 486.1 | 463.5 | 440.9 | 9.6 | 4.7 | 4.8 | 133.7 | 133.8 | 134.1 | 21.2 | 21.5 | 21.4 | 59.98 | 59.97 | 59.96 | 8531 | 1 | 43.3 | 93547.1 | 15964 | 4.4 | 5.3 | 4.5 | 0.1 | 4.5 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-05-01 14:00 | Normal | 481.8 | 470 | 414 | 9.5 | 4.5 | 5.1 | 133.7 | 133.7 | 134 | 20.9 | 21.1 | 21 | 60.02 | 60.01 | 60.03 | 8370 | 1 | 43 | 93547.8 | 15964 | 4.3 | 5.2 | 4.4 | 0.1 | 4.8 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-05-01 14:05 | Normal | 484 | 465.8 | 416.1 | 9.1 | 4.4 | 4.9 | 133.7 | 133.4 | 133.9 | 20.3 | 20.5 | 20.4 | 59.98 | 59.99 | 60.01 | 8147 | 1 | 43.1 | 93548.5 | 15964 | 4.1 | 5 | 4.3 | 0.1 | 4.7 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-05-01 14:10 | Normal | 481.3 | 470.3 | 422.3 | 9 | 4.3 | 4.8 | 133.6 | 133.4 | 133.7 | 19.9 | 20.1 | 20 | 59.97 | 59.93 | 59.95 | 8000 | 1 | 43.2 | 93549.2 | 15964 | 4.1 | 5 | 4.1 | 0.1 | 4.5 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-05-01 14:15 | Normal | 487.8 | 471.8 | 415.4 | 8.6 | 4.1 | 4.8 | 133.4 | 133.2 | 133.9 | 19.3 | 19.6 | 19.4 | 59.98 | 59.98 | 60.01 | 7755 | 1 | 42.8 | 93549.8 | 15964 | 3.9 | 4.8 | 4 | 0.1 | 4.5 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-05-01 14:20 | Normal | 490.6 | 474.4 | 418.1 | 8.3 | 4 | 4.6 | 133.2 | 133.1 | 133.4 | 18.7 | 18.9 | 18.9 | 60.02 | 59.97 | 59.98 | 7500 | 1 | 42.6 | 93550.5 | 15964 | 3.8 | 4.6 | 3.8 | 0.1 | 4.3 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-05-01 14:25 | Normal | 491.8 | 475.5 | 430.9 | 8.1 | 3.8 | 4 | 133.2 | 133.1 | 133.4 | 17.7 | 18 | 17.9 | 60 | 60 | 59.96 | 7135 | 1 | 42.7 | 93551.1 | 15964 | 3.6 | 4.5 | 3.7 | 0.1 | 3.7 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-05-01 14:30 | Normal | 489.8 | 470.9 | 404.4 | 7.8 | 3.8 | 4.4 | 133.1 | 133.1 | 133.4 | 17.5 | 17.7 | 17.6 | 60.02 | 60.05 | 60.01 | 7017 | 1 | 42.8 | 93551.7 | 15964 | 3.5 | 4.4 | 3.6 | 0.1 | 4.2 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-05-01 14:35 | Normal | 486.2 | 477.2 | 404.1 | 7.6 | 3.5 | 4.3 | 133 | 132.9 | 133.3 | 16.8 | 17.1 | 17 | 60.03 | 60.02 | 60.01 | 6754 | 1 | 42.6 | 93552.3 | 15964 | 3.4 | 4.3 | 3.5 | 0 | 4.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-05-01 14:40 | Normal | 490.5 | 479.7 | 391.5 | 7.3 | 3.4 | 4.1 | 133 | 132.8 | 133.2 | 16.2 | 16.4 | 16.3 | 60.01 | 59.96 | 59.98 | 6460 | 1 | 42.5 | 93552.8 | 15964 | 3.2 | 4.1 | 3.3 | 0 | 4 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-05-01 14:45 | Normal | 488.6 | 473 | 385.3 | 7 | 3.3 | 4.1 | 132.7 | 132.5 | 133.2 | 15.5 | 15.7 | 15.6 | 60.12 | 60.13 | 60.13 | 6201 | 1 | 42.6 | 93553.3 | 15964 | 3.1 | 4 | 3.2 | 0.1 | 3.8 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-05-01 14:50 | Normal | 494.4 | 474.3 | 386.9 | 6.6 | 3.1 | 4 | 132.8 | 132.7 | 133.1 | 14.8 | 15.1 | 15 | 60.01 | 59.99 | 60.01 | 5957 | 1 | 42.6 | 93553.8 | 15964 | 2.9 | 3.8 | 3 | 0.1 | 3.7 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-05-01 14:55 | Normal | 496 | 483.1 | 388.9 | 6.3 | 2.9 | 3.7 | 132.8 | 132.4 | 133 | 14.1 | 14.3 | 14.3 | 59.92 | 59.97 | 59.94 | 5646 | 1 | 42.5 | 93554.3 | 15965 | 2.8 | 3.6 | 2.8 | 0.1 | 3.5 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-05-01 15:00 | Normal | 498 | 481.2 | 382.5 | 6 | 2.6 | 3.6 | 132.6 | 132.2 | 132.7 | 13.3 | 13.5 | 13.4 | 60 | 60 | 59.97 | 5316 | 1 | 42.3 | 93554.8 | 15965 | 2.6 | 3.5 | 2.5 | 0 | 3.4 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-05-01 15:05 | Normal | 495.8 | 453 | 383.3 | 5.7 | 2.6 | 3.5 | 132.3 | 132.2 | 132.6 | 12.6 | 12.8 | 12.8 | 59.99 | 59.98 | 59.98 | 5032 | 1 | 42 | 93555.2 | 15965 | 2.5 | 3.3 | 2.5 | 0.1 | 3.3 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-05-01 15:10 | Normal | 502.5 | 462 | 400.5 | 5.3 | 2.5 | 2.8 | 132.2 | 132 | 132.4 | 11.5 | 11.7 | 11.7 | 59.99 | 59.99 | 60.04 | 4611 | 1 | 41.8 | 93555.6 | 15965 | 2.3 | 3.1 | 2.3 | 0.1 | 2.6 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-05-01 15:15 | Normal | 500.6 | 455 | 370.5 | 5.1 | 2.3 | 3.1 | 132 | 131.9 | 132.4 | 11.1 | 11.4 | 11.3 | 59.99 | 60.01 | 59.98 | 4433 | 1 | 41.7 | 93556 | 15965 | 2.1 | 3 | 2.2 | 0.1 | 2.9 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-05-01 15:20 | Normal | 500.8 | 453.5 | 357.6 | 4.8 | 2.2 | 3.1 | 131.8 | 131.7 | 132.1 | 10.5 | 10.6 | 10.6 | 60.07 | 60.02 | 60.02 | 4127 | 1 | 41.7 | 93556.4 | 15965 | 2 | 2.8 | 2.1 | 0.1 | 2.8 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-05-01 15:25 | Normal | 498.8 | 456 | 357.9 | 4.5 | 2 | 3 | 131.6 | 131.3 | 131.8 | 9.9 | 10 | 9.9 | 60.03 | 59.97 | 59.99 | 3874 | 1 | 41.5 | 93556.7 | 15965 | 1.8 | 2.7 | 1.9 | 0.1 | 2.7 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-05-01 15:30 | Normal | 504 | 459.1 | 367.5 | 4.1 | 1.9 | 2.5 | 131.5 | 131.1 | 131.7 | 8.9 | 9.1 | 9.1 | 60.03 | 59.97 | 60.04 | 3506 | 1 | 41.4 | 93557 | 15965 | 1.6 | 2.5 | 1.8 | 0.1 | 2.2 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-05-01 15:35 | Normal | 501.7 | 460 | 327 | 3.8 | 1.7 | 2.6 | 131.2 | 131 | 131.6 | 8.3 | 8.4 | 8.3 | 59.99 | 60 | 60.06 | 3222 | 1 | 41.3 | 93557.3 | 15965 | 1.5 | 2.3 | 1.6 | 0.1 | 2.4 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-05-01 15:40 | Normal | 504.6 | 441 | 331.6 | 3.5 | 1.6 | 2.5 | 130.9 | 130.7 | 131.2 | 7.6 | 7.7 | 7.6 | 59.95 | 59.97 | 59.93 | 2918 | 1 | 40.9 | 93557.5 | 15965 | 1.3 | 2.1 | 1.4 | 0.1 | 2.2 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-05-01 15:45 | Normal | 505.1 | 451 | 329.6 | 3.2 | 1.4 | 2.4 | 132 | 131.9 | 132.3 | 6.8 | 6.9 | 6.9 | 59.96 | 59.98 | 59.99 | 2680 | 1 | 40.4 | 93557.8 | 15965 | 1.2 | 2 | 1.3 | 0.1 | 2.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-05-01 15:50 | Normal | 505 | 447.5 | 354 | 2.9 | 1.3 | 1.8 | 133 | 132.9 | 133.3 | 5.9 | 6 | 5.9 | 59.99 | 59.97 | 60 | 2290 | 1 | 39.7 | 93558 | 15965 | 1 | 1.8 | 1.1 | 0.1 | 1.5 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-05-01 15:55 | Normal | 507.8 | 431.1 | 337.8 | 2.6 | 1.1 | 2.1 | 132.8 | 132.5 | 133 | 5.5 | 5.6 | 5.5 | 59.95 | 59.99 | 60 | 2157 | 1 | 39 | 93558.2 | 15966 | 0.9 | 1.7 | 1 | 0.1 | 1.8 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-05-01 16:00 | Normal | 507 | 443.5 | 324.5 | 2.3 | 1 | 1.9 | 132.8 | 132.5 | 133 | 4.8 | 4.9 | 4.8 | 60.1 | 60.06 | 60.03 | 1869 | 1 | 38.4 | 93558.3 | 15966 | 0.8 | 1.5 | 0.8 | 0.1 | 1.6 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-05-01 16:05 | Normal | 506.1 | 411 | 306.2 | 2 | 0.9 | 1.8 | 132.6 | 132.4 | 133 | 4.2 | 4.3 | 4.2 | 60.02 | 60.03 | 60.05 | 1615 | 1 | 37.9 | 93558.5 | 15966 | 0.6 | 1.4 | 0.7 | 0.1 | 1.5 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-05-01 16:10 | Normal | 507.7 | 394 | 375.8 | 1.8 | 0.8 | 1.1 | 132.4 | 132.2 | 132.8 | 3.3 | 3.4 | 3.4 | 59.99 | 60 | 59.91 | 1253 | 1 | 38.9 | 93558.6 | 15966 | 0.5 | 1.3 | 0.6 | 0.1 | 0.7 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-05-01 16:15 | Normal | 505.1 | 373.8 | 382.9 | 1.6 | 0.6 | 1 | 132.2 | 132 | 132.5 | 2.8 | 2.9 | 2.8 | 59.95 | 59.94 | 59.97 | 1027 | 1 | 41 | 93558.7 | 15966 | 0.4 | 1.2 | 0.4 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-05-01 16:20 | Normal | 501 | 287.5 | 378 | 1.3 | 0.6 | 0.9 | 132.1 | 131.9 | 132.4 | 2.3 | 2.4 | 2.4 | 59.97 | 59.97 | 59.98 | 819 | 1 | 42.1 | 93558.8 | 15966 | 0.3 | 1.1 | 0.3 | 0.2 | 0.5 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-05-01 16:25 | Normal | 501.8 | 200 | 383.4 | 1.1 | 0.6 | 0.8 | 132.2 | 131.8 | 132.3 | 2 | 2.1 | 2 | 60.01 | 59.99 | 60.02 | 653 | 1 | 42.5 | 93558.8 | 15966 | 0.1 | 1 | 0.3 | 0.2 | 0.5 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-05-01 16:30 | Normal | 499 | 200 | 393.5 | 1 | 0.5 | 0.7 | 132 | 131.7 | 132.1 | 1.7 | 1.8 | 1.8 | 60.05 | 60.1 | 60 | 527 | 1 | 42.6 | 93558.9 | 15966 | 0.1 | 0.9 | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-05-01 16:35 | Normal | 480 | 200 | 350.4 | 0.8 | 0.5 | 0.7 | 131.9 | 131.5 | 131.9 | 1.4 | 1.6 | 1.5 | 60.01 | 59.99 | 60.01 | 370 | 1 | 42.5 | 93558.9 | 15966 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-05-01 16:40 | Normal | 482.2 | 199.8 | 297.5 | 0.6 | 0.4 | 0.5 | 131.7 | 131.5 | 132 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 60.02 | 59.99 | 60.02 | 190 | 1 | 42.4 | 93558.9 | 15966 | 0 | 0.7 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-05-01 16:45 | Normal | 465.1 | 200 | 332.5 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 131.5 | 131.5 | 132 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 60 | 59.98 | 60 | 165 | 1 | 42.2 | 93558.9 | 15966 | 0 | 0.7 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.4 | 61 | 0 | 0
2025-05-01 16:50 | Normal | 458.5 | 200 | 344.5 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 131.7 | 131.4 | 132 | 1.1 | 1.3 | 1.2 | 60 | 59.98 | 59.99 | 136 | 1 | 42 | 93559 | 15966 | 0 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 61 | 0 | 0
2025-05-01 16:55 | Normal | 456.3 | 200.1 | 386.9 | 0.6 | 0.3 | 0.3 | 131.6 | 131.4 | 131.8 | 1.1 | 1.3 | 1.2 | 59.96 | 59.97 | 59.99 | 113 | 1 | 41.7 | 93559 | 15967 | 0 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 61 | 0 | 0
2025-05-01 17:00 | Normal | 445 | 200 | 407.4 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 131.4 | 131.4 | 131.8 | 1.1 | 1.3 | 1.2 | 60.01 | 60.02 | 59.98 | 85 | 1 | 41.4 | 93559 | 15967 | 0 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 61 | 0 | 0
2025-05-01 17:05 | Normal | 398 | 200.3 | 413.4 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 131.5 | 131.2 | 131.7 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 60 | 60.01 | 60 | 53 | 1 | 41 | 93559 | 15967 | 0 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 61 | 0 | 0
2025-05-01 17:10 | Normal | 336.9 | 199.8 | 319.5 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 131.6 | 131.4 | 131.8 | 1 | 1.2 | 1.1 | 59.97 | 59.98 | 59.94 | 26 | 1 | 40.6 | 93559 | 15967 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 61 | 0 | 0
2025-05-01 17:15 | Normal | 325 | 245.6 | 330.7 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 131.2 | 131.1 | 131.5 | 1 | 1.2 | 1.1 | 59.97 | 59.97 | 59.96 | 10 | 1 | 40.3 | 93559 | 15967 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 61 | 0 | 0
2025-05-01 17:20 | Normal | 423.1 | 362 | 422.4 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 131.4 | 131.3 | 131.5 | 1.1 | 1.2 | 1.1 | 59.99 | 60 | 60 | 0 | 1 | 40 | 93559 | 15967 | 0 | 0.6 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 61 | 0 | 0
2025-05-01 17:25 | Normal | 470.5 | 456.7 | 403.3 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 131.4 | 131.3 | 131.7 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 59.96 | 59.95 | 59.93 | 0 | 1 | 39.7 | 93559 | 15967 | 0 | 0.6 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 61 | 0 | 0
2025-05-01 17:30 | Normal | 439.9 | 436.1 | 412 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 131.5 | 131.3 | 131.7 | 1 | 1.2 | 1.2 | 60.03 | 60.03 | 60.05 | 0 | 1 | 39.4 | 93559 | 15967 | 0 | 0.6 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 61 | 0 | 0
2025-05-01 17:35 | Normal | 378.7 | 359.2 | 374.1 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 131.3 | 131 | 131.5 | 1 | 1.2 | 1.2 | 60.03 | 60.04 | 60.04 | 0 | 1 | 39 | 93559 | 15967 | 0 | 0.6 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 61 | 0 | 0
2025-05-01 17:40 | Normal | 219.5 | 196.7 | 247.3 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 131.3 | 131 | 131.2 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.02 | 59.99 | 60.01 | 0 | 1 | 38.5 | 93559 | 15967 | 0 | 0.6 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 61 | 0 | 0