## S4_BL7
Time | Working Mode | V MPPT 1(V) | V MPPT 2(V) | V MPPT 3(V) | I MPPT 1(A) | I MPPT 2(A) | I MPPT 3(A) | Ua(V) | Ub(V) | Uc(V) | I AC 1(A) | I AC 2(A) | I AC 3(A) | F AC 1(Hz) | F AC 2(Hz) | F AC 3(Hz) | Power(W) | Working Mode | Temperature(℃) | Total Generation(kWh) | H Total(h) | Istr1(A) | Istr2(A) | Istr3(A) | Istr4(A) | Istr5(A) | Istr6(A) | RSSI | PF | ReactivePower(kVar) | LeakageCurrent(mA) | ISO(kΩ)
2025-05-10 06:06 | Wait | 454.3 | 454.3 | 454.3 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 133.4 | 133 | 133 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 0 | 0 | 16.7 | 94064.2 | 16061 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 |  | 0
2025-05-10 06:08 | Normal | 137.6 | 209.3 | 170.2 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 133.4 | 133 | 133.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 60.01 | 60.01 | 60.02 | 0 | 1 | 17.2 | 94064.2 | 16061 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-05-10 06:08 | Wait | 450.5 | 450.3 | 450.3 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 133.2 | 133 | 133 | 0 | 0 | 0 | 59.95 | 59.96 | 59.96 | 0 | 0 | 16.5 | 94064.2 | 16061 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 |  | 0
2025-05-10 06:10 | Normal | 334.4 | 291.8 | 318.2 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 133.3 | 133 | 133.1 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.98 | 59.98 | 59.99 | 0 | 1 | 18.6 | 94064.2 | 16061 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-05-10 06:13 | Normal | 328.3 | 264.7 | 313.2 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 131.8 | 131.6 | 131.7 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.03 | 60.01 | 60.01 | 1 | 1 | 19.9 | 94064.2 | 16061 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-05-10 06:14 | Normal | 365.5 | 242.3 | 292.1 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 131.8 | 131.5 | 131.6 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.94 | 59.96 | 59.95 | 9 | 1 | 20.4 | 94064.2 | 16061 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-05-10 06:15 | Normal | 499 | 402.6 | 483.2 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 131.9 | 131.5 | 131.7 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.96 | 59.92 | 59.95 | 0 | 1 | 20.8 | 94064.2 | 16061 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 64 | 0 | 0
2025-05-10 06:15 | Normal | 486.4 | 434.3 | 509.8 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 132 | 131.7 | 131.7 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.98 | 59.99 | 60.04 | 0 | 1 | 20.8 | 94064.2 | 16061 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-05-10 06:16 | Normal | 464.4 | 512.5 | 486.3 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 131.9 | 131.6 | 131.7 | 1 | 1.1 | 1.2 | 60.02 | 59.97 | 59.97 | 0 | 1 | 21.1 | 94064.2 | 16061 | 0 | 0.6 | 0 | 0.4 | 0 | 0.4 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2025-05-10 06:17 | Normal | 449.5 | 506 | 459.3 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 131.9 | 131.6 | 131.7 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.99 | 59.97 | 59.99 | 2 | 1 | 21.5 | 94064.2 | 16061 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-05-10 06:19 | Normal | 450.3 | 403.7 | 371.8 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 131.9 | 131.6 | 131.7 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.98 | 59.99 | 59.98 | 31 | 1 | 22.1 | 94064.2 | 16061 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-05-10 06:24 | Normal | 457.3 | 491.6 | 462.4 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 131.9 | 131.5 | 131.8 | 1.1 | 1.1 | 1.2 | 59.97 | 59.98 | 59.98 | 99 | 1 | 23.4 | 94064.2 | 16061 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-05-10 06:29 | Normal | 460 | 428.1 | 451.3 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 131.9 | 131.7 | 131.9 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 59.96 | 59.97 | 59.97 | 177 | 1 | 24.4 | 94064.2 | 16061 | 0 | 0.7 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-05-10 06:34 | Normal | 475.5 | 478.4 | 439.5 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 131.9 | 131.6 | 131.9 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 59.98 | 60.02 | 59.98 | 242 | 1 | 25.2 | 94064.2 | 16061 | 0 | 0.7 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-05-10 06:36 | Normal | 487.8 | 458.9 | 424.9 | 0.6 | 0.4 | 0.5 | 131.9 | 131.5 | 131.7 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 59.98 | 60.01 | 59.99 | 262 | 1 | 25.4 | 94064.2 | 16061 | 0 | 0.7 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-05-10 06:37 | Normal | 490.5 | 470.8 | 420.3 | 0.6 | 0.4 | 0.5 | 131.8 | 131.5 | 131.9 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 60.03 | 60.05 | 60.07 | 269 | 1 | 25.5 | 94064.2 | 16061 | 0 | 0.7 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-05-10 06:38 | Normal | 458.5 | 483.5 | 421.5 | 0.7 | 0.4 | 0.5 | 131.8 | 131.4 | 131.7 | 1.2 | 1.4 | 1.3 | 60.04 | 60.02 | 60.01 | 284 | 1 | 25.7 | 94064.2 | 16061 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-05-10 06:39 | Normal | 469 | 481.3 | 422.6 | 0.7 | 0.4 | 0.5 | 130.9 | 130.8 | 131 | 1.2 | 1.4 | 1.4 | 59.97 | 60 | 59.95 | 298 | 1 | 25.8 | 94064.2 | 16061 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-05-10 06:40 | Normal | 484.6 | 478.8 | 425.3 | 0.7 | 0.4 | 0.5 | 130.9 | 130.8 | 131.1 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 59.97 | 60.08 | 60.05 | 309 | 1 | 25.9 | 94064.2 | 16061 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-05-10 06:41 | Normal | 481.3 | 469.9 | 416.3 | 0.7 | 0.4 | 0.5 | 130.4 | 130.3 | 130.6 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 60.06 | 60.02 | 60.05 | 322 | 1 | 26.1 | 94064.2 | 16061 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-05-10 06:42 | Normal | 492.1 | 462 | 421.5 | 0.7 | 0.4 | 0.5 | 130.6 | 130.4 | 130.6 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 60.05 | 60.06 | 60.03 | 330 | 1 | 26.2 | 94064.3 | 16061 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-05-10 06:43 | Normal | 475.6 | 409.9 | 434.3 | 0.8 | 0.4 | 0.5 | 130.5 | 130.3 | 130.5 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 60.03 | 60.05 | 60.06 | 339 | 1 | 26.3 | 94064.3 | 16061 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-05-10 06:44 | Normal | 481.8 | 403.9 | 449.6 | 0.8 | 0.4 | 0.5 | 130.5 | 130.4 | 130.7 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 59.98 | 60.01 | 59.99 | 354 | 1 | 26.4 | 94064.3 | 16061 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-05-10 06:45 | Normal | 484.6 | 404.8 | 424 | 0.8 | 0.4 | 0.5 | 130.7 | 130.4 | 130.6 | 1.3 | 1.5 | 1.5 | 60.04 | 60.02 | 60 | 361 | 1 | 26.5 | 94064.3 | 16061 | 0 | 0.8 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-05-10 06:46 | Normal | 491.2 | 415.7 | 400.1 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 130.5 | 130.3 | 130.7 | 1.4 | 1.4 | 1.5 | 60.03 | 60.07 | 60.02 | 374 | 1 | 26.7 | 94064.3 | 16061 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-05-10 06:47 | Normal | 485.4 | 412.8 | 400.3 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 130.5 | 130.2 | 130.6 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 60.04 | 60.03 | 60 | 383 | 1 | 26.7 | 94064.3 | 16061 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-05-10 06:48 | Normal | 477.2 | 387.8 | 394.7 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 130.5 | 130.1 | 130.5 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 60 | 60.02 | 60 | 385 | 1 | 26.8 | 94064.3 | 16061 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-05-10 06:49 | Normal | 476.4 | 518.8 | 425.5 | 0.8 | 0.4 | 0.5 | 130.5 | 130.1 | 130.6 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 59.99 | 59.98 | 59.98 | 391 | 1 | 27 | 94064.3 | 16061 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-05-10 06:50 | Normal | 486.6 | 512.1 | 435.5 | 0.8 | 0.4 | 0.5 | 130.5 | 130.2 | 130.5 | 1.4 | 1.6 | 1.6 | 60.04 | 59.94 | 59.98 | 410 | 1 | 27.1 | 94064.3 | 16061 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-05-10 06:51 | Normal | 486.3 | 458.5 | 429 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 130.5 | 130.3 | 130.5 | 1.5 | 1.6 | 1.6 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 442 | 1 | 27.2 | 94064.3 | 16061 | 0 | 0.8 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-05-10 06:52 | Normal | 505.7 | 442 | 469.9 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 130.4 | 130.2 | 130.5 | 1.5 | 1.6 | 1.7 | 59.96 | 60.08 | 59.98 | 464 | 1 | 27.3 | 94064.3 | 16061 | 0 | 0.8 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-05-10 06:53 | Normal | 483.6 | 460.5 | 461.3 | 0.9 | 0.5 | 0.5 | 130.5 | 130.2 | 130.5 | 1.6 | 1.7 | 1.7 | 59.97 | 60.02 | 59.99 | 510 | 1 | 27.4 | 94064.3 | 16061 | 0 | 0.8 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-05-10 06:54 | Normal | 500.7 | 437.8 | 478.5 | 0.9 | 0.5 | 0.5 | 130.5 | 130.1 | 130.5 | 1.6 | 1.7 | 1.7 | 60.02 | 59.97 | 60.02 | 507 | 1 | 27.5 | 94064.3 | 16061 | 0 | 0.8 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-05-10 06:55 | Normal | 506.3 | 415.6 | 467 | 0.9 | 0.5 | 0.5 | 130.6 | 130.2 | 130.4 | 1.6 | 1.7 | 1.7 | 59.96 | 59.93 | 59.99 | 511 | 1 | 27.6 | 94064.3 | 16061 | 0 | 0.9 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-05-10 06:56 | Normal | 508.5 | 422.9 | 468.5 | 0.9 | 0.5 | 0.6 | 132 | 131.9 | 132 | 1.6 | 1.7 | 1.7 | 60.03 | 60.01 | 60.05 | 522 | 1 | 27.7 | 94064.4 | 16061 | 0 | 0.9 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-05-10 06:56 | Normal | 490.3 | 399.2 | 464.2 | 1 | 0.5 | 0.5 | 132.2 | 131.8 | 132.1 | 1.6 | 1.7 | 1.7 | 60.02 | 59.97 | 60.04 | 533 | 1 | 27.7 | 94064.4 | 16061 | 0.1 | 0.9 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-05-10 06:57 | Normal | 490.6 | 376.3 | 445.3 | 1 | 0.5 | 0.6 | 132.1 | 131.9 | 132.1 | 1.6 | 1.7 | 1.7 | 60.06 | 60.03 | 60.03 | 531 | 1 | 27.8 | 94064.4 | 16061 | 0.1 | 0.9 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-05-10 06:58 | Normal | 492.8 | 378.9 | 461.1 | 1 | 0.5 | 0.6 | 132.1 | 131.9 | 132.1 | 1.7 | 1.8 | 1.8 | 60.01 | 60.02 | 60.06 | 540 | 1 | 27.9 | 94064.4 | 16061 | 0.1 | 0.9 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-05-10 06:59 | Normal | 504.4 | 447.8 | 459.4 | 1 | 0.5 | 0.6 | 132.1 | 131.7 | 132 | 1.7 | 1.8 | 1.8 | 59.91 | 59.91 | 59.93 | 569 | 1 | 28 | 94064.4 | 16061 | 0.1 | 0.9 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-05-10 07:00 | Normal | 501.8 | 469.9 | 438.6 | 1 | 0.5 | 0.6 | 132.1 | 131.8 | 132 | 1.8 | 1.9 | 1.9 | 59.93 | 59.94 | 59.96 | 581 | 1 | 28.1 | 94064.4 | 16061 | 0.1 | 0.9 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-05-10 07:01 | Normal | 494.5 | 431.8 | 450.5 | 1 | 0.5 | 0.6 | 132.1 | 131.7 | 132 | 1.8 | 1.9 | 1.8 | 59.95 | 59.95 | 59.94 | 573 | 1 | 28.2 | 94064.4 | 16061 | 0.1 | 1 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-05-10 07:02 | Normal | 501 | 407.6 | 429.2 | 1 | 0.5 | 0.6 | 132.1 | 131.7 | 132 | 1.7 | 1.8 | 1.8 | 59.93 | 59.9 | 59.97 | 552 | 1 | 28.3 | 94064.4 | 16061 | 0.1 | 0.9 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-05-10 07:03 | Normal | 480.8 | 411.9 | 444.4 | 1 | 0.5 | 0.6 | 132 | 131.6 | 132 | 1.7 | 1.9 | 1.8 | 59.95 | 59.92 | 59.94 | 582 | 1 | 28.4 | 94064.4 | 16061 | 0.1 | 1 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-05-10 07:04 | Normal | 494.4 | 425.3 | 440.6 | 1 | 0.5 | 0.6 | 132 | 131.8 | 132.1 | 1.8 | 2 | 2 | 59.92 | 59.93 | 59.9 | 611 | 1 | 28.4 | 94064.4 | 16061 | 0.1 | 1 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-05-10 07:05 | Normal | 510.2 | 420.8 | 461.4 | 1 | 0.6 | 0.6 | 132 | 131.7 | 132 | 1.8 | 2 | 2 | 59.91 | 59.91 | 59.89 | 622 | 1 | 28.5 | 94064.4 | 16061 | 0.1 | 1 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-05-10 07:06 | Normal | 490.7 | 396 | 468.6 | 1.1 | 0.6 | 0.6 | 131.9 | 131.6 | 131.9 | 1.9 | 2.1 | 2 | 59.9 | 59.92 | 59.92 | 663 | 1 | 28.6 | 94064.5 | 16062 | 0.1 | 1 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-05-10 07:07 | Normal | 492.8 | 372.7 | 495.1 | 1.1 | 0.6 | 0.6 | 132 | 131.8 | 132 | 2 | 2.1 | 2.1 | 59.93 | 59.91 | 59.9 | 690 | 1 | 28.7 | 94064.5 | 16062 | 0.1 | 1 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-05-10 07:09 | Normal | 499.7 | 403.9 | 507.6 | 1.1 | 0.6 | 0.6 | 132 | 131.8 | 132 | 2.1 | 2.2 | 2.2 | 59.89 | 59.95 | 59.92 | 736 | 1 | 28.8 | 94064.5 | 16062 | 0.1 | 1 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-05-10 07:10 | Normal | 494.3 | 434.8 | 493.1 | 1.2 | 0.6 | 0.6 | 131.9 | 131.7 | 132 | 2.2 | 2.4 | 2.3 | 59.89 | 59.9 | 59.92 | 803 | 1 | 28.9 | 94064.5 | 16062 | 0.1 | 1 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-05-10 07:10 | Normal | 497.1 | 454.1 | 499.1 | 1.3 | 0.6 | 0.6 | 132 | 131.8 | 132 | 2.3 | 2.4 | 2.4 | 59.95 | 59.95 | 59.98 | 841 | 1 | 29 | 94064.5 | 16062 | 0.2 | 1.1 | 0.4 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-05-10 07:11 | Normal | 507.2 | 485.8 | 501.2 | 1.3 | 0.6 | 0.7 | 132.1 | 131.8 | 132 | 2.5 | 2.6 | 2.5 | 59.96 | 59.97 | 60 | 905 | 1 | 29.1 | 94064.5 | 16062 | 0.2 | 1.1 | 0.4 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-05-10 07:12 | Normal | 502.6 | 484 | 504.5 | 1.3 | 0.6 | 0.7 | 132.1 | 131.8 | 132.1 | 2.6 | 2.7 | 2.7 | 59.99 | 59.98 | 59.97 | 965 | 1 | 29.2 | 94064.5 | 16062 | 0.3 | 1.1 | 0.4 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-05-10 07:13 | Normal | 504 | 483.9 | 517.9 | 1.4 | 0.6 | 0.7 | 132.2 | 131.9 | 132.2 | 2.7 | 2.9 | 2.8 | 59.98 | 60.01 | 59.98 | 1014 | 1 | 29.3 | 94064.5 | 16062 | 0.3 | 1.1 | 0.5 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-05-10 07:14 | Normal | 503.5 | 483.8 | 507.2 | 1.5 | 0.7 | 0.8 | 132.1 | 131.9 | 132.2 | 2.9 | 3 | 3 | 59.98 | 60.01 | 59.95 | 1099 | 1 | 29.4 | 94064.6 | 16062 | 0.3 | 1.1 | 0.5 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-05-10 07:15 | Normal | 506.6 | 473.3 | 512.2 | 1.5 | 0.7 | 0.8 | 132.2 | 131.9 | 132.1 | 3 | 3.1 | 3.1 | 60.04 | 60.01 | 60.01 | 1153 | 1 | 29.5 | 94064.6 | 16062 | 0.3 | 1.2 | 0.5 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-05-10 07:16 | Normal | 511.5 | 500 | 499.3 | 1.6 | 0.7 | 0.8 | 132.1 | 131.8 | 132.1 | 3.2 | 3.3 | 3.3 | 59.98 | 59.97 | 60.01 | 1220 | 1 | 29.6 | 94064.6 | 16062 | 0.3 | 1.2 | 0.5 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-05-10 07:17 | Normal | 506.6 | 484.1 | 511.5 | 1.6 | 0.8 | 0.8 | 132.1 | 131.7 | 132.1 | 3.3 | 3.4 | 3.4 | 60.02 | 59.99 | 60.01 | 1264 | 1 | 29.7 | 94064.6 | 16062 | 0.4 | 1.3 | 0.6 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-05-10 07:19 | Normal | 515.5 | 502.1 | 513.3 | 1.6 | 0.8 | 0.9 | 132.1 | 131.8 | 132 | 3.4 | 3.6 | 3.6 | 60 | 59.95 | 60 | 1322 | 1 | 29.8 | 94064.7 | 16062 | 0.4 | 1.3 | 0.6 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-05-10 07:20 | Normal | 508.6 | 497 | 506.5 | 1.7 | 0.8 | 0.9 | 132.1 | 131.7 | 132 | 3.5 | 3.6 | 3.6 | 60.03 | 60.03 | 60.02 | 1356 | 1 | 29.8 | 94064.7 | 16062 | 0.4 | 1.3 | 0.6 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-05-10 07:21 | Normal | 512.4 | 501.7 | 508.1 | 1.7 | 0.8 | 0.9 | 132 | 131.6 | 131.9 | 3.6 | 3.7 | 3.7 | 60.02 | 60 | 60 | 1382 | 1 | 29.9 | 94064.7 | 16062 | 0.4 | 1.3 | 0.6 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-05-10 07:22 | Normal | 503 | 503.6 | 511.2 | 1.8 | 0.8 | 0.9 | 132.1 | 131.7 | 132.1 | 3.5 | 3.6 | 3.6 | 60.03 | 60.02 | 60.01 | 1356 | 1 | 30 | 94064.7 | 16062 | 0.4 | 1.3 | 0.6 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-05-10 07:23 | Normal | 499.7 | 493.5 | 506.3 | 1.7 | 0.8 | 0.9 | 132.2 | 131.8 | 132.1 | 3.5 | 3.6 | 3.5 | 60 | 59.99 | 59.97 | 1330 | 1 | 30.1 | 94064.7 | 16062 | 0.5 | 1.3 | 0.6 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-05-10 07:24 | Normal | 508.6 | 511 | 517.3 | 1.8 | 0.8 | 0.9 | 132 | 131.8 | 132.1 | 3.7 | 3.8 | 3.8 | 60 | 60.03 | 59.95 | 1426 | 1 | 30.2 | 94064.8 | 16062 | 0.5 | 1.3 | 0.6 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-05-10 07:25 | Normal | 511.8 | 509.2 | 518.3 | 1.9 | 0.8 | 1 | 132 | 131.9 | 132.1 | 3.9 | 4 | 4 | 59.94 | 59.99 | 59.99 | 1509 | 1 | 30.3 | 94064.8 | 16062 | 0.5 | 1.4 | 0.7 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-05-10 07:26 | Normal | 518.4 | 506.7 | 515.3 | 1.9 | 0.9 | 1 | 132.2 | 132 | 132.3 | 4.1 | 4.2 | 4.1 | 60 | 59.99 | 60.01 | 1591 | 1 | 30.4 | 94064.8 | 16062 | 0.5 | 1.4 | 0.7 | 0.1 | 0.7 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-05-10 07:27 | Normal | 512.8 | 511.1 | 514.4 | 2 | 0.9 | 1 | 132.2 | 132 | 132.2 | 4.3 | 4.4 | 4.3 | 60 | 59.96 | 59.99 | 1659 | 1 | 30.5 | 94064.9 | 16062 | 0.6 | 1.5 | 0.8 | 0.1 | 0.7 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-05-10 07:28 | Normal | 509.4 | 509.5 | 514 | 2.1 | 0.9 | 1 | 132.4 | 132 | 132.3 | 4.3 | 4.4 | 4.5 | 60.03 | 59.99 | 60.02 | 1691 | 1 | 30.6 | 94064.9 | 16062 | 0.6 | 1.5 | 0.8 | 0.1 | 0.7 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-05-10 07:29 | Normal | 508.4 | 519.9 | 523.8 | 2.1 | 0.9 | 1 | 132.2 | 131.9 | 132.1 | 4.4 | 4.5 | 4.5 | 59.92 | 60.01 | 59.94 | 1705 | 1 | 26.7 | 94064.9 | 16062 | 0.6 | 1.5 | 0.8 | 0.1 | 0.7 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-05-10 07:30 | Normal | 510 | 502.1 | 520.8 | 2.1 | 1 | 1 | 132.1 | 131.7 | 132 | 4.4 | 4.5 | 4.5 | 59.99 | 59.97 | 59.97 | 1701 | 1 | 25.2 | 94064.9 | 16062 | 0.6 | 1.5 | 0.8 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-05-10 07:31 | Normal | 510.6 | 500.9 | 520.2 | 2 | 0.9 | 1 | 132.1 | 131.6 | 132 | 4 | 4.1 | 4.1 | 59.95 | 59.99 | 59.98 | 1559 | 1 | 24.7 | 94065 | 16062 | 0.5 | 1.4 | 0.7 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-05-10 07:32 | Normal | 499.8 | 492.4 | 507 | 1.8 | 0.8 | 0.9 | 132 | 131.7 | 132 | 3.5 | 3.6 | 3.6 | 60 | 59.97 | 59.96 | 1366 | 1 | 25.1 | 94065 | 16062 | 0.5 | 1.3 | 0.6 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-05-10 07:34 | Normal | 520.2 | 504.4 | 514.8 | 2 | 1 | 1 | 132.1 | 131.9 | 132.1 | 4.1 | 4.2 | 4.2 | 59.98 | 59.94 | 60.03 | 1600 | 1 | 24.9 | 94065 | 16062 | 0.5 | 1.4 | 0.7 | 0.1 | 0.7 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-05-10 07:35 | Normal | 511.3 | 503.9 | 508.4 | 2 | 0.9 | 1 | 132.1 | 131.9 | 132 | 4.2 | 4.3 | 4.2 | 60 | 59.96 | 60 | 1611 | 1 | 24.7 | 94065.1 | 16062 | 0.6 | 1.4 | 0.8 | 0.1 | 0.7 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-05-10 07:36 | Normal | 505.1 | 511 | 507.4 | 2 | 0.9 | 1 | 132.1 | 132 | 132.3 | 4.2 | 4.3 | 4.2 | 60.02 | 60.02 | 60.03 | 1618 | 1 | 24.6 | 94065.1 | 16062 | 0.6 | 1.5 | 0.7 | 0.1 | 0.7 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-05-10 07:37 | Normal | 511.3 | 501 | 515.3 | 2 | 1 | 1 | 132.2 | 132.1 | 132.3 | 4.3 | 4.4 | 4.4 | 60.05 | 60.01 | 60.04 | 1659 | 1 | 24.6 | 94065.1 | 16062 | 0.6 | 1.5 | 0.8 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-05-10 07:38 | Normal | 512.2 | 495.8 | 522.1 | 2.1 | 1 | 1 | 132.1 | 132 | 132.2 | 4.3 | 4.4 | 4.4 | 60.09 | 60.01 | 60.02 | 1672 | 1 | 24.6 | 94065.1 | 16062 | 0.6 | 1.5 | 0.8 | 0.1 | 0.7 | 0.3 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2025-05-10 07:39 | Normal | 508.4 | 504.9 | 515.1 | 2.1 | 1 | 1.1 | 132.2 | 132.1 | 132.2 | 4.4 | 4.5 | 4.5 | 60.1 | 60.07 | 60.05 | 1721 | 1 | 24.6 | 94065.2 | 16062 | 0.6 | 1.5 | 0.8 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2025-05-10 07:40 | Normal | 500.7 | 503 | 521 | 2.1 | 1 | 1 | 132.2 | 132 | 132.2 | 4.3 | 4.4 | 4.4 | 60.04 | 60.13 | 60.08 | 1684 | 1 | 24.7 | 94065.2 | 16062 | 0.6 | 1.5 | 0.8 | 0.1 | 0.7 | 0.3 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2025-05-10 07:42 | Normal | 505.4 | 497.6 | 515 | 2 | 0.9 | 1 | 132 | 131.8 | 132 | 4 | 4.1 | 4.1 | 60.06 | 60.06 | 60.08 | 1545 | 1 | 24.7 | 94065.2 | 16062 | 0.5 | 1.4 | 0.7 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2025-05-10 07:42 | Normal | 504.4 | 494 | 511.8 | 1.8 | 0.8 | 0.9 | 132 | 131.7 | 132 | 3.7 | 3.8 | 3.8 | 60.01 | 60.02 | 60.02 | 1434 | 1 | 24.9 | 94065.3 | 16062 | 0.5 | 1.3 | 0.7 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-05-10 07:43 | Normal | 508.1 | 490 | 500.5 | 1.6 | 0.8 | 0.8 | 131.9 | 131.7 | 131.9 | 3.2 | 3.3 | 3.3 | 60.05 | 60.01 | 60.04 | 1218 | 1 | 25.6 | 94065.3 | 16062 | 0.3 | 1.3 | 0.6 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-05-10 07:44 | Normal | 494.5 | 484 | 506.6 | 1.5 | 0.6 | 0.7 | 131.9 | 131.6 | 131.8 | 2.7 | 2.8 | 2.8 | 60.07 | 60.03 | 60.08 | 1017 | 1 | 26.2 | 94065.3 | 16062 | 0.3 | 1.1 | 0.5 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-05-10 07:45 | Normal | 504.6 | 473.5 | 493.6 | 1.3 | 0.6 | 0.7 | 131.8 | 131.5 | 131.7 | 2.4 | 2.5 | 2.5 | 60.08 | 60.05 | 60.09 | 884 | 1 | 26.8 | 94065.3 | 16062 | 0.2 | 1.1 | 0.4 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-05-10 07:46 | Normal | 493.2 | 462.8 | 506.6 | 1.3 | 0.6 | 0.6 | 131.7 | 131.6 | 131.8 | 2.3 | 2.5 | 2.5 | 60.05 | 60.1 | 60.06 | 865 | 1 | 27.3 | 94065.3 | 16062 | 0.2 | 1.1 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-05-10 07:47 | Normal | 496.6 | 451.4 | 495.4 | 1.2 | 0.6 | 0.6 | 131.7 | 131.5 | 131.7 | 2.2 | 2.3 | 2.3 | 60.03 | 60.02 | 60.04 | 789 | 1 | 27.8 | 94065.3 | 16062 | 0.1 | 1 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-05-10 07:48 | Normal | 481.5 | 436.8 | 480.4 | 1.1 | 0.6 | 0.6 | 131.7 | 131.3 | 131.6 | 2.1 | 2.2 | 2.1 | 60.04 | 60.05 | 60.04 | 722 | 1 | 28.3 | 94065.4 | 16062 | 0.1 | 1 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-05-10 07:49 | Normal | 487.6 | 435.1 | 471.5 | 1.3 | 0.6 | 0.7 | 131.8 | 131.3 | 131.6 | 2.3 | 2.5 | 2.4 | 60.05 | 60.06 | 60.04 | 844 | 1 | 28.7 | 94065.4 | 16062 | 0.2 | 1.1 | 0.4 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-05-10 07:51 | Normal | 501.5 | 488.6 | 481.3 | 1.3 | 0.6 | 0.7 | 131.7 | 131.4 | 131.6 | 2.5 | 2.7 | 2.7 | 60.02 | 59.98 | 60.02 | 940 | 1 | 29.3 | 94065.4 | 16062 | 0.2 | 1.1 | 0.4 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-05-10 07:52 | Normal | 497.6 | 470 | 457.5 | 1.3 | 0.6 | 0.7 | 131.8 | 131.4 | 131.9 | 2.4 | 2.5 | 2.4 | 60.01 | 60.04 | 60.04 | 857 | 1 | 29.7 | 94065.4 | 16062 | 0.2 | 1.1 | 0.4 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-05-10 07:52 | Normal | 498.2 | 443.2 | 478.3 | 1.2 | 0.6 | 0.6 | 131.6 | 131.5 | 131.7 | 2.2 | 2.3 | 2.3 | 60.01 | 60.02 | 60.01 | 794 | 1 | 29.9 | 94065.4 | 16062 | 0.1 | 1 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-05-10 07:54 | Normal | 497.3 | 408.9 | 464.3 | 1.1 | 0.5 | 0.6 | 131.7 | 131.6 | 131.6 | 1.9 | 2 | 2 | 60.06 | 60.03 | 60.07 | 643 | 1 | 30.3 | 94065.4 | 16062 | 0.1 | 1 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-05-10 07:55 | Normal | 499.1 | 400.1 | 455.5 | 0.9 | 0.5 | 0.5 | 131.7 | 131.5 | 131.6 | 1.6 | 1.7 | 1.7 | 59.94 | 59.98 | 59.97 | 487 | 1 | 30.5 | 94065.4 | 16062 | 0 | 0.9 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-05-10 07:56 | Normal | 483.3 | 406.8 | 443.2 | 0.9 | 0.5 | 0.5 | 131.6 | 131.5 | 131.6 | 1.5 | 1.6 | 1.6 | 60.01 | 60.02 | 60.05 | 451 | 1 | 30.7 | 94065.5 | 16062 | 0 | 0.9 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-05-10 07:57 | Normal | 481.1 | 390.5 | 437.1 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 131.7 | 131.5 | 131.6 | 1.4 | 1.6 | 1.5 | 60 | 60 | 60 | 418 | 1 | 30.9 | 94065.5 | 16062 | 0 | 0.8 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-05-10 07:58 | Normal | 501.2 | 395.1 | 415.3 | 0.9 | 0.5 | 0.5 | 131.8 | 131.5 | 131.8 | 1.5 | 1.6 | 1.6 | 59.97 | 59.96 | 60.06 | 469 | 1 | 31.1 | 94065.5 | 16062 | 0 | 0.9 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-05-10 07:59 | Normal | 501.1 | 400.7 | 447.3 | 1 | 0.5 | 0.6 | 131.7 | 131.4 | 131.7 | 1.7 | 1.8 | 1.8 | 60.08 | 60.01 | 60.06 | 554 | 1 | 31.3 | 94065.5 | 16062 | 0 | 0.9 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-05-10 08:00 | Normal | 495.3 | 378.8 | 437.3 | 1.1 | 0.5 | 0.6 | 131.5 | 131.3 | 131.4 | 1.8 | 1.9 | 1.9 | 60.02 | 59.97 | 59.98 | 599 | 1 | 31.5 | 94065.5 | 16062 | 0.1 | 1 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-05-10 08:01 | Normal | 494.1 | 429.6 | 473.3 | 1.1 | 0.6 | 0.6 | 131.5 | 131.3 | 131.4 | 2.1 | 2.2 | 2.2 | 60.02 | 60.02 | 60.03 | 732 | 1 | 31.7 | 94065.5 | 16062 | 0.1 | 1 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-05-10 08:02 | Normal | 491.1 | 446.8 | 474 | 1.3 | 0.6 | 0.6 | 131.6 | 131.3 | 131.4 | 2.3 | 2.4 | 2.3 | 60.01 | 59.99 | 60.02 | 811 | 1 | 31.8 | 94065.5 | 16062 | 0.2 | 1.1 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-05-10 08:03 | Normal | 493 | 434.8 | 472.1 | 1.3 | 0.6 | 0.7 | 131.8 | 131.4 | 131.6 | 2.4 | 2.6 | 2.5 | 59.98 | 59.99 | 59.97 | 890 | 1 | 32 | 94065.5 | 16062 | 0.2 | 1.1 | 0.4 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-05-10 08:04 | Normal | 509.5 | 430.1 | 481.6 | 1.3 | 0.6 | 0.7 | 131.7 | 131.5 | 131.7 | 2.4 | 2.5 | 2.5 | 59.96 | 59.97 | 59.97 | 880 | 1 | 32.1 | 94065.5 | 16062 | 0.2 | 1.1 | 0.4 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-05-10 08:05 | Normal | 493.4 | 414.2 | 468.9 | 1.3 | 0.6 | 0.6 | 131.6 | 131.4 | 131.6 | 2.3 | 2.4 | 2.3 | 59.99 | 60 | 60.03 | 819 | 1 | 32.3 | 94065.6 | 16062 | 0.2 | 1.1 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-05-10 08:06 | Normal | 488.9 | 420.9 | 461.5 | 1.2 | 0.6 | 0.6 | 131.7 | 131.4 | 131.5 | 2.1 | 2.2 | 2.2 | 59.97 | 59.98 | 60 | 750 | 1 | 32.4 | 94065.6 | 16063 | 0.1 | 1 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-05-10 08:07 | Normal | 504.5 | 398.1 | 443.5 | 1.1 | 0.6 | 0.6 | 131.6 | 131.5 | 131.5 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 60 | 60.01 | 60.03 | 715 | 1 | 32.4 | 94065.6 | 16063 | 0.1 | 1 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-05-10 08:08 | Normal | 495.9 | 451.8 | 467.3 | 1.3 | 0.6 | 0.6 | 131.8 | 131.5 | 131.6 | 2.3 | 2.4 | 2.3 | 60.02 | 59.98 | 59.99 | 814 | 1 | 32.5 | 94065.6 | 16063 | 0.2 | 1.1 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-05-10 08:09 | Normal | 501.2 | 448.5 | 491.4 | 1.3 | 0.6 | 0.6 | 131.7 | 131.6 | 131.6 | 2.4 | 2.5 | 2.5 | 60.03 | 60.03 | 60.01 | 881 | 1 | 32.6 | 94065.6 | 16063 | 0.2 | 1.1 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-05-10 08:10 | Normal | 496.8 | 417.8 | 477.1 | 1.3 | 0.6 | 0.6 | 131.6 | 131.6 | 131.6 | 2.3 | 2.3 | 2.4 | 60.01 | 59.96 | 59.96 | 811 | 1 | 32.7 | 94065.6 | 16063 | 0.2 | 1.1 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-05-10 08:11 | Normal | 486.8 | 413.7 | 451.3 | 1.1 | 0.6 | 0.6 | 131.6 | 131.5 | 131.5 | 2 | 2.1 | 2.1 | 59.95 | 59.96 | 59.94 | 700 | 1 | 32.8 | 94065.6 | 16063 | 0.1 | 1 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-05-10 08:12 | Normal | 492 | 408.6 | 453.7 | 1.1 | 0.5 | 0.6 | 131.6 | 131.4 | 131.6 | 1.9 | 2 | 2 | 60 | 60.01 | 59.98 | 652 | 1 | 32.9 | 94065.6 | 16063 | 0.1 | 1 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-05-10 08:13 | Normal | 496.4 | 398.1 | 479.1 | 1.1 | 0.6 | 0.6 | 131.7 | 131.4 | 131.7 | 2 | 2.2 | 2.1 | 60.01 | 59.98 | 59.96 | 723 | 1 | 33 | 94065.7 | 16063 | 0.1 | 1 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-05-10 08:14 | Normal | 497 | 408.8 | 485.4 | 1.3 | 0.6 | 0.7 | 131.7 | 131.5 | 131.7 | 2.4 | 2.5 | 2.4 | 60 | 60.02 | 60 | 848 | 1 | 33 | 94065.7 | 16063 | 0.2 | 1.1 | 0.4 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-05-10 08:15 | Normal | 484.9 | 467.6 | 498.1 | 1.5 | 0.7 | 0.8 | 131.8 | 131.5 | 131.7 | 2.9 | 3 | 3 | 59.97 | 59.97 | 59.96 | 1094 | 1 | 33.1 | 94065.7 | 16063 | 0.3 | 1.2 | 0.5 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-05-10 08:17 | Normal | 513.1 | 505 | 507.4 | 1.6 | 0.7 | 0.8 | 132 | 131.7 | 131.8 | 3.3 | 3.4 | 3.3 | 59.97 | 59.98 | 60 | 1232 | 1 | 33.2 | 94065.7 | 16063 | 0.3 | 1.2 | 0.5 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-05-10 08:17 | Normal | 510 | 511.1 | 501.9 | 1.6 | 0.7 | 0.8 | 131.8 | 131.6 | 131.7 | 3.3 | 3.4 | 3.4 | 60 | 60 | 59.99 | 1267 | 1 | 33.3 | 94065.7 | 16063 | 0.3 | 1.3 | 0.5 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-05-10 08:17 | Normal | 507.4 | 495 | 508.8 | 1.6 | 0.8 | 0.8 | 131.9 | 131.6 | 131.7 | 3.3 | 3.4 | 3.4 | 59.97 | 60 | 59.98 | 1275 | 1 | 33.3 | 94065.7 | 16063 | 0.4 | 1.3 | 0.6 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-05-10 08:18 | Normal | 500.5 | 464.8 | 508.9 | 1.6 | 0.8 | 0.8 | 131.8 | 131.7 | 131.7 | 3.2 | 3.3 | 3.3 | 59.97 | 59.95 | 59.95 | 1221 | 1 | 33.4 | 94065.8 | 16063 | 0.4 | 1.3 | 0.5 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-05-10 08:18 | Normal | 501 | 465.7 | 503.7 | 1.6 | 0.8 | 0.8 | 131.7 | 131.6 | 131.7 | 3.3 | 3.4 | 3.3 | 60.01 | 60 | 60.04 | 1244 | 1 | 33.3 | 94065.7 | 16063 | 0.4 | 1.3 | 0.6 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-05-10 08:19 | Normal | 502.3 | 464.9 | 504.8 | 1.6 | 0.8 | 0.8 | 132.4 | 132.2 | 132.3 | 3.1 | 3.3 | 3.3 | 59.98 | 60 | 59.99 | 1208 | 1 | 33.4 | 94065.8 | 16063 | 0.4 | 1.3 | 0.5 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-05-10 08:20 | Normal | 496.5 | 484.5 | 503.1 | 1.6 | 0.7 | 0.8 | 132.4 | 132.2 | 132.3 | 3.1 | 3.2 | 3.2 | 60.03 | 59.99 | 59.97 | 1181 | 1 | 33.5 | 94065.8 | 16063 | 0.3 | 1.3 | 0.5 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-05-10 08:21 | Normal | 496.3 | 464.8 | 497.9 | 1.5 | 0.7 | 0.8 | 132.4 | 132.2 | 132.3 | 2.9 | 3 | 2.9 | 60 | 60.03 | 60.03 | 1101 | 1 | 33.5 | 94065.8 | 16063 | 0.3 | 1.2 | 0.5 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-05-10 08:22 | Normal | 489.1 | 465.6 | 497.7 | 1.5 | 0.7 | 0.7 | 132.4 | 132.2 | 132.3 | 2.7 | 2.9 | 2.8 | 60 | 59.99 | 59.98 | 1030 | 1 | 33.6 | 94065.8 | 16063 | 0.3 | 1.1 | 0.5 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-05-10 08:23 | Normal | 490.8 | 467 | 496.6 | 1.4 | 0.6 | 0.7 | 132.4 | 132.1 | 132.3 | 2.6 | 2.7 | 2.7 | 60.03 | 60.05 | 60.06 | 985 | 1 | 33.6 | 94065.8 | 16063 | 0.3 | 1.1 | 0.5 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-05-10 08:24 | Normal | 481 | 461.5 | 508.8 | 1.4 | 0.6 | 0.6 | 132.3 | 131.9 | 132.2 | 2.5 | 2.7 | 2.6 | 60.05 | 60.08 | 60.03 | 938 | 1 | 33.7 | 94065.9 | 16063 | 0.3 | 1.1 | 0.5 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-05-10 08:26 | Normal | 490.5 | 461.3 | 503.3 | 1.4 | 0.6 | 0.7 | 132.1 | 131.6 | 132 | 2.5 | 2.6 | 2.6 | 60.02 | 60.01 | 60.03 | 930 | 1 | 33.8 | 94065.9 | 16063 | 0.2 | 1.1 | 0.5 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-05-10 08:26 | Normal | 490 | 444.9 | 503 | 1.4 | 0.6 | 0.7 | 131.9 | 131.6 | 131.9 | 2.5 | 2.7 | 2.6 | 60.01 | 60.03 | 59.99 | 917 | 1 | 33.8 | 94065.9 | 16063 | 0.2 | 1.1 | 0.4 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-05-10 08:27 | Normal | 488 | 478.9 | 502 | 1.5 | 0.6 | 0.7 | 132.1 | 131.8 | 132 | 2.7 | 2.8 | 2.8 | 60.06 | 60.06 | 60 | 1000 | 1 | 33.9 | 94065.9 | 16063 | 0.3 | 1.1 | 0.5 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-05-10 08:28 | Normal | 494 | 469.6 | 504.7 | 1.4 | 0.6 | 0.7 | 132.1 | 131.7 | 132 | 2.7 | 2.8 | 2.8 | 60.01 | 59.98 | 60 | 1005 | 1 | 33.9 | 94065.9 | 16063 | 0.3 | 1.1 | 0.5 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-05-10 08:29 | Normal | 490.8 | 479.3 | 498.3 | 1.4 | 0.6 | 0.7 | 132.2 | 131.8 | 132.1 | 2.6 | 2.7 | 2.7 | 60.05 | 59.98 | 60.02 | 974 | 1 | 34 | 94065.9 | 16063 | 0.3 | 1.1 | 0.4 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-05-10 08:30 | Normal | 496.1 | 466.1 | 498.9 | 1.3 | 0.6 | 0.6 | 132.1 | 131.8 | 132 | 2.4 | 2.6 | 2.5 | 60 | 60 | 60.01 | 920 | 1 | 34 | 94066 | 16063 | 0.2 | 1.1 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-05-10 08:31 | Normal | 498.1 | 465.6 | 476.3 | 1.3 | 0.6 | 0.6 | 132.1 | 131.8 | 132 | 2.3 | 2.4 | 2.4 | 60.03 | 60.03 | 60.05 | 848 | 1 | 34.1 | 94066 | 16063 | 0.2 | 1.1 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-05-10 08:32 | Normal | 499.1 | 464.6 | 474 | 1.2 | 0.6 | 0.6 | 132.1 | 131.8 | 132.1 | 2.3 | 2.3 | 2.4 | 60.05 | 60.03 | 60.06 | 818 | 1 | 34.1 | 94066 | 16063 | 0.2 | 1 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-05-10 08:34 | Normal | 489.3 | 458.1 | 478.3 | 1.3 | 0.6 | 0.6 | 132.2 | 131.9 | 132.1 | 2.4 | 2.5 | 2.5 | 60.07 | 60.07 | 60.07 | 862 | 1 | 34.2 | 94066 | 16063 | 0.2 | 1.1 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-05-10 08:35 | Normal | 499.3 | 433.9 | 495.5 | 1.4 | 0.6 | 0.7 | 132 | 131.9 | 132.2 | 2.5 | 2.7 | 2.6 | 60 | 59.99 | 59.99 | 953 | 1 | 34.2 | 94066 | 16063 | 0.3 | 1.1 | 0.5 | 0.2 | 0.4 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-05-10 08:36 | Normal | 495.6 | 478 | 507 | 1.5 | 0.7 | 0.7 | 132.2 | 132 | 132.3 | 2.8 | 2.9 | 2.9 | 60 | 59.96 | 60.06 | 1060 | 1 | 34.3 | 94066 | 16063 | 0.3 | 1.2 | 0.5 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-05-10 08:37 | Normal | 492.1 | 476.8 | 500.9 | 1.5 | 0.7 | 0.8 | 132.1 | 132 | 132.2 | 2.9 | 3 | 3 | 60.05 | 60.02 | 60 | 1099 | 1 | 34.3 | 94066.1 | 16063 | 0.3 | 1.2 | 0.5 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-05-10 08:37 | Normal | 494.3 | 471.8 | 503.6 | 1.4 | 0.6 | 0.7 | 132.2 | 132.1 | 132.2 | 2.7 | 2.8 | 2.7 | 60.02 | 60.04 | 60.07 | 996 | 1 | 34.4 | 94066.1 | 16063 | 0.3 | 1.1 | 0.4 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-05-10 08:39 | Normal | 503.4 | 435.1 | 499.8 | 1.3 | 0.6 | 0.6 | 132.1 | 132 | 132.1 | 2.4 | 2.5 | 2.5 | 60.02 | 60.02 | 60 | 877 | 1 | 34.4 | 94066.1 | 16063 | 0.2 | 1.1 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-05-10 08:40 | Normal | 501.8 | 457.6 | 485.3 | 1.3 | 0.6 | 0.6 | 132.1 | 132 | 132.1 | 2.4 | 2.5 | 2.4 | 59.98 | 60 | 59.95 | 867 | 1 | 34.4 | 94066.1 | 16063 | 0.2 | 1.1 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-05-10 08:41 | Normal | 495 | 454 | 499 | 1.4 | 0.7 | 0.7 | 132.2 | 132 | 132.3 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 60.03 | 60.06 | 60.03 | 987 | 1 | 34.5 | 94066.1 | 16063 | 0.3 | 1.1 | 0.5 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-05-10 08:45 | Normal | 504.3 | 495.1 | 507.7 | 1.8 | 0.8 | 0.9 | 132.5 | 132.3 | 132.5 | 3.8 | 3.9 | 3.9 | 60 | 60 | 59.98 | 1458 | 1 | 34.7 | 94066.2 | 16063 | 0.5 | 1.3 | 0.6 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-05-10 08:50 | Normal | 503.3 | 499.8 | 515.8 | 1.8 | 0.8 | 0.8 | 132.6 | 132.3 | 132.6 | 3.6 | 3.7 | 3.7 | 60 | 60.05 | 60.04 | 1372 | 1 | 34.9 | 94066.3 | 16063 | 0.5 | 1.3 | 0.6 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-05-10 08:55 | Normal | 508.8 | 515 | 516.9 | 2.5 | 1.1 | 1.3 | 132.5 | 132.2 | 132.5 | 5.4 | 5.6 | 5.5 | 60.04 | 59.99 | 60.12 | 2149 | 1 | 28.1 | 94066.5 | 16063 | 0.8 | 1.7 | 1 | 0.1 | 1 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-05-10 09:00 | Normal | 506.8 | 509.8 | 511.8 | 2.1 | 1 | 1 | 132.3 | 132.2 | 132.5 | 4.3 | 4.4 | 4.4 | 59.98 | 59.96 | 59.97 | 1696 | 1 | 27.8 | 94066.7 | 16063 | 0.6 | 1.5 | 0.8 | 0.1 | 0.7 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-05-10 09:05 | Normal | 508.2 | 444.8 | 514.3 | 1.5 | 0.7 | 0.7 | 132.2 | 132.2 | 132.3 | 2.7 | 2.9 | 2.9 | 59.93 | 60 | 59.99 | 1052 | 1 | 30.2 | 94066.8 | 16064 | 0.3 | 1.1 | 0.5 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-05-10 09:10 | Normal | 509.5 | 513.8 | 516.9 | 2.1 | 0.9 | 1 | 132.4 | 132.3 | 132.6 | 4.3 | 4.4 | 4.4 | 60.04 | 60.05 | 60.09 | 1690 | 1 | 32.5 | 94066.9 | 16064 | 0.6 | 1.5 | 0.8 | 0.1 | 0.7 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-05-10 09:15 | Normal | 507.5 | 515.6 | 519.6 | 2.4 | 1.1 | 1.1 | 132.8 | 132.6 | 133 | 5.1 | 5.2 | 5.2 | 59.97 | 60.02 | 60.08 | 2013 | 1 | 29.7 | 94067 | 16064 | 0.8 | 1.6 | 0.9 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-05-10 09:20 | Normal | 504.4 | 501 | 509.8 | 2 | 0.9 | 1 | 132.7 | 132.4 | 132.7 | 4.1 | 4.2 | 4.2 | 60.01 | 59.98 | 60.02 | 1609 | 1 | 28.3 | 94067.2 | 16064 | 0.6 | 1.4 | 0.8 | 0.1 | 0.7 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-05-10 09:25 | Normal | 525.1 | 521.8 | 531.6 | 3.7 | 1.8 | 1.8 | 133.3 | 133.1 | 133.3 | 8.6 | 8.7 | 8.6 | 60.01 | 60.01 | 60 | 3387 | 1 | 28.3 | 94067.4 | 16064 | 1.5 | 2.3 | 1.6 | 0.1 | 1.5 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-05-10 09:30 | Normal | 522.2 | 524.8 | 531.6 | 4.8 | 2.3 | 2.2 | 133.7 | 133.6 | 133.6 | 11 | 11.2 | 11.2 | 60.04 | 60.02 | 60.03 | 4412 | 1 | 28.7 | 94067.7 | 16064 | 2 | 2.8 | 2.1 | 0.1 | 1.9 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-05-10 09:35 | Normal | 502.5 | 518 | 528.5 | 3.3 | 1.6 | 1.6 | 133.4 | 133 | 133.2 | 7.4 | 7.5 | 7.5 | 60.09 | 60.11 | 60.1 | 2912 | 1 | 29.2 | 94068 | 16064 | 1.2 | 2.1 | 1.4 | 0.1 | 1.3 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-05-10 09:40 | Normal | 502.6 | 515.3 | 519.7 | 3.3 | 1.5 | 1.6 | 133.3 | 133 | 133.3 | 7.1 | 7.3 | 7.2 | 60.02 | 60.02 | 59.93 | 2825 | 1 | 29.5 | 94068.3 | 16064 | 1.1 | 2.1 | 1.3 | 0.1 | 1.3 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-05-10 09:45 | Normal | 494.6 | 512.7 | 508.4 | 1.8 | 0.8 | 0.9 | 132.9 | 132.7 | 133.1 | 3.7 | 3.8 | 3.8 | 60.05 | 60 | 60.05 | 1420 | 1 | 31.1 | 94068.4 | 16064 | 0.5 | 1.3 | 0.6 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-05-10 09:50 | Normal | 499.4 | 506.8 | 512.4 | 2 | 0.9 | 1 | 132.9 | 132.8 | 133.1 | 4.1 | 4.3 | 4.3 | 60.03 | 60.04 | 60.07 | 1631 | 1 | 29.9 | 94068.5 | 16064 | 0.6 | 1.5 | 0.7 | 0.1 | 0.7 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-05-10 09:55 | Normal | 513 | 508.1 | 504.5 | 2 | 0.9 | 1 | 132.9 | 132.6 | 132.9 | 4.1 | 4.3 | 4.2 | 59.98 | 60 | 59.98 | 1637 | 1 | 29.9 | 94068.7 | 16064 | 0.6 | 1.4 | 0.8 | 0.1 | 0.7 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-05-10 10:00 | Normal | 507.5 | 497.6 | 511.5 | 2 | 0.9 | 1 | 133 | 133 | 133 | 4.1 | 4.2 | 4.2 | 59.99 | 60.08 | 60.02 | 1604 | 1 | 31.8 | 94068.8 | 16064 | 0.6 | 1.4 | 0.7 | 0.1 | 0.7 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-05-10 10:05 | Normal | 513.5 | 519 | 521 | 2.1 | 0.9 | 1 | 133 | 132.7 | 133 | 4.4 | 4.6 | 4.5 | 60.02 | 59.94 | 59.97 | 1735 | 1 | 32.1 | 94068.9 | 16065 | 0.6 | 1.5 | 0.8 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-05-10 10:10 | Normal | 519.8 | 508.7 | 517.5 | 2.2 | 1 | 1.1 | 132.9 | 132.7 | 132.9 | 4.8 | 4.9 | 4.9 | 59.98 | 60.05 | 59.96 | 1868 | 1 | 29.9 | 94069.1 | 16065 | 0.7 | 1.5 | 0.9 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-05-10 10:15 | Normal | 502.8 | 506.3 | 511.5 | 2 | 0.9 | 1 | 132.5 | 132.4 | 132.6 | 4.2 | 4.3 | 4.3 | 59.95 | 59.96 | 59.93 | 1654 | 1 | 29.9 | 94069.2 | 16065 | 0.6 | 1.4 | 0.8 | 0.1 | 0.7 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-05-10 10:20 | Normal | 516.9 | 507 | 519.3 | 2.6 | 1.2 | 1.3 | 132.8 | 132.7 | 132.8 | 5.6 | 5.7 | 5.7 | 59.96 | 60.04 | 59.99 | 2227 | 1 | 30 | 94069.4 | 16065 | 0.8 | 1.7 | 1 | 0.1 | 1 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-05-10 10:25 | Normal | 516.4 | 510.8 | 520.4 | 2.7 | 1.3 | 1.3 | 132.9 | 132.8 | 133 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 60.02 | 59.98 | 60.03 | 2367 | 1 | 30.1 | 94069.6 | 16065 | 1 | 1.8 | 1.1 | 0.1 | 1 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-05-10 10:30 | Normal | 507.7 | 510 | 517.9 | 2.5 | 1.1 | 1.1 | 132.9 | 132.7 | 133 | 5.2 | 5.3 | 5.3 | 59.99 | 60.04 | 60.01 | 2050 | 1 | 30.2 | 94069.8 | 16065 | 0.8 | 1.6 | 1 | 0.1 | 0.9 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-05-10 10:35 | Normal | 515 | 507.8 | 492.4 | 2.5 | 1.1 | 1.3 | 132.7 | 132.6 | 132.8 | 5.3 | 5.4 | 5.4 | 60 | 60.04 | 59.96 | 2095 | 1 | 30.4 | 94070 | 16065 | 0.8 | 1.6 | 1 | 0.1 | 1 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-05-10 10:40 | Normal | 509.3 | 515 | 518 | 2 | 0.9 | 1 | 132.9 | 132.7 | 132.9 | 4.1 | 4.2 | 4.2 | 59.99 | 59.98 | 60 | 1596 | 1 | 32.4 | 94070.2 | 16065 | 0.6 | 1.4 | 0.7 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-05-10 10:45 | Normal | 505.1 | 498.9 | 514 | 2.1 | 1 | 1.1 | 132.4 | 132.1 | 132.3 | 4.5 | 4.6 | 4.6 | 60 | 59.96 | 59.97 | 1752 | 1 | 32.2 | 94070.3 | 16065 | 0.6 | 1.5 | 0.8 | 0.1 | 0.7 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-05-10 10:50 | Normal | 517.8 | 503.1 | 513.3 | 2.7 | 1.3 | 1.3 | 133.1 | 133 | 133.2 | 5.9 | 6 | 6 | 59.99 | 60.02 | 59.99 | 2347 | 1 | 30.5 | 94070.5 | 16065 | 0.9 | 1.8 | 1.1 | 0.1 | 1 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-05-10 10:55 | Normal | 504.5 | 506.1 | 520.5 | 2.6 | 1.2 | 1.3 | 133.3 | 132.9 | 133.2 | 5.8 | 5.9 | 5.8 | 60.03 | 59.95 | 59.92 | 2260 | 1 | 30.4 | 94070.7 | 16065 | 0.9 | 1.8 | 1.1 | 0.1 | 1 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-05-10 11:00 | Normal | 528.8 | 519.8 | 522.1 | 4.6 | 2.2 | 2.3 | 134 | 133.7 | 134.1 | 10.8 | 10.9 | 10.9 | 59.97 | 60.02 | 60.04 | 4323 | 1 | 30.5 | 94070.9 | 16065 | 1.8 | 2.7 | 2 | 0.1 | 2 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-05-10 11:05 | Normal | 513.3 | 509 | 515.6 | 2.8 | 1.3 | 1.4 | 133.3 | 133 | 133.4 | 6.1 | 6.2 | 6.2 | 59.98 | 59.93 | 59.96 | 2410 | 1 | 30.7 | 94071.2 | 16066 | 1 | 1.8 | 1.1 | 0.1 | 1.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-05-10 11:10 | Normal | 512.6 | 510.9 | 516.5 | 2.8 | 1.3 | 1.4 | 133.1 | 132.9 | 133.2 | 6.2 | 6.3 | 6.3 | 59.91 | 59.96 | 59.91 | 2435 | 1 | 30.6 | 94071.4 | 16066 | 1 | 1.8 | 1.1 | 0.1 | 1.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-05-10 11:15 | Normal | 517.6 | 523.4 | 521.5 | 2.8 | 1.3 | 1.4 | 133.6 | 133 | 133.5 | 6 | 6.1 | 6.1 | 60.05 | 60 | 60.1 | 2376 | 1 | 30.6 | 94071.6 | 16066 | 1 | 1.8 | 1.1 | 0.1 | 1.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-05-10 11:20 | Normal | 524.6 | 533.5 | 535.5 | 5 | 2.3 | 2.3 | 134.2 | 133.8 | 134.4 | 11.4 | 11.6 | 11.6 | 60.01 | 59.9 | 59.97 | 4601 | 1 | 30.8 | 94071.9 | 16066 | 2 | 2.9 | 2.1 | 0.1 | 2 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-05-10 11:25 | Normal | 525.7 | 537.8 | 522.1 | 12.7 | 5.6 | 5.1 | 136.3 | 136.2 | 136.5 | 28.8 | 29.2 | 29.2 | 59.94 | 59.96 | 59.98 | 11433 | 1 | 31.7 | 94072.6 | 16066 | 5.7 | 7.1 | 5.5 | 0.1 | 5 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-05-10 11:30 | Normal | 529 | 509 | 484.3 | 11.3 | 5.7 | 5.5 | 136.2 | 136.1 | 136.3 | 26.8 | 27.2 | 27.1 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 10987 | 1 | 33.6 | 94073.5 | 16066 | 5.2 | 6.2 | 5.5 | 0.1 | 5.3 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-05-10 11:35 | Normal | 506.5 | 498.9 | 505.3 | 4.8 | 2.3 | 2.4 | 134.3 | 134.3 | 134.6 | 10.8 | 11 | 10.9 | 59.98 | 60.01 | 59.97 | 4367 | 1 | 34.8 | 94074 | 16066 | 2 | 2.8 | 2.1 | 0.1 | 2.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-05-10 11:40 | Normal | 502.8 | 503 | 510.6 | 3.8 | 1.8 | 1.9 | 134.1 | 133.8 | 134.2 | 8.4 | 8.5 | 8.4 | 59.99 | 59.95 | 59.98 | 3323 | 1 | 35.1 | 94074.3 | 16066 | 1.4 | 2.3 | 1.6 | 0.1 | 1.6 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-05-10 11:45 | Normal | 518.9 | 521.7 | 540.1 | 7.6 | 3.5 | 3.1 | 135.2 | 135.2 | 135.5 | 17.2 | 17.5 | 17.3 | 60.06 | 59.97 | 59.96 | 6984 | 1 | 35.4 | 94074.6 | 16066 | 3.3 | 4.3 | 3.4 | 0.1 | 2.8 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-05-10 11:50 | Normal | 504.4 | 516.6 | 526.6 | 8 | 3.7 | 3.3 | 135.6 | 135.5 | 135.6 | 17.8 | 18.1 | 18 | 59.98 | 59.96 | 60 | 7277 | 1 | 36.1 | 94075.2 | 16066 | 3.5 | 4.5 | 3.5 | 0.1 | 3.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-05-10 11:55 | Normal | 503 | 506.2 | 498.4 | 8.6 | 4.1 | 3.8 | 135.7 | 135.4 | 135.7 | 19.4 | 19.6 | 19.4 | 60.03 | 60.01 | 60.03 | 7881 | 1 | 37.1 | 94076 | 16066 | 3.8 | 4.8 | 3.8 | 0.1 | 3.6 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-05-10 12:00 | Normal | 496 | 502 | 498.4 | 7.5 | 3.6 | 3.3 | 135.3 | 135.1 | 135.4 | 16.7 | 16.9 | 16.8 | 60 | 59.96 | 60 | 6778 | 1 | 37.8 | 94076.6 | 16066 | 3.3 | 4.3 | 3.4 | 0.1 | 3.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-05-10 12:05 | Normal | 496.9 | 496.2 | 492.9 | 7.3 | 3.5 | 3.4 | 135.1 | 135 | 135.3 | 16.5 | 16.7 | 16.6 | 59.94 | 59.94 | 59.96 | 6623 | 1 | 38.5 | 94077.1 | 16067 | 3.2 | 4.2 | 3.3 | 0.1 | 3.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-05-10 12:10 | Normal | 503.8 | 498.3 | 483.7 | 6.8 | 3.3 | 3.2 | 135.1 | 134.7 | 135.1 | 15.2 | 15.5 | 15.4 | 59.98 | 59.99 | 60 | 6204 | 1 | 39.1 | 94077.7 | 16067 | 2.9 | 3.9 | 3.1 | 0.1 | 3 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-05-10 12:15 | Normal | 509.2 | 477.5 | 474 | 14.8 | 7.2 | 7 | 137.6 | 137.5 | 137.8 | 33.1 | 33.5 | 33.5 | 60.01 | 60 | 60 | 13712 | 1 | 39.4 | 94078.3 | 16067 | 7 | 8 | 7 | 0.1 | 6.8 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-05-10 12:20 | Normal | 485.8 | 471.7 | 472.5 | 8.3 | 4.1 | 3.5 | 135.7 | 135.4 | 135.7 | 17.7 | 18 | 17.9 | 60.02 | 60.03 | 60.01 | 7280 | 1 | 41.1 | 94079.4 | 16067 | 3.6 | 4.6 | 3.9 | 0.1 | 3.3 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-05-10 12:25 | Normal | 498.4 | 473.8 | 495.3 | 6.7 | 3.3 | 2.9 | 135.1 | 134.8 | 135.2 | 14.7 | 14.9 | 14.8 | 59.98 | 59.95 | 59.96 | 5975 | 1 | 41.1 | 94079.9 | 16067 | 2.9 | 3.9 | 3.1 | 0.1 | 2.6 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-05-10 12:30 | Normal | 500.3 | 497.3 | 482.8 | 5.2 | 2.5 | 2.5 | 134.5 | 134.4 | 134.6 | 11.4 | 11.7 | 11.6 | 59.94 | 59.93 | 59.96 | 4657 | 1 | 40.9 | 94080.3 | 16067 | 2.1 | 3.1 | 2.3 | 0.1 | 2.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-05-10 12:35 | Normal | 504.3 | 494.1 | 469.8 | 7.7 | 3.6 | 3.5 | 135.7 | 135.5 | 135.8 | 17 | 17.2 | 17.1 | 59.99 | 60.01 | 60.01 | 7004 | 1 | 40.8 | 94080.8 | 16067 | 3.4 | 4.4 | 3.4 | 0.1 | 3.3 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-05-10 12:40 | Normal | 497.2 | 477.6 | 449 | 15.9 | 7.6 | 7.7 | 136.9 | 136.9 | 137 | 34.9 | 35.3 | 35.3 | 59.99 | 60.06 | 60.03 | 14439 | 1 | 41.5 | 94081.6 | 16067 | 7.5 | 8.6 | 7.3 | 0.1 | 7.5 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-05-10 12:45 | Normal | 489.7 | 492.1 | 489.5 | 5.4 | 2.5 | 2.5 | 134.5 | 134.5 | 134.7 | 11.8 | 12 | 12 | 60 | 60.05 | 60.02 | 4752 | 1 | 41.7 | 94082.1 | 16067 | 2.3 | 3.2 | 2.3 | 0.1 | 2.3 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-05-10 12:50 | Normal | 491.2 | 484.8 | 467.6 | 2.7 | 1.3 | 1.3 | 133.5 | 133.1 | 133.4 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 59.98 | 59.98 | 60 | 2241 | 1 | 41.1 | 94082.4 | 16067 | 0.9 | 1.8 | 1.1 | 0.1 | 1 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-05-10 12:55 | Normal | 493.5 | 497.2 | 505.9 | 3.1 | 1.5 | 1.6 | 133.8 | 133.4 | 133.9 | 6.8 | 7 | 6.9 | 59.98 | 59.97 | 60.01 | 2709 | 1 | 40.2 | 94082.6 | 16067 | 1.1 | 2 | 1.3 | 0.1 | 1.3 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-05-10 13:00 | Normal | 526.8 | 501.9 | 474 | 6.8 | 3.3 | 3.4 | 135 | 134.8 | 135.1 | 15.8 | 16 | 15.9 | 59.97 | 60.02 | 59.97 | 6490 | 1 | 39.4 | 94083 | 16067 | 3 | 3.8 | 3.1 | 0.1 | 3.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-05-10 13:05 | Normal | 531.5 | 516.3 | 478.6 | 11.6 | 5.9 | 5.8 | 136.1 | 135.8 | 136.1 | 28.2 | 28.6 | 28.4 | 59.92 | 59.99 | 59.95 | 11500 | 1 | 39.4 | 94083.5 | 16068 | 5.4 | 6.4 | 5.6 | 0.1 | 5.6 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-05-10 13:10 | Normal | 521.7 | 521.3 | 471.1 | 10.6 | 4.9 | 5.2 | 136.3 | 136.1 | 136.4 | 24.6 | 24.9 | 24.8 | 59.99 | 60.01 | 59.99 | 10082 | 1 | 40 | 94084.3 | 16068 | 4.8 | 5.8 | 4.7 | 0.1 | 5 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-05-10 13:15 | Normal | 509.1 | 485.2 | 472.5 | 12.5 | 5.8 | 5.8 | 136.3 | 136.4 | 136.5 | 27.8 | 28.3 | 28.2 | 60.02 | 59.94 | 59.97 | 11542 | 1 | 40.9 | 94085.1 | 16068 | 5.9 | 6.7 | 5.6 | 0.1 | 5.6 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-05-10 13:20 | Normal | 526.5 | 510 | 462.8 | 11.6 | 5.5 | 5.4 | 135.7 | 135.6 | 135.7 | 26.7 | 27.2 | 27 | 60.01 | 60 | 59.98 | 10541 | 1 | 40.7 | 94085.6 | 16068 | 5.3 | 6.5 | 5.3 | 0.1 | 5.2 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-05-10 13:25 | Normal | 499.3 | 485.8 | 461.1 | 4.1 | 1.8 | 1.8 | 134 | 133.8 | 133.9 | 8.6 | 8.7 | 8.7 | 60.03 | 60.01 | 59.99 | 3421 | 1 | 40.6 | 94086.2 | 16068 | 1.6 | 2.5 | 1.7 | 0.1 | 1.5 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-05-10 13:30 | Normal | 507.3 | 490.1 | 502.6 | 3.3 | 1.6 | 1.6 | 133.7 | 133.5 | 133.7 | 7.4 | 7.5 | 7.5 | 60.03 | 59.96 | 60.04 | 2938 | 1 | 40.1 | 94086.5 | 16068 | 1.2 | 2.1 | 1.4 | 0.1 | 1.3 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-05-10 13:35 | Normal | 511.6 | 504.5 | 516.7 | 4 | 1.8 | 1.9 | 134.2 | 133.8 | 134.1 | 8.9 | 9 | 9 | 59.97 | 60.03 | 59.95 | 3552 | 1 | 39.4 | 94086.8 | 16068 | 1.5 | 2.4 | 1.6 | 0.1 | 1.6 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-05-10 13:40 | Normal | 520 | 490.5 | 542.5 | 7.8 | 3.8 | 2.7 | 135.1 | 134.7 | 135.1 | 17.2 | 17.4 | 17.3 | 59.95 | 59.97 | 60 | 6979 | 1 | 38.8 | 94087.1 | 16068 | 3.5 | 4.5 | 3.6 | 0.1 | 2.5 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-05-10 13:45 | Normal | 526.5 | 487.4 | 521 | 8.7 | 4.4 | 3 | 135.5 | 135.2 | 135.6 | 19.4 | 19.6 | 19.6 | 59.98 | 59.98 | 59.95 | 7881 | 1 | 38.8 | 94087.6 | 16068 | 3.9 | 4.8 | 4.2 | 0.1 | 2.8 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-05-10 13:50 | Normal | 508.8 | 506.3 | 515.3 | 4.9 | 2.3 | 2.3 | 134.2 | 134 | 134.2 | 11 | 11.2 | 11.1 | 59.96 | 59.97 | 59.94 | 4443 | 1 | 38.8 | 94088 | 16068 | 2 | 2.9 | 2.1 | 0.1 | 2 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-05-10 13:55 | Normal | 510.2 | 507.1 | 520.3 | 4.2 | 2 | 1.9 | 134.2 | 133.9 | 134.3 | 9.3 | 9.4 | 9.3 | 60.01 | 59.97 | 60 | 3693 | 1 | 38.6 | 94088.3 | 16068 | 1.6 | 2.5 | 1.8 | 0.1 | 1.6 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-05-10 14:00 | Normal | 509.8 | 493.1 | 548.8 | 5.2 | 2.5 | 1.7 | 134.2 | 134 | 134.3 | 10.9 | 11.1 | 11 | 59.97 | 60.04 | 60.09 | 4420 | 1 | 38.4 | 94088.6 | 16068 | 2.2 | 3.1 | 2.3 | 0.1 | 1.4 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-05-10 14:05 | Normal | 495.9 | 482.7 | 510.8 | 2.1 | 1 | 1 | 133.2 | 133.2 | 133.4 | 4.3 | 4.4 | 4.4 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 1690 | 1 | 37.7 | 94088.8 | 16069 | 0.6 | 1.5 | 0.8 | 0.1 | 0.7 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-05-10 14:10 | Normal | 511 | 504 | 513.6 | 2.6 | 1.2 | 1.3 | 133.6 | 133.2 | 133.7 | 5.7 | 5.8 | 5.8 | 59.98 | 60.02 | 60.04 | 2273 | 1 | 36.9 | 94089 | 16069 | 0.9 | 1.8 | 1 | 0.1 | 1 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-05-10 14:15 | Normal | 510.8 | 507.9 | 518.1 | 3.5 | 1.6 | 1.7 | 133.6 | 133.3 | 133.6 | 7.7 | 7.8 | 7.8 | 60 | 59.94 | 59.99 | 3071 | 1 | 36.3 | 94089.3 | 16069 | 1.3 | 2.1 | 1.4 | 0.1 | 1.4 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-05-10 14:20 | Normal | 510 | 505.5 | 517.1 | 3.1 | 1.5 | 1.6 | 133.6 | 133.4 | 133.7 | 7 | 7 | 7 | 60.01 | 60.03 | 60 | 2741 | 1 | 35.8 | 94089.5 | 16069 | 1.1 | 2 | 1.3 | 0.1 | 1.3 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-05-10 14:25 | Normal | 513.3 | 520.6 | 526.4 | 3.1 | 1.4 | 1.5 | 133.7 | 133.6 | 133.8 | 6.8 | 6.9 | 6.9 | 59.97 | 60.03 | 60.02 | 2708 | 1 | 35.4 | 94089.8 | 16069 | 1.1 | 2 | 1.2 | 0.1 | 1.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-05-10 14:30 | Normal | 512.1 | 517.6 | 524 | 3.5 | 1.6 | 1.6 | 133.4 | 133.2 | 133.3 | 7.6 | 7.7 | 7.6 | 59.91 | 59.87 | 59.9 | 2993 | 1 | 34.9 | 94090.1 | 16069 | 1.3 | 2.1 | 1.4 | 0.1 | 1.3 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-05-10 14:35 | Normal | 515 | 509.9 | 521.3 | 3 | 1.4 | 1.5 | 133.3 | 132.9 | 133.3 | 6.6 | 6.8 | 6.7 | 59.99 | 60.04 | 59.94 | 2644 | 1 | 34.4 | 94090.3 | 16069 | 1.1 | 2 | 1.2 | 0.1 | 1.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-05-10 14:40 | Normal | 516.8 | 519.7 | 524.8 | 2.8 | 1.3 | 1.3 | 132.9 | 132.8 | 133.1 | 6.3 | 6.4 | 6.3 | 59.87 | 59.91 | 59.91 | 2451 | 1 | 34 | 94090.5 | 16069 | 1 | 1.8 | 1.1 | 0.1 | 1 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-05-10 14:45 | Normal | 507.4 | 508.1 | 525 | 2.8 | 1.2 | 1.2 | 133.1 | 133 | 133.2 | 5.8 | 6 | 5.9 | 59.91 | 59.9 | 59.94 | 2282 | 1 | 33.6 | 94090.7 | 16069 | 1 | 1.8 | 1 | 0.1 | 0.9 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-05-10 14:50 | Normal | 520.1 | 510.3 | 526.5 | 3.5 | 1.6 | 1.5 | 133.6 | 133.7 | 133.8 | 7.6 | 7.7 | 7.6 | 59.95 | 60 | 59.96 | 2983 | 1 | 33.3 | 94090.9 | 16069 | 1.3 | 2.2 | 1.4 | 0.1 | 1.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-05-10 14:55 | Normal | 523.6 | 518.5 | 557.4 | 6 | 2.8 | 2 | 134.7 | 134.3 | 134.6 | 13 | 13.3 | 13.2 | 60.11 | 60.04 | 59.81 | 5359 | 1 | 33.4 | 94091.4 | 16069 | 2.6 | 3.5 | 2.6 | 0.1 | 1.7 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-05-10 15:00 | Normal | 506 | 497.7 | 518.1 | 2.6 | 1.2 | 1.2 | 133.5 | 133.4 | 133.7 | 5.5 | 5.6 | 5.6 | 59.98 | 59.96 | 60.06 | 2170 | 1 | 33.4 | 94091.6 | 16069 | 0.9 | 1.8 | 1 | 0.1 | 0.9 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-05-10 15:05 | Normal | 489.3 | 481.1 | 501 | 1.6 | 0.7 | 0.8 | 133.1 | 133 | 133 | 3 | 3.1 | 3.1 | 60.01 | 60.01 | 59.98 | 1154 | 1 | 34.1 | 94091.8 | 16070 | 0.3 | 1.2 | 0.5 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-05-10 15:10 | Normal | 506.3 | 500.3 | 509.3 | 2.6 | 1.1 | 1.3 | 133.3 | 133.1 | 133.4 | 5.5 | 5.6 | 5.6 | 59.98 | 60.05 | 60 | 2182 | 1 | 33 | 94091.9 | 16070 | 0.8 | 1.7 | 1 | 0.1 | 1 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-05-10 15:15 | Normal | 519.1 | 505.1 | 517.3 | 2.8 | 1.3 | 1.5 | 133.3 | 133.3 | 133.5 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 59.87 | 59.93 | 59.95 | 2504 | 1 | 32.3 | 94092.1 | 16070 | 1 | 1.8 | 1.1 | 0.1 | 1.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-05-10 15:20 | Normal | 518.5 | 498 | 558.8 | 3.7 | 1.6 | 1.2 | 133.4 | 133.7 | 133.7 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 59.94 | 60.01 | 60 | 2966 | 1 | 32 | 94092.3 | 16070 | 1.4 | 2.3 | 1.4 | 0.1 | 0.9 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-05-10 15:25 | Normal | 521.7 | 476 | 554.5 | 4.6 | 2.1 | 1.6 | 133.7 | 133.7 | 134 | 9.8 | 9.9 | 9.9 | 59.92 | 60.01 | 59.99 | 3843 | 1 | 31.9 | 94092.6 | 16070 | 1.8 | 2.8 | 2 | 0.1 | 1.3 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-05-10 15:30 | Normal | 518.2 | 459.8 | 558.7 | 4.6 | 2.1 | 1.4 | 133.7 | 133.7 | 133.8 | 9.4 | 9.4 | 9.5 | 59.99 | 59.98 | 60.11 | 3727 | 1 | 32 | 94092.9 | 16070 | 1.9 | 2.7 | 2 | 0.1 | 1.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-05-10 15:35 | Normal | 510.5 | 475.1 | 537.1 | 3.5 | 1.6 | 1.4 | 133.5 | 133.5 | 133.8 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 60.07 | 59.98 | 59.97 | 2874 | 1 | 32.1 | 94093.2 | 16070 | 1.3 | 2.1 | 1.5 | 0.1 | 1.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-05-10 15:40 | Normal | 506.3 | 526.9 | 534.6 | 3.3 | 1.4 | 1.5 | 133.5 | 133.3 | 133.4 | 7 | 7 | 7 | 59.92 | 59.94 | 59.96 | 2748 | 1 | 32.2 | 94093.4 | 16070 | 1.2 | 2.1 | 1.2 | 0.1 | 1.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-05-10 15:46 | Normal | 497.7 | 490 | 508.1 | 1.9 | 0.8 | 1 | 133 | 132.7 | 132.9 | 3.8 | 3.9 | 3.9 | 59.92 | 59.95 | 59.95 | 1488 | 1 | 31.8 | 94093.6 | 16070 | 0.5 | 1.4 | 0.6 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-05-10 15:50 | Normal | 510.9 | 490.3 | 509.1 | 1.9 | 0.9 | 1 | 132.6 | 132.4 | 132.7 | 3.9 | 4 | 4 | 59.94 | 59.96 | 59.92 | 1505 | 1 | 31.5 | 94093.7 | 16070 | 0.5 | 1.4 | 0.7 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-05-10 15:55 | Normal | 508.4 | 475.6 | 504.2 | 1.5 | 0.8 | 0.8 | 132.6 | 132.5 | 132.7 | 3.1 | 3.2 | 3.2 | 60.01 | 60.01 | 60.03 | 1164 | 1 | 34.4 | 94093.8 | 16070 | 0.3 | 1.2 | 0.5 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-05-10 16:00 | Normal | 511.3 | 497.3 | 507 | 1.7 | 0.8 | 0.9 | 132.5 | 132.3 | 132.7 | 3.6 | 3.7 | 3.7 | 59.91 | 59.94 | 59.98 | 1385 | 1 | 36.2 | 94094 | 16070 | 0.5 | 1.3 | 0.6 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-05-10 16:05 | Normal | 515.1 | 510.8 | 502.1 | 1.6 | 0.7 | 0.8 | 132.5 | 132.2 | 132.5 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | 59.93 | 59.97 | 59.97 | 1295 | 1 | 37 | 94094.1 | 16071 | 0.4 | 1.3 | 0.5 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-05-10 16:10 | Normal | 502.7 | 481.6 | 515 | 1.6 | 0.7 | 0.8 | 132.5 | 132.3 | 132.5 | 3 | 3.1 | 3.1 | 59.93 | 59.97 | 59.97 | 1153 | 1 | 37.5 | 94094.2 | 16071 | 0.3 | 1.2 | 0.5 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-05-10 16:16 | Normal | 512.6 | 482.3 | 532 | 2.1 | 1 | 1 | 132.7 | 132.5 | 132.8 | 4.4 | 4.5 | 4.4 | 60.05 | 60.03 | 60.05 | 1708 | 1 | 37.6 | 94094.3 | 16071 | 0.6 | 1.5 | 0.8 | 0.1 | 0.7 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-05-10 16:20 | Normal | 499.8 | 467.7 | 521.5 | 1.3 | 0.6 | 0.6 | 132.4 | 132.2 | 132.5 | 2.3 | 2.4 | 2.4 | 59.96 | 59.99 | 59.99 | 843 | 1 | 37.6 | 94094.4 | 16071 | 0.2 | 1.1 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-05-10 16:25 | Normal | 507.4 | 456.3 | 525 | 1.3 | 0.6 | 0.6 | 132.5 | 132.4 | 132.5 | 2.5 | 2.6 | 2.6 | 59.94 | 60.06 | 59.99 | 918 | 1 | 37.5 | 94094.5 | 16071 | 0.2 | 1.1 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-05-10 16:30 | Normal | 501.4 | 458.8 | 481.4 | 1.4 | 0.6 | 0.6 | 132.5 | 132.2 | 132.4 | 2.6 | 2.7 | 2.6 | 59.99 | 59.99 | 59.98 | 956 | 1 | 37.4 | 94094.5 | 16071 | 0.3 | 1.1 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-05-10 16:36 | Normal | 492.9 | 371.2 | 446.1 | 1 | 0.5 | 0.5 | 132.2 | 132 | 132.3 | 1.6 | 1.7 | 1.8 | 59.94 | 59.94 | 59.92 | 528 | 1 | 37.1 | 94094.6 | 16071 | 0 | 0.9 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-05-10 16:40 | Normal | 501.3 | 385 | 417.2 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 132.3 | 131.9 | 132.3 | 1.4 | 1.5 | 1.6 | 59.91 | 59.95 | 59.93 | 425 | 1 | 36.9 | 94094.6 | 16071 | 0 | 0.8 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-05-10 16:46 | Normal | 468 | 480.3 | 419.4 | 0.7 | 0.4 | 0.5 | 132.3 | 131.9 | 132.2 | 1.2 | 1.4 | 1.3 | 59.94 | 59.94 | 59.96 | 302 | 1 | 36.6 | 94094.6 | 16071 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-05-10 16:50 | Normal | 493.7 | 325.6 | 403.1 | 0.9 | 0.5 | 0.5 | 132.3 | 131.8 | 132.3 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 60.05 | 60.04 | 60 | 415 | 1 | 36.2 | 94094.7 | 16071 | 0 | 0.9 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-05-10 16:56 | Normal | 487.5 | 401.3 | 467.3 | 0.7 | 0.4 | 0.4 | 132.1 | 131.9 | 132.3 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 60.02 | 60.06 | 60.05 | 316 | 1 | 35.9 | 94094.7 | 16071 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-05-10 17:01 | Normal | 454.5 | 388.5 | 396.3 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 131.9 | 131.7 | 132 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 186 | 1 | 35.6 | 94094.7 | 16071 | 0 | 0.7 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-05-10 17:06 | Normal | 445.8 | 479.6 | 445.5 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 132.7 | 132.2 | 132.6 | 1 | 1.1 | 1.2 | 60 | 59.99 | 60.01 | 36 | 1 | 35.3 | 94094.7 | 16072 | 0 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 64 | 0 | 0
2025-05-10 17:11 | Normal | 379.8 | 292.5 | 365.1 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 132.3 | 132.1 | 132.3 | 1 | 1.1 | 1.2 | 60 | 60.02 | 60 | 0 | 1 | 34.9 | 94094.7 | 16072 | 0 | 0.6 | 0 | 0.4 | 0 | 0.4 | 64 | 0 | 0
2025-05-10 17:16 | Normal | 377.4 | 295.8 | 312 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 132.3 | 132 | 132.5 | 0.9 | 1.1 | 1.1 | 60.02 | 60.05 | 60.04 | 0 | 1 | 34.5 | 94094.7 | 16072 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 64 | 0 | 0
2025-05-10 17:21 | Normal | 402.2 | 384.5 | 375 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 132.4 | 132.1 | 132.4 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.99 | 60.01 | 59.98 | 0 | 1 | 34.2 | 94094.7 | 16072 | 0 | 0.6 | 0 | 0.4 | 0 | 0.4 | 64 | 0 | 0
2025-05-10 17:26 | Normal | 382.7 | 389 | 375 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 132.2 | 131.7 | 131.9 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60 | 60.03 | 59.98 | 0 | 1 | 33.9 | 94094.7 | 16072 | 0 | 0.6 | 0 | 0.4 | 0 | 0.4 | 64 | 0 | 0
2025-05-10 17:30 | Normal | 278.6 | 277.7 | 281.2 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 132 | 131.6 | 131.6 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 0 | 1 | 33.6 | 94094.7 | 16072 | 0 | 0.6 | 0 | 0.4 | 0 | 0.4 | 64 | 0 | 0