## S4_BL7
Time | Working Mode | V MPPT 1(V) | V MPPT 2(V) | V MPPT 3(V) | I MPPT 1(A) | I MPPT 2(A) | I MPPT 3(A) | Ua(V) | Ub(V) | Uc(V) | I AC 1(A) | I AC 2(A) | I AC 3(A) | F AC 1(Hz) | F AC 2(Hz) | F AC 3(Hz) | Power(W) | Working Mode | Temperature(℃) | Total Generation(kWh) | H Total(h) | Istr1(A) | Istr2(A) | Istr3(A) | Istr4(A) | Istr5(A) | Istr6(A) | RSSI | PF | ReactivePower(kVar) | LeakageCurrent(mA) | ISO(kΩ)
2025-05-11 05:50 | Wait | 465.1 | 465 | 465.1 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 134 | 133.6 | 134 | 0 | 0 | 0 | 60.04 | 60.03 | 60.03 | 0 | 0 | 8.3 | 94094.7 | 16072 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-05-11 05:51 | Wait | 471.8 | 471.8 | 471.8 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 134.1 | 133.8 | 134 | 0 | 0 | 0 | 60.08 | 60.08 | 60.08 | 0 | 0 | 8.7 | 94094.7 | 16072 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-05-11 05:51 | Wait | 452.6 | 452.4 | 452.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 134 | 133.8 | 133.9 | 0 | 0 | 0 | 60.05 | 60.05 | 60.05 | 0 | 0 | 7.7 | 94094.7 | 16072 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-05-11 05:53 | Normal | 362.8 | 348.3 | 391 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 133.9 | 133.7 | 134.1 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.09 | 60.11 | 60.1 | 0 | 1 | 9.8 | 94094.7 | 16072 | 0 | 0.5 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-05-11 05:53 | Normal | 372.1 | 356.4 | 454.6 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 133.9 | 133.6 | 134.1 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.1 | 60.12 | 60.09 | 0 | 1 | 10 | 94094.7 | 16072 | 0 | 0.5 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-05-11 05:57 | Normal | 410 | 445.8 | 389.3 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 134.1 | 133.6 | 134.1 | 1 | 1.1 | 1.2 | 60.08 | 60.08 | 60.11 | 0 | 1 | 12.9 | 94094.7 | 16072 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 64 | 0 | 0
2025-05-11 06:02 | Normal | 425.9 | 463.8 | 358.6 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 134.2 | 133.8 | 134.4 | 1 | 1.1 | 1.2 | 59.97 | 59.98 | 60 | 19 | 1 | 15.1 | 94094.7 | 16072 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 64 | 0 | 0
2025-05-11 06:07 | Normal | 479 | 495.2 | 435 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 133.1 | 132.7 | 133.1 | 0.9 | 1 | 1.1 | 59.86 | 59.89 | 59.91 | 55 | 1 | 16.8 | 94094.7 | 16072 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 64 | 0 | 0
2025-05-11 06:12 | Normal | 490.3 | 448.4 | 464.2 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 133.2 | 132.8 | 133.3 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 59.94 | 59.92 | 59.93 | 111 | 1 | 18.2 | 94094.7 | 16072 | 0 | 0.6 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.4 | 64 | 0 | 0
2025-05-11 06:17 | Normal | 482.5 | 439.8 | 476.1 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 133.2 | 132.9 | 133.5 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 162 | 1 | 19.2 | 94094.8 | 16072 | 0 | 0.6 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.4 | 64 | 0 | 0
2025-05-11 06:22 | Normal | 488 | 493.1 | 488 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 132.7 | 132.5 | 132.9 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 60.1 | 60.08 | 60.04 | 235 | 1 | 19.9 | 94094.8 | 16072 | 0 | 0.6 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.4 | 64 | 0 | 0
2025-05-11 06:27 | Normal | 516 | 435.5 | 436.3 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 132.8 | 132.4 | 132.9 | 1.5 | 1.6 | 1.6 | 60.03 | 59.92 | 60.05 | 430 | 1 | 20.5 | 94094.8 | 16072 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.4 | 64 | 0 | 0
2025-05-11 06:32 | Normal | 502.6 | 411.1 | 430 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 132.8 | 132.4 | 132.8 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 59.96 | 59.97 | 60 | 365 | 1 | 21 | 94094.8 | 16072 | 0 | 0.7 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.4 | 64 | 0 | 0
2025-05-11 06:37 | Normal | 499.5 | 430.3 | 437.1 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 132.7 | 132.3 | 133 | 1.4 | 1.6 | 1.5 | 59.93 | 59.95 | 59.97 | 430 | 1 | 21.5 | 94094.9 | 16072 | 0.1 | 0.8 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-05-11 06:42 | Normal | 506.8 | 435.1 | 448.2 | 0.9 | 0.5 | 0.5 | 132.9 | 132.5 | 133.1 | 1.5 | 1.6 | 1.7 | 59.98 | 59.99 | 59.98 | 464 | 1 | 22 | 94094.9 | 16073 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-05-11 06:47 | Normal | 521.1 | 455.4 | 499.6 | 1 | 0.6 | 0.6 | 133 | 132.5 | 133.2 | 2 | 2.1 | 2 | 59.93 | 59.93 | 59.93 | 665 | 1 | 22.5 | 94095 | 16073 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-05-11 06:52 | Normal | 515.7 | 448.3 | 472 | 1 | 0.5 | 0.6 | 132.9 | 132.5 | 133 | 1.9 | 2 | 1.9 | 60 | 59.99 | 60.03 | 635 | 1 | 22.9 | 94095 | 16073 | 0.1 | 0.9 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-05-11 06:57 | Normal | 511.6 | 454.3 | 478.2 | 1.2 | 0.6 | 0.6 | 132.9 | 132.5 | 133.1 | 2.2 | 2.3 | 2.2 | 60 | 59.99 | 59.96 | 779 | 1 | 23.4 | 94095.1 | 16073 | 0.2 | 1 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-05-11 07:02 | Normal | 519.6 | 497.3 | 501.5 | 1.4 | 0.6 | 0.7 | 132.9 | 132.5 | 133 | 2.6 | 2.7 | 2.7 | 59.95 | 59.97 | 59.95 | 980 | 1 | 23.8 | 94095.1 | 16073 | 0.3 | 1.1 | 0.5 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-05-11 07:07 | Normal | 513.9 | 517 | 502.3 | 1.4 | 0.6 | 0.7 | 133 | 132.6 | 133.1 | 2.7 | 2.8 | 2.8 | 60.01 | 60.02 | 60.07 | 1010 | 1 | 24.2 | 94095.2 | 16073 | 0.3 | 1.1 | 0.5 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-05-11 07:12 | Normal | 520.1 | 492.8 | 528.3 | 1.6 | 0.8 | 0.8 | 132.6 | 132.3 | 132.9 | 3.1 | 3.2 | 3.2 | 60.06 | 60.01 | 60.01 | 1160 | 1 | 24.5 | 94095.3 | 16073 | 0.4 | 1.1 | 0.6 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-05-11 07:17 | Normal | 512.1 | 498 | 514.4 | 1.6 | 0.8 | 0.8 | 132.4 | 132.1 | 132.6 | 3.3 | 3.4 | 3.4 | 60.02 | 60.04 | 60.06 | 1271 | 1 | 24.8 | 94095.4 | 16073 | 0.5 | 1.2 | 0.6 | 0 | 0.5 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-05-11 07:22 | Normal | 512.1 | 497 | 523.1 | 1.8 | 0.8 | 0.9 | 132.6 | 132.3 | 132.7 | 3.7 | 3.9 | 3.8 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 1446 | 1 | 25.2 | 94095.5 | 16073 | 0.5 | 1.3 | 0.7 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-05-11 07:27 | Normal | 510.8 | 507.3 | 520.3 | 1.6 | 0.7 | 0.8 | 132.6 | 132.3 | 132.8 | 3.2 | 3.3 | 3.3 | 59.96 | 59.97 | 59.93 | 1210 | 1 | 25.5 | 94095.6 | 16073 | 0.4 | 1.1 | 0.6 | 0 | 0.5 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-05-11 07:32 | Normal | 517.7 | 509.5 | 512.3 | 1.7 | 0.8 | 0.9 | 132.5 | 132.1 | 132.7 | 3.6 | 3.7 | 3.6 | 60.04 | 60 | 60 | 1373 | 1 | 25.8 | 94095.7 | 16073 | 0.5 | 1.2 | 0.7 | 0 | 0.6 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-05-11 07:37 | Normal | 505.5 | 511.2 | 516.3 | 1.8 | 0.8 | 0.9 | 132.6 | 132.2 | 132.6 | 3.5 | 3.7 | 3.6 | 59.99 | 60.02 | 59.98 | 1367 | 1 | 26.1 | 94095.8 | 16073 | 0.5 | 1.3 | 0.7 | 0 | 0.6 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-05-11 07:42 | Normal | 506.9 | 516.2 | 522.1 | 1.9 | 0.8 | 1 | 132.6 | 132.4 | 132.7 | 3.9 | 4 | 4 | 60.02 | 59.98 | 60.01 | 1502 | 1 | 26.4 | 94096 | 16074 | 0.6 | 1.3 | 0.8 | 0 | 0.6 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-05-11 07:47 | Normal | 514.6 | 495.5 | 521.1 | 1.8 | 0.8 | 0.9 | 132.4 | 132.2 | 132.6 | 3.8 | 3.9 | 3.8 | 60 | 59.95 | 59.98 | 1452 | 1 | 26.7 | 94096.1 | 16074 | 0.5 | 1.3 | 0.8 | 0 | 0.6 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-05-11 07:52 | Normal | 511 | 497.3 | 517.3 | 1.7 | 0.8 | 0.9 | 132.2 | 132 | 132.4 | 3.5 | 3.6 | 3.6 | 60 | 59.95 | 60.03 | 1339 | 1 | 25.9 | 94096.2 | 16074 | 0.5 | 1.2 | 0.7 | 0 | 0.6 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-05-11 07:57 | Normal | 520.3 | 504.4 | 517 | 1.6 | 0.8 | 0.8 | 132 | 131.9 | 132.5 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | 59.99 | 60 | 60.03 | 1294 | 1 | 26.7 | 94096.3 | 16074 | 0.5 | 1.2 | 0.6 | 0 | 0.5 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-05-11 08:02 | Normal | 525.2 | 525.9 | 533.3 | 2 | 0.9 | 1 | 132.4 | 132.1 | 132.5 | 4.1 | 4.2 | 4.2 | 60.05 | 60.02 | 59.9 | 1592 | 1 | 27.1 | 94096.4 | 16074 | 0.6 | 1.3 | 0.8 | 0 | 0.6 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-05-11 08:07 | Normal | 521.5 | 514.6 | 526.3 | 2.3 | 1.1 | 1.1 | 132.5 | 132.4 | 132.6 | 5.1 | 5.2 | 5.2 | 60.03 | 60.06 | 59.93 | 1998 | 1 | 21.2 | 94096.6 | 16074 | 0.8 | 1.6 | 1 | 0 | 0.9 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-05-11 08:12 | Normal | 518 | 525.1 | 531.3 | 2.1 | 1 | 1.1 | 132.2 | 132 | 132.5 | 4.6 | 4.7 | 4.6 | 60.02 | 59.95 | 59.95 | 1779 | 1 | 20.3 | 94096.7 | 16074 | 0.7 | 1.5 | 0.8 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-05-11 08:17 | Normal | 524.7 | 520.6 | 533.2 | 2.5 | 1.2 | 1.3 | 133.3 | 132.8 | 133.3 | 5.6 | 5.7 | 5.6 | 60.03 | 59.95 | 59.95 | 2191 | 1 | 20.4 | 94096.9 | 16074 | 0.9 | 1.6 | 1 | 0.1 | 1 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-05-11 08:22 | Normal | 516.3 | 513.5 | 527.3 | 2.6 | 1.2 | 1.3 | 133.3 | 133.1 | 133.5 | 5.6 | 5.7 | 5.7 | 59.99 | 59.97 | 60.01 | 2204 | 1 | 20.5 | 94097.1 | 16074 | 0.9 | 1.7 | 1.1 | 0.1 | 1 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-05-11 08:27 | Normal | 524.4 | 515.3 | 528.5 | 2.8 | 1.3 | 1.4 | 133.4 | 133.1 | 133.6 | 6.2 | 6.3 | 6.3 | 60.08 | 60.11 | 60.13 | 2454 | 1 | 20.6 | 94097.3 | 16074 | 1 | 1.8 | 1.1 | 0.1 | 1.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-05-11 08:32 | Normal | 514.1 | 515.1 | 533.4 | 2.8 | 1.3 | 1.4 | 133.2 | 132.9 | 133.4 | 6.2 | 6.3 | 6.2 | 59.93 | 60.02 | 60.02 | 2430 | 1 | 20.7 | 94097.5 | 16074 | 1 | 1.8 | 1.1 | 0.1 | 1.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-05-11 08:37 | Normal | 522.5 | 520.2 | 531.1 | 3.3 | 1.6 | 1.6 | 133.3 | 133.2 | 133.6 | 7.4 | 7.5 | 7.4 | 60.01 | 59.92 | 60.01 | 2904 | 1 | 20.9 | 94097.7 | 16074 | 1.2 | 2 | 1.4 | 0.1 | 1.3 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-05-11 08:42 | Normal | 520.6 | 515.9 | 531.1 | 3.1 | 1.5 | 1.5 | 133.4 | 133.1 | 133.5 | 7 | 7.1 | 7 | 60.03 | 59.98 | 60.03 | 2738 | 1 | 21.2 | 94097.9 | 16075 | 1.1 | 2 | 1.3 | 0.1 | 1.2 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-05-11 08:47 | Normal | 521.3 | 520 | 534.3 | 3.8 | 1.8 | 1.8 | 132.9 | 132.9 | 133.3 | 8.6 | 8.7 | 8.6 | 60.01 | 60.07 | 60.02 | 3375 | 1 | 21.4 | 94098.2 | 16075 | 1.5 | 2.3 | 1.6 | 0.1 | 1.5 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-05-11 08:52 | Normal | 515.1 | 523 | 536 | 3.7 | 1.8 | 1.8 | 133.1 | 132.9 | 133.3 | 8.6 | 8.7 | 8.6 | 60.03 | 60.03 | 59.98 | 3439 | 1 | 21.7 | 94098.5 | 16075 | 1.3 | 2.4 | 1.7 | 0.1 | 1.6 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-05-11 08:57 | Normal | 521 | 518.3 | 531.1 | 4 | 1.9 | 1.9 | 133.2 | 132.8 | 133.2 | 8.9 | 9 | 9 | 60.09 | 60 | 59.97 | 3541 | 1 | 22 | 94098.7 | 16075 | 1.5 | 2.4 | 1.7 | 0.1 | 1.6 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-05-11 09:02 | Normal | 518.9 | 528.1 | 532.1 | 4.3 | 2 | 2 | 133.1 | 132.9 | 133.3 | 9.7 | 9.8 | 9.7 | 59.95 | 59.94 | 59.94 | 3830 | 1 | 22.4 | 94099 | 16075 | 1.7 | 2.5 | 1.8 | 0.1 | 1.8 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-05-11 09:07 | Normal | 531.8 | 524.7 | 539.3 | 4.8 | 2.3 | 2.3 | 133.5 | 133 | 133.6 | 11.3 | 11.5 | 11.4 | 60.16 | 60.01 | 60.02 | 4504 | 1 | 22.8 | 94099.4 | 16075 | 2 | 2.8 | 2.1 | 0.1 | 2 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-05-11 09:12 | Normal | 521.8 | 521.1 | 538 | 5.6 | 2.8 | 2.5 | 133.6 | 133.4 | 133.8 | 13.1 | 13.3 | 13.4 | 59.97 | 60.04 | 59.96 | 5286 | 1 | 23.5 | 94099.8 | 16075 | 2.3 | 3.3 | 2.6 | 0.1 | 2.3 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-05-11 09:17 | Normal | 527.3 | 524.4 | 537.3 | 5.4 | 2.6 | 2.4 | 133.6 | 133.4 | 133.7 | 12.6 | 12.8 | 12.7 | 60 | 59.99 | 59.94 | 5040 | 1 | 24.3 | 94100.2 | 16075 | 2.3 | 3.2 | 2.5 | 0.1 | 2.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-05-11 09:22 | Normal | 524 | 519.3 | 533.7 | 5.1 | 2.5 | 2.3 | 133.4 | 133.2 | 133.5 | 11.9 | 12 | 12 | 59.96 | 59.94 | 59.93 | 4757 | 1 | 25 | 94100.7 | 16075 | 2.1 | 3 | 2.3 | 0.1 | 2 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-05-11 09:27 | Normal | 520.1 | 512.7 | 531.8 | 4.6 | 2.2 | 2.1 | 133.4 | 133.2 | 133.6 | 10.5 | 10.6 | 10.5 | 60.01 | 59.98 | 60.02 | 4145 | 1 | 25.5 | 94101.1 | 16075 | 1.9 | 2.8 | 2 | 0.1 | 1.8 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-05-11 09:32 | Normal | 524.3 | 519.2 | 536 | 6.7 | 3.2 | 2.8 | 134 | 134 | 134.3 | 15.5 | 15.7 | 15.6 | 59.92 | 59.96 | 59.96 | 6234 | 1 | 26.1 | 94101.5 | 16075 | 2.9 | 3.8 | 3 | 0.1 | 2.6 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-05-11 09:37 | Normal | 525.8 | 519.6 | 503.3 | 6.6 | 3.2 | 2.9 | 134.3 | 134 | 134.3 | 15.2 | 15.4 | 15.3 | 60.03 | 60 | 60 | 6119 | 1 | 27.3 | 94102.1 | 16075 | 2.8 | 3.8 | 3 | 0.1 | 2.6 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-05-11 09:42 | Normal | 531.9 | 516.5 | 507.1 | 10 | 7.6 | 3.3 | 135.4 | 135.2 | 135.4 | 25.4 | 25.8 | 25.7 | 59.95 | 59.97 | 59.9 | 12723 | 1 | 28.4 | 94102.6 | 16076 | 4.5 | 5.7 | 7.4 | 0.1 | 3.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-05-11 09:47 | Normal | 516.4 | 524 | 524 | 15.3 | 7.3 | 6.1 | 136.3 | 136 | 136.2 | 34.8 | 35.3 | 35.2 | 60.03 | 60 | 60.02 | 14243 | 1 | 29.6 | 94103.2 | 16076 | 7.2 | 8.3 | 7.1 | 0.1 | 6 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-05-11 09:52 | Normal | 519.6 | 523.5 | 519.6 | 15.7 | 7.5 | 6.6 | 136.3 | 136.2 | 136.4 | 36.3 | 36.7 | 36.6 | 60.11 | 60.09 | 59.99 | 14842 | 1 | 32.6 | 94104.3 | 16076 | 7.5 | 8.5 | 7.3 | 0.1 | 6.5 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-05-11 09:57 | Normal | 513.5 | 488.5 | 524.2 | 5.2 | 2.8 | 2 | 134.1 | 134.1 | 134.3 | 11.6 | 11.8 | 11.8 | 60.08 | 60.08 | 59.99 | 4901 | 1 | 34.6 | 94105.2 | 16076 | 2.1 | 3.1 | 2.6 | 0.1 | 1.7 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-05-11 10:02 | Normal | 491.5 | 470.5 | 483.5 | 16.5 | 8.1 | 7 | 136.4 | 136.2 | 136.7 | 35.7 | 36.2 | 36.2 | 60.02 | 60.03 | 60.04 | 14681 | 1 | 35.9 | 94106.1 | 16076 | 7.8 | 8.8 | 8 | 0.1 | 6.8 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-05-11 10:07 | Normal | 488 | 474.2 | 491.5 | 11.3 | 5.3 | 5.6 | 135.2 | 135.1 | 135.5 | 25.4 | 25.8 | 25.7 | 60 | 59.99 | 59.97 | 10151 | 1 | 37.4 | 94107.1 | 16076 | 5.1 | 6.3 | 5.1 | 0.1 | 5.5 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-05-11 10:12 | Normal | 495.7 | 508 | 537.6 | 17.1 | 7.8 | 5.9 | 136.2 | 136.3 | 136.5 | 36.8 | 37.1 | 37 | 59.95 | 60.19 | 60.02 | 14951 | 1 | 38.3 | 94108 | 16076 | 8.1 | 9.2 | 7.6 | 0.1 | 5.7 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-05-11 10:17 | Normal | 491.4 | 481.6 | 508 | 8 | 3.9 | 3.3 | 134.6 | 134.5 | 134.8 | 17.5 | 17.7 | 17.7 | 60 | 59.98 | 59.94 | 7112 | 1 | 39.2 | 94108.9 | 16076 | 3.5 | 4.5 | 3.8 | 0.1 | 3.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-05-11 10:22 | Normal | 485.1 | 494.2 | 489.1 | 4.3 | 2 | 1.8 | 133.8 | 133.7 | 134.1 | 8.8 | 9 | 8.9 | 60.02 | 60 | 59.99 | 3505 | 1 | 39.3 | 94109.4 | 16076 | 1.7 | 2.6 | 1.8 | 0.1 | 1.5 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-05-11 10:27 | Normal | 499 | 482.3 | 506.9 | 14.6 | 7.1 | 6 | 136.1 | 136.1 | 136.4 | 32.1 | 32.5 | 32.5 | 60.02 | 60.05 | 60.07 | 13163 | 1 | 39.5 | 94110.3 | 16076 | 6.8 | 7.9 | 6.9 | 0.1 | 5.8 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-05-11 10:32 | Normal | 489 | 471.5 | 503.5 | 13.6 | 6.6 | 5.6 | 136 | 135.8 | 136.1 | 29.7 | 30 | 30 | 60 | 60 | 60 | 12124 | 1 | 40.5 | 94111.4 | 16076 | 6.3 | 7.4 | 6.5 | 0.1 | 5.5 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-05-11 10:37 | Normal | 487 | 463.9 | 497.6 | 13.7 | 6.7 | 5.8 | 136.3 | 135.9 | 136.3 | 29.6 | 30 | 29.9 | 60.02 | 60.01 | 60 | 12140 | 1 | 40.6 | 94112.4 | 16076 | 6.4 | 7.4 | 6.5 | 0.1 | 5.6 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-05-11 10:42 | Normal | 492.2 | 476.2 | 502.6 | 13.4 | 6.5 | 5.6 | 136.1 | 136.1 | 136.3 | 29.3 | 29.7 | 29.6 | 60 | 60.03 | 59.96 | 11999 | 1 | 40.6 | 94113.3 | 16077 | 6.3 | 7.3 | 6.3 | 0.1 | 5.5 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-05-11 10:47 | Normal | 489.5 | 477.1 | 503.5 | 13.4 | 6.5 | 5.6 | 136.1 | 136 | 136.1 | 29.2 | 29.5 | 29.4 | 59.98 | 60.01 | 59.94 | 11915 | 1 | 40.8 | 94114.3 | 16077 | 6.2 | 7.3 | 6.2 | 0.1 | 5.5 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-05-11 10:52 | Normal | 491.3 | 467.9 | 503.4 | 13.4 | 6.6 | 5.7 | 136.1 | 136.3 | 136.3 | 29.3 | 29.7 | 29.7 | 60.03 | 60.04 | 60 | 12026 | 1 | 40.7 | 94115.3 | 16077 | 6.2 | 7.3 | 6.4 | 0.1 | 5.5 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-05-11 10:57 | Normal | 484.5 | 492.8 | 496.2 | 13.5 | 6.3 | 5.8 | 136.2 | 136.2 | 136.5 | 29.2 | 29.6 | 29.4 | 59.96 | 60 | 60 | 11963 | 1 | 40.9 | 94116.3 | 16077 | 6.3 | 7.3 | 6 | 0.1 | 5.6 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-05-11 11:02 | Normal | 495.4 | 504.1 | 504.1 | 13.1 | 5.7 | 5.8 | 136 | 135.9 | 136.1 | 28.9 | 29.3 | 29.1 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 11747 | 1 | 41.1 | 94117.3 | 16077 | 6.1 | 7.1 | 5.5 | 0.1 | 5.5 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-05-11 11:07 | Normal | 482.7 | 479.8 | 475.8 | 5.3 | 3.1 | 2.5 | 134.3 | 134.5 | 134.6 | 12.1 | 12.4 | 12.3 | 60.01 | 60 | 60.03 | 4839 | 1 | 41 | 94118.3 | 16077 | 2.3 | 3.1 | 3 | 0.1 | 2.2 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-05-11 11:12 | Normal | 485.5 | 462.3 | 478.8 | 13.8 | 6.8 | 6.1 | 136.1 | 135.9 | 136.2 | 29.9 | 30.3 | 30.3 | 60.03 | 59.96 | 60 | 12261 | 1 | 41.2 | 94119.2 | 16077 | 6.5 | 7.5 | 6.6 | 0.1 | 5.9 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-05-11 11:17 | Normal | 482.1 | 461 | 478.6 | 13.9 | 6.8 | 6.1 | 135.8 | 135.7 | 136 | 30.1 | 30.4 | 30.3 | 59.99 | 59.95 | 59.94 | 12293 | 1 | 41.6 | 94120.3 | 16077 | 6.5 | 7.5 | 6.6 | 0.1 | 6 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-05-11 11:22 | Normal | 474.6 | 484 | 483.7 | 11.9 | 6.8 | 5.3 | 135.4 | 135.6 | 135.6 | 27 | 27.4 | 27.3 | 60.01 | 60.02 | 60.08 | 11234 | 1 | 41.6 | 94121.3 | 16077 | 5.6 | 6.5 | 6.6 | 0.1 | 5.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-05-11 11:27 | Normal | 463.8 | 458.6 | 468.7 | 3.5 | 1.6 | 1.5 | 133.7 | 133.6 | 133.8 | 6.8 | 6.9 | 6.9 | 59.99 | 59.97 | 59.97 | 2668 | 1 | 41.5 | 94122 | 16077 | 1.3 | 2.1 | 1.4 | 0.1 | 1.2 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-05-11 11:32 | Normal | 486.4 | 465.5 | 482.9 | 13.8 | 6.7 | 6.1 | 135.9 | 135.9 | 136.1 | 30 | 30.4 | 30.3 | 59.96 | 59.98 | 59.96 | 12237 | 1 | 41.9 | 94123 | 16077 | 6.5 | 7.4 | 6.5 | 0.1 | 5.9 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-05-11 11:37 | Normal | 484.7 | 467 | 484.7 | 13.6 | 6.6 | 6 | 136 | 135.9 | 136.2 | 29.5 | 29.9 | 29.7 | 60.05 | 60.06 | 60.1 | 12068 | 1 | 42.1 | 94124 | 16077 | 6.3 | 7.3 | 6.4 | 0.1 | 5.8 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-05-11 11:42 | Normal | 479.6 | 462.8 | 476.8 | 13.6 | 6.6 | 6.1 | 135.9 | 135.9 | 136 | 29.5 | 29.8 | 29.7 | 60.02 | 60.03 | 60.09 | 12032 | 1 | 41.9 | 94125 | 16078 | 6.4 | 7.4 | 6.5 | 0.1 | 5.9 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-05-11 11:47 | Normal | 478.6 | 462.7 | 478.2 | 13.8 | 6.7 | 6.2 | 136 | 136 | 136.1 | 29.8 | 30.2 | 30.2 | 60.02 | 60 | 60.01 | 12169 | 1 | 42.3 | 94126 | 16078 | 6.5 | 7.5 | 6.5 | 0.1 | 6 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-05-11 11:52 | Normal | 477 | 482.7 | 467.5 | 14 | 6.5 | 6.6 | 135.9 | 135.9 | 136.3 | 30.2 | 30.6 | 30.5 | 59.98 | 60.01 | 60.01 | 12380 | 1 | 42.5 | 94127 | 16078 | 6.6 | 7.6 | 6.3 | 0.1 | 6.3 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-05-11 11:57 | Normal | 482.8 | 457.9 | 475.7 | 13.7 | 6.6 | 6.2 | 136.1 | 135.8 | 136.1 | 29.5 | 29.9 | 29.8 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 12072 | 1 | 42.3 | 94128 | 16078 | 6.4 | 7.4 | 6.4 | 0.1 | 6 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-05-11 12:02 | Normal | 479.3 | 448.5 | 484.5 | 14.3 | 7 | 6.1 | 136 | 135.9 | 136.3 | 30.3 | 30.7 | 30.7 | 60.02 | 59.94 | 59.99 | 12420 | 1 | 42.3 | 94129 | 16078 | 6.7 | 7.7 | 6.8 | 0.1 | 6 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-05-11 12:07 | Normal | 481.6 | 488 | 473.5 | 4.6 | 2 | 1.9 | 134 | 133.8 | 134.2 | 9.3 | 9.5 | 9.4 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 3698 | 1 | 42.4 | 94129.7 | 16078 | 1.8 | 2.8 | 1.8 | 0.1 | 1.6 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-05-11 12:12 | Normal | 474.7 | 460.6 | 461.1 | 5.6 | 2.7 | 2.5 | 133.8 | 133.6 | 134.1 | 11.7 | 11.9 | 11.8 | 59.96 | 59.98 | 59.97 | 4670 | 1 | 42 | 94130.5 | 16078 | 2.3 | 3.3 | 2.5 | 0.1 | 2.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-05-11 12:17 | Normal | 502.1 | 474.7 | 480.4 | 12 | 5.3 | 5.5 | 135.6 | 135.7 | 136.2 | 26.2 | 26.6 | 26.6 | 60.02 | 60.01 | 60 | 11038 | 1 | 42 | 94131.1 | 16078 | 5.3 | 6.8 | 5.1 | 0.1 | 5.3 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-05-11 12:22 | Normal | 468.6 | 468.4 | 457.3 | 8 | 3.6 | 4.4 | 134.7 | 134.6 | 135.1 | 17.5 | 17.7 | 17.6 | 59.97 | 60.01 | 59.99 | 6914 | 1 | 42.2 | 94132 | 16078 | 3.5 | 4.5 | 3.4 | 0.1 | 4.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-05-11 12:27 | Normal | 481.7 | 489.4 | 485.8 | 4.4 | 2 | 2 | 133.4 | 133.3 | 133.7 | 9.2 | 9.4 | 9.3 | 59.99 | 60 | 59.97 | 3670 | 1 | 41.7 | 94132.6 | 16078 | 1.8 | 2.6 | 1.8 | 0.1 | 1.7 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-05-11 12:32 | Normal | 504.8 | 499.6 | 499.1 | 5.2 | 2.5 | 2.5 | 133.3 | 133.2 | 133.5 | 11.8 | 12 | 11.9 | 60.06 | 60.05 | 60.06 | 4690 | 1 | 40.9 | 94132.9 | 16078 | 2.2 | 3.1 | 2.3 | 0.1 | 2.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-05-11 12:37 | Normal | 495.8 | 467.5 | 458.6 | 6.1 | 3.1 | 2.8 | 133.9 | 133.7 | 134.1 | 13.4 | 13.7 | 13.6 | 59.95 | 60 | 59.97 | 5432 | 1 | 41.2 | 94133.7 | 16078 | 2.6 | 3.6 | 2.9 | 0.1 | 2.6 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-05-11 12:42 | Normal | 497.3 | 461.8 | 498 | 5.9 | 2.9 | 2.6 | 133.9 | 133.8 | 134.1 | 13 | 13.2 | 13.2 | 60.01 | 60.04 | 60.06 | 5257 | 1 | 41 | 94134.4 | 16079 | 2.5 | 3.5 | 2.7 | 0.1 | 2.4 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-05-11 12:47 | Normal | 488.7 | 464.1 | 450 | 7 | 3.6 | 3.3 | 134.1 | 134.2 | 134.5 | 15.3 | 15.5 | 15.4 | 60 | 59.95 | 59.96 | 6233 | 1 | 41.3 | 94135.3 | 16079 | 3.1 | 4 | 3.4 | 0.1 | 3 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-05-11 12:52 | Normal | 481.3 | 468.6 | 459.1 | 5.9 | 2.8 | 2.6 | 133.7 | 133.4 | 133.8 | 12.5 | 12.8 | 12.8 | 59.98 | 59.99 | 59.99 | 5069 | 1 | 41 | 94135.8 | 16079 | 2.5 | 3.4 | 2.6 | 0.1 | 2.5 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-05-11 12:57 | Normal | 517.7 | 503.8 | 541.4 | 9.3 | 5.5 | 2.8 | 134.5 | 134.3 | 134.5 | 21.3 | 21.6 | 21.6 | 59.97 | 60.18 | 59.93 | 8281 | 1 | 40.5 | 94136.2 | 16079 | 4.3 | 5 | 5.3 | 0.1 | 2.5 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-05-11 13:02 | Normal | 492.6 | 475.6 | 500.3 | 5.7 | 2.7 | 2.5 | 133.5 | 133.3 | 133.7 | 12.4 | 12.6 | 12.6 | 59.96 | 59.96 | 59.95 | 4989 | 1 | 40.3 | 94136.7 | 16079 | 2.5 | 3.3 | 2.6 | 0.1 | 2.2 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-05-11 13:07 | Normal | 493.8 | 496.5 | 487.8 | 4.3 | 2 | 2.1 | 133.2 | 132.9 | 133.4 | 9.3 | 9.4 | 9.3 | 59.99 | 60.01 | 60.05 | 3688 | 1 | 39.9 | 94137.1 | 16079 | 1.6 | 2.6 | 1.8 | 0.1 | 1.8 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-05-11 13:12 | Normal | 486 | 498.1 | 505.4 | 4 | 1.8 | 1.9 | 132.7 | 132.6 | 132.9 | 8.6 | 8.7 | 8.7 | 59.99 | 59.98 | 59.98 | 3418 | 1 | 39.3 | 94137.4 | 16079 | 1.5 | 2.5 | 1.6 | 0.1 | 1.6 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-05-11 13:17 | Normal | 501 | 502.4 | 511.8 | 4.3 | 2 | 2 | 132.8 | 132.6 | 132.8 | 9.6 | 9.7 | 9.7 | 59.96 | 60.06 | 60.01 | 3794 | 1 | 38.6 | 94137.7 | 16079 | 1.7 | 2.6 | 1.8 | 0.1 | 1.8 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-05-11 13:22 | Normal | 504.9 | 505.8 | 519.4 | 4.4 | 2 | 2 | 133 | 132.9 | 133.2 | 9.8 | 9.9 | 9.9 | 59.95 | 60.04 | 60.09 | 3881 | 1 | 38.1 | 94138 | 16079 | 1.8 | 2.6 | 1.8 | 0.1 | 1.7 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-05-11 13:27 | Normal | 502.1 | 500.1 | 507.3 | 3.7 | 1.7 | 1.8 | 132.6 | 132.7 | 132.9 | 8.2 | 8.3 | 8.2 | 59.98 | 59.96 | 59.97 | 3241 | 1 | 37.7 | 94138.3 | 16079 | 1.4 | 2.3 | 1.6 | 0.1 | 1.5 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-05-11 13:32 | Normal | 508.4 | 508.1 | 516.7 | 4 | 1.8 | 1.9 | 132.8 | 132.6 | 132.9 | 9 | 9.1 | 9.1 | 59.99 | 59.97 | 59.96 | 3561 | 1 | 37 | 94138.6 | 16079 | 1.6 | 2.5 | 1.6 | 0.1 | 1.6 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-05-11 13:37 | Normal | 517 | 497.1 | 455.5 | 5.8 | 2.8 | 2.9 | 133.6 | 133.6 | 133.9 | 13.2 | 13.4 | 13.4 | 59.95 | 59.91 | 59.96 | 5345 | 1 | 36.4 | 94139 | 16079 | 2.5 | 3.4 | 2.6 | 0.1 | 2.6 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-05-11 13:42 | Normal | 517 | 487 | 424 | 12.3 | 6.5 | 6.5 | 134.9 | 134.9 | 135.4 | 28.8 | 29.1 | 28.9 | 59.99 | 59.93 | 59.95 | 11570 | 1 | 36.7 | 94139.9 | 16080 | 5.8 | 6.6 | 6.3 | 0.1 | 6.3 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-05-11 13:47 | Normal | 501.9 | 483.6 | 440.5 | 5.6 | 2.6 | 2.6 | 133.7 | 133.6 | 134.2 | 12.2 | 12.4 | 12.3 | 60.06 | 60.02 | 60.02 | 4900 | 1 | 37.3 | 94140.5 | 16080 | 2.4 | 3.3 | 2.5 | 0.1 | 2.3 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-05-11 13:52 | Normal | 511.4 | 487.6 | 439.5 | 12.8 | 6.3 | 6.6 | 135.4 | 135.2 | 135.8 | 29.3 | 29.7 | 29.6 | 59.99 | 59.98 | 59.98 | 11948 | 1 | 37.4 | 94141.2 | 16080 | 6 | 7 | 6.1 | 0.1 | 6.4 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-05-11 13:57 | Normal | 494.1 | 476.8 | 451.9 | 5 | 2.3 | 2.5 | 133.4 | 133 | 133.5 | 10.8 | 11 | 10.9 | 59.96 | 59.95 | 59.97 | 4334 | 1 | 37.6 | 94141.8 | 16080 | 2.1 | 3 | 2.2 | 0.1 | 2.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-05-11 14:02 | Normal | 492 | 482.2 | 418.3 | 6.9 | 3.3 | 3.5 | 133.9 | 133.6 | 134.1 | 15.1 | 15.3 | 15.3 | 60.02 | 60.06 | 60.05 | 6032 | 1 | 37.1 | 94142.2 | 16080 | 3 | 3.9 | 3.1 | 0.1 | 3.2 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-05-11 14:07 | Normal | 518.1 | 502 | 434.4 | 11.5 | 5.3 | 6 | 135.1 | 135.1 | 135.3 | 26.6 | 27 | 26.8 | 60.01 | 60.03 | 60.03 | 10668 | 1 | 37.2 | 94142.9 | 16080 | 5.4 | 6.3 | 5.1 | 0.1 | 5.8 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-05-11 14:12 | Normal | 513.5 | 475.3 | 417.8 | 7.9 | 3.6 | 5.1 | 134.1 | 134 | 134.4 | 18.6 | 18.7 | 18.7 | 59.88 | 60 | 59.98 | 6980 | 1 | 37.2 | 94143.5 | 16080 | 3.6 | 4.3 | 3.5 | 0.1 | 4.8 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-05-11 14:17 | Normal | 502 | 462.3 | 411.8 | 9.5 | 4.5 | 5 | 134.5 | 134.2 | 134.7 | 21.1 | 21.2 | 21.2 | 60.03 | 60.04 | 60.02 | 8479 | 1 | 37.5 | 94144.2 | 16080 | 4.3 | 5.3 | 4.4 | 0.1 | 4.8 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-05-11 14:22 | Normal | 510 | 486.8 | 410 | 10.3 | 5 | 5.6 | 134.6 | 134.4 | 134.9 | 23.4 | 23.7 | 23.7 | 59.99 | 60 | 60.03 | 9444 | 1 | 37.3 | 94144.8 | 16080 | 4.7 | 5.6 | 4.8 | 0.1 | 5.4 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-05-11 14:27 | Normal | 504.3 | 489.8 | 409.5 | 9.2 | 4.4 | 5 | 134.6 | 134.3 | 134.8 | 20.7 | 20.9 | 20.8 | 60 | 60.04 | 60.01 | 8354 | 1 | 37.3 | 94145.5 | 16080 | 4.1 | 5.1 | 4.2 | 0.1 | 4.8 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-05-11 14:32 | Normal | 513.9 | 489.8 | 406.6 | 8.7 | 4.2 | 4.9 | 134.2 | 134.4 | 134.6 | 19.9 | 20.2 | 20.1 | 60 | 60.03 | 60 | 8097 | 1 | 37.4 | 94146.1 | 16080 | 4 | 4.8 | 4 | 0.1 | 4.6 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-05-11 14:37 | Normal | 511.5 | 500.6 | 406.1 | 3.1 | 1.4 | 1.7 | 132.9 | 132.9 | 133.3 | 6.6 | 6.7 | 6.7 | 59.94 | 59.97 | 59.98 | 2654 | 1 | 37.1 | 94146.6 | 16080 | 1.1 | 2 | 1.2 | 0.1 | 1.4 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-05-11 14:42 | Normal | 500.8 | 486 | 407.7 | 3.4 | 1.5 | 1.8 | 132.5 | 132.5 | 132.7 | 7.1 | 7.1 | 7.1 | 59.99 | 60 | 60.03 | 2775 | 1 | 36.6 | 94147 | 16081 | 1.3 | 2.1 | 1.4 | 0.1 | 1.4 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-05-11 14:47 | Normal | 510.8 | 494.5 | 495.8 | 2.6 | 1.1 | 1.3 | 132.6 | 132.5 | 132.9 | 5.6 | 5.7 | 5.7 | 59.96 | 59.93 | 59.94 | 2218 | 1 | 35.5 | 94147.2 | 16081 | 0.9 | 1.8 | 1 | 0.1 | 1 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-05-11 14:52 | Normal | 522.8 | 475.7 | 543.1 | 6.8 | 3.2 | 1 | 133.5 | 133.5 | 134 | 13 | 13.2 | 13.1 | 60.09 | 60.11 | 59.98 | 5204 | 1 | 35 | 94147.6 | 16081 | 3 | 3.9 | 3.1 | 0.1 | 0.7 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-05-11 14:57 | Normal | 521.1 | 477 | 569.6 | 6.6 | 3.1 | 1 | 133.1 | 133 | 133.4 | 12.6 | 12.9 | 12.8 | 60.18 | 60.03 | 60.08 | 5027 | 1 | 34.6 | 94147.9 | 16081 | 2.9 | 3.8 | 3 | 0.1 | 0.7 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-05-11 15:02 | Normal | 512.1 | 469.3 | 524 | 3.4 | 1.5 | 1.2 | 132.4 | 132.3 | 132.7 | 6.9 | 7 | 6.9 | 59.99 | 60.18 | 59.99 | 2703 | 1 | 34.1 | 94148.3 | 16081 | 1.3 | 2.1 | 1.4 | 0.1 | 0.9 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-05-11 15:07 | Normal | 513.6 | 514.8 | 513.3 | 3.9 | 1.8 | 1.8 | 132.3 | 132.1 | 132.5 | 8.7 | 8.8 | 8.8 | 59.92 | 59.97 | 59.97 | 3429 | 1 | 33.3 | 94148.5 | 16081 | 1.5 | 2.3 | 1.6 | 0.1 | 1.5 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-05-11 15:12 | Normal | 508.2 | 502.8 | 501.1 | 3 | 1.4 | 1.6 | 132 | 131.8 | 132.3 | 6.6 | 6.8 | 6.8 | 59.89 | 59.94 | 59.93 | 2621 | 1 | 32.5 | 94148.8 | 16081 | 1.1 | 1.9 | 1.2 | 0.1 | 1.2 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-05-11 15:17 | Normal | 504.8 | 501.3 | 509.1 | 2.6 | 1.2 | 1.3 | 131.9 | 131.8 | 132.4 | 5.7 | 5.9 | 5.8 | 60.02 | 60.15 | 60.09 | 2239 | 1 | 31.5 | 94149 | 16081 | 0.9 | 1.7 | 1.1 | 0.1 | 1 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-05-11 15:22 | Normal | 507.2 | 507 | 514.3 | 2.5 | 1.1 | 1.3 | 131.9 | 131.8 | 132.2 | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 60.03 | 60.05 | 60.13 | 2081 | 1 | 30.7 | 94149.2 | 16081 | 0.8 | 1.6 | 1 | 0.1 | 1 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-05-11 15:27 | Normal | 516.1 | 504.2 | 507.8 | 2.2 | 1.1 | 1.1 | 131.8 | 131.6 | 132 | 4.9 | 5 | 5 | 60 | 59.97 | 60.02 | 1887 | 1 | 30.1 | 94149.3 | 16081 | 0.7 | 1.5 | 0.9 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-05-11 15:32 | Normal | 501 | 494.5 | 508.5 | 2.1 | 1 | 1.1 | 131.7 | 131.6 | 132 | 4.5 | 4.6 | 4.5 | 59.98 | 59.95 | 60.01 | 1746 | 1 | 29.5 | 94149.5 | 16081 | 0.6 | 1.5 | 0.8 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-05-11 15:37 | Normal | 497.8 | 488.4 | 504.6 | 1.7 | 0.8 | 0.9 | 131.6 | 131.3 | 131.7 | 3.5 | 3.6 | 3.6 | 59.94 | 59.92 | 59.95 | 1326 | 1 | 31 | 94149.6 | 16081 | 0.5 | 1.3 | 0.6 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-05-11 15:42 | Normal | 495.5 | 469.6 | 509.1 | 1.6 | 0.7 | 0.8 | 131.4 | 131.3 | 131.6 | 3.1 | 3.2 | 3.2 | 59.88 | 59.88 | 59.83 | 1156 | 1 | 33.2 | 94149.7 | 16082 | 0.3 | 1.2 | 0.5 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-05-11 15:47 | Normal | 498.8 | 441 | 499.4 | 1.5 | 0.7 | 0.8 | 131.5 | 131.3 | 131.7 | 2.8 | 3 | 3 | 60.02 | 60.05 | 59.97 | 1075 | 1 | 34.5 | 94149.8 | 16082 | 0.3 | 1.1 | 0.5 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-05-11 15:52 | Normal | 497.1 | 486.8 | 511.3 | 1.6 | 0.7 | 0.8 | 131.6 | 131.3 | 131.6 | 3.1 | 3.2 | 3.3 | 60.01 | 60.09 | 60.04 | 1180 | 1 | 35.3 | 94149.9 | 16082 | 0.3 | 1.2 | 0.5 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-05-11 15:57 | Normal | 517.8 | 498.2 | 528 | 1.9 | 0.8 | 0.9 | 131.8 | 131.6 | 132 | 3.9 | 4 | 4 | 59.96 | 59.89 | 59.97 | 1526 | 1 | 35.7 | 94150 | 16082 | 0.5 | 1.4 | 0.6 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-05-11 16:02 | Normal | 520.8 | 531 | 557.4 | 3.1 | 1.1 | 1.1 | 132 | 131.6 | 132.3 | 6.2 | 6.3 | 6.3 | 59.98 | 60 | 59.96 | 2426 | 1 | 29.7 | 94150.2 | 16082 | 1.1 | 2 | 1 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-05-11 16:07 | Normal | 522 | 503.8 | 554.2 | 2.8 | 1 | 0.9 | 131.7 | 131.4 | 131.9 | 5.2 | 5.3 | 5.3 | 59.98 | 59.98 | 59.94 | 2043 | 1 | 28.4 | 94150.4 | 16082 | 1 | 1.8 | 0.8 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-05-11 16:12 | Normal | 513 | 448.8 | 536 | 1.5 | 0.5 | 0.5 | 131.3 | 131 | 131.4 | 2.2 | 2.3 | 2.3 | 59.94 | 59.95 | 59.98 | 778 | 1 | 30.3 | 94150.5 | 16082 | 0.3 | 1.1 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-05-11 16:17 | Normal | 515.7 | 379.7 | 511.1 | 1.2 | 0.5 | 0.5 | 131.4 | 130.8 | 131.5 | 1.8 | 1.9 | 1.9 | 60.03 | 60.04 | 60.02 | 600 | 1 | 32.4 | 94150.5 | 16082 | 0.2 | 1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-05-11 16:22 | Normal | 512.2 | 284.3 | 511.8 | 1.1 | 0.5 | 0.4 | 131.1 | 130.7 | 131.4 | 1.6 | 1.7 | 1.7 | 59.89 | 59.94 | 59.96 | 508 | 1 | 33.6 | 94150.6 | 16082 | 0.1 | 1 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-05-11 16:27 | Normal | 504.1 | 199.9 | 489.9 | 0.9 | 0.5 | 0.5 | 131 | 130.7 | 131.3 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 60 | 59.99 | 60 | 388 | 1 | 34.1 | 94150.6 | 16082 | 0 | 0.9 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-05-11 16:32 | Normal | 500 | 200 | 370 | 0.8 | 0.5 | 0.6 | 131.3 | 130.8 | 131.4 | 1.3 | 1.5 | 1.4 | 59.96 | 59.99 | 60 | 342 | 1 | 34.2 | 94150.6 | 16082 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-05-11 16:37 | Normal | 489.3 | 206.2 | 286.1 | 0.7 | 0.4 | 0.5 | 131.1 | 130.8 | 131.3 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 59.97 | 60.01 | 60 | 224 | 1 | 34.1 | 94150.7 | 16082 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-05-11 16:42 | Normal | 473.3 | 202 | 201.9 | 0.6 | 0.4 | 0.5 | 131 | 130.7 | 131 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 59.98 | 59.95 | 59.94 | 146 | 1 | 34 | 94150.7 | 16083 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-05-11 16:47 | Normal | 470.7 | 199 | 232.2 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 130.9 | 130.5 | 130.9 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 60 | 59.93 | 60 | 122 | 1 | 33.7 | 94150.7 | 16083 | 0 | 0.7 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.4 | 64 | 0 | 0
2025-05-11 16:52 | Normal | 487.5 | 199.3 | 201.3 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 130.8 | 130.5 | 130.9 | 1 | 1.2 | 1.2 | 59.98 | 59.98 | 59.97 | 111 | 1 | 33.5 | 94150.7 | 16083 | 0 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-05-11 16:57 | Normal | 460.9 | 200.1 | 200 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 130.8 | 130.4 | 131 | 1 | 1.1 | 1.2 | 60.02 | 60.05 | 60.03 | 71 | 1 | 33.3 | 94150.7 | 16083 | 0 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-05-11 17:02 | Normal | 435.6 | 222.8 | 199.5 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 130.6 | 130.3 | 130.8 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.04 | 60.01 | 60.02 | 18 | 1 | 33.1 | 94150.7 | 16083 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 64 | 0 | 0
2025-05-11 17:07 | Normal | 416.9 | 504.8 | 456 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 130.6 | 130.3 | 130.8 | 1 | 1.1 | 1.2 | 59.98 | 60.05 | 60 | 0 | 1 | 33 | 94150.7 | 16083 | 0 | 0.6 | 0 | 0.4 | 0 | 0.4 | 64 | 0 | 0
2025-05-11 17:12 | Normal | 319.9 | 289.8 | 335 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 130.3 | 130 | 130.6 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.97 | 59.99 | 60 | 0 | 1 | 32.8 | 94150.7 | 16083 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 64 | 0 | 0
2025-05-11 17:17 | Normal | 308.9 | 291 | 288.8 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 130.5 | 130.1 | 130.5 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 0 | 1 | 32.5 | 94150.7 | 16083 | 0 | 0.6 | 0 | 0.4 | 0 | 0.4 | 64 | 0 | 0
2025-05-11 17:22 | Normal | 422.7 | 394.5 | 390.9 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 130.3 | 130 | 130.5 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60 | 59.97 | 59.98 | 0 | 1 | 32.3 | 94150.7 | 16083 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 64 | 0 | 0
2025-05-11 17:27 | Normal | 402.1 | 395.1 | 398.3 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 130 | 129.5 | 130.3 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.98 | 59.99 | 59.97 | 0 | 1 | 32 | 94150.7 | 16083 | 0 | 0.6 | 0 | 0.4 | 0 | 0.4 | 64 | 0 | 0
2025-05-11 17:32 | Normal | 298.8 | 293.1 | 316.8 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 130 | 129.8 | 130.2 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.98 | 59.98 | 59.99 | 0 | 1 | 31.8 | 94150.7 | 16083 | 0 | 0.6 | 0 | 0.4 | 0 | 0.4 | 64 | 0 | 0