## S4_BL7
Time | Working Mode | V MPPT 1(V) | V MPPT 2(V) | V MPPT 3(V) | I MPPT 1(A) | I MPPT 2(A) | I MPPT 3(A) | Ua(V) | Ub(V) | Uc(V) | I AC 1(A) | I AC 2(A) | I AC 3(A) | F AC 1(Hz) | F AC 2(Hz) | F AC 3(Hz) | Power(W) | Working Mode | Temperature(℃) | Total Generation(kWh) | H Total(h) | Istr1(A) | Istr2(A) | Istr3(A) | Istr4(A) | Istr5(A) | Istr6(A) | RSSI | PF | ReactivePower(kVar) | LeakageCurrent(mA) | ISO(kΩ)
2025-05-12 05:52 | Wait | 452.5 | 452.3 | 452.3 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 131.4 | 130.8 | 131.2 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60.01 | 60.01 | 0 | 0 | 11.8 | 94150.7 | 16083 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-05-12 05:52 | Wait | 453.5 | 453.5 | 453.3 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 131.4 | 130.8 | 131.1 | 0 | 0 | 0 | 60.04 | 60.03 | 60.03 | 0 | 0 | 12 | 94150.7 | 16083 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-05-12 05:52 | Wait | 442.9 | 442.8 | 442.9 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 131.4 | 130.8 | 131.2 | 0 | 0 | 0 | 59.95 | 59.93 | 59.96 | 0 | 0 | 11.2 | 94150.7 | 16083 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-05-12 05:55 | Wait | 467.5 | 467.5 | 467.6 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 131.5 | 130.8 | 131.2 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.95 | 59.98 | 0 | 0 | 13.2 | 94150.7 | 16083 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-05-12 05:56 | Wait | 472.6 | 472.5 | 472.5 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 131.5 | 130.7 | 131.1 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 60 | 59.99 | 0 | 0 | 13.8 | 94150.7 | 16083 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-05-12 05:56 | Wait | 467.5 | 467.5 | 467.5 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 131.5 | 130.8 | 131.1 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 60 | 59.99 | 0 | 0 | 13 | 94150.7 | 16083 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-05-12 05:59 | Normal | 340.2 | 278.1 | 370.3 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 131.2 | 130.6 | 131.2 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.01 | 60.02 | 60.02 | 0 | 1 | 15.5 | 94150.7 | 16083 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 64 | 0 | 0
2025-05-12 06:04 | Normal | 311.3 | 259.9 | 326.3 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 131 | 130.5 | 131.1 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.97 | 60 | 59.98 | 2 | 1 | 17.8 | 94150.7 | 16083 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 64 | 0 | 0
2025-05-12 06:09 | Normal | 325.3 | 217.8 | 314.3 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 130.7 | 130.1 | 130.7 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.96 | 59.97 | 59.98 | 14 | 1 | 19.4 | 94150.7 | 16083 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 64 | 0 | 0
2025-05-12 06:14 | Normal | 477.8 | 471.8 | 443.3 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 130.8 | 130.1 | 130.9 | 0.9 | 1.1 | 1.1 | 60.04 | 60.07 | 60.05 | 23 | 1 | 20.5 | 94150.7 | 16083 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 64 | 0 | 0
2025-05-12 06:19 | Normal | 454.3 | 453 | 496 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 131 | 130.5 | 131.2 | 1 | 1.1 | 1.2 | 59.97 | 59.96 | 59.96 | 77 | 1 | 21.2 | 94150.7 | 16084 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 64 | 0 | 0
2025-05-12 06:24 | Normal | 487.4 | 520.8 | 518.5 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 131 | 130.5 | 131.1 | 0.7 | 0.8 | 0.7 | 59.95 | 59.88 | 59.91 | 170 | 1 | 22 | 94150.7 | 16084 | 0 | 0.7 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.4 | 64 | 0 | 0
2025-05-12 06:29 | Normal | 502.6 | 487.6 | 442.3 | 0.7 | 0.4 | 0.5 | 131.1 | 130.5 | 131.3 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 59.95 | 59.93 | 59.97 | 326 | 1 | 22.5 | 94150.8 | 16084 | 0 | 0.7 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-05-12 06:34 | Normal | 499.6 | 415.7 | 435.4 | 0.9 | 0.5 | 0.5 | 131.2 | 130.8 | 131.4 | 1.5 | 1.6 | 1.6 | 59.99 | 59.98 | 60.03 | 457 | 1 | 23 | 94150.8 | 16084 | 0 | 0.8 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-05-12 06:39 | Normal | 502.9 | 435.5 | 493.3 | 1 | 0.5 | 0.5 | 131.5 | 131 | 131.8 | 1.7 | 1.9 | 1.8 | 60 | 59.98 | 59.95 | 567 | 1 | 23.5 | 94150.8 | 16084 | 0.1 | 0.9 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-05-12 06:44 | Normal | 520.3 | 481.3 | 488.7 | 1.1 | 0.6 | 0.5 | 131.7 | 131.3 | 131.9 | 2 | 2.1 | 2 | 60.02 | 60.01 | 60.01 | 668 | 1 | 24 | 94150.9 | 16084 | 0.1 | 1 | 0.4 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-05-12 06:49 | Normal | 525.7 | 489.8 | 507.3 | 1.4 | 0.7 | 0.7 | 131.8 | 131.5 | 131.9 | 2.7 | 2.8 | 2.8 | 60.03 | 59.99 | 59.95 | 1011 | 1 | 24.5 | 94151 | 16084 | 0.3 | 1.1 | 0.6 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-05-12 06:54 | Normal | 522.1 | 537.2 | 518.1 | 1.7 | 0.8 | 0.8 | 132 | 131.5 | 132.5 | 3.4 | 3.6 | 3.5 | 60.01 | 60.03 | 60.03 | 1323 | 1 | 25 | 94151.1 | 16084 | 0.4 | 1.3 | 0.6 | 0 | 0.5 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-05-12 06:59 | Normal | 531.7 | 549.1 | 518.1 | 1.6 | 0.9 | 0.8 | 132.1 | 131.5 | 132.1 | 3.5 | 3.7 | 3.6 | 59.98 | 59.98 | 59.99 | 1356 | 1 | 20.3 | 94151.2 | 16084 | 0.4 | 1.3 | 0.8 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-05-12 07:04 | Normal | 529.1 | 556.7 | 523.3 | 1.9 | 1 | 0.9 | 132.3 | 131.9 | 132.4 | 4.2 | 4.3 | 4.3 | 60 | 59.97 | 59.98 | 1637 | 1 | 21.8 | 94151.3 | 16084 | 0.5 | 1.4 | 0.9 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-05-12 07:09 | Normal | 534.3 | 528.6 | 538.5 | 1.9 | 1.6 | 0.8 | 132.3 | 131.9 | 132.6 | 4.7 | 4.8 | 4.8 | 59.92 | 59.96 | 59.99 | 1845 | 1 | 20.6 | 94151.5 | 16084 | 0.5 | 1.4 | 1.4 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-05-12 07:14 | Normal | 539.1 | 550.3 | 528.4 | 2.6 | 1.7 | 1.1 | 132.5 | 132.2 | 132.6 | 6.3 | 6.5 | 6.4 | 59.95 | 59.97 | 59.93 | 2487 | 1 | 20.9 | 94151.7 | 16084 | 0.8 | 1.8 | 1.5 | 0.1 | 0.9 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-05-12 07:19 | Normal | 527.1 | 514.4 | 520.3 | 2.4 | 1.1 | 1.1 | 132.3 | 131.8 | 132.3 | 5.2 | 5.3 | 5.3 | 59.99 | 60 | 60.03 | 2055 | 1 | 21.4 | 94151.9 | 16085 | 0.8 | 1.6 | 1 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-05-12 07:24 | Normal | 523.8 | 516 | 526.5 | 2.3 | 1.1 | 1 | 132.2 | 131.8 | 132.3 | 4.9 | 5 | 5 | 60.02 | 60.06 | 60.02 | 1909 | 1 | 21.5 | 94152 | 16085 | 0.7 | 1.5 | 1 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-05-12 07:29 | Normal | 527.8 | 539.1 | 531.7 | 2.7 | 1.4 | 1.2 | 132.3 | 132 | 132.4 | 6.1 | 6.2 | 6.1 | 60.03 | 60.16 | 60.02 | 2349 | 1 | 21.9 | 94152.2 | 16085 | 0.8 | 1.8 | 1.2 | 0.1 | 0.9 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-05-12 07:34 | Normal | 558.3 | 521.5 | 530.8 | 3.1 | 3.3 | 1.3 | 132.7 | 132.2 | 132.7 | 9.5 | 9.6 | 9.5 | 59.97 | 59.98 | 59.98 | 3720 | 1 | 23.2 | 94152.4 | 16085 | 1 | 2.1 | 3.1 | 0.1 | 1.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-05-12 07:39 | Normal | 524.8 | 514.3 | 530.3 | 2.8 | 1.4 | 1.3 | 131.9 | 131.6 | 132.3 | 6.3 | 6.5 | 6.4 | 60.01 | 60 | 60.02 | 2468 | 1 | 24.3 | 94152.7 | 16085 | 1 | 1.9 | 1.2 | 0.1 | 1 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-05-12 07:44 | Normal | 520 | 507.1 | 527.2 | 2.8 | 1.3 | 1.2 | 132 | 131.7 | 132.1 | 6 | 6.1 | 6 | 60 | 59.93 | 60.02 | 2326 | 1 | 24 | 94152.9 | 16085 | 0.9 | 1.9 | 1.1 | 0.1 | 1 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-05-12 07:49 | Normal | 526.4 | 512.4 | 515.5 | 2.6 | 1.3 | 1.3 | 132 | 131.6 | 132.1 | 5.8 | 5.9 | 5.9 | 60.11 | 60.11 | 60.03 | 2257 | 1 | 23.9 | 94153.1 | 16085 | 0.8 | 1.8 | 1.1 | 0.1 | 1 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-05-12 07:54 | Normal | 524.3 | 520.1 | 521.5 | 2.5 | 1.3 | 1 | 132 | 131.6 | 132.1 | 5.4 | 5.5 | 5.4 | 60.04 | 59.87 | 59.98 | 2098 | 1 | 24 | 94153.3 | 16085 | 0.6 | 1.8 | 1.1 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-05-12 07:59 | Normal | 508.1 | 505.3 | 526.6 | 3.1 | 2 | 1.1 | 132.1 | 131.7 | 132.4 | 6.9 | 7 | 7 | 59.9 | 59.98 | 60.03 | 2580 | 1 | 25.5 | 94153.5 | 16085 | 0.8 | 2.3 | 1.8 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-05-12 08:04 | Normal | 527.6 | 530.8 | 553 | 6.9 | 4.2 | 1.3 | 133.3 | 132.7 | 133.6 | 15.4 | 15.6 | 15.5 | 60.12 | 60.16 | 60.23 | 6184 | 1 | 26.8 | 94153.8 | 16085 | 1.9 | 5 | 4.1 | 0.1 | 1 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-05-12 08:09 | Normal | 526.6 | 520.3 | 526.5 | 3.7 | 1.9 | 1.6 | 132.7 | 132.2 | 132.8 | 8.3 | 8.5 | 8.4 | 59.97 | 59.89 | 59.95 | 3305 | 1 | 27.8 | 94154.2 | 16085 | 1.3 | 2.4 | 1.7 | 0.1 | 1.3 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-05-12 08:14 | Normal | 533.5 | 487.3 | 535.6 | 4.6 | 2.3 | 1.7 | 132.9 | 132.2 | 132.9 | 10.3 | 10.4 | 10.4 | 59.93 | 59.97 | 59.99 | 4267 | 1 | 29.5 | 94154.7 | 16085 | 1.7 | 3 | 2.2 | 0.1 | 1.4 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-05-12 08:19 | Normal | 528.3 | 516.4 | 542 | 7.2 | 4.3 | 1.8 | 133.6 | 133.2 | 133.7 | 16.2 | 16.4 | 16.4 | 59.96 | 60.01 | 59.91 | 6540 | 1 | 29.4 | 94155 | 16086 | 2.4 | 4.9 | 4.1 | 0.1 | 1.5 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-05-12 08:24 | Normal | 523.8 | 521.3 | 482.2 | 7.7 | 4.5 | 3.1 | 133.8 | 133.4 | 133.8 | 18.5 | 18.7 | 18.6 | 59.97 | 59.97 | 59.95 | 7444 | 1 | 32.1 | 94155.5 | 16086 | 2.6 | 5.1 | 4.3 | 0.1 | 2.8 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-05-12 08:29 | Normal | 522.1 | 506.5 | 527.3 | 8 | 4.8 | 3.3 | 133.6 | 133.4 | 133.9 | 19.5 | 19.7 | 19.7 | 59.97 | 59.95 | 59.97 | 7875 | 1 | 34.9 | 94156.2 | 16086 | 2.7 | 5.3 | 4.6 | 0.1 | 3 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-05-12 08:34 | Normal | 506.8 | 498.1 | 514.1 | 3.8 | 2.1 | 1.6 | 132.7 | 132.3 | 132.9 | 8.5 | 8.6 | 8.5 | 60.04 | 60.05 | 60 | 3329 | 1 | 36 | 94156.6 | 16086 | 1.1 | 2.6 | 1.9 | 0.1 | 1.2 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-05-12 08:39 | Normal | 497.6 | 495 | 513.8 | 2.8 | 1.4 | 1.1 | 132.2 | 131.8 | 132.3 | 5.9 | 6 | 6 | 60.02 | 59.95 | 59.96 | 2323 | 1 | 36.9 | 94157.1 | 16086 | 0.9 | 2 | 1.2 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-05-12 08:44 | Normal | 516 | 508 | 518.2 | 6.5 | 3.9 | 2.7 | 132.9 | 132.4 | 133 | 15.8 | 16.1 | 16 | 59.89 | 59.93 | 59.95 | 5808 | 1 | 38 | 94157.6 | 16086 | 2.2 | 4.3 | 3.7 | 0.1 | 2.5 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-05-12 08:49 | Normal | 515.5 | 502.6 | 523.8 | 9 | 5.3 | 3.8 | 134.3 | 133.7 | 134.4 | 21.9 | 22.2 | 22.1 | 59.96 | 60.02 | 59.99 | 8844 | 1 | 37.9 | 94158 | 16086 | 3.1 | 6 | 5.1 | 0.1 | 3.6 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-05-12 08:54 | Normal | 495.5 | 504 | 507.5 | 2.5 | 1.1 | 1 | 132.1 | 131.5 | 132.1 | 5 | 5.1 | 5.1 | 60.03 | 60.04 | 60 | 1939 | 1 | 39.4 | 94158.6 | 16086 | 0.7 | 1.7 | 1 | 0.1 | 0.7 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-05-12 08:59 | Normal | 512.1 | 506.8 | 535.2 | 6.3 | 3.4 | 2.7 | 133.8 | 133.3 | 133.9 | 15 | 15.2 | 15.2 | 60.16 | 59.95 | 59.98 | 6085 | 1 | 38.4 | 94158.9 | 16086 | 2.2 | 4.1 | 3.2 | 0.1 | 2.5 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-05-12 09:04 | Normal | 517.2 | 510.8 | 524 | 8.5 | 4.7 | 3.9 | 134.3 | 134 | 134.5 | 20.7 | 20.9 | 20.8 | 60.03 | 59.98 | 60 | 8554 | 1 | 39.5 | 94159.5 | 16086 | 2.9 | 5.6 | 4.5 | 0.1 | 3.6 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-05-12 09:09 | Normal | 493.9 | 496.8 | 522.5 | 8.3 | 4.3 | 3.7 | 134.2 | 133.8 | 134.4 | 19.1 | 19.3 | 19.3 | 59.99 | 59.98 | 60.01 | 7912 | 1 | 40.9 | 94160.1 | 16086 | 3 | 5.3 | 4.1 | 0.1 | 3.5 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-05-12 09:14 | Normal | 453.3 | 505 | 517.6 | 11.1 | 5.4 | 4.1 | 134.8 | 134.3 | 135 | 23.1 | 23.5 | 23.4 | 59.99 | 60.03 | 59.96 | 9406 | 1 | 42.1 | 94160.7 | 16086 | 5 | 6.3 | 5.2 | 0.1 | 3.8 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-05-12 09:19 | Normal | 455.8 | 502.3 | 513.7 | 11 | 5.3 | 4.1 | 134.7 | 134.4 | 135.1 | 23 | 23.4 | 23.3 | 60.05 | 59.98 | 60.01 | 9332 | 1 | 43.8 | 94161.5 | 16087 | 4.8 | 6.3 | 5.1 | 0.1 | 3.8 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-05-12 09:24 | Normal | 449.8 | 495.1 | 507.6 | 12.3 | 6 | 4.7 | 134.9 | 134.4 | 135.1 | 25.8 | 26 | 25.9 | 60.04 | 60.08 | 60.11 | 10400 | 1 | 45 | 94162.3 | 16087 | 5.5 | 7 | 5.8 | 0.1 | 4.5 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-05-12 09:29 | Normal | 471.7 | 498 | 506.8 | 12.6 | 6.3 | 5.1 | 134.8 | 134.8 | 135.1 | 27.6 | 27.9 | 27.8 | 59.98 | 60.05 | 60.04 | 11105 | 1 | 45 | 94163.2 | 16087 | 5.5 | 7.3 | 6.1 | 0.1 | 4.8 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-05-12 09:34 | Normal | 458.8 | 494.1 | 505.1 | 12.4 | 6 | 4.9 | 135 | 134.7 | 135 | 26.1 | 26.5 | 26.4 | 60.01 | 60 | 60.04 | 10606 | 1 | 45.4 | 94164 | 16087 | 5.5 | 7 | 5.8 | 0.1 | 4.6 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-05-12 09:39 | Normal | 467 | 489.4 | 499 | 12.8 | 6.3 | 5.2 | 135.1 | 134.6 | 135.1 | 27.6 | 28 | 27.9 | 60 | 60.05 | 60.03 | 11206 | 1 | 45.7 | 94164.9 | 16087 | 5.6 | 7.4 | 6.2 | 0.1 | 5 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-05-12 09:44 | Normal | 485.5 | 490 | 506.1 | 5.2 | 2.5 | 2.2 | 132.6 | 132.5 | 132.7 | 11.2 | 11.4 | 11.4 | 59.98 | 59.97 | 59.96 | 4469 | 1 | 44.4 | 94165.5 | 16087 | 2.1 | 3.1 | 2.3 | 0.1 | 1.9 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-05-12 09:49 | Normal | 496.4 | 499.2 | 495.3 | 6.2 | 3 | 2.7 | 132.8 | 132.5 | 133.1 | 13.8 | 14.1 | 14 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 5557 | 1 | 41.9 | 94166 | 16087 | 2.6 | 3.6 | 2.8 | 0.1 | 2.5 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-05-12 09:54 | Normal | 504.9 | 506.8 | 499.3 | 7.2 | 3.5 | 3.1 | 133.2 | 132.9 | 133.3 | 16.4 | 16.6 | 16.6 | 60.01 | 59.97 | 60 | 6580 | 1 | 40.6 | 94166.5 | 16087 | 3.1 | 4.1 | 3.3 | 0.1 | 2.8 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-05-12 09:59 | Normal | 504.1 | 507.4 | 496 | 7.5 | 3.6 | 3.3 | 133.3 | 133.1 | 133.5 | 17 | 17.2 | 17.1 | 60 | 59.98 | 60.02 | 6811 | 1 | 40.4 | 94167.1 | 16087 | 3.2 | 4.3 | 3.3 | 0.1 | 3 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-05-12 10:04 | Normal | 502.5 | 508 | 521.8 | 8.1 | 3.8 | 3.4 | 133.1 | 133.1 | 133.3 | 18.3 | 18.5 | 18.5 | 59.99 | 60 | 59.98 | 7333 | 1 | 40 | 94167.6 | 16087 | 3.5 | 4.6 | 3.6 | 0.1 | 3.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-05-12 10:09 | Normal | 498.6 | 493 | 515.5 | 6.8 | 3.3 | 3 | 132.5 | 132.2 | 132.8 | 15.5 | 15.7 | 15.7 | 59.97 | 59.96 | 59.92 | 6213 | 1 | 40 | 94168.3 | 16087 | 3 | 4 | 3.1 | 0.1 | 2.7 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-05-12 10:14 | Normal | 501.8 | 496 | 512.8 | 6.2 | 3 | 2.8 | 132.4 | 132.3 | 132.6 | 14.2 | 14.5 | 14.4 | 59.99 | 59.96 | 59.96 | 5706 | 1 | 39.7 | 94168.8 | 16087 | 2.6 | 3.6 | 2.8 | 0.1 | 2.6 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-05-12 10:19 | Normal | 502.8 | 499.8 | 519.8 | 6 | 2.9 | 2.6 | 132.4 | 132.1 | 132.7 | 13.7 | 14 | 13.9 | 59.93 | 59.96 | 60 | 5491 | 1 | 39.2 | 94169.2 | 16088 | 2.5 | 3.5 | 2.7 | 0.1 | 2.4 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-05-12 10:24 | Normal | 512.6 | 498.5 | 516.8 | 6.2 | 3.1 | 2.8 | 132.6 | 132.2 | 132.8 | 14.5 | 14.8 | 14.7 | 60.01 | 59.97 | 60.03 | 5823 | 1 | 38.7 | 94169.7 | 16088 | 2.6 | 3.6 | 2.9 | 0.1 | 2.6 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-05-12 10:29 | Normal | 512.7 | 508.1 | 465.5 | 7.6 | 3.6 | 3.6 | 132.9 | 132.5 | 133.1 | 17.7 | 17.9 | 17.8 | 60.02 | 60 | 59.98 | 7202 | 1 | 38.5 | 94170.2 | 16088 | 3.3 | 4.3 | 3.5 | 0.1 | 3.3 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-05-12 10:34 | Normal | 501.9 | 498.3 | 511.5 | 6.6 | 3.2 | 3 | 132.7 | 132.2 | 132.6 | 15.2 | 15.4 | 15.3 | 60.02 | 60.09 | 60.04 | 6071 | 1 | 38.4 | 94170.7 | 16088 | 2.8 | 3.8 | 3 | 0.1 | 2.7 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-05-12 10:39 | Normal | 502.8 | 508 | 517 | 6 | 2.8 | 2.7 | 132.2 | 132 | 132.4 | 13.6 | 13.8 | 13.7 | 59.98 | 59.98 | 59.96 | 5426 | 1 | 38 | 94171.2 | 16088 | 2.5 | 3.5 | 2.6 | 0.1 | 2.4 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-05-12 10:44 | Normal | 506.1 | 514.7 | 522.9 | 7 | 3.3 | 3 | 132.8 | 132.6 | 133.1 | 15.9 | 16.2 | 16.1 | 59.99 | 59.94 | 60.01 | 6374 | 1 | 37.9 | 94171.7 | 16088 | 3 | 4 | 3.1 | 0.1 | 2.8 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-05-12 10:49 | Normal | 499.6 | 503.4 | 518.9 | 8.8 | 4.2 | 3.7 | 133.4 | 133.3 | 133.6 | 19.9 | 20.1 | 20.1 | 59.99 | 60.02 | 60.03 | 7995 | 1 | 38.5 | 94172.4 | 16088 | 3.9 | 5 | 4 | 0.1 | 3.5 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-05-12 10:54 | Normal | 500.8 | 486.4 | 490 | 10.3 | 5.3 | 4.6 | 133.7 | 133.9 | 134.1 | 23.5 | 23.9 | 23.9 | 60.05 | 60.04 | 60.01 | 9339 | 1 | 39.2 | 94173.1 | 16088 | 4.7 | 5.7 | 5.1 | 0.1 | 4.3 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-05-12 10:59 | Normal | 493.3 | 501.6 | 505.3 | 12.4 | 5.4 | 5.3 | 134.6 | 134.3 | 135.1 | 27.2 | 27.5 | 27.4 | 60.08 | 60.06 | 60.07 | 11546 | 1 | 39.6 | 94173.9 | 16088 | 5.6 | 6.9 | 5.1 | 0.1 | 5.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-05-12 11:04 | Normal | 478.8 | 482.7 | 509 | 14.1 | 6.6 | 5.4 | 134.8 | 134.3 | 135 | 29.9 | 30.3 | 30.2 | 60.01 | 60.01 | 59.96 | 12043 | 1 | 40.6 | 94174.9 | 16088 | 6.5 | 7.6 | 6.4 | 0.1 | 5.2 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-05-12 11:09 | Normal | 485.5 | 470.3 | 513 | 13.3 | 6.5 | 4.6 | 134.6 | 134.4 | 135 | 27.9 | 28.2 | 28.1 | 60 | 60 | 60.03 | 11336 | 1 | 41.4 | 94175.9 | 16088 | 6 | 7.4 | 6.3 | 0.1 | 4.4 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-05-12 11:14 | Normal | 483.4 | 453.6 | 473 | 9 | 4.4 | 3.9 | 133.2 | 133.1 | 133.2 | 19.3 | 19.6 | 19.5 | 60 | 59.97 | 59.95 | 7800 | 1 | 41.8 | 94176.9 | 16088 | 4 | 5 | 4.2 | 0.1 | 3.6 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-05-12 11:19 | Normal | 486.3 | 464 | 471.3 | 10.3 | 5.2 | 4.4 | 133.9 | 133.8 | 134.1 | 22.4 | 22.8 | 22.7 | 59.96 | 59.99 | 59.96 | 8958 | 1 | 41.8 | 94177.7 | 16089 | 4.6 | 5.7 | 5 | 0.1 | 4.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-05-12 11:24 | Normal | 481 | 470.3 | 496.3 | 7 | 3.3 | 2.6 | 132.9 | 132.6 | 133 | 14.6 | 14.8 | 14.7 | 59.98 | 60.02 | 60 | 5840 | 1 | 41.9 | 94178.3 | 16089 | 3 | 4 | 3.1 | 0.1 | 2.4 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-05-12 11:29 | Normal | 484.5 | 501.1 | 480.1 | 11.9 | 5.5 | 5 | 134.4 | 134.1 | 134.5 | 25.8 | 26.2 | 26 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 10385 | 1 | 42.1 | 94179 | 16089 | 5.5 | 6.6 | 5.3 | 0.1 | 4.8 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-05-12 11:34 | Normal | 483.9 | 465.3 | 494.1 | 8.3 | 4 | 3.3 | 133.3 | 133 | 133.5 | 17.7 | 18 | 17.9 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 7134 | 1 | 42.3 | 94179.8 | 16089 | 3.6 | 4.6 | 3.8 | 0.1 | 3.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-05-12 11:39 | Normal | 485.1 | 487.7 | 497 | 12.5 | 6.3 | 5.1 | 134.2 | 133.9 | 134.4 | 27.6 | 28 | 27.9 | 60.03 | 60.02 | 60.02 | 10553 | 1 | 41.9 | 94180.6 | 16089 | 5.8 | 6.8 | 6.1 | 0.1 | 4.9 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-05-12 11:44 | Normal | 474.9 | 495.9 | 449.3 | 12.2 | 5.6 | 5.5 | 134.1 | 133.7 | 134.2 | 26.2 | 26.5 | 26.3 | 59.97 | 59.98 | 59.97 | 10287 | 1 | 41.8 | 94181.3 | 16089 | 5.6 | 6.6 | 5.4 | 0.1 | 5.3 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-05-12 11:49 | Normal | 485 | 493.3 | 475.5 | 11.8 | 5.6 | 5.3 | 134.2 | 133.9 | 134.3 | 26.1 | 26.4 | 26.3 | 59.97 | 60 | 59.99 | 10404 | 1 | 42.3 | 94182.1 | 16089 | 5.5 | 6.5 | 5.3 | 0.1 | 5.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-05-12 11:54 | Normal | 481.8 | 477.5 | 481.6 | 10.3 | 4.8 | 4.5 | 133.9 | 133.5 | 134 | 22.4 | 22.8 | 22.6 | 59.98 | 60.04 | 59.98 | 8990 | 1 | 42.6 | 94183 | 16089 | 4.7 | 5.7 | 4.7 | 0.1 | 4.3 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-05-12 11:59 | Normal | 474.6 | 474.4 | 453.1 | 10.1 | 4.8 | 4.6 | 134 | 133.8 | 134.2 | 21.7 | 22 | 22 | 59.93 | 59.97 | 59.96 | 8711 | 1 | 42.6 | 94183.9 | 16089 | 4.6 | 5.6 | 4.6 | 0.1 | 4.4 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-05-12 12:04 | Normal | 473 | 477.5 | 454.5 | 9.6 | 4.3 | 4.2 | 133.9 | 133.7 | 134 | 20.1 | 20.4 | 20.2 | 59.89 | 59.9 | 59.92 | 8324 | 1 | 42.4 | 94184.7 | 16089 | 4.3 | 5.4 | 4.1 | 0.1 | 4 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-05-12 12:09 | Normal | 472.3 | 450 | 453 | 14 | 6.8 | 6.4 | 134.9 | 134.4 | 135 | 29.8 | 30.2 | 30.1 | 59.99 | 60.01 | 59.99 | 12100 | 1 | 42.9 | 94185.7 | 16089 | 6.5 | 7.6 | 6.6 | 0.1 | 6.2 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-05-12 12:14 | Normal | 471.6 | 453.5 | 449.5 | 12.2 | 5.8 | 5.6 | 134.5 | 134 | 134.6 | 25.9 | 26.2 | 26.1 | 59.93 | 59.91 | 59.87 | 10531 | 1 | 43.3 | 94186.7 | 16089 | 5.6 | 6.7 | 5.6 | 0.1 | 5.5 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-05-12 12:19 | Normal | 473.6 | 447.1 | 450.2 | 12.5 | 6 | 5.8 | 134.6 | 134.2 | 134.6 | 26.6 | 27 | 26.8 | 59.99 | 60 | 59.96 | 10754 | 1 | 43.2 | 94187.6 | 16090 | 5.8 | 6.8 | 5.8 | 0.1 | 5.6 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-05-12 12:24 | Normal | 473.3 | 450.6 | 462.2 | 12.2 | 5.8 | 5.5 | 134.4 | 134 | 134.5 | 26 | 26.3 | 26.3 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 10523 | 1 | 43 | 94188.5 | 16090 | 5.6 | 6.7 | 5.7 | 0.1 | 5.3 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-05-12 12:29 | Normal | 472.6 | 450 | 462.2 | 12.1 | 5.8 | 5.3 | 134.5 | 134.2 | 134.7 | 25.4 | 25.8 | 25.7 | 60.01 | 60.05 | 60.03 | 10288 | 1 | 43.3 | 94189.3 | 16090 | 5.6 | 6.6 | 5.6 | 0.1 | 5.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-05-12 12:34 | Normal | 472.6 | 449.6 | 438.6 | 11.8 | 5.7 | 5.6 | 134.3 | 134.2 | 134.4 | 25.2 | 25.6 | 25.5 | 59.99 | 59.98 | 60.01 | 10184 | 1 | 43.3 | 94190.2 | 16090 | 5.5 | 6.5 | 5.5 | 0.1 | 5.5 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-05-12 12:39 | Normal | 475.3 | 449.8 | 434.8 | 11.7 | 5.6 | 5.6 | 134.3 | 134.1 | 134.5 | 25 | 25.4 | 25.3 | 60.01 | 59.99 | 60.02 | 10127 | 1 | 42.9 | 94191 | 16090 | 5.4 | 6.4 | 5.5 | 0.1 | 5.5 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-05-12 12:44 | Normal | 476.5 | 452.8 | 435.9 | 11.6 | 5.6 | 5.6 | 134.2 | 134.1 | 134.5 | 24.8 | 25.2 | 25 | 60.02 | 60.02 | 60.09 | 10034 | 1 | 42.9 | 94191.9 | 16090 | 5.3 | 6.3 | 5.4 | 0.1 | 5.4 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-05-12 12:49 | Normal | 473.5 | 449.8 | 439.1 | 11.5 | 5.5 | 5.5 | 134.2 | 133.7 | 134.4 | 24.6 | 24.9 | 24.8 | 59.93 | 59.94 | 59.93 | 9924 | 1 | 43.1 | 94192.7 | 16090 | 5.3 | 6.3 | 5.4 | 0.1 | 5.3 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-05-12 12:54 | Normal | 472.3 | 449.5 | 434.3 | 11.3 | 5.4 | 5.5 | 134 | 133.5 | 134.1 | 24.1 | 24.6 | 24.5 | 59.97 | 59.93 | 59.94 | 9742 | 1 | 43.1 | 94193.5 | 16090 | 5.2 | 6.2 | 5.3 | 0.1 | 5.3 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-05-12 12:59 | Normal | 473.8 | 454.1 | 441.6 | 11.1 | 5.3 | 5.3 | 133.8 | 133.4 | 134 | 23.9 | 24.3 | 24.1 | 60.01 | 59.98 | 59.94 | 9625 | 1 | 43.4 | 94194.3 | 16090 | 5.1 | 6.1 | 5.1 | 0.1 | 5.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-05-12 13:04 | Normal | 478.5 | 447.5 | 431.3 | 10.9 | 5.3 | 5.5 | 133.6 | 133.1 | 133.7 | 23.7 | 24 | 23.9 | 59.97 | 59.95 | 59.99 | 9510 | 1 | 43.3 | 94195.1 | 16090 | 5 | 6 | 5.1 | 0.1 | 5.3 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-05-12 13:09 | Normal | 474.4 | 437.1 | 440.3 | 10.9 | 5.3 | 5.3 | 133.5 | 133.1 | 133.6 | 23.4 | 23.7 | 23.6 | 60 | 60.01 | 60 | 9410 | 1 | 43.2 | 94195.9 | 16090 | 5 | 6 | 5.1 | 0.1 | 5.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-05-12 13:14 | Normal | 482.4 | 441.7 | 452.5 | 10.5 | 5.1 | 5 | 133.4 | 132.9 | 133.6 | 22.8 | 23.1 | 23.1 | 60.05 | 60 | 60 | 9162 | 1 | 43.2 | 94196.7 | 16090 | 4.8 | 5.8 | 5 | 0.1 | 4.7 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-05-12 13:19 | Normal | 480.6 | 449 | 426.7 | 10.9 | 5.3 | 5.4 | 133.4 | 133 | 133.5 | 23.6 | 24 | 23.9 | 60.03 | 60.05 | 60.06 | 9482 | 1 | 43.1 | 94197.4 | 16091 | 5 | 6 | 5.1 | 0.1 | 5.2 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-05-12 13:24 | Normal | 478 | 458.1 | 436.5 | 9 | 4.2 | 4.5 | 132.8 | 132.4 | 132.7 | 19.4 | 19.7 | 19.5 | 59.97 | 59.98 | 59.99 | 7820 | 1 | 42.9 | 94198.2 | 16091 | 4 | 5 | 4 | 0.1 | 4.2 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-05-12 13:29 | Normal | 484.3 | 462 | 418 | 10.9 | 5.3 | 5.5 | 134.9 | 134.7 | 135 | 23.8 | 24.1 | 24 | 60.08 | 60.08 | 60.08 | 9627 | 1 | 42.9 | 94198.9 | 16091 | 5 | 6 | 5.1 | 0.1 | 5.3 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-05-12 13:34 | Normal | 478.8 | 486.5 | 390.5 | 4.5 | 2 | 2.5 | 134.8 | 134.2 | 134.7 | 9.3 | 9.4 | 9.3 | 59.98 | 60 | 59.99 | 3588 | 1 | 43 | 94199.7 | 16091 | 1.8 | 2.7 | 1.8 | 0.1 | 2.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-05-12 13:39 | Normal | 482.1 | 463.6 | 414.9 | 10.8 | 5.2 | 5.5 | 135.9 | 135.8 | 135.9 | 23.3 | 23.6 | 23.5 | 60.01 | 59.97 | 59.98 | 9533 | 1 | 42.8 | 94200.4 | 16091 | 5 | 6 | 5.1 | 0.1 | 5.3 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-05-12 13:44 | Normal | 477.6 | 459.6 | 417.3 | 11.1 | 5.4 | 5.6 | 135.6 | 135.2 | 135.7 | 23.8 | 24.2 | 24.1 | 60.02 | 60 | 60.02 | 9682 | 1 | 42.9 | 94201.2 | 16091 | 5.1 | 6.1 | 5.2 | 0.1 | 5.4 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-05-12 13:49 | Normal | 484.2 | 450.6 | 402.8 | 10.5 | 5.2 | 5.8 | 135.1 | 134.8 | 135.1 | 22.9 | 23.2 | 23.2 | 60 | 60 | 60.03 | 9151 | 1 | 43.1 | 94201.9 | 16091 | 4.8 | 5.8 | 5.1 | 0.1 | 5.6 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-05-12 13:54 | Normal | 469.3 | 430.4 | 379.8 | 6.4 | 2.8 | 3.3 | 134.3 | 134 | 134.4 | 12.7 | 12.9 | 12.9 | 59.96 | 59.99 | 59.99 | 5490 | 1 | 42.8 | 94202.5 | 16091 | 2.7 | 3.7 | 2.6 | 0.1 | 3 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-05-12 13:59 | Normal | 480.3 | 469.3 | 404.5 | 4 | 1.8 | 2.1 | 133.7 | 133 | 133.5 | 8.3 | 8.4 | 8.3 | 60.07 | 60.07 | 60.09 | 3284 | 1 | 42.3 | 94203 | 16091 | 1.6 | 2.5 | 1.7 | 0.1 | 1.7 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-05-12 14:04 | Normal | 497.5 | 476.1 | 401.1 | 7.6 | 3.6 | 4 | 134.2 | 133.9 | 134.4 | 16.7 | 17 | 16.9 | 60 | 60.03 | 60.02 | 6814 | 1 | 41.4 | 94203.3 | 16091 | 3.4 | 4.3 | 3.5 | 0.1 | 3.8 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-05-12 14:09 | Normal | 498.6 | 481.9 | 417.1 | 10 | 4.8 | 5.3 | 135.3 | 134.8 | 135.3 | 22.3 | 22.6 | 22.5 | 59.98 | 60.01 | 59.99 | 9089 | 1 | 40.9 | 94203.9 | 16091 | 4.6 | 5.5 | 4.6 | 0.1 | 5.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-05-12 14:14 | Normal | 489.6 | 475.1 | 409.4 | 9 | 4.3 | 4.9 | 134.9 | 134.4 | 134.9 | 19.8 | 20.1 | 20 | 59.94 | 59.97 | 59.95 | 8055 | 1 | 41.3 | 94204.6 | 16091 | 4.1 | 5 | 4.1 | 0.1 | 4.6 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-05-12 14:19 | Normal | 474.3 | 459.9 | 440.3 | 2.3 | 1 | 1.1 | 132.8 | 132.5 | 132.9 | 4.5 | 4.6 | 4.6 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 1778 | 1 | 41.3 | 94204.9 | 16092 | 0.7 | 1.6 | 0.8 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-05-12 14:24 | Normal | 498.5 | 486.1 | 399 | 8.3 | 4 | 4.6 | 134.4 | 134.1 | 134.6 | 18.6 | 18.8 | 18.7 | 60 | 60 | 59.98 | 7529 | 1 | 41 | 94205.4 | 16092 | 3.7 | 4.6 | 3.8 | 0.1 | 4.4 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-05-12 14:29 | Normal | 496.2 | 486.2 | 397.3 | 7.6 | 3.5 | 4.2 | 134.4 | 134.2 | 134.8 | 16.7 | 17 | 16.9 | 60.06 | 60 | 60.05 | 6790 | 1 | 41.3 | 94206 | 16092 | 3.3 | 4.3 | 3.3 | 0.1 | 4 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-05-12 14:34 | Normal | 487 | 478 | 396.5 | 3.1 | 1.3 | 1.8 | 133.1 | 132.8 | 133.3 | 6.5 | 6.6 | 6.5 | 60.06 | 60.04 | 60.03 | 2540 | 1 | 41.6 | 94206.5 | 16092 | 1.1 | 2 | 1.1 | 0.1 | 1.5 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-05-12 14:39 | Normal | 500.1 | 490.6 | 381.6 | 3.8 | 1.6 | 2.2 | 132.4 | 132.2 | 132.6 | 8.1 | 8.1 | 8.1 | 60.04 | 60.05 | 60.06 | 3302 | 1 | 41.4 | 94206.9 | 16092 | 1.5 | 2.3 | 1.5 | 0.1 | 1.9 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-05-12 14:44 | Normal | 472.7 | 426.8 | 434.1 | 1.7 | 0.8 | 0.9 | 131.9 | 131.7 | 132.2 | 3.2 | 3.3 | 3.2 | 60.05 | 60.05 | 60.01 | 1199 | 1 | 42.9 | 94207.1 | 16092 | 0.4 | 1.3 | 0.5 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-05-12 14:49 | Normal | 491 | 485 | 454.5 | 2.8 | 1.2 | 1.3 | 132.5 | 132.1 | 132.6 | 5.6 | 5.7 | 5.7 | 59.93 | 59.98 | 59.96 | 2193 | 1 | 40.8 | 94207.2 | 16092 | 1 | 1.8 | 1 | 0.1 | 1 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-05-12 14:54 | Normal | 493.7 | 497.8 | 492.3 | 2.6 | 1.1 | 1.3 | 132.3 | 132.1 | 132.6 | 5.6 | 5.7 | 5.6 | 59.98 | 59.97 | 60.02 | 2203 | 1 | 40 | 94207.4 | 16092 | 0.9 | 1.8 | 1 | 0.1 | 1 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-05-12 14:59 | Normal | 495.5 | 501.5 | 485.3 | 2.4 | 1 | 1.2 | 132.1 | 131.6 | 132.3 | 5 | 5.1 | 5 | 59.98 | 59.98 | 59.97 | 1951 | 1 | 39.4 | 94207.6 | 16092 | 0.8 | 1.6 | 0.8 | 0.1 | 0.9 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-05-12 15:04 | Normal | 450.8 | 476.7 | 566.6 | 6.5 | 3 | 1 | 133 | 132.7 | 133.2 | 11.1 | 11.4 | 11.4 | 59.96 | 59.96 | 59.94 | 4451 | 1 | 38.8 | 94207.7 | 16092 | 2.8 | 3.7 | 2.8 | 0.1 | 0.7 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-05-12 15:09 | Normal | 508.8 | 469.9 | 543.9 | 5.5 | 2.5 | 0.8 | 132.8 | 132.4 | 133 | 10.1 | 10.3 | 10.2 | 59.99 | 59.98 | 59.98 | 4010 | 1 | 38.6 | 94208.1 | 16092 | 2.3 | 3.2 | 2.3 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-05-12 15:14 | Normal | 475.3 | 457.2 | 493.9 | 1.3 | 0.6 | 0.6 | 131.1 | 130.4 | 131.3 | 2.4 | 2.6 | 2.5 | 59.95 | 59.97 | 59.97 | 880 | 1 | 39.5 | 94208.3 | 16092 | 0.3 | 1.1 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-05-12 15:19 | Normal | 471.7 | 371 | 412.3 | 1 | 0.5 | 0.6 | 131.3 | 131.1 | 131.5 | 1.7 | 1.8 | 1.8 | 59.89 | 59.96 | 59.92 | 559 | 1 | 41.6 | 94208.4 | 16093 | 0.1 | 1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 64 | 0 | 0
2025-05-12 15:24 | Normal | 475.6 | 396 | 398.3 | 0.8 | 0.4 | 0.5 | 131.1 | 130.4 | 131.2 | 1.4 | 1.6 | 1.5 | 59.95 | 59.94 | 59.96 | 425 | 1 | 42.8 | 94208.4 | 16093 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.4 | 64 | 0 | 0
2025-05-12 15:29 | Normal | 483.3 | 420.5 | 465.1 | 1 | 0.5 | 0.5 | 131.5 | 130.9 | 131.5 | 1.7 | 1.8 | 1.8 | 59.96 | 59.97 | 59.99 | 545 | 1 | 43.3 | 94208.5 | 16093 | 0 | 1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-05-12 15:34 | Normal | 486.4 | 380 | 437 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 131.4 | 131 | 131.5 | 1.4 | 1.6 | 1.6 | 59.97 | 59.98 | 59.98 | 437 | 1 | 43.4 | 94208.5 | 16093 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-05-12 15:39 | Normal | 464.9 | 387.3 | 376.9 | 0.7 | 0.4 | 0.5 | 131.3 | 130.4 | 131.4 | 1.2 | 1.4 | 1.3 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 285 | 1 | 43.4 | 94208.5 | 16093 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.4 | 64 | 0 | 0
2025-05-12 15:44 | Normal | 472.5 | 465 | 404.4 | 0.6 | 0.4 | 0.5 | 131.5 | 131.1 | 131.7 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 59.98 | 59.96 | 59.96 | 265 | 1 | 43.3 | 94208.5 | 16093 | 0 | 0.8 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 64 | 0 | 0
2025-05-12 15:49 | Normal | 477.4 | 388.8 | 411.3 | 0.7 | 0.4 | 0.5 | 131.5 | 130.8 | 131.5 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 60.03 | 59.98 | 59.98 | 292 | 1 | 43.2 | 94208.6 | 16093 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.4 | 64 | 0 | 0
2025-05-12 15:54 | Normal | 499.1 | 280.9 | 383.3 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 131.6 | 130.8 | 131.5 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 59.99 | 59.99 | 59.98 | 398 | 1 | 42.9 | 94208.6 | 16093 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-05-12 15:59 | Normal | 474 | 203.5 | 372 | 0.9 | 0.5 | 0.5 | 131.6 | 131.3 | 131.7 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 395 | 1 | 42.6 | 94208.6 | 16093 | 0 | 0.9 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-05-12 16:04 | Normal | 485.8 | 200.1 | 378.6 | 1 | 0.5 | 0.6 | 131.7 | 131.1 | 131.8 | 1.5 | 1.6 | 1.6 | 60.01 | 60 | 60 | 444 | 1 | 42.3 | 94208.7 | 16093 | 0 | 1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-05-12 16:09 | Normal | 482.6 | 363 | 431.5 | 1.2 | 0.6 | 0.6 | 131.7 | 131.4 | 132 | 2 | 2.2 | 2.1 | 59.96 | 59.96 | 59.95 | 706 | 1 | 42 | 94208.7 | 16093 | 0.1 | 1.1 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-05-12 16:14 | Normal | 503.6 | 475.1 | 475.5 | 1.5 | 0.6 | 0.7 | 131.8 | 131.2 | 131.9 | 2.9 | 3 | 2.9 | 59.99 | 59.96 | 60 | 1080 | 1 | 41.8 | 94208.8 | 16093 | 0.3 | 1.2 | 0.5 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-05-12 16:19 | Normal | 499.6 | 416.9 | 436.3 | 1.5 | 0.6 | 0.7 | 131.9 | 131.2 | 131.9 | 2.6 | 2.7 | 2.6 | 59.98 | 59.99 | 59.97 | 957 | 1 | 41.5 | 94208.9 | 16094 | 0.3 | 1.1 | 0.4 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-05-12 16:24 | Normal | 489.7 | 427.1 | 458.5 | 1.3 | 0.6 | 0.6 | 131.8 | 131.2 | 131.9 | 2.3 | 2.5 | 2.4 | 59.98 | 60 | 59.96 | 859 | 1 | 41.3 | 94209 | 16094 | 0.2 | 1.1 | 0.4 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-05-12 16:29 | Normal | 478.6 | 381.1 | 437.4 | 1.1 | 0.5 | 0.6 | 131.7 | 131.3 | 131.9 | 1.9 | 2 | 2 | 60.03 | 60.04 | 60.08 | 663 | 1 | 41.1 | 94209 | 16094 | 0.1 | 1 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-05-12 16:34 | Normal | 474.1 | 298.1 | 377.4 | 0.8 | 0.4 | 0.5 | 131.4 | 131.2 | 131.8 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 344 | 1 | 40.8 | 94209.1 | 16094 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-05-12 16:39 | Normal | 473.8 | 332.9 | 404.1 | 0.7 | 0.4 | 0.5 | 131.4 | 130.8 | 131.6 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 59.95 | 59.94 | 59.97 | 265 | 1 | 40.6 | 94209.1 | 16094 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.4 | 64 | 0 | 0
2025-05-12 16:44 | Normal | 459.6 | 461.7 | 402.3 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 131.4 | 131 | 131.7 | 1.1 | 1.3 | 1.3 | 59.99 | 59.99 | 60 | 216 | 1 | 40.3 | 94209.1 | 16094 | 0 | 0.8 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 64 | 0 | 0
2025-05-12 16:49 | Normal | 460.3 | 439 | 379.5 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 131.4 | 130.9 | 131.5 | 1 | 1.2 | 1.2 | 59.96 | 59.93 | 59.95 | 111 | 1 | 40 | 94209.1 | 16094 | 0 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 64 | 0 | 0
2025-05-12 16:54 | Normal | 397.1 | 363.6 | 363.3 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 131.3 | 130.9 | 131.5 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.02 | 60.01 | 60.01 | 68 | 1 | 39.7 | 94209.1 | 16094 | 0 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 64 | 0 | 0
2025-05-12 16:59 | Normal | 344.5 | 349.6 | 403.5 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 131.5 | 131 | 131.6 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.97 | 59.98 | 59.96 | 36 | 1 | 39.4 | 94209.1 | 16094 | 0 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 64 | 0 | 0
2025-05-12 17:04 | Normal | 405 | 284.8 | 357.6 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 131.6 | 131 | 131.4 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.95 | 59.97 | 59.97 | 15 | 1 | 39 | 94209.1 | 16094 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 64 | 0 | 0
2025-05-12 17:09 | Normal | 391.7 | 354.2 | 425.2 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 131.6 | 131.1 | 131.8 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.98 | 59.99 | 60 | 1 | 1 | 38.8 | 94209.1 | 16094 | 0 | 0.6 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 64 | 0 | 0