## S4_BL7
Time | Working Mode | V MPPT 1(V) | V MPPT 2(V) | V MPPT 3(V) | I MPPT 1(A) | I MPPT 2(A) | I MPPT 3(A) | Ua(V) | Ub(V) | Uc(V) | I AC 1(A) | I AC 2(A) | I AC 3(A) | F AC 1(Hz) | F AC 2(Hz) | F AC 3(Hz) | Power(W) | Working Mode | Temperature(℃) | Total Generation(kWh) | H Total(h) | Istr1(A) | Istr2(A) | Istr3(A) | Istr4(A) | Istr5(A) | Istr6(A) | RSSI | PF | ReactivePower(kVar) | LeakageCurrent(mA) | ISO(kΩ)
2025-05-13 05:52 | Wait | 448 | 447.8 | 447.9 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 132.1 | 131.7 | 132 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 0 | 0 | 12.9 | 94209.1 | 16095 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.3 | 57 | 0 | 0 |  | 0
2025-05-13 05:52 | Wait | 452.1 | 452 | 452.1 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 132.1 | 131.7 | 131.9 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.99 | 59.98 | 0 | 0 | 13.1 | 94209.1 | 16095 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.3 | 57 | 0 | 0 |  | 0
2025-05-13 05:52 | Wait | 460 | 459.9 | 460 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 132.2 | 131.7 | 132 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 0 | 0 | 13.5 | 94209.1 | 16095 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.3 | 57 | 0 | 0 |  | 0
2025-05-13 05:52 | Wait | 462.9 | 462.9 | 462.9 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 132.2 | 131.8 | 132 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 0 | 0 | 13.7 | 94209.1 | 16095 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.3 | 57 | 0 | 0 |  | 0
2025-05-13 05:52 | Wait | 448.1 | 447.9 | 448 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 132 | 131.6 | 131.9 | 0 | 0 | 0 | 60 | 59.98 | 59.99 | 0 | 0 | 14.3 | 94209.1 | 16095 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 57 | 0 | 0 |  | 0
2025-05-13 05:53 | Wait | 458.4 | 458.4 | 458.5 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 132 | 131.6 | 131.9 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60.01 | 0 | 0 | 14 | 94209.1 | 16095 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 57 | 0 | 0 |  | 0
2025-05-13 05:57 | Normal | 447.5 | 392.5 | 384.6 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 132.1 | 131.6 | 132 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.05 | 60.05 | 60.03 | 0 | 1 | 17.4 | 94209.1 | 16095 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 57 | 0 | 0
2025-05-13 05:59 | Normal | 404.8 | 344.5 | 350.5 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 132.2 | 131.7 | 132.1 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.08 | 60.08 | 60.08 | 1 | 1 | 17.9 | 94209.1 | 16095 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 57 | 0 | 0 |  | 0
2025-05-13 06:00 | Normal | 377.7 | 290.1 | 331.5 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 132.2 | 131.7 | 132.1 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.12 | 60.1 | 60.11 | 2 | 1 | 18.4 | 94209.1 | 16095 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 57 | 0 | 0 |  | 0
2025-05-13 06:01 | Normal | 362.7 | 268 | 316.6 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 132.3 | 131.7 | 132.2 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.08 | 60.08 | 60.1 | 6 | 1 | 18.9 | 94209.1 | 16095 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 57 | 0 | 0 |  | 0
2025-05-13 06:02 | Normal | 381.2 | 319.7 | 402.8 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 132.2 | 131.9 | 132.3 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.08 | 60.09 | 60.06 | 7 | 1 | 19.3 | 94209.1 | 16095 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 57 | 0 | 0 |  | 0
2025-05-13 06:03 | Normal | 490.2 | 515.5 | 510.6 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 132.3 | 131.8 | 132.3 | 1 | 1.1 | 1.2 | 60.09 | 60.07 | 59.99 | 0 | 1 | 19.6 | 94209.1 | 16095 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 57 | 0 | 0 |  | 0
2025-05-13 06:04 | Normal | 452.2 | 510.5 | 456.6 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 132.3 | 131.8 | 132.2 | 1 | 1.1 | 1.2 | 60.08 | 60.06 | 60.06 | 3 | 1 | 20 | 94209.1 | 16095 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 57 | 0 | 0 |  | 0
2025-05-13 06:05 | Normal | 424.2 | 455 | 413.6 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 132.1 | 131.6 | 132.2 | 1 | 1.1 | 1.2 | 59.98 | 59.98 | 59.97 | 26 | 1 | 20.2 | 94209.1 | 16095 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 57 | 0 | 0 |  | 0
2025-05-13 06:06 | Normal | 427.6 | 394.5 | 349.7 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 132 | 131.3 | 132.1 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.98 | 59.98 | 59.99 | 34 | 1 | 20.5 | 94209.1 | 16095 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 57 | 0 | 0 |  | 0
2025-05-13 06:07 | Normal | 460.3 | 420.5 | 517.8 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 132.1 | 131.5 | 132.1 | 1 | 1.1 | 1.2 | 60.01 | 59.99 | 59.99 | 14 | 1 | 20.7 | 94209.1 | 16095 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 57 | 0 | 0 |  | 0
2025-05-13 06:08 | Normal | 470.2 | 516 | 469.6 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 132 | 131.5 | 132.2 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 59.92 | 60.03 | 60.05 | 19 | 1 | 21 | 94209.1 | 16095 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 57 | 0 | 0 |  | 0
2025-05-13 06:09 | Normal | 418.5 | 458.5 | 410.6 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 131.9 | 131.4 | 132 | 1 | 1.1 | 1.2 | 59.98 | 59.99 | 60 | 57 | 1 | 21.2 | 94209.1 | 16095 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 57 | 0 | 0 |  | 0
2025-05-13 06:10 | Normal | 378.1 | 432.8 | 366.1 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 131.6 | 131.4 | 131.9 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.96 | 59.95 | 59.94 | 60 | 1 | 21.4 | 94209.1 | 16095 | 0 | 0.6 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.4 | 57 | 0 | 0 |  | 0
2025-05-13 06:11 | Normal | 393.7 | 423.2 | 440.5 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 131.8 | 131.4 | 132 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.97 | 59.98 | 59.98 | 72 | 1 | 21.6 | 94209.1 | 16095 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 57 | 0 | 0 |  | 0
2025-05-13 06:12 | Normal | 488.2 | 477.3 | 496.9 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 131.7 | 131.4 | 132 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.93 | 59.94 | 59.93 | 79 | 1 | 21.8 | 94209.1 | 16095 | 0 | 0.6 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.4 | 57 | 0 | 0 |  | 0
2025-05-13 06:13 | Normal | 482.3 | 482.2 | 462.6 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 132 | 131.4 | 132 | 1 | 1.1 | 1.2 | 59.96 | 59.98 | 59.97 | 97 | 1 | 22 | 94209.1 | 16095 | 0 | 0.6 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.4 | 57 | 0 | 0 |  | 0
2025-05-13 06:14 | Normal | 461.3 | 475.4 | 403.6 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 132 | 131.5 | 132 | 1 | 1.1 | 1.2 | 59.97 | 59.96 | 59.98 | 103 | 1 | 22.1 | 94209.1 | 16095 | 0 | 0.6 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.4 | 57 | 0 | 0 |  | 0
2025-05-13 06:15 | Normal | 476.3 | 456.6 | 531.1 | 0.6 | 0.4 | 0.3 | 132 | 131.5 | 132.1 | 1.1 | 1.1 | 1.2 | 59.91 | 59.95 | 59.97 | 72 | 1 | 22.3 | 94209.1 | 16095 | 0 | 0.6 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.5 | 57 | 0 | 0 |  | 0
2025-05-13 06:16 | Normal | 483.7 | 489.3 | 495.1 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 132.1 | 131.5 | 132.1 | 0.8 | 0.9 | 1 | 60 | 59.95 | 59.96 | 116 | 1 | 22.5 | 94209.1 | 16095 | 0 | 0.6 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.4 | 57 | 0 | 0 |  | 0
2025-05-13 06:17 | Normal | 468.3 | 471.2 | 477.3 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 132 | 131.6 | 132.2 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.03 | 60.06 | 60 | 133 | 1 | 22.6 | 94209.1 | 16095 | 0 | 0.6 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.4 | 57 | 0 | 0 |  | 0
2025-05-13 06:18 | Normal | 484.3 | 464.2 | 442.8 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 132 | 131.6 | 132.1 | 0.9 | 1.1 | 1.1 | 60.03 | 60.05 | 59.96 | 138 | 1 | 22.8 | 94209.2 | 16095 | 0 | 0.6 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.4 | 57 | 0 | 0 |  | 0
2025-05-13 06:19 | Normal | 483 | 479.1 | 415.6 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 132 | 131.7 | 132.1 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.98 | 60.01 | 59.96 | 146 | 1 | 22.9 | 94209.2 | 16095 | 0 | 0.6 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.4 | 57 | 0 | 0 |  | 0
2025-05-13 06:20 | Normal | 488.3 | 456.3 | 412 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 131.9 | 131.5 | 132.1 | 0.8 | 1 | 0.9 | 60 | 59.97 | 59.97 | 146 | 1 | 23 | 94209.2 | 16095 | 0 | 0.6 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.4 | 57 | 0 | 0 |  | 0
2025-05-13 06:21 | Normal | 479.6 | 441.5 | 387.1 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 132.2 | 131.8 | 132.2 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.01 | 60.05 | 59.99 | 155 | 1 | 23.2 | 94209.2 | 16095 | 0 | 0.6 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.4 | 57 | 0 | 0 |  | 0
2025-05-13 06:22 | Normal | 481.8 | 435.5 | 398.5 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 132 | 131.5 | 132 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.01 | 60.01 | 59.98 | 164 | 1 | 23.3 | 94209.2 | 16095 | 0 | 0.6 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.4 | 57 | 0 | 0 |  | 0
2025-05-13 06:23 | Normal | 484.8 | 437.1 | 398.2 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 132 | 131.5 | 132.2 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.04 | 60.01 | 60.04 | 171 | 1 | 23.4 | 94209.2 | 16095 | 0 | 0.6 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.3 | 57 | 0 | 0 |  | 0
2025-05-13 06:24 | Normal | 487.1 | 481.3 | 417.6 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 132 | 131.5 | 132.1 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.09 | 60 | 59.97 | 187 | 1 | 23.5 | 94209.2 | 16095 | 0 | 0.6 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.3 | 57 | 0 | 0 |  | 0
2025-05-13 06:25 | Normal | 492.8 | 492.7 | 417.6 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 132.1 | 131.6 | 132.2 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.01 | 60.06 | 60.01 | 192 | 1 | 23.7 | 94209.2 | 16095 | 0 | 0.6 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.3 | 57 | 0 | 0 |  | 0
2025-05-13 06:26 | Normal | 483.2 | 489 | 419.6 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 132 | 131.6 | 132.2 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.01 | 60.03 | 60 | 198 | 1 | 23.8 | 94209.2 | 16095 | 0 | 0.7 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.3 | 57 | 0 | 0 |  | 0
2025-05-13 06:27 | Normal | 495.4 | 484.2 | 450.5 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 132.2 | 131.8 | 132.2 | 1 | 1.1 | 1.2 | 60.03 | 60.07 | 60.04 | 208 | 1 | 23.9 | 94209.2 | 16095 | 0 | 0.7 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.3 | 57 | 0 | 0 |  | 0
2025-05-13 06:28 | Normal | 487.9 | 465.1 | 466.6 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 132.2 | 131.8 | 132.3 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 60 | 60.02 | 60.11 | 218 | 1 | 24 | 94209.2 | 16095 | 0 | 0.7 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.3 | 57 | 0 | 0 |  | 0
2025-05-13 06:29 | Normal | 492.8 | 484.2 | 461.7 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 132.2 | 132 | 132.4 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 60.05 | 60.07 | 60.09 | 228 | 1 | 24.1 | 94209.2 | 16095 | 0 | 0.7 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.3 | 57 | 0 | 0 |  | 0
2025-05-13 06:30 | Normal | 490.1 | 508.9 | 475.6 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 132.4 | 132.1 | 132.5 | 1 | 1.1 | 1.2 | 60.12 | 60.03 | 60.13 | 229 | 1 | 24.2 | 94209.2 | 16095 | 0 | 0.7 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.3 | 57 | 0 | 0 |  | 0
2025-05-13 06:31 | Normal | 475.2 | 480.2 | 452.6 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 132.3 | 132.1 | 132.4 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 60.08 | 60.08 | 60.11 | 242 | 1 | 24.3 | 94209.2 | 16095 | 0 | 0.7 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.3 | 57 | 0 | 0 |  | 0
2025-05-13 06:32 | Normal | 499.8 | 490.3 | 469.6 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 132.3 | 132 | 132.4 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 60.08 | 60.05 | 60.09 | 247 | 1 | 24.4 | 94209.2 | 16095 | 0 | 0.7 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.3 | 57 | 0 | 0 |  | 0
2025-05-13 06:33 | Normal | 499.1 | 508.6 | 476.6 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 132.3 | 132.1 | 132.4 | 1.1 | 1.1 | 1.2 | 60.08 | 60.06 | 60.05 | 248 | 1 | 24.5 | 94209.2 | 16095 | 0 | 0.7 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 57 | 0 | 0 |  | 0
2025-05-13 06:34 | Normal | 504 | 500.2 | 466.6 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 132.3 | 132 | 132.6 | 1.1 | 1.3 | 1.3 | 60.07 | 60.06 | 60.07 | 255 | 1 | 24.6 | 94209.2 | 16095 | 0 | 0.7 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.3 | 57 | 0 | 0 |  | 0
2025-05-13 06:36 | Normal | 504.7 | 479.1 | 460.9 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 132.4 | 132 | 132.5 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 60.08 | 60.01 | 60.01 | 260 | 1 | 24.7 | 94209.2 | 16095 | 0 | 0.7 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.3 | 57 | 0 | 0 |  | 0
2025-05-13 06:37 | Normal | 490.8 | 468.1 | 436.6 | 0.7 | 0.4 | 0.4 | 132.2 | 131.9 | 132.4 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 60.08 | 60.14 | 60.03 | 266 | 1 | 24.8 | 94209.2 | 16095 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 57 | 0 | 0 |  | 0
2025-05-13 06:38 | Normal | 502 | 470.5 | 445.7 | 0.7 | 0.4 | 0.4 | 132.4 | 131.9 | 132.5 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 60.12 | 60.04 | 60.09 | 272 | 1 | 24.8 | 94209.2 | 16095 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 57 | 0 | 0 |  | 0
2025-05-13 06:39 | Normal | 500.7 | 445.3 | 456.8 | 0.7 | 0.4 | 0.4 | 132.2 | 132 | 132.5 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 60.11 | 60.02 | 60.04 | 276 | 1 | 24.9 | 94209.2 | 16095 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 57 | 0 | 0 |  | 0
2025-05-13 06:40 | Normal | 493.5 | 438.1 | 441.5 | 0.7 | 0.4 | 0.4 | 132.2 | 132 | 132.4 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 60.03 | 59.98 | 60.01 | 279 | 1 | 25 | 94209.2 | 16095 | 0 | 0.8 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 57 | 0 | 0 |  | 0
2025-05-13 06:41 | Normal | 493.9 | 397.3 | 431.6 | 0.7 | 0.4 | 0.5 | 132.4 | 132 | 132.5 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 60.04 | 60.02 | 60.04 | 276 | 1 | 25.1 | 94209.2 | 16095 | 0 | 0.8 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 57 | 0 | 0 |  | 0
2025-05-13 06:42 | Normal | 499.7 | 357.2 | 433.6 | 0.7 | 0.4 | 0.5 | 132.4 | 132.2 | 132.7 | 1.2 | 1.2 | 1.3 | 60.04 | 60.08 | 60.1 | 277 | 1 | 25.1 | 94209.2 | 16095 | 0 | 0.8 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 57 | 0 | 0 |  | 0
2025-05-13 06:43 | Normal | 509.6 | 348.3 | 438 | 0.7 | 0.5 | 0.5 | 132.5 | 132.4 | 132.6 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 60.08 | 60.15 | 60.06 | 278 | 1 | 25.2 | 94209.2 | 16095 | 0 | 0.8 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.4 | 57 | 0 | 0 |  | 0
2025-05-13 06:44 | Normal | 509.1 | 367.3 | 443.9 | 0.7 | 0.4 | 0.5 | 132.6 | 132.2 | 132.7 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 60.05 | 60.01 | 60 | 288 | 1 | 25.3 | 94209.2 | 16095 | 0 | 0.8 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 57 | 0 | 0 |  | 0
2025-05-13 06:45 | Normal | 501.5 | 343.3 | 449.4 | 0.7 | 0.4 | 0.5 | 132.7 | 132.3 | 132.7 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 60 | 60.03 | 60 | 293 | 1 | 25.4 | 94209.3 | 16095 | 0 | 0.8 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 57 | 0 | 0 |  | 0
2025-05-13 06:46 | Normal | 501.8 | 341 | 443.5 | 0.7 | 0.5 | 0.5 | 132.6 | 132.2 | 132.6 | 1.3 | 1.3 | 1.4 | 59.95 | 59.97 | 59.94 | 297 | 1 | 25.4 | 94209.3 | 16095 | 0 | 0.8 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 57 | 0 | 0 |  | 0
2025-05-13 06:47 | Normal | 508.6 | 316.8 | 437.8 | 0.7 | 0.5 | 0.5 | 132.8 | 132.3 | 132.8 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 60.06 | 60.08 | 60.06 | 297 | 1 | 25.5 | 94209.3 | 16096 | 0 | 0.8 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 57 | 0 | 0 |  | 0
2025-05-13 06:48 | Normal | 503.9 | 297.8 | 495.6 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 132.6 | 132.2 | 132.7 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 60.02 | 59.99 | 60.01 | 310 | 1 | 25.6 | 94209.3 | 16096 | 0 | 0.8 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 57 | 0 | 0 |  | 0
2025-05-13 06:49 | Normal | 510.7 | 296.5 | 441.7 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 132.6 | 132.3 | 132.8 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 60.02 | 59.94 | 59.99 | 303 | 1 | 25.6 | 94209.3 | 16096 | 0 | 0.8 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 57 | 0 | 0 |  | 0
2025-05-13 06:50 | Normal | 502.8 | 242.2 | 414.3 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 132.7 | 132.3 | 132.7 | 1.3 | 1.3 | 1.4 | 60.01 | 60.05 | 60 | 308 | 1 | 25.7 | 94209.3 | 16096 | 0 | 0.8 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 57 | 0 | 0 |  | 0
2025-05-13 06:51 | Normal | 492.5 | 276.2 | 418.6 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 132.6 | 132.2 | 132.6 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 60.03 | 60.06 | 60.01 | 333 | 1 | 25.8 | 94209.3 | 16096 | 0 | 0.8 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 57 | 0 | 0 |  | 0
2025-05-13 06:52 | Normal | 502.2 | 274.8 | 407.3 | 0.8 | 0.6 | 0.5 | 132.5 | 132.1 | 132.7 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 59.99 | 60.01 | 59.99 | 353 | 1 | 25.9 | 94209.3 | 16096 | 0 | 0.8 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 57 | 0 | 0 |  | 0
2025-05-13 06:53 | Normal | 494.6 | 293.5 | 450.6 | 0.8 | 0.6 | 0.5 | 132.6 | 132.1 | 132.7 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 60.02 | 60.01 | 59.98 | 386 | 1 | 25.9 | 94209.3 | 16096 | 0 | 0.8 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 57 | 0 | 0 |  | 0
2025-05-13 06:54 | Normal | 500.3 | 263.1 | 472.5 | 0.8 | 0.9 | 0.5 | 132.7 | 132.3 | 132.8 | 1.5 | 1.6 | 1.6 | 60.08 | 60.07 | 60.04 | 446 | 1 | 26 | 94209.3 | 16096 | 0 | 0.8 | 0.7 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 57 | 0 | 0 |  | 0
2025-05-13 06:59 | Normal | 511.3 | 415 | 481.2 | 0.8 | 1 | 0.5 | 132.9 | 132.6 | 133 | 1.9 | 2 | 2 | 60.05 | 60.03 | 60.09 | 626 | 1 | 26.4 | 94209.3 | 16096 | 0 | 0.8 | 0.8 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-05-13 07:04 | Normal | 503.7 | 474.3 | 473.8 | 0.8 | 1.1 | 0.5 | 132.7 | 132.3 | 132.9 | 2.1 | 2.2 | 2.2 | 60.01 | 60.03 | 60.01 | 746 | 1 | 26.8 | 94209.4 | 16096 | 0 | 0.8 | 0.9 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-05-13 07:09 | Normal | 520.8 | 517.5 | 489.4 | 0.8 | 1.1 | 0.5 | 132.8 | 132.2 | 132.9 | 2.4 | 2.5 | 2.5 | 60.01 | 60.05 | 59.98 | 855 | 1 | 27.2 | 94209.5 | 16096 | 0 | 0.8 | 1 | 0 | 0.1 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-05-13 07:14 | Normal | 529.8 | 566.4 | 500.5 | 0.9 | 1.2 | 0.5 | 132.7 | 132.4 | 133 | 2.6 | 2.6 | 2.7 | 60.02 | 60.15 | 60.04 | 942 | 1 | 27.7 | 94209.5 | 16096 | 0 | 0.9 | 1 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-05-13 07:19 | Normal | 523.2 | 565.7 | 482.5 | 0.9 | 1.3 | 0.5 | 132.7 | 132.5 | 133.1 | 2.7 | 2.8 | 2.8 | 60.02 | 60.04 | 60.03 | 1004 | 1 | 28.3 | 94209.6 | 16096 | 0 | 0.9 | 1.1 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-05-13 07:24 | Normal | 537.2 | 570.5 | 495.5 | 1 | 1.3 | 0.5 | 133 | 132.6 | 133 | 2.9 | 3 | 2.9 | 60.02 | 60.14 | 60.04 | 1076 | 1 | 29 | 94209.7 | 16096 | 0 | 0.9 | 1.1 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-05-13 07:29 | Normal | 543.2 | 566.5 | 493.6 | 1 | 1.5 | 0.5 | 132.9 | 132.7 | 133.1 | 3.1 | 3.2 | 3.1 | 59.97 | 60.02 | 60.01 | 1163 | 1 | 29.9 | 94209.8 | 16096 | 0 | 0.9 | 1.3 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-05-13 07:34 | Normal | 552.5 | 500.7 | 487.1 | 1 | 2.5 | 0.5 | 132.9 | 132.6 | 133.1 | 4.1 | 4.2 | 4.1 | 59.99 | 59.97 | 59.98 | 1581 | 1 | 27.3 | 94209.9 | 16096 | 0 | 1 | 2.3 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-05-13 07:39 | Normal | 552.9 | 528.6 | 498 | 1.1 | 2.6 | 0.5 | 133 | 132.6 | 133.1 | 4.6 | 4.7 | 4.8 | 60.05 | 60.01 | 60 | 1813 | 1 | 27.8 | 94210.1 | 16096 | 0 | 1 | 2.5 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-05-13 07:44 | Normal | 503 | 525.9 | 484.7 | 2.6 | 2.8 | 0.5 | 133.3 | 133.1 | 133.3 | 6.7 | 6.8 | 6.7 | 60.12 | 59.91 | 60.11 | 2604 | 1 | 29.4 | 94210.3 | 16096 | 0.1 | 2.6 | 2.6 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-05-13 07:49 | Normal | 536.8 | 524.1 | 493.6 | 3.5 | 2.9 | 0.5 | 133.3 | 133.1 | 133.2 | 8.2 | 8.3 | 8.2 | 59.91 | 60.11 | 60.08 | 3216 | 1 | 31.3 | 94210.5 | 16097 | 0.1 | 3.4 | 2.8 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-05-13 07:54 | Normal | 523.8 | 521.3 | 510.6 | 3.8 | 3.1 | 0.5 | 133.4 | 133.1 | 133.6 | 8.6 | 8.7 | 8.7 | 59.94 | 59.98 | 60.07 | 3429 | 1 | 33.1 | 94210.8 | 16097 | 0.1 | 3.7 | 2.9 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-05-13 07:59 | Normal | 528.2 | 520 | 525.5 | 3.9 | 3.2 | 0.6 | 133.4 | 133.2 | 133.6 | 9 | 9.2 | 9.1 | 59.96 | 59.93 | 59.93 | 3583 | 1 | 34.4 | 94211.1 | 16097 | 0.1 | 3.8 | 3 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-05-13 08:04 | Normal | 529.8 | 519 | 550.9 | 4.6 | 3.3 | 0.5 | 133.6 | 133.4 | 133.7 | 10.1 | 10.2 | 10.1 | 59.93 | 59.96 | 60.01 | 4015 | 1 | 35.6 | 94211.4 | 16097 | 0.7 | 3.9 | 3.1 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-05-13 08:09 | Normal | 513.1 | 512.5 | 554.6 | 5.9 | 3.5 | 0.6 | 133.9 | 133.6 | 134.1 | 11.8 | 12 | 11.7 | 60.05 | 59.97 | 60.01 | 4678 | 1 | 36.6 | 94211.8 | 16097 | 1.8 | 4.1 | 3.3 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-05-13 08:14 | Normal | 522 | 512.5 | 577.5 | 6 | 3.6 | 0.6 | 134 | 133.7 | 134 | 12.2 | 12.4 | 12.3 | 59.96 | 59.99 | 59.94 | 4898 | 1 | 37.8 | 94212.2 | 16097 | 1.8 | 4.3 | 3.5 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-05-13 08:19 | Normal | 525 | 505.5 | 498.1 | 6.2 | 3.8 | 1.6 | 133.9 | 133.7 | 134.2 | 13.8 | 14 | 13.9 | 59.98 | 59.95 | 59.95 | 5566 | 1 | 39.2 | 94212.6 | 16097 | 2 | 4.3 | 3.6 | 0.1 | 1.2 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-05-13 08:24 | Normal | 518.1 | 505.3 | 547.1 | 6.5 | 3.9 | 2 | 134.4 | 133.9 | 134.5 | 14.7 | 15 | 14.9 | 60.01 | 59.93 | 60 | 5960 | 1 | 40.6 | 94213.1 | 16097 | 2 | 4.5 | 3.7 | 0.1 | 1.6 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-05-13 08:29 | Normal | 517.1 | 505 | 520.1 | 6.6 | 4 | 2.8 | 134.4 | 134 | 134.4 | 16.1 | 16.3 | 16.3 | 60.01 | 59.98 | 59.99 | 6520 | 1 | 41.8 | 94213.6 | 16097 | 2.1 | 4.6 | 3.8 | 0.1 | 2.5 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-05-13 08:34 | Normal | 515.1 | 507.1 | 523.8 | 6.8 | 4.1 | 2.8 | 134.3 | 134.2 | 134.5 | 16.6 | 16.8 | 16.7 | 59.97 | 59.98 | 59.96 | 6709 | 1 | 42.7 | 94214.1 | 16097 | 2.1 | 4.7 | 3.9 | 0.1 | 2.6 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-05-13 08:39 | Normal | 512.2 | 506.2 | 515.8 | 7.1 | 4.2 | 3 | 134.3 | 134.2 | 134.6 | 17.1 | 17.3 | 17.3 | 59.98 | 60.01 | 59.99 | 6928 | 1 | 43.9 | 94214.7 | 16097 | 2.3 | 4.9 | 4 | 0.1 | 2.8 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-05-13 08:44 | Normal | 508.5 | 500.6 | 521 | 7.3 | 4.4 | 3.1 | 134.5 | 134.3 | 134.7 | 17.5 | 17.7 | 17.7 | 60.02 | 59.95 | 60.02 | 7108 | 1 | 44.7 | 94215.3 | 16097 | 2.3 | 5 | 4.2 | 0.1 | 2.8 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-05-13 08:49 | Normal | 494.8 | 499.3 | 517.8 | 7.6 | 4.5 | 3.3 | 134.5 | 134.6 | 134.8 | 18 | 18.2 | 18.2 | 60.01 | 60.02 | 60.01 | 7321 | 1 | 45.4 | 94215.9 | 16098 | 2.4 | 5.3 | 4.3 | 0.1 | 3 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-05-13 08:54 | Normal | 508.5 | 498.2 | 517.6 | 7.6 | 4.6 | 3.3 | 134.5 | 134.4 | 134.8 | 18.5 | 18.7 | 18.6 | 59.96 | 60.01 | 60.02 | 7485 | 1 | 46.5 | 94216.5 | 16098 | 2.5 | 5.2 | 4.5 | 0 | 3.1 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-05-13 08:59 | Normal | 498.8 | 498.5 | 512.4 | 7.8 | 4.7 | 3.5 | 134.7 | 134.5 | 134.7 | 18.9 | 19.1 | 19 | 60.08 | 60.06 | 60.02 | 7628 | 1 | 47.1 | 94217.1 | 16098 | 2.5 | 5.4 | 4.6 | 0.1 | 3.2 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-05-13 09:04 | Normal | 499.2 | 492.5 | 511.6 | 8 | 4.8 | 3.6 | 134.9 | 134.9 | 135.1 | 19.3 | 19.5 | 19.5 | 59.9 | 59.95 | 60.01 | 7850 | 1 | 47.3 | 94217.8 | 16098 | 2.6 | 5.5 | 4.7 | 0 | 3.3 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-05-13 09:09 | Normal | 498.6 | 492.3 | 509.7 | 8.3 | 4.9 | 3.7 | 134.8 | 134.9 | 135 | 19.8 | 20 | 19.9 | 60.05 | 60.01 | 60.03 | 8032 | 1 | 47.4 | 94218.4 | 16098 | 2.7 | 5.6 | 4.8 | 0.1 | 3.5 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-05-13 09:14 | Normal | 485.6 | 492.2 | 509.8 | 9.1 | 5 | 3.8 | 134.9 | 134.9 | 135.1 | 20.7 | 20.9 | 20.9 | 59.98 | 60.01 | 60 | 8383 | 1 | 47.2 | 94219.1 | 16098 | 3.3 | 5.8 | 4.9 | 0.1 | 3.6 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-05-13 09:19 | Normal | 448.6 | 500 | 506.5 | 10.5 | 5 | 4 | 134.8 | 135 | 135.1 | 21.5 | 21.9 | 21.8 | 60.02 | 59.98 | 60.02 | 8775 | 1 | 47 | 94219.8 | 16098 | 4.5 | 6 | 4.8 | 0.1 | 3.7 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-05-13 09:24 | Normal | 454.6 | 487.4 | 508.9 | 10.6 | 5.3 | 4 | 134.8 | 134.8 | 134.9 | 22.1 | 22.4 | 22.3 | 59.99 | 59.96 | 59.96 | 8969 | 1 | 46.8 | 94220.6 | 16098 | 4.5 | 6.1 | 5.1 | 0.1 | 3.8 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-05-13 09:29 | Normal | 464.4 | 488.5 | 505 | 10.6 | 5.3 | 4.1 | 134.9 | 134.9 | 135.1 | 22.6 | 23 | 22.9 | 59.98 | 59.95 | 60 | 9197 | 1 | 46.9 | 94221.3 | 16098 | 4.6 | 6.2 | 5.1 | 0.1 | 3.9 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-05-13 09:34 | Normal | 457.6 | 488.5 | 507.2 | 11.1 | 5.3 | 4.2 | 135 | 135.2 | 135.3 | 23 | 23.4 | 23.3 | 60.08 | 60.04 | 60.04 | 9377 | 1 | 46.8 | 94222.1 | 16098 | 4.9 | 6.3 | 5.2 | 0.1 | 4 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-05-13 09:39 | Normal | 460.8 | 483.9 | 497.7 | 11.1 | 5.5 | 4.4 | 135 | 135 | 135.3 | 23.3 | 23.7 | 23.6 | 60.02 | 60.01 | 60.04 | 9508 | 1 | 46.7 | 94222.9 | 16098 | 4.8 | 6.3 | 5.3 | 0.1 | 4.1 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-05-13 09:44 | Normal | 486 | 476.9 | 496.9 | 11.3 | 5.5 | 4.5 | 135.2 | 135.3 | 135.5 | 24.3 | 24.6 | 24.5 | 60.05 | 60.01 | 60.04 | 9884 | 1 | 46.6 | 94223.7 | 16098 | 5.1 | 6.3 | 5.4 | 0.1 | 4.2 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-05-13 09:49 | Normal | 484.2 | 470.9 | 496 | 11.5 | 5.6 | 4.6 | 135 | 135.1 | 135.2 | 24.7 | 25 | 25 | 60.03 | 60 | 60.02 | 10037 | 1 | 46.6 | 94224.5 | 16099 | 5.3 | 6.3 | 5.5 | 0.1 | 4.3 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-05-13 09:54 | Normal | 478.7 | 481.3 | 496.1 | 11.8 | 5.5 | 4.6 | 134.9 | 135.1 | 135.2 | 24.8 | 25.3 | 25.2 | 60.02 | 60.04 | 60.01 | 10116 | 1 | 46.4 | 94225.4 | 16099 | 5.4 | 6.5 | 5.4 | 0.1 | 4.4 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-05-13 09:59 | Normal | 479 | 474 | 492 | 11.9 | 5.6 | 4.8 | 134.9 | 135 | 135.3 | 25.2 | 25.6 | 25.4 | 59.94 | 59.96 | 59.95 | 10244 | 1 | 46 | 94226.2 | 16099 | 5.5 | 6.5 | 5.5 | 0.1 | 4.5 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-05-13 10:04 | Normal | 481.1 | 467 | 492 | 12 | 5.8 | 4.9 | 134.9 | 134.8 | 135 | 25.6 | 26 | 25.9 | 59.99 | 60 | 60.03 | 10407 | 1 | 45.6 | 94227.1 | 16099 | 5.5 | 6.6 | 5.6 | 0.1 | 4.6 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-05-13 10:09 | Normal | 476.7 | 464.1 | 489.4 | 12.1 | 5.9 | 5 | 134.8 | 134.8 | 135.1 | 25.8 | 26.1 | 26 | 59.98 | 59.94 | 59.95 | 10471 | 1 | 45 | 94227.9 | 16099 | 5.6 | 6.6 | 5.7 | 0.1 | 4.7 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-05-13 10:14 | Normal | 476.6 | 468.6 | 489.4 | 12.2 | 5.8 | 5 | 134.9 | 135.2 | 135.3 | 25.9 | 26.2 | 26.2 | 59.99 | 59.97 | 59.99 | 10528 | 1 | 44.6 | 94228.8 | 16099 | 5.6 | 6.7 | 5.7 | 0.1 | 4.8 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-05-13 10:19 | Normal | 474.8 | 467.5 | 486.8 | 12.3 | 5.9 | 5.1 | 134.8 | 134.8 | 135 | 26.2 | 26.5 | 26.4 | 60.01 | 60 | 59.98 | 10615 | 1 | 44.4 | 94229.7 | 16099 | 5.7 | 6.8 | 5.8 | 0.1 | 4.8 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-05-13 10:24 | Normal | 475.6 | 458.3 | 483.8 | 12.3 | 6 | 5.1 | 134.9 | 134.9 | 135 | 26.2 | 26.6 | 26.5 | 60 | 60 | 59.99 | 10649 | 1 | 44 | 94230.6 | 16099 | 5.7 | 6.8 | 5.9 | 0.1 | 5 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-05-13 10:29 | Normal | 472.3 | 478.3 | 491.4 | 12.6 | 5.8 | 5.1 | 135 | 134.9 | 135.1 | 26.5 | 26.9 | 26.7 | 60.01 | 60.06 | 60.04 | 10759 | 1 | 44.2 | 94231.5 | 16099 | 5.8 | 6.9 | 5.6 | 0.1 | 5 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-05-13 10:34 | Normal | 473.4 | 460.2 | 482.8 | 12.6 | 6.1 | 5.3 | 134.9 | 134.5 | 135.1 | 26.7 | 27.1 | 27 | 59.98 | 59.98 | 59.97 | 10837 | 1 | 44.1 | 94232.4 | 16099 | 5.8 | 6.9 | 6 | 0.1 | 5.1 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-05-13 10:39 | Normal | 473.9 | 459.1 | 480 | 12.6 | 6.1 | 5.3 | 134.8 | 134.5 | 135 | 26.9 | 27.2 | 27.1 | 59.99 | 59.99 | 60.01 | 10882 | 1 | 44 | 94233.3 | 16099 | 5.8 | 6.8 | 6 | 0.1 | 5.1 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-05-13 10:44 | Normal | 473.5 | 474.6 | 484.6 | 12.6 | 6 | 5.3 | 134.7 | 134.7 | 135 | 26.9 | 27.3 | 27.2 | 60 | 59.98 | 60.02 | 10928 | 1 | 44 | 94234.2 | 16099 | 5.8 | 6.9 | 5.8 | 0.1 | 5.1 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-05-13 10:49 | Normal | 471.1 | 460.3 | 481.2 | 12.8 | 6.1 | 5.5 | 134.9 | 134.9 | 135 | 27.1 | 27.4 | 27.4 | 59.97 | 60 | 59.99 | 11023 | 1 | 43.8 | 94235.1 | 16100 | 5.9 | 7 | 6 | 0.1 | 5.3 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-05-13 10:54 | Normal | 469.3 | 467.6 | 480.6 | 12.8 | 6.1 | 5.5 | 135 | 134.9 | 135.2 | 27.2 | 27.5 | 27.4 | 60.02 | 60.02 | 60 | 11010 | 1 | 43.8 | 94236 | 16100 | 6 | 7 | 6 | 0.1 | 5.3 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-05-13 10:59 | Normal | 469.5 | 472.3 | 491.1 | 12.9 | 6.1 | 5.3 | 134.8 | 134.9 | 135.2 | 27.2 | 27.6 | 27.6 | 59.98 | 60.01 | 59.99 | 11065 | 1 | 43.7 | 94236.9 | 16100 | 6 | 7 | 5.9 | 0.1 | 5.1 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-05-13 11:04 | Normal | 465.8 | 458.5 | 492.5 | 13 | 6.2 | 5.1 | 135 | 135 | 135.2 | 26.9 | 27.2 | 27.1 | 60.01 | 60.04 | 60.01 | 10918 | 1 | 43.7 | 94237.9 | 16100 | 6 | 7.1 | 6 | 0.1 | 5 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-05-13 11:09 | Normal | 467.4 | 457.4 | 499.4 | 12.9 | 6.2 | 5 | 134.8 | 135 | 135.1 | 26.7 | 27 | 27 | 60.02 | 59.97 | 60.02 | 10820 | 1 | 43.7 | 94238.8 | 16100 | 6 | 7 | 6.1 | 0.1 | 4.7 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-05-13 11:14 | Normal | 470 | 463 | 507 | 12.8 | 6.1 | 4.6 | 134.9 | 134.4 | 135.2 | 26.5 | 26.8 | 26.7 | 59.99 | 60.03 | 60.01 | 10737 | 1 | 43.6 | 94239.7 | 16100 | 6 | 7 | 6 | 0.1 | 4.4 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-05-13 11:19 | Normal | 466.5 | 458.8 | 516.1 | 12.9 | 6.2 | 4.3 | 135 | 134.9 | 135.2 | 25.9 | 26.2 | 26.1 | 60 | 59.99 | 60.03 | 10516 | 1 | 43.6 | 94240.5 | 16100 | 6 | 7 | 6 | 0.1 | 4 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-05-13 11:24 | Normal | 471.3 | 459.1 | 465.5 | 12.8 | 6.2 | 5.7 | 135.1 | 135.1 | 135.2 | 27.2 | 27.6 | 27.5 | 60.03 | 60.03 | 60.07 | 11064 | 1 | 43.7 | 94241.5 | 16100 | 6 | 7 | 6 | 0.1 | 5.5 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-05-13 11:29 | Normal | 469 | 453.4 | 465.2 | 12.8 | 6.2 | 5.7 | 134.9 | 134.9 | 135.2 | 27.2 | 27.5 | 27.4 | 60 | 60.02 | 60 | 11029 | 1 | 43.6 | 94242.4 | 16100 | 6 | 7 | 6.1 | 0.1 | 5.5 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-05-13 11:34 | Normal | 466.4 | 454.4 | 466 | 12.8 | 6.2 | 5.7 | 134.9 | 135.2 | 135.2 | 27.1 | 27.5 | 27.4 | 59.95 | 59.97 | 59.96 | 11004 | 1 | 43.5 | 94243.3 | 16100 | 6 | 7 | 6.1 | 0.1 | 5.5 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-05-13 11:39 | Normal | 470.8 | 457.8 | 470.4 | 12.8 | 6.1 | 5.7 | 135.1 | 134.9 | 135.3 | 27.1 | 27.5 | 27.5 | 60.02 | 60 | 60 | 11011 | 1 | 43.4 | 94244.2 | 16100 | 5.9 | 7 | 6 | 0.1 | 5.5 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-05-13 11:44 | Normal | 473.1 | 452.7 | 465.3 | 12.6 | 6.2 | 5.8 | 134.9 | 135 | 135.2 | 27.2 | 27.5 | 27.4 | 59.99 | 60.02 | 60.02 | 11027 | 1 | 43.3 | 94245.1 | 16100 | 5.9 | 6.9 | 6 | 0.1 | 5.6 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-05-13 11:49 | Normal | 464.4 | 478.1 | 461.2 | 12.8 | 6 | 5.8 | 134.8 | 134.7 | 135.1 | 27.1 | 27.4 | 27.3 | 59.98 | 60 | 59.98 | 10971 | 1 | 43.9 | 94246 | 16101 | 6 | 7 | 5.8 | 0.1 | 5.6 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-05-13 11:54 | Normal | 467.5 | 467.1 | 464.6 | 12.8 | 5.9 | 5.8 | 135 | 134.6 | 135.3 | 27 | 27.5 | 27.4 | 59.97 | 60 | 59.96 | 10995 | 1 | 44 | 94247 | 16101 | 6 | 7 | 5.8 | 0.1 | 5.6 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-05-13 11:59 | Normal | 471.6 | 489.3 | 446.3 | 12.8 | 5.6 | 6 | 134.8 | 134.7 | 135 | 27.2 | 27.5 | 27.4 | 59.98 | 59.95 | 59.91 | 11027 | 1 | 44 | 94247.9 | 16101 | 6 | 7 | 5.5 | 0.1 | 5.8 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-05-13 12:04 | Normal | 467.7 | 473.2 | 450.1 | 12.8 | 5.7 | 6 | 135.1 | 134.8 | 135.2 | 26.9 | 27.3 | 27.2 | 59.94 | 59.98 | 59.97 | 10936 | 1 | 44 | 94248.8 | 16101 | 6 | 7 | 5.6 | 0.1 | 5.8 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-05-13 12:09 | Normal | 466.1 | 446.8 | 449.3 | 12.8 | 6.1 | 5.9 | 134.9 | 134.6 | 134.9 | 26.9 | 27.2 | 27.1 | 59.95 | 59.95 | 59.92 | 10895 | 1 | 44.1 | 94249.7 | 16101 | 6 | 7 | 5.9 | 0.1 | 5.8 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-05-13 12:14 | Normal | 462.7 | 417.8 | 452.5 | 1.8 | 0.9 | 0.8 | 132.8 | 132.7 | 133 | 3.3 | 3.4 | 3.4 | 59.94 | 59.96 | 59.96 | 1270 | 1 | 43.9 | 94250.6 | 16101 | 0.5 | 1.3 | 0.8 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-05-13 12:19 | Normal | 477.5 | 447.5 | 451.8 | 12.5 | 6.1 | 6 | 134.7 | 134.8 | 134.9 | 27.1 | 27.4 | 27.3 | 59.95 | 59.99 | 59.99 | 10963 | 1 | 43.5 | 94251.2 | 16101 | 5.8 | 6.8 | 6 | 0.1 | 5.8 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-05-13 12:24 | Normal | 472.3 | 444.1 | 451 | 12.5 | 6.1 | 5.8 | 134.8 | 134.9 | 135 | 26.4 | 26.8 | 26.8 | 59.99 | 60.02 | 59.99 | 10750 | 1 | 44 | 94252.2 | 16101 | 5.8 | 6.8 | 5.9 | 0.1 | 5.6 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-05-13 12:29 | Normal | 472.1 | 447.2 | 439 | 12.6 | 6.1 | 6 | 134.9 | 134.6 | 134.9 | 26.8 | 27.1 | 27 | 59.96 | 59.99 | 59.99 | 10852 | 1 | 44.1 | 94252.9 | 16101 | 5.8 | 6.9 | 6 | 0.1 | 5.8 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-05-13 12:34 | Normal | 449.7 | 434.3 | 446.7 | 2.5 | 1.1 | 1.1 | 132.2 | 132.3 | 132.3 | 4.6 | 4.7 | 4.7 | 60.01 | 60.03 | 60.02 | 1790 | 1 | 44.8 | 94253.5 | 16101 | 0.8 | 1.6 | 1 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-05-13 12:39 | Normal | 484.8 | 454.5 | 454.5 | 3.1 | 1.5 | 1.5 | 132.3 | 132.5 | 132.6 | 6.5 | 6.6 | 6.6 | 59.97 | 59.98 | 59.94 | 2598 | 1 | 43.5 | 94254.2 | 16101 | 1.1 | 2 | 1.4 | 0.1 | 1.2 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-05-13 12:44 | Normal | 479.8 | 439.4 | 435 | 11.9 | 5.3 | 6.2 | 134.5 | 134.7 | 134.9 | 25.4 | 25.8 | 25.6 | 59.91 | 59.95 | 59.9 | 10445 | 1 | 43.9 | 94255 | 16101 | 5.5 | 6.6 | 5.2 | 0.1 | 6 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-05-13 12:49 | Normal | 468.9 | 448.3 | 430.1 | 13 | 6.2 | 6.3 | 134.7 | 134.7 | 135 | 27.5 | 27.8 | 27.7 | 60.01 | 60.02 | 59.97 | 11129 | 1 | 44.2 | 94255.9 | 16102 | 6 | 7 | 6.1 | 0.1 | 6.1 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-05-13 12:54 | Normal | 473 | 451.9 | 437 | 12.8 | 6.1 | 6.3 | 134.4 | 134.5 | 134.7 | 27.4 | 27.8 | 27.7 | 60.06 | 60.06 | 60.1 | 11104 | 1 | 44 | 94256.6 | 16102 | 6 | 7 | 6 | 0.1 | 6.1 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-05-13 12:59 | Normal | 468.8 | 446.5 | 433.6 | 13 | 6.1 | 6.4 | 134.1 | 134.1 | 134.3 | 27.5 | 27.9 | 27.9 | 60.01 | 59.99 | 59.99 | 11115 | 1 | 44.2 | 94257.5 | 16102 | 6 | 7 | 6 | 0.1 | 6.2 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-05-13 13:04 | Normal | 466.8 | 451.3 | 450.7 | 2.5 | 1.1 | 1.2 | 131.5 | 131.1 | 131.6 | 4.9 | 5 | 5 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 1890 | 1 | 43.2 | 94257.7 | 16102 | 0.8 | 1.7 | 1 | 0.1 | 0.9 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-05-13 13:09 | Normal | 478.1 | 485.7 | 479.8 | 3 | 1.3 | 1.4 | 130.9 | 131 | 131.1 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 60.04 | 60.01 | 60.05 | 2384 | 1 | 42.3 | 94257.9 | 16102 | 1 | 1.9 | 1.1 | 0.1 | 1.1 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-05-13 13:14 | Normal | 500.1 | 501.7 | 514.1 | 6.8 | 3.5 | 1.5 | 131.7 | 131.4 | 131.7 | 14 | 14.3 | 14.3 | 60.05 | 60.04 | 60.03 | 5479 | 1 | 41.5 | 94258.1 | 16102 | 3 | 4 | 3.4 | 0.1 | 1.2 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-05-13 13:19 | Normal | 477.9 | 460.3 | 494.3 | 2.8 | 1.3 | 1.3 | 130.6 | 130.6 | 130.7 | 5.8 | 5.9 | 5.9 | 60.05 | 60.05 | 60.03 | 2246 | 1 | 41.8 | 94258.7 | 16102 | 1 | 1.8 | 1.1 | 0.1 | 1 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-05-13 13:24 | Normal | 479.1 | 467.1 | 502.3 | 2.3 | 1 | 1 | 130.1 | 130.1 | 130.3 | 4.6 | 4.6 | 4.6 | 60 | 59.99 | 59.99 | 1741 | 1 | 41.6 | 94258.9 | 16102 | 0.7 | 1.6 | 0.8 | 0.1 | 0.7 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-05-13 13:29 | Normal | 497.3 | 467.8 | 513.3 | 2.5 | 1.1 | 1.1 | 130.1 | 129.9 | 130.3 | 5.2 | 5.3 | 5.2 | 59.93 | 60.02 | 60.02 | 2012 | 1 | 41.2 | 94259.1 | 16102 | 0.8 | 1.7 | 1 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-05-13 13:34 | Normal | 489 | 475.4 | 486.7 | 2.7 | 1.2 | 1.3 | 130.2 | 130 | 130.3 | 5.6 | 5.8 | 5.7 | 59.97 | 59.99 | 59.97 | 2195 | 1 | 40.6 | 94259.2 | 16102 | 0.9 | 1.8 | 1 | 0.1 | 1 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-05-13 13:39 | Normal | 504.9 | 492.5 | 513.2 | 2.5 | 1.1 | 1 | 130.4 | 130.3 | 130.6 | 5.1 | 5.2 | 5.2 | 60.05 | 60.04 | 59.98 | 1968 | 1 | 40 | 94259.4 | 16102 | 0.8 | 1.7 | 1 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-05-13 13:44 | Normal | 494.5 | 494.3 | 449.6 | 2.2 | 1 | 1.1 | 129.7 | 129.4 | 130.1 | 4.6 | 4.7 | 4.7 | 59.95 | 59.92 | 59.95 | 1755 | 1 | 39.4 | 94259.6 | 16102 | 0.6 | 1.5 | 0.8 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-05-13 13:49 | Normal | 495 | 486.9 | 494.8 | 1.7 | 0.8 | 0.9 | 129.6 | 129.4 | 129.6 | 3.5 | 3.6 | 3.6 | 59.99 | 59.97 | 59.97 | 1308 | 1 | 40.9 | 94259.8 | 16103 | 0.4 | 1.3 | 0.6 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-05-13 13:54 | Normal | 499.1 | 442.3 | 488.2 | 1.5 | 0.7 | 0.7 | 129.8 | 129.4 | 129.8 | 2.9 | 3 | 3 | 60.01 | 59.98 | 59.99 | 1087 | 1 | 42.8 | 94259.9 | 16103 | 0.3 | 1.2 | 0.5 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-05-13 13:59 | Normal | 487.3 | 447.2 | 506.9 | 1.8 | 0.8 | 0.8 | 129.7 | 129.3 | 129.8 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 60 | 60 | 60.01 | 1329 | 1 | 43.9 | 94260 | 16103 | 0.5 | 1.3 | 0.6 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-05-13 14:04 | Normal | 484.3 | 417.2 | 495.4 | 1.5 | 0.6 | 0.7 | 129.6 | 129.5 | 129.6 | 2.7 | 2.8 | 2.7 | 59.98 | 59.99 | 59.94 | 977 | 1 | 44.1 | 94260.1 | 16103 | 0.3 | 1.1 | 0.5 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-05-13 14:09 | Normal | 492.1 | 438.3 | 485.6 | 1.3 | 0.6 | 0.7 | 129.6 | 129.3 | 129.4 | 2.6 | 2.7 | 2.6 | 60.02 | 59.99 | 59.99 | 930 | 1 | 44.3 | 94260.2 | 16103 | 0.2 | 1.1 | 0.4 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-05-13 14:14 | Normal | 497.8 | 439.2 | 483.8 | 1.3 | 0.6 | 0.6 | 129.2 | 128.8 | 129.2 | 2.4 | 2.5 | 2.5 | 60 | 60.01 | 60.01 | 859 | 1 | 44.2 | 94260.2 | 16103 | 0.2 | 1.1 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-05-13 14:19 | Normal | 489.1 | 454.3 | 496.2 | 1.3 | 0.6 | 0.6 | 129.2 | 128.7 | 129 | 2.4 | 2.5 | 2.5 | 59.99 | 59.98 | 60 | 866 | 1 | 44.2 | 94260.3 | 16103 | 0.2 | 1.1 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-05-13 14:24 | Normal | 497.6 | 450.4 | 497.7 | 1.3 | 0.6 | 0.6 | 131.1 | 130.9 | 131.3 | 2.4 | 2.5 | 2.4 | 59.96 | 59.99 | 59.98 | 869 | 1 | 44 | 94260.4 | 16103 | 0.2 | 1.1 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-05-13 14:29 | Normal | 491.4 | 481.4 | 504.6 | 1.5 | 0.6 | 0.7 | 131 | 130.5 | 131 | 2.9 | 3 | 2.9 | 59.98 | 59.94 | 59.99 | 1071 | 1 | 44.1 | 94260.4 | 16103 | 0.3 | 1.2 | 0.5 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-05-13 14:34 | Normal | 499.4 | 478.1 | 495.7 | 1.5 | 0.6 | 0.8 | 131.1 | 130.8 | 131.2 | 3 | 3.1 | 3 | 59.97 | 59.96 | 59.97 | 1102 | 1 | 44 | 94260.5 | 16103 | 0.3 | 1.2 | 0.5 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-05-13 14:39 | Normal | 501 | 475.4 | 492.8 | 1.6 | 0.7 | 0.8 | 131.2 | 131.1 | 131.4 | 3.2 | 3.3 | 3.3 | 59.98 | 60.02 | 59.98 | 1195 | 1 | 43.9 | 94260.6 | 16103 | 0.3 | 1.2 | 0.5 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-05-13 14:44 | Normal | 493.7 | 473.9 | 464.3 | 1.3 | 0.6 | 0.7 | 131.3 | 130.9 | 131.2 | 2.5 | 2.6 | 2.5 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 915 | 1 | 43.8 | 94260.7 | 16103 | 0.2 | 1.1 | 0.4 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-05-13 14:49 | Normal | 477 | 378 | 443.4 | 1.1 | 0.5 | 0.6 | 131.2 | 130.9 | 131.2 | 1.9 | 2 | 2 | 59.95 | 59.94 | 59.91 | 630 | 1 | 43.7 | 94260.8 | 16104 | 0.1 | 1 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-05-13 14:54 | Normal | 500.8 | 404.3 | 444.5 | 1 | 0.5 | 0.6 | 131.1 | 130.4 | 130.8 | 1.9 | 2 | 2 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 632 | 1 | 43.6 | 94260.8 | 16104 | 0.1 | 1 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-05-13 14:59 | Normal | 489.9 | 417 | 491.5 | 1.2 | 0.6 | 0.6 | 131.1 | 130.7 | 131.1 | 2.2 | 2.3 | 2.3 | 60.03 | 60.07 | 60.05 | 763 | 1 | 43.5 | 94260.9 | 16104 | 0.1 | 1 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-05-13 15:04 | Normal | 502 | 396.5 | 447.7 | 1 | 0.5 | 0.6 | 131.4 | 131 | 131.4 | 1.9 | 2 | 1.9 | 59.96 | 59.98 | 59.97 | 605 | 1 | 43.3 | 94261 | 16104 | 0.1 | 1 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-05-13 15:09 | Normal | 496.2 | 425.6 | 457.6 | 1.1 | 0.5 | 0.6 | 131.2 | 130.7 | 131.1 | 2 | 2.1 | 2.1 | 59.95 | 59.99 | 59.99 | 682 | 1 | 43.2 | 94261 | 16104 | 0.1 | 1 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-05-13 15:14 | Normal | 487.2 | 402.2 | 469.5 | 1.1 | 0.6 | 0.6 | 131 | 130.7 | 131 | 2.1 | 2.2 | 2.2 | 59.95 | 59.94 | 59.93 | 718 | 1 | 43.1 | 94261.1 | 16104 | 0.1 | 1 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-05-13 15:19 | Normal | 505.2 | 431.6 | 501.8 | 1.3 | 0.6 | 0.6 | 131.2 | 131.1 | 131.3 | 2.4 | 2.5 | 2.5 | 59.98 | 59.99 | 60 | 881 | 1 | 43.1 | 94261.1 | 16104 | 0.2 | 1.1 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-05-13 15:24 | Normal | 500 | 472.2 | 461.3 | 1.3 | 0.6 | 0.7 | 131.2 | 130.9 | 131.4 | 2.5 | 2.6 | 2.6 | 59.99 | 60 | 60.05 | 934 | 1 | 43 | 94261.2 | 16104 | 0.2 | 1.1 | 0.4 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-05-13 15:29 | Normal | 498.2 | 478 | 471.4 | 1.3 | 0.6 | 0.7 | 131.2 | 131.3 | 131.6 | 2.6 | 2.7 | 2.7 | 59.95 | 59.95 | 59.9 | 945 | 1 | 42.9 | 94261.3 | 16104 | 0.2 | 1.1 | 0.4 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-05-13 15:34 | Normal | 488.1 | 414.4 | 438.6 | 1.1 | 0.5 | 0.6 | 131.9 | 131.8 | 132.2 | 1.9 | 2.1 | 2 | 60.01 | 60 | 59.99 | 679 | 1 | 42.7 | 94261.4 | 16104 | 0.1 | 1 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-05-13 15:39 | Normal | 495.9 | 366.1 | 450.7 | 1 | 0.5 | 0.6 | 132 | 131.9 | 132.2 | 1.7 | 1.8 | 1.8 | 59.96 | 59.92 | 59.95 | 559 | 1 | 42.6 | 94261.4 | 16104 | 0 | 1 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-05-13 15:44 | Normal | 485.8 | 393.1 | 447.1 | 1.1 | 0.5 | 0.6 | 132.1 | 132 | 132.3 | 1.9 | 2 | 2 | 59.96 | 59.92 | 59.93 | 655 | 1 | 42.5 | 94261.5 | 16104 | 0.1 | 1 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-05-13 15:49 | Normal | 490.6 | 413.4 | 458.6 | 1.3 | 0.6 | 0.6 | 131.9 | 131.8 | 132.1 | 2.2 | 2.3 | 2.3 | 59.96 | 60 | 60 | 783 | 1 | 42.4 | 94261.5 | 16105 | 0.2 | 1.1 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-05-13 15:54 | Normal | 494.3 | 458.3 | 504.9 | 1.4 | 0.6 | 0.6 | 132.2 | 132 | 132.2 | 2.6 | 2.8 | 2.7 | 59.95 | 59.95 | 59.92 | 972 | 1 | 42.4 | 94261.6 | 16105 | 0.3 | 1.1 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-05-13 15:59 | Normal | 486.5 | 450.2 | 493.8 | 1.3 | 0.6 | 0.6 | 132.2 | 131.9 | 132.2 | 2.4 | 2.6 | 2.5 | 59.99 | 59.98 | 60.02 | 902 | 1 | 42.3 | 94261.7 | 16105 | 0.2 | 1.1 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-05-13 16:04 | Normal | 489 | 399.3 | 461.8 | 1.1 | 0.5 | 0.6 | 132.2 | 131.8 | 132.2 | 2 | 2 | 2 | 60.03 | 60.02 | 59.99 | 660 | 1 | 42.2 | 94261.7 | 16105 | 0.1 | 1 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-05-13 16:09 | Normal | 474 | 402.1 | 420.4 | 0.8 | 0.4 | 0.5 | 131.8 | 131.4 | 131.8 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 59.98 | 59.99 | 60 | 372 | 1 | 42.2 | 94261.8 | 16105 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-05-13 16:14 | Normal | 480.5 | 404.3 | 394.8 | 0.8 | 0.4 | 0.5 | 131.9 | 131.8 | 132.1 | 1.4 | 1.5 | 1.4 | 59.96 | 59.97 | 59.96 | 364 | 1 | 42 | 94261.8 | 16105 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-05-13 16:19 | Normal | 474.1 | 284.2 | 422.4 | 0.8 | 0.4 | 0.5 | 131.9 | 131.5 | 131.9 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 60.01 | 60.08 | 60.01 | 327 | 1 | 41.9 | 94261.8 | 16105 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-05-13 16:24 | Normal | 465.7 | 200 | 385.8 | 0.8 | 0.4 | 0.5 | 131.9 | 131.6 | 131.9 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 59.99 | 60.01 | 59.97 | 280 | 1 | 41.7 | 94261.9 | 16105 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-05-13 16:29 | Normal | 477.3 | 201.2 | 464.6 | 0.7 | 0.4 | 0.4 | 131.9 | 131.6 | 131.9 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 60 | 60 | 59.99 | 235 | 1 | 41.6 | 94261.9 | 16105 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-05-13 16:34 | Normal | 464.3 | 200 | 405.5 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 132 | 131.4 | 132 | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 59.99 | 59.98 | 60 | 174 | 1 | 41.4 | 94261.9 | 16105 | 0 | 0.8 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 57 | 0 | 0
2025-05-13 16:39 | Normal | 458.3 | 199.9 | 410.2 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 132 | 131.6 | 132.2 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 59.99 | 59.95 | 59.95 | 151 | 1 | 41.3 | 94261.9 | 16105 | 0 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 57 | 0 | 0
2025-05-13 16:44 | Normal | 469.8 | 199.8 | 439.8 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 132 | 131.8 | 132.1 | 1 | 1.1 | 1.2 | 59.97 | 60 | 59.97 | 121 | 1 | 41.1 | 94261.9 | 16105 | 0 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 57 | 0 | 0
2025-05-13 16:49 | Normal | 463.5 | 200 | 366.6 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 132.2 | 131.7 | 132.3 | 1 | 1.1 | 1.2 | 59.97 | 59.96 | 59.97 | 115 | 1 | 40.9 | 94261.9 | 16106 | 0 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-05-13 16:54 | Normal | 465.3 | 200 | 362.1 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 132.1 | 131.9 | 132.2 | 1 | 1.1 | 1.2 | 60.01 | 59.98 | 60.04 | 98 | 1 | 40.7 | 94261.9 | 16106 | 0 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 57 | 0 | 0
2025-05-13 16:59 | Normal | 436.8 | 199 | 454.6 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 132.2 | 131.7 | 132.2 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.01 | 60.02 | 60.02 | 68 | 1 | 40.5 | 94261.9 | 16106 | 0 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 57 | 0 | 0
2025-05-13 17:04 | Normal | 455 | 197.8 | 456.4 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 132.6 | 132 | 132.5 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 23 | 1 | 40.3 | 94261.9 | 16106 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 57 | 0 | 0
2025-05-13 17:09 | Normal | 378 | 339.5 | 433.5 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 132.3 | 132.1 | 132.3 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.96 | 59.98 | 59.97 | 2 | 1 | 40.2 | 94262 | 16106 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 57 | 0 | 0
2025-05-13 17:14 | Normal | 351.6 | 426 | 400.6 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 132.2 | 131.6 | 131.9 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.95 | 59.96 | 59.96 | 0 | 1 | 40.1 | 94262 | 16106 | 0 | 0.6 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 57 | 0 | 0
2025-05-13 17:19 | Normal | 449.2 | 374 | 385.4 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 131.8 | 131.6 | 131.7 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.97 | 59.98 | 59.98 | 0 | 1 | 39.9 | 94262 | 16106 | 0 | 0.6 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 57 | 0 | 0
2025-05-13 17:24 | Normal | 405.5 | 353 | 342.6 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 131.9 | 131.4 | 131.4 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.91 | 59.94 | 59.92 | 0 | 1 | 39.6 | 94262 | 16106 | 0 | 0.6 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 57 | 0 | 0
2025-05-13 17:29 | Normal | 365.6 | 361.9 | 365.6 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 131.6 | 131.2 | 131.3 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.01 | 59.96 | 59.95 | 0 | 1 | 39.4 | 94262 | 16106 | 0 | 0.6 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 57 | 0 | 0
2025-05-13 17:34 | Normal | 211.1 | 198.6 | 197.7 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 131.6 | 131.4 | 131.2 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.03 | 60.04 | 60.04 | 0 | 1 | 39.1 | 94262 | 16106 | 0 | 0.6 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 57 | 0 | 0