## S4_BL7
Time | Working Mode | V MPPT 1(V) | V MPPT 2(V) | V MPPT 3(V) | I MPPT 1(A) | I MPPT 2(A) | I MPPT 3(A) | Ua(V) | Ub(V) | Uc(V) | I AC 1(A) | I AC 2(A) | I AC 3(A) | F AC 1(Hz) | F AC 2(Hz) | F AC 3(Hz) | Power(W) | Working Mode | Temperature(℃) | Total Generation(kWh) | H Total(h) | Istr1(A) | Istr2(A) | Istr3(A) | Istr4(A) | Istr5(A) | Istr6(A) | RSSI | PF | ReactivePower(kVar) | LeakageCurrent(mA) | ISO(kΩ)
2025-05-14 05:55 | Wait | 471.6 | 471.6 | 471.5 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 132.5 | 132.1 | 132.2 | 0 | 0 | 0 | 60.07 | 60.06 | 60.04 | 0 | 0 | 16.2 | 94262 | 16106 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-05-14 05:56 | Wait | 441 | 441 | 441.1 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 132.8 | 132.1 | 132.4 | 0 | 0 | 0 | 60.04 | 60.06 | 60.04 | 0 | 0 | 15.8 | 94262 | 16106 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-05-14 05:58 | Normal | 329.2 | 275.2 | 320.3 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 132.6 | 132.1 | 132.3 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.03 | 60.07 | 60.06 | 0 | 1 | 17.4 | 94262 | 16106 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-05-14 05:59 | Normal | 492.2 | 409.1 | 429.3 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 132.6 | 132.1 | 132.5 | 1 | 1.1 | 1.2 | 59.96 | 60.01 | 59.98 | 0 | 1 | 18 | 94262 | 16106 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-05-14 06:00 | Normal | 454.5 | 490.6 | 433.3 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 132.7 | 132.2 | 132.4 | 1 | 1.1 | 1.2 | 60.04 | 60.05 | 60.01 | 0 | 1 | 18.6 | 94262 | 16106 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-05-14 06:01 | Normal | 396.4 | 447 | 390.3 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 132.6 | 132.1 | 132.4 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60 | 59.98 | 59.97 | 5 | 1 | 19.1 | 94262 | 16106 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-05-14 06:02 | Normal | 436.2 | 443.6 | 391.2 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 132.6 | 132.1 | 132.5 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.99 | 60.01 | 60.01 | 11 | 1 | 19.4 | 94262 | 16106 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-05-14 06:03 | Normal | 477 | 382.9 | 384.1 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 132.5 | 132.1 | 132.4 | 1 | 1.1 | 1.2 | 59.97 | 59.95 | 59.97 | 7 | 1 | 19.7 | 94262 | 16106 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-05-14 06:04 | Normal | 455.5 | 361.1 | 351.6 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 132.6 | 132.1 | 132.4 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.01 | 59.97 | 59.98 | 19 | 1 | 19.9 | 94262 | 16106 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-05-14 06:05 | Normal | 476.5 | 396.6 | 326.4 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 132.6 | 132.2 | 132.4 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.01 | 59.99 | 60 | 24 | 1 | 20.2 | 94262 | 16106 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-05-14 06:06 | Normal | 449.2 | 395.5 | 323.2 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 132.6 | 132 | 132.3 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.01 | 60.03 | 60.01 | 37 | 1 | 20.4 | 94262 | 16106 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-05-14 06:07 | Normal | 458.1 | 406.9 | 321.1 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 132.5 | 132 | 132.2 | 1 | 1.1 | 1.2 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 47 | 1 | 20.7 | 94262 | 16106 | 0 | 0.6 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.4 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-05-14 06:08 | Normal | 449.4 | 529.5 | 314.6 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 132.5 | 132.1 | 132.3 | 1 | 1.1 | 1.2 | 59.94 | 60 | 59.99 | 11 | 1 | 21 | 94262 | 16106 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-05-14 06:09 | Normal | 438.3 | 501.7 | 525 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 132.4 | 131.9 | 132.2 | 0.5 | 0.5 | 0.7 | 60.05 | 60 | 60.04 | 21 | 1 | 21.2 | 94262 | 16106 | 0 | 0.6 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.5 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-05-14 06:10 | Normal | 465.5 | 484.8 | 504.8 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 132.4 | 132.2 | 132.4 | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 60.04 | 60.03 | 60.06 | 67 | 1 | 21.4 | 94262 | 16106 | 0 | 0.6 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.4 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-05-14 06:11 | Normal | 457.5 | 477.3 | 473.3 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 132.3 | 132.1 | 132.4 | 1 | 1.1 | 1.2 | 60.03 | 60 | 60.05 | 95 | 1 | 21.6 | 94262 | 16106 | 0 | 0.6 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.4 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-05-14 06:12 | Wait | 442 | 441.8 | 441.9 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 132.5 | 132.1 | 132.2 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.96 | 59.97 | 0 | 0 | 13.2 | 94262 | 16106 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.3 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2025-05-14 06:12 | Wait | 456.6 | 456.5 | 456.6 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 132.6 | 132.2 | 132.2 | 0 | 0 | 0 | 60.06 | 60.05 | 60.06 | 0 | 0 | 14 | 94262 | 16106 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.3 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2025-05-14 06:12 | Normal | 465.2 | 472.9 | 421.3 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 132.4 | 132.1 | 132.3 | 1 | 1.2 | 1.2 | 60.06 | 60.04 | 60.01 | 104 | 1 | 21.8 | 94262 | 16106 | 0 | 0.6 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.4 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-05-14 06:13 | Normal | 485.1 | 474.7 | 424.4 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 132.4 | 132.1 | 132.4 | 0.9 | 1 | 1.1 | 60.07 | 60.08 | 60.1 | 110 | 1 | 22 | 94262 | 16106 | 0 | 0.6 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.4 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-05-14 06:14 | Normal | 492.3 | 496.8 | 532.3 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 132.5 | 132.2 | 132.4 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 60 | 60.05 | 60.03 | 63 | 1 | 22.2 | 94262 | 16106 | 0 | 0.6 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.5 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-05-14 06:15 | Wait | 470 | 469.8 | 469.8 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 132.7 | 132.2 | 132.2 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.03 | 60 | 0 | 0 | 14.8 | 94262 | 16106 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-05-14 06:15 | Wait | 472.1 | 472 | 472 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 132.6 | 132.2 | 132.3 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.04 | 60.02 | 0 | 0 | 15 | 94262 | 16106 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-05-14 06:15 | Wait | 476 | 476 | 476 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 132.7 | 132.3 | 132.2 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.04 | 60.03 | 0 | 0 | 15.5 | 94262 | 16106 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-05-14 06:15 | Wait | 478.1 | 478 | 478 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 132.6 | 132.2 | 132.3 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 0 | 15.7 | 94262 | 16106 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-05-14 06:16 | Normal | 486.4 | 497.4 | 467.5 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 132.3 | 132.1 | 132.3 | 0.8 | 0.9 | 0.9 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 128 | 1 | 22.4 | 94262 | 16106 | 0 | 0.6 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.4 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-05-14 06:17 | Normal | 492.9 | 475.6 | 420.5 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 132.3 | 132 | 132.2 | 0.8 | 1 | 0.9 | 59.97 | 60.02 | 60 | 139 | 1 | 22.5 | 94262 | 16106 | 0 | 0.6 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.4 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-05-14 06:18 | Normal | 477.9 | 471.8 | 387.4 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 132.2 | 131.9 | 132.1 | 1 | 1.1 | 1.2 | 60 | 60.01 | 59.96 | 150 | 1 | 22.7 | 94262 | 16106 | 0 | 0.6 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.4 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-05-14 06:19 | Normal | 482.9 | 478.8 | 390.6 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 132.3 | 132 | 132.3 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.02 | 60.06 | 60.01 | 167 | 1 | 22.9 | 94262 | 16106 | 0 | 0.6 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.4 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-05-14 06:20 | Normal | 477.7 | 474.7 | 405.4 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 132.3 | 131.8 | 132.3 | 1 | 1.2 | 1.2 | 60 | 60.01 | 59.99 | 185 | 1 | 23 | 94262 | 16106 | 0 | 0.6 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.4 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-05-14 06:21 | Normal | 504.1 | 493 | 403.5 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 132.3 | 132 | 132.3 | 0.8 | 0.9 | 0.9 | 60 | 60 | 60.01 | 189 | 1 | 23.2 | 94262 | 16107 | 0 | 0.7 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.4 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-05-14 06:22 | Normal | 492.3 | 498.1 | 419.3 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 132.3 | 132.1 | 132.3 | 0.9 | 1 | 1 | 59.99 | 60 | 59.97 | 205 | 1 | 23.3 | 94262 | 16107 | 0 | 0.7 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.4 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-05-14 06:23 | Normal | 495.3 | 499 | 400 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 132.4 | 132.2 | 132.4 | 0.9 | 1 | 1 | 60.05 | 60.05 | 60.06 | 206 | 1 | 23.4 | 94262 | 16107 | 0 | 0.7 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.4 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-05-14 06:24 | Normal | 470.1 | 508 | 432.5 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 132.6 | 132.2 | 132.4 | 0.9 | 1 | 1 | 59.97 | 60.05 | 60.06 | 214 | 1 | 23.6 | 94262 | 16107 | 0 | 0.7 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.4 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-05-14 06:25 | Normal | 484.7 | 473.4 | 444.3 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 132.5 | 132.2 | 132.5 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 59.99 | 59.99 | 60.01 | 236 | 1 | 23.7 | 94262 | 16107 | 0 | 0.7 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.4 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-05-14 06:26 | Normal | 498.4 | 485.7 | 453.5 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 132.5 | 132.3 | 132.4 | 1 | 1.1 | 1.2 | 60.02 | 60.04 | 60 | 242 | 1 | 23.8 | 94262 | 16107 | 0 | 0.7 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.4 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-05-14 06:27 | Normal | 493.5 | 487.8 | 474.4 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 132.6 | 132.3 | 132.5 | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 59.99 | 60.01 | 60.01 | 259 | 1 | 24 | 94262 | 16107 | 0 | 0.7 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-05-14 06:28 | Normal | 508.3 | 516.3 | 464.5 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 132.6 | 132.3 | 132.6 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 60.03 | 60.03 | 59.89 | 254 | 1 | 24.1 | 94262 | 16107 | 0 | 0.7 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.4 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-05-14 06:29 | Normal | 481.4 | 491.1 | 459.3 | 0.7 | 0.4 | 0.4 | 132.8 | 132.4 | 132.7 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 60.01 | 60.01 | 59.98 | 292 | 1 | 24.2 | 94262 | 16107 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-05-14 06:30 | Normal | 499.6 | 481.6 | 466.4 | 0.7 | 0.4 | 0.4 | 132.8 | 132.6 | 132.8 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 60.04 | 59.96 | 60.06 | 311 | 1 | 24.3 | 94262 | 16107 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-05-14 06:31 | Normal | 497.7 | 435.4 | 440.1 | 0.8 | 0.4 | 0.5 | 132.9 | 132.5 | 132.9 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 60.05 | 60.03 | 59.99 | 323 | 1 | 24.4 | 94262 | 16107 | 0 | 0.8 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.4 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-05-14 06:32 | Normal | 486.7 | 389.6 | 401.4 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 132.7 | 132.5 | 132.8 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 60.02 | 59.99 | 59.98 | 329 | 1 | 24.5 | 94262 | 16107 | 0 | 0.8 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-05-14 06:33 | Normal | 511.5 | 335.7 | 442.6 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 132.6 | 132.5 | 132.8 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 60.05 | 60.01 | 60.09 | 340 | 1 | 24.6 | 94262 | 16107 | 0 | 0.8 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-05-14 06:34 | Normal | 499.5 | 299.7 | 434.3 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 132.7 | 132.4 | 132.7 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 60.05 | 60.1 | 60.03 | 350 | 1 | 24.7 | 94262 | 16107 | 0 | 0.8 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-05-14 06:35 | Normal | 491.5 | 284.7 | 432.5 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 132.6 | 132.5 | 132.7 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 60.05 | 60 | 60.06 | 364 | 1 | 24.8 | 94262 | 16107 | 0 | 0.8 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-05-14 06:36 | Normal | 501 | 243.6 | 438.5 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 132.8 | 132.5 | 132.8 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 60.05 | 60.06 | 60.07 | 371 | 1 | 24.9 | 94262 | 16107 | 0 | 0.8 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-05-14 06:37 | Normal | 501.6 | 200 | 458.6 | 0.9 | 0.5 | 0.5 | 132.6 | 132.3 | 132.6 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 60.1 | 60.12 | 60.12 | 382 | 1 | 25 | 94262.1 | 16107 | 0 | 0.8 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-05-14 06:38 | Normal | 503.3 | 200 | 492.3 | 0.9 | 0.5 | 0.5 | 132.5 | 132.6 | 132.7 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 60.02 | 60.09 | 60.08 | 408 | 1 | 25.1 | 94262.1 | 16107 | 0 | 0.8 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-05-14 06:39 | Normal | 504.8 | 215 | 465.4 | 0.9 | 0.5 | 0.5 | 132.7 | 132.6 | 132.7 | 1.5 | 1.6 | 1.6 | 60.03 | 60.03 | 60.07 | 425 | 1 | 25.2 | 94262.1 | 16107 | 0 | 0.8 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-05-14 06:40 | Normal | 515.6 | 291 | 459.4 | 1 | 0.5 | 0.5 | 132.7 | 132.6 | 132.9 | 1.5 | 1.6 | 1.7 | 60.02 | 59.99 | 60.02 | 457 | 1 | 25.3 | 94262.1 | 16107 | 0 | 0.9 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-05-14 06:41 | Normal | 510.8 | 495.1 | 456.6 | 1 | 0.5 | 0.5 | 132.8 | 132.8 | 132.9 | 1.7 | 1.8 | 1.8 | 60.04 | 60.19 | 60.07 | 547 | 1 | 25.4 | 94262.1 | 16107 | 0.1 | 0.9 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-05-14 06:42 | Normal | 515.8 | 507.3 | 447.3 | 1 | 0.5 | 0.5 | 132.7 | 132.8 | 133 | 1.7 | 1.9 | 1.8 | 59.99 | 59.92 | 60.08 | 564 | 1 | 25.6 | 94262.1 | 16107 | 0 | 0.9 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-05-14 06:43 | Normal | 525.5 | 465.2 | 452.8 | 1 | 0.5 | 0.5 | 132.5 | 132.5 | 132.7 | 1.7 | 1.8 | 1.8 | 60.02 | 59.99 | 59.98 | 566 | 1 | 25.7 | 94262.1 | 16107 | 0 | 0.9 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-05-14 06:44 | Normal | 510.3 | 443.7 | 457.4 | 1 | 0.5 | 0.5 | 132.4 | 132.6 | 132.6 | 1.8 | 1.9 | 1.9 | 60 | 59.98 | 59.95 | 600 | 1 | 25.8 | 94262.1 | 16107 | 0.1 | 1 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-05-14 06:45 | Normal | 514.5 | 430 | 468.4 | 1.1 | 0.6 | 0.5 | 132.4 | 132.4 | 132.6 | 1.9 | 2 | 2 | 60.02 | 59.98 | 59.96 | 628 | 1 | 25.9 | 94262.1 | 16107 | 0.1 | 1 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-05-14 06:46 | Normal | 510.5 | 456 | 489.3 | 1.1 | 0.6 | 0.6 | 132.5 | 132.6 | 132.9 | 2 | 2.1 | 2.1 | 60 | 60 | 60.07 | 692 | 1 | 25.9 | 94262.1 | 16107 | 0.1 | 1 | 0.4 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-05-14 06:47 | Normal | 508.6 | 441.1 | 483.8 | 1.1 | 0.6 | 0.6 | 132.5 | 132.6 | 132.7 | 2.1 | 2.2 | 2.2 | 60 | 59.97 | 59.97 | 733 | 1 | 26 | 94262.1 | 16107 | 0.1 | 1 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-05-14 06:48 | Normal | 506.8 | 466 | 485.8 | 1.2 | 0.6 | 0.6 | 132.5 | 132.6 | 132.8 | 2.2 | 2.3 | 2.3 | 59.98 | 59.98 | 59.97 | 794 | 1 | 26.1 | 94262.2 | 16107 | 0.2 | 1 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-05-14 06:49 | Normal | 521.6 | 497.4 | 476.9 | 1.3 | 0.6 | 0.6 | 132.5 | 132.3 | 132.8 | 2.4 | 2.5 | 2.4 | 59.88 | 59.92 | 59.94 | 849 | 1 | 26.3 | 94262.2 | 16107 | 0.2 | 1.1 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-05-14 06:50 | Normal | 519.6 | 474 | 483.4 | 1.3 | 0.6 | 0.6 | 132.7 | 132.4 | 132.8 | 2.5 | 2.6 | 2.5 | 59.97 | 60 | 60.1 | 900 | 1 | 26.3 | 94262.2 | 16107 | 0.2 | 1.1 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-05-14 06:51 | Normal | 521.6 | 476 | 493.1 | 1.3 | 0.7 | 0.7 | 132.8 | 132.5 | 132.9 | 2.5 | 2.7 | 2.6 | 59.97 | 60 | 59.98 | 946 | 1 | 26.4 | 94262.2 | 16107 | 0.2 | 1.1 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-05-14 06:52 | Normal | 524.6 | 508.1 | 508.4 | 1.3 | 0.6 | 0.6 | 132.7 | 132.6 | 132.8 | 2.6 | 2.8 | 2.7 | 59.94 | 59.98 | 59.89 | 984 | 1 | 26.5 | 94262.2 | 16107 | 0.3 | 1.1 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-05-14 06:53 | Normal | 527.6 | 544.5 | 496.5 | 1.3 | 0.6 | 0.7 | 132.8 | 132.6 | 132.9 | 2.7 | 2.8 | 2.8 | 60.01 | 60 | 60.02 | 1006 | 1 | 26.6 | 94262.2 | 16107 | 0.3 | 1.1 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-05-14 06:54 | Normal | 520.3 | 554.7 | 489.4 | 1.4 | 0.6 | 0.7 | 132.9 | 132.7 | 133 | 2.7 | 2.8 | 2.8 | 59.94 | 59.98 | 60 | 1004 | 1 | 26.7 | 94262.3 | 16107 | 0.3 | 1.1 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-05-14 06:55 | Normal | 520.1 | 549 | 490.3 | 1.3 | 0.6 | 0.7 | 132.8 | 132.5 | 132.9 | 2.7 | 2.8 | 2.8 | 60.01 | 59.94 | 60 | 999 | 1 | 26.8 | 94262.3 | 16107 | 0.3 | 1.1 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-05-14 06:56 | Normal | 514.6 | 557.6 | 484.7 | 1.4 | 0.6 | 0.7 | 132.7 | 132.5 | 132.8 | 2.7 | 2.8 | 2.7 | 59.95 | 60 | 59.98 | 996 | 1 | 26.9 | 94262.3 | 16107 | 0.3 | 1.1 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-05-14 06:57 | Normal | 517.1 | 549 | 491.4 | 1.3 | 0.7 | 0.7 | 132.7 | 132.5 | 132.8 | 2.7 | 2.8 | 2.8 | 60.01 | 60.01 | 60 | 994 | 1 | 27 | 94262.3 | 16107 | 0.3 | 1.1 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-05-14 06:58 | Normal | 511.9 | 540.8 | 500.5 | 1.3 | 0.7 | 0.7 | 132.8 | 132.5 | 132.7 | 2.6 | 2.7 | 2.8 | 59.93 | 60 | 60.01 | 987 | 1 | 27.1 | 94262.3 | 16107 | 0.2 | 1.1 | 0.6 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-05-14 07:00 | Normal | 522.1 | 524.8 | 497.5 | 1.3 | 0.6 | 0.6 | 132.9 | 132.6 | 132.8 | 2.5 | 2.6 | 2.6 | 60.07 | 60.01 | 60.03 | 933 | 1 | 27.2 | 94262.3 | 16107 | 0.2 | 1.1 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-05-14 07:01 | Normal | 521.6 | 511.3 | 481.4 | 1.2 | 0.6 | 0.6 | 132.7 | 132.5 | 132.7 | 2.4 | 2.5 | 2.4 | 60.07 | 60 | 59.9 | 861 | 1 | 27.2 | 94262.4 | 16107 | 0.2 | 1 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-05-14 07:02 | Normal | 521.3 | 512.8 | 466.5 | 1.1 | 0.6 | 0.6 | 132.8 | 132.6 | 132.8 | 2.2 | 2.3 | 2.3 | 59.99 | 59.99 | 59.97 | 802 | 1 | 27.3 | 94262.4 | 16107 | 0.1 | 1 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-05-14 07:03 | Normal | 507.6 | 482.1 | 472.5 | 1.1 | 0.6 | 0.6 | 132.8 | 132.7 | 132.8 | 2.2 | 2.3 | 2.3 | 60.04 | 60.01 | 60.04 | 788 | 1 | 27.4 | 94262.4 | 16107 | 0.1 | 1 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-05-14 07:04 | Normal | 518.2 | 462.8 | 472.4 | 1.1 | 0.8 | 0.6 | 133 | 132.7 | 133 | 2.3 | 2.4 | 2.4 | 59.98 | 60.06 | 60.11 | 838 | 1 | 27.5 | 94262.4 | 16107 | 0.1 | 1 | 0.6 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-05-14 07:05 | Normal | 511.4 | 474.1 | 466.3 | 1.1 | 0.8 | 0.6 | 132.9 | 132.5 | 132.8 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 60 | 60.02 | 60.01 | 806 | 1 | 27.5 | 94262.4 | 16107 | 0.1 | 1 | 0.6 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-05-14 07:06 | Normal | 513.6 | 475.3 | 448.5 | 1 | 0.6 | 0.6 | 132.7 | 132.5 | 132.7 | 2 | 2.1 | 2.1 | 59.97 | 60.04 | 60.03 | 673 | 1 | 27.6 | 94262.4 | 16107 | 0.1 | 1 | 0.5 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-05-14 07:07 | Normal | 520.5 | 516.2 | 469.7 | 1 | 0.8 | 0.5 | 132.6 | 132.4 | 132.6 | 2.2 | 2.3 | 2.3 | 60.02 | 60.02 | 59.94 | 772 | 1 | 27.7 | 94262.4 | 16107 | 0.1 | 1 | 0.6 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-05-14 07:08 | Normal | 516.3 | 509.8 | 477.1 | 1 | 0.8 | 0.5 | 132.6 | 132.3 | 132.6 | 2.2 | 2.3 | 2.3 | 59.97 | 59.98 | 59.98 | 799 | 1 | 27.8 | 94262.4 | 16107 | 0 | 0.9 | 0.7 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-05-14 07:09 | Normal | 520.3 | 547 | 491.3 | 1 | 0.9 | 0.5 | 132.5 | 132.3 | 132.7 | 2.3 | 2.4 | 2.4 | 59.97 | 59.96 | 59.96 | 841 | 1 | 27.9 | 94262.5 | 16107 | 0 | 0.9 | 0.8 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-05-14 07:10 | Normal | 522.7 | 534.1 | 466.3 | 0.9 | 0.7 | 0.5 | 132.6 | 132.3 | 132.9 | 2 | 2.1 | 2.1 | 60.04 | 60.03 | 60.02 | 705 | 1 | 28 | 94262.5 | 16107 | 0 | 0.9 | 0.6 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-05-14 07:11 | Normal | 520 | 524.8 | 479.1 | 0.9 | 0.8 | 0.5 | 132.7 | 132.5 | 132.8 | 2.2 | 2.3 | 2.2 | 60.04 | 60.01 | 60.15 | 761 | 1 | 28 | 94262.5 | 16107 | 0 | 0.9 | 0.7 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-05-14 07:12 | Normal | 509.4 | 537 | 473.1 | 0.9 | 0.8 | 0.5 | 132.7 | 132.3 | 132.9 | 2 | 2.1 | 2.2 | 60 | 60.04 | 60.01 | 722 | 1 | 28.1 | 94262.5 | 16107 | 0 | 0.9 | 0.6 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-05-14 07:13 | Normal | 500.3 | 536.8 | 454.5 | 0.9 | 0.6 | 0.5 | 132.7 | 132.4 | 132.9 | 1.8 | 1.9 | 1.9 | 60.05 | 60.02 | 60.02 | 597 | 1 | 28.2 | 94262.5 | 16107 | 0 | 0.9 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-05-14 07:14 | Normal | 502 | 506.1 | 488.3 | 0.9 | 0.7 | 0.5 | 132.6 | 132.5 | 133 | 2 | 2.1 | 2 | 60.08 | 60.05 | 60.05 | 656 | 1 | 28.3 | 94262.5 | 16107 | 0 | 0.9 | 0.6 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-05-14 07:15 | Normal | 522.2 | 449.7 | 487.6 | 0.9 | 1.7 | 0.5 | 132.6 | 132.5 | 132.8 | 2.9 | 3 | 2.9 | 60.06 | 60.04 | 60.04 | 1095 | 1 | 28.3 | 94262.5 | 16107 | 0 | 0.9 | 1.6 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-05-14 07:16 | Normal | 523.6 | 442.1 | 476.6 | 0.9 | 1.9 | 0.5 | 132.7 | 132.5 | 132.8 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 60.02 | 60.06 | 60.03 | 1160 | 1 | 28.4 | 94262.6 | 16107 | 0 | 0.9 | 1.8 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-05-14 07:17 | Normal | 530.4 | 439 | 467 | 0.9 | 2 | 0.5 | 132.8 | 132.6 | 132.9 | 3.1 | 3.2 | 3.2 | 60.06 | 60.05 | 60 | 1167 | 1 | 28.6 | 94262.6 | 16107 | 0 | 0.9 | 1.8 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-05-14 07:18 | Normal | 530.5 | 447.5 | 458.1 | 0.9 | 2 | 0.5 | 132.8 | 132.4 | 132.8 | 3.1 | 3.2 | 3.2 | 60.02 | 60.05 | 60.02 | 1175 | 1 | 28.7 | 94262.6 | 16107 | 0 | 0.9 | 1.8 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-05-14 07:19 | Normal | 531.3 | 447 | 476.7 | 0.9 | 2 | 0.5 | 132.7 | 132.5 | 132.7 | 3.1 | 3.2 | 3.2 | 60.06 | 60.01 | 60.16 | 1189 | 1 | 28.8 | 94262.6 | 16107 | 0 | 0.9 | 1.8 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-05-14 07:20 | Normal | 534.2 | 448.4 | 470.4 | 0.9 | 2 | 0.5 | 132.7 | 132.5 | 132.7 | 3.2 | 3.3 | 3.3 | 60.05 | 60.03 | 60.01 | 1196 | 1 | 28.9 | 94262.6 | 16107 | 0 | 0.9 | 1.8 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-05-14 07:21 | Normal | 534 | 439 | 452.3 | 0.9 | 2 | 0.5 | 132.7 | 132.3 | 132.7 | 3.2 | 3.3 | 3.3 | 59.99 | 60.01 | 59.98 | 1210 | 1 | 29.1 | 94262.7 | 16108 | 0 | 0.9 | 1.9 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-05-14 07:22 | Normal | 537.2 | 445.3 | 461.1 | 0.9 | 2.1 | 0.5 | 132.8 | 132.6 | 132.7 | 3.2 | 3.3 | 3.3 | 60.04 | 60 | 59.9 | 1233 | 1 | 29.2 | 94262.7 | 16108 | 0 | 0.9 | 1.9 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-05-14 07:23 | Normal | 532.1 | 444.8 | 443.3 | 1 | 2.1 | 0.5 | 132.8 | 132.6 | 132.8 | 3.2 | 3.3 | 3.3 | 60.04 | 60.03 | 59.94 | 1248 | 1 | 29.3 | 94262.7 | 16108 | 0 | 0.9 | 2 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-05-14 07:24 | Normal | 533.1 | 444.8 | 467.3 | 1 | 2.1 | 0.5 | 132.8 | 132.5 | 132.7 | 3.3 | 3.4 | 3.4 | 60.02 | 60.06 | 59.92 | 1273 | 1 | 29.5 | 94262.7 | 16108 | 0 | 0.9 | 2 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-05-14 07:25 | Normal | 531 | 458.9 | 471 | 1 | 2.1 | 0.5 | 132.9 | 132.8 | 132.7 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | 60.06 | 60.09 | 60.13 | 1305 | 1 | 29.7 | 94262.7 | 16108 | 0 | 0.9 | 2 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-05-14 07:26 | Normal | 543.1 | 465.8 | 471.1 | 0.9 | 2.1 | 0.5 | 132.9 | 132.7 | 132.9 | 3.5 | 3.6 | 3.6 | 60 | 60.01 | 59.99 | 1327 | 1 | 29.8 | 94262.8 | 16108 | 0 | 0.9 | 2 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-05-14 07:27 | Normal | 530.1 | 482.5 | 467.8 | 1 | 2.1 | 0.5 | 132.9 | 132.6 | 132.7 | 3.6 | 3.7 | 3.7 | 60.05 | 60.03 | 59.98 | 1386 | 1 | 30 | 94262.8 | 16108 | 0 | 1 | 2 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-05-14 07:28 | Normal | 545.2 | 486.2 | 453.6 | 1 | 2.2 | 0.5 | 132.9 | 132.7 | 132.9 | 3.6 | 3.8 | 3.8 | 60.05 | 60.09 | 60.02 | 1402 | 1 | 30.2 | 94262.8 | 16108 | 0 | 1 | 2 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-05-14 07:29 | Normal | 543.2 | 485.1 | 461.6 | 1 | 2.3 | 0.5 | 132.9 | 132.8 | 133 | 3.7 | 3.8 | 3.8 | 60.06 | 60.12 | 60.04 | 1432 | 1 | 30.4 | 94262.8 | 16108 | 0 | 1 | 2.1 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-05-14 07:30 | Normal | 545.3 | 484.4 | 480.5 | 1 | 2.3 | 0.5 | 133 | 132.8 | 133 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 60.05 | 60 | 60.07 | 1457 | 1 | 30.6 | 94262.9 | 16108 | 0 | 1 | 2.1 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-05-14 07:32 | Normal | 546.1 | 492.1 | 478.3 | 1 | 2.3 | 0.5 | 133.2 | 132.5 | 133 | 3.8 | 3.9 | 3.9 | 60.07 | 60.07 | 60.06 | 1487 | 1 | 30.9 | 94262.9 | 16108 | 0 | 1 | 2.1 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-05-14 07:32 | Normal | 549.8 | 498.4 | 477.4 | 1 | 2.3 | 0.5 | 133.1 | 132.5 | 133 | 3.9 | 4 | 3.9 | 60.05 | 60 | 60.04 | 1502 | 1 | 31.1 | 94262.9 | 16108 | 0 | 1 | 2.1 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-05-14 07:33 | Normal | 546.8 | 508.6 | 496.3 | 1 | 2.3 | 0.5 | 132.9 | 132.4 | 133 | 4 | 4.1 | 4.1 | 60.07 | 59.9 | 60.09 | 1543 | 1 | 31.3 | 94262.9 | 16108 | 0 | 1 | 2.1 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-05-14 07:34 | Normal | 549 | 507.8 | 482.9 | 1 | 2.4 | 0.5 | 132.9 | 132.5 | 132.8 | 4 | 4.1 | 4.2 | 60.06 | 60.06 | 60.06 | 1588 | 1 | 31.6 | 94263 | 16108 | 0 | 1 | 2.2 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-05-14 07:35 | Normal | 545 | 511.2 | 498.2 | 1 | 2.4 | 0.5 | 133 | 132.7 | 133 | 4.1 | 4.3 | 4.2 | 60.09 | 60.07 | 60.04 | 1610 | 1 | 32 | 94263 | 16108 | 0 | 1 | 2.2 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-05-14 07:36 | Normal | 550.4 | 525.6 | 471.3 | 1 | 2.4 | 0.5 | 133 | 132.5 | 133.1 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 60.05 | 60.04 | 60.09 | 1647 | 1 | 28.9 | 94263 | 16108 | 0 | 1 | 2.3 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-05-14 07:38 | Normal | 552.6 | 523.6 | 489.3 | 1 | 2.5 | 0.5 | 132.9 | 132.7 | 133 | 4.4 | 4.5 | 4.5 | 60.07 | 60.08 | 60.05 | 1722 | 1 | 28.2 | 94263.1 | 16108 | 0 | 1 | 2.4 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-05-14 07:39 | Normal | 552.6 | 529.1 | 495.5 | 1 | 2.5 | 0.5 | 132.9 | 132.7 | 133.1 | 4.4 | 4.5 | 4.5 | 60.07 | 60.05 | 60.08 | 1727 | 1 | 28.2 | 94263.1 | 16108 | 0 | 1 | 2.3 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-05-14 07:40 | Normal | 554.6 | 530.1 | 501.5 | 1.1 | 2.6 | 0.5 | 133.1 | 132.9 | 133.1 | 4.5 | 4.6 | 4.6 | 60.03 | 60.05 | 60.03 | 1781 | 1 | 28.4 | 94263.1 | 16108 | 0 | 1 | 2.4 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-05-14 07:41 | Normal | 498 | 524.3 | 497.1 | 1.5 | 2.6 | 0.5 | 133.2 | 133 | 133.1 | 5 | 5.1 | 5.1 | 60.04 | 60.01 | 60.03 | 1979 | 1 | 28.6 | 94263.1 | 16108 | 0.1 | 1.5 | 2.5 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-05-14 07:42 | Normal | 499.3 | 532.7 | 510.3 | 2 | 2.6 | 0.5 | 133.2 | 133 | 133.3 | 5.6 | 5.7 | 5.7 | 59.96 | 60.02 | 59.99 | 2215 | 1 | 28.9 | 94263.2 | 16108 | 0 | 1.9 | 2.4 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-05-14 07:43 | Normal | 506.5 | 524.5 | 474.5 | 2.1 | 2.6 | 0.5 | 133.1 | 132.8 | 133.3 | 5.9 | 6 | 5.9 | 60 | 60.09 | 60.05 | 2327 | 1 | 29.2 | 94263.2 | 16108 | 0 | 2.1 | 2.5 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-05-14 07:44 | Normal | 516.4 | 522.6 | 477.4 | 2.4 | 2.7 | 0.5 | 133.2 | 133.1 | 133.1 | 6.2 | 6.3 | 6.4 | 59.93 | 60.08 | 59.91 | 2458 | 1 | 29.5 | 94263.3 | 16108 | 0 | 2.3 | 2.6 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-05-14 07:45 | Normal | 513.2 | 522.7 | 482.4 | 2.6 | 2.7 | 0.5 | 133.2 | 132.9 | 133.1 | 6.5 | 6.7 | 6.7 | 59.98 | 60.01 | 59.88 | 2592 | 1 | 29.8 | 94263.3 | 16108 | 0.1 | 2.5 | 2.6 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-05-14 07:46 | Normal | 517.2 | 525.3 | 481.4 | 3 | 2.8 | 0.5 | 133.2 | 132.8 | 133.2 | 7.1 | 7.2 | 7.2 | 60.01 | 60.05 | 60.08 | 2804 | 1 | 30 | 94263.3 | 16108 | 0 | 2.9 | 2.6 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-05-14 07:47 | Normal | 462.3 | 523.1 | 491.1 | 3.5 | 2.8 | 0.5 | 133.1 | 132.8 | 133.2 | 7.3 | 7.5 | 7.4 | 60.01 | 59.99 | 59.94 | 2866 | 1 | 30.3 | 94263.4 | 16108 | 0.1 | 3.4 | 2.6 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-05-14 07:48 | Normal | 468.2 | 522.6 | 484.5 | 3.5 | 2.8 | 0.5 | 133.1 | 132.8 | 133.2 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 60.04 | 60.16 | 60.16 | 2976 | 1 | 30.6 | 94263.4 | 16108 | 0.1 | 3.5 | 2.6 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-05-14 07:49 | Normal | 506 | 528.3 | 494.5 | 3.5 | 2.8 | 0.5 | 133.2 | 132.8 | 133.2 | 7.9 | 8 | 7.9 | 59.96 | 60.02 | 59.99 | 3051 | 1 | 30.9 | 94263.5 | 16108 | 0 | 3.5 | 2.6 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-05-14 07:50 | Normal | 526.1 | 528.6 | 502.5 | 3.5 | 2.8 | 0.5 | 133.3 | 133 | 133.2 | 8.1 | 8.2 | 8.2 | 60.01 | 59.94 | 59.95 | 3170 | 1 | 31.1 | 94263.6 | 16108 | 0.1 | 3.5 | 2.7 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-05-14 07:51 | Normal | 533.6 | 527.5 | 494.3 | 3.5 | 2.9 | 0.5 | 133.2 | 133.1 | 133.3 | 8.2 | 8.3 | 8.2 | 59.96 | 60.07 | 60.02 | 3248 | 1 | 31.3 | 94263.6 | 16108 | 0 | 3.5 | 2.7 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-05-14 07:52 | Normal | 507.5 | 525 | 490.7 | 3.5 | 3 | 0.5 | 133.3 | 133 | 133.2 | 8 | 8.2 | 8.2 | 60 | 60.16 | 60.03 | 3129 | 1 | 31.6 | 94263.7 | 16108 | 0.1 | 3.5 | 2.8 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-05-14 07:53 | Normal | 530.5 | 525.2 | 514.6 | 3.6 | 3 | 0.5 | 133.3 | 133.2 | 133.4 | 8.3 | 8.4 | 8.4 | 60.06 | 60.05 | 60 | 3300 | 1 | 31.9 | 94263.7 | 16108 | 0 | 3.5 | 2.8 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-05-14 07:54 | Normal | 531.7 | 516.2 | 498.6 | 3.6 | 3 | 0.5 | 133.3 | 133.2 | 133.4 | 8.4 | 8.5 | 8.5 | 59.96 | 59.97 | 59.95 | 3336 | 1 | 32.2 | 94263.8 | 16108 | 0.1 | 3.6 | 2.9 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-05-14 07:55 | Normal | 530.6 | 521 | 497.4 | 3.6 | 3 | 0.5 | 133.4 | 133.3 | 133.5 | 8.4 | 8.6 | 8.5 | 60.06 | 60.05 | 59.98 | 3359 | 1 | 32.5 | 94263.8 | 16108 | 0.1 | 3.6 | 2.9 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-05-14 07:56 | Normal | 530 | 519.6 | 500.9 | 3.7 | 3.1 | 0.5 | 133.3 | 133.3 | 133.4 | 8.6 | 8.7 | 8.6 | 59.85 | 60.01 | 60.05 | 3389 | 1 | 32.8 | 94263.9 | 16108 | 0.1 | 3.6 | 2.9 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-05-14 07:57 | Normal | 531.5 | 516.1 | 512.2 | 3.7 | 3.1 | 0.5 | 133.5 | 133.3 | 133.4 | 8.6 | 8.6 | 8.7 | 59.98 | 60.02 | 59.98 | 3424 | 1 | 33.1 | 94263.9 | 16108 | 0.1 | 3.6 | 3 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-05-14 07:58 | Normal | 531.6 | 522 | 512.4 | 3.7 | 3.1 | 0.5 | 133.2 | 133.1 | 133.4 | 8.7 | 8.8 | 8.8 | 59.94 | 59.98 | 59.97 | 3448 | 1 | 33.4 | 94264 | 16108 | 0.1 | 3.6 | 2.9 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-05-14 08:00 | Normal | 528.1 | 517.1 | 507.4 | 3.8 | 3.1 | 0.5 | 133.4 | 133.2 | 133.5 | 8.8 | 8.9 | 8.8 | 59.99 | 60.06 | 60.05 | 3484 | 1 | 33.8 | 94264.1 | 16108 | 0.1 | 3.7 | 3 | 0.1 | 0.1 | 0.4 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-05-14 08:00 | Normal | 528.6 | 514.3 | 505.6 | 3.8 | 3.2 | 0.6 | 133.5 | 133.4 | 133.5 | 8.9 | 9 | 9 | 60.14 | 60.05 | 59.98 | 3513 | 1 | 34.1 | 94264.1 | 16108 | 0.1 | 3.8 | 3 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-05-14 08:01 | Normal | 525.1 | 514.1 | 514.6 | 3.8 | 3.2 | 0.5 | 133.5 | 133.3 | 133.6 | 8.9 | 9 | 8.9 | 60 | 59.92 | 59.97 | 3540 | 1 | 34.4 | 94264.2 | 16108 | 0.1 | 3.8 | 3.1 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-05-14 08:02 | Normal | 529.6 | 521.2 | 522.3 | 3.9 | 3.2 | 0.5 | 133.6 | 133.4 | 133.6 | 9 | 9.2 | 9.1 | 60.01 | 60.01 | 59.99 | 3585 | 1 | 34.6 | 94264.2 | 16108 | 0.1 | 3.8 | 3 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-05-14 08:03 | Normal | 532.5 | 516.1 | 531.9 | 4 | 3.3 | 0.5 | 133.6 | 133.4 | 133.6 | 9.1 | 9.3 | 9.2 | 60.05 | 60.07 | 59.97 | 3668 | 1 | 34.8 | 94264.3 | 16108 | 0.1 | 3.8 | 3.1 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-05-14 08:04 | Normal | 513 | 515.8 | 540.8 | 4.5 | 3.3 | 0.5 | 133.5 | 133.4 | 133.7 | 9.7 | 9.8 | 9.8 | 60.04 | 60.16 | 60.06 | 3859 | 1 | 35 | 94264.4 | 16108 | 0.6 | 4 | 3.1 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-05-14 08:06 | Normal | 519.6 | 513.8 | 545.3 | 5.1 | 3.3 | 0.5 | 133.6 | 133.6 | 133.7 | 10.6 | 10.8 | 10.8 | 60.06 | 60.1 | 59.97 | 4195 | 1 | 35.3 | 94264.5 | 16108 | 1.1 | 4 | 3.2 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-05-14 08:06 | Normal | 516.8 | 518.5 | 531.3 | 5.4 | 3.3 | 0.6 | 133.7 | 133.6 | 133.7 | 10.9 | 11.1 | 11 | 60 | 60.1 | 59.96 | 4357 | 1 | 35.4 | 94264.5 | 16108 | 1.5 | 4 | 3.1 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-05-14 08:08 | Normal | 510.7 | 515 | 544.5 | 5.6 | 3.4 | 0.5 | 133.5 | 133.3 | 133.6 | 11.3 | 11.5 | 11.4 | 59.91 | 60.11 | 59.88 | 4502 | 1 | 35.8 | 94264.6 | 16108 | 1.7 | 4 | 3.2 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-05-14 08:08 | Normal | 503.4 | 508.3 | 548.1 | 5.7 | 3.5 | 0.6 | 133.7 | 133.4 | 133.6 | 11.2 | 11.5 | 11.5 | 60.02 | 59.96 | 59.86 | 4519 | 1 | 36 | 94264.7 | 16108 | 1.7 | 4.1 | 3.3 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-05-14 08:09 | Normal | 506.5 | 500.6 | 563.6 | 5.8 | 3.5 | 0.6 | 133.8 | 133.4 | 133.6 | 11.3 | 11.5 | 11.5 | 60.05 | 59.97 | 60.02 | 4551 | 1 | 36.4 | 94264.7 | 16108 | 1.7 | 4.1 | 3.3 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-05-14 08:10 | Normal | 508.7 | 514.3 | 554.3 | 5.8 | 3.5 | 0.6 | 134 | 133.6 | 133.8 | 11.5 | 11.8 | 11.7 | 60.12 | 60.06 | 60.09 | 4599 | 1 | 36.6 | 94264.8 | 16108 | 1.7 | 4.1 | 3.3 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-05-14 08:12 | Normal | 508.8 | 511.1 | 559 | 5.8 | 3.5 | 0.6 | 133.9 | 133.6 | 133.9 | 11.5 | 11.7 | 11.7 | 59.96 | 60.23 | 60.21 | 4621 | 1 | 36.8 | 94264.9 | 16108 | 1.7 | 4.1 | 3.3 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-05-14 08:16 | Normal | 523.2 | 512.8 | 548 | 6 | 3.6 | 0.6 | 133.8 | 133.7 | 133.8 | 12.3 | 12.5 | 12.4 | 60 | 59.93 | 60 | 4907 | 1 | 37.9 | 94265.3 | 16108 | 1.8 | 4.2 | 3.5 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-05-14 08:21 | Normal | 526.8 | 511.9 | 515.3 | 6.1 | 3.8 | 1.6 | 134 | 133.8 | 134 | 13.9 | 14.1 | 14.1 | 59.96 | 60.04 | 60 | 5567 | 1 | 39 | 94265.7 | 16109 | 2 | 4.3 | 3.6 | 0.1 | 1.3 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-05-14 08:26 | Normal | 518.9 | 506.7 | 509.6 | 6.4 | 3.9 | 2.5 | 134.2 | 134.1 | 134.1 | 15.2 | 15.5 | 15.5 | 59.99 | 60 | 59.99 | 6170 | 1 | 40.2 | 94266.2 | 16109 | 2 | 4.5 | 3.7 | 0.1 | 2.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-05-14 08:31 | Normal | 519.3 | 506 | 522.5 | 6.6 | 4 | 2.7 | 134.1 | 134.2 | 134.3 | 16.1 | 16.4 | 16.3 | 60.02 | 60.06 | 60.06 | 6521 | 1 | 41.1 | 94266.8 | 16109 | 2.1 | 4.6 | 3.8 | 0.1 | 2.5 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-05-14 08:36 | Normal | 515 | 507.9 | 522.3 | 6.8 | 4.1 | 2.8 | 134.1 | 134.2 | 134.2 | 16.6 | 16.9 | 16.8 | 60.01 | 60.02 | 60.05 | 6734 | 1 | 42 | 94267.3 | 16109 | 2.1 | 4.7 | 4 | 0.1 | 2.6 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-05-14 08:41 | Normal | 513 | 509.8 | 521.5 | 7.1 | 4.2 | 3 | 134.3 | 134.3 | 134.4 | 17.2 | 17.4 | 17.3 | 59.97 | 59.92 | 59.95 | 6955 | 1 | 42.8 | 94267.9 | 16109 | 2.3 | 4.9 | 4 | 0.1 | 2.7 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-05-14 08:46 | Normal | 514.3 | 504.3 | 518.5 | 7.3 | 4.4 | 3.1 | 134.4 | 134.1 | 134.6 | 17.7 | 18 | 17.9 | 59.99 | 59.95 | 59.96 | 7186 | 1 | 43.5 | 94268.5 | 16109 | 2.3 | 5 | 4.2 | 0.1 | 2.9 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-05-14 08:51 | Normal | 511.8 | 495.1 | 510.6 | 7.5 | 4.5 | 3.3 | 134.8 | 134.5 | 134.8 | 18.2 | 18.4 | 18.2 | 60.03 | 59.99 | 59.98 | 7357 | 1 | 44.4 | 94269.1 | 16109 | 2.4 | 5.1 | 4.4 | 0.1 | 3 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-05-14 08:56 | Normal | 512.1 | 501.6 | 519.3 | 7.6 | 4.6 | 3.3 | 134.5 | 134.5 | 134.7 | 18.7 | 18.9 | 18.9 | 59.9 | 59.97 | 59.96 | 7598 | 1 | 45 | 94269.7 | 16109 | 2.5 | 5.3 | 4.5 | 0.1 | 3.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-05-14 09:01 | Normal | 510.9 | 500.7 | 513.1 | 7.8 | 4.7 | 3.5 | 134.7 | 134.3 | 134.8 | 19.1 | 19.4 | 19.3 | 59.94 | 59.92 | 59.92 | 7766 | 1 | 45.6 | 94270.3 | 16109 | 2.5 | 5.4 | 4.6 | 0.1 | 3.3 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-05-14 09:06 | Normal | 512 | 503.2 | 514.1 | 8 | 4.8 | 3.6 | 134.7 | 134.4 | 135 | 19.7 | 19.9 | 19.9 | 59.94 | 59.94 | 59.96 | 7981 | 1 | 45.8 | 94271 | 16109 | 2.6 | 5.5 | 4.6 | 0.1 | 3.4 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-05-14 09:11 | Normal | 496.3 | 496.5 | 512.3 | 8.6 | 5 | 3.8 | 134.7 | 134.3 | 134.8 | 20.4 | 20.6 | 20.5 | 59.95 | 59.96 | 59.92 | 8219 | 1 | 46.2 | 94271.7 | 16109 | 3 | 5.6 | 4.8 | 0.1 | 3.5 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-05-14 09:16 | Normal | 452.5 | 495.6 | 510.5 | 10.3 | 5.1 | 3.8 | 134.9 | 134.5 | 135 | 21.5 | 21.8 | 21.8 | 59.99 | 59.97 | 60 | 8725 | 1 | 47 | 94272.4 | 16109 | 4.5 | 5.9 | 4.9 | 0.1 | 3.6 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-05-14 09:21 | Normal | 448.6 | 497.3 | 507.5 | 10.6 | 5.1 | 4 | 134.9 | 134.7 | 135.1 | 21.8 | 22.2 | 22.2 | 59.97 | 60 | 59.95 | 8886 | 1 | 47.1 | 94273.1 | 16110 | 4.7 | 6 | 5 | 0.1 | 3.7 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-05-14 09:26 | Normal | 470.5 | 493.2 | 506 | 10.5 | 5.3 | 4.1 | 134.8 | 134.4 | 135 | 22.5 | 22.9 | 22.8 | 59.97 | 59.95 | 59.98 | 9164 | 1 | 46.8 | 94273.9 | 16110 | 4.5 | 6.1 | 5.1 | 0.1 | 3.8 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-05-14 09:31 | Normal | 465 | 491.9 | 507.1 | 10.8 | 5.3 | 4.2 | 134.9 | 134.6 | 135.2 | 22.9 | 23.2 | 23.3 | 60.01 | 60 | 60.01 | 9316 | 1 | 46.7 | 94274.6 | 16110 | 4.7 | 6.2 | 5.1 | 0.1 | 3.9 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-05-14 09:36 | Normal | 464.8 | 497.2 | 504.6 | 11.1 | 5.3 | 4.3 | 135.2 | 134.5 | 135.1 | 23.5 | 23.8 | 23.7 | 60.02 | 60.02 | 60.03 | 9515 | 1 | 46.4 | 94275.4 | 16110 | 4.9 | 6.3 | 5.2 | 0.1 | 4.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-05-14 09:41 | Normal | 472.5 | 494.5 | 504.6 | 11.1 | 5.5 | 4.4 | 135.1 | 134.7 | 135.2 | 23.8 | 24.2 | 24.1 | 59.99 | 60.03 | 60.02 | 9674 | 1 | 46.1 | 94276.2 | 16110 | 4.8 | 6.4 | 5.3 | 0.1 | 4.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-05-14 09:46 | Normal | 496.5 | 482.2 | 506.6 | 11.3 | 5.5 | 4.5 | 135 | 134.8 | 135.4 | 24.9 | 25.2 | 25.1 | 59.99 | 59.96 | 59.97 | 10081 | 1 | 46.2 | 94277.1 | 16110 | 5.2 | 6.3 | 5.4 | 0.1 | 4.2 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-05-14 09:51 | Normal | 493.8 | 491 | 500 | 11.5 | 5.5 | 4.6 | 135.1 | 134.7 | 135.3 | 25.1 | 25.5 | 25.5 | 60 | 59.99 | 59.99 | 10223 | 1 | 46 | 94277.9 | 16110 | 5.3 | 6.3 | 5.3 | 0.1 | 4.4 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-05-14 09:56 | Normal | 494.3 | 472.5 | 502.1 | 11.6 | 5.7 | 4.7 | 135.1 | 135.1 | 135.2 | 25.4 | 25.8 | 25.7 | 60 | 59.99 | 60 | 10334 | 1 | 45.5 | 94278.8 | 16110 | 5.3 | 6.4 | 5.5 | 0.1 | 4.5 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-05-14 10:01 | Normal | 494 | 470.2 | 501.4 | 11.8 | 5.8 | 4.8 | 135.1 | 135 | 135.2 | 25.7 | 26.1 | 26 | 59.98 | 59.96 | 60 | 10455 | 1 | 45.1 | 94279.6 | 16110 | 5.4 | 6.5 | 5.6 | 0.1 | 4.5 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-05-14 10:06 | Normal | 494.2 | 471.9 | 497.8 | 11.8 | 5.8 | 4.9 | 135.1 | 134.8 | 135.3 | 25.9 | 26.3 | 26.1 | 59.92 | 59.96 | 59.99 | 10533 | 1 | 44.8 | 94280.5 | 16110 | 5.4 | 6.5 | 5.6 | 0.1 | 4.6 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-05-14 10:11 | Normal | 488.1 | 472.6 | 494.4 | 12.1 | 5.9 | 5 | 135.1 | 134.9 | 135.1 | 26.3 | 26.7 | 26.5 | 60.01 | 60 | 59.97 | 10696 | 1 | 44 | 94281.4 | 16110 | 5.6 | 6.6 | 5.8 | 0.1 | 4.8 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-05-14 10:16 | Normal | 494.4 | 473.9 | 501.8 | 12 | 6 | 5 | 135.2 | 135.1 | 135.4 | 26.5 | 26.9 | 26.7 | 59.94 | 59.91 | 59.92 | 10783 | 1 | 43.9 | 94282.3 | 16110 | 5.5 | 6.6 | 5.8 | 0.1 | 4.8 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-05-14 10:21 | Normal | 489.9 | 484.3 | 500 | 12.3 | 5.8 | 5.1 | 135 | 134.9 | 135.2 | 26.8 | 27.2 | 27.1 | 59.93 | 59.98 | 59.96 | 10864 | 1 | 43.9 | 94283.2 | 16111 | 5.7 | 6.7 | 5.6 | 0.1 | 4.8 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-05-14 10:26 | Normal | 487 | 473.5 | 494.9 | 12.4 | 6 | 5.1 | 135.1 | 135 | 135.1 | 26.9 | 27.3 | 27.2 | 59.98 | 59.99 | 59.98 | 10932 | 1 | 43.8 | 94284.1 | 16111 | 5.7 | 6.8 | 5.8 | 0.1 | 5 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-05-14 10:31 | Normal | 489.5 | 473.5 | 499.1 | 12.4 | 6 | 5.1 | 135.1 | 135.1 | 135.1 | 27 | 27.4 | 27.3 | 60.01 | 60.03 | 59.99 | 10982 | 1 | 43.6 | 94285 | 16111 | 5.7 | 6.8 | 5.8 | 0.1 | 5 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-05-14 10:36 | Normal | 488.6 | 472.3 | 495.9 | 12.5 | 6.1 | 5.3 | 135 | 134.6 | 135 | 27.3 | 27.7 | 27.5 | 59.97 | 59.99 | 59.96 | 11071 | 1 | 43.2 | 94285.9 | 16111 | 5.8 | 6.8 | 5.9 | 0.1 | 5.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-05-14 10:41 | Normal | 485.1 | 479.7 | 490.8 | 12.5 | 6 | 5.3 | 135.3 | 134.9 | 135.1 | 27.4 | 27.7 | 27.6 | 59.98 | 59.98 | 59.97 | 11111 | 1 | 42.9 | 94286.8 | 16111 | 5.8 | 6.8 | 5.8 | 0.1 | 5.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-05-14 10:46 | Normal | 488.2 | 489.3 | 489.1 | 12.5 | 6 | 5.4 | 135.2 | 135 | 135.3 | 27.5 | 27.8 | 27.7 | 60.01 | 59.98 | 59.99 | 11148 | 1 | 43.2 | 94287.8 | 16111 | 5.8 | 6.8 | 5.8 | 0.1 | 5.2 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-05-14 10:51 | Normal | 484.6 | 483.5 | 488.8 | 12.6 | 6 | 5.5 | 135.4 | 135.1 | 135.2 | 27.6 | 27.9 | 27.9 | 59.96 | 60.02 | 60 | 11184 | 1 | 43.3 | 94288.7 | 16111 | 5.8 | 6.9 | 5.8 | 0.1 | 5.3 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-05-14 10:56 | Normal | 483.7 | 468.1 | 500.8 | 12.8 | 6.1 | 5.3 | 135.6 | 135.6 | 135.5 | 27.6 | 27.9 | 27.9 | 60.05 | 60.05 | 60.08 | 11222 | 1 | 43.2 | 94289.6 | 16111 | 5.9 | 7 | 6 | 0.1 | 5.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-05-14 11:01 | Normal | 481.1 | 495.3 | 505.5 | 12.8 | 5.7 | 5.1 | 135.4 | 135.1 | 135.2 | 27.2 | 27.5 | 27.4 | 60.07 | 60.08 | 60.03 | 11082 | 1 | 43 | 94290.6 | 16111 | 5.9 | 7 | 5.5 | 0.1 | 4.9 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-05-14 11:06 | Normal | 482 | 466.4 | 510.1 | 12.7 | 6.2 | 4.9 | 135.3 | 135.1 | 135.4 | 27.1 | 27.4 | 27.2 | 59.99 | 60 | 60.03 | 10985 | 1 | 42.9 | 94291.5 | 16111 | 5.9 | 7 | 6 | 0.1 | 4.6 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-05-14 11:11 | Normal | 481.1 | 470.8 | 521.6 | 12.8 | 6.1 | 4.6 | 135.2 | 135.4 | 135.5 | 26.9 | 27.2 | 27.1 | 59.88 | 59.97 | 59.98 | 10920 | 1 | 42.6 | 94292.4 | 16111 | 6 | 7 | 6 | 0.1 | 4.3 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-05-14 11:16 | Normal | 482.4 | 465.3 | 520 | 12.7 | 6.2 | 4.3 | 135.3 | 135 | 135.2 | 26.3 | 26.7 | 26.6 | 60.01 | 60.01 | 59.98 | 10689 | 1 | 42.5 | 94293.3 | 16111 | 5.9 | 6.9 | 6 | 0.1 | 4 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-05-14 11:21 | Normal | 483.8 | 461.5 | 468.8 | 12.6 | 6.2 | 5.7 | 135.4 | 135.5 | 135.5 | 27.4 | 27.8 | 27.7 | 60.05 | 60.08 | 60.03 | 11219 | 1 | 42.6 | 94294.2 | 16112 | 5.9 | 6.9 | 6.1 | 0.1 | 5.5 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-05-14 11:26 | Normal | 481.5 | 459.6 | 470.1 | 12.7 | 6.3 | 5.7 | 135.4 | 135.3 | 135.6 | 27.5 | 27.9 | 27.8 | 60.01 | 60.03 | 60 | 11219 | 1 | 42.5 | 94295.2 | 16112 | 5.9 | 6.9 | 6.1 | 0.1 | 5.5 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-05-14 11:31 | Normal | 482.2 | 462.6 | 469 | 12.7 | 6.2 | 5.8 | 135.5 | 135.4 | 135.4 | 27.5 | 27.9 | 27.8 | 60 | 59.96 | 60.02 | 11240 | 1 | 42.7 | 94296.1 | 16112 | 5.9 | 6.9 | 6 | 0.1 | 5.6 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-05-14 11:36 | Normal | 478 | 459 | 470.6 | 12.7 | 6.2 | 5.8 | 135.5 | 135.4 | 135.5 | 27.4 | 27.8 | 27.6 | 60.06 | 60.02 | 60.01 | 11149 | 1 | 43.2 | 94297 | 16112 | 5.9 | 6.9 | 6 | 0.1 | 5.5 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-05-14 11:41 | Normal | 485 | 465.9 | 470.6 | 12.5 | 6.1 | 5.8 | 135.3 | 135.3 | 135.3 | 27.4 | 27.8 | 27.6 | 59.91 | 59.95 | 59.9 | 11160 | 1 | 43.2 | 94298 | 16112 | 5.8 | 6.8 | 5.9 | 0.1 | 5.6 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-05-14 11:46 | Normal | 480.5 | 460.5 | 475.2 | 12.6 | 6.1 | 5.8 | 135.4 | 135.3 | 135.3 | 27.4 | 27.8 | 27.7 | 59.92 | 59.96 | 59.99 | 11142 | 1 | 43.1 | 94298.9 | 16112 | 5.9 | 6.8 | 5.9 | 0.1 | 5.5 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-05-14 11:51 | Normal | 479.1 | 489.2 | 477.8 | 12.6 | 5.6 | 5.6 | 135.4 | 135.1 | 135.2 | 27.2 | 27.5 | 27.4 | 59.91 | 59.94 | 59.93 | 11027 | 1 | 43 | 94299.8 | 16112 | 5.8 | 6.8 | 5.5 | 0.1 | 5.5 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-05-14 11:56 | Normal | 478.4 | 491.5 | 487.3 | 12.5 | 5.5 | 5.3 | 135.3 | 135.5 | 135.4 | 26.6 | 27 | 26.9 | 59.97 | 60.01 | 60.03 | 10848 | 1 | 42.9 | 94300.7 | 16112 | 5.8 | 6.8 | 5.3 | 0.1 | 5.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-05-14 12:01 | Normal | 480.3 | 488 | 459.7 | 12.8 | 5.6 | 6 | 135.3 | 135.1 | 135.4 | 27.4 | 27.8 | 27.6 | 59.97 | 59.96 | 59.97 | 11157 | 1 | 42.5 | 94301.6 | 16112 | 6 | 7 | 5.4 | 0.1 | 5.7 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-05-14 12:06 | Normal | 482.1 | 466.1 | 457.5 | 12.3 | 5.6 | 5.8 | 135.2 | 135 | 135.2 | 26.4 | 26.8 | 26.7 | 59.96 | 59.93 | 59.92 | 10745 | 1 | 42.6 | 94302.5 | 16112 | 5.7 | 6.7 | 5.5 | 0.1 | 5.6 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-05-14 12:11 | Normal | 477.1 | 448.9 | 459.9 | 12.3 | 5.9 | 5.7 | 135.2 | 134.9 | 135.2 | 26.3 | 26.6 | 26.4 | 59.99 | 59.92 | 59.91 | 10656 | 1 | 43.1 | 94303.4 | 16112 | 5.7 | 6.6 | 5.8 | 0.1 | 5.5 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-05-14 12:16 | Normal | 481.1 | 448 | 458.5 | 12.1 | 5.9 | 5.7 | 135.3 | 135 | 135.3 | 26.1 | 26.6 | 26.4 | 60.02 | 60.02 | 60.05 | 10635 | 1 | 43 | 94304.3 | 16112 | 5.6 | 6.6 | 5.8 | 0.1 | 5.5 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-05-14 12:21 | Normal | 484.8 | 452.1 | 457.7 | 12 | 5.8 | 5.5 | 135.1 | 135.2 | 135.4 | 25.8 | 26.2 | 26.1 | 59.96 | 59.98 | 60 | 10532 | 1 | 43 | 94305.2 | 16113 | 5.5 | 6.5 | 5.6 | 0.1 | 5.3 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-05-14 12:26 | Normal | 483.6 | 449.5 | 469.3 | 11.8 | 5.8 | 5.1 | 135.1 | 134.9 | 135.2 | 25.4 | 25.7 | 25.6 | 59.96 | 59.97 | 59.95 | 10302 | 1 | 42.9 | 94306.1 | 16113 | 5.5 | 6.5 | 5.6 | 0.1 | 4.9 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-05-14 12:31 | Normal | 479.5 | 445.5 | 443 | 11.8 | 5.8 | 5.6 | 135 | 134.9 | 135.1 | 25.4 | 25.7 | 25.7 | 60.02 | 60.04 | 60 | 10314 | 1 | 43.2 | 94306.9 | 16113 | 5.5 | 6.5 | 5.6 | 0.1 | 5.5 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-05-14 12:36 | Normal | 483 | 457.6 | 444 | 11.6 | 5.6 | 5.6 | 135 | 134.7 | 134.9 | 25.1 | 25.5 | 25.5 | 60.01 | 60.01 | 59.99 | 10223 | 1 | 43.3 | 94307.8 | 16113 | 5.4 | 6.3 | 5.5 | 0.1 | 5.4 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-05-14 12:41 | Normal | 475.8 | 445.7 | 438.3 | 11.6 | 5.7 | 5.6 | 134.9 | 134.8 | 134.9 | 24.9 | 25.3 | 25.2 | 60.02 | 60.05 | 59.97 | 10110 | 1 | 43.4 | 94308.6 | 16113 | 5.4 | 6.3 | 5.5 | 0.1 | 5.4 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-05-14 12:46 | Normal | 479.9 | 445.2 | 436.2 | 11.5 | 5.6 | 5.6 | 134.9 | 134.9 | 134.9 | 24.7 | 25 | 25 | 59.98 | 59.99 | 60.01 | 10038 | 1 | 43.3 | 94309.5 | 16113 | 5.3 | 6.3 | 5.5 | 0.1 | 5.4 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-05-14 12:51 | Normal | 476.2 | 448.3 | 435.8 | 11.6 | 5.6 | 5.7 | 134.9 | 134.7 | 134.8 | 24.9 | 25.2 | 25 | 59.96 | 59.99 | 59.93 | 10067 | 1 | 43.6 | 94310.3 | 16113 | 5.4 | 6.3 | 5.5 | 0.1 | 5.5 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-05-14 12:56 | Normal | 478.1 | 444.5 | 435.8 | 11.5 | 5.6 | 5.6 | 134.9 | 134.7 | 134.7 | 24.7 | 25.2 | 25.1 | 60.03 | 60.04 | 60.08 | 10045 | 1 | 43.8 | 94311.1 | 16113 | 5.3 | 6.3 | 5.5 | 0.1 | 5.5 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-05-14 13:01 | Normal | 477 | 442.3 | 433.2 | 11.3 | 5.5 | 5.6 | 134.8 | 134.5 | 134.7 | 24.2 | 24.5 | 24.4 | 60.05 | 60.11 | 60.07 | 9774 | 1 | 43.7 | 94312 | 16113 | 5.2 | 6.2 | 5.3 | 0.1 | 5.4 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-05-14 13:06 | Normal | 480.5 | 475.3 | 442.6 | 11.3 | 5 | 5.5 | 134.3 | 134.2 | 134.3 | 24.3 | 24.7 | 24.6 | 60.06 | 60.07 | 60.02 | 9813 | 1 | 43.4 | 94312.8 | 16113 | 5.2 | 6.2 | 4.9 | 0.1 | 5.3 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-05-14 13:11 | Normal | 478 | 437.8 | 453.3 | 11.3 | 5.5 | 5.1 | 134.1 | 134.2 | 134.4 | 24 | 24.3 | 24.4 | 60.08 | 60.02 | 60.04 | 9709 | 1 | 43.5 | 94313.6 | 16113 | 5.2 | 6.2 | 5.3 | 0.1 | 4.9 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-05-14 13:16 | Normal | 478.1 | 443.5 | 457.6 | 10.6 | 5.1 | 4.5 | 133.7 | 133.5 | 133.6 | 22.4 | 22.8 | 22.7 | 59.93 | 59.98 | 59.97 | 9023 | 1 | 43.3 | 94314.4 | 16113 | 4.9 | 5.8 | 5 | 0.1 | 4.3 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-05-14 13:21 | Normal | 485.1 | 454.8 | 432.6 | 10.6 | 5.2 | 5.1 | 133.8 | 133.8 | 134 | 22.9 | 23.2 | 23.2 | 59.95 | 59.93 | 59.96 | 9258 | 1 | 43.1 | 94315.1 | 16114 | 4.8 | 5.8 | 5 | 0.1 | 4.8 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-05-14 13:26 | Normal | 481.9 | 466.3 | 410.5 | 10.7 | 5.2 | 5.5 | 133.7 | 133.4 | 133.8 | 23.3 | 23.7 | 23.6 | 59.96 | 59.97 | 59.98 | 9390 | 1 | 43.4 | 94315.9 | 16114 | 4.9 | 5.9 | 5 | 0.1 | 5.3 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-05-14 13:31 | Normal | 483.8 | 467.5 | 412.1 | 10.2 | 5 | 5.2 | 133.5 | 133.3 | 133.5 | 22.3 | 22.7 | 22.6 | 59.98 | 59.97 | 59.96 | 8977 | 1 | 43.3 | 94316.7 | 16114 | 4.7 | 5.6 | 4.8 | 0.1 | 5 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-05-14 13:36 | Normal | 485.1 | 462.1 | 417.5 | 10 | 4.9 | 5.1 | 133.5 | 133.1 | 133.4 | 22.1 | 22.4 | 22.2 | 60.01 | 60.03 | 60.03 | 8845 | 1 | 42.9 | 94317.4 | 16114 | 4.6 | 5.5 | 4.8 | 0.1 | 4.9 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-05-14 13:41 | Normal | 484.1 | 467 | 418.2 | 9.8 | 4.7 | 5.1 | 133.3 | 133 | 133.3 | 21.5 | 21.8 | 21.8 | 59.96 | 59.97 | 59.98 | 8636 | 1 | 42.8 | 94318.2 | 16114 | 4.5 | 5.4 | 4.6 | 0.1 | 4.8 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-05-14 13:46 | Normal | 488.3 | 460.7 | 416.6 | 9.4 | 4.6 | 5 | 133.2 | 133 | 133.4 | 20.8 | 21.1 | 21 | 60.02 | 60.01 | 60.03 | 8321 | 1 | 43.1 | 94318.9 | 16114 | 4.3 | 5.2 | 4.5 | 0.1 | 4.7 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-05-14 13:51 | Normal | 487.3 | 473 | 414 | 9.1 | 4.3 | 4.9 | 133.2 | 132.9 | 133.2 | 20.2 | 20.5 | 20.4 | 60.01 | 59.99 | 59.97 | 8118 | 1 | 43.1 | 94319.6 | 16114 | 4.1 | 5.1 | 4.2 | 0.1 | 4.6 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-05-14 13:56 | Normal | 487.1 | 471.1 | 410.6 | 9.1 | 4.3 | 4.8 | 132.9 | 133 | 133.1 | 20 | 20.3 | 20.3 | 60.01 | 59.97 | 59.94 | 8047 | 1 | 42.8 | 94320.2 | 16114 | 4.1 | 5 | 4.2 | 0.1 | 4.6 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-05-14 14:01 | Normal | 487 | 471.9 | 431.5 | 8.9 | 4.3 | 4.3 | 132.9 | 132.5 | 132.8 | 19.5 | 19.8 | 19.6 | 60 | 60.01 | 59.99 | 7811 | 1 | 43 | 94320.9 | 16114 | 4 | 5 | 4.1 | 0.1 | 4 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-05-14 14:06 | Normal | 490 | 468.3 | 438.5 | 8.6 | 4.1 | 3.6 | 132.6 | 132.4 | 132.6 | 18.5 | 18.7 | 18.7 | 59.98 | 60.03 | 59.98 | 7380 | 1 | 43 | 94321.5 | 16114 | 3.9 | 4.8 | 4 | 0.1 | 3.4 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-05-14 14:11 | Normal | 456.7 | 441.6 | 385.3 | 2.1 | 1 | 1.1 | 131.1 | 130.9 | 131.2 | 4 | 4.1 | 4 | 60.01 | 59.99 | 59.98 | 1521 | 1 | 43 | 94322.1 | 16114 | 0.6 | 1.5 | 0.8 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-05-14 14:16 | Normal | 498.6 | 476.8 | 425.2 | 7.8 | 3.8 | 3.8 | 132.4 | 132.1 | 132.4 | 17.5 | 17.7 | 17.6 | 59.99 | 59.96 | 60.01 | 6972 | 1 | 42.6 | 94322.7 | 16114 | 3.5 | 4.4 | 3.6 | 0.1 | 3.6 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-05-14 14:21 | Normal | 494.7 | 475.9 | 395.8 | 7.5 | 3.6 | 4.2 | 132.3 | 132.1 | 132.3 | 16.9 | 17.2 | 17 | 60 | 59.99 | 60.03 | 6725 | 1 | 42.5 | 94323.2 | 16115 | 3.3 | 4.2 | 3.5 | 0.1 | 4 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-05-14 14:26 | Normal | 496 | 474.7 | 397.8 | 7.3 | 3.5 | 4.1 | 132.1 | 131.7 | 132.2 | 16.5 | 16.7 | 16.6 | 59.94 | 59.94 | 59.96 | 6564 | 1 | 42.4 | 94323.8 | 16115 | 3.3 | 4.1 | 3.3 | 0.1 | 3.8 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-05-14 14:31 | Normal | 501.6 | 482.5 | 399 | 7.1 | 3.3 | 4 | 132.1 | 131.9 | 132.2 | 16.1 | 16.4 | 16.3 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 6416 | 1 | 42.2 | 94324.3 | 16115 | 3.1 | 4 | 3.2 | 0.1 | 3.8 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-05-14 14:36 | Normal | 503.6 | 492 | 400.5 | 6.7 | 3.1 | 3.6 | 132 | 131.7 | 131.8 | 15 | 15.2 | 15.2 | 60.02 | 59.98 | 60.01 | 5976 | 1 | 41.9 | 94324.9 | 16115 | 3 | 3.8 | 2.9 | 0.1 | 3.4 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-05-14 14:41 | Normal | 502.8 | 490.7 | 385.2 | 6.5 | 2.8 | 3.8 | 131.9 | 131.3 | 131.7 | 14.5 | 14.8 | 14.7 | 59.98 | 59.98 | 60 | 5761 | 1 | 41.6 | 94325.3 | 16115 | 2.8 | 3.7 | 2.6 | 0.1 | 3.6 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-05-14 14:46 | Normal | 503 | 474.8 | 407.5 | 6 | 2.6 | 3 | 131.8 | 131.6 | 131.7 | 12.9 | 13.2 | 13.2 | 59.99 | 60.01 | 60.04 | 5125 | 1 | 41.1 | 94325.8 | 16115 | 2.6 | 3.5 | 2.5 | 0.1 | 2.8 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-05-14 14:51 | Normal | 504.1 | 453.9 | 374.3 | 6 | 2.8 | 3.6 | 131.6 | 131.1 | 131.5 | 13.3 | 13.5 | 13.4 | 59.94 | 59.92 | 59.93 | 5242 | 1 | 40.7 | 94326.2 | 16115 | 2.6 | 3.4 | 2.6 | 0.1 | 3.3 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-05-14 14:56 | Normal | 446.6 | 414.3 | 362.6 | 3.5 | 1.5 | 2.3 | 130.7 | 130.6 | 130.9 | 6.9 | 7 | 7 | 59.97 | 59.94 | 59.98 | 2379 | 1 | 41.3 | 94326.5 | 16115 | 1.3 | 2.1 | 1.3 | 0.1 | 2 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-05-14 15:01 | Normal | 511.2 | 461.1 | 360.1 | 5.3 | 2.5 | 3.3 | 131 | 130.7 | 131.2 | 11.8 | 12 | 12 | 59.93 | 60.02 | 59.98 | 4651 | 1 | 40.1 | 94326.9 | 16115 | 2.2 | 3.1 | 2.3 | 0.1 | 3 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-05-14 15:06 | Normal | 507 | 458.6 | 362.2 | 5 | 2.3 | 3 | 131.2 | 130.8 | 131 | 10.9 | 11.1 | 11.1 | 59.99 | 60.01 | 60.05 | 4292 | 1 | 39.9 | 94327.3 | 16115 | 2.1 | 2.9 | 2.1 | 0.1 | 2.8 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-05-14 15:11 | Normal | 504.1 | 459 | 344.5 | 4.8 | 2.2 | 3 | 130.9 | 130.4 | 130.9 | 10.4 | 10.5 | 10.5 | 59.99 | 60.02 | 59.97 | 4062 | 1 | 39.7 | 94327.6 | 16115 | 2 | 2.8 | 2 | 0.1 | 2.7 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-05-14 15:16 | Normal | 478.5 | 378 | 374.5 | 1.2 | 0.6 | 0.7 | 131.3 | 131 | 131.2 | 2 | 2.1 | 2.1 | 59.94 | 59.96 | 59.94 | 701 | 1 | 40.7 | 94327.8 | 16115 | 0.1 | 1 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-05-14 15:21 | Normal | 514.8 | 461 | 343.2 | 4.2 | 1.9 | 2.7 | 132 | 132.3 | 132.3 | 9.1 | 9.2 | 9.2 | 59.93 | 59.93 | 59.91 | 3606 | 1 | 39.4 | 94328 | 16116 | 1.7 | 2.5 | 1.7 | 0.1 | 2.4 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-05-14 15:26 | Normal | 515.1 | 454.1 | 338.3 | 3.7 | 1.7 | 2.5 | 131.9 | 131.7 | 132.1 | 8 | 8.2 | 8.1 | 60.06 | 60 | 60.04 | 3152 | 1 | 38 | 94328.2 | 16116 | 1.5 | 2.3 | 1.5 | 0.1 | 2.2 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-05-14 15:31 | Normal | 472.8 | 371 | 319.3 | 1 | 0.5 | 0.6 | 131.1 | 131.1 | 131.2 | 1.6 | 1.7 | 1.7 | 59.99 | 59.96 | 59.98 | 489 | 1 | 38.3 | 94328.4 | 16116 | 0.1 | 0.9 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 64 | 0 | 0
2025-05-14 15:36 | Normal | 513.1 | 447.3 | 308.9 | 3 | 1.3 | 2.1 | 131.4 | 130.9 | 131.4 | 6 | 6.2 | 6.1 | 59.93 | 59.9 | 59.94 | 2377 | 1 | 37 | 94328.6 | 16116 | 1 | 1.9 | 1.1 | 0.1 | 1.8 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-05-14 15:41 | Normal | 514.3 | 431.9 | 314 | 2.8 | 1.3 | 1.9 | 131.5 | 131 | 131.3 | 5.7 | 5.8 | 5.8 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 2222 | 1 | 36.3 | 94328.8 | 16116 | 1 | 1.8 | 1.1 | 0.1 | 1.5 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-05-14 15:46 | Normal | 511.1 | 430 | 297.1 | 2.5 | 1.1 | 2 | 131.4 | 131 | 131.4 | 5.2 | 5.3 | 5.3 | 60.03 | 60.04 | 60.09 | 2017 | 1 | 36 | 94329 | 16116 | 0.8 | 1.6 | 1 | 0.1 | 1.6 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-05-14 15:51 | Normal | 510.9 | 422.3 | 306.4 | 2.3 | 1 | 1.8 | 131.2 | 130.4 | 131.1 | 4.5 | 4.7 | 4.6 | 59.99 | 59.99 | 60.03 | 1763 | 1 | 35.7 | 94329.1 | 16116 | 0.8 | 1.5 | 0.8 | 0.1 | 1.4 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-05-14 15:56 | Normal | 506 | 420.1 | 291.6 | 2.1 | 0.9 | 1.6 | 131.8 | 131.3 | 131.8 | 3.9 | 4 | 4 | 60.02 | 60.04 | 60.06 | 1499 | 1 | 35.2 | 94329.2 | 16116 | 0.6 | 1.4 | 0.6 | 0.1 | 1.1 | 0.4 | 64 | 0 | 0
2025-05-14 16:01 | Normal | 508.8 | 358.1 | 281.3 | 1.8 | 0.8 | 1.3 | 131.6 | 131.3 | 131.6 | 3.2 | 3.4 | 3.3 | 60.04 | 60.1 | 60.08 | 1226 | 1 | 37.7 | 94329.4 | 16116 | 0.5 | 1.3 | 0.6 | 0.2 | 0.9 | 0.4 | 64 | 0 | 0
2025-05-14 16:06 | Normal | 485.6 | 373.6 | 338.6 | 1.5 | 0.6 | 0.8 | 131.6 | 131.2 | 131.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 60.02 | 59.97 | 59.99 | 823 | 1 | 39.4 | 94329.4 | 16116 | 0.3 | 1.1 | 0.3 | 0.2 | 0.5 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-05-14 16:11 | Normal | 513.1 | 316.5 | 343.5 | 1.3 | 0.5 | 0.9 | 132.4 | 131.8 | 132.2 | 2.2 | 2.3 | 2.3 | 59.93 | 59.95 | 59.92 | 785 | 1 | 40.3 | 94329.5 | 16116 | 0.2 | 1.1 | 0.3 | 0.2 | 0.5 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-05-14 16:16 | Normal | 502.1 | 202 | 364.4 | 1.1 | 0.5 | 0.8 | 132.7 | 132.2 | 132.5 | 1.9 | 2 | 2 | 59.96 | 59.99 | 59.99 | 646 | 1 | 40.7 | 94329.5 | 16116 | 0.1 | 1 | 0.3 | 0.2 | 0.5 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-05-14 16:21 | Normal | 498 | 200 | 351.6 | 1 | 0.5 | 0.7 | 132.5 | 131.9 | 132.4 | 1.6 | 1.8 | 1.8 | 59.97 | 59.95 | 60.02 | 516 | 1 | 40.9 | 94329.6 | 16117 | 0.1 | 1 | 0.1 | 0.2 | 0.4 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-05-14 16:26 | Normal | 493 | 200 | 345.4 | 0.9 | 0.5 | 0.6 | 132.5 | 132 | 132.4 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 409 | 1 | 40.8 | 94329.6 | 16117 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-05-14 16:31 | Normal | 494.4 | 200.5 | 359.5 | 0.7 | 0.4 | 0.6 | 132.4 | 132.1 | 132.6 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 304 | 1 | 40.8 | 94329.7 | 16117 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-05-14 16:36 | Normal | 473.5 | 200 | 317.5 | 0.6 | 0.4 | 0.5 | 132.3 | 132 | 132.3 | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 59.95 | 59.93 | 59.95 | 219 | 1 | 40.6 | 94329.7 | 16117 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-05-14 16:41 | Normal | 464.1 | 200 | 347.3 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 132.2 | 131.8 | 132.4 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 60 | 60.02 | 60.02 | 142 | 1 | 40.4 | 94329.7 | 16117 | 0 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 64 | 0 | 0
2025-05-14 16:46 | Normal | 465.3 | 200 | 462.1 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 132.4 | 131.9 | 132.3 | 1 | 1.1 | 1.2 | 60.01 | 60 | 60.01 | 109 | 1 | 40.2 | 94329.7 | 16117 | 0 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 64 | 0 | 0
2025-05-14 16:51 | Normal | 467.7 | 197.7 | 391.5 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 132.4 | 131.9 | 132.4 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.02 | 59.98 | 60 | 65 | 1 | 40 | 94329.7 | 16117 | 0 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 64 | 0 | 0
2025-05-14 16:56 | Normal | 399.2 | 202.1 | 418.6 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 132.4 | 132.2 | 132.4 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.96 | 59.95 | 59.96 | 41 | 1 | 39.7 | 94329.7 | 16117 | 0 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 64 | 0 | 0
2025-05-14 17:01 | Normal | 331.2 | 200 | 302.1 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 132.4 | 132 | 132.4 | 0.9 | 1.1 | 1.1 | 60.01 | 60.02 | 60.03 | 20 | 1 | 39.4 | 94329.7 | 16117 | 0 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 64 | 0 | 0
2025-05-14 17:06 | Normal | 300.1 | 243.9 | 299.5 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 132.1 | 131.8 | 132.2 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.97 | 59.97 | 59.98 | 5 | 1 | 39.1 | 94329.7 | 16117 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 64 | 0 | 0
2025-05-14 17:11 | Normal | 313.2 | 266.3 | 301.1 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 132.3 | 131.9 | 132.3 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.99 | 60 | 59.99 | 0 | 1 | 38.8 | 94329.7 | 16117 | 0 | 0.6 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 64 | 0 | 0
2025-05-14 17:16 | Normal | 424.3 | 463.1 | 402.9 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 132.6 | 132.2 | 132.5 | 1 | 1.1 | 1.2 | 59.98 | 60 | 59.98 | 0 | 1 | 38.6 | 94329.7 | 16117 | 0 | 0.6 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 64 | 0 | 0
2025-05-14 17:21 | Normal | 421.3 | 396.9 | 401.5 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 132.6 | 132.2 | 132.6 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.99 | 59.97 | 59.99 | 0 | 1 | 38.3 | 94329.7 | 16118 | 0 | 0.6 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 64 | 0 | 0
2025-05-14 17:26 | Normal | 366.6 | 375.7 | 359.5 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 132.4 | 131.9 | 132.2 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.01 | 60.02 | 60.03 | 0 | 1 | 38 | 94329.7 | 16118 | 0 | 0.6 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 64 | 0 | 0
2025-05-14 17:31 | Normal | 200.3 | 199.1 | 196 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 132.5 | 132.2 | 132.2 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.95 | 59.99 | 59.99 | 0 | 1 | 37.5 | 94329.7 | 16118 | 0 | 0.6 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 64 | 0 | 0