## S4_BL7
Time | Working Mode | V MPPT 1(V) | V MPPT 2(V) | V MPPT 3(V) | I MPPT 1(A) | I MPPT 2(A) | I MPPT 3(A) | Ua(V) | Ub(V) | Uc(V) | I AC 1(A) | I AC 2(A) | I AC 3(A) | F AC 1(Hz) | F AC 2(Hz) | F AC 3(Hz) | Power(W) | Working Mode | Temperature(℃) | Total Generation(kWh) | H Total(h) | Istr1(A) | Istr2(A) | Istr3(A) | Istr4(A) | Istr5(A) | Istr6(A) | RSSI | PF | ReactivePower(kVar) | LeakageCurrent(mA) | ISO(kΩ)
2025-05-15 05:53 | Normal | 234.1 | 145 | 137.1 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 132.1 | 131.9 | 131.9 | 0 | 0.1 | 0.1 | 59.99 | 59.99 | 60 | 0 | 1 | 12.8 | 94329.7 | 16118 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-05-15 05:53 | Normal | 343.5 | 342.5 | 338 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 131.9 | 131.8 | 131.8 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.99 | 59.99 | 60 | 0 | 1 | 13.2 | 94329.7 | 16118 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-05-15 05:55 | Wait | 455.5 | 455.4 | 455.5 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 132.2 | 131.9 | 131.8 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 60 | 59.99 | 0 | 0 | 12 | 94329.7 | 16118 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.3 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2025-05-15 05:55 | Wait | 458.9 | 458.8 | 458.9 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 132.1 | 132 | 131.8 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60.01 | 60.01 | 0 | 0 | 12.1 | 94329.7 | 16118 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.3 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2025-05-15 05:55 | Wait | 465.4 | 465.3 | 465.3 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 132.2 | 131.9 | 131.8 | 0 | 0 | 0 | 60 | 59.99 | 59.99 | 0 | 0 | 12.5 | 94329.7 | 16118 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.3 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2025-05-15 05:55 | Wait | 468.5 | 468.4 | 468.5 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 132.2 | 132 | 131.8 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.96 | 59.96 | 0 | 0 | 12.8 | 94329.7 | 16118 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.3 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2025-05-15 05:56 | Normal | 425.4 | 421.3 | 452 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 132.1 | 131.8 | 131.8 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.04 | 60.03 | 60.02 | 0 | 1 | 14.8 | 94329.7 | 16118 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-05-15 05:57 | Normal | 471.4 | 399.3 | 412.7 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 132.1 | 131.8 | 131.9 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.03 | 60.04 | 60.03 | 0 | 1 | 15.5 | 94329.7 | 16118 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-05-15 05:58 | Normal | 454.9 | 384.2 | 389.7 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 132.1 | 131.7 | 131.8 | 1 | 1.1 | 1.2 | 59.97 | 59.99 | 60 | 0 | 1 | 16.1 | 94329.7 | 16118 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-05-15 05:59 | Normal | 438.2 | 380.3 | 388.8 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 132 | 131.7 | 131.8 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60 | 59.99 | 60.01 | 0 | 1 | 16.6 | 94329.7 | 16118 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-05-15 06:00 | Normal | 404 | 362.2 | 354.8 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 131.9 | 131.7 | 131.9 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.99 | 60 | 60 | 0 | 1 | 17.1 | 94329.7 | 16118 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-05-15 06:01 | Normal | 370.3 | 308.1 | 321.4 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 132 | 131.7 | 131.8 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.95 | 59.95 | 59.93 | 4 | 1 | 17.6 | 94329.7 | 16118 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-05-15 06:02 | Normal | 370.8 | 270.5 | 352.5 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 132 | 131.7 | 132 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.97 | 59.98 | 59.98 | 6 | 1 | 18.1 | 94329.7 | 16118 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-05-15 06:03 | Normal | 371 | 324.3 | 323.7 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 132 | 131.8 | 131.9 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.94 | 59.96 | 59.95 | 11 | 1 | 18.5 | 94329.7 | 16118 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-05-15 06:04 | Normal | 354 | 400.3 | 428.8 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 132.1 | 131.9 | 132 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.99 | 59.99 | 60 | 11 | 1 | 19 | 94329.7 | 16118 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-05-15 06:05 | Normal | 448.5 | 456.6 | 508.3 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 132 | 131.7 | 131.8 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.98 | 60.03 | 59.97 | 4 | 1 | 19.3 | 94329.7 | 16118 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-05-15 06:06 | Normal | 484.8 | 426.8 | 457.3 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 131.9 | 131.6 | 131.8 | 1 | 1.1 | 1.2 | 59.98 | 59.98 | 59.99 | 22 | 1 | 19.6 | 94329.7 | 16118 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-05-15 06:07 | Normal | 461.5 | 377.1 | 393.1 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 131.9 | 131.5 | 131.9 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.98 | 59.97 | 60 | 32 | 1 | 19.8 | 94329.7 | 16118 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-05-15 06:08 | Normal | 449.8 | 333.8 | 420.3 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 132 | 131.6 | 131.9 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.97 | 59.96 | 59.94 | 38 | 1 | 20 | 94329.7 | 16118 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-05-15 06:09 | Normal | 479.8 | 239.3 | 399.8 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 131.9 | 131.5 | 131.8 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.95 | 59.95 | 59.95 | 33 | 1 | 20.2 | 94329.7 | 16118 | 0 | 0.6 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.4 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-05-15 06:10 | Normal | 471.4 | 413.3 | 454.3 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 132 | 131.3 | 131.8 | 1 | 1.1 | 1.2 | 59.98 | 59.95 | 59.98 | 58 | 1 | 20.5 | 94329.7 | 16118 | 0 | 0.6 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.4 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-05-15 06:11 | Normal | 463.5 | 523.6 | 490.3 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 132 | 131.4 | 131.8 | 0.4 | 0.4 | 0.6 | 59.98 | 59.89 | 59.89 | 35 | 1 | 20.7 | 94329.7 | 16118 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-05-15 06:12 | Normal | 444.4 | 536.5 | 468.3 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 132.1 | 131.5 | 131.9 | 0.4 | 0.4 | 0.6 | 60.01 | 59.95 | 59.96 | 22 | 1 | 20.9 | 94329.7 | 16118 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-05-15 06:13 | Normal | 481.3 | 534.1 | 480.3 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 132.1 | 131.5 | 131.8 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 59.98 | 59.99 | 59.89 | 36 | 1 | 21.1 | 94329.7 | 16118 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-05-15 06:14 | Normal | 471.5 | 519.8 | 459.3 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 132.1 | 131.7 | 131.9 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 60 | 59.94 | 60.03 | 65 | 1 | 21.3 | 94329.7 | 16118 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-05-15 06:15 | Normal | 471.6 | 501.7 | 431.3 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 132.1 | 131.6 | 131.9 | 0.6 | 0.6 | 0.8 | 60.07 | 60.04 | 60.05 | 88 | 1 | 21.4 | 94329.7 | 16118 | 0 | 0.6 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.4 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-05-15 06:16 | Normal | 473.6 | 498.8 | 428.4 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 132.1 | 131.8 | 131.9 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 60.01 | 60.06 | 60.05 | 98 | 1 | 21.6 | 94329.7 | 16118 | 0 | 0.6 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.4 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-05-15 06:17 | Normal | 469.6 | 511.8 | 523.3 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 132.1 | 131.9 | 131.9 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 60.18 | 60.03 | 60.03 | 79 | 1 | 21.8 | 94329.7 | 16118 | 0 | 0.6 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.4 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-05-15 06:18 | Normal | 483.4 | 501.3 | 494.3 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 132 | 131.8 | 132 | 0.6 | 0.7 | 0.7 | 60 | 60.03 | 60.04 | 114 | 1 | 21.9 | 94329.7 | 16118 | 0 | 0.6 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.4 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-05-15 06:19 | Normal | 475.6 | 455.7 | 473.5 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 131.9 | 131.7 | 131.8 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.01 | 59.98 | 59.98 | 130 | 1 | 22 | 94329.7 | 16118 | 0 | 0.6 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.4 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-05-15 06:20 | Normal | 465.5 | 435.7 | 469 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 131.8 | 131.7 | 131.9 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 60.04 | 60.01 | 60.01 | 136 | 1 | 22.2 | 94329.7 | 16118 | 0 | 0.6 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.4 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-05-15 06:21 | Normal | 480.3 | 450.8 | 432.3 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 131.9 | 131.8 | 131.9 | 1 | 1 | 1.1 | 59.97 | 59.96 | 59.99 | 141 | 1 | 22.3 | 94329.7 | 16118 | 0 | 0.6 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.4 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-05-15 06:22 | Normal | 497.4 | 454.7 | 406.3 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 131.9 | 131.8 | 132 | 0.8 | 0.9 | 0.9 | 60.02 | 59.99 | 60.04 | 140 | 1 | 22.4 | 94329.7 | 16118 | 0 | 0.6 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.4 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-05-15 06:23 | Normal | 477.5 | 473.7 | 383.5 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 131.9 | 131.7 | 131.9 | 1 | 1.1 | 1.2 | 59.98 | 60.02 | 59.94 | 154 | 1 | 22.5 | 94329.7 | 16118 | 0 | 0.6 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.4 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-05-15 06:24 | Normal | 490.5 | 486.8 | 477.3 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 131.9 | 131.7 | 131.8 | 0.9 | 1 | 0.9 | 60 | 59.98 | 60.03 | 167 | 1 | 22.7 | 94329.7 | 16118 | 0 | 0.6 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.4 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-05-15 06:25 | Normal | 485.5 | 508.2 | 503.2 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 132.1 | 131.7 | 131.9 | 0.6 | 0.8 | 0.8 | 60.06 | 59.98 | 59.98 | 163 | 1 | 22.8 | 94329.8 | 16118 | 0 | 0.6 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.4 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-05-15 06:26 | Normal | 493.5 | 519.2 | 497.8 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 132.1 | 131.7 | 132 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 60.09 | 60 | 60.21 | 155 | 1 | 22.9 | 94329.8 | 16118 | 0 | 0.6 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.4 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-05-15 06:27 | Normal | 488.7 | 515.5 | 462.9 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 132.1 | 131.8 | 132 | 0.7 | 0.9 | 0.8 | 60.05 | 60 | 59.89 | 173 | 1 | 23 | 94329.8 | 16118 | 0 | 0.7 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.4 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-05-15 06:28 | Normal | 488.5 | 508.2 | 474.3 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 132.2 | 131.8 | 132.1 | 0.8 | 0.9 | 0.9 | 60.04 | 60.02 | 60.13 | 187 | 1 | 23.1 | 94329.8 | 16118 | 0 | 0.7 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.4 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-05-15 06:30 | Normal | 496.7 | 508.8 | 486.3 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 132.1 | 132 | 132 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 60.07 | 60.08 | 60.03 | 192 | 1 | 23.2 | 94329.8 | 16118 | 0 | 0.6 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.4 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-05-15 06:31 | Normal | 499.4 | 504.2 | 498.2 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 132.2 | 132 | 132 | 0.9 | 1 | 1 | 60.02 | 60.03 | 60.04 | 202 | 1 | 23.3 | 94329.8 | 16118 | 0 | 0.7 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.4 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-05-15 06:32 | Normal | 501.2 | 482.8 | 504.6 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 132.3 | 132 | 132.1 | 0.9 | 1 | 0.9 | 60.09 | 60.06 | 60.02 | 207 | 1 | 23.4 | 94329.8 | 16118 | 0 | 0.6 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.4 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-05-15 06:33 | Normal | 505.5 | 498.8 | 490.3 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 132.2 | 132 | 132.3 | 0.9 | 1 | 1 | 60.03 | 60 | 60.07 | 213 | 1 | 23.5 | 94329.8 | 16118 | 0 | 0.6 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.4 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-05-15 06:34 | Normal | 507.1 | 487.8 | 489.3 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 132.3 | 132.2 | 132.3 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.1 | 60.09 | 60.1 | 222 | 1 | 23.6 | 94329.8 | 16118 | 0 | 0.7 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.4 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-05-15 06:35 | Normal | 497.5 | 487.8 | 503.1 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 132.3 | 132.1 | 132.3 | 0.9 | 1.1 | 1 | 59.98 | 60.06 | 60.01 | 229 | 1 | 23.7 | 94329.8 | 16118 | 0 | 0.7 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-05-15 06:36 | Normal | 489.1 | 497.1 | 488.3 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 132.3 | 132 | 132.2 | 1 | 1.2 | 1.2 | 59.95 | 59.95 | 59.96 | 236 | 1 | 23.8 | 94329.8 | 16118 | 0 | 0.7 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-05-15 06:37 | Normal | 487.5 | 500.3 | 494.3 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 132.3 | 132 | 132.4 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 60.08 | 60.01 | 60.06 | 242 | 1 | 23.9 | 94329.8 | 16118 | 0 | 0.7 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.4 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-05-15 06:38 | Normal | 497 | 490.8 | 491.4 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 132.4 | 131.9 | 132.3 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 59.97 | 59.98 | 59.95 | 249 | 1 | 24 | 94329.8 | 16118 | 0 | 0.7 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.4 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-05-15 06:39 | Normal | 491.5 | 503.3 | 493.2 | 0.7 | 0.4 | 0.4 | 132.4 | 132 | 132.3 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 60.11 | 60.11 | 60.05 | 252 | 1 | 24.1 | 94329.8 | 16118 | 0 | 0.7 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.4 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-05-15 06:40 | Normal | 494.1 | 486.8 | 464.3 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 132.4 | 132.1 | 132.4 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 60.04 | 60.07 | 60.04 | 257 | 1 | 24.2 | 94329.8 | 16119 | 0 | 0.7 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-05-15 06:41 | Normal | 505.3 | 492.8 | 446.3 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 132.4 | 132.2 | 132.4 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 60.07 | 60.06 | 60.06 | 258 | 1 | 24.2 | 94329.8 | 16119 | 0 | 0.7 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.4 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-05-15 06:42 | Normal | 503.4 | 492.8 | 447.4 | 0.7 | 0.4 | 0.4 | 132.5 | 132.2 | 132.5 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 60.05 | 60.02 | 60.04 | 265 | 1 | 24.3 | 94329.8 | 16119 | 0 | 0.7 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.4 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-05-15 06:43 | Normal | 498 | 516.3 | 406.3 | 0.7 | 0.4 | 0.5 | 132.4 | 132.2 | 132.4 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 60.04 | 60.1 | 60.03 | 257 | 1 | 24.4 | 94329.8 | 16119 | 0 | 0.7 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.4 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-05-15 06:44 | Normal | 508.6 | 510.3 | 366.1 | 0.7 | 0.4 | 0.5 | 132.4 | 132.2 | 132.4 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 60.08 | 60.06 | 60.03 | 264 | 1 | 24.4 | 94329.8 | 16119 | 0 | 0.7 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.4 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-05-15 06:45 | Normal | 488.5 | 498.5 | 346.7 | 0.7 | 0.4 | 0.5 | 132.6 | 132.4 | 132.5 | 1.2 | 1.2 | 1.3 | 60.15 | 60.08 | 60.06 | 266 | 1 | 24.5 | 94329.8 | 16119 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.4 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-05-15 06:46 | Normal | 495.1 | 518.2 | 377.6 | 0.7 | 0.4 | 0.4 | 132.5 | 132.5 | 132.6 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 60.12 | 60.16 | 59.97 | 274 | 1 | 24.6 | 94329.8 | 16119 | 0 | 0.8 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-05-15 06:47 | Normal | 488.2 | 513.3 | 509.3 | 0.7 | 0.4 | 0.4 | 132.6 | 132.3 | 132.5 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 60.06 | 60.04 | 60.15 | 291 | 1 | 24.7 | 94329.8 | 16119 | 0 | 0.8 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-05-15 06:48 | Normal | 493.6 | 519.4 | 467.3 | 0.7 | 0.4 | 0.4 | 132.6 | 132.5 | 132.7 | 1.3 | 1.4 | 1.3 | 60.06 | 60.1 | 60.19 | 295 | 1 | 24.8 | 94329.8 | 16119 | 0 | 0.8 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-05-15 06:49 | Normal | 499.3 | 524.1 | 467 | 0.7 | 0.4 | 0.5 | 132.7 | 132.5 | 132.7 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 60.05 | 60.03 | 60.02 | 301 | 1 | 24.8 | 94329.8 | 16119 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-05-15 06:50 | Normal | 499.1 | 526 | 424.1 | 0.7 | 0.4 | 0.5 | 132.6 | 132.4 | 132.6 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 60.11 | 60.11 | 60.09 | 300 | 1 | 24.9 | 94329.8 | 16119 | 0 | 0.8 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-05-15 06:51 | Normal | 505.5 | 537.2 | 389.6 | 0.7 | 0.4 | 0.5 | 132.6 | 132.4 | 132.8 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 60.13 | 60.1 | 60.08 | 301 | 1 | 25 | 94329.9 | 16119 | 0 | 0.8 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-05-15 06:52 | Normal | 513.4 | 552.3 | 406 | 0.7 | 0.4 | 0.5 | 132.7 | 132.5 | 132.7 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 60.02 | 60.04 | 60.05 | 305 | 1 | 25 | 94329.9 | 16119 | 0 | 0.7 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-05-15 06:53 | Normal | 517.5 | 550.3 | 504.3 | 0.7 | 0.4 | 0.4 | 132.9 | 132.5 | 132.7 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 60.02 | 60.03 | 60.05 | 318 | 1 | 25.1 | 94329.9 | 16119 | 0 | 0.8 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-05-15 06:54 | Normal | 518.5 | 551.2 | 465.2 | 0.7 | 0.4 | 0.5 | 132.7 | 132.4 | 132.8 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 60.08 | 60.07 | 60.09 | 321 | 1 | 25.2 | 94329.9 | 16119 | 0 | 0.8 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-05-15 06:55 | Normal | 517.5 | 549.1 | 499.3 | 0.7 | 0.4 | 0.5 | 132.9 | 132.4 | 132.8 | 1.3 | 1.4 | 1.5 | 60.08 | 60.05 | 60.07 | 343 | 1 | 25.3 | 94329.9 | 16119 | 0 | 0.8 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-05-15 06:56 | Normal | 514.6 | 518.9 | 456.9 | 0.7 | 0.5 | 0.5 | 132.7 | 132.6 | 132.9 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 60.03 | 60.07 | 60.09 | 402 | 1 | 25.3 | 94329.9 | 16119 | 0 | 0.7 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-05-15 06:57 | Normal | 516.7 | 547.1 | 447 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 132.7 | 132.5 | 132.8 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 60.01 | 60.03 | 60.04 | 379 | 1 | 25.4 | 94329.9 | 16119 | 0 | 0.8 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-05-15 06:58 | Normal | 515.9 | 526.4 | 455.3 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 132.9 | 132.6 | 132.8 | 1.5 | 1.6 | 1.6 | 60.07 | 60.06 | 60.06 | 464 | 1 | 25.5 | 94329.9 | 16119 | 0 | 0.8 | 0.5 | 0 | 0.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-05-15 06:59 | Normal | 521.7 | 503.2 | 457.5 | 0.7 | 0.6 | 0.5 | 132.8 | 132.8 | 132.9 | 1.5 | 1.6 | 1.6 | 60.01 | 60.07 | 60.03 | 473 | 1 | 25.5 | 94329.9 | 16119 | 0 | 0.8 | 0.5 | 0 | 0.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-05-15 07:00 | Normal | 510.4 | 474.8 | 478.6 | 0.8 | 0.8 | 0.5 | 132.8 | 132.6 | 133 | 1.8 | 1.9 | 1.9 | 60.06 | 60.01 | 60.09 | 599 | 1 | 25.6 | 94329.9 | 16119 | 0 | 0.8 | 0.7 | 0 | 0.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-05-15 07:01 | Normal | 517.6 | 420 | 471 | 0.8 | 1 | 0.5 | 132.9 | 132.7 | 132.8 | 1.8 | 1.9 | 1.9 | 60.02 | 60.03 | 60.06 | 611 | 1 | 25.7 | 94329.9 | 16119 | 0 | 0.8 | 0.8 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-05-15 07:02 | Normal | 502.1 | 427.5 | 467.5 | 0.8 | 1 | 0.5 | 132.9 | 132.7 | 132.9 | 1.9 | 2 | 2 | 60.05 | 60.1 | 60.08 | 633 | 1 | 25.7 | 94329.9 | 16119 | 0 | 0.8 | 0.9 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-05-15 07:03 | Normal | 500.1 | 455.9 | 500.4 | 0.8 | 1 | 0.5 | 132.7 | 132.8 | 132.8 | 1.9 | 2 | 2 | 59.99 | 60 | 59.98 | 662 | 1 | 25.8 | 94329.9 | 16119 | 0 | 0.8 | 0.8 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-05-15 07:04 | Normal | 515.7 | 459.1 | 483.1 | 0.8 | 1 | 0.5 | 132.8 | 132.8 | 132.8 | 2 | 2.1 | 2.1 | 59.96 | 59.96 | 59.91 | 678 | 1 | 25.9 | 94330 | 16119 | 0 | 0.8 | 0.9 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-05-15 07:05 | Normal | 519 | 503.7 | 475.5 | 0.8 | 1 | 0.5 | 132.7 | 132.5 | 132.6 | 2.1 | 2.2 | 2.2 | 59.87 | 59.9 | 59.93 | 730 | 1 | 26 | 94330 | 16119 | 0 | 0.8 | 0.9 | 0 | 0.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-05-15 07:06 | Normal | 516.6 | 512.4 | 465.6 | 0.8 | 1 | 0.5 | 132.8 | 132.6 | 132.7 | 2.1 | 2.2 | 2.2 | 59.94 | 59.98 | 59.94 | 740 | 1 | 26.1 | 94330 | 16119 | 0 | 0.8 | 1 | 0 | 0.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-05-15 07:07 | Normal | 525.5 | 532.3 | 480.3 | 0.8 | 1 | 0.5 | 132.5 | 132.6 | 132.6 | 2.2 | 2.3 | 2.3 | 59.94 | 59.94 | 59.93 | 770 | 1 | 26.2 | 94330 | 16119 | 0 | 0.8 | 1 | 0 | 0.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-05-15 07:08 | Normal | 523.3 | 554 | 488.5 | 0.8 | 1.1 | 0.5 | 132.7 | 132.6 | 132.7 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 59.93 | 59.97 | 59.94 | 790 | 1 | 26.3 | 94330 | 16119 | 0 | 0.8 | 1 | 0 | 0.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-05-15 07:09 | Normal | 525.5 | 551.3 | 481.5 | 0.8 | 1.1 | 0.5 | 132.5 | 132.7 | 132.7 | 2.3 | 2.4 | 2.4 | 59.95 | 59.94 | 59.95 | 808 | 1 | 26.4 | 94330 | 16119 | 0 | 0.8 | 1 | 0 | 0.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-05-15 07:10 | Normal | 528.4 | 569.3 | 493.6 | 0.8 | 0.9 | 0.5 | 132.6 | 132.5 | 132.6 | 2.1 | 2.2 | 2.2 | 59.96 | 59.97 | 59.97 | 777 | 1 | 26.6 | 94330 | 16119 | 0 | 0.8 | 0.8 | 0 | 0.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-05-15 07:11 | Normal | 531.2 | 549.4 | 494.1 | 0.8 | 1.1 | 0.5 | 132.7 | 132.5 | 132.6 | 2.3 | 2.4 | 2.4 | 60 | 60 | 60 | 844 | 1 | 26.7 | 94330 | 16119 | 0 | 0.8 | 1 | 0 | 0.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-05-15 07:12 | Normal | 536.5 | 572.4 | 502.5 | 0.8 | 1.1 | 0.5 | 132.6 | 132.5 | 132.5 | 2.3 | 2.4 | 2.4 | 59.97 | 59.96 | 59.97 | 846 | 1 | 26.8 | 94330.1 | 16119 | 0 | 0.8 | 1 | 0 | 0.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-05-15 07:13 | Normal | 534.5 | 563.3 | 488.3 | 0.8 | 1.1 | 0.5 | 132.6 | 132.4 | 132.5 | 2.4 | 2.5 | 2.5 | 59.98 | 59.96 | 59.98 | 866 | 1 | 26.9 | 94330.1 | 16119 | 0 | 0.8 | 1.1 | 0 | 0.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-05-15 07:14 | Normal | 538.1 | 564.2 | 499.5 | 0.8 | 1.1 | 0.5 | 132.6 | 132.4 | 132.6 | 2.4 | 2.5 | 2.5 | 59.97 | 59.98 | 59.96 | 880 | 1 | 27 | 94330.1 | 16119 | 0 | 0.8 | 1.1 | 0 | 0.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-05-15 07:16 | Normal | 537.5 | 571.2 | 499.2 | 0.8 | 1.1 | 0.5 | 132.6 | 132.4 | 132.7 | 2.4 | 2.5 | 2.5 | 59.99 | 60.09 | 59.97 | 872 | 1 | 27.1 | 94330.1 | 16119 | 0 | 0.8 | 1 | 0 | 0.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-05-15 07:17 | Normal | 539.6 | 565.2 | 501.3 | 0.8 | 1.2 | 0.5 | 132.7 | 132.4 | 132.7 | 2.5 | 2.6 | 2.6 | 60.02 | 59.99 | 60 | 902 | 1 | 27.2 | 94330.1 | 16119 | 0 | 0.8 | 1.1 | 0 | 0.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-05-15 07:18 | Normal | 539.5 | 567.4 | 496.3 | 0.8 | 1.2 | 0.5 | 132.7 | 132.4 | 132.7 | 2.5 | 2.6 | 2.6 | 60.02 | 60.03 | 60.02 | 910 | 1 | 27.3 | 94330.1 | 16119 | 0 | 0.8 | 1.1 | 0 | 0.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-05-15 07:19 | Normal | 536 | 570.3 | 501.9 | 0.8 | 1.2 | 0.5 | 132.7 | 132.4 | 132.6 | 2.5 | 2.6 | 2.7 | 59.98 | 59.98 | 60 | 929 | 1 | 27.4 | 94330.2 | 16119 | 0 | 0.8 | 1.1 | 0 | 0.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-05-15 07:20 | Normal | 543.3 | 569 | 503.1 | 0.8 | 1.3 | 0.5 | 132.6 | 132.2 | 132.5 | 2.5 | 2.6 | 2.6 | 60.02 | 59.96 | 60.02 | 933 | 1 | 27.5 | 94330.2 | 16119 | 0 | 0.8 | 1.1 | 0 | 0.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-05-15 07:21 | Normal | 545.3 | 569.1 | 506.2 | 0.8 | 1.3 | 0.5 | 132.6 | 132.2 | 132.5 | 2.5 | 2.7 | 2.6 | 60 | 60.02 | 60.02 | 947 | 1 | 27.6 | 94330.2 | 16119 | 0 | 0.8 | 1.1 | 0 | 0.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-05-15 07:22 | Normal | 533.3 | 569.1 | 490.3 | 0.8 | 1.3 | 0.5 | 132.6 | 132.2 | 132.5 | 2.6 | 2.7 | 2.7 | 59.99 | 59.99 | 59.98 | 980 | 1 | 27.7 | 94330.2 | 16119 | 0 | 0.8 | 1.2 | 0 | 0.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-05-15 07:23 | Normal | 525.8 | 564.9 | 497.2 | 0.8 | 1.3 | 0.5 | 132.6 | 132.3 | 132.5 | 2.7 | 2.8 | 2.8 | 59.99 | 59.97 | 59.98 | 995 | 1 | 27.8 | 94330.2 | 16119 | 0 | 0.8 | 1.1 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-05-15 07:24 | Normal | 531.3 | 567.5 | 507.7 | 0.8 | 1.3 | 0.5 | 132.7 | 132.4 | 132.7 | 2.7 | 2.8 | 2.8 | 60.04 | 59.99 | 60.01 | 1010 | 1 | 27.9 | 94330.2 | 16119 | 0 | 0.8 | 1.2 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-05-15 07:25 | Normal | 531.6 | 572.3 | 510.3 | 0.8 | 1.3 | 0.5 | 132.8 | 132.5 | 132.9 | 2.7 | 2.8 | 2.8 | 59.97 | 59.97 | 59.99 | 1029 | 1 | 28.1 | 94330.3 | 16119 | 0 | 0.8 | 1.2 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-05-15 07:26 | Normal | 536.1 | 572.5 | 489.3 | 0.8 | 1.3 | 0.5 | 132.9 | 132.6 | 133 | 2.8 | 2.9 | 2.8 | 60.04 | 60.01 | 60.03 | 1037 | 1 | 28.2 | 94330.3 | 16119 | 0 | 0.8 | 1.2 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-05-15 07:27 | Normal | 534.5 | 560.3 | 491.4 | 0.8 | 1.4 | 0.5 | 132.8 | 132.5 | 132.7 | 2.8 | 2.9 | 2.9 | 59.99 | 59.9 | 59.99 | 1048 | 1 | 28.4 | 94330.3 | 16119 | 0 | 0.8 | 1.3 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-05-15 07:28 | Normal | 543.5 | 569.9 | 496.1 | 0.8 | 1.4 | 0.5 | 132.9 | 132.8 | 132.8 | 2.8 | 2.9 | 2.9 | 60 | 60.01 | 60.01 | 1065 | 1 | 28.5 | 94330.3 | 16119 | 0 | 0.8 | 1.3 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-05-15 07:29 | Normal | 545 | 569 | 508.6 | 0.8 | 1.5 | 0.5 | 133.1 | 132.8 | 132.9 | 2.9 | 3 | 3 | 60.05 | 60.03 | 60.06 | 1074 | 1 | 28.6 | 94330.3 | 16119 | 0 | 0.8 | 1.3 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-05-15 07:30 | Normal | 545.3 | 570.6 | 511.8 | 0.9 | 1.5 | 0.5 | 132.9 | 132.8 | 132.8 | 2.9 | 3 | 3 | 60.02 | 60.02 | 60.01 | 1096 | 1 | 28.8 | 94330.3 | 16119 | 0 | 0.9 | 1.3 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-05-15 07:34 | Normal | 542.8 | 510.5 | 457.3 | 0.9 | 2.5 | 0.5 | 132.8 | 132.6 | 132.9 | 4 | 4.1 | 4.1 | 60.05 | 60.02 | 60.03 | 1548 | 1 | 27.5 | 94330.5 | 16119 | 0 | 0.9 | 2.3 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-05-15 07:39 | Normal | 554 | 530.6 | 465.3 | 1 | 2.6 | 0.5 | 132.9 | 132.6 | 133.1 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 60.01 | 60.03 | 60.06 | 1731 | 1 | 27 | 94330.6 | 16120 | 0 | 1 | 2.5 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-05-15 07:44 | Normal | 524 | 524 | 462.3 | 2.3 | 2.8 | 0.5 | 133.2 | 133 | 133 | 6.3 | 6.5 | 6.4 | 60.03 | 60.06 | 59.87 | 2489 | 1 | 28.1 | 94330.8 | 16120 | 0 | 2.3 | 2.6 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-05-15 07:49 | Normal | 505 | 527.7 | 475.1 | 3.5 | 2.9 | 0.5 | 133.5 | 133.2 | 133.6 | 7.7 | 7.9 | 7.8 | 60.04 | 60 | 60.08 | 3127 | 1 | 29.5 | 94331 | 16120 | 0 | 3.4 | 2.8 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-05-15 07:54 | Normal | 530.7 | 525.7 | 502.4 | 3.7 | 3.1 | 0.5 | 133.5 | 133.3 | 133.6 | 8.5 | 8.7 | 8.7 | 59.96 | 59.99 | 59.96 | 3403 | 1 | 30.8 | 94331.3 | 16120 | 0 | 3.7 | 2.9 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-05-15 07:59 | Normal | 526.1 | 519.4 | 528.5 | 3.9 | 3.3 | 0.5 | 133.6 | 133.4 | 133.5 | 8.9 | 9 | 9 | 60.03 | 60.06 | 60.06 | 3541 | 1 | 32.3 | 94331.6 | 16120 | 0 | 3.8 | 3.1 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-05-15 08:04 | Normal | 519.8 | 522 | 505.2 | 4.5 | 3.3 | 0.5 | 133.7 | 133.8 | 133.7 | 9.9 | 10 | 10 | 60.03 | 60.06 | 60.06 | 3932 | 1 | 33.7 | 94331.9 | 16120 | 0.5 | 4 | 3.2 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-05-15 08:09 | Normal | 510.5 | 520.2 | 553.6 | 5.9 | 3.5 | 0.5 | 133.9 | 133.9 | 133.8 | 11.6 | 12 | 11.9 | 60.03 | 59.99 | 59.97 | 4678 | 1 | 34.8 | 94332.3 | 16120 | 1.7 | 4.2 | 3.3 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-05-15 08:14 | Normal | 521.7 | 510.7 | 569.1 | 6.1 | 3.7 | 0.6 | 134 | 133.6 | 133.9 | 12.1 | 12.4 | 12.4 | 60.08 | 60.13 | 59.94 | 4879 | 1 | 36 | 94332.7 | 16120 | 1.8 | 4.3 | 3.5 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-05-15 08:19 | Normal | 519.3 | 515.6 | 507.8 | 6.3 | 3.8 | 1.2 | 134.1 | 134.1 | 134.1 | 13.5 | 13.8 | 13.7 | 60 | 60.04 | 60.04 | 5503 | 1 | 37 | 94333.1 | 16120 | 2 | 4.4 | 3.6 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-05-15 08:24 | Normal | 512.8 | 519.6 | 477.2 | 6.5 | 3.8 | 2.4 | 134.2 | 134.2 | 134.5 | 15 | 15.3 | 15.2 | 59.96 | 59.97 | 60 | 6121 | 1 | 37.8 | 94333.6 | 16120 | 2 | 4.6 | 3.7 | 0.1 | 2 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-05-15 08:29 | Normal | 523.8 | 513.3 | 526.9 | 6.6 | 4 | 2.7 | 134.4 | 134.2 | 134.5 | 16.3 | 16.5 | 16.4 | 60.03 | 59.97 | 59.99 | 6594 | 1 | 38.9 | 94334.1 | 16120 | 2.1 | 4.6 | 3.9 | 0.1 | 2.4 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-05-15 08:34 | Normal | 515.6 | 509.8 | 523.1 | 7 | 4.2 | 2.9 | 134.3 | 134.3 | 134.7 | 16.9 | 17.1 | 17.1 | 60.01 | 60.08 | 60.03 | 6827 | 1 | 40.3 | 94334.6 | 16120 | 2.2 | 4.8 | 4 | 0.1 | 2.6 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-05-15 08:39 | Normal | 510.9 | 510.9 | 521.6 | 7.2 | 4.3 | 3 | 134.5 | 134.5 | 134.7 | 17.3 | 17.5 | 17.5 | 60.02 | 60.04 | 60.08 | 7037 | 1 | 41.5 | 94335.2 | 16121 | 2.3 | 5 | 4.1 | 0.1 | 2.7 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-05-15 08:44 | Normal | 514 | 507.9 | 518.8 | 7.4 | 4.5 | 3.1 | 134.5 | 134.5 | 134.6 | 18 | 18.2 | 18.1 | 59.95 | 60.01 | 60.06 | 7265 | 1 | 42.4 | 94335.8 | 16121 | 2.3 | 5.1 | 4.2 | 0.1 | 2.9 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-05-15 08:49 | Normal | 514.2 | 501.6 | 520.8 | 7.5 | 4.6 | 3.2 | 134.7 | 134.5 | 134.8 | 18.3 | 18.5 | 18.5 | 59.99 | 59.95 | 59.98 | 7427 | 1 | 43.4 | 94336.4 | 16121 | 2.4 | 5.1 | 4.4 | 0.1 | 3 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-05-15 08:54 | Normal | 516 | 504.8 | 520.7 | 7.6 | 4.6 | 3.4 | 134.8 | 134.9 | 134.9 | 18.9 | 19.1 | 19.1 | 60 | 59.98 | 60.02 | 7660 | 1 | 43.8 | 94337.1 | 16121 | 2.5 | 5.3 | 4.5 | 0.1 | 3.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-05-15 08:59 | Normal | 510.6 | 503.1 | 515.6 | 7.9 | 4.8 | 3.5 | 134.9 | 134.8 | 135 | 19.3 | 19.5 | 19.5 | 59.98 | 60.02 | 60.02 | 7831 | 1 | 44.4 | 94337.7 | 16121 | 2.5 | 5.4 | 4.6 | 0.1 | 3.3 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-05-15 09:04 | Normal | 509.5 | 502.9 | 517.8 | 8 | 4.8 | 3.6 | 134.8 | 135.1 | 135 | 19.7 | 19.9 | 19.9 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 8007 | 1 | 45.5 | 94338.4 | 16121 | 2.6 | 5.5 | 4.7 | 0.1 | 3.3 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-05-15 09:09 | Normal | 504.3 | 494.3 | 513.6 | 8.4 | 5 | 3.8 | 134.8 | 135.1 | 134.9 | 20.2 | 20.5 | 20.5 | 59.99 | 59.99 | 60 | 8226 | 1 | 46.2 | 94339 | 16121 | 2.8 | 5.6 | 4.9 | 0.1 | 3.5 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-05-15 09:14 | Normal | 506.8 | 497.2 | 505.6 | 8.7 | 5.1 | 3.9 | 134.9 | 135.1 | 134.7 | 21 | 21.2 | 21.1 | 59.98 | 60 | 60 | 8504 | 1 | 46.6 | 94339.7 | 16121 | 3 | 5.7 | 5 | 0.1 | 3.6 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-05-15 09:19 | Normal | 451 | 495 | 514.3 | 10.7 | 5.2 | 4 | 135.1 | 135.4 | 135 | 22.1 | 22.4 | 22.4 | 60.09 | 60.03 | 60.03 | 8997 | 1 | 46.8 | 94340.5 | 16121 | 4.7 | 6.1 | 5 | 0.1 | 3.7 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-05-15 09:24 | Normal | 477.8 | 501.3 | 515.1 | 10.5 | 5.3 | 4.1 | 135.1 | 135.3 | 135 | 22.8 | 23.1 | 23 | 60 | 60.05 | 60.06 | 9262 | 1 | 46.7 | 94341.2 | 16121 | 4.4 | 6.1 | 5.1 | 0.1 | 3.8 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-05-15 09:29 | Normal | 463 | 496.9 | 506.6 | 11.1 | 5.4 | 4.3 | 135 | 134.7 | 135.1 | 23.3 | 23.7 | 23.6 | 59.98 | 59.97 | 60.01 | 9481 | 1 | 47.1 | 94342 | 16121 | 4.9 | 6.3 | 5.2 | 0.1 | 4 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-05-15 09:34 | Normal | 457.5 | 500.6 | 504.8 | 11.3 | 5.4 | 4.3 | 135.2 | 135.2 | 135.3 | 23.6 | 24 | 23.8 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 9619 | 1 | 47.1 | 94342.8 | 16121 | 5.1 | 6.4 | 5.2 | 0.1 | 4.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-05-15 09:39 | Normal | 454.8 | 492.1 | 503.6 | 11.5 | 5.5 | 4.5 | 135.2 | 135.3 | 135.3 | 23.8 | 24.2 | 24.2 | 59.98 | 60.01 | 59.98 | 9722 | 1 | 47.1 | 94343.6 | 16122 | 5.2 | 6.5 | 5.3 | 0.1 | 4.2 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-05-15 09:44 | Normal | 492.8 | 489.6 | 502.3 | 11.4 | 5.5 | 4.6 | 134.9 | 135.4 | 135.2 | 25 | 25.3 | 25.2 | 60.01 | 60 | 59.97 | 10144 | 1 | 46.7 | 94344.4 | 16122 | 5.1 | 6.4 | 5.4 | 0.1 | 4.3 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-05-15 09:49 | Normal | 492 | 490.7 | 505.3 | 11.8 | 5.6 | 4.6 | 135.1 | 135.4 | 135.3 | 25.5 | 25.8 | 25.8 | 60.01 | 59.95 | 59.98 | 10399 | 1 | 46.1 | 94345.3 | 16122 | 5.5 | 6.5 | 5.4 | 0.1 | 4.4 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-05-15 09:54 | Normal | 493.1 | 473.2 | 501 | 11.8 | 5.8 | 4.8 | 135.3 | 135.4 | 135.3 | 25.8 | 26.1 | 26.1 | 60.01 | 59.99 | 60.01 | 10497 | 1 | 45.8 | 94346.2 | 16122 | 5.5 | 6.5 | 5.6 | 0.1 | 4.5 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-05-15 09:59 | Normal | 491.1 | 477.6 | 498.4 | 12 | 5.8 | 4.9 | 135.2 | 135.4 | 135.4 | 26 | 26.4 | 26.4 | 60.02 | 59.99 | 60 | 10609 | 1 | 45.4 | 94347 | 16122 | 5.5 | 6.6 | 5.6 | 0.1 | 4.6 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-05-15 10:04 | Normal | 493.7 | 475.5 | 500.3 | 12.1 | 5.9 | 5 | 135.1 | 135.5 | 135.1 | 26.4 | 26.8 | 26.8 | 59.99 | 60 | 60 | 10763 | 1 | 44.7 | 94347.9 | 16122 | 5.6 | 6.6 | 5.8 | 0.1 | 4.6 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-05-15 10:09 | Normal | 494.1 | 470.6 | 498.9 | 12.1 | 6 | 5 | 135.1 | 135.2 | 135 | 26.5 | 26.9 | 26.8 | 59.94 | 59.94 | 59.97 | 10794 | 1 | 44.2 | 94348.8 | 16122 | 5.6 | 6.6 | 5.8 | 0.1 | 4.8 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-05-15 10:14 | Normal | 487.3 | 482.4 | 495.6 | 12.3 | 5.8 | 5.1 | 135.2 | 135.5 | 135.2 | 26.7 | 27.1 | 26.9 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 10886 | 1 | 44 | 94349.7 | 16122 | 5.7 | 6.8 | 5.7 | 0.1 | 4.8 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-05-15 10:19 | Normal | 487 | 474.7 | 495.6 | 12.5 | 6 | 5.1 | 135.1 | 134.9 | 135.2 | 27.1 | 27.4 | 27.3 | 59.99 | 60 | 60.01 | 11007 | 1 | 44 | 94350.6 | 16122 | 5.8 | 6.8 | 5.8 | 0.1 | 5 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-05-15 10:24 | Normal | 485.9 | 467.8 | 491.8 | 12.5 | 6.1 | 5.2 | 135.1 | 135.2 | 135.2 | 27.2 | 27.5 | 27.5 | 60 | 60 | 59.99 | 11046 | 1 | 44 | 94351.6 | 16122 | 5.8 | 6.8 | 6 | 0.1 | 5 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-05-15 10:29 | Normal | 489.8 | 477.7 | 495.8 | 12.5 | 6 | 5.3 | 135.1 | 135.3 | 135.3 | 27.4 | 27.8 | 27.7 | 60.01 | 60.03 | 60.01 | 11159 | 1 | 43.6 | 94352.5 | 16122 | 5.8 | 6.8 | 5.9 | 0.1 | 5.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-05-15 10:34 | Normal | 490.4 | 484.5 | 495.2 | 12.6 | 6 | 5.3 | 135.1 | 135.3 | 135.4 | 27.6 | 28 | 27.9 | 60.05 | 60.02 | 59.99 | 11236 | 1 | 43.1 | 94353.4 | 16122 | 5.8 | 6.8 | 5.8 | 0.1 | 5.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-05-15 10:39 | Normal | 487.4 | 486.7 | 498.4 | 12.8 | 6 | 5.3 | 135.1 | 135.2 | 135.3 | 27.8 | 28.2 | 28.1 | 59.99 | 60.07 | 60.02 | 11324 | 1 | 43.1 | 94354.4 | 16123 | 5.9 | 7 | 5.8 | 0.1 | 5.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-05-15 10:44 | Normal | 490.8 | 491.3 | 500.6 | 12.7 | 6 | 5.4 | 135.3 | 135.4 | 135.3 | 28 | 28.3 | 28.3 | 60.02 | 60.02 | 59.97 | 11402 | 1 | 42.8 | 94355.3 | 16123 | 5.9 | 6.9 | 5.8 | 0.1 | 5.2 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-05-15 10:49 | Normal | 489.2 | 488.3 | 495.9 | 12.9 | 6.1 | 5.5 | 135.3 | 135.2 | 135.4 | 28.3 | 28.6 | 28.6 | 60 | 59.99 | 59.98 | 11496 | 1 | 42.4 | 94356.3 | 16123 | 6 | 7 | 5.9 | 0.1 | 5.3 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-05-15 10:54 | Normal | 488.2 | 497 | 510.5 | 13 | 6 | 5.3 | 135.3 | 135.4 | 135.3 | 28.1 | 28.4 | 28.4 | 60.01 | 59.97 | 59.99 | 11444 | 1 | 42.3 | 94357.2 | 16123 | 6 | 7 | 5.8 | 0.1 | 5.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-05-15 10:59 | Normal | 485 | 493.9 | 514.5 | 13 | 6 | 5.1 | 135.2 | 135.5 | 135.4 | 27.9 | 28.1 | 28 | 59.99 | 60.01 | 60.01 | 11325 | 1 | 42.1 | 94358.2 | 16123 | 6 | 7 | 5.8 | 0.1 | 4.8 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-05-15 11:04 | Normal | 486 | 464.8 | 518 | 13 | 6.4 | 4.9 | 135.2 | 135.2 | 135.4 | 27.6 | 27.9 | 27.9 | 60.01 | 60.01 | 59.99 | 11230 | 1 | 42.2 | 94359.1 | 16123 | 6 | 7 | 6.2 | 0.1 | 4.6 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-05-15 11:09 | Normal | 483.6 | 464.5 | 524 | 13 | 6.4 | 4.6 | 135.4 | 135.6 | 135.5 | 27.3 | 27.5 | 27.5 | 59.94 | 60.01 | 59.96 | 11101 | 1 | 42.2 | 94360 | 16123 | 6.1 | 7.1 | 6.2 | 0.1 | 4.3 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-05-15 11:14 | Normal | 483.6 | 465 | 478.2 | 13 | 6.3 | 5.7 | 135.1 | 135.3 | 135.5 | 28.2 | 28.5 | 28.4 | 60.03 | 60.04 | 60.03 | 11391 | 1 | 42.2 | 94360.9 | 16123 | 6 | 7 | 6.1 | 0.1 | 5.5 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-05-15 11:19 | Normal | 481.8 | 464.5 | 478 | 13 | 6.4 | 5.8 | 135.2 | 135.2 | 135.5 | 28.3 | 28.6 | 28.6 | 59.97 | 60.01 | 59.99 | 11502 | 1 | 42.2 | 94361.9 | 16123 | 6.1 | 7.1 | 6.2 | 0.1 | 5.6 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-05-15 11:24 | Normal | 485 | 463.6 | 477.1 | 12.9 | 6.3 | 5.8 | 135.3 | 135.3 | 135.5 | 28.2 | 28.5 | 28.5 | 60 | 59.99 | 59.97 | 11483 | 1 | 42.1 | 94362.9 | 16123 | 6 | 7 | 6.2 | 0.1 | 5.6 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-05-15 11:29 | Normal | 486.3 | 458.3 | 478.3 | 12.8 | 6.4 | 5.8 | 135.2 | 135.2 | 135.2 | 28.2 | 28.6 | 28.4 | 59.99 | 59.93 | 60.02 | 11457 | 1 | 42.3 | 94363.8 | 16123 | 6 | 7 | 6.2 | 0.1 | 5.6 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-05-15 11:34 | Normal | 481.3 | 464.9 | 474.2 | 12.9 | 6.3 | 5.8 | 135.3 | 135.3 | 135.5 | 28 | 28.6 | 28.3 | 59.99 | 59.99 | 59.96 | 11420 | 1 | 42.9 | 94364.8 | 16123 | 6 | 7 | 6.1 | 0.1 | 5.6 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-05-15 11:39 | Normal | 479 | 466.5 | 472.3 | 12.9 | 6.2 | 5.8 | 135.5 | 135.6 | 135.6 | 27.9 | 28.3 | 28.2 | 60.04 | 60.02 | 60.03 | 11385 | 1 | 42.8 | 94365.7 | 16124 | 6 | 7 | 6.1 | 0.1 | 5.6 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-05-15 11:44 | Normal | 484.2 | 466 | 477.2 | 12.6 | 6.1 | 5.8 | 135.3 | 135.3 | 135.6 | 27.7 | 28.1 | 28.1 | 60 | 60.04 | 59.98 | 11297 | 1 | 42.7 | 94366.7 | 16124 | 5.9 | 6.9 | 6 | 0.1 | 5.6 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-05-15 11:49 | Normal | 482 | 476.1 | 478.5 | 12.7 | 6 | 5.7 | 135.4 | 135.4 | 135.7 | 27.5 | 27.9 | 27.9 | 59.99 | 59.97 | 60 | 11230 | 1 | 42.6 | 94367.6 | 16124 | 5.9 | 6.9 | 5.8 | 0.1 | 5.5 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-05-15 11:54 | Normal | 480.3 | 487.2 | 490.9 | 12.7 | 5.7 | 5.4 | 135.3 | 135.4 | 135.4 | 27.1 | 27.5 | 27.4 | 60.01 | 59.99 | 60 | 11060 | 1 | 43.2 | 94368.5 | 16124 | 5.9 | 6.9 | 5.5 | 0.1 | 5.2 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-05-15 11:59 | Normal | 485.3 | 447.8 | 498.3 | 12.6 | 6.2 | 5.1 | 135.2 | 135.4 | 135.3 | 27 | 27.3 | 27.1 | 59.99 | 59.99 | 59.96 | 10953 | 1 | 42.8 | 94369.4 | 16124 | 5.9 | 6.8 | 6 | 0.1 | 4.9 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-05-15 12:04 | Normal | 487.5 | 448.5 | 497.8 | 12.4 | 6.1 | 4.8 | 135.2 | 135.5 | 135.4 | 26.3 | 26.7 | 26.5 | 59.98 | 59.96 | 59.97 | 10704 | 1 | 42.8 | 94370.4 | 16124 | 5.8 | 6.8 | 6 | 0.1 | 4.6 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-05-15 12:09 | Normal | 483.3 | 455.4 | 457.8 | 12.5 | 6 | 5.8 | 135.3 | 135.1 | 135.3 | 27 | 27.4 | 27.3 | 59.98 | 59.95 | 59.97 | 10990 | 1 | 42.7 | 94371.3 | 16124 | 5.8 | 6.8 | 5.8 | 0.1 | 5.7 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-05-15 12:14 | Normal | 482.1 | 450.5 | 467.5 | 12.4 | 6 | 5.6 | 135 | 135.3 | 135.2 | 26.7 | 27.1 | 27 | 60.06 | 60.04 | 60.07 | 10879 | 1 | 42.7 | 94372.2 | 16124 | 5.8 | 6.7 | 5.9 | 0.1 | 5.5 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-05-15 12:19 | Normal | 482.3 | 446 | 460.4 | 12.3 | 6.1 | 5.6 | 134.9 | 135.2 | 135 | 26.6 | 26.9 | 26.8 | 60.02 | 60.05 | 60.04 | 10785 | 1 | 43 | 94373.1 | 16124 | 5.8 | 6.7 | 5.9 | 0.1 | 5.5 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-05-15 12:24 | Normal | 481.2 | 452.9 | 474.5 | 12.1 | 5.9 | 5.1 | 135 | 135.1 | 135.2 | 25.7 | 26.1 | 26 | 60.07 | 60.04 | 60.02 | 10488 | 1 | 43.3 | 94374 | 16124 | 5.6 | 6.6 | 5.8 | 0.1 | 4.9 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-05-15 12:29 | Normal | 482.4 | 455 | 440.1 | 11.9 | 5.8 | 5.7 | 135 | 135 | 135 | 25.7 | 26 | 25.9 | 59.99 | 59.98 | 60.02 | 10419 | 1 | 43.3 | 94374.8 | 16124 | 5.5 | 6.5 | 5.6 | 0.1 | 5.5 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-05-15 12:34 | Normal | 485.1 | 449.5 | 438 | 11.7 | 5.8 | 5.7 | 135 | 135.3 | 135.1 | 25.4 | 25.8 | 25.6 | 60.01 | 60.04 | 60.04 | 10338 | 1 | 43.1 | 94375.7 | 16124 | 5.4 | 6.4 | 5.6 | 0.1 | 5.5 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-05-15 12:39 | Normal | 481.5 | 450.5 | 443.9 | 11.7 | 5.7 | 5.6 | 134.9 | 135 | 135 | 25.3 | 25.7 | 25.6 | 59.92 | 59.93 | 59.93 | 10274 | 1 | 43.3 | 94376.6 | 16125 | 5.5 | 6.4 | 5.6 | 0.1 | 5.5 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-05-15 12:44 | Normal | 480.6 | 452.6 | 441 | 11.6 | 5.6 | 5.6 | 134.9 | 135.1 | 134.9 | 24.9 | 25.2 | 25.2 | 59.98 | 59.99 | 59.95 | 10140 | 1 | 43.3 | 94377.4 | 16125 | 5.3 | 6.3 | 5.5 | 0.1 | 5.4 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-05-15 12:49 | Normal | 488.8 | 455.5 | 440.3 | 11.3 | 5.5 | 5.6 | 134.6 | 134.8 | 134.7 | 24.8 | 25.2 | 25.2 | 60.01 | 60.07 | 60.02 | 10091 | 1 | 43 | 94378.2 | 16125 | 5.2 | 6.2 | 5.4 | 0.1 | 5.5 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-05-15 12:54 | Normal | 484.8 | 457.8 | 441.2 | 11.3 | 5.4 | 5.6 | 134.2 | 134.3 | 134.3 | 24.6 | 25 | 24.9 | 60.02 | 60 | 59.98 | 9948 | 1 | 43.1 | 94379.1 | 16125 | 5.2 | 6.1 | 5.2 | 0.1 | 5.4 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-05-15 12:59 | Normal | 480.2 | 449.3 | 440.3 | 11.1 | 5.3 | 5.5 | 134.1 | 134.5 | 134.3 | 24.1 | 24.5 | 24.4 | 60.04 | 60.03 | 59.98 | 9764 | 1 | 43.4 | 94379.9 | 16125 | 5.2 | 6.1 | 5.2 | 0.1 | 5.3 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-05-15 13:04 | Normal | 480.6 | 435.8 | 452.1 | 11 | 5.4 | 5.3 | 133.9 | 134 | 134 | 23.8 | 24.2 | 24.1 | 60.01 | 60.05 | 60.06 | 9615 | 1 | 43.2 | 94380.7 | 16125 | 5.1 | 6.1 | 5.3 | 0.1 | 5.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-05-15 13:09 | Normal | 487.1 | 447.6 | 463.6 | 10.6 | 5.1 | 4.8 | 133.1 | 133.2 | 133.4 | 23.1 | 23.4 | 23.3 | 60.04 | 60.02 | 60.01 | 9257 | 1 | 43 | 94381.5 | 16125 | 4.9 | 5.8 | 5 | 0.1 | 4.6 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-05-15 13:14 | Normal | 489.2 | 446.9 | 465.8 | 10.6 | 5.1 | 4.5 | 133.2 | 133.1 | 133.3 | 22.7 | 23.1 | 23 | 60.02 | 60.02 | 60.01 | 9135 | 1 | 42.9 | 94382.3 | 16125 | 4.9 | 5.8 | 5 | 0.1 | 4.2 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-05-15 13:19 | Normal | 496 | 466.6 | 451.2 | 10.3 | 5 | 4.9 | 133.2 | 133.1 | 133.3 | 23.1 | 23.4 | 23.4 | 59.97 | 60.01 | 59.95 | 9239 | 1 | 42.8 | 94382.8 | 16125 | 4.8 | 5.7 | 4.8 | 0.1 | 4.6 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-05-15 13:24 | Normal | 457 | 470.5 | 411.4 | 2 | 0.8 | 0.9 | 131 | 131.1 | 131.2 | 3.5 | 3.6 | 3.6 | 59.91 | 59.89 | 59.89 | 1321 | 1 | 43.5 | 94383.3 | 16125 | 0.5 | 1.4 | 0.6 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-05-15 13:29 | Normal | 496.1 | 479.7 | 427.1 | 10.2 | 5 | 5.2 | 133.2 | 133.1 | 133.3 | 23.1 | 23.4 | 23.3 | 59.97 | 59.89 | 59.93 | 9243 | 1 | 42.1 | 94383.9 | 16125 | 4.7 | 5.6 | 4.8 | 0.1 | 5 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-05-15 13:34 | Normal | 495.9 | 476.2 | 419.8 | 9.8 | 4.7 | 5.1 | 133.4 | 133.4 | 133.5 | 21.7 | 22.1 | 22 | 59.94 | 59.93 | 59.94 | 8756 | 1 | 42.5 | 94384.7 | 16125 | 4.5 | 5.4 | 4.6 | 0.1 | 4.8 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-05-15 13:39 | Normal | 492.9 | 483.8 | 420.7 | 9.9 | 4.6 | 5.1 | 133.3 | 133.3 | 133.4 | 22 | 22.3 | 22.2 | 60.02 | 60.01 | 59.99 | 8828 | 1 | 42.6 | 94385.4 | 16126 | 4.5 | 5.4 | 4.5 | 0.1 | 4.9 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-05-15 13:44 | Normal | 475.3 | 481.3 | 424 | 10 | 4.7 | 5.1 | 132.8 | 132.7 | 132.7 | 21.9 | 22.3 | 22.2 | 59.9 | 59.96 | 59.93 | 8621 | 1 | 43.1 | 94385.8 | 16126 | 4.5 | 5.5 | 4.6 | 0.1 | 4.9 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-05-15 13:49 | Normal | 466.3 | 386.7 | 401.5 | 1.2 | 0.6 | 0.6 | 130.3 | 130.3 | 130.3 | 2.1 | 2.2 | 2.1 | 59.97 | 60 | 59.98 | 718 | 1 | 43.9 | 94386 | 16126 | 0.2 | 1 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-05-15 13:54 | Normal | 517.6 | 450.3 | 452.8 | 6.4 | 3.1 | 3.6 | 132.2 | 131.7 | 132 | 15.1 | 15.3 | 15.3 | 60.17 | 60.11 | 60.04 | 5804 | 1 | 42.8 | 94386.2 | 16126 | 2.8 | 3.6 | 3 | 0.1 | 3.4 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-05-15 13:59 | Normal | 504.9 | 491.5 | 446.3 | 4.3 | 1.7 | 2.1 | 131.5 | 131.4 | 131.4 | 9.2 | 9.3 | 9.2 | 60.09 | 59.98 | 60.13 | 3566 | 1 | 41.1 | 94386.8 | 16126 | 1.6 | 2.6 | 1.6 | 0.1 | 1.8 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-05-15 14:04 | Normal | 501.8 | 488.6 | 413 | 9.1 | 4.3 | 5 | 132.5 | 132.2 | 132.5 | 20.8 | 21.1 | 21.1 | 60.08 | 60.05 | 60.05 | 8282 | 1 | 41.1 | 94387.4 | 16126 | 4.1 | 5 | 4.1 | 0.1 | 4.6 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-05-15 14:09 | Normal | 502.2 | 482 | 410.3 | 8.6 | 4.2 | 4.8 | 132.3 | 132.1 | 132.3 | 19.8 | 20 | 20 | 59.87 | 60 | 60 | 7890 | 1 | 41.3 | 94388.1 | 16126 | 3.9 | 4.8 | 4 | 0.1 | 4.5 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-05-15 14:14 | Normal | 498.3 | 483 | 424.3 | 8.4 | 4 | 4.1 | 132.1 | 132.1 | 132.2 | 18.9 | 19 | 19 | 59.92 | 59.95 | 59.94 | 7504 | 1 | 41.7 | 94388.8 | 16126 | 3.8 | 4.6 | 3.8 | 0.1 | 4 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-05-15 14:19 | Normal | 494.1 | 481 | 396.6 | 8.1 | 3.9 | 4.5 | 131.8 | 131.5 | 131.9 | 18.3 | 18.6 | 18.6 | 59.95 | 59.93 | 59.96 | 7297 | 1 | 42 | 94389.4 | 16126 | 3.7 | 4.5 | 3.7 | 0.1 | 4.3 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-05-15 14:24 | Normal | 498 | 484 | 400.5 | 7.6 | 3.6 | 4.2 | 131.8 | 131.9 | 131.9 | 17.2 | 17.5 | 17.4 | 60.09 | 60.07 | 60.05 | 6837 | 1 | 41.9 | 94390 | 16126 | 3.4 | 4.3 | 3.5 | 0.1 | 4 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-05-15 14:29 | Normal | 475.3 | 460.3 | 488 | 2 | 0.9 | 0.8 | 129.8 | 129.6 | 129.7 | 3.8 | 3.9 | 3.9 | 60.1 | 60 | 60.07 | 1444 | 1 | 43.1 | 94390.2 | 16126 | 0.6 | 1.5 | 0.7 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-05-15 14:34 | Normal | 510 | 498.8 | 526.9 | 7.4 | 3.4 | 0.7 | 130.7 | 130.5 | 130.6 | 13.7 | 13.9 | 13.9 | 59.99 | 60.02 | 59.96 | 5401 | 1 | 40.9 | 94390.6 | 16126 | 3.3 | 4.1 | 3.2 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-05-15 14:39 | Normal | 476.9 | 426.8 | 484.4 | 1.3 | 0.6 | 0.6 | 129.5 | 129.1 | 129.4 | 2.4 | 2.5 | 2.5 | 59.95 | 59.93 | 59.95 | 854 | 1 | 42.6 | 94390.8 | 16127 | 0.3 | 1.1 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-05-15 14:44 | Normal | 516 | 469.1 | 417.1 | 6.4 | 3 | 3.1 | 131.2 | 130.9 | 131.2 | 14.4 | 14.6 | 14.5 | 59.96 | 59.94 | 59.96 | 5672 | 1 | 40.4 | 94391 | 16127 | 2.8 | 3.6 | 2.8 | 0.1 | 2.9 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-05-15 14:49 | Normal | 513 | 464.5 | 380.4 | 6.3 | 3 | 3.7 | 130.6 | 130.7 | 130.6 | 14.3 | 14.5 | 14.4 | 59.99 | 59.87 | 59.92 | 5620 | 1 | 39.8 | 94391.5 | 16127 | 2.7 | 3.6 | 2.8 | 0.1 | 3.5 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-05-15 14:54 | Normal | 513.3 | 463.2 | 372.2 | 5.8 | 2.8 | 3.5 | 131 | 130.9 | 131.1 | 13.3 | 13.5 | 13.4 | 60.02 | 59.93 | 60.01 | 5218 | 1 | 39.7 | 94391.9 | 16127 | 2.5 | 3.4 | 2.6 | 0.1 | 3.3 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-05-15 14:59 | Normal | 507.8 | 466.3 | 360.3 | 5.8 | 2.7 | 3.5 | 131 | 130.9 | 131.1 | 12.9 | 13.1 | 13.1 | 60.07 | 60.04 | 60.04 | 5086 | 1 | 39.6 | 94392.3 | 16127 | 2.5 | 3.3 | 2.5 | 0.1 | 3.2 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-05-15 15:04 | Normal | 509.1 | 466.8 | 360.3 | 6 | 2.8 | 3.6 | 130.8 | 130.7 | 131.1 | 13.3 | 13.5 | 13.5 | 59.96 | 60.06 | 59.98 | 5247 | 1 | 39.5 | 94392.8 | 16127 | 2.6 | 3.4 | 2.6 | 0.1 | 3.3 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-05-15 15:09 | Normal | 488.8 | 465.3 | 431.5 | 2.3 | 1 | 1.1 | 130 | 129.5 | 129.8 | 4.6 | 4.7 | 4.7 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 1757 | 1 | 39.2 | 94393.1 | 16127 | 0.7 | 1.6 | 0.9 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-05-15 15:14 | Normal | 516.2 | 473.3 | 496.8 | 5.1 | 2.4 | 0.8 | 130.1 | 130 | 130.2 | 9.8 | 9.9 | 9.9 | 59.85 | 59.86 | 59.92 | 3799 | 1 | 38.9 | 94393.2 | 16127 | 2.1 | 3 | 2.2 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-05-15 15:19 | Normal | 505.2 | 462.1 | 470.8 | 4.6 | 2.1 | 0.8 | 130 | 130 | 130.2 | 8.4 | 8.5 | 8.5 | 59.88 | 59.93 | 59.87 | 3251 | 1 | 38.6 | 94393.5 | 16127 | 1.9 | 2.7 | 2 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-05-15 15:24 | Normal | 513.3 | 455.1 | 410.6 | 4.1 | 1.9 | 1.5 | 129.8 | 129.5 | 130 | 8.3 | 8.4 | 8.4 | 59.88 | 59.9 | 59.91 | 3224 | 1 | 38.2 | 94393.8 | 16127 | 1.6 | 2.5 | 1.7 | 0.1 | 1.2 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-05-15 15:29 | Normal | 512.6 | 443 | 381.4 | 4 | 1.8 | 1.7 | 129.7 | 129.7 | 129.6 | 8.1 | 8.2 | 8.2 | 60.01 | 60 | 59.93 | 3107 | 1 | 37.8 | 94394.1 | 16127 | 1.6 | 2.4 | 1.6 | 0.1 | 1.4 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-05-15 15:34 | Normal | 509.1 | 445 | 384.9 | 3.6 | 1.6 | 1.6 | 129.9 | 129.5 | 129.7 | 7.3 | 7.4 | 7.4 | 59.98 | 60.05 | 59.93 | 2841 | 1 | 37.4 | 94394.3 | 16127 | 1.4 | 2.2 | 1.5 | 0.1 | 1.3 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-05-15 15:39 | Normal | 509.8 | 438.6 | 413.3 | 3.2 | 1.5 | 1 | 129.5 | 129 | 129.5 | 6 | 6.2 | 6.1 | 59.93 | 59.91 | 60.02 | 2324 | 1 | 37 | 94394.5 | 16128 | 1.2 | 2 | 1.3 | 0.1 | 0.7 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-05-15 15:44 | Normal | 507.1 | 423.5 | 385.4 | 2.8 | 1.3 | 1.3 | 130.3 | 130.4 | 130.6 | 5.4 | 5.5 | 5.5 | 59.95 | 60.02 | 59.95 | 2082 | 1 | 36.8 | 94394.7 | 16128 | 1 | 1.8 | 1.1 | 0.1 | 1 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-05-15 15:49 | Normal | 508.5 | 405.1 | 375.5 | 2.4 | 1.1 | 1.1 | 130.4 | 130 | 130.2 | 4.4 | 4.5 | 4.5 | 59.95 | 59.95 | 59.93 | 1713 | 1 | 36.5 | 94394.9 | 16128 | 0.8 | 1.6 | 0.9 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-05-15 15:54 | Normal | 511 | 422.7 | 359.3 | 2.1 | 1 | 1.1 | 130.4 | 130.1 | 130.3 | 3.9 | 4 | 4 | 60 | 60 | 59.98 | 1500 | 1 | 37.6 | 94395 | 16128 | 0.6 | 1.5 | 0.7 | 0.1 | 0.7 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-05-15 15:59 | Normal | 508.3 | 379.8 | 356.3 | 1.8 | 0.8 | 1 | 130.5 | 130.1 | 130.4 | 3.3 | 3.4 | 3.4 | 60.15 | 60.14 | 60.13 | 1259 | 1 | 39.7 | 94395.1 | 16128 | 0.5 | 1.3 | 0.6 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-05-15 16:04 | Normal | 506.2 | 334.8 | 341.9 | 1.6 | 0.7 | 1 | 130.3 | 129.8 | 130.1 | 2.8 | 2.9 | 2.8 | 60.1 | 60.04 | 60.06 | 985 | 1 | 41 | 94395.2 | 16128 | 0.3 | 1.2 | 0.5 | 0.2 | 0.6 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-05-15 16:09 | Normal | 489.1 | 308.4 | 329.2 | 0.8 | 0.4 | 0.5 | 129.9 | 129.6 | 129.8 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 60 | 60.03 | 60 | 324 | 1 | 41.6 | 94395.3 | 16128 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.4 | 64 | 0 | 0
2025-05-15 16:14 | Normal | 466.2 | 408.8 | 256.9 | 0.6 | 0.4 | 0.5 | 129.7 | 129.3 | 129.5 | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 59.98 | 60.02 | 60.01 | 219 | 1 | 41.8 | 94395.3 | 16128 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.4 | 64 | 0 | 0
2025-05-15 16:19 | Normal | 480.6 | 428.3 | 278.6 | 0.6 | 0.4 | 0.5 | 129.8 | 129.5 | 129.8 | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 60 | 60.07 | 60 | 213 | 1 | 41.8 | 94395.3 | 16128 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.4 | 64 | 0 | 0
2025-05-15 16:24 | Normal | 502 | 416.8 | 355.3 | 0.9 | 0.4 | 0.6 | 130.1 | 129.8 | 130.2 | 1.5 | 1.6 | 1.6 | 60.02 | 60.05 | 60.07 | 448 | 1 | 41.7 | 94395.3 | 16128 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-05-15 16:29 | Normal | 480.1 | 426.1 | 242.2 | 0.8 | 0.4 | 0.8 | 130 | 129.8 | 130 | 1.3 | 1.5 | 1.5 | 59.99 | 59.96 | 59.98 | 364 | 1 | 41.4 | 94395.4 | 16128 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0.5 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-05-15 16:34 | Normal | 488.3 | 408.9 | 250.5 | 0.6 | 0.4 | 0.6 | 130.2 | 130 | 130.3 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 60.02 | 60.01 | 59.99 | 257 | 1 | 41.2 | 94395.4 | 16128 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 0.4 | 64 | 0 | 0
2025-05-15 16:39 | Normal | 471.8 | 472.6 | 223.2 | 0.6 | 0.4 | 0.5 | 130.2 | 129.9 | 130.2 | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 59.98 | 59.99 | 60.01 | 197 | 1 | 40.9 | 94395.4 | 16129 | 0 | 0.8 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.4 | 64 | 0 | 0
2025-05-15 16:44 | Normal | 463.2 | 370.1 | 222.3 | 0.6 | 0.3 | 0.4 | 130.4 | 130.1 | 130.4 | 1 | 1.1 | 1.2 | 60.01 | 60.02 | 60.04 | 131 | 1 | 40.6 | 94395.4 | 16129 | 0 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-05-15 16:49 | Normal | 458.6 | 385.2 | 200 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 130.3 | 129.9 | 130.3 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.01 | 60 | 59.99 | 98 | 1 | 40.3 | 94395.4 | 16129 | 0 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 64 | 0 | 0
2025-05-15 16:54 | Normal | 455.1 | 402 | 200.6 | 0.5 | 0.3 | 0.4 | 130.4 | 130.3 | 130.5 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.02 | 60.02 | 60.03 | 64 | 1 | 40.1 | 94395.4 | 16129 | 0 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 64 | 0 | 0
2025-05-15 16:59 | Normal | 450.8 | 399.1 | 198.1 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 130.4 | 129.6 | 130.3 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.99 | 59.99 | 60 | 34 | 1 | 39.8 | 94395.4 | 16129 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 64 | 0 | 0
2025-05-15 17:04 | Normal | 436.5 | 342.2 | 503.8 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 130.4 | 129.8 | 130.5 | 1 | 1.1 | 1.2 | 59.97 | 60.04 | 60.03 | 0 | 1 | 39.5 | 94395.4 | 16129 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 64 | 0 | 0
2025-05-15 17:09 | Normal | 421.2 | 365.3 | 401 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 130.3 | 130.1 | 130.4 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.96 | 59.97 | 59.96 | 0 | 1 | 39.2 | 94395.4 | 16129 | 0 | 0.6 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 64 | 0 | 0
2025-05-15 17:14 | Normal | 315 | 284.1 | 270.8 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 130.4 | 129.8 | 130.2 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.95 | 59.97 | 59.96 | 0 | 1 | 38.8 | 94395.4 | 16129 | 0 | 0.7 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 64 | 0 | 0
2025-05-15 17:19 | Normal | 443.1 | 434.2 | 412.6 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 130.4 | 129.9 | 130.3 | 1 | 1.1 | 1.2 | 59.95 | 59.96 | 59.93 | 0 | 1 | 38.6 | 94395.4 | 16129 | 0 | 0.6 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 64 | 0 | 0
2025-05-15 17:24 | Normal | 417.4 | 382.6 | 406.3 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 130.3 | 130 | 130.2 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.03 | 60.03 | 60.02 | 0 | 1 | 38.3 | 94395.4 | 16129 | 0 | 0.6 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 64 | 0 | 0
2025-05-15 17:29 | Normal | 318.1 | 309.9 | 333.5 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 130.1 | 129.7 | 129.9 | 1 | 1.1 | 1.2 | 59.99 | 60.02 | 60 | 0 | 1 | 37.9 | 94395.4 | 16129 | 0 | 0.6 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 64 | 0 | 0
2025-05-15 17:34 | Normal | 195 | 188.1 | 199 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 130.3 | 129.9 | 129.8 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60 | 60 | 60.01 | 0 | 1 | 37.5 | 94395.4 | 16129 | 0 | 0.6 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 64 | 0 | 0