## S4_BL7
Time | Working Mode | V MPPT 1(V) | V MPPT 2(V) | V MPPT 3(V) | I MPPT 1(A) | I MPPT 2(A) | I MPPT 3(A) | Ua(V) | Ub(V) | Uc(V) | I AC 1(A) | I AC 2(A) | I AC 3(A) | F AC 1(Hz) | F AC 2(Hz) | F AC 3(Hz) | Power(W) | Working Mode | Temperature(℃) | Total Generation(kWh) | H Total(h) | Istr1(A) | Istr2(A) | Istr3(A) | Istr4(A) | Istr5(A) | Istr6(A) | RSSI | PF | ReactivePower(kVar) | LeakageCurrent(mA) | ISO(kΩ)
2025-05-16 05:51 | Wait | 454.6 | 454.5 | 454.6 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 133.4 | 133 | 133 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 0 | 0 | 12.6 | 94395.4 | 16129 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-05-16 05:51 | Wait | 458.5 | 458.5 | 458.6 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 133.3 | 133 | 132.9 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 0 | 0 | 12.8 | 94395.4 | 16129 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-05-16 05:53 | Wait | 450.7 | 450.5 | 450.6 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 133.4 | 133 | 133 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.02 | 60.01 | 0 | 0 | 12.4 | 94395.4 | 16129 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-05-16 05:56 | Normal | 451.1 | 493.3 | 473 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 132.9 | 132.5 | 132.5 | 1 | 1.1 | 1.2 | 60.02 | 60.02 | 60.01 | 0 | 1 | 15.9 | 94395.4 | 16129 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 61 | 0 | 0
2025-05-16 06:01 | Normal | 306.1 | 307 | 319 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 133.2 | 132.8 | 133 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.98 | 60 | 60.01 | 3 | 1 | 18.4 | 94395.4 | 16129 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 61 | 0 | 0
2025-05-16 06:06 | Normal | 439 | 453 | 507.1 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 133.2 | 132.7 | 133.1 | 0.5 | 0.5 | 0.7 | 59.94 | 59.94 | 59.97 | 10 | 1 | 20.1 | 94395.4 | 16129 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 61 | 0 | 0
2025-05-16 06:11 | Normal | 419.8 | 321.1 | 450 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 132.9 | 132.6 | 132.8 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60 | 59.98 | 59.99 | 57 | 1 | 21.2 | 94395.4 | 16129 | 0 | 0.6 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.4 | 61 | 0 | 0
2025-05-16 06:16 | Normal | 460 | 491 | 500.1 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 133 | 132.8 | 133 | 0.8 | 0.8 | 0.9 | 59.98 | 59.98 | 60.08 | 97 | 1 | 22.1 | 94395.4 | 16130 | 0 | 0.6 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.4 | 61 | 0 | 0
2025-05-16 06:21 | Normal | 490.6 | 455.1 | 406 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 133.2 | 132.7 | 133.1 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 60.02 | 60 | 60 | 137 | 1 | 22.8 | 94395.4 | 16130 | 0 | 0.6 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.4 | 61 | 0 | 0
2025-05-16 06:26 | Normal | 486 | 441.1 | 491.5 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 133.2 | 132.8 | 133 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 59.98 | 60 | 59.98 | 170 | 1 | 23.5 | 94395.5 | 16130 | 0 | 0.6 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.4 | 61 | 0 | 0
2025-05-16 06:31 | Normal | 494.3 | 462.8 | 463.7 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 133.3 | 132.9 | 133.2 | 1.2 | 1.2 | 1.3 | 60.01 | 60.02 | 59.98 | 206 | 1 | 24 | 94395.5 | 16130 | 0 | 0.6 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.4 | 61 | 0 | 0
2025-05-16 06:36 | Normal | 484 | 518.9 | 445.8 | 0.7 | 0.4 | 0.4 | 133 | 132.9 | 133.3 | 1.1 | 1.3 | 1.3 | 59.96 | 59.93 | 59.98 | 219 | 1 | 24.5 | 94395.5 | 16130 | 0 | 0.7 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.4 | 61 | 0 | 0
2025-05-16 06:41 | Normal | 513.8 | 511.1 | 451.8 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 133.2 | 132.9 | 133.3 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 59.99 | 59.95 | 60 | 253 | 1 | 25 | 94395.5 | 16130 | 0 | 0.7 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.4 | 61 | 0 | 0
2025-05-16 06:46 | Normal | 475.3 | 501.6 | 426.8 | 0.7 | 0.4 | 0.4 | 133.3 | 133.2 | 133.4 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 60.01 | 60 | 59.95 | 283 | 1 | 25.4 | 94395.5 | 16130 | 0 | 0.8 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-05-16 06:51 | Normal | 501.3 | 479 | 422.5 | 0.7 | 0.4 | 0.5 | 133.5 | 133.2 | 133.6 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 60.07 | 60.09 | 60.06 | 305 | 1 | 25.8 | 94395.6 | 16130 | 0 | 0.7 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.4 | 61 | 0 | 0
2025-05-16 06:56 | Normal | 512.6 | 392.8 | 445.8 | 0.7 | 0.7 | 0.5 | 133.6 | 133.3 | 133.5 | 1.4 | 1.5 | 1.6 | 59.96 | 59.94 | 59.97 | 413 | 1 | 26.1 | 94395.6 | 16130 | 0 | 0.8 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-05-16 07:01 | Normal | 514.3 | 436.1 | 465.5 | 0.8 | 1 | 0.5 | 133.6 | 133.3 | 133.6 | 1.8 | 2 | 2 | 59.95 | 59.99 | 59.93 | 619 | 1 | 26.5 | 94395.6 | 16130 | 0 | 0.8 | 0.8 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-05-16 07:06 | Normal | 511 | 526.5 | 468.8 | 0.8 | 1 | 0.5 | 133.3 | 133.1 | 133.3 | 2.1 | 2.2 | 2.2 | 60.06 | 60.03 | 60.03 | 751 | 1 | 27 | 94395.7 | 16130 | 0 | 0.8 | 0.9 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-05-16 07:11 | Normal | 528.1 | 566.5 | 495.7 | 0.8 | 1.1 | 0.5 | 133.7 | 133.4 | 133.8 | 2.3 | 2.4 | 2.4 | 59.95 | 59.96 | 59.95 | 835 | 1 | 27.7 | 94395.8 | 16130 | 0 | 0.8 | 1 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-05-16 07:16 | Normal | 538 | 559.5 | 500.8 | 0.8 | 1.1 | 0.5 | 133.9 | 133.5 | 133.8 | 2.4 | 2.5 | 2.5 | 60.03 | 60.11 | 60.05 | 888 | 1 | 28.2 | 94395.8 | 16131 | 0 | 0.8 | 1.1 | 0 | 0.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-05-16 07:21 | Normal | 531 | 560.5 | 503.8 | 0.8 | 1.3 | 0.5 | 133.8 | 133.4 | 133.5 | 2.6 | 2.7 | 2.7 | 60.03 | 60.04 | 60.01 | 961 | 1 | 28.7 | 94395.9 | 16131 | 0 | 0.8 | 1.1 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-05-16 07:26 | Normal | 538.1 | 564.4 | 508.8 | 0.8 | 1.3 | 0.5 | 133.8 | 133.6 | 133.8 | 2.7 | 2.9 | 2.9 | 59.99 | 60 | 59.98 | 1036 | 1 | 29.3 | 94396 | 16131 | 0 | 0.8 | 1.2 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-05-16 07:31 | Normal | 548.1 | 486.1 | 506.6 | 0.9 | 2.3 | 0.5 | 133.9 | 133.7 | 133.9 | 3.6 | 3.7 | 3.7 | 60.05 | 60.03 | 60.02 | 1413 | 1 | 30 | 94396.1 | 16131 | 0 | 0.9 | 2.1 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-05-16 07:36 | Normal | 550.9 | 513.2 | 454.4 | 0.9 | 2.4 | 0.5 | 134 | 133.7 | 133.9 | 3.9 | 4.1 | 4.1 | 60.1 | 60.01 | 60.04 | 1554 | 1 | 31.3 | 94396.2 | 16131 | 0 | 0.9 | 2.3 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-05-16 07:41 | Normal | 513 | 522.8 | 468.6 | 1.4 | 2.6 | 0.5 | 134 | 133.7 | 133.9 | 4.8 | 5 | 4.9 | 60.02 | 60.12 | 60 | 1883 | 1 | 28.7 | 94396.3 | 16131 | 0 | 1.4 | 2.5 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-05-16 07:46 | Normal | 491.6 | 514.5 | 471.7 | 2.9 | 2.8 | 0.5 | 134.1 | 133.9 | 134.1 | 6.8 | 6.9 | 6.8 | 60.09 | 60.07 | 60.08 | 2718 | 1 | 30.3 | 94396.5 | 16131 | 0 | 2.8 | 2.6 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-05-16 07:51 | Normal | 528.6 | 521.1 | 493.8 | 3.5 | 2.9 | 0.5 | 134.3 | 134.3 | 134.4 | 8 | 8.2 | 8.1 | 60.1 | 60.09 | 60 | 3185 | 1 | 31.9 | 94396.8 | 16131 | 0 | 3.5 | 2.8 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-05-16 07:56 | Normal | 526.4 | 514 | 523.9 | 3.6 | 3.1 | 0.5 | 134.5 | 134.6 | 134.4 | 8.4 | 8.5 | 8.5 | 60.02 | 60.13 | 60.07 | 3341 | 1 | 33.6 | 94397 | 16131 | 0 | 3.6 | 2.9 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-05-16 08:01 | Normal | 523.8 | 513 | 533.8 | 3.8 | 3.2 | 0.5 | 134.4 | 134.3 | 134.3 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 59.96 | 60.12 | 60.04 | 3488 | 1 | 35 | 94397.3 | 16131 | 0.1 | 3.8 | 3 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-05-16 08:06 | Normal | 517.7 | 509.5 | 544.6 | 5 | 3.3 | 0.5 | 134.6 | 134.5 | 134.6 | 10.2 | 10.3 | 10.3 | 60 | 60.04 | 60.01 | 4079 | 1 | 36.1 | 94397.6 | 16131 | 1 | 4 | 3.2 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-05-16 08:11 | Normal | 503.6 | 516.1 | 554.7 | 5.8 | 3.5 | 0.5 | 134.7 | 134.6 | 134.7 | 11.4 | 11.6 | 11.5 | 59.83 | 59.87 | 60.1 | 4577 | 1 | 37.1 | 94398 | 16131 | 1.7 | 4.1 | 3.3 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-05-16 08:16 | Normal | 514.5 | 509.8 | 571.1 | 6 | 3.6 | 0.6 | 134.7 | 134.8 | 134.7 | 11.9 | 12.1 | 12.1 | 59.97 | 60.01 | 59.93 | 4821 | 1 | 38.4 | 94398.4 | 16132 | 1.8 | 4.2 | 3.5 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-05-16 08:21 | Normal | 522.3 | 509 | 501.7 | 6.1 | 3.8 | 1.5 | 134.9 | 134.9 | 134.9 | 13.5 | 13.7 | 13.7 | 60.02 | 59.99 | 60 | 5493 | 1 | 39.7 | 94398.8 | 16132 | 2 | 4.3 | 3.6 | 0.1 | 1.2 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-05-16 08:26 | Normal | 514.6 | 504.6 | 481.3 | 6.5 | 3.9 | 2.5 | 135.2 | 134.8 | 134.8 | 15 | 15.2 | 15.2 | 60.01 | 60.01 | 60.02 | 6111 | 1 | 40.8 | 94399.3 | 16132 | 2 | 4.5 | 3.7 | 0.1 | 2.2 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-05-16 08:31 | Normal | 503.5 | 506.6 | 506.5 | 6.7 | 4 | 2.8 | 135.3 | 135.4 | 135.3 | 15.8 | 16 | 15.9 | 60.04 | 60.02 | 60.01 | 6470 | 1 | 41.9 | 94399.8 | 16132 | 2.1 | 4.6 | 3.8 | 0.1 | 2.5 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-05-16 08:36 | Normal | 511.6 | 503.2 | 517.2 | 6.9 | 4.1 | 2.8 | 135.4 | 135.4 | 135.4 | 16.4 | 16.6 | 16.5 | 60 | 60.02 | 60.04 | 6686 | 1 | 43 | 94400.4 | 16132 | 2.1 | 4.8 | 4 | 0.1 | 2.6 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-05-16 08:41 | Normal | 518.6 | 509.1 | 514.2 | 7 | 4.2 | 3 | 135.3 | 135.3 | 135.3 | 16.9 | 17.2 | 17.1 | 60 | 60.07 | 60.04 | 6901 | 1 | 43.7 | 94400.9 | 16132 | 2.2 | 4.8 | 4 | 0.1 | 2.7 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-05-16 08:46 | Normal | 505.3 | 501.1 | 513.9 | 7.3 | 4.4 | 3.1 | 135.6 | 135.3 | 135.6 | 17.4 | 17.6 | 17.6 | 60.01 | 60 | 60.05 | 7101 | 1 | 44.5 | 94401.5 | 16132 | 2.3 | 5 | 4.2 | 0.1 | 2.8 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-05-16 08:51 | Normal | 514.3 | 500.2 | 513.8 | 7.3 | 4.5 | 3.2 | 135.6 | 135.5 | 135.7 | 17.8 | 18.1 | 18 | 60 | 60.03 | 59.99 | 7297 | 1 | 45.4 | 94402.1 | 16132 | 2.4 | 5 | 4.3 | 0.1 | 3 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-05-16 08:56 | Normal | 505 | 502.5 | 513.9 | 7.6 | 4.6 | 3.3 | 135.7 | 135.6 | 135.7 | 18.3 | 18.6 | 18.5 | 60.02 | 59.98 | 60.03 | 7480 | 1 | 46.4 | 94402.7 | 16132 | 2.4 | 5.3 | 4.4 | 0.1 | 3.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-05-16 09:01 | Normal | 503.3 | 495 | 509.5 | 7.8 | 4.7 | 3.5 | 135.7 | 135.6 | 135.8 | 18.7 | 18.9 | 18.9 | 59.94 | 59.95 | 60 | 7649 | 1 | 47.2 | 94403.4 | 16132 | 2.5 | 5.3 | 4.6 | 0 | 3.2 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-05-16 09:06 | Normal | 503.8 | 499.8 | 504.7 | 7.9 | 4.7 | 3.6 | 135.7 | 135.7 | 135.7 | 19.1 | 19.3 | 19.3 | 60 | 59.98 | 60 | 7808 | 1 | 47.6 | 94404 | 16132 | 2.5 | 5.4 | 4.6 | 0 | 3.3 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-05-16 09:11 | Normal | 498.2 | 497.4 | 506 | 8.3 | 4.9 | 3.7 | 135.8 | 135.7 | 135.8 | 19.8 | 19.9 | 19.9 | 60.03 | 59.97 | 60.01 | 8072 | 1 | 47.2 | 94404.7 | 16132 | 2.8 | 5.6 | 4.8 | 0 | 3.5 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-05-16 09:16 | Normal | 454.5 | 494.1 | 504.1 | 10 | 5 | 3.8 | 136 | 135.9 | 135.8 | 20.9 | 21.2 | 21.1 | 60.04 | 60 | 59.97 | 8558 | 1 | 47.2 | 94405.4 | 16133 | 4.3 | 5.9 | 4.8 | 0.1 | 3.6 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-05-16 09:21 | Normal | 452 | 488.3 | 503.6 | 10.3 | 5.1 | 4 | 135.9 | 136 | 135.9 | 21.4 | 21.7 | 21.6 | 59.97 | 59.98 | 59.98 | 8744 | 1 | 47.3 | 94406.1 | 16133 | 4.5 | 6 | 5 | 0 | 3.7 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-05-16 09:26 | Normal | 465 | 486.1 | 499.8 | 10.4 | 5.2 | 4.1 | 136.1 | 136 | 136 | 21.9 | 22.3 | 22.2 | 59.98 | 60.01 | 60 | 8963 | 1 | 47.6 | 94406.8 | 16133 | 4.5 | 6.1 | 5.1 | 0.1 | 3.8 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-05-16 09:31 | Normal | 457.1 | 486.5 | 494.5 | 10.8 | 5.3 | 4.2 | 136.1 | 136 | 136 | 22.4 | 22.7 | 22.7 | 59.98 | 59.93 | 59.98 | 9184 | 1 | 47.6 | 94407.6 | 16133 | 4.8 | 6.1 | 5.1 | 0.1 | 4 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-05-16 09:36 | Normal | 451.4 | 484.2 | 501.3 | 11.1 | 5.3 | 4.3 | 136 | 135.9 | 135.9 | 22.7 | 23 | 22.9 | 59.96 | 59.96 | 59.97 | 9291 | 1 | 47.5 | 94408.3 | 16133 | 5 | 6.3 | 5.2 | 0.1 | 4 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-05-16 09:41 | Normal | 454.1 | 493.2 | 498 | 11.1 | 5.3 | 4.3 | 136.1 | 136 | 136.1 | 23 | 23.3 | 23.2 | 59.99 | 60.02 | 59.99 | 9390 | 1 | 47.6 | 94409.1 | 16133 | 5 | 6.3 | 5.1 | 0.1 | 4.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-05-16 09:46 | Normal | 483.8 | 483 | 492.8 | 11.3 | 5.4 | 4.5 | 136.1 | 135.9 | 135.9 | 24.1 | 24.5 | 24.3 | 60.01 | 59.99 | 59.96 | 9850 | 1 | 47.4 | 94409.9 | 16133 | 5.1 | 6.3 | 5.3 | 0 | 4.3 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-05-16 09:51 | Normal | 483.8 | 468.8 | 496.3 | 11.5 | 5.6 | 4.6 | 135.9 | 135.6 | 135.9 | 24.3 | 24.7 | 24.6 | 60 | 59.97 | 60 | 9940 | 1 | 46.9 | 94410.7 | 16133 | 5.3 | 6.3 | 5.5 | 0.1 | 4.3 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-05-16 09:56 | Normal | 485.6 | 466.4 | 497.6 | 11.6 | 5.7 | 4.6 | 136 | 135.6 | 136 | 24.7 | 25.1 | 25 | 60.01 | 60 | 60.03 | 10112 | 1 | 46.4 | 94411.6 | 16133 | 5.3 | 6.3 | 5.5 | 0.1 | 4.4 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-05-16 10:01 | Normal | 479.3 | 470.8 | 495.1 | 11.8 | 5.6 | 4.7 | 136 | 135.9 | 136.2 | 24.9 | 25.3 | 25.2 | 60.01 | 59.96 | 59.98 | 10209 | 1 | 46.1 | 94412.4 | 16133 | 5.5 | 6.5 | 5.5 | 0.1 | 4.5 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-05-16 10:06 | Normal | 484.6 | 459.3 | 491.6 | 11.8 | 5.8 | 4.8 | 136.1 | 135.6 | 135.8 | 25.2 | 25.6 | 25.5 | 60 | 60 | 60 | 10300 | 1 | 45.7 | 94413.3 | 16133 | 5.5 | 6.5 | 5.7 | 0.1 | 4.6 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-05-16 10:11 | Normal | 478.9 | 469 | 494.2 | 12 | 5.8 | 4.9 | 135.9 | 135.9 | 135.9 | 25.6 | 26 | 25.7 | 60 | 59.99 | 60.08 | 10437 | 1 | 45.1 | 94414.1 | 16133 | 5.6 | 6.6 | 5.6 | 0.1 | 4.6 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-05-16 10:16 | Normal | 483 | 469 | 494.4 | 12.1 | 5.9 | 5 | 135.9 | 135.6 | 136 | 25.8 | 26.2 | 26.1 | 60.01 | 59.98 | 59.98 | 10546 | 1 | 44.6 | 94415 | 16134 | 5.6 | 6.6 | 5.8 | 0.1 | 4.7 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-05-16 10:21 | Normal | 482 | 469.8 | 490.2 | 12.1 | 5.9 | 5.1 | 135.9 | 135.6 | 135.8 | 26 | 26.4 | 26.2 | 59.99 | 59.95 | 59.97 | 10613 | 1 | 44 | 94415.9 | 16134 | 5.6 | 6.6 | 5.7 | 0.1 | 4.8 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-05-16 10:26 | Normal | 482.3 | 479 | 488.5 | 12.2 | 5.7 | 5.1 | 135.9 | 136 | 135.9 | 26.1 | 26.5 | 26.4 | 60.04 | 59.98 | 59.98 | 10704 | 1 | 43.8 | 94416.8 | 16134 | 5.6 | 6.6 | 5.6 | 0.1 | 4.9 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-05-16 10:31 | Normal | 482.9 | 476.1 | 486.8 | 12.3 | 5.9 | 5.1 | 135.9 | 135.7 | 135.9 | 26.5 | 26.8 | 26.7 | 60.02 | 60 | 59.96 | 10790 | 1 | 43.8 | 94417.7 | 16134 | 5.7 | 6.6 | 5.8 | 0.1 | 5 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-05-16 10:36 | Normal | 483 | 491.8 | 486.3 | 12.3 | 5.8 | 5.3 | 135.7 | 135.4 | 135.8 | 26.9 | 27.2 | 27.1 | 59.99 | 59.99 | 60.03 | 10894 | 1 | 43.7 | 94418.6 | 16134 | 5.7 | 6.7 | 5.6 | 0.1 | 5.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-05-16 10:41 | Normal | 476.3 | 491.5 | 486.5 | 12.5 | 5.8 | 5.3 | 135.9 | 136 | 135.9 | 26.7 | 27 | 26.9 | 60.01 | 59.99 | 59.97 | 10907 | 1 | 43.3 | 94419.5 | 16134 | 5.8 | 6.8 | 5.6 | 0.1 | 5.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-05-16 10:46 | Normal | 479.6 | 484.9 | 490.1 | 12.5 | 5.9 | 5.3 | 135.7 | 135.7 | 135.8 | 26.9 | 27.2 | 27.1 | 59.97 | 59.99 | 59.97 | 10988 | 1 | 43.5 | 94420.4 | 16134 | 5.8 | 6.8 | 5.8 | 0.1 | 5.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-05-16 10:51 | Normal | 478 | 491.5 | 496.3 | 12.6 | 5.8 | 5.2 | 135.9 | 135.7 | 135.8 | 26.8 | 27.2 | 27.1 | 59.97 | 60 | 60 | 10957 | 1 | 43.4 | 94421.3 | 16134 | 5.9 | 6.9 | 5.6 | 0.1 | 5 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-05-16 10:56 | Normal | 477.4 | 478.6 | 500.8 | 12.7 | 6 | 5.1 | 135.9 | 136.1 | 136 | 26.8 | 27.1 | 27.1 | 60.03 | 60.01 | 59.99 | 10968 | 1 | 43.3 | 94422.2 | 16134 | 5.9 | 7 | 5.8 | 0.1 | 4.8 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-05-16 11:01 | Normal | 479.8 | 469.5 | 511.6 | 12.7 | 6.1 | 4.8 | 136 | 135.7 | 136 | 26.6 | 27 | 26.9 | 60.02 | 60.09 | 60.06 | 10885 | 1 | 43.1 | 94423.2 | 16134 | 5.9 | 6.9 | 6 | 0.1 | 4.5 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-05-16 11:06 | Normal | 478.1 | 458.1 | 513.8 | 12.8 | 6.3 | 4.6 | 136.2 | 135.6 | 135.9 | 26.5 | 26.9 | 26.8 | 60.02 | 60.01 | 59.99 | 10836 | 1 | 43.1 | 94424.1 | 16134 | 6 | 7 | 6.1 | 0.1 | 4.3 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-05-16 11:11 | Normal | 479.1 | 473.5 | 520.2 | 12.8 | 6.1 | 4.2 | 136 | 136.1 | 136 | 26.1 | 26.4 | 26.4 | 59.97 | 59.92 | 59.98 | 10680 | 1 | 43.3 | 94424.9 | 16134 | 6 | 7 | 6 | 0.1 | 4 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-05-16 11:16 | Normal | 480.3 | 460.9 | 470.8 | 12.8 | 6.3 | 5.6 | 136.1 | 136 | 136 | 27.4 | 27.9 | 27.8 | 59.96 | 60.04 | 60 | 11243 | 1 | 43.1 | 94425.9 | 16135 | 6 | 7 | 6.1 | 0.1 | 5.5 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-05-16 11:21 | Normal | 476.4 | 468.2 | 468.2 | 13 | 6.3 | 5.8 | 136.3 | 136.3 | 136.6 | 27.8 | 28.2 | 28.1 | 60.07 | 60.05 | 60.04 | 11414 | 1 | 43.2 | 94426.8 | 16135 | 6.1 | 7.1 | 6.1 | 0.1 | 5.6 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-05-16 11:26 | Normal | 483.5 | 474.8 | 473.1 | 12.4 | 6 | 5.6 | 136.4 | 136 | 136.3 | 26.9 | 27.3 | 27.2 | 60.04 | 60.05 | 60.06 | 11027 | 1 | 43.6 | 94427.7 | 16135 | 5.8 | 6.8 | 5.8 | 0.1 | 5.3 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-05-16 11:31 | Normal | 474.7 | 462.4 | 464.7 | 13.3 | 6.5 | 6 | 136.5 | 136.3 | 136.5 | 28.3 | 28.7 | 28.7 | 60.01 | 60.03 | 60.03 | 11649 | 1 | 43.7 | 94428.7 | 16135 | 6.2 | 7.2 | 6.4 | 0.1 | 5.8 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-05-16 11:36 | Normal | 466.8 | 485.3 | 472.6 | 12.3 | 5.7 | 5.3 | 135.9 | 135.5 | 136.1 | 25.9 | 26.2 | 26.2 | 60.01 | 60 | 59.97 | 10575 | 1 | 43.7 | 94429.6 | 16135 | 5.7 | 6.7 | 5.5 | 0.1 | 5.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-05-16 11:41 | Normal | 473.1 | 461 | 468.6 | 13.6 | 6.6 | 6.1 | 136.2 | 136.1 | 136.4 | 29 | 29.3 | 29.3 | 60 | 60.04 | 60 | 11862 | 1 | 43.7 | 94430.5 | 16135 | 6.4 | 7.4 | 6.5 | 0.1 | 5.9 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-05-16 11:46 | Normal | 475.8 | 451.7 | 475.4 | 13.3 | 6.6 | 6 | 135.4 | 135 | 135.5 | 28.8 | 29.1 | 29.1 | 59.94 | 59.92 | 59.99 | 11623 | 1 | 43.5 | 94431.3 | 16135 | 6.3 | 7.1 | 6.5 | 0.1 | 5.8 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-05-16 11:51 | Normal | 489.9 | 471.6 | 465 | 10.3 | 4.8 | 3.7 | 134.4 | 134.2 | 134.3 | 21.4 | 21.8 | 21.7 | 60.04 | 60.03 | 59.99 | 9991 | 1 | 43.3 | 94431.7 | 16135 | 4.5 | 5.9 | 4.7 | 0.1 | 3.5 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-05-16 11:56 | Normal | 490.1 | 474.5 | 466.9 | 14.3 | 6.9 | 6.6 | 136.2 | 136.1 | 136.4 | 31.3 | 31.8 | 31.6 | 60.01 | 60.03 | 59.99 | 12808 | 1 | 42.6 | 94432.2 | 16135 | 6.7 | 7.7 | 6.7 | 0.1 | 6.4 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-05-16 12:01 | Normal | 477 | 447.6 | 501.2 | 3.8 | 1.9 | 1.5 | 133.5 | 133 | 133.5 | 7.7 | 7.8 | 7.8 | 59.93 | 59.94 | 59.94 | 2974 | 1 | 42.8 | 94432.6 | 16135 | 1.5 | 2.3 | 1.8 | 0.1 | 1.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-05-16 12:06 | Normal | 493.8 | 462.7 | 468.5 | 14.1 | 6.9 | 6.5 | 135.3 | 135.2 | 135.4 | 31.1 | 31.5 | 31.4 | 60 | 59.98 | 60 | 12647 | 1 | 43 | 94433.4 | 16135 | 6.6 | 7.6 | 6.7 | 0.1 | 6.3 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-05-16 12:11 | Normal | 490.6 | 508.3 | 461.3 | 14.2 | 6.3 | 6.6 | 136.3 | 136.1 | 136.5 | 30.9 | 31.2 | 31.1 | 59.98 | 59.94 | 59.97 | 12680 | 1 | 42.9 | 94434.1 | 16135 | 6.6 | 7.6 | 6.1 | 0.1 | 6.5 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-05-16 12:16 | Normal | 480.3 | 490.5 | 451 | 13.7 | 6 | 6.3 | 135.8 | 135.7 | 135.9 | 29 | 29.4 | 29.2 | 59.95 | 60.01 | 59.95 | 11822 | 1 | 43.8 | 94435.1 | 16136 | 6.4 | 7.4 | 5.8 | 0.1 | 6.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-05-16 12:21 | Normal | 481 | 453.1 | 459.3 | 13.5 | 6.6 | 6 | 135.4 | 135.5 | 135.6 | 28.8 | 29.2 | 29.2 | 60.03 | 60.02 | 60.06 | 11752 | 1 | 44 | 94436 | 16136 | 6.3 | 7.3 | 6.5 | 0.1 | 5.8 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-05-16 12:26 | Normal | 470.7 | 477.3 | 465.6 | 2.8 | 1.2 | 1.3 | 132.5 | 132.4 | 132.2 | 5.6 | 5.8 | 5.8 | 59.93 | 59.95 | 59.96 | 2226 | 1 | 43.5 | 94436.3 | 16136 | 1 | 1.8 | 1.1 | 0 | 1 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-05-16 12:31 | Normal | 482.4 | 469 | 468.8 | 2.8 | 1.2 | 1.3 | 132.9 | 132.7 | 133 | 5.4 | 5.5 | 5.6 | 59.92 | 59.92 | 59.94 | 2156 | 1 | 42.6 | 94436.5 | 16136 | 1 | 1.8 | 1.1 | 0 | 1 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-05-16 12:36 | Normal | 468.5 | 445.1 | 482.3 | 2.2 | 1 | 1 | 132.4 | 132.3 | 132.1 | 4.1 | 4.2 | 4.2 | 59.95 | 59.97 | 59.94 | 1593 | 1 | 41.9 | 94436.8 | 16136 | 0.6 | 1.5 | 0.8 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-05-16 12:41 | Normal | 497.8 | 502.7 | 501 | 2.8 | 1.1 | 1.3 | 132.8 | 132.3 | 132.6 | 5.7 | 5.8 | 5.7 | 60 | 60.01 | 59.99 | 2248 | 1 | 41 | 94437 | 16136 | 1 | 1.8 | 1 | 0.1 | 0.9 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-05-16 12:46 | Normal | 483.6 | 466.7 | 457 | 2.6 | 1.1 | 1.2 | 133.2 | 133.2 | 133.1 | 5.1 | 5.2 | 5.2 | 59.99 | 59.96 | 59.97 | 2012 | 1 | 41.3 | 94437.6 | 16136 | 0.8 | 1.7 | 1 | 0.1 | 0.9 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-05-16 12:51 | Normal | 485.6 | 499.6 | 487.7 | 2.3 | 1 | 1.1 | 133.4 | 133.1 | 133.2 | 4.5 | 4.7 | 4.6 | 59.98 | 59.99 | 59.99 | 1783 | 1 | 41 | 94437.7 | 16136 | 0.7 | 1.6 | 0.8 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-05-16 12:56 | Normal | 504.4 | 479.5 | 460.5 | 12.1 | 5.8 | 6 | 135.7 | 135.6 | 135.8 | 27.3 | 27.7 | 27.6 | 59.95 | 59.92 | 59.95 | 11170 | 1 | 41.2 | 94438.4 | 16136 | 5.6 | 6.6 | 5.6 | 0.1 | 5.8 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-05-16 13:01 | Normal | 470.9 | 463.1 | 445 | 2.5 | 1.1 | 1.2 | 132.8 | 132.7 | 132.7 | 4.8 | 4.9 | 4.9 | 60.03 | 60.04 | 60.04 | 1899 | 1 | 42.1 | 94439.2 | 16136 | 0.8 | 1.6 | 1 | 0.1 | 0.9 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-05-16 13:06 | Normal | 492.1 | 457.6 | 472.6 | 2.5 | 1.1 | 1.1 | 132.2 | 132.2 | 132.1 | 5.1 | 5.2 | 5.2 | 59.95 | 59.98 | 59.97 | 2004 | 1 | 41.5 | 94439.3 | 16136 | 0.8 | 1.7 | 1 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-05-16 13:11 | Normal | 485.1 | 469 | 471.6 | 2.2 | 1 | 1 | 132.6 | 132.4 | 132.5 | 4.3 | 4.4 | 4.4 | 59.95 | 59.93 | 59.94 | 1680 | 1 | 41 | 94439.7 | 16136 | 0.6 | 1.5 | 0.8 | 0.1 | 0.7 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-05-16 13:16 | Normal | 485.6 | 480 | 450.2 | 3.2 | 1.5 | 1.6 | 132.9 | 132.8 | 132.9 | 6.7 | 6.8 | 6.7 | 59.97 | 59.98 | 59.97 | 2563 | 1 | 41.2 | 94440.2 | 16137 | 1.1 | 2 | 1.3 | 0.1 | 1.3 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-05-16 13:21 | Normal | 509.3 | 475.6 | 432.1 | 11.8 | 5.8 | 6 | 135.1 | 135 | 135.1 | 26.6 | 27 | 26.9 | 59.92 | 59.88 | 59.89 | 10819 | 1 | 41.2 | 94440.6 | 16137 | 5.5 | 6.4 | 5.6 | 0.1 | 5.8 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-05-16 13:26 | Normal | 502.8 | 470.4 | 428.8 | 6 | 3.2 | 3.5 | 133.9 | 133.8 | 134.1 | 14 | 14.3 | 14.2 | 59.97 | 59.99 | 60.03 | 5126 | 1 | 41.9 | 94441.4 | 16137 | 2.6 | 3.5 | 3 | 0.1 | 3.2 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-05-16 13:31 | Normal | 491.5 | 471.7 | 414.5 | 11.1 | 5.5 | 5.8 | 133.7 | 133.7 | 133.7 | 24.9 | 25.3 | 25.1 | 59.95 | 60.03 | 60.01 | 10019 | 1 | 42.6 | 94442.3 | 16137 | 5.1 | 6.1 | 5.3 | 0.1 | 5.6 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-05-16 13:36 | Normal | 490.4 | 470 | 415.2 | 10.5 | 5.1 | 5.4 | 133.3 | 133.3 | 133.2 | 23.4 | 23.7 | 23.7 | 60 | 59.97 | 59.98 | 9367 | 1 | 42.6 | 94442.9 | 16137 | 4.8 | 5.8 | 5 | 0.1 | 5.2 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-05-16 13:41 | Normal | 489.3 | 474 | 421.5 | 10.8 | 5.3 | 5.5 | 133.4 | 133.4 | 133.5 | 24.2 | 24.5 | 24.4 | 59.94 | 59.94 | 59.93 | 9703 | 1 | 42.7 | 94443.5 | 16137 | 5 | 6 | 5.1 | 0.1 | 5.3 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-05-16 13:46 | Normal | 472.3 | 429.7 | 458.8 | 2 | 0.9 | 0.9 | 131.2 | 131.2 | 131.1 | 3.7 | 3.8 | 3.8 | 60.01 | 60.03 | 60.01 | 1433 | 1 | 43.2 | 94443.9 | 16137 | 0.6 | 1.4 | 0.8 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-05-16 13:51 | Normal | 480.1 | 461.5 | 472.9 | 2.1 | 0.9 | 0.8 | 131.7 | 131.4 | 131.7 | 4 | 4 | 4 | 60 | 60 | 59.96 | 1520 | 1 | 45.2 | 94444 | 16137 | 0.6 | 1.5 | 0.8 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-05-16 13:56 | Normal | 511.5 | 501.2 | 450.8 | 7.6 | 3 | 3.6 | 133.6 | 133.5 | 133.5 | 16.3 | 16.5 | 16.5 | 60 | 59.99 | 59.98 | 8060 | 1 | 42.3 | 94444.2 | 16137 | 3.2 | 4.5 | 2.8 | 0.1 | 3.3 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-05-16 14:01 | Normal | 513.8 | 492.6 | 415.5 | 7.3 | 3.8 | 3.8 | 133.5 | 133 | 133.4 | 17 | 17.2 | 17.2 | 60 | 59.99 | 60.01 | 6669 | 1 | 41.7 | 94444.6 | 16137 | 3.3 | 4.1 | 3.6 | 0.1 | 3.6 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-05-16 14:06 | Normal | 501.9 | 489.6 | 415.3 | 10 | 4.8 | 5.2 | 134.2 | 134 | 134.3 | 22.3 | 22.7 | 22.6 | 59.93 | 59.97 | 59.96 | 9044 | 1 | 41.9 | 94445.2 | 16137 | 4.5 | 5.5 | 4.6 | 0.1 | 5 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-05-16 14:11 | Normal | 492.6 | 479.2 | 419 | 9.5 | 4.5 | 4.8 | 133.5 | 133.5 | 133.8 | 21 | 21.2 | 21.2 | 59.98 | 59.97 | 60.01 | 8434 | 1 | 42.7 | 94445.9 | 16137 | 4.3 | 5.2 | 4.4 | 0.1 | 4.6 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-05-16 14:16 | Normal | 492.5 | 475.1 | 427.8 | 9.2 | 4.5 | 3.9 | 133.4 | 133.3 | 133.3 | 19.7 | 20 | 19.9 | 60.01 | 60.02 | 60 | 7936 | 1 | 42.8 | 94446.6 | 16138 | 4.1 | 5.1 | 4.3 | 0.1 | 3.6 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-05-16 14:21 | Normal | 486.1 | 474.5 | 387 | 9.2 | 4.4 | 5 | 133.4 | 133.3 | 133.6 | 20.1 | 20.4 | 20.3 | 59.96 | 59.95 | 59.9 | 8091 | 1 | 42.9 | 94447.2 | 16138 | 4.2 | 5.1 | 4.3 | 0.1 | 4.8 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-05-16 14:26 | Normal | 490.1 | 472.6 | 383.7 | 9.3 | 4.5 | 5.1 | 133.2 | 133 | 133.3 | 20.6 | 20.8 | 20.7 | 60.01 | 59.97 | 59.99 | 8242 | 1 | 43.4 | 94447.9 | 16138 | 4.2 | 5.1 | 4.3 | 0.1 | 4.9 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-05-16 14:31 | Normal | 483.2 | 466.1 | 388.2 | 8.8 | 4.2 | 4.7 | 133.2 | 133 | 133.3 | 19 | 19.2 | 19.1 | 60.03 | 60 | 60.05 | 7619 | 1 | 43.4 | 94448.6 | 16138 | 4 | 4.8 | 4.1 | 0.1 | 4.5 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-05-16 14:36 | Normal | 489.6 | 478.3 | 370.5 | 8.1 | 3.7 | 4.6 | 133 | 132.6 | 133.1 | 17.8 | 17.9 | 17.9 | 60.02 | 60.02 | 60.04 | 7078 | 1 | 43 | 94449.2 | 16138 | 3.6 | 4.5 | 3.6 | 0.1 | 4.3 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-05-16 14:41 | Normal | 488.8 | 473 | 390 | 7.9 | 3.5 | 4 | 133.2 | 132.9 | 133.3 | 16.8 | 17 | 17 | 59.96 | 59.97 | 59.99 | 6783 | 1 | 43.1 | 94449.7 | 16138 | 3.5 | 4.4 | 3.4 | 0.1 | 3.8 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-05-16 14:46 | Normal | 486.6 | 481.4 | 358.8 | 7.9 | 3.3 | 4.5 | 132.7 | 132.5 | 132.8 | 16.6 | 16.8 | 16.8 | 60.02 | 59.97 | 59.99 | 6653 | 1 | 43.4 | 94450.3 | 16138 | 3.5 | 4.4 | 3.1 | 0 | 4.2 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-05-16 14:51 | Normal | 487 | 442.3 | 359.3 | 7.6 | 3.6 | 4.4 | 132.7 | 132.4 | 132.8 | 16.3 | 16.5 | 16.5 | 59.99 | 60 | 60 | 6522 | 1 | 43.1 | 94450.9 | 16138 | 3.4 | 4.3 | 3.5 | 0 | 4.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-05-16 14:56 | Normal | 489 | 441.3 | 356.8 | 7.2 | 3.5 | 4.1 | 132.5 | 131.9 | 132.4 | 15.5 | 15.8 | 15.7 | 59.99 | 60 | 59.99 | 6196 | 1 | 42.8 | 94451.4 | 16138 | 3.2 | 4.1 | 3.3 | 0.1 | 3.9 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-05-16 15:01 | Normal | 491.6 | 454.5 | 346.1 | 6.6 | 3.1 | 4 | 132.1 | 131.6 | 132 | 14.2 | 14.5 | 14.4 | 60.01 | 59.99 | 60 | 5643 | 1 | 42.7 | 94451.9 | 16138 | 2.9 | 3.8 | 3 | 0.1 | 3.8 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-05-16 15:06 | Normal | 473.7 | 471.1 | 464.9 | 2.1 | 0.9 | 1 | 131 | 130.6 | 131.2 | 4 | 4.1 | 4.1 | 60.06 | 60.03 | 60.04 | 1550 | 1 | 42.2 | 94452.1 | 16138 | 0.6 | 1.5 | 0.8 | 0.1 | 0.7 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-05-16 15:11 | Normal | 477.2 | 403 | 444.7 | 1.2 | 0.6 | 0.6 | 130.5 | 130 | 130.4 | 2.1 | 2.3 | 2.2 | 59.97 | 60 | 59.99 | 762 | 1 | 44.1 | 94452.2 | 16138 | 0.2 | 1 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-05-16 15:16 | Normal | 478 | 354.1 | 388.8 | 1.2 | 0.6 | 0.6 | 130.2 | 130.1 | 130.2 | 2 | 2.1 | 2.1 | 60 | 60.02 | 60 | 682 | 1 | 45.6 | 94452.3 | 16139 | 0.1 | 1 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-05-16 15:21 | Normal | 486.6 | 444 | 462.8 | 1.4 | 0.6 | 0.7 | 130.4 | 130.2 | 130.4 | 2.6 | 2.7 | 2.7 | 59.95 | 59.95 | 59.95 | 953 | 1 | 46.5 | 94452.3 | 16139 | 0.3 | 1.1 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-05-16 15:26 | Normal | 494.6 | 456.1 | 513.9 | 1.7 | 0.8 | 0.8 | 130.6 | 129.9 | 130.4 | 3.2 | 3.3 | 3.3 | 59.99 | 59.99 | 60.03 | 1199 | 1 | 42.3 | 94452.5 | 16139 | 0.4 | 1.3 | 0.6 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-05-16 15:31 | Normal | 511 | 460 | 534.8 | 3.8 | 1.7 | 0.7 | 130.7 | 130.7 | 130.8 | 6.9 | 7 | 7 | 59.95 | 59.93 | 59.81 | 2670 | 1 | 40.4 | 94452.6 | 16139 | 1.5 | 2.3 | 1.5 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-05-16 15:36 | Normal | 483.6 | 435.1 | 475.9 | 1.4 | 0.6 | 0.6 | 130.4 | 130.2 | 130.2 | 2.6 | 2.7 | 2.6 | 59.99 | 59.99 | 59.98 | 933 | 1 | 40.1 | 94452.8 | 16139 | 0.3 | 1.1 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-05-16 15:41 | Normal | 504.7 | 437.3 | 530.3 | 3.1 | 1.4 | 0.6 | 130.8 | 130.4 | 130.7 | 5.6 | 5.7 | 5.7 | 59.9 | 59.96 | 59.95 | 2144 | 1 | 39.3 | 94453 | 16139 | 1.1 | 2 | 1.2 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-05-16 15:46 | Normal | 502.8 | 426.8 | 531.3 | 2.9 | 1.3 | 0.6 | 130.6 | 130.4 | 130.8 | 5.1 | 5.2 | 5.2 | 59.89 | 59.99 | 59.89 | 1960 | 1 | 39.1 | 94453.2 | 16139 | 1.1 | 1.8 | 1.1 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-05-16 15:51 | Normal | 510.5 | 423.4 | 532.3 | 2.9 | 1.3 | 0.7 | 130.5 | 130.4 | 130.6 | 5.3 | 5.4 | 5.4 | 60.01 | 59.99 | 59.97 | 2057 | 1 | 38.8 | 94453.3 | 16139 | 1.1 | 1.8 | 1.1 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-05-16 15:56 | Normal | 505.7 | 522.2 | 539.8 | 3.1 | 1 | 1 | 130.5 | 130.5 | 130.7 | 5.6 | 5.7 | 5.7 | 60 | 59.98 | 59.96 | 2224 | 1 | 38.7 | 94453.5 | 16139 | 1.1 | 2 | 0.8 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-05-16 16:01 | Normal | 492.6 | 489.5 | 502.7 | 2.4 | 1 | 1.1 | 130.7 | 130.5 | 130.9 | 4.9 | 5 | 4.9 | 60.04 | 60.05 | 60.02 | 1885 | 1 | 38.5 | 94453.7 | 16139 | 0.8 | 1.6 | 0.8 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-05-16 16:06 | Normal | 505.1 | 503.3 | 531.6 | 2.9 | 1 | 1 | 131 | 130.4 | 130.9 | 5.4 | 5.5 | 5.5 | 60.03 | 59.94 | 59.94 | 2089 | 1 | 38.4 | 94453.9 | 16139 | 1 | 1.8 | 0.8 | 0.1 | 0.7 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-05-16 16:11 | Normal | 501.9 | 504 | 534.5 | 2.5 | 0.8 | 0.9 | 130.6 | 130.3 | 130.8 | 4.6 | 4.7 | 4.7 | 60.09 | 60.1 | 60.07 | 1781 | 1 | 38.2 | 94454 | 16139 | 0.8 | 1.6 | 0.7 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-05-16 16:16 | Normal | 496.7 | 436.7 | 518.9 | 1.8 | 0.6 | 0.6 | 130.2 | 130.2 | 130.3 | 3.1 | 3.2 | 3.1 | 60.01 | 59.98 | 60.01 | 1143 | 1 | 39.5 | 94454.1 | 16140 | 0.5 | 1.3 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-05-16 16:21 | Normal | 482.7 | 387.3 | 492.9 | 1.2 | 0.5 | 0.5 | 129.9 | 129.5 | 130 | 1.9 | 2 | 2 | 59.99 | 59.96 | 59.96 | 629 | 1 | 41.5 | 94454.2 | 16140 | 0.1 | 1 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-05-16 16:26 | Normal | 484.1 | 200.1 | 491.9 | 0.9 | 0.5 | 0.4 | 130.2 | 130 | 130.1 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 60.06 | 60.01 | 60.01 | 382 | 1 | 42.6 | 94454.2 | 16140 | 0 | 0.9 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-05-16 16:31 | Normal | 482 | 203.5 | 460.8 | 0.8 | 0.4 | 0.4 | 130.2 | 129.7 | 130 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 59.99 | 59.96 | 60 | 309 | 1 | 43.1 | 94454.3 | 16140 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-05-16 16:36 | Normal | 470.6 | 199.5 | 389.8 | 0.7 | 0.4 | 0.5 | 130.1 | 129.8 | 130 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 60.02 | 60.03 | 60.01 | 248 | 1 | 43.3 | 94454.3 | 16140 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-05-16 16:41 | Normal | 473.1 | 200 | 401.8 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 130 | 129.8 | 129.9 | 1.2 | 1.2 | 1.3 | 59.99 | 59.96 | 60 | 211 | 1 | 43.3 | 94454.3 | 16140 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.4 | 61 | 0 | 0
2025-05-16 16:46 | Normal | 463.1 | 199.5 | 387.5 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 130 | 129.6 | 129.8 | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 59.93 | 59.94 | 59.93 | 192 | 1 | 43.2 | 94454.3 | 16140 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.4 | 61 | 0 | 0
2025-05-16 16:51 | Normal | 460.3 | 198 | 384.4 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 130.1 | 130 | 130.2 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 59.98 | 59.95 | 59.97 | 179 | 1 | 43 | 94454.3 | 16140 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.4 | 61 | 0 | 0
2025-05-16 16:56 | Normal | 446 | 200 | 448.6 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 130.3 | 130.1 | 130.2 | 1 | 1.2 | 1.2 | 60.04 | 60.05 | 60.02 | 120 | 1 | 42.9 | 94454.4 | 16140 | 0 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 61 | 0 | 0
2025-05-16 17:01 | Normal | 435.2 | 200.4 | 368.8 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 130.4 | 130.3 | 130.5 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.02 | 59.99 | 60.01 | 41 | 1 | 42.6 | 94454.4 | 16140 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 61 | 0 | 0
2025-05-16 17:06 | Normal | 427.1 | 372.1 | 371.6 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 130.8 | 130.2 | 130.6 | 1 | 1.1 | 1.2 | 60.02 | 60.02 | 60.03 | 10 | 1 | 42.4 | 94454.4 | 16140 | 0 | 0.6 | 0 | 0.4 | 0 | 0.4 | 61 | 0 | 0
2025-05-16 17:11 | Normal | 471.8 | 452.8 | 443.8 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 130.8 | 130.1 | 130.6 | 1 | 1.1 | 1.2 | 59.98 | 59.97 | 59.99 | 0 | 1 | 42.1 | 94454.4 | 16140 | 0 | 0.6 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 61 | 0 | 0
2025-05-16 17:16 | Normal | 444 | 399.8 | 350.5 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 130.7 | 130.4 | 130.5 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.99 | 60 | 59.99 | 0 | 1 | 41.9 | 94454.4 | 16141 | 0 | 0.6 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 61 | 0 | 0
2025-05-16 17:21 | Normal | 389.6 | 388.2 | 420.1 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 130.7 | 130.3 | 130.6 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.95 | 59.97 | 59.97 | 0 | 1 | 41.6 | 94454.4 | 16141 | 0 | 0.6 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 61 | 0 | 0
2025-05-16 17:26 | Normal | 404 | 374.6 | 406.7 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 130.7 | 130.4 | 130.5 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.98 | 59.95 | 59.99 | 0 | 1 | 41.3 | 94454.4 | 16141 | 0 | 0.6 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 61 | 0 | 0
2025-05-16 17:31 | Normal | 321.5 | 319.5 | 312.5 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 130.8 | 130.2 | 130.3 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.04 | 60.02 | 60.03 | 0 | 1 | 41 | 94454.4 | 16141 | 0 | 0.6 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 61 | 0 | 0
2025-05-16 17:36 | Normal | 198.1 | 198.8 | 200 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 130.7 | 130.3 | 130.2 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.96 | 59.97 | 60.01 | 0 | 1 | 40.6 | 94454.4 | 16141 | 0 | 0.7 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 61 | 0 | 0