## S4_BL7
Time | Working Mode | V MPPT 1(V) | V MPPT 2(V) | V MPPT 3(V) | I MPPT 1(A) | I MPPT 2(A) | I MPPT 3(A) | Ua(V) | Ub(V) | Uc(V) | I AC 1(A) | I AC 2(A) | I AC 3(A) | F AC 1(Hz) | F AC 2(Hz) | F AC 3(Hz) | Power(W) | Working Mode | Temperature(℃) | Total Generation(kWh) | H Total(h) | Istr1(A) | Istr2(A) | Istr3(A) | Istr4(A) | Istr5(A) | Istr6(A) | RSSI | PF | ReactivePower(kVar) | LeakageCurrent(mA) | ISO(kΩ)
2025-05-17 05:53 | Wait | 464.3 | 464.2 | 464.3 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 132.4 | 132.1 | 132.2 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 59.98 | 0 | 0 | 13.7 | 94454.4 | 16141 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.3 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2025-05-17 05:53 | Wait | 467 | 467 | 467.1 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 132.3 | 132.2 | 132.3 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.97 | 59.98 | 0 | 0 | 13.8 | 94454.4 | 16141 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.3 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2025-05-17 05:54 | Wait | 460.9 | 460.8 | 460.9 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 132.3 | 132.2 | 132.3 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60.01 | 60.01 | 0 | 0 | 13.5 | 94454.4 | 16141 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.3 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2025-05-17 05:58 | Normal | 459 | 475.3 | 438.3 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 132.4 | 132.1 | 132.4 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.98 | 59.97 | 60 | 0 | 1 | 17 | 94454.4 | 16141 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 59 | 0 | 0
2025-05-17 06:03 | Normal | 384 | 400 | 413 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 132.2 | 132.1 | 132.3 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.88 | 59.82 | 59.86 | 3 | 1 | 19.5 | 94454.4 | 16141 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 59 | 0 | 0
2025-05-17 06:08 | Normal | 503.9 | 421.4 | 495.6 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 132.4 | 132.3 | 132.5 | 1 | 1.1 | 1.2 | 59.95 | 59.96 | 59.98 | 13 | 1 | 20.9 | 94454.4 | 16141 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 59 | 0 | 0
2025-05-17 06:13 | Normal | 473.9 | 438.3 | 514.1 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 132.5 | 132.4 | 132.5 | 1.1 | 1.1 | 1.2 | 59.95 | 60.05 | 59.99 | 55 | 1 | 21.9 | 94454.4 | 16141 | 0 | 0.6 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.5 | 59 | 0 | 0
2025-05-17 06:18 | Normal | 477.7 | 478.8 | 503 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 132.6 | 132.6 | 132.8 | 0.6 | 0.7 | 0.7 | 60.05 | 60.02 | 60.08 | 100 | 1 | 22.9 | 94454.4 | 16141 | 0 | 0.6 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.4 | 59 | 0 | 0
2025-05-17 06:23 | Normal | 480.5 | 448.8 | 472.6 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 132.7 | 132.4 | 132.8 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.08 | 60.1 | 60.05 | 145 | 1 | 23.6 | 94454.4 | 16141 | 0 | 0.6 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.4 | 59 | 0 | 0
2025-05-17 06:28 | Normal | 496.5 | 448.1 | 400.5 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 132.8 | 132.5 | 132.7 | 0.8 | 0.9 | 0.9 | 60.01 | 60.06 | 60.04 | 164 | 1 | 24.2 | 94454.4 | 16141 | 0 | 0.7 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.4 | 59 | 0 | 0
2025-05-17 06:33 | Normal | 499.1 | 428.7 | 494.7 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 132.8 | 132.7 | 133 | 0.9 | 1 | 1 | 60.03 | 60 | 60.07 | 196 | 1 | 24.8 | 94454.4 | 16141 | 0 | 0.6 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.4 | 59 | 0 | 0
2025-05-17 06:38 | Normal | 502.9 | 507.6 | 498.6 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 132.8 | 132.6 | 132.8 | 0.9 | 1 | 1.1 | 60.02 | 60.02 | 60.03 | 227 | 1 | 25.4 | 94454.4 | 16141 | 0 | 0.7 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-05-17 06:43 | Normal | 499.8 | 521.6 | 500.6 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 132.8 | 132.6 | 132.8 | 0.9 | 1.1 | 1 | 59.99 | 60.01 | 59.87 | 237 | 1 | 25.9 | 94454.5 | 16141 | 0 | 0.7 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-05-17 06:48 | Normal | 507.3 | 498.6 | 455.6 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 133.1 | 132.8 | 132.9 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 60.03 | 60.04 | 60.09 | 264 | 1 | 26.4 | 94454.5 | 16142 | 0 | 0.7 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-05-17 06:53 | Normal | 487.9 | 525.8 | 373.1 | 0.7 | 0.4 | 0.5 | 132.9 | 132.5 | 132.9 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 60.08 | 60 | 60.04 | 274 | 1 | 26.8 | 94454.5 | 16142 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.4 | 59 | 0 | 0
2025-05-17 06:58 | Normal | 511.4 | 398.8 | 373.7 | 0.7 | 0.8 | 0.5 | 132.9 | 132.6 | 133 | 1.5 | 1.6 | 1.6 | 60.04 | 59.91 | 60.08 | 420 | 1 | 27.1 | 94454.5 | 16142 | 0 | 0.8 | 0.6 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-05-17 07:03 | Normal | 516.5 | 453.2 | 378.9 | 0.7 | 1 | 0.5 | 132.9 | 132.9 | 132.9 | 1.8 | 1.9 | 1.9 | 59.98 | 60.07 | 59.95 | 599 | 1 | 27.6 | 94454.6 | 16142 | 0 | 0.8 | 0.8 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-05-17 07:08 | Normal | 527.8 | 550.1 | 476.5 | 0.8 | 1 | 0.5 | 133 | 132.8 | 133 | 2.1 | 2.2 | 2.2 | 60.06 | 60.07 | 60.06 | 737 | 1 | 28.1 | 94454.6 | 16142 | 0 | 0.8 | 0.9 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-05-17 07:13 | Normal | 512 | 563.1 | 502.8 | 0.8 | 1.1 | 0.5 | 133 | 132.9 | 133.1 | 2.3 | 2.4 | 2.4 | 60.1 | 60.09 | 60.11 | 822 | 1 | 28.7 | 94454.7 | 16142 | 0 | 0.8 | 1 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-05-17 07:18 | Normal | 526 | 561 | 496.3 | 0.8 | 1.2 | 0.5 | 133.1 | 132.8 | 133 | 2.4 | 2.5 | 2.5 | 60.07 | 60.06 | 60.07 | 882 | 1 | 29.2 | 94454.8 | 16142 | 0 | 0.8 | 1.1 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-05-17 07:23 | Normal | 534.9 | 563.8 | 482.4 | 0.8 | 1.3 | 0.5 | 133.1 | 132.9 | 133.1 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 60.04 | 60 | 60.02 | 944 | 1 | 29.7 | 94454.8 | 16142 | 0 | 0.8 | 1.1 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-05-17 07:28 | Normal | 546 | 561.8 | 498.9 | 0.8 | 1.4 | 0.5 | 133.1 | 133 | 133 | 2.7 | 2.8 | 2.8 | 59.9 | 59.88 | 59.92 | 1010 | 1 | 30.3 | 94454.9 | 16142 | 0 | 0.8 | 1.2 | 0.1 | 0.1 | 0.4 | 59 | 0 | 0
2025-05-17 07:33 | Normal | 536.8 | 480.7 | 489.7 | 0.8 | 2.4 | 0.5 | 133.3 | 133.2 | 133.3 | 3.7 | 3.8 | 3.8 | 59.97 | 60.01 | 60.01 | 1426 | 1 | 31.1 | 94455 | 16142 | 0 | 0.9 | 2.2 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-05-17 07:38 | Normal | 546.7 | 505.9 | 494.7 | 0.9 | 2.5 | 0.5 | 133.2 | 133.1 | 133.3 | 4.1 | 4.1 | 4.1 | 59.98 | 59.91 | 59.95 | 1581 | 1 | 32.9 | 94455.1 | 16142 | 0 | 1 | 2.3 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-05-17 07:43 | Normal | 505.5 | 518.4 | 476.6 | 1.8 | 2.6 | 0.5 | 133.4 | 133.3 | 133.5 | 5.4 | 5.5 | 5.5 | 60.03 | 60.03 | 59.96 | 2150 | 1 | 30 | 94455.3 | 16142 | 0 | 1.8 | 2.5 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-05-17 07:48 | Normal | 560 | 515.9 | 472.9 | 2.6 | 2.8 | 0.5 | 133.4 | 133.2 | 133.4 | 6.8 | 6.9 | 7 | 60.11 | 60.19 | 60.11 | 2706 | 1 | 31.5 | 94455.5 | 16143 | 0 | 2.6 | 2.6 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-05-17 07:53 | Normal | 524.8 | 513.6 | 496.3 | 3.6 | 3 | 0.5 | 133.4 | 133.3 | 133.6 | 8.2 | 8.3 | 8.2 | 59.98 | 60.13 | 60.15 | 3221 | 1 | 33.2 | 94455.7 | 16143 | 0 | 3.6 | 2.8 | 0.1 | 0.1 | 0.4 | 59 | 0 | 0
2025-05-17 07:58 | Normal | 510.2 | 515.6 | 476.6 | 3.8 | 3.1 | 0.5 | 133.7 | 133.7 | 133.6 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 59.99 | 59.98 | 59.97 | 3372 | 1 | 34.5 | 94456 | 16143 | 0 | 3.8 | 3 | 0.1 | 0.1 | 0.4 | 59 | 0 | 0
2025-05-17 08:03 | Normal | 515.8 | 519.3 | 494.4 | 4 | 3.2 | 0.5 | 133.6 | 133.4 | 133.4 | 8.8 | 9 | 9 | 59.99 | 60.04 | 59.97 | 3532 | 1 | 35.6 | 94456.3 | 16143 | 0 | 3.9 | 3 | 0.1 | 0.1 | 0.4 | 59 | 0 | 0
2025-05-17 08:08 | Normal | 515.4 | 515.8 | 552.1 | 5.4 | 3.3 | 0.5 | 133.8 | 133.5 | 133.8 | 11 | 11.1 | 11.1 | 60.09 | 60.03 | 60.04 | 4351 | 1 | 36.8 | 94456.6 | 16143 | 1.4 | 4.1 | 3.2 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-05-17 08:13 | Normal | 502.3 | 511.1 | 554 | 5.8 | 3.5 | 0.5 | 133.7 | 133.5 | 133.7 | 11.4 | 11.6 | 11.6 | 60.01 | 60.14 | 59.91 | 4560 | 1 | 38.2 | 94457 | 16143 | 1.7 | 4.2 | 3.3 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-05-17 08:18 | Normal | 512.8 | 509.1 | 575.8 | 6.1 | 3.6 | 0.6 | 133.8 | 133.8 | 133.8 | 12.2 | 12.4 | 12.4 | 59.95 | 60.15 | 60.03 | 4862 | 1 | 39.4 | 94457.4 | 16143 | 1.9 | 4.3 | 3.5 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-05-17 08:23 | Normal | 509 | 512.4 | 523 | 6.3 | 3.7 | 1.6 | 134 | 134.1 | 134.3 | 13.8 | 14 | 13.9 | 60.06 | 60.04 | 60.04 | 5560 | 1 | 40.6 | 94457.8 | 16143 | 2 | 4.5 | 3.6 | 0.1 | 1.2 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-05-17 08:28 | Normal | 506.1 | 502 | 471.8 | 6.6 | 4 | 2.5 | 134.3 | 134.1 | 134.2 | 15.1 | 15.3 | 15.3 | 60.03 | 60.04 | 60.07 | 6145 | 1 | 41.7 | 94458.3 | 16143 | 2 | 4.6 | 3.8 | 0.1 | 2.2 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-05-17 08:33 | Normal | 508.6 | 504.7 | 515.6 | 6.8 | 4 | 2.8 | 134.3 | 134.3 | 134.3 | 16 | 16.3 | 16.3 | 60.04 | 59.97 | 60.01 | 6512 | 1 | 42.9 | 94458.8 | 16143 | 2.1 | 4.7 | 3.8 | 0.1 | 2.5 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-05-17 08:38 | Normal | 504.2 | 505.6 | 512.6 | 7 | 4.1 | 2.9 | 134.3 | 134.4 | 134.5 | 16.6 | 16.8 | 16.7 | 60.03 | 60.02 | 60 | 6726 | 1 | 44.1 | 94459.4 | 16143 | 2.2 | 4.8 | 4 | 0.1 | 2.6 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-05-17 08:43 | Normal | 504.1 | 506.9 | 508.8 | 7.1 | 4.2 | 3.1 | 134.6 | 134.4 | 134.6 | 17.1 | 17.3 | 17.3 | 59.89 | 60 | 59.99 | 6936 | 1 | 44.9 | 94460 | 16143 | 2.3 | 5 | 4.1 | 0.1 | 2.8 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-05-17 08:48 | Normal | 501.4 | 500.4 | 512.4 | 7.3 | 4.3 | 3.1 | 134.6 | 134.6 | 134.5 | 17.5 | 17.6 | 17.5 | 60 | 60.03 | 60.02 | 7055 | 1 | 45.9 | 94460.5 | 16144 | 2.3 | 5 | 4.2 | 0.1 | 2.8 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-05-17 08:53 | Normal | 502.8 | 504.6 | 508.5 | 7.5 | 4.5 | 3.3 | 134.7 | 134.5 | 134.8 | 18.1 | 18.3 | 18.3 | 60.06 | 60.02 | 60.04 | 7350 | 1 | 46.5 | 94461.1 | 16144 | 2.4 | 5.2 | 4.3 | 0 | 3 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-05-17 08:58 | Normal | 501 | 495.3 | 509.4 | 7.7 | 4.6 | 3.4 | 134.9 | 134.5 | 134.9 | 18.5 | 18.7 | 18.7 | 59.95 | 59.98 | 60.01 | 7519 | 1 | 47.2 | 94461.8 | 16144 | 2.5 | 5.3 | 4.5 | 0.1 | 3.1 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-05-17 09:03 | Normal | 498.5 | 491.8 | 505.9 | 7.9 | 4.8 | 3.5 | 134.8 | 134.9 | 134.8 | 18.9 | 19.2 | 19.2 | 60.02 | 60.03 | 60.03 | 7709 | 1 | 47.5 | 94462.4 | 16144 | 2.5 | 5.5 | 4.6 | 0.1 | 3.3 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-05-17 09:08 | Normal | 494.5 | 494.8 | 507.4 | 8 | 4.8 | 3.6 | 134.6 | 134.8 | 134.7 | 19.2 | 19.4 | 19.4 | 59.95 | 59.99 | 60 | 7800 | 1 | 47.4 | 94463 | 16144 | 2.6 | 5.5 | 4.6 | 0 | 3.3 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-05-17 09:13 | Normal | 459.7 | 495.1 | 504.3 | 9.4 | 4.8 | 3.7 | 134.9 | 134.9 | 134.8 | 20.2 | 20.4 | 20.3 | 60.01 | 59.97 | 59.99 | 8185 | 1 | 47.4 | 94463.7 | 16144 | 3.7 | 5.8 | 4.7 | 0.1 | 3.5 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-05-17 09:18 | Normal | 445.3 | 492 | 501.3 | 10.3 | 5 | 3.8 | 135 | 135.2 | 134.9 | 21.2 | 21.5 | 21.3 | 59.98 | 59.99 | 59.98 | 8601 | 1 | 47.4 | 94464.4 | 16144 | 4.5 | 5.9 | 4.8 | 0.1 | 3.6 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-05-17 09:23 | Normal | 473 | 497.5 | 501.1 | 10 | 5 | 4 | 135.2 | 135.1 | 135.1 | 21.6 | 21.9 | 21.8 | 60.01 | 59.99 | 59.99 | 8782 | 1 | 47.4 | 94465.1 | 16144 | 4.1 | 6 | 4.9 | 0.1 | 3.7 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-05-17 09:28 | Normal | 454.3 | 495.8 | 495.5 | 10.7 | 5.1 | 4.1 | 135.2 | 135.2 | 135.1 | 22.2 | 22.5 | 22.4 | 60.03 | 60.07 | 60.06 | 9007 | 1 | 47.5 | 94465.9 | 16144 | 4.7 | 6.1 | 5 | 0.1 | 3.8 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-05-17 09:33 | Normal | 461.5 | 487.1 | 499 | 10.7 | 5.3 | 4.2 | 135.2 | 135 | 135.2 | 22.6 | 22.9 | 22.8 | 60.02 | 60.04 | 60.07 | 9179 | 1 | 47.4 | 94466.6 | 16144 | 4.7 | 6.1 | 5.1 | 0.1 | 3.9 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-05-17 09:38 | Normal | 460.6 | 490.3 | 500 | 10.9 | 5.3 | 4.3 | 135.2 | 135.1 | 135.2 | 22.9 | 23.2 | 23.1 | 60.01 | 60.01 | 59.97 | 9286 | 1 | 47.4 | 94467.4 | 16144 | 4.8 | 6.3 | 5.1 | 0.1 | 4 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-05-17 09:43 | Normal | 461.1 | 490.1 | 498.6 | 11.1 | 5.3 | 4.4 | 135.2 | 135.2 | 135.1 | 23.3 | 23.6 | 23.5 | 59.95 | 59.99 | 59.98 | 9457 | 1 | 47 | 94468.2 | 16144 | 4.9 | 6.3 | 5.1 | 0.1 | 4.1 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-05-17 09:48 | Normal | 482.6 | 479.6 | 496.5 | 11.5 | 5.5 | 4.5 | 135.3 | 135.4 | 135.4 | 24.4 | 24.8 | 24.7 | 59.95 | 59.97 | 59.99 | 9968 | 1 | 46.4 | 94469 | 16145 | 5.3 | 6.3 | 5.3 | 0.1 | 4.3 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-05-17 09:53 | Normal | 485.8 | 471.6 | 491.6 | 11.5 | 5.6 | 4.6 | 135.2 | 135.4 | 135.3 | 24.6 | 25 | 24.9 | 59.98 | 60.02 | 60 | 10012 | 1 | 46.2 | 94469.8 | 16145 | 5.3 | 6.3 | 5.4 | 0.1 | 4.3 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-05-17 09:58 | Normal | 484.7 | 475.8 | 497.3 | 11.5 | 5.5 | 4.6 | 135.3 | 135.4 | 135.4 | 24.5 | 24.9 | 24.8 | 60.04 | 60.01 | 59.98 | 10013 | 1 | 45.6 | 94470.7 | 16145 | 5.3 | 6.3 | 5.4 | 0.1 | 4.3 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-05-17 10:03 | Normal | 476 | 473.8 | 491.8 | 11.8 | 5.6 | 4.8 | 135.5 | 135.4 | 135.4 | 24.9 | 25.2 | 25.1 | 60.05 | 60.04 | 60.03 | 10151 | 1 | 45.4 | 94471.5 | 16145 | 5.5 | 6.5 | 5.5 | 0.1 | 4.5 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-05-17 10:08 | Normal | 483.2 | 476.3 | 487.8 | 11.8 | 5.6 | 4.8 | 135.3 | 135.3 | 135.3 | 25.1 | 25.5 | 25.4 | 60 | 60.01 | 60.01 | 10246 | 1 | 45 | 94472.3 | 16145 | 5.4 | 6.5 | 5.5 | 0.1 | 4.6 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-05-17 10:13 | Normal | 482.4 | 468.1 | 489.1 | 11.9 | 5.8 | 4.9 | 135.3 | 135.6 | 135.4 | 25.4 | 25.8 | 25.8 | 59.97 | 59.96 | 59.99 | 10385 | 1 | 44.6 | 94473.2 | 16145 | 5.5 | 6.5 | 5.6 | 0.1 | 4.6 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-05-17 10:18 | Normal | 477.3 | 464.5 | 486 | 12.1 | 5.8 | 5 | 135.2 | 135.3 | 135.3 | 25.7 | 25.9 | 26.1 | 60.08 | 60.02 | 60.08 | 10431 | 1 | 44.2 | 94474.1 | 16145 | 5.6 | 6.6 | 5.7 | 0.1 | 4.8 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-05-17 10:23 | Normal | 477.9 | 488.6 | 487.6 | 12.1 | 5.6 | 5 | 135.3 | 135.2 | 135.3 | 25.8 | 26.2 | 26.1 | 59.96 | 59.96 | 59.98 | 10457 | 1 | 44.1 | 94474.9 | 16145 | 5.6 | 6.6 | 5.5 | 0.1 | 4.8 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-05-17 10:28 | Normal | 473.6 | 470.3 | 481.1 | 12.3 | 5.8 | 5.1 | 135.2 | 135.6 | 135.4 | 25.9 | 26.3 | 26.1 | 60 | 60.02 | 60.01 | 10564 | 1 | 44.2 | 94475.8 | 16145 | 5.6 | 6.7 | 5.6 | 0.1 | 4.9 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-05-17 10:33 | Normal | 477.3 | 471.3 | 482.3 | 12.3 | 5.9 | 5.1 | 135.4 | 135.5 | 135.4 | 26.2 | 26.6 | 26.4 | 60 | 59.99 | 60 | 10686 | 1 | 44.2 | 94476.7 | 16145 | 5.7 | 6.7 | 5.8 | 0.1 | 5 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-05-17 10:38 | Normal | 477.1 | 489.1 | 477.4 | 12.3 | 5.8 | 5.3 | 135.3 | 135.4 | 135.4 | 26.4 | 26.8 | 26.7 | 59.97 | 59.97 | 59.96 | 10747 | 1 | 44.1 | 94477.6 | 16145 | 5.7 | 6.7 | 5.6 | 0.1 | 5 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-05-17 10:43 | Normal | 475.5 | 490.2 | 482.3 | 12.6 | 5.8 | 5.3 | 135.4 | 135.4 | 135.5 | 27 | 27.3 | 27.2 | 59.99 | 59.96 | 60.05 | 10945 | 1 | 43.7 | 94478.5 | 16145 | 5.8 | 6.9 | 5.7 | 0.1 | 5.1 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-05-17 10:48 | Normal | 474.7 | 478.2 | 492 | 12.5 | 6 | 5.1 | 135.4 | 135.3 | 135.4 | 26.6 | 26.9 | 26.8 | 59.98 | 60.01 | 59.96 | 10807 | 1 | 43.9 | 94479.4 | 16146 | 5.8 | 6.8 | 5.8 | 0.1 | 4.9 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-05-17 10:53 | Normal | 476 | 480.1 | 500 | 12.8 | 6 | 5 | 135.4 | 135.7 | 135.6 | 26.8 | 27.2 | 27.1 | 60.07 | 60.04 | 60.04 | 10924 | 1 | 44 | 94480.3 | 16146 | 5.9 | 7 | 5.8 | 0.1 | 4.8 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-05-17 10:58 | Normal | 478.6 | 465.8 | 469.1 | 12.6 | 6.1 | 5.5 | 135.5 | 135.7 | 135.7 | 26.9 | 27.2 | 27.1 | 60.07 | 60.1 | 60.09 | 10964 | 1 | 43.9 | 94481.1 | 16146 | 5.8 | 6.8 | 6 | 0.1 | 5.2 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-05-17 11:03 | Normal | 478 | 461.6 | 466.1 | 6 | 2.6 | 3.2 | 133.8 | 133.7 | 134 | 13 | 13.3 | 13.3 | 59.97 | 59.98 | 59.93 | 6240 | 1 | 43.5 | 94482 | 16146 | 2.6 | 3.5 | 2.5 | 0.1 | 3 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-05-17 11:08 | Normal | 487.6 | 467.7 | 475.5 | 13.6 | 6.5 | 6.1 | 135.3 | 135.4 | 135.2 | 29.7 | 30 | 29.9 | 60.01 | 60.02 | 60.05 | 12097 | 1 | 43.2 | 94482.4 | 16146 | 6.3 | 7.4 | 6.3 | 0.1 | 5.9 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-05-17 11:13 | Normal | 488.6 | 481.6 | 483.9 | 13.8 | 6.6 | 6 | 135.7 | 135.9 | 135.7 | 30.1 | 30.5 | 30.4 | 60.02 | 60.06 | 60.01 | 12293 | 1 | 43 | 94483 | 16146 | 6.4 | 7.5 | 6.4 | 0.1 | 5.8 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-05-17 11:18 | Normal | 447.5 | 458.8 | 439.8 | 4.2 | 1.5 | 3.3 | 133.4 | 133.4 | 133.6 | 9.4 | 9.5 | 9.4 | 60.03 | 60.02 | 60.04 | 3577 | 1 | 43.7 | 94483.4 | 16146 | 1.8 | 2.5 | 1.3 | 0.1 | 3.1 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-05-17 11:23 | Normal | 466 | 480.1 | 478.6 | 2.3 | 1 | 1 | 132.9 | 133.1 | 133.1 | 4.3 | 4.4 | 4.4 | 59.97 | 59.97 | 59.98 | 1692 | 1 | 42.5 | 94483.9 | 16146 | 0.7 | 1.6 | 0.8 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-05-17 11:28 | Normal | 495 | 480.9 | 484 | 13.7 | 6.7 | 6.1 | 135.9 | 135.5 | 136.1 | 30.5 | 30.9 | 30.8 | 60.03 | 60.06 | 60.05 | 12445 | 1 | 42.3 | 94484.5 | 16146 | 6.4 | 7.4 | 6.5 | 0.1 | 5.9 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-05-17 11:33 | Normal | 489.9 | 478.6 | 428 | 11.4 | 6 | 5.3 | 135.4 | 135.1 | 135.2 | 25.3 | 25.6 | 25.5 | 59.97 | 59.98 | 59.96 | 10214 | 1 | 43 | 94485.3 | 16146 | 5.3 | 6.2 | 5.8 | 0.1 | 5.1 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-05-17 11:38 | Normal | 483.2 | 502.3 | 477 | 12.7 | 5.8 | 5.6 | 135.5 | 135.7 | 135.6 | 27.5 | 27.9 | 27.8 | 60.03 | 59.99 | 60 | 11235 | 1 | 43.1 | 94486.3 | 16146 | 5.9 | 7 | 5.6 | 0.1 | 5.5 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-05-17 11:43 | Normal | 484.1 | 474.6 | 477.8 | 12.5 | 6 | 5.6 | 135.4 | 135.4 | 135.4 | 27.4 | 27.7 | 27.6 | 59.95 | 59.97 | 59.92 | 11126 | 1 | 43.3 | 94487.2 | 16146 | 5.8 | 6.8 | 5.9 | 0.1 | 5.4 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-05-17 11:48 | Normal | 475.9 | 487.1 | 480.5 | 12.6 | 5.8 | 5.4 | 135.2 | 135.5 | 135.4 | 26.9 | 27.3 | 27.2 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 10964 | 1 | 43.3 | 94488.1 | 16147 | 5.8 | 6.8 | 5.6 | 0.1 | 5.2 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-05-17 11:53 | Normal | 478.3 | 482.3 | 490 | 12.5 | 5.8 | 5.1 | 135.2 | 135.3 | 135.3 | 26.5 | 26.9 | 26.8 | 59.98 | 59.97 | 59.96 | 10784 | 1 | 43.3 | 94489 | 16147 | 5.8 | 6.8 | 5.6 | 0.1 | 4.9 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-05-17 11:58 | Normal | 479.3 | 484.3 | 496.7 | 12.4 | 5.6 | 4.8 | 135.2 | 135.4 | 135.4 | 26 | 26.3 | 26.3 | 60 | 59.98 | 59.99 | 10575 | 1 | 43.3 | 94489.9 | 16147 | 5.8 | 6.8 | 5.5 | 0.1 | 4.6 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-05-17 12:03 | Normal | 479 | 488.2 | 454.3 | 12.3 | 5.5 | 5.7 | 135.4 | 135.5 | 135.3 | 26.3 | 26.6 | 26.5 | 59.92 | 59.95 | 59.93 | 10707 | 1 | 43.4 | 94490.8 | 16147 | 5.7 | 6.7 | 5.3 | 0.1 | 5.5 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-05-17 12:08 | Normal | 477.8 | 506 | 456.8 | 12.2 | 5.2 | 5.6 | 135.3 | 135.4 | 135.4 | 26 | 26.3 | 26.2 | 60.01 | 60.01 | 60 | 10579 | 1 | 43.4 | 94491.7 | 16147 | 5.6 | 6.6 | 5 | 0.1 | 5.5 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-05-17 12:13 | Normal | 474.8 | 449.9 | 464.6 | 12.1 | 5.9 | 5.4 | 135.2 | 135.3 | 135.3 | 25.8 | 26.2 | 26.1 | 59.94 | 59.94 | 59.96 | 10498 | 1 | 43.5 | 94492.6 | 16147 | 5.6 | 6.6 | 5.8 | 0.1 | 5.2 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-05-17 12:18 | Normal | 476.6 | 446.3 | 459.9 | 12 | 5.9 | 5.2 | 135.1 | 135.2 | 135.1 | 25.3 | 25.7 | 25.6 | 59.98 | 59.97 | 60 | 10302 | 1 | 43.3 | 94493.4 | 16147 | 5.5 | 6.5 | 5.7 | 0.1 | 5 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-05-17 12:23 | Normal | 478.3 | 464.7 | 469.2 | 11.9 | 5.8 | 4.9 | 135.3 | 135.2 | 135.2 | 25.2 | 25.5 | 25.4 | 60.03 | 60.03 | 60.07 | 10183 | 1 | 43.5 | 94494.3 | 16147 | 5.5 | 6.5 | 5.6 | 0.1 | 4.6 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-05-17 12:28 | Normal | 475.2 | 444.5 | 436.4 | 11.8 | 5.8 | 5.6 | 135.2 | 135.3 | 135.1 | 25 | 25.4 | 25.3 | 60.02 | 60 | 59.99 | 10190 | 1 | 43.8 | 94495.1 | 16147 | 5.5 | 6.5 | 5.6 | 0.1 | 5.4 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-05-17 12:33 | Normal | 477 | 454.2 | 444.8 | 11.7 | 5.6 | 5.5 | 135.4 | 135.3 | 135.3 | 24.9 | 25.2 | 25.1 | 60.01 | 60.04 | 59.97 | 10143 | 1 | 43.8 | 94496 | 16147 | 5.4 | 6.4 | 5.5 | 0.1 | 5.3 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-05-17 12:38 | Normal | 480.8 | 457.9 | 439.8 | 11.5 | 5.6 | 5.5 | 135.2 | 135.2 | 135.2 | 24.8 | 25.1 | 25 | 59.96 | 59.94 | 59.91 | 10061 | 1 | 43.6 | 94496.8 | 16147 | 5.3 | 6.3 | 5.4 | 0.1 | 5.3 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-05-17 12:43 | Normal | 480 | 457.1 | 431.8 | 11.5 | 5.5 | 5.6 | 135.1 | 135.1 | 135.3 | 24.6 | 25 | 24.9 | 60.05 | 59.96 | 59.96 | 10015 | 1 | 43.5 | 94497.7 | 16147 | 5.3 | 6.3 | 5.4 | 0.1 | 5.4 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-05-17 12:48 | Normal | 478.6 | 452.1 | 438.6 | 11.5 | 5.6 | 5.6 | 135.1 | 135.2 | 135.2 | 24.6 | 25 | 25 | 60.04 | 60.02 | 59.98 | 10031 | 1 | 43.7 | 94498.5 | 16148 | 5.3 | 6.3 | 5.5 | 0.1 | 5.4 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-05-17 12:53 | Normal | 475.4 | 466.6 | 436.6 | 11.2 | 5.2 | 5.5 | 135 | 135 | 135.1 | 23.9 | 24.3 | 24.3 | 60.03 | 60 | 60 | 9764 | 1 | 43.8 | 94499.3 | 16148 | 5.1 | 6.2 | 5 | 0.1 | 5.3 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-05-17 12:58 | Normal | 477.1 | 449.2 | 436.6 | 11.1 | 5.3 | 5.5 | 135 | 135.2 | 134.9 | 23.6 | 24 | 24 | 60.01 | 60 | 60 | 9610 | 1 | 43.4 | 94500.1 | 16148 | 5.1 | 6.1 | 5.1 | 0.1 | 5.2 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-05-17 13:03 | Normal | 477.9 | 449.1 | 450 | 10.8 | 5.2 | 5.1 | 135 | 135 | 134.8 | 23 | 23.3 | 23.3 | 60.06 | 60.06 | 60.02 | 9365 | 1 | 43.3 | 94500.9 | 16148 | 5 | 6 | 5 | 0.1 | 4.8 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-05-17 13:08 | Normal | 479.5 | 453.8 | 453.9 | 10.7 | 5.1 | 4.8 | 134.7 | 134.7 | 134.7 | 22.6 | 22.9 | 22.8 | 59.95 | 59.94 | 59.95 | 9153 | 1 | 43.5 | 94501.7 | 16148 | 4.9 | 5.9 | 4.9 | 0.1 | 4.5 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-05-17 13:13 | Normal | 480.4 | 439.1 | 433.1 | 10.5 | 5.1 | 5 | 134.7 | 134.6 | 134.7 | 22.3 | 22.7 | 22.5 | 59.97 | 59.97 | 60 | 9047 | 1 | 43.3 | 94502.4 | 16148 | 4.8 | 5.8 | 5 | 0.1 | 4.8 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-05-17 13:18 | Normal | 480.5 | 449.3 | 406.3 | 10.4 | 5 | 5.3 | 134.8 | 134.6 | 134.7 | 22.1 | 22.4 | 22.4 | 60 | 60.04 | 60 | 8967 | 1 | 43.3 | 94503.2 | 16148 | 4.8 | 5.7 | 4.8 | 0.1 | 5.1 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-05-17 13:23 | Normal | 481 | 452.9 | 414.6 | 10.3 | 5 | 5.1 | 134.7 | 134.5 | 134.7 | 22.1 | 22.4 | 22.3 | 60.04 | 60.07 | 60.06 | 8941 | 1 | 43.6 | 94503.9 | 16148 | 4.7 | 5.7 | 4.8 | 0.1 | 5 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-05-17 13:28 | Normal | 483.6 | 474.9 | 413.3 | 10 | 4.8 | 5.1 | 134.6 | 134.6 | 134.5 | 21.7 | 22 | 22 | 60.02 | 60.06 | 60.02 | 8793 | 1 | 43.6 | 94504.7 | 16148 | 4.6 | 5.5 | 4.6 | 0 | 4.8 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-05-17 13:33 | Normal | 481.4 | 464.8 | 408.6 | 9.9 | 4.8 | 5.1 | 134.4 | 134.5 | 134.3 | 21.4 | 21.7 | 21.7 | 60.01 | 60.02 | 60.05 | 8654 | 1 | 43.5 | 94505.4 | 16148 | 4.5 | 5.5 | 4.6 | 0.1 | 4.9 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-05-17 13:38 | Normal | 483.6 | 471.3 | 409.8 | 9.6 | 4.6 | 5 | 134.4 | 134.3 | 134.2 | 20.9 | 21.3 | 21.2 | 60.01 | 60 | 59.93 | 8472 | 1 | 43.6 | 94506.1 | 16148 | 4.4 | 5.3 | 4.5 | 0.1 | 4.8 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-05-17 13:43 | Normal | 485 | 473.7 | 409.8 | 9.5 | 4.6 | 5 | 134.4 | 134.4 | 134.4 | 20.8 | 21.1 | 21.1 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 8396 | 1 | 43.6 | 94506.8 | 16148 | 4.3 | 5.3 | 4.4 | 0.1 | 4.8 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-05-17 13:48 | Normal | 487.9 | 477.4 | 411.4 | 8.8 | 4.2 | 4.6 | 134.2 | 134 | 134 | 19.4 | 19.6 | 19.5 | 60.01 | 60.02 | 59.99 | 7846 | 1 | 43.3 | 94507.5 | 16149 | 4 | 4.9 | 4.1 | 0.1 | 4.4 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-05-17 13:53 | Normal | 487.6 | 477.1 | 418.1 | 8.8 | 4.2 | 4.5 | 133.7 | 133.6 | 133.4 | 19.2 | 19.5 | 19.4 | 60.03 | 60.01 | 60.02 | 7753 | 1 | 43.2 | 94508.2 | 16149 | 4 | 4.9 | 4 | 0.1 | 4.2 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-05-17 13:58 | Normal | 488.6 | 479.1 | 401.9 | 7.8 | 3.7 | 4.2 | 133.7 | 133.7 | 133.8 | 17.1 | 17.3 | 17.4 | 59.95 | 59.99 | 59.98 | 6944 | 1 | 43.3 | 94508.7 | 16149 | 3.5 | 4.4 | 3.6 | 0.1 | 3.9 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-05-17 14:03 | Normal | 490.1 | 482.7 | 398.3 | 8.3 | 4 | 4.5 | 134 | 133.8 | 133.8 | 18.3 | 18.6 | 18.6 | 59.99 | 59.98 | 59.95 | 7395 | 1 | 43.3 | 94509.3 | 16149 | 3.7 | 4.6 | 3.8 | 0.1 | 4.3 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-05-17 14:08 | Normal | 489.6 | 478 | 410.1 | 8.1 | 3.9 | 4.3 | 133.7 | 133.7 | 133.8 | 18 | 18.2 | 18.1 | 59.95 | 59.94 | 59.96 | 7227 | 1 | 43 | 94509.9 | 16149 | 3.6 | 4.6 | 3.8 | 0.1 | 4 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-05-17 14:13 | Normal | 489.1 | 478.6 | 390 | 8.2 | 3.9 | 4.5 | 133.5 | 133.5 | 133.6 | 17.9 | 18.2 | 18.1 | 59.93 | 59.94 | 59.94 | 7217 | 1 | 43.1 | 94510.5 | 16149 | 3.6 | 4.6 | 3.8 | 0.1 | 4.1 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-05-17 14:18 | Normal | 490.1 | 477.5 | 393.6 | 8 | 3.8 | 4.3 | 133.5 | 133.4 | 133.5 | 17.7 | 17.9 | 17.8 | 59.87 | 59.89 | 59.88 | 7114 | 1 | 43.3 | 94511.1 | 16149 | 3.6 | 4.5 | 3.7 | 0.1 | 4.1 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-05-17 14:23 | Normal | 488 | 474.9 | 386.5 | 5 | 2.5 | 2.7 | 132.7 | 132.7 | 132.8 | 11 | 11.2 | 11.1 | 59.94 | 59.9 | 59.92 | 4388 | 1 | 43.2 | 94511.7 | 16149 | 2.1 | 3 | 2.4 | 0.1 | 2.5 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-05-17 14:28 | Normal | 495.5 | 486.6 | 393.6 | 7.1 | 3.3 | 4 | 133.1 | 132.9 | 133 | 15.8 | 16.1 | 16 | 59.9 | 59.84 | 59.94 | 6349 | 1 | 42.6 | 94512.1 | 16149 | 3.1 | 4 | 3.2 | 0.1 | 3.7 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-05-17 14:33 | Normal | 494.6 | 496.6 | 380.1 | 6.9 | 3.1 | 3.9 | 133.1 | 133 | 133.1 | 15.1 | 15.4 | 15.3 | 60 | 59.96 | 59.97 | 6085 | 1 | 42.3 | 94512.6 | 16149 | 3 | 4 | 3 | 0.1 | 3.6 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-05-17 14:38 | Normal | 499.1 | 489.1 | 385.5 | 6.6 | 2.9 | 3.7 | 132.9 | 132.8 | 133 | 14.5 | 14.8 | 14.7 | 59.96 | 59.96 | 59.98 | 5839 | 1 | 42.4 | 94513.1 | 16149 | 2.9 | 3.8 | 2.8 | 0.1 | 3.5 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-05-17 14:43 | Normal | 501.3 | 458.7 | 368.3 | 6.6 | 3.1 | 3.8 | 132.7 | 132.4 | 132.6 | 14.4 | 14.7 | 14.6 | 59.95 | 59.92 | 59.93 | 5794 | 1 | 42.5 | 94513.5 | 16149 | 2.8 | 3.8 | 3 | 0.1 | 3.5 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-05-17 14:48 | Normal | 501.3 | 460.8 | 364.4 | 6.6 | 3.1 | 3.9 | 132.7 | 132.7 | 132.8 | 14.5 | 14.7 | 14.6 | 59.95 | 59.91 | 59.95 | 5789 | 1 | 42.4 | 94514 | 16150 | 2.8 | 3.8 | 3 | 0.1 | 3.6 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-05-17 14:53 | Normal | 497.5 | 461.5 | 375.6 | 6 | 2.8 | 3.4 | 132.2 | 132.3 | 132.3 | 13 | 13.2 | 13.1 | 60.08 | 60.08 | 60.1 | 5160 | 1 | 42.2 | 94514.5 | 16150 | 2.5 | 3.5 | 2.6 | 0.1 | 3.1 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-05-17 14:58 | Normal | 500.2 | 460 | 350.6 | 5.3 | 2.5 | 3.2 | 132.1 | 131.9 | 132.1 | 11.5 | 11.7 | 11.6 | 59.88 | 59.88 | 59.87 | 4570 | 1 | 42.2 | 94514.8 | 16150 | 2.2 | 3.1 | 2.3 | 0.1 | 3 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-05-17 15:03 | Normal | 504.4 | 461.9 | 361.1 | 5.3 | 2.5 | 3.1 | 131.9 | 131.8 | 131.9 | 11.7 | 11.9 | 11.8 | 59.89 | 59.87 | 59.9 | 4625 | 1 | 42.1 | 94515.2 | 16150 | 2.2 | 3.1 | 2.3 | 0.1 | 2.8 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-05-17 15:08 | Normal | 501.6 | 458.9 | 343.1 | 5.8 | 2.7 | 3.5 | 132.5 | 132.2 | 132.5 | 12.5 | 12.8 | 12.7 | 59.93 | 59.94 | 59.94 | 4991 | 1 | 42 | 94515.5 | 16150 | 2.5 | 3.4 | 2.6 | 0.1 | 3.2 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-05-17 15:13 | Normal | 477.6 | 462.8 | 339.1 | 4.5 | 2 | 2.5 | 131.7 | 131.6 | 131.7 | 9 | 9.2 | 9.1 | 59.91 | 59.88 | 59.88 | 3585 | 1 | 41.9 | 94515.9 | 16150 | 1.8 | 2.7 | 1.8 | 0.1 | 2.1 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-05-17 15:18 | Normal | 506.8 | 475.3 | 459.7 | 4.5 | 2 | 1 | 131.7 | 131.5 | 131.7 | 8.3 | 8.4 | 8.4 | 59.96 | 59.99 | 59.95 | 3270 | 1 | 42.1 | 94516 | 16150 | 1.8 | 2.6 | 1.8 | 0.1 | 0.7 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-05-17 15:23 | Normal | 439.5 | 470.2 | 532 | 3 | 1.3 | 0.9 | 131.3 | 131.1 | 131.1 | 5.2 | 5.3 | 5.3 | 59.97 | 60.11 | 59.97 | 1854 | 1 | 41.8 | 94516.3 | 16150 | 1.1 | 1.9 | 1.1 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-05-17 15:28 | Normal | 501.8 | 449.8 | 523 | 3.1 | 1.4 | 0.7 | 131.2 | 131 | 131.1 | 5.6 | 5.7 | 5.7 | 59.97 | 59.92 | 59.96 | 2203 | 1 | 40.6 | 94516.4 | 16150 | 1.1 | 2 | 1.2 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-05-17 15:33 | Normal | 504.8 | 441.8 | 523.8 | 3.3 | 1.5 | 0.7 | 131.3 | 131.1 | 131.1 | 6 | 6.1 | 6.1 | 59.92 | 59.96 | 59.97 | 2345 | 1 | 40.2 | 94516.6 | 16150 | 1.3 | 2.1 | 1.3 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-05-17 15:38 | Normal | 495.5 | 452.9 | 515.1 | 3.3 | 1.4 | 0.7 | 131 | 130.9 | 131.2 | 5.8 | 5.8 | 5.8 | 59.97 | 59.87 | 60 | 2228 | 1 | 39.9 | 94516.8 | 16150 | 1.2 | 2.1 | 1.1 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-05-17 15:43 | Normal | 503.6 | 442.9 | 528 | 3 | 1.3 | 0.6 | 131.2 | 130.6 | 131.2 | 5.4 | 5.5 | 5.5 | 59.98 | 59.86 | 60.09 | 2082 | 1 | 39.5 | 94517 | 16150 | 1.1 | 2 | 1.1 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-05-17 15:48 | Normal | 506.3 | 420.8 | 519 | 2.7 | 1.2 | 0.6 | 130.9 | 130.8 | 130.8 | 4.7 | 4.8 | 4.8 | 59.95 | 59.95 | 59.94 | 1812 | 1 | 39.1 | 94517.2 | 16151 | 0.9 | 1.8 | 1 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-05-17 15:53 | Normal | 506.5 | 423.8 | 493.4 | 2.5 | 1.1 | 0.6 | 130.7 | 130.4 | 130.8 | 4.3 | 4.4 | 4.3 | 59.9 | 59.95 | 59.96 | 1642 | 1 | 39.3 | 94517.3 | 16151 | 0.8 | 1.6 | 0.9 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-05-17 15:58 | Normal | 506.3 | 421.1 | 412.9 | 2.2 | 0.8 | 0.6 | 130.6 | 130.2 | 130.7 | 3.7 | 3.8 | 3.8 | 59.98 | 59.95 | 59.96 | 1394 | 1 | 40.2 | 94517.4 | 16151 | 0.7 | 1.5 | 0.6 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-05-17 16:03 | Normal | 507 | 367.8 | 400.7 | 1.8 | 0.8 | 0.6 | 130.3 | 130.2 | 130.5 | 3 | 3 | 3 | 59.91 | 60.01 | 59.99 | 1098 | 1 | 42.2 | 94517.5 | 16151 | 0.5 | 1.3 | 0.5 | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 59 | 0 | 0
2025-05-17 16:08 | Normal | 504.1 | 318.2 | 374.8 | 1.6 | 0.7 | 0.6 | 130.3 | 130 | 130.2 | 2.5 | 2.6 | 2.6 | 59.96 | 59.92 | 59.95 | 903 | 1 | 43.3 | 94517.6 | 16151 | 0.4 | 1.3 | 0.4 | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 59 | 0 | 0
2025-05-17 16:13 | Normal | 501.6 | 252.8 | 333.7 | 1.4 | 0.6 | 0.9 | 130.1 | 129.8 | 130.3 | 2.2 | 2.3 | 2.3 | 59.95 | 59.93 | 59.92 | 796 | 1 | 43.8 | 94517.7 | 16151 | 0.3 | 1.1 | 0.3 | 0.2 | 0.5 | 0.4 | 59 | 0 | 0
2025-05-17 16:18 | Normal | 500.5 | 199.9 | 341.6 | 1.2 | 0.5 | 0.8 | 131.6 | 131.1 | 131.5 | 1.9 | 2 | 2 | 59.93 | 59.87 | 59.91 | 633 | 1 | 44 | 94517.8 | 16151 | 0.1 | 1 | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 0.4 | 59 | 0 | 0
2025-05-17 16:23 | Normal | 498.1 | 200 | 346.8 | 1 | 0.5 | 0.7 | 131.5 | 131.2 | 131.5 | 1.6 | 1.7 | 1.7 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 509 | 1 | 44.1 | 94517.8 | 16151 | 0.1 | 1 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 59 | 0 | 0
2025-05-17 16:28 | Normal | 488.7 | 200 | 340.6 | 0.9 | 0.4 | 0.6 | 131.4 | 131 | 131.3 | 1.4 | 1.5 | 1.6 | 59.93 | 59.94 | 59.93 | 401 | 1 | 44 | 94517.8 | 16151 | 0 | 0.9 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 59 | 0 | 0
2025-05-17 16:33 | Normal | 486.5 | 209.3 | 340.5 | 0.7 | 0.4 | 0.6 | 131.1 | 130.9 | 131.2 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 59.91 | 59.93 | 59.91 | 309 | 1 | 43.9 | 94517.9 | 16151 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 59 | 0 | 0
2025-05-17 16:38 | Normal | 472.8 | 200 | 282.7 | 0.7 | 0.4 | 0.5 | 131.2 | 131.1 | 131.4 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 59.9 | 59.88 | 59.87 | 226 | 1 | 43.8 | 94517.9 | 16151 | 0 | 0.8 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.4 | 59 | 0 | 0
2025-05-17 16:43 | Normal | 467.8 | 200 | 200 | 0.6 | 0.4 | 0.5 | 131.1 | 131 | 131.3 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 59.9 | 59.87 | 59.87 | 155 | 1 | 43.6 | 94517.9 | 16151 | 0 | 0.8 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.4 | 59 | 0 | 0
2025-05-17 16:48 | Normal | 446.9 | 199.9 | 345.5 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 131 | 130.8 | 131.1 | 1 | 1.2 | 1.2 | 59.93 | 59.93 | 59.92 | 128 | 1 | 43.4 | 94517.9 | 16152 | 0 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 59 | 0 | 0
2025-05-17 16:53 | Normal | 459.4 | 199.9 | 415 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 131.8 | 131.6 | 131.9 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 59.96 | 59.92 | 59.97 | 101 | 1 | 43.2 | 94517.9 | 16152 | 0 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 59 | 0 | 0
2025-05-17 16:58 | Normal | 406 | 199.2 | 412 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 131.6 | 131.4 | 131.8 | 1 | 1.1 | 1.2 | 59.97 | 59.96 | 60.01 | 65 | 1 | 42.9 | 94517.9 | 16152 | 0 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 59 | 0 | 0
2025-05-17 17:03 | Normal | 446.1 | 194.5 | 425.1 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 132 | 131.6 | 132 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.95 | 59.94 | 59.95 | 24 | 1 | 42.7 | 94517.9 | 16152 | 0 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 59 | 0 | 0
2025-05-17 17:08 | Normal | 397.3 | 313.9 | 396.1 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 131.9 | 131.7 | 132.1 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60 | 59.97 | 59.99 | 5 | 1 | 42.4 | 94517.9 | 16152 | 0 | 0.6 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 59 | 0 | 0
2025-05-17 17:13 | Normal | 312 | 266 | 300.3 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 131.8 | 131.5 | 131.9 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 0 | 1 | 42.1 | 94517.9 | 16152 | 0 | 0.7 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 59 | 0 | 0
2025-05-17 17:18 | Normal | 405.1 | 368 | 397.3 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 131.5 | 131.3 | 131.5 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.94 | 59.92 | 59.94 | 0 | 1 | 41.9 | 94517.9 | 16152 | 0 | 0.7 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 59 | 0 | 0
2025-05-17 17:23 | Normal | 422 | 425.2 | 421.1 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 131 | 130.8 | 131.1 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.94 | 59.96 | 59.96 | 0 | 1 | 41.7 | 94517.9 | 16152 | 0 | 0.7 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 59 | 0 | 0
2025-05-17 17:28 | Normal | 345 | 339.9 | 330.7 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 131 | 130.5 | 130.8 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.01 | 60 | 60.01 | 0 | 1 | 41.4 | 94517.9 | 16152 | 0 | 0.7 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 59 | 0 | 0
2025-05-17 17:33 | Normal | 208.4 | 198.3 | 197.6 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 130.7 | 130.5 | 130.3 | 1 | 1 | 1.1 | 60.03 | 60.02 | 60.01 | 0 | 1 | 41 | 94517.9 | 16152 | 0 | 0.7 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 59 | 0 | 0