## S4_BL7
Time | Working Mode | V MPPT 1(V) | V MPPT 2(V) | V MPPT 3(V) | I MPPT 1(A) | I MPPT 2(A) | I MPPT 3(A) | Ua(V) | Ub(V) | Uc(V) | I AC 1(A) | I AC 2(A) | I AC 3(A) | F AC 1(Hz) | F AC 2(Hz) | F AC 3(Hz) | Power(W) | Working Mode | Temperature(℃) | Total Generation(kWh) | H Total(h) | Istr1(A) | Istr2(A) | Istr3(A) | Istr4(A) | Istr5(A) | Istr6(A) | RSSI | PF | ReactivePower(kVar) | LeakageCurrent(mA) | ISO(kΩ)
2025-05-19 05:55 | Wait | 450.9 | 450.8 | 450.9 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 132.5 | 132 | 132.2 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.02 | 60.04 | 0 | 0 | 12.8 | 94576.5 | 16164 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.3 | 70 | 0 | 0 |  | 0
2025-05-19 05:55 | Wait | 453.7 | 453.6 | 453.6 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 132.4 | 131.9 | 132.1 | 0 | 0 | 0 | 60.04 | 60.05 | 60.04 | 0 | 0 | 13 | 94576.5 | 16164 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.3 | 70 | 0 | 0 |  | 0
2025-05-19 05:55 | Wait | 459.1 | 459 | 459.1 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 132.6 | 132 | 132.1 | 0 | 0 | 0 | 60.05 | 60.05 | 60.05 | 0 | 0 | 13.4 | 94576.5 | 16164 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.3 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2025-05-19 05:55 | Wait | 462 | 461.8 | 461.6 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 132.4 | 131.9 | 132.1 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60.02 | 0 | 0 | 13.7 | 94576.5 | 16164 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.3 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2025-05-19 05:55 | Wait | 439 | 438.9 | 439 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 132.5 | 131.8 | 132 | 0 | 0 | 0 | 60.04 | 60.02 | 60.04 | 0 | 0 | 14.2 | 94576.5 | 16164 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2025-05-19 05:58 | Wait | 471.5 | 471.5 | 471.5 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 132.6 | 131.9 | 132.2 | 0 | 0 | 0 | 60.07 | 60.09 | 60.08 | 0 | 0 | 15.8 | 94576.5 | 16164 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 70 | 0 | 0 |  | 0
2025-05-19 05:59 | Normal | 337.7 | 344 | 346 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 132.5 | 131.8 | 132.1 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.02 | 60.01 | 60 | 0 | 1 | 15.6 | 94576.5 | 16164 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 70 | 0 | 0 |  | 0
2025-05-19 05:59 | Normal | 341.8 | 316 | 310.8 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 132.6 | 131.9 | 132.2 | 1 | 1.1 | 1.2 | 60.05 | 60.06 | 60.06 | 0 | 1 | 16 | 94576.5 | 16164 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 70 | 0 | 0 |  | 0
2025-05-19 06:00 | Wait | 473.1 | 473.1 | 473.1 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 132.5 | 131.9 | 132.1 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 0 | 0 | 14.4 | 94576.5 | 16164 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.3 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2025-05-19 06:00 | Wait | 474.8 | 474.7 | 474.7 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 132.5 | 131.9 | 132.2 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60.01 | 0 | 0 | 14.7 | 94576.5 | 16164 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.3 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2025-05-19 06:00 | Wait | 478.1 | 478 | 478 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 132.5 | 132 | 132.2 | 0 | 0 | 0 | 60.06 | 60.04 | 60.04 | 0 | 0 | 15.1 | 94576.5 | 16164 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.3 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2025-05-19 06:00 | Wait | 479.7 | 479.6 | 479.5 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 132.6 | 132 | 132.2 | 0 | 0 | 0 | 60.05 | 60.05 | 60.04 | 0 | 0 | 15.3 | 94576.5 | 16164 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.3 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2025-05-19 06:00 | Normal | 347.8 | 286.8 | 320 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 132.4 | 131.9 | 132.2 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60 | 60.03 | 60 | 0 | 1 | 16.6 | 94576.5 | 16164 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 70 | 0 | 0 |  | 0
2025-05-19 06:01 | Normal | 324.8 | 269.7 | 308.6 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 132.4 | 131.9 | 132.1 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.03 | 60.01 | 60.02 | 0 | 1 | 17.1 | 94576.5 | 16164 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 70 | 0 | 0 |  | 0
2025-05-19 06:02 | Normal | 329.6 | 281.8 | 315.8 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 132.4 | 131.9 | 132.2 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.03 | 59.99 | 60.04 | 0 | 1 | 17.7 | 94576.5 | 16164 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 70 | 0 | 0 |  | 0
2025-05-19 06:03 | Normal | 304.8 | 267.8 | 300.1 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 132.3 | 131.9 | 132.1 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.03 | 60.02 | 60.02 | 1 | 1 | 18.2 | 94576.5 | 16164 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 70 | 0 | 0 |  | 0
2025-05-19 06:04 | Normal | 335.7 | 260.5 | 325.8 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 132.3 | 131.8 | 132 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.98 | 59.95 | 59.95 | 4 | 1 | 18.6 | 94576.5 | 16164 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 70 | 0 | 0 |  | 0
2025-05-19 06:05 | Normal | 316.6 | 258.1 | 299.7 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 132.2 | 131.8 | 131.9 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 4 | 1 | 19.1 | 94576.5 | 16164 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 70 | 0 | 0 |  | 0
2025-05-19 06:06 | Normal | 306 | 234.3 | 315.8 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 132.3 | 131.8 | 132 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.92 | 59.95 | 59.96 | 6 | 1 | 19.4 | 94576.5 | 16164 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 70 | 0 | 0 |  | 0
2025-05-19 06:08 | Normal | 332.8 | 226.3 | 311 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 132.2 | 131.7 | 131.9 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.94 | 59.92 | 59.95 | 13 | 1 | 19.6 | 94576.5 | 16164 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 70 | 0 | 0 |  | 0
2025-05-19 06:09 | Normal | 344.7 | 202 | 307.8 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 132 | 131.7 | 131.9 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.97 | 59.93 | 59.93 | 17 | 1 | 19.9 | 94576.5 | 16164 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 70 | 0 | 0 |  | 0
2025-05-19 06:10 | Normal | 332.8 | 200.1 | 305.6 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 132.1 | 131.6 | 131.9 | 0.9 | 1.1 | 1.1 | 59.94 | 59.96 | 59.94 | 21 | 1 | 20.1 | 94576.5 | 16164 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 70 | 0 | 0 |  | 0
2025-05-19 06:11 | Normal | 313.3 | 200.2 | 309.2 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 132 | 131.6 | 132 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.93 | 59.94 | 59.94 | 25 | 1 | 20.4 | 94576.5 | 16164 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 70 | 0 | 0 |  | 0
2025-05-19 06:12 | Normal | 364.5 | 200 | 295.6 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 132 | 131.6 | 131.9 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.89 | 59.88 | 59.91 | 36 | 1 | 20.6 | 94576.5 | 16164 | 0 | 0.6 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.4 | 70 | 0 | 0 |  | 0
2025-05-19 06:13 | Normal | 441.8 | 201.3 | 465.3 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 132.2 | 131.7 | 132 | 1 | 1.1 | 1.2 | 59.89 | 59.9 | 59.92 | 44 | 1 | 20.8 | 94576.5 | 16164 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 70 | 0 | 0 |  | 0
2025-05-19 06:14 | Normal | 419 | 200 | 500.6 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 132.1 | 131.8 | 132 | 1 | 1.1 | 1.2 | 59.85 | 59.86 | 59.86 | 37 | 1 | 21 | 94576.5 | 16164 | 0 | 0.6 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.4 | 70 | 0 | 0 |  | 0
2025-05-19 06:15 | Normal | 433.6 | 201.7 | 446.7 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 132.1 | 131.7 | 132.2 | 1 | 1.1 | 1.2 | 59.9 | 59.89 | 59.9 | 62 | 1 | 21.2 | 94576.5 | 16164 | 0 | 0.6 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.4 | 70 | 0 | 0 |  | 0
2025-05-19 06:16 | Normal | 477.8 | 199.6 | 401.8 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 132.1 | 131.8 | 132.1 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.94 | 59.88 | 59.91 | 67 | 1 | 21.4 | 94576.5 | 16164 | 0 | 0.6 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.4 | 70 | 0 | 0 |  | 0
2025-05-19 06:17 | Normal | 476.8 | 201.7 | 511.5 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 132 | 131.8 | 132.1 | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 59.86 | 59.84 | 59.92 | 59 | 1 | 21.6 | 94576.5 | 16164 | 0 | 0.6 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.4 | 70 | 0 | 0 |  | 0
2025-05-19 06:18 | Normal | 448.5 | 199.9 | 459.5 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 132 | 131.7 | 132 | 1 | 1.1 | 1.2 | 59.89 | 59.89 | 59.89 | 87 | 1 | 21.8 | 94576.5 | 16164 | 0 | 0.6 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.4 | 70 | 0 | 0 |  | 0
2025-05-19 06:19 | Normal | 489.8 | 200 | 439.9 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 132.1 | 131.8 | 132.1 | 1.1 | 1.1 | 1.2 | 59.92 | 59.88 | 59.9 | 92 | 1 | 22 | 94576.5 | 16164 | 0 | 0.6 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.4 | 70 | 0 | 0 |  | 0
2025-05-19 06:20 | Normal | 478.8 | 200 | 408 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 132.1 | 131.9 | 132.3 | 1 | 1.2 | 1.2 | 59.88 | 59.9 | 59.91 | 99 | 1 | 22.1 | 94576.5 | 16164 | 0 | 0.6 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.4 | 70 | 0 | 0 |  | 0
2025-05-19 06:21 | Normal | 468.8 | 200 | 359.2 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 132.1 | 131.9 | 132.2 | 1 | 1.1 | 1.2 | 59.98 | 59.96 | 59.98 | 104 | 1 | 22.3 | 94576.5 | 16164 | 0 | 0.6 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.4 | 70 | 0 | 0 |  | 0
2025-05-19 06:22 | Normal | 471 | 200.1 | 457.9 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 132.2 | 131.9 | 132.1 | 1 | 1.1 | 1.2 | 59.95 | 59.94 | 59.94 | 121 | 1 | 22.4 | 94576.5 | 16164 | 0 | 0.6 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.4 | 70 | 0 | 0 |  | 0
2025-05-19 06:23 | Normal | 502.8 | 200 | 440 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 132 | 131.9 | 132.2 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.96 | 59.98 | 59.97 | 117 | 1 | 22.6 | 94576.5 | 16164 | 0 | 0.6 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.4 | 70 | 0 | 0 |  | 0
2025-05-19 06:24 | Normal | 487 | 200 | 436.9 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 132.2 | 131.8 | 132.1 | 1.1 | 1.1 | 1.2 | 59.96 | 59.97 | 59.94 | 129 | 1 | 22.7 | 94576.5 | 16164 | 0 | 0.6 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.4 | 70 | 0 | 0 |  | 0
2025-05-19 06:25 | Normal | 485 | 202 | 435.1 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 132.3 | 132 | 132.1 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 59.95 | 60.02 | 59.97 | 137 | 1 | 22.9 | 94576.5 | 16164 | 0 | 0.6 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.4 | 70 | 0 | 0 |  | 0
2025-05-19 06:26 | Normal | 480.1 | 201.8 | 423.6 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 132.3 | 132 | 132.1 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 59.96 | 59.94 | 59.95 | 141 | 1 | 23 | 94576.5 | 16164 | 0 | 0.6 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.4 | 70 | 0 | 0 |  | 0
2025-05-19 06:27 | Normal | 500.5 | 200 | 416.9 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 132.5 | 132 | 132.1 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 59.94 | 59.97 | 60 | 139 | 1 | 23.1 | 94576.5 | 16164 | 0 | 0.6 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.4 | 70 | 0 | 0 |  | 0
2025-05-19 06:28 | Normal | 485.6 | 200 | 408.8 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 132.5 | 132.2 | 132.2 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 59.92 | 59.92 | 59.92 | 147 | 1 | 23.3 | 94576.5 | 16164 | 0 | 0.6 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.3 | 70 | 0 | 0 |  | 0
2025-05-19 06:29 | Normal | 493.3 | 200 | 399.4 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 132.5 | 132.1 | 132.3 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 59.95 | 59.97 | 59.98 | 151 | 1 | 23.4 | 94576.5 | 16164 | 0 | 0.7 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.4 | 70 | 0 | 0 |  | 0
2025-05-19 06:30 | Normal | 488.5 | 200 | 413.7 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 132.4 | 132 | 132.3 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 59.96 | 59.93 | 59.95 | 158 | 1 | 23.5 | 94576.5 | 16164 | 0 | 0.7 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.3 | 70 | 0 | 0 |  | 0
2025-05-19 06:31 | Normal | 492 | 200 | 401.8 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 132.3 | 132 | 132.4 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 59.97 | 59.94 | 59.95 | 161 | 1 | 23.7 | 94576.5 | 16164 | 0 | 0.7 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.3 | 70 | 0 | 0 |  | 0
2025-05-19 06:32 | Normal | 490.5 | 199.9 | 398.9 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 134.1 | 133.5 | 134 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 59.92 | 59.94 | 59.93 | 168 | 1 | 23.8 | 94576.5 | 16164 | 0 | 0.7 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.4 | 70 | 0 | 0 |  | 0
2025-05-19 06:33 | Normal | 488.5 | 200 | 383.8 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 134 | 133.5 | 134 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 59.97 | 59.94 | 59.95 | 174 | 1 | 23.9 | 94576.5 | 16164 | 0 | 0.7 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.3 | 70 | 0 | 0 |  | 0
2025-05-19 06:34 | Normal | 496.5 | 200 | 377.9 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 134 | 133.6 | 134.1 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 60.03 | 59.96 | 59.96 | 182 | 1 | 24 | 94576.5 | 16164 | 0 | 0.7 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.4 | 70 | 0 | 0 |  | 0
2025-05-19 06:35 | Normal | 494.5 | 200.1 | 391.8 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 133.9 | 133.5 | 134.1 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 59.99 | 59.98 | 60.01 | 197 | 1 | 24.1 | 94576.5 | 16164 | 0 | 0.7 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.3 | 70 | 0 | 0 |  | 0
2025-05-19 06:36 | Normal | 510.2 | 199.9 | 377.5 | 0.6 | 0.4 | 0.5 | 132.5 | 132.2 | 132.7 | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 60.04 | 59.97 | 59.99 | 205 | 1 | 24.3 | 94576.5 | 16164 | 0 | 0.7 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.4 | 70 | 0 | 0 |  | 0
2025-05-19 06:37 | Normal | 498.4 | 200.5 | 363.8 | 0.7 | 0.4 | 0.5 | 132.5 | 132.2 | 132.6 | 1.2 | 1.2 | 1.3 | 60.01 | 60.05 | 60 | 229 | 1 | 24.4 | 94576.5 | 16164 | 0 | 0.8 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.4 | 70 | 0 | 0 |  | 0
2025-05-19 06:38 | Normal | 508 | 198.8 | 367.8 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 132.5 | 132.2 | 132.6 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 59.95 | 59.99 | 60.01 | 262 | 1 | 24.5 | 94576.5 | 16164 | 0 | 0.8 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.4 | 70 | 0 | 0 |  | 0
2025-05-19 06:39 | Normal | 503.6 | 231.5 | 507.2 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 132.4 | 132.3 | 132.6 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 60.04 | 60.06 | 59.99 | 339 | 1 | 24.6 | 94576.5 | 16164 | 0 | 0.8 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 70 | 0 | 0 |  | 0
2025-05-19 06:40 | Normal | 509.4 | 220.3 | 470.3 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 132.7 | 132.3 | 132.7 | 1.3 | 1.5 | 1.5 | 60.02 | 59.99 | 59.99 | 373 | 1 | 24.7 | 94576.6 | 16164 | 0 | 0.8 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 70 | 0 | 0 |  | 0
2025-05-19 06:41 | Normal | 514.6 | 200 | 433.8 | 0.9 | 0.5 | 0.5 | 132.6 | 132.3 | 132.6 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 59.97 | 60.05 | 60 | 381 | 1 | 24.9 | 94576.6 | 16164 | 0 | 0.8 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 70 | 0 | 0 |  | 0
2025-05-19 06:42 | Normal | 507.4 | 200 | 435.8 | 0.9 | 0.5 | 0.5 | 132.7 | 132.6 | 132.8 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 60.03 | 60.01 | 60.04 | 402 | 1 | 25 | 94576.6 | 16164 | 0 | 0.8 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 70 | 0 | 0 |  | 0
2025-05-19 06:43 | Normal | 506.4 | 200 | 438.3 | 0.9 | 0.5 | 0.5 | 132.6 | 132.5 | 132.9 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 60.03 | 60.03 | 60.04 | 408 | 1 | 25.1 | 94576.6 | 16164 | 0 | 0.8 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 70 | 0 | 0 |  | 0
2025-05-19 06:44 | Normal | 509.3 | 200.1 | 434.8 | 0.9 | 0.5 | 0.5 | 132.8 | 132.6 | 132.9 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 59.98 | 60 | 60 | 405 | 1 | 25.2 | 94576.6 | 16164 | 0 | 0.8 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 70 | 0 | 0 |  | 0
2025-05-19 06:45 | Normal | 510.5 | 200 | 447.1 | 0.9 | 0.5 | 0.5 | 132.8 | 132.6 | 132.8 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 59.95 | 59.97 | 59.97 | 420 | 1 | 25.3 | 94576.6 | 16164 | 0 | 0.8 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 70 | 0 | 0 |  | 0
2025-05-19 06:46 | Normal | 518.5 | 200 | 464.1 | 0.9 | 0.5 | 0.5 | 132.9 | 132.7 | 132.9 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 59.95 | 60.01 | 59.96 | 420 | 1 | 25.4 | 94576.6 | 16164 | 0 | 0.8 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 70 | 0 | 0 |  | 0
2025-05-19 06:47 | Normal | 513.3 | 200 | 462.8 | 0.9 | 0.5 | 0.5 | 132.9 | 132.8 | 132.9 | 1.5 | 1.6 | 1.6 | 60.01 | 59.97 | 60.09 | 426 | 1 | 25.5 | 94576.6 | 16164 | 0 | 0.8 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 70 | 0 | 0 |  | 0
2025-05-19 06:48 | Normal | 513.6 | 200.6 | 454.7 | 0.9 | 0.6 | 0.5 | 132.9 | 132.7 | 132.8 | 1.5 | 1.5 | 1.6 | 59.98 | 59.98 | 59.97 | 424 | 1 | 25.6 | 94576.6 | 16164 | 0 | 0.8 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 70 | 0 | 0 |  | 0
2025-05-19 06:49 | Normal | 504.5 | 200 | 446.9 | 0.9 | 0.6 | 0.5 | 132.8 | 132.6 | 132.8 | 1.4 | 1.6 | 1.5 | 59.97 | 59.98 | 60.04 | 420 | 1 | 25.7 | 94576.6 | 16164 | 0 | 0.8 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 70 | 0 | 0 |  | 0
2025-05-19 06:50 | Normal | 508.8 | 200 | 449.1 | 0.9 | 0.6 | 0.5 | 133 | 132.6 | 132.8 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 60 | 60 | 59.99 | 411 | 1 | 25.8 | 94576.6 | 16164 | 0 | 0.8 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 70 | 0 | 0 |  | 0
2025-05-19 06:52 | Normal | 511.5 | 215 | 445 | 0.8 | 0.6 | 0.5 | 132.9 | 132.6 | 132.9 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 60.01 | 59.99 | 60.01 | 391 | 1 | 25.9 | 94576.6 | 16164 | 0 | 0.8 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 70 | 0 | 0 |  | 0
2025-05-19 06:53 | Normal | 498.1 | 253.4 | 436.8 | 0.8 | 0.6 | 0.5 | 132.9 | 132.6 | 132.8 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 59.98 | 60.02 | 59.99 | 387 | 1 | 26 | 94576.6 | 16165 | 0 | 0.8 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 70 | 0 | 0 |  | 0
2025-05-19 06:54 | Normal | 496.2 | 279 | 430.8 | 0.8 | 0.6 | 0.5 | 132.9 | 132.5 | 132.8 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 60.01 | 60 | 59.99 | 383 | 1 | 26.1 | 94576.6 | 16165 | 0 | 0.8 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 70 | 0 | 0 |  | 0
2025-05-19 06:55 | Normal | 501.1 | 294.1 | 431.9 | 0.8 | 0.6 | 0.5 | 132.9 | 132.5 | 132.9 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 60.02 | 60 | 59.97 | 377 | 1 | 26.2 | 94576.6 | 16165 | 0 | 0.8 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 70 | 0 | 0 |  | 0
2025-05-19 06:56 | Normal | 502.2 | 344.9 | 453.8 | 0.8 | 0.6 | 0.5 | 132.8 | 132.6 | 132.9 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 59.96 | 60.09 | 60.06 | 394 | 1 | 26.3 | 94576.7 | 16165 | 0 | 0.8 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 70 | 0 | 0 |  | 0
2025-05-19 06:57 | Normal | 498.2 | 356.1 | 469 | 0.8 | 0.6 | 0.5 | 133 | 132.7 | 132.9 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 60.05 | 60.07 | 60.03 | 410 | 1 | 26.4 | 94576.7 | 16165 | 0 | 0.8 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 70 | 0 | 0 |  | 0
2025-05-19 06:58 | Normal | 501.1 | 404.1 | 448.3 | 0.8 | 0.7 | 0.5 | 132.7 | 132.4 | 132.9 | 1.5 | 1.6 | 1.6 | 59.99 | 59.99 | 60 | 453 | 1 | 26.5 | 94576.7 | 16165 | 0 | 0.8 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 70 | 0 | 0 |  | 0
2025-05-19 06:59 | Normal | 515.1 | 402.4 | 442.8 | 0.8 | 0.7 | 0.5 | 132.9 | 132.5 | 132.8 | 1.5 | 1.6 | 1.7 | 60.02 | 60.02 | 59.91 | 472 | 1 | 26.6 | 94576.7 | 16165 | 0 | 0.8 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 70 | 0 | 0 |  | 0
2025-05-19 07:00 | Normal | 504.5 | 419.7 | 458.6 | 0.8 | 0.8 | 0.5 | 133.1 | 132.7 | 132.9 | 1.6 | 1.7 | 1.7 | 60.12 | 60.09 | 60.13 | 508 | 1 | 26.7 | 94576.7 | 16165 | 0 | 0.8 | 0.6 | 0.1 | 0.1 | 0.4 | 70 | 0 | 0 |  | 0
2025-05-19 07:01 | Normal | 499.1 | 453.8 | 446.8 | 0.8 | 0.8 | 0.5 | 133.2 | 132.7 | 132.9 | 1.7 | 1.8 | 1.8 | 60.1 | 60.11 | 60.11 | 555 | 1 | 26.8 | 94576.7 | 16165 | 0 | 0.8 | 0.6 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 70 | 0 | 0 |  | 0
2025-05-19 07:02 | Normal | 501.9 | 408.6 | 470.5 | 0.8 | 1 | 0.5 | 133.1 | 132.7 | 132.9 | 1.8 | 1.9 | 1.9 | 60.13 | 60.15 | 60.12 | 601 | 1 | 26.9 | 94576.7 | 16165 | 0 | 0.8 | 0.8 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 70 | 0 | 0 |  | 0
2025-05-19 07:03 | Normal | 495.3 | 461 | 475 | 0.8 | 1 | 0.5 | 133.1 | 132.6 | 132.9 | 1.9 | 2 | 2 | 60.15 | 60.15 | 60.16 | 658 | 1 | 27 | 94576.7 | 16165 | 0 | 0.8 | 0.8 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 70 | 0 | 0 |  | 0
2025-05-19 07:04 | Normal | 493 | 463.1 | 467.5 | 0.8 | 1 | 0.5 | 133 | 132.4 | 132.7 | 1.9 | 2 | 2 | 60.14 | 60.14 | 60.13 | 666 | 1 | 27.1 | 94576.7 | 16165 | 0 | 0.8 | 0.8 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 70 | 0 | 0 |  | 0
2025-05-19 07:05 | Normal | 511.3 | 495.6 | 445.8 | 0.8 | 1 | 0.5 | 133 | 132.5 | 132.9 | 2 | 2.1 | 2.1 | 60.08 | 60.13 | 60.15 | 705 | 1 | 27.2 | 94576.7 | 16165 | 0 | 0.8 | 0.8 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 70 | 0 | 0 |  | 0
2025-05-19 07:06 | Normal | 518.1 | 502.8 | 482.8 | 0.8 | 1 | 0.5 | 133 | 132.5 | 132.7 | 2.1 | 2.2 | 2.2 | 60.11 | 60.06 | 60.1 | 730 | 1 | 27.3 | 94576.8 | 16165 | 0 | 0.8 | 0.9 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 70 | 0 | 0 |  | 0
2025-05-19 07:07 | Normal | 518.8 | 547.1 | 489 | 0.8 | 1 | 0.5 | 132.9 | 132.5 | 132.7 | 2.1 | 2.2 | 2.2 | 60.03 | 60.01 | 60.04 | 764 | 1 | 27.4 | 94576.8 | 16165 | 0 | 0.8 | 0.8 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 70 | 0 | 0 |  | 0
2025-05-19 07:08 | Normal | 521.8 | 559.3 | 489.8 | 0.8 | 1 | 0.5 | 133.1 | 132.6 | 132.9 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 60.08 | 60.05 | 60.06 | 797 | 1 | 27.5 | 94576.8 | 16165 | 0 | 0.8 | 0.9 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 70 | 0 | 0 |  | 0
2025-05-19 07:09 | Normal | 521.6 | 560.1 | 490.8 | 0.8 | 1 | 0.5 | 132.8 | 132.5 | 132.9 | 2.3 | 2.4 | 2.4 | 60.09 | 60.09 | 60.08 | 814 | 1 | 27.6 | 94576.8 | 16165 | 0 | 0.8 | 0.9 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 70 | 0 | 0 |  | 0
2025-05-19 07:10 | Normal | 528.8 | 566.1 | 487.9 | 0.8 | 1.1 | 0.5 | 133 | 132.7 | 133 | 2.4 | 2.5 | 2.4 | 60.09 | 60.1 | 60.08 | 815 | 1 | 27.7 | 94576.8 | 16165 | 0 | 0.8 | 0.9 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 70 | 0 | 0 |  | 0
2025-05-19 07:11 | Normal | 521.8 | 561.1 | 486.8 | 0.8 | 1.1 | 0.5 | 132.9 | 132.6 | 132.9 | 2.3 | 2.4 | 2.4 | 60.05 | 60.05 | 60.05 | 839 | 1 | 27.8 | 94576.8 | 16165 | 0 | 0.8 | 1 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 70 | 0 | 0 |  | 0
2025-05-19 07:12 | Normal | 501.8 | 560.1 | 468.8 | 0.8 | 1.1 | 0.5 | 132.8 | 132.5 | 132.7 | 2.3 | 2.4 | 2.4 | 59.97 | 59.99 | 59.98 | 848 | 1 | 27.9 | 94576.8 | 16165 | 0 | 0.8 | 1 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 70 | 0 | 0 |  | 0
2025-05-19 07:13 | Normal | 513.5 | 566.3 | 477.1 | 0.8 | 1.1 | 0.5 | 132.7 | 132.4 | 132.7 | 2.4 | 2.5 | 2.5 | 60.01 | 60.05 | 60.04 | 859 | 1 | 28 | 94576.8 | 16165 | 0 | 0.8 | 1 | 0.1 | 0.1 | 0.4 | 70 | 0 | 0 |  | 0
2025-05-19 07:14 | Normal | 525.8 | 568.2 | 491.8 | 0.8 | 1.1 | 0.5 | 132.9 | 132.5 | 132.8 | 2.4 | 2.5 | 2.5 | 60.04 | 60.02 | 60.02 | 878 | 1 | 28.1 | 94576.9 | 16165 | 0 | 0.8 | 1 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 70 | 0 | 0 |  | 0
2025-05-19 07:15 | Normal | 520.6 | 565.3 | 483.9 | 0.8 | 1.1 | 0.5 | 132.8 | 132.5 | 132.8 | 2.4 | 2.5 | 2.5 | 60.03 | 59.99 | 60.04 | 894 | 1 | 28.2 | 94576.9 | 16165 | 0 | 0.8 | 1 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 70 | 0 | 0 |  | 0
2025-05-19 07:16 | Normal | 525.9 | 563.4 | 490.2 | 0.8 | 1.1 | 0.5 | 132.8 | 132.2 | 132.8 | 2.5 | 2.6 | 2.5 | 60.02 | 60.01 | 60.03 | 908 | 1 | 28.3 | 94576.9 | 16165 | 0 | 0.8 | 1 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 70 | 0 | 0 |  | 0
2025-05-19 07:17 | Normal | 534 | 561.6 | 466.5 | 0.8 | 1.1 | 0.5 | 132.8 | 132.3 | 132.7 | 2.5 | 2.6 | 2.6 | 60.04 | 59.93 | 60.03 | 919 | 1 | 28.5 | 94576.9 | 16165 | 0 | 0.8 | 1 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 70 | 0 | 0 |  | 0
2025-05-19 07:18 | Normal | 536.8 | 571.5 | 491.2 | 0.8 | 1.1 | 0.5 | 132.8 | 132.3 | 132.8 | 2.5 | 2.6 | 2.6 | 60.02 | 60.04 | 60.04 | 935 | 1 | 28.6 | 94576.9 | 16165 | 0 | 0.8 | 1 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 70 | 0 | 0 |  | 0
2025-05-19 07:19 | Normal | 538 | 567.4 | 473.8 | 0.8 | 1.2 | 0.5 | 132.8 | 132.2 | 132.7 | 2.5 | 2.7 | 2.7 | 59.96 | 60 | 59.99 | 929 | 1 | 28.8 | 94576.9 | 16165 | 0 | 0.8 | 1 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 70 | 0 | 0 |  | 0
2025-05-19 07:20 | Normal | 539.1 | 569.3 | 474.1 | 0.8 | 1.1 | 0.5 | 132.8 | 132.3 | 132.8 | 2.5 | 2.7 | 2.6 | 60.03 | 59.99 | 59.98 | 961 | 1 | 28.9 | 94577 | 16165 | 0 | 0.8 | 1 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 70 | 0 | 0 |  | 0
2025-05-19 07:21 | Normal | 536.6 | 567.2 | 494.8 | 0.9 | 1.2 | 0.5 | 132.7 | 132.2 | 132.6 | 2.6 | 2.7 | 2.7 | 59.98 | 59.96 | 59.99 | 974 | 1 | 29.1 | 94577 | 16165 | 0 | 0.9 | 1 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 70 | 0 | 0 |  | 0
2025-05-19 07:22 | Normal | 518.8 | 565 | 489.8 | 0.9 | 1.2 | 0.5 | 132.8 | 132.2 | 132.8 | 2.7 | 2.8 | 2.8 | 60.05 | 60.04 | 60.12 | 1007 | 1 | 29.2 | 94577 | 16165 | 0 | 0.9 | 1.1 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 70 | 0 | 0 |  | 0
2025-05-19 07:23 | Normal | 529.1 | 565.3 | 478.3 | 0.9 | 1.3 | 0.5 | 132.8 | 132.4 | 132.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 59.98 | 60.01 | 59.99 | 1021 | 1 | 29.4 | 94577 | 16165 | 0 | 0.9 | 1.1 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 70 | 0 | 0 |  | 0
2025-05-19 07:24 | Normal | 538.9 | 565.1 | 474.6 | 0.9 | 1.3 | 0.5 | 132.8 | 132.2 | 132.6 | 2.8 | 2.9 | 2.8 | 60.08 | 59.97 | 59.97 | 1032 | 1 | 29.5 | 94577 | 16165 | 0 | 0.9 | 1.1 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 70 | 0 | 0 |  | 0
2025-05-19 07:25 | Normal | 533.7 | 565.2 | 465.1 | 1 | 1.3 | 0.5 | 132.8 | 132.5 | 132.9 | 2.9 | 3 | 2.9 | 60.02 | 60.04 | 60.01 | 1063 | 1 | 29.6 | 94577 | 16165 | 0 | 0.9 | 1.1 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 70 | 0 | 0 |  | 0
2025-05-19 07:26 | Normal | 534.5 | 569.1 | 476.8 | 1 | 1.3 | 0.5 | 132.7 | 132.5 | 132.7 | 2.8 | 3 | 3 | 59.99 | 59.88 | 60.02 | 1089 | 1 | 29.8 | 94577.1 | 16165 | 0 | 0.9 | 1.1 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 70 | 0 | 0 |  | 0
2025-05-19 07:27 | Normal | 526.1 | 566.6 | 475 | 1 | 1.3 | 0.5 | 132.8 | 132.5 | 132.8 | 2.8 | 3 | 2.9 | 60.01 | 60 | 59.98 | 1108 | 1 | 30 | 94577.1 | 16165 | 0 | 1 | 1.2 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 70 | 0 | 0 |  | 0
2025-05-19 07:28 | Normal | 527.7 | 563.2 | 486.9 | 1 | 1.4 | 0.5 | 132.7 | 132.4 | 132.8 | 3 | 3.1 | 3.1 | 59.98 | 59.93 | 59.97 | 1136 | 1 | 30.2 | 94577.1 | 16165 | 0 | 1 | 1.2 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 70 | 0 | 0 |  | 0
2025-05-19 07:29 | Normal | 538.6 | 562.1 | 496.7 | 1 | 1.4 | 0.5 | 132.9 | 132.5 | 132.8 | 3 | 3.2 | 3.1 | 60 | 60.02 | 59.98 | 1158 | 1 | 30.3 | 94577.1 | 16165 | 0 | 1 | 1.2 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 70 | 0 | 0 |  | 0
2025-05-19 07:30 | Normal | 541.3 | 566.1 | 497.8 | 1 | 1.4 | 0.5 | 132.9 | 132.4 | 132.8 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 60.05 | 60.03 | 60.04 | 1183 | 1 | 30.5 | 94577.1 | 16165 | 0 | 1 | 1.2 | 0.1 | 0.2 | 0.4 | 70 | 0 | 0 |  | 0
2025-05-19 07:31 | Normal | 535.4 | 562.2 | 499.5 | 1 | 1.5 | 0.5 | 132.9 | 132.5 | 132.7 | 3.2 | 3.3 | 3.3 | 59.97 | 59.96 | 59.96 | 1220 | 1 | 30.7 | 94577.2 | 16165 | 0 | 1 | 1.3 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 70 | 0 | 0 |  | 0
2025-05-19 07:32 | Normal | 538 | 563.2 | 507 | 1.1 | 1.5 | 0.6 | 132.9 | 132.6 | 132.8 | 3.3 | 3.4 | 3.3 | 59.97 | 59.98 | 59.97 | 1244 | 1 | 31 | 94577.2 | 16165 | 0.1 | 1 | 1.3 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 70 | 0 | 0 |  | 0
2025-05-19 07:34 | Normal | 546 | 524.6 | 507.1 | 1 | 2 | 0.5 | 133 | 132.4 | 132.8 | 3.7 | 3.8 | 3.8 | 59.97 | 59.97 | 59.98 | 1398 | 1 | 31.3 | 94577.2 | 16165 | 0 | 1 | 1.8 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 70 | 0 | 0 |  | 0
2025-05-19 07:38 | Normal | 540.5 | 509.3 | 502.9 | 1.1 | 2.5 | 0.6 | 132.9 | 132.6 | 132.8 | 4.5 | 4.6 | 4.6 | 60.06 | 60.01 | 59.91 | 1769 | 1 | 28.3 | 94577.3 | 16165 | 0.1 | 1 | 2.3 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 70 | 0 | 0
2025-05-19 07:43 | Normal | 550.3 | 523.3 | 520.5 | 1.6 | 2.6 | 0.6 | 133 | 132.6 | 132.9 | 5.4 | 5.5 | 5.5 | 60.01 | 60.03 | 60.07 | 2140 | 1 | 30.2 | 94577.5 | 16165 | 0.1 | 1.5 | 2.5 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 70 | 0 | 0
2025-05-19 07:48 | Normal | 547.6 | 524.1 | 499 | 2.7 | 2.8 | 0.6 | 133.1 | 132.6 | 132.9 | 7.2 | 7.3 | 7.3 | 59.92 | 59.96 | 59.93 | 2854 | 1 | 32.2 | 94577.7 | 16165 | 0.1 | 2.6 | 2.6 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 70 | 0 | 0
2025-05-19 07:53 | Normal | 526.5 | 518.6 | 493.5 | 3.8 | 3 | 0.6 | 133.3 | 132.9 | 133.2 | 8.6 | 8.8 | 8.7 | 60.03 | 60.02 | 60.01 | 3412 | 1 | 33.9 | 94578 | 16166 | 0.1 | 3.6 | 2.8 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 70 | 0 | 0
2025-05-19 07:58 | Normal | 522.3 | 517.7 | 526.4 | 4 | 3.1 | 0.6 | 133.3 | 132.7 | 133.1 | 9.1 | 9.3 | 9.2 | 59.95 | 60.12 | 60.02 | 3594 | 1 | 35.4 | 94578.3 | 16166 | 0.2 | 3.8 | 3 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 70 | 0 | 0
2025-05-19 08:03 | Normal | 530 | 518 | 535 | 4 | 3.2 | 0.7 | 133.2 | 132.8 | 133.1 | 9.4 | 9.5 | 9.4 | 60.14 | 60.09 | 60.04 | 3730 | 1 | 36.7 | 94578.6 | 16166 | 0.2 | 3.8 | 3 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 70 | 0 | 0
2025-05-19 08:08 | Normal | 516.1 | 511.5 | 536.8 | 5.2 | 3.4 | 0.7 | 133.4 | 133.3 | 133.5 | 10.9 | 11.1 | 11.1 | 60 | 59.99 | 60.02 | 4380 | 1 | 38.2 | 94578.9 | 16166 | 1.2 | 4.1 | 3.2 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 70 | 0 | 0
2025-05-19 08:13 | Normal | 506.4 | 511.5 | 549.6 | 6 | 3.5 | 0.7 | 133.7 | 133.2 | 133.6 | 12 | 12.2 | 12.2 | 59.97 | 60.04 | 60.12 | 4819 | 1 | 39.7 | 94579.3 | 16166 | 1.8 | 4.3 | 3.3 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 70 | 0 | 0
2025-05-19 08:18 | Normal | 516 | 504.9 | 574 | 6.3 | 3.7 | 0.8 | 133.6 | 133.5 | 133.7 | 12.6 | 12.9 | 12.9 | 59.92 | 59.82 | 59.99 | 5086 | 1 | 41.4 | 94579.7 | 16166 | 2 | 4.3 | 3.5 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 70 | 0 | 0
2025-05-19 08:23 | Normal | 505.5 | 497.5 | 487.1 | 6.8 | 4 | 1.8 | 133.5 | 133.5 | 133.6 | 14.6 | 14.8 | 14.8 | 59.99 | 59.97 | 59.99 | 5846 | 1 | 42.9 | 94580.1 | 16166 | 2.1 | 4.6 | 3.8 | 0.1 | 1.5 | 0.3 | 70 | 0 | 0
2025-05-19 08:28 | Normal | 497 | 498.1 | 512.9 | 5.8 | 3.4 | 2 | 133.9 | 133.6 | 133.9 | 12.9 | 13.2 | 13.1 | 60.05 | 60.03 | 60.11 | 5138 | 1 | 44.1 | 94580.6 | 16166 | 1.8 | 4.1 | 3.2 | 0.1 | 1.7 | 0.3 | 70 | 0 | 0
2025-05-19 08:33 | Normal | 508.2 | 493.8 | 513.1 | 6.7 | 4.1 | 2.8 | 133.8 | 133.8 | 133.8 | 16.1 | 16.3 | 16.3 | 59.96 | 60.08 | 60.06 | 6497 | 1 | 45.3 | 94581.1 | 16166 | 2.1 | 4.6 | 3.9 | 0.1 | 2.5 | 0.3 | 70 | 0 | 0
2025-05-19 08:38 | Normal | 506.7 | 499.9 | 514.6 | 6.7 | 4 | 2.8 | 134.1 | 134.3 | 134.3 | 16.1 | 16.4 | 16.3 | 60.01 | 60 | 59.99 | 6522 | 1 | 46.7 | 94581.7 | 16166 | 2.1 | 4.6 | 3.9 | 0.1 | 2.5 | 0.3 | 70 | 0 | 0
2025-05-19 08:43 | Normal | 496.9 | 497.1 | 507.8 | 6.7 | 4 | 2.8 | 133.8 | 134 | 134 | 15.9 | 16.1 | 16.1 | 60.02 | 60.07 | 60.01 | 6410 | 1 | 47.7 | 94582.2 | 16166 | 2.1 | 4.7 | 3.8 | 0 | 2.6 | 0.3 | 70 | 0 | 0
2025-05-19 08:48 | Normal | 500.7 | 487.1 | 510.6 | 7.1 | 4.3 | 3.1 | 134 | 134.1 | 134.2 | 17 | 17.3 | 17.2 | 60 | 59.96 | 60 | 6883 | 1 | 48.2 | 94582.8 | 16166 | 2.3 | 5 | 4.2 | 0.1 | 2.8 | 0.3 | 70 | 0 | 0
2025-05-19 08:53 | Normal | 499 | 491.8 | 507.9 | 7.4 | 4.4 | 3.2 | 134.1 | 134 | 134.2 | 17.7 | 17.9 | 17.8 | 60.01 | 59.97 | 60 | 7178 | 1 | 48.1 | 94583.4 | 16167 | 2.3 | 5.1 | 4.3 | 0 | 3 | 0.3 | 70 | 0 | 0
2025-05-19 08:58 | Normal | 509 | 487.1 | 483.4 | 7 | 4.3 | 3.2 | 134.2 | 134.2 | 134.3 | 16.8 | 17 | 17.1 | 60.02 | 59.98 | 60.01 | 6738 | 1 | 46.6 | 94583.8 | 16167 | 2.2 | 4.8 | 4.1 | 0.1 | 2.9 | 0.3 | 70 | 0 | 0
2025-05-19 09:03 | Normal | 499.6 | 494.8 | 507.6 | 7.6 | 4.5 | 3.4 | 134.3 | 134.2 | 134.3 | 18.3 | 18.5 | 18.4 | 60.09 | 60.02 | 60.05 | 7387 | 1 | 46.3 | 94584.4 | 16167 | 2.4 | 5.2 | 4.4 | 0.1 | 3.1 | 0.3 | 70 | 0 | 0
2025-05-19 09:08 | Normal | 496.4 | 489.8 | 502.9 | 7.9 | 4.7 | 3.6 | 134.4 | 134.4 | 134.5 | 18.9 | 19.1 | 19 | 60.04 | 60.06 | 60.02 | 7638 | 1 | 46.8 | 94585 | 16167 | 2.5 | 5.4 | 4.6 | 0.1 | 3.3 | 0.3 | 70 | 0 | 0
2025-05-19 09:13 | Normal | 483.4 | 494.6 | 500 | 8.3 | 4.7 | 3.6 | 134.2 | 134.3 | 134.4 | 19.3 | 19.6 | 19.5 | 59.99 | 59.94 | 59.97 | 7829 | 1 | 46.4 | 94585.6 | 16167 | 2.9 | 5.5 | 4.6 | 0.1 | 3.4 | 0.3 | 70 | 0 | 0
2025-05-19 09:18 | Normal | 448 | 486.6 | 500.1 | 10 | 4.8 | 3.8 | 134.7 | 134.5 | 134.6 | 20.4 | 20.7 | 20.7 | 59.98 | 59.97 | 59.99 | 8290 | 1 | 46.8 | 94586.3 | 16167 | 4.3 | 5.7 | 4.7 | 0.1 | 3.5 | 0.3 | 70 | 0 | 0
2025-05-19 09:23 | Normal | 460.1 | 484.3 | 496.5 | 10.1 | 5 | 4 | 134.7 | 134.6 | 134.6 | 21.3 | 21.5 | 21.4 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 8601 | 1 | 47 | 94587 | 16167 | 4.3 | 5.8 | 4.9 | 0.1 | 3.6 | 0.3 | 70 | 0 | 0
2025-05-19 09:28 | Normal | 457.3 | 482.2 | 492 | 10.4 | 5.1 | 4.1 | 134.8 | 134.7 | 134.6 | 21.7 | 22.1 | 21.9 | 60.01 | 59.94 | 60.01 | 8794 | 1 | 47.2 | 94587.7 | 16167 | 4.5 | 6 | 4.9 | 0.1 | 3.8 | 0.3 | 70 | 0 | 0
2025-05-19 09:33 | Normal | 453.3 | 496 | 491.1 | 10.5 | 5 | 4.1 | 135 | 135 | 135 | 21.6 | 22 | 22 | 60.02 | 59.99 | 59.97 | 8829 | 1 | 47.4 | 94588.5 | 16167 | 4.6 | 6 | 4.8 | 0.1 | 3.8 | 0.3 | 70 | 0 | 0
2025-05-19 09:38 | Normal | 449 | 476.2 | 492.6 | 10.7 | 5.1 | 4.1 | 134.9 | 134.6 | 134.8 | 21.8 | 22.2 | 22.1 | 59.98 | 60.01 | 60.01 | 8878 | 1 | 47.6 | 94589.2 | 16167 | 4.8 | 6.1 | 5 | 0.1 | 3.9 | 0.3 | 70 | 0 | 0
2025-05-19 09:43 | Normal | 450.5 | 469.7 | 489.7 | 10.8 | 5.2 | 4.3 | 134.9 | 134.9 | 134.8 | 22 | 22.4 | 22.3 | 60 | 59.98 | 60 | 8955 | 1 | 47.7 | 94590 | 16167 | 4.8 | 6.1 | 5.1 | 0.1 | 4 | 0.3 | 70 | 0 | 0
2025-05-19 09:48 | Normal | 480.3 | 471.5 | 482.4 | 10.9 | 5.3 | 4.4 | 135 | 134.7 | 134.8 | 23.2 | 23.5 | 23.4 | 60.05 | 60.04 | 60.04 | 9420 | 1 | 47.7 | 94590.7 | 16167 | 5 | 6 | 5.1 | 0.1 | 4.1 | 0.3 | 70 | 0 | 0
2025-05-19 09:53 | Normal | 475.7 | 466.9 | 487.1 | 11 | 5.4 | 4.5 | 134.9 | 134.6 | 134.9 | 23.5 | 23.7 | 23.7 | 59.99 | 60 | 59.98 | 9491 | 1 | 47.6 | 94591.5 | 16168 | 5 | 6.2 | 5.3 | 0.1 | 4.2 | 0.3 | 70 | 0 | 0
2025-05-19 09:58 | Normal | 468.1 | 465.8 | 486.9 | 11.3 | 5.5 | 4.5 | 135.1 | 135.2 | 135.2 | 23.5 | 23.9 | 23.8 | 59.99 | 59.98 | 59.96 | 9586 | 1 | 47.1 | 94592.3 | 16168 | 5.1 | 6.3 | 5.3 | 0.1 | 4.3 | 0.3 | 70 | 0 | 0
2025-05-19 10:03 | Normal | 470.9 | 462.4 | 484.6 | 11.5 | 5.6 | 4.6 | 134.9 | 134.8 | 134.9 | 24.1 | 24.5 | 24.4 | 59.99 | 59.98 | 60 | 9806 | 1 | 46.6 | 94593.1 | 16168 | 5.3 | 6.3 | 5.4 | 0.1 | 4.4 | 0.3 | 70 | 0 | 0
2025-05-19 10:08 | Normal | 475.7 | 463.1 | 479.7 | 11.5 | 5.6 | 4.8 | 134.9 | 134.8 | 134.9 | 24.4 | 24.7 | 24.7 | 60 | 60.01 | 60 | 9907 | 1 | 46.1 | 94593.9 | 16168 | 5.3 | 6.3 | 5.5 | 0.1 | 4.5 | 0.3 | 70 | 0 | 0
2025-05-19 10:13 | Normal | 473.1 | 464.3 | 485.5 | 11.7 | 5.6 | 4.8 | 135 | 135.3 | 135.1 | 24.6 | 25 | 24.8 | 60.02 | 60.03 | 59.99 | 10004 | 1 | 45.6 | 94594.8 | 16168 | 5.4 | 6.4 | 5.5 | 0.1 | 4.5 | 0.3 | 70 | 0 | 0
2025-05-19 10:18 | Normal | 473.6 | 473 | 483.3 | 11.8 | 5.6 | 4.9 | 135.6 | 135.4 | 135.4 | 24.8 | 25.1 | 25 | 60.01 | 60.01 | 60.04 | 10092 | 1 | 45.2 | 94595.6 | 16168 | 5.4 | 6.5 | 5.5 | 0.1 | 4.6 | 0.3 | 70 | 0 | 0
2025-05-19 10:23 | Normal | 473.6 | 476.7 | 484 | 11.8 | 5.6 | 4.9 | 135.7 | 135.8 | 135.6 | 24.9 | 25.2 | 25.1 | 59.99 | 60.01 | 59.97 | 10169 | 1 | 44.7 | 94596.4 | 16168 | 5.5 | 6.5 | 5.4 | 0.1 | 4.6 | 0.3 | 70 | 0 | 0
2025-05-19 10:28 | Normal | 468.5 | 486.6 | 482.7 | 12 | 5.5 | 5 | 135.6 | 135.6 | 135.5 | 25.1 | 25.5 | 25.4 | 60 | 59.98 | 59.99 | 10273 | 1 | 44.3 | 94597.3 | 16168 | 5.5 | 6.6 | 5.4 | 0.1 | 4.7 | 0.3 | 70 | 0 | 0
2025-05-19 10:33 | Normal | 478.3 | 484.6 | 479.7 | 11.8 | 5.6 | 5.1 | 135.5 | 135.3 | 135.4 | 25.4 | 25.8 | 25.6 | 60.02 | 60.01 | 59.99 | 10341 | 1 | 44 | 94598.2 | 16168 | 5.5 | 6.5 | 5.5 | 0.1 | 4.8 | 0.3 | 70 | 0 | 0
2025-05-19 10:38 | Normal | 475.8 | 481.8 | 484.8 | 12 | 5.7 | 5.1 | 135.6 | 135.8 | 135.5 | 25.6 | 25.9 | 25.9 | 60.08 | 59.98 | 60.05 | 10448 | 1 | 44.1 | 94599 | 16168 | 5.6 | 6.6 | 5.5 | 0.1 | 4.8 | 0.3 | 70 | 0 | 0
2025-05-19 10:43 | Normal | 471.6 | 477.7 | 492 | 12.3 | 5.8 | 5 | 135.7 | 135.5 | 135.5 | 26.1 | 26.3 | 26.2 | 60.03 | 60.07 | 60.01 | 10598 | 1 | 44.4 | 94599.9 | 16168 | 5.7 | 6.8 | 5.6 | 0.1 | 4.8 | 0.3 | 70 | 0 | 0
2025-05-19 10:48 | Normal | 472.8 | 481.6 | 481.4 | 12.6 | 5.9 | 5.1 | 135.6 | 135.6 | 135.6 | 26.5 | 26.9 | 26.8 | 60.03 | 60.03 | 60.04 | 10808 | 1 | 44.4 | 94600.8 | 16168 | 5.8 | 6.8 | 5.8 | 0.1 | 4.9 | 0.3 | 70 | 0 | 0
2025-05-19 10:53 | Normal | 463.6 | 449 | 466.1 | 13.7 | 6.7 | 5.8 | 135.8 | 135.7 | 135.6 | 28.5 | 28.8 | 28.7 | 60.02 | 60.01 | 59.98 | 11616 | 1 | 44.3 | 94601.7 | 16169 | 6.4 | 7.4 | 6.5 | 0.1 | 5.6 | 0.3 | 70 | 0 | 0
2025-05-19 10:58 | Normal | 468.6 | 474.1 | 467.7 | 13.5 | 6.3 | 5.8 | 135.8 | 135.7 | 135.7 | 28.4 | 28.7 | 28.6 | 60.06 | 60.05 | 60.05 | 11564 | 1 | 44.4 | 94602.7 | 16169 | 6.3 | 7.3 | 6.2 | 0.1 | 5.6 | 0.3 | 70 | 0 | 0
2025-05-19 11:03 | Normal | 465.8 | 462.9 | 467.3 | 13.3 | 6.4 | 5.6 | 136 | 135.8 | 135.7 | 27.9 | 28.1 | 28 | 60.03 | 60.06 | 60.05 | 11353 | 1 | 44.6 | 94603.6 | 16169 | 6.2 | 7.2 | 6.3 | 0.1 | 5.5 | 0.3 | 70 | 0 | 0
2025-05-19 11:08 | Normal | 471.8 | 454.9 | 461.5 | 13 | 6.7 | 5.5 | 135 | 135 | 135 | 27.6 | 27.9 | 27.9 | 60.03 | 60.02 | 60 | 10860 | 1 | 44.7 | 94604.5 | 16169 | 6 | 7.1 | 6.6 | 0.1 | 5.2 | 0.3 | 70 | 0 | 0
2025-05-19 11:13 | Normal | 469.5 | 479.4 | 460.9 | 6.8 | 3.3 | 2.8 | 134.5 | 134.2 | 134.1 | 14.3 | 14.5 | 14.4 | 60.03 | 59.98 | 60 | 6294 | 1 | 44.8 | 94605.5 | 16169 | 2.8 | 4.1 | 3.2 | 0.1 | 2.5 | 0.3 | 70 | 0 | 0
2025-05-19 11:18 | Normal | 478.6 | 473 | 474.2 | 14.5 | 7 | 6.4 | 135.6 | 136 | 135.7 | 31.4 | 31.7 | 31.6 | 60.01 | 60.02 | 60.01 | 12766 | 1 | 43.9 | 94605.9 | 16169 | 6.8 | 7.8 | 6.8 | 0.1 | 6.2 | 0.3 | 70 | 0 | 0
2025-05-19 11:23 | Normal | 474.5 | 459.3 | 460.8 | 14.4 | 7.1 | 6.6 | 135.5 | 135.7 | 135.2 | 31 | 31.3 | 31.1 | 60 | 59.98 | 59.99 | 12590 | 1 | 44.3 | 94606.9 | 16169 | 6.7 | 7.8 | 6.9 | 0.1 | 6.3 | 0.3 | 70 | 0 | 0
2025-05-19 11:28 | Normal | 457.6 | 464.9 | 472.5 | 2 | 0.9 | 1 | 132.4 | 132.3 | 132.1 | 3.8 | 3.9 | 3.9 | 60.02 | 60.03 | 60.05 | 1475 | 1 | 44.2 | 94607.1 | 16169 | 0.6 | 1.5 | 0.7 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 70 | 0 | 0
2025-05-19 11:33 | Normal | 477.2 | 489.6 | 482.3 | 3.8 | 1.6 | 2 | 133.2 | 133.3 | 132.8 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 59.99 | 59.98 | 60 | 3532 | 1 | 43.3 | 94607.5 | 16169 | 1.5 | 2.4 | 1.5 | 0.1 | 1.7 | 0.3 | 70 | 0 | 0
2025-05-19 11:38 | Normal | 481.6 | 492.6 | 500.1 | 3 | 1.3 | 1.3 | 132.7 | 132.6 | 132.4 | 6 | 6.1 | 6.1 | 59.98 | 60.01 | 59.99 | 2348 | 1 | 42.4 | 94607.7 | 16169 | 1 | 2 | 1.1 | 0.1 | 1 | 0.3 | 70 | 0 | 0
2025-05-19 11:43 | Normal | 490.3 | 495.8 | 513.3 | 3.8 | 1.8 | 1.6 | 133.7 | 133.5 | 133.5 | 8 | 8.1 | 8.1 | 60.01 | 59.99 | 60.01 | 3171 | 1 | 41.9 | 94607.9 | 16169 | 1.5 | 2.3 | 1.6 | 0.1 | 1.3 | 0.3 | 70 | 0 | 0
2025-05-19 11:48 | Normal | 492.3 | 502.9 | 497.7 | 14.8 | 6.9 | 6.3 | 136.6 | 136.2 | 136.2 | 32.5 | 32.9 | 32.9 | 59.98 | 60.03 | 60.01 | 13372 | 1 | 41.9 | 94608.6 | 16169 | 7 | 8 | 6.7 | 0.1 | 6.1 | 0.3 | 70 | 0 | 0
2025-05-19 11:53 | Normal | 474.1 | 481.5 | 464.8 | 3.3 | 1.5 | 1.6 | 132.7 | 132.5 | 132.5 | 6.8 | 7 | 7 | 59.97 | 59.97 | 59.99 | 2731 | 1 | 42.6 | 94609.3 | 16170 | 1.2 | 2.1 | 1.3 | 0.1 | 1.3 | 0.3 | 70 | 0 | 0
2025-05-19 11:58 | Normal | 482.8 | 482.9 | 496.8 | 3.1 | 1.4 | 1.4 | 133.4 | 133.2 | 133.1 | 6.3 | 6.5 | 6.4 | 59.97 | 60 | 60.04 | 2493 | 1 | 42.1 | 94609.5 | 16170 | 1.1 | 2 | 1.3 | 0.1 | 1.1 | 0.3 | 70 | 0 | 0
2025-05-19 12:03 | Normal | 495.3 | 471.6 | 569.3 | 14.6 | 7.1 | 1.8 | 135.8 | 135.6 | 135.6 | 27 | 27.4 | 27.3 | 60.04 | 59.83 | 60.14 | 10987 | 1 | 42 | 94610.1 | 16170 | 6.9 | 7.9 | 6.9 | 0.1 | 1.5 | 0.3 | 70 | 0 | 0
2025-05-19 12:08 | Normal | 486 | 503.3 | 462.5 | 14.2 | 6.3 | 6.4 | 136 | 135.7 | 135.9 | 30.7 | 31 | 30.9 | 59.97 | 59.97 | 60.01 | 12510 | 1 | 42.9 | 94610.9 | 16170 | 6.6 | 7.7 | 6.1 | 0.1 | 6.2 | 0.3 | 70 | 0 | 0
2025-05-19 12:13 | Normal | 477 | 498.5 | 455.6 | 13.5 | 5.8 | 6 | 135.5 | 135.4 | 135.5 | 28.3 | 28.7 | 28.5 | 60.02 | 60.02 | 59.98 | 11534 | 1 | 43.9 | 94611.9 | 16170 | 6.3 | 7.3 | 5.6 | 0.1 | 5.7 | 0.3 | 70 | 0 | 0
2025-05-19 12:18 | Normal | 483.9 | 471 | 430.4 | 14.3 | 6.8 | 6.6 | 136.1 | 135.7 | 135.9 | 30.5 | 30.8 | 30.7 | 59.97 | 59.96 | 59.97 | 12435 | 1 | 43.6 | 94612.3 | 16170 | 6.6 | 7.7 | 6.6 | 0.1 | 6.5 | 0.3 | 70 | 0 | 0
2025-05-19 12:23 | Normal | 480.9 | 475.3 | 440.8 | 13.3 | 6.3 | 6.3 | 135.8 | 135.6 | 135.7 | 28.7 | 29 | 28.9 | 59.95 | 59.95 | 59.97 | 11666 | 1 | 44 | 94613.3 | 16170 | 6.2 | 7.2 | 6.2 | 0.1 | 6.1 | 0.3 | 70 | 0 | 0
2025-05-19 12:28 | Normal | 477 | 452.5 | 437.2 | 12.6 | 6.1 | 6 | 135.4 | 135.4 | 135.2 | 27 | 27.3 | 27.2 | 60.03 | 60.02 | 59.97 | 10960 | 1 | 44.2 | 94614.3 | 16170 | 5.8 | 6.9 | 6 | 0.1 | 5.8 | 0.3 | 70 | 0 | 0
2025-05-19 12:33 | Normal | 452.5 | 463.8 | 460.5 | 2.1 | 0.9 | 1 | 132.9 | 133 | 132.8 | 4 | 4.1 | 4 | 60.03 | 60 | 60.01 | 1552 | 1 | 44.3 | 94614.9 | 16170 | 0.6 | 1.5 | 0.8 | 0 | 0.6 | 0.3 | 70 | 0 | 0
2025-05-19 12:38 | Normal | 497.6 | 478.5 | 458.7 | 5.5 | 3.5 | 2.8 | 134.5 | 134.2 | 134.4 | 13.2 | 13.4 | 13.4 | 60.01 | 60.03 | 60.03 | 5356 | 1 | 43.7 | 94615.4 | 16170 | 2.3 | 3.1 | 3.3 | 0.1 | 2.6 | 0.3 | 70 | 0 | 0
2025-05-19 12:43 | Normal | 478.7 | 450.5 | 435.3 | 12.5 | 6.1 | 6 | 135.6 | 135.4 | 135.5 | 26.7 | 27.1 | 27 | 60.02 | 60.04 | 60.02 | 10898 | 1 | 43.9 | 94616.2 | 16170 | 5.8 | 6.8 | 5.9 | 0.1 | 5.8 | 0.3 | 70 | 0 | 0
2025-05-19 12:48 | Normal | 482.7 | 448.6 | 439.1 | 12 | 6 | 5.8 | 135.6 | 135.3 | 135.4 | 26 | 26.2 | 26.2 | 60.05 | 60.01 | 60 | 10570 | 1 | 44.2 | 94617.1 | 16170 | 5.5 | 6.6 | 5.8 | 0.1 | 5.6 | 0.3 | 70 | 0 | 0
2025-05-19 12:53 | Normal | 479.9 | 474.8 | 434.6 | 12.1 | 5.8 | 5.8 | 135.5 | 135.5 | 135.5 | 26.1 | 26.5 | 26.4 | 60.03 | 60.02 | 60.05 | 10626 | 1 | 44.3 | 94617.9 | 16171 | 5.6 | 6.6 | 5.6 | 0.1 | 5.6 | 0.3 | 70 | 0 | 0
2025-05-19 12:58 | Normal | 470.2 | 479.8 | 446.3 | 11.8 | 5.1 | 5.5 | 135.2 | 135 | 135.1 | 24.6 | 24.9 | 25 | 59.99 | 59.98 | 60.02 | 10023 | 1 | 44.1 | 94618.8 | 16171 | 5.5 | 6.5 | 5 | 0.1 | 5.3 | 0.3 | 70 | 0 | 0
2025-05-19 13:03 | Normal | 480.1 | 450.1 | 424.7 | 11.4 | 5.5 | 5.6 | 134.9 | 134.9 | 135 | 24.3 | 24.8 | 24.6 | 60.05 | 60.02 | 59.99 | 9902 | 1 | 44 | 94619.5 | 16171 | 5.3 | 6.3 | 5.3 | 0.1 | 5.4 | 0.3 | 70 | 0 | 0
2025-05-19 13:08 | Normal | 478.6 | 470.7 | 434.8 | 2.5 | 1 | 1.7 | 132.1 | 131.8 | 131.7 | 5.3 | 5.4 | 5.4 | 59.93 | 59.95 | 59.96 | 2198 | 1 | 43.9 | 94620.3 | 16171 | 0.8 | 1.6 | 0.8 | 0.1 | 1.4 | 0.3 | 70 | 0 | 0
2025-05-19 13:13 | Normal | 471.4 | 466.6 | 441.3 | 2.2 | 1 | 1.1 | 132.4 | 132.2 | 132.2 | 4.2 | 4.3 | 4.3 | 59.88 | 59.9 | 59.89 | 1655 | 1 | 43.4 | 94620.5 | 16171 | 0.6 | 1.5 | 0.8 | 0.1 | 0.7 | 0.3 | 70 | 0 | 0
2025-05-19 13:18 | Normal | 489.5 | 503.1 | 427.5 | 11 | 4.7 | 5.3 | 134.3 | 134.3 | 134.2 | 23.7 | 24 | 23.9 | 59.94 | 59.91 | 59.93 | 9557 | 1 | 43.1 | 94621 | 16171 | 5 | 6 | 4.5 | 0.1 | 5.1 | 0.3 | 70 | 0 | 0
2025-05-19 13:24 | Normal | 492.6 | 466.8 | 419.8 | 10.8 | 5.2 | 5.4 | 134.1 | 134.3 | 134.2 | 23.7 | 24 | 23.9 | 60.01 | 60.02 | 60.01 | 9581 | 1 | 43.6 | 94621.8 | 16171 | 5 | 5.9 | 5 | 0.1 | 5.2 | 0.3 | 70 | 0 | 0
2025-05-19 13:28 | Normal | 483.7 | 470.4 | 410.3 | 10.6 | 5.1 | 5.5 | 133.9 | 133.6 | 133.7 | 23.3 | 23.7 | 23.6 | 59.96 | 59.97 | 59.97 | 9390 | 1 | 43.8 | 94622.6 | 16171 | 4.9 | 5.8 | 5 | 0.1 | 5.2 | 0.3 | 70 | 0 | 0
2025-05-19 13:33 | Normal | 479.8 | 469.8 | 410.5 | 10 | 4.8 | 5.1 | 133.5 | 133.1 | 133.4 | 21.8 | 22.1 | 22 | 60.01 | 60.03 | 59.96 | 8758 | 1 | 43.8 | 94623.3 | 16171 | 4.6 | 5.5 | 4.6 | 0.1 | 4.9 | 0.3 | 70 | 0 | 0
2025-05-19 13:39 | Normal | 484.9 | 467.6 | 412.2 | 10 | 4.9 | 5.1 | 133.6 | 133.5 | 133.7 | 22 | 22.3 | 22.2 | 60 | 60.04 | 60.01 | 8830 | 1 | 43.7 | 94624 | 16171 | 4.6 | 5.5 | 4.7 | 0.1 | 5 | 0.3 | 70 | 0 | 0
2025-05-19 13:43 | Normal | 481.4 | 474.1 | 412.1 | 9.5 | 4.5 | 5 | 133.1 | 132.9 | 133 | 20.8 | 21 | 20.8 | 60.01 | 60.03 | 59.94 | 8317 | 1 | 44 | 94624.7 | 16171 | 4.3 | 5.3 | 4.3 | 0.1 | 4.6 | 0.3 | 70 | 0 | 0
2025-05-19 13:48 | Normal | 478 | 466.7 | 414.7 | 9.1 | 4.4 | 4.6 | 132.9 | 132.6 | 133 | 19.9 | 20.2 | 20 | 60.01 | 60.01 | 60.02 | 7978 | 1 | 43.9 | 94625.4 | 16171 | 4.1 | 5.1 | 4.3 | 0.1 | 4.4 | 0.3 | 70 | 0 | 0
2025-05-19 13:53 | Normal | 485 | 471.9 | 423.9 | 9 | 4.3 | 4.3 | 132.8 | 132.8 | 132.9 | 19.6 | 19.8 | 19.8 | 59.98 | 59.96 | 60.01 | 7840 | 1 | 43.7 | 94626.1 | 16172 | 4.1 | 5 | 4.1 | 0.1 | 4 | 0.3 | 70 | 0 | 0
2025-05-19 13:59 | Normal | 479.5 | 476.1 | 428.4 | 9 | 4.3 | 3.8 | 132.7 | 132.4 | 132.7 | 19 | 19.2 | 19.1 | 59.96 | 60 | 60 | 7591 | 1 | 43.9 | 94626.7 | 16172 | 4.1 | 5 | 4.1 | 0.1 | 3.6 | 0.3 | 70 | 0 | 0
2025-05-19 14:03 | Normal | 487.6 | 473.6 | 400.3 | 8.6 | 4.1 | 4.6 | 132.2 | 131.9 | 132.2 | 19 | 19.3 | 19.2 | 59.96 | 60 | 60 | 7564 | 1 | 43.7 | 94627.4 | 16172 | 3.8 | 4.8 | 4 | 0.1 | 4.3 | 0.3 | 70 | 0 | 0
2025-05-19 14:08 | Normal | 486.3 | 472.3 | 418.6 | 8.2 | 3.9 | 4 | 132.4 | 132.5 | 132.4 | 17.8 | 18.1 | 18 | 59.89 | 59.91 | 59.93 | 7112 | 1 | 43.5 | 94628 | 16172 | 3.6 | 4.6 | 3.8 | 0.1 | 3.6 | 0.3 | 70 | 0 | 0
2025-05-19 14:13 | Normal | 485.5 | 477.3 | 387.3 | 8 | 3.8 | 4.3 | 132.2 | 131.9 | 132.1 | 17.5 | 17.8 | 17.6 | 59.93 | 60 | 59.95 | 6969 | 1 | 43.6 | 94628.6 | 16172 | 3.6 | 4.5 | 3.6 | 0.1 | 4 | 0.3 | 70 | 0 | 0
2025-05-19 14:19 | Normal | 489.3 | 478.6 | 385.5 | 7.7 | 3.6 | 4.3 | 132.1 | 131.9 | 132.1 | 17 | 17.3 | 17.2 | 59.94 | 59.98 | 59.96 | 6788 | 1 | 43.5 | 94629.1 | 16172 | 3.4 | 4.3 | 3.5 | 0.1 | 4 | 0.3 | 70 | 0 | 0
2025-05-19 14:24 | Normal | 490.7 | 479.6 | 386.7 | 7.3 | 3.5 | 3.9 | 132 | 132 | 132.1 | 16 | 16.2 | 16.2 | 59.97 | 60.03 | 60.01 | 6399 | 1 | 43.2 | 94629.7 | 16172 | 3.2 | 4.1 | 3.3 | 0.1 | 3.6 | 0.3 | 70 | 0 | 0
2025-05-19 14:28 | Normal | 490.3 | 478.6 | 398.3 | 7.1 | 3.3 | 3.7 | 131.6 | 130.9 | 131.5 | 15.6 | 15.9 | 15.9 | 60 | 59.94 | 59.95 | 6226 | 1 | 43 | 94630.2 | 16172 | 3.1 | 4 | 3.2 | 0.1 | 3.5 | 0.3 | 70 | 0 | 0
2025-05-19 14:34 | Normal | 492.2 | 499.1 | 376.1 | 6.7 | 2.9 | 3.8 | 131.6 | 131.4 | 131.5 | 14.6 | 14.9 | 14.8 | 59.99 | 59.98 | 59.98 | 5818 | 1 | 43 | 94630.7 | 16172 | 2.9 | 3.8 | 2.7 | 0.1 | 3.5 | 0.3 | 70 | 0 | 0
2025-05-19 14:38 | Normal | 494.5 | 489.5 | 363.4 | 6.5 | 2.7 | 3.6 | 131.3 | 131.2 | 131.4 | 13.9 | 14.1 | 14.1 | 60.01 | 59.97 | 60 | 5503 | 1 | 43 | 94631.2 | 16172 | 2.8 | 3.7 | 2.6 | 0.1 | 3.4 | 0.3 | 70 | 0 | 0
2025-05-19 14:44 | Normal | 499.6 | 454.6 | 364.5 | 6.3 | 3 | 3.6 | 131.3 | 130.9 | 131.1 | 14 | 14.2 | 14.1 | 59.98 | 59.98 | 59.99 | 5519 | 1 | 43.1 | 94631.7 | 16172 | 2.8 | 3.6 | 2.8 | 0.1 | 3.4 | 0.3 | 70 | 0 | 0
2025-05-19 14:49 | Normal | 498.6 | 454.9 | 366.1 | 6 | 2.8 | 3.5 | 131.1 | 130.6 | 131.1 | 13.2 | 13.4 | 13.4 | 60 | 59.96 | 60.01 | 5191 | 1 | 43.1 | 94632.1 | 16172 | 2.6 | 3.5 | 2.7 | 0.1 | 3.2 | 0.3 | 70 | 0 | 0
2025-05-19 14:54 | Normal | 497.2 | 453.6 | 363.9 | 5.8 | 2.8 | 3.3 | 130.6 | 130.4 | 130.4 | 12.7 | 12.9 | 12.9 | 59.93 | 59.94 | 59.95 | 4997 | 1 | 43.2 | 94632.5 | 16173 | 2.5 | 3.4 | 2.6 | 0.1 | 3 | 0.3 | 70 | 0 | 0
2025-05-19 14:58 | Normal | 498.8 | 458.5 | 351 | 5.8 | 2.7 | 3.4 | 130.7 | 130.2 | 130.5 | 12.7 | 13 | 12.9 | 59.97 | 59.96 | 59.95 | 4981 | 1 | 43.2 | 94632.9 | 16173 | 2.5 | 3.4 | 2.6 | 0.1 | 3.1 | 0.3 | 70 | 0 | 0
2025-05-19 15:04 | Normal | 500.4 | 457.4 | 339 | 5.3 | 2.5 | 3.1 | 130.8 | 130.2 | 130.5 | 11.5 | 11.7 | 11.7 | 59.87 | 59.92 | 59.9 | 4530 | 1 | 43.3 | 94633.3 | 16173 | 2.2 | 3.1 | 2.3 | 0.1 | 2.9 | 0.3 | 70 | 0 | 0
2025-05-19 15:09 | Normal | 500.5 | 460.5 | 337.1 | 5 | 2.3 | 3 | 130.7 | 130.4 | 130.6 | 10.7 | 11 | 11 | 59.87 | 59.89 | 59.88 | 4228 | 1 | 43.2 | 94633.7 | 16173 | 2.1 | 3 | 2.1 | 0.1 | 2.8 | 0.3 | 70 | 0 | 0
2025-05-19 15:14 | Normal | 501.4 | 459 | 330.1 | 4.6 | 2.1 | 2.8 | 130.3 | 130 | 130.2 | 9.9 | 10.1 | 10.1 | 59.93 | 59.9 | 59.98 | 3850 | 1 | 43.1 | 94634 | 16173 | 1.8 | 2.8 | 2 | 0.1 | 2.5 | 0.3 | 70 | 0 | 0
2025-05-19 15:18 | Normal | 500 | 447.1 | 329 | 3.8 | 1.6 | 2.5 | 129.6 | 129.5 | 129.6 | 8 | 8.1 | 8 | 59.89 | 59.95 | 59.89 | 3116 | 1 | 42.9 | 94634.3 | 16173 | 1.5 | 2.4 | 1.5 | 0.1 | 2.1 | 0.3 | 70 | 0 | 0
2025-05-19 15:24 | Normal | 498.9 | 455 | 388 | 4.1 | 1.8 | 1.6 | 130.7 | 130.6 | 130.8 | 8.2 | 8.3 | 8.3 | 59.97 | 60.02 | 60.01 | 3169 | 1 | 43.8 | 94634.5 | 16173 | 1.6 | 2.5 | 1.6 | 0.1 | 1.3 | 0.3 | 70 | 0 | 0
2025-05-19 15:29 | Normal | 505.8 | 449.9 | 384.3 | 3.8 | 1.7 | 1.6 | 130.6 | 130.4 | 130.7 | 7.5 | 7.7 | 7.6 | 60.11 | 60.03 | 60.03 | 2926 | 1 | 42.3 | 94634.7 | 16173 | 1.5 | 2.3 | 1.6 | 0.1 | 1.3 | 0.3 | 70 | 0 | 0
2025-05-19 15:34 | Normal | 510.3 | 441.5 | 381.1 | 3.6 | 1.6 | 1.6 | 130.5 | 130.4 | 130.7 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 59.98 | 60.05 | 60.04 | 2784 | 1 | 42 | 94634.9 | 16173 | 1.3 | 2.2 | 1.5 | 0.1 | 1.3 | 0.3 | 70 | 0 | 0
2025-05-19 15:39 | Normal | 507.5 | 425 | 365.5 | 3.3 | 1.5 | 1.5 | 130.6 | 130.1 | 130.4 | 6.6 | 6.7 | 6.7 | 60.04 | 60.09 | 59.96 | 2535 | 1 | 41.7 | 94635.2 | 16173 | 1.2 | 2.1 | 1.3 | 0.1 | 1.2 | 0.3 | 70 | 0 | 0
2025-05-19 15:43 | Normal | 507.5 | 426.5 | 364.5 | 3 | 1.4 | 1.4 | 129.9 | 129.5 | 129.8 | 5.9 | 6 | 6 | 60 | 59.93 | 59.95 | 2274 | 1 | 41.6 | 94635.4 | 16173 | 1.1 | 2 | 1.2 | 0.1 | 1 | 0.3 | 70 | 0 | 0
2025-05-19 15:49 | Normal | 505.5 | 422.5 | 368.6 | 2.7 | 1.2 | 1.3 | 130.1 | 129.7 | 129.9 | 5.2 | 5.3 | 5.3 | 60.02 | 60.04 | 59.97 | 2005 | 1 | 41.1 | 94635.5 | 16173 | 0.9 | 1.8 | 1 | 0.1 | 0.9 | 0.3 | 70 | 0 | 0
2025-05-19 15:54 | Normal | 504.3 | 422.5 | 346.9 | 2.5 | 1.1 | 1.3 | 129.9 | 129.5 | 129.9 | 4.7 | 4.9 | 4.9 | 60.04 | 60.03 | 59.98 | 1829 | 1 | 40.7 | 94635.7 | 16174 | 0.8 | 1.7 | 0.9 | 0.1 | 0.9 | 0.3 | 70 | 0 | 0
2025-05-19 15:59 | Normal | 508.3 | 401.7 | 354 | 2.3 | 1 | 1.1 | 129.9 | 129.7 | 130 | 4.1 | 4.2 | 4.2 | 59.99 | 60 | 60.01 | 1582 | 1 | 40.4 | 94635.8 | 16174 | 0.7 | 1.5 | 0.8 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 70 | 0 | 0
2025-05-19 16:04 | Normal | 501.8 | 388.1 | 334.3 | 2.1 | 0.8 | 1.1 | 129.7 | 129.3 | 129.6 | 3.6 | 3.7 | 3.7 | 60.04 | 60.04 | 60.02 | 1359 | 1 | 42.4 | 94636 | 16174 | 0.6 | 1.5 | 0.5 | 0.2 | 0.8 | 0.3 | 70 | 0 | 0
2025-05-19 16:09 | Normal | 500.8 | 363.5 | 333.5 | 1.9 | 0.7 | 1.1 | 129.2 | 128.9 | 129.2 | 3.2 | 3.3 | 3.3 | 60.01 | 60.05 | 60.03 | 1197 | 1 | 44.1 | 94636.1 | 16174 | 0.5 | 1.4 | 0.4 | 0.2 | 0.7 | 0.4 | 70 | 0 | 0
2025-05-19 16:14 | Normal | 499.3 | 314 | 328.1 | 1.6 | 0.6 | 1 | 129.6 | 129.5 | 129.6 | 2.8 | 2.9 | 2.9 | 59.93 | 59.94 | 59.97 | 1031 | 1 | 45.1 | 94636.2 | 16174 | 0.4 | 1.3 | 0.4 | 0.2 | 0.6 | 0.3 | 70 | 0 | 0
2025-05-19 16:19 | Normal | 490.9 | 322.6 | 331.3 | 1.5 | 0.6 | 0.9 | 129.2 | 128.8 | 129.2 | 2.4 | 2.6 | 2.5 | 59.92 | 59.92 | 59.9 | 871 | 1 | 45.7 | 94636.2 | 16174 | 0.3 | 1.1 | 0.3 | 0.2 | 0.5 | 0.3 | 70 | 0 | 0
2025-05-19 16:24 | Normal | 498.1 | 409.3 | 333.2 | 1.3 | 0.5 | 0.8 | 129.3 | 129 | 129.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 59.93 | 59.91 | 59.91 | 787 | 1 | 45.9 | 94636.3 | 16174 | 0.2 | 1.1 | 0.3 | 0.2 | 0.5 | 0.4 | 70 | 0 | 0
2025-05-19 16:29 | Normal | 481.4 | 355.6 | 325.6 | 1.1 | 0.5 | 0.8 | 131 | 130.5 | 130.9 | 1.9 | 2 | 2 | 59.97 | 59.99 | 59.99 | 656 | 1 | 45.9 | 94636.4 | 16174 | 0.1 | 1 | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 0.4 | 70 | 0 | 0
2025-05-19 16:34 | Normal | 485.4 | 395.4 | 334.2 | 1.1 | 0.5 | 0.8 | 131 | 130.5 | 130.9 | 2 | 2.1 | 2.1 | 59.98 | 59.93 | 59.95 | 710 | 1 | 45.9 | 94636.4 | 16174 | 0.1 | 1 | 0.3 | 0.2 | 0.4 | 0.4 | 70 | 0 | 0
2025-05-19 16:39 | Normal | 487.8 | 411.8 | 344.6 | 1.2 | 0.5 | 0.7 | 131.3 | 131 | 131.2 | 2.1 | 2.2 | 2.1 | 60.01 | 59.98 | 60.03 | 705 | 1 | 45.8 | 94636.5 | 16174 | 0.1 | 1 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.4 | 70 | 0 | 0
2025-05-19 16:44 | Normal | 490.1 | 365.3 | 368 | 1.1 | 0.6 | 0.6 | 131.1 | 130.6 | 131.1 | 1.9 | 2 | 2 | 60.02 | 60.02 | 60.03 | 667 | 1 | 45.7 | 94636.5 | 16174 | 0.1 | 1 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 70 | 0 | 0
2025-05-19 16:49 | Normal | 489.7 | 378.6 | 465.6 | 1.1 | 0.6 | 0.6 | 131.1 | 130.7 | 131.1 | 2 | 2.1 | 2.1 | 60.04 | 60.01 | 60.08 | 708 | 1 | 45.5 | 94636.6 | 16174 | 0.1 | 1 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 70 | 0 | 0
2025-05-19 16:54 | Normal | 487.5 | 373.5 | 443.5 | 1 | 0.5 | 0.5 | 131.3 | 130.7 | 131 | 1.7 | 1.8 | 1.8 | 60.03 | 59.99 | 59.98 | 546 | 1 | 45.2 | 94636.7 | 16175 | 0 | 1 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.4 | 70 | 0 | 0
2025-05-19 16:59 | Normal | 455.7 | 352 | 379.8 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 131.5 | 130.6 | 131.2 | 1 | 1.2 | 1.2 | 59.98 | 59.98 | 59.99 | 128 | 1 | 44.9 | 94636.7 | 16175 | 0 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 70 | 0 | 0
2025-05-19 17:04 | Normal | 437.8 | 445.8 | 451.3 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 131.6 | 131.1 | 131.4 | 1.1 | 1.3 | 1.2 | 60 | 60.03 | 59.98 | 222 | 1 | 44.6 | 94636.7 | 16175 | 0 | 0.8 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 70 | 0 | 0
2025-05-19 17:09 | Normal | 327.8 | 270.3 | 362.6 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 131.6 | 131.1 | 131.6 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60 | 60.01 | 59.99 | 0 | 1 | 44.1 | 94636.7 | 16175 | 0 | 0.7 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 70 | 0 | 0
2025-05-19 17:14 | Normal | 310.9 | 296.8 | 273.9 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 131.6 | 131.3 | 131.6 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.05 | 60.02 | 60.02 | 0 | 1 | 43.9 | 94636.7 | 16175 | 0 | 0.7 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 70 | 0 | 0
2025-05-19 17:19 | Normal | 357.8 | 383.6 | 338.4 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 131.6 | 131.3 | 131.4 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.95 | 59.97 | 59.98 | 0 | 1 | 43.6 | 94636.7 | 16175 | 0 | 0.6 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 70 | 0 | 0
2025-05-19 17:24 | Normal | 376.1 | 375.8 | 337.8 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 131.7 | 130.9 | 131.4 | 1 | 1.1 | 1.2 | 59.98 | 59.98 | 60.01 | 0 | 1 | 43.1 | 94636.7 | 16175 | 0 | 0.7 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 70 | 0 | 0
2025-05-19 17:29 | Normal | 289.9 | 279 | 293.1 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 131.6 | 131.1 | 130.8 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.01 | 60.03 | 60.01 | 0 | 1 | 42.7 | 94636.7 | 16175 | 0 | 0.7 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | 70 | 0 | 0