## S4_BL7
Time | Working Mode | V MPPT 1(V) | V MPPT 2(V) | V MPPT 3(V) | I MPPT 1(A) | I MPPT 2(A) | I MPPT 3(A) | Ua(V) | Ub(V) | Uc(V) | I AC 1(A) | I AC 2(A) | I AC 3(A) | F AC 1(Hz) | F AC 2(Hz) | F AC 3(Hz) | Power(W) | Working Mode | Temperature(℃) | Total Generation(kWh) | H Total(h) | Istr1(A) | Istr2(A) | Istr3(A) | Istr4(A) | Istr5(A) | Istr6(A) | RSSI | PF | ReactivePower(kVar) | LeakageCurrent(mA) | ISO(kΩ)
2025-05-02 05:47 | Wait | 467 | 467 | 467 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 132.2 | 131.9 | 132.4 | 0 | 0 | 0 | 59.92 | 59.94 | 59.92 | 0 | 0 | 11.2 | 93559 | 15967 | 0 | 0.5 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 57 | 0 | 0 |  | 0
2025-05-02 05:48 | Wait | 458.5 | 458.5 | 458.6 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 132.2 | 131.9 | 132.4 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.96 | 59.97 | 0 | 0 | 10.8 | 93559 | 15967 | 0 | 0.5 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 57 | 0 | 0 |  | 0
2025-05-02 05:52 | Normal | 443.2 | 494.4 | 423 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 132.4 | 132.1 | 132.6 | 0.7 | 0.8 | 1 | 60.05 | 59.99 | 60 | 0 | 1 | 13.7 | 93559 | 15967 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 57 | 0 | 0 |  | 0
2025-05-02 05:57 | Normal | 377.8 | 344.2 | 327.1 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 132.5 | 132.2 | 132.6 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.01 | 60 | 60.04 | 9 | 1 | 16.2 | 93559 | 15967 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 54 | 0 | 0
2025-05-02 06:02 | Normal | 467.6 | 385.8 | 405.6 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 132.7 | 132.3 | 132.8 | 1 | 1.1 | 1.2 | 60.09 | 60.09 | 60.08 | 39 | 1 | 18.3 | 93559 | 15967 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 54 | 0 | 0
2025-05-02 06:07 | Normal | 459.5 | 403 | 425.9 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 132.5 | 132.1 | 132.7 | 1 | 1.1 | 1.2 | 60.05 | 60.03 | 60.02 | 79 | 1 | 19.6 | 93559 | 15968 | 0 | 0.6 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.4 | 54 | 0 | 0
2025-05-02 06:12 | Normal | 487.4 | 475.1 | 421 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 132.5 | 132 | 132.6 | 0.8 | 0.9 | 0.9 | 60.06 | 60.06 | 60.04 | 118 | 1 | 20.5 | 93559 | 15968 | 0 | 0.6 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.4 | 54 | 0 | 0
2025-05-02 06:17 | Normal | 484.1 | 490.2 | 504 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 132.5 | 132.4 | 132.7 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 60.07 | 60.07 | 60.05 | 155 | 1 | 21.3 | 93559 | 15968 | 0 | 0.6 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.4 | 54 | 0 | 0
2025-05-02 06:22 | Normal | 503.4 | 527 | 499.8 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 132.7 | 132.4 | 132.8 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 60.04 | 60.03 | 60.03 | 171 | 1 | 21.9 | 93559 | 15968 | 0 | 0.6 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.4 | 54 | 0 | 0
2025-05-02 06:27 | Normal | 491.3 | 508 | 501.9 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 132.7 | 132.4 | 132.8 | 0.9 | 1 | 1 | 59.98 | 59.96 | 59.87 | 220 | 1 | 22.5 | 93559 | 15968 | 0 | 0.7 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.4 | 54 | 0 | 0
2025-05-02 06:32 | Normal | 506 | 486.1 | 463.1 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 132.2 | 131.8 | 132.3 | 1 | 1.1 | 1.2 | 59.94 | 59.94 | 59.96 | 252 | 1 | 23.1 | 93559.1 | 15968 | 0 | 0.7 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.4 | 54 | 0 | 0
2025-05-02 06:37 | Normal | 479.1 | 507.2 | 439.7 | 0.7 | 0.4 | 0.5 | 132.1 | 131.9 | 132.4 | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 59.97 | 59.96 | 59.98 | 274 | 1 | 23.6 | 93559.1 | 15968 | 0 | 0.7 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.4 | 54 | 0 | 0
2025-05-02 06:42 | Normal | 502.1 | 513.7 | 466.8 | 0.7 | 0.4 | 0.5 | 132 | 131.8 | 132.2 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 60 | 60.03 | 60.01 | 309 | 1 | 24.1 | 93559.1 | 15968 | 0 | 0.7 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.4 | 54 | 0 | 0
2025-05-02 06:47 | Normal | 515.1 | 445.2 | 450.8 | 0.7 | 0.5 | 0.5 | 132.3 | 132 | 132.5 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 59.95 | 59.96 | 60.11 | 323 | 1 | 24.5 | 93559.1 | 15968 | 0 | 0.7 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2025-05-02 06:52 | Normal | 519.9 | 301.1 | 480 | 0.8 | 0.8 | 0.5 | 132.4 | 132.2 | 132.5 | 1.5 | 1.6 | 1.6 | 59.98 | 60.04 | 60.01 | 435 | 1 | 24.9 | 93559.2 | 15968 | 0 | 0.8 | 0.6 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2025-05-02 06:57 | Normal | 506.4 | 268.3 | 502 | 0.8 | 1.6 | 0.5 | 132.6 | 132.3 | 132.8 | 1.9 | 2 | 2 | 60.05 | 60.07 | 60.07 | 662 | 1 | 25.3 | 93559.2 | 15968 | 0 | 0.8 | 1.5 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2025-05-02 07:02 | Normal | 523.5 | 298 | 466.9 | 0.8 | 1.8 | 0.5 | 132.4 | 132.3 | 132.7 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 59.99 | 60.01 | 59.99 | 760 | 1 | 25.8 | 93559.3 | 15968 | 0 | 0.8 | 1.7 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2025-05-02 07:07 | Normal | 526.8 | 310.9 | 476.3 | 0.8 | 2 | 0.5 | 132.6 | 132.4 | 132.6 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 59.98 | 59.99 | 59.98 | 845 | 1 | 26.3 | 93559.3 | 15969 | 0 | 0.8 | 1.8 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2025-05-02 07:12 | Normal | 533.6 | 321.7 | 502.8 | 0.8 | 2.1 | 0.5 | 132.6 | 132.1 | 132.6 | 2.5 | 2.7 | 2.6 | 60 | 60.01 | 60.02 | 928 | 1 | 27.5 | 93559.4 | 15969 | 0 | 0.8 | 2 | 0 | 0.1 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2025-05-02 07:17 | Normal | 536.7 | 377.6 | 513 | 0.8 | 2.1 | 0.5 | 132.4 | 132.4 | 132.5 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 59.88 | 59.94 | 59.93 | 1063 | 1 | 29.4 | 93559.5 | 15969 | 0 | 0.8 | 2 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2025-05-02 07:22 | Normal | 551.3 | 448 | 517.6 | 0.8 | 2.3 | 0.5 | 132.4 | 132.3 | 132.6 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | 60.03 | 59.97 | 60.03 | 1316 | 1 | 31.4 | 93559.6 | 15969 | 0 | 0.8 | 2.1 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2025-05-02 07:27 | Normal | 556.2 | 506 | 489.1 | 0.9 | 2.5 | 0.5 | 132.7 | 132.6 | 132.9 | 4.1 | 4.1 | 4.1 | 60.01 | 60 | 59.98 | 1581 | 1 | 33.2 | 93559.7 | 15969 | 0 | 0.9 | 2.3 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2025-05-02 07:32 | Normal | 566.2 | 523.4 | 496.9 | 1 | 2.7 | 0.5 | 132.6 | 132.5 | 132.7 | 4.6 | 4.7 | 4.7 | 60.02 | 60 | 59.98 | 1776 | 1 | 32 | 93559.9 | 15969 | 0 | 1 | 2.6 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2025-05-02 07:37 | Normal | 521.7 | 528.3 | 498.1 | 2.4 | 2.8 | 0.5 | 132.7 | 132.2 | 132.8 | 6.6 | 6.7 | 6.7 | 60.04 | 60 | 60.08 | 2574 | 1 | 31.4 | 93560 | 15969 | 0 | 2.3 | 2.7 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2025-05-02 07:42 | Normal | 528.8 | 526.1 | 499.8 | 3.4 | 3 | 0.5 | 132.9 | 132.7 | 133.1 | 8.1 | 8.2 | 8.2 | 59.99 | 59.98 | 59.94 | 3205 | 1 | 33 | 93560.3 | 15969 | 0 | 3.4 | 2.8 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2025-05-02 07:47 | Normal | 533.8 | 523 | 538.4 | 3.8 | 3.2 | 0.5 | 133 | 132.9 | 133.2 | 8.8 | 8.9 | 8.9 | 59.93 | 60.01 | 60 | 3501 | 1 | 34.6 | 93560.6 | 15969 | 0 | 3.8 | 3 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2025-05-02 07:52 | Normal | 528.4 | 522.5 | 554.1 | 4 | 3.3 | 0.5 | 133.2 | 133 | 133.4 | 9.3 | 9.4 | 9.3 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 3652 | 1 | 36.1 | 93560.9 | 15969 | 0 | 4 | 3.1 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2025-05-02 07:57 | Normal | 519 | 521.6 | 551.1 | 4.7 | 3.5 | 0.5 | 133.3 | 133.2 | 133.5 | 10.2 | 10.3 | 10.2 | 59.96 | 59.96 | 60.02 | 4033 | 1 | 37.2 | 93561.2 | 15969 | 0.5 | 4.1 | 3.3 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2025-05-02 08:02 | Normal | 503.7 | 509.3 | 551.8 | 6 | 3.6 | 0.5 | 133.3 | 133.3 | 133.6 | 11.8 | 12.1 | 12 | 59.87 | 59.98 | 59.91 | 4739 | 1 | 38.3 | 93561.6 | 15969 | 1.7 | 4.4 | 3.5 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2025-05-02 08:07 | Normal | 517.1 | 510.2 | 558.6 | 6.3 | 3.8 | 0.6 | 133.6 | 133.4 | 134 | 12.5 | 12.8 | 12.8 | 60.01 | 60.06 | 60.09 | 5037 | 1 | 39.9 | 93562 | 15970 | 1.9 | 4.4 | 3.6 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2025-05-02 08:12 | Normal | 516.2 | 510.3 | 487.1 | 6.5 | 3.9 | 1.6 | 133.6 | 133.6 | 133.9 | 14.3 | 14.5 | 14.4 | 60.02 | 60.09 | 59.96 | 5759 | 1 | 41.4 | 93562.4 | 15970 | 2 | 4.6 | 3.7 | 0.1 | 1.3 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2025-05-02 08:17 | Normal | 512.4 | 498.8 | 488.5 | 6.8 | 4.1 | 2.6 | 133.8 | 133.6 | 133.9 | 15.9 | 16.2 | 16 | 60.04 | 60.1 | 60.06 | 6401 | 1 | 42.6 | 93562.9 | 15970 | 2.1 | 4.7 | 3.9 | 0.1 | 2.3 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2025-05-02 08:22 | Normal | 508.4 | 507.6 | 528.2 | 7 | 4.1 | 2.8 | 133.9 | 133.9 | 134.1 | 16.8 | 17.1 | 17 | 60.03 | 60.07 | 60.01 | 6768 | 1 | 43.9 | 93563.5 | 15970 | 2.2 | 4.9 | 4 | 0.1 | 2.5 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2025-05-02 08:27 | Normal | 517.3 | 497.2 | 524.2 | 7.1 | 4.4 | 3 | 134.1 | 134 | 134.1 | 17.4 | 17.6 | 17.5 | 60.04 | 60.02 | 60.06 | 7030 | 1 | 44.6 | 93564 | 15970 | 2.3 | 4.9 | 4.2 | 0.1 | 2.7 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2025-05-02 08:32 | Normal | 509 | 506.1 | 517.6 | 7.4 | 4.4 | 3.1 | 134.1 | 134.1 | 134.3 | 17.9 | 18.2 | 18.1 | 59.94 | 59.87 | 59.89 | 7253 | 1 | 45.3 | 93564.6 | 15970 | 2.3 | 5.1 | 4.3 | 0.1 | 2.9 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2025-05-02 08:37 | Normal | 509.6 | 500.8 | 512 | 7.6 | 4.6 | 3.3 | 134 | 134.1 | 134.2 | 18.5 | 18.7 | 18.7 | 59.96 | 59.91 | 59.97 | 7477 | 1 | 46.5 | 93565.2 | 15970 | 2.4 | 5.2 | 4.5 | 0.1 | 3 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2025-05-02 08:42 | Normal | 499.8 | 499.2 | 513 | 7.9 | 4.7 | 3.4 | 134.2 | 134 | 134.4 | 18.9 | 19.3 | 19.2 | 60.04 | 60.01 | 60.02 | 7674 | 1 | 47.4 | 93565.9 | 15970 | 2.5 | 5.5 | 4.6 | 0 | 3.1 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2025-05-02 08:47 | Normal | 510.2 | 495.6 | 511.8 | 7.9 | 4.8 | 3.5 | 134.3 | 134.1 | 134.2 | 19.4 | 19.7 | 19.6 | 59.92 | 59.95 | 59.98 | 7864 | 1 | 47.3 | 93566.5 | 15970 | 2.6 | 5.4 | 4.7 | 0 | 3.3 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2025-05-02 08:52 | Normal | 506.2 | 494.3 | 509.3 | 8.1 | 5 | 3.7 | 134.4 | 134.4 | 134.7 | 20 | 20.2 | 20.1 | 60.07 | 60.06 | 60.01 | 8001 | 1 | 47.3 | 93567.2 | 15970 | 2.6 | 5.6 | 4.8 | 0.1 | 3.5 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2025-05-02 08:57 | Normal | 497.6 | 491.5 | 511.8 | 8.5 | 5.1 | 3.8 | 134.5 | 134.3 | 134.5 | 20.3 | 20.6 | 20.5 | 60.01 | 59.99 | 60.03 | 8226 | 1 | 47.2 | 93567.9 | 15970 | 2.7 | 5.8 | 5 | 0.1 | 3.5 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2025-05-02 09:02 | Normal | 477.8 | 492.4 | 506 | 9.6 | 5.2 | 4 | 134.4 | 134.2 | 134.5 | 21.5 | 21.8 | 21.7 | 59.97 | 60 | 59.99 | 8670 | 1 | 47.3 | 93568.6 | 15970 | 3.6 | 6 | 5 | 0.1 | 3.7 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2025-05-02 09:07 | Normal | 463.3 | 490.5 | 507.1 | 10.8 | 5.3 | 4 | 134.5 | 134.6 | 134.7 | 22.7 | 23 | 23 | 60.1 | 60.11 | 60.01 | 9216 | 1 | 47.4 | 93569.3 | 15971 | 4.7 | 6.2 | 5.1 | 0.1 | 3.8 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2025-05-02 09:12 | Normal | 454.5 | 491.6 | 497.5 | 11.2 | 5.4 | 4.2 | 134.4 | 134.5 | 134.7 | 23.2 | 23.5 | 23.5 | 60.01 | 60.03 | 60.07 | 9405 | 1 | 47.6 | 93570.1 | 15971 | 5 | 6.3 | 5.3 | 0.1 | 4 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2025-05-02 09:17 | Normal | 454.6 | 485.3 | 498.8 | 11.3 | 5.5 | 4.3 | 134.5 | 134.6 | 134.6 | 23.6 | 23.9 | 23.9 | 60.05 | 60.03 | 60.02 | 9551 | 1 | 48 | 93570.9 | 15971 | 5 | 6.5 | 5.4 | 0.1 | 4.1 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2025-05-02 09:22 | Normal | 457.4 | 489.2 | 500.2 | 11.5 | 5.6 | 4.4 | 134.6 | 134.6 | 134.8 | 24 | 24.3 | 24.2 | 60 | 60.02 | 60.01 | 9716 | 1 | 48.1 | 93571.7 | 15971 | 5 | 6.6 | 5.5 | 0.1 | 4.1 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2025-05-02 09:27 | Normal | 464.9 | 482 | 494.5 | 11.3 | 5.7 | 4.6 | 134.3 | 134.4 | 134.4 | 24.3 | 24.6 | 24.5 | 59.98 | 59.96 | 59.95 | 9822 | 1 | 47.9 | 93572.5 | 15971 | 4.8 | 6.6 | 5.6 | 0.1 | 4.3 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2025-05-02 09:32 | Normal | 450.5 | 481.1 | 492.1 | 11.9 | 5.8 | 4.6 | 134.4 | 134.6 | 134.7 | 24.7 | 25 | 24.9 | 60 | 60.02 | 59.96 | 10002 | 1 | 47.7 | 93573.3 | 15971 | 5.3 | 6.7 | 5.6 | 0.1 | 4.4 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2025-05-02 09:37 | Normal | 480.3 | 477.1 | 493.4 | 12.1 | 6 | 4.8 | 134.5 | 134.7 | 134.8 | 26.1 | 26.3 | 26.3 | 59.99 | 59.96 | 59.96 | 10551 | 1 | 47.8 | 93574.2 | 15971 | 5.6 | 6.7 | 5.8 | 0.1 | 4.5 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2025-05-02 09:42 | Normal | 479.8 | 485 | 494 | 12.3 | 5.9 | 4.8 | 134.5 | 134.5 | 134.5 | 26.4 | 26.8 | 26.7 | 59.95 | 59.97 | 59.94 | 10695 | 1 | 47.6 | 93575.1 | 15971 | 5.7 | 6.8 | 5.8 | 0.1 | 4.6 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2025-05-02 09:47 | Normal | 480.3 | 486.3 | 488.5 | 12.4 | 6 | 5 | 134.5 | 134.7 | 134.7 | 26.7 | 27 | 27 | 59.98 | 59.99 | 59.99 | 10813 | 1 | 47.3 | 93576 | 15971 | 5.7 | 6.8 | 5.8 | 0.1 | 4.8 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2025-05-02 09:52 | Normal | 482.5 | 480.8 | 490.6 | 12.5 | 6.1 | 5.1 | 134.6 | 134.7 | 135 | 27 | 27.4 | 27.4 | 60.01 | 60 | 60 | 10962 | 1 | 47.1 | 93576.9 | 15971 | 5.8 | 6.8 | 6 | 0.1 | 4.8 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2025-05-02 09:57 | Normal | 471.8 | 472 | 487.8 | 12.8 | 6.2 | 5.1 | 134.6 | 134.6 | 134.8 | 27.2 | 27.5 | 27.4 | 60.01 | 60.04 | 60.02 | 11027 | 1 | 47 | 93577.8 | 15971 | 6 | 7 | 6.1 | 0 | 4.9 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2025-05-02 10:02 | Normal | 473.1 | 478.1 | 488.3 | 12.9 | 6.2 | 5.2 | 134.7 | 134.7 | 134.8 | 27.4 | 27.8 | 27.7 | 60.02 | 60 | 60 | 11116 | 1 | 46.8 | 93578.7 | 15971 | 6 | 7 | 6.1 | 0 | 5 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2025-05-02 10:07 | Normal | 476 | 470 | 480.1 | 12.9 | 6.3 | 5.3 | 134.6 | 134.6 | 134.8 | 27.7 | 28.1 | 28 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 11255 | 1 | 46.4 | 93579.6 | 15972 | 6 | 7 | 6.3 | 0 | 5.1 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2025-05-02 10:12 | Normal | 470.8 | 482.3 | 482 | 13.1 | 6.2 | 5.4 | 134.7 | 134.5 | 134.6 | 28 | 28.3 | 28.2 | 59.94 | 59.98 | 59.92 | 11346 | 1 | 46.2 | 93580.6 | 15972 | 6.1 | 7.1 | 6.1 | 0 | 5.2 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2025-05-02 10:17 | Normal | 468.8 | 468.2 | 482.5 | 13.3 | 6.5 | 5.5 | 134.8 | 134.8 | 135 | 28 | 28.4 | 28.4 | 60.03 | 60.01 | 59.99 | 11389 | 1 | 45.9 | 93581.5 | 15972 | 6.1 | 7.2 | 6.3 | 0.1 | 5.3 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2025-05-02 10:22 | Normal | 470 | 472.3 | 482.3 | 13.4 | 6.5 | 5.5 | 134.7 | 134.7 | 134.8 | 28.4 | 28.8 | 28.7 | 59.97 | 60.04 | 60.01 | 11531 | 1 | 45.7 | 93582.5 | 15972 | 6.2 | 7.3 | 6.4 | 0 | 5.3 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2025-05-02 10:27 | Normal | 473.6 | 479.6 | 479.8 | 13.1 | 6.3 | 5.6 | 134.6 | 134.7 | 134.8 | 28.3 | 28.6 | 28.5 | 60 | 60.02 | 60.03 | 11419 | 1 | 45.1 | 93583.4 | 15972 | 6.1 | 7.1 | 6.1 | 0 | 5.4 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2025-05-02 10:32 | Normal | 472.5 | 474.1 | 477.1 | 13.3 | 6.3 | 5.7 | 134.7 | 134.8 | 134.8 | 28.5 | 28.9 | 28.7 | 59.97 | 59.98 | 59.97 | 11571 | 1 | 44.7 | 93584.4 | 15972 | 6.3 | 7.2 | 6.2 | 0 | 5.5 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2025-05-02 10:37 | Normal | 466.3 | 465.3 | 482.8 | 13.6 | 6.5 | 5.7 | 134.6 | 134.6 | 134.6 | 28.8 | 29.1 | 29 | 60.05 | 60.05 | 60.08 | 11662 | 1 | 44.4 | 93585.4 | 15972 | 6.4 | 7.4 | 6.4 | 0.1 | 5.5 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2025-05-02 10:42 | Normal | 465.5 | 462 | 475 | 13.5 | 6.5 | 5.8 | 134.4 | 134.6 | 134.5 | 28.5 | 28.9 | 28.8 | 60.01 | 60 | 60 | 11550 | 1 | 44.7 | 93586.3 | 15972 | 6.3 | 7.3 | 6.3 | 0.1 | 5.6 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2025-05-02 10:47 | Normal | 463.1 | 464.5 | 474.3 | 13.6 | 6.5 | 5.8 | 136.1 | 136.1 | 136.1 | 28.3 | 28.7 | 28.6 | 60.02 | 60.03 | 60.05 | 11573 | 1 | 44.7 | 93587.3 | 15972 | 6.4 | 7.3 | 6.3 | 0.1 | 5.6 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2025-05-02 10:52 | Normal | 464.8 | 467.3 | 472.3 | 13.7 | 6.5 | 6 | 136.1 | 136 | 136.3 | 28.7 | 29 | 28.9 | 60 | 60.02 | 60 | 11736 | 1 | 44.6 | 93588.3 | 15972 | 6.4 | 7.4 | 6.4 | 0 | 5.8 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2025-05-02 10:57 | Normal | 461.9 | 460.1 | 474.6 | 13.8 | 6.6 | 6 | 136.2 | 136.3 | 136.4 | 28.7 | 29 | 29 | 60.09 | 60.1 | 60.09 | 11769 | 1 | 44.5 | 93589.2 | 15972 | 6.5 | 7.5 | 6.5 | 0.1 | 5.8 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2025-05-02 11:02 | Normal | 461.4 | 453.1 | 473.6 | 13.7 | 6.6 | 6 | 136.2 | 136.3 | 136.3 | 28.5 | 28.9 | 28.8 | 60.01 | 59.99 | 60 | 11658 | 1 | 44.7 | 93590.2 | 15972 | 6.5 | 7.4 | 6.5 | 0.1 | 5.8 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2025-05-02 11:07 | Normal | 458.4 | 451.1 | 470.2 | 13.9 | 6.8 | 6.1 | 136.3 | 136.1 | 136.4 | 28.8 | 29.1 | 29 | 59.98 | 59.97 | 59.96 | 11779 | 1 | 44.9 | 93591.2 | 15973 | 6.5 | 7.5 | 6.6 | 0.1 | 5.9 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2025-05-02 11:12 | Normal | 460 | 467.1 | 470.7 | 13.9 | 6.6 | 6.1 | 136.2 | 136.2 | 136.5 | 28.9 | 29.3 | 29.2 | 59.98 | 60.02 | 59.98 | 11837 | 1 | 44.9 | 93592.2 | 15973 | 6.5 | 7.5 | 6.5 | 0 | 5.9 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2025-05-02 11:17 | Normal | 463.1 | 452 | 473.8 | 13.8 | 6.7 | 6.1 | 136.1 | 136 | 136.1 | 28.9 | 29.2 | 29.2 | 60 | 60 | 59.99 | 11819 | 1 | 44.9 | 93593.2 | 15973 | 6.5 | 7.5 | 6.6 | 0.1 | 5.9 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2025-05-02 11:22 | Normal | 464.3 | 478.5 | 471.1 | 13.8 | 6.4 | 6.1 | 136.4 | 136.3 | 136.4 | 29.1 | 29.4 | 29.2 | 60 | 60 | 60.02 | 11895 | 1 | 45.2 | 93594.2 | 15973 | 6.5 | 7.4 | 6.3 | 0.1 | 6 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2025-05-02 11:27 | Normal | 461.2 | 479.1 | 466.8 | 13.8 | 6.3 | 6.2 | 136.3 | 136.3 | 136.4 | 28.7 | 29.2 | 29.1 | 59.99 | 60 | 60.03 | 11803 | 1 | 45.4 | 93595.1 | 15973 | 6.5 | 7.5 | 6.1 | 0.1 | 6 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2025-05-02 11:32 | Normal | 462.5 | 451.2 | 474 | 13.8 | 6.7 | 6.1 | 136.3 | 136.2 | 136.4 | 28.8 | 29.1 | 29 | 59.96 | 60 | 59.93 | 11787 | 1 | 45.6 | 93596.1 | 15973 | 6.5 | 7.4 | 6.6 | 0 | 5.9 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2025-05-02 11:37 | Normal | 457.6 | 448.6 | 484.5 | 13.8 | 6.7 | 5.8 | 136.5 | 136.5 | 136.5 | 28.3 | 28.7 | 28.6 | 59.97 | 59.96 | 59.99 | 11620 | 1 | 45.6 | 93597.1 | 15973 | 6.5 | 7.5 | 6.6 | 0.1 | 5.6 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2025-05-02 11:42 | Normal | 463.9 | 445.2 | 487.5 | 13.6 | 6.7 | 5.5 | 136.3 | 136.2 | 136.3 | 28.1 | 28.3 | 28.1 | 59.99 | 59.96 | 59.94 | 11442 | 1 | 45.8 | 93598.1 | 15973 | 6.4 | 7.3 | 6.6 | 0.1 | 5.3 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2025-05-02 11:47 | Normal | 458 | 445.1 | 493.3 | 13.6 | 6.6 | 5.1 | 136.3 | 136.3 | 136.3 | 27.5 | 27.8 | 27.7 | 59.96 | 59.96 | 59.94 | 11256 | 1 | 46 | 93599 | 15973 | 6.4 | 7.4 | 6.5 | 0 | 5 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2025-05-02 11:52 | Normal | 458.4 | 449.2 | 496.8 | 13.6 | 6.5 | 4.7 | 136.3 | 136.1 | 136.4 | 26.8 | 27.1 | 27.1 | 59.98 | 59.99 | 60.02 | 10982 | 1 | 46.1 | 93599.9 | 15973 | 6.3 | 7.3 | 6.5 | 0 | 4.5 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2025-05-02 11:57 | Normal | 463.1 | 451.6 | 453.8 | 13.4 | 6.5 | 6.2 | 136.4 | 136.3 | 136.5 | 28 | 28.4 | 28.2 | 59.98 | 60.01 | 59.96 | 11479 | 1 | 46.1 | 93600.9 | 15973 | 6.3 | 7.2 | 6.4 | 0 | 6 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2025-05-02 12:02 | Normal | 462 | 450.5 | 448.1 | 13.3 | 6.5 | 6.3 | 136.1 | 136 | 136.2 | 27.8 | 28.3 | 28.2 | 59.99 | 59.99 | 59.98 | 11404 | 1 | 46.3 | 93601.8 | 15973 | 6.2 | 7.2 | 6.3 | 0 | 6.1 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2025-05-02 12:07 | Normal | 458.1 | 455.1 | 452.3 | 13.4 | 6.4 | 6.2 | 136.2 | 136.2 | 136.4 | 27.8 | 28.2 | 28.1 | 59.9 | 59.97 | 59.92 | 11399 | 1 | 46.2 | 93602.8 | 15974 | 6.3 | 7.3 | 6.3 | 0 | 6 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2025-05-02 12:12 | Normal | 460.6 | 453.5 | 449.3 | 13.1 | 6.2 | 6.1 | 136.1 | 136 | 136.1 | 27.3 | 27.7 | 27.5 | 59.87 | 59.92 | 59.92 | 11180 | 1 | 46.2 | 93603.7 | 15974 | 6.1 | 7.1 | 6.1 | 0 | 6 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2025-05-02 12:17 | Normal | 458 | 442.2 | 453.6 | 13.1 | 6.3 | 6.1 | 136.1 | 135.9 | 136.1 | 27.1 | 27.5 | 27.4 | 60 | 60.02 | 59.99 | 11117 | 1 | 45.9 | 93604.6 | 15974 | 6.1 | 7.1 | 6.1 | 0 | 6 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2025-05-02 12:22 | Normal | 465.5 | 437.6 | 446.6 | 12.8 | 6.3 | 6.1 | 135.9 | 135.8 | 136 | 27 | 27.3 | 27.2 | 59.97 | 59.98 | 59.94 | 11026 | 1 | 45.9 | 93605.6 | 15974 | 6 | 7 | 6.1 | 0 | 6 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2025-05-02 12:27 | Normal | 456.3 | 454.7 | 464.5 | 13 | 6 | 5.8 | 136.1 | 135.7 | 136 | 26.6 | 26.9 | 26.8 | 60 | 60.01 | 59.97 | 10862 | 1 | 46 | 93606.5 | 15974 | 6 | 7 | 5.8 | 0 | 5.6 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2025-05-02 12:32 | Normal | 460.3 | 474.4 | 467.3 | 12.7 | 5.6 | 5.5 | 135.9 | 135.7 | 136 | 26 | 26.3 | 26.3 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 10635 | 1 | 46.1 | 93607.4 | 15974 | 6 | 6.9 | 5.5 | 0 | 5.3 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2025-05-02 12:37 | Normal | 466 | 441.1 | 439.5 | 12.4 | 6 | 6 | 135.7 | 135.6 | 135.9 | 26 | 26.4 | 26.3 | 60.02 | 59.99 | 59.99 | 10618 | 1 | 45.7 | 93608.3 | 15974 | 5.8 | 6.8 | 5.8 | 0.1 | 5.8 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2025-05-02 12:42 | Normal | 463.3 | 435.9 | 437.5 | 12.3 | 6 | 6 | 135.8 | 135.4 | 135.8 | 25.7 | 26 | 25.9 | 59.95 | 59.96 | 59.95 | 10478 | 1 | 45.6 | 93609.1 | 15974 | 5.7 | 6.7 | 5.8 | 0.1 | 5.8 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2025-05-02 12:47 | Normal | 463.1 | 447 | 439.6 | 12.3 | 5.8 | 6 | 135.7 | 135.6 | 135.8 | 25.6 | 26 | 25.8 | 59.99 | 59.96 | 59.98 | 10440 | 1 | 45.4 | 93610 | 15974 | 5.7 | 6.6 | 5.7 | 0.1 | 5.7 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2025-05-02 12:52 | Normal | 459.7 | 440.3 | 427 | 12.1 | 5.8 | 5.9 | 135.8 | 135.7 | 135.8 | 25 | 25.3 | 25.2 | 59.98 | 59.97 | 59.96 | 10221 | 1 | 45.2 | 93610.9 | 15974 | 5.6 | 6.6 | 5.7 | 0.1 | 5.7 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2025-05-02 12:57 | Normal | 466.3 | 442.4 | 428.3 | 11.8 | 5.6 | 5.8 | 135.7 | 135.6 | 135.7 | 24.6 | 25 | 24.9 | 59.98 | 59.98 | 59.97 | 10066 | 1 | 45.1 | 93611.7 | 15974 | 5.5 | 6.5 | 5.5 | 0.1 | 5.6 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2025-05-02 13:02 | Normal | 467.7 | 442.3 | 428.6 | 11.7 | 5.6 | 5.8 | 135.6 | 135.6 | 135.7 | 24.5 | 24.8 | 24.7 | 59.96 | 59.98 | 60 | 9996 | 1 | 45 | 93612.6 | 15974 | 5.5 | 6.4 | 5.5 | 0.1 | 5.6 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2025-05-02 13:07 | Normal | 466.9 | 442.4 | 427.1 | 11.6 | 5.6 | 5.8 | 135.5 | 135.2 | 135.5 | 24.3 | 24.7 | 24.6 | 59.95 | 59.95 | 59.96 | 9907 | 1 | 44.8 | 93613.4 | 15975 | 5.4 | 6.3 | 5.5 | 0 | 5.6 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2025-05-02 13:12 | Normal | 472.8 | 440.5 | 435.4 | 11.3 | 5.5 | 5.6 | 135.2 | 135 | 135.3 | 24 | 24.4 | 24.2 | 59.97 | 59.98 | 59.96 | 9767 | 1 | 44.4 | 93614.2 | 15975 | 5.3 | 6.1 | 5.4 | 0.1 | 5.4 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2025-05-02 13:17 | Normal | 470 | 458.5 | 430.3 | 11.2 | 5.3 | 5.6 | 135.1 | 135 | 135.1 | 23.9 | 24.2 | 24.1 | 59.93 | 59.91 | 59.87 | 9709 | 1 | 44.4 | 93615 | 15975 | 5.2 | 6.1 | 5.2 | 0.1 | 5.4 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2025-05-02 13:22 | Normal | 466.1 | 450.2 | 427.3 | 11 | 5.3 | 5.5 | 134.9 | 134.7 | 135 | 23.4 | 23.7 | 23.7 | 59.93 | 59.98 | 59.96 | 9508 | 1 | 44.3 | 93615.8 | 15975 | 5.1 | 6 | 5.2 | 0.1 | 5.4 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2025-05-02 13:27 | Normal | 476.3 | 464.8 | 431.4 | 10.6 | 5.1 | 5.4 | 134.9 | 134.7 | 135 | 23 | 23.4 | 23.3 | 59.98 | 59.95 | 59.95 | 9355 | 1 | 44.1 | 93616.6 | 15975 | 4.9 | 5.8 | 5 | 0.1 | 5.2 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2025-05-02 13:32 | Normal | 471.9 | 465.6 | 435.3 | 10.5 | 5 | 5.3 | 134.8 | 134.8 | 135.1 | 22.6 | 22.9 | 22.9 | 59.91 | 59.92 | 59.92 | 9199 | 1 | 44.1 | 93617.4 | 15975 | 4.8 | 5.8 | 4.9 | 0.1 | 5.1 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2025-05-02 13:37 | Normal | 477.4 | 479.1 | 452.5 | 10.3 | 4.8 | 4.8 | 134.6 | 134.6 | 134.9 | 22 | 22.3 | 22.2 | 59.97 | 59.96 | 59.97 | 8918 | 1 | 44 | 93618.1 | 15975 | 4.7 | 5.6 | 4.6 | 0.1 | 4.5 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2025-05-02 13:42 | Normal | 482.3 | 464.3 | 458.1 | 10 | 4.8 | 4.3 | 134.6 | 134.6 | 134.9 | 21.3 | 21.7 | 21.6 | 60.04 | 60.04 | 60.05 | 8672 | 1 | 44.2 | 93618.9 | 15975 | 4.6 | 5.5 | 4.7 | 0 | 4.1 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2025-05-02 13:47 | Normal | 485.1 | 466.3 | 424.1 | 9.8 | 4.7 | 5.1 | 134.6 | 134.5 | 134.7 | 21.5 | 21.9 | 21.7 | 60.05 | 60.02 | 59.99 | 8727 | 1 | 44 | 93619.6 | 15975 | 4.5 | 5.4 | 4.6 | 0.1 | 4.9 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2025-05-02 13:52 | Normal | 478 | 464.1 | 437.9 | 9.7 | 4.6 | 4.6 | 134.4 | 134.2 | 134.6 | 20.8 | 21.1 | 21 | 60.01 | 59.99 | 60.03 | 8402 | 1 | 44 | 93620.3 | 15975 | 4.4 | 5.3 | 4.5 | 0.1 | 4.4 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2025-05-02 13:57 | Normal | 488.3 | 469.9 | 447.1 | 9.3 | 4.5 | 4.1 | 134.2 | 134.3 | 134.4 | 19.8 | 20.1 | 20 | 60.03 | 60.04 | 60.02 | 8057 | 1 | 44 | 93621 | 15975 | 4.2 | 5.1 | 4.3 | 0.1 | 3.8 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2025-05-02 14:02 | Normal | 484.3 | 469 | 408.7 | 9.1 | 4.3 | 5 | 134.4 | 134.3 | 134.5 | 19.9 | 20.2 | 20.1 | 60.03 | 60.01 | 60.01 | 8077 | 1 | 44 | 93621.7 | 15975 | 4.1 | 5.1 | 4.2 | 0.1 | 4.6 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2025-05-02 14:07 | Normal | 486.2 | 467.1 | 410.3 | 8.8 | 4.3 | 4.8 | 134.2 | 134 | 134.3 | 19.4 | 19.7 | 19.6 | 60.01 | 60.01 | 59.98 | 7857 | 1 | 44.1 | 93622.3 | 15976 | 4 | 4.9 | 4.1 | 0.1 | 4.5 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2025-05-02 14:12 | Normal | 490.1 | 468.4 | 412 | 8.5 | 4.1 | 4.6 | 133.9 | 133.8 | 134.1 | 18.9 | 19.1 | 19 | 60 | 59.99 | 60.01 | 7636 | 1 | 43.9 | 93623 | 15976 | 3.8 | 4.8 | 4 | 0.1 | 4.4 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2025-05-02 14:17 | Normal | 486.6 | 473.8 | 414.3 | 8.3 | 4 | 4.5 | 133.9 | 133.7 | 134.2 | 18.3 | 18.6 | 18.4 | 59.97 | 59.99 | 59.97 | 7400 | 1 | 44 | 93623.6 | 15976 | 3.8 | 4.6 | 3.8 | 0.1 | 4.3 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2025-05-02 14:22 | Normal | 482.7 | 471.8 | 422.5 | 8.2 | 3.8 | 4.1 | 133.7 | 133.6 | 133.9 | 17.6 | 17.9 | 17.7 | 59.97 | 59.98 | 59.97 | 7125 | 1 | 44 | 93624.2 | 15976 | 3.6 | 4.6 | 3.8 | 0 | 3.8 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2025-05-02 14:27 | Normal | 488.7 | 469 | 431.7 | 7.8 | 3.8 | 3.4 | 133.5 | 133.5 | 133.7 | 16.6 | 16.9 | 16.8 | 60 | 59.97 | 59.98 | 6695 | 1 | 43.8 | 93624.8 | 15976 | 3.5 | 4.4 | 3.6 | 0.1 | 3.1 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2025-05-02 14:32 | Normal | 496.1 | 473.2 | 400.3 | 7.5 | 3.6 | 4.3 | 133.5 | 133.3 | 133.7 | 16.8 | 16.9 | 16.9 | 59.97 | 59.98 | 60.01 | 6756 | 1 | 43.8 | 93625.4 | 15976 | 3.3 | 4.2 | 3.5 | 0.1 | 4 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2025-05-02 14:37 | Normal | 495.3 | 479.5 | 398.8 | 7.3 | 3.4 | 4.1 | 133.3 | 133.4 | 133.8 | 16.1 | 16.4 | 16.3 | 59.93 | 59.96 | 59.91 | 6511 | 1 | 44 | 93625.9 | 15976 | 3.2 | 4.1 | 3.3 | 0.1 | 3.8 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2025-05-02 14:42 | Normal | 493.1 | 478.8 | 394.7 | 7 | 3.3 | 4 | 133.4 | 133.3 | 133.6 | 15.5 | 15.7 | 15.7 | 60.06 | 60.02 | 60.1 | 6245 | 1 | 43.6 | 93626.4 | 15976 | 3.1 | 4 | 3.1 | 0 | 3.7 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2025-05-02 14:47 | Normal | 500.5 | 479.9 | 390.1 | 6.6 | 3.1 | 3.9 | 133.1 | 132.9 | 133.3 | 14.9 | 15.1 | 15.1 | 59.95 | 59.99 | 59.97 | 5989 | 1 | 43.4 | 93626.9 | 15976 | 2.9 | 3.8 | 3 | 0.1 | 3.6 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2025-05-02 14:52 | Normal | 499 | 477.9 | 400.5 | 6.3 | 3 | 3.6 | 132.9 | 132.9 | 133.2 | 14.1 | 14.4 | 14.3 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 5675 | 1 | 43.4 | 93627.4 | 15976 | 2.8 | 3.6 | 2.8 | 0.1 | 3.3 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2025-05-02 14:57 | Normal | 500.9 | 485 | 380.3 | 6 | 2.7 | 3.6 | 132.9 | 132.7 | 133.1 | 13.4 | 13.6 | 13.5 | 60 | 60.02 | 60.01 | 5363 | 1 | 43.5 | 93627.9 | 15976 | 2.6 | 3.5 | 2.5 | 0.1 | 3.4 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2025-05-02 15:02 | Normal | 505.1 | 459.9 | 381.1 | 5.7 | 2.6 | 3.5 | 132.7 | 132.5 | 132.8 | 12.7 | 12.9 | 12.8 | 60.1 | 60.08 | 60.05 | 5069 | 1 | 43 | 93628.3 | 15976 | 2.5 | 3.3 | 2.5 | 0 | 3.3 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2025-05-02 15:07 | Normal | 500.8 | 455.4 | 398.6 | 5.4 | 2.5 | 3 | 132.5 | 132.4 | 132.7 | 11.8 | 12 | 11.9 | 60.04 | 60.06 | 60.06 | 4678 | 1 | 42.9 | 93628.7 | 15977 | 2.3 | 3.1 | 2.4 | 0.1 | 2.7 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2025-05-02 15:12 | Normal | 501 | 455.8 | 365.1 | 5.1 | 2.4 | 3.2 | 132.3 | 132 | 132.3 | 11.4 | 11.5 | 11.4 | 60.05 | 60 | 59.96 | 4481 | 1 | 42.8 | 93629.1 | 15977 | 2.1 | 3 | 2.3 | 0.1 | 3 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2025-05-02 15:17 | Normal | 503.3 | 458.3 | 351 | 4.8 | 2.2 | 3.1 | 132.1 | 132 | 132.2 | 10.6 | 10.7 | 10.6 | 60 | 59.98 | 59.99 | 4163 | 1 | 42.9 | 93629.5 | 15977 | 2 | 2.8 | 2.1 | 0 | 2.8 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2025-05-02 15:22 | Normal | 502 | 460.1 | 358.5 | 4.5 | 2.1 | 2.9 | 132 | 131.8 | 132 | 9.9 | 10 | 10 | 59.88 | 59.89 | 59.92 | 3905 | 1 | 42.9 | 93629.8 | 15977 | 1.8 | 2.7 | 2 | 0 | 2.6 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2025-05-02 15:27 | Normal | 502.9 | 462.1 | 365.8 | 4.3 | 1.9 | 2.6 | 131.9 | 131.7 | 132.1 | 9.2 | 9.3 | 9.3 | 59.91 | 59.94 | 59.93 | 3621 | 1 | 42.9 | 93630.1 | 15977 | 1.7 | 2.5 | 1.8 | 0.1 | 2.3 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2025-05-02 15:32 | Normal | 504 | 459.7 | 357.3 | 4 | 1.8 | 2.2 | 131.8 | 131.4 | 131.9 | 8.2 | 8.3 | 8.2 | 59.97 | 59.96 | 59.95 | 3205 | 1 | 42.8 | 93630.4 | 15977 | 1.5 | 2.4 | 1.6 | 0.1 | 1.9 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2025-05-02 15:37 | Normal | 500.8 | 448.1 | 325.8 | 3.6 | 1.6 | 2.5 | 131.6 | 131.4 | 131.7 | 7.7 | 7.8 | 7.8 | 60.08 | 60.03 | 60 | 3018 | 1 | 42.7 | 93630.7 | 15977 | 1.4 | 2.2 | 1.5 | 0.1 | 2.3 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2025-05-02 15:42 | Normal | 509.1 | 445 | 328.7 | 3.3 | 1.5 | 2.5 | 131.4 | 131.1 | 131.5 | 7.1 | 7.2 | 7.1 | 59.99 | 59.92 | 59.99 | 2756 | 1 | 42.5 | 93630.9 | 15977 | 1.2 | 2.1 | 1.3 | 0.1 | 2.1 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2025-05-02 15:47 | Normal | 503.8 | 445.8 | 354.9 | 3 | 1.3 | 1.8 | 131.2 | 130.8 | 131.2 | 6.1 | 6.3 | 6.2 | 59.94 | 59.91 | 59.94 | 2388 | 1 | 42.2 | 93631.1 | 15977 | 1.1 | 2 | 1.2 | 0.1 | 1.5 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2025-05-02 15:52 | Normal | 507.5 | 427.1 | 315.3 | 2.7 | 1.2 | 2.1 | 131.2 | 130.9 | 131.3 | 5.7 | 5.8 | 5.8 | 60.01 | 59.99 | 59.97 | 2231 | 1 | 42 | 93631.3 | 15977 | 1 | 1.8 | 1.1 | 0.1 | 1.8 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2025-05-02 15:57 | Normal | 506.7 | 435.2 | 339.6 | 2.5 | 1.1 | 1.8 | 131 | 130.5 | 130.9 | 5.1 | 5.2 | 5.2 | 60.05 | 60.01 | 60 | 1981 | 1 | 41.7 | 93631.5 | 15977 | 0.8 | 1.6 | 0.9 | 0.1 | 1.5 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2025-05-02 16:02 | Normal | 501.8 | 420 | 302 | 2.2 | 1 | 1.8 | 130.9 | 130.3 | 130.8 | 4.5 | 4.6 | 4.5 | 60.03 | 60.04 | 60.08 | 1719 | 1 | 41.5 | 93631.7 | 15977 | 0.6 | 1.5 | 0.8 | 0.1 | 1.5 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2025-05-02 16:07 | Normal | 508.1 | 396.3 | 342.4 | 1.9 | 0.8 | 1.1 | 130.4 | 130.2 | 130.6 | 3.5 | 3.6 | 3.6 | 60 | 60.04 | 60.02 | 1346 | 1 | 41.9 | 93631.8 | 15978 | 0.5 | 1.3 | 0.6 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2025-05-02 16:12 | Normal | 503.4 | 373.2 | 367 | 1.7 | 0.7 | 1 | 130.2 | 129.7 | 130 | 3 | 3.1 | 3.1 | 59.93 | 59.97 | 59.94 | 1128 | 1 | 44.1 | 93631.9 | 15978 | 0.4 | 1.3 | 0.5 | 0.2 | 0.7 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2025-05-02 16:17 | Normal | 503.1 | 261 | 370.9 | 1.5 | 0.6 | 1 | 131.8 | 131.6 | 131.7 | 2.5 | 2.6 | 2.5 | 60.01 | 60.03 | 60 | 905 | 1 | 45.4 | 93632 | 15978 | 0.3 | 1.1 | 0.4 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2025-05-02 16:22 | Normal | 502.1 | 211.7 | 368 | 1.2 | 0.6 | 0.8 | 131.6 | 131.3 | 131.6 | 2.1 | 2.2 | 2.2 | 60.02 | 60.02 | 60.04 | 727 | 1 | 46.2 | 93632 | 15978 | 0.2 | 1 | 0.3 | 0.2 | 0.5 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2025-05-02 16:27 | Normal | 505 | 200 | 372.8 | 1 | 0.5 | 0.8 | 131.5 | 131.1 | 131.5 | 1.8 | 1.9 | 1.9 | 60.03 | 60.06 | 60 | 589 | 1 | 46.6 | 93632.1 | 15978 | 0.1 | 1 | 0.3 | 0.2 | 0.4 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2025-05-02 16:32 | Normal | 497 | 199.6 | 366.8 | 0.9 | 0.5 | 0.7 | 131.1 | 131.1 | 131.3 | 1.6 | 1.7 | 1.7 | 60 | 60.04 | 60 | 469 | 1 | 46.8 | 93632.1 | 15978 | 0 | 0.9 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 54 | 0 | 0
2025-05-02 16:37 | Normal | 470.3 | 207.5 | 365 | 0.7 | 0.4 | 0.5 | 131.5 | 131.2 | 131.5 | 1.3 | 1.4 | 1.3 | 60 | 60.01 | 59.99 | 270 | 1 | 46.7 | 93632.2 | 15978 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.4 | 54 | 0 | 0
2025-05-02 16:42 | Normal | 478 | 210.2 | 199.8 | 0.6 | 0.4 | 0.5 | 131.3 | 131.1 | 131.4 | 1.1 | 1.3 | 1.3 | 59.97 | 59.93 | 59.93 | 174 | 1 | 46.5 | 93632.2 | 15978 | 0 | 0.7 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.4 | 54 | 0 | 0
2025-05-02 16:47 | Normal | 476.4 | 199.9 | 211.3 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 131.4 | 131.1 | 131.5 | 1.1 | 1.3 | 1.2 | 59.96 | 59.98 | 59.97 | 138 | 1 | 46.3 | 93632.2 | 15978 | 0 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 54 | 0 | 0
2025-05-02 16:52 | Normal | 470.1 | 199.9 | 450 | 0.6 | 0.4 | 0.3 | 131.4 | 131 | 131.4 | 1.1 | 1.3 | 1.2 | 60 | 59.99 | 59.99 | 138 | 1 | 46.1 | 93632.2 | 15978 | 0 | 0.8 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 54 | 0 | 0
2025-05-02 16:57 | Normal | 464.3 | 200 | 471.6 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 131.4 | 131.2 | 131.3 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 60.02 | 59.98 | 59.98 | 109 | 1 | 45.8 | 93632.2 | 15978 | 0 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 54 | 0 | 0
2025-05-02 17:02 | Normal | 445.2 | 201.5 | 332.5 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 131.8 | 131.7 | 131.8 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 59.96 | 59.98 | 59.99 | 70 | 1 | 45.5 | 93632.2 | 15978 | 0 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 54 | 0 | 0
2025-05-02 17:07 | Normal | 452.5 | 196.3 | 379 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 132.2 | 131.7 | 132 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 40 | 1 | 45.2 | 93632.2 | 15979 | 0 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 54 | 0 | 0
2025-05-02 17:12 | Normal | 420.3 | 452 | 429.8 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 132.3 | 131.8 | 132.1 | 1 | 1.2 | 1.2 | 60.04 | 60.05 | 60.05 | 17 | 1 | 44.9 | 93632.2 | 15979 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 54 | 0 | 0
2025-05-02 17:17 | Normal | 310.1 | 281.4 | 351.5 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 132.1 | 131.6 | 132 | 1 | 1.2 | 1.1 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 0 | 1 | 44.5 | 93632.2 | 15979 | 0 | 0.7 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 54 | 0 | 0
2025-05-02 17:22 | Normal | 287.8 | 289.8 | 295.6 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 131.9 | 131.5 | 131.8 | 1 | 1.2 | 1.1 | 59.98 | 59.96 | 59.97 | 0 | 1 | 44 | 93632.2 | 15979 | 0 | 0.6 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 54 | 0 | 0
2025-05-02 17:27 | Normal | 441 | 376.8 | 427.4 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 131.9 | 131.5 | 131.9 | 1 | 1.2 | 1.2 | 59.99 | 59.98 | 60 | 0 | 1 | 43.9 | 93632.2 | 15979 | 0 | 0.6 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 54 | 0 | 0
2025-05-02 17:32 | Normal | 368.8 | 368.6 | 367.9 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 131.8 | 131.4 | 131.6 | 1 | 1.2 | 1.2 | 60.01 | 59.99 | 60.01 | 0 | 1 | 43.5 | 93632.2 | 15979 | 0 | 0.7 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 54 | 0 | 0
2025-05-02 17:37 | Normal | 207 | 195.8 | 200.9 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 131.7 | 131.3 | 131.3 | 1 | 1.1 | 1.2 | 60.01 | 60.02 | 60.02 | 0 | 1 | 43 | 93632.2 | 15979 | 0 | 0.7 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 54 | 0 | 0