## S4_BL7
Time | Working Mode | V MPPT 1(V) | V MPPT 2(V) | V MPPT 3(V) | I MPPT 1(A) | I MPPT 2(A) | I MPPT 3(A) | Ua(V) | Ub(V) | Uc(V) | I AC 1(A) | I AC 2(A) | I AC 3(A) | F AC 1(Hz) | F AC 2(Hz) | F AC 3(Hz) | Power(W) | Working Mode | Temperature(℃) | Total Generation(kWh) | H Total(h) | Istr1(A) | Istr2(A) | Istr3(A) | Istr4(A) | Istr5(A) | Istr6(A) | RSSI | PF | ReactivePower(kVar) | LeakageCurrent(mA) | ISO(kΩ)
2025-05-20 05:54 | Wait | 473.8 | 473.7 | 473.8 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 132.1 | 131.7 | 131.7 | 0 | 0 | 0 | 60.05 | 60.05 | 60.05 | 0 | 0 | 17.1 | 94636.7 | 16175 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2025-05-20 05:54 | Wait | 461.6 | 461.5 | 461.3 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 132.2 | 131.5 | 131.7 | 0 | 0 | 0 | 60.05 | 60.03 | 60.05 | 0 | 0 | 16.7 | 94636.7 | 16175 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2025-05-20 05:57 | Normal | 421.4 | 425.6 | 456.3 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 132.1 | 131.7 | 131.8 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.06 | 60.06 | 60.04 | 0 | 1 | 18.6 | 94636.7 | 16175 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2025-05-20 05:58 | Normal | 395.5 | 399.5 | 402.3 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 132 | 131.6 | 131.6 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.02 | 60.03 | 60.01 | 0 | 1 | 19.2 | 94636.7 | 16175 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2025-05-20 05:59 | Normal | 373.5 | 347.6 | 377.1 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 131.9 | 131.5 | 131.6 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.04 | 60 | 60.01 | 0 | 1 | 19.5 | 94636.7 | 16175 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2025-05-20 06:00 | Normal | 378.1 | 298.1 | 357 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 131.8 | 131.6 | 131.6 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 0 | 1 | 19.9 | 94636.7 | 16175 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2025-05-20 06:01 | Normal | 377.5 | 369.6 | 398.2 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 131.9 | 131.4 | 131.7 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.91 | 59.93 | 59.92 | 0 | 1 | 20.3 | 94636.7 | 16175 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2025-05-20 06:02 | Normal | 341.5 | 296.4 | 480 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 131.9 | 131.6 | 131.8 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60 | 60.02 | 60.05 | 0 | 1 | 20.7 | 94636.7 | 16175 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2025-05-20 06:03 | Normal | 465.8 | 461.1 | 425.1 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 131.8 | 131.5 | 131.7 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.91 | 59.91 | 59.91 | 0 | 1 | 21.1 | 94636.7 | 16175 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2025-05-20 06:04 | Normal | 466 | 418 | 397.1 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 131.8 | 131.5 | 131.6 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.94 | 59.96 | 59.96 | 0 | 1 | 21.4 | 94636.7 | 16175 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2025-05-20 06:05 | Normal | 422.5 | 366.1 | 379 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 131.6 | 131.2 | 131.5 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.94 | 59.92 | 59.92 | 0 | 1 | 21.7 | 94636.7 | 16175 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2025-05-20 06:06 | Normal | 376.2 | 318.4 | 339.2 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 131.7 | 131.3 | 131.5 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.92 | 59.94 | 59.93 | 2 | 1 | 21.9 | 94636.7 | 16175 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2025-05-20 06:07 | Normal | 354.8 | 256 | 319 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 131.4 | 131 | 131.4 | 0.9 | 1.1 | 1.1 | 59.92 | 59.91 | 59.93 | 5 | 1 | 22.2 | 94636.7 | 16175 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2025-05-20 06:08 | Normal | 376.9 | 292 | 340 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 131.5 | 131.1 | 131.5 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.91 | 59.93 | 59.92 | 10 | 1 | 22.4 | 94636.7 | 16175 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2025-05-20 06:09 | Normal | 428.6 | 342 | 334.6 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 131.7 | 131.1 | 131.4 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.95 | 59.94 | 59.95 | 16 | 1 | 22.7 | 94636.7 | 16175 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2025-05-20 06:10 | Normal | 483.6 | 370.1 | 325.4 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 131.7 | 131.1 | 131.5 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.98 | 59.99 | 59.99 | 19 | 1 | 22.9 | 94636.7 | 16175 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2025-05-20 06:11 | Normal | 474.5 | 346 | 340 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 131.8 | 131.3 | 131.6 | 1 | 1.1 | 1.2 | 60.03 | 60.05 | 59.98 | 31 | 1 | 23.2 | 94636.7 | 16175 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2025-05-20 06:12 | Normal | 456.7 | 306.3 | 284.3 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 131.7 | 131.2 | 131.6 | 1 | 1.1 | 1.2 | 60.01 | 60.02 | 60 | 41 | 1 | 23.3 | 94636.7 | 16175 | 0 | 0.6 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.4 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2025-05-20 06:13 | Normal | 441 | 267.9 | 252.1 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 132 | 131.4 | 131.8 | 1 | 1.1 | 1.2 | 60.03 | 60.02 | 59.98 | 49 | 1 | 23.5 | 94636.7 | 16175 | 0 | 0.6 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.4 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2025-05-20 06:14 | Normal | 478.7 | 234.1 | 216.9 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 131.8 | 131.6 | 131.9 | 1 | 1.1 | 1.2 | 60.02 | 60.01 | 60.03 | 52 | 1 | 23.7 | 94636.7 | 16175 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2025-05-20 06:15 | Normal | 479.9 | 201.5 | 199.1 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 131.7 | 131.4 | 131.7 | 1 | 1.1 | 1.2 | 60.03 | 60.02 | 60.01 | 58 | 1 | 23.9 | 94636.7 | 16175 | 0 | 0.6 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.4 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2025-05-20 06:16 | Normal | 465.6 | 200.3 | 200.5 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 130.5 | 130.3 | 130.5 | 1 | 1.1 | 1.2 | 60.05 | 60.06 | 60.03 | 72 | 1 | 24.1 | 94636.7 | 16175 | 0 | 0.6 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.4 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2025-05-20 06:17 | Normal | 486.5 | 199.5 | 199.8 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 130.7 | 130.4 | 130.6 | 1 | 1.2 | 1.2 | 60.02 | 60.04 | 59.99 | 80 | 1 | 24.2 | 94636.7 | 16175 | 0 | 0.6 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.4 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2025-05-20 06:18 | Normal | 472.5 | 199.5 | 199.6 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 130.7 | 130.4 | 130.6 | 1.1 | 1.1 | 1.2 | 60.03 | 60.05 | 60.06 | 97 | 1 | 24.4 | 94636.7 | 16175 | 0 | 0.7 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.4 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2025-05-20 06:19 | Normal | 490.5 | 200 | 200 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 130.9 | 130.6 | 130.7 | 1.1 | 1.1 | 1.2 | 60.04 | 60.05 | 60.09 | 110 | 1 | 24.5 | 94636.7 | 16175 | 0 | 0.7 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.4 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2025-05-20 06:20 | Normal | 491 | 200 | 199.9 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 130.8 | 130.4 | 130.7 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 60.07 | 60.09 | 60.07 | 128 | 1 | 24.7 | 94636.7 | 16176 | 0 | 0.7 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.3 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2025-05-20 06:22 | Normal | 488.8 | 198.9 | 201.8 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 130.8 | 130.4 | 130.7 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 147 | 1 | 24.8 | 94636.7 | 16176 | 0 | 0.7 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.4 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2025-05-20 06:23 | Normal | 494.2 | 199.5 | 200.1 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 130.8 | 130.5 | 130.6 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 60.03 | 60.03 | 60.04 | 166 | 1 | 25 | 94636.7 | 16176 | 0 | 0.7 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2025-05-20 06:24 | Normal | 490.5 | 199.7 | 199.3 | 0.7 | 0.4 | 0.5 | 130.9 | 130.6 | 130.8 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 60.04 | 60.05 | 60.07 | 187 | 1 | 25.1 | 94636.7 | 16176 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2025-05-20 06:25 | Normal | 499.6 | 200.7 | 199 | 0.7 | 0.5 | 0.5 | 130.8 | 130.7 | 130.8 | 1.2 | 1.2 | 1.3 | 60.06 | 60.05 | 60.04 | 206 | 1 | 25.3 | 94636.7 | 16176 | 0 | 0.8 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.4 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2025-05-20 06:26 | Normal | 515 | 201 | 199.6 | 0.7 | 0.5 | 0.5 | 130.8 | 130.7 | 130.8 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 60.04 | 60.03 | 60 | 215 | 1 | 25.4 | 94636.7 | 16176 | 0 | 0.8 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2025-05-20 06:27 | Normal | 488.1 | 200 | 255 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 130.7 | 130.6 | 130.7 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 60.05 | 60.08 | 60.06 | 258 | 1 | 25.6 | 94636.7 | 16176 | 0 | 0.8 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2025-05-20 06:28 | Normal | 502.5 | 206 | 325 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 130.8 | 130.9 | 130.8 | 1.3 | 1.3 | 1.4 | 60.09 | 60.17 | 60.09 | 291 | 1 | 25.7 | 94636.7 | 16176 | 0 | 0.8 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2025-05-20 06:29 | Normal | 499.4 | 200 | 358.8 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 130.8 | 130.8 | 130.8 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 60.03 | 60.04 | 60 | 312 | 1 | 25.8 | 94636.7 | 16176 | 0 | 0.8 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2025-05-20 06:30 | Normal | 509.4 | 200 | 383 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 131 | 130.8 | 130.9 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 60.03 | 60.02 | 60.02 | 331 | 1 | 26 | 94636.7 | 16176 | 0 | 0.8 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2025-05-20 06:31 | Normal | 501.5 | 200 | 446.1 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 131.1 | 130.8 | 131 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 60.02 | 60.06 | 60.05 | 361 | 1 | 26.1 | 94636.8 | 16176 | 0 | 0.8 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2025-05-20 06:32 | Normal | 516.2 | 200 | 433 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 131.1 | 130.8 | 131 | 1.4 | 1.4 | 1.5 | 60.05 | 60.07 | 59.98 | 359 | 1 | 26.2 | 94636.8 | 16176 | 0 | 0.8 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2025-05-20 06:33 | Normal | 510.5 | 200.1 | 445.3 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 131.2 | 130.8 | 131 | 1.4 | 1.5 | 1.4 | 60.03 | 60.1 | 60.07 | 369 | 1 | 26.4 | 94636.8 | 16176 | 0 | 0.8 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2025-05-20 06:34 | Normal | 512.7 | 200 | 431 | 0.9 | 0.5 | 0.5 | 131.1 | 130.8 | 131 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 60.08 | 60.06 | 60.01 | 370 | 1 | 26.5 | 94636.8 | 16176 | 0 | 0.8 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2025-05-20 06:35 | Normal | 506.2 | 200.4 | 452.5 | 0.9 | 0.5 | 0.5 | 131.2 | 130.7 | 130.9 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 60 | 60.1 | 60.06 | 391 | 1 | 26.6 | 94636.8 | 16176 | 0 | 0.8 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2025-05-20 06:36 | Normal | 510.7 | 200.1 | 485.1 | 0.9 | 0.5 | 0.5 | 131.1 | 130.6 | 131 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 60.13 | 60.04 | 60.05 | 408 | 1 | 26.7 | 94636.8 | 16176 | 0 | 0.9 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2025-05-20 06:37 | Normal | 502.3 | 202 | 452 | 1 | 0.5 | 0.5 | 131.2 | 130.7 | 130.9 | 1.4 | 1.5 | 1.6 | 60.06 | 60.05 | 60.03 | 422 | 1 | 26.8 | 94636.8 | 16176 | 0 | 0.9 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2025-05-20 06:38 | Normal | 514.3 | 200.1 | 445 | 1 | 0.5 | 0.5 | 131.1 | 130.8 | 131 | 1.5 | 1.6 | 1.5 | 60.07 | 60.02 | 60.04 | 428 | 1 | 27 | 94636.8 | 16176 | 0 | 0.9 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2025-05-20 06:39 | Normal | 520.1 | 199.9 | 449.8 | 1 | 0.6 | 0.5 | 131.1 | 130.7 | 131 | 1.5 | 1.6 | 1.6 | 60.07 | 60.04 | 60.06 | 437 | 1 | 27.1 | 94636.8 | 16176 | 0 | 0.9 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2025-05-20 06:40 | Normal | 518.2 | 200 | 469.8 | 1 | 0.6 | 0.5 | 131.1 | 130.8 | 131.1 | 1.5 | 1.6 | 1.6 | 60.02 | 60.15 | 60.04 | 452 | 1 | 27.2 | 94636.8 | 16176 | 0 | 0.9 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2025-05-20 06:41 | Normal | 514.1 | 199.9 | 446.8 | 1 | 0.6 | 0.5 | 131.2 | 130.8 | 131 | 1.5 | 1.6 | 1.6 | 60.09 | 60.1 | 59.99 | 464 | 1 | 27.3 | 94636.8 | 16176 | 0 | 0.9 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2025-05-20 06:42 | Normal | 520.2 | 200 | 424 | 1 | 0.6 | 0.5 | 131.1 | 131 | 131.2 | 1.5 | 1.6 | 1.6 | 60 | 60.01 | 60.02 | 465 | 1 | 27.4 | 94636.8 | 16176 | 0.1 | 0.9 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2025-05-20 06:43 | Normal | 502 | 200 | 457.8 | 1 | 0.6 | 0.5 | 131.2 | 130.9 | 131.2 | 1.6 | 1.7 | 1.7 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 495 | 1 | 27.5 | 94636.8 | 16176 | 0.1 | 1 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2025-05-20 06:44 | Normal | 507.8 | 236.1 | 475.7 | 1 | 0.6 | 0.5 | 131.1 | 131 | 131.4 | 1.6 | 1.8 | 1.8 | 60.03 | 60.04 | 60.02 | 530 | 1 | 27.7 | 94636.8 | 16176 | 0.1 | 1 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2025-05-20 06:45 | Normal | 522.1 | 250.9 | 465 | 1 | 0.6 | 0.5 | 131 | 130.9 | 131.2 | 1.7 | 1.8 | 1.8 | 59.95 | 59.95 | 59.95 | 543 | 1 | 27.8 | 94636.9 | 16176 | 0.1 | 1 | 0.4 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2025-05-20 06:46 | Normal | 525.2 | 282 | 476 | 1 | 0.6 | 0.5 | 131.2 | 131 | 131.3 | 1.8 | 1.9 | 1.8 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 568 | 1 | 27.9 | 94636.9 | 16176 | 0.1 | 1 | 0.4 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2025-05-20 06:47 | Normal | 528.2 | 275 | 485 | 1 | 0.6 | 0.5 | 131.3 | 130.9 | 131.3 | 1.8 | 1.9 | 1.9 | 60.02 | 60.03 | 60.02 | 571 | 1 | 28 | 94636.9 | 16176 | 0.1 | 1 | 0.4 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2025-05-20 06:48 | Normal | 528.5 | 310.1 | 476 | 1 | 0.6 | 0.6 | 131.2 | 131 | 131.5 | 1.8 | 2 | 1.9 | 59.99 | 60.02 | 60.03 | 601 | 1 | 28.1 | 94636.9 | 16176 | 0.1 | 1 | 0.4 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2025-05-20 06:49 | Normal | 515.1 | 339.5 | 484 | 1.1 | 0.6 | 0.5 | 131.3 | 131 | 131.3 | 1.9 | 2 | 2 | 60.07 | 60.06 | 60.06 | 645 | 1 | 28.3 | 94636.9 | 16176 | 0.1 | 1 | 0.4 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2025-05-20 06:50 | Normal | 524.1 | 421.8 | 470.9 | 1.1 | 0.6 | 0.6 | 131.4 | 130.9 | 131.3 | 2 | 2.1 | 2.1 | 60.06 | 60.03 | 60.03 | 685 | 1 | 28.4 | 94636.9 | 16176 | 0.1 | 1 | 0.4 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2025-05-20 06:51 | Normal | 524.2 | 444 | 488 | 1.1 | 0.6 | 0.6 | 131.5 | 131.1 | 131.4 | 2.1 | 2.2 | 2.1 | 60.03 | 60.01 | 60.02 | 708 | 1 | 28.5 | 94636.9 | 16176 | 0.1 | 1 | 0.4 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2025-05-20 06:52 | Normal | 523 | 416.9 | 505.6 | 1.1 | 0.6 | 0.5 | 131.6 | 131.1 | 131.5 | 2.1 | 2.2 | 2.2 | 60.02 | 60.03 | 60.04 | 732 | 1 | 28.6 | 94636.9 | 16176 | 0.1 | 1 | 0.5 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2025-05-20 06:53 | Normal | 523.1 | 431.8 | 509.9 | 1.1 | 0.6 | 0.5 | 131.3 | 131 | 131.4 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 60.03 | 60.02 | 60.02 | 744 | 1 | 28.7 | 94636.9 | 16176 | 0.1 | 1 | 0.5 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2025-05-20 06:54 | Normal | 527.3 | 461 | 508 | 1.1 | 0.6 | 0.5 | 131.2 | 131.2 | 131.4 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 60 | 60.02 | 60.02 | 759 | 1 | 28.9 | 94637 | 16176 | 0.1 | 1 | 0.5 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2025-05-20 06:55 | Normal | 509.1 | 452 | 495 | 1.1 | 0.6 | 0.5 | 131.3 | 131 | 131.3 | 2.1 | 2.2 | 2.3 | 60.01 | 60.01 | 60 | 763 | 1 | 29 | 94637 | 16176 | 0.1 | 1 | 0.5 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2025-05-20 06:56 | Normal | 521.8 | 440.3 | 507.2 | 1.1 | 0.6 | 0.5 | 131.2 | 131 | 131.2 | 2.1 | 2.2 | 2.2 | 59.99 | 60.02 | 60.01 | 761 | 1 | 29.1 | 94637 | 16176 | 0.1 | 1 | 0.5 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2025-05-20 06:57 | Normal | 518.3 | 464.1 | 513.3 | 1.1 | 0.6 | 0.5 | 131.1 | 131 | 131.1 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 60 | 60.02 | 60.01 | 783 | 1 | 29.2 | 94637 | 16176 | 0.1 | 1 | 0.5 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2025-05-20 06:58 | Normal | 523.4 | 488 | 516 | 1.1 | 0.6 | 0.5 | 131.2 | 131 | 131.2 | 2.3 | 2.4 | 2.4 | 60.02 | 60.02 | 60.04 | 814 | 1 | 29.3 | 94637 | 16176 | 0.1 | 1 | 0.5 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2025-05-20 06:59 | Normal | 520.2 | 471 | 481.8 | 1.2 | 0.7 | 0.6 | 131.1 | 131 | 131.2 | 2.3 | 2.4 | 2.4 | 60.09 | 60.03 | 60.04 | 826 | 1 | 29.4 | 94637 | 16176 | 0.1 | 1.1 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2025-05-20 07:00 | Normal | 507.2 | 481 | 472 | 1.2 | 0.7 | 0.6 | 131.1 | 130.9 | 131.1 | 2.4 | 2.5 | 2.5 | 59.98 | 59.92 | 59.98 | 854 | 1 | 29.5 | 94637 | 16176 | 0.1 | 1.1 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2025-05-20 07:01 | Normal | 511.7 | 517.3 | 477.3 | 1.2 | 0.7 | 0.6 | 131.3 | 131 | 131.3 | 2.5 | 2.6 | 2.6 | 60.06 | 60.06 | 60.1 | 903 | 1 | 29.6 | 94637.1 | 16176 | 0.1 | 1.1 | 0.6 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2025-05-20 07:02 | Normal | 523.3 | 520.6 | 476.9 | 1.2 | 0.8 | 0.6 | 131.2 | 130.8 | 131.1 | 2.5 | 2.6 | 2.6 | 60.02 | 60 | 60.02 | 917 | 1 | 29.7 | 94637.1 | 16176 | 0.1 | 1.1 | 0.6 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2025-05-20 07:03 | Normal | 522.4 | 520.2 | 504.1 | 1.2 | 0.8 | 0.6 | 131.2 | 130.8 | 131.1 | 2.5 | 2.7 | 2.6 | 60 | 60.01 | 60.09 | 922 | 1 | 29.8 | 94637.1 | 16176 | 0.1 | 1.1 | 0.6 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2025-05-20 07:04 | Normal | 526.4 | 535.5 | 496.1 | 1.2 | 0.7 | 0.6 | 131.2 | 130.7 | 131 | 2.5 | 2.6 | 2.6 | 60 | 59.95 | 59.99 | 917 | 1 | 29.9 | 94637.1 | 16176 | 0.1 | 1.1 | 0.6 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2025-05-20 07:05 | Normal | 521 | 545.2 | 499 | 1.2 | 0.8 | 0.6 | 131.1 | 130.7 | 130.9 | 2.5 | 2.7 | 2.7 | 59.98 | 59.96 | 59.97 | 951 | 1 | 30.1 | 94637.1 | 16176 | 0.1 | 1.1 | 0.6 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2025-05-20 07:07 | Normal | 520.8 | 526.3 | 490.1 | 1.2 | 0.8 | 0.6 | 131 | 130.6 | 130.9 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 59.98 | 59.97 | 59.96 | 934 | 1 | 30.2 | 94637.1 | 16176 | 0.1 | 1.1 | 0.6 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2025-05-20 07:08 | Normal | 527.6 | 540.3 | 494 | 1.2 | 0.8 | 0.6 | 131 | 130.7 | 131 | 2.6 | 2.7 | 2.7 | 60 | 59.99 | 60 | 966 | 1 | 30.3 | 94637.1 | 16176 | 0.1 | 1.1 | 0.6 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2025-05-20 07:09 | Normal | 516.1 | 540.4 | 490 | 1.3 | 0.8 | 0.6 | 131 | 130.6 | 130.9 | 2.6 | 2.8 | 2.8 | 60 | 59.98 | 60 | 970 | 1 | 30.4 | 94637.2 | 16176 | 0.1 | 1.1 | 0.6 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2025-05-20 07:10 | Normal | 518.6 | 538.9 | 506.9 | 1.3 | 0.8 | 0.6 | 131 | 130.6 | 131 | 2.7 | 2.8 | 2.8 | 60 | 59.99 | 60 | 976 | 1 | 30.5 | 94637.2 | 16176 | 0.1 | 1.1 | 0.6 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2025-05-20 07:11 | Normal | 524.1 | 550.2 | 508.5 | 1.3 | 0.8 | 0.6 | 131 | 130.7 | 130.9 | 2.8 | 2.9 | 2.9 | 60 | 59.94 | 60.02 | 1003 | 1 | 30.6 | 94637.2 | 16176 | 0.1 | 1.1 | 0.6 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2025-05-20 07:12 | Normal | 527.8 | 538.3 | 501.1 | 1.3 | 0.7 | 0.6 | 131 | 130.7 | 131 | 2.6 | 2.8 | 2.7 | 60.02 | 60 | 59.99 | 969 | 1 | 30.7 | 94637.2 | 16176 | 0.1 | 1.1 | 0.6 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2025-05-20 07:13 | Normal | 525.5 | 545.4 | 518.3 | 1.3 | 0.9 | 0.6 | 131 | 130.5 | 131 | 2.9 | 3 | 3 | 60.04 | 60.06 | 59.99 | 1091 | 1 | 30.8 | 94637.2 | 16176 | 0.1 | 1.1 | 0.7 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2025-05-20 07:14 | Normal | 530.3 | 542.4 | 515.8 | 1.3 | 0.9 | 0.6 | 131.2 | 130.7 | 131.1 | 2.9 | 3.1 | 3.1 | 60.01 | 60.02 | 60.01 | 1110 | 1 | 30.9 | 94637.2 | 16176 | 0.1 | 1.1 | 0.8 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2025-05-20 07:15 | Normal | 527.7 | 537.3 | 501 | 1.3 | 0.9 | 0.6 | 131.2 | 130.7 | 131.1 | 2.9 | 3.1 | 3 | 60 | 59.99 | 60.03 | 1100 | 1 | 31 | 94637.3 | 16176 | 0.2 | 1.1 | 0.7 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2025-05-20 07:16 | Normal | 538 | 554.1 | 493.8 | 1.3 | 1 | 0.6 | 131.1 | 130.7 | 131.1 | 3.2 | 3.3 | 3.3 | 60.01 | 59.93 | 60.04 | 1196 | 1 | 31.1 | 94637.3 | 16176 | 0.2 | 1.1 | 0.8 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2025-05-20 07:17 | Normal | 538.6 | 557.3 | 491 | 1.4 | 1.1 | 0.6 | 131.2 | 130.7 | 131.1 | 3.3 | 3.4 | 3.4 | 60 | 59.99 | 60.01 | 1241 | 1 | 31.2 | 94637.3 | 16176 | 0.2 | 1.1 | 0.9 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2025-05-20 07:18 | Normal | 533.9 | 552.1 | 489 | 1.4 | 1 | 0.6 | 131.1 | 130.7 | 131.1 | 3.2 | 3.3 | 3.3 | 60 | 60 | 59.99 | 1202 | 1 | 31.3 | 94637.3 | 16176 | 0.2 | 1.2 | 0.8 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2025-05-20 07:19 | Normal | 540.7 | 553.1 | 492.1 | 1.3 | 1.1 | 0.6 | 131 | 130.5 | 131 | 3.3 | 3.4 | 3.3 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 1220 | 1 | 31.4 | 94637.3 | 16176 | 0.2 | 1.1 | 0.9 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2025-05-20 07:20 | Normal | 535.1 | 552.4 | 480.1 | 1.4 | 1 | 0.6 | 131 | 130.6 | 131 | 3.2 | 3.3 | 3.3 | 60.05 | 60.03 | 60.03 | 1201 | 1 | 31.5 | 94637.4 | 16176 | 0.2 | 1.2 | 0.8 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2025-05-20 07:21 | Normal | 538.7 | 547.8 | 485.8 | 1.4 | 1.1 | 0.6 | 131.3 | 130.5 | 131.1 | 3.3 | 3.4 | 3.4 | 60.02 | 60.02 | 60.03 | 1247 | 1 | 31.7 | 94637.4 | 16177 | 0.2 | 1.2 | 1 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2025-05-20 07:22 | Normal | 544.5 | 554 | 481.9 | 1.3 | 1.1 | 0.6 | 131.2 | 130.5 | 131 | 3.3 | 3.4 | 3.3 | 60 | 60 | 60.02 | 1229 | 1 | 31.8 | 94637.4 | 16177 | 0.1 | 1.1 | 0.9 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2025-05-20 07:23 | Normal | 537.8 | 547 | 479 | 1.3 | 1 | 0.6 | 131.1 | 130.7 | 131 | 3.1 | 3.3 | 3.2 | 60.01 | 59.94 | 60.03 | 1175 | 1 | 31.9 | 94637.4 | 16177 | 0.2 | 1.1 | 0.8 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2025-05-20 07:24 | Normal | 547.5 | 553.8 | 485 | 1.3 | 1.1 | 0.6 | 131.1 | 130.8 | 131.1 | 3.2 | 3.4 | 3.3 | 60.01 | 60.05 | 60.03 | 1238 | 1 | 32 | 94637.5 | 16177 | 0.1 | 1.1 | 0.9 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2025-05-20 07:25 | Normal | 541.8 | 553 | 478.9 | 1.3 | 1 | 0.6 | 131.1 | 130.9 | 131 | 3.2 | 3.3 | 3.3 | 60.04 | 60.02 | 60.05 | 1201 | 1 | 32.1 | 94637.5 | 16177 | 0.1 | 1.1 | 0.9 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2025-05-20 07:26 | Normal | 535.8 | 552 | 477.5 | 1.3 | 1 | 0.6 | 131 | 130.7 | 131 | 3.1 | 3.2 | 3.2 | 60.05 | 60.06 | 60.05 | 1159 | 1 | 32.2 | 94637.5 | 16177 | 0.1 | 1.1 | 0.8 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2025-05-20 07:27 | Normal | 541.8 | 544.8 | 482.9 | 1.4 | 1.1 | 0.6 | 130.9 | 130.8 | 131 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 60.01 | 60.03 | 60.03 | 1217 | 1 | 32.4 | 94637.5 | 16177 | 0.1 | 1.2 | 0.9 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2025-05-20 07:28 | Normal | 547 | 554.1 | 477.6 | 1.3 | 1.1 | 0.6 | 131.2 | 130.9 | 131.1 | 3.3 | 3.4 | 3.4 | 60.03 | 59.98 | 60.05 | 1244 | 1 | 32.5 | 94637.5 | 16177 | 0.1 | 1.2 | 1 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2025-05-20 07:29 | Normal | 544.1 | 556.8 | 489 | 1.4 | 1.1 | 0.6 | 131 | 130.8 | 131.1 | 3.3 | 3.4 | 3.4 | 60.09 | 60.1 | 60.08 | 1249 | 1 | 32.6 | 94637.6 | 16177 | 0.1 | 1.2 | 1 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2025-05-20 07:30 | Normal | 547.1 | 558.7 | 480.9 | 1.3 | 1.1 | 0.6 | 131 | 130.6 | 131.1 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 60 | 60.03 | 60.02 | 1280 | 1 | 32.8 | 94637.6 | 16177 | 0.1 | 1.2 | 1 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2025-05-20 07:31 | Normal | 548.8 | 553.9 | 512.1 | 1.3 | 1.2 | 0.6 | 131.1 | 130.7 | 131 | 3.5 | 3.6 | 3.5 | 60.06 | 60.03 | 60.07 | 1299 | 1 | 32.9 | 94637.6 | 16177 | 0.1 | 1.2 | 1 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2025-05-20 07:32 | Normal | 540.8 | 547.9 | 505 | 1.3 | 1 | 0.6 | 131 | 130.4 | 130.8 | 3.1 | 3.3 | 3.2 | 60.03 | 60.07 | 60.04 | 1172 | 1 | 33.1 | 94637.6 | 16177 | 0.1 | 1.2 | 0.8 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2025-05-20 07:33 | Normal | 542 | 515.1 | 500 | 1.3 | 1.1 | 0.6 | 130.4 | 130 | 130.3 | 3.2 | 3.3 | 3.3 | 60 | 59.99 | 59.98 | 1194 | 1 | 33.3 | 94637.6 | 16177 | 0.1 | 1.2 | 1 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2025-05-20 07:34 | Normal | 546.8 | 485.6 | 489.8 | 1.3 | 1.2 | 0.6 | 130.4 | 129.9 | 130.2 | 3.1 | 3.2 | 3.2 | 59.98 | 59.94 | 59.96 | 1167 | 1 | 33.4 | 94637.7 | 16177 | 0.1 | 1.2 | 1 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2025-05-20 07:35 | Normal | 542.8 | 499.1 | 499.1 | 1.3 | 1.3 | 0.6 | 130.6 | 130.2 | 130.5 | 3.3 | 3.4 | 3.4 | 60.02 | 60.03 | 59.97 | 1251 | 1 | 33.6 | 94637.7 | 16177 | 0.1 | 1.2 | 1.1 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2025-05-20 07:36 | Normal | 553.6 | 485.1 | 507.1 | 1.3 | 1.6 | 0.6 | 130.6 | 130.2 | 130.4 | 3.7 | 3.7 | 3.8 | 59.96 | 59.98 | 59.95 | 1393 | 1 | 33.8 | 94637.7 | 16177 | 0.1 | 1.2 | 1.4 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2025-05-20 07:37 | Normal | 554.5 | 493.2 | 501 | 1.3 | 1.5 | 0.6 | 130.6 | 130.2 | 130.5 | 3.6 | 3.7 | 3.7 | 60.05 | 60.08 | 60.07 | 1374 | 1 | 34 | 94637.7 | 16177 | 0.1 | 1.2 | 1.3 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2025-05-20 07:39 | Normal | 550.7 | 511.1 | 510.1 | 1.3 | 1.6 | 0.6 | 130.6 | 130.3 | 130.6 | 3.9 | 4 | 4 | 60.02 | 59.99 | 60.02 | 1485 | 1 | 34.2 | 94637.8 | 16177 | 0.1 | 1.2 | 1.5 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2025-05-20 07:40 | Normal | 556.7 | 506.2 | 508.1 | 1.3 | 1.6 | 0.6 | 130.4 | 130.2 | 130.5 | 3.8 | 4 | 3.9 | 60.02 | 59.88 | 60.03 | 1451 | 1 | 32.3 | 94637.8 | 16177 | 0.1 | 1.2 | 1.5 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2025-05-20 07:45 | Normal | 542.3 | 524.6 | 517 | 1.9 | 2.2 | 0.6 | 130.7 | 130.3 | 130.8 | 5.5 | 5.6 | 5.5 | 60.05 | 60.02 | 60.05 | 2112 | 1 | 30.7 | 94637.9 | 16177 | 0.1 | 1.8 | 2.1 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-05-20 07:50 | Normal | 538.6 | 525 | 491.5 | 2.6 | 2.3 | 0.6 | 131 | 130.4 | 131 | 6.5 | 6.6 | 6.5 | 60.1 | 60.03 | 60.06 | 2512 | 1 | 31.7 | 94638.1 | 16177 | 0.2 | 2.5 | 2.1 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-05-20 07:55 | Normal | 522.4 | 517.6 | 502.8 | 3.3 | 2.5 | 0.6 | 131.4 | 130.9 | 131.4 | 7.4 | 7.6 | 7.5 | 60.09 | 60.02 | 60.05 | 2892 | 1 | 33.4 | 94638.4 | 16177 | 0.2 | 3 | 2.3 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-05-20 08:00 | Normal | 524.9 | 519.5 | 530.1 | 4.1 | 3 | 0.8 | 131.5 | 131.3 | 131.7 | 9.6 | 9.7 | 9.6 | 60.04 | 60.1 | 60.08 | 3714 | 1 | 35.1 | 94638.6 | 16177 | 0.5 | 3.6 | 2.9 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-05-20 08:05 | Normal | 519.7 | 515 | 526.8 | 4 | 2.7 | 1 | 130.9 | 130.7 | 131 | 9.1 | 9.3 | 9.3 | 59.96 | 59.97 | 59.99 | 3589 | 1 | 36.5 | 94638.9 | 16177 | 0.7 | 3.3 | 2.5 | 0.1 | 0.7 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-05-20 08:10 | Normal | 501.2 | 508.5 | 522.1 | 3.8 | 2.1 | 1.1 | 130.9 | 130.6 | 130.8 | 8.1 | 8.2 | 8.2 | 60.01 | 59.95 | 60 | 3150 | 1 | 36.6 | 94639.2 | 16177 | 1.1 | 2.7 | 2 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-05-20 08:15 | Normal | 513.1 | 515.6 | 535.5 | 3.7 | 2 | 1.3 | 130.8 | 130.4 | 130.8 | 8.2 | 8.3 | 8.3 | 59.99 | 59.89 | 59.96 | 3175 | 1 | 36.4 | 94639.5 | 16177 | 1.1 | 2.6 | 1.8 | 0.1 | 1 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-05-20 08:20 | Normal | 515.6 | 508.2 | 523.1 | 3.7 | 2 | 1.4 | 130.8 | 130.4 | 130.6 | 8.4 | 8.6 | 8.5 | 59.91 | 59.92 | 59.91 | 3275 | 1 | 36.2 | 94639.7 | 16177 | 1.2 | 2.5 | 1.9 | 0.1 | 1.1 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-05-20 08:25 | Normal | 522.5 | 511.5 | 528.8 | 4.8 | 2.5 | 1.8 | 130.9 | 130.8 | 131.1 | 11 | 11.2 | 11.2 | 59.92 | 59.97 | 60.03 | 4343 | 1 | 36.6 | 94640 | 16178 | 1.6 | 3.2 | 2.3 | 0.1 | 1.5 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-05-20 08:30 | Normal | 520.3 | 507.8 | 532 | 6 | 3.5 | 2.4 | 131.7 | 131.4 | 131.8 | 14.5 | 14.7 | 14.7 | 59.97 | 59.94 | 60.05 | 5714 | 1 | 37.2 | 94640.4 | 16178 | 2.1 | 3.9 | 3.3 | 0.1 | 2 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-05-20 08:35 | Normal | 521.3 | 513 | 518.6 | 7.8 | 4.5 | 3.2 | 132.5 | 132.5 | 132.8 | 19 | 19.3 | 19.2 | 60.03 | 60.08 | 60.03 | 7596 | 1 | 39.3 | 94641 | 16178 | 2.8 | 5 | 4.3 | 0.1 | 3 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-05-20 08:40 | Normal | 506.8 | 499.8 | 515.6 | 5.1 | 2.9 | 2.1 | 132 | 131.7 | 132.1 | 11.8 | 12 | 12 | 60.05 | 59.99 | 60.06 | 4702 | 1 | 40 | 94641.4 | 16178 | 1.8 | 3.3 | 2.7 | 0.1 | 1.8 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-05-20 08:45 | Normal | 511.8 | 506.5 | 515.6 | 8 | 4.6 | 3.3 | 132.8 | 132.1 | 132.6 | 19.3 | 19.6 | 19.5 | 60.06 | 59.99 | 60.06 | 7693 | 1 | 41.5 | 94642 | 16178 | 2.7 | 5.3 | 4.5 | 0.1 | 3.1 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-05-20 08:50 | Normal | 511.8 | 500.9 | 512.8 | 8.2 | 4.9 | 3.5 | 133 | 132.6 | 132.8 | 20.1 | 20.3 | 20.3 | 60 | 60.01 | 60.02 | 8025 | 1 | 43.7 | 94642.6 | 16178 | 2.8 | 5.5 | 4.7 | 0.1 | 3.3 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-05-20 08:55 | Normal | 506.7 | 493.1 | 508.1 | 8 | 4.7 | 3.5 | 133 | 132.6 | 132.7 | 19.3 | 19.5 | 19.5 | 60.05 | 60.08 | 60.07 | 7719 | 1 | 45.5 | 94643.3 | 16178 | 2.6 | 5.3 | 4.6 | 0.1 | 3.2 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-05-20 09:00 | Normal | 498.8 | 484.5 | 504.1 | 7.2 | 4.1 | 3.1 | 132.5 | 132.2 | 132.3 | 16.9 | 17.2 | 17.2 | 60.09 | 60.02 | 60.07 | 6791 | 1 | 47.3 | 94643.9 | 16178 | 2.4 | 4.8 | 4 | 0 | 2.8 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-05-20 09:05 | Normal | 494.8 | 487.4 | 510 | 3 | 1.5 | 1.1 | 131 | 131 | 131 | 6.3 | 6.4 | 6.4 | 59.94 | 60 | 60.02 | 2439 | 1 | 45.7 | 94644.2 | 16178 | 0.9 | 2.1 | 1.3 | 0 | 0.8 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-05-20 09:10 | Normal | 500.6 | 498.3 | 514.1 | 3 | 1.5 | 1.1 | 130.9 | 131 | 130.8 | 6.3 | 6.5 | 6.4 | 60.01 | 59.92 | 59.91 | 2463 | 1 | 43.4 | 94644.4 | 16178 | 0.9 | 2.1 | 1.3 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-05-20 09:15 | Normal | 475.1 | 511.7 | 517.4 | 9.5 | 4.8 | 3.7 | 132.3 | 132.6 | 132.3 | 21.2 | 21.5 | 21.4 | 59.97 | 59.94 | 59.96 | 8428 | 1 | 43.1 | 94644.8 | 16178 | 3.7 | 5.8 | 4.6 | 0.1 | 3.5 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-05-20 09:20 | Normal | 468.2 | 504.3 | 510.6 | 11.6 | 5.7 | 4.5 | 133 | 132.9 | 132.9 | 25.3 | 25.6 | 25.6 | 60.02 | 60.01 | 59.98 | 10104 | 1 | 44.7 | 94645.6 | 16178 | 5 | 6.7 | 5.5 | 0.1 | 4.2 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-05-20 09:25 | Normal | 462.6 | 493.7 | 501.2 | 7.3 | 3.8 | 2.7 | 132.2 | 132 | 132.3 | 15.7 | 15.9 | 15.9 | 60 | 59.97 | 60.03 | 6243 | 1 | 45.9 | 94646.2 | 16179 | 3 | 4.3 | 3.6 | 0.1 | 2.5 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-05-20 09:30 | Normal | 463.1 | 487.3 | 503.2 | 10.3 | 5 | 4 | 133 | 132.9 | 132.9 | 21.9 | 22.3 | 22.1 | 59.99 | 60.02 | 59.98 | 8759 | 1 | 46.2 | 94646.9 | 16179 | 4.5 | 5.9 | 4.8 | 0.1 | 3.7 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-05-20 09:35 | Normal | 468.6 | 498.9 | 497.3 | 10.2 | 4.8 | 4.1 | 132.9 | 132.6 | 132.7 | 22.1 | 22.4 | 22.4 | 59.98 | 59.98 | 59.97 | 8850 | 1 | 46.6 | 94647.6 | 16179 | 4.3 | 6 | 4.7 | 0.1 | 3.8 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-05-20 09:40 | Normal | 453.1 | 490 | 494.2 | 10.1 | 4.7 | 4 | 132.8 | 132.8 | 132.7 | 21.1 | 21.4 | 21.3 | 60 | 59.96 | 59.99 | 8394 | 1 | 46.5 | 94648.3 | 16179 | 4.5 | 5.7 | 4.6 | 0.1 | 3.7 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-05-20 09:45 | Normal | 453.8 | 474.7 | 494.2 | 10.8 | 5.2 | 4.3 | 133.1 | 133.1 | 133.1 | 22.5 | 22.8 | 22.7 | 60 | 59.97 | 59.96 | 9018 | 1 | 46.5 | 94649 | 16179 | 4.8 | 6.1 | 5.1 | 0.1 | 4 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-05-20 09:50 | Normal | 486.6 | 484 | 498.3 | 10.3 | 4.9 | 4.1 | 132.8 | 132.6 | 132.7 | 22.6 | 23 | 22.8 | 59.96 | 59.98 | 59.98 | 9023 | 1 | 46.6 | 94649.8 | 16179 | 4.7 | 5.8 | 4.8 | 0.1 | 3.8 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-05-20 09:55 | Normal | 481.7 | 470 | 488.5 | 10.6 | 5.1 | 4.3 | 133.1 | 133.1 | 132.9 | 23 | 23.3 | 23.3 | 60.01 | 59.99 | 59.98 | 9219 | 1 | 46.4 | 94650.6 | 16179 | 4.8 | 5.9 | 5 | 0.1 | 4.1 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-05-20 10:00 | Normal | 486.1 | 464.3 | 494.7 | 10.6 | 5.2 | 4.3 | 132.6 | 132.7 | 132.7 | 23.2 | 23.6 | 23.5 | 59.99 | 59.96 | 59.99 | 9256 | 1 | 46.1 | 94651.3 | 16179 | 4.8 | 5.9 | 5.1 | 0.1 | 4.1 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-05-20 10:05 | Normal | 480.1 | 463.3 | 486.8 | 10.5 | 5.1 | 4.3 | 132.7 | 132.6 | 132.8 | 22.7 | 23 | 22.9 | 60.01 | 60 | 60.01 | 9107 | 1 | 45.7 | 94652.1 | 16179 | 4.8 | 5.8 | 5 | 0 | 4.1 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-05-20 10:10 | Normal | 481.5 | 480.2 | 486.9 | 10.8 | 5.1 | 4.5 | 132.7 | 132.9 | 132.9 | 23.6 | 23.9 | 23.8 | 59.97 | 60.03 | 60 | 9422 | 1 | 45.2 | 94652.9 | 16179 | 5 | 6 | 5 | 0.1 | 4.2 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-05-20 10:15 | Normal | 480 | 479.3 | 484.7 | 10.5 | 5 | 4.4 | 132.7 | 132.4 | 132.6 | 22.8 | 23.1 | 23 | 59.95 | 59.95 | 59.95 | 9107 | 1 | 44.8 | 94653.6 | 16179 | 4.8 | 5.8 | 4.8 | 0.1 | 4.1 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-05-20 10:20 | Normal | 483.6 | 470.8 | 494.3 | 12.1 | 5.9 | 5 | 133.2 | 133.2 | 133.1 | 26.5 | 26.9 | 26.9 | 60.03 | 59.99 | 60.01 | 10631 | 1 | 44.4 | 94654.4 | 16179 | 5.6 | 6.6 | 5.8 | 0.1 | 4.8 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-05-20 10:25 | Normal | 474.5 | 487.5 | 483.6 | 11.8 | 5.5 | 5 | 133.2 | 133 | 133.1 | 25.4 | 25.8 | 25.7 | 59.94 | 59.96 | 59.98 | 10214 | 1 | 44.1 | 94655.3 | 16180 | 5.5 | 6.5 | 5.3 | 0.1 | 4.7 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-05-20 10:30 | Normal | 479.4 | 489.1 | 486 | 11.6 | 5.5 | 4.9 | 133 | 132.8 | 132.9 | 25.4 | 25.7 | 25.6 | 60.02 | 60.01 | 59.98 | 10148 | 1 | 44.1 | 94656.1 | 16180 | 5.3 | 6.3 | 5.3 | 0.1 | 4.6 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-05-20 10:35 | Normal | 483.9 | 485.6 | 496.3 | 10.4 | 5 | 4.3 | 132.4 | 132.3 | 132.6 | 22.9 | 23.2 | 23.2 | 60.02 | 59.97 | 59.98 | 9163 | 1 | 43.9 | 94656.9 | 16180 | 4.8 | 5.8 | 4.8 | 0.1 | 4.1 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-05-20 10:40 | Normal | 480 | 487.1 | 502.8 | 11.4 | 5.4 | 4.5 | 134.3 | 134.2 | 134.4 | 24.5 | 24.8 | 24.7 | 59.95 | 59.96 | 60 | 9910 | 1 | 44 | 94657.7 | 16180 | 5.3 | 6.3 | 5.3 | 0.1 | 4.3 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-05-20 10:45 | Normal | 479.8 | 491.4 | 471 | 12 | 5.6 | 5.1 | 134.4 | 134.5 | 134.7 | 25.9 | 26.2 | 26.2 | 60.03 | 60 | 60 | 10492 | 1 | 43.9 | 94658.5 | 16180 | 5.5 | 6.6 | 5.5 | 0.1 | 5 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-05-20 10:50 | Normal | 474.6 | 487.8 | 470 | 11.8 | 5.5 | 5.1 | 134.5 | 134.4 | 134.5 | 25.1 | 25.5 | 25.3 | 60.02 | 59.96 | 60 | 10119 | 1 | 43.8 | 94659.3 | 16180 | 5.4 | 6.5 | 5.3 | 0.1 | 4.8 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-05-20 10:55 | Normal | 478.5 | 460.2 | 465.1 | 11.4 | 5.6 | 5 | 134.2 | 134.3 | 134.3 | 24.5 | 24.8 | 24.8 | 59.96 | 59.95 | 59.97 | 9941 | 1 | 44 | 94660.2 | 16180 | 5.3 | 6.3 | 5.5 | 0.1 | 4.8 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-05-20 11:00 | Normal | 472.4 | 488.3 | 466.7 | 11.3 | 5.3 | 5 | 134.4 | 134.4 | 134.5 | 24.1 | 24.5 | 24.3 | 60.03 | 60.04 | 59.99 | 9779 | 1 | 44.1 | 94661 | 16180 | 5.2 | 6.3 | 5.1 | 0.1 | 4.7 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-05-20 11:05 | Normal | 482.5 | 456.1 | 472.6 | 11.7 | 5.8 | 5.1 | 134.6 | 134.5 | 134.6 | 25.5 | 25.8 | 25.7 | 60.03 | 60.04 | 60.09 | 10301 | 1 | 44 | 94661.8 | 16180 | 5.4 | 6.5 | 5.7 | 0.1 | 5 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-05-20 11:10 | Normal | 477.7 | 469 | 467 | 11.6 | 5.6 | 5.1 | 134.4 | 134.3 | 134.5 | 25.2 | 25.5 | 25.4 | 60.02 | 59.99 | 59.99 | 10190 | 1 | 44 | 94662.6 | 16180 | 5.4 | 6.4 | 5.5 | 0.1 | 5 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-05-20 11:15 | Normal | 475.7 | 468.1 | 466.4 | 12 | 5.7 | 5.3 | 134.5 | 134.6 | 134.6 | 25.7 | 26.1 | 26 | 59.95 | 59.98 | 60 | 10374 | 1 | 44.1 | 94663.5 | 16180 | 5.5 | 6.5 | 5.6 | 0.1 | 5.1 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-05-20 11:20 | Normal | 475.8 | 466.6 | 467.9 | 11.5 | 5.5 | 5.1 | 134.4 | 134.5 | 134.6 | 24.8 | 25.1 | 25.1 | 60.01 | 59.98 | 59.97 | 10042 | 1 | 44.2 | 94664.3 | 16180 | 5.3 | 6.3 | 5.4 | 0.1 | 5 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-05-20 11:25 | Normal | 477.9 | 485.8 | 469.8 | 11.4 | 5.3 | 5.1 | 134.4 | 134.5 | 134.5 | 24.6 | 25 | 24.9 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 9995 | 1 | 43.8 | 94665.1 | 16181 | 5.3 | 6.3 | 5.2 | 0.1 | 4.9 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-05-20 11:30 | Normal | 476.1 | 489.5 | 471.8 | 10.5 | 4.8 | 4.6 | 134.3 | 134.3 | 134.4 | 22.5 | 22.9 | 22.8 | 60 | 60.01 | 60.02 | 9117 | 1 | 44.1 | 94665.9 | 16181 | 4.8 | 5.8 | 4.6 | 0.1 | 4.4 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-05-20 11:35 | Normal | 478.4 | 488.5 | 468.8 | 10.1 | 4.7 | 4.5 | 133.9 | 133.8 | 134 | 21.8 | 22.1 | 22.1 | 59.93 | 59.97 | 59.94 | 8783 | 1 | 44.1 | 94666.7 | 16181 | 4.6 | 5.6 | 4.6 | 0.1 | 4.2 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-05-20 11:40 | Normal | 472.8 | 492 | 457 | 10 | 4.5 | 4.5 | 134 | 134.1 | 134.2 | 21.1 | 21.3 | 21.3 | 60.03 | 60.01 | 60.03 | 8514 | 1 | 43.8 | 94667.4 | 16181 | 4.5 | 5.5 | 4.3 | 0.1 | 4.1 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-05-20 11:45 | Normal | 479.9 | 490.5 | 454.8 | 11.3 | 5.2 | 5.1 | 134.4 | 134.3 | 134.6 | 24.4 | 24.8 | 24.7 | 60.01 | 60.01 | 60 | 9854 | 1 | 43.8 | 94668.2 | 16181 | 5.2 | 6.2 | 5 | 0.1 | 5 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-05-20 11:50 | Normal | 481.5 | 489.5 | 448 | 10.8 | 5 | 5 | 134.3 | 134.2 | 134.4 | 23.3 | 23.7 | 23.6 | 60 | 59.98 | 60 | 9425 | 1 | 44 | 94669 | 16181 | 5 | 6 | 4.8 | 0.1 | 4.8 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-05-20 11:55 | Normal | 477.8 | 492.5 | 450.4 | 11.1 | 5 | 5.1 | 134.4 | 134.5 | 134.6 | 23.7 | 24 | 24 | 59.98 | 59.95 | 59.95 | 9594 | 1 | 43.8 | 94669.8 | 16181 | 5.1 | 6.1 | 4.8 | 0.1 | 4.9 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-05-20 12:00 | Normal | 478.1 | 454.8 | 455.3 | 11.8 | 5.7 | 5.4 | 134.8 | 134.5 | 134.7 | 25.4 | 25.7 | 25.6 | 59.93 | 59.99 | 59.99 | 10339 | 1 | 44.1 | 94670.6 | 16181 | 5.5 | 6.5 | 5.6 | 0.1 | 5.2 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-05-20 12:05 | Normal | 482.4 | 456.1 | 458.9 | 12 | 5.8 | 5.4 | 134.8 | 134.7 | 134.8 | 25.9 | 26.2 | 26.1 | 59.9 | 59.9 | 59.89 | 10469 | 1 | 44.1 | 94671.4 | 16181 | 5.6 | 6.6 | 5.6 | 0.1 | 5.2 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-05-20 12:10 | Normal | 480.9 | 459.2 | 439.1 | 11.8 | 5.7 | 5.5 | 134.8 | 134.7 | 134.8 | 25.3 | 25.7 | 25.6 | 59.99 | 59.95 | 60 | 10240 | 1 | 43.9 | 94672.3 | 16181 | 5.5 | 6.5 | 5.5 | 0.1 | 5.3 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-05-20 12:15 | Normal | 482.3 | 458 | 433.8 | 12 | 5.8 | 5.8 | 135 | 134.7 | 135 | 25.8 | 26.2 | 26.1 | 60 | 60.02 | 60.05 | 10454 | 1 | 43.9 | 94673.1 | 16181 | 5.5 | 6.5 | 5.6 | 0.1 | 5.6 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-05-20 12:20 | Normal | 472.3 | 444.3 | 432.1 | 11.2 | 5.5 | 5.3 | 134.4 | 134.4 | 134.4 | 23.6 | 24 | 23.9 | 60 | 59.98 | 59.98 | 9596 | 1 | 44.1 | 94673.9 | 16181 | 5.1 | 6.1 | 5.3 | 0.1 | 5.1 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-05-20 12:25 | Normal | 477.6 | 468 | 436.3 | 10.7 | 5.1 | 5.1 | 134.4 | 134.3 | 134.4 | 23 | 23.4 | 23.3 | 60.01 | 60.04 | 60.01 | 9352 | 1 | 44 | 94674.6 | 16182 | 5 | 5.9 | 4.9 | 0.1 | 4.9 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-05-20 12:30 | Normal | 476.9 | 451.3 | 436.6 | 9.3 | 4.5 | 4.4 | 133.8 | 133.9 | 133.9 | 19.7 | 19.9 | 19.9 | 59.99 | 60.02 | 60.01 | 7974 | 1 | 43.8 | 94675.4 | 16182 | 4.1 | 5.1 | 4.3 | 0.1 | 4.1 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-05-20 12:35 | Normal | 470.8 | 446.6 | 428.6 | 10.8 | 5.3 | 5.1 | 134.4 | 134.5 | 134.4 | 22.9 | 23.2 | 23.2 | 59.97 | 59.96 | 59.98 | 9077 | 1 | 43.9 | 94676.1 | 16182 | 5 | 6 | 5.1 | 0.1 | 5 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-05-20 12:40 | Normal | 470.8 | 461.3 | 436.9 | 10.3 | 4.8 | 4.9 | 134.2 | 134.3 | 134.3 | 21.7 | 22.1 | 21.9 | 59.99 | 60 | 59.99 | 8787 | 1 | 44 | 94676.9 | 16182 | 4.7 | 5.7 | 4.7 | 0 | 4.6 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-05-20 12:45 | Normal | 482.3 | 454.9 | 441 | 10.3 | 5 | 5 | 134.2 | 134.1 | 134.2 | 22.2 | 22.6 | 22.5 | 60.01 | 60.03 | 60 | 9007 | 1 | 44.2 | 94677.6 | 16182 | 4.7 | 5.6 | 4.8 | 0.1 | 4.8 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-05-20 12:50 | Normal | 476.2 | 455.9 | 430.7 | 7.4 | 3.9 | 3.3 | 133.6 | 133.5 | 133.4 | 15.9 | 16.1 | 16 | 60 | 59.99 | 60.01 | 6410 | 1 | 43.8 | 94678.2 | 16182 | 3.2 | 4.2 | 3.8 | 0 | 3.1 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-05-20 12:55 | Normal | 475.5 | 473 | 446.8 | 11.7 | 5.5 | 5.5 | 134.6 | 134.7 | 134.6 | 25 | 25.4 | 25.3 | 60.06 | 60.02 | 60.01 | 10152 | 1 | 44 | 94679 | 16182 | 5.5 | 6.4 | 5.3 | 0.1 | 5.3 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-05-20 13:00 | Normal | 478.1 | 480.3 | 449.9 | 10.4 | 4.5 | 4.7 | 134.1 | 134 | 134.1 | 21.9 | 22.2 | 22.1 | 59.96 | 59.98 | 59.99 | 8840 | 1 | 44.1 | 94679.8 | 16182 | 4.8 | 5.7 | 4.4 | 0 | 4.5 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-05-20 13:05 | Normal | 470 | 482.3 | 459.2 | 11 | 4.8 | 4.6 | 133.9 | 133.7 | 133.8 | 22.6 | 23 | 22.9 | 59.96 | 60.01 | 60.01 | 9165 | 1 | 44.1 | 94680.5 | 16182 | 5.1 | 6 | 4.6 | 0.1 | 4.4 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-05-20 13:10 | Normal | 480.8 | 458.5 | 411.9 | 4.4 | 1.9 | 2.3 | 132.4 | 132.3 | 132.3 | 9 | 9.2 | 9.1 | 59.97 | 59.96 | 59.97 | 3607 | 1 | 43.7 | 94681.2 | 16182 | 1.7 | 2.6 | 1.8 | 0.1 | 2 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-05-20 13:15 | Normal | 477 | 448.6 | 415.6 | 9.9 | 4.7 | 4.9 | 132.8 | 132.7 | 132.8 | 21.1 | 21.4 | 21.3 | 59.96 | 60.01 | 59.99 | 8417 | 1 | 43.1 | 94681.7 | 16182 | 4.5 | 5.5 | 4.5 | 0.1 | 4.6 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-05-20 13:20 | Normal | 484.6 | 486.5 | 413.7 | 9.8 | 4.3 | 4.9 | 133.2 | 132.9 | 133 | 21 | 21.3 | 21.3 | 60.04 | 60.02 | 60.04 | 8396 | 1 | 43.1 | 94682.3 | 16182 | 4.5 | 5.4 | 4.1 | 0.1 | 4.6 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-05-20 13:25 | Normal | 482.7 | 477.1 | 418.4 | 5.2 | 2.3 | 2.5 | 131.5 | 131.3 | 131.4 | 10.9 | 11.1 | 11.1 | 60 | 59.98 | 59.97 | 4456 | 1 | 43.4 | 94682.9 | 16183 | 2.2 | 3.1 | 2.1 | 0.1 | 2.3 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-05-20 13:30 | Normal | 489.9 | 473.3 | 420 | 4.5 | 2.1 | 2.2 | 131.6 | 131 | 131.3 | 9.6 | 9.7 | 9.7 | 60.05 | 60.01 | 60.04 | 3765 | 1 | 43 | 94683.1 | 16183 | 1.8 | 2.7 | 2 | 0.1 | 1.9 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-05-20 13:35 | Normal | 485 | 471.9 | 471 | 4.1 | 1.9 | 1.8 | 131.3 | 131.1 | 131.2 | 8.7 | 8.8 | 8.8 | 59.96 | 59.98 | 59.95 | 3396 | 1 | 42.6 | 94683.4 | 16183 | 1.6 | 2.5 | 1.8 | 0.1 | 1.5 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-05-20 13:40 | Normal | 495 | 485.2 | 494.9 | 4.9 | 2.3 | 1.9 | 131.8 | 131.3 | 131.6 | 10.4 | 10.6 | 10.5 | 60.03 | 60.08 | 60.03 | 4047 | 1 | 42.3 | 94683.7 | 16183 | 2 | 2.9 | 2.1 | 0.1 | 1.6 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-05-20 13:45 | Normal | 479.3 | 470.8 | 506.8 | 6 | 2.8 | 1.9 | 131.7 | 131 | 131.6 | 12.2 | 12.4 | 12.3 | 59.98 | 60 | 60 | 4807 | 1 | 42.3 | 94684.1 | 16183 | 2.6 | 3.5 | 2.7 | 0.1 | 1.6 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-05-20 13:50 | Normal | 490.6 | 476.5 | 494 | 4.3 | 2 | 1.8 | 131.5 | 131 | 131.2 | 9.1 | 9.3 | 9.2 | 59.95 | 59.97 | 59.95 | 3591 | 1 | 42.5 | 94684.6 | 16183 | 1.7 | 2.6 | 1.8 | 0.1 | 1.5 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-05-20 13:55 | Normal | 482.1 | 480.1 | 495.5 | 4.3 | 2 | 1.9 | 131 | 130.6 | 130.7 | 9.2 | 9.3 | 9.3 | 60.02 | 59.98 | 59.97 | 3595 | 1 | 42.2 | 94684.9 | 16183 | 1.7 | 2.6 | 1.8 | 0.1 | 1.6 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-05-20 14:00 | Normal | 495.2 | 484.1 | 514.6 | 5.4 | 2.5 | 2 | 132 | 131.5 | 131.7 | 11.3 | 11.6 | 11.5 | 60.04 | 60.01 | 60.01 | 4492 | 1 | 42.1 | 94685.2 | 16183 | 2.3 | 3.1 | 2.4 | 0.1 | 1.6 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-05-20 14:05 | Normal | 493 | 475 | 501.8 | 4.7 | 2.2 | 1.9 | 131.3 | 131.1 | 131.3 | 10.1 | 10.2 | 10.2 | 59.92 | 59.97 | 59.96 | 3963 | 1 | 42.2 | 94685.6 | 16183 | 1.9 | 2.8 | 2.1 | 0.1 | 1.6 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-05-20 14:10 | Normal | 492.5 | 477.9 | 506.6 | 4.7 | 2.2 | 1.9 | 131.4 | 130.9 | 131.2 | 10 | 10.1 | 10.1 | 59.97 | 59.99 | 59.98 | 3923 | 1 | 42.2 | 94685.9 | 16183 | 1.9 | 2.8 | 2 | 0.1 | 1.6 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-05-20 14:15 | Normal | 487.5 | 478.9 | 488.6 | 3.8 | 1.7 | 1.7 | 131.1 | 130.6 | 131 | 8.1 | 8.2 | 8.1 | 59.97 | 59.97 | 60.05 | 3138 | 1 | 42.1 | 94686.2 | 16183 | 1.5 | 2.3 | 1.6 | 0.1 | 1.4 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-05-20 14:20 | Normal | 495.7 | 484.3 | 491.6 | 3.6 | 1.6 | 1.6 | 130.9 | 130.9 | 130.9 | 7.8 | 7.9 | 7.9 | 60.02 | 59.99 | 59.97 | 3018 | 1 | 42 | 94686.4 | 16183 | 1.3 | 2.2 | 1.5 | 0.1 | 1.3 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-05-20 14:25 | Normal | 489.4 | 479.3 | 509.1 | 4 | 1.8 | 1.6 | 131.1 | 130.6 | 130.8 | 8.4 | 8.5 | 8.4 | 60.03 | 60.06 | 60.04 | 3270 | 1 | 41.9 | 94686.7 | 16184 | 1.5 | 2.5 | 1.7 | 0.1 | 1.3 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-05-20 14:30 | Normal | 491.4 | 482.6 | 490.1 | 3.3 | 1.5 | 1.5 | 130.5 | 130 | 130.3 | 7 | 7.1 | 7 | 59.95 | 59.96 | 59.96 | 2692 | 1 | 41.8 | 94686.9 | 16184 | 1.2 | 2.1 | 1.3 | 0.1 | 1.2 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-05-20 14:35 | Normal | 494.3 | 501.6 | 497.3 | 2.9 | 1.3 | 1.3 | 130.3 | 130 | 130.1 | 6.2 | 6.3 | 6.2 | 59.95 | 59.95 | 59.96 | 2374 | 1 | 41.6 | 94687.1 | 16184 | 1 | 1.8 | 1.1 | 0.1 | 1 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-05-20 14:40 | Normal | 495.4 | 503 | 507.8 | 2.9 | 1.3 | 1.3 | 130.1 | 129.5 | 129.9 | 6.1 | 6.2 | 6.2 | 59.93 | 59.97 | 59.94 | 2360 | 1 | 41.4 | 94687.3 | 16184 | 1 | 1.8 | 1.1 | 0.1 | 1 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-05-20 14:45 | Normal | 494.3 | 494.5 | 504.4 | 2.7 | 1.2 | 1.3 | 130.2 | 129.8 | 130.1 | 5.8 | 6 | 6 | 60.01 | 59.98 | 60.04 | 2250 | 1 | 41.1 | 94687.5 | 16184 | 1 | 1.8 | 1.1 | 0.1 | 1 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-05-20 14:50 | Normal | 495.1 | 496.1 | 502.8 | 2.7 | 1.2 | 1.3 | 130.5 | 130.2 | 130.3 | 5.8 | 6 | 6 | 60.03 | 59.97 | 59.94 | 2259 | 1 | 40.8 | 94687.7 | 16184 | 1 | 1.8 | 1.1 | 0.1 | 1 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-05-20 14:55 | Normal | 494 | 494.4 | 506.7 | 2.8 | 1.3 | 1.3 | 130.4 | 130.2 | 130.4 | 6 | 6.1 | 6.1 | 60.03 | 59.91 | 59.96 | 2312 | 1 | 40.6 | 94687.9 | 16184 | 1 | 1.8 | 1.1 | 0.1 | 1 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-05-20 15:00 | Normal | 499.8 | 504 | 513.6 | 2.7 | 1.2 | 1.3 | 130.6 | 130.3 | 130.4 | 5.8 | 6 | 6 | 60.02 | 59.95 | 59.93 | 2256 | 1 | 40.4 | 94688.1 | 16184 | 1 | 1.8 | 1 | 0.1 | 1 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-05-20 15:05 | Normal | 490.9 | 508.5 | 511.9 | 2.6 | 1.1 | 1.2 | 130.4 | 130 | 130.2 | 5.3 | 5.5 | 5.5 | 59.91 | 59.9 | 59.87 | 2083 | 1 | 40.1 | 94688.3 | 16184 | 0.8 | 1.7 | 1 | 0.1 | 0.9 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-05-20 15:10 | Normal | 497.9 | 504.7 | 511.5 | 2.5 | 1.1 | 1.2 | 130.5 | 130.1 | 130.3 | 5.4 | 5.5 | 5.5 | 59.96 | 59.92 | 59.96 | 2085 | 1 | 39.9 | 94688.5 | 16184 | 0.8 | 1.7 | 1 | 0.1 | 0.9 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-05-20 15:15 | Normal | 492.3 | 487.1 | 503.7 | 2.5 | 1.1 | 1.1 | 130.3 | 130.1 | 130.1 | 5.2 | 5.3 | 5.3 | 59.95 | 59.98 | 59.94 | 2008 | 1 | 39.7 | 94688.6 | 16184 | 0.8 | 1.7 | 1 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-05-20 15:20 | Normal | 487.5 | 478 | 510.9 | 2.3 | 1 | 1 | 130.6 | 130.2 | 130.4 | 4.6 | 4.7 | 4.7 | 59.92 | 59.98 | 60.02 | 1768 | 1 | 39.6 | 94688.8 | 16184 | 0.7 | 1.5 | 0.8 | 0.1 | 0.7 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-05-20 15:25 | Normal | 496.5 | 460.9 | 520 | 2.1 | 1 | 0.9 | 130.5 | 130 | 130.3 | 4.1 | 4.2 | 4.2 | 60 | 60 | 59.97 | 1584 | 1 | 39.3 | 94688.9 | 16185 | 0.6 | 1.5 | 0.8 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-05-20 15:30 | Normal | 498.2 | 458 | 528.9 | 2.1 | 1 | 0.8 | 130.3 | 130.1 | 130.2 | 4.1 | 4.2 | 4.2 | 59.89 | 59.93 | 59.87 | 1581 | 1 | 39.1 | 94689.1 | 16185 | 0.6 | 1.5 | 0.8 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-05-20 15:35 | Normal | 499.3 | 456 | 525 | 2.1 | 1 | 0.8 | 130.4 | 129.9 | 130.3 | 4.1 | 4.2 | 4.2 | 59.95 | 59.89 | 59.94 | 1571 | 1 | 38.9 | 94689.2 | 16185 | 0.6 | 1.5 | 0.8 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-05-20 15:40 | Normal | 491.7 | 419.4 | 521.9 | 2 | 0.9 | 0.8 | 130.4 | 129.9 | 130.3 | 3.6 | 3.7 | 3.8 | 59.96 | 59.98 | 59.97 | 1356 | 1 | 40.4 | 94689.3 | 16185 | 0.5 | 1.4 | 0.7 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-05-20 15:45 | Normal | 504.2 | 440.9 | 525.1 | 2.1 | 1 | 0.8 | 130.9 | 130.7 | 130.9 | 4.1 | 4.3 | 4.2 | 59.95 | 59.94 | 59.95 | 1590 | 1 | 41 | 94689.4 | 16185 | 0.6 | 1.5 | 0.8 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-05-20 15:50 | Normal | 500.5 | 439.8 | 528.6 | 2.2 | 1 | 0.8 | 130.8 | 130.2 | 130.5 | 4.1 | 4.3 | 4.3 | 60.01 | 59.98 | 59.95 | 1598 | 1 | 38.4 | 94689.6 | 16185 | 0.7 | 1.5 | 0.8 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-05-20 15:55 | Normal | 505.5 | 446 | 533.8 | 2.3 | 1 | 0.8 | 130.8 | 130.6 | 130.9 | 4.2 | 4.4 | 4.3 | 60.06 | 60.04 | 60.01 | 1643 | 1 | 38.2 | 94689.7 | 16185 | 0.7 | 1.6 | 0.8 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-05-20 16:00 | Normal | 502.9 | 429 | 527.5 | 2.3 | 1 | 0.8 | 131 | 130.6 | 130.8 | 4.1 | 4.2 | 4.2 | 59.97 | 60.03 | 59.97 | 1586 | 1 | 38.1 | 94689.8 | 16185 | 0.7 | 1.5 | 0.7 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-05-20 16:05 | Normal | 498.3 | 412 | 531.5 | 2.1 | 0.9 | 0.8 | 130.6 | 130.2 | 130.5 | 3.8 | 3.9 | 3.9 | 59.9 | 59.96 | 60.04 | 1434 | 1 | 39.3 | 94690 | 16185 | 0.6 | 1.5 | 0.6 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-05-20 16:10 | Normal | 498.3 | 405.9 | 516.3 | 1.9 | 0.8 | 0.8 | 130.6 | 130.5 | 130.7 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | 60.04 | 59.93 | 59.99 | 1277 | 1 | 41.6 | 94690.1 | 16185 | 0.5 | 1.3 | 0.5 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-05-20 16:15 | Normal | 496 | 382 | 512.9 | 1.7 | 0.7 | 0.7 | 130.6 | 130.2 | 130.4 | 3 | 3.1 | 3.1 | 59.98 | 59.98 | 59.99 | 1130 | 1 | 43.1 | 94690.2 | 16185 | 0.5 | 1.3 | 0.5 | 0.2 | 0.4 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-05-20 16:20 | Normal | 491.2 | 402 | 491.8 | 1.4 | 0.6 | 0.6 | 130.2 | 129.9 | 130.2 | 2.5 | 2.6 | 2.5 | 59.98 | 60 | 59.99 | 884 | 1 | 43.9 | 94690.3 | 16185 | 0.3 | 1.1 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-05-20 16:25 | Normal | 496.3 | 383.1 | 501 | 1.3 | 0.6 | 0.6 | 130.7 | 130.3 | 130.5 | 2.2 | 2.3 | 2.3 | 59.95 | 59.97 | 59.95 | 769 | 1 | 44.1 | 94690.3 | 16186 | 0.2 | 1.1 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-05-20 16:30 | Normal | 493.5 | 378.8 | 477.8 | 1.1 | 0.5 | 0.5 | 130.6 | 130 | 130.5 | 1.9 | 2 | 2 | 59.96 | 59.96 | 59.97 | 630 | 1 | 44.3 | 94690.4 | 16186 | 0.1 | 1 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-05-20 16:35 | Normal | 473.4 | 375.1 | 386 | 0.8 | 0.4 | 0.5 | 130.2 | 130.1 | 130.3 | 1.3 | 1.4 | 1.5 | 59.95 | 59.97 | 59.96 | 344 | 1 | 44.4 | 94690.4 | 16186 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-05-20 16:40 | Normal | 463.3 | 449 | 393.5 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 130.4 | 130.2 | 130.2 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 229 | 1 | 44.3 | 94690.5 | 16186 | 0 | 0.8 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 66 | 0 | 0
2025-05-20 16:45 | Normal | 455.4 | 381.1 | 304 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 130.4 | 129.9 | 130.3 | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 59.99 | 60.01 | 60.01 | 175 | 1 | 44.2 | 94690.5 | 16186 | 0 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 66 | 0 | 0
2025-05-20 16:50 | Normal | 474.5 | 388.3 | 415.5 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 130.6 | 130.2 | 130.5 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 59.95 | 59.96 | 59.95 | 137 | 1 | 44 | 94690.5 | 16186 | 0 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 66 | 0 | 0
2025-05-20 16:55 | Normal | 422.2 | 330.1 | 414.4 | 0.6 | 0.3 | 0.3 | 130.7 | 130.4 | 130.7 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 60 | 60 | 59.99 | 132 | 1 | 44 | 94690.5 | 16186 | 0 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 66 | 0 | 0
2025-05-20 17:00 | Normal | 430.6 | 369.1 | 412 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 130.9 | 130.7 | 130.9 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.01 | 59.98 | 60.03 | 23 | 1 | 43.8 | 94690.5 | 16186 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 66 | 0 | 0
2025-05-20 17:05 | Normal | 319.3 | 282.1 | 355 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 130.8 | 130.4 | 130.7 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.97 | 59.97 | 59.98 | 0 | 1 | 43.5 | 94690.5 | 16186 | 0 | 0.6 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 66 | 0 | 0
2025-05-20 17:10 | Normal | 305.7 | 302 | 287.1 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 130.9 | 130.5 | 130.6 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.99 | 60.01 | 59.98 | 0 | 1 | 43.2 | 94690.5 | 16186 | 0 | 0.6 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 66 | 0 | 0
2025-05-20 17:15 | Normal | 447.6 | 389.5 | 387 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 130.7 | 130.5 | 130.6 | 1 | 1.1 | 1.2 | 59.99 | 59.98 | 59.98 | 0 | 1 | 43 | 94690.5 | 16186 | 0 | 0.6 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 66 | 0 | 0
2025-05-20 17:20 | Normal | 387.6 | 380.9 | 387.7 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 130.5 | 130.2 | 130.2 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.99 | 60 | 60 | 0 | 1 | 42.7 | 94690.5 | 16186 | 0 | 0.6 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 66 | 0 | 0
2025-05-20 17:25 | Normal | 284.6 | 276.6 | 286.3 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 130.5 | 130.2 | 130.1 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 0 | 1 | 42.3 | 94690.5 | 16187 | 0 | 0.6 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 66 | 0 | 0