## S4_BL7
Time | Working Mode | V MPPT 1(V) | V MPPT 2(V) | V MPPT 3(V) | I MPPT 1(A) | I MPPT 2(A) | I MPPT 3(A) | Ua(V) | Ub(V) | Uc(V) | I AC 1(A) | I AC 2(A) | I AC 3(A) | F AC 1(Hz) | F AC 2(Hz) | F AC 3(Hz) | Power(W) | Working Mode | Temperature(℃) | Total Generation(kWh) | H Total(h) | Istr1(A) | Istr2(A) | Istr3(A) | Istr4(A) | Istr5(A) | Istr6(A) | RSSI | PF | ReactivePower(kVar) | LeakageCurrent(mA) | ISO(kΩ)
2025-05-21 05:56 | Wait | 448.6 | 448.5 | 448.5 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 132.5 | 132.2 | 132.5 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.03 | 60.02 | 0 | 0 | 15.1 | 94690.5 | 16187 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2025-05-21 05:56 | Wait | 464.1 | 464 | 464.1 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 132.5 | 132.3 | 132.4 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.04 | 60.02 | 0 | 0 | 14.7 | 94690.5 | 16187 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2025-05-21 05:56 | Normal | 342.4 | 346.1 | 341.3 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 132.5 | 132.1 | 132.4 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.01 | 60.01 | 60.02 | 0 | 1 | 15.1 | 94690.5 | 16187 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2025-05-21 05:59 | Normal | 431.5 | 420 | 448.2 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 132.7 | 132.2 | 132.4 | 1 | 1.1 | 1.2 | 60.02 | 60.03 | 60.03 | 0 | 1 | 17.1 | 94690.5 | 16187 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2025-05-21 06:00 | Normal | 421 | 387 | 400.8 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 132.7 | 132.5 | 132.6 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.01 | 60.01 | 60.03 | 0 | 1 | 17.7 | 94690.5 | 16187 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2025-05-21 06:01 | Wait | 456.3 | 456.3 | 456.4 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 132.7 | 132.3 | 132.4 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 0 | 0 | 13.7 | 94690.5 | 16187 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.3 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2025-05-21 06:01 | Wait | 460.4 | 460.3 | 460.5 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 132.6 | 132.3 | 132.4 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 60 | 59.99 | 0 | 0 | 13.9 | 94690.5 | 16187 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.3 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2025-05-21 06:01 | Wait | 467.1 | 467.1 | 467.2 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 132.8 | 132.3 | 132.4 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 59.98 | 60 | 0 | 0 | 14.3 | 94690.5 | 16187 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-05-21 06:01 | Wait | 470.3 | 470.1 | 470.1 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 132.8 | 132.5 | 132.5 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 0 | 0 | 14.5 | 94690.5 | 16187 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-05-21 06:01 | Normal | 450.4 | 505 | 418 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 132.8 | 132.5 | 132.8 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.05 | 60.04 | 60.01 | 0 | 1 | 18.3 | 94690.5 | 16187 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2025-05-21 06:02 | Normal | 433.4 | 473.6 | 484.2 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 132.7 | 132.4 | 132.6 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60 | 59.98 | 59.98 | 0 | 1 | 19 | 94690.5 | 16187 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2025-05-21 06:03 | Normal | 411.4 | 419.7 | 454.7 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 132.6 | 132.3 | 132.7 | 1 | 1.1 | 1.2 | 59.98 | 59.98 | 59.97 | 0 | 1 | 19.3 | 94690.5 | 16187 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2025-05-21 06:04 | Normal | 359.4 | 367.6 | 400.9 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 132.5 | 132.2 | 132.6 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.01 | 60.02 | 60 | 3 | 1 | 19.6 | 94690.5 | 16187 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2025-05-21 06:05 | Normal | 330.5 | 318.7 | 346.9 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 132.5 | 132.2 | 132.5 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.03 | 60.02 | 60.03 | 9 | 1 | 19.9 | 94690.5 | 16187 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2025-05-21 06:06 | Normal | 338.5 | 313.8 | 308.8 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 132.5 | 132.3 | 132.4 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.97 | 60 | 59.98 | 13 | 1 | 20.2 | 94690.5 | 16187 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2025-05-21 06:07 | Normal | 336.4 | 306.5 | 297.6 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 132.4 | 132.1 | 132.4 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.02 | 59.99 | 60.01 | 18 | 1 | 20.5 | 94690.5 | 16187 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2025-05-21 06:08 | Normal | 386.3 | 450.6 | 487 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 132.5 | 132.2 | 132.5 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 60.04 | 60.05 | 60.03 | 20 | 1 | 20.9 | 94690.5 | 16187 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2025-05-21 06:09 | Normal | 466.5 | 530.5 | 493.8 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 132.7 | 132.3 | 132.5 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 60 | 59.91 | 59.91 | 0 | 1 | 21.1 | 94690.5 | 16187 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2025-05-21 06:10 | Normal | 467.4 | 469.9 | 439.8 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 132.6 | 132.1 | 132.6 | 1 | 1.1 | 1.2 | 60.02 | 60.02 | 60.03 | 44 | 1 | 21.4 | 94690.5 | 16187 | 0 | 0.6 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.4 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2025-05-21 06:11 | Normal | 487.3 | 429.2 | 407.6 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 132.7 | 132.1 | 132.6 | 1 | 1.1 | 1.2 | 60.04 | 60.02 | 60.04 | 44 | 1 | 21.6 | 94690.5 | 16187 | 0 | 0.6 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.4 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2025-05-21 06:12 | Normal | 447.5 | 387.5 | 517.6 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 132.5 | 132.2 | 132.4 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 60.01 | 59.99 | 60.03 | 28 | 1 | 21.8 | 94690.5 | 16187 | 0 | 0.6 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.4 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2025-05-21 06:13 | Normal | 407.4 | 362.7 | 472.6 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 132.5 | 132.1 | 132.4 | 1 | 1.1 | 1.2 | 59.99 | 59.98 | 60 | 51 | 1 | 22 | 94690.5 | 16187 | 0 | 0.6 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.4 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2025-05-21 06:14 | Normal | 385.5 | 308.7 | 413.8 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 132.3 | 132 | 132.3 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.02 | 60.02 | 60 | 60 | 1 | 22.2 | 94690.5 | 16187 | 0 | 0.6 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.4 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2025-05-21 06:15 | Normal | 467.8 | 446.6 | 393.8 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 132.4 | 132.2 | 132.4 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60 | 60 | 59.98 | 77 | 1 | 22.4 | 94690.5 | 16187 | 0 | 0.6 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.4 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2025-05-21 06:16 | Normal | 471 | 536.3 | 522.8 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 132.4 | 132.2 | 132.4 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 59.94 | 60.07 | 60.07 | 23 | 1 | 22.6 | 94690.5 | 16187 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2025-05-21 06:17 | Normal | 482.3 | 501.5 | 513.9 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 132.3 | 132.2 | 132.2 | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 60 | 60.08 | 59.94 | 78 | 1 | 22.8 | 94690.5 | 16187 | 0 | 0.6 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.4 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2025-05-21 06:18 | Normal | 479.3 | 498.4 | 455.8 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 132.3 | 132.1 | 132.1 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 60.03 | 59.98 | 60.03 | 96 | 1 | 23 | 94690.5 | 16187 | 0 | 0.6 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.4 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2025-05-21 06:19 | Normal | 469.3 | 497.5 | 515.6 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 132.3 | 132.2 | 132.4 | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 60.02 | 60.04 | 60.08 | 96 | 1 | 23.1 | 94690.5 | 16187 | 0 | 0.6 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.4 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2025-05-21 06:20 | Normal | 473.4 | 461.6 | 483.7 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 132.3 | 131.9 | 132.3 | 0.9 | 1 | 1.1 | 60.01 | 59.99 | 60.03 | 114 | 1 | 23.3 | 94690.5 | 16187 | 0 | 0.6 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.4 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2025-05-21 06:21 | Normal | 432.6 | 449.6 | 442.8 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 132.3 | 132 | 132.4 | 1 | 1.1 | 1.2 | 60.03 | 60 | 60.02 | 122 | 1 | 23.4 | 94690.5 | 16187 | 0 | 0.6 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.4 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2025-05-21 06:22 | Normal | 486.6 | 419.6 | 408.1 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 132.4 | 132.1 | 132.3 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 60.04 | 60.07 | 60.06 | 122 | 1 | 23.6 | 94690.5 | 16187 | 0 | 0.6 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.4 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2025-05-21 06:23 | Normal | 494.1 | 406.2 | 420.7 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 132.5 | 132 | 132.2 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 60.08 | 60.06 | 60.06 | 124 | 1 | 23.7 | 94690.5 | 16187 | 0 | 0.6 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.4 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2025-05-21 06:25 | Normal | 479.5 | 423.7 | 402.8 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 132.5 | 132.1 | 132.4 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 60.07 | 60.13 | 60.09 | 135 | 1 | 23.9 | 94690.5 | 16187 | 0 | 0.6 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.4 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2025-05-21 06:26 | Normal | 496.2 | 418.9 | 407.3 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 132.5 | 132 | 132.3 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 60.04 | 59.97 | 60.02 | 139 | 1 | 24 | 94690.5 | 16187 | 0 | 0.6 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.4 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2025-05-21 06:27 | Normal | 492.9 | 402.1 | 397.1 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 132.4 | 132.1 | 132.4 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 60.03 | 60.03 | 60.06 | 144 | 1 | 24.1 | 94690.5 | 16187 | 0 | 0.7 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.4 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2025-05-21 06:28 | Normal | 479.7 | 411.6 | 459.8 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 132.6 | 132.2 | 132.5 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 60.01 | 60.03 | 59.99 | 157 | 1 | 24.3 | 94690.5 | 16187 | 0 | 0.6 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.4 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2025-05-21 06:29 | Normal | 474.3 | 424 | 483.5 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 132.5 | 132.4 | 132.4 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 60.01 | 60.01 | 59.98 | 166 | 1 | 24.4 | 94690.5 | 16187 | 0 | 0.7 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.4 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2025-05-21 06:30 | Normal | 493.5 | 427.6 | 497.5 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 132.6 | 132.5 | 132.5 | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 60.06 | 60.05 | 60.04 | 170 | 1 | 24.6 | 94690.5 | 16187 | 0 | 0.6 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.4 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2025-05-21 06:31 | Normal | 466.6 | 433.6 | 487.7 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 132.7 | 132.6 | 132.7 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 60.07 | 60 | 60.08 | 177 | 1 | 24.7 | 94690.5 | 16187 | 0 | 0.7 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.4 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2025-05-21 06:32 | Normal | 485.3 | 432.5 | 457.8 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 132.5 | 132.5 | 132.6 | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 60.03 | 60.03 | 60.05 | 184 | 1 | 24.8 | 94690.6 | 16187 | 0 | 0.6 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.3 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2025-05-21 06:33 | Normal | 490 | 442.8 | 478.6 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 132.5 | 132.5 | 132.7 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 60.03 | 60.07 | 60.05 | 191 | 1 | 24.9 | 94690.6 | 16187 | 0 | 0.6 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.3 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2025-05-21 06:34 | Normal | 491.3 | 477.6 | 493.6 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 132.6 | 132.5 | 132.8 | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 59.99 | 60.04 | 60.04 | 202 | 1 | 25.1 | 94690.6 | 16187 | 0 | 0.7 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.3 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2025-05-21 06:35 | Normal | 509.4 | 512 | 504.8 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 132.6 | 132.4 | 132.7 | 1.2 | 1.3 | 1.2 | 59.9 | 59.93 | 59.9 | 196 | 1 | 25.2 | 94690.6 | 16187 | 0 | 0.6 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.4 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2025-05-21 06:36 | Normal | 499.9 | 484.5 | 493.8 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 132.8 | 132.4 | 132.7 | 1.2 | 1.2 | 1.3 | 60.07 | 60.04 | 60.05 | 211 | 1 | 25.3 | 94690.6 | 16187 | 0 | 0.6 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.4 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2025-05-21 06:37 | Normal | 502.4 | 467.6 | 492 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 132.8 | 132.5 | 132.8 | 1.2 | 1.3 | 1.2 | 59.94 | 59.98 | 59.99 | 216 | 1 | 25.4 | 94690.6 | 16187 | 0 | 0.6 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.3 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2025-05-21 06:38 | Normal | 495 | 490.5 | 499.1 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 132.8 | 132.6 | 132.8 | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 60 | 59.98 | 59.98 | 227 | 1 | 25.5 | 94690.6 | 16187 | 0 | 0.7 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.3 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2025-05-21 06:39 | Normal | 494.5 | 508.5 | 512.3 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 132.8 | 132.4 | 132.7 | 1.1 | 1.3 | 1.3 | 59.93 | 59.95 | 59.95 | 221 | 1 | 25.6 | 94690.6 | 16187 | 0 | 0.7 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.3 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2025-05-21 06:40 | Normal | 505.1 | 498.6 | 498.8 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 132.8 | 132.4 | 132.8 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 60.06 | 60.1 | 60.07 | 235 | 1 | 25.7 | 94690.6 | 16187 | 0 | 0.7 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.3 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2025-05-21 06:41 | Normal | 504.5 | 510.6 | 499.9 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 132.9 | 132.6 | 132.8 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 59.98 | 60.04 | 60.02 | 238 | 1 | 25.8 | 94690.6 | 16187 | 0 | 0.7 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.3 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2025-05-21 06:42 | Normal | 495.6 | 502.5 | 475.5 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 132.8 | 132.5 | 132.9 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 59.97 | 59.97 | 59.96 | 245 | 1 | 25.9 | 94690.6 | 16187 | 0 | 0.7 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.3 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2025-05-21 06:43 | Normal | 488.1 | 504.8 | 446.7 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 132.9 | 132.6 | 132.9 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 60.06 | 60.01 | 59.97 | 247 | 1 | 26 | 94690.6 | 16187 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.3 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2025-05-21 06:44 | Normal | 500.3 | 510 | 483.9 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 133 | 132.7 | 132.8 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 59.99 | 59.96 | 60.01 | 255 | 1 | 26.1 | 94690.6 | 16187 | 0 | 0.7 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.3 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2025-05-21 06:45 | Normal | 503.3 | 525.1 | 478.8 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 133 | 132.7 | 133 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 60 | 60.02 | 60.1 | 251 | 1 | 26.3 | 94690.6 | 16187 | 0 | 0.7 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2025-05-21 06:46 | Normal | 505.4 | 538.1 | 490.8 | 0.7 | 0.4 | 0.4 | 133 | 132.9 | 133 | 1 | 1 | 1.1 | 59.98 | 59.99 | 59.98 | 235 | 1 | 26.4 | 94690.6 | 16187 | 0 | 0.7 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.3 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2025-05-21 06:47 | Normal | 513.5 | 533.1 | 499.8 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 133.1 | 132.8 | 133 | 1.1 | 1.1 | 1.2 | 59.96 | 59.99 | 60 | 249 | 1 | 26.5 | 94690.6 | 16187 | 0 | 0.7 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.3 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2025-05-21 06:48 | Normal | 500 | 492.6 | 473.7 | 0.7 | 0.4 | 0.4 | 132.9 | 132.6 | 133 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 60.06 | 60.07 | 60.03 | 274 | 1 | 26.5 | 94690.6 | 16187 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.3 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2025-05-21 06:49 | Normal | 501.2 | 492.8 | 442.3 | 0.7 | 0.4 | 0.4 | 132.9 | 132.6 | 132.8 | 1.2 | 1.2 | 1.3 | 60.04 | 60.08 | 60.1 | 273 | 1 | 26.6 | 94690.6 | 16187 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2025-05-21 06:50 | Normal | 513.5 | 528.2 | 408 | 0.7 | 0.4 | 0.4 | 133 | 132.6 | 133 | 1.1 | 1.3 | 1.3 | 60.04 | 60.02 | 60.05 | 270 | 1 | 26.7 | 94690.6 | 16187 | 0 | 0.7 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2025-05-21 06:51 | Normal | 517.4 | 522.1 | 383.7 | 0.6 | 0.4 | 0.5 | 133 | 132.8 | 133.2 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 60.11 | 60.07 | 60.08 | 266 | 1 | 26.8 | 94690.6 | 16187 | 0 | 0.7 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2025-05-21 06:52 | Normal | 510.3 | 496.6 | 376.8 | 0.7 | 0.4 | 0.5 | 133.1 | 132.7 | 133.2 | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 60.01 | 60.04 | 60.04 | 275 | 1 | 26.9 | 94690.6 | 16187 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2025-05-21 06:53 | Normal | 493.1 | 487.5 | 348.5 | 0.7 | 0.4 | 0.5 | 133.1 | 132.8 | 133 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 60.01 | 59.99 | 59.93 | 282 | 1 | 27 | 94690.6 | 16188 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.4 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2025-05-21 06:54 | Normal | 504.4 | 437.8 | 367.9 | 0.7 | 0.5 | 0.5 | 133.1 | 132.8 | 133.1 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 60.04 | 60.11 | 60 | 302 | 1 | 27.1 | 94690.6 | 16188 | 0 | 0.8 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.4 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2025-05-21 06:55 | Normal | 501.7 | 400 | 357.5 | 0.7 | 0.5 | 0.5 | 133.1 | 132.8 | 133.1 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 60.02 | 59.89 | 59.97 | 312 | 1 | 27.1 | 94690.6 | 16188 | 0 | 0.8 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2025-05-21 06:56 | Normal | 505.1 | 403.5 | 350.8 | 0.7 | 0.5 | 0.5 | 133.1 | 132.8 | 133.1 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 60.03 | 60.05 | 60.01 | 321 | 1 | 27.2 | 94690.7 | 16188 | 0 | 0.8 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2025-05-21 06:57 | Normal | 506.3 | 385.6 | 361 | 0.7 | 0.5 | 0.5 | 133.2 | 132.9 | 133 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 60.04 | 60.08 | 60.07 | 338 | 1 | 27.3 | 94690.7 | 16188 | 0 | 0.8 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2025-05-21 06:58 | Normal | 504.1 | 422.5 | 356.8 | 0.7 | 0.6 | 0.5 | 133.1 | 132.9 | 133 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 60 | 60.07 | 59.97 | 385 | 1 | 27.4 | 94690.7 | 16188 | 0 | 0.8 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2025-05-21 06:59 | Normal | 508 | 432.5 | 356.3 | 0.7 | 0.6 | 0.5 | 133.1 | 132.9 | 133 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 60.07 | 60.01 | 60.08 | 402 | 1 | 27.5 | 94690.7 | 16188 | 0 | 0.8 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2025-05-21 07:00 | Normal | 514.1 | 413.3 | 361.8 | 0.7 | 0.7 | 0.5 | 133.1 | 132.9 | 133 | 1.5 | 1.6 | 1.6 | 60.04 | 59.99 | 59.97 | 430 | 1 | 27.6 | 94690.7 | 16188 | 0 | 0.8 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2025-05-21 07:01 | Normal | 517.1 | 416.5 | 362 | 0.7 | 0.8 | 0.5 | 133 | 132.8 | 133 | 1.6 | 1.7 | 1.7 | 60 | 60 | 60.01 | 466 | 1 | 27.7 | 94690.7 | 16188 | 0 | 0.8 | 0.6 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2025-05-21 07:02 | Normal | 519.3 | 433.6 | 355.8 | 0.7 | 0.9 | 0.5 | 133 | 132.7 | 133 | 1.6 | 1.7 | 1.7 | 59.99 | 60.03 | 60 | 515 | 1 | 27.8 | 94690.7 | 16188 | 0 | 0.8 | 0.7 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2025-05-21 07:03 | Normal | 519.1 | 440 | 416.8 | 0.7 | 1 | 0.5 | 133.1 | 132.7 | 133.1 | 1.8 | 1.9 | 1.9 | 59.95 | 59.97 | 59.98 | 592 | 1 | 27.9 | 94690.7 | 16188 | 0 | 0.8 | 0.8 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2025-05-21 07:04 | Normal | 511.8 | 479.5 | 403.6 | 0.7 | 1 | 0.5 | 133.1 | 132.8 | 133.1 | 1.9 | 2 | 2 | 60.04 | 60.02 | 60.06 | 636 | 1 | 28 | 94690.7 | 16188 | 0 | 0.8 | 0.8 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2025-05-21 07:05 | Normal | 516 | 489.6 | 411.8 | 0.7 | 1 | 0.5 | 133 | 132.6 | 132.9 | 1.9 | 2 | 2 | 60.02 | 60.02 | 59.92 | 652 | 1 | 28.1 | 94690.7 | 16188 | 0 | 0.8 | 0.8 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2025-05-21 07:06 | Normal | 524.9 | 518.8 | 427.9 | 0.7 | 1 | 0.5 | 133.1 | 132.7 | 133.1 | 2 | 2.1 | 2.1 | 59.97 | 60 | 59.99 | 688 | 1 | 28.2 | 94690.7 | 16188 | 0 | 0.8 | 0.8 | 0 | 0.1 | 0.3 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2025-05-21 07:07 | Normal | 519 | 536.1 | 517.8 | 0.8 | 1 | 0.5 | 133 | 132.9 | 133.1 | 2.1 | 2.2 | 2.1 | 59.95 | 60 | 60 | 733 | 1 | 28.4 | 94690.7 | 16188 | 0 | 0.8 | 0.9 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2025-05-21 07:08 | Normal | 533.5 | 563.2 | 500.8 | 0.7 | 1 | 0.5 | 133.1 | 132.9 | 133.1 | 2.1 | 2.2 | 2.2 | 60.01 | 59.99 | 60.01 | 754 | 1 | 28.5 | 94690.8 | 16188 | 0 | 0.8 | 0.9 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2025-05-21 07:10 | Normal | 513.5 | 563.1 | 477.1 | 0.8 | 1 | 0.5 | 133 | 132.9 | 133.2 | 2.2 | 2.3 | 2.3 | 60.03 | 59.95 | 60.02 | 779 | 1 | 28.6 | 94690.8 | 16188 | 0 | 0.8 | 0.9 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2025-05-21 07:11 | Normal | 515.1 | 564.9 | 487.8 | 0.8 | 1 | 0.5 | 133 | 132.8 | 133.2 | 2.2 | 2.3 | 2.3 | 60 | 60.02 | 60 | 788 | 1 | 28.7 | 94690.8 | 16188 | 0 | 0.8 | 0.9 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2025-05-21 07:12 | Normal | 520.3 | 566.8 | 489.7 | 0.8 | 1.1 | 0.5 | 132.9 | 132.7 | 133.1 | 2.2 | 2.3 | 2.3 | 59.97 | 59.99 | 60 | 800 | 1 | 28.9 | 94690.8 | 16188 | 0 | 0.8 | 0.9 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2025-05-21 07:13 | Normal | 514.4 | 550 | 485.8 | 0.8 | 1.1 | 0.5 | 132.9 | 132.7 | 133.1 | 2.2 | 2.4 | 2.3 | 60.02 | 60 | 60 | 807 | 1 | 29 | 94690.8 | 16188 | 0 | 0.8 | 1 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2025-05-21 07:14 | Normal | 521.1 | 551.9 | 486.9 | 0.8 | 1.1 | 0.5 | 133 | 132.7 | 133 | 2.3 | 2.4 | 2.3 | 59.96 | 59.93 | 59.96 | 816 | 1 | 29.1 | 94690.8 | 16188 | 0 | 0.8 | 1 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2025-05-21 07:15 | Normal | 533.5 | 557 | 462.6 | 0.8 | 1.1 | 0.5 | 132.9 | 132.7 | 133 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | 59.99 | 59.97 | 59.99 | 819 | 1 | 29.2 | 94690.8 | 16188 | 0 | 0.8 | 1 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2025-05-21 07:16 | Normal | 535.6 | 566 | 477 | 0.8 | 1.1 | 0.5 | 133.1 | 132.7 | 133 | 2.3 | 2.4 | 2.4 | 60.03 | 60.03 | 60.01 | 834 | 1 | 29.3 | 94690.9 | 16188 | 0 | 0.8 | 1 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2025-05-21 07:17 | Normal | 535.6 | 566.1 | 471.6 | 0.8 | 1.1 | 0.5 | 133 | 132.6 | 133.1 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 60.01 | 59.98 | 60 | 851 | 1 | 29.4 | 94690.9 | 16188 | 0 | 0.8 | 1 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2025-05-21 07:18 | Normal | 537.6 | 569.8 | 490 | 0.8 | 1.1 | 0.5 | 133.3 | 132.8 | 133.1 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 60.01 | 60.08 | 60.01 | 805 | 1 | 29.6 | 94690.9 | 16188 | 0 | 0.8 | 1 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2025-05-21 07:19 | Normal | 540.7 | 565.3 | 497 | 0.8 | 1.1 | 0.5 | 133 | 132.7 | 133 | 2.4 | 2.5 | 2.5 | 60 | 59.98 | 59.99 | 868 | 1 | 29.7 | 94690.9 | 16188 | 0 | 0.8 | 1 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2025-05-21 07:20 | Normal | 533.5 | 560 | 484.8 | 0.8 | 1.1 | 0.5 | 133.1 | 132.8 | 132.9 | 2.4 | 2.5 | 2.5 | 59.98 | 60 | 59.99 | 876 | 1 | 29.9 | 94690.9 | 16188 | 0 | 0.8 | 1 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2025-05-21 07:21 | Normal | 540.5 | 564 | 464.6 | 0.8 | 1.1 | 0.5 | 133.1 | 132.7 | 132.9 | 2.4 | 2.5 | 2.5 | 60.02 | 60.01 | 60 | 895 | 1 | 30 | 94690.9 | 16188 | 0 | 0.8 | 1 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2025-05-21 07:22 | Normal | 542.3 | 560.8 | 457.8 | 0.8 | 1.2 | 0.5 | 133 | 132.6 | 132.7 | 2.4 | 2.5 | 2.5 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 906 | 1 | 30.2 | 94690.9 | 16188 | 0 | 0.8 | 1.1 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2025-05-21 07:23 | Normal | 536.9 | 563.8 | 473.7 | 0.8 | 1.2 | 0.5 | 131.8 | 131.6 | 131.7 | 2.5 | 2.6 | 2.6 | 60 | 60.12 | 60.01 | 918 | 1 | 30.4 | 94691 | 16188 | 0 | 0.8 | 1.1 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2025-05-21 07:24 | Normal | 540.2 | 563.7 | 464.9 | 0.8 | 1.2 | 0.5 | 131.7 | 131.4 | 131.4 | 2.5 | 2.7 | 2.6 | 60.02 | 60.01 | 60.01 | 935 | 1 | 30.5 | 94691 | 16188 | 0 | 0.8 | 1.1 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2025-05-21 07:25 | Normal | 546.1 | 565.9 | 463 | 0.8 | 1.3 | 0.5 | 131.6 | 131.3 | 131.5 | 2.6 | 2.7 | 2.7 | 60 | 59.97 | 60.03 | 940 | 1 | 30.7 | 94691 | 16188 | 0 | 0.8 | 1.1 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2025-05-21 07:26 | Normal | 525.5 | 565.1 | 499.1 | 0.8 | 1.3 | 0.5 | 131.7 | 131.3 | 131.5 | 2.6 | 2.8 | 2.7 | 59.97 | 59.92 | 60 | 967 | 1 | 30.8 | 94691 | 16188 | 0 | 0.8 | 1.1 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2025-05-21 07:27 | Normal | 526.7 | 562.8 | 498.9 | 0.8 | 1.3 | 0.5 | 131.6 | 131.4 | 131.5 | 2.7 | 2.8 | 2.7 | 60 | 59.99 | 60 | 983 | 1 | 31 | 94691 | 16188 | 0 | 0.8 | 1.1 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2025-05-21 07:28 | Normal | 531.6 | 565.9 | 479 | 0.8 | 1.3 | 0.5 | 131.6 | 131.4 | 131.6 | 2.7 | 2.8 | 2.8 | 60.03 | 60.15 | 60.03 | 986 | 1 | 31.2 | 94691 | 16188 | 0 | 0.8 | 1.1 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2025-05-21 07:29 | Normal | 515.4 | 564.5 | 500.8 | 0.8 | 1.3 | 0.5 | 131.6 | 131.5 | 131.7 | 2.7 | 2.8 | 2.8 | 60.04 | 60.04 | 60.06 | 1005 | 1 | 31.3 | 94691.1 | 16188 | 0 | 0.9 | 1.1 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2025-05-21 07:30 | Normal | 533.4 | 562.8 | 497.8 | 0.8 | 1.3 | 0.5 | 131.5 | 131.1 | 131.5 | 2.8 | 2.8 | 2.9 | 60.06 | 60.13 | 60.04 | 1026 | 1 | 31.5 | 94691.1 | 16188 | 0 | 0.9 | 1.2 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2025-05-21 07:31 | Normal | 538.3 | 560.7 | 502.8 | 0.8 | 1.4 | 0.5 | 131.5 | 131.1 | 131.5 | 2.8 | 2.9 | 2.9 | 60.05 | 60.08 | 60.07 | 1039 | 1 | 31.8 | 94691.1 | 16188 | 0 | 0.9 | 1.2 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2025-05-21 07:32 | Normal | 535.7 | 565.1 | 486.1 | 0.9 | 1.4 | 0.5 | 131.6 | 131.2 | 131.5 | 2.8 | 3 | 2.9 | 60.05 | 60.02 | 60.05 | 1052 | 1 | 32 | 94691.1 | 16188 | 0 | 0.9 | 1.2 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2025-05-21 07:33 | Normal | 537.3 | 567.4 | 486.8 | 0.8 | 1.3 | 0.5 | 131.4 | 131.1 | 131.5 | 2.8 | 2.9 | 2.9 | 60.04 | 60.02 | 60.02 | 1068 | 1 | 32.4 | 94691.1 | 16188 | 0 | 0.9 | 1.2 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2025-05-21 07:34 | Normal | 541.7 | 563.9 | 500.9 | 0.8 | 1.5 | 0.5 | 131.4 | 131.2 | 131.5 | 2.9 | 3 | 3 | 60.03 | 60.01 | 60.03 | 1088 | 1 | 32.7 | 94691.1 | 16188 | 0 | 0.9 | 1.3 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2025-05-21 07:35 | Normal | 548.6 | 485.7 | 468.8 | 0.8 | 2.3 | 0.5 | 131.4 | 131.3 | 131.5 | 3.6 | 3.7 | 3.7 | 60.06 | 60.05 | 60.04 | 1386 | 1 | 33 | 94691.2 | 16188 | 0 | 0.9 | 2.1 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2025-05-21 07:36 | Normal | 542.5 | 489.5 | 502.8 | 0.9 | 2.3 | 0.5 | 131.6 | 131.3 | 131.6 | 3.7 | 3.8 | 3.8 | 60.03 | 60 | 60.01 | 1432 | 1 | 33.4 | 94691.2 | 16188 | 0 | 0.9 | 2.1 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2025-05-21 07:37 | Normal | 548.4 | 486.2 | 496.8 | 0.9 | 2.3 | 0.5 | 131.6 | 131.4 | 131.7 | 3.8 | 3.9 | 3.9 | 60.02 | 60.04 | 60 | 1449 | 1 | 33.9 | 94691.2 | 16188 | 0 | 0.9 | 2.2 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2025-05-21 07:38 | Normal | 554.3 | 496.2 | 488.8 | 0.8 | 2.3 | 0.5 | 131.7 | 131.5 | 131.7 | 3.8 | 3.9 | 3.9 | 60.01 | 60.03 | 60 | 1468 | 1 | 34.3 | 94691.2 | 16188 | 0 | 0.9 | 2.2 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2025-05-21 07:39 | Normal | 545 | 507.8 | 479.7 | 0.9 | 2.4 | 0.5 | 131.8 | 131.4 | 131.8 | 4 | 4.1 | 4.1 | 59.96 | 59.99 | 59.98 | 1531 | 1 | 34.7 | 94691.3 | 16188 | 0 | 0.9 | 2.3 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2025-05-21 07:40 | Normal | 551.3 | 506.9 | 481.9 | 0.9 | 2.5 | 0.5 | 131.7 | 131.4 | 131.7 | 4 | 4.1 | 4.1 | 59.98 | 59.97 | 59.96 | 1559 | 1 | 35.2 | 94691.3 | 16188 | 0 | 0.9 | 2.3 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2025-05-21 07:41 | Normal | 545.3 | 519.9 | 472.6 | 0.9 | 2.5 | 0.5 | 131.7 | 131.4 | 131.7 | 4.1 | 4.3 | 4.3 | 59.9 | 60.01 | 59.97 | 1606 | 1 | 33.1 | 94691.3 | 16188 | 0 | 0.9 | 2.3 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2025-05-21 07:42 | Normal | 557.8 | 524.3 | 487.4 | 1 | 2.5 | 0.5 | 131.8 | 131.5 | 131.8 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 59.98 | 60.01 | 59.99 | 1641 | 1 | 32.2 | 94691.4 | 16188 | 0 | 1 | 2.3 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2025-05-21 07:43 | Normal | 546.8 | 523 | 480.8 | 1 | 2.5 | 0.5 | 131.6 | 131.5 | 131.7 | 4.4 | 4.5 | 4.5 | 59.99 | 60.01 | 60 | 1705 | 1 | 32.1 | 94691.4 | 16188 | 0 | 1 | 2.4 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2025-05-21 07:44 | Normal | 551.7 | 520.8 | 502.6 | 1.2 | 2.6 | 0.5 | 131.6 | 131.4 | 131.7 | 4.7 | 4.8 | 4.8 | 59.92 | 59.97 | 59.97 | 1827 | 1 | 32.2 | 94691.4 | 16188 | 0 | 1.2 | 2.4 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2025-05-21 07:45 | Normal | 550.8 | 522.9 | 514 | 1.3 | 2.6 | 0.5 | 131.7 | 131.5 | 131.8 | 4.9 | 5 | 5 | 59.95 | 60 | 59.99 | 1922 | 1 | 32.5 | 94691.4 | 16188 | 0 | 1.3 | 2.4 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2025-05-21 07:46 | Normal | 527.1 | 522.6 | 469.5 | 2 | 2.6 | 0.5 | 131.8 | 131.5 | 131.9 | 5.7 | 5.8 | 5.8 | 59.98 | 60.02 | 60 | 2239 | 1 | 32.9 | 94691.5 | 16188 | 0 | 2 | 2.5 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2025-05-21 07:47 | Normal | 500.5 | 519 | 435 | 2.3 | 2.6 | 0.5 | 131.9 | 131.6 | 132 | 6 | 6.1 | 6.1 | 59.98 | 59.96 | 59.94 | 2354 | 1 | 33.3 | 94691.5 | 16188 | 0 | 2.3 | 2.5 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2025-05-21 07:49 | Normal | 511.3 | 517.7 | 439.6 | 2.5 | 2.7 | 0.5 | 131.6 | 131.5 | 131.9 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 59.94 | 60 | 59.99 | 2459 | 1 | 33.7 | 94691.6 | 16188 | 0 | 2.5 | 2.5 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2025-05-21 07:50 | Normal | 522.2 | 517.6 | 434.7 | 2.9 | 2.7 | 0.5 | 131.8 | 131.5 | 131.9 | 6.9 | 7 | 7 | 60.01 | 59.97 | 60.03 | 2715 | 1 | 34 | 94691.6 | 16188 | 0 | 2.8 | 2.6 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2025-05-21 07:51 | Normal | 515.7 | 519.1 | 431.7 | 3 | 2.7 | 0.5 | 131.9 | 131.6 | 131.9 | 7.1 | 7.2 | 7.1 | 59.93 | 60.01 | 60.06 | 2785 | 1 | 34.8 | 94691.6 | 16188 | 0 | 3 | 2.6 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2025-05-21 07:52 | Normal | 539.1 | 512 | 457.7 | 2.9 | 2.8 | 0.5 | 132 | 131.6 | 131.7 | 7.2 | 7.3 | 7.2 | 60 | 59.94 | 59.93 | 2754 | 1 | 34.7 | 94691.7 | 16188 | 0 | 2.9 | 2.6 | 0.1 | 0.1 | 0.4 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2025-05-21 07:56 | Normal | 526.2 | 513.2 | 468.9 | 3.5 | 2.9 | 0.5 | 132 | 131.8 | 132.1 | 8.1 | 8.2 | 8.2 | 59.95 | 59.94 | 59.99 | 3175 | 1 | 36.4 | 94692 | 16189 | 0 | 3.5 | 2.8 | 0.1 | 0.1 | 0.4 | 66 | 0 | 0
2025-05-21 08:01 | Normal | 524.3 | 510.9 | 506.6 | 3.6 | 3 | 0.5 | 132 | 131.8 | 132 | 8.4 | 8.5 | 8.6 | 59.98 | 60.08 | 60.03 | 3314 | 1 | 38.1 | 94692.2 | 16189 | 0 | 3.6 | 2.9 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-05-21 08:06 | Normal | 521.6 | 509.7 | 546.6 | 3.8 | 3.2 | 0.5 | 131.8 | 131.8 | 131.9 | 8.8 | 8.8 | 8.9 | 59.98 | 59.91 | 60.01 | 3445 | 1 | 39.7 | 94692.5 | 16189 | 0 | 3.8 | 3 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-05-21 08:11 | Normal | 505.1 | 506.5 | 535.2 | 5.6 | 3.3 | 0.5 | 132.2 | 132 | 132.1 | 10.9 | 11.1 | 11.1 | 59.92 | 60.18 | 59.98 | 4337 | 1 | 41.1 | 94692.8 | 16189 | 1.6 | 4 | 3.1 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-05-21 08:16 | Normal | 503 | 502 | 546.3 | 5.8 | 3.5 | 0.5 | 132.3 | 132.2 | 132.3 | 11.4 | 11.6 | 11.6 | 59.96 | 60.15 | 59.92 | 4496 | 1 | 42.6 | 94693.2 | 16189 | 1.7 | 4.1 | 3.3 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-05-21 08:21 | Normal | 515 | 493.7 | 504.6 | 5.9 | 3.6 | 0.8 | 132.2 | 132.1 | 132.3 | 12.2 | 12.4 | 12.3 | 59.97 | 59.97 | 60.01 | 4836 | 1 | 44 | 94693.6 | 16189 | 1.8 | 4.1 | 3.4 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-05-21 08:26 | Normal | 510.3 | 501.3 | 537.9 | 6.1 | 3.6 | 1.6 | 132.5 | 132.1 | 132.6 | 13.7 | 13.9 | 13.8 | 60.1 | 59.96 | 60.1 | 5463 | 1 | 45.2 | 94694 | 16189 | 1.9 | 4.3 | 3.5 | 0.1 | 1.3 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-05-21 08:31 | Normal | 499.6 | 493.5 | 499.1 | 6.5 | 3.8 | 2.6 | 132.8 | 132.7 | 133 | 15.2 | 15.4 | 15.4 | 60 | 59.99 | 60.03 | 6078 | 1 | 46.5 | 94694.5 | 16189 | 2 | 4.5 | 3.7 | 0.1 | 2.3 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-05-21 08:36 | Normal | 506.6 | 500.6 | 514.6 | 6.5 | 3.9 | 2.8 | 132.8 | 132.8 | 133 | 15.7 | 16 | 15.9 | 60.02 | 60.01 | 59.99 | 6320 | 1 | 47.8 | 94695 | 16189 | 2 | 4.6 | 3.8 | 0 | 2.5 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-05-21 08:41 | Normal | 508.9 | 487.8 | 510.7 | 6.6 | 4.1 | 2.9 | 132.9 | 132.8 | 133 | 16.2 | 16.4 | 16.4 | 60.01 | 60.06 | 60.04 | 6510 | 1 | 48.5 | 94695.5 | 16189 | 2.1 | 4.6 | 4 | 0 | 2.6 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-05-21 08:46 | Normal | 495.5 | 495.4 | 512.5 | 7 | 4.1 | 3 | 132.7 | 132.7 | 132.8 | 16.8 | 16.9 | 16.8 | 59.96 | 59.96 | 59.97 | 6689 | 1 | 48.7 | 94696.1 | 16189 | 2.2 | 4.9 | 4.1 | 0 | 2.7 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-05-21 08:51 | Normal | 501.3 | 489.5 | 503.3 | 7.1 | 4.3 | 3.1 | 133.1 | 133.2 | 133.2 | 17.1 | 17.3 | 17.2 | 59.99 | 60.01 | 59.98 | 6862 | 1 | 48.8 | 94696.7 | 16189 | 2.3 | 4.9 | 4.2 | 0 | 2.8 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-05-21 08:56 | Normal | 495.9 | 485 | 508.6 | 7.3 | 4.4 | 3.2 | 132.9 | 132.9 | 133 | 17.6 | 17.8 | 17.7 | 60.03 | 60.01 | 59.97 | 7035 | 1 | 49 | 94697.2 | 16190 | 2.3 | 5.1 | 4.3 | 0 | 3 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-05-21 09:01 | Normal | 500.8 | 493.3 | 500.6 | 7.4 | 4.5 | 3.3 | 133 | 133.1 | 133.3 | 18.1 | 18.3 | 18.2 | 60.01 | 60.01 | 60.03 | 7242 | 1 | 48.6 | 94697.8 | 16190 | 2.4 | 5.1 | 4.3 | 0 | 3.1 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-05-21 09:06 | Normal | 502.6 | 482.6 | 503 | 7.5 | 4.6 | 3.5 | 133 | 133.1 | 133.1 | 18.4 | 18.6 | 18.6 | 59.99 | 59.99 | 59.96 | 7402 | 1 | 48.6 | 94698.4 | 16190 | 2.5 | 5.1 | 4.5 | 0 | 3.2 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-05-21 09:11 | Normal | 491.3 | 485.4 | 500.6 | 7.9 | 4.7 | 3.6 | 132.9 | 133 | 133.1 | 18.9 | 19.1 | 19 | 60 | 60 | 60 | 7555 | 1 | 48.6 | 94699.1 | 16190 | 2.5 | 5.4 | 4.6 | 0 | 3.3 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-05-21 09:16 | Normal | 450.3 | 488.5 | 498.6 | 9.5 | 4.8 | 3.7 | 133.1 | 133 | 133.3 | 20 | 20.3 | 20.3 | 60.04 | 59.99 | 60.03 | 8057 | 1 | 48.8 | 94699.7 | 16190 | 3.9 | 5.6 | 4.6 | 0 | 3.5 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-05-21 09:21 | Normal | 462.7 | 496.8 | 497 | 9.8 | 4.7 | 3.8 | 133.1 | 133.1 | 133.3 | 20.9 | 21.2 | 21.1 | 60.03 | 60.01 | 60 | 8349 | 1 | 48.8 | 94700.4 | 16190 | 4.1 | 5.8 | 4.6 | 0 | 3.6 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-05-21 09:26 | Normal | 456.1 | 470.8 | 491.8 | 10.1 | 5 | 3.9 | 133.2 | 133.3 | 133.3 | 21.3 | 21.5 | 21.5 | 60.07 | 60.07 | 60.02 | 8500 | 1 | 48.9 | 94701.1 | 16190 | 4.4 | 5.8 | 4.9 | 0 | 3.6 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-05-21 09:31 | Normal | 460.9 | 479 | 502 | 10.2 | 5 | 4 | 133 | 133.1 | 133.3 | 21.5 | 21.9 | 21.9 | 60 | 59.98 | 59.97 | 8658 | 1 | 48.9 | 94701.8 | 16190 | 4.4 | 6 | 4.8 | 0 | 3.7 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-05-21 09:36 | Normal | 453.4 | 464.1 | 497.3 | 10.6 | 5.2 | 4.1 | 133.3 | 133.3 | 133.4 | 22 | 22.3 | 22.3 | 59.98 | 59.99 | 60.01 | 8830 | 1 | 48.9 | 94702.5 | 16190 | 4.7 | 6 | 5.1 | 0 | 3.8 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-05-21 09:41 | Normal | 450.8 | 464.8 | 498.6 | 10.8 | 5.3 | 4.2 | 133.1 | 133.2 | 133.4 | 22.4 | 22.7 | 22.5 | 59.95 | 60 | 60.01 | 8956 | 1 | 48.8 | 94703.3 | 16190 | 4.8 | 6.1 | 5.1 | 0 | 4 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-05-21 09:46 | Normal | 482.6 | 464.1 | 491.6 | 10.4 | 5.3 | 4.3 | 133.2 | 133.3 | 133.3 | 22.9 | 23.2 | 23.1 | 59.98 | 59.99 | 59.99 | 9161 | 1 | 48.9 | 94704 | 16190 | 4.5 | 6 | 5.2 | 0 | 4.1 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-05-21 09:51 | Normal | 486.5 | 461 | 494.1 | 11 | 5.4 | 4.4 | 133.2 | 133.3 | 133.5 | 23.8 | 24.1 | 24.1 | 60.01 | 60.04 | 60.02 | 9568 | 1 | 48.3 | 94704.8 | 16190 | 5 | 6.1 | 5.3 | 0 | 4.1 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-05-21 09:56 | Normal | 481.4 | 466.3 | 490 | 11.3 | 5.5 | 4.6 | 133.3 | 133.4 | 133.6 | 24.3 | 24.7 | 24.6 | 60.03 | 60.03 | 60.04 | 9769 | 1 | 47.8 | 94705.6 | 16191 | 5.2 | 6.2 | 5.3 | 0 | 4.3 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-05-21 10:01 | Normal | 486.9 | 461.1 | 492.8 | 11.2 | 5.5 | 4.6 | 133.3 | 133.6 | 133.5 | 24.5 | 24.8 | 24.7 | 60.01 | 60.04 | 60.08 | 9831 | 1 | 47.5 | 94706.4 | 16191 | 5.1 | 6.1 | 5.4 | 0.1 | 4.3 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-05-21 10:06 | Normal | 485.1 | 467.9 | 493.7 | 11.4 | 5.5 | 4.6 | 133.3 | 133.4 | 133.5 | 24.8 | 25.2 | 25 | 59.99 | 60.07 | 60.01 | 9944 | 1 | 47.1 | 94707.3 | 16191 | 5.3 | 6.3 | 5.4 | 0.1 | 4.4 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-05-21 10:11 | Normal | 479.9 | 462.6 | 488.8 | 11.6 | 5.6 | 4.8 | 133.4 | 133.4 | 133.5 | 25.1 | 25.4 | 25.2 | 60 | 59.98 | 59.96 | 10047 | 1 | 46.7 | 94708.1 | 16191 | 5.3 | 6.4 | 5.5 | 0.1 | 4.5 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-05-21 10:16 | Normal | 476.3 | 465.5 | 487.5 | 11.8 | 5.6 | 4.8 | 133.4 | 133.5 | 133.6 | 25.2 | 25.6 | 25.5 | 60.03 | 60.03 | 60.02 | 10120 | 1 | 46.4 | 94708.9 | 16191 | 5.4 | 6.5 | 5.5 | 0 | 4.6 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-05-21 10:21 | Normal | 478.6 | 482.1 | 486 | 11.8 | 5.5 | 4.9 | 133.3 | 133.4 | 133.5 | 25.5 | 25.8 | 25.7 | 60.02 | 60.03 | 60.01 | 10206 | 1 | 45.7 | 94709.8 | 16191 | 5.5 | 6.5 | 5.4 | 0 | 4.6 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-05-21 10:26 | Normal | 475.3 | 485.8 | 484.4 | 11.9 | 5.6 | 5 | 133.3 | 133.5 | 133.5 | 25.7 | 26 | 26 | 59.97 | 59.99 | 60.01 | 10321 | 1 | 45.4 | 94710.6 | 16191 | 5.5 | 6.5 | 5.5 | 0 | 4.7 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-05-21 10:31 | Normal | 475.3 | 489 | 484.3 | 12.1 | 5.6 | 5.1 | 133.4 | 133.5 | 133.5 | 26 | 26.3 | 26.3 | 60 | 60.03 | 59.98 | 10438 | 1 | 44.9 | 94711.5 | 16191 | 5.6 | 6.6 | 5.5 | 0.1 | 4.8 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-05-21 10:36 | Normal | 475.6 | 477.8 | 498.2 | 12 | 5.7 | 4.8 | 133.5 | 133.4 | 133.4 | 25.7 | 26.2 | 26.1 | 59.98 | 60.03 | 60.01 | 10365 | 1 | 44.7 | 94712.4 | 16191 | 5.5 | 6.6 | 5.6 | 0.1 | 4.6 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-05-21 10:41 | Normal | 471.2 | 471.6 | 504.4 | 12.1 | 5.7 | 4.7 | 133.4 | 133.6 | 133.5 | 25.6 | 25.9 | 25.9 | 59.98 | 60 | 59.99 | 10294 | 1 | 44.3 | 94713.2 | 16191 | 5.6 | 6.6 | 5.6 | 0.1 | 4.5 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-05-21 10:46 | Normal | 473.5 | 464.6 | 506.1 | 12.2 | 5.8 | 4.6 | 133.5 | 133.7 | 133.4 | 25.6 | 26 | 25.9 | 60.04 | 60.05 | 60 | 10287 | 1 | 44 | 94714.1 | 16191 | 5.6 | 6.6 | 5.7 | 0.1 | 4.3 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-05-21 10:51 | Normal | 475.6 | 463.9 | 513.6 | 12.2 | 5.9 | 4.3 | 133.4 | 133.7 | 133.6 | 25.5 | 25.8 | 25.8 | 59.96 | 59.99 | 60 | 10250 | 1 | 43.8 | 94715 | 16191 | 5.6 | 6.6 | 5.8 | 0.1 | 4.1 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-05-21 10:56 | Normal | 480 | 458.6 | 519.3 | 12.1 | 6 | 4.1 | 133.2 | 133.6 | 133.5 | 25.3 | 25.7 | 25.6 | 59.98 | 59.98 | 59.99 | 10173 | 1 | 43.4 | 94715.8 | 16192 | 5.6 | 6.6 | 5.8 | 0.1 | 3.8 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-05-21 11:01 | Normal | 479.4 | 460.3 | 469.7 | 12.1 | 6 | 5.3 | 133.6 | 133.8 | 133.8 | 26.3 | 26.6 | 26.5 | 60 | 60.04 | 60.01 | 10579 | 1 | 43.5 | 94716.7 | 16192 | 5.6 | 6.6 | 5.8 | 0.1 | 5.1 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-05-21 11:06 | Normal | 478.8 | 459 | 472.1 | 12.1 | 6 | 5.3 | 133.7 | 133.8 | 133.9 | 26.4 | 26.7 | 26.6 | 60.01 | 59.97 | 60 | 10596 | 1 | 43.5 | 94717.6 | 16192 | 5.6 | 6.6 | 5.8 | 0.1 | 5.1 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-05-21 11:11 | Normal | 478.2 | 463 | 468.4 | 12.3 | 6 | 5.5 | 133.9 | 134.2 | 134.1 | 26.6 | 27 | 26.8 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 10734 | 1 | 43.3 | 94718.5 | 16192 | 5.7 | 6.7 | 5.8 | 0.1 | 5.3 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-05-21 11:16 | Normal | 479 | 466.6 | 473.8 | 12.4 | 6 | 5.5 | 134.2 | 134.3 | 134.3 | 26.8 | 27.1 | 27 | 59.94 | 59.94 | 59.93 | 10812 | 1 | 42.9 | 94719.4 | 16192 | 5.8 | 6.8 | 5.8 | 0.1 | 5.3 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-05-21 11:21 | Normal | 479.6 | 463.1 | 472.3 | 12.3 | 6 | 5.5 | 133.8 | 133.8 | 133.7 | 27 | 27.3 | 27.2 | 60 | 60.06 | 60 | 10816 | 1 | 43.1 | 94720.3 | 16192 | 5.7 | 6.8 | 5.8 | 0.1 | 5.3 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-05-21 11:26 | Normal | 476.5 | 456.7 | 472.6 | 12.3 | 6 | 5.5 | 133.8 | 133.8 | 133.7 | 26.7 | 27 | 27 | 60.01 | 59.98 | 59.99 | 10756 | 1 | 43.6 | 94721.2 | 16192 | 5.7 | 6.7 | 5.8 | 0.1 | 5.3 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-05-21 11:31 | Normal | 477.3 | 462.2 | 475.6 | 12.3 | 5.9 | 5.4 | 133.6 | 133.6 | 133.7 | 26.7 | 27 | 26.9 | 59.98 | 60 | 59.9 | 10699 | 1 | 43.7 | 94722 | 16192 | 5.7 | 6.6 | 5.8 | 0.1 | 5.2 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-05-21 11:36 | Normal | 476.9 | 470.1 | 487.2 | 12.3 | 5.8 | 5.1 | 133.6 | 133.6 | 133.6 | 26.3 | 26.6 | 26.5 | 59.96 | 60 | 60.01 | 10593 | 1 | 43.6 | 94722.9 | 16192 | 5.7 | 6.7 | 5.7 | 0.1 | 4.9 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-05-21 11:41 | Normal | 483.3 | 490 | 457.1 | 12 | 5.4 | 5.5 | 133.6 | 133.7 | 133.6 | 26.1 | 26.4 | 26.4 | 60 | 60.02 | 59.99 | 10489 | 1 | 43.4 | 94723.8 | 16192 | 5.6 | 6.5 | 5.2 | 0.1 | 5.3 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-05-21 11:46 | Normal | 476.2 | 487 | 459.3 | 12.1 | 5.5 | 5.5 | 133.5 | 133.5 | 133.6 | 26.1 | 26.5 | 26.4 | 59.97 | 59.99 | 59.99 | 10507 | 1 | 43.3 | 94724.7 | 16192 | 5.6 | 6.6 | 5.3 | 0.1 | 5.3 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-05-21 11:51 | Normal | 474.5 | 474.1 | 455.9 | 12.1 | 5.5 | 5.5 | 133.3 | 133.1 | 133.3 | 26.1 | 26.4 | 26.3 | 60.02 | 59.99 | 59.99 | 10427 | 1 | 43.3 | 94725.6 | 16192 | 5.6 | 6.6 | 5.3 | 0.1 | 5.3 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-05-21 11:56 | Normal | 482.1 | 491.2 | 456.7 | 11.8 | 5.3 | 5.5 | 133.5 | 133.4 | 133.5 | 25.8 | 26.1 | 26 | 60.01 | 59.98 | 60.01 | 10336 | 1 | 43.3 | 94726.4 | 16193 | 5.5 | 6.5 | 5.1 | 0.1 | 5.3 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-05-21 12:01 | Normal | 484.4 | 435.4 | 465.2 | 11.8 | 5.9 | 5.3 | 133.3 | 133.2 | 133.1 | 25.6 | 26 | 25.9 | 59.94 | 59.95 | 59.95 | 10326 | 1 | 43.3 | 94727.3 | 16193 | 5.5 | 6.4 | 5.7 | 0.1 | 5.1 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-05-21 12:06 | Normal | 477.6 | 443.3 | 471.5 | 11.8 | 5.8 | 5.1 | 133.2 | 132.8 | 133.1 | 25.5 | 25.8 | 25.8 | 60.01 | 59.97 | 59.97 | 10194 | 1 | 43.5 | 94728.1 | 16193 | 5.5 | 6.5 | 5.6 | 0.1 | 5 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-05-21 12:11 | Normal | 478.1 | 465.1 | 467.9 | 11.8 | 5.5 | 5 | 133.2 | 133.2 | 133.3 | 25.1 | 25.4 | 25.4 | 59.99 | 60 | 60.01 | 10078 | 1 | 43.5 | 94729 | 16193 | 5.5 | 6.4 | 5.4 | 0.1 | 4.8 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-05-21 12:16 | Normal | 477.3 | 446 | 444.2 | 11.7 | 5.7 | 5.5 | 133.1 | 133.2 | 133.3 | 25.1 | 25.5 | 25.4 | 59.95 | 59.95 | 59.96 | 10082 | 1 | 43.2 | 94729.8 | 16193 | 5.4 | 6.4 | 5.5 | 0.1 | 5.3 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-05-21 12:21 | Normal | 480.6 | 450.5 | 439.5 | 11.6 | 5.6 | 5.5 | 133.2 | 132.9 | 133.3 | 25.3 | 25.6 | 25.6 | 60.01 | 59.99 | 60.03 | 10092 | 1 | 43.1 | 94730.7 | 16193 | 5.4 | 6.3 | 5.5 | 0.1 | 5.3 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-05-21 12:26 | Normal | 477.5 | 448.3 | 437.3 | 11.5 | 5.5 | 5.5 | 133.2 | 133 | 133.2 | 24.8 | 25.1 | 25.1 | 60 | 59.97 | 59.98 | 9917 | 1 | 43.4 | 94731.5 | 16193 | 5.3 | 6.3 | 5.4 | 0.1 | 5.3 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-05-21 12:31 | Normal | 477.5 | 445.7 | 439.5 | 11.5 | 5.6 | 5.5 | 133 | 133 | 133.3 | 24.7 | 25 | 25 | 60.01 | 59.99 | 60.01 | 9899 | 1 | 43.5 | 94732.3 | 16193 | 5.3 | 6.3 | 5.4 | 0.1 | 5.3 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-05-21 12:36 | Normal | 481.5 | 452.5 | 441.6 | 11.2 | 5.4 | 5.4 | 133.1 | 132.8 | 133 | 24.4 | 24.8 | 24.8 | 60.01 | 60.03 | 60.03 | 9777 | 1 | 43.3 | 94733.1 | 16193 | 5.1 | 6.1 | 5.2 | 0.1 | 5.2 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-05-21 12:41 | Normal | 490.9 | 448.3 | 449.9 | 10.8 | 5.3 | 5.3 | 132.9 | 132.8 | 132.9 | 24.1 | 24.4 | 24.3 | 59.96 | 59.98 | 59.98 | 9609 | 1 | 42.8 | 94733.9 | 16193 | 5 | 5.9 | 5.2 | 0.1 | 5.1 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-05-21 12:46 | Normal | 480.6 | 450.3 | 438.3 | 11 | 5.3 | 5.3 | 133.1 | 133.1 | 133.1 | 23.9 | 24.3 | 24.1 | 60 | 59.97 | 60.03 | 9569 | 1 | 42.9 | 94734.7 | 16193 | 5.1 | 6 | 5.1 | 0.1 | 5.1 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-05-21 12:51 | Normal | 484.8 | 448.5 | 442.7 | 10.8 | 5.2 | 5.3 | 133 | 132.9 | 133 | 23.6 | 24 | 23.8 | 59.99 | 60 | 60 | 9455 | 1 | 43.3 | 94735.5 | 16193 | 5 | 5.9 | 5 | 0.1 | 5.1 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-05-21 12:56 | Normal | 485.4 | 473.1 | 459.6 | 10.5 | 4.8 | 4.9 | 132.7 | 132.7 | 132.8 | 22.9 | 23.3 | 23.1 | 59.97 | 59.99 | 59.97 | 9152 | 1 | 43.2 | 94736.3 | 16194 | 4.8 | 5.8 | 4.6 | 0.1 | 4.6 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-05-21 13:01 | Normal | 485 | 486.4 | 458.6 | 10.4 | 4.4 | 4.6 | 132.4 | 132.5 | 132.6 | 22.3 | 22.6 | 22.5 | 60.02 | 59.98 | 59.98 | 8868 | 1 | 43 | 94737.1 | 16194 | 4.8 | 5.7 | 4.3 | 0.1 | 4.3 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-05-21 13:06 | Normal | 480.4 | 476.3 | 421.6 | 10.4 | 4.5 | 5.1 | 132 | 131.9 | 132.1 | 22.2 | 22.6 | 22.5 | 60 | 60.02 | 60 | 8867 | 1 | 43.2 | 94737.8 | 16194 | 4.8 | 5.7 | 4.4 | 0.1 | 4.8 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-05-21 13:11 | Normal | 484.3 | 428.3 | 417.1 | 10.2 | 5 | 5.1 | 133.6 | 133.6 | 133.7 | 21.9 | 22.2 | 22.1 | 60.02 | 60.12 | 60.07 | 8821 | 1 | 43.5 | 94738.5 | 16194 | 4.7 | 5.6 | 4.9 | 0.1 | 4.8 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-05-21 13:16 | Normal | 487.9 | 440.8 | 411.9 | 10.3 | 5 | 5.3 | 133.8 | 133.5 | 133.8 | 22.3 | 22.7 | 22.6 | 59.91 | 59.95 | 59.93 | 8989 | 1 | 43.3 | 94739.3 | 16194 | 4.8 | 5.6 | 4.8 | 0.1 | 5.1 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-05-21 13:21 | Normal | 482.6 | 455.7 | 408.3 | 10 | 4.7 | 5.1 | 133.4 | 133.2 | 133.5 | 21.3 | 21.6 | 21.5 | 59.99 | 59.93 | 60.02 | 8572 | 1 | 43.2 | 94740 | 16194 | 4.5 | 5.5 | 4.5 | 0.1 | 4.8 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-05-21 13:26 | Normal | 487.5 | 452.8 | 412 | 9.8 | 4.8 | 5.1 | 133.2 | 133 | 133.2 | 21.4 | 21.7 | 21.5 | 59.94 | 59.95 | 59.97 | 8573 | 1 | 43.6 | 94740.7 | 16194 | 4.5 | 5.3 | 4.6 | 0.1 | 4.8 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-05-21 13:31 | Normal | 486.6 | 464.6 | 416.8 | 9.5 | 4.6 | 4.9 | 133.1 | 133.1 | 133.2 | 21 | 21.3 | 21.2 | 59.97 | 60 | 60 | 8379 | 1 | 43.6 | 94741.4 | 16194 | 4.3 | 5.3 | 4.5 | 0.1 | 4.6 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-05-21 13:36 | Normal | 485.8 | 466.7 | 414.7 | 9.4 | 4.5 | 4.9 | 133 | 133 | 133.2 | 20.6 | 20.8 | 20.8 | 60.03 | 60.07 | 59.93 | 8223 | 1 | 43.3 | 94742.1 | 16194 | 4.3 | 5.1 | 4.3 | 0.1 | 4.6 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-05-21 13:41 | Normal | 484.6 | 467.5 | 416 | 9.2 | 4.4 | 4.8 | 133 | 132.8 | 132.9 | 20.2 | 20.4 | 20.3 | 59.95 | 59.98 | 59.97 | 8082 | 1 | 43.4 | 94742.8 | 16194 | 4.1 | 5.1 | 4.3 | 0.1 | 4.5 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-05-21 13:46 | Normal | 487.6 | 466 | 415 | 8.8 | 4.2 | 4.5 | 132.9 | 132.6 | 132.8 | 19.2 | 19.5 | 19.4 | 59.95 | 59.9 | 59.91 | 7689 | 1 | 43.7 | 94743.5 | 16194 | 4 | 4.8 | 4.1 | 0.1 | 4.3 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-05-21 13:51 | Normal | 483.5 | 467 | 428.3 | 8.6 | 4.1 | 4 | 132.3 | 132.4 | 132.4 | 18.5 | 18.7 | 18.7 | 59.96 | 59.95 | 59.95 | 7387 | 1 | 43.2 | 94744.1 | 16194 | 3.9 | 4.8 | 4 | 0.1 | 3.8 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-05-21 13:56 | Normal | 490.5 | 474 | 403.1 | 8.3 | 4 | 4.5 | 132.7 | 132.4 | 132.7 | 18.4 | 18.6 | 18.5 | 60.09 | 60.11 | 60.07 | 7351 | 1 | 42.9 | 94744.7 | 16195 | 3.8 | 4.6 | 3.8 | 0.1 | 4.2 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-05-21 14:01 | Normal | 490.3 | 478.4 | 413.6 | 8.2 | 3.8 | 4.3 | 132.5 | 132.4 | 132.6 | 18.1 | 18.3 | 18.3 | 60.05 | 59.99 | 60.11 | 7241 | 1 | 42.9 | 94745.3 | 16195 | 3.7 | 4.6 | 3.7 | 0.1 | 4 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-05-21 14:06 | Normal | 490.5 | 467.9 | 425.1 | 8 | 3.8 | 3.7 | 131.9 | 132 | 132.1 | 17.2 | 17.5 | 17.5 | 60.02 | 60.02 | 60.03 | 6892 | 1 | 43.3 | 94745.9 | 16195 | 3.6 | 4.5 | 3.7 | 0.1 | 3.5 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-05-21 14:11 | Normal | 498.3 | 468.9 | 391.3 | 7.6 | 3.7 | 4.2 | 132.2 | 131.8 | 132.2 | 17.1 | 17.3 | 17.2 | 60 | 60.02 | 60.01 | 6786 | 1 | 43 | 94746.5 | 16195 | 3.4 | 4.3 | 3.6 | 0.1 | 4 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-05-21 14:16 | Normal | 491.2 | 476.2 | 391.8 | 7.5 | 3.6 | 4.1 | 132 | 131.9 | 132.2 | 16.7 | 16.9 | 16.8 | 59.96 | 59.94 | 59.98 | 6639 | 1 | 42.8 | 94747 | 16195 | 3.3 | 4.2 | 3.4 | 0.1 | 3.9 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-05-21 14:21 | Normal | 494.4 | 478.7 | 388.9 | 7.1 | 3.4 | 4 | 131.3 | 131.3 | 131.6 | 16 | 16.2 | 16.1 | 59.97 | 59.96 | 59.96 | 6329 | 1 | 42.8 | 94747.6 | 16195 | 3.1 | 4 | 3.3 | 0.1 | 3.8 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-05-21 14:26 | Normal | 494.1 | 480.3 | 385.9 | 6.8 | 3.2 | 3.8 | 131.7 | 131.3 | 131.8 | 15.1 | 15.4 | 15.3 | 60.02 | 60.02 | 60 | 6008 | 1 | 42.8 | 94748.1 | 16195 | 3 | 3.9 | 3.1 | 0.1 | 3.5 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-05-21 14:31 | Normal | 492.3 | 492.1 | 374.7 | 6.6 | 2.9 | 3.8 | 131.5 | 131.4 | 131.7 | 14.5 | 14.8 | 14.7 | 59.93 | 59.92 | 59.94 | 5750 | 1 | 43.1 | 94748.6 | 16195 | 2.9 | 3.8 | 2.8 | 0.1 | 3.5 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-05-21 14:36 | Normal | 499.1 | 456.3 | 367.9 | 5.3 | 2.3 | 3 | 130.7 | 130.8 | 130.9 | 11.5 | 11.6 | 11.6 | 59.97 | 59.91 | 60.01 | 4621 | 1 | 42.7 | 94749 | 16195 | 2.2 | 3.1 | 2.3 | 0 | 2.8 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-05-21 14:41 | Normal | 500.6 | 456.3 | 362.1 | 6.1 | 2.9 | 3.6 | 131.2 | 131 | 131.3 | 13.4 | 13.6 | 13.5 | 59.99 | 59.98 | 60 | 5317 | 1 | 42.3 | 94749.4 | 16195 | 2.6 | 3.5 | 2.7 | 0.1 | 3.3 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-05-21 14:46 | Normal | 501 | 451.9 | 364.7 | 5.7 | 2.7 | 3.4 | 131.2 | 131.2 | 131.3 | 12.6 | 12.8 | 12.7 | 60.03 | 60.09 | 60.06 | 4974 | 1 | 42.3 | 94749.8 | 16195 | 2.5 | 3.3 | 2.6 | 0.1 | 3.1 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-05-21 14:51 | Normal | 496.2 | 453.8 | 368.9 | 5.5 | 2.6 | 3.1 | 130.8 | 130.9 | 131 | 11.9 | 12.1 | 12.1 | 59.99 | 59.91 | 59.94 | 4697 | 1 | 42.4 | 94750.3 | 16195 | 2.3 | 3.2 | 2.5 | 0.1 | 2.8 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-05-21 14:56 | Normal | 501.3 | 456 | 352.9 | 5.2 | 2.5 | 3.1 | 130.8 | 130.5 | 130.8 | 11.4 | 11.6 | 11.6 | 60.01 | 59.99 | 60.01 | 4492 | 1 | 42.2 | 94750.6 | 16196 | 2.2 | 3.1 | 2.3 | 0.1 | 2.9 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-05-21 15:01 | Normal | 498.3 | 455.6 | 361 | 5 | 2.3 | 2.5 | 130.9 | 131 | 131 | 10.5 | 10.6 | 10.5 | 59.98 | 60.02 | 60 | 4073 | 1 | 42.3 | 94751 | 16196 | 2.1 | 2.9 | 2.1 | 0.1 | 2.3 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-05-21 15:06 | Normal | 503.4 | 458.7 | 345.8 | 4.7 | 2.1 | 2.8 | 130.7 | 130.7 | 130.9 | 10.2 | 10.3 | 10.3 | 59.97 | 60.05 | 59.96 | 3980 | 1 | 42.1 | 94751.3 | 16196 | 2 | 2.8 | 2 | 0.1 | 2.6 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-05-21 15:11 | Normal | 506.3 | 458.3 | 329.3 | 4.4 | 2 | 2.8 | 130.7 | 130.3 | 130.7 | 9.5 | 9.7 | 9.6 | 59.9 | 59.93 | 59.92 | 3708 | 1 | 41.8 | 94751.7 | 16196 | 1.8 | 2.6 | 1.9 | 0.1 | 2.5 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-05-21 15:16 | Normal | 507.3 | 444 | 330.6 | 4 | 1.8 | 2.6 | 130.5 | 130.4 | 130.4 | 8.6 | 8.8 | 8.7 | 59.97 | 60.02 | 59.89 | 3380 | 1 | 41.4 | 94751.9 | 16196 | 1.6 | 2.5 | 1.6 | 0.1 | 2.3 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-05-21 15:21 | Normal | 506.3 | 438.6 | 319 | 2.1 | 1 | 1.4 | 129.8 | 129.7 | 129.6 | 4.1 | 4.2 | 4.2 | 59.96 | 59.97 | 59.98 | 1591 | 1 | 40.9 | 94752.2 | 16196 | 0.6 | 1.5 | 0.8 | 0.1 | 1.1 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-05-21 15:26 | Normal | 510.5 | 449.3 | 303.5 | 3.4 | 1.6 | 2.4 | 129.9 | 129.6 | 129.9 | 7.2 | 7.4 | 7.3 | 59.97 | 59.95 | 60.01 | 2787 | 1 | 40.6 | 94752.4 | 16196 | 1.3 | 2.1 | 1.4 | 0.1 | 2.1 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-05-21 15:31 | Normal | 504.1 | 446.4 | 301.7 | 1.1 | 0.5 | 0.7 | 129.7 | 129.4 | 129.5 | 1.9 | 2 | 2 | 60.05 | 59.96 | 60.09 | 639 | 1 | 40.3 | 94752.6 | 16196 | 0.1 | 1 | 0.3 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-05-21 15:36 | Normal | 472.5 | 344.3 | 333.8 | 0.9 | 0.5 | 0.6 | 129.2 | 128.9 | 129.3 | 1.5 | 1.6 | 1.6 | 60.01 | 59.97 | 59.99 | 429 | 1 | 42.7 | 94752.7 | 16196 | 0 | 0.9 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 66 | 0 | 0
2025-05-21 15:41 | Normal | 479.5 | 200 | 431.6 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 129.1 | 128.5 | 129.1 | 1.3 | 1.5 | 1.4 | 59.89 | 59.91 | 59.94 | 355 | 1 | 44 | 94752.7 | 16196 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.4 | 66 | 0 | 0
2025-05-21 15:46 | Normal | 480.8 | 200 | 392.1 | 0.8 | 0.4 | 0.5 | 129.2 | 129 | 129.1 | 1.3 | 1.3 | 1.4 | 60.04 | 60.05 | 60.03 | 309 | 1 | 44.7 | 94752.7 | 16196 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.4 | 66 | 0 | 0
2025-05-21 15:51 | Normal | 484.5 | 325.5 | 392.8 | 1.3 | 0.6 | 0.5 | 129.5 | 129.3 | 129.5 | 1.9 | 2 | 2 | 60.04 | 60.05 | 60.07 | 645 | 1 | 45 | 94752.8 | 16196 | 0.1 | 1.1 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.4 | 66 | 0 | 0
2025-05-21 15:56 | Normal | 502.6 | 378.4 | 375.6 | 1 | 0.5 | 0.5 | 129.4 | 129.1 | 129.2 | 1.6 | 1.7 | 1.7 | 60 | 59.99 | 59.99 | 499 | 1 | 45.1 | 94752.8 | 16197 | 0 | 0.9 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.4 | 66 | 0 | 0
2025-05-21 16:01 | Normal | 489.1 | 243 | 314.8 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 130 | 129.4 | 129.7 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 60.03 | 60 | 60.05 | 369 | 1 | 45 | 94752.8 | 16197 | 0 | 0.8 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.4 | 66 | 0 | 0
2025-05-21 16:06 | Normal | 514 | 324 | 332 | 1.4 | 0.6 | 0.8 | 129.8 | 129.8 | 129.8 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 60.06 | 60.09 | 60.04 | 841 | 1 | 44.9 | 94752.9 | 16197 | 0.3 | 1.1 | 0.3 | 0.1 | 0.5 | 0.4 | 66 | 0 | 0
2025-05-21 16:11 | Normal | 466.5 | 204.2 | 269.8 | 0.8 | 0.4 | 0.5 | 129.8 | 129.5 | 129.6 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 59.93 | 59.98 | 59.97 | 267 | 1 | 44.7 | 94752.9 | 16197 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.4 | 66 | 0 | 0
2025-05-21 16:16 | Normal | 503.3 | 200 | 323.9 | 1 | 0.5 | 0.7 | 129.8 | 129.5 | 129.7 | 1.5 | 1.6 | 1.7 | 60.07 | 60 | 60 | 463 | 1 | 44.4 | 94753 | 16197 | 0.1 | 0.9 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 66 | 0 | 0
2025-05-21 16:21 | Normal | 500.3 | 200 | 325 | 0.9 | 0.4 | 0.6 | 129.3 | 129.2 | 129.3 | 1.5 | 1.5 | 1.6 | 59.98 | 60.05 | 59.97 | 420 | 1 | 44.1 | 94753 | 16197 | 0 | 0.9 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-05-21 16:26 | Normal | 485.8 | 199.9 | 287.1 | 0.8 | 0.4 | 0.6 | 129.5 | 129.2 | 129.4 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 60.01 | 60.01 | 60.02 | 332 | 1 | 44 | 94753 | 16197 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 66 | 0 | 0
2025-05-21 16:31 | Normal | 477.6 | 200 | 319 | 0.7 | 0.4 | 0.5 | 129.7 | 129.4 | 129.7 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 60.04 | 59.98 | 60.04 | 253 | 1 | 43.8 | 94753.1 | 16197 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.4 | 66 | 0 | 0
2025-05-21 16:36 | Normal | 470.8 | 200 | 258.8 | 0.6 | 0.4 | 0.5 | 130 | 129.9 | 130.1 | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 59.95 | 59.91 | 59.92 | 191 | 1 | 43.5 | 94753.1 | 16197 | 0 | 0.8 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.4 | 66 | 0 | 0
2025-05-21 16:41 | Normal | 449.3 | 200 | 200.1 | 0.6 | 0.4 | 0.5 | 130.2 | 129.9 | 130.1 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 59.98 | 60 | 59.98 | 131 | 1 | 43.2 | 94753.1 | 16197 | 0 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.4 | 66 | 0 | 0
2025-05-21 16:46 | Normal | 455.5 | 200 | 508 | 0.6 | 0.3 | 0.3 | 130.2 | 129.9 | 130.3 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 59.93 | 59.94 | 59.94 | 89 | 1 | 42.9 | 94753.1 | 16197 | 0 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 66 | 0 | 0
2025-05-21 16:51 | Normal | 443.3 | 201.5 | 464.6 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 130.5 | 130.3 | 130.7 | 1 | 1.1 | 1.2 | 60.03 | 59.99 | 60.01 | 72 | 1 | 42.5 | 94753.1 | 16197 | 0 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 66 | 0 | 0
2025-05-21 16:56 | Normal | 386.6 | 200 | 321.8 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 130.4 | 130.1 | 130.5 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.01 | 59.98 | 60 | 41 | 1 | 42.2 | 94753.1 | 16198 | 0 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 66 | 0 | 0
2025-05-21 17:01 | Normal | 449.5 | 490.9 | 462.3 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 130.7 | 130.4 | 130.6 | 1 | 1.1 | 1.2 | 59.99 | 59.99 | 59.98 | 3 | 1 | 41.9 | 94753.1 | 16198 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 66 | 0 | 0
2025-05-21 17:06 | Normal | 398.5 | 419 | 369 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 130.5 | 130.1 | 130.5 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.97 | 59.96 | 59.95 | 0 | 1 | 41.6 | 94753.1 | 16198 | 0 | 0.6 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 66 | 0 | 0
2025-05-21 17:11 | Normal | 322.4 | 266.5 | 261.5 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 130.8 | 130.2 | 130.6 | 1 | 1.1 | 1.2 | 60 | 60.02 | 60.01 | 0 | 1 | 41.2 | 94753.1 | 16198 | 0 | 0.6 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 66 | 0 | 0
2025-05-21 17:16 | Normal | 446.2 | 394 | 423.2 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 130.7 | 130.5 | 130.8 | 1 | 1.1 | 1.2 | 60.01 | 60 | 59.98 | 0 | 1 | 41 | 94753.1 | 16198 | 0 | 0.7 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 66 | 0 | 0
2025-05-21 17:21 | Normal | 381 | 378.5 | 376 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 131.3 | 130.8 | 131 | 1 | 1.1 | 1.2 | 59.98 | 59.99 | 59.99 | 0 | 1 | 40.7 | 94753.1 | 16198 | 0 | 0.7 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 66 | 0 | 0
2025-05-21 17:26 | Normal | 343.2 | 334 | 325.3 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 131.4 | 130.6 | 130.9 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.99 | 59.99 | 59.98 | 0 | 1 | 40.4 | 94753.1 | 16198 | 0 | 0.6 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 66 | 0 | 0
2025-05-21 17:31 | Normal | 203.5 | 198.8 | 199.3 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 130.9 | 130.9 | 130.7 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.99 | 60 | 59.99 | 0 | 1 | 40 | 94753.1 | 16198 | 0 | 0.6 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 66 | 0 | 0