## S4_BL7
Time | Working Mode | V MPPT 1(V) | V MPPT 2(V) | V MPPT 3(V) | I MPPT 1(A) | I MPPT 2(A) | I MPPT 3(A) | Ua(V) | Ub(V) | Uc(V) | I AC 1(A) | I AC 2(A) | I AC 3(A) | F AC 1(Hz) | F AC 2(Hz) | F AC 3(Hz) | Power(W) | Working Mode | Temperature(℃) | Total Generation(kWh) | H Total(h) | Istr1(A) | Istr2(A) | Istr3(A) | Istr4(A) | Istr5(A) | Istr6(A) | RSSI | PF | ReactivePower(kVar) | LeakageCurrent(mA) | ISO(kΩ)
2025-05-22 05:53 | Wait | 462.6 | 462.6 | 462.5 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 132.8 | 132.3 | 132.5 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 60.01 | 0 | 0 | 12.6 | 94753.1 | 16198 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.3 | 70 | 0 | 0 |  | 0
2025-05-22 05:54 | Wait | 466.3 | 466.4 | 466.3 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 132.8 | 132.4 | 132.3 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.01 | 60.01 | 0 | 0 | 12.8 | 94753.1 | 16198 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.3 | 70 | 0 | 0 |  | 0
2025-05-22 05:55 | Wait | 458.6 | 458.5 | 458.6 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 132.7 | 132.4 | 132.4 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 0 | 0 | 12.4 | 94753.1 | 16198 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.3 | 70 | 0 | 0 |  | 0
2025-05-22 05:56 | Normal | 337.6 | 324.6 | 319.3 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 132.6 | 132.4 | 132.5 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.99 | 60 | 60 | 0 | 1 | 14.1 | 94753.1 | 16198 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 70 | 0 | 0 |  | 0
2025-05-22 05:57 | Normal | 392.2 | 383.6 | 463.7 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 132.8 | 132.5 | 132.6 | 1 | 1.1 | 1.2 | 60.06 | 60.04 | 60.04 | 0 | 1 | 14.8 | 94753.1 | 16198 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 70 | 0 | 0 |  | 0
2025-05-22 05:58 | Normal | 463.6 | 477.9 | 489.3 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 132.7 | 132.5 | 132.5 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.05 | 60.03 | 60.02 | 0 | 1 | 15.5 | 94753.1 | 16198 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 70 | 0 | 0 |  | 0
2025-05-22 05:59 | Normal | 448.7 | 459.3 | 401.6 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 132.8 | 132.5 | 132.6 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.01 | 59.98 | 60.01 | 0 | 1 | 16.2 | 94753.1 | 16198 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 70 | 0 | 0 |  | 0
2025-05-22 06:00 | Normal | 410.9 | 422.4 | 372.7 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 132.7 | 132.4 | 132.6 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60 | 60.01 | 60.01 | 0 | 1 | 16.8 | 94753.1 | 16198 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 70 | 0 | 0 |  | 0
2025-05-22 06:01 | Normal | 400 | 360.8 | 325.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 132.9 | 132.7 | 132.8 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 0 | 1 | 17.3 | 94753.1 | 16198 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 70 | 0 | 0 |  | 0
2025-05-22 06:02 | Normal | 369 | 311.6 | 322.6 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 132.8 | 132.3 | 132.6 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.94 | 59.94 | 59.96 | 2 | 1 | 17.8 | 94753.1 | 16198 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 70 | 0 | 0 |  | 0
2025-05-22 06:03 | Normal | 370.2 | 273.6 | 330.6 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 132.7 | 132.3 | 132.6 | 1 | 1.1 | 1.2 | 60 | 59.97 | 59.99 | 3 | 1 | 18.3 | 94753.1 | 16198 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 70 | 0 | 0 |  | 0
2025-05-22 06:05 | Normal | 356.6 | 440 | 324.1 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 132.7 | 132.2 | 132.5 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.94 | 59.94 | 59.96 | 2 | 1 | 18.8 | 94753.1 | 16198 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 70 | 0 | 0 |  | 0
2025-05-22 06:06 | Normal | 500.6 | 513.3 | 522 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 132.8 | 132.3 | 132.5 | 0.5 | 0.5 | 0.7 | 59.96 | 60.03 | 59.95 | 0 | 1 | 19.3 | 94753.1 | 16198 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 70 | 0 | 0 |  | 0
2025-05-22 06:07 | Normal | 469.6 | 488.3 | 518.8 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 132.8 | 132.4 | 132.5 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 60.02 | 59.93 | 59.99 | 0 | 1 | 19.6 | 94753.1 | 16198 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 70 | 0 | 0 |  | 0
2025-05-22 06:08 | Normal | 470.8 | 463.4 | 493.5 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 132.8 | 132.2 | 132.4 | 0.8 | 0.8 | 1 | 60.01 | 59.98 | 59.98 | 12 | 1 | 19.9 | 94753.1 | 16198 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 70 | 0 | 0 |  | 0
2025-05-22 06:09 | Normal | 461 | 409.3 | 430.5 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 132.6 | 132.2 | 132.3 | 1 | 1.1 | 1.2 | 59.99 | 59.98 | 60.01 | 26 | 1 | 20.1 | 94753.1 | 16198 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 70 | 0 | 0 |  | 0
2025-05-22 06:10 | Normal | 479.8 | 372.2 | 391.9 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 132.8 | 132.2 | 132.4 | 1 | 1.1 | 1.2 | 60.05 | 59.99 | 60.05 | 27 | 1 | 20.3 | 94753.1 | 16198 | 0 | 0.6 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.4 | 70 | 0 | 0 |  | 0
2025-05-22 06:11 | Normal | 462.6 | 348.8 | 419.5 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 132.6 | 132 | 132.3 | 1 | 1.1 | 1.2 | 60.01 | 59.99 | 60 | 36 | 1 | 20.6 | 94753.1 | 16198 | 0 | 0.6 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.4 | 70 | 0 | 0 |  | 0
2025-05-22 06:12 | Normal | 484.5 | 348 | 421.6 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 132.7 | 132.2 | 132.4 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.01 | 60 | 60 | 40 | 1 | 20.8 | 94753.1 | 16198 | 0 | 0.6 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.4 | 70 | 0 | 0 |  | 0
2025-05-22 06:13 | Normal | 468.8 | 437.8 | 521.5 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 132.7 | 132.4 | 132.5 | 1 | 1.1 | 1.2 | 60.01 | 60 | 60.08 | 34 | 1 | 21 | 94753.1 | 16198 | 0 | 0.6 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.5 | 70 | 0 | 0 |  | 0
2025-05-22 06:14 | Normal | 492.6 | 534.6 | 477 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 132.8 | 132.4 | 132.5 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 60.06 | 60.11 | 60.08 | 22 | 1 | 21.3 | 94753.1 | 16198 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 70 | 0 | 0 |  | 0
2025-05-22 06:15 | Normal | 454.5 | 485.9 | 425.5 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 132.7 | 132.2 | 132.5 | 0.9 | 1 | 1 | 60.02 | 59.98 | 60 | 65 | 1 | 21.5 | 94753.1 | 16198 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 70 | 0 | 0 |  | 0
2025-05-22 06:16 | Normal | 439.8 | 494 | 538 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 132.8 | 132.5 | 132.5 | 0.4 | 0.4 | 0.6 | 59.99 | 60.06 | 60 | 25 | 1 | 21.7 | 94753.1 | 16198 | 0 | 0.6 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.5 | 70 | 0 | 0 |  | 0
2025-05-22 06:17 | Normal | 455.5 | 485 | 505.2 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 132.6 | 132.5 | 132.5 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 59.99 | 60.01 | 59.99 | 73 | 1 | 21.9 | 94753.1 | 16198 | 0 | 0.6 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.4 | 70 | 0 | 0 |  | 0
2025-05-22 06:18 | Normal | 484.6 | 469 | 494.8 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 132.8 | 132.6 | 132.4 | 0.6 | 0.7 | 0.7 | 60.03 | 60.02 | 60.03 | 89 | 1 | 22 | 94753.1 | 16198 | 0 | 0.6 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.4 | 70 | 0 | 0 |  | 0
2025-05-22 06:19 | Normal | 496.8 | 476 | 446.5 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 133 | 132.4 | 132.5 | 0.6 | 0.7 | 0.7 | 60.09 | 60.1 | 60.08 | 93 | 1 | 22.2 | 94753.1 | 16198 | 0 | 0.6 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.4 | 70 | 0 | 0 |  | 0
2025-05-22 06:20 | Normal | 492.4 | 443 | 431.5 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 132.7 | 132.4 | 132.3 | 0.8 | 0.9 | 0.9 | 60.03 | 60.04 | 60.05 | 100 | 1 | 22.4 | 94753.1 | 16198 | 0 | 0.6 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.4 | 70 | 0 | 0 |  | 0
2025-05-22 06:21 | Normal | 481.6 | 471 | 514.2 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 132.9 | 132.4 | 132.3 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 60.01 | 60.04 | 60 | 100 | 1 | 22.5 | 94753.1 | 16198 | 0 | 0.6 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.4 | 70 | 0 | 0 |  | 0
2025-05-22 06:22 | Normal | 464.6 | 440 | 468.4 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 132.9 | 132.4 | 132.4 | 1 | 1.1 | 1.2 | 60.02 | 60.07 | 60.03 | 120 | 1 | 22.7 | 94753.1 | 16198 | 0 | 0.6 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.4 | 70 | 0 | 0 |  | 0
2025-05-22 06:23 | Normal | 439.2 | 460 | 463 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 132.9 | 132.5 | 132.6 | 1 | 1.2 | 1.2 | 60.01 | 60.04 | 60.02 | 125 | 1 | 22.8 | 94753.1 | 16198 | 0 | 0.6 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.4 | 70 | 0 | 0 |  | 0
2025-05-22 06:24 | Normal | 479.6 | 432 | 423.6 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 132.8 | 132.6 | 132.6 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 60.02 | 60.04 | 60.02 | 130 | 1 | 23 | 94753.1 | 16198 | 0 | 0.6 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.4 | 70 | 0 | 0 |  | 0
2025-05-22 06:25 | Normal | 491.3 | 428 | 402.3 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 132.8 | 132.4 | 132.5 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 60.04 | 60.05 | 60.05 | 131 | 1 | 23.1 | 94753.1 | 16199 | 0 | 0.6 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.4 | 70 | 0 | 0 |  | 0
2025-05-22 06:26 | Normal | 494.5 | 442.7 | 456.5 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 132.8 | 132.6 | 132.7 | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 60.03 | 60.01 | 60.04 | 143 | 1 | 23.2 | 94753.1 | 16199 | 0 | 0.6 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.4 | 70 | 0 | 0 |  | 0
2025-05-22 06:27 | Normal | 481.6 | 445.9 | 478.5 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 132.9 | 132.6 | 132.5 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 60.06 | 60.06 | 60.03 | 154 | 1 | 23.4 | 94753.1 | 16199 | 0 | 0.6 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.4 | 70 | 0 | 0 |  | 0
2025-05-22 06:28 | Normal | 496.8 | 419.1 | 460.6 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 132.8 | 132.6 | 132.6 | 1.1 | 1.1 | 1.2 | 60.04 | 60.04 | 60.03 | 152 | 1 | 23.5 | 94753.1 | 16199 | 0 | 0.6 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.4 | 70 | 0 | 0 |  | 0
2025-05-22 06:29 | Normal | 503.6 | 429.9 | 461.5 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 132.9 | 132.7 | 132.8 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 60.09 | 60.12 | 60.06 | 158 | 1 | 23.6 | 94753.1 | 16199 | 0 | 0.6 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.4 | 70 | 0 | 0 |  | 0
2025-05-22 06:30 | Normal | 489.5 | 424 | 483.5 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 132.9 | 132.8 | 132.8 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 60.08 | 60.07 | 60.05 | 168 | 1 | 23.7 | 94753.1 | 16199 | 0 | 0.6 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.4 | 70 | 0 | 0 |  | 0
2025-05-22 06:31 | Normal | 464.5 | 419 | 458.5 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 133 | 132.8 | 132.9 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 60 | 60.03 | 60.06 | 171 | 1 | 23.9 | 94753.1 | 16199 | 0 | 0.6 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.4 | 70 | 0 | 0 |  | 0
2025-05-22 06:32 | Normal | 494.5 | 428.8 | 464.5 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 133 | 132.6 | 132.8 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 59.99 | 60.04 | 60.03 | 179 | 1 | 24 | 94753.2 | 16199 | 0 | 0.6 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.4 | 70 | 0 | 0 |  | 0
2025-05-22 06:33 | Normal | 506 | 420.1 | 463.8 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 132.9 | 132.6 | 132.8 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 59.94 | 60 | 59.97 | 180 | 1 | 24.1 | 94753.2 | 16199 | 0 | 0.6 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.4 | 70 | 0 | 0 |  | 0
2025-05-22 06:34 | Normal | 488.8 | 391 | 454.5 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 132.9 | 132.7 | 133 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 60.01 | 60.04 | 59.99 | 184 | 1 | 24.2 | 94753.2 | 16199 | 0 | 0.6 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.4 | 70 | 0 | 0 |  | 0
2025-05-22 06:35 | Normal | 505.3 | 410.2 | 469.7 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 132.9 | 132.8 | 133 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 59.99 | 60.02 | 59.99 | 188 | 1 | 24.3 | 94753.2 | 16199 | 0 | 0.6 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.4 | 70 | 0 | 0 |  | 0
2025-05-22 06:36 | Normal | 495.5 | 403.1 | 499.6 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 132.7 | 132.7 | 132.9 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 59.95 | 59.97 | 59.94 | 197 | 1 | 24.4 | 94753.2 | 16199 | 0 | 0.6 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.4 | 70 | 0 | 0 |  | 0
2025-05-22 06:37 | Normal | 496.3 | 411.6 | 506 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 132.7 | 132.5 | 132.7 | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 59.97 | 59.96 | 59.97 | 201 | 1 | 24.6 | 94753.2 | 16199 | 0 | 0.7 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.3 | 70 | 0 | 0 |  | 0
2025-05-22 06:38 | Normal | 499.2 | 422 | 493.5 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 132.8 | 132.6 | 132.8 | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 60 | 59.99 | 60.01 | 211 | 1 | 24.7 | 94753.2 | 16199 | 0 | 0.7 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.4 | 70 | 0 | 0 |  | 0
2025-05-22 06:39 | Normal | 490.6 | 456 | 493.4 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 133 | 132.8 | 132.9 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 60.04 | 60.04 | 60.03 | 221 | 1 | 24.8 | 94753.2 | 16199 | 0 | 0.7 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.4 | 70 | 0 | 0 |  | 0
2025-05-22 06:40 | Normal | 504.5 | 474 | 502.6 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 132.8 | 132.7 | 133 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 59.99 | 59.98 | 60.01 | 227 | 1 | 24.9 | 94753.2 | 16199 | 0 | 0.7 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.3 | 70 | 0 | 0 |  | 0
2025-05-22 06:41 | Normal | 508.6 | 476.1 | 501.4 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 132.8 | 132.7 | 133 | 1.1 | 1.3 | 1.3 | 60.02 | 59.99 | 60 | 230 | 1 | 25 | 94753.2 | 16199 | 0 | 0.7 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.4 | 70 | 0 | 0 |  | 0
2025-05-22 06:42 | Normal | 490.3 | 500 | 507.3 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 132.7 | 132.7 | 132.8 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 59.94 | 59.92 | 59.92 | 239 | 1 | 25.1 | 94753.2 | 16199 | 0 | 0.7 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.4 | 70 | 0 | 0 |  | 0
2025-05-22 06:43 | Normal | 506.5 | 504 | 510.1 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 132.8 | 132.8 | 132.9 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 59.95 | 59.93 | 59.98 | 244 | 1 | 25.2 | 94753.2 | 16199 | 0 | 0.7 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.3 | 70 | 0 | 0 |  | 0
2025-05-22 06:44 | Normal | 493.6 | 501 | 506.2 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 132.7 | 132.8 | 132.7 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 59.93 | 59.98 | 59.94 | 251 | 1 | 25.3 | 94753.2 | 16199 | 0 | 0.7 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.4 | 70 | 0 | 0 |  | 0
2025-05-22 06:45 | Normal | 492.5 | 504.5 | 496.5 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 132.8 | 132.8 | 133 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 59.92 | 59.91 | 59.96 | 255 | 1 | 25.4 | 94753.2 | 16199 | 0 | 0.7 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.3 | 70 | 0 | 0 |  | 0
2025-05-22 06:46 | Normal | 509.6 | 477 | 483.5 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 133 | 132.6 | 133.1 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 59.98 | 60.08 | 60 | 255 | 1 | 25.5 | 94753.2 | 16199 | 0 | 0.7 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.3 | 70 | 0 | 0 |  | 0
2025-05-22 06:48 | Normal | 505.6 | 483.1 | 486.5 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 133.1 | 132.7 | 133.1 | 1 | 1.2 | 1.2 | 60 | 59.97 | 59.99 | 262 | 1 | 25.6 | 94753.2 | 16199 | 0 | 0.7 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 70 | 0 | 0 |  | 0
2025-05-22 06:49 | Normal | 513.6 | 463.2 | 503.4 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 133 | 132.8 | 133 | 1.1 | 1.1 | 1.2 | 59.94 | 60.03 | 59.95 | 261 | 1 | 25.7 | 94753.2 | 16199 | 0 | 0.7 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.3 | 70 | 0 | 0 |  | 0
2025-05-22 06:50 | Normal | 514.5 | 452 | 482.6 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 133.1 | 132.9 | 133 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 59.97 | 60 | 60 | 264 | 1 | 25.8 | 94753.2 | 16199 | 0 | 0.7 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 70 | 0 | 0 |  | 0
2025-05-22 06:51 | Normal | 512.5 | 439.2 | 467.3 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 133.2 | 132.8 | 133 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 59.98 | 59.98 | 59.99 | 268 | 1 | 25.9 | 94753.2 | 16199 | 0 | 0.7 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.3 | 70 | 0 | 0 |  | 0
2025-05-22 06:52 | Normal | 511.4 | 459 | 474.5 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 133.2 | 132.9 | 133 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 60.01 | 60 | 59.99 | 274 | 1 | 26 | 94753.2 | 16199 | 0 | 0.7 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 70 | 0 | 0 |  | 0
2025-05-22 06:53 | Normal | 505.5 | 417.3 | 477.5 | 0.7 | 0.4 | 0.4 | 133.2 | 133 | 133 | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 60.02 | 60 | 60.02 | 288 | 1 | 26 | 94753.2 | 16199 | 0 | 0.7 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.3 | 70 | 0 | 0 |  | 0
2025-05-22 06:54 | Normal | 495.7 | 386.8 | 441.3 | 0.7 | 0.5 | 0.4 | 133.1 | 133.2 | 133 | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 60.07 | 60.02 | 60.02 | 289 | 1 | 26.1 | 94753.2 | 16199 | 0 | 0.8 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 70 | 0 | 0 |  | 0
2025-05-22 06:55 | Normal | 509.5 | 406.6 | 442.9 | 0.7 | 0.5 | 0.4 | 133.3 | 133 | 133 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 60.08 | 60.05 | 60.1 | 310 | 1 | 26.2 | 94753.2 | 16199 | 0 | 0.8 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 70 | 0 | 0 |  | 0
2025-05-22 06:56 | Normal | 503.5 | 410.1 | 450.8 | 0.7 | 0.5 | 0.4 | 133.2 | 133.1 | 133.1 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 59.98 | 59.95 | 59.94 | 327 | 1 | 26.3 | 94753.2 | 16199 | 0 | 0.8 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 70 | 0 | 0 |  | 0
2025-05-22 06:57 | Normal | 504.3 | 393 | 451.6 | 0.7 | 0.5 | 0.4 | 133.2 | 133.1 | 133.2 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 60 | 59.98 | 60.03 | 331 | 1 | 26.4 | 94753.3 | 16199 | 0 | 0.8 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 70 | 0 | 0 |  | 0
2025-05-22 06:58 | Normal | 518.1 | 375.7 | 445.6 | 0.7 | 0.6 | 0.4 | 133.3 | 133.1 | 133.1 | 1.4 | 1.4 | 1.5 | 60.01 | 59.98 | 59.99 | 356 | 1 | 26.5 | 94753.3 | 16199 | 0 | 0.8 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 70 | 0 | 0 |  | 0
2025-05-22 06:59 | Normal | 510.2 | 378.9 | 464.5 | 0.7 | 0.6 | 0.5 | 133.3 | 133.2 | 133.2 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 59.99 | 60.09 | 59.97 | 397 | 1 | 26.6 | 94753.3 | 16199 | 0 | 0.8 | 0.5 | 0.1 | 0 | 0.4 | 70 | 0 | 0 |  | 0
2025-05-22 07:00 | Normal | 513.3 | 372 | 468.5 | 0.7 | 0.7 | 0.5 | 133.2 | 133 | 133.2 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 60.02 | 60.02 | 60.03 | 420 | 1 | 26.7 | 94753.3 | 16199 | 0 | 0.8 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 70 | 0 | 0 |  | 0
2025-05-22 07:01 | Normal | 514.2 | 431.8 | 454.4 | 0.7 | 0.7 | 0.5 | 133.4 | 133.1 | 133.2 | 1.5 | 1.6 | 1.6 | 59.94 | 59.95 | 59.98 | 463 | 1 | 26.8 | 94753.3 | 16199 | 0 | 0.8 | 0.6 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 70 | 0 | 0 |  | 0
2025-05-22 07:02 | Normal | 515.3 | 465.2 | 467.5 | 0.7 | 0.7 | 0.5 | 133.3 | 133.1 | 133.3 | 1.6 | 1.7 | 1.7 | 59.96 | 59.98 | 59.96 | 492 | 1 | 26.9 | 94753.3 | 16199 | 0 | 0.8 | 0.6 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 70 | 0 | 0 |  | 0
2025-05-22 07:03 | Normal | 515.4 | 456 | 448.5 | 0.7 | 0.8 | 0.5 | 133.4 | 133.2 | 133.2 | 1.7 | 1.7 | 1.8 | 59.91 | 59.97 | 59.97 | 544 | 1 | 27 | 94753.3 | 16199 | 0 | 0.8 | 0.7 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 70 | 0 | 0 |  | 0
2025-05-22 07:04 | Normal | 518 | 460.8 | 457.5 | 0.7 | 0.9 | 0.5 | 133.3 | 133.1 | 133.2 | 1.8 | 1.9 | 1.9 | 60 | 60.02 | 60.06 | 583 | 1 | 27.1 | 94753.3 | 16199 | 0 | 0.8 | 0.8 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 70 | 0 | 0 |  | 0
2025-05-22 07:05 | Normal | 525.1 | 471.8 | 455.8 | 0.7 | 1 | 0.5 | 133.2 | 133 | 133.3 | 1.9 | 2 | 2 | 59.98 | 59.95 | 59.99 | 639 | 1 | 27.2 | 94753.3 | 16199 | 0 | 0.8 | 0.8 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 70 | 0 | 0 |  | 0
2025-05-22 07:06 | Normal | 525.5 | 477.4 | 449.7 | 0.7 | 1 | 0.5 | 133.3 | 133.1 | 133.1 | 1.9 | 2 | 2 | 59.95 | 59.86 | 59.89 | 658 | 1 | 27.3 | 94753.3 | 16199 | 0 | 0.8 | 0.9 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 70 | 0 | 0 |  | 0
2025-05-22 07:07 | Normal | 526.8 | 500 | 458.5 | 0.7 | 1 | 0.5 | 133.4 | 133.3 | 133.3 | 2 | 2.1 | 2.1 | 59.99 | 59.97 | 59.94 | 697 | 1 | 27.5 | 94753.3 | 16199 | 0 | 0.8 | 0.9 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 70 | 0 | 0 |  | 0
2025-05-22 07:08 | Normal | 534.3 | 550.6 | 472.7 | 0.7 | 1 | 0.5 | 133.3 | 133.2 | 133.3 | 2.1 | 2.2 | 2.2 | 59.92 | 59.97 | 59.95 | 743 | 1 | 27.6 | 94753.3 | 16199 | 0 | 0.8 | 0.9 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 70 | 0 | 0 |  | 0
2025-05-22 07:09 | Normal | 533.1 | 569.6 | 494.1 | 0.7 | 1 | 0.5 | 133.4 | 133.3 | 133.5 | 2.2 | 2.3 | 2.3 | 59.97 | 59.95 | 59.99 | 773 | 1 | 27.7 | 94753.4 | 16199 | 0 | 0.8 | 1 | 0 | 0.1 | 0.3 | 70 | 0 | 0 |  | 0
2025-05-22 07:10 | Normal | 521.9 | 569.1 | 497.9 | 0.8 | 1.1 | 0.5 | 133.4 | 133.2 | 133.3 | 2.2 | 2.3 | 2.4 | 59.89 | 59.95 | 59.91 | 793 | 1 | 27.9 | 94753.4 | 16199 | 0 | 0.8 | 1 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 70 | 0 | 0 |  | 0
2025-05-22 07:11 | Normal | 510.6 | 569.2 | 494.1 | 0.8 | 1.1 | 0.5 | 133.3 | 133 | 133.3 | 2.2 | 2.3 | 2.3 | 59.93 | 59.96 | 59.96 | 803 | 1 | 28 | 94753.4 | 16199 | 0 | 0.8 | 1 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 70 | 0 | 0 |  | 0
2025-05-22 07:12 | Normal | 509.6 | 566.5 | 477.6 | 0.8 | 1.1 | 0.5 | 133.4 | 133.2 | 133.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 59.98 | 59.97 | 59.95 | 809 | 1 | 28.1 | 94753.4 | 16199 | 0 | 0.8 | 1 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 70 | 0 | 0 |  | 0
2025-05-22 07:13 | Normal | 523.6 | 570.1 | 452.6 | 0.8 | 1.1 | 0.5 | 133.3 | 133 | 133.2 | 2.3 | 2.4 | 2.4 | 59.89 | 59.96 | 59.94 | 813 | 1 | 28.2 | 94753.4 | 16199 | 0 | 0.8 | 1 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 70 | 0 | 0 |  | 0
2025-05-22 07:14 | Normal | 516.6 | 568.4 | 466.2 | 0.8 | 1.1 | 0.5 | 133.4 | 133.1 | 133.3 | 2.3 | 2.4 | 2.4 | 59.97 | 59.96 | 59.97 | 825 | 1 | 28.3 | 94753.4 | 16199 | 0 | 0.8 | 1 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 70 | 0 | 0 |  | 0
2025-05-22 07:15 | Normal | 521.6 | 560.6 | 472.5 | 0.8 | 1.1 | 0.5 | 133.4 | 133.1 | 133.2 | 2.3 | 2.4 | 2.4 | 59.97 | 59.98 | 59.97 | 841 | 1 | 28.4 | 94753.4 | 16199 | 0 | 0.8 | 1 | 0 | 0.1 | 0.3 | 70 | 0 | 0 |  | 0
2025-05-22 07:16 | Normal | 524.6 | 562.2 | 464.5 | 0.8 | 1.1 | 0.5 | 133.3 | 133 | 133.1 | 2.3 | 2.4 | 2.4 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 851 | 1 | 28.5 | 94753.5 | 16199 | 0 | 0.8 | 1 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 70 | 0 | 0 |  | 0
2025-05-22 07:17 | Normal | 530.8 | 560.5 | 495.1 | 0.8 | 1.1 | 0.5 | 133.3 | 132.8 | 133.1 | 2.4 | 2.5 | 2.5 | 60.04 | 60.02 | 60.01 | 869 | 1 | 28.7 | 94753.5 | 16199 | 0 | 0.8 | 1 | 0 | 0.1 | 0.3 | 70 | 0 | 0 |  | 0
2025-05-22 07:18 | Normal | 529.5 | 561.3 | 497.5 | 0.8 | 1.1 | 0.5 | 133.3 | 132.8 | 133.1 | 2.4 | 2.5 | 2.5 | 60 | 60 | 59.97 | 873 | 1 | 28.8 | 94753.5 | 16199 | 0 | 0.8 | 1 | 0 | 0.1 | 0.3 | 70 | 0 | 0 |  | 0
2025-05-22 07:19 | Normal | 532.4 | 565.5 | 496.5 | 0.8 | 1.2 | 0.5 | 133.2 | 132.8 | 133.2 | 2.4 | 2.5 | 2.5 | 60.02 | 60.03 | 60.03 | 885 | 1 | 29 | 94753.5 | 16199 | 0 | 0.8 | 1.1 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 70 | 0 | 0 |  | 0
2025-05-22 07:20 | Normal | 533.5 | 567.1 | 494.5 | 0.8 | 1.2 | 0.5 | 133.4 | 132.9 | 133.2 | 2.4 | 2.5 | 2.5 | 59.98 | 60 | 60 | 895 | 1 | 29.1 | 94753.5 | 16199 | 0 | 0.8 | 1.1 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 70 | 0 | 0 |  | 0
2025-05-22 07:21 | Normal | 542.6 | 568.2 | 472.8 | 0.8 | 1.2 | 0.5 | 133.3 | 132.9 | 133.2 | 2.4 | 2.5 | 2.5 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 899 | 1 | 29.3 | 94753.5 | 16199 | 0 | 0.8 | 1 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 70 | 0 | 0 |  | 0
2025-05-22 07:22 | Normal | 542.2 | 562.1 | 505.8 | 0.8 | 1.2 | 0.5 | 133.3 | 132.9 | 133.1 | 2.5 | 2.6 | 2.6 | 60 | 60.06 | 60.01 | 917 | 1 | 29.5 | 94753.5 | 16199 | 0 | 0.8 | 1.1 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 70 | 0 | 0 |  | 0
2025-05-22 07:23 | Normal | 540.6 | 569.4 | 496.4 | 0.8 | 1.2 | 0.5 | 133.4 | 133.1 | 133.1 | 2.5 | 2.6 | 2.6 | 60.03 | 60.02 | 60.02 | 935 | 1 | 29.6 | 94753.6 | 16199 | 0 | 0.8 | 1.1 | 0 | 0.1 | 0.3 | 70 | 0 | 0 |  | 0
2025-05-22 07:24 | Normal | 544 | 565.8 | 503.6 | 0.8 | 1.3 | 0.5 | 133.5 | 133 | 133.2 | 2.5 | 2.6 | 2.6 | 60.01 | 60.05 | 60 | 944 | 1 | 29.8 | 94753.6 | 16199 | 0 | 0.8 | 1.1 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 70 | 0 | 0 |  | 0
2025-05-22 07:25 | Normal | 541.9 | 569.3 | 497.5 | 0.8 | 1.3 | 0.5 | 133.3 | 133 | 133 | 2.6 | 2.7 | 2.7 | 59.98 | 60.02 | 60 | 961 | 1 | 29.9 | 94753.6 | 16200 | 0 | 0.8 | 1.1 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 70 | 0 | 0 |  | 0
2025-05-22 07:26 | Normal | 549.6 | 564.2 | 509.5 | 0.8 | 1.3 | 0.5 | 133.5 | 133.2 | 133.2 | 2.6 | 2.7 | 2.7 | 60.01 | 59.99 | 60.02 | 961 | 1 | 30.1 | 94753.6 | 16200 | 0 | 0.8 | 1.1 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 70 | 0 | 0 |  | 0
2025-05-22 07:27 | Normal | 546.6 | 569.3 | 505.5 | 0.8 | 1.3 | 0.5 | 133.4 | 133.2 | 133.2 | 2.6 | 2.7 | 2.7 | 60.03 | 60.07 | 60.04 | 982 | 1 | 30.2 | 94753.6 | 16200 | 0 | 0.8 | 1.1 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 70 | 0 | 0 |  | 0
2025-05-22 07:28 | Normal | 544.6 | 565.1 | 505.4 | 0.8 | 1.3 | 0.5 | 133.4 | 133.2 | 133.3 | 2.6 | 2.7 | 2.8 | 60.01 | 60.09 | 60.02 | 999 | 1 | 30.4 | 94753.6 | 16200 | 0 | 0.8 | 1.1 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 70 | 0 | 0 |  | 0
2025-05-22 07:29 | Normal | 537.6 | 565.1 | 497.4 | 0.8 | 1.3 | 0.5 | 133.5 | 133.2 | 133.4 | 2.7 | 2.8 | 2.8 | 60.01 | 60.03 | 60.02 | 1013 | 1 | 30.6 | 94753.7 | 16200 | 0 | 0.8 | 1.2 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 70 | 0 | 0 |  | 0
2025-05-22 07:30 | Normal | 529.7 | 569.3 | 500.3 | 0.8 | 1.3 | 0.5 | 133.5 | 133.2 | 133.3 | 2.7 | 2.8 | 2.8 | 59.98 | 60.04 | 60.01 | 1028 | 1 | 30.7 | 94753.7 | 16200 | 0 | 0.9 | 1.2 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 70 | 0 | 0 |  | 0
2025-05-22 07:31 | Normal | 535.6 | 564.8 | 500.6 | 0.8 | 1.4 | 0.5 | 133.5 | 133.1 | 133.2 | 2.8 | 2.9 | 2.9 | 59.98 | 60 | 59.98 | 1044 | 1 | 31 | 94753.7 | 16200 | 0 | 0.8 | 1.2 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 70 | 0 | 0 |  | 0
2025-05-22 07:33 | Normal | 536.6 | 565 | 509.6 | 0.8 | 1.4 | 0.5 | 133.3 | 133.1 | 133.1 | 2.8 | 2.9 | 3 | 59.95 | 59.93 | 59.95 | 1061 | 1 | 31.3 | 94753.7 | 16200 | 0 | 0.9 | 1.3 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 70 | 0 | 0 |  | 0
2025-05-22 07:34 | Normal | 536.7 | 567.4 | 498.6 | 0.8 | 1.5 | 0.5 | 133.5 | 133.2 | 133.3 | 2.8 | 3 | 3 | 60.08 | 59.95 | 59.92 | 1078 | 1 | 31.6 | 94753.7 | 16200 | 0 | 0.9 | 1.3 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 70 | 0 | 0 |  | 0
2025-05-22 07:35 | Normal | 542.5 | 559.2 | 506.5 | 0.8 | 1.5 | 0.5 | 133.4 | 133.3 | 133.4 | 2.9 | 3 | 3 | 60.05 | 60.03 | 60.04 | 1098 | 1 | 32 | 94753.8 | 16200 | 0 | 0.9 | 1.3 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 70 | 0 | 0 |  | 0
2025-05-22 07:36 | Normal | 550.3 | 565.3 | 503.6 | 0.8 | 1.6 | 0.5 | 133.5 | 133.3 | 133.4 | 3.1 | 3.1 | 3.2 | 60.03 | 60.04 | 60.05 | 1161 | 1 | 32.3 | 94753.8 | 16200 | 0 | 0.9 | 1.4 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 70 | 0 | 0 |  | 0
2025-05-22 07:37 | Normal | 551.4 | 492.9 | 501.1 | 0.8 | 2.3 | 0.5 | 133.5 | 133.3 | 133.6 | 3.7 | 3.8 | 3.8 | 60.01 | 60.02 | 60.04 | 1442 | 1 | 32.7 | 94753.8 | 16200 | 0 | 0.9 | 2.2 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 70 | 0 | 0 |  | 0
2025-05-22 07:38 | Normal | 542.3 | 496.8 | 491.1 | 0.8 | 2.4 | 0.5 | 133.6 | 133.4 | 133.7 | 3.8 | 3.9 | 3.9 | 60.03 | 60.02 | 60.1 | 1476 | 1 | 33.1 | 94753.8 | 16200 | 0 | 0.9 | 2.2 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 70 | 0 | 0 |  | 0
2025-05-22 07:39 | Normal | 553.3 | 499.8 | 485.5 | 0.8 | 2.5 | 0.5 | 133.3 | 133 | 133.5 | 3.8 | 4 | 3.9 | 59.99 | 60.01 | 60.01 | 1499 | 1 | 33.6 | 94753.8 | 16200 | 0 | 0.9 | 2.3 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 70 | 0 | 0 |  | 0
2025-05-22 07:40 | Normal | 547.5 | 512.2 | 482.5 | 0.9 | 2.5 | 0.5 | 133.4 | 133.1 | 133.4 | 4 | 4.1 | 4.1 | 60.01 | 60.04 | 59.97 | 1554 | 1 | 34 | 94753.9 | 16200 | 0 | 0.9 | 2.3 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 70 | 0 | 0 |  | 0
2025-05-22 07:41 | Normal | 556.5 | 512.9 | 486.3 | 0.8 | 2.5 | 0.5 | 133.2 | 132.9 | 133.3 | 4 | 4.1 | 4.1 | 60.01 | 59.98 | 59.98 | 1567 | 1 | 33 | 94753.9 | 16200 | 0 | 0.9 | 2.3 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 70 | 0 | 0 |  | 0
2025-05-22 07:42 | Normal | 559.9 | 527.1 | 508.5 | 0.9 | 2.5 | 0.5 | 133.4 | 133.1 | 133.4 | 4.1 | 4.3 | 4.2 | 59.99 | 59.99 | 59.98 | 1623 | 1 | 31.5 | 94753.9 | 16200 | 0 | 0.9 | 2.4 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 70 | 0 | 0 |  | 0
2025-05-22 07:43 | Normal | 558.2 | 529.1 | 489.5 | 0.9 | 2.5 | 0.5 | 133.5 | 133.1 | 133.5 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 59.95 | 59.99 | 59.98 | 1661 | 1 | 31.3 | 94754 | 16200 | 0 | 0.9 | 2.4 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 70 | 0 | 0 |  | 0
2025-05-22 07:44 | Normal | 555.8 | 524.7 | 501.5 | 1 | 2.6 | 0.5 | 133.3 | 132.9 | 133.2 | 4.4 | 4.4 | 4.5 | 60 | 60 | 59.99 | 1716 | 1 | 31.7 | 94754 | 16200 | 0 | 1 | 2.5 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 70 | 0 | 0 |  | 0
2025-05-22 07:45 | Normal | 515 | 529.4 | 495.5 | 1.3 | 2.6 | 0.5 | 133.4 | 133.1 | 133.3 | 4.8 | 4.9 | 4.8 | 59.95 | 59.97 | 59.99 | 1876 | 1 | 32.5 | 94754 | 16200 | 0 | 1.3 | 2.5 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 70 | 0 | 0 |  | 0
2025-05-22 07:46 | Normal | 532.1 | 527.4 | 496.5 | 1.8 | 2.6 | 0.5 | 133.4 | 133.2 | 133.4 | 5.4 | 5.6 | 5.6 | 60.04 | 59.99 | 60.01 | 2166 | 1 | 32.5 | 94754 | 16200 | 0 | 1.8 | 2.5 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 70 | 0 | 0 |  | 0
2025-05-22 07:47 | Normal | 493.6 | 523.3 | 495.5 | 2.2 | 2.6 | 0.5 | 133.5 | 133.3 | 133.4 | 5.9 | 6 | 6 | 59.96 | 59.93 | 59.98 | 2329 | 1 | 32.7 | 94754.1 | 16200 | 0 | 2.2 | 2.5 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 70 | 0 | 0 |  | 0
2025-05-22 07:48 | Normal | 513.6 | 523.5 | 485.5 | 2.3 | 2.7 | 0.5 | 133.4 | 133.3 | 133.4 | 6.1 | 6.3 | 6.3 | 59.99 | 59.94 | 60.11 | 2416 | 1 | 32.9 | 94754.1 | 16200 | 0 | 2.3 | 2.5 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 70 | 0 | 0 |  | 0
2025-05-22 07:49 | Normal | 540 | 523.9 | 499.8 | 2.3 | 2.7 | 0.5 | 133.5 | 133.3 | 133.5 | 6.3 | 6.4 | 6.3 | 59.95 | 59.94 | 59.96 | 2484 | 1 | 33.2 | 94754.2 | 16200 | 0 | 2.3 | 2.6 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 70 | 0 | 0 |  | 0
2025-05-22 07:50 | Normal | 552.8 | 521.1 | 469.6 | 2.5 | 2.8 | 0.5 | 133.4 | 133.4 | 133.3 | 6.7 | 6.8 | 6.8 | 59.98 | 59.94 | 59.84 | 2637 | 1 | 33.6 | 94754.2 | 16200 | 0 | 2.5 | 2.6 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 70 | 0 | 0 |  | 0
2025-05-22 07:51 | Normal | 565.2 | 528.6 | 497.6 | 2.7 | 2.8 | 0.5 | 133.7 | 133.5 | 133.6 | 7 | 7 | 7 | 60.09 | 60.17 | 60 | 2764 | 1 | 33.9 | 94754.3 | 16200 | 0 | 2.7 | 2.6 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 70 | 0 | 0 |  | 0
2025-05-22 07:52 | Normal | 553.2 | 522.3 | 475.5 | 2.8 | 2.8 | 0.5 | 133.7 | 133.6 | 133.6 | 7.1 | 7.2 | 7.2 | 59.92 | 59.97 | 59.98 | 2799 | 1 | 34.2 | 94754.3 | 16200 | 0 | 2.8 | 2.6 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 70 | 0 | 0 |  | 0
2025-05-22 07:53 | Normal | 509.9 | 517.3 | 477.5 | 3.4 | 2.8 | 0.5 | 133.6 | 133.6 | 133.6 | 7.7 | 7.8 | 7.7 | 60.04 | 60 | 59.96 | 3032 | 1 | 34.6 | 94754.4 | 16200 | 0 | 3.4 | 2.7 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 70 | 0 | 0 |  | 0
2025-05-22 07:54 | Normal | 533.8 | 521.6 | 472.5 | 3.4 | 2.9 | 0.5 | 133.6 | 133.5 | 133.5 | 7.8 | 8 | 7.9 | 60.02 | 60 | 59.97 | 3120 | 1 | 34.9 | 94754.4 | 16200 | 0 | 3.4 | 2.7 | 0.1 | 0.1 | 0.4 | 70 | 0 | 0 |  | 0
2025-05-22 07:55 | Normal | 530.9 | 521.5 | 451.5 | 3.5 | 2.9 | 0.5 | 133.9 | 133.5 | 133.7 | 8 | 8.1 | 8.1 | 60.03 | 59.96 | 60.07 | 3195 | 1 | 35.3 | 94754.5 | 16200 | 0 | 3.5 | 2.8 | 0.1 | 0.1 | 0.4 | 70 | 0 | 0 |  | 0
2025-05-22 07:56 | Normal | 535.8 | 527.5 | 470.6 | 3.5 | 2.9 | 0.5 | 133.6 | 133.4 | 133.6 | 8.1 | 8.2 | 8.2 | 59.96 | 60 | 59.93 | 3219 | 1 | 35.6 | 94754.5 | 16200 | 0 | 3.5 | 2.7 | 0.1 | 0.1 | 0.4 | 70 | 0 | 0 |  | 0
2025-05-22 07:57 | Normal | 532.5 | 516.7 | 476.5 | 3.6 | 3 | 0.5 | 133.7 | 133.6 | 133.6 | 8.2 | 8.3 | 8.3 | 60.02 | 60.15 | 60 | 3261 | 1 | 35.9 | 94754.6 | 16200 | 0 | 3.6 | 2.8 | 0.1 | 0.1 | 0.4 | 70 | 0 | 0 |  | 0
2025-05-22 07:58 | Normal | 534.7 | 519.8 | 479.5 | 3.6 | 3 | 0.5 | 133.9 | 133.6 | 133.7 | 8.2 | 8.3 | 8.3 | 60.09 | 60.01 | 60.01 | 3286 | 1 | 36.3 | 94754.6 | 16200 | 0 | 3.6 | 2.8 | 0.1 | 0.1 | 0.4 | 70 | 0 | 0 |  | 0
2025-05-22 07:59 | Normal | 526.5 | 515.6 | 457.3 | 3.7 | 3 | 0.5 | 133.9 | 133.6 | 133.8 | 8.4 | 8.5 | 8.3 | 60.02 | 60.05 | 59.97 | 3315 | 1 | 36.6 | 94754.7 | 16200 | 0 | 3.6 | 2.9 | 0.1 | 0.1 | 0.4 | 70 | 0 | 0 |  | 0
2025-05-22 08:00 | Normal | 523.9 | 517.1 | 465.5 | 3.7 | 3 | 0.5 | 134 | 133.8 | 133.9 | 8.4 | 8.5 | 8.5 | 59.91 | 59.99 | 59.99 | 3340 | 1 | 37 | 94754.7 | 16200 | 0 | 3.7 | 2.9 | 0.1 | 0.1 | 0.4 | 70 | 0 | 0 |  | 0
2025-05-22 08:01 | Normal | 530.7 | 516 | 477.4 | 3.7 | 3.1 | 0.5 | 134.1 | 134.1 | 134.1 | 8.4 | 8.6 | 8.5 | 60.06 | 60.07 | 60.1 | 3368 | 1 | 37.3 | 94754.8 | 16200 | 0 | 3.7 | 2.9 | 0.1 | 0.1 | 0.4 | 70 | 0 | 0 |  | 0
2025-05-22 08:02 | Normal | 528.2 | 513 | 474.5 | 3.8 | 3.1 | 0.5 | 134 | 134 | 134.1 | 8.5 | 8.7 | 8.6 | 60.04 | 60.05 | 60.02 | 3398 | 1 | 37.7 | 94754.9 | 16200 | 0 | 3.7 | 3 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 70 | 0 | 0 |  | 0
2025-05-22 08:03 | Normal | 525.5 | 511.9 | 485.5 | 3.8 | 3.1 | 0.5 | 134 | 133.6 | 133.9 | 8.6 | 8.7 | 8.7 | 59.92 | 59.92 | 59.97 | 3432 | 1 | 38 | 94754.9 | 16200 | 0 | 3.8 | 3 | 0.1 | 0.1 | 0.4 | 70 | 0 | 0 |  | 0
2025-05-22 08:04 | Normal | 530.7 | 512.6 | 501.4 | 3.8 | 3.2 | 0.5 | 134 | 134 | 134 | 8.6 | 8.7 | 8.7 | 59.97 | 59.98 | 59.97 | 3444 | 1 | 38.3 | 94755 | 16200 | 0 | 3.8 | 3 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 70 | 0 | 0 |  | 0
2025-05-22 08:06 | Normal | 523.1 | 514.7 | 477.5 | 3.8 | 3.2 | 0.5 | 134 | 133.9 | 134 | 8.8 | 8.9 | 8.8 | 60 | 59.95 | 59.97 | 3489 | 1 | 38.7 | 94755 | 16200 | 0 | 3.8 | 3 | 0.1 | 0.1 | 0.4 | 70 | 0 | 0 |  | 0
2025-05-22 08:07 | Normal | 513.6 | 516 | 470.5 | 3.9 | 3.2 | 0.5 | 134 | 133.9 | 133.9 | 8.8 | 8.9 | 8.9 | 59.99 | 59.96 | 60 | 3516 | 1 | 39.1 | 94755.1 | 16200 | 0 | 3.9 | 3 | 0.1 | 0.1 | 0.4 | 70 | 0 | 0 |  | 0
2025-05-22 08:08 | Normal | 521.7 | 507.5 | 491 | 4 | 3.3 | 0.5 | 134 | 134 | 134 | 8.9 | 9 | 9 | 59.94 | 59.93 | 59.97 | 3560 | 1 | 39.4 | 94755.2 | 16200 | 0.1 | 3.9 | 3.1 | 0.1 | 0.1 | 0.4 | 70 | 0 | 0 |  | 0
2025-05-22 08:09 | Normal | 521 | 510.2 | 497.3 | 4.2 | 3.3 | 0.5 | 134.1 | 134 | 134.1 | 9.3 | 9.4 | 9.4 | 60 | 59.98 | 59.98 | 3703 | 1 | 39.7 | 94755.2 | 16200 | 0.3 | 3.9 | 3.1 | 0.1 | 0.1 | 0.4 | 70 | 0 | 0 |  | 0
2025-05-22 08:10 | Normal | 521.5 | 511.6 | 492.5 | 4.7 | 3.3 | 0.5 | 134.2 | 134 | 134.1 | 9.9 | 10.1 | 9.9 | 60 | 59.98 | 60.01 | 3951 | 1 | 40 | 94755.3 | 16200 | 0.7 | 4 | 3.1 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 70 | 0 | 0 |  | 0
2025-05-22 08:11 | Normal | 519.1 | 512.5 | 475.5 | 5.1 | 3.3 | 0.5 | 134.2 | 134.1 | 134.2 | 10.6 | 10.6 | 10.7 | 59.94 | 60 | 59.97 | 4200 | 1 | 40.4 | 94755.4 | 16200 | 1.2 | 4 | 3.1 | 0.1 | 0.1 | 0.4 | 70 | 0 | 0 |  | 0
2025-05-22 08:12 | Normal | 510.9 | 510.7 | 491.2 | 5.5 | 3.3 | 0.5 | 134.2 | 134.2 | 134.2 | 10.9 | 11.2 | 11.1 | 59.99 | 59.99 | 60.02 | 4396 | 1 | 40.7 | 94755.4 | 16200 | 1.6 | 4 | 3.2 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 70 | 0 | 0 |  | 0
2025-05-22 08:13 | Normal | 507.9 | 507.8 | 482.3 | 5.7 | 3.4 | 0.5 | 134.1 | 134 | 134 | 11.1 | 11.3 | 11.3 | 59.97 | 59.96 | 59.97 | 4475 | 1 | 41 | 94755.5 | 16200 | 1.6 | 4.1 | 3.2 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 70 | 0 | 0 |  | 0
2025-05-22 08:14 | Normal | 505.3 | 507.8 | 484.6 | 5.8 | 3.4 | 0.5 | 134.3 | 134.1 | 134.1 | 11.1 | 11.4 | 11.3 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 4517 | 1 | 41.3 | 94755.6 | 16200 | 1.7 | 4.1 | 3.2 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 70 | 0 | 0 |  | 0
2025-05-22 08:15 | Normal | 509.7 | 509.6 | 483.4 | 5.7 | 3.4 | 0.6 | 134.2 | 134 | 134.1 | 11.3 | 11.5 | 11.4 | 59.97 | 59.99 | 59.98 | 4545 | 1 | 41.6 | 94755.7 | 16200 | 1.6 | 4.1 | 3.3 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 70 | 0 | 0 |  | 0
2025-05-22 08:16 | Normal | 507.6 | 507 | 488.7 | 5.8 | 3.5 | 0.5 | 134 | 134.1 | 134 | 11.4 | 11.6 | 11.5 | 59.99 | 59.99 | 60 | 4595 | 1 | 41.9 | 94755.7 | 16200 | 1.7 | 4.1 | 3.3 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 70 | 0 | 0 |  | 0
2025-05-22 08:17 | Normal | 505.9 | 505.7 | 477.8 | 5.9 | 3.5 | 0.6 | 134 | 134.2 | 134 | 11.4 | 11.7 | 11.7 | 59.97 | 59.96 | 59.94 | 4623 | 1 | 42.1 | 94755.8 | 16200 | 1.7 | 4.2 | 3.3 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 70 | 0 | 0 |  | 0
2025-05-22 08:18 | Normal | 504.1 | 509.6 | 446.7 | 5.9 | 3.5 | 0.6 | 134 | 134.1 | 133.9 | 11.6 | 11.8 | 11.8 | 59.97 | 59.97 | 59.98 | 4677 | 1 | 42.3 | 94755.9 | 16200 | 1.8 | 4.2 | 3.3 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 70 | 0 | 0 |  | 0
2025-05-22 08:19 | Normal | 512.1 | 506.9 | 363.3 | 6 | 3.5 | 1.3 | 134.2 | 134.1 | 134 | 12.3 | 12.5 | 12.4 | 60 | 59.99 | 59.98 | 4932 | 1 | 42.6 | 94756 | 16200 | 1.8 | 4.2 | 3.3 | 0.1 | 1 | 0.3 | 70 | 0 | 0 |  | 0
2025-05-22 08:20 | Normal | 525.3 | 507.9 | 360.8 | 5.8 | 3.6 | 1.5 | 134.2 | 134.1 | 134 | 12.6 | 12.7 | 12.7 | 60.03 | 60.03 | 59.98 | 5045 | 1 | 42.8 | 94756.1 | 16200 | 1.8 | 4.1 | 3.4 | 0.1 | 1.1 | 0.3 | 70 | 0 | 0 |  | 0
2025-05-22 08:21 | Normal | 521.2 | 506.7 | 373.5 | 6 | 3.6 | 1.5 | 134 | 134.1 | 134 | 12.6 | 12.9 | 12.8 | 59.91 | 59.98 | 59.96 | 5103 | 1 | 43.1 | 94756.2 | 16200 | 1.8 | 4.2 | 3.4 | 0.1 | 1.2 | 0.3 | 70 | 0 | 0 |  | 0
2025-05-22 08:22 | Normal | 521.1 | 500.5 | 391.4 | 6 | 3.6 | 1.6 | 133.9 | 134 | 133.9 | 12.8 | 13 | 13 | 59.95 | 60 | 59.96 | 5168 | 1 | 43.4 | 94756.2 | 16200 | 1.8 | 4.2 | 3.5 | 0.1 | 1.2 | 0.4 | 70 | 0 | 0 |  | 0
2025-05-22 08:23 | Normal | 521.6 | 503.8 | 417.6 | 6 | 3.6 | 1.6 | 134 | 134.2 | 134 | 13 | 13.2 | 13.2 | 60.04 | 60.08 | 60.08 | 5261 | 1 | 43.7 | 94756.3 | 16200 | 1.8 | 4.2 | 3.5 | 0.1 | 1.2 | 0.3 | 70 | 0 | 0 |  | 0
2025-05-22 08:24 | Normal | 517.1 | 499.5 | 457.5 | 6.1 | 3.7 | 1.6 | 134 | 133.9 | 134 | 13.2 | 13.5 | 13.4 | 59.94 | 60.01 | 59.96 | 5364 | 1 | 43.9 | 94756.4 | 16200 | 1.9 | 4.3 | 3.5 | 0.1 | 1.3 | 0.3 | 70 | 0 | 0 |  | 0
2025-05-22 08:25 | Normal | 518 | 503.5 | 468.3 | 6.1 | 3.7 | 1.6 | 134 | 134.1 | 134.1 | 13.4 | 13.6 | 13.5 | 59.97 | 59.96 | 59.95 | 5418 | 1 | 44 | 94756.5 | 16201 | 1.9 | 4.3 | 3.5 | 0.1 | 1.3 | 0.3 | 70 | 0 | 0 |  | 0
2025-05-22 08:26 | Normal | 518.1 | 506.2 | 502.9 | 6.1 | 3.7 | 1.6 | 134.1 | 134.1 | 134 | 13.6 | 13.9 | 13.8 | 60.04 | 60.02 | 59.99 | 5526 | 1 | 44.4 | 94756.6 | 16201 | 1.9 | 4.3 | 3.5 | 0.1 | 1.3 | 0.3 | 70 | 0 | 0 |  | 0
2025-05-22 08:27 | Normal | 509 | 501.9 | 559.5 | 6.3 | 3.8 | 1.6 | 134.2 | 134.3 | 134.1 | 13.8 | 14 | 14.2 | 60 | 60.2 | 59.82 | 5571 | 1 | 44.7 | 94756.7 | 16201 | 2 | 4.5 | 3.6 | 0.1 | 1.3 | 0.3 | 70 | 0 | 0 |  | 0
2025-05-22 08:28 | Normal | 516.3 | 502.6 | 553.2 | 6.3 | 3.8 | 1.7 | 134.2 | 134.4 | 134.1 | 14 | 14.2 | 14.2 | 59.85 | 60.21 | 60.05 | 5654 | 1 | 45.1 | 94756.8 | 16201 | 2 | 4.4 | 3.6 | 0.1 | 1.4 | 0.3 | 70 | 0 | 0 |  | 0
2025-05-22 08:29 | Normal | 515.2 | 505.5 | 548.7 | 6.3 | 3.8 | 1.8 | 134.2 | 134.2 | 133.9 | 14.3 | 14.6 | 14.6 | 60.02 | 59.94 | 59.96 | 5784 | 1 | 45.3 | 94756.9 | 16201 | 2 | 4.4 | 3.6 | 0.1 | 1.5 | 0.3 | 70 | 0 | 0 |  | 0
2025-05-22 08:30 | Normal | 510.6 | 503.1 | 539.5 | 6.4 | 3.8 | 2.1 | 134.1 | 134.3 | 134.2 | 14.7 | 14.9 | 14.9 | 60 | 60.09 | 60.01 | 5906 | 1 | 45.6 | 94757 | 16201 | 2 | 4.5 | 3.6 | 0.1 | 1.8 | 0.3 | 70 | 0 | 0 |  | 0
2025-05-22 08:31 | Normal | 510.1 | 501 | 500.6 | 6.5 | 3.8 | 2.5 | 134.3 | 134.4 | 134.3 | 15.1 | 15.3 | 15.2 | 59.93 | 59.97 | 60.03 | 6115 | 1 | 45.9 | 94757.1 | 16201 | 2 | 4.5 | 3.7 | 0.1 | 2.2 | 0.3 | 70 | 0 | 0 |  | 0
2025-05-22 08:32 | Normal | 505.8 | 499.8 | 501.3 | 6.5 | 3.9 | 2.6 | 134.3 | 134.4 | 134.2 | 15.4 | 15.6 | 15.5 | 60 | 60.08 | 60.02 | 6229 | 1 | 46.2 | 94757.2 | 16201 | 2 | 4.6 | 3.8 | 0.1 | 2.4 | 0.3 | 70 | 0 | 0 |  | 0
2025-05-22 08:33 | Normal | 513.2 | 494 | 522.3 | 6.5 | 4 | 2.6 | 134.2 | 134.3 | 134.2 | 15.5 | 15.8 | 15.7 | 59.94 | 59.95 | 59.93 | 6295 | 1 | 46.5 | 94757.3 | 16201 | 2 | 4.5 | 3.8 | 0.1 | 2.4 | 0.3 | 70 | 0 | 0 |  | 0
2025-05-22 08:34 | Normal | 506 | 503.1 | 521.5 | 6.6 | 3.9 | 2.7 | 134.5 | 134.5 | 134.3 | 15.7 | 15.9 | 15.8 | 60.05 | 60.08 | 60.05 | 6348 | 1 | 46.8 | 94757.4 | 16201 | 2 | 4.6 | 3.8 | 0.1 | 2.4 | 0.3 | 70 | 0 | 0 |  | 0
2025-05-22 08:35 | Normal | 503.4 | 497.7 | 516.1 | 6.6 | 4 | 2.8 | 134.4 | 134.5 | 134.3 | 15.8 | 16 | 16 | 59.96 | 60.02 | 60 | 6388 | 1 | 47 | 94757.5 | 16201 | 2.1 | 4.6 | 3.8 | 0.1 | 2.5 | 0.3 | 70 | 0 | 0 |  | 0
2025-05-22 08:36 | Normal | 506 | 497 | 519.4 | 6.6 | 4 | 2.8 | 134.5 | 134.3 | 134.2 | 15.9 | 16.1 | 16 | 59.95 | 59.97 | 59.98 | 6428 | 1 | 47.3 | 94757.6 | 16201 | 2.1 | 4.6 | 3.9 | 0 | 2.5 | 0.3 | 70 | 0 | 0 |  | 0
2025-05-22 08:37 | Normal | 511.5 | 494.3 | 516.8 | 6.6 | 4 | 2.8 | 134.6 | 134.4 | 134.4 | 16 | 16.2 | 16.1 | 59.99 | 60 | 60.08 | 6470 | 1 | 47.5 | 94757.8 | 16201 | 2.1 | 4.6 | 3.9 | 0 | 2.5 | 0.3 | 70 | 0 | 0 |  | 0
2025-05-22 08:38 | Normal | 507.3 | 501.2 | 523.5 | 6.7 | 4 | 2.8 | 134.5 | 134.4 | 134.2 | 16 | 16.3 | 16.2 | 60.01 | 60.04 | 59.96 | 6499 | 1 | 47.8 | 94757.9 | 16201 | 2.1 | 4.6 | 3.9 | 0.1 | 2.5 | 0.3 | 70 | 0 | 0 |  | 0
2025-05-22 08:40 | Normal | 515.5 | 499.8 | 518.8 | 6.6 | 4 | 2.8 | 134.4 | 134.5 | 134.3 | 16.1 | 16.3 | 16.3 | 60.04 | 60.09 | 60.02 | 6540 | 1 | 47.9 | 94758 | 16201 | 2.1 | 4.6 | 3.9 | 0 | 2.6 | 0.3 | 70 | 0 | 0 |  | 0
2025-05-22 08:41 | Normal | 506.7 | 496.1 | 516.5 | 6.8 | 4.1 | 2.9 | 134.5 | 134.6 | 134.3 | 16.3 | 16.5 | 16.4 | 60.04 | 60 | 60.03 | 6589 | 1 | 48 | 94758.1 | 16201 | 2.1 | 4.7 | 4 | 0 | 2.6 | 0.3 | 70 | 0 | 0 |  | 0
2025-05-22 08:42 | Normal | 509.6 | 498 | 511.3 | 6.8 | 4.1 | 2.9 | 134.4 | 134.5 | 134.3 | 16.3 | 16.6 | 16.4 | 59.98 | 59.99 | 59.99 | 6637 | 1 | 48.1 | 94758.2 | 16201 | 2.1 | 4.7 | 4 | 0 | 2.6 | 0.3 | 70 | 0 | 0 |  | 0
2025-05-22 08:43 | Normal | 506.8 | 493.1 | 514.1 | 6.8 | 4.1 | 2.9 | 134.5 | 134.5 | 134.4 | 16.5 | 16.7 | 16.6 | 60.02 | 60.05 | 60.04 | 6658 | 1 | 48.2 | 94758.3 | 16201 | 2.1 | 4.8 | 4.1 | 0 | 2.6 | 0.3 | 70 | 0 | 0 |  | 0
2025-05-22 08:44 | Normal | 509.1 | 498.4 | 519.7 | 6.8 | 4.1 | 2.9 | 134.7 | 134.7 | 134.7 | 16.5 | 16.7 | 16.6 | 59.98 | 60.02 | 60 | 6701 | 1 | 48.4 | 94758.4 | 16201 | 2.1 | 4.7 | 4 | 0 | 2.6 | 0.3 | 70 | 0 | 0 |  | 0
2025-05-22 08:45 | Normal | 503 | 501.1 | 510.9 | 5.6 | 4.1 | 3 | 134.7 | 134.5 | 134.5 | 16.3 | 16.4 | 16.1 | 60 | 60 | 60.02 | 6675 | 1 | 48.4 | 94758.6 | 16201 | 2.2 | 3.5 | 4 | 0 | 2.7 | 0.3 | 70 | 0 | 0 |  | 0
2025-05-22 08:46 | Normal | 506 | 488.5 | 510.6 | 7 | 4.2 | 3 | 134.7 | 134.5 | 134.6 | 16.6 | 16.9 | 16.9 | 60.04 | 60.02 | 60.02 | 6773 | 1 | 48.4 | 94758.7 | 16201 | 2.1 | 4.8 | 4.1 | 0 | 2.8 | 0.3 | 70 | 0 | 0 |  | 0
2025-05-22 08:51 | Normal | 507.5 | 499.5 | 517.4 | 7.1 | 4.3 | 3.1 | 134.7 | 134.7 | 134.8 | 17.1 | 17.3 | 17.2 | 59.99 | 59.95 | 59.96 | 6949 | 1 | 48.4 | 94759.2 | 16201 | 2.3 | 4.9 | 4.1 | 0 | 2.8 | 0.3 | 70 | 0 | 0
2025-05-22 08:56 | Normal | 503.8 | 499 | 508.5 | 7.3 | 4.4 | 3.3 | 134.7 | 134.8 | 134.7 | 17.6 | 17.8 | 17.8 | 60.02 | 60.05 | 60.05 | 7162 | 1 | 48.2 | 94759.8 | 16201 | 2.3 | 5.1 | 4.3 | 0 | 3 | 0.3 | 70 | 0 | 0
2025-05-22 09:01 | Normal | 506.6 | 492.7 | 509.9 | 7.4 | 4.5 | 3.3 | 134.9 | 134.9 | 135 | 18 | 18.2 | 18.2 | 59.99 | 59.99 | 59.96 | 7311 | 1 | 48 | 94760.4 | 16201 | 2.4 | 5.1 | 4.4 | 0 | 3.1 | 0.3 | 70 | 0 | 0
2025-05-22 09:06 | Normal | 504.3 | 487.5 | 509.2 | 7.6 | 4.6 | 3.5 | 134.9 | 134.9 | 135 | 18.3 | 18.6 | 18.5 | 60.07 | 60.04 | 60.05 | 7447 | 1 | 48.2 | 94761 | 16201 | 2.5 | 5.2 | 4.5 | 0 | 3.1 | 0.3 | 70 | 0 | 0
2025-05-22 09:11 | Normal | 492.6 | 493.2 | 505.4 | 7.9 | 4.7 | 3.5 | 134.8 | 135 | 134.9 | 18.7 | 19 | 18.9 | 59.99 | 60 | 59.99 | 7629 | 1 | 48.2 | 94761.7 | 16201 | 2.5 | 5.5 | 4.6 | 0 | 3.3 | 0.3 | 70 | 0 | 0
2025-05-22 09:16 | Normal | 480.5 | 497.6 | 504.3 | 8.6 | 4.7 | 3.6 | 134.8 | 135 | 135 | 19.6 | 19.9 | 19.8 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 7974 | 1 | 48.2 | 94762.3 | 16201 | 3.1 | 5.6 | 4.6 | 0.1 | 3.4 | 0.3 | 70 | 0 | 0
2025-05-22 09:21 | Normal | 465.8 | 490.1 | 503.5 | 9.8 | 4.8 | 3.8 | 134.9 | 135 | 135 | 20.8 | 21 | 20.9 | 59.93 | 59.93 | 59.93 | 8401 | 1 | 48.1 | 94763 | 16201 | 4.1 | 5.8 | 4.7 | 0.1 | 3.5 | 0.3 | 70 | 0 | 0
2025-05-22 09:26 | Normal | 462 | 492.2 | 492.1 | 10.1 | 4.8 | 4 | 135 | 135.1 | 135 | 21.2 | 21.5 | 21.4 | 59.97 | 59.96 | 59.97 | 8617 | 1 | 48.2 | 94763.7 | 16202 | 4.4 | 5.8 | 4.8 | 0 | 3.7 | 0.3 | 70 | 0 | 0
2025-05-22 09:31 | Normal | 457.8 | 475 | 493 | 10.4 | 5.1 | 4 | 134.9 | 135.2 | 135 | 21.4 | 21.8 | 21.7 | 60.04 | 59.97 | 60 | 8741 | 1 | 48.5 | 94764.4 | 16202 | 4.5 | 6 | 5 | 0 | 3.8 | 0.3 | 70 | 0 | 0
2025-05-22 09:36 | Normal | 449.8 | 475.1 | 493.2 | 10.7 | 5.1 | 4.1 | 135 | 135.1 | 135.1 | 21.7 | 22.1 | 22 | 60.02 | 59.98 | 59.99 | 8848 | 1 | 48.7 | 94765.2 | 16202 | 4.8 | 6 | 5 | 0 | 3.8 | 0.3 | 70 | 0 | 0
2025-05-22 09:41 | Normal | 453.6 | 473.6 | 490 | 10.7 | 5.1 | 4.2 | 134.9 | 135.1 | 135.1 | 22 | 22.4 | 22.3 | 59.94 | 59.91 | 59.93 | 8946 | 1 | 48.8 | 94765.9 | 16202 | 4.7 | 6.1 | 5.1 | 0 | 4 | 0.3 | 70 | 0 | 0
2025-05-22 09:46 | Normal | 449.9 | 469.5 | 491 | 10.9 | 5.3 | 4.3 | 135 | 135.2 | 135.2 | 22.4 | 22.6 | 22.6 | 60 | 60 | 59.99 | 9076 | 1 | 48.6 | 94766.7 | 16202 | 4.8 | 6.2 | 5.1 | 0 | 4 | 0.3 | 70 | 0 | 0
2025-05-22 09:51 | Normal | 480.1 | 473.6 | 494.1 | 11 | 5.3 | 4.3 | 135 | 135.2 | 135.3 | 23.4 | 23.8 | 23.6 | 59.95 | 59.92 | 59.96 | 9524 | 1 | 48.6 | 94767.4 | 16202 | 5 | 6.1 | 5.1 | 0 | 4.1 | 0.3 | 70 | 0 | 0
2025-05-22 09:56 | Normal | 477.3 | 468.2 | 492.6 | 11.3 | 5.4 | 4.5 | 134.9 | 135.3 | 135.2 | 23.7 | 24 | 23.9 | 59.96 | 59.94 | 59.93 | 9622 | 1 | 48.5 | 94768.2 | 16202 | 5.1 | 6.2 | 5.3 | 0 | 4.1 | 0.3 | 70 | 0 | 0
2025-05-22 10:01 | Normal | 481.1 | 460.2 | 488.9 | 11.3 | 5.5 | 4.6 | 135 | 135.2 | 135.2 | 24 | 24.3 | 24.2 | 60.07 | 60 | 60.03 | 9726 | 1 | 48.3 | 94769 | 16202 | 5.1 | 6.2 | 5.4 | 0.1 | 4.3 | 0.3 | 70 | 0 | 0
2025-05-22 10:06 | Normal | 476.1 | 469.9 | 485.4 | 11.6 | 5.5 | 4.7 | 135.1 | 135.4 | 135.2 | 24.4 | 24.8 | 24.7 | 60.03 | 60.02 | 60.02 | 9965 | 1 | 47.7 | 94769.9 | 16202 | 5.3 | 6.4 | 5.4 | 0 | 4.5 | 0.3 | 70 | 0 | 0
2025-05-22 10:11 | Normal | 475.6 | 459.9 | 481.8 | 11.7 | 5.7 | 4.8 | 135.2 | 135.4 | 135.4 | 24.7 | 25 | 24.9 | 60.04 | 60.02 | 60.02 | 10064 | 1 | 47.3 | 94770.7 | 16202 | 5.4 | 6.4 | 5.6 | 0 | 4.6 | 0.3 | 70 | 0 | 0
2025-05-22 10:16 | Normal | 475.5 | 463.8 | 487.2 | 11.8 | 5.7 | 4.8 | 135.3 | 135 | 135.2 | 25 | 25.3 | 25.2 | 60.03 | 59.96 | 59.96 | 10144 | 1 | 46.9 | 94771.5 | 16202 | 5.5 | 6.5 | 5.6 | 0 | 4.6 | 0.3 | 70 | 0 | 0
2025-05-22 10:21 | Normal | 472.9 | 478.2 | 486 | 11.8 | 5.5 | 4.9 | 135.2 | 135.2 | 135.2 | 24.9 | 25.3 | 25.1 | 60 | 60 | 60.01 | 10122 | 1 | 46.5 | 94772.4 | 16202 | 5.5 | 6.5 | 5.4 | 0.1 | 4.6 | 0.3 | 70 | 0 | 0
2025-05-22 10:26 | Normal | 473.1 | 483.6 | 486.2 | 12 | 5.6 | 5 | 135.2 | 135.4 | 135.5 | 25.4 | 25.7 | 25.6 | 59.99 | 60 | 60.03 | 10320 | 1 | 45.9 | 94773.2 | 16203 | 5.5 | 6.5 | 5.5 | 0.1 | 4.7 | 0.3 | 70 | 0 | 0
2025-05-22 10:31 | Normal | 474.8 | 482.4 | 492.1 | 12 | 5.6 | 5 | 135.3 | 135.5 | 135.5 | 25.5 | 25.9 | 25.8 | 60.01 | 60.02 | 60.01 | 10394 | 1 | 45.3 | 94774.1 | 16203 | 5.6 | 6.6 | 5.5 | 0 | 4.7 | 0.3 | 70 | 0 | 0
2025-05-22 10:36 | Normal | 476.5 | 479 | 499.8 | 12 | 5.8 | 4.8 | 135.3 | 135.2 | 135.4 | 25.5 | 25.9 | 25.8 | 59.97 | 59.96 | 59.99 | 10388 | 1 | 44.8 | 94775 | 16203 | 5.6 | 6.6 | 5.6 | 0.1 | 4.5 | 0.3 | 70 | 0 | 0
2025-05-22 10:41 | Normal | 472.3 | 458.5 | 503.1 | 12.1 | 5.9 | 4.6 | 135.2 | 135 | 135.3 | 25.3 | 25.7 | 25.6 | 59.96 | 60 | 60 | 10277 | 1 | 44.6 | 94775.8 | 16203 | 5.6 | 6.6 | 5.8 | 0.1 | 4.4 | 0.3 | 70 | 0 | 0
2025-05-22 10:46 | Normal | 469 | 461.3 | 503.9 | 12.2 | 5.8 | 4.5 | 135.4 | 135.3 | 135.4 | 25 | 25.4 | 25.3 | 59.93 | 59.96 | 59.94 | 10184 | 1 | 44.4 | 94776.7 | 16203 | 5.6 | 6.6 | 5.7 | 0.1 | 4.2 | 0.3 | 70 | 0 | 0
2025-05-22 10:51 | Normal | 473.7 | 490.6 | 512.9 | 12.1 | 5.4 | 4.2 | 135.2 | 135.2 | 135.3 | 24.8 | 25.1 | 25 | 59.98 | 59.97 | 59.96 | 10098 | 1 | 44.1 | 94777.5 | 16203 | 5.6 | 6.6 | 5.2 | 0.1 | 4 | 0.3 | 70 | 0 | 0
2025-05-22 10:56 | Normal | 478.3 | 461 | 467.3 | 12 | 5.9 | 5.2 | 135.4 | 135.1 | 135.3 | 25.7 | 26 | 26 | 59.97 | 59.96 | 59.98 | 10454 | 1 | 44.1 | 94778.4 | 16203 | 5.6 | 6.6 | 5.8 | 0.1 | 5 | 0.3 | 70 | 0 | 0
2025-05-22 11:01 | Normal | 474.1 | 460.2 | 469.1 | 12.2 | 6 | 5.3 | 135.6 | 135.6 | 135.5 | 25.8 | 26.2 | 26.2 | 59.98 | 59.96 | 59.95 | 10564 | 1 | 43.9 | 94779.3 | 16203 | 5.7 | 6.6 | 5.8 | 0.1 | 5.1 | 0.3 | 70 | 0 | 0
2025-05-22 11:06 | Normal | 471.6 | 457.6 | 463.3 | 12.3 | 6 | 5.3 | 135.5 | 135.4 | 135.5 | 25.9 | 26.3 | 26.2 | 60 | 60.03 | 60.04 | 10573 | 1 | 44.1 | 94780.1 | 16203 | 5.7 | 6.7 | 5.8 | 0.1 | 5.1 | 0.3 | 70 | 0 | 0
2025-05-22 11:11 | Normal | 464.6 | 454.5 | 464.1 | 12.4 | 6 | 5.3 | 135.5 | 135.5 | 135.6 | 25.8 | 26.2 | 26.1 | 59.97 | 59.98 | 60.01 | 10528 | 1 | 44.3 | 94781 | 16203 | 5.8 | 6.7 | 5.8 | 0.1 | 5.1 | 0.3 | 70 | 0 | 0
2025-05-22 11:16 | Normal | 471.8 | 459 | 461.3 | 12.2 | 5.9 | 5.4 | 135.6 | 135.6 | 135.6 | 25.8 | 26.2 | 26.1 | 60 | 60.02 | 59.99 | 10534 | 1 | 44.2 | 94781.9 | 16203 | 5.7 | 6.6 | 5.8 | 0.1 | 5.2 | 0.3 | 70 | 0 | 0
2025-05-22 11:21 | Normal | 469.6 | 453 | 464.6 | 12.3 | 6 | 5.4 | 135.6 | 135.5 | 135.7 | 26 | 26.3 | 26.2 | 59.97 | 59.97 | 59.95 | 10591 | 1 | 44.1 | 94782.8 | 16203 | 5.7 | 6.7 | 5.9 | 0.1 | 5.2 | 0.3 | 70 | 0 | 0
2025-05-22 11:26 | Normal | 470 | 487.9 | 462.4 | 12.3 | 5.6 | 5.5 | 135.6 | 135.5 | 135.6 | 26 | 26.3 | 26.2 | 60 | 59.98 | 59.99 | 10602 | 1 | 44 | 94783.7 | 16204 | 5.7 | 6.7 | 5.5 | 0.1 | 5.3 | 0.3 | 70 | 0 | 0
2025-05-22 11:31 | Normal | 475 | 464.6 | 470.6 | 12.1 | 5.8 | 5.3 | 135.8 | 135.6 | 135.7 | 25.8 | 26.1 | 26 | 60.02 | 60.02 | 60 | 10538 | 1 | 44.1 | 94784.5 | 16204 | 5.6 | 6.6 | 5.7 | 0.1 | 5.1 | 0.3 | 70 | 0 | 0
2025-05-22 11:36 | Normal | 466 | 472.8 | 478.4 | 12.3 | 5.8 | 5.1 | 135.7 | 135.6 | 135.7 | 25.6 | 25.9 | 25.9 | 60.01 | 59.99 | 60.06 | 10429 | 1 | 44 | 94785.4 | 16204 | 5.7 | 6.7 | 5.6 | 0.1 | 4.8 | 0.3 | 70 | 0 | 0
2025-05-22 11:41 | Normal | 466.8 | 488.5 | 443.1 | 12.3 | 5.3 | 5.5 | 135.7 | 135.4 | 135.6 | 25.3 | 25.7 | 25.6 | 60.04 | 60.06 | 60.02 | 10341 | 1 | 44.1 | 94786.3 | 16204 | 5.7 | 6.6 | 5.2 | 0.1 | 5.3 | 0.3 | 70 | 0 | 0
2025-05-22 11:46 | Normal | 469.6 | 484.8 | 443.6 | 12 | 5.4 | 5.5 | 135.7 | 135.5 | 135.5 | 25.1 | 25.4 | 25.3 | 59.98 | 59.99 | 59.96 | 10204 | 1 | 44.1 | 94787.1 | 16204 | 5.5 | 6.5 | 5.2 | 0.1 | 5.3 | 0.3 | 70 | 0 | 0
2025-05-22 11:51 | Normal | 468.8 | 472 | 441.1 | 12 | 5.5 | 5.5 | 135.6 | 135.5 | 135.7 | 25 | 25.4 | 25.3 | 59.97 | 60.01 | 59.99 | 10214 | 1 | 44 | 94788 | 16204 | 5.6 | 6.5 | 5.3 | 0.1 | 5.3 | 0.3 | 70 | 0 | 0
2025-05-22 11:56 | Normal | 463.9 | 484.3 | 442.8 | 12.1 | 5.2 | 5.5 | 135.6 | 135.4 | 135.7 | 24.8 | 25.1 | 25.1 | 60 | 60 | 59.99 | 10145 | 1 | 43.9 | 94788.8 | 16204 | 5.6 | 6.6 | 5.1 | 0.1 | 5.3 | 0.3 | 70 | 0 | 0
2025-05-22 12:01 | Normal | 465.5 | 480.5 | 456.5 | 12 | 5.1 | 5.3 | 135.7 | 135.7 | 135.6 | 24.5 | 24.8 | 24.8 | 60 | 59.99 | 60.04 | 10040 | 1 | 44.1 | 94789.7 | 16204 | 5.6 | 6.5 | 5 | 0 | 5.1 | 0.3 | 70 | 0 | 0
2025-05-22 12:06 | Normal | 467.6 | 439.9 | 447.5 | 11.8 | 5.8 | 5.2 | 135.6 | 135.6 | 135.6 | 24.4 | 24.8 | 24.8 | 60.01 | 60.02 | 60.05 | 9991 | 1 | 44.1 | 94790.5 | 16204 | 5.5 | 6.5 | 5.6 | 0.1 | 5.1 | 0.3 | 70 | 0 | 0
2025-05-22 12:11 | Normal | 474 | 473.5 | 463.1 | 11.6 | 5.3 | 4.9 | 135.5 | 135.5 | 135.6 | 24.2 | 24.6 | 24.4 | 59.97 | 59.99 | 60.03 | 9899 | 1 | 44 | 94791.3 | 16204 | 5.4 | 6.4 | 5.1 | 0.1 | 4.6 | 0.3 | 70 | 0 | 0
2025-05-22 12:16 | Normal | 473.1 | 445.8 | 437.3 | 11.6 | 5.6 | 5.4 | 135 | 134.9 | 135.1 | 24.4 | 24.8 | 24.7 | 60.01 | 60.01 | 59.98 | 9938 | 1 | 43.9 | 94792.2 | 16204 | 5.4 | 6.3 | 5.5 | 0.1 | 5.2 | 0.3 | 70 | 0 | 0
2025-05-22 12:21 | Normal | 473.6 | 444.8 | 430.3 | 11.5 | 5.6 | 5.5 | 135 | 135 | 135.1 | 24.2 | 24.5 | 24.5 | 59.98 | 59.96 | 60 | 9833 | 1 | 44 | 94793 | 16204 | 5.3 | 6.3 | 5.5 | 0.1 | 5.3 | 0.3 | 70 | 0 | 0
2025-05-22 12:26 | Normal | 482.8 | 446.6 | 439.1 | 11.1 | 5.5 | 5.3 | 134.9 | 135 | 135 | 24 | 24.3 | 24.2 | 59.98 | 59.93 | 59.95 | 9745 | 1 | 44 | 94793.8 | 16205 | 5.1 | 6 | 5.4 | 0 | 5.1 | 0.3 | 70 | 0 | 0
2025-05-22 12:31 | Normal | 471.9 | 444.8 | 441.2 | 11.4 | 5.5 | 5.3 | 134.9 | 135 | 135 | 24 | 24.4 | 24.3 | 59.97 | 59.96 | 60.02 | 9772 | 1 | 43.9 | 94794.6 | 16205 | 5.3 | 6.3 | 5.4 | 0.1 | 5.1 | 0.3 | 70 | 0 | 0
2025-05-22 12:36 | Normal | 478.2 | 446.1 | 435 | 11 | 5.4 | 5.3 | 134.8 | 134.8 | 134.8 | 23.6 | 23.9 | 23.8 | 59.97 | 59.96 | 59.94 | 9558 | 1 | 44 | 94795.4 | 16205 | 5.1 | 6 | 5.2 | 0.1 | 5.1 | 0.3 | 70 | 0 | 0
2025-05-22 12:41 | Normal | 477.3 | 440.5 | 439.5 | 10.9 | 5.4 | 5.2 | 135.1 | 135.3 | 135.3 | 23.3 | 23.6 | 23.5 | 60.01 | 60.04 | 60.01 | 9462 | 1 | 44 | 94796.2 | 16205 | 5 | 6 | 5.2 | 0.1 | 5.1 | 0.3 | 70 | 0 | 0
2025-05-22 12:46 | Normal | 467.6 | 446.5 | 431.1 | 11 | 5.2 | 5.3 | 135.1 | 135 | 135.1 | 23 | 23.3 | 23.2 | 59.98 | 60.03 | 59.97 | 9346 | 1 | 44 | 94797 | 16205 | 5.1 | 6 | 5.1 | 0.1 | 5.1 | 0.3 | 70 | 0 | 0
2025-05-22 12:51 | Normal | 476.3 | 439 | 437.5 | 10.7 | 5.2 | 5.1 | 134.9 | 135.2 | 135.2 | 22.6 | 23 | 22.9 | 60.02 | 59.99 | 60.02 | 9215 | 1 | 43.9 | 94797.8 | 16205 | 5 | 5.8 | 5.1 | 0.1 | 5 | 0.3 | 70 | 0 | 0
2025-05-22 12:56 | Normal | 481.5 | 468.1 | 454.4 | 10.5 | 4.9 | 4.8 | 134.9 | 135.2 | 135.1 | 22.3 | 22.7 | 22.6 | 59.97 | 59.98 | 59.98 | 9103 | 1 | 43.7 | 94798.4 | 16205 | 4.8 | 5.8 | 4.8 | 0.1 | 4.6 | 0.3 | 70 | 0 | 0
2025-05-22 13:01 | Normal | 476.8 | 476.5 | 456.3 | 10.5 | 4.5 | 4.5 | 134.9 | 134.9 | 134.9 | 21.6 | 22 | 21.8 | 59.99 | 60 | 59.99 | 8776 | 1 | 43.9 | 94799.2 | 16205 | 4.8 | 5.8 | 4.3 | 0 | 4.3 | 0.3 | 70 | 0 | 0
2025-05-22 13:06 | Normal | 477 | 476.7 | 421.3 | 10.3 | 4.5 | 5 | 134.4 | 134.7 | 134.6 | 21.6 | 21.9 | 21.8 | 59.98 | 59.99 | 59.99 | 8736 | 1 | 43.8 | 94799.9 | 16205 | 4.8 | 5.7 | 4.3 | 0.1 | 4.8 | 0.3 | 70 | 0 | 0
2025-05-22 13:11 | Normal | 479.6 | 455.3 | 412.3 | 10.1 | 4.8 | 5.1 | 134.4 | 134.4 | 134.4 | 21.5 | 21.9 | 21.8 | 59.97 | 59.96 | 59.97 | 8710 | 1 | 43.5 | 94800.6 | 16205 | 4.7 | 5.6 | 4.6 | 0 | 4.8 | 0.3 | 70 | 0 | 0
2025-05-22 13:16 | Normal | 484.8 | 441.7 | 411.3 | 9.9 | 4.8 | 5 | 134.5 | 134.2 | 134.2 | 21.2 | 21.5 | 21.4 | 60.05 | 60.06 | 60.01 | 8571 | 1 | 43.6 | 94801.3 | 16205 | 4.5 | 5.5 | 4.6 | 0.1 | 4.8 | 0.3 | 70 | 0 | 0
2025-05-22 13:21 | Normal | 482.5 | 450 | 411.4 | 9.8 | 4.7 | 5 | 134.1 | 134 | 134.2 | 21.1 | 21.3 | 21.2 | 59.98 | 60 | 59.97 | 8479 | 1 | 43.9 | 94802 | 16205 | 4.5 | 5.4 | 4.6 | 0.1 | 4.8 | 0.3 | 70 | 0 | 0
2025-05-22 13:26 | Normal | 476 | 453.2 | 416 | 9.8 | 4.6 | 4.9 | 133.7 | 133.5 | 134.1 | 20.8 | 21.1 | 21 | 60.01 | 59.98 | 60.01 | 8344 | 1 | 43.8 | 94802.7 | 16206 | 4.5 | 5.4 | 4.5 | 0.1 | 4.6 | 0.3 | 70 | 0 | 0
2025-05-22 13:31 | Normal | 482 | 472.2 | 410.6 | 9.4 | 4.5 | 4.8 | 133.7 | 133.7 | 133.8 | 20.3 | 20.5 | 20.5 | 59.99 | 60.01 | 60 | 8189 | 1 | 44 | 94803.4 | 16206 | 4.2 | 5.2 | 4.3 | 0 | 4.6 | 0.3 | 70 | 0 | 0
2025-05-22 13:36 | Normal | 479.8 | 471.3 | 415 | 9.3 | 4.4 | 4.8 | 133.7 | 133.5 | 133.7 | 20.1 | 20.4 | 20.3 | 60 | 59.97 | 59.99 | 8115 | 1 | 44 | 94804.1 | 16206 | 4.2 | 5.1 | 4.3 | 0.1 | 4.5 | 0.3 | 70 | 0 | 0
2025-05-22 13:41 | Normal | 479.9 | 467.2 | 408.8 | 9.1 | 4.3 | 4.8 | 133.2 | 133.2 | 133.3 | 19.7 | 20 | 19.9 | 60.05 | 60.03 | 60.02 | 7918 | 1 | 43.7 | 94804.8 | 16206 | 4.1 | 5 | 4.2 | 0.1 | 4.5 | 0.3 | 70 | 0 | 0
2025-05-22 13:46 | Normal | 483.1 | 471.6 | 410.9 | 9 | 4.3 | 4.6 | 133.2 | 132.9 | 133.3 | 19.5 | 19.8 | 19.7 | 59.97 | 60 | 60.02 | 7834 | 1 | 43.7 | 94805.4 | 16206 | 4.1 | 5 | 4.1 | 0.1 | 4.3 | 0.3 | 70 | 0 | 0
2025-05-22 13:51 | Normal | 481 | 470.6 | 424.2 | 9 | 4.3 | 4.2 | 133 | 133 | 133 | 19.3 | 19.6 | 19.5 | 60 | 60 | 60.03 | 7752 | 1 | 43.8 | 94806.1 | 16206 | 4.1 | 5 | 4.1 | 0.1 | 4 | 0.3 | 70 | 0 | 0
2025-05-22 13:56 | Normal | 480.6 | 466.9 | 394.3 | 8.9 | 4.3 | 4.8 | 133.2 | 132.8 | 133.2 | 19.3 | 19.6 | 19.5 | 60.02 | 60.02 | 60.01 | 7762 | 1 | 43.6 | 94806.7 | 16206 | 4 | 4.9 | 4.1 | 0.1 | 4.5 | 0.3 | 70 | 0 | 0
2025-05-22 14:01 | Normal | 480.4 | 465.8 | 402.5 | 9 | 4.3 | 4.6 | 133.7 | 133.4 | 133.8 | 19.4 | 19.7 | 19.6 | 60.08 | 60.04 | 60.04 | 7817 | 1 | 43.7 | 94807.4 | 16206 | 4.1 | 5 | 4.1 | 0.1 | 4.4 | 0.3 | 70 | 0 | 0
2025-05-22 14:06 | Normal | 487.4 | 472 | 414.5 | 8.5 | 4.1 | 4 | 133.4 | 133.4 | 133.6 | 18.3 | 18.4 | 18.3 | 60 | 59.95 | 60 | 7344 | 1 | 43.6 | 94808 | 16206 | 3.8 | 4.8 | 4 | 0 | 3.7 | 0.3 | 70 | 0 | 0
2025-05-22 14:11 | Normal | 475.2 | 455.5 | 381.9 | 6.8 | 3.3 | 4 | 132.8 | 132.4 | 132.8 | 14.8 | 15.1 | 15 | 59.93 | 59.98 | 59.95 | 5573 | 1 | 43.4 | 94808.6 | 16206 | 3 | 3.8 | 3.1 | 0 | 3.8 | 0.3 | 70 | 0 | 0
2025-05-22 14:16 | Normal | 498.7 | 491.8 | 390.5 | 7.3 | 3.3 | 4.1 | 133.1 | 133.1 | 133.2 | 16.3 | 16.4 | 16.5 | 60.08 | 59.96 | 60.02 | 6500 | 1 | 43.1 | 94808.9 | 16206 | 3.3 | 4.1 | 3.2 | 0 | 3.9 | 0.3 | 70 | 0 | 0
2025-05-22 14:21 | Normal | 468.8 | 475 | 385.5 | 3 | 1.3 | 1.5 | 131.9 | 131.6 | 131.9 | 5.7 | 5.8 | 5.8 | 59.94 | 59.95 | 59.95 | 2238 | 1 | 43.1 | 94809.4 | 16206 | 1 | 1.9 | 1.1 | 0.1 | 1.1 | 0.3 | 70 | 0 | 0
2025-05-22 14:26 | Normal | 483.3 | 465.9 | 444.3 | 2.2 | 1 | 1 | 131.6 | 131.3 | 131.6 | 4.3 | 4.4 | 4.4 | 59.96 | 59.98 | 59.95 | 1662 | 1 | 42.7 | 94809.5 | 16207 | 0.7 | 1.5 | 0.9 | 0.1 | 0.7 | 0.3 | 70 | 0 | 0
2025-05-22 14:31 | Normal | 498.5 | 496 | 486.8 | 7.5 | 3.3 | 1.1 | 132.6 | 132.5 | 132.7 | 14 | 14.3 | 14.2 | 59.98 | 60 | 59.97 | 5608 | 1 | 42.6 | 94809.9 | 16207 | 3.3 | 4.2 | 3.2 | 0 | 0.8 | 0.3 | 70 | 0 | 0
2025-05-22 14:36 | Normal | 494 | 489.4 | 512.8 | 7.2 | 3.1 | 1 | 132.5 | 131.9 | 132.3 | 13 | 13.2 | 13.2 | 60.04 | 60.01 | 59.99 | 5174 | 1 | 42.7 | 94810.4 | 16207 | 3.2 | 4.1 | 3 | 0.1 | 0.7 | 0.3 | 70 | 0 | 0
2025-05-22 14:41 | Normal | 495.5 | 451.7 | 541 | 6.8 | 3.2 | 0.9 | 132.7 | 132.3 | 132.7 | 12.2 | 12.4 | 12.4 | 59.94 | 59.91 | 59.99 | 4867 | 1 | 43 | 94810.8 | 16207 | 3 | 3.8 | 3.1 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 70 | 0 | 0
2025-05-22 14:46 | Normal | 492.5 | 451.7 | 536 | 6.5 | 3.1 | 0.9 | 132.7 | 132.3 | 132.5 | 11.7 | 11.9 | 11.8 | 60.01 | 60.04 | 59.96 | 4639 | 1 | 42.9 | 94811.2 | 16207 | 2.8 | 3.7 | 3 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 70 | 0 | 0
2025-05-22 14:51 | Normal | 493.9 | 449.5 | 523 | 5.6 | 2.6 | 0.7 | 132.4 | 131.8 | 132.1 | 10 | 10.2 | 10.2 | 60.02 | 60.07 | 60.1 | 3974 | 1 | 42.5 | 94811.5 | 16207 | 2.5 | 3.3 | 2.5 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 70 | 0 | 0
2025-05-22 14:56 | Normal | 495.5 | 451 | 537.2 | 5.5 | 2.6 | 0.7 | 132.2 | 131.7 | 131.9 | 9.8 | 10 | 10 | 60.02 | 59.94 | 60.06 | 3878 | 1 | 42.2 | 94811.9 | 16207 | 2.3 | 3.2 | 2.5 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 70 | 0 | 0
2025-05-22 15:01 | Normal | 494.1 | 456.9 | 537 | 5.5 | 2.5 | 0.8 | 132.2 | 131.8 | 132.2 | 9.9 | 10 | 10 | 59.95 | 59.98 | 59.97 | 3890 | 1 | 42 | 94812.2 | 16207 | 2.3 | 3.1 | 2.4 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 70 | 0 | 0
2025-05-22 15:06 | Normal | 495.8 | 455.3 | 533 | 5.3 | 2.5 | 0.8 | 132.3 | 131.8 | 132.1 | 9.7 | 9.8 | 9.8 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 3818 | 1 | 41.9 | 94812.5 | 16207 | 2.3 | 3.1 | 2.3 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 70 | 0 | 0
2025-05-22 15:11 | Normal | 493.6 | 452.8 | 516.8 | 5.1 | 2.3 | 0.9 | 132.1 | 131.7 | 131.9 | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 59.92 | 59.91 | 59.96 | 3677 | 1 | 42 | 94812.8 | 16207 | 2.1 | 3 | 2.2 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 70 | 0 | 0
2025-05-22 15:16 | Normal | 498.6 | 449 | 534.1 | 4.8 | 2.2 | 1 | 132 | 131.8 | 131.9 | 8.9 | 9 | 9 | 60.01 | 60.11 | 60.02 | 3500 | 1 | 42 | 94813.1 | 16207 | 2 | 2.8 | 2.1 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 70 | 0 | 0
2025-05-22 15:21 | Normal | 497.8 | 441.5 | 535.8 | 4.5 | 2.1 | 0.9 | 131.6 | 131.2 | 131.5 | 8.2 | 8.3 | 8.2 | 60 | 59.95 | 60.03 | 3208 | 1 | 42.1 | 94813.4 | 16207 | 1.8 | 2.6 | 1.9 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 70 | 0 | 0
2025-05-22 15:26 | Normal | 496.3 | 438.3 | 530 | 4.3 | 2 | 1 | 132 | 131.4 | 131.8 | 7.9 | 8 | 7.9 | 59.96 | 59.97 | 59.97 | 3093 | 1 | 42 | 94813.6 | 16208 | 1.7 | 2.6 | 1.8 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 70 | 0 | 0
2025-05-22 15:31 | Normal | 499.9 | 432.7 | 523.8 | 3.8 | 1.8 | 0.8 | 131.8 | 131.4 | 131.7 | 7.1 | 7.1 | 7.2 | 60.04 | 60.06 | 59.97 | 2732 | 1 | 41.9 | 94813.9 | 16208 | 1.5 | 2.3 | 1.6 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 70 | 0 | 0
2025-05-22 15:36 | Normal | 493.2 | 423.7 | 521 | 3.2 | 1.5 | 0.8 | 131.6 | 131 | 131.4 | 5.9 | 6 | 5.9 | 60 | 60 | 59.99 | 2261 | 1 | 41.9 | 94814.1 | 16208 | 1.2 | 2 | 1.3 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 70 | 0 | 0
2025-05-22 15:41 | Normal | 498 | 419.8 | 529.5 | 3.2 | 1.5 | 0.8 | 131.6 | 131.2 | 131.5 | 5.8 | 5.8 | 5.9 | 59.93 | 59.99 | 59.97 | 2241 | 1 | 41.8 | 94814.3 | 16208 | 1.2 | 2 | 1.3 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 70 | 0 | 0
2025-05-22 15:46 | Normal | 498.1 | 418.5 | 532.9 | 3.1 | 1.4 | 0.8 | 131.5 | 130.9 | 131.2 | 5.5 | 5.7 | 5.7 | 60.04 | 60.01 | 60.1 | 2162 | 1 | 41.5 | 94814.5 | 16208 | 1.1 | 2 | 1.2 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 70 | 0 | 0
2025-05-22 15:51 | Normal | 499.5 | 407.9 | 491.3 | 2.9 | 1.3 | 0.8 | 131.2 | 130.7 | 130.8 | 5.3 | 5.4 | 5.3 | 60 | 60.01 | 60 | 2050 | 1 | 41.2 | 94814.6 | 16208 | 1.1 | 1.8 | 1.1 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 70 | 0 | 0
2025-05-22 15:56 | Normal | 491.3 | 415.1 | 416.3 | 2.5 | 1 | 0.8 | 131.1 | 130.6 | 130.9 | 4.2 | 4.3 | 4.3 | 60.06 | 60.04 | 60.09 | 1636 | 1 | 40.9 | 94814.8 | 16208 | 0.8 | 1.6 | 0.8 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 70 | 0 | 0
2025-05-22 16:01 | Normal | 497.1 | 383.9 | 374 | 2.2 | 0.9 | 0.8 | 131.2 | 130.3 | 130.8 | 3.6 | 3.8 | 3.7 | 60.07 | 60.06 | 60.07 | 1391 | 1 | 41.4 | 94814.9 | 16208 | 0.6 | 1.5 | 0.6 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 70 | 0 | 0
2025-05-22 16:06 | Normal | 494.8 | 313.7 | 362.5 | 1.9 | 0.8 | 0.8 | 131.1 | 130.8 | 131 | 3 | 3.2 | 3.2 | 59.96 | 59.98 | 59.93 | 1150 | 1 | 43.6 | 94815 | 16208 | 0.5 | 1.3 | 0.6 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 70 | 0 | 0
2025-05-22 16:11 | Normal | 498.6 | 301 | 397.6 | 1.6 | 0.7 | 0.7 | 131 | 130.4 | 130.9 | 2.6 | 2.8 | 2.7 | 59.95 | 59.94 | 59.96 | 968 | 1 | 44.9 | 94815.1 | 16208 | 0.4 | 1.3 | 0.5 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 70 | 0 | 0
2025-05-22 16:16 | Normal | 496.8 | 350.5 | 378.6 | 1.4 | 0.6 | 0.6 | 130.8 | 130.2 | 130.6 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | 59.95 | 59.96 | 59.95 | 796 | 1 | 45.7 | 94815.2 | 16208 | 0.3 | 1.1 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 70 | 0 | 0
2025-05-22 16:21 | Normal | 496.2 | 315.8 | 317 | 1.2 | 0.5 | 0.8 | 130.8 | 130.3 | 130.6 | 1.9 | 2.1 | 2.1 | 59.94 | 59.96 | 59.94 | 667 | 1 | 46.1 | 94815.3 | 16208 | 0.2 | 1 | 0.3 | 0.2 | 0.4 | 0.4 | 70 | 0 | 0
2025-05-22 16:26 | Normal | 485.4 | 200 | 336.4 | 1.1 | 0.5 | 0.7 | 130.8 | 130.2 | 130.5 | 1.7 | 1.8 | 1.8 | 59.98 | 60.05 | 60 | 551 | 1 | 46.2 | 94815.3 | 16209 | 0.1 | 1 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 70 | 0 | 0
2025-05-22 16:31 | Normal | 481.9 | 199.9 | 324.1 | 1 | 0.5 | 0.6 | 130.8 | 130.4 | 130.6 | 1.5 | 1.6 | 1.6 | 59.96 | 59.97 | 59.99 | 442 | 1 | 46.1 | 94815.4 | 16209 | 0 | 0.9 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 70 | 0 | 0
2025-05-22 16:36 | Normal | 462.7 | 199.5 | 275.1 | 0.8 | 0.4 | 0.6 | 130.8 | 130.1 | 130.5 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 60 | 60.02 | 60.02 | 339 | 1 | 46 | 94815.4 | 16209 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 70 | 0 | 0
2025-05-22 16:41 | Normal | 462.7 | 200.9 | 273 | 0.7 | 0.4 | 0.5 | 130.6 | 130.4 | 130.6 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 59.96 | 59.95 | 59.97 | 247 | 1 | 45.8 | 94815.4 | 16209 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.4 | 70 | 0 | 0
2025-05-22 16:46 | Normal | 452.6 | 200.4 | 198.7 | 0.6 | 0.4 | 0.5 | 130.6 | 130 | 130.4 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 169 | 1 | 45.5 | 94815.4 | 16209 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.4 | 70 | 0 | 0
2025-05-22 16:51 | Normal | 452.5 | 199.6 | 241.5 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 130.7 | 130.1 | 130.5 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 129 | 1 | 45.2 | 94815.4 | 16209 | 0 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 70 | 0 | 0
2025-05-22 16:56 | Normal | 447.6 | 199.5 | 341.1 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 130.8 | 130.4 | 130.7 | 1 | 1.1 | 1.2 | 60.05 | 60 | 60.02 | 108 | 1 | 44.8 | 94815.4 | 16209 | 0 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 70 | 0 | 0
2025-05-22 17:01 | Normal | 437.5 | 200 | 358 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 131 | 130.2 | 130.9 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.05 | 60.05 | 60.05 | 73 | 1 | 44.5 | 94815.5 | 16209 | 0 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 70 | 0 | 0
2025-05-22 17:06 | Normal | 432.6 | 441.8 | 423 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 131 | 130.6 | 130.8 | 1 | 1.1 | 1.2 | 59.98 | 60.01 | 59.98 | 22 | 1 | 44.3 | 94815.5 | 16209 | 0 | 0.6 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 70 | 0 | 0
2025-05-22 17:11 | Normal | 303.9 | 276.8 | 279.1 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 130.6 | 130.1 | 130.4 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.91 | 59.89 | 59.91 | 0 | 1 | 44.2 | 94815.5 | 16209 | 0 | 0.6 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 70 | 0 | 0
2025-05-22 17:16 | Normal | 417.5 | 408.6 | 360.1 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 130.9 | 130.4 | 130.7 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.03 | 60.02 | 60.01 | 0 | 1 | 44 | 94815.5 | 16209 | 0 | 0.6 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 70 | 0 | 0
2025-05-22 17:21 | Normal | 393.1 | 363.5 | 362.4 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 131 | 130.4 | 130.9 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 0 | 1 | 43.7 | 94815.5 | 16209 | 0 | 0.7 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 70 | 0 | 0
2025-05-22 17:26 | Normal | 349 | 323 | 347.5 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 130.9 | 130.1 | 130.4 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 0 | 1 | 43.4 | 94815.5 | 16210 | 0 | 0.7 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 70 | 0 | 0
2025-05-22 17:31 | Normal | 251.3 | 200.7 | 197.9 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 130.7 | 130.4 | 130.3 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.01 | 60.01 | 59.98 | 0 | 1 | 43 | 94815.5 | 16210 | 0 | 0.7 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 70 | 0 | 0