## S4_BL7
Time | Working Mode | V MPPT 1(V) | V MPPT 2(V) | V MPPT 3(V) | I MPPT 1(A) | I MPPT 2(A) | I MPPT 3(A) | Ua(V) | Ub(V) | Uc(V) | I AC 1(A) | I AC 2(A) | I AC 3(A) | F AC 1(Hz) | F AC 2(Hz) | F AC 3(Hz) | Power(W) | Working Mode | Temperature(℃) | Total Generation(kWh) | H Total(h) | Istr1(A) | Istr2(A) | Istr3(A) | Istr4(A) | Istr5(A) | Istr6(A) | RSSI | PF | ReactivePower(kVar) | LeakageCurrent(mA) | ISO(kΩ)
2025-05-23 05:57 | Wait | 486.7 | 486.6 | 486.7 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 132 | 131.6 | 131.8 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 0 | 0 | 13.2 | 94815.5 | 16209 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-05-23 05:58 | Wait | 488.7 | 488.7 | 488.6 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 131.9 | 131.6 | 131.8 | 0 | 0 | 0 | 60 | 59.99 | 60.01 | 0 | 0 | 13.5 | 94815.5 | 16209 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-05-23 05:59 | Wait | 484.6 | 484.6 | 484.7 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 131.9 | 131.5 | 131.7 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.97 | 59.98 | 0 | 0 | 13 | 94815.5 | 16209 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-05-23 06:01 | Normal | 339.4 | 287.5 | 309.5 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 131.8 | 131.2 | 131.7 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.97 | 59.95 | 59.97 | 0 | 1 | 14.7 | 94815.5 | 16210 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-05-23 06:02 | Normal | 311.1 | 269.5 | 299.7 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 131.9 | 131.3 | 131.8 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60 | 60.01 | 60.01 | 0 | 1 | 15.5 | 94815.5 | 16210 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-05-23 06:02 | Normal | 323.4 | 278.3 | 313 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 131.8 | 131.2 | 131.6 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.01 | 60.01 | 59.97 | 0 | 1 | 15.3 | 94815.5 | 16210 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-05-23 06:06 | Normal | 314.4 | 237.2 | 295.3 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 131.6 | 131.3 | 131.6 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 6 | 1 | 17.8 | 94815.5 | 16210 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 64 | 0 | 0
2025-05-23 06:11 | Normal | 477.5 | 512.1 | 434.8 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 131.8 | 131.2 | 131.7 | 0.5 | 0.5 | 0.7 | 60.06 | 60.01 | 60.02 | 29 | 1 | 19.7 | 94815.5 | 16210 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 64 | 0 | 0
2025-05-23 06:16 | Normal | 489.5 | 540.9 | 521.6 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 131.5 | 131.2 | 131.6 | 0.4 | 0.4 | 0.6 | 59.9 | 59.98 | 60.04 | 15 | 1 | 20.7 | 94815.5 | 16210 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 64 | 0 | 0
2025-05-23 06:21 | Normal | 459.5 | 469.6 | 467.3 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 131.5 | 131.5 | 131.7 | 1.1 | 1.2 | 1.1 | 60.01 | 60.03 | 60.02 | 125 | 1 | 21.5 | 94815.5 | 16210 | 0 | 0.6 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.4 | 64 | 0 | 0
2025-05-23 06:26 | Normal | 477.5 | 457.6 | 374 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 131.7 | 131.3 | 131.7 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 60.04 | 60.02 | 60.05 | 153 | 1 | 22.2 | 94815.5 | 16210 | 0 | 0.6 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.4 | 64 | 0 | 0
2025-05-23 06:31 | Normal | 490.3 | 465.6 | 481.5 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 131.9 | 131.6 | 131.8 | 1 | 1 | 1.1 | 59.95 | 59.99 | 59.97 | 198 | 1 | 22.9 | 94815.5 | 16210 | 0 | 0.6 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.4 | 64 | 0 | 0
2025-05-23 06:36 | Normal | 510.8 | 507.5 | 513.6 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 131.9 | 131.8 | 131.9 | 0.8 | 0.9 | 1 | 60.04 | 60.08 | 60.11 | 216 | 1 | 23.6 | 94815.5 | 16210 | 0 | 0.7 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.4 | 64 | 0 | 0
2025-05-23 06:41 | Normal | 504.1 | 499.5 | 488.5 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 132.1 | 131.9 | 132 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 60.06 | 60.08 | 60.09 | 256 | 1 | 24.1 | 94815.5 | 16210 | 0 | 0.7 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-05-23 06:46 | Normal | 509 | 469.5 | 485.5 | 0.7 | 0.4 | 0.4 | 132.2 | 131.8 | 132.4 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 59.99 | 60.05 | 60.1 | 277 | 1 | 24.6 | 94815.6 | 16210 | 0 | 0.8 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-05-23 06:51 | Normal | 493.2 | 384.5 | 424.7 | 0.7 | 0.5 | 0.5 | 132.2 | 132 | 132.3 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 60.1 | 60.09 | 60.04 | 288 | 1 | 25.1 | 94815.6 | 16210 | 0 | 0.8 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-05-23 06:56 | Normal | 507.8 | 336.9 | 353.8 | 0.7 | 0.5 | 0.5 | 132.5 | 132.1 | 132.4 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 60.01 | 60.03 | 60.05 | 322 | 1 | 25.5 | 94815.6 | 16210 | 0 | 0.8 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-05-23 07:01 | Normal | 524 | 429.5 | 416.6 | 0.7 | 0.7 | 0.5 | 132.3 | 132.3 | 132.4 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 59.96 | 59.94 | 59.97 | 468 | 1 | 26.1 | 94815.6 | 16211 | 0 | 0.8 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-05-23 07:06 | Normal | 505 | 485.3 | 458.8 | 0.8 | 1 | 0.5 | 132.3 | 132.1 | 132.1 | 1.9 | 2 | 2.1 | 59.93 | 59.98 | 59.94 | 678 | 1 | 26.6 | 94815.7 | 16211 | 0 | 0.8 | 0.8 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-05-23 07:11 | Normal | 529.5 | 551.8 | 483.5 | 0.8 | 1 | 0.5 | 132.9 | 132.7 | 132.9 | 2.2 | 2.3 | 2.3 | 60.02 | 60 | 59.98 | 794 | 1 | 27.1 | 94815.7 | 16211 | 0 | 0.8 | 0.9 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-05-23 07:16 | Normal | 542.2 | 565.9 | 493.5 | 0.8 | 1.1 | 0.5 | 132.9 | 132.7 | 132.9 | 2.3 | 2.4 | 2.4 | 60 | 60.08 | 60 | 837 | 1 | 27.7 | 94815.8 | 16211 | 0 | 0.8 | 1 | 0.1 | 0.1 | 0.4 | 64 | 0 | 0
2025-05-23 07:21 | Normal | 533 | 567.3 | 498.8 | 0.8 | 1.1 | 0.5 | 132.8 | 132.6 | 133 | 2.5 | 2.5 | 2.6 | 59.97 | 59.99 | 59.99 | 912 | 1 | 28.4 | 94815.9 | 16211 | 0 | 0.8 | 1 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-05-23 07:26 | Normal | 542.5 | 564.5 | 496.5 | 0.8 | 1.3 | 0.5 | 132.9 | 132.7 | 132.9 | 2.6 | 2.7 | 2.7 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 977 | 1 | 29 | 94816 | 16211 | 0 | 0.8 | 1.1 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-05-23 07:31 | Normal | 546.4 | 565.3 | 508.5 | 0.8 | 1.3 | 0.5 | 132.9 | 133 | 133 | 2.8 | 2.9 | 2.8 | 60 | 59.98 | 60 | 1048 | 1 | 29.9 | 94816.1 | 16211 | 0 | 0.9 | 1.2 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-05-23 07:36 | Normal | 544.3 | 491.1 | 491.6 | 0.9 | 2.2 | 0.5 | 133.1 | 132.7 | 133.1 | 3.7 | 3.8 | 3.8 | 59.96 | 59.92 | 59.99 | 1422 | 1 | 31.3 | 94816.1 | 16211 | 0 | 0.9 | 2.1 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-05-23 07:41 | Normal | 554.3 | 514.5 | 473.5 | 1 | 2.4 | 0.5 | 133.1 | 132.7 | 133.1 | 4 | 4.1 | 4.1 | 60.02 | 60.02 | 60.01 | 1566 | 1 | 31.5 | 94816.3 | 16211 | 0 | 1 | 2.2 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-05-23 07:46 | Normal | 463.5 | 523 | 462.8 | 2.1 | 2.6 | 0.5 | 133 | 132.9 | 133 | 5.5 | 5.6 | 5.6 | 59.89 | 60 | 59.89 | 2186 | 1 | 30.5 | 94816.4 | 16211 | 0 | 2.1 | 2.4 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-05-23 07:51 | Normal | 561.3 | 521 | 498.5 | 2.5 | 2.7 | 0.5 | 133.3 | 132.9 | 133.2 | 6.6 | 6.7 | 6.7 | 60.03 | 60.03 | 59.99 | 2639 | 1 | 31.7 | 94816.6 | 16211 | 0 | 2.5 | 2.5 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-05-23 07:56 | Normal | 531.3 | 522.5 | 500.7 | 3.5 | 2.8 | 0.5 | 133.4 | 133.2 | 133.4 | 7.9 | 8.1 | 7.9 | 59.99 | 59.98 | 60.02 | 3139 | 1 | 33.3 | 94816.9 | 16211 | 0 | 3.5 | 2.6 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-05-23 08:01 | Normal | 526.7 | 513 | 486.5 | 3.6 | 3 | 0.5 | 132.9 | 132.7 | 132.7 | 8.2 | 8.4 | 8.3 | 59.96 | 59.97 | 59.95 | 3273 | 1 | 34.8 | 94817.1 | 16212 | 0 | 3.6 | 2.8 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-05-23 08:06 | Normal | 522.5 | 514.8 | 509.5 | 3.8 | 3.1 | 0.5 | 133 | 132.6 | 132.8 | 8.6 | 8.8 | 8.7 | 60 | 60.07 | 60.05 | 3417 | 1 | 36.3 | 94817.4 | 16212 | 0 | 3.7 | 3 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-05-23 08:11 | Normal | 516.6 | 516.5 | 498.9 | 5.2 | 3.2 | 0.5 | 133.1 | 132.8 | 133 | 10.6 | 10.7 | 10.7 | 60 | 60.02 | 59.98 | 4218 | 1 | 37.3 | 94817.7 | 16212 | 1.3 | 3.9 | 3 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-05-23 08:16 | Normal | 505.6 | 509.5 | 471.6 | 5.6 | 3.4 | 0.6 | 133 | 132.9 | 133.1 | 11.1 | 11.3 | 11.3 | 59.97 | 59.92 | 59.97 | 4454 | 1 | 38.6 | 94818.1 | 16212 | 1.6 | 4.1 | 3.2 | 0.1 | 0.2 | 0.4 | 64 | 0 | 0
2025-05-23 08:21 | Normal | 525.5 | 514.2 | 485.6 | 5.8 | 3.5 | 0.8 | 133.2 | 133.2 | 133.3 | 12 | 12.2 | 12.1 | 60.08 | 60.07 | 60.09 | 4772 | 1 | 39.9 | 94818.5 | 16212 | 1.8 | 4 | 3.3 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-05-23 08:26 | Normal | 513 | 508.1 | 549.8 | 6.1 | 3.6 | 1.5 | 133.5 | 133.4 | 133.6 | 13.3 | 13.5 | 13.4 | 60.16 | 59.98 | 60.07 | 5310 | 1 | 41.2 | 94818.9 | 16212 | 1.9 | 4.3 | 3.4 | 0.1 | 1.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-05-23 08:31 | Normal | 521.1 | 499.6 | 473.2 | 6.1 | 3.8 | 2.6 | 133.5 | 133.5 | 133.7 | 14.7 | 14.9 | 14.9 | 60.13 | 60.09 | 60.09 | 5931 | 1 | 42.6 | 94819.4 | 16212 | 2 | 4.3 | 3.6 | 0.1 | 2.3 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-05-23 08:36 | Normal | 509.6 | 502.6 | 519 | 6.5 | 3.8 | 2.6 | 133.3 | 133.3 | 133.5 | 15.6 | 15.7 | 15.7 | 59.93 | 59.94 | 59.89 | 6241 | 1 | 43.5 | 94819.9 | 16212 | 2 | 4.5 | 3.6 | 0.1 | 2.4 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-05-23 08:41 | Normal | 506.3 | 498.5 | 513.3 | 6.7 | 4 | 2.8 | 133.2 | 133.4 | 133.6 | 16 | 16.3 | 16.2 | 59.95 | 59.99 | 59.97 | 6449 | 1 | 44.1 | 94820.4 | 16212 | 2.1 | 4.6 | 3.8 | 0.1 | 2.5 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-05-23 08:46 | Normal | 513.4 | 503.1 | 515.8 | 6.8 | 4.1 | 2.9 | 133.6 | 133.5 | 133.7 | 16.5 | 16.8 | 16.6 | 59.95 | 59.93 | 59.96 | 6649 | 1 | 45.1 | 94820.9 | 16212 | 2.1 | 4.7 | 3.9 | 0.1 | 2.6 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-05-23 08:51 | Normal | 511.8 | 499.3 | 511.4 | 7 | 4.2 | 3 | 133.5 | 133.7 | 133.7 | 17 | 17.2 | 17.1 | 60 | 60.06 | 60.09 | 6835 | 1 | 46.1 | 94821.5 | 16212 | 2.2 | 4.8 | 4 | 0.1 | 2.8 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-05-23 08:56 | Normal | 505.3 | 498.7 | 511.3 | 7.2 | 4.3 | 3.1 | 133.6 | 133.8 | 133.8 | 17.4 | 17.5 | 17.5 | 60 | 60 | 60.01 | 6994 | 1 | 47.2 | 94822.1 | 16212 | 2.3 | 5 | 4.1 | 0 | 2.9 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-05-23 09:01 | Normal | 503.3 | 496.4 | 507.2 | 7.3 | 4.4 | 3.2 | 133.7 | 133.8 | 133.9 | 17.7 | 18 | 17.9 | 59.98 | 60.04 | 60 | 7153 | 1 | 47.8 | 94822.7 | 16213 | 2.3 | 5.1 | 4.3 | 0 | 3 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-05-23 09:06 | Normal | 506.7 | 498.7 | 508.6 | 7.5 | 4.5 | 3.3 | 133.8 | 133.8 | 133.8 | 18.2 | 18.4 | 18.3 | 59.96 | 59.94 | 59.98 | 7329 | 1 | 47.7 | 94823.3 | 16213 | 2.4 | 5.1 | 4.3 | 0 | 3.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-05-23 09:11 | Normal | 507.5 | 501.4 | 509.5 | 7.6 | 4.5 | 3.5 | 133.8 | 134 | 134 | 18.6 | 18.8 | 18.7 | 59.95 | 59.96 | 59.93 | 7507 | 1 | 47.6 | 94823.9 | 16213 | 2.5 | 5.2 | 4.4 | 0 | 3.2 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-05-23 09:16 | Normal | 481 | 499.3 | 507 | 8.6 | 4.6 | 3.6 | 134 | 134.1 | 134 | 19.5 | 19.7 | 19.6 | 60.02 | 60 | 59.98 | 7860 | 1 | 47.4 | 94824.5 | 16213 | 3.1 | 5.5 | 4.5 | 0.1 | 3.3 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-05-23 09:21 | Normal | 463.8 | 492.3 | 505.2 | 9.8 | 4.7 | 3.7 | 133.9 | 134.1 | 134.1 | 20.6 | 20.8 | 20.7 | 59.93 | 60.03 | 60 | 8273 | 1 | 47.4 | 94825.2 | 16213 | 4.1 | 5.6 | 4.6 | 0.1 | 3.5 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-05-23 09:26 | Normal | 462.8 | 488.8 | 505.6 | 10 | 4.8 | 3.8 | 133.9 | 134 | 134.1 | 21.1 | 21.4 | 21.3 | 59.97 | 59.97 | 59.95 | 8499 | 1 | 47.3 | 94825.9 | 16213 | 4.4 | 5.8 | 4.7 | 0.1 | 3.5 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-05-23 09:31 | Normal | 455.4 | 477 | 504.8 | 10.3 | 5 | 3.9 | 133.9 | 133.9 | 134 | 21.4 | 21.7 | 21.6 | 60 | 59.97 | 59.95 | 8625 | 1 | 47.5 | 94826.6 | 16213 | 4.6 | 5.8 | 4.8 | 0.1 | 3.6 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-05-23 09:36 | Normal | 453.3 | 474.4 | 498.2 | 10.5 | 5.1 | 4 | 133.6 | 133.9 | 134 | 21.7 | 22.1 | 22 | 59.92 | 59.92 | 59.93 | 8760 | 1 | 47.4 | 94827.3 | 16213 | 4.6 | 6 | 5 | 0.1 | 3.8 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-05-23 09:41 | Normal | 455.9 | 471.8 | 503.9 | 10.6 | 5.1 | 4 | 133.9 | 134 | 134.1 | 22 | 22.3 | 22.2 | 59.93 | 59.94 | 59.96 | 8855 | 1 | 47.4 | 94828.1 | 16213 | 4.6 | 6 | 5 | 0.1 | 3.8 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-05-23 09:46 | Normal | 457.5 | 475.5 | 495 | 10.6 | 5.1 | 4.2 | 133.9 | 134 | 134.1 | 22.2 | 22.5 | 22.4 | 60.01 | 59.98 | 59.99 | 8951 | 1 | 47.1 | 94828.8 | 16213 | 4.6 | 6.1 | 5 | 0.1 | 4 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-05-23 09:51 | Normal | 488.5 | 467.3 | 498.5 | 10.8 | 5.3 | 4.3 | 134 | 134 | 134.1 | 23.4 | 23.7 | 23.6 | 59.99 | 60.04 | 60 | 9454 | 1 | 46.9 | 94829.6 | 16213 | 4.9 | 6 | 5.1 | 0.1 | 4 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-05-23 09:56 | Normal | 483 | 473.5 | 487.1 | 11.1 | 5.3 | 4.5 | 133.9 | 134.1 | 134.1 | 23.8 | 24.1 | 24.1 | 59.96 | 59.97 | 59.99 | 9596 | 1 | 46.6 | 94830.4 | 16213 | 5 | 6.1 | 5.1 | 0.1 | 4.2 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-05-23 10:01 | Normal | 484.9 | 481.5 | 490.9 | 11.1 | 5.3 | 4.5 | 134.1 | 134.1 | 134.2 | 24 | 24.4 | 24.3 | 60.01 | 60.07 | 60.01 | 9706 | 1 | 45.7 | 94831.2 | 16214 | 5.1 | 6.1 | 5.1 | 0.1 | 4.3 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-05-23 10:06 | Normal | 486.3 | 473.1 | 488.8 | 11.2 | 5.5 | 4.6 | 134.1 | 134.2 | 134.4 | 24.4 | 24.7 | 24.6 | 60.03 | 60.01 | 60.04 | 9840 | 1 | 45.2 | 94832 | 16214 | 5.1 | 6.1 | 5.3 | 0.1 | 4.3 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-05-23 10:11 | Normal | 485.4 | 483.4 | 489.7 | 11.3 | 5.3 | 4.6 | 133.9 | 134.1 | 134.2 | 24.5 | 25 | 24.8 | 60.02 | 59.99 | 60.02 | 9905 | 1 | 44.9 | 94832.8 | 16214 | 5.2 | 6.2 | 5.2 | 0.1 | 4.4 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-05-23 10:16 | Normal | 484.6 | 466.6 | 491 | 11.5 | 5.6 | 4.7 | 134.1 | 134.2 | 134.2 | 24.8 | 25.2 | 25.1 | 59.98 | 59.98 | 59.99 | 10020 | 1 | 44.6 | 94833.6 | 16214 | 5.3 | 6.3 | 5.5 | 0.1 | 4.5 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-05-23 10:21 | Normal | 486.1 | 463.5 | 482.8 | 11.5 | 5.7 | 4.9 | 134 | 133.8 | 134 | 25.1 | 25.4 | 25.3 | 60 | 60.02 | 59.97 | 10107 | 1 | 44.3 | 94834.5 | 16214 | 5.3 | 6.3 | 5.5 | 0.1 | 4.6 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-05-23 10:26 | Normal | 477.5 | 487.8 | 489.7 | 11.8 | 5.6 | 4.9 | 134.1 | 133.9 | 134.1 | 25.5 | 25.8 | 25.7 | 59.97 | 59.95 | 59.99 | 10268 | 1 | 44 | 94835.3 | 16214 | 5.5 | 6.5 | 5.4 | 0.1 | 4.6 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-05-23 10:31 | Normal | 477.5 | 490.1 | 500.7 | 11.8 | 5.5 | 4.7 | 133.7 | 133.8 | 134 | 25.4 | 25.7 | 25.7 | 60.08 | 60.02 | 60.05 | 10225 | 1 | 44 | 94836.2 | 16214 | 5.5 | 6.5 | 5.4 | 0.1 | 4.5 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-05-23 10:36 | Normal | 480.1 | 486.1 | 505.9 | 11.8 | 5.6 | 4.6 | 134 | 133.9 | 134.2 | 25.4 | 25.7 | 25.7 | 59.98 | 60.01 | 59.96 | 10235 | 1 | 44.1 | 94837 | 16214 | 5.5 | 6.5 | 5.5 | 0.1 | 4.3 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-05-23 10:41 | Normal | 481.6 | 468.7 | 512 | 11.8 | 5.8 | 4.4 | 133.8 | 134 | 134.2 | 25.2 | 25.5 | 25.4 | 59.97 | 59.92 | 59.92 | 10131 | 1 | 44 | 94837.9 | 16214 | 5.5 | 6.5 | 5.6 | 0.1 | 4.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-05-23 10:46 | Normal | 478.8 | 464.8 | 514.5 | 12 | 5.8 | 4.2 | 134.2 | 134 | 134.2 | 25.2 | 25.5 | 25.4 | 60.06 | 60.1 | 60.05 | 10125 | 1 | 43.6 | 94838.7 | 16214 | 5.5 | 6.6 | 5.7 | 0.1 | 4 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-05-23 10:51 | Normal | 479.3 | 463.3 | 519 | 12 | 5.8 | 4 | 134.1 | 134.1 | 134.3 | 24.8 | 25.2 | 25 | 59.96 | 60.01 | 60 | 10000 | 1 | 43.5 | 94839.6 | 16214 | 5.6 | 6.6 | 5.7 | 0.1 | 3.7 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-05-23 10:56 | Normal | 474.3 | 461.3 | 466.2 | 12.1 | 5.9 | 5.2 | 134.3 | 134.4 | 134.4 | 25.8 | 26.1 | 26.1 | 60.01 | 59.97 | 59.97 | 10418 | 1 | 43.7 | 94840.4 | 16214 | 5.6 | 6.6 | 5.7 | 0.1 | 5 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-05-23 11:01 | Normal | 473.8 | 464.7 | 464.5 | 12.1 | 5.8 | 5.2 | 134.1 | 134 | 134.2 | 25.8 | 26.1 | 26 | 59.99 | 59.98 | 59.98 | 10412 | 1 | 43.8 | 94841.3 | 16215 | 5.6 | 6.6 | 5.6 | 0.1 | 5 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-05-23 11:06 | Normal | 473 | 464 | 466 | 12.1 | 5.8 | 5.2 | 134.2 | 133.9 | 134.3 | 25.8 | 26.1 | 26 | 60.01 | 59.98 | 60 | 10404 | 1 | 43.6 | 94842.2 | 16215 | 5.6 | 6.6 | 5.6 | 0.1 | 5 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-05-23 11:11 | Normal | 476.8 | 466.5 | 470.8 | 12 | 5.8 | 5.2 | 134.1 | 134.4 | 134.4 | 25.8 | 26.2 | 26 | 59.98 | 59.99 | 60.04 | 10444 | 1 | 43.9 | 94843 | 16215 | 5.6 | 6.6 | 5.6 | 0.1 | 5 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-05-23 11:16 | Normal | 478.6 | 458.2 | 473 | 12 | 5.9 | 5.3 | 134.4 | 134 | 134.2 | 26 | 26.3 | 26.2 | 60 | 60.03 | 60.01 | 10475 | 1 | 44 | 94843.9 | 16215 | 5.5 | 6.6 | 5.8 | 0.1 | 5 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-05-23 11:21 | Normal | 474.5 | 465.3 | 467.5 | 12.1 | 5.8 | 5.3 | 134.3 | 134.1 | 134.2 | 26 | 26.3 | 26.2 | 59.96 | 59.94 | 59.97 | 10484 | 1 | 43.8 | 94844.8 | 16215 | 5.6 | 6.6 | 5.6 | 0.1 | 5.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-05-23 11:26 | Normal | 471.2 | 486 | 471.3 | 12.2 | 5.5 | 5.3 | 134.3 | 134.3 | 134.4 | 25.9 | 26.2 | 26.1 | 59.94 | 59.95 | 59.94 | 10450 | 1 | 43.7 | 94845.7 | 16215 | 5.6 | 6.6 | 5.4 | 0.1 | 5.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-05-23 11:31 | Normal | 474.6 | 489.1 | 482.3 | 12.1 | 5.5 | 5.1 | 134.4 | 134.1 | 134.3 | 25.6 | 26 | 25.8 | 59.96 | 59.95 | 59.98 | 10355 | 1 | 44.1 | 94846.5 | 16215 | 5.6 | 6.6 | 5.3 | 0.1 | 4.8 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-05-23 11:36 | Normal | 476.6 | 478.8 | 489.8 | 12 | 5.6 | 4.8 | 134.2 | 134.2 | 134.4 | 25.4 | 25.7 | 25.6 | 60 | 59.97 | 59.99 | 10242 | 1 | 44.1 | 94847.4 | 16215 | 5.5 | 6.5 | 5.5 | 0.1 | 4.5 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-05-23 11:41 | Normal | 476.3 | 492 | 457.6 | 11.9 | 5.3 | 5.3 | 134.3 | 134.2 | 134.4 | 25.3 | 25.7 | 25.6 | 59.99 | 59.97 | 59.99 | 10235 | 1 | 44 | 94848.2 | 16215 | 5.5 | 6.5 | 5.1 | 0.1 | 5.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-05-23 11:46 | Normal | 472.6 | 489.4 | 447.6 | 12 | 5.3 | 5.5 | 134.1 | 133.9 | 134.3 | 25.5 | 25.8 | 25.8 | 60.02 | 60.06 | 60.01 | 10263 | 1 | 43.9 | 94849.1 | 16215 | 5.5 | 6.5 | 5.2 | 0.1 | 5.3 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-05-23 11:51 | Normal | 473.2 | 482.3 | 454.1 | 11.9 | 5.3 | 5.4 | 134.2 | 133.8 | 134 | 25.2 | 25.5 | 25.3 | 60 | 59.99 | 59.96 | 10144 | 1 | 43.8 | 94849.9 | 16215 | 5.5 | 6.5 | 5.1 | 0.1 | 5.2 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-05-23 11:56 | Normal | 471.2 | 483.1 | 453 | 11.9 | 5.1 | 5.4 | 134.4 | 134 | 134.4 | 24.9 | 25.3 | 25.2 | 60 | 60 | 59.99 | 10080 | 1 | 43.8 | 94850.8 | 16215 | 5.5 | 6.5 | 5 | 0.1 | 5.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-05-23 12:01 | Normal | 471.1 | 493.3 | 459.5 | 11.7 | 5 | 5.1 | 134.2 | 134.2 | 134.4 | 24.5 | 24.8 | 24.7 | 60.01 | 59.97 | 59.98 | 9865 | 1 | 43.8 | 94851.6 | 16216 | 5.4 | 6.4 | 4.8 | 0.1 | 4.9 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-05-23 12:06 | Normal | 471.6 | 446.3 | 463 | 11.6 | 5.6 | 5 | 134.4 | 134.4 | 134.5 | 24.3 | 24.6 | 24.6 | 59.99 | 60 | 60 | 9846 | 1 | 43.7 | 94852.4 | 16216 | 5.4 | 6.3 | 5.5 | 0.1 | 4.7 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-05-23 12:11 | Normal | 472.9 | 467.3 | 430 | 11.5 | 5.4 | 5.4 | 134.2 | 134 | 134 | 24.3 | 24.7 | 24.6 | 59.83 | 59.84 | 59.9 | 9823 | 1 | 44 | 94853.3 | 16216 | 5.3 | 6.3 | 5.3 | 0.1 | 5.2 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-05-23 12:16 | Normal | 472.4 | 448 | 435.8 | 11.4 | 5.5 | 5.3 | 134.1 | 134 | 134.1 | 24.2 | 24.5 | 24.4 | 59.98 | 60.02 | 60.03 | 9756 | 1 | 44 | 94854.1 | 16216 | 5.3 | 6.3 | 5.4 | 0.1 | 5.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-05-23 12:21 | Normal | 469.5 | 450.1 | 434.3 | 11.5 | 5.5 | 5.4 | 134.2 | 134.2 | 134.3 | 24.3 | 24.6 | 24.5 | 59.96 | 59.98 | 60 | 9803 | 1 | 44.1 | 94854.9 | 16216 | 5.3 | 6.3 | 5.3 | 0.1 | 5.2 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-05-23 12:26 | Normal | 473.4 | 448.4 | 434.3 | 11.3 | 5.5 | 5.4 | 134.2 | 133.9 | 134.1 | 24.2 | 24.4 | 24.4 | 60.03 | 60.04 | 60.03 | 9732 | 1 | 44 | 94855.7 | 16216 | 5.2 | 6.2 | 5.3 | 0.1 | 5.2 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-05-23 12:31 | Normal | 472.6 | 449.8 | 430.6 | 11.1 | 5.3 | 5.3 | 134 | 134.1 | 134.2 | 23.5 | 23.9 | 23.8 | 60.01 | 59.99 | 60 | 9515 | 1 | 44.1 | 94856.5 | 16216 | 5.1 | 6.1 | 5.2 | 0.1 | 5.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-05-23 12:36 | Normal | 478.6 | 452.5 | 435.3 | 10.9 | 5.3 | 5.3 | 134.1 | 133.7 | 134.1 | 23.4 | 23.8 | 23.8 | 60.04 | 60.01 | 60.03 | 9478 | 1 | 44.3 | 94857.3 | 16216 | 5 | 6 | 5.1 | 0.1 | 5.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-05-23 12:41 | Normal | 469.3 | 446.2 | 437 | 11 | 5.3 | 5.1 | 133.9 | 133.7 | 134 | 23.1 | 23.5 | 23.5 | 60 | 60 | 60.03 | 9345 | 1 | 44.2 | 94858.1 | 16216 | 5 | 6 | 5.1 | 0.1 | 5 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-05-23 12:46 | Normal | 473 | 450.2 | 433.3 | 10.7 | 5.1 | 5.2 | 134.1 | 133.9 | 134 | 22.8 | 23.2 | 23.1 | 59.93 | 59.95 | 59.94 | 9228 | 1 | 44 | 94858.9 | 16216 | 5 | 5.9 | 5 | 0 | 5 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-05-23 12:51 | Normal | 477.8 | 446.8 | 446.5 | 10.6 | 5.1 | 5 | 133.9 | 133.7 | 133.8 | 22.6 | 23 | 22.9 | 59.95 | 59.98 | 59.96 | 9136 | 1 | 43.8 | 94859.6 | 16216 | 4.9 | 5.8 | 4.9 | 0.1 | 4.8 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-05-23 12:56 | Normal | 475 | 475.4 | 454.7 | 10.5 | 4.7 | 4.6 | 133.7 | 133.6 | 133.6 | 22.1 | 22.4 | 22.3 | 59.93 | 59.92 | 59.95 | 8894 | 1 | 44.1 | 94860.4 | 16216 | 4.8 | 5.8 | 4.6 | 0.1 | 4.3 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-05-23 13:01 | Normal | 477 | 476.6 | 425.5 | 10.2 | 4.4 | 5 | 133.6 | 133.7 | 133.5 | 21.7 | 21.9 | 21.9 | 59.96 | 59.99 | 59.98 | 8708 | 1 | 44 | 94861.1 | 16217 | 4.7 | 5.6 | 4.3 | 0.1 | 4.8 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-05-23 13:06 | Normal | 483.7 | 479.2 | 411 | 10 | 4.4 | 5 | 133.3 | 133 | 133.1 | 21.4 | 21.7 | 21.6 | 59.88 | 59.9 | 59.89 | 8583 | 1 | 43.7 | 94861.8 | 16217 | 4.6 | 5.5 | 4.3 | 0.1 | 4.8 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-05-23 13:11 | Normal | 479.6 | 448.6 | 411.9 | 10 | 4.7 | 5 | 133.2 | 132.8 | 133 | 21.3 | 21.7 | 21.5 | 60 | 60.02 | 59.99 | 8527 | 1 | 43.9 | 94862.5 | 16217 | 4.6 | 5.5 | 4.6 | 0.1 | 4.8 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-05-23 13:16 | Normal | 478.4 | 435.1 | 415.5 | 9.8 | 4.7 | 4.9 | 132.9 | 133 | 132.9 | 20.9 | 21.2 | 21 | 60.09 | 60.06 | 60.09 | 8335 | 1 | 43.9 | 94863.2 | 16217 | 4.5 | 5.4 | 4.6 | 0.1 | 4.6 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-05-23 13:21 | Normal | 475.1 | 453.1 | 411.1 | 9.6 | 4.5 | 4.9 | 132.4 | 132.4 | 132.6 | 20.6 | 20.9 | 20.8 | 59.94 | 59.96 | 59.96 | 8206 | 1 | 43.6 | 94863.9 | 16217 | 4.4 | 5.3 | 4.3 | 0.1 | 4.6 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-05-23 13:26 | Normal | 478.2 | 452.4 | 416.1 | 9.5 | 4.5 | 4.8 | 132.6 | 132.4 | 132.5 | 20.5 | 20.7 | 20.6 | 60 | 60 | 60.02 | 8172 | 1 | 43.7 | 94864.6 | 16217 | 4.3 | 5.2 | 4.4 | 0.1 | 4.5 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-05-23 13:31 | Normal | 475 | 466.3 | 407.8 | 9.3 | 4.4 | 4.8 | 132.2 | 132.4 | 132.5 | 20 | 20.2 | 20.2 | 59.99 | 60.03 | 60.01 | 7979 | 1 | 44.1 | 94865.3 | 16217 | 4.2 | 5.1 | 4.2 | 0.1 | 4.5 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-05-23 13:36 | Normal | 479.5 | 464.5 | 411.3 | 9.1 | 4.4 | 4.7 | 132.2 | 132 | 132.2 | 19.9 | 20.1 | 20.1 | 60.01 | 60.02 | 60.01 | 7929 | 1 | 43.9 | 94865.9 | 16217 | 4.1 | 5 | 4.2 | 0.1 | 4.5 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-05-23 13:41 | Normal | 480.5 | 471.9 | 413.6 | 8.8 | 4.1 | 4.5 | 132.1 | 132.1 | 132.3 | 19.2 | 19.4 | 19.3 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 7641 | 1 | 43.8 | 94866.6 | 16217 | 4 | 4.9 | 4 | 0.1 | 4.3 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-05-23 13:46 | Normal | 478.6 | 467.5 | 416 | 8.6 | 4.1 | 4.2 | 133.5 | 133.8 | 133.8 | 18.3 | 18.5 | 18.5 | 60.04 | 60.03 | 60.07 | 7375 | 1 | 44 | 94867.2 | 16217 | 3.8 | 4.8 | 3.9 | 0.1 | 4 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-05-23 13:51 | Normal | 482.5 | 474.5 | 396.7 | 8.4 | 3.9 | 4.5 | 133.2 | 133.1 | 133.5 | 18.2 | 18.4 | 18.3 | 59.98 | 60.01 | 59.98 | 7289 | 1 | 43.8 | 94867.8 | 16217 | 3.8 | 4.6 | 3.8 | 0.1 | 4.2 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-05-23 13:56 | Normal | 486.4 | 472.8 | 397.6 | 8.1 | 3.8 | 4.3 | 133.1 | 133.1 | 133.4 | 17.8 | 18 | 17.8 | 59.96 | 59.99 | 59.99 | 7121 | 1 | 43.5 | 94868.4 | 16217 | 3.6 | 4.5 | 3.7 | 0.1 | 4.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-05-23 14:01 | Normal | 481.1 | 405 | 383.9 | 6.7 | 3.3 | 3.5 | 132.9 | 132.8 | 133.2 | 13.8 | 14 | 14 | 60.01 | 60.05 | 60 | 5690 | 1 | 43.6 | 94869 | 16218 | 2.9 | 3.8 | 3.1 | 0.1 | 3.3 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-05-23 14:06 | Normal | 486.3 | 474.1 | 387.6 | 7.6 | 3.6 | 4.1 | 133 | 132.7 | 133.1 | 16.6 | 16.9 | 16.8 | 59.98 | 60 | 59.99 | 6669 | 1 | 43.7 | 94869.5 | 16218 | 3.4 | 4.3 | 3.5 | 0.1 | 3.9 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-05-23 14:11 | Normal | 434.4 | 470.1 | 393.8 | 4.8 | 2.6 | 2.7 | 132.3 | 132.5 | 132.6 | 10.3 | 10.4 | 10.4 | 60.02 | 60.03 | 60.07 | 3973 | 1 | 43.8 | 94869.9 | 16218 | 2 | 2.7 | 2.6 | 0 | 2.5 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-05-23 14:16 | Normal | 492 | 476.5 | 387.5 | 7 | 3.3 | 3.9 | 132.6 | 132.7 | 132.9 | 15.5 | 15.7 | 15.7 | 60.02 | 60.01 | 59.98 | 6211 | 1 | 43.2 | 94870.4 | 16218 | 3.1 | 4 | 3.2 | 0.1 | 3.6 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-05-23 14:21 | Normal | 488.3 | 478.3 | 394.4 | 6.9 | 3.2 | 3.8 | 132.7 | 132.7 | 132.8 | 15 | 15.3 | 15.2 | 60.01 | 59.98 | 60 | 6028 | 1 | 43.4 | 94870.9 | 16218 | 3 | 3.9 | 3.1 | 0.1 | 3.5 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-05-23 14:26 | Normal | 491.5 | 491.3 | 376.3 | 6.5 | 2.9 | 3.6 | 132.3 | 132.4 | 132.6 | 14.2 | 14.4 | 14.4 | 59.95 | 59.98 | 59.97 | 5679 | 1 | 43.2 | 94871.4 | 16218 | 2.8 | 3.7 | 2.8 | 0.1 | 3.4 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-05-23 14:31 | Normal | 493 | 489.3 | 382.5 | 6.3 | 2.7 | 3.5 | 132.6 | 132.6 | 132.8 | 13.4 | 13.6 | 13.6 | 59.94 | 59.95 | 59.95 | 5386 | 1 | 43.3 | 94871.9 | 16218 | 2.7 | 3.6 | 2.5 | 0.1 | 3.2 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-05-23 14:36 | Normal | 493.5 | 489.3 | 358.1 | 6 | 2.5 | 3.5 | 132.6 | 132.6 | 132.7 | 12.7 | 12.9 | 12.8 | 59.97 | 60 | 59.98 | 5068 | 1 | 43.4 | 94872.3 | 16218 | 2.6 | 3.5 | 2.3 | 0.1 | 3.3 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-05-23 14:41 | Normal | 494.9 | 452.4 | 364.5 | 5.6 | 2.6 | 3.3 | 132.5 | 132.5 | 132.6 | 12 | 12.2 | 12.2 | 60.05 | 60.01 | 60.04 | 4824 | 1 | 42.9 | 94872.7 | 16218 | 2.4 | 3.3 | 2.5 | 0.1 | 3 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-05-23 14:46 | Normal | 495.3 | 455.9 | 364.1 | 5.4 | 2.5 | 3.1 | 132.3 | 132.1 | 132.3 | 11.7 | 11.9 | 11.8 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 4648 | 1 | 42.6 | 94873 | 16218 | 2.3 | 3.1 | 2.4 | 0.1 | 2.9 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-05-23 14:51 | Normal | 499 | 455.8 | 356.2 | 5.3 | 2.5 | 3.1 | 132.1 | 131.9 | 132.1 | 11.5 | 11.7 | 11.6 | 59.97 | 59.95 | 59.95 | 4563 | 1 | 42.5 | 94873.3 | 16218 | 2.3 | 3.1 | 2.3 | 0.1 | 2.9 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-05-23 14:56 | Normal | 496.3 | 460.3 | 362.8 | 4.9 | 2.2 | 2.7 | 132.2 | 132.1 | 132.4 | 10.4 | 10.5 | 10.4 | 60.03 | 60.01 | 60.01 | 4087 | 1 | 42.6 | 94873.7 | 16218 | 2 | 2.9 | 2.1 | 0.1 | 2.5 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-05-23 15:01 | Normal | 499 | 455.4 | 336.8 | 4.7 | 2.1 | 2.9 | 131.9 | 131.7 | 131.9 | 10 | 10.1 | 10.1 | 60.01 | 59.99 | 60.01 | 3947 | 1 | 42.4 | 94874 | 16219 | 1.9 | 2.8 | 2 | 0.1 | 2.6 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-05-23 15:06 | Normal | 501.1 | 460.8 | 348.7 | 4.4 | 2 | 2.5 | 131.8 | 131.5 | 131.7 | 9.2 | 9.3 | 9.3 | 59.99 | 59.96 | 60.04 | 3623 | 1 | 42.3 | 94874.3 | 16219 | 1.8 | 2.6 | 1.8 | 0.1 | 2.3 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-05-23 15:11 | Normal | 504.2 | 454.4 | 324.1 | 4 | 1.8 | 2.6 | 131.7 | 131.5 | 131.7 | 8.5 | 8.7 | 8.6 | 60.01 | 59.99 | 59.97 | 3367 | 1 | 42.3 | 94874.6 | 16219 | 1.6 | 2.5 | 1.7 | 0.1 | 2.3 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-05-23 15:16 | Normal | 492.8 | 437.5 | 321.1 | 2.8 | 1.3 | 1.8 | 131.5 | 131.3 | 131.4 | 5.6 | 5.7 | 5.7 | 59.96 | 59.97 | 59.95 | 2202 | 1 | 42.1 | 94874.9 | 16219 | 1 | 1.8 | 1.1 | 0.1 | 1.5 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-05-23 15:21 | Normal | 503.1 | 445.1 | 320.5 | 3.5 | 1.6 | 2.3 | 131.4 | 131.3 | 131.3 | 7.3 | 7.4 | 7.4 | 59.93 | 59.95 | 59.93 | 2859 | 1 | 41.9 | 94875.1 | 16219 | 1.3 | 2.2 | 1.5 | 0.1 | 2 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-05-23 15:26 | Normal | 506.1 | 448.5 | 293.1 | 3.2 | 1.5 | 2.3 | 131.3 | 131.2 | 131.3 | 6.7 | 6.8 | 6.7 | 59.97 | 59.97 | 60.02 | 2591 | 1 | 41.6 | 94875.4 | 16219 | 1.1 | 2 | 1.3 | 0.1 | 2 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-05-23 15:31 | Normal | 501.1 | 435.7 | 312.5 | 3 | 1.3 | 1.9 | 131.2 | 131 | 131.2 | 5.9 | 6 | 6 | 60.02 | 60 | 60.05 | 2284 | 1 | 41.2 | 94875.6 | 16219 | 1 | 1.9 | 1.1 | 0.1 | 1.6 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-05-23 15:36 | Normal | 504.9 | 434 | 272.9 | 2.7 | 1.2 | 2 | 131.3 | 130.9 | 131.1 | 5.4 | 5.5 | 5.5 | 60.05 | 60.04 | 60.07 | 2105 | 1 | 40.9 | 94875.8 | 16219 | 0.9 | 1.8 | 1 | 0.1 | 1.6 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-05-23 15:41 | Normal | 504.1 | 419.6 | 290.5 | 2.5 | 1.1 | 1.8 | 131 | 130.8 | 131.1 | 4.9 | 5 | 5 | 59.94 | 59.91 | 59.95 | 1890 | 1 | 40.5 | 94875.9 | 16219 | 0.8 | 1.6 | 0.9 | 0.1 | 1.5 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-05-23 15:46 | Normal | 504.9 | 413.6 | 272.2 | 2.2 | 1 | 1.8 | 130.8 | 130.7 | 130.8 | 4.3 | 4.4 | 4.3 | 59.94 | 59.95 | 59.92 | 1652 | 1 | 40.2 | 94876.1 | 16219 | 0.7 | 1.5 | 0.8 | 0.1 | 1.4 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-05-23 15:51 | Normal | 496.9 | 421.4 | 276.5 | 2 | 0.8 | 1.6 | 130.6 | 130.7 | 130.9 | 3.8 | 3.9 | 3.9 | 60.01 | 59.99 | 59.97 | 1447 | 1 | 40.4 | 94876.2 | 16219 | 0.6 | 1.4 | 0.6 | 0.1 | 1.2 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-05-23 15:56 | Normal | 505.5 | 364.8 | 268.3 | 1.8 | 0.8 | 1.3 | 130.7 | 130.5 | 130.7 | 3.2 | 3.3 | 3.3 | 60.02 | 60.02 | 60.03 | 1184 | 1 | 42.7 | 94876.3 | 16219 | 0.5 | 1.3 | 0.5 | 0.2 | 1 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-05-23 16:01 | Normal | 502.6 | 319.4 | 235.5 | 1.6 | 0.7 | 1.3 | 130.9 | 130.7 | 131.1 | 2.7 | 2.8 | 2.8 | 60.01 | 60.02 | 60.03 | 996 | 1 | 44 | 94876.4 | 16220 | 0.3 | 1.2 | 0.5 | 0.2 | 1 | 0.4 | 64 | 0 | 0
2025-05-23 16:06 | Normal | 502.4 | 303.5 | 256.5 | 1.3 | 0.6 | 1.1 | 130.8 | 130.8 | 131 | 2.2 | 2.3 | 2.3 | 60.08 | 60.02 | 60.03 | 783 | 1 | 44.9 | 94876.5 | 16220 | 0.1 | 1.1 | 0.3 | 0.2 | 0.7 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-05-23 16:11 | Normal | 505 | 199.9 | 234.4 | 1.1 | 0.5 | 1.1 | 130.5 | 130.2 | 130.7 | 1.9 | 2 | 2 | 59.98 | 60.01 | 60.07 | 633 | 1 | 45.2 | 94876.5 | 16220 | 0.1 | 1 | 0.3 | 0.2 | 0.7 | 0.4 | 64 | 0 | 0
2025-05-23 16:16 | Normal | 490.2 | 200 | 220.6 | 1 | 0.5 | 1 | 130.6 | 130.5 | 130.6 | 1.6 | 1.7 | 1.7 | 60.03 | 60.02 | 60.01 | 491 | 1 | 45.4 | 94876.6 | 16220 | 0 | 1 | 0.1 | 0.2 | 0.6 | 0.4 | 64 | 0 | 0
2025-05-23 16:21 | Normal | 500.3 | 205.3 | 202 | 0.9 | 0.4 | 0.9 | 130.5 | 130.4 | 130.7 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 59.99 | 59.97 | 60.01 | 399 | 1 | 45.2 | 94876.6 | 16220 | 0 | 0.9 | 0.1 | 0.2 | 0.5 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-05-23 16:26 | Normal | 473.5 | 199.8 | 217.3 | 0.8 | 0.4 | 0.8 | 131 | 130.6 | 131 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 59.98 | 60.03 | 60.05 | 319 | 1 | 45 | 94876.6 | 16220 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 64 | 0 | 0
2025-05-23 16:31 | Normal | 490.6 | 200 | 200 | 0.7 | 0.4 | 0.6 | 130.9 | 130.7 | 131.1 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 60.01 | 60.04 | 60.01 | 226 | 1 | 44.7 | 94876.7 | 16220 | 0 | 0.8 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 64 | 0 | 0
2025-05-23 16:36 | Normal | 456.6 | 200 | 218.5 | 0.6 | 0.4 | 0.5 | 130.8 | 130.5 | 130.8 | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 60.06 | 60.06 | 60.07 | 173 | 1 | 44.3 | 94876.7 | 16220 | 0 | 0.8 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.4 | 64 | 0 | 0
2025-05-23 16:41 | Normal | 462.2 | 199.9 | 199.9 | 0.6 | 0.4 | 0.5 | 131.1 | 130.8 | 131 | 1 | 1.1 | 1.2 | 59.98 | 60 | 60 | 125 | 1 | 44 | 94876.7 | 16220 | 0 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.4 | 64 | 0 | 0
2025-05-23 16:46 | Normal | 464.5 | 200.5 | 198.1 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 130.9 | 130.8 | 131.1 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.99 | 59.98 | 59.94 | 84 | 1 | 43.8 | 94876.7 | 16220 | 0 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 64 | 0 | 0
2025-05-23 16:51 | Normal | 457.3 | 199.9 | 200 | 0.5 | 0.3 | 0.4 | 131 | 130.6 | 131.2 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.03 | 60 | 60.04 | 55 | 1 | 43.4 | 94876.7 | 16220 | 0 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 64 | 0 | 0
2025-05-23 16:56 | Normal | 418.6 | 198.8 | 199.8 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 131 | 131 | 131.3 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.02 | 59.98 | 60.01 | 31 | 1 | 43.1 | 94876.7 | 16220 | 0 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 64 | 0 | 0
2025-05-23 17:01 | Normal | 427.5 | 310.4 | 231.2 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 131.5 | 131.3 | 131.5 | 1 | 1.1 | 1.2 | 60.04 | 60.06 | 60.04 | 12 | 1 | 42.8 | 94876.7 | 16221 | 0 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 64 | 0 | 0
2025-05-23 17:06 | Normal | 472.4 | 378 | 404 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 131.5 | 131 | 131.4 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.03 | 60.06 | 60.02 | 0 | 1 | 42.5 | 94876.7 | 16221 | 0 | 0.7 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 64 | 0 | 0
2025-05-23 17:11 | Normal | 318.4 | 283 | 274.9 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 131.4 | 131.4 | 131.5 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.99 | 60 | 59.99 | 0 | 1 | 42.2 | 94876.7 | 16221 | 0 | 0.7 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 64 | 0 | 0
2025-05-23 17:16 | Normal | 310.4 | 299.9 | 316 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 131.6 | 130.9 | 131.4 | 0.9 | 1.1 | 1.1 | 59.99 | 59.99 | 59.98 | 0 | 1 | 41.9 | 94876.7 | 16221 | 0 | 0.7 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 64 | 0 | 0
2025-05-23 17:21 | Normal | 434 | 428 | 399.1 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 131.5 | 131.3 | 131.3 | 1 | 1.1 | 1.2 | 60.03 | 60.01 | 59.98 | 0 | 1 | 41.6 | 94876.7 | 16221 | 0 | 0.7 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 64 | 0 | 0
2025-05-23 17:26 | Normal | 368.7 | 362 | 369.8 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 131.6 | 131.3 | 131.4 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.05 | 60.04 | 60.05 | 0 | 1 | 41.3 | 94876.7 | 16221 | 0 | 0.7 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 64 | 0 | 0
2025-05-23 17:31 | Normal | 200 | 198.6 | 196.9 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 131.5 | 131 | 130.9 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60 | 59.99 | 59.99 | 0 | 1 | 40.9 | 94876.7 | 16221 | 0 | 0.7 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 64 | 0 | 0