## S4_BL7
Time | Working Mode | V MPPT 1(V) | V MPPT 2(V) | V MPPT 3(V) | I MPPT 1(A) | I MPPT 2(A) | I MPPT 3(A) | Ua(V) | Ub(V) | Uc(V) | I AC 1(A) | I AC 2(A) | I AC 3(A) | F AC 1(Hz) | F AC 2(Hz) | F AC 3(Hz) | Power(W) | Working Mode | Temperature(℃) | Total Generation(kWh) | H Total(h) | Istr1(A) | Istr2(A) | Istr3(A) | Istr4(A) | Istr5(A) | Istr6(A) | RSSI | PF | ReactivePower(kVar) | LeakageCurrent(mA) | ISO(kΩ)
2025-05-24 05:55 | Wait | 462.1 | 462 | 461.8 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 134.1 | 133.8 | 133.7 | 0 | 0 | 0 | 60.05 | 60.04 | 60.04 | 0 | 0 | 12.6 | 94876.7 | 16221 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-05-24 06:01 | Normal | 316.5 | 311.6 | 311.8 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 132.6 | 132.2 | 132.5 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.02 | 60.01 | 60.03 | 0 | 1 | 16 | 94876.7 | 16221 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 66 | 0 | 0
2025-05-24 06:02 | Wait | 458.5 | 458.5 | 458.6 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 134.1 | 133.9 | 133.8 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.01 | 60 | 0 | 0 | 12.4 | 94876.7 | 16221 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-05-24 06:06 | Normal | 374.3 | 396.5 | 427 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 132.4 | 132.3 | 132.4 | 1 | 1.1 | 1.2 | 60 | 60 | 59.98 | 4 | 1 | 18.5 | 94876.7 | 16221 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 66 | 0 | 0
2025-05-24 06:11 | Normal | 438.1 | 513.7 | 516.6 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 132.5 | 132.1 | 132.3 | 0.5 | 0.5 | 0.7 | 60 | 60.02 | 59.91 | 5 | 1 | 20 | 94876.7 | 16221 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 66 | 0 | 0
2025-05-24 06:16 | Normal | 426.4 | 351.6 | 431.9 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 132.3 | 132.1 | 132.4 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.05 | 60.02 | 60.04 | 68 | 1 | 21 | 94876.7 | 16221 | 0 | 0.6 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.4 | 66 | 0 | 0
2025-05-24 06:21 | Normal | 490.7 | 462.6 | 418.6 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 132.5 | 132.3 | 132.5 | 1 | 1.2 | 1.2 | 60.06 | 60.06 | 60.05 | 103 | 1 | 21.9 | 94876.7 | 16221 | 0 | 0.6 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.4 | 66 | 0 | 0
2025-05-24 06:26 | Normal | 500.3 | 465.8 | 423.1 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 132.7 | 132.4 | 132.6 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 60.12 | 60.13 | 60.15 | 132 | 1 | 22.6 | 94876.7 | 16221 | 0 | 0.6 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.4 | 66 | 0 | 0
2025-05-24 06:31 | Normal | 489.6 | 465.6 | 452.8 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 132.7 | 132.5 | 132.7 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 60.12 | 60.07 | 60.12 | 172 | 1 | 23.2 | 94876.7 | 16221 | 0 | 0.6 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.4 | 66 | 0 | 0
2025-05-24 06:36 | Normal | 493.5 | 497.6 | 503.7 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 132.7 | 132.4 | 132.6 | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 60.01 | 60.01 | 60 | 202 | 1 | 23.8 | 94876.8 | 16222 | 0 | 0.6 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.4 | 66 | 0 | 0
2025-05-24 06:41 | Normal | 498.5 | 508 | 494.8 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 132.6 | 132.3 | 132.5 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 59.99 | 60.06 | 60 | 232 | 1 | 24.3 | 94876.8 | 16222 | 0 | 0.7 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.4 | 66 | 0 | 0
2025-05-24 06:46 | Normal | 510.1 | 535.1 | 478.7 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 132.8 | 132.5 | 132.6 | 0.9 | 1 | 1 | 59.97 | 59.94 | 59.95 | 233 | 1 | 24.8 | 94876.8 | 16222 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-05-24 06:51 | Normal | 519.4 | 526.3 | 427.7 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 132.8 | 132.6 | 132.7 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 60.05 | 60.06 | 60.03 | 268 | 1 | 25.2 | 94876.8 | 16222 | 0 | 0.7 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.4 | 66 | 0 | 0
2025-05-24 06:56 | Normal | 501.1 | 419.7 | 375.8 | 0.7 | 0.5 | 0.5 | 132.8 | 132.4 | 132.7 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 60.08 | 60.02 | 60.06 | 314 | 1 | 25.5 | 94876.8 | 16222 | 0 | 0.8 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-05-24 07:01 | Normal | 514.7 | 427.6 | 494.9 | 0.7 | 0.6 | 0.4 | 133 | 132.7 | 132.9 | 1.4 | 1.6 | 1.6 | 59.98 | 60.02 | 60 | 431 | 1 | 26 | 94876.9 | 16222 | 0 | 0.8 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-05-24 07:06 | Normal | 529.6 | 506 | 481.2 | 0.7 | 0.8 | 0.5 | 132.9 | 132.5 | 132.7 | 1.7 | 1.8 | 1.8 | 59.95 | 59.91 | 59.96 | 576 | 1 | 26.5 | 94876.9 | 16222 | 0 | 0.8 | 0.6 | 0.1 | 0.1 | 0.4 | 66 | 0 | 0
2025-05-24 07:11 | Normal | 521.5 | 564.1 | 493.8 | 0.8 | 1 | 0.5 | 132.9 | 132.7 | 132.9 | 2.1 | 2.2 | 2.2 | 59.99 | 60 | 60 | 741 | 1 | 27 | 94877 | 16222 | 0 | 0.8 | 0.9 | 0 | 0.1 | 0.4 | 66 | 0 | 0
2025-05-24 07:16 | Normal | 526.2 | 558.1 | 495 | 0.8 | 1.1 | 0.5 | 133 | 132.8 | 133 | 2.3 | 2.4 | 2.4 | 59.98 | 59.97 | 59.97 | 822 | 1 | 27.4 | 94877 | 16222 | 0 | 0.8 | 1 | 0 | 0.1 | 0.4 | 66 | 0 | 0
2025-05-24 07:21 | Normal | 540.7 | 562.5 | 508.9 | 0.8 | 1.1 | 0.5 | 133 | 132.7 | 132.9 | 2.4 | 2.5 | 2.5 | 59.98 | 59.94 | 59.94 | 880 | 1 | 28 | 94877.1 | 16222 | 0 | 0.8 | 1 | 0 | 0.1 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-05-24 07:26 | Normal | 543.4 | 559.9 | 489.7 | 0.8 | 1.3 | 0.5 | 133.2 | 132.9 | 133.1 | 2.6 | 2.7 | 2.7 | 59.99 | 59.99 | 60 | 947 | 1 | 28.6 | 94877.2 | 16222 | 0 | 0.8 | 1.1 | 0 | 0.1 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-05-24 07:31 | Normal | 530.4 | 562.1 | 498.7 | 0.8 | 1.3 | 0.5 | 133.2 | 133.2 | 133.1 | 2.7 | 2.8 | 2.8 | 60 | 60.01 | 60.02 | 1016 | 1 | 29.3 | 94877.3 | 16222 | 0 | 0.8 | 1.2 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-05-24 07:36 | Normal | 542.9 | 559.1 | 508.3 | 0.8 | 1.5 | 0.5 | 133.1 | 133 | 133.2 | 2.9 | 3 | 3 | 60 | 60.04 | 60 | 1106 | 1 | 30.4 | 94877.3 | 16223 | 0 | 0.9 | 1.3 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-05-24 07:41 | Normal | 557.6 | 540.7 | 495.8 | 0.9 | 2.2 | 0.5 | 133.3 | 133.1 | 133.3 | 3.8 | 3.9 | 3.9 | 59.98 | 59.98 | 60 | 1482 | 1 | 32.1 | 94877.5 | 16223 | 0 | 0.9 | 2 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-05-24 07:46 | Normal | 511 | 519 | 483.8 | 1.4 | 2.6 | 0.5 | 133.3 | 133.2 | 133.3 | 4.8 | 4.9 | 4.9 | 60.01 | 60 | 60 | 1909 | 1 | 29.7 | 94877.6 | 16223 | 0 | 1.4 | 2.5 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-05-24 07:51 | Normal | 545.3 | 521.5 | 448.4 | 2.6 | 2.7 | 0.5 | 133.6 | 133.4 | 133.6 | 6.7 | 6.8 | 6.9 | 60.06 | 60.01 | 59.88 | 2640 | 1 | 30.6 | 94877.8 | 16223 | 0 | 2.6 | 2.6 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-05-24 07:56 | Normal | 533.5 | 516.6 | 500.1 | 3.5 | 2.9 | 0.5 | 133.6 | 133.7 | 133.7 | 7.9 | 7.9 | 7.9 | 60.05 | 60.08 | 60.13 | 3129 | 1 | 32 | 94878 | 16223 | 0 | 3.5 | 2.8 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-05-24 08:01 | Normal | 525.1 | 516.4 | 497 | 3.6 | 3 | 0.5 | 133.7 | 133.5 | 133.7 | 8.3 | 8.4 | 8.4 | 60.08 | 60.02 | 60.06 | 3285 | 1 | 33.6 | 94878.3 | 16223 | 0 | 3.6 | 2.8 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-05-24 08:06 | Normal | 525 | 508.6 | 467.8 | 3.8 | 3.2 | 0.5 | 133.4 | 133.2 | 133.5 | 8.6 | 8.7 | 8.7 | 59.98 | 60.08 | 60.08 | 3364 | 1 | 35 | 94878.6 | 16223 | 0 | 3.7 | 3 | 0.1 | 0.1 | 0.4 | 66 | 0 | 0
2025-05-24 08:11 | Normal | 517.4 | 512.8 | 488 | 4.9 | 3.3 | 0.5 | 133.8 | 133.7 | 133.8 | 10.1 | 10.3 | 10.2 | 60.12 | 60 | 60.13 | 4047 | 1 | 36.2 | 94878.9 | 16223 | 1 | 4 | 3.1 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-05-24 08:16 | Normal | 501.9 | 514.6 | 509.6 | 5.7 | 3.4 | 0.5 | 134 | 133.8 | 133.8 | 11.1 | 11.3 | 11.3 | 60.09 | 60.09 | 60.09 | 4502 | 1 | 37.4 | 94879.2 | 16223 | 1.6 | 4.1 | 3.3 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-05-24 08:21 | Normal | 519.8 | 517.4 | 569.7 | 6 | 3.5 | 0.5 | 133.7 | 133.7 | 133.8 | 11.9 | 12.1 | 12.1 | 60 | 59.9 | 60.02 | 4770 | 1 | 38.6 | 94879.6 | 16223 | 1.8 | 4.1 | 3.3 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-05-24 08:26 | Normal | 522.3 | 506.8 | 482.6 | 6.1 | 3.7 | 1.5 | 134 | 133.9 | 134 | 13.4 | 13.6 | 13.5 | 60 | 60.02 | 59.93 | 5388 | 1 | 39.9 | 94880 | 16223 | 1.9 | 4.2 | 3.5 | 0.1 | 1.1 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-05-24 08:31 | Normal | 517.3 | 508.6 | 483.8 | 6.3 | 3.8 | 2.5 | 134.2 | 134.1 | 134.2 | 14.9 | 15.1 | 15.1 | 60.12 | 60.07 | 60.04 | 5982 | 1 | 41 | 94880.5 | 16223 | 2 | 4.4 | 3.6 | 0.1 | 2.1 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-05-24 08:36 | Normal | 519.8 | 505 | 519.3 | 6.5 | 4 | 2.6 | 134.2 | 134.3 | 134.5 | 15.8 | 16 | 15.9 | 59.95 | 59.98 | 59.96 | 6399 | 1 | 42.4 | 94881 | 16224 | 2.1 | 4.5 | 3.8 | 0.1 | 2.4 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-05-24 08:41 | Normal | 505.5 | 501.8 | 516.3 | 6.8 | 4.1 | 2.8 | 134.4 | 134.3 | 134.5 | 16.2 | 16.5 | 16.4 | 59.98 | 59.97 | 60 | 6583 | 1 | 43.6 | 94881.6 | 16224 | 2.1 | 4.8 | 3.9 | 0.1 | 2.5 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-05-24 08:46 | Normal | 509 | 501 | 507.4 | 7 | 4.2 | 3 | 134.5 | 134.3 | 134.6 | 16.8 | 17 | 16.9 | 60.07 | 60.02 | 60.03 | 6790 | 1 | 44.3 | 94882.1 | 16224 | 2.2 | 4.8 | 4 | 0.1 | 2.7 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-05-24 08:51 | Normal | 510.5 | 501.8 | 514.1 | 7.1 | 4.3 | 3 | 134.5 | 134.6 | 134.6 | 17.3 | 17.4 | 17.4 | 60.01 | 59.99 | 59.99 | 6984 | 1 | 45.7 | 94882.7 | 16224 | 2.3 | 5 | 4.1 | 0.1 | 2.8 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-05-24 08:56 | Normal | 505.4 | 496 | 512.3 | 7.3 | 4.5 | 3.1 | 134.5 | 134.5 | 134.5 | 17.7 | 17.9 | 17.8 | 59.99 | 59.95 | 59.97 | 7161 | 1 | 46.9 | 94883.3 | 16224 | 2.3 | 5.1 | 4.3 | 0.1 | 2.9 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-05-24 09:01 | Normal | 502.8 | 496.8 | 507.6 | 7.5 | 4.5 | 3.3 | 134.8 | 134.7 | 134.9 | 18.1 | 18.3 | 18.2 | 59.99 | 59.97 | 60 | 7335 | 1 | 47.7 | 94883.9 | 16224 | 2.4 | 5.2 | 4.4 | 0 | 3 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-05-24 09:06 | Normal | 507.6 | 492.1 | 509.8 | 7.6 | 4.6 | 3.4 | 134.6 | 134.7 | 134.9 | 18.4 | 18.7 | 18.6 | 60.01 | 59.96 | 60.01 | 7466 | 1 | 48.1 | 94884.5 | 16224 | 2.5 | 5.2 | 4.5 | 0 | 3.1 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-05-24 09:11 | Normal | 498.5 | 485.6 | 504.9 | 7.9 | 4.8 | 3.6 | 134.6 | 134.7 | 134.6 | 19 | 19.2 | 19.1 | 59.93 | 59.97 | 59.97 | 7683 | 1 | 47.9 | 94885.1 | 16224 | 2.5 | 5.5 | 4.6 | 0 | 3.3 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-05-24 09:16 | Normal | 501.3 | 504.6 | 502.4 | 8.1 | 4.6 | 3.7 | 134.6 | 134.8 | 134.8 | 19.4 | 19.7 | 19.5 | 59.98 | 59.97 | 59.95 | 7872 | 1 | 47.6 | 94885.8 | 16224 | 2.6 | 5.5 | 4.5 | 0 | 3.5 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-05-24 09:21 | Normal | 466.1 | 482.3 | 504.6 | 9.9 | 4.9 | 3.8 | 134.5 | 134.9 | 134.8 | 21 | 21.1 | 21 | 59.96 | 59.95 | 59.99 | 8451 | 1 | 47.6 | 94886.5 | 16224 | 4.2 | 5.8 | 4.8 | 0.1 | 3.5 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-05-24 09:26 | Normal | 456.4 | 489.6 | 498 | 10.4 | 5 | 4 | 134.8 | 135 | 135 | 21.4 | 21.8 | 21.6 | 59.97 | 60.01 | 59.99 | 8694 | 1 | 47.8 | 94887.2 | 16224 | 4.6 | 5.9 | 4.8 | 0.1 | 3.6 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-05-24 09:31 | Normal | 466.1 | 483.8 | 507.3 | 10.3 | 5.1 | 4 | 134.9 | 135.1 | 135 | 21.8 | 22.2 | 22 | 59.92 | 60.01 | 60.01 | 8885 | 1 | 47.9 | 94887.9 | 16224 | 4.5 | 6 | 5 | 0 | 3.7 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-05-24 09:36 | Normal | 459.1 | 475.3 | 503.2 | 10.8 | 5.2 | 4.1 | 134.9 | 135 | 135 | 22.3 | 22.6 | 22.6 | 59.97 | 59.93 | 59.95 | 9043 | 1 | 47.4 | 94888.7 | 16225 | 4.8 | 6.1 | 5.1 | 0 | 3.8 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-05-24 09:41 | Normal | 459.3 | 480.4 | 498.4 | 10.9 | 5.3 | 4.3 | 135.2 | 135.3 | 135.2 | 22.5 | 22.9 | 22.8 | 60 | 60.01 | 59.99 | 9193 | 1 | 46.8 | 94889.4 | 16225 | 4.8 | 6.2 | 5.1 | 0.1 | 4 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-05-24 09:46 | Normal | 455.1 | 476 | 499.1 | 11.1 | 5.4 | 4.3 | 135.1 | 135.3 | 135.2 | 22.9 | 23.2 | 23.2 | 60 | 59.99 | 60 | 9316 | 1 | 46.8 | 94890.2 | 16225 | 5 | 6.3 | 5.2 | 0.1 | 4.1 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-05-24 09:51 | Normal | 484.2 | 476.5 | 490 | 11.2 | 5.4 | 4.5 | 135.1 | 135.3 | 135.1 | 24 | 24.3 | 24.2 | 59.94 | 59.96 | 59.93 | 9748 | 1 | 46.8 | 94891 | 16225 | 5 | 6.3 | 5.3 | 0.1 | 4.2 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-05-24 09:56 | Normal | 482.8 | 470.6 | 485 | 11.4 | 5.5 | 4.6 | 135.2 | 135.3 | 135.4 | 24.2 | 24.6 | 24.5 | 59.97 | 59.99 | 59.96 | 9882 | 1 | 46.5 | 94891.8 | 16225 | 5.2 | 6.3 | 5.4 | 0.1 | 4.3 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-05-24 10:01 | Normal | 486.1 | 475.8 | 495.1 | 11.5 | 5.5 | 4.6 | 135.2 | 135.5 | 135.3 | 24.6 | 25 | 24.9 | 59.99 | 59.95 | 59.97 | 10022 | 1 | 46 | 94892.6 | 16225 | 5.3 | 6.3 | 5.4 | 0.1 | 4.3 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-05-24 10:06 | Normal | 489.8 | 474 | 494.1 | 11.5 | 5.6 | 4.7 | 135.2 | 135.2 | 135.3 | 24.9 | 25.3 | 25.2 | 60.02 | 60 | 60.01 | 10154 | 1 | 45.6 | 94893.5 | 16225 | 5.3 | 6.3 | 5.5 | 0.1 | 4.5 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-05-24 10:11 | Normal | 477.3 | 476.3 | 492 | 11.9 | 5.6 | 4.8 | 135.2 | 135.4 | 135.4 | 25.1 | 25.4 | 25.3 | 60.01 | 59.98 | 59.97 | 10237 | 1 | 45.2 | 94894.3 | 16225 | 5.5 | 6.5 | 5.5 | 0.1 | 4.5 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-05-24 10:16 | Normal | 484.1 | 478.4 | 485.2 | 11.8 | 5.6 | 4.9 | 135.1 | 135.3 | 135.4 | 25.4 | 25.7 | 25.6 | 60.05 | 60.07 | 60.04 | 10321 | 1 | 44.7 | 94895.2 | 16225 | 5.5 | 6.5 | 5.5 | 0.1 | 4.6 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-05-24 10:21 | Normal | 484.3 | 470.6 | 491.3 | 11.8 | 5.8 | 4.9 | 135.1 | 135.4 | 135.3 | 25.5 | 25.8 | 25.8 | 59.99 | 59.98 | 59.98 | 10375 | 1 | 44.5 | 94896 | 16225 | 5.5 | 6.5 | 5.6 | 0.1 | 4.6 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-05-24 10:26 | Normal | 478.8 | 479 | 491.1 | 12 | 5.7 | 5 | 135.1 | 135.5 | 135.4 | 25.6 | 25.9 | 25.9 | 60 | 60 | 59.99 | 10409 | 1 | 44.5 | 94896.9 | 16225 | 5.5 | 6.6 | 5.6 | 0.1 | 4.7 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-05-24 10:31 | Normal | 477.5 | 487.7 | 500.3 | 12.1 | 5.6 | 4.8 | 135.2 | 135.1 | 135.2 | 25.6 | 25.9 | 25.9 | 59.97 | 60.01 | 59.96 | 10413 | 1 | 44.2 | 94897.8 | 16225 | 5.6 | 6.6 | 5.5 | 0.1 | 4.5 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-05-24 10:36 | Normal | 476.7 | 486.3 | 508.5 | 12.2 | 5.7 | 4.6 | 135.1 | 135.1 | 135.2 | 25.7 | 26.1 | 26 | 59.99 | 60.05 | 60 | 10463 | 1 | 43.9 | 94898.6 | 16226 | 5.6 | 6.6 | 5.6 | 0.1 | 4.3 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-05-24 10:41 | Normal | 480.6 | 471.4 | 513.4 | 12.1 | 5.8 | 4.4 | 135.1 | 135.3 | 135.4 | 25.5 | 25.8 | 25.7 | 59.99 | 60.03 | 60.03 | 10335 | 1 | 43.9 | 94899.5 | 16226 | 5.6 | 6.6 | 5.7 | 0.1 | 4.1 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-05-24 10:46 | Normal | 482.2 | 470.5 | 514.2 | 12.2 | 5.9 | 4.3 | 135 | 135.2 | 135.2 | 25.4 | 25.7 | 25.7 | 59.92 | 59.96 | 59.95 | 10324 | 1 | 43.7 | 94900.4 | 16226 | 5.6 | 6.6 | 5.8 | 0.1 | 4 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-05-24 10:51 | Normal | 477 | 468.1 | 500.7 | 12.3 | 6 | 4.5 | 135 | 135.2 | 135.1 | 25.6 | 25.9 | 25.8 | 59.89 | 59.91 | 59.92 | 10359 | 1 | 43.5 | 94901.2 | 16226 | 5.7 | 6.8 | 5.8 | 0.1 | 4.2 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-05-24 10:56 | Normal | 480.5 | 462.4 | 465.2 | 12.3 | 6 | 5.3 | 135 | 135.2 | 135.3 | 26.3 | 26.7 | 26.6 | 59.92 | 59.99 | 59.96 | 10695 | 1 | 43.3 | 94902.1 | 16226 | 5.7 | 6.7 | 5.9 | 0.1 | 5.1 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-05-24 11:01 | Normal | 476.6 | 466.5 | 468.6 | 12.4 | 6 | 5.3 | 135.1 | 135.3 | 135.3 | 26.3 | 26.7 | 26.6 | 59.99 | 59.97 | 59.97 | 10725 | 1 | 43.5 | 94903 | 16226 | 5.7 | 6.8 | 5.8 | 0.1 | 5.1 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-05-24 11:06 | Normal | 478.8 | 471.3 | 471.5 | 12.3 | 5.9 | 5.3 | 135 | 135.1 | 135.2 | 26.4 | 26.8 | 26.7 | 59.97 | 59.96 | 59.96 | 10757 | 1 | 43.7 | 94903.9 | 16226 | 5.7 | 6.7 | 5.8 | 0.1 | 5.1 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-05-24 11:11 | Normal | 477.9 | 468.8 | 472.9 | 12.4 | 6 | 5.3 | 135 | 135.3 | 135.3 | 26.5 | 26.9 | 26.8 | 59.91 | 59.93 | 59.94 | 10770 | 1 | 43.5 | 94904.8 | 16226 | 5.7 | 6.8 | 5.8 | 0.1 | 5.1 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-05-24 11:16 | Normal | 478.8 | 469.8 | 467.6 | 12.3 | 5.9 | 5.4 | 135.2 | 135.4 | 135.1 | 26.4 | 26.7 | 26.6 | 60.06 | 60.09 | 60.05 | 10733 | 1 | 43.6 | 94905.7 | 16226 | 5.7 | 6.7 | 5.8 | 0.1 | 5.2 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-05-24 11:21 | Normal | 476.8 | 472.7 | 468.4 | 12.3 | 5.9 | 5.5 | 135.2 | 135.3 | 135.1 | 26.4 | 26.7 | 26.6 | 60 | 59.97 | 59.97 | 10736 | 1 | 44 | 94906.6 | 16226 | 5.7 | 6.7 | 5.7 | 0.1 | 5.2 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-05-24 11:26 | Normal | 471.1 | 489.4 | 474.6 | 12.3 | 5.6 | 5.2 | 135.1 | 135.1 | 135.1 | 25.9 | 26.3 | 26.2 | 60.02 | 60.04 | 60 | 10539 | 1 | 44.2 | 94907.5 | 16226 | 5.7 | 6.7 | 5.4 | 0.1 | 5.1 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-05-24 11:31 | Normal | 474.5 | 493.2 | 483.2 | 12.3 | 5.5 | 5.1 | 134.9 | 134.9 | 135.1 | 25.9 | 26.2 | 26.1 | 60 | 60.03 | 60 | 10470 | 1 | 44 | 94908.4 | 16226 | 5.6 | 6.7 | 5.3 | 0.1 | 4.8 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-05-24 11:36 | Normal | 471.2 | 482.6 | 487.5 | 12.3 | 5.6 | 4.8 | 135.1 | 135.2 | 135.3 | 25.7 | 26 | 25.9 | 59.98 | 59.97 | 59.99 | 10432 | 1 | 43.8 | 94909.2 | 16227 | 5.7 | 6.7 | 5.5 | 0.1 | 4.6 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-05-24 11:41 | Normal | 477.5 | 490.7 | 454.8 | 12.1 | 5.4 | 5.5 | 135.1 | 135.1 | 135.2 | 25.8 | 26.1 | 25.9 | 60.01 | 59.97 | 59.99 | 10470 | 1 | 43.6 | 94910.1 | 16227 | 5.6 | 6.6 | 5.3 | 0.1 | 5.3 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-05-24 11:46 | Normal | 472.1 | 491.4 | 449 | 12.3 | 5.5 | 5.6 | 135 | 135.2 | 135.1 | 25.9 | 26.2 | 26.1 | 59.95 | 59.94 | 59.97 | 10517 | 1 | 43.8 | 94911 | 16227 | 5.7 | 6.7 | 5.3 | 0.1 | 5.4 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-05-24 11:51 | Normal | 476.8 | 485.3 | 455.8 | 12.1 | 5.3 | 5.5 | 135.1 | 135.3 | 135.3 | 25.5 | 25.9 | 25.8 | 60.03 | 60.04 | 60.01 | 10383 | 1 | 44.2 | 94911.8 | 16227 | 5.6 | 6.6 | 5.2 | 0.1 | 5.3 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-05-24 11:56 | Normal | 471.1 | 498.8 | 456.2 | 12.1 | 5.1 | 5.4 | 134.8 | 135.2 | 135 | 25.3 | 25.7 | 25.6 | 60.02 | 60.04 | 60.03 | 10295 | 1 | 44.2 | 94912.7 | 16227 | 5.6 | 6.6 | 5 | 0.1 | 5.2 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-05-24 12:01 | Normal | 476.3 | 499.3 | 456 | 12.1 | 5.1 | 5.3 | 135 | 135.2 | 135.2 | 25.2 | 25.6 | 25.5 | 60.01 | 60.02 | 60.03 | 10251 | 1 | 44 | 94913.6 | 16227 | 5.6 | 6.6 | 5 | 0 | 5.1 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-05-24 12:06 | Normal | 471.9 | 451 | 465.1 | 12 | 5.8 | 5 | 134.9 | 135.1 | 135.1 | 24.8 | 25.2 | 25.1 | 60 | 60.01 | 59.99 | 10094 | 1 | 44 | 94914.4 | 16227 | 5.5 | 6.5 | 5.6 | 0.1 | 4.8 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-05-24 12:11 | Normal | 477.7 | 463.5 | 433.3 | 11.8 | 5.7 | 5.6 | 135.1 | 135 | 135.1 | 25.3 | 25.7 | 25.6 | 60.01 | 60.04 | 60.03 | 10268 | 1 | 44 | 94915.2 | 16227 | 5.5 | 6.5 | 5.6 | 0.1 | 5.4 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-05-24 12:16 | Normal | 476.1 | 455.1 | 430.1 | 11.8 | 5.7 | 5.6 | 135 | 135.2 | 135.2 | 25.1 | 25.4 | 25.4 | 60.04 | 60.06 | 60.01 | 10200 | 1 | 44 | 94916.1 | 16227 | 5.5 | 6.5 | 5.6 | 0.1 | 5.5 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-05-24 12:21 | Normal | 481 | 458.4 | 442.2 | 11.6 | 5.6 | 5.5 | 134.9 | 135 | 134.9 | 25.1 | 25.4 | 25.3 | 60.02 | 60 | 60.03 | 10177 | 1 | 44 | 94916.9 | 16227 | 5.4 | 6.4 | 5.5 | 0.1 | 5.3 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-05-24 12:26 | Normal | 476.5 | 453 | 443.3 | 11.5 | 5.6 | 5.3 | 134.9 | 134.9 | 134.7 | 24.4 | 24.8 | 24.7 | 59.96 | 60.01 | 59.96 | 9940 | 1 | 43.9 | 94917.8 | 16227 | 5.3 | 6.3 | 5.4 | 0.1 | 5.1 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-05-24 12:31 | Normal | 477.5 | 450.5 | 434.6 | 11.3 | 5.5 | 5.5 | 134.8 | 134.8 | 134.9 | 24.2 | 24.6 | 24.5 | 59.95 | 59.93 | 59.96 | 9843 | 1 | 43.9 | 94918.6 | 16227 | 5.2 | 6.2 | 5.4 | 0.1 | 5.3 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-05-24 12:36 | Normal | 477.8 | 454.6 | 437.9 | 11.2 | 5.4 | 5.3 | 134.8 | 134.7 | 134.7 | 24 | 24.3 | 24.2 | 60.03 | 60.04 | 60 | 9717 | 1 | 43.8 | 94919.4 | 16228 | 5.1 | 6.1 | 5.3 | 0.1 | 5.1 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-05-24 12:41 | Normal | 478.7 | 455.6 | 439.8 | 11.1 | 5.4 | 5.3 | 134.8 | 134.7 | 134.8 | 23.9 | 24.3 | 24.2 | 59.97 | 59.96 | 59.98 | 9719 | 1 | 44 | 94920.2 | 16228 | 5.1 | 6.1 | 5.3 | 0.1 | 5.1 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-05-24 12:46 | Normal | 477 | 457 | 438.1 | 11 | 5.3 | 5.3 | 134.6 | 134.8 | 134.7 | 23.6 | 24 | 23.8 | 60.01 | 60 | 59.98 | 9576 | 1 | 44.1 | 94921 | 16228 | 5.1 | 6.1 | 5.1 | 0.1 | 5.1 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-05-24 12:51 | Normal | 481.6 | 450.3 | 449.5 | 10.8 | 5.2 | 5 | 134.5 | 134.5 | 134.5 | 23 | 23.4 | 23.3 | 59.98 | 60 | 59.98 | 9346 | 1 | 44 | 94921.8 | 16228 | 5 | 5.9 | 5.1 | 0.1 | 4.8 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-05-24 12:56 | Normal | 475.5 | 475.1 | 450.6 | 10.8 | 5 | 4.7 | 134.6 | 134.4 | 134.5 | 22.6 | 22.9 | 22.9 | 59.97 | 59.95 | 59.97 | 9170 | 1 | 44.1 | 94922.6 | 16228 | 5 | 6 | 4.8 | 0.1 | 4.5 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-05-24 13:01 | Normal | 482 | 481.5 | 433.8 | 10.5 | 4.5 | 5.1 | 134.5 | 134.5 | 134.6 | 22.3 | 22.6 | 22.5 | 59.97 | 59.95 | 59.95 | 9015 | 1 | 43.8 | 94923.3 | 16228 | 4.8 | 5.8 | 4.4 | 0.1 | 4.8 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-05-24 13:06 | Normal | 479.7 | 483.6 | 434.4 | 10.3 | 4.5 | 4.6 | 134.3 | 134.4 | 134.4 | 21.5 | 21.9 | 21.8 | 60.04 | 60.04 | 60.05 | 8710 | 1 | 43.8 | 94924.1 | 16228 | 4.8 | 5.7 | 4.3 | 0.1 | 4.4 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-05-24 13:11 | Normal | 484.6 | 472.5 | 411.5 | 10.1 | 4.6 | 5.1 | 134.1 | 134.3 | 134.4 | 21.7 | 22 | 21.9 | 60.01 | 60.03 | 60.02 | 8730 | 1 | 44.1 | 94924.8 | 16228 | 4.6 | 5.6 | 4.5 | 0.1 | 4.8 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-05-24 13:16 | Normal | 477.6 | 448 | 412.2 | 10.1 | 4.8 | 5 | 134.2 | 134.4 | 134.4 | 21.3 | 21.6 | 21.5 | 60.03 | 60.07 | 60.02 | 8582 | 1 | 44 | 94925.5 | 16228 | 4.6 | 5.6 | 4.6 | 0.1 | 4.8 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-05-24 13:21 | Normal | 483.5 | 449.6 | 409.3 | 10 | 4.8 | 5.1 | 134 | 133.9 | 134.1 | 21.3 | 21.7 | 21.6 | 59.96 | 59.99 | 59.99 | 8616 | 1 | 43.5 | 94926.2 | 16228 | 4.6 | 5.5 | 4.6 | 0.1 | 4.8 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-05-24 13:26 | Normal | 488.7 | 464.5 | 413.8 | 9.5 | 4.5 | 4.9 | 133.9 | 134.1 | 134 | 20.8 | 21 | 20.9 | 59.98 | 59.95 | 59.96 | 8343 | 1 | 43.6 | 94927 | 16228 | 4.3 | 5.3 | 4.4 | 0.1 | 4.6 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-05-24 13:31 | Normal | 487.3 | 483.8 | 407.3 | 9.3 | 4.3 | 4.9 | 134 | 133.9 | 133.9 | 20.4 | 20.6 | 20.5 | 60 | 60.04 | 59.98 | 8229 | 1 | 43.7 | 94927.6 | 16228 | 4.2 | 5.2 | 4.2 | 0.1 | 4.6 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-05-24 13:36 | Normal | 488.1 | 474.3 | 413.1 | 9.1 | 4.4 | 4.8 | 133.9 | 133.9 | 133.9 | 20.2 | 20.4 | 20.3 | 60.04 | 60.04 | 60.06 | 8137 | 1 | 43.6 | 94928.3 | 16229 | 4.1 | 5.1 | 4.3 | 0 | 4.5 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-05-24 13:41 | Normal | 486.5 | 474.1 | 417.3 | 9 | 4.3 | 4.6 | 133.8 | 133.9 | 133.9 | 19.6 | 19.8 | 19.7 | 60.02 | 60.02 | 60.01 | 7906 | 1 | 43.6 | 94929 | 16229 | 4 | 5 | 4.1 | 0.1 | 4.3 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-05-24 13:46 | Normal | 487.6 | 481.1 | 423.3 | 8.8 | 4.1 | 4.3 | 133.6 | 133.8 | 133.8 | 18.9 | 19.2 | 19.1 | 59.97 | 60 | 59.98 | 7633 | 1 | 43.9 | 94929.6 | 16229 | 4 | 4.8 | 4 | 0.1 | 4 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-05-24 13:51 | Normal | 494 | 480.5 | 436.9 | 8.5 | 4 | 3.6 | 133.6 | 133.4 | 133.6 | 18.2 | 18.4 | 18.3 | 59.94 | 59.93 | 59.95 | 7336 | 1 | 43.9 | 94930.3 | 16229 | 3.8 | 4.7 | 3.9 | 0 | 3.4 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-05-24 13:56 | Normal | 496.3 | 476.4 | 406.6 | 8.1 | 4 | 4.3 | 133.5 | 133.5 | 133.7 | 18.1 | 18.3 | 18.3 | 59.99 | 59.97 | 59.96 | 7288 | 1 | 43.4 | 94930.9 | 16229 | 3.6 | 4.5 | 3.8 | 0.1 | 4.1 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-05-24 14:01 | Normal | 487.2 | 476.8 | 423 | 8.1 | 3.8 | 3.8 | 133.9 | 133.7 | 133.9 | 17.4 | 17.6 | 17.5 | 59.96 | 59.95 | 59.94 | 7003 | 1 | 43.4 | 94931.5 | 16229 | 3.6 | 4.5 | 3.7 | 0.1 | 3.5 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-05-24 14:06 | Normal | 489.4 | 476.6 | 387.8 | 7.8 | 3.7 | 4.2 | 133.8 | 133.7 | 133.9 | 17 | 17.2 | 17.2 | 59.96 | 59.98 | 59.95 | 6866 | 1 | 43.6 | 94932.1 | 16229 | 3.5 | 4.4 | 3.6 | 0 | 4 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-05-24 14:11 | Normal | 488.4 | 483.8 | 393.9 | 7.5 | 3.5 | 4 | 133.8 | 133.5 | 133.8 | 16.4 | 16.7 | 16.6 | 60.03 | 60.04 | 60.01 | 6617 | 1 | 43.3 | 94932.6 | 16229 | 3.3 | 4.3 | 3.4 | 0.1 | 3.8 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-05-24 14:16 | Normal | 493.1 | 479.5 | 394.3 | 7.3 | 3.5 | 4 | 133.6 | 133.4 | 133.8 | 15.9 | 16.1 | 16.1 | 59.98 | 59.98 | 59.97 | 6422 | 1 | 42.9 | 94933.2 | 16229 | 3.2 | 4.1 | 3.3 | 0.1 | 3.7 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-05-24 14:21 | Normal | 485.4 | 482.8 | 395 | 7.1 | 3.3 | 3.8 | 133.5 | 133.4 | 133.6 | 15.4 | 15.7 | 15.6 | 59.96 | 59.94 | 59.94 | 6241 | 1 | 43.1 | 94933.7 | 16229 | 3.1 | 4 | 3.2 | 0.1 | 3.6 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-05-24 14:26 | Normal | 498.1 | 481.1 | 373.9 | 6.7 | 3.1 | 3.8 | 133.3 | 133.3 | 133.5 | 14.6 | 14.9 | 14.8 | 60.04 | 60.02 | 60.02 | 5905 | 1 | 43.2 | 94934.2 | 16229 | 2.9 | 3.8 | 3 | 0.1 | 3.6 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-05-24 14:31 | Normal | 495.2 | 490.5 | 386.8 | 6.5 | 2.8 | 3.5 | 133.2 | 133.1 | 133.3 | 13.9 | 14.1 | 14 | 59.98 | 59.97 | 59.96 | 5579 | 1 | 43.2 | 94934.7 | 16229 | 2.8 | 3.7 | 2.6 | 0.1 | 3.3 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-05-24 14:36 | Normal | 498.1 | 492.6 | 414.4 | 6.1 | 2.5 | 2.2 | 132.9 | 132.9 | 133.1 | 12.2 | 12.4 | 12.3 | 59.94 | 59.93 | 59.94 | 4863 | 1 | 43.1 | 94935.1 | 16230 | 2.6 | 3.5 | 2.4 | 0.1 | 1.9 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-05-24 14:41 | Normal | 494.1 | 452.6 | 368.3 | 6 | 2.8 | 3.4 | 132.4 | 132.3 | 132.3 | 12.8 | 13.1 | 13 | 59.94 | 59.94 | 59.96 | 5119 | 1 | 42.8 | 94935.5 | 16230 | 2.6 | 3.5 | 2.6 | 0.1 | 3.1 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-05-24 14:46 | Normal | 499.1 | 457.7 | 364.9 | 5.6 | 2.6 | 3.3 | 132.3 | 132.3 | 132.4 | 12.3 | 12.5 | 12.4 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 4902 | 1 | 42.7 | 94935.9 | 16230 | 2.4 | 3.3 | 2.5 | 0.1 | 3.1 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-05-24 14:51 | Normal | 498.1 | 457.8 | 356.6 | 5.3 | 2.5 | 3.1 | 132.3 | 132.2 | 132.3 | 11.5 | 11.7 | 11.7 | 60.02 | 60.05 | 60.03 | 4581 | 1 | 42.7 | 94936.3 | 16230 | 2.3 | 3.1 | 2.3 | 0.1 | 2.9 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-05-24 14:56 | Normal | 501.1 | 460.6 | 369.6 | 5.1 | 2.3 | 2.8 | 132.1 | 131.9 | 132.2 | 10.9 | 11.1 | 11 | 60.02 | 60.01 | 59.97 | 4330 | 1 | 42.6 | 94936.7 | 16230 | 2.1 | 3 | 2.2 | 0 | 2.5 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-05-24 15:01 | Normal | 497.2 | 462.8 | 342.7 | 4.9 | 2.2 | 3 | 132 | 131.9 | 132.1 | 10.4 | 10.5 | 10.5 | 59.96 | 59.97 | 59.91 | 4120 | 1 | 42.6 | 94937.1 | 16230 | 2 | 2.9 | 2.1 | 0.1 | 2.7 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-05-24 15:06 | Normal | 503.1 | 463.5 | 338.3 | 4.6 | 2.1 | 2.8 | 131.8 | 131.7 | 131.9 | 9.8 | 10 | 9.9 | 59.98 | 59.99 | 60 | 3862 | 1 | 42.5 | 94937.4 | 16230 | 1.9 | 2.7 | 2 | 0 | 2.5 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-05-24 15:11 | Normal | 505.4 | 465.1 | 328.7 | 4.3 | 1.9 | 2.7 | 131.2 | 130.8 | 131.1 | 9.1 | 9.3 | 9.2 | 59.96 | 60.06 | 60.02 | 3573 | 1 | 42.1 | 94937.7 | 16230 | 1.7 | 2.6 | 1.8 | 0.1 | 2.5 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-05-24 15:16 | Normal | 503.6 | 449.3 | 340.9 | 4 | 1.8 | 2.5 | 131 | 130.7 | 130.9 | 8.3 | 8.5 | 8.4 | 60 | 59.97 | 59.99 | 3257 | 1 | 41.8 | 94938 | 16230 | 1.5 | 2.4 | 1.6 | 0.1 | 2.1 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-05-24 15:21 | Normal | 506.8 | 452.7 | 354.8 | 3.6 | 1.6 | 1.6 | 130.8 | 130.5 | 130.9 | 7.2 | 7.2 | 7.3 | 59.9 | 59.92 | 59.94 | 2803 | 1 | 41.8 | 94938.2 | 16230 | 1.4 | 2.3 | 1.5 | 0.1 | 1.3 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-05-24 15:26 | Normal | 509.1 | 452.6 | 370.8 | 3.4 | 1.5 | 1.4 | 132.2 | 131.9 | 132.1 | 6.5 | 6.6 | 6.6 | 59.96 | 59.99 | 60 | 2540 | 1 | 41.4 | 94938.5 | 16230 | 1.3 | 2.1 | 1.3 | 0.1 | 1.1 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-05-24 15:31 | Normal | 505.2 | 430.6 | 371.3 | 3.1 | 1.4 | 1.3 | 132.1 | 132 | 132 | 5.9 | 6 | 6 | 60.02 | 60.05 | 60 | 2298 | 1 | 41 | 94938.7 | 16230 | 1.1 | 2 | 1.2 | 0.1 | 1 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-05-24 15:36 | Normal | 511.4 | 422.5 | 367.1 | 2.8 | 1.3 | 1.3 | 131.8 | 131.7 | 131.9 | 5.3 | 5.4 | 5.4 | 59.96 | 59.97 | 59.98 | 2083 | 1 | 40.6 | 94938.9 | 16231 | 1 | 1.8 | 1.1 | 0.1 | 1 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-05-24 15:41 | Normal | 512.1 | 418.6 | 352 | 2.5 | 1.1 | 1.2 | 131.7 | 131.6 | 131.9 | 4.8 | 4.9 | 4.9 | 59.91 | 59.95 | 59.95 | 1860 | 1 | 40.3 | 94939 | 16231 | 0.8 | 1.7 | 1 | 0.1 | 0.9 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-05-24 15:46 | Normal | 507.3 | 423.7 | 347.7 | 2.3 | 1 | 1.1 | 131.7 | 131.5 | 131.8 | 4.3 | 4.4 | 4.3 | 59.98 | 59.99 | 59.96 | 1655 | 1 | 40.1 | 94939.2 | 16231 | 0.8 | 1.6 | 0.8 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-05-24 15:51 | Normal | 509.9 | 414.7 | 332.8 | 2 | 0.9 | 1.1 | 131.3 | 130.9 | 131.4 | 3.7 | 3.8 | 3.8 | 60.02 | 59.95 | 60.03 | 1432 | 1 | 40.8 | 94939.3 | 16231 | 0.6 | 1.5 | 0.7 | 0.1 | 0.7 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-05-24 15:56 | Normal | 507.8 | 369.7 | 337.2 | 1.8 | 0.8 | 1 | 131.2 | 130.9 | 131.5 | 3.1 | 3.3 | 3.3 | 60.02 | 59.95 | 60 | 1183 | 1 | 43 | 94939.4 | 16231 | 0.5 | 1.3 | 0.6 | 0.1 | 0.6 | 0.4 | 66 | 0 | 0
2025-05-24 16:01 | Normal | 503.4 | 339.5 | 339.7 | 1.6 | 0.7 | 0.8 | 131.1 | 130.9 | 131.2 | 2.5 | 2.7 | 2.7 | 60.01 | 59.96 | 60 | 953 | 1 | 44.1 | 94939.5 | 16231 | 0.4 | 1.2 | 0.5 | 0.2 | 0.4 | 0.4 | 66 | 0 | 0
2025-05-24 16:06 | Normal | 498.8 | 300.6 | 317.6 | 1.4 | 0.6 | 0.8 | 130.9 | 130.6 | 131 | 2.2 | 2.4 | 2.3 | 59.99 | 60.03 | 60.01 | 808 | 1 | 44.7 | 94939.6 | 16231 | 0.3 | 1.1 | 0.3 | 0.2 | 0.5 | 0.4 | 66 | 0 | 0
2025-05-24 16:11 | Normal | 503.5 | 200 | 317.8 | 1.2 | 0.5 | 0.8 | 130.9 | 130.7 | 131 | 1.9 | 2 | 2 | 59.99 | 59.98 | 59.98 | 620 | 1 | 45 | 94939.6 | 16231 | 0.1 | 1 | 0.3 | 0.2 | 0.4 | 0.4 | 66 | 0 | 0
2025-05-24 16:16 | Normal | 490.7 | 200 | 316.8 | 1 | 0.4 | 0.7 | 130.6 | 130.5 | 130.8 | 1.6 | 1.7 | 1.7 | 59.99 | 59.98 | 60.01 | 491 | 1 | 45.1 | 94939.7 | 16231 | 0.1 | 1 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 66 | 0 | 0
2025-05-24 16:21 | Normal | 488.4 | 199 | 317.7 | 0.9 | 0.4 | 0.6 | 130.5 | 130.2 | 130.6 | 1.4 | 1.6 | 1.6 | 59.97 | 59.95 | 59.99 | 407 | 1 | 45 | 94939.7 | 16231 | 0 | 0.9 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 66 | 0 | 0
2025-05-24 16:26 | Normal | 478.5 | 200 | 274 | 0.8 | 0.4 | 0.6 | 130.5 | 130.4 | 130.7 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 60.04 | 60 | 59.99 | 310 | 1 | 44.9 | 94939.7 | 16231 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 66 | 0 | 0
2025-05-24 16:31 | Normal | 482.3 | 200.1 | 223.8 | 0.6 | 0.4 | 0.6 | 130.2 | 129.8 | 130.3 | 1.1 | 1.3 | 1.3 | 59.97 | 60.01 | 59.96 | 219 | 1 | 44.7 | 94939.8 | 16231 | 0 | 0.8 | 0 | 0.3 | 0.2 | 0.4 | 66 | 0 | 0
2025-05-24 16:36 | Normal | 476.3 | 200 | 202.8 | 0.6 | 0.4 | 0.6 | 131 | 130.9 | 131.1 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 59.92 | 59.92 | 59.93 | 166 | 1 | 44.5 | 94939.8 | 16232 | 0 | 0.8 | 0 | 0.3 | 0.2 | 0.4 | 66 | 0 | 0
2025-05-24 16:41 | Normal | 471.4 | 200 | 200 | 0.6 | 0.4 | 0.5 | 131.1 | 130.9 | 131 | 1 | 1.2 | 1.2 | 59.87 | 59.86 | 59.88 | 116 | 1 | 44.3 | 94939.8 | 16232 | 0 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.4 | 66 | 0 | 0
2025-05-24 16:46 | Normal | 456.6 | 200 | 200 | 0.5 | 0.3 | 0.4 | 130.8 | 130.7 | 131.1 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.94 | 59.89 | 59.93 | 78 | 1 | 44.1 | 94939.8 | 16232 | 0 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 66 | 0 | 0
2025-05-24 16:51 | Normal | 446.4 | 200 | 200 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 131.1 | 130.8 | 131.2 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.94 | 59.96 | 59.95 | 51 | 1 | 44.1 | 94939.8 | 16232 | 0 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 66 | 0 | 0
2025-05-24 16:56 | Normal | 455.7 | 198.9 | 198.2 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 131.1 | 130.9 | 131.2 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.05 | 60.05 | 60.07 | 25 | 1 | 43.8 | 94939.8 | 16232 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 66 | 0 | 0
2025-05-24 17:01 | Normal | 431.7 | 341.9 | 209.6 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 131.1 | 130.7 | 131.2 | 1 | 1.1 | 1.2 | 60 | 60 | 60 | 12 | 1 | 43.6 | 94939.8 | 16232 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 66 | 0 | 0
2025-05-24 17:06 | Normal | 408.6 | 343.2 | 406.5 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 130.9 | 130.8 | 131 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 1 | 1 | 43.3 | 94939.8 | 16232 | 0 | 0.6 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 66 | 0 | 0
2025-05-24 17:11 | Normal | 353.2 | 296 | 275.9 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 131 | 130.6 | 130.9 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.02 | 60.03 | 60.02 | 0 | 1 | 42.9 | 94939.8 | 16232 | 0 | 0.6 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 66 | 0 | 0
2025-05-24 17:16 | Normal | 402.8 | 358.6 | 291.5 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 130.7 | 130.5 | 130.8 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.01 | 60.02 | 60 | 0 | 1 | 42.6 | 94939.8 | 16232 | 0 | 0.6 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 66 | 0 | 0
2025-05-24 17:21 | Normal | 435.5 | 391.8 | 429.1 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 130.6 | 130.2 | 130.5 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.03 | 60.01 | 60.04 | 0 | 1 | 42.3 | 94939.8 | 16232 | 0 | 0.6 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 66 | 0 | 0
2025-05-24 17:26 | Normal | 370.9 | 352.6 | 364.4 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 130.5 | 130.1 | 130.4 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.99 | 59.99 | 60.01 | 0 | 1 | 41.9 | 94939.8 | 16232 | 0 | 0.7 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 66 | 0 | 0
2025-05-24 17:31 | Normal | 222.3 | 199.1 | 238.6 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 130.3 | 130.1 | 130.1 | 1 | 1.1 | 1.2 | 60.03 | 60.02 | 60.03 | 0 | 1 | 41.4 | 94939.8 | 16232 | 0 | 0.7 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 66 | 0 | 0