## S4_BL7
Time | Working Mode | V MPPT 1(V) | V MPPT 2(V) | V MPPT 3(V) | I MPPT 1(A) | I MPPT 2(A) | I MPPT 3(A) | Ua(V) | Ub(V) | Uc(V) | I AC 1(A) | I AC 2(A) | I AC 3(A) | F AC 1(Hz) | F AC 2(Hz) | F AC 3(Hz) | Power(W) | Working Mode | Temperature(℃) | Total Generation(kWh) | H Total(h) | Istr1(A) | Istr2(A) | Istr3(A) | Istr4(A) | Istr5(A) | Istr6(A) | RSSI | PF | ReactivePower(kVar) | LeakageCurrent(mA) | ISO(kΩ)
2025-05-25 05:56 | Wait | 460.9 | 460.8 | 460.9 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 132.4 | 132 | 132.2 | 0 | 0 | 0 | 60.04 | 60.04 | 60.02 | 0 | 0 | 14.1 | 94939.8 | 16232 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 |  | 0
2025-05-25 05:56 | Wait | 464 | 463.9 | 464 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 132.5 | 132.2 | 132.3 | 0 | 0 | 0 | 60.05 | 60.06 | 60.06 | 0 | 0 | 14.3 | 94939.8 | 16232 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 |  | 0
2025-05-25 05:58 | Wait | 458 | 457.9 | 458 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 132.5 | 132.1 | 132.2 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.02 | 60.03 | 0 | 0 | 13.9 | 94939.8 | 16232 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 |  | 0
2025-05-25 06:00 | Wait | 485.4 | 485.1 | 485.3 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 132.5 | 132.3 | 132.4 | 0 | 0 | 0 | 60.04 | 60.07 | 60.04 | 0 | 0 | 16 | 94939.8 | 16232 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-05-25 06:01 | Wait | 490.8 | 490.8 | 490.8 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 132.5 | 132.2 | 132.4 | 0 | 0 | 0 | 60.05 | 60.05 | 60.07 | 0 | 0 | 16 | 94939.8 | 16232 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-05-25 06:01 | Wait | 488.1 | 488 | 487.8 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 132.3 | 132.1 | 132.3 | 0 | 0 | 0 | 60.07 | 60.04 | 60.06 | 0 | 0 | 16.5 | 94939.8 | 16232 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-05-25 06:01 | Wait | 483.6 | 483.5 | 483.5 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 132.6 | 132.3 | 132.4 | 0 | 0 | 0 | 60.06 | 60.08 | 60.06 | 0 | 0 | 15.8 | 94939.8 | 16232 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-05-25 06:05 | Normal | 338.1 | 271.3 | 330.1 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 132.6 | 132.1 | 132.5 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.04 | 60.04 | 60.03 | 2 | 1 | 19 | 94939.8 | 16233 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 64 | 0 | 0
2025-05-25 06:10 | Normal | 460.6 | 401 | 334.3 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 132.7 | 132.4 | 132.6 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.02 | 60.02 | 59.99 | 20 | 1 | 20.5 | 94939.8 | 16233 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 64 | 0 | 0
2025-05-25 06:15 | Normal | 457.4 | 534.2 | 348.3 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 132.9 | 132.5 | 132.8 | 1 | 1.2 | 1.2 | 60.16 | 60.14 | 60.1 | 12 | 1 | 21.7 | 94939.8 | 16233 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 64 | 0 | 0
2025-05-25 06:20 | Normal | 468.1 | 537.1 | 521.3 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 132.8 | 132.6 | 132.8 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 59.99 | 60.1 | 60.15 | 28 | 1 | 22.6 | 94939.8 | 16233 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 64 | 0 | 0
2025-05-25 06:25 | Normal | 477.8 | 495.3 | 493.3 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 132.9 | 132.5 | 132.7 | 0.8 | 0.9 | 0.9 | 60.02 | 60.07 | 60.02 | 126 | 1 | 23.4 | 94939.8 | 16233 | 0 | 0.7 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.4 | 64 | 0 | 0
2025-05-25 06:30 | Normal | 469.8 | 437 | 465.3 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 132.8 | 132.7 | 132.8 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 59.99 | 60.02 | 60 | 159 | 1 | 24.1 | 94939.8 | 16233 | 0 | 0.6 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.4 | 64 | 0 | 0
2025-05-25 06:35 | Normal | 485.5 | 405.9 | 459.3 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 132.9 | 132.6 | 132.9 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60 | 60 | 60.07 | 179 | 1 | 24.6 | 94939.8 | 16233 | 0 | 0.7 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.4 | 64 | 0 | 0
2025-05-25 06:40 | Normal | 500.6 | 427.3 | 496.3 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 132.9 | 132.9 | 133 | 0.9 | 1 | 1 | 59.96 | 60 | 60.01 | 205 | 1 | 25.2 | 94939.9 | 16233 | 0 | 0.7 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.4 | 64 | 0 | 0
2025-05-25 06:45 | Normal | 488.1 | 450.6 | 495.6 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 133.2 | 133 | 133.1 | 1 | 1.2 | 1.2 | 60.06 | 60.07 | 60.1 | 235 | 1 | 25.7 | 94939.9 | 16233 | 0 | 0.7 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-05-25 06:50 | Normal | 501.5 | 459.9 | 485.3 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 133.1 | 132.8 | 133.3 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 60.02 | 60.02 | 60.04 | 264 | 1 | 26.1 | 94939.9 | 16233 | 0 | 0.7 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-05-25 06:55 | Normal | 507 | 385.3 | 437.5 | 0.7 | 0.5 | 0.5 | 133.3 | 133.1 | 133.4 | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 60.03 | 59.99 | 60.03 | 288 | 1 | 26.5 | 94939.9 | 16233 | 0 | 0.8 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.4 | 64 | 0 | 0
2025-05-25 07:00 | Normal | 504.1 | 375.7 | 449.1 | 0.7 | 0.6 | 0.4 | 133.3 | 133.1 | 133.3 | 1.3 | 1.5 | 1.5 | 60.09 | 60.09 | 60.07 | 387 | 1 | 26.9 | 94940 | 16233 | 0 | 0.8 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 0.4 | 64 | 0 | 0
2025-05-25 07:05 | Normal | 518.3 | 450 | 389.5 | 0.7 | 0.8 | 0.5 | 133.3 | 133.1 | 133.3 | 1.6 | 1.7 | 1.7 | 60.03 | 60.04 | 60.01 | 516 | 1 | 27.4 | 94940 | 16234 | 0 | 0.8 | 0.6 | 0.1 | 0.1 | 0.4 | 64 | 0 | 0
2025-05-25 07:10 | Normal | 533.2 | 541.1 | 410.3 | 0.7 | 1 | 0.5 | 133.4 | 133.4 | 133.5 | 2 | 2.1 | 2.1 | 60 | 60 | 60.01 | 694 | 1 | 27.9 | 94940 | 16234 | 0 | 0.8 | 0.8 | 0.1 | 0.1 | 0.4 | 64 | 0 | 0
2025-05-25 07:15 | Normal | 514.3 | 557.2 | 482.9 | 0.8 | 1.1 | 0.5 | 133.6 | 133.2 | 133.5 | 2.2 | 2.3 | 2.3 | 60.05 | 60.01 | 60.02 | 784 | 1 | 28.3 | 94940.1 | 16234 | 0 | 0.8 | 1 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-05-25 07:20 | Normal | 537.2 | 552 | 497.4 | 0.8 | 1.1 | 0.5 | 133.6 | 133.3 | 133.5 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | 60 | 59.99 | 60.04 | 845 | 1 | 29 | 94940.2 | 16234 | 0 | 0.8 | 1 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-05-25 07:25 | Normal | 532.1 | 559.1 | 479.2 | 0.8 | 1.2 | 0.5 | 133.6 | 133.5 | 133.8 | 2.4 | 2.6 | 2.5 | 60.02 | 59.99 | 59.99 | 908 | 1 | 29.7 | 94940.2 | 16234 | 0 | 0.8 | 1.1 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-05-25 07:30 | Normal | 543 | 556.6 | 489.3 | 0.8 | 1.3 | 0.5 | 133.8 | 133.6 | 133.9 | 2.6 | 2.7 | 2.7 | 60.04 | 60.05 | 60.05 | 967 | 1 | 30.4 | 94940.3 | 16234 | 0 | 0.8 | 1.1 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-05-25 07:35 | Normal | 523 | 555.5 | 495.8 | 0.8 | 1.4 | 0.5 | 133.8 | 133.8 | 133.9 | 2.8 | 2.9 | 2.8 | 60.01 | 60 | 60.02 | 1042 | 1 | 31.5 | 94940.4 | 16234 | 0 | 0.9 | 1.2 | 0.1 | 0.1 | 0.4 | 64 | 0 | 0
2025-05-25 07:40 | Normal | 544.7 | 491.3 | 473.3 | 0.8 | 2.3 | 0.5 | 133.9 | 133.8 | 134 | 3.7 | 3.8 | 3.8 | 59.99 | 59.97 | 60.05 | 1439 | 1 | 33 | 94940.5 | 16234 | 0 | 0.9 | 2.2 | 0.1 | 0.1 | 0.4 | 64 | 0 | 0
2025-05-25 07:45 | Normal | 463.5 | 518 | 452.1 | 1.2 | 2.5 | 0.5 | 134 | 133.9 | 134.1 | 4.4 | 4.5 | 4.4 | 59.95 | 60.02 | 59.99 | 1717 | 1 | 34.9 | 94940.6 | 16234 | 0 | 1.3 | 2.3 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-05-25 07:50 | Normal | 490.9 | 515.4 | 477.4 | 2.4 | 2.6 | 0.5 | 134.1 | 134.2 | 134.4 | 6 | 6.1 | 6.1 | 60 | 60 | 60.03 | 2384 | 1 | 31.4 | 94940.8 | 16234 | 0 | 2.4 | 2.5 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-05-25 07:55 | Normal | 517.1 | 520.8 | 493 | 3.3 | 2.8 | 0.5 | 134.2 | 134 | 134.3 | 7.4 | 7.6 | 7.5 | 60.09 | 60.04 | 60.05 | 2972 | 1 | 32.5 | 94941 | 16234 | 0 | 3.3 | 2.6 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-05-25 08:00 | Normal | 523.8 | 519.7 | 489.5 | 3.5 | 2.9 | 0.5 | 134.3 | 134.1 | 134.4 | 8 | 8.1 | 8.1 | 59.97 | 59.95 | 60 | 3178 | 1 | 34 | 94941.3 | 16234 | 0 | 3.5 | 2.7 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-05-25 08:05 | Normal | 518.2 | 513.8 | 513.2 | 3.7 | 3.1 | 0.5 | 134.5 | 134.5 | 134.6 | 8.3 | 8.4 | 8.3 | 60.04 | 60 | 60 | 3325 | 1 | 35.5 | 94941.6 | 16235 | 0 | 3.7 | 2.9 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-05-25 08:10 | Normal | 516.8 | 513.5 | 532.4 | 4.3 | 3.2 | 0.5 | 134.7 | 134.4 | 134.5 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 60.05 | 60.06 | 59.99 | 3653 | 1 | 36.9 | 94941.8 | 16235 | 0.5 | 3.8 | 3 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-05-25 08:15 | Normal | 490.1 | 510.2 | 551.7 | 5.6 | 3.3 | 0.5 | 135 | 134.8 | 134.8 | 10.6 | 10.8 | 10.8 | 60.09 | 60.14 | 60.08 | 4290 | 1 | 38.4 | 94942.2 | 16235 | 1.6 | 4.1 | 3.1 | 0.1 | 0.1 | 0.4 | 64 | 0 | 0
2025-05-25 08:20 | Normal | 515.1 | 512 | 564.6 | 5.7 | 3.4 | 0.5 | 135 | 134.6 | 135 | 11.2 | 11.4 | 11.3 | 60.07 | 60.17 | 60.08 | 4545 | 1 | 39.4 | 94942.5 | 16235 | 1.7 | 4.1 | 3.3 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-05-25 08:25 | Normal | 517.7 | 500.5 | 479.8 | 5.9 | 3.6 | 1.4 | 135.1 | 134.7 | 134.9 | 12.7 | 12.9 | 12.8 | 60.01 | 60.01 | 59.93 | 5153 | 1 | 40.6 | 94942.9 | 16235 | 1.8 | 4.1 | 3.5 | 0.1 | 1 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-05-25 08:30 | Normal | 515.8 | 504.5 | 461 | 6.1 | 3.7 | 2.3 | 135.4 | 135 | 135.2 | 13.9 | 14.1 | 14.1 | 60.04 | 60.03 | 60.04 | 5661 | 1 | 41.6 | 94943.4 | 16235 | 1.9 | 4.3 | 3.5 | 0.1 | 1.9 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-05-25 08:35 | Normal | 508.6 | 500.7 | 510.3 | 6.4 | 3.8 | 2.6 | 135.4 | 135.3 | 135.4 | 15 | 15.3 | 15.3 | 60.01 | 60.08 | 60.01 | 6150 | 1 | 42.6 | 94943.9 | 16235 | 2 | 4.5 | 3.6 | 0.1 | 2.3 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-05-25 08:40 | Normal | 509.7 | 504 | 513.6 | 6.6 | 3.9 | 2.8 | 135.3 | 135.3 | 135.5 | 15.5 | 15.8 | 15.7 | 59.96 | 59.97 | 60.02 | 6348 | 1 | 43.6 | 94944.4 | 16235 | 2 | 4.6 | 3.7 | 0.1 | 2.5 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-05-25 08:45 | Normal | 514.5 | 505.8 | 508.9 | 6.6 | 4 | 2.8 | 135.4 | 135.4 | 135.5 | 16.1 | 16.3 | 16.2 | 59.97 | 59.94 | 59.98 | 6550 | 1 | 44 | 94944.9 | 16235 | 2.1 | 4.6 | 3.8 | 0.1 | 2.6 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-05-25 08:50 | Normal | 497.6 | 497.5 | 500.1 | 7 | 4.2 | 3 | 135.4 | 135.5 | 135.6 | 16.4 | 16.7 | 16.6 | 60.04 | 60.04 | 60.02 | 6723 | 1 | 44.7 | 94945.5 | 16235 | 2.2 | 4.9 | 4 | 0.1 | 2.7 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-05-25 08:55 | Normal | 499 | 492.8 | 504 | 7.2 | 4.3 | 3.1 | 135.6 | 135.6 | 135.6 | 16.9 | 17.1 | 17.1 | 60.09 | 60.03 | 60.04 | 6899 | 1 | 45.7 | 94946.1 | 16235 | 2.3 | 5 | 4.1 | 0.1 | 2.8 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-05-25 09:00 | Normal | 495.9 | 497 | 506 | 7.3 | 4.3 | 3.2 | 135.7 | 135.8 | 135.8 | 17.2 | 17.5 | 17.4 | 60.02 | 59.98 | 59.99 | 7060 | 1 | 46.9 | 94946.6 | 16235 | 2.3 | 5.1 | 4.2 | 0 | 2.9 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-05-25 09:05 | Normal | 497.8 | 503.4 | 503.4 | 7.5 | 4.3 | 3.3 | 135.6 | 135.5 | 135.6 | 17.7 | 17.9 | 17.9 | 59.95 | 59.98 | 59.98 | 7238 | 1 | 47.7 | 94947.2 | 16236 | 2.3 | 5.1 | 4.3 | 0 | 3.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-05-25 09:10 | Normal | 504.2 | 496.5 | 496.3 | 7.5 | 4.5 | 3.5 | 135.8 | 135.6 | 135.8 | 18 | 18.3 | 18.3 | 60 | 59.99 | 59.99 | 7392 | 1 | 48.2 | 94947.9 | 16236 | 2.4 | 5.1 | 4.4 | 0 | 3.2 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-05-25 09:15 | Normal | 493.8 | 483.8 | 493.1 | 7.9 | 4.6 | 3.6 | 135.7 | 135.6 | 135.7 | 18.5 | 18.8 | 18.7 | 59.95 | 59.96 | 59.97 | 7576 | 1 | 48.4 | 94948.5 | 16236 | 2.6 | 5.4 | 4.6 | 0 | 3.3 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-05-25 09:20 | Normal | 467.8 | 494 | 501.8 | 9.6 | 4.6 | 3.7 | 136 | 135.7 | 135.8 | 20.1 | 20.4 | 20.3 | 60.06 | 59.98 | 59.97 | 8230 | 1 | 47.8 | 94949.1 | 16236 | 4 | 5.6 | 4.5 | 0 | 3.4 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-05-25 09:25 | Normal | 456.8 | 477.6 | 499.8 | 10.1 | 4.9 | 3.8 | 136 | 136.1 | 136 | 20.8 | 21.1 | 21 | 60.01 | 59.99 | 59.99 | 8481 | 1 | 47.7 | 94949.8 | 16236 | 4.5 | 5.8 | 4.8 | 0 | 3.5 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-05-25 09:30 | Normal | 451.5 | 478.6 | 494.4 | 10.5 | 5 | 4 | 136.1 | 136 | 136 | 21.3 | 21.5 | 21.4 | 60.01 | 59.99 | 60.02 | 8676 | 1 | 47.5 | 94950.5 | 16236 | 4.6 | 6 | 4.9 | 0.1 | 3.7 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-05-25 09:35 | Normal | 451.3 | 471 | 496.8 | 10.3 | 5 | 3.9 | 135.9 | 135.8 | 135.8 | 20.9 | 21.1 | 21 | 59.97 | 59.94 | 59.98 | 8513 | 1 | 46.9 | 94951.3 | 16236 | 4.6 | 5.8 | 4.8 | 0.1 | 3.6 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-05-25 09:40 | Normal | 458.8 | 472.8 | 499.1 | 10.6 | 5.1 | 4.1 | 136.1 | 136 | 136 | 21.7 | 22.1 | 22 | 60.03 | 60.03 | 60.04 | 8906 | 1 | 46.8 | 94952 | 16236 | 4.6 | 6 | 5 | 0.1 | 3.8 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-05-25 09:45 | Normal | 456.4 | 479.5 | 493.1 | 10.8 | 5.2 | 4.3 | 136.1 | 135.9 | 136 | 22.2 | 22.5 | 22.4 | 59.97 | 59.95 | 59.99 | 9089 | 1 | 46.3 | 94952.7 | 16236 | 4.8 | 6.1 | 5 | 0.1 | 4 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-05-25 09:50 | Normal | 477.8 | 478.2 | 487.8 | 10.1 | 4.9 | 4.1 | 136 | 135.7 | 135.8 | 21.5 | 21.8 | 21.7 | 60 | 59.99 | 60.01 | 8776 | 1 | 46.2 | 94953.5 | 16236 | 4.5 | 5.8 | 4.8 | 0.1 | 3.8 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-05-25 09:55 | Normal | 484.6 | 473.6 | 495.1 | 10.4 | 5 | 4.1 | 135.9 | 136 | 136 | 22 | 22.4 | 22.3 | 60 | 60 | 60 | 9007 | 1 | 46.2 | 94954.2 | 16236 | 4.7 | 5.8 | 4.8 | 0.1 | 3.8 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-05-25 10:00 | Normal | 486.1 | 465.1 | 488.4 | 10.6 | 5.3 | 4.3 | 136 | 136 | 136 | 22.7 | 23.1 | 23 | 60.04 | 60.02 | 60.04 | 9323 | 1 | 45.8 | 94955 | 16236 | 4.9 | 5.9 | 5.1 | 0.1 | 4.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-05-25 10:05 | Normal | 484.3 | 475 | 494.5 | 10.9 | 5.2 | 4.4 | 135.9 | 136 | 136.1 | 23.2 | 23.5 | 23.5 | 59.96 | 60 | 59.98 | 9479 | 1 | 45.4 | 94955.8 | 16237 | 5 | 6 | 5.1 | 0.1 | 4.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-05-25 10:10 | Normal | 484.3 | 472.3 | 488.8 | 11.3 | 5.5 | 4.6 | 136 | 136.2 | 136.2 | 24.2 | 24.6 | 24.4 | 59.99 | 59.95 | 60.04 | 9922 | 1 | 45.1 | 94956.6 | 16237 | 5.2 | 6.3 | 5.3 | 0.1 | 4.4 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-05-25 10:15 | Normal | 483.6 | 471.4 | 493.7 | 11.5 | 5.5 | 4.6 | 136.1 | 136.1 | 136.2 | 24.4 | 24.7 | 24.6 | 60.01 | 60 | 59.99 | 9974 | 1 | 44.9 | 94957.4 | 16237 | 5.3 | 6.3 | 5.4 | 0.1 | 4.4 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-05-25 10:20 | Normal | 479 | 468 | 489.5 | 11.4 | 5.5 | 4.6 | 136 | 135.9 | 136.1 | 24.1 | 24.5 | 24.4 | 60.04 | 60.03 | 60.02 | 9882 | 1 | 44.6 | 94958.2 | 16237 | 5.2 | 6.3 | 5.4 | 0.1 | 4.4 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-05-25 10:25 | Normal | 482.6 | 479.2 | 495.8 | 11.3 | 5.5 | 4.6 | 136.1 | 136.2 | 136.2 | 24 | 24.4 | 24.3 | 60.01 | 60.04 | 60.02 | 9857 | 1 | 44.3 | 94959.1 | 16237 | 5.2 | 6.2 | 5.3 | 0.1 | 4.3 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-05-25 10:30 | Normal | 484.2 | 494.5 | 498.6 | 11.3 | 5.3 | 4.5 | 135.9 | 136.1 | 136.2 | 24 | 24.3 | 24.3 | 60.01 | 60.04 | 60.01 | 9851 | 1 | 44.1 | 94959.9 | 16237 | 5.2 | 6.2 | 5.1 | 0.1 | 4.2 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-05-25 10:35 | Normal | 481.3 | 489.3 | 509.6 | 11.3 | 5.3 | 4.2 | 135.9 | 136 | 136.1 | 23.6 | 23.9 | 23.9 | 60.07 | 59.99 | 59.99 | 9667 | 1 | 44 | 94960.7 | 16237 | 5.1 | 6.2 | 5.2 | 0.1 | 3.9 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-05-25 10:40 | Normal | 480.5 | 472.5 | 514 | 11.4 | 5.5 | 4 | 136 | 136 | 136 | 23.6 | 23.9 | 23.8 | 59.99 | 59.99 | 60.04 | 9636 | 1 | 43.9 | 94961.5 | 16237 | 5.3 | 6.3 | 5.3 | 0.1 | 3.8 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-05-25 10:45 | Normal | 478.1 | 469.2 | 466 | 11.7 | 5.6 | 5 | 136 | 136.1 | 136.1 | 24.8 | 25.1 | 25.1 | 60.01 | 59.98 | 60.01 | 10125 | 1 | 43.7 | 94962.3 | 16237 | 5.4 | 6.5 | 5.5 | 0.1 | 4.8 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-05-25 10:50 | Normal | 477.5 | 471.5 | 478.5 | 11.8 | 5.6 | 4.9 | 135.9 | 136 | 136 | 24.8 | 25.2 | 25.1 | 60.01 | 59.96 | 60 | 10136 | 1 | 43.5 | 94963.2 | 16237 | 5.4 | 6.5 | 5.5 | 0.1 | 4.6 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-05-25 10:55 | Normal | 481.8 | 466.3 | 466.4 | 12 | 5.8 | 5.2 | 136.1 | 136 | 136 | 25.6 | 25.9 | 25.8 | 60 | 59.98 | 60 | 10456 | 1 | 43.9 | 94964 | 16237 | 5.5 | 6.5 | 5.7 | 0.1 | 5 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-05-25 11:00 | Normal | 476.2 | 469.3 | 467.4 | 12.1 | 5.8 | 5.2 | 135.9 | 136 | 136.1 | 25.6 | 26 | 25.9 | 59.99 | 59.99 | 59.96 | 10495 | 1 | 44.1 | 94964.9 | 16237 | 5.6 | 6.6 | 5.6 | 0.1 | 5 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-05-25 11:05 | Normal | 474.8 | 460 | 468.5 | 11.9 | 5.8 | 5.1 | 135.9 | 136 | 136.1 | 25.2 | 25.5 | 25.4 | 59.96 | 59.99 | 59.95 | 10310 | 1 | 44 | 94965.8 | 16238 | 5.5 | 6.5 | 5.6 | 0.1 | 4.9 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-05-25 11:10 | Normal | 478.3 | 468 | 462.8 | 12 | 5.8 | 5.3 | 136 | 136 | 135.9 | 25.6 | 26 | 25.9 | 59.96 | 59.92 | 59.96 | 10475 | 1 | 43.9 | 94966.6 | 16238 | 5.5 | 6.6 | 5.6 | 0.1 | 5.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-05-25 11:15 | Normal | 476.6 | 460.8 | 465.1 | 11.8 | 5.8 | 5.2 | 136 | 135.9 | 135.9 | 25.1 | 25.5 | 25.4 | 59.94 | 59.98 | 59.98 | 10281 | 1 | 44.1 | 94967.5 | 16238 | 5.5 | 6.5 | 5.6 | 0.1 | 5 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-05-25 11:20 | Normal | 474.5 | 469.3 | 468.6 | 12 | 5.8 | 5.3 | 136 | 136.1 | 136.1 | 25.5 | 25.8 | 25.8 | 60 | 59.99 | 60.01 | 10441 | 1 | 44.1 | 94968.4 | 16238 | 5.6 | 6.6 | 5.6 | 0.1 | 5.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-05-25 11:25 | Normal | 471.9 | 486.7 | 476.6 | 11.9 | 5.5 | 5.1 | 136 | 136 | 135.9 | 24.9 | 25.3 | 25.2 | 59.99 | 60.03 | 60.04 | 10196 | 1 | 44 | 94969.2 | 16238 | 5.5 | 6.5 | 5.3 | 0.1 | 4.8 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-05-25 11:30 | Normal | 470.6 | 492.2 | 445.1 | 11.8 | 5.3 | 5.3 | 135.9 | 136 | 135.9 | 24.7 | 25 | 24.9 | 60.01 | 60.03 | 60.04 | 10091 | 1 | 43.8 | 94970.1 | 16238 | 5.5 | 6.5 | 5.1 | 0.1 | 5.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-05-25 11:35 | Normal | 470.6 | 486.8 | 456.2 | 12 | 5.5 | 5.3 | 135.9 | 136 | 136 | 25.2 | 25.5 | 25.4 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 10304 | 1 | 43.7 | 94970.9 | 16238 | 5.6 | 6.6 | 5.3 | 0.1 | 5.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-05-25 11:40 | Normal | 472.5 | 485.2 | 450.7 | 11.9 | 5.3 | 5.3 | 135.8 | 135.8 | 135.7 | 24.9 | 25.2 | 25.1 | 60.01 | 59.97 | 60 | 10172 | 1 | 44 | 94971.8 | 16238 | 5.5 | 6.5 | 5.1 | 0.1 | 5.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-05-25 11:45 | Normal | 474.9 | 495.1 | 456.4 | 12.1 | 5.3 | 5.3 | 135.9 | 135.9 | 136 | 25.4 | 25.7 | 25.6 | 60.02 | 59.96 | 60.01 | 10354 | 1 | 44.2 | 94972.6 | 16238 | 5.6 | 6.6 | 5.2 | 0.1 | 5.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-05-25 11:50 | Normal | 476.8 | 484.1 | 451.7 | 12 | 5.3 | 5.5 | 135.4 | 135.3 | 135.5 | 25.2 | 25.6 | 25.5 | 59.96 | 59.94 | 59.98 | 10283 | 1 | 44.5 | 94973.5 | 16238 | 5.5 | 6.5 | 5.1 | 0.1 | 5.3 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-05-25 11:55 | Normal | 483.6 | 493.5 | 456.9 | 11.7 | 5.1 | 5.3 | 135.3 | 135.3 | 135.4 | 25 | 25.3 | 25.3 | 59.97 | 59.98 | 59.96 | 10210 | 1 | 44.4 | 94974.3 | 16238 | 5.5 | 6.4 | 5 | 0.1 | 5.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-05-25 12:00 | Normal | 476 | 466.3 | 455.8 | 11.8 | 5.5 | 5.1 | 135.3 | 135.4 | 135.3 | 24.8 | 25.1 | 25.1 | 60.07 | 59.98 | 60.03 | 10144 | 1 | 44.3 | 94975.2 | 16238 | 5.5 | 6.5 | 5.4 | 0.1 | 5 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-05-25 12:05 | Normal | 473 | 453.8 | 438.4 | 11.8 | 5.6 | 5.4 | 135.2 | 135.2 | 135.3 | 24.8 | 25.1 | 24.9 | 59.98 | 59.94 | 60.01 | 10071 | 1 | 44.3 | 94976 | 16239 | 5.5 | 6.5 | 5.5 | 0.1 | 5.2 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-05-25 12:10 | Normal | 467.1 | 449 | 440 | 11.7 | 5.6 | 5.3 | 135.3 | 135.2 | 135.3 | 24.4 | 24.7 | 24.5 | 59.99 | 59.99 | 60.02 | 9902 | 1 | 44.3 | 94976.9 | 16239 | 5.4 | 6.4 | 5.5 | 0.1 | 5.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-05-25 12:15 | Normal | 472.1 | 450.1 | 435.4 | 11.3 | 5.5 | 5.3 | 135.2 | 135.2 | 135.3 | 23.8 | 24.2 | 24.1 | 59.96 | 60 | 59.96 | 9713 | 1 | 44 | 94977.7 | 16239 | 5.3 | 6.2 | 5.3 | 0.1 | 5.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-05-25 12:20 | Normal | 473.9 | 451 | 440 | 11.4 | 5.5 | 5.3 | 135.3 | 135.2 | 135.3 | 24 | 24.4 | 24.3 | 59.97 | 59.99 | 59.99 | 9788 | 1 | 44.1 | 94978.5 | 16239 | 5.3 | 6.3 | 5.4 | 0.1 | 5.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-05-25 12:25 | Normal | 471.5 | 458.9 | 437 | 11.3 | 5.3 | 5.3 | 135 | 135.3 | 135.3 | 23.8 | 24.1 | 24 | 60 | 60 | 60.01 | 9673 | 1 | 44.1 | 94979.3 | 16239 | 5.2 | 6.2 | 5.1 | 0.1 | 5.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-05-25 12:30 | Normal | 473.7 | 447.8 | 432.8 | 10.7 | 5.2 | 5.1 | 134.9 | 135.1 | 135 | 22.7 | 23 | 22.9 | 59.98 | 59.96 | 59.98 | 9213 | 1 | 44.2 | 94980.1 | 16239 | 4.9 | 5.9 | 5.1 | 0.1 | 4.9 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-05-25 12:35 | Normal | 476 | 448.3 | 437.6 | 10.9 | 5.3 | 5.1 | 135.1 | 135 | 135 | 23.2 | 23.6 | 23.5 | 60 | 60.02 | 59.99 | 9441 | 1 | 44 | 94980.8 | 16239 | 5 | 6 | 5.1 | 0.1 | 5 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-05-25 12:40 | Normal | 479.4 | 455 | 436 | 10.8 | 5.2 | 5.2 | 135.1 | 135.2 | 135.1 | 23.1 | 23.5 | 23.4 | 60.01 | 59.97 | 60 | 9422 | 1 | 44 | 94981.6 | 16239 | 5 | 6 | 5.1 | 0.1 | 5 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-05-25 12:45 | Normal | 482.8 | 460.1 | 446.4 | 10.6 | 5.1 | 5.1 | 134.9 | 135 | 135 | 22.8 | 23.2 | 23.1 | 59.99 | 60.02 | 59.98 | 9280 | 1 | 44.1 | 94982.4 | 16239 | 4.9 | 5.8 | 5 | 0 | 4.8 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-05-25 12:50 | Normal | 477.1 | 442.5 | 445.6 | 10.3 | 5 | 4.8 | 134.7 | 134.7 | 134.8 | 21.8 | 22.2 | 22 | 60.03 | 60.04 | 60.01 | 8871 | 1 | 44.3 | 94983.2 | 16239 | 4.7 | 5.7 | 4.9 | 0.1 | 4.5 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-05-25 12:55 | Normal | 478.9 | 468.8 | 458.2 | 9.8 | 4.6 | 4.2 | 134.8 | 134.7 | 134.7 | 20.6 | 20.9 | 20.9 | 60 | 59.97 | 59.99 | 8416 | 1 | 44.2 | 94983.9 | 16239 | 4.5 | 5.5 | 4.5 | 0.1 | 4 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-05-25 13:00 | Normal | 477.6 | 447.2 | 428.6 | 10.4 | 5 | 5 | 134.8 | 134.7 | 134.8 | 21.9 | 22.2 | 22.2 | 60.03 | 59.98 | 60 | 8923 | 1 | 44 | 94984.6 | 16239 | 4.8 | 5.8 | 4.8 | 0.1 | 4.7 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-05-25 13:05 | Normal | 479.2 | 442 | 411.1 | 9.9 | 4.8 | 4.9 | 134.6 | 134.4 | 134.6 | 20.7 | 21 | 20.9 | 60 | 60.01 | 60 | 8406 | 1 | 44 | 94985.4 | 16240 | 4.5 | 5.5 | 4.6 | 0.1 | 4.6 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-05-25 13:10 | Normal | 479.1 | 458.3 | 415.8 | 10.2 | 4.8 | 5 | 134.8 | 134.8 | 134.8 | 21.6 | 22 | 21.8 | 60.01 | 59.97 | 60.03 | 8785 | 1 | 44.1 | 94986.1 | 16240 | 4.7 | 5.6 | 4.6 | 0 | 4.8 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-05-25 13:15 | Normal | 482.7 | 470.8 | 413.2 | 10 | 4.5 | 5 | 134.6 | 134.5 | 134.7 | 21.2 | 21.5 | 21.4 | 59.99 | 60.02 | 60.03 | 8585 | 1 | 44 | 94986.8 | 16240 | 4.6 | 5.5 | 4.3 | 0.1 | 4.8 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-05-25 13:20 | Normal | 482 | 439.2 | 406.6 | 9.7 | 4.7 | 5 | 134.5 | 134.5 | 134.6 | 20.5 | 20.8 | 20.7 | 59.98 | 60.02 | 59.97 | 8294 | 1 | 44 | 94987.5 | 16240 | 4.4 | 5.3 | 4.5 | 0.1 | 4.6 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-05-25 13:25 | Normal | 480.8 | 457.8 | 414.3 | 9.6 | 4.6 | 4.9 | 134.7 | 134.7 | 134.7 | 20.7 | 20.9 | 20.8 | 60.02 | 60.03 | 59.97 | 8334 | 1 | 43.8 | 94988.2 | 16240 | 4.4 | 5.3 | 4.5 | 0.1 | 4.6 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-05-25 13:30 | Normal | 483.6 | 461.7 | 409.8 | 9.4 | 4.5 | 4.8 | 134.5 | 134.5 | 134.4 | 20.2 | 20.5 | 20.4 | 59.99 | 59.97 | 60.01 | 8216 | 1 | 43.9 | 94988.9 | 16240 | 4.3 | 5.2 | 4.4 | 0.1 | 4.6 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-05-25 13:35 | Normal | 486.7 | 472 | 414.2 | 8.8 | 4.3 | 4.6 | 134.3 | 134.3 | 134.3 | 19.2 | 19.5 | 19.4 | 59.93 | 60 | 59.99 | 7769 | 1 | 43.9 | 94989.6 | 16240 | 4 | 4.9 | 4.1 | 0.1 | 4.3 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-05-25 13:40 | Normal | 484.6 | 471.1 | 418.3 | 8.7 | 4.2 | 4.4 | 134.1 | 134.1 | 134.2 | 19 | 19.2 | 19.1 | 59.96 | 59.92 | 59.97 | 7658 | 1 | 43.6 | 94990.2 | 16240 | 3.9 | 4.8 | 4 | 0.1 | 4.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-05-25 13:45 | Normal | 489 | 466.6 | 423.6 | 8.3 | 4 | 4 | 134.1 | 134 | 134 | 17.9 | 18.2 | 18.1 | 60.01 | 60 | 60.01 | 7257 | 1 | 43.6 | 94990.8 | 16240 | 3.7 | 4.6 | 3.9 | 0.1 | 3.7 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-05-25 13:50 | Normal | 487.4 | 469.5 | 433 | 8.3 | 4 | 3.5 | 134.1 | 134 | 134.2 | 17.5 | 17.8 | 17.7 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 7096 | 1 | 43.8 | 94991.4 | 16240 | 3.7 | 4.6 | 3.8 | 0.1 | 3.3 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-05-25 13:55 | Normal | 490 | 472.1 | 404.6 | 8.1 | 3.9 | 4.3 | 134.3 | 134 | 134.2 | 17.8 | 18.1 | 18 | 60.05 | 60.05 | 60.07 | 7208 | 1 | 43.5 | 94992 | 16240 | 3.6 | 4.6 | 3.8 | 0 | 4 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-05-25 14:00 | Normal | 485.4 | 470.3 | 426 | 8 | 3.8 | 3.6 | 134 | 133.6 | 133.9 | 16.9 | 17.1 | 17 | 59.97 | 59.98 | 59.97 | 6827 | 1 | 43.3 | 94992.6 | 16240 | 3.5 | 4.5 | 3.6 | 0.1 | 3.3 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-05-25 14:05 | Normal | 490.5 | 480.6 | 386.9 | 7.7 | 3.6 | 4.2 | 134 | 133.8 | 133.9 | 16.7 | 17 | 17 | 59.92 | 59.94 | 59.96 | 6772 | 1 | 43.3 | 94993.2 | 16241 | 3.4 | 4.3 | 3.5 | 0.1 | 4 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-05-25 14:10 | Normal | 491.5 | 475.6 | 381.6 | 7.1 | 3.4 | 4 | 133.7 | 133.4 | 133.6 | 15.6 | 15.8 | 15.8 | 60 | 59.98 | 59.96 | 6286 | 1 | 43.5 | 94993.7 | 16241 | 3.1 | 4.1 | 3.3 | 0 | 3.7 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-05-25 14:15 | Normal | 488.6 | 483.1 | 387.2 | 7 | 3.3 | 3.8 | 133.7 | 133.3 | 133.5 | 15.1 | 15.4 | 15.3 | 60.03 | 60.03 | 60.01 | 6103 | 1 | 43.2 | 94994.2 | 16241 | 3.1 | 4 | 3.1 | 0.1 | 3.6 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-05-25 14:20 | Normal | 495.4 | 485.1 | 396.9 | 6.8 | 3.2 | 3.7 | 133.5 | 133.2 | 133.4 | 15 | 15.3 | 15.2 | 59.97 | 59.97 | 59.98 | 6061 | 1 | 43.2 | 94994.7 | 16241 | 3 | 3.9 | 3.1 | 0.1 | 3.5 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-05-25 14:25 | Normal | 489.3 | 492.5 | 377 | 6.8 | 3 | 3.8 | 133.3 | 133 | 133.3 | 14.5 | 14.8 | 14.7 | 59.93 | 59.93 | 59.93 | 5841 | 1 | 43.3 | 94995.2 | 16241 | 3 | 3.9 | 2.8 | 0.1 | 3.5 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-05-25 14:30 | Normal | 495.1 | 491.4 | 390.6 | 6.5 | 2.8 | 3.4 | 133.3 | 133.1 | 133.3 | 13.8 | 14 | 13.9 | 59.94 | 59.98 | 59.99 | 5540 | 1 | 43.2 | 94995.7 | 16241 | 2.8 | 3.7 | 2.6 | 0.1 | 3.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-05-25 14:35 | Normal | 497.4 | 452.8 | 362.8 | 6.1 | 2.9 | 3.5 | 133.2 | 133 | 133.1 | 13.2 | 13.4 | 13.3 | 60.07 | 60.01 | 60.04 | 5283 | 1 | 43.2 | 94996.2 | 16241 | 2.6 | 3.5 | 2.8 | 0.1 | 3.3 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-05-25 14:40 | Normal | 495.5 | 455 | 359 | 5.4 | 2.5 | 3.1 | 132.9 | 132.6 | 132.8 | 11.6 | 11.8 | 11.7 | 59.98 | 59.95 | 59.96 | 4654 | 1 | 43.2 | 94996.6 | 16241 | 2.3 | 3.2 | 2.4 | 0.1 | 2.9 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-05-25 14:45 | Normal | 493.5 | 454.8 | 365 | 5.6 | 2.6 | 3.2 | 132.9 | 132.7 | 132.8 | 12 | 12.2 | 12.2 | 59.89 | 59.85 | 59.88 | 4790 | 1 | 43.3 | 94997 | 16241 | 2.4 | 3.3 | 2.5 | 0 | 3 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-05-25 14:50 | Normal | 496.7 | 460.1 | 355.7 | 5.3 | 2.5 | 3.1 | 132.7 | 132.5 | 132.6 | 11.4 | 11.6 | 11.6 | 60.01 | 60.03 | 60 | 4570 | 1 | 43.2 | 94997.4 | 16241 | 2.3 | 3.1 | 2.3 | 0 | 2.9 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-05-25 14:55 | Normal | 497.6 | 456.7 | 365 | 5.1 | 2.3 | 2.8 | 132.5 | 132.2 | 132.4 | 10.7 | 10.8 | 10.8 | 60.02 | 60.02 | 60.03 | 4254 | 1 | 43.3 | 94997.8 | 16241 | 2.1 | 3 | 2.2 | 0 | 2.5 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-05-25 15:00 | Normal | 499.4 | 459.6 | 336.6 | 4.8 | 2.2 | 3 | 132.3 | 132.1 | 132.2 | 10.2 | 10.3 | 10.3 | 59.97 | 60 | 60 | 4038 | 1 | 43.4 | 94998.1 | 16241 | 2 | 2.8 | 2.1 | 0.1 | 2.7 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-05-25 15:05 | Normal | 496.5 | 463.5 | 351.4 | 4.1 | 1.8 | 2.3 | 132 | 131.7 | 132 | 8.6 | 8.7 | 8.7 | 59.97 | 59.99 | 60.02 | 3364 | 1 | 43.2 | 94998.4 | 16242 | 1.6 | 2.5 | 1.7 | 0.1 | 2 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-05-25 15:10 | Normal | 502.1 | 454.5 | 324.6 | 4.1 | 1.8 | 2.6 | 131.9 | 131.6 | 132 | 8.6 | 8.8 | 8.7 | 59.95 | 60.01 | 59.98 | 3385 | 1 | 42.9 | 94998.7 | 16242 | 1.6 | 2.5 | 1.7 | 0.1 | 2.3 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-05-25 15:15 | Normal | 502.4 | 449.8 | 338.8 | 3.9 | 1.8 | 2.3 | 131.8 | 131.7 | 131.8 | 8 | 8.2 | 8.1 | 59.92 | 59.93 | 59.92 | 3141 | 1 | 42.7 | 94998.9 | 16242 | 1.5 | 2.3 | 1.6 | 0.1 | 2 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-05-25 15:20 | Normal | 505 | 448.7 | 319.9 | 3.5 | 1.6 | 2.3 | 131.5 | 131.2 | 131.6 | 7.3 | 7.4 | 7.4 | 59.93 | 59.9 | 59.93 | 2839 | 1 | 42.3 | 94999.2 | 16242 | 1.3 | 2.2 | 1.5 | 0.1 | 2 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-05-25 15:25 | Normal | 504.2 | 450.6 | 294.3 | 3.3 | 1.5 | 2.3 | 131.3 | 131.1 | 131.4 | 6.8 | 6.9 | 7 | 59.99 | 59.98 | 59.95 | 2674 | 1 | 42 | 94999.4 | 16242 | 1.2 | 2.1 | 1.3 | 0.1 | 2 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-05-25 15:30 | Normal | 504.5 | 450 | 312.1 | 3.1 | 1.3 | 1.9 | 131.4 | 131.1 | 131.5 | 6.1 | 6.3 | 6.3 | 60.01 | 59.96 | 60.08 | 2382 | 1 | 41.8 | 94999.6 | 16242 | 1.1 | 2 | 1.1 | 0.1 | 1.6 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-05-25 15:35 | Normal | 506.5 | 436.8 | 264.3 | 2.8 | 1.3 | 2.1 | 131.2 | 130.9 | 131.1 | 5.5 | 5.6 | 5.6 | 60.05 | 60.09 | 60.05 | 2171 | 1 | 41.6 | 94999.8 | 16242 | 1 | 1.8 | 1.1 | 0.1 | 1.8 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-05-25 15:40 | Normal | 504.6 | 424 | 275.5 | 2.6 | 1.1 | 1.9 | 131 | 130.8 | 130.9 | 5.2 | 5.3 | 5.3 | 59.97 | 59.97 | 59.98 | 2016 | 1 | 41.3 | 95000 | 16242 | 0.9 | 1.8 | 1 | 0.1 | 1.6 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-05-25 15:45 | Normal | 502.5 | 417.9 | 271.7 | 2.5 | 1.1 | 1.9 | 131.1 | 130.6 | 130.8 | 4.8 | 4.9 | 5 | 60.01 | 60.01 | 60.02 | 1879 | 1 | 41.1 | 95000.2 | 16242 | 0.8 | 1.6 | 0.9 | 0.1 | 1.6 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-05-25 15:50 | Normal | 504.7 | 419 | 275.9 | 2.2 | 1 | 1.7 | 130.9 | 130.5 | 130.6 | 4.3 | 4.4 | 4.4 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 1661 | 1 | 40.7 | 95000.3 | 16242 | 0.7 | 1.5 | 0.8 | 0.1 | 1.4 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-05-25 15:55 | Normal | 502.1 | 402 | 258.1 | 2 | 0.8 | 1.5 | 130.8 | 130.6 | 130.5 | 3.7 | 3.7 | 3.6 | 59.96 | 59.98 | 59.97 | 1359 | 1 | 42 | 95000.4 | 16242 | 0.5 | 1.4 | 0.6 | 0.1 | 1.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-05-25 16:00 | Normal | 501.6 | 334.7 | 333.2 | 1.7 | 0.8 | 0.9 | 130.6 | 130.2 | 130.3 | 2.8 | 2.9 | 2.9 | 60.02 | 60.02 | 59.99 | 1037 | 1 | 44 | 95000.5 | 16242 | 0.4 | 1.3 | 0.5 | 0.2 | 0.5 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-05-25 16:05 | Normal | 495.7 | 291.1 | 315.3 | 1.5 | 0.6 | 0.9 | 130.5 | 130.2 | 130.3 | 2.4 | 2.5 | 2.5 | 59.98 | 60.02 | 59.97 | 855 | 1 | 45 | 95000.6 | 16243 | 0.3 | 1.1 | 0.4 | 0.1 | 0.5 | 0.4 | 64 | 0 | 0
2025-05-25 16:10 | Normal | 498.4 | 266.4 | 315.2 | 1.3 | 0.5 | 0.8 | 130.4 | 130 | 130.2 | 1.9 | 2 | 2 | 60.05 | 60 | 60.03 | 666 | 1 | 45.6 | 95000.7 | 16243 | 0.2 | 1.1 | 0.3 | 0.2 | 0.4 | 0.4 | 64 | 0 | 0
2025-05-25 16:15 | Normal | 494.3 | 200.1 | 313.3 | 1 | 0.4 | 0.7 | 130.2 | 129.8 | 130.1 | 1.5 | 1.6 | 1.6 | 59.96 | 59.98 | 59.96 | 451 | 1 | 45.8 | 95000.7 | 16243 | 0 | 1 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 64 | 0 | 0
2025-05-25 16:20 | Normal | 481.4 | 200.5 | 302.9 | 0.9 | 0.4 | 0.6 | 131 | 130.8 | 130.9 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 59.97 | 59.95 | 59.93 | 400 | 1 | 46 | 95000.8 | 16243 | 0 | 0.9 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 64 | 0 | 0
2025-05-25 16:25 | Normal | 471.2 | 200.7 | 312.6 | 0.8 | 0.4 | 0.6 | 131 | 130.8 | 130.9 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 60.03 | 60.05 | 60 | 336 | 1 | 45.9 | 95000.8 | 16243 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 0.4 | 64 | 0 | 0
2025-05-25 16:30 | Normal | 470.8 | 200 | 224.3 | 0.7 | 0.4 | 0.6 | 130.7 | 130.5 | 130.7 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 59.93 | 59.94 | 59.96 | 231 | 1 | 45.7 | 95000.8 | 16243 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 0.4 | 64 | 0 | 0
2025-05-25 16:35 | Normal | 479.5 | 199.9 | 200 | 0.6 | 0.4 | 0.5 | 130.7 | 130.4 | 130.6 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 60.01 | 60 | 60.03 | 158 | 1 | 45.5 | 95000.8 | 16243 | 0 | 0.8 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.4 | 64 | 0 | 0
2025-05-25 16:40 | Normal | 459.9 | 200 | 200 | 0.6 | 0.4 | 0.5 | 130.7 | 130.4 | 130.7 | 1 | 1.2 | 1.2 | 60 | 60.02 | 60.02 | 130 | 1 | 45.2 | 95000.8 | 16243 | 0 | 0.8 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.4 | 64 | 0 | 0
2025-05-25 16:45 | Normal | 470 | 199.1 | 225.1 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 130.4 | 130 | 130.3 | 1 | 1.1 | 1.2 | 59.95 | 59.94 | 59.96 | 100 | 1 | 44.9 | 95000.8 | 16243 | 0 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 64 | 0 | 0
2025-05-25 16:50 | Normal | 445 | 201.3 | 197.8 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 130.6 | 130.3 | 130.5 | 1 | 1.1 | 1.2 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 75 | 1 | 44.7 | 95000.9 | 16243 | 0 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 64 | 0 | 0
2025-05-25 16:55 | Normal | 447 | 200.1 | 200 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 130.3 | 130 | 130.5 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.99 | 60 | 59.99 | 47 | 1 | 44.3 | 95000.9 | 16243 | 0 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 64 | 0 | 0
2025-05-25 17:00 | Normal | 429.2 | 299.6 | 201.2 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 130.3 | 129.8 | 130.2 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.99 | 60.01 | 60 | 22 | 1 | 44.1 | 95000.9 | 16243 | 0 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 64 | 0 | 0
2025-05-25 17:05 | Normal | 429.8 | 330.7 | 425.5 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 130.2 | 129.8 | 130.1 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.95 | 59.97 | 59.96 | 1 | 1 | 44 | 95000.9 | 16244 | 0 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 64 | 0 | 0
2025-05-25 17:10 | Normal | 337.1 | 336.4 | 270.1 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 130.8 | 130.3 | 130.8 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.97 | 59.96 | 59.97 | 0 | 1 | 43.6 | 95000.9 | 16244 | 0 | 0.7 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 64 | 0 | 0
2025-05-25 17:15 | Normal | 452.1 | 400.9 | 393.1 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 130.8 | 130.4 | 130.7 | 1 | 1.1 | 1.2 | 60.02 | 60.04 | 60.04 | 0 | 1 | 43.3 | 95000.9 | 16244 | 0 | 0.7 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 64 | 0 | 0
2025-05-25 17:20 | Normal | 412.4 | 412 | 376.3 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 130.6 | 130.3 | 130.6 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.01 | 60.03 | 60.01 | 0 | 1 | 43 | 95000.9 | 16244 | 0 | 0.7 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 64 | 0 | 0
2025-05-25 17:25 | Normal | 313.6 | 310.6 | 306 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 130.5 | 130.1 | 130.3 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.01 | 60 | 60.03 | 0 | 1 | 42.5 | 95000.9 | 16244 | 0 | 0.7 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 64 | 0 | 0
2025-05-25 17:30 | Normal | 191.8 | 183.5 | 196.5 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 130.4 | 130.1 | 130.2 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.03 | 59.99 | 60.01 | 0 | 1 | 42.1 | 95000.9 | 16244 | 0 | 0.7 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 64 | 0 | 0