## S4_BL7
Time | Working Mode | V MPPT 1(V) | V MPPT 2(V) | V MPPT 3(V) | I MPPT 1(A) | I MPPT 2(A) | I MPPT 3(A) | Ua(V) | Ub(V) | Uc(V) | I AC 1(A) | I AC 2(A) | I AC 3(A) | F AC 1(Hz) | F AC 2(Hz) | F AC 3(Hz) | Power(W) | Working Mode | Temperature(℃) | Total Generation(kWh) | H Total(h) | Istr1(A) | Istr2(A) | Istr3(A) | Istr4(A) | Istr5(A) | Istr6(A) | RSSI | PF | ReactivePower(kVar) | LeakageCurrent(mA) | ISO(kΩ)
2025-05-26 06:01 | Normal | 341.5 | 297.5 | 311.8 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 131.6 | 131.3 | 131.5 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 0 | 1 | 18.7 | 95000.9 | 16244 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 61 | 0 | 0
2025-05-26 06:06 | Normal | 380.8 | 363.6 | 325.5 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 131.5 | 130.9 | 131.2 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 0 | 1 | 20.6 | 95000.9 | 16244 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 61 | 0 | 0
2025-05-26 06:11 | Normal | 372.3 | 262.8 | 348.5 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 131.3 | 131 | 131.2 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.97 | 59.99 | 59.98 | 5 | 1 | 21.8 | 95000.9 | 16244 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 61 | 0 | 0
2025-05-26 06:16 | Normal | 459.3 | 516 | 459.5 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 131.5 | 131.2 | 131.3 | 0.4 | 0.4 | 0.6 | 59.96 | 59.98 | 60 | 5 | 1 | 22.9 | 95000.9 | 16244 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 61 | 0 | 0
2025-05-26 06:17 | Wait | 460.6 | 460.5 | 460.6 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 131.6 | 131.2 | 131.3 | 0 | 0 | 0 | 60 | 59.99 | 59.99 | 0 | 0 | 15 | 95000.9 | 16244 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-05-26 06:21 | Normal | 456.1 | 408 | 399.5 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 131.7 | 131.3 | 131.6 | 1 | 1.1 | 1.2 | 59.98 | 59.96 | 59.99 | 67 | 1 | 23.7 | 95000.9 | 16244 | 0 | 0.6 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.4 | 61 | 0 | 0
2025-05-26 06:26 | Normal | 479.1 | 463 | 523.1 | 0.6 | 0.4 | 0.3 | 131.7 | 131.5 | 131.8 | 1.1 | 1.1 | 1.2 | 59.98 | 60 | 59.99 | 85 | 1 | 24.5 | 95000.9 | 16244 | 0 | 0.7 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.4 | 61 | 0 | 0
2025-05-26 06:31 | Normal | 497.7 | 433.4 | 492.5 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 131.9 | 131.4 | 131.8 | 1.1 | 1.3 | 1.2 | 60.02 | 60.01 | 60.03 | 200 | 1 | 25.1 | 95000.9 | 16244 | 0 | 0.7 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.4 | 61 | 0 | 0
2025-05-26 06:36 | Normal | 501.9 | 452.1 | 481.5 | 0.7 | 0.4 | 0.4 | 131.9 | 131.5 | 132 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 60.06 | 60.07 | 60.05 | 302 | 1 | 25.6 | 95000.9 | 16245 | 0 | 0.8 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-05-26 06:41 | Normal | 506.8 | 302.3 | 427.1 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 131.8 | 131.7 | 131.9 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 59.94 | 59.95 | 59.96 | 350 | 1 | 26.1 | 95000.9 | 16245 | 0 | 0.8 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-05-26 06:46 | Normal | 507 | 215.9 | 461.9 | 0.9 | 0.5 | 0.5 | 131.9 | 131.6 | 132.2 | 1.5 | 1.6 | 1.6 | 60.05 | 59.99 | 60.07 | 415 | 1 | 26.5 | 95001 | 16245 | 0 | 0.9 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-05-26 06:51 | Normal | 508.6 | 207.5 | 424.5 | 0.9 | 0.6 | 0.5 | 132.1 | 131.8 | 132.2 | 1.4 | 1.6 | 1.6 | 59.99 | 59.99 | 60.02 | 417 | 1 | 26.9 | 95001 | 16245 | 0 | 0.9 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-05-26 06:56 | Normal | 510.5 | 379 | 441.5 | 1 | 0.6 | 0.5 | 131.9 | 131.7 | 132 | 1.6 | 1.7 | 1.7 | 59.95 | 59.9 | 59.92 | 512 | 1 | 27.4 | 95001 | 16245 | 0 | 0.9 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-05-26 07:01 | Normal | 517.8 | 486.6 | 465 | 1 | 0.6 | 0.5 | 132 | 131.8 | 131.8 | 1.9 | 2 | 2 | 59.94 | 59.93 | 59.93 | 660 | 1 | 27.9 | 95001.1 | 16245 | 0.1 | 1 | 0.5 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-05-26 07:06 | Normal | 524.8 | 475.5 | 507.6 | 1.1 | 0.8 | 0.5 | 132 | 131.8 | 132.2 | 2.3 | 2.4 | 2.4 | 59.95 | 59.99 | 59.96 | 821 | 1 | 28.3 | 95001.2 | 16245 | 0.1 | 1 | 0.6 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-05-26 07:11 | Normal | 526.7 | 549.1 | 514.3 | 1.3 | 0.9 | 0.6 | 132 | 131.7 | 132.1 | 2.8 | 3 | 3 | 59.92 | 59.9 | 59.89 | 1093 | 1 | 28.8 | 95001.2 | 16245 | 0.2 | 1.1 | 0.8 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-05-26 07:16 | Normal | 527.3 | 544.3 | 518.5 | 1.5 | 1 | 0.6 | 132 | 131.7 | 132 | 3.3 | 3.5 | 3.4 | 60 | 59.97 | 59.99 | 1278 | 1 | 29.3 | 95001.3 | 16245 | 0.3 | 1.2 | 0.9 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-05-26 07:21 | Normal | 535 | 544.4 | 512.5 | 1.5 | 1.1 | 0.7 | 132.3 | 132 | 132.3 | 3.7 | 3.8 | 3.7 | 59.99 | 59.98 | 59.98 | 1409 | 1 | 29.8 | 95001.4 | 16245 | 0.3 | 1.3 | 1 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-05-26 07:26 | Normal | 530.6 | 550.9 | 509.6 | 1.6 | 1.4 | 0.7 | 132 | 131.9 | 132.1 | 4 | 4.1 | 4 | 60.01 | 59.97 | 60.01 | 1544 | 1 | 25.6 | 95001.6 | 16245 | 0.3 | 1.3 | 1.2 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-05-26 07:31 | Normal | 546.1 | 548 | 510.5 | 1.6 | 1.3 | 0.8 | 132.3 | 132.1 | 132.2 | 4.1 | 4.2 | 4.2 | 60.02 | 59.98 | 59.99 | 1590 | 1 | 25.6 | 95001.7 | 16245 | 0.3 | 1.3 | 1.1 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-05-26 07:36 | Normal | 546.2 | 480.8 | 490.2 | 1.8 | 2 | 0.8 | 132.4 | 132.2 | 132.5 | 5.1 | 5.1 | 5.2 | 60.14 | 60.09 | 60.13 | 1964 | 1 | 25.9 | 95001.8 | 16246 | 0.4 | 1.5 | 1.9 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-05-26 07:41 | Normal | 553.2 | 510.9 | 512.5 | 1.9 | 2.1 | 0.8 | 132.3 | 132.2 | 132.4 | 5.4 | 5.6 | 5.5 | 60.16 | 60.05 | 60.02 | 2106 | 1 | 27.2 | 95002 | 16246 | 0.4 | 1.5 | 1.9 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-05-26 07:46 | Normal | 546.2 | 518.3 | 511.8 | 2 | 1.9 | 0.8 | 132.2 | 132.1 | 132.2 | 5.3 | 5.4 | 5.4 | 60.04 | 60.02 | 60.01 | 2081 | 1 | 28.2 | 95002.2 | 16246 | 0.4 | 1.6 | 1.8 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-05-26 07:51 | Normal | 531.6 | 528.3 | 520.5 | 2.5 | 2 | 0.8 | 132.1 | 131.8 | 132.2 | 6.1 | 6.2 | 6.1 | 59.95 | 60.04 | 60.02 | 2363 | 1 | 29.1 | 95002.4 | 16246 | 0.4 | 2.1 | 1.8 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-05-26 07:56 | Normal | 527.3 | 523.3 | 499.2 | 3.2 | 2.3 | 0.8 | 132.1 | 131.9 | 132.1 | 7.3 | 7.4 | 7.3 | 60 | 60.01 | 60.05 | 2863 | 1 | 30.2 | 95002.6 | 16246 | 0.3 | 2.8 | 2.1 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-05-26 08:01 | Normal | 524.2 | 512.7 | 514.1 | 3 | 2.1 | 0.7 | 132 | 132 | 132.1 | 6.8 | 6.9 | 6.8 | 60.03 | 60 | 60.15 | 2643 | 1 | 31.4 | 95002.8 | 16246 | 0.3 | 2.7 | 2 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-05-26 08:06 | Normal | 514.1 | 519.3 | 499.3 | 2.8 | 2 | 0.7 | 132.1 | 131.9 | 132 | 6.2 | 6.4 | 6.3 | 60.11 | 60.05 | 60.06 | 2428 | 1 | 32 | 95003 | 16246 | 0.3 | 2.6 | 1.8 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-05-26 08:11 | Normal | 513.8 | 520.9 | 479.6 | 3.8 | 2.5 | 0.7 | 132.3 | 132 | 132.1 | 8 | 8.1 | 8.1 | 60.09 | 60.01 | 59.99 | 3141 | 1 | 32.7 | 95003.2 | 16246 | 0.6 | 3.1 | 2.3 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-05-26 08:16 | Normal | 496.5 | 515.2 | 491.2 | 4.8 | 2.8 | 0.7 | 132.4 | 132.4 | 132.5 | 9.5 | 9.7 | 9.6 | 59.99 | 59.98 | 60 | 3767 | 1 | 33.8 | 95003.5 | 16246 | 1.3 | 3.5 | 2.6 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-05-26 08:21 | Normal | 509.4 | 512.8 | 550.3 | 5.1 | 3 | 0.7 | 132.6 | 132.3 | 132.6 | 10.5 | 10.7 | 10.7 | 60.18 | 60.03 | 60.01 | 4115 | 1 | 35.5 | 95003.9 | 16246 | 1.5 | 3.7 | 2.9 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-05-26 08:26 | Normal | 521.6 | 512.8 | 505.3 | 5.2 | 3.1 | 1.3 | 132.8 | 132.3 | 132.7 | 11.4 | 11.6 | 11.5 | 60.11 | 60.04 | 60 | 4485 | 1 | 36.8 | 95004.2 | 16246 | 1.6 | 3.6 | 3 | 0.1 | 0.9 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-05-26 08:31 | Normal | 518.5 | 514.2 | 479.4 | 5.9 | 3.5 | 2.1 | 133.1 | 133.1 | 133.1 | 13.7 | 13.9 | 13.9 | 60.02 | 60.04 | 60.04 | 5418 | 1 | 38 | 95004.6 | 16246 | 1.8 | 4.1 | 3.3 | 0.1 | 1.8 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-05-26 08:36 | Normal | 502.6 | 512.7 | 506.9 | 6.5 | 3.8 | 2.6 | 133.4 | 133.2 | 133.3 | 15.2 | 15.4 | 15.4 | 59.97 | 59.98 | 59.94 | 6105 | 1 | 39.3 | 95005.1 | 16247 | 2 | 4.5 | 3.6 | 0.1 | 2.3 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-05-26 08:41 | Normal | 513.1 | 507.5 | 510.3 | 6.6 | 4 | 2.8 | 133.4 | 133.1 | 133.4 | 16 | 16.2 | 16.1 | 59.98 | 59.99 | 60.06 | 6441 | 1 | 40.8 | 95005.6 | 16247 | 2.1 | 4.6 | 3.8 | 0.1 | 2.5 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-05-26 08:46 | Normal | 512 | 504.3 | 505.6 | 6.4 | 3.8 | 2.7 | 133.3 | 133.3 | 133.3 | 15.4 | 15.6 | 15.5 | 60.01 | 60.07 | 60 | 6183 | 1 | 41.8 | 95006.1 | 16247 | 2.1 | 4.4 | 3.6 | 0.1 | 2.5 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-05-26 08:51 | Normal | 509.3 | 496.8 | 506.4 | 6 | 3.5 | 2.5 | 133.1 | 132.9 | 133.2 | 14.3 | 14.5 | 14.5 | 60.01 | 59.98 | 59.98 | 5731 | 1 | 42.2 | 95006.6 | 16247 | 1.9 | 4.1 | 3.3 | 0.1 | 2.3 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-05-26 08:56 | Normal | 502.3 | 502.2 | 506.1 | 6.8 | 4 | 2.8 | 133.3 | 132.9 | 133.3 | 16.1 | 16.3 | 16.3 | 60.09 | 60.04 | 60.01 | 6494 | 1 | 43.1 | 95007.2 | 16247 | 2.1 | 4.6 | 3.8 | 0.1 | 2.6 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-05-26 09:01 | Normal | 502.8 | 499.8 | 509.9 | 6.8 | 4 | 2.9 | 133.3 | 133 | 133.3 | 16.3 | 16.5 | 16.4 | 60 | 60.01 | 59.99 | 6548 | 1 | 43.8 | 95007.7 | 16247 | 2.2 | 4.6 | 3.8 | 0.1 | 2.6 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-05-26 09:06 | Normal | 500 | 492.3 | 511.6 | 7 | 4.1 | 3 | 133.2 | 133.1 | 133.4 | 16.7 | 17 | 16.9 | 59.98 | 60.07 | 59.98 | 6681 | 1 | 44.3 | 95008.2 | 16247 | 2.3 | 4.8 | 4 | 0.1 | 2.7 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-05-26 09:11 | Normal | 498.7 | 500.5 | 503 | 5.6 | 3.1 | 2.5 | 132.5 | 132.6 | 132.9 | 13.1 | 13.3 | 13.3 | 59.96 | 59.97 | 60 | 5313 | 1 | 44.8 | 95008.7 | 16247 | 1.8 | 3.8 | 3 | 0.1 | 2.2 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-05-26 09:16 | Normal | 499.2 | 495 | 504.8 | 7.2 | 4.1 | 3.1 | 133.1 | 133.2 | 133.4 | 17 | 17.3 | 17.2 | 59.96 | 59.99 | 59.95 | 6857 | 1 | 45.3 | 95009.2 | 16247 | 2.4 | 4.9 | 4 | 0.1 | 2.9 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-05-26 09:21 | Normal | 468 | 483 | 495.6 | 8 | 4 | 3.1 | 133.3 | 133.3 | 133.5 | 17 | 17.3 | 17.2 | 59.99 | 59.99 | 59.97 | 6853 | 1 | 46.3 | 95009.8 | 16247 | 3.3 | 4.8 | 3.9 | 0.1 | 2.8 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-05-26 09:26 | Normal | 464.1 | 482.1 | 504.6 | 10 | 4.8 | 3.7 | 133.8 | 133.9 | 134.1 | 20.8 | 21 | 21 | 60.02 | 60 | 60.02 | 8353 | 1 | 47.1 | 95010.5 | 16247 | 4.3 | 5.7 | 4.7 | 0 | 3.5 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-05-26 09:31 | Normal | 456.2 | 485.8 | 499.7 | 10.3 | 4.9 | 3.9 | 134.1 | 134 | 134.3 | 21.3 | 21.6 | 21.5 | 60.05 | 60.05 | 60.04 | 8590 | 1 | 47.6 | 95011.2 | 16247 | 4.6 | 5.8 | 4.8 | 0 | 3.6 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-05-26 09:36 | Normal | 457.1 | 474.8 | 495.5 | 10.6 | 5.1 | 4.1 | 133.9 | 134.1 | 134.3 | 22 | 22.4 | 22.2 | 60 | 59.98 | 60.01 | 8886 | 1 | 47.7 | 95011.9 | 16248 | 4.7 | 6 | 5 | 0 | 3.8 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-05-26 09:41 | Normal | 457 | 479.4 | 497.9 | 10.6 | 5.1 | 4.1 | 134 | 134.3 | 134.3 | 22 | 22.4 | 22.3 | 59.99 | 60 | 59.92 | 8916 | 1 | 47.9 | 95012.6 | 16248 | 4.7 | 6.1 | 5 | 0 | 3.8 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-05-26 09:46 | Normal | 453 | 471 | 496.9 | 10.8 | 5.3 | 4.2 | 134 | 134.2 | 134.4 | 22.3 | 22.7 | 22.6 | 60.04 | 60.02 | 60.04 | 9039 | 1 | 47.5 | 95013.4 | 16248 | 4.8 | 6.1 | 5.1 | 0.1 | 4 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-05-26 09:51 | Normal | 484.9 | 469.2 | 495.1 | 10.7 | 5.3 | 4.3 | 134.1 | 134.2 | 134.4 | 23.2 | 23.6 | 23.5 | 60.07 | 60.09 | 60.05 | 9388 | 1 | 47.4 | 95014.2 | 16248 | 4.8 | 6.1 | 5.2 | 0.1 | 4 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-05-26 09:56 | Normal | 485.8 | 472.7 | 488.7 | 10.8 | 5.2 | 4.3 | 134 | 134.2 | 134.3 | 23.3 | 23.7 | 23.5 | 59.97 | 59.95 | 59.98 | 9422 | 1 | 47.2 | 95014.9 | 16248 | 5 | 6 | 5.1 | 0.1 | 4.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-05-26 10:01 | Normal | 482.2 | 468.6 | 487.6 | 10.3 | 5 | 4.1 | 133.7 | 133.9 | 134.1 | 22 | 22.4 | 22.3 | 59.96 | 59.98 | 59.96 | 8893 | 1 | 46.8 | 95015.7 | 16248 | 4.6 | 5.7 | 4.8 | 0 | 3.9 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-05-26 10:06 | Normal | 481.1 | 475.4 | 482.8 | 10.3 | 4.9 | 4.3 | 133.7 | 133.7 | 134 | 22.1 | 22.5 | 22.4 | 59.96 | 59.95 | 59.94 | 8911 | 1 | 46.2 | 95016.4 | 16248 | 4.7 | 5.7 | 4.8 | 0 | 4 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-05-26 10:11 | Normal | 485.1 | 476.8 | 497 | 9.2 | 4.4 | 3.7 | 133.3 | 133.2 | 133.5 | 19.9 | 20.2 | 20.1 | 60.01 | 60.04 | 60.05 | 7966 | 1 | 45.5 | 95017.1 | 16248 | 4.1 | 5.1 | 4.3 | 0.1 | 3.4 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-05-26 10:16 | Normal | 482.6 | 479.6 | 496.8 | 9.6 | 4.5 | 3.9 | 133.2 | 133.2 | 133.5 | 20.7 | 20.9 | 20.9 | 59.98 | 59.99 | 59.97 | 8285 | 1 | 44.6 | 95017.8 | 16248 | 4.3 | 5.3 | 4.4 | 0.1 | 3.6 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-05-26 10:21 | Normal | 481 | 485.6 | 504.1 | 8.9 | 4.1 | 3.5 | 133.2 | 133 | 133.5 | 19.1 | 19.3 | 19.3 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 7683 | 1 | 43.8 | 95018.4 | 16248 | 4 | 5 | 4 | 0.1 | 3.3 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-05-26 10:26 | Normal | 486.6 | 494.6 | 479.5 | 11.5 | 5.5 | 4.8 | 134.2 | 134.1 | 134.4 | 25.1 | 25.4 | 25.3 | 60.01 | 60.04 | 60 | 10108 | 1 | 43.6 | 95019.1 | 16248 | 5.3 | 6.3 | 5.3 | 0.1 | 4.6 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-05-26 10:31 | Normal | 481.3 | 484.9 | 470.6 | 11.6 | 5.5 | 5 | 133.9 | 133.8 | 134.1 | 25.2 | 25.6 | 25.5 | 60.02 | 60.04 | 60.02 | 10177 | 1 | 44 | 95020 | 16248 | 5.4 | 6.4 | 5.4 | 0.1 | 4.7 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-05-26 10:36 | Normal | 479 | 484.6 | 478.5 | 11.1 | 5.3 | 4.6 | 133.7 | 133.5 | 133.8 | 24 | 24.3 | 24.2 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 9608 | 1 | 44.1 | 95020.8 | 16249 | 5.1 | 6.1 | 5.1 | 0.1 | 4.4 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-05-26 10:41 | Normal | 484.4 | 464.8 | 468.3 | 11.3 | 5.6 | 4.9 | 133.8 | 133.9 | 134.1 | 24.7 | 25 | 24.9 | 60.01 | 60.01 | 60.04 | 9932 | 1 | 44 | 95021.6 | 16249 | 5.2 | 6.2 | 5.5 | 0.1 | 4.7 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-05-26 10:46 | Normal | 482 | 469.1 | 463.5 | 11 | 5.3 | 4.8 | 133.6 | 133.7 | 133.9 | 23.8 | 24.2 | 24.1 | 59.97 | 59.97 | 59.99 | 9630 | 1 | 44.1 | 95022.4 | 16249 | 5 | 6.1 | 5.2 | 0.1 | 4.6 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-05-26 10:51 | Normal | 482 | 481.7 | 469.3 | 11 | 5.2 | 4.8 | 133.7 | 134 | 134 | 23.9 | 24.2 | 24.2 | 59.99 | 60.01 | 59.99 | 9634 | 1 | 44 | 95023.2 | 16249 | 5.1 | 6.1 | 5.1 | 0.1 | 4.5 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-05-26 10:56 | Normal | 476.8 | 470.1 | 465.6 | 10.6 | 5.1 | 4.6 | 133.5 | 133.6 | 133.9 | 22.9 | 23.2 | 23.2 | 60 | 59.98 | 59.96 | 9210 | 1 | 43.9 | 95024 | 16249 | 4.9 | 5.9 | 5 | 0.1 | 4.4 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-05-26 11:01 | Normal | 481.1 | 490.3 | 467 | 10.5 | 4.9 | 4.6 | 133.6 | 133.5 | 133.9 | 22.8 | 23.2 | 23.1 | 60 | 60.04 | 60 | 9188 | 1 | 43.8 | 95024.7 | 16249 | 4.8 | 5.8 | 4.8 | 0 | 4.4 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-05-26 11:06 | Normal | 478.7 | 473.5 | 473 | 11.5 | 5.5 | 5 | 134.1 | 134.1 | 134.2 | 24.8 | 25.1 | 25 | 59.97 | 59.99 | 60 | 9999 | 1 | 43.7 | 95025.5 | 16249 | 5.3 | 6.3 | 5.3 | 0.1 | 4.8 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-05-26 11:11 | Normal | 477.2 | 457.8 | 459.5 | 11.6 | 5.6 | 5.1 | 134.1 | 134 | 134.2 | 24.8 | 25.1 | 25.1 | 59.98 | 60.01 | 60 | 10041 | 1 | 44.1 | 95026.4 | 16249 | 5.3 | 6.3 | 5.5 | 0.1 | 4.9 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-05-26 11:16 | Normal | 485 | 467.5 | 471.1 | 11.1 | 5.5 | 4.9 | 134.1 | 133.8 | 134 | 24.2 | 24.6 | 24.5 | 59.96 | 59.99 | 59.97 | 9771 | 1 | 44 | 95027.2 | 16249 | 5.1 | 6.1 | 5.3 | 0 | 4.6 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-05-26 11:21 | Normal | 478.7 | 496.9 | 468.9 | 10.6 | 4.8 | 4.6 | 133.8 | 133.5 | 133.7 | 22.7 | 23.1 | 23 | 60.02 | 59.99 | 60.01 | 9170 | 1 | 44.1 | 95028 | 16249 | 4.8 | 5.8 | 4.7 | 0.1 | 4.3 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-05-26 11:26 | Normal | 480.5 | 501.5 | 459.8 | 9.7 | 4.4 | 4.3 | 133.6 | 133.2 | 133.5 | 20.9 | 21.1 | 21 | 59.98 | 60.01 | 59.98 | 8359 | 1 | 43.8 | 95028.7 | 16249 | 4.4 | 5.4 | 4.3 | 0.1 | 4 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-05-26 11:31 | Normal | 484.8 | 500.5 | 462.1 | 9.5 | 4.3 | 4.2 | 133.7 | 133.6 | 133.7 | 20.6 | 20.9 | 20.8 | 60.04 | 60.03 | 60.01 | 8286 | 1 | 43.4 | 95029.4 | 16249 | 4.3 | 5.3 | 4.2 | 0.1 | 4 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-05-26 11:36 | Normal | 484 | 500.6 | 458.2 | 11.1 | 5 | 5 | 134.2 | 133.7 | 134.1 | 24.1 | 24.4 | 24.3 | 59.98 | 59.99 | 59.98 | 9706 | 1 | 43.8 | 95030.2 | 16250 | 5.1 | 6.1 | 4.9 | 0.1 | 4.8 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-05-26 11:41 | Normal | 482.3 | 498.6 | 455.3 | 9.9 | 4.4 | 4.5 | 133.8 | 133.3 | 133.7 | 21.3 | 21.6 | 21.5 | 59.97 | 59.95 | 59.95 | 8555 | 1 | 43.9 | 95030.9 | 16250 | 4.5 | 5.5 | 4.3 | 0 | 4.2 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-05-26 11:46 | Normal | 485 | 500.4 | 459.2 | 10.4 | 4.6 | 4.8 | 134 | 134 | 134 | 22.5 | 22.8 | 22.8 | 60.04 | 60.04 | 60.01 | 9072 | 1 | 43.7 | 95031.7 | 16250 | 4.8 | 5.8 | 4.5 | 0.1 | 4.5 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-05-26 11:51 | Normal | 480.3 | 460.7 | 463.3 | 11.1 | 5.4 | 5 | 134.2 | 134 | 134.3 | 23.9 | 24.3 | 24.2 | 60 | 60.01 | 60.02 | 9647 | 1 | 43.6 | 95032.5 | 16250 | 5.1 | 6.1 | 5.2 | 0.1 | 4.7 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-05-26 11:56 | Normal | 475.5 | 460.5 | 459 | 11.7 | 5.6 | 5.1 | 134.5 | 134.2 | 134.3 | 24.8 | 25.2 | 25.1 | 60 | 59.98 | 59.98 | 10059 | 1 | 43.8 | 95033.3 | 16250 | 5.4 | 6.5 | 5.5 | 0.1 | 4.9 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-05-26 12:01 | Normal | 474 | 461.4 | 464.5 | 11.7 | 5.5 | 4.9 | 134.4 | 134.4 | 134.4 | 24.4 | 24.8 | 24.7 | 59.92 | 59.88 | 59.9 | 9901 | 1 | 44 | 95034.1 | 16250 | 5.4 | 6.4 | 5.4 | 0.1 | 4.6 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-05-26 12:06 | Normal | 479.5 | 456.2 | 438.8 | 11.5 | 5.5 | 5.3 | 134.2 | 134.2 | 134.3 | 24.6 | 24.9 | 24.8 | 59.99 | 59.97 | 59.94 | 9918 | 1 | 44 | 95035 | 16250 | 5.3 | 6.3 | 5.4 | 0.1 | 5.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-05-26 12:11 | Normal | 480.3 | 475.1 | 438.4 | 9.8 | 4.6 | 4.6 | 133.9 | 133.6 | 133.7 | 21.1 | 21.4 | 21.3 | 59.95 | 59.97 | 59.97 | 8483 | 1 | 43.9 | 95035.7 | 16250 | 4.5 | 5.4 | 4.5 | 0.1 | 4.3 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-05-26 12:16 | Normal | 477 | 463 | 443.7 | 10 | 4.7 | 4.6 | 133.7 | 133.7 | 133.7 | 21.3 | 21.5 | 21.4 | 60.02 | 60 | 60.04 | 8534 | 1 | 43.7 | 95036.4 | 16250 | 4.5 | 5.5 | 4.5 | 0.1 | 4.3 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-05-26 12:21 | Normal | 479.8 | 450.4 | 440 | 10.7 | 5.3 | 5.1 | 134.2 | 133.9 | 134 | 23.1 | 23.4 | 23.3 | 59.97 | 59.98 | 59.99 | 9299 | 1 | 43.9 | 95037.1 | 16250 | 5 | 5.9 | 5.1 | 0.1 | 4.8 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-05-26 12:26 | Normal | 476 | 457.8 | 443.5 | 11 | 5.3 | 5.1 | 134.2 | 134.1 | 134.1 | 23.5 | 23.9 | 23.8 | 59.99 | 59.97 | 59.99 | 9525 | 1 | 44.1 | 95037.9 | 16250 | 5.1 | 6.1 | 5.1 | 0.1 | 4.9 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-05-26 12:31 | Normal | 479.1 | 461.8 | 440.6 | 10.4 | 5 | 5 | 133.9 | 133.9 | 133.8 | 22.4 | 22.7 | 22.7 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 9034 | 1 | 43.9 | 95038.7 | 16250 | 4.8 | 5.8 | 4.8 | 0 | 4.7 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-05-26 12:36 | Normal | 478.4 | 461.9 | 440.2 | 10.9 | 5.2 | 5.1 | 134.4 | 134.2 | 134.3 | 23.4 | 23.8 | 23.7 | 59.95 | 59.93 | 59.97 | 9479 | 1 | 43.9 | 95039.4 | 16251 | 5 | 6 | 5 | 0.1 | 5 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-05-26 12:41 | Normal | 480.5 | 465.3 | 436.8 | 10.8 | 5.1 | 5.2 | 134.3 | 134.2 | 134.3 | 23.3 | 23.7 | 23.5 | 60 | 60.02 | 59.99 | 9419 | 1 | 44.2 | 95040.2 | 16251 | 5 | 5.9 | 5 | 0.1 | 5 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-05-26 12:46 | Normal | 474 | 465.7 | 449.7 | 10.6 | 5 | 5 | 134.1 | 133.9 | 134.2 | 22.6 | 22.9 | 22.9 | 60 | 60 | 60 | 9140 | 1 | 44 | 95041 | 16251 | 4.9 | 5.8 | 4.8 | 0.1 | 4.7 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-05-26 12:51 | Normal | 485 | 454.8 | 452.4 | 10.5 | 5 | 4.7 | 134.2 | 133.8 | 134.1 | 22.4 | 22.7 | 22.6 | 60.03 | 60.02 | 60.01 | 9033 | 1 | 43.8 | 95041.8 | 16251 | 4.8 | 5.8 | 4.8 | 0.1 | 4.5 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-05-26 12:56 | Normal | 480 | 477.9 | 430.9 | 10.4 | 4.8 | 5 | 133.9 | 133.7 | 134 | 22.3 | 22.6 | 22.5 | 60.02 | 60.03 | 60.04 | 8995 | 1 | 43.8 | 95042.5 | 16251 | 4.8 | 5.7 | 4.6 | 0 | 4.8 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-05-26 13:01 | Normal | 480.8 | 482.5 | 435.5 | 10.1 | 4.4 | 4.6 | 133.5 | 133.7 | 133.6 | 21.3 | 21.7 | 21.6 | 60.07 | 60.05 | 60.04 | 8598 | 1 | 44 | 95043.2 | 16251 | 4.6 | 5.6 | 4.2 | 0.1 | 4.4 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-05-26 13:06 | Normal | 482.3 | 481.1 | 426.7 | 10 | 4.3 | 4.6 | 133.4 | 133.2 | 133.4 | 21.2 | 21.4 | 21.4 | 60.04 | 60.03 | 60.04 | 8494 | 1 | 43.8 | 95043.9 | 16251 | 4.6 | 5.5 | 4.2 | 0.1 | 4.4 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-05-26 13:11 | Normal | 483 | 462 | 409 | 9.8 | 4.5 | 4.9 | 133.3 | 132.8 | 133.2 | 21 | 21.3 | 21.2 | 59.93 | 59.96 | 59.96 | 8404 | 1 | 43.6 | 95044.6 | 16251 | 4.5 | 5.4 | 4.4 | 0 | 4.6 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-05-26 13:16 | Normal | 483.2 | 439.3 | 411.5 | 9.7 | 4.7 | 4.9 | 133 | 132.9 | 133 | 20.9 | 21.2 | 21 | 60.03 | 60.03 | 60.02 | 8334 | 1 | 43.7 | 95045.3 | 16251 | 4.4 | 5.3 | 4.6 | 0.1 | 4.6 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-05-26 13:21 | Normal | 484.4 | 445.1 | 415.8 | 9.5 | 4.6 | 4.8 | 132.8 | 132.5 | 132.6 | 20.6 | 20.9 | 20.8 | 59.99 | 59.98 | 59.98 | 8214 | 1 | 43.9 | 95046 | 16251 | 4.3 | 5.3 | 4.5 | 0 | 4.5 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-05-26 13:26 | Normal | 484 | 459.8 | 413.4 | 9.4 | 4.5 | 4.8 | 132.6 | 132.6 | 132.5 | 20.5 | 20.7 | 20.7 | 60 | 60 | 60.01 | 8185 | 1 | 43.5 | 95046.7 | 16251 | 4.3 | 5.2 | 4.4 | 0 | 4.5 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-05-26 13:31 | Normal | 492 | 464.8 | 410.3 | 8.4 | 4.1 | 4.4 | 132.3 | 132 | 132.2 | 18.7 | 18.9 | 18.8 | 59.97 | 60.02 | 60.02 | 7446 | 1 | 43.5 | 95047.4 | 16251 | 3.8 | 4.7 | 4 | 0.1 | 4.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-05-26 13:36 | Normal | 484.1 | 475.5 | 413.8 | 8.2 | 3.9 | 4.2 | 132.3 | 132.2 | 132.2 | 18.2 | 18.3 | 18.3 | 60 | 60.01 | 60 | 7203 | 1 | 43.7 | 95048 | 16252 | 3.7 | 4.6 | 3.8 | 0 | 4 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-05-26 13:41 | Normal | 486 | 472.7 | 418.1 | 7.2 | 3.5 | 3.6 | 131.8 | 131.4 | 131.7 | 15.8 | 16 | 16 | 59.98 | 59.99 | 60.01 | 6299 | 1 | 43.3 | 95048.5 | 16252 | 3.2 | 4.1 | 3.3 | 0.1 | 3.3 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-05-26 13:46 | Normal | 490.8 | 476.9 | 406 | 8 | 3.8 | 4.1 | 132.2 | 131.8 | 132 | 17.8 | 18 | 18 | 60.02 | 60.03 | 60.04 | 7095 | 1 | 43 | 95049.1 | 16252 | 3.6 | 4.5 | 3.7 | 0.1 | 4 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-05-26 13:51 | Normal | 493.3 | 482.5 | 403.6 | 8.1 | 3.8 | 4.3 | 132.1 | 131.8 | 131.9 | 18 | 18.3 | 18.2 | 59.93 | 59.96 | 60.01 | 7179 | 1 | 43 | 95049.7 | 16252 | 3.6 | 4.5 | 3.7 | 0.1 | 4 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-05-26 13:56 | Normal | 491.9 | 483.5 | 415.7 | 8.1 | 3.8 | 4 | 132 | 131.6 | 132 | 17.9 | 18.1 | 18.1 | 60 | 60.01 | 60.01 | 7115 | 1 | 43.1 | 95050.3 | 16252 | 3.6 | 4.5 | 3.7 | 0.1 | 3.8 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-05-26 14:01 | Normal | 489.1 | 477.9 | 407.3 | 7.9 | 3.8 | 3.8 | 131.8 | 131.8 | 131.8 | 17.1 | 17.4 | 17.3 | 60.04 | 60.03 | 60.04 | 6783 | 1 | 43.4 | 95050.9 | 16252 | 3.5 | 4.5 | 3.6 | 0 | 3.6 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-05-26 14:06 | Normal | 492.8 | 487.7 | 385.8 | 7.5 | 3.5 | 4.1 | 131.7 | 131.3 | 131.6 | 16.7 | 16.9 | 16.8 | 59.97 | 59.98 | 59.99 | 6616 | 1 | 43.3 | 95051.4 | 16252 | 3.3 | 4.3 | 3.3 | 0 | 3.8 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-05-26 14:11 | Normal | 493.3 | 481.2 | 391.6 | 7.3 | 3.5 | 4 | 131.7 | 131.5 | 131.6 | 16.3 | 16.6 | 16.5 | 59.99 | 60 | 59.99 | 6478 | 1 | 43 | 95052 | 16252 | 3.2 | 4.1 | 3.3 | 0 | 3.7 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-05-26 14:16 | Normal | 490.3 | 479.9 | 391.5 | 7.1 | 3.3 | 3.9 | 131.2 | 131 | 131.3 | 15.8 | 16 | 15.9 | 59.97 | 59.97 | 59.96 | 6234 | 1 | 42.8 | 95052.5 | 16252 | 3.1 | 4 | 3.2 | 0.1 | 3.6 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-05-26 14:21 | Normal | 497.1 | 487.3 | 388.1 | 6.8 | 3.1 | 3.7 | 132.7 | 132.4 | 132.7 | 15 | 15.2 | 15.1 | 60.02 | 60.07 | 60.03 | 5999 | 1 | 43 | 95053 | 16252 | 3 | 3.9 | 3 | 0.1 | 3.5 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-05-26 14:26 | Normal | 492 | 491.8 | 375.3 | 6.8 | 3 | 3.8 | 132.7 | 132.2 | 132.5 | 14.6 | 14.9 | 14.8 | 59.98 | 60 | 60 | 5866 | 1 | 43.1 | 95053.5 | 16252 | 3 | 3.8 | 2.8 | 0.1 | 3.5 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-05-26 14:31 | Normal | 496.3 | 485.5 | 399.4 | 6.6 | 2.8 | 3 | 132.6 | 132.2 | 132.5 | 13.7 | 13.9 | 13.9 | 60 | 60.04 | 60.04 | 5492 | 1 | 43.3 | 95054 | 16252 | 2.8 | 3.8 | 2.7 | 0.1 | 2.7 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-05-26 14:36 | Normal | 494 | 457.1 | 366.8 | 6.1 | 2.8 | 3.5 | 132.1 | 131.8 | 132 | 13.1 | 13.3 | 13.3 | 59.94 | 59.95 | 59.96 | 5207 | 1 | 43.3 | 95054.4 | 16253 | 2.6 | 3.5 | 2.7 | 0.1 | 3.2 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-05-26 14:41 | Normal | 495.8 | 458.3 | 368 | 6 | 2.8 | 3.4 | 132.1 | 131.7 | 131.9 | 12.9 | 13.1 | 13 | 60 | 59.97 | 59.97 | 5107 | 1 | 43.2 | 95054.9 | 16253 | 2.6 | 3.5 | 2.6 | 0.1 | 3.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-05-26 14:46 | Normal | 496.9 | 457.2 | 366.7 | 5.6 | 2.6 | 3.1 | 132.6 | 132.2 | 132.4 | 12.1 | 12.3 | 12.2 | 59.96 | 59.97 | 59.99 | 4807 | 1 | 43.2 | 95055.3 | 16253 | 2.4 | 3.3 | 2.5 | 0.1 | 2.9 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-05-26 14:51 | Normal | 502.1 | 465.6 | 352.5 | 5.2 | 2.4 | 3.1 | 132.3 | 131.8 | 132.1 | 11.3 | 11.5 | 11.4 | 59.93 | 59.95 | 59.95 | 4488 | 1 | 43.1 | 95055.7 | 16253 | 2.2 | 3.1 | 2.3 | 0 | 2.8 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-05-26 14:56 | Normal | 500.9 | 459.8 | 372.5 | 5 | 2.3 | 2.5 | 132.1 | 131.9 | 132.1 | 10.3 | 10.4 | 10.4 | 59.93 | 59.91 | 59.93 | 4070 | 1 | 42.9 | 95056 | 16253 | 2 | 2.9 | 2.1 | 0 | 2.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-05-26 15:01 | Normal | 500.3 | 459.8 | 344.4 | 4.7 | 2.1 | 2.8 | 132.1 | 131.9 | 132.1 | 10.1 | 10.1 | 10.1 | 59.98 | 59.97 | 59.95 | 3954 | 1 | 42.8 | 95056.4 | 16253 | 1.9 | 2.8 | 2 | 0.1 | 2.5 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-05-26 15:06 | Normal | 503.2 | 463.3 | 327.2 | 4.5 | 2 | 2.8 | 131.8 | 131.4 | 131.7 | 9.5 | 9.6 | 9.6 | 59.91 | 59.93 | 59.93 | 3732 | 1 | 42.7 | 95056.7 | 16253 | 1.8 | 2.6 | 1.9 | 0 | 2.5 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-05-26 15:11 | Normal | 501 | 452 | 323.3 | 4.3 | 1.9 | 2.6 | 131.8 | 131.7 | 131.7 | 9 | 9 | 9.1 | 59.92 | 59.94 | 59.95 | 3523 | 1 | 42.6 | 95057 | 16253 | 1.7 | 2.6 | 1.8 | 0.1 | 2.4 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-05-26 15:16 | Normal | 502.9 | 449.8 | 314.5 | 4 | 1.8 | 2.5 | 131.7 | 131.4 | 131.6 | 8.4 | 8.5 | 8.4 | 59.96 | 59.96 | 59.84 | 3276 | 1 | 42.3 | 95057.3 | 16253 | 1.6 | 2.5 | 1.7 | 0.1 | 2.3 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-05-26 15:21 | Normal | 504 | 448.9 | 325.7 | 3.8 | 1.8 | 2.2 | 131.5 | 131.3 | 131.4 | 7.8 | 8 | 7.9 | 59.96 | 59.92 | 59.94 | 3067 | 1 | 42.2 | 95057.5 | 16253 | 1.5 | 2.3 | 1.6 | 0.1 | 1.9 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-05-26 15:26 | Normal | 507.1 | 445.9 | 297.8 | 3.8 | 1.8 | 2.5 | 131.6 | 131.3 | 131.5 | 8 | 8.1 | 8.1 | 59.99 | 60.04 | 60.02 | 3154 | 1 | 41.9 | 95057.8 | 16253 | 1.5 | 2.3 | 1.6 | 0.1 | 2.3 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-05-26 15:31 | Normal | 503.3 | 432 | 318.5 | 3.2 | 1.5 | 1.7 | 131.2 | 130.9 | 131.1 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 60.04 | 60.08 | 60.07 | 2438 | 1 | 41.5 | 95058 | 16253 | 1.2 | 2 | 1.3 | 0.1 | 1.4 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-05-26 15:36 | Normal | 505.3 | 433.1 | 275.6 | 3.1 | 1.4 | 2.2 | 131.6 | 131.1 | 131.3 | 6.2 | 6.3 | 6.3 | 60.02 | 60.03 | 60.04 | 2435 | 1 | 41 | 95058.2 | 16254 | 1.1 | 2 | 1.3 | 0.1 | 1.8 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-05-26 15:41 | Normal | 503.1 | 419.7 | 301.9 | 2.8 | 1.2 | 1.6 | 131.4 | 131.2 | 131.3 | 5.3 | 5.4 | 5.4 | 60.01 | 60.03 | 60 | 2067 | 1 | 40.6 | 95058.4 | 16254 | 1 | 1.8 | 1 | 0.1 | 1.3 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-05-26 15:46 | Normal | 505.1 | 418.8 | 350.3 | 2.5 | 1.1 | 1.2 | 131.2 | 130.6 | 130.8 | 4.6 | 4.7 | 4.8 | 59.99 | 60 | 59.97 | 1797 | 1 | 40.2 | 95058.6 | 16254 | 0.8 | 1.6 | 0.9 | 0.1 | 0.9 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-05-26 15:51 | Normal | 498.5 | 401 | 322 | 1.7 | 0.8 | 1 | 131.2 | 130.9 | 131.2 | 3 | 3.1 | 3.1 | 60.06 | 60.04 | 60.06 | 1133 | 1 | 41.8 | 95058.7 | 16254 | 0.5 | 1.3 | 0.6 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-05-26 15:56 | Normal | 500.4 | 363 | 329.6 | 1.8 | 0.8 | 0.9 | 131.4 | 130.9 | 131.2 | 2.9 | 3.1 | 3.1 | 60.04 | 60.02 | 60.03 | 1115 | 1 | 43.7 | 95058.8 | 16254 | 0.5 | 1.3 | 0.6 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-05-26 16:01 | Normal | 484.3 | 285 | 355.5 | 1 | 0.5 | 0.5 | 131 | 130.4 | 130.8 | 1.5 | 1.7 | 1.7 | 60.05 | 60.02 | 60.01 | 484 | 1 | 44.5 | 95058.9 | 16254 | 0.1 | 1 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-05-26 16:06 | Normal | 497.3 | 295 | 378.7 | 1.3 | 0.6 | 0.5 | 131.1 | 130.6 | 131 | 2 | 2.1 | 2.1 | 60.01 | 60 | 60 | 668 | 1 | 45 | 95058.9 | 16254 | 0.2 | 1.1 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.4 | 61 | 0 | 0
2025-05-26 16:11 | Normal | 489 | 200 | 365.6 | 1.1 | 0.5 | 0.5 | 131.1 | 130.5 | 130.8 | 1.6 | 1.7 | 1.7 | 59.93 | 60.02 | 60 | 493 | 1 | 45.1 | 95059 | 16254 | 0.1 | 1 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.4 | 61 | 0 | 0
2025-05-26 16:16 | Normal | 493.8 | 200 | 381.5 | 1 | 0.5 | 0.5 | 131.2 | 130.4 | 130.9 | 1.5 | 1.7 | 1.6 | 59.98 | 60.03 | 60 | 470 | 1 | 45.1 | 95059 | 16254 | 0.1 | 1 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-05-26 16:21 | Normal | 493 | 206 | 383.3 | 0.9 | 0.5 | 0.5 | 130.9 | 130.3 | 130.8 | 1.3 | 1.5 | 1.5 | 59.99 | 60 | 60.01 | 383 | 1 | 44.9 | 95059 | 16254 | 0 | 0.9 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.4 | 61 | 0 | 0
2025-05-26 16:26 | Normal | 476.1 | 200 | 314.5 | 0.9 | 0.4 | 0.6 | 131.1 | 130.4 | 130.9 | 1.3 | 1.5 | 1.5 | 60.01 | 60.03 | 60.06 | 363 | 1 | 44.7 | 95059.1 | 16254 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-05-26 16:31 | Normal | 487 | 200 | 277.5 | 0.8 | 0.4 | 0.5 | 131.2 | 130.7 | 131 | 1.2 | 1.4 | 1.4 | 60.01 | 60.02 | 60 | 304 | 1 | 44.4 | 95059.1 | 16254 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.4 | 61 | 0 | 0
2025-05-26 16:36 | Normal | 474 | 200 | 285.5 | 0.8 | 0.4 | 0.5 | 130.9 | 130.4 | 130.9 | 1.2 | 1.4 | 1.4 | 59.97 | 59.94 | 59.95 | 284 | 1 | 44.1 | 95059.1 | 16255 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-05-26 16:41 | Normal | 475.3 | 200.4 | 218.1 | 0.7 | 0.4 | 0.5 | 131 | 130.4 | 130.8 | 1.1 | 1.4 | 1.3 | 59.99 | 59.99 | 60 | 214 | 1 | 44.1 | 95059.1 | 16255 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.4 | 61 | 0 | 0
2025-05-26 16:46 | Normal | 455 | 200 | 201.7 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 130.9 | 130.7 | 130.9 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 59.96 | 59.94 | 59.92 | 145 | 1 | 43.8 | 95059.1 | 16255 | 0 | 0.8 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 61 | 0 | 0
2025-05-26 16:51 | Normal | 456.1 | 200 | 367 | 0.5 | 0.3 | 0.4 | 131.1 | 130.6 | 131 | 1 | 1.1 | 1.2 | 60 | 60.02 | 60.03 | 100 | 1 | 43.6 | 95059.2 | 16255 | 0 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 61 | 0 | 0
2025-05-26 16:56 | Normal | 430.2 | 197.6 | 362.8 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 131 | 130.6 | 131 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.96 | 59.93 | 59.94 | 37 | 1 | 43.3 | 95059.2 | 16255 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 61 | 0 | 0
2025-05-26 17:01 | Normal | 397.5 | 282 | 394 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 131.2 | 130.7 | 131.2 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.98 | 60 | 60.02 | 8 | 1 | 43.1 | 95059.2 | 16255 | 0 | 0.6 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 61 | 0 | 0
2025-05-26 17:06 | Normal | 323.1 | 298.3 | 353 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 131.2 | 130.6 | 131 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.97 | 59.99 | 59.98 | 0 | 1 | 42.8 | 95059.2 | 16255 | 0 | 0.6 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 61 | 0 | 0
2025-05-26 17:11 | Normal | 307.2 | 419.1 | 466.8 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 131.2 | 130.7 | 131.2 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.95 | 59.95 | 59.95 | 0 | 1 | 42.5 | 95059.2 | 16255 | 0 | 0.6 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 61 | 0 | 0