## S4_BL7
Time | Working Mode | V MPPT 1(V) | V MPPT 2(V) | V MPPT 3(V) | I MPPT 1(A) | I MPPT 2(A) | I MPPT 3(A) | Ua(V) | Ub(V) | Uc(V) | I AC 1(A) | I AC 2(A) | I AC 3(A) | F AC 1(Hz) | F AC 2(Hz) | F AC 3(Hz) | Power(W) | Working Mode | Temperature(℃) | Total Generation(kWh) | H Total(h) | Istr1(A) | Istr2(A) | Istr3(A) | Istr4(A) | Istr5(A) | Istr6(A) | RSSI | PF | ReactivePower(kVar) | LeakageCurrent(mA) | ISO(kΩ)
2025-05-27 06:06 | Wait | 446.3 | 446.1 | 446.1 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 133.5 | 132.9 | 133.1 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 59.97 | 0 | 0 | 15.2 | 95059.2 | 16255 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.3 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2025-05-27 06:06 | Wait | 449.2 | 449.2 | 449.3 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 133.6 | 132.9 | 133.1 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 0 | 15.4 | 95059.2 | 16255 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.3 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2025-05-27 06:06 | Wait | 457.5 | 457.3 | 457.3 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 133.5 | 132.9 | 133.1 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 60 | 59.99 | 0 | 0 | 16.1 | 95059.2 | 16255 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.3 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2025-05-27 06:09 | Wait | 473.9 | 473.8 | 473.8 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 133.3 | 132.8 | 133.1 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.03 | 60.04 | 0 | 0 | 18.2 | 95059.2 | 16255 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 57 | 0 | 0 |  | 0
2025-05-27 06:09 | Wait | 466.7 | 466.8 | 466.8 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 133.2 | 132.8 | 133.1 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 60 | 60 | 0 | 0 | 17.6 | 95059.2 | 16255 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 57 | 0 | 0 |  | 0
2025-05-27 06:13 | Normal | 390.3 | 281.8 | 308.9 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 133.2 | 132.8 | 132.9 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.94 | 59.94 | 59.95 | 2 | 1 | 20.2 | 95059.2 | 16255 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 59 | 0 | 0
2025-05-27 06:18 | Normal | 461.1 | 456.3 | 406.3 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 133.4 | 133 | 133.2 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.03 | 60.04 | 60.03 | 30 | 1 | 21.4 | 95059.2 | 16256 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2025-05-27 06:18 | Normal | 470.8 | 433.3 | 397.4 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 133.5 | 133.1 | 133.3 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.03 | 60.04 | 59.99 | 31 | 1 | 21.5 | 95059.2 | 16256 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2025-05-27 06:19 | Normal | 453.7 | 398.3 | 394.3 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 133.6 | 133.2 | 133.4 | 1 | 1.1 | 1.2 | 59.97 | 59.95 | 59.98 | 42 | 1 | 21.7 | 95059.2 | 16256 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2025-05-27 06:20 | Normal | 481.5 | 405.1 | 460.3 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 133.6 | 133.4 | 133.5 | 1 | 1.1 | 1.2 | 60.02 | 60.03 | 60.03 | 49 | 1 | 21.9 | 95059.2 | 16256 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2025-05-27 06:21 | Normal | 439.8 | 361.4 | 483.4 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 133.7 | 133.5 | 133.6 | 1 | 1.1 | 1.2 | 60.03 | 60.02 | 60.03 | 59 | 1 | 22.2 | 95059.2 | 16256 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2025-05-27 06:22 | Normal | 429.7 | 328.4 | 425.3 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 133.7 | 133.3 | 133.6 | 1 | 1.1 | 1.2 | 60.02 | 60 | 60.03 | 76 | 1 | 22.4 | 95059.2 | 16256 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2025-05-27 06:23 | Normal | 490.2 | 294.6 | 396.8 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 133.8 | 133.5 | 133.7 | 1 | 1.1 | 1.2 | 60.01 | 59.98 | 60.02 | 70 | 1 | 22.6 | 95059.2 | 16256 | 0 | 0.6 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.4 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2025-05-27 06:24 | Normal | 469.8 | 355.6 | 499.1 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 133.8 | 133.4 | 133.8 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 60.01 | 59.99 | 60 | 88 | 1 | 22.9 | 95059.2 | 16256 | 0 | 0.6 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.4 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2025-05-27 06:25 | Normal | 452.9 | 458.4 | 454.4 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 133.8 | 133.5 | 133.8 | 1 | 1.1 | 1.2 | 60.04 | 60.07 | 60.06 | 128 | 1 | 23.1 | 95059.2 | 16256 | 0 | 0.6 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.4 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2025-05-27 06:26 | Normal | 445.6 | 514.3 | 446 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 133.8 | 133.4 | 133.8 | 0.6 | 0.6 | 0.8 | 60.02 | 60.01 | 60.1 | 109 | 1 | 23.3 | 95059.2 | 16256 | 0 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2025-05-27 06:27 | Normal | 462 | 455.7 | 418.1 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 133.6 | 133.4 | 133.7 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 60.09 | 60.1 | 60.09 | 153 | 1 | 23.5 | 95059.2 | 16256 | 0 | 0.7 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.4 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2025-05-27 06:28 | Normal | 480.3 | 447.6 | 455.2 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 133.9 | 133.5 | 133.7 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 60.04 | 60.08 | 60.08 | 168 | 1 | 23.7 | 95059.2 | 16256 | 0 | 0.6 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.4 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2025-05-27 06:29 | Normal | 483.8 | 452.8 | 475.4 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 133.9 | 133.4 | 133.9 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 60.08 | 60.01 | 60.06 | 186 | 1 | 23.9 | 95059.2 | 16256 | 0 | 0.7 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.4 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2025-05-27 06:30 | Normal | 483.6 | 486.9 | 471.3 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 133.9 | 133.4 | 133.8 | 1.1 | 1.3 | 1.3 | 60.05 | 60.07 | 60.05 | 203 | 1 | 24.1 | 95059.2 | 16256 | 0 | 0.7 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.3 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2025-05-27 06:31 | Normal | 500.5 | 487.7 | 478.4 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 133.7 | 133.3 | 133.7 | 1.2 | 1.2 | 1.3 | 60.07 | 60.08 | 60.08 | 209 | 1 | 24.3 | 95059.2 | 16256 | 0 | 0.7 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.3 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2025-05-27 06:32 | Normal | 470.8 | 471.8 | 480.2 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 133.8 | 133.4 | 133.8 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 60.03 | 60.06 | 60.02 | 238 | 1 | 24.4 | 95059.2 | 16256 | 0 | 0.7 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2025-05-27 06:33 | Normal | 493.8 | 517.5 | 494.4 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 133.8 | 133.4 | 133.7 | 0.8 | 1 | 0.9 | 59.94 | 60 | 60 | 226 | 1 | 24.6 | 95059.2 | 16256 | 0 | 0.7 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.3 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2025-05-27 06:34 | Normal | 494.6 | 510.3 | 486.3 | 0.7 | 0.4 | 0.4 | 133.9 | 133.5 | 133.8 | 1 | 1.1 | 1.2 | 59.97 | 60.06 | 59.93 | 252 | 1 | 24.8 | 95059.2 | 16256 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2025-05-27 06:35 | Normal | 498.3 | 494.8 | 450.3 | 0.7 | 0.4 | 0.5 | 133.4 | 133.1 | 133.5 | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 60.03 | 60 | 60.02 | 272 | 1 | 24.9 | 95059.2 | 16256 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2025-05-27 06:36 | Normal | 491.5 | 482.8 | 429.5 | 0.7 | 0.4 | 0.5 | 133.3 | 133.1 | 133.4 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 59.98 | 59.99 | 60 | 292 | 1 | 25 | 95059.2 | 16256 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.4 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2025-05-27 06:37 | Normal | 484.8 | 488.5 | 424.8 | 0.7 | 0.4 | 0.5 | 133.5 | 133.3 | 133.5 | 1.3 | 1.3 | 1.4 | 60.01 | 59.98 | 59.98 | 308 | 1 | 25.2 | 95059.2 | 16256 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2025-05-27 06:38 | Normal | 500.7 | 473.1 | 427.5 | 0.7 | 0.4 | 0.5 | 133.4 | 133.3 | 133.5 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 60 | 60.06 | 60.02 | 319 | 1 | 25.3 | 95059.2 | 16256 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2025-05-27 06:39 | Normal | 490.9 | 481.8 | 431.1 | 0.8 | 0.4 | 0.5 | 133.3 | 133.3 | 133.5 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 60.01 | 60.02 | 59.98 | 349 | 1 | 25.5 | 95059.2 | 16256 | 0 | 0.8 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2025-05-27 06:44 | Normal | 501.3 | 362.8 | 421.4 | 0.9 | 0.5 | 0.5 | 133.5 | 133.1 | 133.7 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 59.99 | 60 | 60.03 | 412 | 1 | 26.1 | 95059.3 | 16256 | 0 | 0.8 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-05-27 06:49 | Normal | 505.5 | 200 | 437.4 | 0.9 | 0.5 | 0.5 | 133.5 | 133.3 | 133.5 | 1.5 | 1.6 | 1.5 | 60 | 59.99 | 60 | 419 | 1 | 26.6 | 95059.3 | 16256 | 0 | 0.9 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-05-27 06:54 | Normal | 499.8 | 227.9 | 472.1 | 1 | 0.6 | 0.5 | 133.6 | 133.3 | 133.6 | 1.6 | 1.7 | 1.7 | 59.96 | 59.91 | 59.95 | 527 | 1 | 27.1 | 95059.3 | 16256 | 0.1 | 1 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-05-27 06:59 | Normal | 505.9 | 426.3 | 502.3 | 1.1 | 0.6 | 0.6 | 133.6 | 133.4 | 133.6 | 2.1 | 2.2 | 2.1 | 60.02 | 60.03 | 60.02 | 729 | 1 | 27.7 | 95059.4 | 16256 | 0.1 | 1 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-05-27 07:04 | Normal | 513.4 | 502 | 495.5 | 1.3 | 0.6 | 0.6 | 133.7 | 133.4 | 133.8 | 2.5 | 2.6 | 2.6 | 60.05 | 59.98 | 60.07 | 936 | 1 | 28.3 | 95059.4 | 16256 | 0.2 | 1.1 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-05-27 07:09 | Normal | 510.1 | 492 | 513.5 | 1.6 | 0.7 | 0.8 | 133.8 | 133.2 | 133.8 | 3 | 3.1 | 3.1 | 59.97 | 59.99 | 60.03 | 1160 | 1 | 28.7 | 95059.5 | 16256 | 0.3 | 1.2 | 0.5 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-05-27 07:14 | Normal | 518.8 | 522.3 | 506.5 | 1.7 | 0.8 | 0.8 | 133.6 | 133.2 | 133.5 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | 59.97 | 59.96 | 59.94 | 1312 | 1 | 29.2 | 95059.6 | 16256 | 0.4 | 1.3 | 0.6 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-05-27 07:19 | Normal | 530.6 | 542.3 | 515.6 | 1.6 | 1.1 | 0.8 | 133.7 | 133.6 | 133.7 | 3.7 | 3.9 | 3.8 | 59.99 | 60.06 | 60.01 | 1457 | 1 | 29.2 | 95059.8 | 16257 | 0.4 | 1.3 | 0.9 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-05-27 07:24 | Normal | 527 | 544.5 | 514.3 | 1.8 | 1.3 | 0.8 | 134 | 133.7 | 133.8 | 4.2 | 4.3 | 4.3 | 60 | 60.04 | 60.01 | 1645 | 1 | 29 | 95059.9 | 16257 | 0.4 | 1.4 | 1.1 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-05-27 07:29 | Normal | 535.5 | 543.2 | 511.3 | 1.6 | 1.2 | 0.8 | 133.8 | 133.6 | 133.5 | 3.8 | 3.9 | 3.9 | 60.03 | 60.08 | 60.01 | 1500 | 1 | 25.9 | 95060 | 16257 | 0.3 | 1.3 | 1 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-05-27 07:34 | Normal | 527 | 522.3 | 480.3 | 1.5 | 0.8 | 0.7 | 133.6 | 133.3 | 133.3 | 3.2 | 3.2 | 3.3 | 60.04 | 60.03 | 60.04 | 1204 | 1 | 28.9 | 95060.1 | 16257 | 0.3 | 1.3 | 0.7 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-05-27 07:39 | Normal | 523.2 | 483.1 | 507.6 | 1.6 | 1 | 0.7 | 133.4 | 133.3 | 133.3 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | 60 | 60.05 | 60.06 | 1302 | 1 | 30.8 | 95060.2 | 16257 | 0.3 | 1.3 | 0.8 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-05-27 07:44 | Normal | 545.4 | 512.7 | 508 | 1.8 | 1.3 | 0.8 | 133.7 | 133.6 | 133.6 | 4.2 | 4.3 | 4.3 | 60.09 | 60.07 | 60.05 | 1642 | 1 | 29.9 | 95060.3 | 16257 | 0.3 | 1.4 | 1.1 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-05-27 07:49 | Normal | 535.8 | 523.3 | 494 | 2.3 | 2.4 | 0.8 | 133.8 | 133.7 | 134 | 6.1 | 6.2 | 6.2 | 60.09 | 60.06 | 60.1 | 2399 | 1 | 28.3 | 95060.5 | 16257 | 0.3 | 2 | 2.2 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-05-27 07:54 | Normal | 520 | 499 | 486.4 | 1.4 | 0.8 | 0.6 | 133 | 132.8 | 133 | 2.7 | 2.8 | 2.8 | 60.04 | 60.05 | 60.04 | 1034 | 1 | 30.6 | 95060.7 | 16257 | 0.1 | 1.3 | 0.6 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-05-27 07:59 | Normal | 526.8 | 516 | 475.3 | 1.7 | 1.1 | 0.6 | 133.1 | 132.9 | 133.2 | 3.5 | 3.6 | 3.6 | 60.02 | 60.02 | 60.07 | 1354 | 1 | 31.9 | 95060.8 | 16257 | 0.1 | 1.6 | 0.9 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-05-27 08:04 | Normal | 524.4 | 513 | 497.1 | 1.8 | 1.2 | 0.6 | 133.3 | 133.1 | 133.3 | 3.9 | 4 | 4 | 59.94 | 60 | 59.98 | 1503 | 1 | 30.1 | 95060.9 | 16257 | 0.1 | 1.7 | 1.1 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-05-27 08:09 | Normal | 399.5 | 531.5 | 529.4 | 6.5 | 3 | 0.6 | 135.2 | 135.1 | 135.2 | 10.3 | 10.4 | 10.4 | 60 | 60.09 | 60.03 | 4149 | 1 | 31.4 | 95061.2 | 16257 | 2.6 | 3.9 | 2.9 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-05-27 08:14 | Normal | 390.6 | 517.3 | 540.8 | 6.9 | 3.3 | 0.6 | 134 | 134 | 134.1 | 10.7 | 10.9 | 10.8 | 60.12 | 60.14 | 60.19 | 4296 | 1 | 33.9 | 95061.5 | 16257 | 2.9 | 4.1 | 3.1 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-05-27 08:19 | Normal | 392.8 | 513.6 | 541.8 | 7 | 3.4 | 0.6 | 134.1 | 133.5 | 133.9 | 11 | 11.3 | 11.2 | 59.96 | 60.04 | 60.1 | 4430 | 1 | 36 | 95061.9 | 16258 | 2.9 | 4.2 | 3.3 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-05-27 08:24 | Normal | 390.3 | 506.6 | 549.8 | 7 | 3.5 | 0.8 | 133.9 | 133.6 | 133.7 | 11.2 | 11.4 | 11.4 | 59.98 | 60.1 | 60.18 | 4459 | 1 | 37.8 | 95062.3 | 16258 | 2.9 | 4.2 | 3.3 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-05-27 08:29 | Normal | 392.8 | 509.3 | 496.8 | 7.3 | 3.6 | 1.6 | 134.3 | 134.2 | 134.3 | 12.7 | 12.9 | 12.8 | 60.06 | 60.04 | 60.04 | 5106 | 1 | 39.2 | 95062.7 | 16258 | 2.9 | 4.5 | 3.4 | 0.1 | 1.2 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-05-27 08:34 | Normal | 396.9 | 508.6 | 460.7 | 7.1 | 3.6 | 2.4 | 134.5 | 133.9 | 134.2 | 13.2 | 13.4 | 13.4 | 60.01 | 60.11 | 60.03 | 5383 | 1 | 40.7 | 95063.1 | 16258 | 2.7 | 4.4 | 3.3 | 0.1 | 2.1 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-05-27 08:39 | Normal | 398.3 | 503 | 513.9 | 7 | 3.6 | 2.5 | 134.2 | 133.9 | 134.2 | 13.6 | 13.8 | 13.7 | 59.98 | 59.94 | 60.01 | 5487 | 1 | 41.6 | 95063.5 | 16258 | 2.6 | 4.5 | 3.4 | 0.1 | 2.2 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-05-27 08:44 | Normal | 368.4 | 508.3 | 516 | 6.9 | 3.3 | 2.3 | 133.8 | 133.7 | 133.8 | 12.4 | 12.6 | 12.6 | 60.07 | 60.04 | 60.02 | 5008 | 1 | 42 | 95063.9 | 16258 | 2.8 | 4.1 | 3.1 | 0.1 | 2 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-05-27 08:49 | Normal | 370 | 502.7 | 509.6 | 5.8 | 2.8 | 2 | 133.5 | 133.1 | 133.4 | 10.6 | 10.7 | 10.6 | 59.98 | 60.02 | 59.91 | 4209 | 1 | 42.6 | 95064.3 | 16258 | 2.3 | 3.6 | 2.6 | 0.1 | 1.7 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-05-27 08:54 | Normal | 399 | 505 | 510.7 | 7.8 | 4.1 | 2.9 | 134.3 | 134.1 | 134.4 | 15.5 | 15.7 | 15.7 | 59.96 | 59.98 | 59.99 | 6302 | 1 | 43.3 | 95064.8 | 16258 | 3 | 5 | 3.8 | 0.1 | 2.6 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-05-27 08:59 | Normal | 371.1 | 494.8 | 501.5 | 6 | 2.8 | 2.2 | 133.8 | 133.7 | 133.9 | 10.8 | 11 | 11 | 59.98 | 59.97 | 59.97 | 4444 | 1 | 44.1 | 95065.3 | 16258 | 2.4 | 3.6 | 2.6 | 0.1 | 1.8 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-05-27 09:04 | Normal | 384.6 | 504.9 | 504.8 | 8.8 | 4.1 | 3.1 | 134.6 | 134.2 | 134.4 | 16.4 | 16.7 | 16.7 | 60.04 | 60 | 60 | 6694 | 1 | 44.1 | 95065.7 | 16258 | 3.7 | 5.1 | 4 | 0.1 | 2.9 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-05-27 09:09 | Normal | 382.7 | 505.5 | 502.1 | 6.3 | 2.9 | 2.4 | 133.8 | 133.6 | 133.8 | 11.7 | 11.9 | 11.9 | 59.96 | 59.92 | 59.96 | 4802 | 1 | 45.1 | 95066.3 | 16258 | 2.5 | 3.8 | 2.8 | 0.1 | 2.1 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-05-27 09:14 | Normal | 379 | 493.6 | 494.8 | 10.3 | 5 | 3.9 | 135.1 | 135 | 135.1 | 19.5 | 19.7 | 19.6 | 60.03 | 60.04 | 60 | 7897 | 1 | 45.4 | 95066.8 | 16258 | 4.5 | 6 | 4.8 | 0.1 | 3.6 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-05-27 09:19 | Normal | 466.9 | 468.8 | 512 | 9.1 | 4.8 | 3.5 | 135 | 134.9 | 135.1 | 19.4 | 19.6 | 19.6 | 60.04 | 59.98 | 60.02 | 7780 | 1 | 46.4 | 95067.4 | 16259 | 3.6 | 5.5 | 4.6 | 0.1 | 3.3 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-05-27 09:24 | Normal | 455.7 | 480.2 | 499.6 | 10 | 4.8 | 3.8 | 134.9 | 134.8 | 134.8 | 20.5 | 20.8 | 20.7 | 60.01 | 60.01 | 60 | 8333 | 1 | 47.2 | 95068.1 | 16259 | 4.3 | 5.7 | 4.7 | 0.1 | 3.5 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-05-27 09:29 | Normal | 454.8 | 475.7 | 498.7 | 10.3 | 5 | 4 | 134.9 | 134.9 | 134.9 | 21.3 | 21.6 | 21.5 | 60.01 | 59.98 | 60.01 | 8618 | 1 | 47.4 | 95068.9 | 16259 | 4.5 | 5.9 | 4.8 | 0.1 | 3.7 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-05-27 09:34 | Normal | 452.3 | 471.6 | 492.7 | 12.5 | 6.1 | 5 | 135.5 | 135.6 | 135.5 | 25.8 | 26.1 | 26 | 59.98 | 59.98 | 59.97 | 10517 | 1 | 47.7 | 95069.7 | 16259 | 5.6 | 7 | 6 | 0 | 4.7 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-05-27 09:39 | Normal | 456.2 | 469.8 | 486.1 | 13.5 | 6.7 | 5.5 | 135.6 | 135.8 | 135.6 | 28.2 | 28.5 | 28.4 | 60.02 | 60.06 | 59.98 | 11309 | 1 | 48.3 | 95070.6 | 16259 | 6 | 7.6 | 6.6 | 0.1 | 5.3 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-05-27 09:44 | Normal | 448.8 | 473.4 | 493.5 | 14 | 6.8 | 5.6 | 135.6 | 135.5 | 135.4 | 28.8 | 29.2 | 29.1 | 59.95 | 60.02 | 60 | 11788 | 1 | 48 | 95071.4 | 16259 | 6.3 | 7.8 | 6.6 | 0 | 5.4 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-05-27 09:49 | Normal | 494.1 | 450.4 | 425.6 | 8.8 | 4.7 | 4 | 134.8 | 134.8 | 134.8 | 19.3 | 19.5 | 19.4 | 60.01 | 59.99 | 60.01 | 7734 | 1 | 47.5 | 95072.2 | 16259 | 3.8 | 5 | 4.6 | 0 | 3.8 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-05-27 09:54 | Normal | 481.4 | 470.1 | 492.1 | 14.6 | 7.1 | 5.9 | 135.8 | 135.8 | 135.7 | 31.3 | 31.6 | 31.4 | 59.96 | 60 | 59.97 | 12726 | 1 | 48.1 | 95073.1 | 16259 | 6.8 | 7.9 | 7 | 0 | 5.7 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-05-27 09:59 | Normal | 492.7 | 492.3 | 487.5 | 12.6 | 6.2 | 5.3 | 135.3 | 135.5 | 135.4 | 27.9 | 28.4 | 28 | 59.94 | 59.99 | 59.98 | 11099 | 1 | 47.5 | 95073.9 | 16259 | 5.8 | 6.9 | 6.1 | 0 | 5.1 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-05-27 10:04 | Normal | 485.3 | 482.8 | 488.4 | 11.6 | 5.6 | 4.9 | 135.3 | 135.4 | 135.3 | 25.2 | 25.6 | 25.4 | 60.01 | 60 | 59.96 | 10280 | 1 | 46.8 | 95074.8 | 16259 | 5.3 | 6.3 | 5.5 | 0.1 | 4.6 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-05-27 10:09 | Normal | 486.5 | 498.6 | 489.5 | 13.3 | 6.2 | 5.6 | 135.6 | 135.7 | 135.5 | 28.9 | 29.2 | 29.2 | 60 | 59.98 | 59.96 | 11757 | 1 | 46.6 | 95075.7 | 16259 | 6.1 | 7.2 | 6.1 | 0.1 | 5.4 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-05-27 10:14 | Normal | 473.4 | 481 | 494.5 | 13.6 | 6.5 | 5.5 | 135.5 | 135.4 | 135.5 | 29.1 | 29.4 | 29.3 | 59.99 | 59.99 | 60.02 | 11780 | 1 | 46.7 | 95076.6 | 16259 | 6.3 | 7.4 | 6.4 | 0 | 5.3 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-05-27 10:19 | Normal | 488.8 | 479.9 | 500.6 | 9.4 | 4.6 | 3.9 | 134.8 | 134.8 | 134.8 | 20.6 | 20.8 | 20.7 | 60.01 | 60 | 59.99 | 8306 | 1 | 45.8 | 95077.4 | 16260 | 4.2 | 5.2 | 4.5 | 0.1 | 3.6 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-05-27 10:24 | Normal | 475.1 | 491 | 469.4 | 9.6 | 4.5 | 4.2 | 134.1 | 133.9 | 134 | 20.6 | 20.9 | 20.9 | 59.99 | 60.01 | 60.05 | 8262 | 1 | 44.9 | 95078.1 | 16260 | 4.3 | 5.3 | 4.4 | 0.1 | 3.9 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-05-27 10:29 | Normal | 490.1 | 495.6 | 486.5 | 6.3 | 3 | 2.8 | 132.9 | 132.9 | 132.9 | 14 | 14.2 | 14.2 | 59.97 | 59.94 | 59.96 | 5637 | 1 | 43.8 | 95078.6 | 16260 | 2.7 | 3.7 | 2.9 | 0.1 | 2.5 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-05-27 10:34 | Normal | 496.4 | 504.4 | 490.8 | 6 | 2.8 | 2.6 | 132.8 | 132.6 | 132.8 | 13.4 | 13.7 | 13.6 | 60.05 | 60.02 | 60.02 | 5387 | 1 | 42.7 | 95079 | 16260 | 2.5 | 3.5 | 2.7 | 0.1 | 2.3 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-05-27 10:39 | Normal | 495.8 | 495.5 | 488.6 | 8.5 | 4 | 3.6 | 133.9 | 133.7 | 134 | 18.8 | 19 | 19 | 59.94 | 59.95 | 59.97 | 7542 | 1 | 42.2 | 95079.5 | 16260 | 3.8 | 4.8 | 3.8 | 0.1 | 3.3 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-05-27 10:44 | Normal | 495.5 | 503 | 486.2 | 9.8 | 4.5 | 4.1 | 134.2 | 134.1 | 134.2 | 21.3 | 21.7 | 21.6 | 59.94 | 59.95 | 59.94 | 8658 | 1 | 42.3 | 95080.2 | 16260 | 4.4 | 5.4 | 4.3 | 0.1 | 3.9 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-05-27 10:49 | Normal | 491.7 | 502.5 | 476.1 | 9.4 | 4.4 | 4.1 | 134.5 | 134.4 | 134.3 | 20.5 | 20.8 | 20.8 | 59.97 | 59.95 | 59.96 | 8297 | 1 | 42.8 | 95080.9 | 16260 | 4.2 | 5.2 | 4.2 | 0.1 | 3.8 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-05-27 10:54 | Normal | 491.8 | 478.8 | 484.3 | 11.5 | 5.6 | 5 | 135.4 | 135.5 | 135.4 | 25.1 | 25.6 | 25.5 | 59.99 | 60 | 60.01 | 10273 | 1 | 43.2 | 95081.7 | 16260 | 5.3 | 6.3 | 5.5 | 0.1 | 4.7 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-05-27 10:59 | Normal | 488.9 | 478.1 | 476.4 | 11.7 | 5.7 | 5.1 | 135.3 | 135.1 | 135.3 | 25.5 | 25.9 | 25.8 | 60 | 59.99 | 60.01 | 10395 | 1 | 43.4 | 95082.6 | 16260 | 5.4 | 6.4 | 5.5 | 0.1 | 4.8 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-05-27 11:04 | Normal | 490.1 | 480 | 474.5 | 11.7 | 5.6 | 5.1 | 135.6 | 135.1 | 135.4 | 25.6 | 26 | 25.9 | 60.01 | 60.04 | 60.03 | 10444 | 1 | 43.2 | 95083.4 | 16260 | 5.4 | 6.4 | 5.5 | 0.1 | 4.9 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-05-27 11:09 | Normal | 483.6 | 477.8 | 478.1 | 11.9 | 5.7 | 5.1 | 135.5 | 135.5 | 135.6 | 25.8 | 26.1 | 26.1 | 60.04 | 60.01 | 60.04 | 10488 | 1 | 43.1 | 95084.3 | 16260 | 5.5 | 6.5 | 5.6 | 0.1 | 4.9 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-05-27 11:14 | Normal | 481 | 498.7 | 471.3 | 12 | 5.6 | 5.3 | 135.4 | 135.4 | 135.5 | 26 | 26.3 | 26.3 | 60.02 | 60.01 | 59.99 | 10570 | 1 | 43.7 | 95085.2 | 16260 | 5.5 | 6.6 | 5.4 | 0.1 | 5.1 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-05-27 11:19 | Normal | 480.2 | 499.7 | 480.7 | 11.7 | 5.3 | 5 | 135.3 | 135.2 | 135.4 | 25 | 25.4 | 25.4 | 60.02 | 60.06 | 60.03 | 10210 | 1 | 44.1 | 95086.1 | 16261 | 5.4 | 6.4 | 5.1 | 0.1 | 4.8 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-05-27 11:24 | Normal | 485.8 | 495.5 | 459.8 | 12.4 | 5.8 | 5.5 | 135.4 | 135.6 | 135.7 | 26.9 | 27.2 | 27.1 | 60 | 60.01 | 59.98 | 10972 | 1 | 43.7 | 95086.9 | 16261 | 5.8 | 6.8 | 5.6 | 0.1 | 5.3 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-05-27 11:29 | Normal | 486.5 | 498.9 | 456.6 | 11.3 | 5.2 | 5.1 | 135.3 | 135.1 | 135.3 | 24.6 | 24.9 | 24.8 | 60.03 | 60.03 | 60.04 | 9952 | 1 | 43.6 | 95087.7 | 16261 | 5.2 | 6.2 | 5 | 0.1 | 4.9 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-05-27 11:34 | Normal | 489.6 | 506.7 | 463.3 | 12.3 | 5.6 | 5.5 | 135.6 | 135.4 | 135.7 | 26.9 | 27.2 | 27.2 | 59.99 | 59.98 | 59.97 | 10944 | 1 | 43 | 95088.5 | 16261 | 5.7 | 6.8 | 5.5 | 0.1 | 5.3 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-05-27 11:39 | Normal | 486.3 | 501.6 | 460.2 | 12.5 | 5.5 | 5.6 | 135.6 | 135.4 | 135.7 | 26.9 | 27.2 | 27.2 | 60.02 | 60.04 | 60.03 | 10968 | 1 | 43.2 | 95089.4 | 16261 | 5.8 | 6.8 | 5.3 | 0.1 | 5.5 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-05-27 11:44 | Normal | 472.6 | 450.7 | 417.8 | 6.2 | 3 | 2.8 | 133.9 | 133.5 | 134 | 12.8 | 13 | 12.9 | 59.97 | 59.93 | 59.98 | 5059 | 1 | 43.4 | 95090.2 | 16261 | 2.6 | 3.6 | 2.9 | 0.1 | 2.6 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-05-27 11:49 | Normal | 485.2 | 478.7 | 465.1 | 13.3 | 6.3 | 5.9 | 134.7 | 134.7 | 134.9 | 28.9 | 29.3 | 29.2 | 59.98 | 59.97 | 59.97 | 11684 | 1 | 42.9 | 95090.8 | 16261 | 6.2 | 7.2 | 6.2 | 0.1 | 5.7 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-05-27 11:54 | Normal | 476.5 | 466.2 | 482.1 | 4.6 | 2.1 | 2 | 132.4 | 132.2 | 132.6 | 9.5 | 9.6 | 9.6 | 59.95 | 60 | 59.97 | 3712 | 1 | 42.3 | 95091.2 | 16261 | 1.8 | 2.8 | 2 | 0.1 | 1.6 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-05-27 11:59 | Normal | 494.3 | 485.5 | 462 | 4.3 | 2 | 2 | 132.6 | 132.2 | 132.6 | 9.1 | 9.2 | 9.2 | 59.97 | 59.96 | 59.98 | 3582 | 1 | 41.7 | 95091.5 | 16261 | 1.6 | 2.6 | 1.8 | 0.1 | 1.6 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-05-27 12:04 | Normal | 498.7 | 491.3 | 469.3 | 4.6 | 2.1 | 2.1 | 132.6 | 132.3 | 132.7 | 10.1 | 10.2 | 10.2 | 59.92 | 59.93 | 59.93 | 3980 | 1 | 41.2 | 95091.8 | 16261 | 1.9 | 2.8 | 2 | 0.1 | 1.8 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-05-27 12:09 | Normal | 495 | 500.8 | 473.4 | 5.5 | 2.5 | 2.4 | 133.1 | 132.9 | 133.1 | 11.8 | 12 | 12 | 59.97 | 59.92 | 59.92 | 4700 | 1 | 40.9 | 95092.3 | 16261 | 2.3 | 3.3 | 2.3 | 0.1 | 2.1 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-05-27 12:14 | Normal | 494.8 | 490.1 | 459.3 | 5.5 | 2.6 | 2.5 | 133.3 | 133.2 | 133.5 | 11.8 | 12 | 11.9 | 59.93 | 59.91 | 59.92 | 4730 | 1 | 40.8 | 95092.7 | 16261 | 2.3 | 3.2 | 2.4 | 0.1 | 2.1 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-05-27 12:19 | Normal | 484.6 | 498.2 | 469.1 | 8.3 | 3.9 | 3.7 | 134.1 | 134 | 134.1 | 18.1 | 18.3 | 18.3 | 60.07 | 60.02 | 60.05 | 7165 | 1 | 40.7 | 95093.2 | 16262 | 3.7 | 4.6 | 3.7 | 0.1 | 3.4 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-05-27 12:24 | Normal | 506.1 | 493.5 | 470.1 | 12.9 | 6.1 | 5.9 | 135.3 | 135.1 | 135.6 | 28.9 | 29.3 | 29.2 | 60.02 | 59.99 | 60.02 | 11819 | 1 | 40.7 | 95093.8 | 16262 | 6 | 7 | 5.8 | 0.1 | 5.7 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-05-27 12:29 | Normal | 502.1 | 501.8 | 464.3 | 12.5 | 5.7 | 5.8 | 134.7 | 134.7 | 135 | 28 | 28.3 | 28.2 | 59.96 | 59.96 | 59.98 | 11297 | 1 | 41.2 | 95094.4 | 16262 | 5.8 | 6.8 | 5.5 | 0.1 | 5.6 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-05-27 12:34 | Normal | 508.9 | 473.1 | 476.1 | 4.9 | 2.5 | 2.1 | 133.2 | 132.9 | 133.3 | 10.6 | 11 | 10.8 | 60.02 | 60.04 | 60.02 | 4281 | 1 | 41.1 | 95094.8 | 16262 | 2 | 2.9 | 2.3 | 0.1 | 1.8 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-05-27 12:39 | Normal | 494.5 | 481.8 | 452.3 | 4.1 | 2 | 1.9 | 132.8 | 132.5 | 132.8 | 8.8 | 8.9 | 8.8 | 59.97 | 60.01 | 59.99 | 3461 | 1 | 41 | 95095.2 | 16262 | 1.6 | 2.5 | 1.8 | 0.1 | 1.6 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-05-27 12:44 | Normal | 500.7 | 485.7 | 474.5 | 4.2 | 2 | 1.9 | 132.9 | 132.9 | 133 | 8.9 | 9 | 9 | 59.98 | 59.98 | 60 | 3533 | 1 | 40.6 | 95095.5 | 16262 | 1.6 | 2.5 | 1.8 | 0.1 | 1.6 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-05-27 12:49 | Normal | 517.8 | 507.7 | 446 | 7.4 | 3.5 | 3.6 | 133.9 | 133.6 | 133.8 | 16.9 | 17.2 | 17.1 | 59.91 | 59.99 | 59.95 | 6586 | 1 | 40.2 | 95095.8 | 16262 | 3.3 | 4.2 | 3.3 | 0.1 | 3.3 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-05-27 12:54 | Normal | 501 | 487.3 | 450.9 | 4.7 | 2.2 | 2.3 | 133 | 132.4 | 132.8 | 10.2 | 10.4 | 10.4 | 60.03 | 60.07 | 60.06 | 4058 | 1 | 40 | 95096.4 | 16262 | 1.9 | 2.8 | 2 | 0.1 | 2 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-05-27 12:59 | Normal | 497.6 | 491 | 462.3 | 3.6 | 1.6 | 1.8 | 132.2 | 131.7 | 132 | 7.8 | 7.9 | 7.9 | 59.98 | 60.01 | 59.98 | 3053 | 1 | 39.8 | 95096.7 | 16262 | 1.4 | 2.2 | 1.5 | 0.1 | 1.5 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-05-27 13:04 | Normal | 491.2 | 513.2 | 500.8 | 4 | 1.7 | 1.8 | 132.2 | 131.7 | 132.2 | 8.6 | 8.7 | 8.7 | 59.93 | 60 | 60 | 3370 | 1 | 39.7 | 95096.9 | 16262 | 1.5 | 2.5 | 1.6 | 0.1 | 1.5 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-05-27 13:09 | Normal | 499.6 | 518.7 | 501.3 | 4.1 | 1.8 | 1.9 | 131.9 | 131.5 | 132 | 8.9 | 9.1 | 9.1 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 3533 | 1 | 39.4 | 95097.2 | 16262 | 1.6 | 2.5 | 1.6 | 0.1 | 1.6 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-05-27 13:14 | Normal | 500.7 | 516.1 | 523 | 4.4 | 1.9 | 1.9 | 132.2 | 132 | 132.3 | 9.6 | 9.7 | 9.7 | 59.95 | 60.03 | 59.98 | 3787 | 1 | 38.9 | 95097.5 | 16262 | 1.8 | 2.6 | 1.8 | 0.1 | 1.6 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-05-27 13:19 | Normal | 506.6 | 493.8 | 536.5 | 5.5 | 2.6 | 2.2 | 132.7 | 132.2 | 132.7 | 12.1 | 12.3 | 12.2 | 59.89 | 59.92 | 59.94 | 4803 | 1 | 38.6 | 95097.9 | 16263 | 2.3 | 3.2 | 2.4 | 0.1 | 1.9 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-05-27 13:24 | Normal | 506.5 | 485.6 | 536.3 | 5.1 | 2.5 | 2 | 132.7 | 132.3 | 132.7 | 11.2 | 11.4 | 11.3 | 60 | 60.01 | 60 | 4453 | 1 | 38.6 | 95098.3 | 16263 | 2.1 | 3.1 | 2.3 | 0.1 | 1.6 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-05-27 13:29 | Normal | 498.1 | 486.5 | 506.3 | 4.3 | 2 | 1.9 | 131.9 | 131.3 | 131.7 | 9.3 | 9.4 | 9.4 | 59.94 | 59.95 | 59.96 | 3671 | 1 | 38.4 | 95098.7 | 16263 | 1.7 | 2.6 | 1.8 | 0.1 | 1.6 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-05-27 13:34 | Normal | 500 | 496.9 | 510.5 | 4.4 | 2 | 1.9 | 132.1 | 131.7 | 132 | 9.5 | 9.6 | 9.6 | 60.05 | 60.03 | 60.03 | 3734 | 1 | 38.2 | 95099 | 16263 | 1.8 | 2.6 | 1.8 | 0.1 | 1.6 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-05-27 13:39 | Normal | 506.8 | 505.7 | 502.3 | 4.6 | 2.1 | 2.2 | 132.1 | 132 | 132 | 10.5 | 10.6 | 10.6 | 59.97 | 59.96 | 59.98 | 4141 | 1 | 38 | 95099.3 | 16263 | 1.9 | 2.8 | 2 | 0.1 | 1.9 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-05-27 13:44 | Normal | 497.5 | 507 | 497.4 | 4.2 | 1.9 | 2 | 131.9 | 131.4 | 131.6 | 9.3 | 9.4 | 9.4 | 60.02 | 60.02 | 59.98 | 3658 | 1 | 38 | 95099.6 | 16263 | 1.6 | 2.5 | 1.7 | 0.1 | 1.7 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-05-27 13:49 | Normal | 499.6 | 513 | 498.1 | 4.1 | 1.9 | 2 | 131.8 | 131.5 | 131.7 | 9.2 | 9.3 | 9.3 | 59.97 | 60.03 | 59.99 | 3609 | 1 | 37.9 | 95099.9 | 16263 | 1.6 | 2.5 | 1.7 | 0.1 | 1.6 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-05-27 13:54 | Normal | 501.4 | 509.7 | 517.5 | 4 | 1.8 | 1.8 | 131.8 | 131.3 | 131.5 | 8.8 | 8.9 | 8.8 | 60 | 60.02 | 59.98 | 3440 | 1 | 37.7 | 95100.2 | 16263 | 1.5 | 2.4 | 1.6 | 0.1 | 1.5 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-05-27 13:59 | Normal | 509.6 | 515.1 | 517.4 | 3.8 | 1.7 | 1.8 | 131.9 | 131.3 | 131.5 | 8.6 | 8.7 | 8.6 | 60.04 | 60.04 | 60.01 | 3328 | 1 | 37.4 | 95100.5 | 16263 | 1.5 | 2.3 | 1.5 | 0.1 | 1.5 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-05-27 14:04 | Normal | 499.6 | 505 | 507.5 | 3.8 | 1.7 | 1.8 | 131.6 | 131.3 | 131.4 | 8.5 | 8.6 | 8.5 | 60 | 60.02 | 59.98 | 3308 | 1 | 37.2 | 95100.8 | 16263 | 1.5 | 2.3 | 1.6 | 0.1 | 1.5 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-05-27 14:09 | Normal | 498.8 | 508.1 | 502.9 | 3.6 | 1.6 | 1.8 | 131.4 | 130.9 | 131.1 | 7.9 | 8.1 | 8 | 59.98 | 59.99 | 59.97 | 3119 | 1 | 37.1 | 95101.1 | 16263 | 1.3 | 2.3 | 1.5 | 0.1 | 1.5 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-05-27 14:14 | Normal | 503 | 495.9 | 499.2 | 3 | 1.4 | 1.5 | 131.2 | 130.9 | 131.2 | 6.7 | 6.8 | 6.8 | 59.96 | 59.97 | 59.93 | 2610 | 1 | 36.9 | 95101.3 | 16263 | 1.1 | 2 | 1.3 | 0.1 | 1.2 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-05-27 14:19 | Normal | 502.3 | 504 | 502.4 | 2.7 | 1.2 | 1.3 | 131 | 130.5 | 130.7 | 5.9 | 6 | 6 | 60.02 | 60 | 60.06 | 2295 | 1 | 36.7 | 95101.5 | 16264 | 0.9 | 1.8 | 1.1 | 0.1 | 1 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-05-27 14:24 | Normal | 495.2 | 513.3 | 503.8 | 2.5 | 1.1 | 1.3 | 130.6 | 130.3 | 130.7 | 5.3 | 5.4 | 5.4 | 60.02 | 59.99 | 60 | 2065 | 1 | 36.4 | 95101.7 | 16264 | 0.8 | 1.7 | 0.9 | 0.1 | 0.9 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-05-27 14:29 | Normal | 506.1 | 512.6 | 514.6 | 2.6 | 1.1 | 1.2 | 131.1 | 130.7 | 131.2 | 5.5 | 5.6 | 5.6 | 59.96 | 59.99 | 59.93 | 2160 | 1 | 35.9 | 95101.8 | 16264 | 0.8 | 1.7 | 1 | 0.1 | 0.9 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-05-27 14:34 | Normal | 497 | 517.5 | 520.2 | 3 | 1.3 | 1.4 | 131.2 | 130.6 | 131 | 6.3 | 6.5 | 6.4 | 59.94 | 60.02 | 59.96 | 2480 | 1 | 35.6 | 95102 | 16264 | 1.1 | 1.9 | 1.1 | 0.1 | 1 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-05-27 14:39 | Normal | 504.6 | 524 | 525.4 | 3.3 | 1.4 | 1.4 | 131.8 | 131 | 131.6 | 7 | 7.2 | 7.1 | 60.08 | 59.95 | 59.97 | 2747 | 1 | 35.4 | 95102.3 | 16264 | 1.2 | 2.1 | 1.2 | 0.1 | 1.1 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-05-27 14:44 | Normal | 506.5 | 499.8 | 532.3 | 3.9 | 1.8 | 1.6 | 131.9 | 131.2 | 131.7 | 8.4 | 8.5 | 8.4 | 59.94 | 59.88 | 60.09 | 3285 | 1 | 35.4 | 95102.5 | 16264 | 1.5 | 2.4 | 1.6 | 0.1 | 1.3 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-05-27 14:49 | Normal | 503.6 | 484.8 | 521.1 | 3.4 | 1.6 | 1.5 | 131.6 | 130.8 | 131.3 | 7.3 | 7.5 | 7.4 | 60.02 | 59.99 | 59.99 | 2872 | 1 | 35.4 | 95102.8 | 16264 | 1.3 | 2.1 | 1.4 | 0.1 | 1.1 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-05-27 14:54 | Normal | 507.9 | 509.9 | 519.6 | 3 | 1.4 | 1.4 | 131.2 | 130.8 | 131 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 60.05 | 59.97 | 59.97 | 2576 | 1 | 35.3 | 95103 | 16264 | 1.1 | 2 | 1.2 | 0.1 | 1.1 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-05-27 14:59 | Normal | 510.6 | 527.1 | 529.6 | 3.3 | 1.3 | 1.5 | 131.5 | 130.7 | 131.2 | 7 | 7.1 | 7.1 | 60.05 | 59.97 | 60 | 2737 | 1 | 35.2 | 95103.2 | 16264 | 1.2 | 2.1 | 1.1 | 0.1 | 1.1 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-05-27 15:04 | Normal | 498.4 | 531.6 | 535.9 | 3.4 | 1.3 | 1.3 | 131.5 | 130.8 | 131.2 | 6.9 | 7 | 7 | 60.01 | 59.97 | 60.05 | 2700 | 1 | 35.1 | 95103.4 | 16264 | 1.3 | 2.1 | 1.1 | 0.1 | 1 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-05-27 15:09 | Normal | 505.8 | 477.9 | 526.6 | 3 | 1.4 | 1.3 | 131.1 | 130.8 | 131.2 | 6.3 | 6.3 | 6.4 | 60.02 | 59.96 | 60.03 | 2410 | 1 | 35.1 | 95103.7 | 16264 | 1.1 | 1.9 | 1.2 | 0.1 | 0.9 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-05-27 15:14 | Normal | 509.7 | 463.8 | 540 | 4 | 1.8 | 1.4 | 131.7 | 131.1 | 131.6 | 8.1 | 8.4 | 8.2 | 60.1 | 59.88 | 60.05 | 3192 | 1 | 35.1 | 95103.9 | 16264 | 1.6 | 2.4 | 1.6 | 0.1 | 1 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-05-27 15:19 | Normal | 497.6 | 453.1 | 530.6 | 3 | 1.4 | 1.2 | 131 | 130.5 | 130.9 | 6.1 | 6.2 | 6.2 | 60.07 | 60.12 | 60.03 | 2347 | 1 | 35.2 | 95104.1 | 16265 | 1.1 | 2 | 1.2 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-05-27 15:24 | Normal | 499.3 | 483.1 | 513.8 | 2.5 | 1.1 | 1.2 | 130.8 | 130.6 | 130.9 | 5.3 | 5.4 | 5.4 | 59.95 | 60.03 | 59.99 | 2062 | 1 | 35.1 | 95104.3 | 16265 | 0.8 | 1.7 | 1 | 0.1 | 0.9 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-05-27 15:29 | Normal | 493.4 | 512.8 | 516.8 | 2.4 | 1 | 1.1 | 130.6 | 130.1 | 130.5 | 4.8 | 4.9 | 4.9 | 59.98 | 60 | 60.01 | 1863 | 1 | 35 | 95104.5 | 16265 | 0.8 | 1.6 | 0.8 | 0.1 | 0.7 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-05-27 15:34 | Normal | 497.1 | 478 | 511.6 | 2 | 0.9 | 1 | 130.3 | 129.9 | 130.2 | 4 | 4.1 | 4.1 | 59.95 | 59.94 | 59.95 | 1534 | 1 | 34.8 | 95104.6 | 16265 | 0.6 | 1.4 | 0.7 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-05-27 15:39 | Normal | 496.6 | 480.8 | 513.3 | 2 | 0.9 | 1 | 130.6 | 130.2 | 130.5 | 4.1 | 4.2 | 4.2 | 60.02 | 59.99 | 60.04 | 1567 | 1 | 34.5 | 95104.7 | 16265 | 0.6 | 1.5 | 0.7 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-05-27 15:44 | Normal | 499.3 | 489 | 518.6 | 2.1 | 0.9 | 0.9 | 130.7 | 130.1 | 130.4 | 4.1 | 4.2 | 4.2 | 59.99 | 59.97 | 59.99 | 1570 | 1 | 34.2 | 95104.9 | 16265 | 0.6 | 1.5 | 0.7 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-05-27 15:49 | Normal | 507.1 | 486.6 | 520.4 | 2.1 | 1 | 1 | 130.8 | 130.4 | 130.5 | 4.4 | 4.6 | 4.5 | 60.04 | 60.02 | 60.04 | 1720 | 1 | 34 | 95105 | 16265 | 0.6 | 1.5 | 0.8 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-05-27 15:54 | Normal | 497.6 | 490 | 518.8 | 2.1 | 0.9 | 1 | 130.6 | 130.4 | 130.5 | 4.3 | 4.4 | 4.4 | 60.05 | 59.95 | 59.97 | 1647 | 1 | 33.6 | 95105.2 | 16265 | 0.6 | 1.5 | 0.8 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-05-27 15:59 | Normal | 497.8 | 452.8 | 511.7 | 1.6 | 0.8 | 0.8 | 130.4 | 129.8 | 130.1 | 3.1 | 3.2 | 3.2 | 60.06 | 60.02 | 60 | 1164 | 1 | 34.6 | 95105.3 | 16265 | 0.4 | 1.3 | 0.5 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-05-27 16:04 | Normal | 496.7 | 416.6 | 515.9 | 1.5 | 0.7 | 0.6 | 130.8 | 130.3 | 130.5 | 2.9 | 2.9 | 2.8 | 60.02 | 60 | 59.97 | 1016 | 1 | 36.9 | 95105.4 | 16265 | 0.3 | 1.2 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-05-27 16:09 | Normal | 497.6 | 477 | 527.8 | 1.7 | 0.7 | 0.7 | 130.6 | 130.4 | 130.6 | 3.2 | 3.3 | 3.3 | 59.93 | 59.93 | 60 | 1197 | 1 | 38.5 | 95105.5 | 16265 | 0.4 | 1.3 | 0.5 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-05-27 16:14 | Normal | 501.5 | 473.8 | 519.8 | 1.7 | 0.8 | 0.8 | 130.7 | 130.2 | 130.4 | 3.3 | 3.5 | 3.4 | 59.93 | 59.95 | 59.91 | 1232 | 1 | 39.4 | 95105.6 | 16265 | 0.4 | 1.3 | 0.5 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-05-27 16:19 | Normal | 496 | 452 | 511.8 | 1.5 | 0.6 | 0.7 | 130.6 | 130.2 | 130.4 | 2.7 | 2.9 | 2.9 | 59.95 | 59.95 | 59.94 | 1016 | 1 | 39.9 | 95105.7 | 16266 | 0.3 | 1.1 | 0.5 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-05-27 16:24 | Normal | 490.5 | 413.8 | 436.6 | 1.2 | 0.6 | 0.6 | 130.5 | 130.1 | 130.4 | 2.1 | 2.2 | 2.2 | 59.98 | 59.97 | 59.95 | 758 | 1 | 40.2 | 95105.7 | 16266 | 0.1 | 1 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-05-27 16:29 | Normal | 485 | 377.9 | 394.3 | 1 | 0.5 | 0.6 | 130.5 | 129.9 | 130.3 | 1.6 | 1.7 | 1.8 | 60.08 | 60.04 | 60.05 | 517 | 1 | 40.2 | 95105.8 | 16266 | 0 | 1 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-05-27 16:34 | Normal | 459.5 | 289.5 | 368.1 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 130.5 | 129.5 | 130.3 | 1.3 | 1.5 | 1.4 | 59.99 | 59.96 | 60.04 | 354 | 1 | 40.3 | 95105.8 | 16266 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-05-27 16:39 | Normal | 465.8 | 205.3 | 339.4 | 0.7 | 0.4 | 0.5 | 130.4 | 130 | 130.4 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 59.95 | 59.96 | 59.94 | 235 | 1 | 40.2 | 95105.8 | 16266 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.4 | 59 | 0 | 0
2025-05-27 16:44 | Normal | 467 | 199.9 | 324 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 130.4 | 129.9 | 130.2 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 59.95 | 59.96 | 59.97 | 146 | 1 | 40.1 | 95105.9 | 16266 | 0 | 0.8 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 59 | 0 | 0
2025-05-27 16:49 | Normal | 454.3 | 200 | 438.4 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 130.5 | 129.9 | 130.4 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.99 | 60 | 59.98 | 83 | 1 | 39.9 | 95105.9 | 16266 | 0 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 59 | 0 | 0
2025-05-27 16:54 | Normal | 397.7 | 196.1 | 425 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 130.4 | 130 | 130.4 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.03 | 59.98 | 60.01 | 25 | 1 | 39.8 | 95105.9 | 16266 | 0 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 59 | 0 | 0
2025-05-27 16:59 | Normal | 371.5 | 289.8 | 354.3 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 130.4 | 129.8 | 130.3 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.01 | 59.98 | 60.02 | 3 | 1 | 39.6 | 95105.9 | 16266 | 0 | 0.7 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 59 | 0 | 0
2025-05-27 17:04 | Normal | 377 | 333.6 | 308 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 130.5 | 129.9 | 130.3 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.04 | 60.06 | 60.04 | 0 | 1 | 39.5 | 95105.9 | 16266 | 0 | 0.7 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 59 | 0 | 0
2025-05-27 17:09 | Normal | 344.6 | 325.1 | 388.7 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 130.6 | 130.1 | 130.4 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.94 | 59.94 | 59.94 | 0 | 1 | 39.3 | 95105.9 | 16266 | 0 | 0.7 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 59 | 0 | 0
2025-05-27 17:14 | Normal | 431.6 | 432.3 | 430 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 130.6 | 130 | 130.2 | 1 | 1.1 | 1.2 | 59.95 | 59.98 | 59.94 | 0 | 1 | 39.1 | 95105.9 | 16266 | 0 | 0.7 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 59 | 0 | 0
2025-05-27 17:19 | Normal | 373.4 | 366.8 | 336.1 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 130.7 | 129.8 | 130.1 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60 | 59.99 | 59.99 | 0 | 1 | 38.9 | 95105.9 | 16267 | 0 | 0.7 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 59 | 0 | 0
2025-05-27 17:24 | Normal | 211.4 | 198 | 196.1 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 130.6 | 129.9 | 130 | 0.9 | 1.1 | 1.1 | 59.98 | 59.98 | 59.97 | 0 | 1 | 38.7 | 95105.9 | 16267 | 0 | 0.7 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 59 | 0 | 0