## S4_BL7
Time | Working Mode | V MPPT 1(V) | V MPPT 2(V) | V MPPT 3(V) | I MPPT 1(A) | I MPPT 2(A) | I MPPT 3(A) | Ua(V) | Ub(V) | Uc(V) | I AC 1(A) | I AC 2(A) | I AC 3(A) | F AC 1(Hz) | F AC 2(Hz) | F AC 3(Hz) | Power(W) | Working Mode | Temperature(℃) | Total Generation(kWh) | H Total(h) | Istr1(A) | Istr2(A) | Istr3(A) | Istr4(A) | Istr5(A) | Istr6(A) | RSSI | PF | ReactivePower(kVar) | LeakageCurrent(mA) | ISO(kΩ)
2025-05-28 06:28 | Wait | 436.5 | 436.4 | 436.5 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 132.3 | 132.1 | 131.9 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.02 | 60.01 | 0 | 0 | 14.2 | 95105.9 | 16266 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.3 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2025-05-28 06:28 | Wait | 431.1 | 431 | 430.9 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 132.3 | 131.9 | 131.8 | 0 | 0 | 0 | 59.95 | 59.95 | 59.95 | 0 | 0 | 14.4 | 95105.9 | 16266 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.3 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2025-05-28 06:28 | Wait | 412.9 | 412.8 | 412.8 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 132.4 | 132 | 131.8 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60.02 | 60.01 | 0 | 0 | 14.8 | 95105.9 | 16266 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.3 | 100 | 0 | 0 |  | 0
2025-05-28 06:28 | Wait | 398.8 | 398.6 | 398.7 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 132.4 | 132.1 | 132 | 0 | 0 | 0 | 60.07 | 60.08 | 60.08 | 0 | 0 | 15 | 95105.9 | 16266 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.3 | 100 | 0 | 0 |  | 0
2025-05-28 06:35 | Wait | 459.7 | 459.6 | 459.8 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 132.4 | 132.1 | 132.1 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.96 | 59.97 | 0 | 0 | 15.7 | 95105.9 | 16266 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.3 | 57 | 0 | 0 |  | 0
2025-05-28 06:35 | Wait | 468 | 467.8 | 467.8 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 132.3 | 132 | 132 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60 | 60 | 0 | 0 | 16.1 | 95105.9 | 16266 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.3 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2025-05-28 06:35 | Wait | 469.6 | 469.5 | 469.5 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 132.4 | 132.1 | 132.1 | 0 | 0 | 0 | 59.94 | 59.93 | 59.95 | 0 | 0 | 16.2 | 95105.9 | 16266 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.3 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2025-05-28 06:35 | Wait | 459.1 | 459 | 459.1 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 132.3 | 132 | 132.1 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 0 | 0 | 15.7 | 95105.9 | 16266 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 100 | 0 | 0 |  | 0
2025-05-28 06:36 | Normal | 334.3 | 333.6 | 344.3 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 132.3 | 132.1 | 132 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.02 | 60.05 | 60.05 | 0 | 1 | 16.1 | 95105.9 | 16267 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 100 | 0 | 0 |  | 0
2025-05-28 06:38 | Normal | 332.3 | 278.5 | 323.5 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 132.4 | 132 | 132.3 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.02 | 60.05 | 60.03 | 0 | 1 | 17.4 | 95105.9 | 16267 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 100 | 0 | 0 |  | 0
2025-05-28 06:39 | Normal | 302.6 | 261.7 | 311.5 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 132.4 | 132 | 132.2 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.01 | 60.01 | 60.03 | 7 | 1 | 17.8 | 95105.9 | 16267 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 100 | 0 | 0 |  | 0
2025-05-28 06:40 | Normal | 434.3 | 253.5 | 332.3 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 132.6 | 132.2 | 132.5 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.02 | 60.05 | 60.02 | 26 | 1 | 18.3 | 95105.9 | 16267 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 100 | 0 | 0 |  | 0
2025-05-28 06:41 | Normal | 484.4 | 480.6 | 523.9 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 132.6 | 132.2 | 132.6 | 1 | 1.1 | 1.2 | 60.03 | 60.02 | 60.04 | 8 | 1 | 18.8 | 95105.9 | 16267 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 100 | 0 | 0 |  | 0
2025-05-28 06:42 | Normal | 451.5 | 523.3 | 479.1 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 132.7 | 132.3 | 132.5 | 0.4 | 0.4 | 0.6 | 59.95 | 60.04 | 59.91 | 8 | 1 | 19.3 | 95105.9 | 16267 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 100 | 0 | 0 |  | 0
2025-05-28 06:43 | Normal | 466 | 496.8 | 443.1 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 132.6 | 132.2 | 132.5 | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 59.93 | 59.93 | 59.92 | 24 | 1 | 19.5 | 95105.9 | 16267 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 100 | 0 | 0 |  | 0
2025-05-28 06:44 | Normal | 451.6 | 460.6 | 411 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 132.6 | 132.3 | 132.6 | 1 | 1.1 | 1.2 | 60.03 | 60.02 | 60.06 | 39 | 1 | 19.8 | 95105.9 | 16267 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 100 | 0 | 0 |  | 0
2025-05-28 06:45 | Normal | 433.2 | 414.1 | 373.6 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 132.6 | 132.3 | 132.6 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.99 | 60 | 60.01 | 28 | 1 | 20 | 95105.9 | 16267 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 100 | 0 | 0 |  | 0
2025-05-28 06:46 | Normal | 473.5 | 368.7 | 411.1 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 132.7 | 132.4 | 132.7 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.97 | 59.94 | 59.96 | 23 | 1 | 20.2 | 95105.9 | 16267 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 100 | 0 | 0 |  | 0
2025-05-28 06:47 | Normal | 452.2 | 334.3 | 402 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 132.8 | 132.5 | 132.8 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.03 | 60.03 | 60 | 33 | 1 | 20.4 | 95105.9 | 16267 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 100 | 0 | 0 |  | 0
2025-05-28 06:48 | Normal | 449.3 | 315.3 | 386.1 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 132.8 | 132.5 | 132.8 | 1 | 1.1 | 1.2 | 60.02 | 59.99 | 60.01 | 43 | 1 | 20.6 | 95105.9 | 16267 | 0 | 0.6 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.4 | 100 | 0 | 0 |  | 0
2025-05-28 06:49 | Normal | 461 | 390 | 504.6 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 132.8 | 132.6 | 132.9 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60 | 60.03 | 60.08 | 46 | 1 | 20.9 | 95105.9 | 16267 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 100 | 0 | 0 |  | 0
2025-05-28 06:50 | Normal | 455.6 | 528.8 | 499.1 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 132.9 | 132.6 | 132.9 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 59.98 | 60.02 | 59.98 | 15 | 1 | 21.1 | 95105.9 | 16267 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 100 | 0 | 0 |  | 0
2025-05-28 06:51 | Normal | 451.7 | 509.1 | 453 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 132.9 | 132.7 | 132.9 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 60.07 | 60.03 | 59.99 | 54 | 1 | 21.3 | 95105.9 | 16267 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 100 | 0 | 0 |  | 0
2025-05-28 06:52 | Normal | 443.5 | 482.2 | 413.6 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 132.9 | 132.5 | 132.9 | 0.9 | 1 | 1.1 | 59.99 | 60.07 | 60.04 | 61 | 1 | 21.5 | 95105.9 | 16267 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 100 | 0 | 0 |  | 0
2025-05-28 06:53 | Normal | 416 | 444.5 | 394.5 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 132.9 | 132.4 | 132.9 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60 | 60 | 60.02 | 67 | 1 | 21.6 | 95105.9 | 16267 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 100 | 0 | 0 |  | 0
2025-05-28 06:54 | Normal | 431.8 | 415.7 | 342.5 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 132.8 | 132.4 | 132.8 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.97 | 59.99 | 59.99 | 80 | 1 | 21.8 | 95105.9 | 16267 | 0 | 0.6 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.4 | 100 | 0 | 0 |  | 0
2025-05-28 06:55 | Normal | 466.4 | 462.7 | 479.5 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 132.8 | 132.3 | 132.9 | 1 | 1.1 | 1.2 | 59.99 | 59.98 | 60.04 | 101 | 1 | 22 | 95105.9 | 16267 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 100 | 0 | 0 |  | 0
2025-05-28 06:56 | Normal | 464.5 | 483.6 | 443.8 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 132.8 | 132.2 | 132.7 | 1 | 1.2 | 1.2 | 60.01 | 59.96 | 60 | 102 | 1 | 22.1 | 95105.9 | 16267 | 0 | 0.6 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.4 | 100 | 0 | 0 |  | 0
2025-05-28 06:57 | Normal | 471.1 | 448.8 | 393.9 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 132.8 | 132.4 | 132.8 | 1 | 1.2 | 1.2 | 59.98 | 59.98 | 59.99 | 106 | 1 | 22.3 | 95105.9 | 16267 | 0 | 0.6 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.4 | 100 | 0 | 0 |  | 0
2025-05-28 06:58 | Normal | 480 | 427.8 | 383.6 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 133 | 132.4 | 132.8 | 1 | 1.2 | 1.2 | 60.08 | 60.09 | 60.03 | 100 | 1 | 22.4 | 95105.9 | 16267 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 100 | 0 | 0 |  | 0
2025-05-28 07:00 | Normal | 472.2 | 421.5 | 383.3 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 132.9 | 132.6 | 132.9 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 60.04 | 60.06 | 60.05 | 117 | 1 | 22.6 | 95105.9 | 16267 | 0 | 0.6 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.4 | 100 | 0 | 0 |  | 0
2025-05-28 07:01 | Normal | 477.5 | 438.5 | 402.7 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 132.8 | 132.5 | 132.8 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 60 | 60 | 59.98 | 155 | 1 | 22.7 | 95105.9 | 16267 | 0 | 0.6 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.4 | 100 | 0 | 0 |  | 0
2025-05-28 07:02 | Normal | 475.9 | 411.7 | 468.1 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 132.8 | 132.5 | 132.8 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 59.98 | 59.97 | 59.97 | 192 | 1 | 22.9 | 95105.9 | 16267 | 0 | 0.6 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.4 | 100 | 0 | 0 |  | 0
2025-05-28 07:03 | Normal | 492.2 | 421.1 | 484 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 132.7 | 132.5 | 132.7 | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 60.01 | 60.01 | 59.95 | 211 | 1 | 23 | 95105.9 | 16267 | 0 | 0.7 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.4 | 100 | 0 | 0 |  | 0
2025-05-28 07:04 | Normal | 481.1 | 466.8 | 477.1 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 132.7 | 132.5 | 132.7 | 1.1 | 1.3 | 1.3 | 59.99 | 59.98 | 59.98 | 233 | 1 | 23.1 | 95105.9 | 16267 | 0 | 0.7 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.4 | 100 | 0 | 0 |  | 0
2025-05-28 07:05 | Normal | 471.1 | 467.7 | 462.3 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 132.5 | 132.3 | 132.6 | 1.1 | 1.3 | 1.3 | 59.94 | 59.96 | 59.96 | 222 | 1 | 23.3 | 95105.9 | 16267 | 0 | 0.7 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.4 | 100 | 0 | 0 |  | 0
2025-05-28 07:06 | Normal | 470.3 | 484.8 | 487.3 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 132.7 | 132.3 | 132.7 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 59.92 | 59.93 | 59.93 | 188 | 1 | 23.4 | 95105.9 | 16267 | 0 | 0.6 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.4 | 100 | 0 | 0 |  | 0
2025-05-28 07:07 | Normal | 458.4 | 486.6 | 492.2 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 132.6 | 132.2 | 132.7 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 59.94 | 59.92 | 59.93 | 164 | 1 | 23.5 | 95105.9 | 16267 | 0 | 0.6 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.4 | 100 | 0 | 0 |  | 0
2025-05-28 07:08 | Normal | 453.3 | 470.7 | 489.5 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 132.6 | 132.2 | 132.6 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 59.9 | 59.9 | 59.93 | 159 | 1 | 23.7 | 95105.9 | 16267 | 0 | 0.7 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.4 | 100 | 0 | 0 |  | 0
2025-05-28 07:09 | Normal | 444.5 | 482.8 | 485.6 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 132.5 | 132.2 | 132.7 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 59.94 | 59.92 | 59.92 | 142 | 1 | 23.8 | 95105.9 | 16267 | 0 | 0.6 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.4 | 100 | 0 | 0 |  | 0
2025-05-28 07:10 | Normal | 462.5 | 478.5 | 467.1 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 132.3 | 132.1 | 132.5 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 59.91 | 59.9 | 59.87 | 130 | 1 | 23.9 | 95105.9 | 16267 | 0 | 0.6 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.4 | 100 | 0 | 0 |  | 0
2025-05-28 07:11 | Normal | 454.5 | 440.7 | 461.1 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 132.4 | 132.1 | 132.4 | 1 | 1.2 | 1.2 | 59.86 | 59.85 | 59.87 | 125 | 1 | 24 | 95105.9 | 16267 | 0 | 0.6 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.4 | 100 | 0 | 0 |  | 0
2025-05-28 07:12 | Normal | 460.3 | 437.6 | 475 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 132.3 | 132.2 | 132.5 | 1 | 1.2 | 1.2 | 59.9 | 59.91 | 59.85 | 121 | 1 | 24 | 95105.9 | 16267 | 0 | 0.6 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.4 | 100 | 0 | 0 |  | 0
2025-05-28 07:13 | Normal | 447.1 | 406.8 | 423.1 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 132.3 | 132.1 | 132.4 | 1 | 1.2 | 1.1 | 59.9 | 59.93 | 59.9 | 107 | 1 | 24.1 | 95105.9 | 16267 | 0 | 0.6 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.4 | 100 | 0 | 0 |  | 0
2025-05-28 07:14 | Normal | 464.1 | 407.3 | 366.9 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 132.4 | 132.3 | 132.6 | 1 | 1.1 | 1.2 | 59.91 | 59.92 | 59.94 | 86 | 1 | 24.2 | 95105.9 | 16267 | 0 | 0.6 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.4 | 100 | 0 | 0 |  | 0
2025-05-28 07:15 | Normal | 471.1 | 398.8 | 381.5 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 132.1 | 132.2 | 132.4 | 1.1 | 1.1 | 1.2 | 59.92 | 59.98 | 59.95 | 83 | 1 | 24.3 | 95105.9 | 16267 | 0 | 0.6 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.4 | 100 | 0 | 0 |  | 0
2025-05-28 07:16 | Normal | 463.4 | 499.6 | 502.3 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 132.5 | 132.3 | 132.6 | 1 | 1.1 | 1.2 | 60.02 | 60 | 59.98 | 91 | 1 | 24.4 | 95105.9 | 16267 | 0 | 0.6 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.4 | 100 | 0 | 0 |  | 0
2025-05-28 07:17 | Normal | 465.5 | 480.5 | 470 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 132.4 | 132.3 | 132.7 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 59.99 | 59.97 | 59.99 | 137 | 1 | 24.5 | 95105.9 | 16267 | 0 | 0.6 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.4 | 100 | 0 | 0 |  | 0
2025-05-28 07:18 | Normal | 478.8 | 457.8 | 473.1 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 132.4 | 132.2 | 132.5 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 59.93 | 59.95 | 59.96 | 160 | 1 | 24.6 | 95105.9 | 16267 | 0 | 0.6 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.4 | 100 | 0 | 0 |  | 0
2025-05-28 07:19 | Normal | 470.4 | 448.8 | 476.3 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 132.3 | 132.1 | 132.5 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 59.94 | 59.95 | 59.98 | 165 | 1 | 24.7 | 95105.9 | 16267 | 0 | 0.6 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.4 | 100 | 0 | 0 |  | 0
2025-05-28 07:20 | Normal | 461.5 | 451.1 | 477.8 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 132.3 | 132.2 | 132.5 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 59.97 | 59.97 | 59.93 | 177 | 1 | 24.8 | 95105.9 | 16267 | 0 | 0.6 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.4 | 100 | 0 | 0 |  | 0
2025-05-28 07:21 | Normal | 465.4 | 444.8 | 468.5 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 132.3 | 132 | 132.5 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 59.94 | 59.96 | 59.95 | 198 | 1 | 24.9 | 95105.9 | 16267 | 0 | 0.7 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.4 | 100 | 0 | 0 |  | 0
2025-05-28 07:22 | Normal | 475.7 | 487.3 | 481.1 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 132.3 | 132.1 | 132.4 | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 60.03 | 60.06 | 60.02 | 202 | 1 | 25 | 95105.9 | 16267 | 0 | 0.7 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.4 | 100 | 0 | 0 |  | 0
2025-05-28 07:23 | Normal | 471.5 | 473.7 | 478.7 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 132.5 | 132.1 | 132.3 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 60.07 | 60.08 | 60.04 | 192 | 1 | 25.1 | 95106 | 16267 | 0 | 0.7 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.4 | 100 | 0 | 0 |  | 0
2025-05-28 07:24 | Normal | 488.4 | 486.8 | 491.3 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 132.3 | 131.9 | 132.4 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 164 | 1 | 25.2 | 95106 | 16267 | 0 | 0.6 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.4 | 100 | 0 | 0 |  | 0
2025-05-28 07:25 | Normal | 463.5 | 481.4 | 473 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 132.4 | 132.2 | 132.5 | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 60.02 | 60.08 | 60.01 | 183 | 1 | 25.3 | 95106 | 16267 | 0 | 0.7 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.4 | 100 | 0 | 0 |  | 0
2025-05-28 07:26 | Normal | 475.5 | 477.8 | 481.2 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 132.4 | 132.3 | 132.7 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 60.04 | 60.04 | 60.06 | 218 | 1 | 25.3 | 95106 | 16267 | 0 | 0.7 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.4 | 100 | 0 | 0 |  | 0
2025-05-28 07:27 | Normal | 494.3 | 518.8 | 486.2 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 132.5 | 132.2 | 132.5 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 60.05 | 60.07 | 60.09 | 241 | 1 | 25.4 | 95106 | 16267 | 0 | 0.7 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.4 | 100 | 0 | 0 |  | 0
2025-05-28 07:28 | Normal | 496.3 | 507.1 | 454.3 | 0.7 | 0.4 | 0.5 | 132.4 | 132.2 | 132.5 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 299 | 1 | 25.5 | 95106 | 16267 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 100 | 0 | 0 |  | 0
2025-05-28 07:29 | Normal | 490.4 | 495 | 443.2 | 0.7 | 0.4 | 0.5 | 132.4 | 132.2 | 132.4 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 59.98 | 59.99 | 60.02 | 322 | 1 | 25.6 | 95106 | 16267 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 100 | 0 | 0 |  | 0
2025-05-28 07:34 | Normal | 494.3 | 443.6 | 456 | 0.8 | 0.4 | 0.5 | 132.3 | 132.1 | 132.4 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 60.04 | 60 | 60.01 | 329 | 1 | 26 | 95106 | 16267 | 0 | 0.8 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 100 | 0 | 0
2025-05-28 07:39 | Normal | 487.7 | 361.3 | 453.1 | 0.7 | 0.4 | 0.5 | 132.7 | 132.2 | 132.5 | 1.2 | 1.4 | 1.4 | 60.01 | 60.02 | 60.04 | 295 | 1 | 26.3 | 95106 | 16268 | 0 | 0.8 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 100 | 0 | 0
2025-05-28 07:44 | Normal | 505.6 | 295.6 | 436 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 132.5 | 132.1 | 132.5 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 60.05 | 60.05 | 60.04 | 341 | 1 | 26.6 | 95106.1 | 16268 | 0 | 0.8 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 100 | 0 | 0
2025-05-28 07:49 | Normal | 525.3 | 395.6 | 486.8 | 1 | 0.6 | 0.6 | 132.7 | 132.2 | 132.6 | 1.8 | 2 | 1.9 | 59.95 | 60.02 | 59.98 | 635 | 1 | 27 | 95106.1 | 16268 | 0.1 | 0.9 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 100 | 0 | 0
2025-05-28 07:54 | Normal | 510.6 | 441.8 | 512.5 | 1.3 | 0.6 | 0.6 | 132.5 | 132.5 | 132.7 | 2.4 | 2.5 | 2.5 | 59.99 | 60.01 | 60.03 | 885 | 1 | 27.4 | 95106.2 | 16268 | 0.2 | 1.1 | 0.5 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 100 | 0 | 0
2025-05-28 07:59 | Normal | 507.4 | 466.7 | 516.4 | 1.5 | 0.7 | 0.8 | 132.7 | 132.4 | 132.7 | 2.9 | 3 | 3 | 60.03 | 60.01 | 59.96 | 1085 | 1 | 27.8 | 95106.2 | 16268 | 0.3 | 1.1 | 0.5 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 100 | 0 | 0
2025-05-28 08:04 | Normal | 513.5 | 450.5 | 476.8 | 1.4 | 0.7 | 0.8 | 132.5 | 132.3 | 132.6 | 2.7 | 2.8 | 2.8 | 59.95 | 59.97 | 59.96 | 1009 | 1 | 28.1 | 95106.3 | 16268 | 0.3 | 1.1 | 0.5 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 100 | 0 | 0
2025-05-28 08:09 | Normal | 504.1 | 441.1 | 496.3 | 1.3 | 0.6 | 0.6 | 132.6 | 132.3 | 132.7 | 2.3 | 2.4 | 2.4 | 59.98 | 59.97 | 60 | 847 | 1 | 28.5 | 95106.4 | 16268 | 0.2 | 1 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 100 | 0 | 0
2025-05-28 08:14 | Normal | 506.7 | 442.8 | 494 | 1 | 0.5 | 0.6 | 132.4 | 132.2 | 132.4 | 1.9 | 2 | 2 | 59.98 | 59.94 | 59.97 | 632 | 1 | 28.8 | 95106.5 | 16268 | 0.1 | 1 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 100 | 0 | 0
2025-05-28 08:19 | Normal | 506.3 | 376.1 | 466.8 | 1 | 0.5 | 0.6 | 132.3 | 132 | 132.4 | 1.7 | 1.8 | 1.8 | 59.96 | 59.98 | 59.97 | 557 | 1 | 29.1 | 95106.5 | 16268 | 0.1 | 0.9 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 100 | 0 | 0
2025-05-28 08:24 | Normal | 514.6 | 478.5 | 491 | 1.3 | 0.6 | 0.7 | 132.5 | 132.3 | 132.6 | 2.5 | 2.7 | 2.7 | 60.04 | 60.03 | 60 | 945 | 1 | 29.3 | 95106.6 | 16268 | 0.2 | 1.1 | 0.5 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 100 | 0 | 0
2025-05-28 08:29 | Normal | 505.3 | 451.6 | 494.1 | 1.1 | 0.5 | 0.6 | 132.4 | 132.1 | 132.4 | 2 | 2.1 | 2.1 | 60.01 | 60.02 | 60.01 | 696 | 1 | 29.6 | 95106.7 | 16268 | 0.1 | 1 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 100 | 0 | 0
2025-05-28 08:34 | Normal | 495.7 | 392 | 467.1 | 1 | 0.5 | 0.5 | 132.2 | 131.8 | 132.2 | 1.6 | 1.8 | 1.7 | 60 | 59.93 | 60.01 | 524 | 1 | 29.8 | 95106.7 | 16268 | 0.1 | 0.9 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 100 | 0 | 0
2025-05-28 08:39 | Normal | 508.8 | 486.8 | 502.1 | 1.3 | 0.6 | 0.6 | 132.3 | 132.1 | 132.4 | 2.4 | 2.5 | 2.5 | 59.99 | 59.99 | 60.01 | 887 | 1 | 30 | 95106.7 | 16269 | 0.2 | 1.1 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 100 | 0 | 0
2025-05-28 08:44 | Normal | 502.1 | 459 | 496.1 | 1.3 | 0.6 | 0.6 | 132.4 | 132.1 | 132.4 | 2.3 | 2.4 | 2.4 | 60.02 | 59.99 | 60.01 | 844 | 1 | 30 | 95106.8 | 16269 | 0.2 | 1.1 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 100 | 0 | 0
2025-05-28 08:49 | Normal | 510.5 | 460.7 | 518 | 1.5 | 0.7 | 0.8 | 132.5 | 132.4 | 132.5 | 3 | 3.1 | 3.1 | 59.93 | 59.99 | 60.01 | 1127 | 1 | 30 | 95106.9 | 16269 | 0.3 | 1.2 | 0.5 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 100 | 0 | 0
2025-05-28 08:54 | Normal | 523.1 | 516.3 | 531.5 | 1.9 | 0.8 | 1 | 132.7 | 132.6 | 132.7 | 4 | 4.1 | 4.1 | 59.95 | 60.05 | 59.91 | 1531 | 1 | 30 | 95107 | 16269 | 0.5 | 1.4 | 0.7 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 100 | 0 | 0
2025-05-28 08:59 | Normal | 524.4 | 537 | 524.8 | 2.5 | 1.1 | 1.3 | 133 | 132.7 | 133 | 5.4 | 5.5 | 5.5 | 60.1 | 60 | 60.04 | 2153 | 1 | 22.4 | 95107.2 | 16269 | 0.8 | 1.7 | 1 | 0.1 | 1 | 0.3 | 100 | 0 | 0
2025-05-28 09:04 | Normal | 528.6 | 527.6 | 531.1 | 2.2 | 1 | 1.1 | 132.9 | 132.7 | 132.9 | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 59.93 | 59.95 | 59.95 | 1898 | 1 | 22.2 | 95107.3 | 16269 | 0.7 | 1.5 | 0.8 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 100 | 0 | 0
2025-05-28 09:09 | Normal | 525.3 | 528.9 | 533.4 | 2.4 | 1.1 | 1.2 | 133 | 132.6 | 133 | 5.2 | 5.4 | 5.3 | 59.96 | 59.93 | 60 | 2066 | 1 | 22.1 | 95107.5 | 16269 | 0.8 | 1.6 | 0.9 | 0.1 | 0.9 | 0.3 | 100 | 0 | 0
2025-05-28 09:14 | Normal | 532.3 | 526.1 | 526.3 | 2.5 | 1.2 | 1.3 | 133.1 | 132.9 | 133 | 5.6 | 5.7 | 5.7 | 59.95 | 59.93 | 59.98 | 2207 | 1 | 22.1 | 95107.7 | 16269 | 0.8 | 1.7 | 1 | 0.1 | 1 | 0.3 | 100 | 0 | 0
2025-05-28 09:19 | Normal | 530.4 | 530.7 | 542.4 | 2.8 | 1.3 | 1.3 | 133.1 | 133 | 133.2 | 6.4 | 6.5 | 6.5 | 59.94 | 59.79 | 59.99 | 2510 | 1 | 22.2 | 95107.9 | 16269 | 1 | 1.8 | 1.2 | 0.1 | 1.1 | 0.3 | 100 | 0 | 0
2025-05-28 09:24 | Normal | 527.3 | 539.4 | 533.4 | 3 | 1.3 | 1.5 | 133.3 | 132.9 | 133.1 | 6.6 | 6.7 | 6.7 | 59.98 | 60 | 59.96 | 2610 | 1 | 22.2 | 95108.1 | 16269 | 1 | 1.9 | 1.1 | 0.1 | 1.1 | 0.3 | 100 | 0 | 0
2025-05-28 09:29 | Normal | 533.7 | 532.5 | 536.4 | 2.8 | 1.3 | 1.4 | 133 | 132.8 | 133.2 | 6.3 | 6.4 | 6.3 | 59.99 | 60.01 | 60.13 | 2470 | 1 | 22.3 | 95108.3 | 16269 | 1 | 1.8 | 1.1 | 0.1 | 1.1 | 0.3 | 100 | 0 | 0
2025-05-28 09:34 | Normal | 522.5 | 525 | 537.3 | 2.1 | 1 | 1.1 | 133.1 | 132.8 | 133.1 | 4.6 | 4.7 | 4.6 | 59.96 | 59.93 | 60 | 1772 | 1 | 22.2 | 95108.5 | 16269 | 0.6 | 1.5 | 0.8 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 100 | 0 | 0
2025-05-28 09:39 | Normal | 536 | 537.3 | 543.1 | 3 | 1.4 | 1.5 | 132.4 | 132.2 | 132.5 | 7 | 7.1 | 7 | 59.96 | 60.07 | 60.03 | 2742 | 1 | 21.9 | 95108.7 | 16270 | 1.1 | 1.9 | 1.3 | 0.1 | 1.2 | 0.3 | 100 | 0 | 0
2025-05-28 09:44 | Normal | 527.9 | 531.9 | 537.5 | 2.9 | 1.3 | 1.4 | 132.2 | 132.2 | 132.4 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 59.95 | 59.97 | 59.97 | 2558 | 1 | 21.8 | 95108.9 | 16270 | 1 | 1.9 | 1.1 | 0.1 | 1.1 | 0.3 | 100 | 0 | 0
2025-05-28 09:49 | Normal | 530.6 | 529 | 537.4 | 2.6 | 1.2 | 1.3 | 132.1 | 132 | 132 | 5.8 | 5.9 | 5.8 | 60.06 | 59.99 | 60.02 | 2259 | 1 | 21.8 | 95109.1 | 16270 | 0.8 | 1.7 | 1.1 | 0.1 | 1 | 0.3 | 100 | 0 | 0
2025-05-28 09:54 | Normal | 537.2 | 547.1 | 545.3 | 4.5 | 2.1 | 2.1 | 132.7 | 132.7 | 132.9 | 10.6 | 10.7 | 10.7 | 60.01 | 60.1 | 59.97 | 4189 | 1 | 21.9 | 95109.4 | 16270 | 1.8 | 2.6 | 1.9 | 0.1 | 1.8 | 0.3 | 100 | 0 | 0
2025-05-28 09:59 | Normal | 535.8 | 535.9 | 543.4 | 4.6 | 2.1 | 2.2 | 133 | 132.9 | 133 | 10.9 | 11.1 | 11.1 | 60.02 | 59.95 | 60.01 | 4311 | 1 | 22.1 | 95109.7 | 16270 | 1.8 | 2.7 | 2 | 0.1 | 1.9 | 0.3 | 100 | 0 | 0
2025-05-28 10:04 | Normal | 526.3 | 526.1 | 539.2 | 3.3 | 1.5 | 1.6 | 132.6 | 132.3 | 132.7 | 7.5 | 7.6 | 7.6 | 60 | 59.97 | 59.98 | 2945 | 1 | 22.4 | 95110 | 16270 | 1.2 | 2.1 | 1.3 | 0.1 | 1.3 | 0.3 | 100 | 0 | 0
2025-05-28 10:09 | Normal | 531 | 521.8 | 548.1 | 2.8 | 1.3 | 1.3 | 132.1 | 131.9 | 132.2 | 6.4 | 6.5 | 6.5 | 59.86 | 59.88 | 59.84 | 2490 | 1 | 22.6 | 95110.3 | 16270 | 1 | 1.9 | 1.1 | 0.1 | 1 | 0.3 | 100 | 0 | 0
2025-05-28 10:14 | Normal | 532.6 | 536.5 | 540.5 | 3 | 1.4 | 1.5 | 132.3 | 131.9 | 132.2 | 6.9 | 7 | 7 | 59.97 | 59.96 | 60.03 | 2723 | 1 | 22.7 | 95110.4 | 16270 | 1.1 | 2 | 1.2 | 0.1 | 1.2 | 0.3 | 100 | 0 | 0
2025-05-28 10:19 | Normal | 529.3 | 521.8 | 538.3 | 2.6 | 1.2 | 1.3 | 132.1 | 131.9 | 132.2 | 5.9 | 5.9 | 5.9 | 59.97 | 60.01 | 60.06 | 2280 | 1 | 22.7 | 95110.6 | 16270 | 0.9 | 1.8 | 1.1 | 0.1 | 1 | 0.3 | 100 | 0 | 0
2025-05-28 10:24 | Normal | 526.2 | 537.1 | 543.1 | 3.1 | 1.4 | 1.5 | 132.3 | 132.1 | 132.5 | 7 | 7.1 | 7 | 59.94 | 59.97 | 60.02 | 2719 | 1 | 22.7 | 95110.8 | 16270 | 1.1 | 2 | 1.2 | 0.1 | 1.2 | 0.3 | 100 | 0 | 0
2025-05-28 10:29 | Normal | 533.2 | 541.1 | 544.1 | 3.5 | 1.6 | 1.7 | 132.4 | 132.1 | 132.5 | 8.2 | 8.3 | 8.3 | 60.07 | 60.02 | 60.01 | 3216 | 1 | 22.7 | 95111.1 | 16270 | 1.3 | 2.2 | 1.5 | 0.1 | 1.4 | 0.3 | 100 | 0 | 0
2025-05-28 10:34 | Normal | 529.2 | 534.6 | 539.1 | 3.5 | 1.6 | 1.6 | 132.4 | 132.1 | 132.5 | 8.1 | 8.2 | 8.1 | 60.03 | 60.03 | 59.98 | 3145 | 1 | 22.9 | 95111.3 | 16270 | 1.3 | 2.2 | 1.5 | 0.1 | 1.4 | 0.3 | 100 | 0 | 0
2025-05-28 10:39 | Normal | 530.7 | 527.7 | 534.7 | 2.3 | 1.1 | 1.1 | 132.3 | 131.9 | 132.3 | 5.1 | 5.3 | 5.2 | 60.17 | 60.01 | 60.01 | 2019 | 1 | 22.9 | 95111.5 | 16271 | 0.7 | 1.6 | 0.9 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 100 | 0 | 0
2025-05-28 10:44 | Normal | 530.1 | 537.6 | 533.8 | 3 | 1.3 | 1.5 | 132.4 | 132.2 | 132.7 | 6.6 | 6.7 | 6.6 | 59.99 | 59.99 | 60.09 | 2595 | 1 | 23 | 95111.7 | 16271 | 1 | 1.9 | 1.1 | 0.1 | 1.1 | 0.3 | 100 | 0 | 0
2025-05-28 10:49 | Normal | 521.4 | 526.7 | 531.2 | 1.9 | 0.8 | 1 | 132.1 | 131.7 | 132.2 | 3.9 | 4 | 4 | 59.98 | 59.94 | 60.01 | 1532 | 1 | 23 | 95111.9 | 16271 | 0.5 | 1.4 | 0.7 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 100 | 0 | 0
2025-05-28 10:54 | Normal | 531.3 | 528.8 | 537.3 | 2.2 | 1 | 1.1 | 132.3 | 132 | 132.5 | 4.8 | 5 | 4.9 | 60.05 | 59.93 | 60.03 | 1881 | 1 | 22.9 | 95112.1 | 16271 | 0.6 | 1.5 | 0.8 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 100 | 0 | 0
2025-05-28 10:59 | Normal | 535.6 | 533.1 | 538.6 | 3.3 | 1.6 | 1.6 | 132.5 | 132.2 | 132.7 | 7.9 | 7.8 | 7.9 | 60.11 | 60.07 | 60.02 | 3060 | 1 | 22.7 | 95112.3 | 16271 | 1.2 | 2.1 | 1.4 | 0.1 | 1.3 | 0.3 | 100 | 0 | 0
2025-05-28 11:04 | Normal | 531.7 | 534.2 | 530.3 | 2.6 | 1.2 | 1.3 | 132.2 | 131.9 | 132.4 | 5.9 | 6 | 5.9 | 60.06 | 60.14 | 60.06 | 2297 | 1 | 22.6 | 95112.5 | 16271 | 0.9 | 1.7 | 1 | 0.1 | 1 | 0.3 | 100 | 0 | 0
2025-05-28 11:09 | Normal | 537.2 | 541.4 | 548 | 3.7 | 1.8 | 1.8 | 132.5 | 132.5 | 132.9 | 8.8 | 8.9 | 8.8 | 59.99 | 60.14 | 60.15 | 3444 | 1 | 22.2 | 95112.7 | 16271 | 1.4 | 2.3 | 1.6 | 0.1 | 1.5 | 0.3 | 100 | 0 | 0
2025-05-28 11:14 | Normal | 536 | 522.1 | 532.5 | 2.7 | 1.3 | 1.3 | 132.1 | 132 | 132.3 | 6.2 | 6.3 | 6.2 | 60.1 | 60.11 | 60.11 | 2403 | 1 | 22.3 | 95113 | 16271 | 0.9 | 1.8 | 1.1 | 0.1 | 1.1 | 0.3 | 100 | 0 | 0
2025-05-28 11:19 | Normal | 529 | 545.6 | 537.7 | 4.3 | 2 | 2.1 | 132.8 | 132.6 | 133 | 10.1 | 10.3 | 10.2 | 60.08 | 59.93 | 60.02 | 3991 | 1 | 22.2 | 95113.2 | 16271 | 1.7 | 2.6 | 1.8 | 0.1 | 1.8 | 0.3 | 100 | 0 | 0
2025-05-28 11:24 | Normal | 536.3 | 543.8 | 548.1 | 4.3 | 2 | 2 | 133.1 | 133 | 133.1 | 10.3 | 10.3 | 10.2 | 60.09 | 60 | 59.87 | 3960 | 1 | 22.5 | 95113.5 | 16271 | 1.7 | 2.6 | 1.8 | 0.1 | 1.8 | 0.3 | 100 | 0 | 0
2025-05-28 11:29 | Normal | 536.5 | 539.5 | 545.8 | 4.3 | 2 | 2.1 | 133.3 | 132.9 | 133.4 | 10.2 | 10.4 | 10.2 | 59.98 | 60.07 | 60.06 | 4027 | 1 | 22.8 | 95113.8 | 16271 | 1.7 | 2.6 | 1.8 | 0.1 | 1.8 | 0.3 | 100 | 0 | 0
2025-05-28 11:34 | Normal | 541.5 | 539.6 | 548.2 | 4.2 | 2 | 2 | 133.1 | 133.1 | 133.6 | 10.1 | 10.2 | 10.1 | 59.93 | 60.1 | 60.05 | 4011 | 1 | 23 | 95114.2 | 16271 | 1.6 | 2.5 | 1.8 | 0.1 | 1.8 | 0.3 | 100 | 0 | 0
2025-05-28 11:39 | Normal | 536.5 | 538 | 549.4 | 3.8 | 1.8 | 1.8 | 133.1 | 133 | 133.4 | 8.8 | 8.9 | 8.8 | 60.02 | 60.19 | 60.01 | 3484 | 1 | 23.2 | 95114.5 | 16272 | 1.5 | 2.3 | 1.6 | 0.1 | 1.5 | 0.3 | 100 | 0 | 0
2025-05-28 11:44 | Normal | 531.1 | 537.7 | 527.7 | 3.1 | 1.4 | 1.5 | 132.7 | 132.3 | 132.8 | 7 | 7.1 | 7.1 | 60.02 | 59.88 | 60.07 | 2740 | 1 | 23.4 | 95114.7 | 16272 | 1.1 | 2 | 1.3 | 0.1 | 1.2 | 0.3 | 100 | 0 | 0
2025-05-28 11:49 | Normal | 529 | 530.6 | 534 | 3 | 1.4 | 1.5 | 132.6 | 132.4 | 132.8 | 6.9 | 7 | 6.9 | 59.97 | 59.94 | 59.95 | 2713 | 1 | 23.5 | 95114.9 | 16272 | 1.1 | 2 | 1.3 | 0.1 | 1.2 | 0.3 | 100 | 0 | 0
2025-05-28 11:54 | Normal | 527.7 | 520.8 | 524.4 | 2 | 1 | 1 | 132.8 | 132.4 | 132.9 | 4.4 | 4.5 | 4.4 | 59.97 | 60.03 | 59.98 | 1701 | 1 | 23.4 | 95115.1 | 16272 | 0.6 | 1.5 | 0.8 | 0.1 | 0.7 | 0.3 | 100 | 0 | 0
2025-05-28 11:59 | Normal | 534.8 | 522.6 | 539.3 | 2.3 | 1.1 | 1.1 | 132.9 | 132.6 | 133 | 5.1 | 5.1 | 5.1 | 59.97 | 59.96 | 59.85 | 1968 | 1 | 23.3 | 95115.3 | 16272 | 0.7 | 1.6 | 0.9 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 100 | 0 | 0
2025-05-28 12:04 | Normal | 517.8 | 521.5 | 538.2 | 2.7 | 1.3 | 1.3 | 133 | 132.6 | 133.2 | 6 | 6.1 | 6.1 | 60.01 | 59.88 | 59.97 | 2334 | 1 | 23.2 | 95115.4 | 16272 | 0.9 | 1.8 | 1.1 | 0.1 | 1.1 | 0.3 | 100 | 0 | 0
2025-05-28 12:09 | Normal | 530.6 | 533.1 | 546.4 | 4.1 | 2 | 2 | 133.3 | 133.1 | 133.6 | 9.5 | 9.6 | 9.6 | 59.99 | 59.95 | 60.07 | 3796 | 1 | 23.3 | 95115.7 | 16272 | 1.6 | 2.5 | 1.8 | 0.1 | 1.6 | 0.3 | 100 | 0 | 0
2025-05-28 12:14 | Normal | 539.5 | 537.6 | 545 | 4.1 | 2 | 2 | 133.5 | 133.2 | 133.9 | 9.7 | 9.8 | 9.7 | 60.13 | 60.03 | 60.18 | 3861 | 1 | 23.5 | 95116 | 16272 | 1.6 | 2.5 | 1.8 | 0.1 | 1.6 | 0.3 | 100 | 0 | 0
2025-05-28 12:19 | Normal | 525.6 | 533.8 | 527.8 | 2.3 | 1.1 | 1.1 | 133 | 132.8 | 133.2 | 5 | 5.2 | 5 | 60.01 | 59.93 | 60.06 | 1983 | 1 | 23.7 | 95116.3 | 16272 | 0.7 | 1.6 | 0.9 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 100 | 0 | 0
2025-05-28 12:24 | Normal | 539.7 | 525.9 | 530.9 | 2.5 | 1.2 | 1.3 | 133.3 | 132.9 | 133.5 | 5.7 | 5.8 | 5.8 | 59.98 | 60.09 | 60.03 | 2246 | 1 | 23.5 | 95116.4 | 16272 | 0.8 | 1.7 | 1 | 0.1 | 1 | 0.3 | 100 | 0 | 0
2025-05-28 12:29 | Normal | 534.3 | 537.6 | 542.1 | 3.7 | 1.8 | 1.8 | 133.4 | 133.4 | 133.9 | 8.6 | 8.8 | 8.8 | 60.04 | 60.02 | 60.02 | 3458 | 1 | 23.5 | 95116.7 | 16272 | 1.4 | 2.3 | 1.6 | 0.1 | 1.5 | 0.3 | 100 | 0 | 0
2025-05-28 12:34 | Normal | 531 | 533.9 | 538.5 | 3.4 | 1.6 | 1.6 | 133.4 | 133.2 | 133.5 | 7.9 | 7.9 | 7.9 | 59.98 | 59.96 | 59.97 | 3097 | 1 | 23.6 | 95117 | 16272 | 1.3 | 2.1 | 1.5 | 0.1 | 1.3 | 0.3 | 100 | 0 | 0
2025-05-28 12:39 | Normal | 537.8 | 535.9 | 543.5 | 3.2 | 1.5 | 1.6 | 133.4 | 133 | 133.4 | 7.5 | 7.6 | 7.6 | 60.02 | 59.96 | 59.98 | 2970 | 1 | 23.5 | 95117.2 | 16273 | 1.1 | 2 | 1.3 | 0.1 | 1.3 | 0.3 | 100 | 0 | 0
2025-05-28 12:44 | Normal | 540.6 | 541 | 548.2 | 4.6 | 2.1 | 2.2 | 134.1 | 133.8 | 134.2 | 10.8 | 11.1 | 11 | 60.07 | 60.03 | 59.97 | 4367 | 1 | 23.7 | 95117.5 | 16273 | 1.8 | 2.7 | 2 | 0.1 | 1.9 | 0.3 | 100 | 0 | 0
2025-05-28 12:49 | Normal | 538.6 | 542.8 | 547.3 | 5.6 | 2.6 | 2.6 | 134.1 | 134.1 | 134.5 | 13.6 | 13.8 | 13.7 | 59.94 | 60.12 | 60.02 | 5475 | 1 | 24 | 95118 | 16273 | 2.4 | 3.3 | 2.5 | 0.1 | 2.4 | 0.3 | 100 | 0 | 0
2025-05-28 12:54 | Normal | 541 | 541 | 545.4 | 5 | 2.3 | 2.3 | 133.8 | 133.7 | 134 | 11.8 | 12 | 11.9 | 59.99 | 59.97 | 59.97 | 4751 | 1 | 24.6 | 95118.4 | 16273 | 2 | 3 | 2.2 | 0.1 | 2.1 | 0.3 | 100 | 0 | 0
2025-05-28 12:59 | Normal | 521.9 | 507 | 531.3 | 1.6 | 0.8 | 0.8 | 132.8 | 132.8 | 133.1 | 3.2 | 3.3 | 3.2 | 60.01 | 60.07 | 60.05 | 1206 | 1 | 26 | 95118.6 | 16273 | 0.3 | 1.2 | 0.6 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 100 | 0 | 0
2025-05-28 13:04 | Normal | 541.3 | 533.5 | 535.3 | 2.8 | 1.3 | 1.5 | 133.2 | 133.1 | 133.4 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 59.99 | 60.12 | 60.02 | 2535 | 1 | 24.8 | 95118.8 | 16273 | 1 | 1.8 | 1.1 | 0.1 | 1.1 | 0.3 | 100 | 0 | 0
2025-05-28 13:09 | Normal | 543.6 | 537.9 | 543.6 | 3.8 | 1.8 | 1.9 | 133.7 | 133.4 | 133.7 | 9.2 | 9.3 | 9.3 | 59.95 | 59.96 | 60 | 3635 | 1 | 24.2 | 95119 | 16273 | 1.5 | 2.3 | 1.7 | 0.1 | 1.6 | 0.3 | 100 | 0 | 0
2025-05-28 13:14 | Normal | 541.4 | 540.6 | 552.1 | 5.6 | 2.7 | 2.5 | 133.9 | 133.8 | 134.4 | 13.5 | 13.6 | 13.6 | 59.91 | 59.81 | 60.14 | 5439 | 1 | 24.4 | 95119.4 | 16273 | 2.3 | 3.3 | 2.5 | 0.1 | 2.3 | 0.3 | 100 | 0 | 0
2025-05-28 13:19 | Normal | 526.7 | 527.1 | 541.7 | 3.4 | 1.6 | 1.6 | 133.1 | 132.8 | 133.1 | 7.7 | 7.8 | 7.8 | 59.93 | 59.94 | 59.93 | 3062 | 1 | 24.8 | 95119.8 | 16273 | 1.3 | 2.1 | 1.4 | 0.1 | 1.3 | 0.3 | 100 | 0 | 0
2025-05-28 13:24 | Normal | 514 | 524.1 | 530.2 | 2.5 | 1.1 | 1.2 | 132.6 | 132.5 | 132.6 | 5.3 | 5.4 | 5.4 | 60.07 | 60.04 | 59.91 | 2094 | 1 | 24.9 | 95120 | 16273 | 0.8 | 1.6 | 1 | 0.1 | 0.9 | 0.3 | 100 | 0 | 0
2025-05-28 13:29 | Normal | 511.4 | 505.7 | 519.7 | 1.8 | 0.8 | 0.8 | 132.2 | 132.2 | 132.5 | 3.5 | 3.6 | 3.6 | 60.05 | 60.06 | 60.02 | 1341 | 1 | 25.5 | 95120.2 | 16273 | 0.4 | 1.3 | 0.6 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 100 | 0 | 0
2025-05-28 13:34 | Normal | 516.7 | 507.4 | 526.3 | 1.7 | 0.8 | 0.8 | 132.2 | 132.1 | 132.5 | 3.5 | 3.6 | 3.5 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 1335 | 1 | 28 | 95120.3 | 16273 | 0.4 | 1.3 | 0.6 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 100 | 0 | 0
2025-05-28 13:39 | Normal | 519.1 | 504.5 | 524.7 | 1.5 | 0.6 | 0.7 | 132.2 | 131.9 | 132.4 | 2.8 | 3 | 2.9 | 59.99 | 59.96 | 59.99 | 1063 | 1 | 29.7 | 95120.4 | 16274 | 0.3 | 1.1 | 0.5 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 100 | 0 | 0
2025-05-28 13:44 | Normal | 513.5 | 498.6 | 519.8 | 1.6 | 0.8 | 0.8 | 132.1 | 131.9 | 132.4 | 3.4 | 3.5 | 3.4 | 59.96 | 59.92 | 59.96 | 1280 | 1 | 30.5 | 95120.5 | 16274 | 0.4 | 1.3 | 0.6 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 100 | 0 | 0
2025-05-28 13:49 | Normal | 521.4 | 504.8 | 531.6 | 1.6 | 0.8 | 0.8 | 132.2 | 131.9 | 132.3 | 3.2 | 3.3 | 3.3 | 60.03 | 60.06 | 60.03 | 1214 | 1 | 31 | 95120.6 | 16274 | 0.3 | 1.2 | 0.6 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 100 | 0 | 0
2025-05-28 13:54 | Normal | 516.5 | 505.6 | 527.8 | 1.7 | 0.8 | 0.8 | 132.2 | 131.9 | 132.3 | 3.5 | 3.6 | 3.6 | 60.02 | 60.07 | 60.05 | 1350 | 1 | 31 | 95120.7 | 16274 | 0.4 | 1.3 | 0.6 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 100 | 0 | 0
2025-05-28 13:59 | Normal | 508.2 | 490.7 | 524.5 | 1.5 | 0.6 | 0.7 | 132.3 | 131.7 | 132.1 | 2.8 | 2.9 | 2.8 | 60.05 | 60 | 60.02 | 1049 | 1 | 31.1 | 95120.8 | 16274 | 0.3 | 1.1 | 0.5 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 100 | 0 | 0
2025-05-28 14:04 | Normal | 510.9 | 496.1 | 523.6 | 1.5 | 0.7 | 0.8 | 132.1 | 131.7 | 132.1 | 2.9 | 3.1 | 3 | 60.04 | 60.07 | 59.92 | 1089 | 1 | 31.1 | 95120.9 | 16274 | 0.3 | 1.1 | 0.5 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 100 | 0 | 0
2025-05-28 14:09 | Normal | 514.1 | 506.7 | 529.5 | 1.8 | 0.8 | 0.9 | 132.1 | 131.8 | 132.2 | 3.6 | 3.7 | 3.7 | 59.99 | 59.97 | 59.97 | 1385 | 1 | 31.1 | 95121 | 16274 | 0.5 | 1.3 | 0.6 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 100 | 0 | 0
2025-05-28 14:14 | Normal | 521 | 513.2 | 532.5 | 1.9 | 0.8 | 0.9 | 132 | 131.6 | 132.1 | 3.8 | 4 | 3.9 | 59.91 | 60 | 59.98 | 1484 | 1 | 23.7 | 95121.1 | 16274 | 0.5 | 1.4 | 0.7 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 100 | 0 | 0
2025-05-28 14:19 | Normal | 523.9 | 510.7 | 521.1 | 1.6 | 0.7 | 0.8 | 132.2 | 131.9 | 132.2 | 3.2 | 3.3 | 3.3 | 59.97 | 60.03 | 60.01 | 1227 | 1 | 27 | 95121.2 | 16274 | 0.3 | 1.2 | 0.6 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 100 | 0 | 0
2025-05-28 14:24 | Normal | 518.5 | 529.7 | 526.8 | 1.8 | 0.8 | 0.9 | 132.2 | 132 | 132.3 | 3.8 | 3.9 | 3.9 | 59.99 | 60.18 | 59.96 | 1466 | 1 | 28.8 | 95121.3 | 16274 | 0.5 | 1.3 | 0.6 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 100 | 0 | 0
2025-05-28 14:29 | Normal | 524.4 | 509.6 | 531.9 | 1.7 | 0.8 | 0.8 | 132.1 | 131.9 | 132.3 | 3.8 | 3.9 | 3.8 | 60 | 60.08 | 60.01 | 1378 | 1 | 29.7 | 95121.5 | 16274 | 0.5 | 1.3 | 0.6 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 100 | 0 | 0
2025-05-28 14:34 | Normal | 523.5 | 519.8 | 528.1 | 2 | 0.9 | 1 | 132.1 | 132.1 | 132.4 | 4.3 | 4.4 | 4.3 | 59.94 | 59.99 | 59.97 | 1661 | 1 | 23.3 | 95121.6 | 16274 | 0.6 | 1.5 | 0.8 | 0.1 | 0.7 | 0.3 | 100 | 0 | 0
2025-05-28 14:39 | Normal | 518.3 | 522.7 | 533.1 | 2.1 | 1 | 1 | 132 | 132 | 132.3 | 4.6 | 4.7 | 4.6 | 59.99 | 59.99 | 60 | 1771 | 1 | 22.7 | 95121.7 | 16275 | 0.6 | 1.5 | 0.8 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 100 | 0 | 0
2025-05-28 14:44 | Normal | 510 | 462.8 | 503.5 | 1.2 | 0.6 | 0.6 | 131.9 | 131.6 | 132 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | 59.97 | 59.96 | 59.97 | 811 | 1 | 24.8 | 95121.8 | 16275 | 0.2 | 1 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 100 | 0 | 0
2025-05-28 14:49 | Normal | 521 | 451 | 483.1 | 1.1 | 0.6 | 0.6 | 131.9 | 131.7 | 132.2 | 2.2 | 2.3 | 2.2 | 59.95 | 59.97 | 59.98 | 765 | 1 | 27.1 | 95121.9 | 16275 | 0.1 | 1 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 100 | 0 | 0
2025-05-28 14:54 | Normal | 522.6 | 390.3 | 476.5 | 1 | 0.5 | 0.6 | 131.9 | 131.7 | 132.2 | 1.8 | 1.9 | 1.9 | 59.98 | 59.99 | 59.97 | 611 | 1 | 28.4 | 95122 | 16275 | 0.1 | 0.9 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 100 | 0 | 0
2025-05-28 14:59 | Normal | 526.5 | 437.8 | 510 | 1.2 | 0.6 | 0.6 | 132.2 | 131.3 | 132.1 | 2.3 | 2.4 | 2.4 | 60 | 59.98 | 59.99 | 847 | 1 | 29.1 | 95122 | 16275 | 0.2 | 1 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 100 | 0 | 0
2025-05-28 15:04 | Normal | 509.3 | 433.7 | 505 | 1.2 | 0.6 | 0.6 | 132.2 | 131.7 | 132.1 | 2.1 | 2.3 | 2.3 | 60 | 59.99 | 59.99 | 777 | 1 | 29.4 | 95122.1 | 16275 | 0.2 | 1 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 100 | 0 | 0
2025-05-28 15:09 | Normal | 512.5 | 413.8 | 510 | 1.1 | 0.6 | 0.6 | 131.8 | 131.6 | 131.9 | 2.1 | 2.2 | 2.2 | 59.99 | 59.96 | 59.94 | 747 | 1 | 29.5 | 95122.1 | 16275 | 0.1 | 1 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 100 | 0 | 0
2025-05-28 15:14 | Normal | 508.5 | 414.6 | 460.5 | 1 | 0.5 | 0.6 | 131.7 | 131.4 | 131.7 | 1.8 | 1.9 | 1.9 | 60 | 59.95 | 59.98 | 599 | 1 | 29.5 | 95122.2 | 16275 | 0.1 | 0.9 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 100 | 0 | 0
2025-05-28 15:19 | Normal | 515.5 | 419.7 | 486 | 1 | 0.5 | 0.6 | 131.8 | 131.5 | 131.9 | 1.9 | 2 | 1.9 | 60.03 | 60.01 | 60.02 | 627 | 1 | 29.4 | 95122.3 | 16275 | 0.1 | 0.9 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 100 | 0 | 0
2025-05-28 15:24 | Normal | 519.9 | 431 | 507.2 | 1 | 0.5 | 0.5 | 131.9 | 131.7 | 131.9 | 1.8 | 1.9 | 1.9 | 59.98 | 60 | 59.96 | 577 | 1 | 29.3 | 95122.3 | 16275 | 0.1 | 0.9 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 100 | 0 | 0
2025-05-28 15:29 | Normal | 516.6 | 429.4 | 457.5 | 1 | 0.5 | 0.6 | 131.9 | 131.6 | 131.9 | 1.9 | 2 | 1.9 | 60.03 | 60.03 | 59.97 | 612 | 1 | 29.1 | 95122.3 | 16275 | 0.1 | 0.9 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 100 | 0 | 0
2025-05-28 15:34 | Normal | 508.1 | 469.7 | 515.2 | 1.4 | 0.6 | 0.7 | 132.1 | 132 | 132.3 | 2.6 | 2.7 | 2.7 | 59.97 | 60.02 | 60.01 | 962 | 1 | 29 | 95122.4 | 16275 | 0.3 | 1.1 | 0.5 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 100 | 0 | 0
2025-05-28 15:39 | Normal | 523.5 | 495 | 534.5 | 1.3 | 0.6 | 0.6 | 132.1 | 131.8 | 132.3 | 2.6 | 2.7 | 2.7 | 59.95 | 59.96 | 59.94 | 965 | 1 | 28.9 | 95122.5 | 16276 | 0.3 | 1.1 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 100 | 0 | 0
2025-05-28 15:44 | Normal | 520.8 | 496.6 | 524.8 | 1.5 | 0.7 | 0.8 | 132.2 | 131.9 | 132.3 | 3.1 | 3.2 | 3.1 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 1178 | 1 | 28.9 | 95122.6 | 16276 | 0.3 | 1.1 | 0.6 | 0 | 0.5 | 0.3 | 100 | 0 | 0
2025-05-28 15:49 | Normal | 522.4 | 502.7 | 527 | 1.4 | 0.6 | 0.7 | 132.2 | 131.8 | 132.2 | 2.8 | 2.9 | 2.9 | 60.03 | 60.04 | 59.97 | 1045 | 1 | 28.8 | 95122.7 | 16276 | 0.3 | 1.1 | 0.5 | 0 | 0.4 | 0.3 | 100 | 0 | 0
2025-05-28 15:54 | Normal | 524.6 | 469.8 | 491.1 | 1.5 | 0.7 | 0.8 | 132.4 | 131.9 | 132.4 | 2.9 | 3 | 3 | 60.04 | 60.05 | 60.05 | 1105 | 1 | 28.7 | 95122.7 | 16276 | 0.3 | 1.1 | 0.6 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 100 | 0 | 0
2025-05-28 15:59 | Normal | 511.1 | 498.4 | 522.2 | 1.6 | 0.7 | 0.8 | 132.3 | 131.9 | 132.4 | 3.2 | 3.3 | 3.3 | 59.99 | 60 | 60 | 1209 | 1 | 28.7 | 95122.8 | 16276 | 0.4 | 1.2 | 0.6 | 0 | 0.5 | 0.3 | 100 | 0 | 0
2025-05-28 16:04 | Normal | 519.4 | 499.8 | 522 | 1.6 | 0.8 | 0.8 | 132 | 131.7 | 132.3 | 3.3 | 3.4 | 3.3 | 59.97 | 59.97 | 60.04 | 1250 | 1 | 28.7 | 95122.9 | 16276 | 0.4 | 1.2 | 0.6 | 0 | 0.5 | 0.3 | 100 | 0 | 0
2025-05-28 16:09 | Normal | 513.6 | 450.1 | 512.1 | 1 | 0.5 | 0.5 | 131.8 | 131.6 | 132 | 1.7 | 1.9 | 1.8 | 60.04 | 59.99 | 60.01 | 570 | 1 | 28.6 | 95123 | 16276 | 0.1 | 0.9 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 100 | 0 | 0
2025-05-28 16:14 | Normal | 493.6 | 264.6 | 418 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 131.6 | 131.4 | 131.8 | 1.3 | 1.4 | 1.5 | 60.01 | 60.02 | 60.03 | 358 | 1 | 28.4 | 95123.1 | 16276 | 0 | 0.8 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 100 | 0 | 0
2025-05-28 16:19 | Normal | 485.6 | 200 | 441.1 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 131.6 | 131.3 | 131.8 | 1.2 | 1.4 | 1.3 | 60.01 | 59.98 | 59.97 | 296 | 1 | 28.2 | 95123.1 | 16276 | 0 | 0.8 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.4 | 100 | 0 | 0
2025-05-28 16:24 | Normal | 514.9 | 200 | 481.2 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 131.8 | 131.3 | 131.9 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 59.97 | 60 | 59.91 | 384 | 1 | 28.1 | 95123.1 | 16276 | 0 | 0.8 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 100 | 0 | 0
2025-05-28 16:29 | Normal | 511.8 | 200.8 | 466.4 | 0.7 | 0.5 | 0.5 | 131.8 | 131.1 | 131.8 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 60 | 59.97 | 59.98 | 280 | 1 | 28 | 95123.1 | 16276 | 0 | 0.8 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.4 | 100 | 0 | 0
2025-05-28 16:34 | Normal | 507.9 | 222 | 433.3 | 0.9 | 0.5 | 0.5 | 131.5 | 131 | 131.6 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 59.99 | 60.06 | 60.1 | 393 | 1 | 27.9 | 95123.2 | 16276 | 0 | 0.8 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 100 | 0 | 0
2025-05-28 16:39 | Normal | 494.5 | 199.8 | 440.1 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 131.6 | 131.2 | 131.7 | 1.2 | 1.4 | 1.4 | 59.98 | 59.94 | 60.01 | 294 | 1 | 27.8 | 95123.2 | 16277 | 0 | 0.8 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.4 | 100 | 0 | 0
2025-05-28 16:44 | Normal | 462.1 | 197.5 | 517 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 131.5 | 131 | 131.5 | 1 | 1.1 | 1.2 | 60 | 59.96 | 59.97 | 27 | 1 | 27.7 | 95123.2 | 16277 | 0 | 0.6 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.5 | 100 | 0 | 0
2025-05-28 16:49 | Normal | 433.8 | 337.6 | 472.3 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 131.3 | 131.1 | 131.6 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.03 | 60.01 | 59.99 | 33 | 1 | 27.6 | 95123.2 | 16277 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 100 | 0 | 0
2025-05-28 16:54 | Normal | 346.7 | 385.7 | 356.1 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 131.4 | 131 | 131.4 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.03 | 60.01 | 60.02 | 4 | 1 | 27.5 | 95123.2 | 16277 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 100 | 0 | 0
2025-05-28 16:59 | Normal | 311.3 | 289.2 | 306.6 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 131.1 | 130.8 | 131.2 | 0.9 | 1.1 | 1.1 | 60 | 60.02 | 60.02 | 0 | 1 | 27.2 | 95123.2 | 16277 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 100 | 0 | 0
2025-05-28 17:04 | Normal | 385 | 348.6 | 416.7 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 131.4 | 130.9 | 131.3 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.02 | 60.05 | 60.04 | 0 | 1 | 27.1 | 95123.2 | 16277 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 100 | 0 | 0
2025-05-28 17:09 | Normal | 460.6 | 436.8 | 437.1 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 131.3 | 130.7 | 131.3 | 1 | 1.1 | 1.2 | 60.03 | 60.03 | 60.02 | 0 | 1 | 26.9 | 95123.2 | 16277 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 100 | 0 | 0
2025-05-28 17:14 | Normal | 445.5 | 413 | 448 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 131.4 | 130.7 | 131.3 | 1 | 1.1 | 1.2 | 59.97 | 59.98 | 60 | 0 | 1 | 26.7 | 95123.2 | 16277 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 100 | 0 | 0
2025-05-28 17:19 | Normal | 390.8 | 379.6 | 384.3 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 131 | 130.5 | 130.8 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.98 | 60 | 60.01 | 0 | 1 | 26.5 | 95123.2 | 16277 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 100 | 0 | 0
2025-05-28 17:24 | Normal | 263.5 | 195.1 | 270.4 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 130.9 | 130.2 | 130.5 | 1 | 1.1 | 1.2 | 60 | 60 | 60.03 | 0 | 1 | 26.2 | 95123.2 | 16277 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 100 | 0 | 0