## S4_BL7
Time | Working Mode | V MPPT 1(V) | V MPPT 2(V) | V MPPT 3(V) | I MPPT 1(A) | I MPPT 2(A) | I MPPT 3(A) | Ua(V) | Ub(V) | Uc(V) | I AC 1(A) | I AC 2(A) | I AC 3(A) | F AC 1(Hz) | F AC 2(Hz) | F AC 3(Hz) | Power(W) | Working Mode | Temperature(℃) | Total Generation(kWh) | H Total(h) | Istr1(A) | Istr2(A) | Istr3(A) | Istr4(A) | Istr5(A) | Istr6(A) | RSSI | PF | ReactivePower(kVar) | LeakageCurrent(mA) | ISO(kΩ)
2025-05-29 06:00 | Wait | 495.1 | 495 | 495.1 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 133 | 132.1 | 132.5 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 0 | 0 | 0.2 | 95123.2 | 16277 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-05-29 06:01 | Wait | 476.8 | 476.5 | 476.6 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 133 | 132.3 | 132.4 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.97 | 59.97 | 0 | 0 | 0.4 | 95123.2 | 16277 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-05-29 06:03 | Normal | 501.1 | 490.5 | 517.1 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 132.7 | 132.4 | 132.7 | 1.1 | 1.1 | 1.2 | 59.92 | 59.94 | 59.94 | 0 | 1 | 1.8 | 95123.2 | 16277 | 0 | 0.6 | 0 | 0.4 | 0 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-05-29 06:04 | Normal | 501.5 | 479.5 | 486.1 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 132.8 | 132.4 | 132.7 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.95 | 59.93 | 59.88 | 0 | 1 | 2.3 | 95123.2 | 16277 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-05-29 06:04 | Wait | 475.9 | 475.8 | 476 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 133.1 | 132.4 | 132.5 | 0 | 0 | 0 | 59.94 | 59.95 | 59.94 | 0 | 0 | 5.2 | 95123.2 | 16277 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-05-29 06:04 | Wait | 479.6 | 479.5 | 479.5 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 133 | 132.4 | 132.6 | 0 | 0 | 0 | 59.95 | 59.98 | 59.96 | 0 | 0 | 5.4 | 95123.2 | 16277 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-05-29 06:04 | Wait | 486.6 | 486.5 | 486.6 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 133 | 132.2 | 132.5 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 0 | 5.7 | 95123.2 | 16277 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-05-29 06:04 | Wait | 489.4 | 489.3 | 489.3 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 133.1 | 132.3 | 132.5 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 0 | 0 | 5.9 | 95123.2 | 16277 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-05-29 06:05 | Normal | 514.4 | 452.6 | 427 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 132.7 | 132.3 | 132.7 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.95 | 59.96 | 59.95 | 0 | 1 | 2.8 | 95123.2 | 16277 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-05-29 06:06 | Normal | 487.6 | 419.6 | 400.2 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 132.8 | 132.2 | 132.7 | 1 | 1.1 | 1.2 | 59.92 | 59.94 | 59.95 | 0 | 1 | 3.3 | 95123.2 | 16277 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-05-29 06:07 | Normal | 449.8 | 390.5 | 386 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 132.7 | 132.2 | 132.7 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.91 | 59.9 | 59.94 | 0 | 1 | 3.7 | 95123.2 | 16277 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-05-29 06:08 | Normal | 417.6 | 361.6 | 363 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 132.8 | 132.2 | 132.7 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.98 | 59.98 | 59.95 | 1 | 1 | 4.1 | 95123.2 | 16277 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-05-29 06:09 | Normal | 367 | 345.6 | 338 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 132.8 | 132 | 132.6 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.95 | 59.92 | 59.93 | 9 | 1 | 4.5 | 95123.2 | 16277 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-05-29 06:10 | Normal | 384.1 | 340.5 | 302.5 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 132.8 | 132.1 | 132.8 | 0.9 | 1.1 | 1.1 | 59.98 | 59.97 | 59.96 | 12 | 1 | 4.8 | 95123.2 | 16277 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-05-29 06:11 | Normal | 372 | 350.6 | 349 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 132.6 | 132 | 132.7 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.93 | 59.95 | 59.95 | 26 | 1 | 5.2 | 95123.2 | 16277 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-05-29 06:13 | Normal | 444.9 | 354.1 | 429.1 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 132.7 | 132 | 132.7 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60 | 59.98 | 59.98 | 31 | 1 | 5.6 | 95123.2 | 16277 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-05-29 06:14 | Normal | 494.8 | 352.1 | 543.1 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 132.9 | 132.2 | 132.9 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 59.96 | 59.98 | 60.01 | 8 | 1 | 5.9 | 95123.2 | 16278 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-05-29 06:15 | Normal | 474.6 | 286.5 | 507.9 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 133 | 132.2 | 132.9 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 60.02 | 60.05 | 59.98 | 40 | 1 | 6.2 | 95123.2 | 16278 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-05-29 06:16 | Normal | 490.6 | 400.4 | 476.3 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 132.9 | 132.4 | 133 | 0.8 | 1 | 1 | 59.97 | 59.98 | 60.01 | 70 | 1 | 6.5 | 95123.2 | 16278 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-05-29 06:17 | Normal | 509.7 | 515.5 | 453.3 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 133 | 132.5 | 133 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 60 | 59.99 | 60 | 84 | 1 | 6.9 | 95123.2 | 16278 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-05-29 06:18 | Normal | 517.6 | 488.9 | 521.3 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 133.1 | 132.6 | 133 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 60.02 | 60.02 | 60 | 108 | 1 | 7.2 | 95123.2 | 16278 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-05-29 06:19 | Normal | 489.6 | 477.9 | 494.5 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 133.1 | 132.7 | 133.1 | 0.9 | 1 | 1 | 60.02 | 60.02 | 60.07 | 141 | 1 | 7.5 | 95123.2 | 16278 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-05-29 06:20 | Normal | 516.7 | 461.5 | 481.4 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 133.3 | 132.7 | 133.2 | 0.6 | 0.8 | 0.7 | 60.01 | 59.98 | 59.99 | 153 | 1 | 7.7 | 95123.2 | 16278 | 0 | 0.6 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-05-29 06:21 | Normal | 507.8 | 476 | 511.6 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 133.3 | 132.8 | 133.2 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 59.96 | 59.95 | 60.07 | 171 | 1 | 8 | 95123.2 | 16278 | 0 | 0.6 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-05-29 06:22 | Normal | 483.6 | 504 | 514.5 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 133.2 | 132.9 | 133.2 | 0.8 | 0.9 | 0.9 | 60.02 | 60 | 59.97 | 185 | 1 | 8.2 | 95123.2 | 16278 | 0 | 0.7 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-05-29 06:23 | Normal | 498.6 | 501.3 | 487.3 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 133.4 | 132.8 | 133.2 | 0.9 | 1 | 1 | 60.02 | 60.05 | 60.01 | 201 | 1 | 8.4 | 95123.2 | 16278 | 0 | 0.7 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-05-29 06:24 | Normal | 519.5 | 483.9 | 480.4 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 133.5 | 132.9 | 133.3 | 0.8 | 1 | 1 | 59.98 | 60 | 59.99 | 211 | 1 | 8.7 | 95123.2 | 16278 | 0 | 0.7 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-05-29 06:25 | Normal | 520.6 | 440.8 | 484.3 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 133.4 | 132.9 | 133.3 | 0.8 | 0.9 | 0.9 | 60.02 | 59.96 | 60.05 | 219 | 1 | 8.8 | 95123.2 | 16278 | 0 | 0.7 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-05-29 06:26 | Normal | 507.1 | 402.9 | 459.3 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 133.6 | 132.9 | 133.3 | 0.9 | 1.1 | 1 | 60 | 60.03 | 60.04 | 228 | 1 | 9 | 95123.3 | 16278 | 0 | 0.7 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-05-29 06:27 | Normal | 519.5 | 456.8 | 452.6 | 0.7 | 0.4 | 0.5 | 133.6 | 133 | 133.4 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.02 | 59.95 | 59.99 | 254 | 1 | 9.2 | 95123.3 | 16278 | 0 | 0.7 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-05-29 06:28 | Normal | 531.3 | 405.1 | 429 | 0.7 | 0.5 | 0.5 | 133.6 | 132.9 | 133.4 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 60.04 | 59.97 | 59.99 | 255 | 1 | 9.4 | 95123.3 | 16278 | 0 | 0.7 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-05-29 06:29 | Normal | 531.5 | 401.2 | 419.4 | 0.7 | 0.5 | 0.5 | 133.4 | 133 | 133.3 | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 60 | 60.05 | 60.03 | 276 | 1 | 9.6 | 95123.3 | 16278 | 0 | 0.7 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-05-29 06:30 | Normal | 530.3 | 387.6 | 441.5 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 133.5 | 133.1 | 133.4 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 59.99 | 59.95 | 60.02 | 307 | 1 | 9.8 | 95123.3 | 16278 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-05-29 06:31 | Normal | 534 | 379.1 | 492.5 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 133.4 | 133 | 133.3 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 60.01 | 59.99 | 59.98 | 336 | 1 | 10 | 95123.3 | 16278 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-05-29 06:32 | Normal | 534.5 | 378.4 | 493.5 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 133.4 | 133.1 | 133.4 | 1.4 | 1.4 | 1.5 | 60.02 | 60 | 60.05 | 362 | 1 | 10.1 | 95123.3 | 16278 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-05-29 06:33 | Normal | 542.3 | 380.6 | 457.1 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 133.3 | 132.8 | 133.2 | 1.4 | 1.4 | 1.5 | 59.96 | 60 | 59.97 | 366 | 1 | 10.3 | 95123.3 | 16278 | 0 | 0.8 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-05-29 06:34 | Normal | 526.3 | 377.9 | 503.4 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 133.3 | 133 | 133.3 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 60 | 59.98 | 59.98 | 401 | 1 | 10.5 | 95123.3 | 16278 | 0 | 0.8 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-05-29 06:35 | Normal | 526.3 | 343.8 | 464.3 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 133.3 | 133.1 | 133.3 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 59.98 | 60.01 | 59.98 | 389 | 1 | 10.6 | 95123.3 | 16278 | 0 | 0.8 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-05-29 06:36 | Normal | 529.1 | 344 | 471.3 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 133.2 | 132.9 | 133.4 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 60.03 | 60.01 | 60 | 388 | 1 | 10.7 | 95123.3 | 16278 | 0 | 0.8 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-05-29 06:37 | Normal | 528.1 | 330.3 | 503.3 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 133.2 | 132.7 | 133.3 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 60 | 60.02 | 60.03 | 392 | 1 | 10.9 | 95123.3 | 16278 | 0 | 0.8 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-05-29 06:38 | Normal | 520 | 332.8 | 476.1 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 133.3 | 132.8 | 133.3 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 60.01 | 60.03 | 60.05 | 391 | 1 | 11.1 | 95123.3 | 16278 | 0.1 | 0.8 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-05-29 06:39 | Normal | 519.5 | 329.8 | 460.4 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 133.2 | 132.7 | 133.4 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 59.97 | 60.03 | 59.93 | 393 | 1 | 11.2 | 95123.3 | 16278 | 0 | 0.8 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-05-29 06:40 | Normal | 531.3 | 352.8 | 496.2 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 133.3 | 132.8 | 133.4 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 60 | 59.96 | 59.96 | 407 | 1 | 11.4 | 95123.3 | 16278 | 0 | 0.8 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-05-29 06:41 | Normal | 532.3 | 332.3 | 495.5 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 133.3 | 132.8 | 133.3 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 60 | 59.99 | 59.99 | 408 | 1 | 11.5 | 95123.3 | 16278 | 0 | 0.8 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-05-29 06:42 | Normal | 538.3 | 325.8 | 465.3 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 133.2 | 132.8 | 133.4 | 1.4 | 1.5 | 1.6 | 60 | 60 | 60.01 | 410 | 1 | 11.7 | 95123.3 | 16278 | 0.1 | 0.8 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-05-29 06:43 | Normal | 531.3 | 327.8 | 459.3 | 0.9 | 0.5 | 0.5 | 133.1 | 132.8 | 133.3 | 1.4 | 1.6 | 1.6 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 422 | 1 | 11.9 | 95123.4 | 16278 | 0.1 | 0.8 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-05-29 06:44 | Normal | 540.5 | 321.8 | 531.3 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 133.2 | 132.8 | 133.3 | 1.5 | 1.6 | 1.6 | 60.01 | 59.99 | 60.02 | 429 | 1 | 12 | 95123.4 | 16278 | 0 | 0.8 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-05-29 06:45 | Normal | 539.1 | 345.5 | 503.5 | 0.9 | 0.5 | 0.5 | 133.3 | 132.7 | 133.3 | 1.5 | 1.6 | 1.6 | 59.98 | 60 | 60 | 447 | 1 | 12.2 | 95123.4 | 16278 | 0 | 0.8 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-05-29 06:46 | Normal | 540.1 | 366.8 | 468.3 | 0.9 | 0.5 | 0.5 | 133.1 | 132.5 | 133.1 | 1.5 | 1.6 | 1.6 | 59.97 | 59.97 | 60 | 448 | 1 | 12.3 | 95123.4 | 16278 | 0.1 | 0.8 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-05-29 06:47 | Normal | 546.1 | 377.9 | 471.3 | 0.9 | 0.5 | 0.5 | 133.2 | 132.7 | 133.3 | 1.5 | 1.6 | 1.6 | 60.01 | 60 | 60.01 | 450 | 1 | 12.5 | 95123.4 | 16278 | 0.1 | 0.8 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-05-29 06:48 | Normal | 540 | 357.8 | 467.2 | 0.9 | 0.5 | 0.5 | 133.2 | 132.8 | 133.4 | 1.5 | 1.6 | 1.6 | 60.06 | 60.03 | 60.07 | 450 | 1 | 12.6 | 95123.4 | 16278 | 0.1 | 0.8 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-05-29 06:49 | Normal | 544.1 | 380.8 | 463.4 | 0.9 | 0.5 | 0.5 | 133.6 | 133.1 | 133.7 | 1.6 | 1.7 | 1.7 | 60.08 | 60.07 | 60.09 | 499 | 1 | 12.8 | 95123.4 | 16278 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-05-29 06:54 | Normal | 530.1 | 210 | 500.3 | 1 | 0.6 | 0.5 | 131.9 | 131.3 | 131.9 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 60 | 60.02 | 60.01 | 479 | 1 | 13.4 | 95123.4 | 16278 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-05-29 06:59 | Normal | 549.1 | 443.3 | 514.9 | 1 | 0.6 | 0.5 | 131.7 | 131.4 | 131.7 | 1.9 | 2 | 2 | 60.02 | 60.02 | 60 | 619 | 1 | 14.1 | 95123.5 | 16278 | 0.1 | 0.9 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-05-29 07:04 | Normal | 559.9 | 541.9 | 521.3 | 1 | 0.7 | 0.6 | 132 | 131.4 | 131.9 | 2.3 | 2.4 | 2.4 | 59.85 | 59.86 | 59.86 | 807 | 1 | 14.8 | 95123.5 | 16278 | 0.1 | 0.9 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-05-29 07:09 | Normal | 556.7 | 593.3 | 491.5 | 1.1 | 0.8 | 0.6 | 132.2 | 131.9 | 132.2 | 2.5 | 2.6 | 2.5 | 59.97 | 59.98 | 59.99 | 899 | 1 | 15.5 | 95123.6 | 16278 | 0.1 | 1 | 0.6 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-05-29 07:14 | Normal | 563.5 | 570.8 | 530.4 | 1 | 0.8 | 0.5 | 131.9 | 131.6 | 132 | 2.3 | 2.4 | 2.4 | 60 | 60 | 60.02 | 848 | 1 | 16.2 | 95123.7 | 16279 | 0.1 | 0.9 | 0.6 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-05-29 07:19 | Normal | 572.5 | 593.6 | 532.7 | 1 | 1.4 | 0.5 | 132.2 | 131.7 | 132.1 | 3.3 | 3.4 | 3.3 | 60 | 59.99 | 59.98 | 1237 | 1 | 17 | 95123.8 | 16279 | 0.1 | 0.9 | 1.2 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-05-29 07:24 | Normal | 567.4 | 586 | 514.4 | 1 | 1.1 | 0.5 | 131.9 | 131.6 | 132.1 | 2.6 | 2.7 | 2.8 | 59.99 | 60 | 60 | 971 | 1 | 18.4 | 95123.9 | 16279 | 0.1 | 0.9 | 0.9 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-05-29 07:29 | Normal | 560.6 | 573 | 494.4 | 1 | 1 | 0.5 | 131.7 | 131.5 | 132 | 2.6 | 2.7 | 2.7 | 59.97 | 60 | 59.97 | 951 | 1 | 19.4 | 95123.9 | 16279 | 0.1 | 0.9 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-05-29 07:34 | Normal | 566.4 | 504 | 539.5 | 1.3 | 2.4 | 0.6 | 132.4 | 132.2 | 132.6 | 4.5 | 4.6 | 4.6 | 60.03 | 60.15 | 60.01 | 1766 | 1 | 19.9 | 95124.1 | 16279 | 0.2 | 1 | 2.2 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-05-29 07:39 | Normal | 567.3 | 515.1 | 534.2 | 1.3 | 2 | 0.6 | 132.2 | 131.9 | 132.4 | 4.2 | 4.4 | 4.4 | 60.04 | 60.01 | 59.99 | 1656 | 1 | 13.2 | 95124.2 | 16279 | 0.3 | 1 | 1.9 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-05-29 07:44 | Normal | 561.6 | 541.9 | 524 | 1.2 | 0.8 | 0.6 | 131.8 | 131.4 | 131.9 | 2.6 | 2.8 | 2.7 | 59.95 | 59.82 | 59.99 | 956 | 1 | 15.3 | 95124.3 | 16279 | 0.3 | 1 | 0.6 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-05-29 07:49 | Normal | 568.1 | 558 | 544.1 | 2.1 | 3.1 | 0.7 | 132.8 | 132.6 | 132.9 | 7.2 | 7.3 | 7.2 | 59.99 | 59.88 | 59.96 | 2805 | 1 | 16.7 | 95124.5 | 16279 | 0.3 | 1.7 | 3.1 | 0 | 0.3 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-05-29 07:54 | Normal | 587 | 559 | 543.3 | 3.1 | 2.9 | 0.7 | 132.4 | 132.3 | 132.6 | 8.5 | 8.6 | 8.6 | 59.99 | 60 | 60.01 | 3342 | 1 | 18.9 | 95124.7 | 16279 | 0.3 | 2.8 | 2.8 | 0 | 0.4 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-05-29 07:59 | Normal | 539.8 | 547.5 | 531.6 | 2.5 | 2 | 0.7 | 132.5 | 132.2 | 132.4 | 6 | 6.1 | 6 | 59.86 | 60.01 | 59.97 | 2382 | 1 | 19.6 | 95125 | 16279 | 0.3 | 2.2 | 1.9 | 0 | 0.4 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-05-29 08:04 | Normal | 557.6 | 556.5 | 564.9 | 4.7 | 3.6 | 0.8 | 133.2 | 133 | 133.2 | 11.5 | 11.7 | 11.6 | 60.04 | 60.08 | 60.03 | 4567 | 1 | 20.9 | 95125.3 | 16279 | 0.5 | 4.2 | 3.5 | 0 | 0.5 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-05-29 08:09 | Normal | 555.6 | 556.5 | 568.5 | 5.1 | 3.9 | 1 | 133.6 | 133.4 | 133.7 | 12.7 | 12.9 | 12.8 | 60.05 | 60.01 | 60.02 | 5074 | 1 | 22.9 | 95125.7 | 16279 | 0.6 | 4.6 | 3.8 | 0.1 | 0.7 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-05-29 08:14 | Normal | 533.6 | 547.1 | 580.4 | 6.7 | 4.1 | 1.1 | 133.9 | 133.7 | 133.9 | 14.8 | 15 | 14.9 | 59.96 | 60.03 | 59.94 | 5937 | 1 | 25.1 | 95126.1 | 16280 | 1.8 | 4.9 | 4 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-05-29 08:19 | Normal | 523.8 | 543.3 | 589.1 | 6.3 | 3.6 | 1 | 133.8 | 133.5 | 133.8 | 13.2 | 13.5 | 13.4 | 59.88 | 59.97 | 59.99 | 5327 | 1 | 26.4 | 95126.6 | 16280 | 2 | 4.3 | 3.5 | 0.1 | 0.7 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-05-29 08:24 | Normal | 536.4 | 538.2 | 572.2 | 3.5 | 1.9 | 0.9 | 132.9 | 132.6 | 132.9 | 7.4 | 7.5 | 7.4 | 60 | 60.03 | 59.98 | 2920 | 1 | 26.7 | 95126.9 | 16280 | 1 | 2.5 | 1.8 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-05-29 08:29 | Normal | 550.3 | 538.2 | 512.7 | 7.1 | 4.3 | 1.9 | 134.3 | 134 | 134.3 | 16.7 | 16.9 | 17 | 59.98 | 59.97 | 60 | 6734 | 1 | 27.7 | 95127.4 | 16280 | 2.3 | 4.9 | 4.1 | 0.1 | 1.6 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-05-29 08:34 | Normal | 542.4 | 537.6 | 550.1 | 6.6 | 4 | 2.5 | 134 | 134 | 134.2 | 16.4 | 16.4 | 16.5 | 60.01 | 60.16 | 59.93 | 6548 | 1 | 28.9 | 95127.9 | 16280 | 2.1 | 4.6 | 3.8 | 0.1 | 2.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-05-29 08:39 | Normal | 538.6 | 532.3 | 548 | 7.4 | 4.4 | 3 | 134.6 | 134.2 | 134.7 | 18.6 | 18.8 | 18.8 | 59.97 | 59.96 | 60.04 | 7528 | 1 | 30.1 | 95128.5 | 16280 | 2.4 | 5.1 | 4.3 | 0.1 | 2.8 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-05-29 08:44 | Normal | 541.7 | 538.7 | 546.5 | 7.5 | 4.5 | 3.1 | 134.6 | 134.4 | 134.6 | 19.1 | 19.3 | 19.2 | 60.02 | 59.96 | 60.03 | 7751 | 1 | 31.2 | 95129.1 | 16280 | 2.5 | 5.1 | 4.4 | 0.1 | 2.8 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-05-29 08:49 | Normal | 543.7 | 528.6 | 546.6 | 7.6 | 4.6 | 3.3 | 134.8 | 134.7 | 134.6 | 19.9 | 19.9 | 19.7 | 59.99 | 60.01 | 59.92 | 7958 | 1 | 32.4 | 95129.7 | 16280 | 2.5 | 5.2 | 4.5 | 0.1 | 3.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-05-29 08:54 | Normal | 516.6 | 532.5 | 552.1 | 6.8 | 3.9 | 2.8 | 134.1 | 134 | 133.9 | 16.5 | 16.8 | 16.7 | 60.04 | 60.07 | 60.06 | 6604 | 1 | 33.7 | 95130.4 | 16280 | 2.1 | 4.6 | 3.8 | 0.1 | 2.5 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-05-29 08:59 | Normal | 541.3 | 538.9 | 543.4 | 7.4 | 4.3 | 3.3 | 134.4 | 134.4 | 134.4 | 19 | 19.3 | 19.2 | 60.06 | 60.13 | 59.98 | 7715 | 1 | 34 | 95131 | 16280 | 2.5 | 5 | 4.1 | 0.1 | 3 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-05-29 09:04 | Normal | 538.8 | 537.9 | 547.6 | 8.6 | 5 | 3.8 | 134.9 | 134.8 | 134.9 | 21.9 | 22.2 | 22.1 | 60.05 | 60.21 | 59.99 | 8878 | 1 | 34.7 | 95131.6 | 16280 | 2.9 | 5.8 | 4.9 | 0.1 | 3.6 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-05-29 09:09 | Normal | 538.7 | 521.3 | 537.1 | 8.4 | 5 | 3.8 | 134.8 | 134.5 | 134.7 | 21.5 | 21.8 | 21.7 | 59.93 | 59.92 | 60 | 8690 | 1 | 35.7 | 95132.3 | 16280 | 2.8 | 5.6 | 4.9 | 0.1 | 3.6 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-05-29 09:14 | Normal | 531.8 | 516 | 530.3 | 9.1 | 5.4 | 4.1 | 134.9 | 135 | 134.8 | 23 | 23.4 | 23.3 | 60.05 | 60.11 | 60.03 | 9326 | 1 | 36.6 | 95133 | 16281 | 3.1 | 6.1 | 5.3 | 0.1 | 4 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-05-29 09:19 | Normal | 516.3 | 511.5 | 543.1 | 9.7 | 5.4 | 4.1 | 134.9 | 134.7 | 135 | 23.3 | 23.6 | 23.6 | 60.04 | 59.96 | 60.13 | 9454 | 1 | 36.5 | 95133.6 | 16281 | 3.6 | 6.1 | 5.2 | 0.1 | 3.8 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-05-29 09:24 | Normal | 492.5 | 524 | 531.4 | 11.1 | 5.2 | 4.2 | 135.2 | 135.2 | 135.2 | 24.5 | 24.8 | 24.7 | 60 | 60.05 | 60.01 | 9928 | 1 | 37.8 | 95134.4 | 16281 | 5 | 6.3 | 5.1 | 0.1 | 4 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-05-29 09:29 | Normal | 489 | 498.9 | 522.9 | 10.3 | 5 | 3.9 | 135 | 135 | 135.1 | 22.4 | 22.7 | 22.6 | 60.01 | 60.08 | 60.06 | 9054 | 1 | 39 | 95135.1 | 16281 | 4.6 | 5.8 | 4.9 | 0.1 | 3.6 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-05-29 09:34 | Normal | 476.7 | 500.6 | 536.8 | 10.5 | 5.1 | 3.8 | 134.9 | 135 | 134.9 | 22.6 | 22.8 | 22.8 | 59.97 | 60.01 | 60.06 | 9082 | 1 | 39.9 | 95135.9 | 16281 | 4.8 | 5.9 | 4.9 | 0.1 | 3.6 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-05-29 09:39 | Normal | 487.1 | 502.3 | 524.8 | 11.8 | 5.7 | 4.6 | 135.3 | 135.3 | 135.5 | 25.8 | 26.1 | 26.1 | 60.03 | 59.95 | 59.98 | 10490 | 1 | 40.6 | 95136.7 | 16281 | 5.3 | 6.6 | 5.5 | 0.1 | 4.3 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-05-29 09:44 | Normal | 481 | 500 | 526.6 | 10.1 | 4.9 | 3.9 | 134.6 | 134.4 | 134.6 | 22 | 22.4 | 22.3 | 59.98 | 60.05 | 60.05 | 8979 | 1 | 41.5 | 95137.6 | 16281 | 4.5 | 5.8 | 4.7 | 0.1 | 3.6 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-05-29 09:49 | Normal | 475.1 | 489.8 | 523.8 | 7.5 | 3.6 | 2.9 | 133.8 | 133.6 | 133.9 | 15.8 | 16.1 | 16.1 | 60 | 59.96 | 59.95 | 6533 | 1 | 40.8 | 95138.3 | 16281 | 3.2 | 4.3 | 3.4 | 0.1 | 2.6 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-05-29 09:54 | Normal | 511.1 | 528.1 | 528.3 | 10.4 | 4.8 | 4.1 | 134.9 | 134.7 | 134.9 | 23.5 | 23.8 | 23.7 | 59.99 | 59.99 | 60.06 | 9406 | 1 | 40 | 95139 | 16281 | 4.7 | 5.8 | 4.6 | 0.1 | 3.8 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-05-29 09:59 | Normal | 523 | 505.4 | 533.6 | 11.6 | 5.6 | 4.6 | 135.4 | 135.2 | 135.3 | 26.7 | 27 | 26.9 | 60.01 | 60.05 | 60.01 | 10848 | 1 | 40.1 | 95139.8 | 16281 | 5.4 | 6.4 | 5.5 | 0.1 | 4.3 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-05-29 10:04 | Normal | 506 | 501.1 | 519.3 | 12.5 | 5.9 | 5 | 135.5 | 135.4 | 135.6 | 27.7 | 28.1 | 28.1 | 59.95 | 60 | 59.99 | 11343 | 1 | 40.7 | 95140.7 | 16281 | 5.8 | 6.8 | 5.7 | 0.1 | 4.8 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-05-29 10:09 | Normal | 511.7 | 497.3 | 523.8 | 11.1 | 5.3 | 4.5 | 135.1 | 135.1 | 135.1 | 25.1 | 25.4 | 25.3 | 60.07 | 60.03 | 60 | 10185 | 1 | 40.8 | 95141.7 | 16281 | 5.1 | 6.1 | 5.1 | 0.1 | 4.2 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-05-29 10:14 | Normal | 513.5 | 500.8 | 534.3 | 12.9 | 6.1 | 5 | 135.7 | 135.3 | 135.7 | 29 | 29.3 | 29.3 | 60.01 | 59.98 | 60.03 | 11788 | 1 | 40.4 | 95142.5 | 16282 | 6 | 7 | 6 | 0.1 | 4.8 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-05-29 10:19 | Normal | 515.5 | 492.1 | 495.6 | 12.2 | 6 | 5.1 | 135.4 | 135.2 | 135.3 | 27.6 | 27.9 | 27.8 | 60.01 | 59.98 | 60.06 | 11184 | 1 | 40 | 95143.4 | 16282 | 5.6 | 6.6 | 5.8 | 0.1 | 4.9 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-05-29 10:24 | Normal | 509.5 | 496.9 | 504.4 | 12.8 | 6.1 | 5.2 | 135.4 | 135.2 | 135.6 | 28.8 | 29.1 | 29.1 | 59.96 | 60.01 | 60.04 | 11725 | 1 | 40.1 | 95144.3 | 16282 | 6 | 7 | 6 | 0.1 | 5.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-05-29 10:29 | Normal | 508.3 | 505.6 | 499.1 | 12.8 | 6 | 5.3 | 135.4 | 135.3 | 135.4 | 28.8 | 29.1 | 29 | 60.11 | 60.06 | 60.07 | 11710 | 1 | 39.5 | 95145.2 | 16282 | 6 | 7 | 5.8 | 0.1 | 5.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-05-29 10:34 | Normal | 511.2 | 490.5 | 500.8 | 12.6 | 6.1 | 5.3 | 135.3 | 135.3 | 135.6 | 28.6 | 28.9 | 28.8 | 60.01 | 59.94 | 60 | 11624 | 1 | 39.5 | 95146.2 | 16282 | 5.9 | 6.9 | 6 | 0.1 | 5.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-05-29 10:39 | Normal | 511 | 484.8 | 498 | 12.6 | 6.1 | 5.3 | 135.3 | 135.1 | 135.5 | 28.4 | 28.8 | 28.6 | 59.96 | 60.02 | 59.99 | 11548 | 1 | 39.6 | 95147.1 | 16282 | 5.8 | 6.8 | 6 | 0.1 | 5.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-05-29 10:44 | Normal | 509.4 | 488.5 | 500 | 12.6 | 6.1 | 5.3 | 135.4 | 135.3 | 135.5 | 28.6 | 28.9 | 28.8 | 59.99 | 59.95 | 59.97 | 11622 | 1 | 39 | 95148.1 | 16282 | 5.9 | 6.9 | 6 | 0.1 | 5.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-05-29 10:49 | Normal | 509.7 | 490.5 | 496.5 | 12.7 | 6.1 | 5.5 | 135.3 | 135.3 | 135.7 | 28.7 | 29 | 28.9 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 11671 | 1 | 39 | 95149.1 | 16282 | 5.9 | 6.9 | 6 | 0.1 | 5.3 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-05-29 10:54 | Normal | 505.3 | 478.8 | 498.8 | 12.8 | 6.3 | 5.5 | 135.5 | 135.3 | 135.7 | 28.6 | 29 | 28.9 | 60.06 | 60.08 | 60.04 | 11686 | 1 | 39.1 | 95150.1 | 16282 | 6 | 7 | 6.1 | 0.1 | 5.3 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-05-29 10:59 | Normal | 511.9 | 490.6 | 496.3 | 12.6 | 6.1 | 5.5 | 135.5 | 135.3 | 135.6 | 28.9 | 29.1 | 29 | 60.08 | 60.09 | 60.09 | 11724 | 1 | 39.2 | 95151 | 16282 | 5.9 | 6.9 | 6 | 0.1 | 5.3 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-05-29 11:04 | Normal | 502 | 484.3 | 493.3 | 12.8 | 6.2 | 5.5 | 135.4 | 135.2 | 135.5 | 28.7 | 29 | 28.9 | 60.08 | 60.1 | 60.1 | 11670 | 1 | 39.4 | 95152 | 16282 | 6 | 7 | 6 | 0.1 | 5.3 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-05-29 11:09 | Normal | 505.7 | 478.6 | 494.8 | 12.8 | 6.3 | 5.6 | 135.4 | 135.1 | 135.5 | 28.8 | 29.2 | 29.1 | 60.05 | 60.02 | 59.98 | 11751 | 1 | 39.5 | 95153 | 16282 | 6 | 7 | 6.1 | 0.1 | 5.4 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-05-29 11:14 | Normal | 508.9 | 487.5 | 502.6 | 12.8 | 6.1 | 5.5 | 135.4 | 135.3 | 135.6 | 28.8 | 29.1 | 29.1 | 59.98 | 59.98 | 60.03 | 11757 | 1 | 39.5 | 95154 | 16283 | 6 | 6.9 | 6 | 0.1 | 5.3 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-05-29 11:19 | Normal | 503.3 | 479.5 | 490 | 12.8 | 6.2 | 5.5 | 135.2 | 135.3 | 135.5 | 28.6 | 28.9 | 28.8 | 59.95 | 59.95 | 59.94 | 11625 | 1 | 39.4 | 95154.9 | 16283 | 6 | 7 | 6 | 0.1 | 5.3 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-05-29 11:24 | Normal | 499.7 | 507.8 | 500.8 | 12.9 | 5.9 | 5.3 | 135.3 | 135.3 | 135.5 | 28.4 | 28.8 | 28.7 | 59.96 | 59.97 | 59.97 | 11563 | 1 | 39.5 | 95155.9 | 16283 | 6 | 7 | 5.7 | 0.1 | 5.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-05-29 11:29 | Normal | 496.1 | 506.4 | 473.7 | 12.8 | 5.6 | 5.7 | 135.4 | 135.4 | 135.5 | 28.1 | 28.4 | 28.4 | 59.99 | 60.03 | 60 | 11442 | 1 | 39.1 | 95156.9 | 16283 | 6 | 7 | 5.5 | 0.1 | 5.5 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-05-29 11:34 | Normal | 494.3 | 511.3 | 479.6 | 12.9 | 5.7 | 5.6 | 135.5 | 135.2 | 135.8 | 28.1 | 28.5 | 28.4 | 59.94 | 59.94 | 60 | 11464 | 1 | 38.9 | 95157.8 | 16283 | 6 | 7 | 5.5 | 0.1 | 5.5 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-05-29 11:39 | Normal | 502.4 | 505.3 | 478.1 | 12.7 | 5.6 | 5.7 | 135.7 | 135.5 | 135.8 | 28.2 | 28.6 | 28.4 | 59.97 | 59.95 | 59.92 | 11485 | 1 | 38.6 | 95158.8 | 16283 | 6 | 6.9 | 5.5 | 0.1 | 5.5 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-05-29 11:44 | Normal | 507.1 | 506.7 | 480.6 | 12.6 | 5.5 | 5.7 | 135.5 | 135.4 | 135.6 | 28 | 28.3 | 28.3 | 60.02 | 59.97 | 59.98 | 11396 | 1 | 38.6 | 95159.7 | 16283 | 5.8 | 6.8 | 5.3 | 0.1 | 5.5 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-05-29 11:49 | Normal | 502.3 | 514.9 | 484.3 | 12.5 | 5.3 | 5.5 | 135.3 | 135.3 | 135.4 | 27.3 | 27.7 | 27.6 | 60.02 | 60.07 | 60.01 | 11094 | 1 | 38.7 | 95160.7 | 16283 | 5.8 | 6.8 | 5.1 | 0.1 | 5.3 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-05-29 11:54 | Normal | 496.1 | 470.5 | 483 | 12.4 | 6 | 5.3 | 135.4 | 135.4 | 135.3 | 27.1 | 27.4 | 27.3 | 60 | 60.01 | 60.02 | 11030 | 1 | 38.6 | 95161.6 | 16283 | 5.8 | 6.8 | 5.8 | 0.1 | 5.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-05-29 11:59 | Normal | 507.1 | 470.6 | 488.3 | 12 | 6 | 5 | 135.4 | 135.3 | 135.4 | 26.5 | 26.9 | 26.7 | 60.03 | 60.04 | 60.05 | 10826 | 1 | 38.9 | 95162.5 | 16283 | 5.6 | 6.5 | 5.8 | 0.1 | 4.8 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-05-29 12:04 | Normal | 509.1 | 473 | 457.3 | 11.9 | 5.8 | 5.6 | 135.3 | 135.3 | 135.5 | 26.7 | 27 | 27 | 59.87 | 59.9 | 59.92 | 10886 | 1 | 39.1 | 95163.4 | 16283 | 5.5 | 6.5 | 5.6 | 0.1 | 5.5 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-05-29 12:09 | Normal | 503.1 | 467.5 | 460.9 | 12 | 5.8 | 5.5 | 135.2 | 135.2 | 135.4 | 26.7 | 27 | 26.9 | 59.85 | 59.88 | 59.86 | 10818 | 1 | 39.1 | 95164.3 | 16283 | 5.6 | 6.5 | 5.7 | 0.1 | 5.4 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-05-29 12:14 | Normal | 502.4 | 466.7 | 455.1 | 12 | 5.8 | 5.6 | 135.3 | 135.3 | 135.4 | 26.5 | 26.9 | 26.9 | 60.06 | 60.07 | 60.05 | 10812 | 1 | 39.5 | 95165.2 | 16284 | 5.6 | 6.5 | 5.6 | 0.1 | 5.5 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-05-29 12:19 | Normal | 508.8 | 471.1 | 455.8 | 11.6 | 5.7 | 5.5 | 135.4 | 135.3 | 135.4 | 26.1 | 26.4 | 26.4 | 60.1 | 60.03 | 60.05 | 10617 | 1 | 39.2 | 95166.1 | 16284 | 5.4 | 6.3 | 5.5 | 0.1 | 5.3 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-05-29 12:24 | Normal | 499.2 | 472.8 | 466.1 | 11.8 | 5.7 | 5.5 | 135.2 | 135.5 | 135.5 | 26.2 | 26.6 | 26.4 | 60.08 | 60.07 | 60.05 | 10671 | 1 | 39 | 95167 | 16284 | 5.5 | 6.5 | 5.5 | 0.1 | 5.3 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-05-29 12:29 | Normal | 506.8 | 471.6 | 462 | 11.7 | 5.7 | 5.6 | 135.4 | 135.3 | 135.5 | 26.2 | 26.6 | 26.6 | 60.03 | 60.01 | 60.08 | 10690 | 1 | 39 | 95167.9 | 16284 | 5.5 | 6.4 | 5.5 | 0.1 | 5.4 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-05-29 12:34 | Normal | 511.4 | 474.5 | 463.1 | 11.6 | 5.6 | 5.6 | 135.5 | 135.4 | 135.6 | 26.3 | 26.6 | 26.5 | 59.97 | 60.09 | 60.07 | 10711 | 1 | 39.2 | 95168.8 | 16284 | 5.4 | 6.3 | 5.5 | 0.1 | 5.4 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-05-29 12:39 | Normal | 511.5 | 480.1 | 459.5 | 11.6 | 5.5 | 5.6 | 135.4 | 135.1 | 135.4 | 26.3 | 26.5 | 26.5 | 60.04 | 60.02 | 60 | 10666 | 1 | 39.1 | 95169.7 | 16284 | 5.4 | 6.3 | 5.3 | 0.1 | 5.4 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-05-29 12:44 | Normal | 514.5 | 504.2 | 471.6 | 11.5 | 5.2 | 5.3 | 135.4 | 135.1 | 135.3 | 25.9 | 26.3 | 26.1 | 60 | 60.03 | 60 | 10539 | 1 | 39.3 | 95170.5 | 16284 | 5.3 | 6.3 | 5 | 0.1 | 5.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-05-29 12:49 | Normal | 513.6 | 468.9 | 476 | 11.3 | 5.5 | 5 | 135.3 | 135.2 | 135.5 | 25.3 | 25.6 | 25.4 | 60.02 | 60.03 | 60.04 | 10258 | 1 | 39.2 | 95171.4 | 16284 | 5.3 | 6.2 | 5.3 | 0.1 | 4.7 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-05-29 12:54 | Normal | 507.4 | 461.7 | 483.8 | 11.2 | 5.5 | 4.5 | 135.1 | 134.9 | 135 | 24.4 | 24.6 | 24.5 | 59.97 | 59.92 | 59.98 | 9877 | 1 | 39.7 | 95172.2 | 16284 | 5.2 | 6.1 | 5.3 | 0.1 | 4.3 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-05-29 12:59 | Normal | 505.8 | 487.7 | 456.8 | 11.1 | 5.1 | 4.9 | 135.2 | 135.1 | 135.1 | 24.3 | 24.6 | 24.5 | 60.06 | 60.01 | 60.07 | 9847 | 1 | 39.5 | 95173.1 | 16284 | 5.1 | 6.1 | 5 | 0.1 | 4.7 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-05-29 13:04 | Normal | 502 | 495.1 | 466.9 | 10.9 | 4.6 | 4.3 | 134.5 | 134.5 | 134.6 | 23 | 23.4 | 23.3 | 60.02 | 59.98 | 59.98 | 9366 | 1 | 39.5 | 95173.9 | 16284 | 5 | 6 | 4.5 | 0.1 | 4.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-05-29 13:09 | Normal | 510.2 | 499.6 | 437.7 | 10.6 | 4.6 | 5.2 | 134.7 | 134.6 | 134.7 | 23.6 | 24 | 23.9 | 60 | 60.04 | 60 | 9558 | 1 | 39.4 | 95174.7 | 16284 | 4.9 | 5.8 | 4.5 | 0.1 | 5 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-05-29 13:14 | Normal | 514.8 | 491.6 | 433.8 | 10.4 | 4.7 | 5.2 | 134.8 | 134.7 | 134.8 | 23.4 | 23.7 | 23.6 | 60.01 | 60.03 | 60.01 | 9482 | 1 | 39.1 | 95175.5 | 16285 | 4.8 | 5.7 | 4.5 | 0.1 | 5.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-05-29 13:19 | Normal | 513.7 | 464.8 | 437.7 | 10.3 | 5 | 5.1 | 134.4 | 134.3 | 134.5 | 23.2 | 23.5 | 23.3 | 59.94 | 60 | 59.99 | 9374 | 1 | 39 | 95176.2 | 16285 | 4.8 | 5.6 | 4.8 | 0.1 | 5 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-05-29 13:24 | Normal | 512.5 | 468.6 | 433.1 | 10.1 | 4.9 | 5.1 | 134.5 | 134.2 | 134.5 | 22.9 | 23.2 | 23 | 60.05 | 60.06 | 60.02 | 9229 | 1 | 39.3 | 95177 | 16285 | 4.6 | 5.6 | 4.7 | 0.1 | 5 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-05-29 13:29 | Normal | 516.5 | 484 | 434 | 10 | 4.8 | 5.1 | 134.5 | 134.4 | 134.6 | 22.6 | 23 | 22.8 | 60.06 | 59.97 | 60 | 9155 | 1 | 38.8 | 95177.8 | 16285 | 4.5 | 5.5 | 4.6 | 0.1 | 4.9 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-05-29 13:34 | Normal | 515.1 | 489 | 432.8 | 9.7 | 4.6 | 5 | 134.6 | 134.2 | 134.6 | 22 | 22.4 | 22.3 | 60 | 60.01 | 60.02 | 8939 | 1 | 38.7 | 95178.5 | 16285 | 4.4 | 5.3 | 4.5 | 0.1 | 4.8 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-05-29 13:39 | Normal | 513.9 | 497 | 436.8 | 9.5 | 4.5 | 4.7 | 134.3 | 134 | 134.4 | 21.5 | 22 | 21.9 | 60.05 | 60.02 | 60.01 | 8727 | 1 | 38.9 | 95179.3 | 16285 | 4.3 | 5.2 | 4.4 | 0.1 | 4.5 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-05-29 13:44 | Normal | 514.7 | 500.1 | 450.5 | 9.3 | 4.4 | 4.1 | 134.1 | 134 | 134.3 | 20.8 | 21.1 | 21 | 60.03 | 60.07 | 60.03 | 8378 | 1 | 38.9 | 95180 | 16285 | 4.2 | 5.1 | 4.3 | 0.1 | 3.8 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-05-29 13:49 | Normal | 514.8 | 499 | 426.5 | 9.1 | 4.3 | 4.7 | 134.1 | 133.8 | 134.2 | 20.7 | 21 | 20.9 | 59.96 | 59.96 | 59.97 | 8336 | 1 | 38.2 | 95180.7 | 16285 | 4.1 | 5 | 4.1 | 0.1 | 4.5 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-05-29 13:54 | Normal | 517.6 | 498.9 | 443.1 | 8.8 | 4.2 | 4.1 | 134 | 133.8 | 134.1 | 19.9 | 20.1 | 20.1 | 59.99 | 60 | 60.04 | 8025 | 1 | 37.9 | 95181.4 | 16285 | 4 | 4.9 | 4 | 0.1 | 3.8 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-05-29 13:59 | Normal | 521.1 | 500 | 443.1 | 8.5 | 4.1 | 3.5 | 133.9 | 133.7 | 133.9 | 18.9 | 19.1 | 19.1 | 60 | 59.94 | 60.02 | 7608 | 1 | 38.1 | 95182 | 16285 | 3.8 | 4.7 | 3.9 | 0.1 | 3.3 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-05-29 14:04 | Normal | 520.8 | 503.1 | 408.4 | 8.3 | 4 | 4.5 | 133.9 | 133.6 | 133.9 | 19.2 | 19.5 | 19.4 | 60.05 | 60.02 | 60.02 | 7743 | 1 | 38.1 | 95182.7 | 16285 | 3.8 | 4.6 | 3.8 | 0.1 | 4.3 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-05-29 14:09 | Normal | 524.5 | 503.2 | 413.1 | 8 | 3.8 | 4.3 | 133.7 | 133.6 | 133.9 | 18.5 | 18.7 | 18.7 | 60 | 60.04 | 60 | 7462 | 1 | 38.1 | 95183.3 | 16285 | 3.6 | 4.5 | 3.6 | 0.1 | 4.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-05-29 14:14 | Normal | 524.6 | 505.7 | 409 | 7.8 | 3.6 | 4.3 | 133.5 | 133.3 | 133.5 | 18 | 18.3 | 18.2 | 60.01 | 60.03 | 60.02 | 7263 | 1 | 37.9 | 95183.9 | 16286 | 3.5 | 4.3 | 3.5 | 0.1 | 4.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-05-29 14:19 | Normal | 522 | 505.4 | 410.2 | 7.5 | 3.5 | 4 | 133.4 | 133.5 | 133.5 | 17.3 | 17.5 | 17.4 | 60.12 | 60.01 | 60.01 | 6934 | 1 | 37.8 | 95184.5 | 16286 | 3.3 | 4.2 | 3.4 | 0.1 | 3.8 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-05-29 14:24 | Normal | 520.5 | 495.8 | 395.5 | 7.3 | 3.3 | 4.1 | 133.2 | 133.3 | 133.4 | 16.5 | 16.7 | 16.6 | 60.06 | 60.04 | 60.03 | 6619 | 1 | 37.7 | 95185.1 | 16286 | 3.2 | 4.1 | 3.1 | 0.1 | 3.8 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-05-29 14:29 | Normal | 522.8 | 495.2 | 426.9 | 7 | 3.1 | 3 | 133.2 | 132.9 | 133.2 | 15.1 | 15.4 | 15.4 | 60.2 | 60.01 | 60.03 | 6080 | 1 | 37.5 | 95185.6 | 16286 | 3.1 | 4 | 3 | 0.1 | 2.8 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-05-29 14:34 | Normal | 527.5 | 477.5 | 385.3 | 6.6 | 3.1 | 3.8 | 133 | 132.9 | 132.9 | 15.1 | 15.4 | 15.3 | 60 | 59.96 | 59.97 | 6068 | 1 | 37.5 | 95186.1 | 16286 | 3 | 3.8 | 3 | 0.1 | 3.6 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-05-29 14:39 | Normal | 530.6 | 482.7 | 389 | 6.3 | 3 | 3.6 | 132.9 | 132.8 | 133 | 14.5 | 14.8 | 14.7 | 59.98 | 59.96 | 59.89 | 5826 | 1 | 37.4 | 95186.6 | 16286 | 2.8 | 3.6 | 2.8 | 0.1 | 3.4 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-05-29 14:44 | Normal | 528.3 | 483.6 | 386.1 | 6.1 | 2.8 | 3.5 | 132.6 | 132.7 | 132.7 | 13.9 | 14.1 | 14 | 59.98 | 60.06 | 60.03 | 5538 | 1 | 37.2 | 95187.1 | 16286 | 2.6 | 3.5 | 2.6 | 0.1 | 3.3 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-05-29 14:49 | Normal | 528.6 | 486.8 | 377.6 | 5.8 | 2.6 | 3.4 | 132.4 | 132.5 | 132.5 | 13.2 | 13.4 | 13.4 | 59.96 | 59.99 | 59.98 | 5284 | 1 | 36.9 | 95187.5 | 16286 | 2.5 | 3.3 | 2.5 | 0.1 | 3.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-05-29 14:54 | Normal | 530.6 | 486.4 | 359.3 | 5.5 | 2.5 | 3.3 | 132.4 | 132.3 | 132.4 | 12.5 | 12.7 | 12.7 | 60.02 | 60.06 | 60.06 | 4960 | 1 | 36.6 | 95188 | 16286 | 2.3 | 3.2 | 2.4 | 0.1 | 3.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-05-29 14:59 | Normal | 532 | 487.9 | 361.3 | 5.2 | 2.4 | 3.2 | 132.2 | 132.1 | 132.4 | 11.9 | 12.1 | 12 | 59.98 | 60.07 | 60.08 | 4703 | 1 | 36.1 | 95188.4 | 16286 | 2.2 | 3 | 2.3 | 0.1 | 3 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-05-29 15:04 | Normal | 534.8 | 488.7 | 344.6 | 5 | 2.3 | 3.1 | 132 | 131.7 | 131.8 | 11.1 | 11.4 | 11.3 | 59.95 | 59.98 | 59.95 | 4399 | 1 | 35.5 | 95188.7 | 16286 | 2.1 | 2.9 | 2.1 | 0.1 | 2.8 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-05-29 15:09 | Normal | 538 | 471.6 | 343.1 | 4.6 | 2.1 | 3 | 131.5 | 131.3 | 131.6 | 10.5 | 10.7 | 10.5 | 59.85 | 59.86 | 60.03 | 4095 | 1 | 35 | 95189.1 | 16286 | 1.9 | 2.7 | 2 | 0.1 | 2.7 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-05-29 15:14 | Normal | 533.9 | 472.9 | 363.6 | 4.3 | 2 | 2.3 | 131.4 | 131.4 | 131.3 | 9.4 | 9.5 | 9.5 | 60.04 | 60.08 | 60.03 | 3675 | 1 | 34.4 | 95189.4 | 16287 | 1.8 | 2.6 | 1.8 | 0.1 | 2 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-05-29 15:19 | Normal | 535.7 | 462.6 | 344.3 | 4 | 1.8 | 2.4 | 131.3 | 131.1 | 131.4 | 8.8 | 8.9 | 8.8 | 59.98 | 59.95 | 59.91 | 3406 | 1 | 33.8 | 95189.7 | 16287 | 1.6 | 2.4 | 1.7 | 0.1 | 2.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-05-29 15:24 | Normal | 536.7 | 475.1 | 318.9 | 3.8 | 1.6 | 2.5 | 131.4 | 131.4 | 131.7 | 8.2 | 8.4 | 8.3 | 59.9 | 60.08 | 59.99 | 3203 | 1 | 33.1 | 95190 | 16287 | 1.5 | 2.3 | 1.5 | 0.1 | 2.3 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-05-29 15:29 | Normal | 537.8 | 464.9 | 339.3 | 3.5 | 1.5 | 1.8 | 131.4 | 131.2 | 131.4 | 7.1 | 7.2 | 7.2 | 59.97 | 59.99 | 59.95 | 2747 | 1 | 32.6 | 95190.2 | 16287 | 1.3 | 2.1 | 1.3 | 0.1 | 1.5 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-05-29 15:34 | Normal | 540.2 | 463 | 284.3 | 3.1 | 1.4 | 2.4 | 130.9 | 130.8 | 131 | 6.7 | 6.8 | 6.8 | 59.92 | 60 | 59.95 | 2596 | 1 | 32.2 | 95190.5 | 16287 | 1.1 | 2 | 1.2 | 0.1 | 2.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-05-29 15:39 | Normal | 537.7 | 443.8 | 277.6 | 2.8 | 1.3 | 2.1 | 130.9 | 130.8 | 131.2 | 5.8 | 6 | 6 | 60.01 | 60.13 | 60.06 | 2273 | 1 | 31.8 | 95190.7 | 16287 | 1 | 1.8 | 1.1 | 0.1 | 1.8 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-05-29 15:44 | Normal | 538 | 438.6 | 274.1 | 2.6 | 1.1 | 2 | 131.2 | 130.9 | 131.3 | 5.3 | 5.5 | 5.4 | 60 | 59.98 | 59.95 | 2035 | 1 | 31.5 | 95190.8 | 16287 | 0.9 | 1.7 | 1 | 0.1 | 1.7 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-05-29 15:49 | Normal | 536.9 | 438 | 298.5 | 2.3 | 1 | 1.6 | 131.2 | 130.7 | 131.1 | 4.5 | 4.6 | 4.6 | 59.96 | 59.99 | 59.95 | 1740 | 1 | 31.1 | 95191 | 16287 | 0.8 | 1.5 | 0.8 | 0.1 | 1.3 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-05-29 15:54 | Normal | 536.5 | 417.5 | 335.1 | 2 | 0.8 | 1.1 | 131.9 | 131.4 | 131.7 | 3.7 | 3.8 | 3.8 | 60.01 | 60.07 | 60.03 | 1406 | 1 | 32.3 | 95191.1 | 16287 | 0.6 | 1.4 | 0.6 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-05-29 15:59 | Normal | 536.3 | 355 | 324.3 | 1.8 | 0.8 | 1 | 131.8 | 131.3 | 131.7 | 3.1 | 3.2 | 3.2 | 60.02 | 60.09 | 60.01 | 1170 | 1 | 34.6 | 95191.2 | 16287 | 0.5 | 1.3 | 0.6 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-05-29 16:04 | Normal | 532.3 | 268.9 | 340.1 | 1.5 | 0.7 | 0.9 | 131.5 | 130.8 | 131.2 | 2.6 | 2.7 | 2.7 | 60.03 | 60.01 | 60.03 | 933 | 1 | 36 | 95191.3 | 16287 | 0.3 | 1.1 | 0.5 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-05-29 16:09 | Normal | 532.2 | 230.1 | 336.3 | 1.3 | 0.6 | 0.8 | 131.6 | 131.1 | 131.6 | 2.1 | 2.2 | 2.2 | 59.97 | 60 | 59.98 | 741 | 1 | 36.5 | 95191.4 | 16287 | 0.2 | 1.1 | 0.3 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-05-29 16:14 | Normal | 533.3 | 199.1 | 333.6 | 1.1 | 0.5 | 0.8 | 131.3 | 130.9 | 131.4 | 1.7 | 1.9 | 1.9 | 59.98 | 59.95 | 60.01 | 570 | 1 | 36.5 | 95191.4 | 16288 | 0.1 | 1 | 0.2 | 0.2 | 0.5 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-05-29 16:19 | Normal | 518.3 | 200.1 | 322.1 | 1 | 0.4 | 0.7 | 131.1 | 130.6 | 131 | 1.5 | 1.6 | 1.7 | 59.99 | 60.02 | 59.96 | 451 | 1 | 36.2 | 95191.5 | 16288 | 0 | 0.9 | 0.1 | 0.2 | 0.4 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-05-29 16:24 | Normal | 511 | 200 | 331.3 | 0.8 | 0.4 | 0.6 | 131.1 | 130.6 | 131 | 1.3 | 1.5 | 1.5 | 59.98 | 59.99 | 59.95 | 368 | 1 | 36 | 95191.5 | 16288 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-05-29 16:29 | Normal | 503 | 199.5 | 296.1 | 0.7 | 0.4 | 0.5 | 131.1 | 130.4 | 131 | 0.8 | 1 | 0.9 | 59.99 | 60 | 59.99 | 203 | 1 | 35.6 | 95191.5 | 16288 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-05-29 16:34 | Normal | 492.3 | 199.8 | 200 | 0.6 | 0.4 | 0.5 | 131 | 130.3 | 131 | 0.8 | 0.9 | 0.9 | 59.96 | 59.97 | 59.97 | 152 | 1 | 35.2 | 95191.6 | 16288 | 0 | 0.7 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-05-29 16:39 | Normal | 490.8 | 199.5 | 200.2 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 130.8 | 130.3 | 130.9 | 0.6 | 0.7 | 0.7 | 59.98 | 59.98 | 59.97 | 106 | 1 | 34.8 | 95191.6 | 16288 | 0 | 0.7 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-05-29 16:44 | Normal | 482.8 | 200 | 200.2 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 131.8 | 131.2 | 131.8 | 0.8 | 1 | 1 | 60 | 60.01 | 59.94 | 79 | 1 | 34.4 | 95191.6 | 16288 | 0 | 0.7 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-05-29 16:49 | Normal | 477.8 | 200.6 | 200 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 131.8 | 131.2 | 131.5 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.04 | 60.01 | 60.06 | 56 | 1 | 34 | 95191.6 | 16288 | 0 | 0.7 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-05-29 16:54 | Normal | 482 | 226.3 | 204.4 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 131.6 | 130.9 | 131.6 | 0.9 | 1 | 1 | 60.01 | 60.01 | 59.99 | 33 | 1 | 33.6 | 95191.6 | 16288 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 64 | 0 | 0
2025-05-29 16:59 | Normal | 474.6 | 438.4 | 476.4 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 131.7 | 131 | 131.5 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.02 | 60 | 60.04 | 33 | 1 | 33.4 | 95191.6 | 16288 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 64 | 0 | 0
2025-05-29 17:04 | Normal | 429.6 | 345.5 | 406 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 131.2 | 130.9 | 131.5 | 1 | 1.1 | 1.2 | 60 | 59.98 | 59.98 | 6 | 1 | 33 | 95191.6 | 16288 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 64 | 0 | 0
2025-05-29 17:09 | Normal | 323.8 | 280.5 | 333.9 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 131.2 | 130.6 | 131.2 | 0.9 | 1.1 | 1.1 | 59.99 | 60 | 59.98 | 0 | 1 | 32.6 | 95191.6 | 16288 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 64 | 0 | 0
2025-05-29 17:14 | Normal | 307.8 | 306 | 307.9 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 131.1 | 130.5 | 131 | 0.9 | 1.1 | 1.1 | 59.98 | 59.97 | 59.97 | 0 | 1 | 32.1 | 95191.6 | 16289 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 64 | 0 | 0
2025-05-29 17:19 | Normal | 478.1 | 476.3 | 477.7 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 131.2 | 130.4 | 131.1 | 1 | 1.1 | 1.2 | 59.97 | 59.98 | 60.01 | 0 | 1 | 31.8 | 95191.6 | 16289 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 64 | 0 | 0
2025-05-29 17:24 | Normal | 428.8 | 424.6 | 440.3 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 131.2 | 130.4 | 131 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.03 | 60.01 | 60 | 0 | 1 | 31.4 | 95191.6 | 16289 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 64 | 0 | 0
2025-05-29 17:29 | Normal | 277.7 | 279.5 | 308.1 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 131 | 130.4 | 130.8 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60 | 59.99 | 60 | 0 | 1 | 30.9 | 95191.6 | 16289 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 64 | 0 | 0